
招　标　文　件

项目名称：海安市总工会（工人文化宫）信息化系统建设项目
项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2024-0134
海安市公共资源交易中心

2024年12月27日

总  目  录

第1章 投标邀请
第2章 投标人须知  

第3章 采购需求

第4章 评标方法与评标标准
第5章 投标文件格式
第一章  投标邀请
受海安市总工会的委托，海安市公共资源交易中心就海安市总工会（工人文化宫）信息化系统建设项目(项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2024-0134)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
海安市总工会（工人文化宫）信息化系统建设项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年1月17日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2024-0134

2.项目名称：海安市总工会（工人文化宫）信息化系统建设项目

3.项目类型：服务

4.项目行业：软件和信息技术服务业
5.预算金额：797万元
6.最高限价：780万元，投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。
7.采购需求：详细内容见本招标文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：自合同签定之日起90天内完成所有设备安装调试，投入试运行，具体根据招标人总体进度进行；自验收合格之日起提供3年免费售后服务。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）
2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目接受分包。本项目中标方需将综合布线等内容向中小企业分包，分包比例不低于合同总金额的40%。
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取招标文件
1.时间：2024年12月27日至2025年1月17日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2025年1月17日9点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：有

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）

6. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：海安市总工会
地址：海安市城东镇通榆中路81号
联系人：顾登峰
联系方式：0513-88869196 
2. 海安市公共资源交易中心

地　址：海安市镇南路399号
联系人：见项目联系方式  
联系方式：0513-81819585 
3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-81819585
项目开标人： 0513-81819585

交易系统软件维护人员： 0519-86722801、0513-59001950
第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准
（5）投标文件格式

（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会

   22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”即可），联系地址：海安市镇南路399号，联系电话：0513-81819585。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求
项目属性:服务类项目。
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：海安市总工会（工人文化宫）新大楼信息化系统建设项目，主要内容包含综合布线系统、计算机网络系统、综合安防管理系统、排队叫号系统、多媒体会议系统、机房系统、智慧调解及仲裁系统、心理健康关爱服务系统、VR体验系统、智慧阅读系统、职工艺术团交流系统、舞蹈瑜伽培训系统、音视频采集系统等建设。

货物清单：

	1、综合布线系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	一、计算机网络系统

	1.1工作子系统
	
	

	1
	单口网络面板
	1.面板表面不可见螺钉孔，设计线条流畅，棱角清晰；
2.采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击，符合UL 94V-0；
3.扣位式面板设计，所有面板均带防护门；固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤；
4.单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面；信息口有标识标签，方便管理。
	21
	只

	2
	双口网络面板
	1.面板表面不可见螺钉孔，设计线条流畅，棱角清晰；
2.采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击，符合UL 94V-0；
3.扣位式面板设计，所有面板均带防护门；固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤；
4.单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面；信息口有标识标签，方便管理。
	57
	只

	3
	六类非屏蔽网络模块
	1.频率范围：不小于0～250MHz；额定电流：约1.5Amp；
2.抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象；
3.绝缘电阻：正常大气压条件下≥200MΩ；接触电阻：正常大气压条件下≤1mΩ；插入损耗≤ 0.4dB@250MHz；
4.RJ45拔插次数≥750次；IDC端子端接次数≥250次；
5.产品材质不低于：金针（磷青铜镀金≥50μm）），IDC端子（磷青铜镀镍），塑料（PC）。
	218
	只

	4
	网络地插
	金属网络地插
	34
	只

	5
	六类非屏蔽网络跳线
	水晶头压接簧片不小于50μinch整体镀金，采用不小于7×0.18mm多股交合线电缆，渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；3米长度，灰/黄/绿/蓝/红五种颜色可选；
	195
	根

	1.2水平干线子系统
	
	

	1
	六类非屏蔽网络线缆
	1.符合六类标准，导体直径≥0.57±0.05mm；外护套材质不低于：PVC；外径≥6.3±0.2mm；
2.特性阻抗≤100±15Ω；最小互电容≤51pf/m；直流电阻≤9.3Ω/100m；  
3.最大拉力≥100N。 
	21500
	米

	1.3配线间及管理间子系统
	
	

	1
	六类非屏蔽网络配线架
	1.支持T568A和T568B线序，适用于设备间的水平布线或设备端接，以及集中点的互配端接。较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理；
2.符合19"机架安装标准，1U高；铁板：铁架，喷塑，黑色；
3.IDC打线端子：磷青铜镀镍；塑料不低于：RJ45模块插座为PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料；
4.镀金层厚度≥50μm；频率范围：不小于0～250MHz；抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象；
5.额定电流≤1.5Amp；绝缘电阻：正常大气压条件下≥200MΩ；插入损耗≤0.4dB@250MHz；
6.RJ45卡接次数≥750次；接线端子卡接次数≥250次。
	19
	套

	2
	理线架
	1.用于机柜内水平跳线管理，黑色喷塑处理，与19寸机架式设备（配线架，网络交换机）配套使用，用于跳线的管理，配置封闭式盖板；
2.参考规格：19寸机架式，24档；
3.铁板： 铁架，喷塑，黑色；安装高度 1U。
	30
	只

	3
	110配线架
	1.连接方式：5对110接线工具端接大对数；
2.导线端接次数：≥250次；
3.IDC接线端子：磷青铜镀镍；塑料：IDC外壳为PC材质；
4.配件说明：每盒含不少于20个四对连接块和4个五对连接快，无需另配连接块即可施工使用。
	4
	套

	4
	两芯转RJ45跳线，2米
	RJ45接口转鸭嘴跳线，2米
	23
	根

	5
	六类非屏蔽网络跳线
	水晶头压接簧片不小于50μinch整体镀金，采用不小于7×0.18mm多股交合线电缆，渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；2米长度，灰/黄/绿/蓝/红五种颜色可选；
	276
	根

	6
	24口光纤配线架
	19寸机架式，箱体为不小于1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑、黑色，安装高度1U。
	14
	只

	7
	耦合器
	SC耦合器
	288
	只

	8
	尾纤
	单模SC 1米
	288
	根

	9
	光纤熔接
	光纤熔接
	288
	点

	10
	光纤跳线
	单模SC-LC  3米
	190
	根

	11
	网络机柜
	600*600*2000mm标准网络机柜，含安装附件
	4
	台

	1.4垂直干线子系统
	
	

	1
	光缆
	12芯单模室内光缆
	850
	米

	2
	光缆
	24芯单模室内光缆
	550
	米

	3
	电源线
	RVV3*2.5
	550
	米

	4
	大对数线缆
	25对大对数电缆
	550
	米

	1.5桥架及管材
	
	

	1
	水晶头
	六类非屏蔽RJ45网络水晶头
	3
	盒

	2
	PVC管
	PVC20管
	8500
	米

	3
	PVC管
	PVC25管
	5000
	米

	4
	桥架
	含各类连接件、安装件等
	500
	米

	5
	安装附件
	含各类接插件等
	1
	批

	6
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	A
	小计
	
	
	

	二、综合安防管理系统

	2.1视频监控
	
	

	1
	六类非屏蔽网络线缆
	1.符合六类标准，导体直径≥0.57±0.05mm；外护套材质不低于：PVC；外径≥6.3±0.2mm；
2.特性阻抗≤100±15Ω；最小互电容≤51pf/m；直流电阻≤9.3Ω/100m；  
3.最大拉力≥100N。 
	10500
	米

	2
	六类非屏蔽网络配线架
	1.支持T568A和T568B线序，适用于设备间的水平布线或设备端接，以及集中点的互配端接。较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理；
2.符合19"机架安装标准，1U高；铁板：铁架，喷塑，黑色；
3.IDC打线端子：磷青铜镀镍；塑料不低于：RJ45模块插座为PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料；
4.镀金层厚度≥50μm；频率范围：不小于0～250MHz；抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象；
5.额定电流≤1.5Amp；绝缘电阻：正常大气压条件下≥200MΩ；插入损耗≤0.4dB@250MHz；
6.RJ45卡接次数≥750次；接线端子卡接次数≥250次。
	12
	只

	3
	六类非屏蔽网络跳线
	水晶头压接簧片不小于50μinch整体镀金，采用不小于7×0.18mm多股交合线电缆，渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；2米长度，灰/黄/绿/蓝/红五种颜色可选；
	159
	根

	4
	理线架
	1.用于机柜内水平跳线管理，黑色喷塑处理，与19寸机架式设备（配线架，网络交换机）配套使用，用于跳线的管理，配置封闭式盖板；
2.参考规格：19寸机架式，24档；
3.铁板： 铁架，喷塑，黑色；安装高度 1U。
	15
	只

	5
	水晶头
	六类非屏蔽RJ45网络水晶头
	4
	盒

	6
	音频线
	RVVP3*0.5
	200
	米

	7
	PVC20管
	PVC20管
	1700
	米

	8
	PVC25管
	PVC25管
	1000
	米

	9
	辅材
	含各类零星管件、接插件
	1
	批

	10
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	B
	小计
	
	
	

	2.2门禁
	
	

	1
	六类非屏蔽网络线缆
	1.符合六类标准，导体直径≥0.57±0.05mm；外护套材质不低于：PVC；外径≥6.3±0.2mm；
2.特性阻抗≤100±15Ω；最小互电容≤51pf/m；直流电阻≤9.3Ω/100m；  
3.最大拉力≥100N。 
	50
	米

	2
	电源线
	RVV2*1.0
	50
	米

	3
	PVC25管
	PVC25管
	30
	米

	4
	辅材
	含各类零星管件、接插件
	1
	批

	5
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	C
	小计
	
	
	

	2.3人员通道管理
	
	

	1
	管线及辅材
	配套电源线、网络线及管材
	1
	批

	2
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	D
	小计
	
	
	

	2.4一键报警管理
	
	

	1
	六类非屏蔽网络线缆
	1.符合六类标准，导体直径≥0.57±0.05mm；外护套材质不低于：PVC；外径≥6.3±0.2mm；
2.特性阻抗≤100±15Ω；最小互电容≤51pf/m；直流电阻≤9.3Ω/100m；  
3.最大拉力≥100N。 
	1500
	米

	2
	六类非屏蔽网络跳线
	水晶头压接簧片不小于50μinch整体镀金，采用不小于7×0.18mm多股交合线电缆，渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；2米长度，灰/黄/绿/蓝/红五种颜色可选；
	19
	根

	3
	水晶头
	六类非屏蔽RJ45网络水晶头
	1
	盒

	4
	电源线
	RVV2*1.0
	1500
	米

	5
	PVC25管
	PVC25管
	500
	米

	6
	辅材
	含各类零星管件、接插件
	1
	批

	7
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	E
	小计
	
	
	

	2.5原有公共广播移位
	
	

	1
	原有公共广播移位
	原有公共广播吸顶喇叭原位置往下引至吊顶，含移位费用及材料
	1
	批

	F
	小计
	
	
	

	2、计算机网络系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	一、外网

	1
	核心交换机
	1.交换容量≥51.2Tbps,包转发率≥38400Mpps，支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4；
2.主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位；
3.要求CPU、转发芯片国产化；
4.支持安全启动；
5.支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位；
6.为提高设备网络的可靠性，要求两块主控可工作在主备模式和负载分担，实现主备倒换过程中控制平面和转发平面业务不中断，支持NSF和NS且两个主控上端口可以同时工作；
7.支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理
8.实配：双主控，双电源，千兆电口≥24，万兆光口≥16。
	1
	台

	2
	48口接入交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps（以官网较小值为准）；
2.千兆电口≥48，万兆SFP+≥4；2个＞10G光口可用作堆叠使用满足对高堆叠带宽的需求；
3.要求CPU、转发芯片国产化；
4.设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；
5.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线；
6.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。
	2
	台

	3
	24口接入交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps（以官网或彩页较小值为准）；
2.千兆电口≥24，万兆SFP+≥4；2个＞10G光口可用作堆叠使用满足对高堆叠带宽的需求；
3.要求CPU、转发芯片国产化；
4.设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；
5.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线；
6.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。
	3
	台

	4
	光模块
	万兆单模光模块
	14
	只

	5
	防火墙
	1.机架式，配置≥6个10/100/1000BASE-T接口，≥ 2个千兆光口，≥1个扩展槽，防火墙吞吐≥8G，并发连接≥200万。本次配置入侵防御规则库3年升级许可，病毒库3年升级许可；
2.支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；
3.支持完善的SD-WAN链路健康检查功能，可基于HTTP、ICMP、HTTPS、DNS等协议探测链路的连通性、时延、抖动以及丢包率等，同时支持自定义探测周期、链路不可用的失败次数、恢复链路可用的成功次数等；
▲4.支持检测并拦截HTTP、FTP、电子邮件等协议所携带的恶意代码，且可在访问控制策略中针对单独域名进行恶意代码防护；支持高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，并实时记录日志，提供功能截图并加盖响应供应商公章；
5.能够检测并抵御的攻击至少包括11大类，如 IIS webdav、OpenSSH等拒绝服务类， BSD Bind、 Sendmail 8.12等溢出攻击类， Pcanywhere12.0、 Windows SMB等网络访问类，漏洞扫描、端口扫描、IP扫描等扫描类， FavoriteMan、 Triyano等木马类， Microsoft Sharepoint2013 Path等HTTP攻击类， Portmap 等RPC攻击类， Slammer.a等蠕虫类， Microsoft IIS .htr等WEBCGI攻击类， Microsoft Windows、NetBIOS等系统漏洞类，及 Manage Engine Multiple Products File Collector等其他攻击类型；
▲6.产品具备信息安全产品自主原创证明、电信入网许可证、防火墙密码检测证书，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	台

	二、无线网

	1
	核心交换机
	1.交换容量≥51.2Tbps,包转发率≥38400Mpps，支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4；
2.主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位；
3.要求CPU、转发芯片国产化；
4.支持安全启动；
5.支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位；
6.为提高设备网络的可靠性，要求两块主控可工作在主备模式和负载分担，实现主备倒换过程中控制平面和转发平面业务不中断，支持NSF和NS且两个主控上端口可以同时工作；
7.支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理
8.实配：双主控，双电源，千兆电口≥24，万兆光口≥16。
	1
	台

	2
	24口POE交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps（以官网或彩页较小值为准）；
2.千兆电口≥24，万兆SFP+≥4；2个＞10G光口可用作堆叠使用满足对高堆叠带宽的需求，支持PoE+供电≥400W；
3.要求CPU、转发芯片国产化；
4.设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；
5.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线；
6.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。
	5
	台

	3
	无线控制器
	1.主机固化接口≥10*GE，≥2*10GE SFP+；
2.转发能力≥10 Gbps；
3.最大管理AP数量≥512，最大接入用户数量≥4K；
4.支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由；
5.支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；
6.支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP；
7.支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略；
8.提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控；
9.实配：AP管理授权数≥50。
	1
	台

	4
	放装AP
	1.支持802.11ax标准,支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
2.支持双射频2.4GHz(2x2)+5GHz（2x2），整机速率可达2.975Gbps；
3.支持1个10/100/1000Mbps自适应以太口；
4.内置智能天线；
5.内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口运维；
6.基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP；
7.支持CAPWAP数据通道的DTLS硬件加密；
8.支持WIDS/WIPS攻击检测，对非法设备进行监测、识别、防范、反制，精细化管理控制。
	46
	台

	5
	高密AP
	1.支持802.11ax标准,可支持2.4GHz/5GHz/5GHz三射频同时工作；
2.最大空间流数≥8；整机速率≥6.5Gbps；
3.支持千兆自适应以太口≥1个，支持以太口2.5GE电口≥1，支持USB接口；
4.内置智能天线；
5.内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口运维；
6.支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证；
7.基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP；
8.支持CAPWAP数据通道的DTLS硬件加密；
9.支持WIDS/WIPS攻击检测，对非法设备进行监测、识别、防范、反制，精细化管理控制；
10.支持智能应用控制技术，可对 4~7 层应用进行可视化管理和控制。
	4
	台

	6
	光模块
	万兆单模光模块
	20
	只

	7
	上网行为管理
	1.机架式，配置1个console口， ≥2个USB接口，≥6个千兆电口，≥2个千兆光口插槽， 支持1对电口Bypass,适配带宽≥220M ，推荐用户数≥800人 ，包含应用识别功能，含3年的系统版本，URL库及应用特征库升级许可；
2.支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用。
3.支持即插即用功能。不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网；
4.用户拥有多个网络区域访问权限时，可以实现用户在任意时刻只能访问一个网络，切换网络需要用户点击切换按钮，无需管理员干预，在不影响多网络使用的同时，实现网络逻辑隔离，加强网络访问安全。可支持自定义不少于7个网络区域。可支持根据域名划分网络区域；
5.支持通过指纹识别用户身份，并对用户做控制；
▲6.根据每用户的“每日/每周/每月”使用的流量(上行/下行/双向)总和超过预设阀值，则自动进入黑名单。根据每用户在连续一段时间的“上行速率/下行速率”超过预设阀值，则自动进入黑名单。根据每用户在连续一段时间的并发会话数(上行/下行)超过预设阀值，则自动进入黑名单。对进入黑名单的用户可采取强制下线或修改“上行带宽/下行带宽/上行会话数/下行会话数”的方式对用户进行惩罚。惩罚时间到期，可正常上网。对连续进入黑名单多次（如5次，可配置）的用户，可对用户进行加倍惩罚，惩罚时间可以原来的N倍，提供功能截图并加盖响应供应商公章；
7.支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和管控；检测方式包括但不限于UA识别、共享账号识别、虚拟身份识别、路由器识别、应用特征检测等；支持设置共享行为匹配条件，即可设置所识别到的总终端数数量、移动终端数量、pc数量，以及应用检测特征数在指定数值后再将其定义为共享行为。识别到的共享行为可对共享用户进行提示、阻断、限制带宽和会话，并可设置惩罚时长；
8.为了日志安全性，设备必须支持独立硬盘存放审计日志，不能与审计系统共用硬盘；
9.支持每个用户的源，服务等，进行最大上下行会话数控制，避免网络滥用；
10.添加到白名单的ip不受策略控制和审计；白名单策略可实现基于时间段的控制；支持设置完全放通（不审计，不控制），或者审计但是不统计和控制流量。
	1
	台

	8
	防火墙
	1.机架式，配置≥6个10/100/1000BASE-T接口，≥ 2个千兆光口，≥1个扩展槽，防火墙吞吐≥8G，并发连接≥200万。本次配置入侵防御规则库3年升级许可，病毒库3年升级许可；
2.支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；
3.支持完善的SD-WAN链路健康检查功能，可基于HTTP、ICMP、HTTPS、DNS等协议探测链路的连通性、时延、抖动以及丢包率等，同时支持自定义探测周期、链路不可用的失败次数、恢复链路可用的成功次数等；
▲4.支持检测并拦截HTTP、FTP、电子邮件等协议所携带的恶意代码，且可在访问控制策略中针对单独域名进行恶意代码防护；支持高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，并实时记录日志，提供功能截图并加盖响应供应商公章；
5.能够检测并抵御的攻击至少包括11大类，如 IIS webdav、OpenSSH等拒绝服务类， BSD Bind、 Sendmail 8.12等溢出攻击类， Pcanywhere12.0、 Windows SMB等网络访问类，漏洞扫描、端口扫描、IP扫描等扫描类， FavoriteMan、 Triyano等木马类， Microsoft Sharepoint2013 Path等HTTP攻击类， Portmap 等RPC攻击类， Slammer.a等蠕虫类， Microsoft IIS .htr等WEBCGI攻击类， Microsoft Windows、NetBIOS等系统漏洞类，及 Manage Engine Multiple Products File Collector等其他攻击类型；
▲6.产品具备信息安全产品自主原创证明、电信入网许可证、防火墙密码检测证书，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	台

	三、内网

	1
	核心交换机
	1.交换容量≥51.2Tbps,包转发率≥38400Mpps，支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4；
2.主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位；
3.要求CPU、转发芯片国产化；
4.支持安全启动；
5.支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位；
6.为提高设备网络的可靠性，要求两块主控可工作在主备模式和负载分担，实现主备倒换过程中控制平面和转发平面业务不中断，支持NSF和NS且两个主控上端口可以同时工作；
7.支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理
8.实配：双主控，双电源，千兆电口≥24，万兆光口≥16。
	1
	台

	2
	48口接入交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps（以官网较小值为准）；
2.千兆电口≥48，万兆SFP+≥4；2个＞10G光口可用作堆叠使用满足对高堆叠带宽的需求；
3.要求CPU、转发芯片国产化；
4.设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；
5.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线；
6.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。
	2
	台

	3
	24口接入交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps（以官网或彩页较小值为准）；
2.千兆电口≥24，万兆SFP+≥4；2个＞10G光口可用作堆叠使用满足对高堆叠带宽的需求；
3.要求CPU、转发芯片国产化；
4.设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；
5.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线；
6.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。
	3
	台

	4
	光模块
	万兆单模光模块
	12
	只

	四、设备网

	1
	核心交换机
	1.交换容量≥600Gbps,包转发率≥190Mpps（以官网或彩页较小值为准）；
2.支持24≥1G/2.5G光口,8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+,为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源;
3.设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；
4.支持Voice VLAN、支持组播VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
5.支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route,支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道;
6.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署；
7.交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防；
8.交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防；
9.支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态；
10.实配：双电源。
	1
	台

	2
	48口POE网络交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥166Mpps（以官网较小值为准）；
2.千兆电口≥48，千兆SFP≥4,支持PoE+供电≥380W；
3.要求CPU、转发芯片国产化；
4.设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；
5.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线；
6.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。
	6
	台

	3
	光模块
	千兆单模光模块
	14
	只

	五、系统集成

	1
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	3、综合安防管理系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	一、视频监控

	1.1前端设备
	
	

	1
	AI智能半球摄像机
	一、技术参数
1.传感器≥1/2.7" Progressive Scan CMOS，分辨率≥2560×1440，最低照度：彩色：0.002 Lux，黑白：0.001 Lux；
2.内置GPU芯片，内置2个麦克风、1个扬声器。具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RJ45以太网口；
▲3.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。内置≥3颗补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光灯灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
4.补光距离：普通监控≥30m，人脸抓拍/识别≥5m，支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；
5.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ；内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
6.支持POE和DC12V供电，在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电，防护等级≥IP67。
二、功能要求
1.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像;
2.人脸抓拍模式下，支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸；支持去误报、快速抓拍人脸；支持快速抓拍和优选抓拍两种模式；最多同时检测40张人脸。Smart事件模式下，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测；
3.支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息；
4.支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时不少于20路取流；
5.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码;
6.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。
	71
	台

	2
	AI智能半球警戒摄像机
	一、技术参数
1.传感器≥1/3" Progressive Scan CMOS，分辨率≥2688×1520，最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
2.内置GPU芯片、麦克风、扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电；
3.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264；
4.采用新型补光技术，补光时保证均匀、稳定，不易受干扰的图像效果，红外照射距离最远可达30 m；
5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；
5.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af；
7.符合IP66防尘防水设计，IK10防暴设计。
二、功能要求
1.采用深度学习硬件及算法，支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警；
2.当报警产生时，可触发联动声音报警；报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置；
3.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于27像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框；
4.可同时对经过设定检测区域内的不低于10个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍；可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心；抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照；
5.支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数；
6.支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可支持配置常用图像参数、OSD 配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作。
	9
	台

	3
	拾音器1
	一、技术参数
1.麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦；
2.动态范围: 0 dB~90 dB；
3.最大承受音压: ≥120 dBSPL；
4.拾音范围: 0 m~5 m；
5.灵敏度: -32 dB；
6.输出信号幅度: 2.5 Vpp；
7.信噪比: 90 dB；
8.频率响应: 20 Hz~20 kHz；
9.音频传输距离: ≥500 m；
10.接口类型: LINE OUT；
11.输出阻抗: 600Ω；
12.保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护。
二、功能要求
▲1.拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音；拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB；对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应不小于30dB，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
2.支持DC12V供电，电源电压在额定值的75%~125%范围变化时，拾音器应能正常工作；
3.拾音器静电放电抗扰度等级应符合GB/T 30148-2013中9.3.4的要求；
4.拾音器应能在-10~55摄氏度环境下稳定工作。
	5
	台

	4
	拾音器2
	1.监听面积：10平方米～70平方米；
2.音频传输距离≥3000米；
3.频率响应：20Hz ～ 20kHz；
4.灵敏度：-45dB；
5.信噪比：80dB(1米40dB音源) 35dB(10米40dB音源)1KHz at 1Pa；
6.指向特性：全指向性；
7.麦克风: 两只高灵敏度电容咪头；
8.信号处理电路：ClearSpeech for Tradio数字语音降噪处理；
9.动态范围：50dB(1KHz at Max dB SPL)；
10.最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)；
11.输出阻抗：600欧姆非平衡；
12.输出信号幅度: 2.5Vpp/-25db；
13.核心处理：DSP数字降噪芯片；
14.保护电路：雷击保护、电源极性反转保护；
15.电源电压：直流稳压电源DC 12V（8V-18V）。
	2
	台

	5
	单路音频适配器器
	1.拾音器接口：1个三芯(V,A,G)；
2.音频输出端子：三个线性输出(1个BNC,1个两芯端子,1个Line out共模音频信号输出）；
3.音量调节：-20dB ～ +20dB；
4.频率响应：20Hz ～ 20kHz；
5.输出电压：12VDC±5%；
6.输出电流：≤200mA；
7.纹波：≤20mvrms；
8.输出信号幅度：2.5Vpp/-25db；
9.防水特性：户内防潮；
10.保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。
	5
	只

	6
	双路混音适配器
	1.提供≥2只拾音器的专业隔离式直流稳压电源；
2.≥2只拾音器进行混音后输出音频信号；
3.拾音器接口≥2组三芯(电源正极V,音频A,公共地G)；
4.音频输出端子≥4个莲花头,≥3个两芯端子,≥3个3.5插孔；
5.音量调节：-20dB ～ +20dB；
6.频率响应：20Hz ～ 20kHz；
7.输出电压：12VDC±5%；
8.输出电流：≤200mA；
9.纹波：≤20mvrms；
10.输出信号幅度：2.5Vpp/-25db；
11.电源输入电压：交流电AC200V～250V/直流电DC12V。
	2
	只

	7
	结构化摄像机
	一、技术参数
1.配置≥1个全景摄像机和≥1个细节摄像机，CMOS靶面尺寸均≥1/1.8"英寸；细节通道分辨率≥2560×1440，全景通道分辨率≥2560×1440；全景通道最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx；内置≥1颗GPU芯片；
2.2.补光距离：通道1：普通监控≥100 m，人脸抓拍/识别≥20 m；通道2：普通监控≥30 m ；
3.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
4.报警≥3路输入；2路输出；≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器；≥2路音频输入，≥1路音频输出；支持SD卡扩展，最大支持≥512 GB；
二、功能要求
1.支持人脸检测、抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素点的人脸；
2.支持人脸优选功能，可自动筛选出人脸质量分数最高的一帧人脸图片进行上报；
3.由上、下两部分采集通道组成，上通道具有≥4颗鳞镜式混合补光灯，下通道具有≥2颗鳞镜式混合补光灯，上下采集通道通过中部的水平/垂直云台连接于一体；
▲4.全景和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平方向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转；细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
5.内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能；
6.双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物；
7.内置≥6颗鳞镜式补光灯（每颗由红外和白光灯组成），灯杯为半弧形网格鳞片状；
8.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
	4
	台

	8
	AI智能双摄摄像机
	一、技术参数
1.≥1个全景摄像机和≥1个细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均≥1/1.8"英寸；细节通道分辨率≥2560×1440，全景通道分辨率≥2560×1440；全景通道最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx；内置≥1颗GPU芯片；
2..补光距离：通道1：普通监控≥100 m，人脸抓拍/识别≥20 m；通道2：普通监控≥30 m ；
3.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
4.报警≥3路输入； 2路输出；≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器；≥2路音频输入，≥1路音频输出；支持SD卡扩展，最大支持≥512 GB；
二、功能要求
1.支持人脸检测、抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素点的人脸；
2.支持人脸优选功能，可自动筛选出人脸质量分数最高的一帧人脸图片进行上报；
3.装配牢固、连接可靠，主要由上、下两部分采集通道组成，上通道具有≥4颗鳞镜式混合补光灯，下通道具有≥2颗鳞镜式混合补光灯，上下采集通道通过中部的水平/垂直云台连接于一体；
4.全景和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平方向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转，细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控；
5.内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能；
6.双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物；
7.内置≥6颗鳞镜式补光灯（每颗由红外和白光灯组成），灯杯为半弧形网格鳞片状；
8.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
	3
	台

	9
	8K全景相机
	1.设备配置≥4颗靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，具有不少于4个镜头；
2.内置≥1颗CPU、GPU、NPU一体化智能芯片，具有1个RJ45网络接口、1个FC光纤接口，1个RS232接口，1个麦克风，1个状态指示灯，1个SD卡槽；
3.设备具有日夜模式功能，在客户端软件或IE浏览器下，具有白天、夜晚、自动、定时、报警触发转换设置选项；
4.设备照度适应范围不小于140dB，宽动态能力综合评价得分应大于等于120。主码流支持7680*3840、25帧/s。在同一个IE浏览器上，可最多同时开启3个7680*3840、2Mbps、25帧/s的视频窗口进行画面预览。
5.在IE浏览器下，具有亮点、对比度、饱和度、锐度设置选项。可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。
6.同一静止场景，相同图像质量下开启Smart编码功能后和不开启智能编码相比，H.264和H.265码率节约80%。
7.设备可将距离设备1~300m处的景物进行拼接成像，在配置的图像拼接距离上，图像拼接错位误差不高于1像素。拼接图像传感器的图像采集时间差应不大于1ms。
8.支持IP68防尘防水。电源电压在DC12±30%或AC24V±30%范围内变化时，设备应能正常工作。
	1
	台

	10
	明厨亮灶专用摄像机
	一、技术参数
1.传感器≥1/2.7" Progressive Scan CMOS；分辨率≥2688×1520；最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；内置GPU芯片；
2.补光灯≥2颗灯珠，≥1颗红外、≥1颗白光；补光距离≥30 m；
3.视频压缩标准：H.265/H.264；
4.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at；
5.支持内置≥2个麦克风，≥1个扬声器，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1个RS-485接口；
二、功能要求
1.支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台；
2.可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号；
3.支持用户自定义不低于4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称；
4.支持离线算法或在线加载和升级等操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级完成后设备不应重启；
5.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问；
6.支持防水防尘等级不小于IP67；
7支持厨师检测，可在设定时间和检测区域内实时分析厨师是否戴口罩、是否戴帽子、是否穿工作服，对符合设定条件的目标进行筛选抓拍、统计、上报等处理；
8.支持实时检测指定区域内的老鼠的数量，并触发报警；
9.设备视窗面整体结构面平整，凹凸不超过0.5mm。
	12
	台

	11
	AI智能半球语音摄像机
	一、技术参数
1.传感器≥1/3" Progressive Scan CMOS；分辨率≥2688×1520；最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
2.智能补光，可切换白光灯、红外灯，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；红外光最远可达30m，白光最远可达20m；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;
3.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264,子码流：H.265/H.264/MJPEG；调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；
4.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af；
5.支持内置≥1个麦克风，≥1个扬声器，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出；
二、功能要求
1.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警；
2.当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置；
3.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框；
4.可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照；
5.支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数；
6.支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可支持配置常用图像参数、OSD 配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作；
7支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动；
8.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行；
9.支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。
	2
	台

	12
	摄像机支架
	配套摄像机支架
	19
	台

	13
	摄像机电源
	12V10A专用电源
	2
	只

	1.2后端设备
	
	

	1
	嵌入式边缘计算主机
	一、技术参数
1.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；≥1+1冗余电源；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口、具有≥1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置≥16块SATA接口硬盘；
2.支持最大接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥384Mbps，最大转发带宽≥256Mbps；支持≥64路视频通道接入；
3.支持≥4通道输出，可同时解码输出≥32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像；
二、功能要求
1.支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等；
2.可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动；
3.支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；
4.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理；
5.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；
6.支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作；
7.安全日志支持通过日志服务器进行双备份，日志传输过程支持TLS协议传输加密，TLS版本大于等于TLS 1.2；
8.支持≥16路视频流人脸识别，支持≥48路图片流人脸识别；人脸库建模成功率不低于99.99%，支持≥12路实时视频结构化分析；
9.支持≥48路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序；
▲10.人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过45°情况下，人脸检出率不小于98%；2个GPU条件下，人脸库建模速度不低于125张/秒，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
	3
	台

	2
	企业级硬盘
	≥10TB，3.5英寸 SATA 3.0接口；转速≥7200RPM。
	48
	块

	3
	视频核心安全网关
	一、硬件技术参数
1.线速处理码流带宽≥800Mbps，支持≥200路高清IPC（4M码流带宽）准入控制；
2.支持最大可管理≥20个视频防泄密客户端；
3.标准机架式设备，≥6个千兆电口；
4.高可靠性硬件平台：双电源；
二、前端设备准入控制功能要求
1.可根据接入网络设备的IP地址、MAC地址、生产厂商等信息进行准入认证，可设置接入设备IP地址与端口黑白名单并依据该名单进行准入认证，只有认证通过的设备才允许其正常接入网络；可支持多种准入方式的组合配置；
2.支持基于五元组和应用层协议的网络访问控制功能，支持IP地址、组织机构、资产准入规则等多种配置方式，支持职工模式和来宾模式等配置方式；
3.支持自动获取前端设备信息并进行绑定，支持自动识别摄像机私接、仿冒等入侵行为，可以显示入侵/仿冒等状态，并支持实时告警和阻断，且阻断功能支持一键关闭和一键开启；
4.支持与部署在前端监控点的同品牌接入安全设备联动，实现给接入安全设备下发前端设备准入控制配置，支持接入安全设备将准入信息上报给本设备；
三、监控终端视频防泄密功能要求
1.身份鉴别功能，提供专用登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能；提供登录失败处理功能；启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能；
2.访问控制功能，依据安全策略，控制视频监控文件访问的授权环境及视频监控文件的访问，保护监控文件的能力应不小于5G字节；具有防控用户终端截取内存和显存数据截屏的能力；
3.安全审计功能，提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计；
▲4.视频监控文件存储的保密性和完整性保护，采用保密技术保证用户终端存储的视频监控文件的保密性和完整性，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
5.水印功能，支持用户终端访问监控视频时显示屏幕水印，支持在下载监控视频文件中添加水印，支持制作外发文件时添加水印，水印格式应包括文字水印、二维码水印、隐性水印等；
四、设备发现与安全检测功能要求
1.可通过对接入网络进行网络流量实时监测、流量镜像监测和主动探测扫描等方式实时发现接入的前端网络设备；可识别前端接入网络摄像机的生产商标识信息，生产厂商标识字典文件可手动加载更新，支持自定义添加生产厂商标识功能。
2.可自动生成合法接入设备名单，并可按照实际网络接入情况实时更新该名单，自动生成设备的在线、离线、注册、仿冒及入侵记录。
五、资产管理及可视化功能要求
  支持生成图形化安全概览，概览内容至少包括拦截攻击数量、安全终端数量、安全事件告警、实时流量趋势图等；支持IP地址使用情况分类展示。
六、系统运维管理要求
  内置综合网管，可实现对同品牌其它类型安全网关设备进行统一管理、配置；系统可设置多种管理员角色，至少支持系统管理员、安全管理员、审计管理员；支持同类型告警信息合并统计；支持NTP服务器校时。
	1
	套

	4
	视频防泄密客户端安全软件
	配套核心安全网关使用：
1.录像/抓图导出防泄密：
录像/抓图数据导出时自动加密保护；只有在授权的操作席终端上才可以正常使用，一旦带离授权环境则完全无法使用；
2.拍摄屏幕防泄密：
支持显性水印，包含用户信息和设备信息，可威慑拍屏者并用于事后追溯；支持隐性水印，包含用户信息，用于事后追溯；
3.截屏/录屏防泄密：
禁止在操作席终端上对监控画面进行截屏和录屏；可防各种截屏/录屏软件；
4.视频数据外发防泄密：
获得授权后操作席终端用户方可将视频数据制作成外发文件；可对外发文件设置访问权限、时限和次数，并具备自动删除功能。
	5
	套

	5
	八口KVM
	≥八口KVM切换器，含配套连接线缆
	1
	套

	6
	液晶显示器
	≥21.5英寸显示器
	1
	台

	1.3明厨亮灶设备
	
	

	1
	液晶监视器
	一、技术参数
1.显示尺寸≥54.61 inch；
2.屏幕可视区域参考尺寸：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm；
3.物理分辨率≥3840×2160；
4.背光源类型：D-LED；
5.像素间距：0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm；
6.显示单元需符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》及CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求；
二、功能要求
1.具有调整γ曲线的功能；
2.显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态；
3.图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出；
4.当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源；
5.为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象；
6.显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力；
7.可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时；
8.显示单元支持4比3、16比9、点对点等比例显示；
9.显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。
	1
	台

	2
	壁挂支架
	配套壁挂支架
	1
	套

	3
	超高清单路解码器
	一、技术参数
1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码；
2.为保证产品兼容性，设备需支持GB/T 28181-2016标准协议；
3.设备具备器具有≥1个HDMI接口、≥1个语音接口、≥8路报警输入、≥8路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个RS232 接口、≥1个CVBS模拟视频输出接口和≥1个RJ45 网线接口；
4.具有≥1个电源指示灯，≥2个硬盘指示灯；
5.视频解码格式：H.264,H.265,Smart264,Smart265,MJPEG；
6.解码分辨率：最高3200W像素；
7.视频解码能力：H.264/H.265：支持1路3200W，或1路2400W，或2路1200W，或4路800W，或5路600W，或9路400W，或16路1080P及以下分辨率实时解码；
二、功能要求
1.可通过APP客户端对设备输出的视频图像进行控制操作；
2.设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息；
3.显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数；
4.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系；
5.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；
6.显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。
	1
	台

	4
	HDMI连接线
	3米HDMI高清连接线
	2
	根

	5
	HDMI传输器
	HDMI高清传输器
	1
	对

	1.4系统集成
	
	

	1
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	A
	小计
	
	
	

	二、门禁

	1
	人脸门禁一体机
	一、技术参数
1.设备采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级≥IK04；
2.设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率≥1920×1080；
3.设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1；
4.设备本地人脸库存储容量≥6000张，本地卡存储容量≥6000张，本地出入记录存储容量≥50000条；
5.设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展；
二、功能要求
1.设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；
2.设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置；
3.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证；人脸验证距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；人脸验证误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；人脸比对平均时间≤0.2s；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸验证；
4.设备支持以下认证方式：人脸验证、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；
5.支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；
6.设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发；
7.设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像；
8.设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台；
9.设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录；
10.设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。
	1
	台

	2
	门禁电源
	12V10A专用电源
	1
	台

	3
	双门磁力锁
	1.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；
2.最大静态直线拉力：230kg±10%；
3.断电开锁，满足消防要求；
4.工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压。
	1
	只

	4
	双门支架
	配套支架
	1
	只

	5
	出门按钮
	塑料面板；最大耐电流≥1.25A，电压250V；输出：常开；参考尺寸：86*86mm。
	1
	只

	6
	智能门锁
	1.门锁面采用高科技合金结构设计、一体成型，坚固耐用；
2、支持一卡通开锁；
	61
	把

	7
	发卡器
	具有自动检测、读取卡片功能，发放管理级别卡和客人卡；
	1
	台

	8
	开门卡
	可根据客户的需求印刷；
	150
	张

	9
	门锁管理软件
	网络版管理软件，可实现多台计算机同步管理；
	1
	套

	10
	系统集成
	
	1
	项

	B
	小计
	
	
	

	三、人员通道管理

	1
	单机芯闸机
	一、技术参数：
1.电机不低于：无刷电机；
2.红外对数≥6对；
3.工作温度：-20 °C-+70 °C；
4.通道宽度：650mm-950mm；
5.门翼材质：亚克力、不锈钢；
6.工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴）；
7.外观参考尺寸：1400*200*980mm；
二、功能要求
1.通行模式不少于常开、常闭、感应、受控四种模式，通过调试进出不同模式，实现出入口灵活配置，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度；
2.具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，门翼打开；
3.行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行；
4.开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间；
5.断电时，摆门处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌，符合消防要求；
6.非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警；
7.具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警；
8.具有多种语音可供设置，方便客户在各个不同的场所，刷卡后播报特定语音。
	4
	台

	2
	双机芯闸机
	一、技术参数：
1.电机不低于：无刷电机；
2.红外对数≥6对；
3.工作温度：-20 °C-+70 °C；
4.通道宽度：650mm-950mm；
5.门翼材质：亚克力、不锈钢；
6.工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴）；
7.外观参考尺寸：1400*200*980mm；
二、功能要求
1.通行模式不少于常开、常闭、感应、受控四种模式，通过调试进出不同模式，实现出入口灵活配置，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度；
2.具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，门翼打开；
3.行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行；
4.开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间；
5.断电时，摆门处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌，符合消防要求；
6.非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警；
7.具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警；
8.具有多种语音可供设置，方便客户在各个不同的场所，刷卡后播报特定语音。
	2
	台

	3
	通道遥控器
	1.包含遥控器手柄及无线接收器；
2.支持一对一和一对多对码模式，一对多模式一个遥控器同时控制≥6个通道，空旷条件下遥控距离≥30m；
3.遥控器手柄包含≥4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开；
4.遥控器电量较低时，需能进行闪烁提醒；
	2
	个

	4
	人脸识别组件
	一、技术参数
1.设备≥7英寸显示屏，分辨率≥600*1024，屏幕亮度≥350cd/m²；
2.采用≥200万宽动态双目摄像头；
3.硬件接口不低于：LAN、WIFI双网络，支持多网络同时连接；RS485*1；韦根*1；报警输入*2；报警输出*2；USB接口*1；喇叭扬声器*1；门锁I/O输出*1；门磁I/O输入*1；开门按钮I/O输入*1
二、功能要求
1.设备应能离线储存≥100000张人脸库；设备应能离线储存≥100000张卡片信息；设备应能离线储存≥150000笔进出记录；设备应能离线储存≥100000个密码；
2.人脸比对时间应＜200ms，最大人脸识别距离应＞4m，最小人脸识别距离应＜0.2m；
3.设备应支持本地加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片；设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心，设备应支持实时加密上传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心；设备应支持断网续传离线加密进出记录功能；设备USB导出的数据（进出事件等）采用加密处理；人员信息及进出事件采用加密处理；
4.支持设备本地人员信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；
5.支持以下认证方式：1）人脸；2）支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）3）二维码；4）密码；应支持上述任意一种、任意两组、任意三组组合认证；
6.结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求。
	4
	台

	5
	支架
	1.铝合金喷塑材质，从底部出线，避免飞线影响美观；
2.角度可调节：可现场调节设备≥15°仰角或垂直角度。
	4
	个

	6
	生物信息采集仪
	1.配置≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480；
2.采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3.支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4.支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5.支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
6.工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）。
	1
	台

	7
	电源
	12V10A专用电源
	2
	只

	8
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	C
	小计
	
	
	

	四、一键报警管理

	1
	一键报警盒
	一、技术参数
1.嵌入式操作系统；1个实体报警按键；有线网络，支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、国标、私有sip、标准sip、ONVIF；
2.硬件接口配置不低于：RJ45*2，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，防拆报警*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/SD卡接口*1（最大支持256G）；
3.壁挂安装、DC12V、POE（802.3at）供电，设备功耗≤8W；
二、功能要求
1.支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
2.支持监听功能、广播功能；
3.支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制；
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能。
	19
	台

	2
	电源
	12V10A专用电源
	9
	只

	3
	紧急报警管理机
	一、技术参数
1.桌面安装，嵌入式操作系统；
2.屏幕尺寸≥10.1英寸720P彩色TFT LCD，分辨率≥1920*1080；
3.摄像头≥200W高清旋转摄像头；
4.操作方式：触摸屏+机械按键；
5.通信方式：有线网络，支持TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP；
6.硬件接口不少于：RJ45*1，电源接口*1，RS485*2，IO输入*4，IO输出*4，VGA输出*1，HDMI输出*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/SD卡接口*1（最大支持256G），USB接口*2；
7.供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at）；设备功耗≤15W；
二、功能要求
1.支持报警盒（箱/柱）一键报警，紧急管理机接听呼叫并进行对讲和视频预览；
2.管理机可以对报警盒（箱/柱）进行呼叫、预览和广播；
3.支持实时对讲、监听监视、分组广播、快速拨号、自动接听，通话保持等；
4.支持管理机之间互相可视对讲，支持管理机托管；
5.支持VGA、HDMI接口输出以及外接音频输入输出。
	1
	台

	4
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	D
	小计
	
	
	

	五、综合管理平台

	1
	综合安防管理平台
	系统基础信息管理需提供系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。
一、组织资源管理
1.支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
二、区域资源管理
1.支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
三、人员信息管理
1.支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；
2.支持人员基础信息自定义扩展；
四、卡片信息管理
1.支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；
2.支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；
五、车辆信息管理
1.支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；
六、设备信息管理
1.提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。
七、系统用户管理
1.支持账户基本信息和角色信息的增删改查；
2.支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
3.支持用户组权限分配；
4.支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；
5.支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；
八、核心参数配置
1.支持首页菜单自定义展示设置；
2.支持所有设备统一校时；
3.提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。
九、图上监控
图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。
1.支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）
2.支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警主机IO输出、消防设备；
3.支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询；
4.支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。
十、事件联动
事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。
1.事件联动管理
1）支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查；
2）支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；
3）支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置；
4）提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。
2.事件检索管理
1）支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储；
2）支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；
3）支持事件详情查看，包括抓图、录像等；
4）支持对报警事件进行标记、处理以及导出。
十一、硬件配置
1.配置≥1颗 处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz；
2.配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
3.配置≥2块600G 10K SAS硬盘；
4.配置≥1张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
5.最大可选支持6个PCIe扩展插槽；
6.网口≥4个千兆电口；
7.配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口；
8.配置≥550W冗余电源。
	1
	套

	2
	视频监控及接入授权
	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
一、视频预览
1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3.支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4.支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5.支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
二、录像回放
1.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
三、图片监控
1.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；
2.支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；
3.支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；
4.支持图片下载能力；
四、视频上墙
1.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
五、视频事件
1.支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。
	200
	路

	3
	门禁管理及接入授权
	基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。
一、提供门禁权限管理应用
1.支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；
2.支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；
3.支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；
4.支持权限增量下发、初始化下发；
5.支持按时段配置门的常开常闭状态；
6.支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；
7.支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；
8.支持特殊卡设置，包括行动不便人员卡（可延长开门时间）、限制人员名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；
9.针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。
10.支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息；
11.支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；
二、提供门禁事件管理应用
1.支持配置平台接收到事件类型；
2.支持配置事件保存时长；
3.支持查询人员出入事件和设备事件；
三、提供门禁状态查看及远程控制应用
1.支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；
2.支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；
3.支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；
四、提供人员出入记录实时展示应用
1.支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。
	10
	门

	4
	门禁对讲接入授权
	1、支持对门禁可视对讲设备，配置文字、图片的信息下发；
2、支持按照节假日计划下发文字图片信息；
3、对下发失败的信息，支持重发操作；
4、支持一键下发快捷操作，完成所有设备的信息下发。
	1
	套

	5
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	E
	小计
	
	
	

	4、多媒体会议系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	一、一层劳动争议调解室

	1
	智能会议一体机云屏
	一、规格参数：
1.显示屏尺寸≥85英寸；面板亮度≥500cd/㎡；点距（mm）≤0.4298*0.4298；
2.显示色彩≥8 bit/1.07 Billion；红外触控技术；书写精度≤1mm；
3.内置一体式，触摸点数≥20点触控书写；书写屏介质≥4mm钢化高透玻璃 ；响应速度 ≤6ms；
4.可视角度≥178°，使用寿命≥6000万次；整机寿命≥50000小时；功率≤350W；
5.整机内置≥1200W高清摄像头，内置≥8阵列麦克风，不小于10米有效拾音距离，内置不低于2*10W扬声器；
6.内置安卓主板处理器≥四核；储存信息≥2G（RAM）+16G（ROM）；
二、功能要求：
1.支持多画面漫游、开窗、叠加显示,单屏支持不少于16个实时活动视窗；
2.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能；
3.支持画面90°、180°、270°旋转。
三、OPS配置不低于：存储≥8G DDR4内存/SSD128G，集成显卡，接口不少于4路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45网络接口、1路HDMI、1路DP输出、1路LINE输出、1路MIC输入；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	USB高清投屏器，支持1080P高清投屏，支持触摸回传；整机功率≤2.5W；支持IEEE 802. 11 a/g/n等无线传输协议，频段至少包含2.4GHz和5GHz；
	1
	台

	3
	智能翻页笔
	遥控距离≥15米，待机电流≤25uA，电池类型不低于聚合物理电池。
	1
	支

	4
	移动支架
	适用于85寸、86寸、98寸触摸一体机，材质不低于:冷轧钢， 带四个大承重自锁脚轮，带托盘可放置设备，黑色。
	1
	套

	A
	小计
	
	
	

	二、女职工康乃馨服务驿站

	1
	智能会议一体机云屏
	一、规格参数：
1.显示屏尺寸≥85英寸；面板亮度≥500cd/㎡；点距（mm）≤0.4298*0.4298；
2.显示色彩≥8 bit/1.07 Billion；红外触控技术；书写精度≤1mm；
3.内置一体式，触摸点数≥20点触控书写；书写屏介质≥4mm钢化高透玻璃 ；响应速度 ≤6ms；
4.可视角度≥178°，使用寿命≥6000万次；整机寿命≥50000小时；功率≤350W；
5.整机内置≥1200W高清摄像头，内置≥8阵列麦克风，不小于10米有效拾音距离，内置不低于2*10W扬声器；
6.内置安卓主板处理器≥四核；储存信息≥2G（RAM）+16G（ROM）；
二、功能要求：
1.支持多画面漫游、开窗、叠加显示,单屏支持不少于16个实时活动视窗；
2.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能；
3.支持画面90°、180°、270°旋转。
三、OPS配置不低于：存储≥8G DDR4内存/SSD128G，集成显卡，接口不少于4路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45网络接口、1路HDMI、1路DP输出、1路LINE输出、1路MIC输入；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	USB高清投屏器，支持1080P高清投屏，支持触摸回传；整机功率≤2.5W；支持IEEE 802. 11 a/g/n等无线传输协议，频段至少包含2.4GHz和5GHz；
	1
	台

	3
	智能翻页笔
	遥控距离≥15米，待机电流≤25uA，电池类型不低于聚合物理电池。
	1
	支

	B
	小计
	
	
	

	三、二楼视频会议室与再就业培训中心

	3.1发言系统
	
	

	1
	会议系统主机
	1.主机支持不低于150台数字会议发言单元；支持摄像跟踪、中控控制功能；配备不小于2.8英寸LCD显示屏，通过按键可快速设置主机功能；
▲2.具有不低于1路模拟音频输入接口，可连接麦克风等其它音源设备，提供接口截图证明并加盖响应供应商公章；
3.具备不低于4路音频输出口，可与多种音频设备连接；配置不少于4路总线，每路总线支持不少于35只数字会议发言单元，具有不低于1路RS-485接口，具备不低于1个RS-232接口；
4.支持自定义主席机，可定义任意单元为主席单元并具有优先权，主席单元无数量限制；
5.具备数量限制、先进先出、排队模式、申请模式、声控模式、自由模式必要的话筒管理模式；
6.主机可选配专业DSP模块，支持均衡、增益、延时、分区等调节，可实现话筒和音箱的分区处理和分区控制，可以抑制啸叫，提升话筒音量；
7.信噪比≥105dB；动态范围≥108dB；
	1
	台

	2
	高保真短杆主席单元
	1.支持线路的“热插拔”，话筒可调仰角不低于-50°至45°（水平），有效收音角度≤100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫，单元内置3.5mm耳机输出端口，可插入耳机监听声音；
▲2.内置直径≥14mm镀金电容式收音头，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
3.话筒底座面板支持LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺，支持丝网印刷或激光镭射尺寸
4.自定义主席机，可定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制；
5.话筒具有增益调节旋钮，可调节拾音距离
6.灵敏度≥-28dB；频率响应≥30Hz-18KHz；
	1
	台

	3
	高保真短杆代表单元
	1.支持线路的“热插拔”，话筒可调仰角不低于-50°至45°（水平），有效收音角度≤100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫，单元内置3.5mm耳机输出端口，可插入耳机监听声音；
▲2.内置直径≥14mm镀金电容式收音头，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
3.话筒底座面板支持LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺，支持丝网印刷或激光镭射尺寸
4.自定义主席机，可定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制；
5.话筒具有增益调节旋钮，可调节拾音距离
6.灵敏度≥-28dB；频率响应≥30Hz-18KHz；
	8
	台

	4
	延长线
	线缆长度≥30米;
	2
	根

	5
	真分集无线一拖四方杆会议话筒
	1.一拖四真分集无线会议话筒，采用数字编码技术，具备红外线自动对频功能，发射接收一键即可自动匹配；
2.采用高精度锁相环频率合成PLL技术，内置≥3000mAh锂离子聚合物电池，持续发言时间≥24小时；话筒具有显示屏可显示电池电量；
3.金属机身，阳极氧化工艺，方形话筒杆≤200mm长咪杆;
4.内置直径≥14mm镀金电容式收音头；话筒可调仰角不低于-50°至45°（水平）；
5.话筒底座面板支持LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺；
6.综合S/N比≥105dB；灵敏度≥-28dB；频率响应≥30Hz-18KHz；最大声压级≥130dB (THD<3%)；无线频段≥668MHz~698MHz；
	1
	套

	6
	真分集无线一拖二手持话筒
	双通道真分集自动对频无线系统
接收机技术参数
1.射频范围：500-980MHz ；系统频率响应：40HZ-18KHz(士3dB)；系统信噪比≥105dB；系统总谐波失真≤0.5%；
▲2.音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰；噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪；采用真分集远距离四天线技术，使用距离≥300米(无障碍物)，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
3.支持UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能(既方便操作，又可防止串频现象)；
4.使用距离可人工调节，接收机和发射机都有距离控制键，可根据使用场所调整接收距离；
5.支持不少于300个信道，根据不同地域环境自动选讯，最多可在同一场合同时使用100套；
发射器技术参数
1.频道:支持红外线自动对频 200-300信道；
2.频带参考宽度：30MHz；
3.频道参考间隔：250KHz；
4.频率稳定度:±0.005%。
	2
	套

	7
	天线放大器
	1.含一台天线放大器、一对天线；
2.一拖四天线放大器，最远距离达到300米；
3.支持多频道同时使用，并有效排除混频干扰，使其输出增益≈1；
	1
	套

	8
	延长线
	20米50Ω同轴线，接口为BNC；
	2
	根

	3.2扩声系统
	
	

	1
	音柱
	1.额定功率≥300W；
2.频率范围 （-10 dB）: 85Hz – 20kHz；
3.灵敏度 （2.83V @ 1m） 88dB；标称阻抗:8Ω；
4.最大声压级≥110dB持续，116dB峰值；覆盖角度≥160°*60°；
5.频率响应（+/-3 dB）: 125Hz – 18Hz；
	2
	只

	2
	音箱支架
	配套音箱支架
	2
	套

	3
	全频专业音箱
	1.不小于8"两分频全频音箱，额定功率≥150W;
2.频率范围（-10 dB） ： 65 Hz - 18 kHz;
3.灵敏度≥90dB/1W/1m，阻抗:8Ω;
4.最大声压级≥112dB；覆盖角度≥H150°*V120°；
	4
	只

	4
	音箱支架
	配套音箱支架
	4
	套

	5
	数字功放
	1.线性供电系统，确保功放高保真低失真的音质还原；
2.对直流故障的负载保护，为整个扩声系统长时间大动态安全运行提供有力的保障；
3.独特的散热系统改进设计，有效提高30%散热性能；
4.机箱为采用精密数控车床冲压而成的一体化钢板，结构稳固，可承受极大的瞬间压力而不变形；
5.液晶屏显示功放工作状态，可以显示机器工作模式，当前温度，直流保护，过载保护；可以观察散热器温度和电频的大小；
6.功放配置有完善的保护电路，有利于控制系统的稳定性。
	3
	台

	6
	智能调音台
	1.支持≥8路话筒/线路输入，支持≥2组立体声输入；
2.内置效果器，≥16DSP种效果模式；
3.输入通道应支持≥3段均衡，支持单声道均衡中频参量可调；
4.输出通道支持≥7段图视均衡；
5.≥2路编组输出；
6.≥2路辅助输出；
7.支持48V幻象电源；
8.设备可选配标准安装19寸机架；
9.需支持MP3播放，蓝牙模式；
	1
	台

	7
	数字音频处理器
	1.支持设备工程文件保存至本地，支持多机复制工程，支持设备离线配置等；
2.支持分组式自动混音，可对多只话筒分组管理；可根据声场环境设定的每组的开启麦克风数量，算法自动控制允许输出的话筒数量，提升系统传声增益；
3.输入通道处理功能不少于：扩展器、压缩器、动态均衡器，自动增益等；输出通道处理功能不少于：动态均衡器、高低通滤波器、限幅器等；
4.不少于四组自适应反馈消除AFC（每组内可设置所有通道AFC，包含模拟通道、RTP 网络音频通道、混音通道等，支持任意通道组合AFC设置），抑制点不少于15个，抑制幅度不少于15dB；
5.每个输入、输出通道可设定电平控制范围，即设定推子的最大值和最小值；
6.内置WEB服务器，电脑通过网络连接设备后采用浏览器下载设备控制软件、控制对接 协议、操作手册等相关资料；一个软件可同时管理不少于100台设备；
7.内置智能闪避器Ducker；带RS-485控制接口，内置语音跟踪功能，可控制不少于30台摄像机；支持GPIO，不少于8路GPI，8路GPO；
8.不少于2路RTP网络音频流发送和接收，支持模拟通道、混音通道通过RTP通道发送，传输到远端，支持不少于10方远程语音讨论会议；
9.支持不少于50个参数预设，可设置调用预设静音(淡入淡出)，调用预设模式时声音不中断。支持局部预设和全局预设，具有模块化预设功能；
▲10.支持与分布式系统数字对接，网络通讯，分布式系统UI界面上可实时查看输入、输出通道动态电平值，可视化管理，一键模式切换、一键视音频联动等，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	台

	8
	智能电源时序器         
	8路，输出最大承受单路功率/总功率不小于: 1500W/5500W，配置RS232 接口，手机APP可远程控制。
	2
	台

	3.3显示系统
	
	

	1
	LED屏幕
	1.显示主屏宽度≥3.6米，高度≥2.025米，显示分辨率不低于2880点×1620点，显示面积不低于7.29平米；
2.LED光源采用表贴三合一LED，响应供应商铜线封装;
3.显示屏点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/平米；
4.箱体尺寸：≥600mm*≥337.5mm；
5.亮度：≥850nits；
6.对比度：≥10000:1；
7.色温：2000K-15000K可调；
8.刷新率：≥3840Hz；
9.视角：水平视角≥170度，垂直视角≥170度；
10.发光点中心距偏差：＜1%，亮度均匀性：≥98%；
11.平整度：≤0.1mm；
12.换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz；
▲13.搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K\8K超高清显示，需提供第三方检验机构（具有CMA或CNAS资质）出具的检测报告扫描件并加盖响应供应商公章；
▲14.显示产品单元模组电源、信号采用一体式连接，需提供第三方检验机构（具有CMA或CNAS资质）出具的检测报告扫描件并加盖响应供应商公章；
▲15.电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，需提供第三方检验机构（具有CMA或CNAS资质）出具的检测报告扫描件并加盖响应供应商公章；
16.功耗：峰值功耗≤420W/㎡，平均功耗≤160W/㎡；
▲17.显示屏采用一体化驱动主板设计，有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术证书，提供国家权威部门出具的技术证明文件复印件；
▲18.投标人所投显示屏制造商具有物联网智慧集中管控功能，提供国家权威部门出具的技术证明文件并加盖响应供应商公章；
▲19.提供显示屏制造商具有像素显示调整方法及装置，具有储运装置，提供国家权威部门出具的证明文件复印件加盖响应供应商公章；
	7.29
	m²

	2
	系统软件
	1、播控系统具备多屏多节目多窗口导播功能，每个显示屏可设置不同的播放方案；
2、远程操作控制和发布播放方案到显示屏；
3、可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容；
4、每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置；
5、支持多种媒体类型文件播放；
6、防止视频长时间播放卡死功能；
7、快速预览功能、定时和周期插播、紧急插播和即时通知功能；
8、严重故障的自我恢复功能；
9、开机自启动和启动自动播放；
10、可查看任意日期的播放日志，或导出为报表文件，硬盘备份功能。
	1
	套

	3
	视频拼接处理器二合一
	1.支持2路HDMI 1.4，1路DVI，支持1路3G-SDI（选配）输入接口。
2.支持10路千兆网口输出接口，最大带载650万像素，单台设备输出最大宽度10240，高度8192。
3.支持1路HDMI 1.3输出接口，可用作输出预监或视频输出。
4.支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入/输出，支持通过多功能卡进行音频输出。
5.低至1帧延迟输出，在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至1帧。
6.支持3个图层，图层大小和位置可单独调节，图层优先级可调整。
7.搭载SuperView III画质处理技术，支持输出画面无级缩放。
8.支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取。
9.支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整。
10.支持10个自定义场景。
11.支持设备间备份，网口间备份。
12.支持使用内部输入源作为同步源，保证输出画面同步.
13.支持逐点亮色度校正，配合LCT和校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
	1
	台

	4
	配电系统
	定制大屏专用配电柜，三相五线制，额定负载不小于10kW，内含接触器、空气开关、时序器等，支持分区逐级上电，避免浪涌对电路的冲击。配电系统按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制（分路供电及相关设施等由厂家根据所投产品自行计算配置，确保正常运行）。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，应考虑关键信息设备端口防雷措施；防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
	1
	套

	5
	强电线缆
	输入电缆: YJV-5X6，输出电缆:6根(RVV3X4)
	1
	项

	6
	弱电线缆
	100m以内使用网线,10根CAT5。超过100m使用单模光纤
	1
	项

	7
	钢结构与装饰边
	按图施工（定制）现场制作，采用国标Q235B镀锌钢材料制作钢结构
	7.29
	m²

	8
	无线传屏器
	专用无线传屏器
	1
	套

	9
	高清会议摄像机
	1.传感器不低于1/2.8英寸500万像素CMOS；输出≥207万有效像素（1920X1080），清晰度≥1000TVL电视线；
2.镜头≥12倍光学变焦，f=3.9～46.8mm，不小于10倍数字变倍；
3.视角：6.3°（窄角）-71°（广角），垂直最大广角43度，光圈F1.8–F2.4；
4.支持SM-2D和SM-3D数字降噪，信噪比≥55dB，低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)；
5.视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能;
6.视频至少支持3G-SDI、HDMI、USB2.0、LAN（POE）网口四路视频输出，并且支持1路A-IN音频输入口，1路RS232输入控制口；IP网络支持POE供电、显示、控制多线合一，只连接一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制；
7.支持H.265/H.264视频压缩；支持VISCA、PELCO-P/D协议，支持自动识别协议;
8.支持AAC、MP3、G.711A 音频压缩，音频输入口为双声道3.5mm线性输入；
9.支持Onvif，GB/T28181，RTSP，RTMP协议，同时支持RTMP推送模式；
10.云台支持不少于255个预置位，水平速度≥60°/秒，俯仰速度≥30°/秒；
11.水平转动角度±170度，垂直-30度～+90度；转动速度：水平0.1 ～60°/秒，垂直0.1～30°/秒；
12.支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议；
13.支持登陆浏览器IP网页本地存储；网络口支持远程升级，远程重启，远程复位；
14.支持调用预置位过程图像实现视频冻结功能；支持低功耗休眠/唤醒休眠功耗低于400mW;
15.支持重力感应功能，设备吊装时图像自动翻转，无须手动设置。
	4
	台

	10
	辅助显示器
	55寸液晶电视机
	4
	台

	11
	壁装伸缩支架
	壁装伸缩支架
	4
	套

	12
	智能会议一体机云屏
	一、规格参数：
1.显示屏尺寸≥85英寸；面板亮度≥500cd/㎡；点距（mm）≤0.4298*0.4298；
2.显示色彩≥8 bit/1.07 Billion；红外触控技术；书写精度≤1mm；
3.内置一体式，触摸点数≥20点触控书写；书写屏介质≥4mm钢化高透玻璃 ；响应速度 ≤6ms；
4.可视角度≥178°，使用寿命≥6000万次；整机寿命≥50000小时；功率≤350W；
5.整机内置≥1200W高清摄像头，内置≥8阵列麦克风，不小于10米有效拾音距离，内置不低于2*10W扬声器；
6.内置安卓主板处理器≥四核；储存信息≥2G（RAM）+16G（ROM）；
二、功能要求：
1.支持多画面漫游、开窗、叠加显示,单屏支持不少于16个实时活动视窗；
2.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能；
3.支持画面90°、180°、270°旋转。
三、OPS配置不低于：存储≥8G DDR4内存/SSD128G，集成显卡，接口不少于4路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45网络接口、1路HDMI、1路DP输出、1路LINE输出、1路MIC输入；
	1
	台

	13
	无线投屏器
	USB高清投屏器，支持1080P高清投屏，支持触摸回传；整机功率≤2.5W；支持IEEE 802. 11 a/g/n等无线传输协议，频段至少包含2.4GHz和5GHz；
	1
	台

	14
	智能翻页笔
	遥控距离≥15米，待机电流≤25uA，电池类型不低于聚合物理电池。
	1
	支

	15
	移动支架
	适用于85寸、86寸、98寸触摸一体机，材质不低于:冷轧钢， 带四个大承重自锁脚轮，带托盘可放置设备，黑色。
	1
	套

	3.4分布式系统
	
	

	1
	音视频一体化管控终端
	▲1.支持≥4路高清HDMI输入，分辨率≥4K30；支持≥2路高清HDMI输出，分辨率≥4K30，同时网络转发支持最大不少于4路；支持≥8路凤凰端子音频输入接口，输入接口支持48V幻像供电，自动识别MIC输入和line in线性输入类型，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；                                                                          
2.接口配置不低于：2对LINE OUT凤凰端子立体声输出，立体声左右声道支持独立音源输出；2路100W@8欧姆的数字功放输出；3*RS232/RS485、2*IR、2*IO、2*Relay、1*DEBUG；1路WAN口，≥5路LAN口；                                                  
3.不低于1个TYPE-A USB2.0、1个TYPE-A USB3.0、1个TYPE-B USB2.0，支持录制内容自动拷贝，系统升级；                                                                                             
4.终端内置硬盘，容量≥2TB，最大可支持8TB的3.5寸硬盘；
5.支持分布式系统平台软件统一管理，输入输出接口可以作为分布式系统的输入输出节点接口使用；
6.支持网关接入终端，终端控制面板可控制灯光、空调、窗帘、风扇等物联模块，控制面板显示物联传感器数据；
	1
	台

	2
	音视频一体化管控终端软件
	1.主机内置视频矩阵、多画面合成，支持各种视频切换、分配、字幕叠加、图像参数调节、马赛克配置；                                                                                         
2.支持RTMP流网络直播推送功能，直播流可任意选定接入本机的音视频流；支持与第三方FTP平台对接，上传录制视频，上传时间可自定义；
3.录制视频可在WEB上多画面点播播放，也可通过HDMI输出到显示器解码播放；同时支持获取相通网络内同类设备视频文件，进行点播观看； 
4.内置视频合成功能，可实现单分屏、双分屏、三分屏、九分屏、十六分屏等单画面/画中画/画外画合成、字幕叠加； 
5.支持接入分布式可视化控制及分布式上屏显示，作为分布式的输入输出接口机使用；
6.支持本地音频、HDMI内嵌音频、远端网络音频流混音进入本地音频接口；同时支持将本地音频、HDMI内嵌音频、网络音频流混音进网络音频模块；
7.支持的通讯协议至少包括：SIP、BFCP双流、RTSP、RTMP、TCP/IP、FTP、UDP、TLS； 
8.支持U盘自动拷贝主机录制文件，U盘系统强制升级并恢复初始化配置；                                                                                                                                  
9.导播台摄像头控制，支持对前端的摄像机进行控制，设置预置位、调用预置位，支持不少于10个预置位；支持对摄像头焦距、水平转动进行控制；
10.导播台支持对布局设置，支持不少于12种固定视频合成模式布局调用，可自定义设置不少于6种布局模式，导播台支持对HDMI1、HDMI2虚拟多画面通道进行视频模式布局设置；
11.WEB支持更改控制面板登录方式，登录方式支持单密码登录和用户名+密码登录。
12.支持自动获取或人工设置设备IP地址、网关、掩码信息，支持对网口进行VLAN1和VLAN2划分配置,NAT配置；                                                                                                  
13.支持视频编码设置，可设置视频编码画质、帧率、码流（128K-8M）、分辨率、I帧间隔、I帧和P帧量化系数；                                                                                                       
14.支持组播功能，可设置组播地址、组播端口；
15.环控管理，可对各RS232/485、I/O、红外控接口进行中控指令配置，设置脚本、协议、定时任务、物联控制、声像联动、设备唤醒等控制功能；
▲16.RTSP流转发服务，支持对各路RTSP转发流WEB页面预览观看，设置各码流音频协议（AAC、G711、G722）、视频接入源选择，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；                                                                               
17.支持系统配置文件导入与导出，安卓控制平板配置文件导入与下载；支持音频场景配置文件保存，一键加载配置文件；                                                                                                                                                                         
18.WEB内置抓包工具、ping工具、Tracert工具；  
19.支持新增用户和角色，设置新用户对应角色组，可灵活设置角色组操作权限，可设置同一用户最大不少于10个连接数； 
20.支持设置QOS 模式：IP优先服务或区分服务；可配置一般服务、最小时延、最大吞吐量、最大可靠性、最小开销等优先类型；
▲21.内置AFC、ANS、AEC、AGC音频处理算法，具备扩展器、均衡器、压限器、延时器、限幅器前后级处理模块；音频处理模块支持图形化操作，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	套

	3
	单通道2K一体云节点
	1.单节点采用编解码一体化设计，支持连接物理端口自动识别为编码模式或解码模式，无需硬件拨码或软件调试；
2.节点采用无风扇静音设计，采用国产化芯片，自主可控；分辨率≥1920x1200@60Hz（向下兼容）；
3.节点不少于1个耳麦（3.5mm）输入输出接口，支持音频反向输入，不少于1路MIC输入接口（支持48V幻象供电），支持HDMI双声道数字音频输入输出加解嵌、具备LINEINL+R左右双声道声音输入、具备LINEOUTL+R左右双声道声音输出，此四类接口同时具备声学回声消除功能(AEC)、背景噪声抑制功能(ANS)、自动增益控制功能(AGC)
4.HDMI输入≥2路，HDMI输出≥2路，RELAY≥1路，I/O≥1路，IR红外控制≥1路，RS-232≥1路，RS-485≥1路，USB≥2路，Type-c≥1路；
5.支持RJ45网口和SFP光口网络备份，支持链路聚合,支持接入同交换机或不同交换机的光口和电口，支持使用优先级配置，光电口通讯倒换用户无感知，倒换时间无延时；
6.节点支持不少于16方音视频会议功能，支持视频会议中加入会议话筒组成混合会议，支持多画面、混合语音、混合媒体流的编解码及分发功能，支持对参会席位进行静音、闭麦、开关画面、调节音量大小；
7.UI界面支持窗口锁定/解锁功能，支持对编码视频源进行局部放大至全屏显示功能；
▲8.支持LCD液晶屏/LED屏/DLP屏等类型屏拼接显示，高精度同步校准，分布式节点同步误差≤0.01ms，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
9.支持开窗画面90°、180°、270°旋转；支持音视频同步拖放控制，视频源回显画面上可独立控制音频开关；支持音频与视频独立传输与控制；
10.支持节点音频（HDMI所含音频及音频接口音频）码流与音频系统码流直接网络通讯，不需要外接音频线；
11.支持POE供电及外部供电互备，电源具有防松脱锁定装置；
	9
	台

	4
	多媒体云节点软件
	1.配合云节点使用；
2.支持低延时模式设置；
3.支持网络休眠和唤醒；
4.支持配置网络访问地址；
5.支持KVM控制；
6.支持IR红外控制设置；
7.支持用户权限限制；
	9
	套

	5
	智能环境控制主机
	1.支持建立多个不同工程界面，界面可自适应屏幕分辨率。
2.支持宏模块、用户自建模块、云端资源共享等。
3.支持Tcp、Udp、Telnet、Http、Snmp、Mqtt等丰富的网络协议。
4.支持浏览器在线编程调试，无需安装任何软件。
5.配置≥8路隔离低压继电器30VDC/AC 1A ，≥8路数字I/O输入，≥8路红外或单向RS-232串行通讯口，≥8路双向RS-232/422/485串行通讯口(带隔离保护)，≥1路RST系统复位按钮和3个LED系统状态指示灯，前面板带液晶显示屏和红外学习窗，前面板≥4个可编程按键。
	1
	台

	6
	环境控制接口机软件
	1.配合环控控制主机硬件使用；
2.接受系统中心服务平台软件管理；
	1
	套

	7
	八路强电控制接口机
	1.支持通过RS232、RS485控制通道开关；
2.支持通过网络TCP、UDP、HTTP、web控制通道开关；
3.单通道最大支持250V15A对外输出；
	1
	台

	8
	智能控制网关编程服务
	主机及控制终端的编程软件。
	1
	套

	9
	无线触摸屏
	无线触摸平板
	1
	台

	10
	无线路由器
	WIFI6
	1
	台

	11
	24口POE网络交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps（以官网或彩页较小值为准）；
2.千兆电口≥24，万兆SFP+≥4；2个＞10G光口可用作堆叠使用满足对高堆叠带宽的需求，支持PoE+供电≥400W；
3.要求CPU、转发芯片国产化；
4.设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；
5.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线；
6.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。
	1
	台

	12
	光模块
	千兆单模光模块
	2
	只

	3.5视频会议系统
	
	

	1
	视频会议终端
	1.采用嵌入式操作系统，非Windows系统；
2.支持多会议平台切换能力，包含自有会议系统平台、ZOOM平台、H.323/SIP平台等，切换时设备无需重启；
3.支持自有品牌专用会议摄像机接入，支持第三方高清摄像机HDMI接口接入，终端可自由切换摄像机信号源。
4.支持H.265.H.264SVC、H.264HP、H.264.H.263.H263+、多种国际通用视频编解码协议。
5.支持G.711.G.722.G722.1.G722.1C、OPUS等音频编解码协议。
6.支持H.323.SIP国际标准通信协议，支持H.235.SRTP加密，保证会议安全。
7.支持OpenVPN功能
8.终端支持HDMI与USB-C接口以有线方式输入辅流，支持通过无线网络方式（2.4GHz&5GHz频段）输入辅流。
9.视频会议主流4k@30fps的情况下，辅流最大支持4k@15fps或1080P30fps。
10.支持双屏4K显示，支持自定义屏幕显示本地、远端、辅流图像内容。
11.具备先进的网络丢包恢复机制，可抗30%视频丢包；在网络出现80%丢包情况下，音频正常通话，能够理解语句含义。
12.支持至少2路HDMI输入、3路USB输入、3路HDMI输出接口；至少支持1组3.5mm线性输入、输出接口；
13.支持搭配同品牌会议全向麦（不低于12阵列麦克）使用，麦克风集成触摸屏方便进行设备控制，可覆盖大会议桌拾音场景，提高通话效果。
14.支持以有线的方式连接至少4个阵列麦克风，360°拾音，拾音范围不小于3米，满足大型会场的拾音需求。
15.支持外接会议触控平板，通过有线或者无线的方式与主机连接，通过触控平板对终端完成发起控制摄像机、拨号等操作。
16.支持对接第三方触屏电视使用，实现通过触控电视对终端进行控制操作。
17.低带宽性能，支持最低带宽在2Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持最低带宽在512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码。
	1
	台

	3.6辅材
	
	

	1
	机柜
	42U  600*600
	1
	台

	2
	多媒体信息盒
	含3.5音频、HDMI、电源等
	2
	套

	3
	音频隔离器
	音频隔离器
	2
	台

	4
	各类管线
	各类管线
	1
	批

	5
	各类附件、接插件
	各类附件、接插件
	1
	批

	6
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	C
	小计
	
	
	

	四、三层阶梯培训教室

	4.1发言系统
	
	

	1
	会议系统主机
	1.主机支持不低于150台数字会议发言单元；支持摄像跟踪、中控控制功能；配备不小于2.8英寸LCD显示屏，通过按键可快速设置主机功能；
▲2.具有不低于1路模拟音频输入接口，可连接麦克风等其它音源设备，提供接口截图证明并加盖响应供应商公章；
3.具备不低于4路音频输出口，可与多种音频设备连接；配置不少于4路总线，每路总线支持不少于35只数字会议发言单元，具有不低于1路RS-485接口，具备不低于1个RS-232接口；
4.支持自定义主席机，可定义任意单元为主席单元并具有优先权，主席单元无数量限制；
5.具备数量限制、先进先出、排队模式、申请模式、声控模式、自由模式必要的话筒管理模式；
6.主机可选配专业DSP模块，支持均衡、增益、延时、分区等调节，可实现话筒和音箱的分区处理和分区控制，可以抑制啸叫，提升话筒音量；
7.信噪比≥105dB；动态范围≥108dB；
	1
	台

	2
	高保真短杆主席单元
	1.支持线路的“热插拔”，话筒可调仰角不低于-50°至45°（水平），有效收音角度≤100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫，单元内置3.5mm耳机输出端口，可插入耳机监听声音；
▲2.内置直径≥14mm镀金电容式收音头，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
3.话筒底座面板支持LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺，支持丝网印刷或激光镭射尺寸
4.自定义主席机，可定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制；
5.话筒具有增益调节旋钮，可调节拾音距离
6.灵敏度≥-28dB；频率响应≥30Hz-18KHz；
	1
	台

	3
	高保真短杆代表单元
	1.支持线路的“热插拔”，话筒可调仰角不低于-50°至45°（水平），有效收音角度≤100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫，单元内置3.5mm耳机输出端口，可插入耳机监听声音；
▲2.内置直径≥14mm镀金电容式收音头，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
3.话筒底座面板支持LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺，支持丝网印刷或激光镭射尺寸
4.自定义主席机，可定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制；
5.话筒具有增益调节旋钮，可调节拾音距离
6.灵敏度≥-28dB；频率响应≥30Hz-18KHz；
	9
	台

	4
	延长线
	1.线缆长度≥30米;
	1
	根

	5
	真分集无线一拖二手持话筒
	1.采用UHF超高频段双真分集接收，PLL锁相环多信道频率合成技术；
2.采用真分集式-天线分集+芯片分集接收电路设计，保证有效有效提高话筒无线传输范围及范围内的信号稳定，消除信号死角；
3.具备多通道模块频率范围选择，频率范围可选530MHz-590MHz、630-659.60MHz、640MHz-690MHz；
4.具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过加密技术达到设备不串频的效果；
5.独有的数字ID码导频技术，ID随机码多达16位，彻底解决同频串音现象；
6.具有红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步；
7.具有自动频率扫描和同步功能，可一键快速地给发射机找出干净无干扰的频点，并轻松配对；
8.内置噪声抑制的高效线路；
9.同一发射可在两个通道多个信道中互通互用；
10.采用抗震悬浮咪头连接机构，有效消除手握造成的噪声被话筒拾取；
11.高对比度0LED显示器：可显示频点，频点编组，电池电量，发射信号强度，静音状态等信息；
12.接收机采用自动选讯接收方式，有效提高话筒无线传输范围；
13.支持混响调节功能，具备比例调节、延时调节和电平调节等多种调节方式；
14.接收机具有均衡器调节功能，高音、中音、低音三档可调；
15.发射机音头采用动圈式麦克风，手持麦克风内置螺旋天线；
16.手持式无线话筒，专业的设计风格，金属材质坚固耐用；
17.机械开关，防误操作，音头模组化设计；
18.音频输出具备2路XLR平衡式插座输出和1路6.3非平衡式插座输出两种方式，适合连接各种外置设备；
19.系统含1台接收主机和2个无线话筒；
20.载波频段：640MHz-690MHz(默认)；可选：530MHz-590MHz、630-659.60MHz；
21.频点数量≥300个；调制方式：宽带FM；动态范围：96dB；频带宽度：50MHz；灵敏度≥12dB μV；THD+N＜0.1%；频率响应≥20Hz-20KHz(±3dB)；信噪比：≥105dB。
	4
	套

	6
	真分集无线一拖二头戴话筒
	1.采用UHF超高频段双真分集接收，PLL锁相环多信道频率合成技术；
2.采用真分集式-天线分集+芯片分集接收电路设计，保证有效有效提高话筒无线传输范围及范围内的信号稳定，消除信号死角；
3.具备多通道模块频率范围选择，频率范围可选530MHz-590MHz、630-659.60MHz、640MHz-690MHz；
4.具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过加密技术达到设备不串频的效果；
5.独有的数字ID码导频技术，ID随机码多达16位，彻底解决同频串音现象；
6.具有红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步；
7.具有自动频率扫描和同步功能，可一键快速地给发射机找出干净无干扰的频点，并轻松配对；
8.内置噪声抑制的高效线路；
9.同一发射可在两个通道多个信道中互通互用；
10.采用抗震悬浮咪头连接机构，有效消除手握造成的噪声被话筒拾取；
11.高对比度0LED显示器：可显示频点，频点编组，电池电量，发射信号强度，静音状态等信息；
12.接收机采用自动选讯接收方式，有效提高话筒无线传输范围；
13.支持混响调节功能，具备比例调节、延时调节和电平调节等多种调节方式；
14.接收机具有均衡器调节功能，高音、中音、低音三档可调；
15.发射机音头采用动圈式麦克风，手持麦克风内置螺旋天线；
16.手持式无线话筒，专业的设计风格，金属材质坚固耐用；
17.机械开关，防误操作，音头模组化设计；
18.音频输出具备2路XLR平衡式插座输出和1路6.3非平衡式插座输出两种方式，适合连接各种外置设备；
19.系统含1台接收主机和2个无线话筒；
20.载波频段：640MHz-690MHz(默认)；可选：530MHz-590MHz、630-659.60MHz；
21.频点数量≥300个；调制方式：宽带FM；动态范围：96dB；频带宽度：50MHz；灵敏度≥12dB μV；THD+N＜0.1%；频率响应≥20Hz-20KHz(±3dB)；信噪比：≥105dB。
	2
	套

	7
	天线放大器
	1.支持1-8台无线系统的应用，同时可为无线设备供电；
2.天线为壁挂有源指向性天线，指向性≥180度；
3.频率范围≥450～970MHZ；
4.具有≥18连接器端口、≥4路直流输出供电口；
5.无线设备供电直流输出≥12VDC/1A；
	2
	台

	8
	延长线
	30米50Ω同轴线，接口为BNC；
	4
	根

	4.2扩声系统
	
	

	1
	双8寸两分频线阵列音箱
	1.额定功率≥400W；长期功率≥800W；峰值功率≥1600W；
2.频率范围(-10dB)≥70 Hz - 20 kHz；
3.最大声压级：≥122dB；
4.低频单元≥2×8"；
5.覆盖角（HxV）≥100°*15°。
	8
	只

	2
	18寸线阵列低频音箱
	1.额定功率≥800W；长期功率≥1600W；峰值功率≥3200W；
2.阻抗：8Ω；
3.灵敏度≥90dB@1m/1W；
4.最大声压级≥130dB；
5.频率响应（-10dB）：31 Hz - 220 Hz；
6.单元≥1×18"；
	2
	只

	3
	线阵列吊架
	1.类型：双8线阵列吊挂架；
2.具备7倍以上的吊挂安全系数；
3.配备2个U型吊扣和2吨吊带。
	2
	套

	4
	18寸超低音箱
	1.不小于单18超低音音箱;
2.频率范围≥32Hz-250Hz;
3.灵敏度≥96dB/1W/1m;
4.阻抗:8Ω;
5.最大声压级≥129dB(峰值);
6.额定功率≥500W;
7.低频单元不小于18"单元×1。
	2
	只

	5
	台唇音箱
	1.不小于8"两分频全频音箱，额定功率≥150W;
2.频率范围（-10 dB）：65 Hz - 18 kHz;
3.灵敏度≥90dB/1W/1m，阻抗:8Ω;
4.最大声压级≥112dB；覆盖角度≥H150°×V120°；
	4
	只

	6
	返听音箱
	1.不小于12"两分频全频音箱，额定功率：≥350W；
2.频率范围（-10dB）：54Hz–20KHz；
3.系统灵敏度≥(2.83V@1m)97.5dB，阻抗:8Ω；
4.最大声压级≥123dB；覆盖角度≥H90°×V90°；
	4
	只

	7
	辅助音箱
	1.不小于10"两分频全频音箱，额定功率≥300W;
2.频率范围（-10 dB）：50 Hz - 20 kHz;
3.灵敏度≥95dB/1W/1m，阻抗:8Ω;
4.最大声压级≥120dB；覆盖角度≥H100°×V70°；
	6
	只

	8
	音箱支架
	配套音箱支架
	6
	套

	9
	线阵数字功放
	1.线性供电系统，确保功放高保真低失真的音质还原；
2.对直流故障的负载保护，为整个扩声系统长时间大动态安全运行提供有力的保障；
3.独特的散热系统改进设计，有效提高30%散热性能；
4.机箱为采用精密数控车床冲压而成的一体化钢板，结构稳固，可承受极大的瞬间压力而不变形；
5.液晶屏显示功放工作状态，可以显示机器工作模式，当前温度，直流保护，过载保护；可以观察散热器温度和电频的大小；
6.功放配置有完善的保护电路，有利于控制系统的稳定性。
7.双通道率放大器，立体声输出≥1000瓦8欧，1500瓦4欧；单声道（桥接）输出不低于3000瓦8欧；频率响应20Hz-20kHz，信噪比≥112dB。
	4
	台

	10
	低频数字功放
	1.线性供电系统，确保功放高保真低失真的音质还原；
2.对直流故障的负载保护，为整个扩声系统长时间大动态安全运行提供有力的保障；
3.独特的散热系统改进设计，有效提高30%散热性能；
4.机箱为采用精密数控车床冲压而成的一体化钢板，结构稳固，可承受极大的瞬间压力而不变形；
5.液晶屏显示功放工作状态，可以显示机器工作模式，当前温度，直流保护，过载保护；可以观察散热器温度和电频的大小；
6.功放配置有完善的保护电路，有利于控制系统的稳定性。
7.双通道率放大器，立体声输出≥1200瓦8欧，1800瓦4欧；单声道（桥接）输出不低于3600瓦8欧；频率响应20Hz-20kHz，信噪比≥110dB。
	1
	台

	11
	超低数字功放
	1.线性供电系统，确保功放高保真低失真的音质还原；
2.对直流故障的负载保护，为整个扩声系统长时间大动态安全运行提供有力的保障；
3.独特的散热系统改进设计，有效提高30%散热性能；
4.机箱为采用精密数控车床冲压而成的一体化钢板，结构稳固，可承受极大的瞬间压力而不变形；
5.液晶屏显示功放工作状态，可以显示机器工作模式，当前温度，直流保护，过载保护；可以观察散热器温度和电频的大小；
6.功放配置有完善的保护电路，有利于控制系统的稳定性。
7.双通道率放大器，立体声输出≥1200瓦8欧，1800瓦4欧；单声道（桥接）输出不低于3600瓦8欧；频率响应20Hz-20kHz，信噪比≥110dB。
	1
	台

	12
	台唇数字功放
	1.线性供电系统，确保功放高保真低失真的音质还原；
2.对直流故障的负载保护，为整个扩声系统长时间大动态安全运行提供有力的保障；
3.独特的散热系统改进设计，有效提高30%散热性能；
4.机箱为采用精密数控车床冲压而成的一体化钢板，结构稳固，可承受极大的瞬间压力而不变形；
5.液晶屏显示功放工作状态，可以显示机器工作模式，当前温度，直流保护，过载保护；可以观察散热器温度和电频的大小；
6.功放配置有完善的保护电路，有利于控制系统的稳定性。
7.双通道率放大器，立体声输出≥400瓦8欧，600瓦4欧；频率响应20Hz-20kHz，信噪比≥119dB；
	2
	台

	13
	返听数字功放
	1.线性供电系统，确保功放高保真低失真的音质还原；
2.对直流故障的负载保护，为整个扩声系统长时间大动态安全运行提供有力的保障；
3.独特的散热系统改进设计，有效提高30%散热性能；
4.机箱为采用精密数控车床冲压而成的一体化钢板，结构稳固，可承受极大的瞬间压力而不变形；
5.液晶屏显示功放工作状态，可以显示机器工作模式，当前温度，直流保护，过载保护；可以观察散热器温度和电频的大小；
6.功放配置有完善的保护电路，有利于控制系统的稳定性。
7.双通道率放大器，立体声输出≥600瓦8欧，900瓦4欧，单声道（桥接）输出1800瓦8欧；频率响应20Hz-20kHz，信噪比≥118dB。
	2
	台

	14
	辅助数字功放
	1.线性供电系统，确保功放高保真低失真的音质还原；
2.对直流故障的负载保护，为整个扩声系统长时间大动态安全运行提供有力的保障；
3.独特的散热系统改进设计，有效提高30%散热性能；
4.机箱为采用精密数控车床冲压而成的一体化钢板，结构稳固，可承受极大的瞬间压力而不变形；
5.液晶屏显示功放工作状态，可以显示机器工作模式，当前温度，直流保护，过载保护；可以观察散热器温度和电频的大小；
6.功放配置有完善的保护电路，有利于控制系统的稳定性。
7.双通道率放大器，立体声输出≥400瓦8欧，600瓦4欧；频率响应20Hz-20kHz，信噪比≥119dB；
	3
	台

	15
	数字调音台
	1.不少于24路数字调音台，输入通道支持4路段参数均衡，输出通道支持8段参数均衡；
2.具备DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持8组DCA；
3.具备不少于100个场景预设功能；
4.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。通道参数支持拷贝功能，相同的通道快速复制数据；
5.内置USB录音、放音功能。可以播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式；
6.具备不小于10寸电阻触摸屏，分辨率不小于1280*800，100mm电动推子，中英文界面；
7.内置效果器模块，反馈抑制器功能；
	1
	台

	16
	监听音箱
	1.喇叭单元：5英寸中低音+2寸丝膜高音
2.功率≥2*50W(RMS)
3.信噪比＞80dB
4.频响范围：65Hz—20Hz
5.失真度≤1%,1W
	2
	只

	17
	数字音频处理器
	1.本地通道数≥16路输入、16路输出；支持设备工程文件保存至本地，支持多机复制工程，支持设备离线配置等；
2.支持分组式自动混音，可对多只话筒分组管理；可根据声场环境设定的每组的开启麦克风数量，算法自动控制允许输出的话筒数量，提升系统传声增益；
3.输入通道处理功能不少于：扩展器、压缩器、动态均衡器，自动增益等；输出通道处理功能不少于：动态均衡器、高低通滤波器、限幅器等；
4.不少于四组自适应反馈消除AFC（每组内可设置所有通道AFC，包含模拟通道、RTP 网络音频通道、混音通道等，支持任意通道组合AFC设置），抑制点不少于15个，抑制幅度不少于15dB；
5.每个输入、输出通道可设定电平控制范围，即设定推子的最大值和最小值；
6.内置WEB服务器，电脑通过网络连接设备后采用浏览器下载设备控制软件、控制对接 协议、操作手册等相关资料；一个软件可同时管理不少于100台设备；
7.内置智能闪避器Ducker；带RS-485控制接口，内置语音跟踪功能，可控制不少于30台摄像机；支持GPIO，不少于8路GPI，8路GPO；
8.不少于2路RTP网络音频流发送和接收，支持模拟通道、混音通道通过RTP通道发送，传输到远端，支持不少于10方远程语音讨论会议；
9.支持不少于50个参数预设，可设置调用预设静音(淡入淡出)，调用预设模式时声音不中断。支持局部预设和全局预设，具有模块化预设功能；
▲10.支持与分布式系统数字对接，网络通讯，分布式系统UI界面上可实时查看输入、输出通道动态电平值，可视化管理，一键模式切换、一键视音频联动等，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	台

	18
	智能电源时序器         
	8路，输出最大承受单路功率/总功率不小于: 1500W/5500W，配置RS232 接口，手机APP可远程控制。
	4
	台

	4.3显示系统
	
	

	1
	LED屏幕
	1.显示主屏宽度≥10.2米，高度≥3.7125米，显示分辨率不低于6528点×2376点，显示面积不低于37.8675平米；
2.LED光源采用表贴三合一LED，响应供应商铜线封装;
3.显示屏点间距≤1.5625mm，像素密度≥409600点/平米；
4.箱体尺寸：≥600mm*≥337.5mm；
5.亮度：≥850nits；
6.对比度：≥10000:1；
7.色温：2000K-15000K可调；
8.刷新率：≥3840Hz；
9.视角：水平视角≥170度，垂直视角≥170度；
10.发光点中心距偏差：＜1%，亮度均匀性：≥98%；
11.平整度：≤0.1mm；
12.换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz；
▲13.搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K\8K超高清显示，需提供第三方检验机构（具有CMA或CNAS资质）出具的检测报告扫描件并加盖响应供应商公章；
▲14.显示产品单元模组电源、信号采用一体式连接，需提供第三方检验机构（具有CMA或CNAS资质）出具的检测报告扫描件并加盖响应供应商公章；
▲15.电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，需提供第三方检验机构（具有CMA或CNAS资质）出具的检测报告扫描件并加盖响应供应商公章；
16.功耗：峰值功耗≤420W/㎡，平均功耗≤160W/㎡；
▲17.显示屏采用一体化驱动主板设计，有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术证书，提供国家权威部门出具的技术证明文件复印件；
▲18.投标人所投显示屏制造商具有物联网智慧集中管控功能，提供国家权威部门出具的技术证明文件并加盖响应供应商公章；
▲19.提供显示屏制造商具有像素显示调整方法及装置，具有储运装置，提供国家权威部门出具的证明文件复印件加盖响应供应商公章；
	37.8675
	m²

	2
	系统软件
	1、播控系统具备多屏多节目多窗口导播功能，每个显示屏可设置不同的播放方案；
2、远程操作控制和发布播放方案到显示屏；
3、可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容；
4、每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置；
5、支持多种媒体类型文件播放；
6、防止视频长时间播放卡死功能；
7、快速预览功能、定时和周期插播、紧急插播和即时通知功能；
8、严重故障的自我恢复功能；
9、开机自启动和启动自动播放；
10、可查看任意日期的播放日志，或导出为报表文件，硬盘备份功能。
	1
	套

	3
	视频拼接处理器
	1、8*HDMI输入；8*HDMI输出，
2．可通过网络或串口同时控制多台接入设备（如显示屏、摄像机）。
3．多个用户可以使用客户端或IE同时登陆管理设备。
4．支持Windows、Android、IOS移动终端同时进行操作设备。
5．支持板卡热插拔，设备运行中能够自动识别新插入的板卡。
6．支持16/12/9/8/4/1等多种预览分割模式。
7．应能通过通信端口和控制软件，手动操作在任意输出的终端显示多个任意大小的窗口。
8．应能通过通信端口和控制软件，手动操作将多个不同的窗口开到一个屏幕，实现窗口的重叠功能。
9．应能通过通信端口和控制软件，手动操作将任意一个窗口拖动到显示终端的任意位置。
10．应能通过通信端口和控制软件，手动操作将任意一个窗口拖动到多个显示终端的拼接显示。
11．应能通过通信端口和控制软件，手动操作将窗口进行任意的放大和缩小的功能，并可以对窗口显示图像进行局部截取功能。
12．在进行画面拼接时，能将相邻2个画面之间的边缘像素进行屏蔽，使画面不变形。屏蔽的像素可以手动设置。
13．可根据像素位置裁剪显示输入信号的部分内容，实现图像局部放大。
14．支持窗口网格和坐标定位功能。
15．窗口大小可通过输入数值设定。
	1
	台

	4
	独立主控
	1、一路DVI视频输入，DVI视频输出，用于级联或监视；
2、一路HDMI输入/输出，6网口输出；
3、一路音频输入；
4、USB或RS232接口控制；
5、可级联多台进行统一控制；
6、最大带载分辨率1920×1200；
7、与显示屏同一品牌，提供CCC认证证书复印件；
	8
	套

	5
	配电系统
	定制大屏专用配电柜，三相五线制，额定负载不小于30kW，内含接触器、空气开关、时序器等，支持分区逐级上电，避免浪涌对电路的冲击。配电系统按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制（分路供电及相关设施等由厂家根据所投产品自行计算配置，确保正常运行）。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，应考虑关键信息设备端口防雷措施；防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
	1
	项

	6
	强电线缆
	输入电缆: YJV-5X10，输出电缆:9根(RVV3X4)
	1
	项

	7
	弱电线缆
	100m以内使用网线,48根CAT5。超过100m使用单模光纤
	1
	

	8
	钢结构与装饰边
	按图施工（定制）现场制作，采用国标Q235B镀锌钢材料制作钢结构
	37.8675
	m²

	9
	无线传屏器
	专用无线传屏器
	1
	套

	10
	高清会议摄像机
	1.采用≥1/1.8 英寸、不小于842万像素的高品质UHD CMOS 传感器，可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像，并向下兼容1080P和720P分辨率。
2.采用高品质超高解析度的 4K 长焦镜头，不低于20 倍光学变焦，视场角不小于 60°。
3.接口不少于：IP + SDI +USB3.0(YUV, MJPEG, H264) 或 IP + HDMI + USB3.0(MJPEG, H264) 可以同时输出。HDMI, SDI二选一。
4.多种控制方式，可使用 RS-232.RS-485.网络以及 USB，对摄像机进行远程控制。
5.镜头参数不低于：20X, f6.25 mm ~ 125 mm, F1.58-F3.95，数字变焦：16X，水平视场角：60 °-3.5 °，垂直视场角：35.7°-2.0 ° 
6.支持PoE供电。
	3
	台

	11
	返看显示器
	75寸液晶显示器
	2
	台

	12
	返看移动支架
	返看移动支架
	2
	套

	13
	辅助云屏
	1.显示屏尺寸≥98英寸；
2.其他参数参照“智能会议一体机云屏”的参数要求。
	2
	台

	14
	会标屏
	屏净尺寸：14.896m*0.456m=6.79㎡
含框尺寸：14.996m*0.556m=8.34㎡
1.像素间距（物理）≤4.75 mm；
2.工作电压：DC4.5V～DC5V；
3.像素密度（物理）：17222dots/m2；
4.显示颜色：红；
5.灰度等级：32 级手动可调；
6.垂直可视角度：45 度；
7.水平可视角度：100 度；
8.显示屏最大亮度≥600cd/m2。
	1
	块

	4.4分布式系统
	
	

	1
	分布式系统中心服务平台
	1.平台支持≥4台MCU级联使用，单机支持≥500路高清多媒体信号管理能力，本次配置平台需能够实现所有智能会议一体机云屏、辅助云屏及云节点之间的音视频调度、相互通信，数据共享等；
▲2.支持≥50种角色创建功能，权限和功能模块可根据不同的角色分配，可被管理≥10种功能模块、≥8种权限模块；支持多用户创建管理，支持不同用户绑定不同的角色，支持统一的页面查看所有信息和状态，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
3.支持有中心服务或无中心部署，有中心服务时支持系统配置信息一键保存和加载应用，可将一台服务器的配置信息导出到另外一台服务器；
▲4.平台支持多级多套分布式系统级联组网应用，实现音视频及控制融合，组建音/视/控汇聚资源池，媒体源列表支持显示本级和全局的所有资源，实现多级多套分布式系统之间音视频与控制的互联互通，统一可视化管控。任意某级的分布式系统故障均不影响全局系统使用。无需单独的运维系统即可监看四级系统网络TOPO图以及链接状态；为保证系统安全，级联单元接入支持鉴权功能；为保证系统稳定性，级联单元支持热备份，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
5.支持同屏功能，可同屏镜像多个不同类型的显示设备显示内容，显示设备类型、大小、分辨率、开窗布局等不需关注，显示设备支持同时有投影、LED大屏、LCD大屏，支持多屏联动功能，在同屏镜像过程中，对主显示屏进行图像切换、开窗布局调整，被同屏显示屏自动跟随变化；
6.具备预先操作功能，预操作信号源支持节点图像、对接的监控平台图像及对接的视频会议MCU会场图像，预操作显示支持投影、电视、LED大屏、LCD大屏等类型，大屏显示画面和开窗布局支持调整过程中无实时输出显示，调整后支持一键将调整好的开窗布局和图像上屏显示；
7.平台支持按需取流功能，根据信号源在显示屏幕的显示分辨率智能取流，实现节省带宽及节点算力；
8.平台支持调度时自动感应功能，前端用户调度画面上大屏显示和座席开窗显示时，系统自动感应并优化带宽及节点算力，无需用户关注或手动配置带宽及节点算力；
9.平台支持不少于60路画面合成推送功能，适应低带宽场景下传输多路画面；客户端同时预览不少于120个画面，并可以在浏览器直接预览画面；
10.平台支持一条网线实现音频与视频的同传和管理，不再需要单独的模拟线路将音频信号通过模拟接口接入音频处理器；
11.平台采用开放式架构，可自定义选择音频信号处理的流程，可为每个通道配置信号处理模块；
12.可视化管理界面，支持音频动态电平实时反馈；
13.支持多用户分级分权，多用户同时在线管理操作；
14.开放的API接口、支持定制化对接；
15.支持自定义网络音频设备之间信号路由关系；
16.支持自定义用户界面交互方式，支持可视化音频路由调度、音频预案保存和调用，音频通道增益、静音控制和电平显示，系统静音控制，矩阵混音控制；
17.系统支持设计用户个性化界面，支持自定义运行界面风格、要素、交互方式等内容，支持选择多种类时间、数据等控件并可自定义控件颜色和字体，单个界面支持划分多个页面，支持自定义启动页面；
	1
	台

	2
	分布式系统中心服务平台软件
	1.支持集中管理和控制整个系统设备，支持独立控制各个区域的设备;支持对所有视频源进行预览以及大屏图像回显，可在用户端软件观看大屏实时画面，并进行可视化拖拽操作；
2.支持B/S架构运维管理、提供C/S架构用户使用界面，提供多种类的Web管理工具，支持Web界面批量处理节点关机、重启、唤醒以及查看网口配置信息等;支持Web界面在线监测设备状态;
3.支持WINDOWS或MAC电脑提供无线/有线网络上屏服务,无需任何硬件设备，实现音视频同步编码和传输；
4.支持软件远程KVM和硬件远程KVM，通过IP网络远程控制PC或者服务器，支持通过系统平台可视化UI界面(如无线PAD)远程控制电脑，在平台可视化UI界面回显窗口内即可打开PC端应用程序，控制其内容(修改编辑、复制粘贴、上下翻页、播放暂停等)
5.具备可视化管理界面，支持音频动态电平、静音状态实时反馈、视频信号实时预览及回显，UI界面可根据用户需求定制，提供多套UI模版备选:
6.支持指定一个或多个显示区域任意信号进行视频轮巡,轮巡过程中支持双击放大画面；
7.持在可视化调度界面一键截屏，把当前上屏的所有画面进行多路全高清截屏(而不只是回显的全屏截屏)，自动保存到平台可视化UI界面所在的存储设备，便于事后统一分析和回溯；
8.支支持软件点名功能，当软件选中定位节点时，节点所有指示灯闪烁，协助用户和调试人员定位设备位置；
9.支持音频跟随视频同步传输与切换功能，拖放视频的同时音频同步播放;支持一台终端多权限管理，支持一个权限多终端同时管控；
10.平台可视化UI界面操作支持设置加密功能，重要的操作需要通过密码认证才能够被允许操作；
11.在平台可视化UI界面视频信号预览列表中，双击列表中的信号源能够全屏显示高清画面；
12.支持放大镜功能，能够把屏幕上显示的画面，局部放大显示；
13.平台可视化UI界面能够对接视频会议实现会控管理，如召开会议、邀请终端入会、主会场设置、闭音、重连接、结束会议常用功能；
14.平台可视化UI界面在退出后，再登陆系统时，可以自动恢复到退出前的状态，设备断电重启后能够恢复断电前的数据，不会因为卸载平台可视化UI界面软件而丢失；
15.支持施工平台更新UI和逻辑后后，操作界面可以自动同步最新的交互界面和逻辑关系；
	1
	套

	3
	音视频一体化管控终端
	▲1.支持≥4路高清HDMI输入，分辨率≥4K30；支持≥2路高清HDMI输出，分辨率≥4K30，同时网络转发支持最大不少于4路；支持≥8路凤凰端子音频输入接口，输入接口支持48V幻像供电，自动识别MIC输入和line in线性输入类型，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；                                                                          
2.接口配置不低于：2对LINE OUT凤凰端子立体声输出，立体声左右声道支持独立音源输出；2路100W@8欧姆的数字功放输出；3*RS232/RS485、2*IR、2*IO、2*Relay、1*DEBUG；1路WAN口，≥5路LAN口；                                                  
3.不低于1个TYPE-A USB2.0、1个TYPE-A USB3.0、1个TYPE-B USB2.0，支持录制内容自动拷贝，系统升级；                                                                                             
4.终端内置硬盘，容量≥2TB，最大可支持8TB的3.5寸硬盘；
5.支持分布式系统平台软件统一管理，输入输出接口可以作为分布式系统的输入输出节点接口使用；
6.支持网关接入终端，终端控制面板可控制灯光、空调、窗帘、风扇等物联模块，控制面板显示物联传感器数据；
	1
	台

	4
	音视频一体化管控终端软件
	1.主机内置视频矩阵、多画面合成，支持各种视频切换、分配、字幕叠加、图像参数调节、马赛克配置；                                                                                         
2.支持RTMP流网络直播推送功能，直播流可任意选定接入本机的音视频流；支持与第三方FTP平台对接，上传录制视频，上传时间可自定义；
3.录制视频可在WEB上多画面点播播放，也可通过HDMI输出到显示器解码播放；同时支持获取相通网络内同类设备视频文件，进行点播观看； 
4.内置视频合成功能，可实现单分屏、双分屏、三分屏、九分屏、十六分屏等单画面/画中画/画外画合成、字幕叠加； 
5.支持接入分布式可视化控制及分布式上屏显示，作为分布式的输入输出接口机使用；
6.支持本地音频、HDMI内嵌音频、远端网络音频流混音进入本地音频接口；同时支持将本地音频、HDMI内嵌音频、网络音频流混音进网络音频模块；
7.支持的通讯协议至少包括：SIP、BFCP双流、RTSP、RTMP、TCP/IP、FTP、UDP、TLS； 
8.支持U盘自动拷贝主机录制文件，U盘系统强制升级并恢复初始化配置；                                                                                                                                  
9.导播台摄像头控制，支持对前端的摄像机进行控制，设置预置位、调用预置位，支持不少于10个预置位；支持对摄像头焦距、水平转动进行控制；
10.导播台支持对布局设置，支持不少于12种固定视频合成模式布局调用，可自定义设置不少于6种布局模式，导播台支持对HDMI1、HDMI2虚拟多画面通道进行视频模式布局设置；
11.WEB支持更改控制面板登录方式，登录方式支持单密码登录和用户名+密码登录。
12.支持自动获取或人工设置设备IP地址、网关、掩码信息，支持对网口进行VLAN1和VLAN2划分配置,NAT配置；                                                                                                  
13.支持视频编码设置，可设置视频编码画质、帧率、码流（128K-8M）、分辨率、I帧间隔、I帧和P帧量化系数；                                                                                                       
14.支持组播功能，可设置组播地址、组播端口；
15.环控管理，可对各RS232/485、I/O、红外控接口进行中控指令配置，设置脚本、协议、定时任务、物联控制、声像联动、设备唤醒等控制功能；
▲16.RTSP流转发服务，支持对各路RTSP转发流WEB页面预览观看，设置各码流音频协议（AAC、G711、G722）、视频接入源选择，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；                                                                               
17.支持系统配置文件导入与导出，安卓控制平板配置文件导入与下载；支持音频场景配置文件保存，一键加载配置文件；                                                                                                                                                                         
18.WEB内置抓包工具、ping工具、Tracert工具；  
19.支持新增用户和角色，设置新用户对应角色组，可灵活设置角色组操作权限，可设置同一用户最大不少于10个连接数； 
20.支持设置QOS 模式：IP优先服务或区分服务；可配置一般服务、最小时延、最大吞吐量、最大可靠性、最小开销等优先类型；
▲21.内置AFC、ANS、AEC、AGC音频处理算法，具备扩展器、均衡器、压限器、延时器、限幅器前后级处理模块；音频处理模块支持图形化操作，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	套

	5
	4K一体云节点
	1.单节点采用编解码一体化设计，支持连接物理端口自动识别为编码模式或解码模式，无需硬件拨码或软件调试；
2.节点采用无风扇静音设计，采用国产化芯片，自主可控；输入分辨率不低于3840*2160@30fps（向下兼容）；
3.节点不少于1个耳麦（3.5mm）输入输出接口，支持音频反向输入，不少于1路MIC输入接口（支持48V幻象供电），支持HDMI双声道数字音频输入输出加解嵌、具备LINEINL+R左右双声道声音输入、具备LINEOUTL+R左右双声道声音输出，此四类接口同时具备声学回声消除功能(AEC)、背景噪声抑制功能(ANS)、自动增益控制功能(AGC)
4.HDMI输入≥2路，HDMI输出≥2路，RELAY≥1路，I/O≥1路，IR红外控制≥1路，RS-232≥1路，RS-485≥1路，USB≥2路，Type-c≥1路；
5.支持RJ45网口和SFP光口网络备份，支持链路聚合,支持接入同交换机或不同交换机的光口和电口，支持使用优先级配置，光电口通讯倒换用户无感知，倒换时间无延时；
6.节点支持不少于16方音视频会议功能，支持视频会议中加入会议话筒组成混合会议，支持多画面、混合语音、混合媒体流的编解码及分发功能，支持对参会席位进行静音、闭麦、开关画面、调节音量大小；
7.UI界面支持窗口锁定/解锁功能，支持对编码视频源进行局部放大至全屏显示功能；
▲8.支持LCD液晶屏/LED屏/DLP屏等类型屏拼接显示，高精度同步校准，分布式节点同步误差≤0.01ms，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
9.支持开窗画面90°、180°、270°旋转；支持音视频同步拖放控制，视频源回显画面上可独立控制音频开关；支持音频与视频独立传输与控制；
10.支持节点音频（HDMI所含音频及音频接口音频）码流与音频系统码流直接网络通讯，不需要外接音频线；
11.支持POE供电及外部供电互备，电源具有防松脱锁定装置；
	2
	台

	6
	单通道2K一体云节点
	1.单节点采用编解码一体化设计，支持连接物理端口自动识别为编码模式或解码模式，无需硬件拨码或软件调试；
2.节点采用无风扇静音设计，采用国产化芯片，自主可控；分辨率≥1920x1200@60Hz（向下兼容）；
3.节点不少于1个耳麦（3.5mm）输入输出接口，支持音频反向输入，不少于1路MIC输入接口（支持48V幻象供电），支持HDMI双声道数字音频输入输出加解嵌、具备LINEINL+R左右双声道声音输入、具备LINEOUTL+R左右双声道声音输出，此四类接口同时具备声学回声消除功能(AEC)、背景噪声抑制功能(ANS)、自动增益控制功能(AGC)
4.HDMI输入≥2路，HDMI输出≥2路，RELAY≥1路，I/O≥1路，IR红外控制≥1路，RS-232≥1路，RS-485≥1路，USB≥2路，Type-c≥1路；
5.支持RJ45网口和SFP光口网络备份，支持链路聚合,支持接入同交换机或不同交换机的光口和电口，支持使用优先级配置，光电口通讯倒换用户无感知，倒换时间无延时；
6.节点支持不少于16方音视频会议功能，支持视频会议中加入会议话筒组成混合会议，支持多画面、混合语音、混合媒体流的编解码及分发功能，支持对参会席位进行静音、闭麦、开关画面、调节音量大小；
7.UI界面支持窗口锁定/解锁功能，支持对编码视频源进行局部放大至全屏显示功能；
▲8.支持LCD液晶屏/LED屏/DLP屏等类型屏拼接显示，高精度同步校准，分布式节点同步误差≤0.01ms，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
9.支持开窗画面90°、180°、270°旋转；支持音视频同步拖放控制，视频源回显画面上可独立控制音频开关；支持音频与视频独立传输与控制；
10.支持节点音频（HDMI所含音频及音频接口音频）码流与音频系统码流直接网络通讯，不需要外接音频线；
11.支持POE供电及外部供电互备，电源具有防松脱锁定装置；
	6
	台

	7
	多媒体云节点软件
	1.配合云节点使用；
2.支持低延时模式设置；
3.支持网络休眠和唤醒；
4.支持配置网络访问地址；
5.支持KVM控制；
6.支持IR红外控制设置；
7.支持用户权限限制；
	6
	套

	8
	智能环境控制主机
	1.支持建立多个不同工程界面，界面可自适应屏幕分辨率。
2.支持宏模块、用户自建模块、云端资源共享等。
3.支持Tcp、Udp、Telnet、Http、Snmp、Mqtt等丰富的网络协议。
4.支持浏览器在线编程调试，无需安装任何软件。
5.配置≥8路隔离低压继电器30VDC/AC 1A ，≥8路数字I/O输入，≥8路红外或单向RS-232串行通讯口，≥8路双向RS-232/422/485串行通讯口(带隔离保护)，≥1路RST系统复位按钮和3个LED系统状态指示灯，前面板带液晶显示屏和红外学习窗，前面板≥4个可编程按键。
	1
	台

	9
	环境控制接口机软件
	1.配合环控控制主机硬件使用；
2.接受系统中心服务平台软件管理；
	1
	套

	10
	八路强电控制接口机
	1.支持通过RS232、RS485控制通道开关；
2.支持通过网络TCP、UDP、HTTP、web控制通道开关；
3.单通道最大支持250V15A对外输出；
	1
	台

	11
	智能控制网关编程服务
	主机及控制终端的编程软件。
	1
	套

	12
	无线触摸屏
	无线触摸平板
	1
	台

	13
	无线路由器
	WIFI6
	1
	台

	14
	24口POE网络交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps（以官网或彩页较小值为准）；
2.千兆电口≥24，万兆SFP+≥4；2个＞10G光口可用作堆叠使用满足对高堆叠带宽的需求，支持PoE+供电≥400W；
3.要求CPU、转发芯片国产化；
4.设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；
5.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线；
6.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。
	1
	台

	15
	光模块
	千兆单模光模块
	2
	只

	4.5舞台灯光系统
	
	

	1
	电动调焦
静音LED电聚光灯
	1.光源≥230W  LED集成芯片模组，透镜角度≥15-40°线性电动调焦；
2.线性调光，具备旋钮，DMX协议，RDM协议；控制通道：（3200K/5600K）2CH/全彩 8CH；
3.显色指数CRI≥95；色温：3200K/5600K；光源寿命≥20000小时；
▲4.中心照度≥12600LUX /3米（15°3200K），提供权威检测机构出具的产品中心照度测试数据报告复印件并加盖响应供应商公章；
5.显示≥1.8英寸TFT液晶显示屏，带有不少于5个按键，标配3米长的手拉手电源/信号；
6.散热系统：冷凝水铜管带温控静音风扇，灯体应有明显的品牌烙印模具商标，杜绝贴牌仿制产品；
	15
	台

	2
	LEDPAR灯
	1.静音风机设计，灯珠≥54颗×3W灯珠（RGB三合一)，通道≥4/8通道可切换，灯具需自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数；                                                                                                                                
2.色温：3200K/6500K（可选），显色指数：Ra>90，透镜：RGBW25°，通道：4/8通道可切换；
3.标配手拉手1.5米电源/信号连接线，整机外壳机箱为压铸铝成形，箱体需带有明显的品牌LOGO铸印，防止假冒贴牌；
4.调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。
5.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒
6.混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果；
7.风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命。
	14
	台

	3
	LED面板会议灯
	1.光源≥800颗*0.5W灯珠 ，色温：3200K～5600K色温可调，光源寿命≥20000小时；
2.透镜角度（固焦）≥120°，显色指数：CRI≥90，控制通道：双色温4CH，单色温2CH，中心照度≥513Lux【3米4000K】；
3.调光: DMX512调光，独立电子线性调光；可达65535位级别的曲线调光模式，无风机设计；协议：具备旋钮，DMX协议，RDM协议；
4.频闪：0-30Hz，PS扩散柔光板,保证>90%的透光率的同时光柔和饱满，TFT液晶屏彩屏+点阵式按键操作；
5.灯体应有明显的品牌烙印模具商标，杜绝贴牌仿制产品。标配3米长的手拉手电源/信号。
	7
	台

	4
	LEDPAR灯
	1.静音风机设计，灯珠≥54颗×3W灯珠（RGB三合一)，通道≥4/8通道可切换，灯具需自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数；                                                                                                                                
2.色温：3200K/6500K（可选），显色指数：Ra>90，透镜：RGBW25°，通道：4/8通道可切换；
3.标配手拉手1.5米电源/信号连接线，整机外壳机箱为压铸铝成形，箱体需带有明显的品牌LOGO铸印，防止假冒贴牌；
4.调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。
5.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒
6.混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果；
7.风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命。
	15
	台

	5
	LEDPAR灯
	1.静音风机设计，灯珠≥54颗×3W灯珠（RGB三合一)，通道≥4/8通道可切换，灯具需自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数；                                                                                                                                
2.色温：3200K/6500K（可选），显色指数：Ra>90，透镜：RGBW25°，通道：4/8通道可切换；
3.标配手拉手1.5米电源/信号连接线，整机外壳机箱为压铸铝成形，箱体需带有明显的品牌LOGO铸印，防止假冒贴牌；
4.调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。
5.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒
6.混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果；
7.风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命。
	14
	台

	6
	LED面板会议灯
	1.光源≥800颗*0.5W灯珠 ，色温：3200K～5600K色温可调，光源寿命≥20000小时；
2.透镜角度（固焦）≥120°，显色指数：CRI≥90，控制通道：双色温4CH，单色温2CH，中心照度≥513Lux【3米4000K】；
3.调光: DMX512调光，独立电子线性调光；可达65535位级别的曲线调光模式，无风机设计；协议：具备旋钮，DMX协议，RDM协议；
4.频闪：0-30Hz，PS扩散柔光板,保证>90%的透光率的同时光柔和饱满，TFT液晶屏彩屏+点阵式按键操作；
5.灯体应有明显的品牌烙印模具商标，杜绝贴牌仿制产品。标配3米长的手拉手电源/信号。
	7
	台

	7
	LEDPAR灯
	1.静音风机设计，灯珠≥54颗×3W灯珠（RGB三合一)，通道≥4/8通道可切换，灯具需自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数；                                                                                                                                
2.色温：3200K/6500K（可选），显色指数：Ra>90，透镜：RGBW25°，通道：4/8通道可切换；
3.标配手拉手1.5米电源/信号连接线，整机外壳机箱为压铸铝成形，箱体需带有明显的品牌LOGO铸印，防止假冒贴牌；
4.调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。
5.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒
6.混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果；
7.风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命。
	15
	台

	8
	 摇头光束灯
	1.光源≥280W灯泡，色温：7500K，灯泡寿命≥2000小时，0%～100%电子线性调焦，0%～100%均匀柔光雾化效果；
2.灯具需内置功率减半、风噪减半自动降压功能。当灯具处于闭光无使用状态时，灯具可自动识别，启动灯泡降压保护功能，风机自动降速，减少风噪。
3.灯具需自带RDM远程智能控制，17/21个国标标准DMX通道，光束角度：2°；
4.采用机械式频闪设计，频闪频率高达1～14次/秒，频闪频率速度可任意调节。
5.采用不小于1.8寸LCD液晶显示屏，外置转轮式操作，内置重力感应，当倒立安装时，自动翻转倒立显示。
6.双棱镜不低于：15+25+35蜂窝棱镜组合+8棱镜，独特的双棱镜设计，均可相互组合叠加或单独快慢旋转变化，生成奇异特殊多光束效果
7.图案盘不低于：1个固定图案盘，14个固定图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果
8.颜色盘不低于：1个颜色盘，14色+白光，每个颜色片均可与相邻的颜色片做半色效果、均可双向快慢流动。
9.彩虹盘不低于：内置1个七彩颜色盘，可营制出炫丽的彩虹效果。
	8
	台

	9
	LEDPAR灯
	1.静音风机设计，灯珠≥54颗×3W灯珠（RGB三合一)，通道≥4/8通道可切换，灯具需自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数；                                                                                                                                
2.色温：3200K/6500K（可选），显色指数：Ra>90，透镜：RGBW25°，通道：4/8通道可切换；
3.标配手拉手1.5米电源/信号连接线，整机外壳机箱为压铸铝成形，箱体需带有明显的品牌LOGO铸印，防止假冒贴牌；
4.调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。
5.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒
6.混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果；
7.风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命。
	15
	台

	10
	摇头光束灯
	1.光源≥280W灯泡，色温：7500K，灯泡寿命≥2000小时，0%～100%电子线性调焦，0%～100%均匀柔光雾化效果；
2.灯具需内置功率减半、风噪减半自动降压功能。当灯具处于闭光无使用状态时，灯具可自动识别，启动灯泡降压保护功能，风机自动降速，减少风噪。
3.灯具需自带RDM远程智能控制，17/21个国标标准DMX通道，光束角度：2°；
4.采用机械式频闪设计，频闪频率高达1～14次/秒，频闪频率速度可任意调节。
5.采用不小于1.8寸LCD液晶显示屏，外置转轮式操作，内置重力感应，当倒立安装时，自动翻转倒立显示。
6.双棱镜不低于：15+25+35蜂窝棱镜组合+8棱镜，独特的双棱镜设计，均可相互组合叠加或单独快慢旋转变化，生成奇异特殊多光束效果
7.图案盘不低于：1个固定图案盘，14个固定图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果
8.颜色盘不低于：1个颜色盘，14色+白光，每个颜色片均可与相邻的颜色片做半色效果、均可双向快慢流动。
9.彩虹盘不低于：内置1个七彩颜色盘，可营制出炫丽的彩虹效果。
	8
	台

	11
	4096CH 专业控台
	1.配置不低于：双核处理器，128G 固态硬盘，4G 内存；
2.信号输出≥8个标准DMX512输出端口，4096个DMX通道；
3.操作界面≥15.6寸高分辩率宽屏触摸屏，支持Artnet网络功能；
4.系统运行≥10个宏功能按键，≥20个重放推杆，支持1000个虚拟程序重放，具有单独的总控推杆和按键，支持涂鸦式手写命名功能，支持CITP协议，可在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图；支持使用Ipod Touch 和iphone等无线控灯，移动设备远程控制灯具；支持视频，支持MIDI时间码声光同步功能，内置不间断UPS电源。
	1
	台

	12
	信号放大器
	1.不少于8路三芯输出，8路独立的变压器供电，每路输入/输出均带光电隔离，信号放大功能；
2.输入/输出端口后置设计，前面板带有信号指示灯；
3.标准型网络机柜安装。
	2
	台

	13
	电源直通箱
	产品面板需配置有LED数显直读式电压表；可实时查看设备电压使用情况，输出功率≥14路*3KW。
	2
	台

	14
	双雾化薄雾烟机
	1.功耗≥600W，输出量≥3000cuft/min，无需预热，开机即用；
2.最大油桶容量≥3.6升，耗油量≥25小时/升
3.控制方式：DMX512，遥控、手控，2个DMX通道，LCD定时控制器，具有开关机及周期循环定时系统。
	2
	台

	15
	灯钩
	灯具挂钩，承重不少于50KG
	134
	个

	16
	保险绳
	灯具挂钩，承重不少于50KG
	134
	个

	17
	双雾化薄雾烟油
	1.参考规格：6 瓶/箱，1 L/瓶。
2.配用机型：双雾化薄雾烟机及任何采用空气压缩技术实现雾化的机型。
3.烟色纯白、无味、飘浮空中犹如晨雾,雾效持久（相应单位空间内可在空中飘浮10分钟左右）。
	1
	箱

	4.6舞台机械系统
	
	

	1
	固定对开大幕轨道
	牵引跑车
	1
	只

	2
	
	Ф100mm滑轮组
	1
	套

	3
	
	￠30尼龙轴承
	51
	只

	4
	
	极限保护限位器
	1
	套

	5
	
	L40*4角铁、超限开关
	1
	套

	6
	可调速大幕机
	电机功率≥1.1KW,定位精度：±3mm ，噪音≤45db ，左右及中间限位；速度不低于：对开0.01～1.0m /s；
	1
	套

	7
	固定对开底幕轨道
	牵引跑车
	1
	只

	8
	
	Ф100mm滑轮组
	1
	套

	9
	
	￠30尼龙轴承
	51
	只

	10
	
	极限保护限位器
	1
	套

	11
	
	L40*4角铁、超限开关、
	1
	套

	12
	电动匀速对开幕机
	电机功率≥1.1KW,定位精度：±3mm ，噪音≤45db ，左右及中间限位；速度不低于：0.26m/s，最大牵引：200Kg ；
	1
	台

	13
	电动檐幕及景物吊杆
	多层排绕，载荷≥400Kg，参考升降速度：0.26m/s，吊点数≥4吊点，定位精度：±3mm，噪音：≤45db， 电机功率≥2.2KW ，上下限位。
	3
	台

	14
	
	Ф120mm，滑轮组
	3
	套

	15
	
	极限保护限位器及冲顶保护
	3
	套

	16
	
	吊杆抱箍，水平调节器，号牌，鸡心扣
	3
	套

	17
	
	机脚螺栓，钢丝绳卡，H型杆体
	3
	套

	18
	电动灯光吊杆
	多层缠绕，水平吊杆，吊点数≥4吊点，荷载≥600kg；参考升降速度：0.26m/s，噪音≤48dB，具有上下行程限位装置，减速电机功率≥3KW；配置电缆收纳装置；双层桁架结构杆体。                            
	5
	台

	19
	
	Ф120mm，滑轮组
	5
	套

	20
	
	收线框120*60
	5
	套

	21
	
	吊杆抱箍，水平调节器，号牌，鸡心扣
	5
	套

	22
	
	极限保护限位器及冲顶保护
	5
	套

	23
	
	机脚螺栓，钢丝绳卡，H型杆体
	5
	套

	24
	控制系统
	立式强弱电分离,控制电动吊杆升降及幕布对开、上下行指示灯,点控，急停，相序过流保护；
	11
	路

	25
	固定幕布吊杆
	现场定制，H型杆体
	2
	套

	26
	主席台上方钢结构
	根据现场定制
	1
	项

	27
	面光钢结构
	根据现场定制
	1
	项

	28
	航空钢丝绳
	Ф5.1
	2
	卷

	29
	安装辅助材料
	包括线管、油漆、电焊条、小五金配件等
	1
	批

	30
	枣红色加密金丝绒大幕
	BI阻燃8.5*6*3:1*2块
	306
	m2

	31
	大幕衬里
	BI阻燃8.5*6*1:1*2块;
	102
	m2

	32
	驼色加密金丝绒底幕
	BI阻燃8.5*6*3:1*2块
	306
	m2

	33
	底幕衬里
	BI阻燃8.5*6*1:1*2块
	102
	m2

	34
	墨绿色横条幕
	BI阻燃15*1.5*3:1*2块
	135
	m2

	35
	横条幕衬里
	BI阻燃15*1.5*1:1*2块
	45
	m2

	36
	墨绿色侧条幕
	BI阻燃2*6*3:1*4块
	144
	m2

	37
	侧条幕衬里
	BI阻燃2*6*1:1*4块
	48
	m2

	4.7辅材
	
	

	1
	机柜
	42U  600*600
	2
	台

	2
	多媒体信息盒
	含3.5音频、HDMI、电源等
	2
	套

	3
	话筒地插
	含卡侬*4等
	1
	套

	4
	音箱地插
	按需配置音箱地插
	4
	套

	5
	数字话筒地插
	含六芯数字话筒接口等
	1
	套

	6
	音频隔离器
	音频隔离器
	2
	台

	7
	操作台
	各类管线
	1
	套

	8
	各类管线
	四联操作台，2张操作椅
	1
	批

	9
	各类附件、接插件
	各类附件、接插件
	1
	批

	10
	安装调试
	
	1
	项

	D
	小计
	
	
	

	五、十七层视频会议室

	5.1发言系统
	
	

	1
	会议系统主机
	1.主机支持不低于150台数字会议发言单元；支持摄像跟踪、中控控制功能；配备不小于2.8英寸LCD显示屏，通过按键可快速设置主机功能；
▲2.具有不低于1路模拟音频输入接口，可连接麦克风等其它音源设备，提供接口截图证明并加盖响应供应商公章；
3.具备不低于4路音频输出口，可与多种音频设备连接；配置不少于4路总线，每路总线支持不少于35只数字会议发言单元，具有不低于1路RS-485接口，具备不低于1个RS-232接口；
4.支持自定义主席机，可定义任意单元为主席单元并具有优先权，主席单元无数量限制；
5.具备数量限制、先进先出、排队模式、申请模式、声控模式、自由模式必要的话筒管理模式；
6.主机可选配专业DSP模块，支持均衡、增益、延时、分区等调节，可实现话筒和音箱的分区处理和分区控制，可以抑制啸叫，提升话筒音量；
7.信噪比≥105dB；动态范围≥108dB；
	1
	台

	2
	高保真短杆主席单元
	1.支持线路的“热插拔”，话筒可调仰角不低于-50°至45°（水平），有效收音角度≤100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫，单元内置3.5mm耳机输出端口，可插入耳机监听声音；
▲2.内置直径≥14mm镀金电容式收音头，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
3.话筒底座面板支持LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺，支持丝网印刷或激光镭射尺寸
4.自定义主席机，可定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制；
5.话筒具有增益调节旋钮，可调节拾音距离
6.灵敏度≥-28dB；频率响应≥30Hz-18KHz；
	1
	台

	3
	高保真短杆代表单元
	1.支持线路的“热插拔”，话筒可调仰角不低于-50°至45°（水平），有效收音角度≤100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫，单元内置3.5mm耳机输出端口，可插入耳机监听声音；
▲2.内置直径≥14mm镀金电容式收音头，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
3.话筒底座面板支持LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺，支持丝网印刷或激光镭射尺寸
4.自定义主席机，可定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制；
5.话筒具有增益调节旋钮，可调节拾音距离
6.灵敏度≥-28dB；频率响应≥30Hz-18KHz；
	8
	台

	4
	延长线
	线缆长度≥30米;
	1
	根

	5
	真分集无线一拖二手持话筒
	双通道真分集自动对频无线系统
接收机技术参数
1.射频范围：500-980MHz ；系统频率响应：40HZ-18KHz(士3dB)；系统信噪比≥105dB；系统总谐波失真≤0.5%；
▲2.音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰；噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪；采用真分集远距离四天线技术，使用距离≥300米(无障碍物)，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
3.支持UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能(既方便操作，又可防止串频现象)；
4.使用距离可人工调节，接收机和发射机都有距离控制键，可根据使用场所调整接收距离；
5.支持不少于300个信道，根据不同地域环境自动选讯，最多可在同一场合同时使用100套；
发射器技术参数
1.频道:支持红外线自动对频 200-300信道；
2.频带参考宽度：30MHz；
3.频道参考间隔：250KHz；
4.频率稳定度:±0.005%。
	2
	套

	5.2扩声系统
	
	

	1
	音柱
	1.额定功率≥300W；
2.频率范围 （-10 dB）: 85Hz – 20kHz；
3.灵敏度 （2.83V @ 1m） 88dB；标称阻抗:8Ω；
4.最大声压级≥110dB持续，116dB峰值；覆盖角度≥160°*60°；
5.频率响应（+/-3 dB）: 125Hz – 18Hz；
	2
	只

	2
	音箱支架
	配套音箱支架
	2
	套

	3
	6.5寸两分频吸顶喇叭
	1.类型≥6.5"同轴音箱；
2.功率≥持续50W；
3.阻抗：8Ω；
4.最大声压级≥108dB；
7.指向角度≥H110°
	8
	只

	4
	数字功放
	1.双通道率放大器，立体声输出≥400瓦8欧，600瓦4欧；频率响应20Hz-20kHz，信噪比≥119dB；线性供电系统，确保功放高保真低失真的音质还原；
2.对直流故障的负载保护，为整个扩声系统长时间大动态安全运行提供有力的保障；
3.独特的散热系统改进设计，有效提高30%散热性能；
4.机箱为采用精密数控车床冲压而成的一体化钢板，结构稳固，可承受极大的瞬间压力而不变形；
5.液晶屏显示功放工作状态，可以显示机器工作模式，当前温度，直流保护，过载保护；可以观察散热器温度和电频的大小；
6.功放配置有完善的保护电路，有利于控制系统的稳定性。
	3
	台

	5
	智能调音台
	1.支持≥8路话筒/线路输入，支持≥2组立体声输入；
2.内置效果器，≥16DSP种效果模式；
3.输入通道应支持≥3段均衡，支持单声道均衡中频参量可调；
4.输出通道支持≥7段图视均衡；
5.≥2路编组输出；
6.≥2路辅助输出；
7.支持48V幻象电源；
8.设备可选配标准安装19寸机架；
9.需支持MP3播放，蓝牙模式；
	1
	台

	6
	数字音频处理器
	1.本地通道数≥8路输入、8路输出；支持设备工程文件保存至本地，支持多机复制工程，支持设备离线配置等；
2.支持分组式自动混音，可对多只话筒分组管理；可根据声场环境设定的每组的开启麦克风数量，算法自动控制允许输出的话筒数量，提升系统传声增益；
3.输入通道处理功能不少于：扩展器、压缩器、动态均衡器，自动增益等；输出通道处理功能不少于：动态均衡器、高低通滤波器、限幅器等；
4.不少于四组自适应反馈消除AFC（每组内可设置所有通道AFC，包含模拟通道、RTP 网络音频通道、混音通道等，支持任意通道组合AFC设置），抑制点不少于15个，抑制幅度不少于15dB；
5.每个输入、输出通道可设定电平控制范围，即设定推子的最大值和最小值；
6.内置WEB服务器，电脑通过网络连接设备后采用浏览器下载设备控制软件、控制对接 协议、操作手册等相关资料；一个软件可同时管理不少于100台设备；
7.内置智能闪避器Ducker；带RS-485控制接口，内置语音跟踪功能，可控制不少于30台摄像机；支持GPIO，不少于8路GPI，8路GPO；
8.不少于2路RTP网络音频流发送和接收，支持模拟通道、混音通道通过RTP通道发送，传输到远端，支持不少于10方远程语音讨论会议；
9.支持不少于50个参数预设，可设置调用预设静音(淡入淡出)，调用预设模式时声音不中断。支持局部预设和全局预设，具有模块化预设功能；
▲10.支持与分布式系统数字对接，网络通讯，分布式系统UI界面上可实时查看输入、输出通道动态电平值，可视化管理，一键模式切换、一键视音频联动等，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	台

	7
	智能电源时序器         
	8路，输出最大承受单路功率/总功率不小于: 1500W/5500W，配置RS232 接口，手机APP可远程控制。
	1
	台

	5.3显示系统
	
	

	1
	LED屏幕
	1.显示主屏宽度≥3.6米，高度≥2.025米，显示分辨率不低于2880点×1620点，显示面积不低于7.29平米；
2.LED光源采用表贴三合一LED，响应供应商铜线封装;
3.显示屏点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/平米；
4.箱体尺寸：≥600mm*≥337.5mm；
5.亮度：≥850nits；
6.对比度：≥10000:1；
7.色温：2000K-15000K可调；
8.刷新率：≥3840Hz；
9.视角：水平视角≥170度，垂直视角≥170度；
10.发光点中心距偏差：＜1%，亮度均匀性：≥98%；
11.平整度：≤0.1mm；
12.换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz；
▲13.搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K\8K超高清显示，需提供第三方检验机构（具有CMA或CNAS资质）出具的检测报告扫描件并加盖响应供应商公章；
▲14.显示产品单元模组电源、信号采用一体式连接，需提供第三方检验机构（具有CMA或CNAS资质）出具的检测报告扫描件并加盖响应供应商公章；
▲15.电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，需提供第三方检验机构（具有CMA或CNAS资质）出具的检测报告扫描件并加盖响应供应商公章；
16.功耗：峰值功耗≤420W/㎡，平均功耗≤160W/㎡；
▲17.显示屏采用一体化驱动主板设计，有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术证书，提供国家权威部门出具的技术证明文件复印件；
▲18.投标人所投显示屏制造商具有物联网智慧集中管控功能，提供国家权威部门出具的技术证明文件并加盖响应供应商公章；
▲19.提供显示屏制造商具有像素显示调整方法及装置，具有储运装置，提供国家权威部门出具的证明文件复印件加盖响应供应商公章；
	7.29
	m²

	2
	系统软件
	1、播控系统具备多屏多节目多窗口导播功能，每个显示屏可设置不同的播放方案；
2、远程操作控制和发布播放方案到显示屏；
3、可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容；
4、每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置；
5、支持多种媒体类型文件播放；
6、防止视频长时间播放卡死功能；
7、快速预览功能、定时和周期插播、紧急插播和即时通知功能；
8、严重故障的自我恢复功能；
9、开机自启动和启动自动播放；
10、可查看任意日期的播放日志，或导出为报表文件，硬盘备份功能。
	1
	套

	3
	视频拼接处理器二合一
	1.支持2路HDMI 1.4，1路DVI，支持1路3G-SDI（选配）输入接口。
2.支持10路千兆网口输出接口，最大带载650万像素，单台设备输出最大宽度10240，高度8192。
3.支持1路HDMI 1.3输出接口，可用作输出预监或视频输出。
4.支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入/输出，支持通过多功能卡进行音频输出。
5.低至1帧延迟输出，在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至1帧。
6.支持3个图层，图层大小和位置可单独调节，图层优先级可调整。
7.搭载SuperView III画质处理技术，支持输出画面无级缩放。
8.支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取。
9.支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整。
10.支持10个自定义场景。
11.支持设备间备份，网口间备份。
12.支持使用内部输入源作为同步源，保证输出画面同步.
13.支持逐点亮色度校正，配合LCT和校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
	1
	台

	4
	配电系统
	定制大屏专用配电柜，三相五线制，额定负载不小于10kW，内含接触器、空气开关、时序器等，支持分区逐级上电，避免浪涌对电路的冲击。配电系统按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制（分路供电及相关设施等由厂家根据所投产品自行计算配置，确保正常运行）。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，应考虑关键信息设备端口防雷措施；防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
	1
	套

	5
	强电线缆
	输入电缆: YJV-5X6，输出电缆:6根(RVV3X4)
	1
	项

	6
	弱电线缆
	100m以内使用网线,10根CAT5。超过100m使用单模光纤
	1
	项

	7
	钢结构与装饰边
	按图施工（定制）现场制作，采用国标Q235B镀锌钢材料制作钢结构
	7.29
	m²

	8
	无线传屏器
	专用无线传屏器
	1
	套

	9
	高清会议摄像机
	1.传感器不低于1/2.8英寸500万像素CMOS；输出≥207万有效像素（1920X1080），清晰度≥1000TVL电视线；
2.镜头≥12倍光学变焦，f=3.9～46.8mm，不小于10倍数字变倍；
3.视角：6.3°（窄角）-71°（广角），垂直最大广角43度，光圈F1.8–F2.4；
4.支持SM-2D和SM-3D数字降噪，信噪比≥55dB，低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)；
5.视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能;
6.视频至少支持3G-SDI、HDMI、USB2.0、LAN（POE）网口四路视频输出，并且支持1路A-IN音频输入口，1路RS232输入控制口；IP网络支持POE供电、显示、控制多线合一，只连接一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制；
7.支持H.265/H.264视频压缩；支持VISCA、PELCO-P/D协议，支持自动识别协议;
8.支持AAC、MP3、G.711A 音频压缩，音频输入口为双声道3.5mm线性输入；
9.支持Onvif，GB/T28181，RTSP，RTMP协议，同时支持RTMP推送模式；
10.云台支持不少于255个预置位，水平速度≥60°/秒，俯仰速度≥30°/秒；
11.水平转动角度±170度，垂直-30度～+90度；转动速度：水平0.1 ～60°/秒，垂直0.1～30°/秒；
12.支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议；
13.支持登陆浏览器IP网页本地存储；网络口支持远程升级，远程重启，远程复位；
14.支持调用预置位过程图像实现视频冻结功能；支持低功耗休眠/唤醒休眠功耗低于400mW;
15.支持重力感应功能，设备吊装时图像自动翻转，无须手动设置。
	3
	台

	5.4分布式系统
	
	

	1
	音视频一体化管控终端
	▲1.支持≥4路高清HDMI输入，分辨率≥4K30；支持≥2路高清HDMI输出，分辨率≥4K30，同时网络转发支持最大不少于4路；支持≥8路凤凰端子音频输入接口，输入接口支持48V幻像供电，自动识别MIC输入和line in线性输入类型，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；                                                                          
2.接口配置不低于：2对LINE OUT凤凰端子立体声输出，立体声左右声道支持独立音源输出；2路100W@8欧姆的数字功放输出；3*RS232/RS485、2*IR、2*IO、2*Relay、1*DEBUG；1路WAN口，≥5路LAN口；                                                  
3.不低于1个TYPE-A USB2.0、1个TYPE-A USB3.0、1个TYPE-B USB2.0，支持录制内容自动拷贝，系统升级；                                                                                             
4.终端内置硬盘，容量≥2TB，最大可支持8TB的3.5寸硬盘；
5.支持分布式系统平台软件统一管理，输入输出接口可以作为分布式系统的输入输出节点接口使用；
6.支持网关接入终端，终端控制面板可控制灯光、空调、窗帘、风扇等物联模块，控制面板显示物联传感器数据；
	1
	台

	2
	音视频一体化管控终端软件
	1.主机内置视频矩阵、多画面合成，支持各种视频切换、分配、字幕叠加、图像参数调节、马赛克配置；                                                                                         
2.支持RTMP流网络直播推送功能，直播流可任意选定接入本机的音视频流；支持与第三方FTP平台对接，上传录制视频，上传时间可自定义；
3.录制视频可在WEB上多画面点播播放，也可通过HDMI输出到显示器解码播放；同时支持获取相通网络内同类设备视频文件，进行点播观看； 
4.内置视频合成功能，可实现单分屏、双分屏、三分屏、九分屏、十六分屏等单画面/画中画/画外画合成、字幕叠加； 
5.支持接入分布式可视化控制及分布式上屏显示，作为分布式的输入输出接口机使用；
6.支持本地音频、HDMI内嵌音频、远端网络音频流混音进入本地音频接口；同时支持将本地音频、HDMI内嵌音频、网络音频流混音进网络音频模块；
7.支持的通讯协议至少包括：SIP、BFCP双流、RTSP、RTMP、TCP/IP、FTP、UDP、TLS； 
8.支持U盘自动拷贝主机录制文件，U盘系统强制升级并恢复初始化配置；                                                                                                                                  
9.导播台摄像头控制，支持对前端的摄像机进行控制，设置预置位、调用预置位，支持不少于10个预置位；支持对摄像头焦距、水平转动进行控制；
10.导播台支持对布局设置，支持不少于12种固定视频合成模式布局调用，可自定义设置不少于6种布局模式，导播台支持对HDMI1、HDMI2虚拟多画面通道进行视频模式布局设置；
11.WEB支持更改控制面板登录方式，登录方式支持单密码登录和用户名+密码登录。
12.支持自动获取或人工设置设备IP地址、网关、掩码信息，支持对网口进行VLAN1和VLAN2划分配置,NAT配置；                                                                                                  
13.支持视频编码设置，可设置视频编码画质、帧率、码流（128K-8M）、分辨率、I帧间隔、I帧和P帧量化系数；                                                                                                       
14.支持组播功能，可设置组播地址、组播端口；
15.环控管理，可对各RS232/485、I/O、红外控接口进行中控指令配置，设置脚本、协议、定时任务、物联控制、声像联动、设备唤醒等控制功能；
▲16.RTSP流转发服务，支持对各路RTSP转发流WEB页面预览观看，设置各码流音频协议（AAC、G711、G722）、视频接入源选择，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；                                                                               
17.支持系统配置文件导入与导出，安卓控制平板配置文件导入与下载；支持音频场景配置文件保存，一键加载配置文件；                                                                                                                                                                         
18.WEB内置抓包工具、ping工具、Tracert工具；  
19.支持新增用户和角色，设置新用户对应角色组，可灵活设置角色组操作权限，可设置同一用户最大不少于10个连接数； 
20.支持设置QOS 模式：IP优先服务或区分服务；可配置一般服务、最小时延、最大吞吐量、最大可靠性、最小开销等优先类型；
▲21.内置AFC、ANS、AEC、AGC音频处理算法，具备扩展器、均衡器、压限器、延时器、限幅器前后级处理模块；音频处理模块支持图形化操作，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	套

	3
	单通道2K一体云节点
	1.单节点采用编解码一体化设计，支持连接物理端口自动识别为编码模式或解码模式，无需硬件拨码或软件调试；
2.节点采用无风扇静音设计，采用国产化芯片，自主可控；分辨率≥1920x1200@60Hz（向下兼容）；
3.节点不少于1个耳麦（3.5mm）输入输出接口，支持音频反向输入，不少于1路MIC输入接口（支持48V幻象供电），支持HDMI双声道数字音频输入输出加解嵌、具备LINEINL+R左右双声道声音输入、具备LINEOUTL+R左右双声道声音输出，此四类接口同时具备声学回声消除功能(AEC)、背景噪声抑制功能(ANS)、自动增益控制功能(AGC)
4.HDMI输入≥2路，HDMI输出≥2路，RELAY≥1路，I/O≥1路，IR红外控制≥1路，RS-232≥1路，RS-485≥1路，USB≥2路，Type-c≥1路；
5.支持RJ45网口和SFP光口网络备份，支持链路聚合,支持接入同交换机或不同交换机的光口和电口，支持使用优先级配置，光电口通讯倒换用户无感知，倒换时间无延时；
6.节点支持不少于16方音视频会议功能，支持视频会议中加入会议话筒组成混合会议，支持多画面、混合语音、混合媒体流的编解码及分发功能，支持对参会席位进行静音、闭麦、开关画面、调节音量大小；
7.UI界面支持窗口锁定/解锁功能，支持对编码视频源进行局部放大至全屏显示功能；
▲8.支持LCD液晶屏/LED屏/DLP屏等类型屏拼接显示，高精度同步校准，分布式节点同步误差≤0.01ms，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
9.支持开窗画面90°、180°、270°旋转；支持音视频同步拖放控制，视频源回显画面上可独立控制音频开关；支持音频与视频独立传输与控制；
10.支持节点音频（HDMI所含音频及音频接口音频）码流与音频系统码流直接网络通讯，不需要外接音频线；
11.支持POE供电及外部供电互备，电源具有防松脱锁定装置；
	6
	台

	4
	多媒体云节点软件
	1.配合云节点使用；
2.支持低延时模式设置；
3.支持网络休眠和唤醒；
4.支持配置网络访问地址；
5.支持KVM控制；
6.支持IR红外控制设置；
7.支持用户权限限制；
	6
	套

	5
	智能环境控制主机
	1.支持建立多个不同工程界面，界面可自适应屏幕分辨率。
2.支持宏模块、用户自建模块、云端资源共享等。
3.支持Tcp、Udp、Telnet、Http、Snmp、Mqtt等丰富的网络协议。
4.支持浏览器在线编程调试，无需安装任何软件。
5.配置≥8路隔离低压继电器30VDC/AC 1A ，≥8路数字I/O输入，≥8路红外或单向RS-232串行通讯口，≥8路双向RS-232/422/485串行通讯口(带隔离保护)，≥1路RST系统复位按钮和3个LED系统状态指示灯，前面板带液晶显示屏和红外学习窗，前面板≥4个可编程按键。
	1
	台

	6
	环境控制接口机软件
	1.配合环控控制主机硬件使用；
2.接受系统中心服务平台软件管理；
	1
	套

	7
	智能控制网关编程服务
	主机及控制终端的编程软件。
	1
	套

	8
	无线触摸屏
	无线触摸平板
	1
	台

	9
	无线路由器
	WIFI6
	1
	台

	10
	24口POE网络交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps（以官网或彩页较小值为准）；
2.千兆电口≥24，万兆SFP+≥4；2个＞10G光口可用作堆叠使用满足对高堆叠带宽的需求，支持PoE+供电≥400W；
3.要求CPU、转发芯片国产化；
4.设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置；
5.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线；
6.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。
	1
	台

	11
	光模块
	千兆单模光模块
	2
	只

	5.5视频会议系统
	
	

	1
	视频会议终端
	1.采用嵌入式操作系统，非Windows系统；
2.支持多会议平台切换能力，包含自有会议系统平台、ZOOM平台、H.323/SIP平台等，切换时设备无需重启；
3.支持自有品牌专用会议摄像机接入，支持第三方高清摄像机HDMI接口接入，终端可自由切换摄像机信号源。
4.支持H.265.H.264SVC、H.264HP、H.264.H.263.H263+、多种国际通用视频编解码协议。
5.支持G.711.G.722.G722.1.G722.1C、OPUS等音频编解码协议。
6.支持H.323.SIP国际标准通信协议，支持H.235.SRTP加密，保证会议安全。
7.支持OpenVPN功能
8.终端支持HDMI与USB-C接口以有线方式输入辅流，支持通过无线网络方式（2.4GHz&5GHz频段）输入辅流。
9.视频会议主流4k@30fps的情况下，辅流最大支持4k@15fps或1080P30fps。
10.支持双屏4K显示，支持自定义屏幕显示本地、远端、辅流图像内容。
11.具备先进的网络丢包恢复机制，可抗30%视频丢包；在网络出现80%丢包情况下，音频正常通话，能够理解语句含义。
12.支持至少2路HDMI输入、3路USB输入、3路HDMI输出接口；至少支持1组3.5mm线性输入、输出接口；
13.支持搭配同品牌会议全向麦（不低于12阵列麦克）使用，麦克风集成触摸屏方便进行设备控制，可覆盖大会议桌拾音场景，提高通话效果。
14.支持以有线的方式连接至少4个阵列麦克风，360°拾音，拾音范围不小于3米，满足大型会场的拾音需求。
15.支持外接会议触控平板，通过有线或者无线的方式与主机连接，通过触控平板对终端完成发起控制摄像机、拨号等操作。
16.支持对接第三方触屏电视使用，实现通过触控电视对终端进行控制操作。
17.低带宽性能，支持最低带宽在2Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持最低带宽在512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码。
	1
	台

	5.6辅材
	
	

	1
	机柜
	42U  600*600
	1
	台

	2
	多媒体信息盒
	含3.5音频、HDMI、电源等
	2
	套

	3
	音频隔离器
	音频隔离器
	2
	台

	4
	各类管线
	各类管线
	1
	批

	5
	各类附件、接插件
	各类附件、接插件
	1
	批

	6
	安装调试
	
	1
	项

	E
	小计
	
	
	

	六、十七层议事室

	6.1发言扩声系统
	
	

	1
	360°等声压音箱
	1.扬声器指向性：360 度等声压均匀全指向覆盖；
2.室内声场不均匀度：室内各座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为 4dB 之内；
3.扩声系统语言传输指数 STIPA：调制传递函数 MTF 测量值≥0.6；
4.蓝牙功能：蓝牙 5.0 版本，支持蓝牙无线接收，方便使用者分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便使用者对音箱的管控；
5.配置四只鹅颈会议话筒，打开红外自动对频连接，话筒配置防喷麦装置，音量独立调节，频段独立调节，主席模式与副席模式可随需求切换，带 LED 显示屏；
6.可通过手机上的小程序调节设备总音量，调节每个喇叭单元音量，调节话筒音量，切换音源输入；
7.可通过音频输入端连接多种外部音源，实现多媒体多扩声； 
8.扬声器单元：4*4寸≥25芯航天磁体，灵敏度≥90dB，失真度≤0.1％，谐振频率（F0）≥75Hz；
9.功率通道≥4*20W（独立通道），DSP 芯片：两进四出音频 DSP 处理。
	1
	套

	6.2显示系统
	
	

	1
	智能会议一体机云屏
	一、规格参数：
1.显示屏尺寸≥85英寸；面板亮度≥500cd/㎡；点距（mm）≤0.4298*0.4298；
2.显示色彩≥8 bit/1.07 Billion；红外触控技术；书写精度≤1mm；
3.内置一体式，触摸点数≥20点触控书写；书写屏介质≥4mm钢化高透玻璃 ；响应速度 ≤6ms；
4.可视角度≥178°，使用寿命≥6000万次；整机寿命≥50000小时；功率≤350W；
5.整机内置≥1200W高清摄像头，内置≥8阵列麦克风，不小于10米有效拾音距离，内置不低于2*10W扬声器；
6.内置安卓主板处理器≥四核；储存信息≥2G（RAM）+16G（ROM）；
二、功能要求：
1.支持多画面漫游、开窗、叠加显示,单屏支持不少于16个实时活动视窗；
2.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能；
3.支持画面90°、180°、270°旋转。
三、OPS配置不低于：存储≥8G DDR4内存/SSD128G，集成显卡，接口不少于4路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45网络接口、1路HDMI、1路DP输出、1路LINE输出、1路MIC输入；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	USB高清投屏器，支持1080P高清投屏，支持触摸回传；整机功率≤2.5W；支持IEEE 802. 11 a/g/n等无线传输协议，频段至少包含2.4GHz和5GHz；
	1
	台

	3
	智能翻页笔
	遥控距离≥15米，待机电流≤25uA，电池类型不低于聚合物理电池。
	1
	支

	4
	移动支架
	适用于85寸、86寸、98寸触摸一体机，材质不低于:冷轧钢， 带四个大承重自锁脚轮，带托盘可放置设备，黑色。
	1
	套

	6.3辅材
	
	

	1
	各类附件、接插件
	各类附件、接插件
	1
	批

	2
	安装调试
	
	1
	项

	F
	小计
	
	
	

	七、十七层多媒体培训室

	7.1发言扩声系统
	
	

	1
	360°等声压音箱
	1.扬声器指向性：360 度等声压均匀全指向覆盖；
2.室内声场不均匀度：室内各座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为 4dB 之内；
3.扩声系统语言传输指数 STIPA：调制传递函数 MTF 测量值≥0.6；
4.为保证用户听觉的安全健康声压，座位的听音面(1.2米等高线位置)最大声压级应小于82dB(A)；
5.系统噪声功率级应不大于30dB(A)，可与无线耳麦、无线手持麦、无线鹅颈麦连接，传送，播放语音信息；
6.蓝牙功能：蓝牙 5.0 版本，支持蓝牙无线接收，方便使用者分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便使用者对音箱的管控；
7.配置1只头戴无线耳麦+1只无线台式鹅颈麦+1只无线手持话筒，无线头戴式麦克风发射功率应小于20mW，单次充电后可使用不少于6小时；
8.可通过手机上的小程序调节设备总音量，调节话筒音量,支持话筒效果切换；支持音源输入切换；
9.扬声器单元：4*4寸≥25芯航天磁体，灵敏度≥90dB，失真度≤0.1％，谐振频率（F0）≥70Hz；
10.功率通道≥4*20W（独立通道），DSP 芯片：两进四出音频 DSP 处理。
	1
	套

	7.2显示系统
	
	

	1
	智能会议一体机云屏
	一、规格参数：
1.显示屏尺寸≥85英寸；面板亮度≥500cd/㎡；点距（mm）≤0.4298*0.4298；
2.显示色彩≥8 bit/1.07 Billion；红外触控技术；书写精度≤1mm；
3.内置一体式，触摸点数≥20点触控书写；书写屏介质≥4mm钢化高透玻璃 ；响应速度 ≤6ms；
4.可视角度≥178°，使用寿命≥6000万次；整机寿命≥50000小时；功率≤350W；
5.整机内置≥1200W高清摄像头，内置≥8阵列麦克风，不小于10米有效拾音距离，内置不低于2*10W扬声器；
6.内置安卓主板处理器≥四核；储存信息≥2G（RAM）+16G（ROM）；
二、功能要求：
1.支持多画面漫游、开窗、叠加显示,单屏支持不少于16个实时活动视窗；
2.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能；
3.支持画面90°、180°、270°旋转。
三、OPS配置不低于：存储≥8G DDR4内存/SSD128G，集成显卡，接口不少于4路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45网络接口、1路HDMI、1路DP输出、1路LINE输出、1路MIC输入；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	USB高清投屏器，支持1080P高清投屏，支持触摸回传；整机功率≤2.5W；支持IEEE 802. 11 a/g/n等无线传输协议，频段至少包含2.4GHz和5GHz；
	1
	台

	3
	智能翻页笔
	遥控距离≥15米，待机电流≤25uA，电池类型不低于聚合物理电池。
	1
	支

	4
	移动支架
	适用于85寸、86寸、98寸触摸一体机，材质不低于:冷轧钢， 带四个大承重自锁脚轮，带托盘可放置设备，黑色。
	1
	套

	7.3辅材
	
	

	1
	各类附件、接插件
	各类附件、接插件
	1
	批

	2
	安装调试
	
	1
	项

	G
	小计
	
	
	

	八、十七层视听室

	8.1杜比全景声视听
	
	

	1
	前置及中置音箱
	配置不低于：3路2分频书架式音箱，高频换能器：25mm（1“）CMMD"Lite,HDI 钛高音，双低频换能器：5.5寸150 mm(5-1/2))锥盆。频率响应：58HZ-26KHZ ,导向孔设计：低音反射-后出式，功率：70-140W, 灵敏度≥88dB ,标称阻抗8 欧姆。
	3
	只

	2
	全景声（天空）音箱
	配置不低于：2路2分频嵌入式音箱，高频换能器：25mm（1“）CMMD"Lite,HDI 钛高音，双低频换能器：6.5寸150 mm(5-1/2))锥盆。频率响应：48HZ-26KHZ ,导向孔设计：低音反射-后出式，功率：70-140W, 灵敏度≥88dB ,标称阻抗8 欧姆。
	2
	只

	3
	环绕音箱
	配置不低于：3路3分频书架式音箱，高频换能器：25mm（1“）CMMD"Lite,HDI 钛高音，低频换能器：5.5寸150 mm(5-1/2))锥盆。频率响应：58HZ-26KHZ ,导向孔设计：低音反射-后出式，功率：60-120W, 灵敏度≥88dB ,标称阻抗8 欧姆。
	4
	只

	4
	有源低音炮
	配置不低于：大功率12寸高级超低音单元，侧驱型密闭式低音炮，低频换能器：250mmPolyPlasTM聚酯 锥盆，频率响应：28HZ-150KHZ,分频点：20HZ-150HZ（可变）,推荐功率≥500W（内置功放）；
	2
	只

	5
	8K影院功放
	所有7个声道完全分立、同品质和等功率（每声道≥185 瓦）
1.所有声道配备高性能192kHz/24 位D/A 转换器
2.压缩音频补偿技术可恢复压缩音乐源的音质
3.支持新8K、新4K 视频，可以在更大显示器和屏幕上以四倍于当前HD 的更高分辨率欣赏视频。
	1
	台

	6
	高清网络播放器
	配置不低于：八核 ARM Cortex- A9,Mali-450MP6，6+2 核 600MHz；可内置 SATA,SD/MMC 二合一；USB2.0*2 ，USB3.0*1，USB3.0 设备接口*1；
	1
	台

	7
	激光投影机
	1.芯片尺寸≥0.65" DMD；
2.亮度≥6400lm（中心），≥6200lm（ISO21118）；分辨率≥3840*2160；MCL激光二极管模组，光源寿命≥20,000小时（标准模式），≥30,000小时（节能模式）；对比度≥6,000,000:1；
3.镜头：投射比1.13-1.44:1，画面偏轴（Offset）≤109%，手动/变焦/聚焦；
4.遥控：遥控器按键具有全背光，机身前后2组红外遥控接收窗口；
5.输入端口：HDMI2.0≥2（支持HDCP），HDBaseT≥1，VGA≥1，Audio≥1；输出端口：Audio≥1，USB-A≥1；控制端口：RS232≥1，RJ45≥1，Mini USB≥1；扬声器功率≥16W×1；
6.具备“护眼”图像模式，支持12种不同背景颜色校正；
7.投影机内置Wi-Fi及4G-LTE网络接入，支持远程运维、支持OTA远程升级；
8.内置光线传感器，可根据环境光照强度的变化自动调整投射画面的画质色彩；
9.支持红/绿/蓝/青/黄/洋红/白（R/G/B/C/Y/M/W）7种颜色的色彩调整控制，同时可匹配不同图像伽马参数。
	1
	台

	8
	投影机支架
	投影机固定支架
	1
	套

	9
	画框幕
	180英寸，白色软幕，16：9
	1
	套

	8.2设备及灯光
	
	

	1
	主音响
	单元参考规格：1*10英寸低音喇叭+1*5英寸中音单元，频率响应 75Hz-16KHz；连续不失真功率≥350W；
	2
	只

	2
	专业功放
	功率≥400w*2 ，内置数字处理器，声反馈抑制器，带蓝牙接收；
	1
	台

	3
	音乐互动系统
	云端≥30万首新歌，支持手机点歌，21.5电容触摸屏
	1
	台

	4
	无线手持话筒
	接收类型:超外差二次变频，接收频率范围: 560MHz~829.75MHz，频道数≥200，灵敏度≥-100dBm(1kHz,-22dBV,40dB SINAD)，失真度≤0.5% max(1kHz,-22dBV)；
发射频率: 560MHz~829.75MHz(0~199Ch)，调制方式: FM，发射功率: 3~10mW，频率稳定度: ±0.005%以内，最大频偏: ±45kHz，频率响应: 40Hz~15kHz，动态范围≥100dB，麦克风类型:动圈式。
	1
	台

	5
	120瓦LED摇头图案染色灯
	1.功耗≥120W，光源不少于：6颗8W（RGBW四合一）LED+1颗60W白光LED，光源寿命≥60000小时；
2.染色角度≥45°，图案角度≥13°，图案白光参考色温：8500K；
3.颜色盘不少于：7种颜色+白光，图案盘不少于：7种图案+白光；
4.调光：0-100%线性调光，频闪：频闪速度最快20次每秒；
	8
	台

	6
	全彩图案激光
	1.功耗≥15W,激光光源不低于：RGB三合一，白光2000mW ，光源寿命≥10000小时；
2.内置不少于128个图案，48个动画，具有断笔、频闪、拉伸、旋转、缩放、翻转、位移、渐绘、速度和颜色控制。
	2
	台

	7
	LED 摇头蜂眼+点绿激光
	1.功耗≥70W，光源不低于：5颗15W（RGBW四合一）LED，LED光源寿命≥60000小时；
2.激光光源：515nm 60mW，光栅片：满天星；
3.调光：0-100%线性调光，频闪：频闪速度最快20次每秒；
	4
	台

	8
	中央处理器
	1.继电器开关：8路继电器开关控制，可单独控制，亦可通过DMX512控制；
2.内置220V摇唛检测,智能切换摇唛效果,配置网口和卡侬输出接口,支持不少于512个通道；
3.灯光效果跟随点歌系统歌曲分类等条件进行变化，综合场景≥50个；跟随音频节奏变化，内置音频全频分析模块，让灯光和音乐配合得更加完美；
4.可建立不少于400个虚拟灯具和800个程序素材的灯库效果，任意场景随意调用；
	1
	台

	9
	服务智控板（横屏）
	配置不低于：
触控方式：电容式，背光：整体背光，按键数：18，面板材质：钢化玻璃，边框材质：锌合金，安装方式：标准86式底盒；
	1
	台

	10
	不可调天花嵌扣（大S）
	开孔参考尺寸：210mm
	16
	个

	11
	侧挂灯钩
	灯具挂钩，承重≥100KG
	4
	个

	8.3辅材
	
	

	1
	机柜
	600*600*1200mm
	1
	台

	2
	各类管线
	各类管线
	1
	批

	3
	各类附件、接插件
	各类附件、接插件
	1
	批

	4
	安装调试
	
	1
	项

	H
	小计
	
	
	

	九、食堂餐厅、包厢、劳动者驿站

	1
	55寸液晶电视机
	55寸液晶电视机
	7
	套

	2
	安装支架
	配套安装支架
	7
	套

	3
	安装调试
	
	1
	套

	I
	小计
	
	
	

	十、LED全彩信息发布屏（一层业务大厅）

	1
	LED屏幕
	1.显示主屏宽度≥3.6米，高度≥2.025米，显示分辨率不低于1800点×1008点，显示面积不低于7.29平米；
2.LED光源采用表贴三合一LED，响应供应商铜线封装;
3.显示屏点间距≤2mm，像素密度≥250000点/平米；
4.箱体尺寸：≥600mm*≥337.5mm；
5.亮度：≥850nits；
6.对比度：≥10000:1；
7.色温：2000K-15000K可调；
8.刷新率：≥3840Hz；
9.视角：水平视角≥170度，垂直视角≥170度；
10.发光点中心距偏差：＜1%，亮度均匀性：≥98%；
11.平整度：≤0.1mm；
12.换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz；
▲13.搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K\8K超高清显示，需提供第三方检验机构（具有CMA或CNAS资质）出具的检测报告扫描件并加盖响应供应商公章；
▲14.显示产品单元模组电源、信号采用一体式连接，需提供第三方检验机构（具有CMA或CNAS资质）出具的检测报告扫描件并加盖响应供应商公章；
▲15.电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，需提供第三方检验机构（具有CMA或CNAS资质）出具的检测报告扫描件并加盖响应供应商公章；
16.功耗：峰值功耗≤420W/㎡，平均功耗≤160W/㎡；
▲17.显示屏采用一体化驱动主板设计，有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术证书，提供国家权威部门出具的技术证明文件复印件；
▲18.投标人所投显示屏制造商具有物联网智慧集中管控功能，提供国家权威部门出具的技术证明文件并加盖响应供应商公章；
▲19.提供显示屏制造商具有像素显示调整方法及装置，具有储运装置，提供国家权威部门出具的证明文件复印件加盖响应供应商公章；
	7.29
	m²

	2
	系统软件
	1、播控系统具备多屏多节目多窗口导播功能，每个显示屏可设置不同的播放方案；
2、远程操作控制和发布播放方案到显示屏；
3、可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容；
4、每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置；
5、支持多种媒体类型文件播放；
6、防止视频长时间播放卡死功能；
7、快速预览功能、定时和周期插播、紧急插播和即时通知功能；
8、严重故障的自我恢复功能；
9、开机自启动和启动自动播放；
10、可查看任意日期的播放日志，或导出为报表文件，硬盘备份功能。
	1
	套

	3
	视频拼接处理器二合一
	1.支持2 路 HDMI 1.3，1 路 DVI，1路3G-SDI（选配）输入接口。
2.支持6路千兆网口输出接口，最大带载390万像素，单台设备输出最大宽度10240，高度8192。
3.支持1路HDMI 1.3，可用作输出预监或视频输出。
4.支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入/输出，支持通过多功能卡进行音频输出。
5.低至1帧延迟输出，在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至1帧。
6.支持3个图层，图层大小和位置可单独调节，图层优先级可调整。
7.支持1路OSD，每个场景支持1路OSD画面，最大支持导入存储8张OSD图片。
8.搭载SuperView III画质处理技术，支持输出画面无级缩放。
9.支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取。
10.支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整。
11.支持10个自定义场景。
12.支持设备间备份、网口间备份。
13.支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步。
14.支持逐点亮色度校正，配合LCT和校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
	1
	台

	4
	配电系统
	定制大屏专用配电柜，三相五线制，额定负载不小于10kW，内含接触器、空气开关、时序器等，支持分区逐级上电，避免浪涌对电路的冲击。配电系统按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制（分路供电及相关设施等由厂家根据所投产品自行计算配置，确保正常运行）。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，应考虑关键信息设备端口防雷措施；防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
	1
	套

	5
	强电线缆
	输入电缆: YJV-5X6，输出电缆:6根(RVV3X4)
	1
	项

	6
	弱电线缆
	100m以内使用网线,10根CAT5。超过100m使用单模光纤
	1
	项

	7
	钢结构与装饰边
	按图施工（定制）现场制作，采用国标Q235B镀锌钢材料制作钢结构
	7.29
	m²

	8
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	J
	小计
	
	
	

	十一、烘培培训室

	11.1发言扩声系统
	
	

	1
	360°等声压音箱
	1.扬声器指向性：360 度等声压均匀全指向覆盖；
2.室内声场不均匀度：室内各座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为 4dB 之内；
3.扩声系统语言传输指数 STIPA：调制传递函数 MTF 测量值≥0.6；
4.为保证用户听觉的安全健康声压，座位的听音面(1.2米等高线位置)最大声压级应小于82dB(A)；
5.系统噪声功率级应不大于30dB(A)，可与无线耳麦、无线手持麦、无线鹅颈麦连接，传送，播放语音信息；
6.蓝牙功能：蓝牙 5.0 版本，支持蓝牙无线接收，方便使用者分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便使用者对音箱的管控；
7.配置1只头戴无线耳麦+1只无线台式鹅颈麦+1只无线手持话筒，无线头戴式麦克风发射功率应小于20mW，单次充电后可使用不少于6小时；
8.可通过手机上的小程序调节设备总音量，调节话筒音量,支持话筒效果切换；支持音源输入切换；
9.扬声器单元：4*4寸≥25芯航天磁体，灵敏度≥90dB，失真度≤0.1％，谐振频率（F0）≥70Hz；
10.功率通道≥4*20W（独立通道），DSP 芯片：两进四出音频 DSP 处理。
	1
	套

	11.2显示系统
	
	

	1
	智能会议一体机云屏
	一、规格参数：
1.显示屏尺寸≥85英寸；面板亮度≥500cd/㎡；点距（mm）≤0.4298*0.4298；
2.显示色彩≥8 bit/1.07 Billion；红外触控技术；书写精度≤1mm；
3.内置一体式，触摸点数≥20点触控书写；书写屏介质≥4mm钢化高透玻璃 ；响应速度 ≤6ms；
4.可视角度≥178°，使用寿命≥6000万次；整机寿命≥50000小时；功率≤350W；
5.整机内置≥1200W高清摄像头，内置≥8阵列麦克风，不小于10米有效拾音距离，内置不低于2*10W扬声器；
6.内置安卓主板处理器≥四核；储存信息≥2G（RAM）+16G（ROM）；
二、功能要求：
1.支持多画面漫游、开窗、叠加显示,单屏支持不少于16个实时活动视窗；
2.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能；
3.支持画面90°、180°、270°旋转。
三、OPS配置不低于：存储≥8G DDR4内存/SSD128G，集成显卡，接口不少于4路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45网络接口、1路HDMI、1路DP输出、1路LINE输出、1路MIC输入；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	USB高清投屏器，支持1080P高清投屏，支持触摸回传；整机功率≤2.5W；支持IEEE 802. 11 a/g/n等无线传输协议，频段至少包含2.4GHz和5GHz；
	1
	台

	3
	智能翻页笔
	遥控距离≥15米，待机电流≤25uA，电池类型不低于聚合物理电池。
	1
	支

	11.3辅材
	
	

	1
	各类附件、接插件
	各类附件、接插件
	1
	批

	2
	安装调试
	
	1
	项

	K
	小计
	
	
	

	5、机房系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	一、模块化机柜系统

	1
	IT机柜
	1.机柜包含100mm冷热通道，前门带玻璃密闭门，后门钣金密闭门，标配不少于30个1U盲板，2条PDU(配置不低于单路32A输入/10A国标*12口 16A国标*4口输出,带接线盒,带指示灯)，应急散热系统，绑线板，辅材等。机柜整体参考尺寸：600*1200*2000mm（宽*深*高），用于IDU拓展时单独增加IT机柜（符合8、9烈度抗震标准），无脚轮。
2.机柜按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载不少于600kg通过8、9级烈度结构抗地震考核；
3.机柜前部具有冷风通道，柜门装有密封胶条，柜内配备应急风扇，或采用功能类似的隐藏式弹门装置，具备通道高温应急风扇自动开启或弹门自动弹开，支持消防联动，氛围灯具备人体感应自动亮灯功能，灯光颜色与状态联动功能,可通过机柜门禁状态（开关门状态）、系统告警状态（监控系统各类告警）、人体感应的变化显示不同灯带颜色；
4.机柜静态承载能力≥2550kg、动态承载能力≥1550kg；机柜应具备防尘和静音功能；
5.一体化组装式结构设计，设备安装的U立柱可前后调整，可方便的安装其他配电产品（配电模块），结构稳固，高强度9折或以上型材框架结构设计，IP等级≥IP20。
	4
	台

	2
	固定层板
	附件半成品 固定层板 黑色细砂纹 
	4
	个

	3
	侧门
	钣金件，侧门组件B版 (螺钉固定)
	3
	个

	4
	机柜顶部走线槽
	600*175*200mm（长*宽*高），强弱电各一个
	10
	个

	5
	空调顶部走线槽
	300*175*200mm（长*宽*高），强弱电各一个
	2
	个

	6
	PDU连接电缆
	RVV-3*4
	60
	米

	二、配电系统

	1
	动力机柜
	1.机柜包含100mm冷热通道，前门带玻璃密闭门，后门钣金密闭门，应急散热系统，盲板，导轨，绑线板，理线槽，理线架，灯管，辅材等。机柜整体参考尺寸：600*1200*2000mm（宽*深*高）；
2.机柜按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载不少于600kg通过8、9级烈度结构抗地震考核；
3.机柜前部具有冷风通道，柜门装有密封胶条，柜内配备应急风扇，或采用功能类似的隐藏式弹门装置，具备通道高温应急风扇自动开启或弹门自动弹开，支持消防联动，氛围灯具备人体感应自动亮灯功能，灯光颜色与状态联动功能,可通过机柜门禁状态（开关门状态）、系统告警状态（监控系统各类告警）、人体感应的变化显示不同灯带颜色；
4.配置市电模块，开关品牌不低于：施耐德，市电总输入，UPS输入，防雷开关：C级防雷，空调开关，开关监控：带市电总电智能仪表；
5.配置UPS分配模块，开关品牌不低于：施耐德，UPS输出，维修旁路，UPS分配（PDU、备用），灯带、监控、应急通风各1路。       
	1
	台

	三、UPS系统

	1
	UPS主机
	1.机架式不间断电源，单机容量≥20KVA，标准19寸机架安装，UPS主机支持三进三出、三进单出和单进单出；
2.具有过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能。具有短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警、防雷多种保护；
3.整流输入电压范围：208VAC~478VAC，输入功率因数：满载时≥0.99。
4.输入频率范围（Hz）：40～70，输出电压波形：正弦波THDV≤2%（100％非线性负载）；
5.输出功率因数：UPS的输出功率因数≥0.99，电池电压（Vdc）：360～600；
6.输出电压（Vac）：380/400/415（线电压)/220/230/240（相电压)，输出频率精度：市电模式，可设置±1%、±2%、±4%、±5%、±10%。 
7.输出过载能力：负载≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min，＞150%立即转旁路；
8.为保证机房整体系统的稳定性、兼容性以及后期维护的方便性，要求模块化数据中心产品包括精密空调、UPS、IT机柜（含冷热通道）、动力柜、动环监控等产品为同一品牌。
	1
	台

	2
	蓄电池
	1.电池容量≥12V100AH，同组蓄电池内阻偏差≤5%；
2.蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求;
3.蓄电池连接条压降：5.5I10放电条件下，电压差≤10mV;
4.容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力不应低于96%。密封反应效率：蓄电池的密封反应效率不应低于95%。
5.蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内，开阀压力应在10kPa～35kPa范围内
▲6.蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。所投蓄电池品牌厂家应详细说明蓄电池防漏液措施或解决方案，并提供权威机构出具的证明文件证明该措施的有效性（提供材料复印件并加盖响应供应商公章）。
	32
	节

	3
	电池空开箱
	100A/3P,国优直流空开，定制箱体
	1
	套

	4
	蓄电池连接线
	BVR16mm²
	1
	套

	5
	电池柜
	每套可放置32节12V100AH蓄电池
	1
	套

	四、精密空调系统

	1
	行级空调
	1.制冷机组应采用风冷型，前送风后回风的气流形式，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机；
2.空调机组要求为行级空调，且与机柜系统并柜，密封在微模块中，内部形成密封的气流组织，杜绝与外界热空气接触，参考尺寸：300*1200*2000mm；
3.单台制冷机组要求制冷量≥12.5kW，全系统可弹性支持N，N+1冗余结构；
4.输入电压允许波动范围：380V/50Hz+15% ~-15%,可提供选件满足此功能，在此范围内要求机组正常工作；
5.风机风量可以根据负荷进行调节，应能解决微模块内的高显热量负荷，具有高显热比；
6.支持高达32台机组联网群控，机组通过联网群控，实现轮值和机组故障时的冗余管理；
▲7.具有高效节能性，压缩机应采用高能效比的压缩机，整机COP≥4，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
8.空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，室外机结构具有良好的刚性，并做表面喷涂，以适应多种环境条件。
▲9.行级空调生产厂家具备《精密空调焓差实验室评定证书》、CNAS实验室证书（检测范围应包含机房空调部分），提供证书复印件并加盖响应供应商公章；
	1
	套

	2
	空调电缆
	YJV-5*10mm²
	10
	米

	3
	空调安装辅材
	空调配套件-精密空调安装附件(铜管,弯头,保温管、室内机电源线、信号线等)管,辅助材料（氧气、乙炔、氮气）冷媒等。
	1
	项

	五、动力环境监控系统

	1
	动力环境监控主机
	1.机架式动环监控主机，可安装在标准19英寸服务器机柜中，硬件接口丰富，无需增加监控模块即可接入UPS，空调，配电，温湿度，水浸，烟感等动力环境设备；
2.支持4G全网通短信告警模块,系统支持C/S和B/S架构；
3.机房动力环境监控软件，可以对包括UPS，配电模块，油机，ATS，智能电表，温湿度，烟感等智能设备进行监控，内置图形化管理界面；
4.实现对一体化机柜内的UPS系统、温湿度、配电系统进行记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控（网页访问）；可通过E－mail邮件、短信报警的告警方式，实现机房安全无人职守；
5.具备告警管理功能，可支持对已处理的和未处理的告警进行管理；
	1
	台

	2
	4G全网通短信报警模块
	4G全网通短信报警模块。
	1
	台

	3
	设备接入软件模块
	内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要 1个软件模块。
	3
	套

	4
	温湿度传感器（大LCD屏）
	专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20C~+80C的精度在 ±0.5C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示。
	2
	个

	5
	烟雾传感器
	监控机房烟雾状况。
	2
	个

	6
	非定位线式漏水检测报警器
	检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调。
	1
	台

	7
	非定位线式漏水感应线
	线长5米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生。
	1
	根

	8
	声光告警模块
	本地声光报警，需配置12V直流电源。
	1
	个

	9
	4路网络硬盘录像机
	网络硬盘录像机，支持1个硬盘，支持POE，支持4个网络摄像头。
	1
	台

	10
	红外半球式网络摄像机
	半球网络摄像头，支持 DC12V/POE 供电方式，200万高清画质，支持 IP67 防护等级
	2
	台

	11
	4TB监控级硬盘
	4T存储空间
	1
	块

	12
	12V3A直流电源
	AC220V输入，DC12V3A输出。
	1
	个

	13
	电容触摸屏（21.5寸）
	工业级电容触控屏，显示屏≥21.5英寸（16:9），分辨率≥1920*1080；使用寿命＞50000小时，整机功耗≤220W，待机功耗小于等于3W。
	1
	个

	14
	8口交换机
	8口千兆交换机
	1
	台

	15
	安装辅材
	管线、扎带、绝缘胶布、端子、标签制作等
	1
	项

	六、机房消防系统

	1
	机房柜式七氟丙烷
	1.参考类型:机房柜式七氟丙烷；
2.灭火剂储存压力≥2.5Mpa；灭火剂储存容积≥70L;系统工作压力≥4.2Mpa；喷放时间：8-10s；
3.包含管道、喷头等。
	1
	套

	2
	药剂
	七氟丙烷
	60
	kg

	3
	泄压口
	泄压口
	1
	套

	4
	智能光电感烟探测器
	线制:智能型；电子编码，直接接入系统总线中，占一个编码地址，含底座。
	3
	个

	5
	智能感温探测器
	线制:智能型；电子编码，直接接入系统总线中，占一个编码地址，含底座。
	3
	个

	6
	紧急起停按钮按钮
	配接气体灭火控制器，两线制编码型，每个灭火分区至少一个。
	1
	个

	7
	声光报警器
	直接接入系统总线中，占一个编码地址，为编码型火灾声光警报器，DC24V供电。
	1
	个

	8
	警铃
	智能型
	1
	个

	9
	放气指示灯
	参考规格:非编码,配接输入/输出模块,接入气体灭火主机，指示气体释放状态。
	1
	个

	10
	气体灭火控制盘
	参考规格:壁挂式安装结构，中文液晶显示，1个灭火控制分区，集报警联动、气体灭火于一体。
	1
	个

	11
	模块
	类型:无源常开、常闭触点或DC24V电平输出，带回答输入信号。
	2
	个

	12
	配线
	ZRRVS-2*1.5mm2
	100
	m

	13
	配管
	DN20mm
	100
	m

	14
	安装辅材
	泄压口开孔、墙面穿管线槽、扎带等
	1
	项

	七 、其他

	1
	安装辅件
	配套安装辅件
	1
	项

	2
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	A
	小计
	
	
	

	6、智慧调解及仲裁系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	劳动争议仲裁庭

	一、本地调解仲裁后台

	1
	数字仲裁庭审信息资源管理平台
	1.庭审信息资源管理平台采用B/S，C/S混合架构，至少包含“仲裁管理、仲裁排期、仲裁观摩、统计分析、数字仲裁、仲裁可视化运维、远程仲裁、视频调解”等模块；
▲2.平台可进行流程导航;可录入庭审流程及笔录，可转写语音，可进行庭审提纲提炼、庭审智能控制。提供权威检测机构出具的软件测试报告复印件并加盖响应供应商公章；
3.仲裁应用导航支持仲裁准备、席位安排、提纲设定、笔录模板、支持播放仲裁纪律等功能。
▲4.仲裁统计分析模块可统计庭审数据,包括案件基础信息、庭审笔录、庭审形式、庭审报告、参与人员和同录音视频索引,并进行调阅、筛选和分析。提供权威检测机构出具的软件测试报告复印件并加盖响应供应商公章；
5.仲裁直播模块支持仲裁现场内网直播，领导可在办公室内通过办公电脑即可对仲裁现场远程观看，远程仲裁模块支持与上下级仲裁院单位等相关监所单位实现远程仲裁功能。
6.可视化运维模块支持接入“智能电源控制终端、多媒体中央控制系统、高清数字仲裁（音视频同录）主机、高清视频处理终端”等多种设备，可实时观看设备当前状态。
	1
	套

	二、智慧仲裁庭主设备

	1
	高清数字仲裁（音视频同录）主机
	1.不低于一体化2U机箱设计，B/S架构，无需客户端浏览器直接登录，实时管理终端运行状态；
2.设备应具有VFD状态显示屏，实时显示刻录倒计时；
3.设备输入接口≥3路1920*1080 SDI高清视频、网络混合接入，输入接口≥1路VGA/HDMI输入接口，≥2路音频输入接口；
4.设备内置≥1TB硬盘，对听证现场的音像信息，实时同步备份，确保数据信息安全存储，同时支持外接移动硬盘进行实时同步刻录,可免拆机直接更换光驱和硬盘；
5.设备内置高清音视频同步录音录像系统，光驱数量≥2，支持同步刻录、接力刻录两种模式，支持4.7G单层、单面双层8.5G实时刻录；
▲6.具备对所刻录、存储的音视频数据计算哈希值的功能，并将其以单独文件的形式与音视频数据一并存储。两个直刻光盘与硬盘备份数据有共同哈希值，共1个哈希值。提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
7.网络传输支持国际标准H.323、RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181协议，方便和各种监控系统兼容；
8.设备具有RS485/R232串行接口，支持与多媒体中央控制系统对接，可实现庭审设备联动控制等；
▲9.设备可防止在使用过程中因外界的影响造成仲裁同步刻录数据的丢失。意外断电重启后，无需更换光盘，以非硬盘导刻方式把原来的光盘恢复回来，保证光盘数据的可靠性。提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；
10.设备支持语音激励、远程庭审、远程升级、温湿度信息叠加等功能。后台管理系统支持WEB页面进行远程管理功能，支持远程控制、切换画面模式，证据切换、摄像机控制、系统管理等功能。
	1
	台

	2
	高清视频处理终端
	1.配置≥8路HDMI视频输入，≥8路HDMI输出，完全交叉切换，分辨率≥1080P；
2.输入距离≥25m，输出距离≥35m，传输速率≥ 6.5Gbps；
3.支持HDMI 1.3a、HDCP 1.3、HDCP 1.4、以及DVI 1.0协议。
4.具有ESD静电保护功能，具有断电现现场切换记忆保护；
5.支持1路RS-232通讯接口；支持RS-232转RS-485通信接口；
6.控制方式：按键控制、遥控控制、软件控制和串口控制。
	1
	台

	3
	数字音频处理系统
	1.信号处理采用≥2片高性能DSP浮点处理芯片；内置10ns高速存储芯片，实时存储用户的设置；
2.不低于24 bit/48kHz A/D、D/A转换，音质还原高达96kHz；
3.具有压缩、陷波滤波、自动增益控制、先进的反馈抑制（AFS）、噪声门和消除咝咝声（De-Essing）；
4.全功能矩阵混音功能，可通过软件进行多组场景预设； 
5.支持音频输入≥16路，音频输出≥16路，接线方式可采用平衡式接法；
6.实时显示音频状态、预设的状态显示、音频处理控制信息的显示；
7.支持RS232/485、GPIO、M-LAN、IR等多种控制端口，RS232为双向可编程控制口，可控制其他设备如矩阵切换器、调光器等 ； 
8.输入各通道具备前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动混音；输出各通道具备不少于8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 
9.摄像机自动跟踪功能，支持协议如：pelco-d，pelco-p 。软件支持跨平台操作，界面人性化。
	1
	台

	三、智慧仲裁庭现场设备

	1
	高清广角摄像机
	1.采用不小于1/2.8英寸、500万有效像素的HDCMOS传感器；采用≥72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦≥12倍；
2.高信噪比的CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰。
3.支持3G-SDI接口，有效传输距离≥150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出。；
4.支持POC（Power Over Cable）和POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一，1080p高清视频传输距离≥100米；
5.支持AAC音频编码，配置R485串口，可对摄像机的所有参数进行远程控制；
6.支持网络多路视频码流输出。
	3
	台

	2
	高清全景摄像机
	1.不低于半球型400万像素超低照度CMOS传感器，2.3mm百万高清镜头，图像无畸变；
2.支持≥2路视频和1路音频，两通道独立；
3.H.264/H.265/H.265+视频标准，码流0.1M~6Mpbs可调，AAC/G711A/G711U音频标准；
4.双码流：2560×1440/20,2304×1296/25,1920×1080/30,1280×720/30;
5.3D数字降噪 ，信噪比50dB（自动增益），支持断网自动重连;
6.支持智能分析，精准人形检测，支持划区域检测；
7.视频码率50Kbps-6Mbps连续可调；
8.支持声音联动报警及语音自定义；
9.支持软光敏红外、软光敏白光（暖光）、普通红外、智能双光；
10.支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转；
11.低照度CMDS彩色1.OLuxF2.0黑白0.01Lux@F2.0,集成IR-CUT驱动;
12.支持日夜转换，支持软光敏，外部控制;
13.支持双向语音对讲，支持音视频同步；
14整机防爆外壳、电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5,国际标准IEC61000-4-5；
15.支持OSD,支持实时音视频传输，双光源报警，声音报警，支持自动聚焦。
	1
	台

	3
	高清证据展台
	1.镜头输出像素：≥500万；
2.视频解析度≥850TVL；
3.输入接口；HDMI×1、VGA×1，VIDEO×1；
4.输出接口：HDMI×1、VGA×1；
5.输出分辨路：XGA～1080P可调；
6.变焦：≥22倍光学变焦，10倍电子变焦
5.对焦/白平衡：自动/手动
7.图像存储：支持
8.支持同屏对比：二分屏
9.支持USB口视频传输。
	1
	台

	4
	多媒体信息接口盒
	三插电源 、双网口（可改电话）、音视频
	1
	个

	5
	书记员笔录控制管理系统
	1.为贴切书记员日常使用习惯，方便书记员使用，笔录软件采用WPS、WORD等通用软件；
2.根据开庭前的基本信息，系统能自动生成笔录模板，书记员无需手动录入，减少了书记员的工作量，并可设置提问模块，可添加常用提问词组；
3.支持控制开庭自动录音录像功能；
4.片头叠加，可以设置开庭时是否叠加片头，叠加位置和叠加时间；
▲5.庭审界面具有浮动菜单，用于显示案件信息、现场画面、设备信息和控制设备，该界面可自动吸附隐藏到屏幕边缘，并在系统托盘处具有一个显示图标，提供权威检测机构出具的软件测试报告复印件并加盖响应供应商公章；
6.包含书记员笔录控制管理主机，配置不低于：8G内存，512G固态硬盘，2G独显，主机支持HDMI,VGA双输出，21.5寸显示器。
	1
	套

	6
	超指向性麦克风
	1.指向特性：单一指向型（驻极体电容式）；
2.频率响应：50Hz-17KHz；灵敏感度：-45dB/±3dB（1KHz）；低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE；输出阻抗：200Ω；
3.最大承受音压：135dB SPL 1KHz At1% T.Ｈ.Ｄ；信噪比：66dB.1KHz AT 1PA；动态范围:111dB.1KHz AT MAX SPL；
	6
	支

	7
	全频功放
	1.双Speaker和喇叭接线柱输出；高效率双风扇冷却通道；低噪音设计；
2.额定功率：600W，输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ；频率响应：5Hz-50Hz；
3.输出功率:8Ω-2*200W，4Ω-2*350W，桥接8Ω-600W；
4.总谐波失真：%0.05，转换速度：40V/uses，讯噪比：103dB，阻尼系数：>400。
	1
	台

	8
	全频音箱
	1.参考规格: 8吋/2分频，材质不低于: 木质；
2.频率响应: 100Hz-18kHz，阻抗: 8Ω，额定功率: 60W-120W
3.最大声压: 120dB SPL,128dB SPL peak，声压级：91dB/W.m。
	4
	只

	9
	高清桌面显示器
	优质IPS硬屏，尺寸≥21.5寸，分辨率≥1920*1080；广视角≥178°；支持LowBlue模式；支持FlickerFree不闪屏技术；支持HDMI，VGA接口；
	6
	台

	10
	桌面倾斜安装支架
	适用尺寸：14~27寸，产品高度：支持拉伸300mm，产品颜色：黑色/白色可选，承重范围：≤8KG
	6
	个

	11
	高清视频分配器
	输入接口：1路HDMI ，输出接口：8路HDMI接口同步输出 ，显示器刷新率：60HZ                                                                                                                                            
	1
	台

	12
	多媒体中央控制系统
	1.系统支持控制庭内设备电源控制、大屏显示内容进行切换、显示布局进行切换；
2.可控制多方视频信号接入，支持最多四画面同时显示；
3.可控制设置庭内音频音量大小、效果等功能；
4.可调用语音会议、视频会议和一般会议的场景，并支持自定义场景模式。
	1
	套

	13
	网络交换机
	千兆交换机
	1
	台

	14
	光纤模块
	万兆单模
	2
	只

	15
	智能电源控制终端
	1.额定输出电压:交流220V,50Hz；
2.额定输出电流≥40A；
3.可控制电源≥8路；
4.可调节并分配输出电流；
5.单路额定输出电流≥30A；每路动作延时时间可自定义；
▲6.内置电源综合管理控制系统，系统软件可与“书记员笔录控制管理软件”无缝对接。提供权威检测机构出具的软件测试报告复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	台

	16
	机柜
	1.静载≥800KG，防护等级≥IP2(0)，主要材料不低于：SPCC优质冷轧钢板；
2.厚度：方孔条≥2.0mm，前后网门≥1.2mm；
3.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。
	1
	套

	17
	高清音视频、网络线材、配件
	网线、HDMI成品线、电源线、排插、线槽/线管
	1
	批

	四、系统集成

	1
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	
	小计
	
	
	

	劳动争议调解室

	一、智慧调解室主设备
	
	

	1
	高清编解码应用终端
	1.高清画质：高清视频输入，输出，编码，解码，直播，最高4K画质和编码；
2.视频接口：提供HDMI视频接口，UVC/UAC可接收USB外设采集的音视频信号；
3.录播：支持直播/点播，文件回放/下载/FTP上传。多种画面合成布局模式及特效切换；
4.远程交互：支持RTSP/RTMP /H.323/SIP等多协议混合远程音视频交互；
5.支持实现4K级的双流互动功能；
6.支持一键呼叫/挂断、群呼等会议管理；
7.音视频编解码：H.265/H.264视频压缩算法，AAC/G711音频压缩算法；
8.集中管理，开放的可编程中控，支持RS232/485/IR/IO等多种接口。
	1
	台

	2
	数字音频处理系统
	1.信号处理采用≥2片高性能DSP浮点处理芯片；内置10ns高速存储芯片，实时存储用户的设置；
2.不低于24 bit/48kHz A/D、D/A转换，音质还原高达96kHz；
3.具有压缩、陷波滤波、自动增益控制、先进的反馈抑制（AFS）、噪声门和消除咝咝声（De-Essing）；
4.全功能矩阵混音功能，可通过软件进行多组场景预设； 
5.支持音频输入≥16路，音频输出≥16路，接线方式可采用平衡式接法；
6.实时显示音频状态、预设的状态显示、音频处理控制信息的显示；
7.支持RS232/485、GPIO、M-LAN、IR等多种控制端口，RS232为双向可编程控制口，可控制其他设备如矩阵切换器、调光器等 ； 
8.输入各通道具备前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动混音；输出各通道具备不少于8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 
9.摄像机自动跟踪功能，支持协议如：pelco-d，pelco-p 。软件支持跨平台操作，界面人性化。
	1
	台

	二、线上调解设备
	
	

	1
	互联网调解/仲裁平台/微信小程序
	1.系统采用C/S、B/S混合式架构设计，功能延展性强；
2.系统支持调解员/书记员/管理员角色管理；
3.支持案件管理\庭审排期\历史案件查询\历史案件归档；
4.系统可与互联网调解设备进行进行绑定,支持远程控制相关设备；
5.支持案件证据材料上传,临时证据上传；
6.当事人可使用微信小程序进行参与调解（需要用户单位自行申请小程序开通）；
7.书记员可下载相关笔录或其他文书进行远程电子签名；
8.部署的点播、直播、下载综合方案；
9.架构的组成部分内容发布、处理存储、网络优化、多端使用；
10.采用负载均衡技术，极好平衡好资源与需求之间的不均衡；
11.基于标注H.264体系，多业务场景下，流媒体协议与国际标准完全兼容；
12.基于AAC音频编码体系，在多种码率模式下实现高品质的播放；
13.支持完整的编码转码解决方案，标准化，支持多路信号输入，24小时不间断运行；
14.支持一站式WEB端管理，统一管理内容分发设备，实时预览调解现场多机位合成画面；
15.支持实时传输控制协议（RTSP)，同时提供流量控制和拥塞控制服务；
16.支持内容审核机制，所有视频内容绑定庭审案件信息；
17.系统支持创建临时互联网调解；
18.临时互联网调解参与人支持≥10方接入；
19.支持合成画面云存储录音录像；
	3
	年

	2
	互联网应用一体机
	一体化设计，支持1080P、1080I、720P等，支持HDMI、DVI、VGA输入接口，支持亮度、对比度、彩色度、饱和度设置。
	1
	台

	三、智慧调解室现场设备
	
	

	1
	高清广角摄像机
	1.采用不小于1/2.8英寸、500万有效像素的HDCMOS传感器；采用≥72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦≥12倍；
2.高信噪比的CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰。
3.支持3G-SDI接口，有效传输距离≥150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出。；
4.支持POC（Power Over Cable）和POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一，1080p高清视频传输距离≥100米；
5.支持AAC音频编码，配置R485串口，可对摄像机的所有参数进行远程控制；
6.支持网络多路视频码流输出。
	3
	台

	2
	高清全景摄像机
	1.不低于半球型400万像素超低照度CMOS传感器，2.3mm百万高清镜头，图像无畸变；
2.支持≥2路视频和1路音频，两通道独立；
3.H.264/H.265/H.265+视频标准，码流0.1M~6Mpbs可调，AAC/G711A/G711U音频标准；
4.双码流：2560×1440/20,2304×1296/25,1920×1080/30,1280×720/30;
5.3D数字降噪 ，信噪比50dB（自动增益），支持断网自动重连;
6.支持智能分析，精准人形检测，支持划区域检测；
7.视频码率50Kbps-6Mbps连续可调；
8.支持声音联动报警及语音自定义；
9.支持软光敏红外、软光敏白光（暖光）、普通红外、智能双光；
10.支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转；
11.低照度CMDS彩色1.OLuxF2.0黑白0.01Lux@F2.0,集成IR-CUT驱动;
12.支持日夜转换，支持软光敏，外部控制;
13.支持双向语音对讲，支持音视频同步；
14整机防爆外壳、电源、网络全面防雷，符合国家标准GB/T17626.5,国际标准IEC61000-4-5；
15.支持OSD,支持实时音视频传输，双光源报警，声音报警，支持自动聚焦。
	1
	台

	3
	书记员调解笔录应用端
	1.为贴切书记员日常使用习惯，方便书记员使用，笔录软件采用WPS、WORD等通用软件；
2.根据开庭前的基本信息，系统能自动生成笔录模板，书记员无需手动录入，减少了书记员的工作量，并可设置提问模块，可添加常用提问词组；
3.支持控制开庭自动录音录像功能；
4.片头叠加，可以设置开庭时是否叠加片头，叠加位置和叠加时间；
▲5.庭审界面具有浮动菜单，用于显示案件信息、现场画面、设备信息和控制设备，该界面可自动吸附隐藏到屏幕边缘，并在系统托盘处具有一个显示图标，提供权威检测机构出具的软件测试报告复印件并加盖响应供应商公章；
6.包含书记员笔录控制管理主机，配置不低于：8G内存，512G固态硬盘，2G独显，主机支持HDMI,VGA双输出，21.5寸显示器。
	1
	套

	4
	超指向性麦克风
	1.指向特性：单一指向型（驻极体电容式）；
2.频率响应：50Hz-17KHz；灵敏感度：-45dB/±3dB（1KHz）；低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE；输出阻抗：200Ω；
3.最大承受音压：135dB SPL 1KHz At1% T.Ｈ.Ｄ；信噪比：66dB.1KHz AT 1PA；动态范围:111dB.1KHz AT MAX SPL；
	6
	支

	5
	全频功放
	1.双Speaker和喇叭接线柱输出；高效率双风扇冷却通道；低噪音设计；
2.额定功率：600W，输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ；频率响应：5Hz-50Hz；
3.输出功率:8Ω-2*200W，4Ω-2*350W，桥接8Ω-600W；
4.总谐波失真：%0.05，转换速度：40V/uses，讯噪比：103dB，阻尼系数：>400。
	1
	台

	6
	全频音箱
	1.参考规格: 8吋/2分频，材质不低于: 木质；
2.频率响应: 100Hz-18kHz，阻抗: 8Ω，额定功率: 60W-120W
3.最大声压: 120dB SPL,128dB SPL peak，声压级：91dB/W.m。
	2
	只

	7
	高清视频分配器
	输入接口：1路HDMI ，输出接口：8路HDMI接口同步输出 ，显示器刷新率：60HZ                                                                                                                                            
	1
	台

	8
	网络交换机
	千兆交换机
	1
	台

	9
	光纤模块
	万兆单模
	2
	只

	10
	智能电源控制终端
	1.额定输出电压:交流220V,50Hz；
2.额定输出电流≥40A；
3.可控制电源≥8路；
4.可调节并分配输出电流；
5.单路额定输出电流≥30A；每路动作延时时间可自定义；
▲6.内置电源综合管理控制系统，系统软件可与“书记员笔录控制管理软件”无缝对接。提供权威检测机构出具的软件测试报告复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	台

	11
	机柜
	1.静载≥800KG，防护等级≥IP2(0)，主要材料不低于：SPCC优质冷轧钢板；
2.厚度：方孔条≥2.0mm，前后网门≥1.2mm；
3.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。
	1
	套

	12
	高清音视频、网络线材、配件
	网线、HDMI成品线、电源线、排插、线槽/线管
	1
	批

	四、系统集成
	
	

	1
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	
	小计
	
	
	

	7、心理健康关爱服务系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	一、办公接待测评区

	1
	裱框心理挂图
	参考规格：40*60cm，高清画质，原木裱框，环保喷漆，亚克力面板。
	2
	幅

	二、音乐疏导区

	1
	音乐放松反馈减压舱
	一、产品硬件参数：
1.初始状态参考尺寸：108*82*80cm，参照头等舱座椅标准设计，人体接触面材质不低于真皮面料，底座内部主体采用材质不低于碳钢合金支架；产品靠背顶部配ABS材质睡眠级遮光整流罩，整流罩参考尺寸：710*590*400mm；
2.设备配置氛围彩灯，至少包含顶部与脚部氛围灯、扶手两侧异型氛围灯，其中顶部和脚部的氛围灯支持使用无线遥控器进行控制；
3.背景音乐系统配置不低于：全频耳膜音箱，功率≥10W；
4.为了保证使用者的安全，设备采用不高于24V的安全电源。
二、智能音乐放松反馈系统：
1.多通道进入方式：（1）注册进入，简单注册，直接用户名和密码即可完成注册；（2）admin管理员进入；（3）游客进入，游客可以无需注册也可以进入系统体验；
2.音乐放松训练项目至少包含：
（1）触发催眠情景音乐训练：纯白噪放松，通过触发纯白噪采集训练，项目不少于2个，每个训练项目时长不少于18分钟；
（2）飞舞临在情境音乐训练：通过音乐放松情境带入5种情绪酝酿，每个训练时长不少于30分钟；
（3）高山流水情境音乐训练：通过钢琴水波声带入山水间音乐训练，每个训练项目时长不少于175分钟；
（4）海洋波浪情境音乐训练：通过音乐带入海边情境冥想训练，每个训练项目时长不少于170分钟；
（5）共情音乐训练：通过对音乐赋予饱满故事，让他不再仅仅是旋律带来的触动。更会因故事而拥有画面感，从而让听者身处音乐中感受故事，感受情绪，最终达到“共情”状态，不少于3个训练项目，每个训练项目不少于180分钟训练时长；
（6）冥想自我赋能：该训练项目主要是自我心理暗示，达到提升自我从而强大心理免疫力，不少于6个训练项目，每个训练时长不少于40分钟；
（7）鸟鸣情景冥想训练：主题鸟儿欢快的叫声情景冥想，疗愈情绪，不少于2个训练项目，每个训练时长不少于180分钟；
（8）潜意识对话：知名心理医生引导潜意识对话，主题一：生命的觉知，5个阶段为一个疗程，每个阶段训练不少于30分钟；主题二：实现自我，5个阶段为一个疗程，每个阶段训练不少于35分钟;主题三：阳光人生，5个阶段为一个疗程，每个阶段训练不少于25分钟;主题四：拥有自由飞翔的翅膀，5个阶段为一个疗程，每个阶段训练不少于20分钟;主题五：自由冥想，5个阶段为一个疗程，每个阶段训练不少于25分钟；
（9）压力纾解：通过不一样的韵律，达到压力纾解效果，训练项目时长不少于30分钟；
（10）学习效率提升训练：包含了提高学习效率，激活海绵体，增强睡眠等维度来帮助提升学习效率，训练项目不少于8个，每个训练时长不少于60分钟；
（11）音乐放松冥想：快乐非洲音乐元素冥想训练，不少于3个训练项目；
（12）引导睡眠时间：用过语音引导改善睡眠问题，训练主题有创伤愈合冥想训练、催眠快速安睡是训练、冬日冥想训练、放松助眠训练、海浪疗愈训练、遇见内心的小孩和童年对话等训练项目不少于11个，训练时长不短于59分钟；
3.心理训练至少包含双音拍疗法BBT、颂钵自然疗法、中医五行音乐疗法，EMDR─眼动心身重建法等4种心理干预技术和催眠工具、呼吸空间练习、呼吸训练、肌肉渐进放松、手碟艺人、艺术欣赏放松、正念练习、脑波训练等8个训练大项，训练过程均可以实时监控脉搏、血氧、血压、疲劳度；
（1）BBT四元素训练:同时给双耳不高于10Hz的稳定的声波刺激，两种声波在大脑内得到整合，就会在大脑内产生<10Hz的频率差，我们把它称为“第三音”，应用于脑科学，多用于脑功能状态调整、意识状态调整和精神状态调整。训练项目包含地球、水、火、空气；
（2）颂钵自然疗法：通过敲击颂钵发出的声音来疗愈身心，颂钵发出的频率恰好100hz，和心轮健康的频率是一致的，有着保持心轮健康频率的作用。在心灵层面：减轻恐惧、多梦、失眠、焦虑、抑郁、心绪不宁等，提高学习力，记忆力和工作效率，恢复直觉力，开启创造力等。训练项目时长不少于5分钟、20分钟30分钟三个项目；
（3）中医五行音乐训练：根据《黄帝内经》论五志：喜伤心（火）→忧伤肺（金）→怒伤肝（木）→思伤脾（土）→恐伤肾（水）对应训练项目。系统配置至少5个训练项目，包含宫、商、角、徵、羽五音生产的训练内容。训练时长不少于25分钟；
（4）EMDR─眼动心身重建法：EMDR 疗法最早是作为治疗创伤或创伤后应激障碍 (PTSD) 的一种疗法而开发，并为人所知。通过特定的眼球运动（声学或触觉刺激）进行的双侧刺激，训练需配置两种方式：视觉左右眼动和听觉左右移动双侧双刺激，一种全新的自主式EMDR的干预流程。该流程结合了左右眼动技术和3D立体左右声音通道引导技术，用以增强干预的效果；EMDR疗法需采用诊断期、评估期、准备期、敏感递减、植入、观照、引导结束、评估反馈等不少于8个阶段来开展训练。为了让来访者能够适应EMDR治疗，训练方案需配置用于辅助EMDR疗法的EMDR认知提升训练。咨询师能够通过EMDR认知提升法，让来访者对EMDR疗法产生正向认知，并且引导来访者学会使用合适的方法进行EMDR治疗。整个训练至少包含：EMDR认知提升训练、EMDR训练两个部分；
（5）脱敏训练：脱敏训练均有科学的脱敏流程，先脱敏前期放松干预，暴露训练，干预后期放松训练三个部分组成，具体训练内容有PTSD脱敏训练，其中包含校园欺凌、学生交通安全等不少于6个干预训练内容、广场恐惧脱敏训练项目不少于3个、疫情后脱敏训练--新型冠状病毒、脱敏训练--考试焦虑、脱敏训练--恐猫、强迫症脱敏训练--洁癖、恐怖症脱敏训练--电梯、成瘾脱敏训练--吸烟、脱敏训练--恐高、脱敏训练--密集恐怖、脱敏训练--晕血等；
4.系统可读取悬浮脉搏、血氧、疲劳度、心率数值，进入系训练前预设训练指数，当训练是生理指标高于预设值系统立即停止播放训练视频，并进行放松干预，播放调节音乐，当指标下降到预设值后系统继续脱敏训练；
5.报告：可生成带生理指标坐标图的结果报告，导出报告文件为表格格式；
6.个人中心：可以编辑修改信息，管理员还可以通过个人中心批量导入用户信息与导出用户信息；
7.主题切换：可以自由添加，拷贝到tf卡里面相应固定文件夹下即可实现；
8.呼吸训练：系统配置了多种呼吸训练模式，可以自主添加背景音乐，实时采集生理数据； 
9.数据转移：系统支持报告导出，导入功能，方便系统之间数据转移与共享；
10.ECG功能：检测QT间期和HRV数据，动态显示心电，生成ECG报告，包含检测过程的完整心电有5个或6个波，从左至右为 P,Q、R、S、T及U等波群；每个波分为7个部分，即P波、P—R段、P—R间期、QRS波群、ST段，T波、Q—T间期（需要专业医生分析），并且智能分析心率、QT间期、HRV指标是否正常。
三、产品配置清单
1.减压放松舱座椅1台     2.电动式遮光整流罩1套    3.无线遥控器1个      4.不小于10.1英寸平板电脑1个（内含智能音乐放松反馈系统）5.智能无线腕表式生理指标采集仪 1个 
	1
	套

	2
	MBCT反馈正念精灵
	一、产品硬件参数：
1.设备参考尺寸：140*80*31cm，中间圆形部分的直径≧800mm。主体采用≧2mm镀锌板并有加强筋加固，钢板圆弧架构，并带有LED氛围灯；
2.无线控制系统开关机，音量增减，训练内容选择，语音提示（开关机）；
3.声场系统配置不低于：由钕磁全频喇叭和钕磁超高音、被动低频辐射板组成，扬声器功率≧15W；
二、系统功能要求：
1.配有智能无线腕表式生理指标采集仪：训练过程中实时显示脉搏、血氧含量、血压（收缩压/舒张压）、疲劳度等生理指标；
2.多通道进入方式：a.注册进入，直接用户名和密码即可完成注册；b.admin管理员进入；c.游客进入，游客无需注册也可以进入系统体验；
▲3.MBCT：训练项目至少包含：葡萄干练习、正念静坐、正念伸展等数十个处方级专业MBCT训练方案，训练过程中可以随时更换训练方案；提供权威检测机构出具的软件登记测试报告复印件并加盖响应供应商公章；
▲4.MBSR：正念减压疗法内置身体扫描、正念呼吸法等至少五个专业MBSR指导训练方案，训练过程中随时更换训练方案，实时显示不少于4种生理指标：脉搏、血氧、血压、疲劳度；提供权威检测机构出具的软件登记测试报告复印件并加盖响应供应商公章；
5.正念练习：内置不少于四种呼吸方法以及配套正念冥想专业训练，使用者可有效进行针对性训练。（1）.腹式呼吸法（2）.霍夫呼吸法（3）.4-7-8呼吸法 （4）.盒式呼吸法 （5）.正念冥想：内置7脉轮愈合冥想、OM冥想训练、θ脑波放松训练、德曼布洛特分形变焦、正念练习、呼吸训练项目；
6.白噪冥想：内置≧20种自然白噪组合，用户可以自行搭配使用，结合体感震动，还原来访者最大的现场感；
7.ECG检测功能：系统可以用于检测来访者心电数据，并生成心电报告，心电报告包含：QT间期、HRV指标、心率数据、心电以及心电（P波、P-R间期、QRS波群、ST段、T波、U波）的解读分析，并自动分析生成检测结果；
8.报告管理：可查看和删除历史报告；管理员可以把所有报告导出功能，方便系统数据转移与备份；
9.个人中心：可以编辑修改个人信息，管理员可以通过个人中心批量导入与导出用户信息；
10.系统设置：系统配置多个背景样式，每个用户可分别自行设置不同背景，也可自由添加个性化背景，放置在相应文件夹下选择后即可实现。
三、系统课程资源要求：
1.软件功能：MBCT反馈正念系统内置不少于8周正念冥想引导课程，自动引导来访者体验正念觉察，列出每日需要完成的任务。具体训练目标如下：
第一周：从“自动导航”模式转化为有意识选择和察觉的生活模式；第二周：从由思考连接经验转化为直接感知经验；第三周：从沉浸过去和未来转化为全然活在当下；第四周：从力图回避、逃离或者消除不愉快体验转化为有兴趣的接近它；第五周：从试图改变事物转化为允许事物本来的样子；第六周；从视想法为真实和实际的转化为将想法看作不一定反映现实心理事件；第七周：从苛刻的对待自己转化为宽容与慈悲照顾自己；第八周：规划一个充满正念的未来。
四、产品配置：1.反馈正念精灵主机1台（含配套专用支架）；2.不小于10.1英寸平板1台；3.生理指标采集仪1套；4.电源适配器1个；5.无线遥控器1个。 
	1
	套

	3
	裱框心理挂图
	参考规格：40*60cm，高清画质，原木裱框，环保喷漆，亚克力面板。
	2
	幅

	三、沙盘游戏区

	1
	实木沙盘游戏1500套装
	1.沙具≧1500件(至少包含人物类、动物类、植物类、建筑类、家居类、交通类、水果食物类、石头贝壳及自然物质等类）；
2.实木团体沙盘≧2个（参考尺寸：100*72*7cm，材质不低于：实木，参考颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色）；    
3.实木团体沙盘支架≧2套（与团体沙盘配套，材质不低于：实木，参考颜色：木本色）；
4.实木沙具陈列柜≧2套（不少于5层9阶，参考尺寸：160*100*30cm，材质不低于：实木，参考颜色：木本色）；
5.原色海沙≧35公斤；沙盘游戏指导书籍≧1本；
6.心理沙盘档案管理系统≧1套：系统功能至少包含沙盘介绍、来访者信息管理、沙盘档案管理、查询、沙具意象词典、沙盘记录表等功能。
(1)沙盘介绍：通过图文的方式展现沙盘功能，帮助初学者更好的理解沙盘游戏；
(2)来访者信息管理：添加来访者；批量导入来访者信息，修改来访者信息；
(3)沙盘档案管理：可以添加图片加评语，视频加评语，方便心理老师后期沙盘游戏分析与档案的调取；
(4)查询：可以根据学号或者学生姓名调用档案记录。方便心理老师查询历史记录；
(5)沙具意象词典：意象类型约≧大类；总意象数量≧60个；
(6)系统具备自主添加沙具意象功能，心理老师可以根据自己的经验添加对沙具投射意象的理解；
(7)沙盘记录表：系统可以自动分析并生成沙盘记录表，系统可以根据来访者操作的沙盘游戏情况，把沙具相关数据在系统配置好即可一键自动分析，并生成团体沙盘记录表或者个体沙盘记录表；
7.心理沙盘游戏视频剪辑1套 （至少含有4课时的沙盘游戏指导课程）；
8.配置沙具选取框3个+沙刷3个+沙扒3个（用于沙具选取及清理)
	1
	套

	2
	裱框心理挂图
	参考规格：40*60cm，高清画质，原木裱框，环保喷漆，亚克力面板。
	2
	幅

	四、智能情绪解压区

	1
	仿真宣泄人
	1.仿真宣泄人身高≥180cm（配套专用底座）；宣泄人手臂姿势可以任意调节，摆出不同的被击打姿势，很好的引导来访者的情绪宣泄，手指采用五指分开设计，可握拳，可出掌。一体成型，采用高分子缓冲材料。电路部分采用振动感应技术，可感受到极小的震动，安全电压供电，至少含有七种不同的真人趣味发声，并带录音功能。
2.辅助产品配置不低于：立式宣泄球≧1个，摔打宣泄球≧4个，宣泄挂图≧4张，实体宣泄棒≧2根，专业护手套≧2对，打气筒≧1个。
	1
	套

	2
	智能触控呐喊仪
	一、产品硬件参数
1.主机配置不低于：GA-H81主板，G3260 CPU，4G内存，64G固态硬盘，不小于43英寸电容显示器(LED)，分辩率≥1920*1080，包含音响；
2.采用金属烤漆,金属光面漆，防锈、防磁、防静电，冷轧钢材料，整机功耗≤200W；
二、软件功能：
1.自信引导：根据用户情况的不同，选择不同主题进行自信心训练，智能引导功能，可进行主题更换。通过正向性强化训练达到提升自信心，至少包括自我肯定、正面暗示、肯定成就、找到优势等4大训练类别；每个训练类别至少包含6个自信训练内容，总训练内容不少于24个。每个训练内容至少包含3个背景主题，背景主题的更换可根据体验者喜好进行自行设置；
2.呐喊小游戏：包含3个趣味游戏：a呐喊电灯：声音越大灯越亮，同时背景越清晰。b呐喊吹气球 ：声音越大气球吹得越大，呐喊声音大到引起气球爆破时，系统会喝彩鼓励。 c呐喊风车：由声音大小控制风车转动速度；
3.主题呐喊放松：至少包含挫折成败、感情安慰、工作生活压力、励志、常规、时间生命、心情、自我评价、自信等九种训练主题。系统根据声音输入强弱与系统内常模匹配，调用相应的声音；
4.心理视频：至少由3个模块组成：a心理品质提升笑脸视频由20个以上学生的笑脸组成，看到多种不同的笑脸可以感染您的情绪，达到心情愉悦；b心理品质提升问候视频由20个以上学生以不同的方式来问候“Hello，你好”，提升来访者的存在感与自信心；c心理品质提升鼓励视频由20个以上学生以不同的方式对来访者赞美鼓励“你是最棒的”，达到提升自我肯定的效果；
5.心理音乐：至少包含放松，激扬，冥想，脑波共振，抒发，五行音乐，心灵音乐馆，振奋等类别；
6.体验者管理：可以跟踪体验者所有训练内容并生产报告；  
	1
	台

	3
	智能心理动感单车减压系统
	1.系统配置不少于三组登录模式：a.体验模式下用户可以免登录注册体验；b.超级管理模式：超级管理员可以批量导入来访者信息，减少注册过程，批量生成用户信息，进入系统体验；c.用户模式：来访者也可以自行注册，并登录进入系统体验；
2.ECG功能：可以检测QT间期和HRV数据，动态显示心电，生成ECG报告，包含检测过程的完整心电有5个或6个波，从左至右为 P,Q、R、S、T及U等波群；每个波分至少为7个部分，即P波、P—R段、P—R间期、QRS波群、ST段，T波、Q—T间期（需要专业医生分析），并且智能分析心率、QT间期、HRV指标是否正常；
3.心理音乐骑行模块：至少包含4种语音训练模块：骑行课堂、欢快骑行训练、专注骑行训练、FM骑行训练；
4.报告系统模块：自动生成动感单车减压训练报告，记录整个训练过程的生理指标，自动生成折线图形分析数据；多指标实时监测：系统训练过程实时显示不低于9项训练指标；
5.引导骑行模块，引导骑行可以让骑行减压更加科学，让体验者更加容易参与训练，内含不低于5个引导训练项目，每个引导训练项目不低于10分钟；训练过程实时显示不低于9项训练指标；
6.呼吸调节训练模块：系统包含不低于3、5、10、15分钟等4种训练时长管理。训练频率至少包含低频，正常，高频。训练过程实时显示不低于9项训练指标；
▲7.趣味骑行模块：模块至少包含实景骑行、时间骑行、美好风景、画中世界等主题；提供权威机构出具的软件登记测试报告复印件并加盖响应供应商公章；
（1）实景骑行主题：让体验者更加放松，提供不同的骑行模拟实景，包含不少于挪威雪地骑行、意大利全景骑行、山间骑行；、火车旅行等10个主题；每个训练项目时长不低于10分钟；
（2）时间骑行主题：动画虚拟模式训练；包含不少于汽车飞驰；时光隧道；太空穿梭；太阳系运转等10个主题。骑行过程中实时显示脉搏、血氧、血压、疲劳度、总里程、时速、卡路里、内啡肽泌情况引导（训练300米后产生）、多巴胺分泌情况引导（训练300米后产生）；每一个实景训练可通过骑行速度来改变实景画面速度，训练过程中，可实时监测骑行速度，骑行速度与实景画面速度相同步，骑行越快，实景展示也就越快；当骑行中途停止，系统骑行界面会有温馨文字提示，通过正向鼓励来激励来访者继续训练。训练过程实时显示不低于9项训练指标，训练结束可以生成专业动感单车训练报告；
（3）美好风景训练：可以选择训练时间和训练音乐，来访者可以通过骑行来控制风力发电机的转速；
（4）画中世界训练：可以选择训练时间和训练音乐，来访者通过骑行来控制风车的转速。训练过程实时显示不低于9项训练指标，训练结束系统自动生成专业动感单车训练报告；
8.背景主题功能：可以更改系统背景主题：系统配置了不低于8个系统主题，可供来访者使用；
▲9.无线指标采集包含生理指标和运动指标，总共不低于9项指标。提供权威机构出具的软件登记测试报告复印件并加盖响应供应商公章；
10.系统包含智能运动数据采集单车1台,内置无线蓝牙数据采集器，智能心理动感单车平板≧10.1英寸1套；智能无线腕表式生理指标采集仪,可实时数据传送，脉搏、血氧、血压、疲劳度等。  
	1
	套

	五、系统集成

	1
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	A
	小计
	
	
	

	8、VR体验系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	一、VR体验硬件系统

	1
	虚拟现实头盔
	1.CPU≥高通XR2，GPU≥Adreno 650，内存≥6GB ,闪存≥128GB UFS3.0 ；自带WIFI，BT≥BT5.1；Android版本≥10.0 ；
2.屏幕≥5.5吋，分辨率≥3664x1920，PPI≥773，刷新率≥72/90Hz，视场角≥98°；
3.透镜≥菲涅尔，支持物理瞳距调节，至少包括三档：58/63.5/69mm；通过TUV低蓝光认证，9轴传感器采样频率≥1KHz，人脸佩戴感应；
4.前置摄像头配置不低于：鱼眼摄像头(640x480@120Hz, FOV:166°)*4，支持头部6DoF定位；
5.手柄：6DoF体感手柄*2，支持光学定位，支持线性振动马达；机身按键至少包含：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减；
6.泡棉可替换，前置头盔、后置电池（支持QC3.0快速充电，容量≥5300mAh），内置双立体声喇叭，双麦克降噪，全指向麦克风；
	6
	套

	2
	VR体验空间系统
	1.体验端支持对已有 VR 资源进行资源集成、统一管理，体验端内部支持使用手柄进行选择、切换课程资源；
2.体验端兼容本项目中的所有VR资源，并能够动态添加新的VR资源； 
3.VR资源以“学科-教材-章节-课程资源”的形式直观展现。支持检查资源是否有新版本更新；
4.体验端支持自由体验模式和管理员管控模式。 自主体验模式下，支持自由选择课程资源，进行自主探究学习；管控模式下，管理员端锁定VR设备，体验端只能打开管理员端指定的课程资源；
5.体验端接受并执行控制端的各种命令，同时向控制端反馈设备状态，如佩戴状态，电量等；
6.体验端支持新手引导功能，方便用户学习设备操作；
▲7.体验端支持提交VR资源成绩至VR体验管理系统，提供上述功能的软件截图并加盖响应供应商公章；
9.系统架构采用 Unity3D 技术开发，体验端可调整任意视角观察场景现象；
10.系统界面设计友好直观，有文字说明；
11.整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全；                                                                                                                    
	6
	套

	3
	VR播控系统工作站
	内存≥16G及以上，独立显卡，256G及以上固态硬盘（SSD）。
	1
	台

	4
	VR体验管理系统
	1.管理员端管理所有体验端设备，实时监察设备各项信息，包括设备ID、在线情况、在线数量、运行情况、电量、设备是否正常运行、数据连接情况等，支持指定设备一键关机、重启等功能；
2.管理员端可以设置体验端设备为自由模式，自由模式下，支持自由选择课程主题、资源，进行自主探究学习；
3.管理员端支持设置体验端设备为管控模式，管控模式下，只能体验管理员端指定的资源；
4.管理员端可以进行课程资源管理，支持查看VR课程资源，条件筛选、资源筛选等操作；
5.支持管理员端对体验设备一键投屏以及切换投屏设备；
▲6.管理员端支持查看体验端课程资源成绩排名、操作得分（包含历史记录）、成绩提交时间、操作时长及操作得分明细，提供上述功能的软件截图并加盖响应供应商公章；
7.管理员端支持统计和分析体验端课程资源，包含每个操作正误对应人数；
8.管理员端支持多个终端硬件，包含PC以及安卓系统pad；
9.系统界面设计友好直观，有文字说明；
10.整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全；                                                                                                                     
	1
	套

	5
	VR设备充电消毒一体柜
	1.内置USB 5V 2.4A直流充电口（充电IC芯片能智能识别VR一体机、3D眼镜等设备所需要的电流）；
2.每个独立充电口均具备智能LED转灯功能（红灯：充电状态中，绿灯：充满/未连接），且有对应的数字序号；
3.金属按钮开关，兼具电源开关和通电指示功能，120mm风扇，搭配智能温控系统，30℃±8自动启停 ；
4.主动式PEC开关电源供电，输入宽频交流电110V-240V，国际通用；
5.自动消毒功能，紫外线+臭氧O3双重消毒，搭配金属按钮开关，消毒完成后自动关闭；
	1
	台

	6
	投屏器
	VR专用投屏器，采用2.4G+5G双频技术，支持图像和影音同时传输。高清4K投屏画质，支持移动投屏，支持Miracast协议，支持电脑投屏；
	1
	套

	二 、VR体验软件系统

	1
	安全VR教学系统
	1.系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率≥1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例；
2.系统支持6DoF体验，除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪用户在真实世界的走动并动态更新用户在虚拟世界中所处的环境和场景；
3.系统具有强交互性，使用者的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作，非单手操作；
4.系统提供高度的探究性操作类实验，体验者可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识；
5.所有软件功能均支持在无互联网环境下正常操作使用。要求在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作；
6.危机类别须包括：火灾、地震、消防知识、灭火器使用等多种主题，覆盖逃生实训、技能实践、知识拓展学习等形式，让体验者充分感受现场的危险氛围，丰富安全体验，增长安全知识；
7.系统涵盖课程资源包括：火灾逃生（校园场景）体验、火灾逃生（宿舍场景）体验、VR地震仿真训练体验系统、家庭火灾隐患认知及排查体验、四场景灭火器训练体验、消防器材认知与使用、急救类产品-高空坠落、急救类产品-触电急救；
8.VR地震仿真训练体验系统，应具备以下功能：1）仿真地震前后校园环境，让体验者置身其中进行地震逃生的体验，感受地震时建筑物及地面的变化，体验地震发生时的心理感受。2）至少提供路标指示及文字两种操作说明。3）提供倒计时功能；
9.四场景灭火器训练体验，应具备以下功能：1）本实验至少包含4个火灾场景。2）至少提供灭火器使用教学及操作练习模块。3）至少提供使用灭火器4个环节的教学；
10.家庭火灾隐患认知及排查体验，应具备以下功能：1）真实模拟家庭场景。2）至少提供18种家庭火灾危险源，体验者可排查隐患。3）至少提供18种危险源的提示。4）提供操作帮助，实验开始前可以学习移动方式和交互方式；
11.消防器材认知与使用，应具备以下功能：1）真实模拟消防站场景。2）至少提供20种消防器材的构成原理及使用方法进行讲解，让体验者了解微型消防站的建设意义及器材的使用；
12.急救类产品-触电急救：1)仿真下雨时的施工现场，工人焊接钢支撑与预埋件场景。2）提供语音讲解功能。3）至少提供教学及体验两种模式；
13.急救类产品-高空坠落：1)仿真高空作业的真实场景。2）提供语音讲解功能。3）至少提供教学及体验两种模式。
	1
	套

	2
	心理健康VR教学系统
	1.系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率≥1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例；
2.系统支持6DoF体验，除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪用户在真实世界的走动并动态更新用户在虚拟世界中所处的环境和场景；
3.系统具有强交互性，使用者的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作，非单手操作；
4.系统提供高度的探究性操作类实验，体验者可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识；
5.所有软件功能均支持在无互联网环境下正常操作使用。要求在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作；
6.心理健康VR教学系统课程资源根据心理学专业知识编写，符合心理健康教学以及心理健康辅导需求；
7.系统涵盖课程资源包括：VR沙盘游戏心理学拓展训练、VR迷宫冒险心理学拓展训练、公众演讲焦虑、基于暴露法的动物恐惧体验、基于VR虚拟悬崖环境的恐高体验、基于虚拟电梯环境的恐高体验、基于高空断桥任务的心理学拓展体验；
8.VR沙盘游戏心理学拓展训练实训软件，应具备以下功能：1)可以通过操作手柄来制作山丘、河流等。2)模型数量不少于200个，需包含人物类、动物类、植物类、建筑类、家具与用品类、交通运输类、食物果实类等模型。3）包含拍照功能、照片查看功能；
9.公众演讲焦虑，应具备以下功能：1)至少包含3种公众演说场景。2)至少包含9种演讲难度；
10.基于暴露法的动物恐惧体验软件，应具备以下功能：1)包含2种以上动物恐惧体验方式。2)可控制动物移动，可抓取动物并观察动物的详细特征。3）动物模型需至少包含6个；
11.基于VR虚拟悬崖环境的恐高体验软件，应具备以下功能：1)仿真模拟高空悬崖、玻璃栈道场景。2)经过传送点方式进行传送，传送点不少于10个。3）可体验悬崖坠落感，将石头扔下悬崖；
12.基于虚拟电梯环境的恐高体验系统，应具备以下功能：1)可设置至少2种闯关体验模式。2)使用手柄触发电梯楼层按键。3)可设置电梯板的透明度来增加恐高体验难度系数；
13.基于高空断桥任务的心理学拓展体验软件，应具备以下功能：1）仿真模拟不少于两种高度的高空断桥场地。2）可以进行攀爬、跳跃、加速坠落等体验。
	1
	套

	3
	艺术教育VR教学系统
	1.系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率≥1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例；
2.系统支持6DoF体验，除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪用户在真实世界的走动并动态更新用户在虚拟世界中所处的环境和场景；
3.系统具有强交互性，使用者的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作，非单手操作；
4.系统提供高度的探究性操作类实验，体验者可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识；
5.所有软件功能均支持在无互联网环境下正常操作使用。要求在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作；
6.系统涵盖课程资源包括但不限于：梵高的梦境、罗纳河上的星夜、创意思维拓展-创意的延伸和 迁移、创意思维拓展-洞察实验、创意思维拓展-动作思维、创意思维拓展-现代艺术、创意思维拓展-草间弥生的艺术等课程；
7.梵高的梦境VR体验系统，应具备以下功能：1）至少提供3个以上三维艺术创作空间场景，可在场景中漫游。2）提供配乐功能、作画功能，可使用手柄控制颜料和画笔，选择不同的颜色，自由作画；
8.罗纳河上的星夜VR体验系统，应具备以下功能：1）提供梵高《罗纳河上的星夜》的三维空间场景，可在场景中漫游。2）提供配乐、作画、游船、拍照等4种功能；
9.创意思维拓展-创意的延伸和迁移，应具备以下功能：1）提供场景漫游功能。2）提供表情包的编辑、播放，音乐的选择功能。3）提供大屏幕表情播放功能；
10.创意思维拓展-洞察实验，应具备以下功能：1）模拟场景数量不少于三个。2）提供物体抓取功能，可观察物体的细节。3）支持重置功能；
11.创意思维拓展-动作思维，应具备以下功能：1）模拟飞机与小鸟飞行的场景，进行飞行对比，引发思考。2）可以抓取虚拟事物并观察其详细特征。3）模拟越战纪念碑的场景，真实展现场景环境；
12.创意思维拓展-现代艺术，应具备以下功能：1）至少包含三种以上现代艺术场景，包括但不限于闪电艺术场景、农作物生长艺术的场景、涨潮退潮艺术场景等。
	1
	套

	4
	传统文化VR教学系统
	1.系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率≥1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例；
2.系统支持6DoF体验，除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪用户在真实世界的走动并动态更新用户在虚拟世界中所处的环境和场景；
3.系统具有强交互性，使用者的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作，非单手操作；
4.系统提供高度的探究性操作类实验，体验者可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识；
5.所有软件功能均支持在无互联网环境下正常操作使用。要求在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作；
6.系统涵盖课程资源包括但不限于：山水诗意境体验、古代语言学习VR交互系统、木质楼阁建筑（保和殿）展示和结构识别系统、木质楼阁建筑(风雨桥)展示和结构识别系统、朝堂礼仪VR体验系统等；
7.山水诗意境体验，应具备以下功能：1）本实验创设景与诗的融合场景，以仿真构形，以虚拟传神，导入对诗歌空间、时间、情感互为涵容的审美体验。 学生以角色扮演的方式身临其境地体验诗境、诗情与诗思的交响，以此完成山水诗的欣赏，从而有效提升了山水诗审美鉴赏能力。2）系统真实模拟谢灵运、孟浩然与文天祥三位诗人，将江中扁舟、澄鲜阁、浩然楼、兰亭集序等场景真实展现出来。3）系统真实模拟瓯江、江心屿、雁荡山场景，并进行水墨画风处理。4）系统提供江心屿、楠溪江与雁荡山视频，作为场景选择界面。5）系统提供为谢灵运进行“冠”、“衣”、“履”装备搭配的选择场景。6）系统提供谢灵运、孟浩然与文天祥三位诗人的诵诗赏析，观察周围景色景物，提高学生对山水诗意境的欣赏。 7）系统提供学生对场景中诗文的多角度补充问答，提高学生对山水诗意境的理解。8）系统提供李白的诗作，并在谢灵运的手机朋友圈中展现，学生可以查看杜甫、苏轼等诗人的留言。9）系统提供刘基《散天花·舟泊中川》诗歌的造境空间，学生可以通过手柄从提供的模型中选取素材，并依据个人对诗歌的理解完成对场景的营造。10）系统提供课后练习环节，学生可选择教学应用、文旅应用、广告应用、创作应用四个具体用境场景，根据不同场景的身份撰写相关文字内容作为作业；
8.古代语言学习VR交互系统，应具备以下功能： 1）系统支持开展4种类型的固定路线识字任务综合实验，具体包括：陆地动物路线、昆虫固定路线、植物固定路线、果实固定路线；2）场景包括但不限于茅草屋、身着虎皮裙的原始人、原始海域、远古的植被、动物等；3）用户可以身临其境地融入到原始部落场景中，通过交互手柄即可完成象形文字的选取；4）在基础实验看图识字中，用户可以学习基础字库中的不少于59个象形文字，认知简体中文与象形文字的对应关系；5)可以开展如下基础实验，具体包括：看图识字；识字考核；6)在古代原始部落场景中，用户以第一人称视角在其中漫游体验；
9.木质楼阁建筑（保和殿）展示和结构识别系统，应具备以下功能：1）通过三维仿真技术模拟还原真实的保和殿场景。2）系统提供背景音乐及对保和殿的语音讲解。3）系统可单独展示古建筑不少于25种的部件，包含但不限于柱子、地面、屏风、高台，并可进行古建筑认知。4）系统可单独展示保和殿不少于19种的结构，包含但不限于斗拱、台基、柱子、梁、檩、椽，并可进行保和殿的组装。5）系统需提供不少于10种斗拱的组成结构，包含但不限于坐斗、槽升子十八斗、翘、挑尖梁头，并进行斗拱的组装；
10.木质楼阁建筑(风雨桥)展示和结构识别系统，应具备以下功能：1）通过三维仿真技术模拟还原风雨桥场景。2）系统提供对风雨桥的语音讲解。3）系统提供至少3种不同天气场景观察风雨桥。4）系统提供风雨桥不少于8个组件的展示；5）提供风雨桥搭建功能，并包含搭建提示；
11.朝堂礼仪VR体验系统，应具备以下功能： 1）包含大臣早朝，拜见君主的朝堂礼仪；2）包含下朝后在殿外拜见将军的礼仪；3）包含拜见将军后回家拜见亲友的礼仪文化；4）操作过程带有文字提醒功能；5）可以对对应场景礼仪动作进行选择；6）多人物呈现：包含但不限于皇帝、各大臣、将军、武士、士兵、亲友；
	1
	套

	5
	爱国主义教育VR教学系统
	1.本系统针对爱国主义教育进行建设开发，项目模拟真实场景，提供仿真环境进行体验学习；
2.系统提供不少于12个模块的资源进行学习，包括但不限于：中共一大纪念馆、社会主义发展史、光辉历程、百年瞬间、圣地重游、英雄手书、新中国史展馆、改革开放、中央红军长征纪念馆、南湖纪念馆、中国精神·共产党人的精神谱系纪念馆、新时代生态文明之路VR展馆、开国大典VR体验；
3.中共一大纪念馆的学习内容包括但不限于：中国逐步演变为半殖民地半封建社会、探寻救亡图存的道路、五四运动与马克思主义在中国的传播、建党前夕的上海社会与共产国际的推动、共产党早期组织的建立、中国共产党第一次全国代表大会代表、中国共产党第一次全国代表大会召开、中国共产党成立初期的活动；
4.社会主义发展史的学习内容包括但不限于：空想社会主义产生和发展、马克思恩格斯创立科学社会主义理论体系、列宁领导十月革命胜利并实践社会主义、苏联模式逐步形成、新中国成立后我们党对社会主义的探索和实践、中国特色社会主义；
5.光辉历程的学习内容包括但不限于: 新民主主义革命时期光辉历程、社会主义探索时期光辉历程、建设有中国特色的社会主义新时期光辉历程；
6.百年瞬间的学习内容包括但不限于：治国安邦和烽火激扬；
7.圣地重游的学习内容包括但不限于：上海中共一大会址、嘉兴红船旧址、井冈山永新县“三湾改编”旧址、于都中央红军长征出发纪念馆、遵义会议旧址、毛泽东延安旧居、西柏坡中共中央旧址；
8.英雄手书的学习内容包括但不限于：贺叶朵、傅烈、寻淮洲、王尔琢、卢德铭、张朝燮、陈毅安、夏明翰、赵一曼、左权、陈然；
9.新中国史展馆的学习内容包括但不限于：屹立东方、改革开放、走向复兴；
10.改革开放的学习内容包括但不限于：实行改革开放成功开创中国特色社会主义、推进改革开放成功把中国特色社会主义推向二十一世纪、加快推进改革开放成功在新的历史起点上坚持和发展中国特色社会主义、全面深化改革开放 成功谱写新时代中国特色社会主义新篇章、高举中国特色社会主义伟大旗帜为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗；
11.中央红军长征纪念馆的学习内容包括但不限于：纪念碑和渡口学习、从于都走出的共和国将领、中央红军长征的背景、中共中央秘密准备战略转移、中共中央和中央红军主力集结于都、中共中央和中央红军主力夜渡于都河出发长征、永远的长征；
12.南湖纪念馆的学习内容包括但不限于：探索救亡图存的道路、中国共产党的成立、中共一大代表生平、中国逐步成为半殖民地半封建国家、探寻救亡图存的道路、辛亥革命的伟大功绩和历史局限；
13.中国精神·中国共产党人的精神谱系纪念馆的学习内容包括但不限于：中国共产党精神之源、新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代；
14.新时代生态文明之路VR展馆的学习内容包括但不限于：生态文明建设的含义、新时代推进生态文明建设的原则、习近平总书记出席2019年中国北京世界园艺博览会开幕式的讲话、全国生态环境保护大会的重要会议精神、历史名人有关人类与自然关系的发言、河南扶沟县河北迁西县等多地进行生态文明建设的成果、推进生态文明建设的制度建设情况、生态文明制度的四梁八柱、习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时对“两山”理论的阐述、“两山”理论的理论背景及理论内涵、习近平提出保护生态环境的“五个追求”、习近平在祁连山、西溪、大兴等地视察生态环境建设的情况、习近平主持黄河流域生态保护和高质量发展座谈会的情况、习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述、北京世界园艺博览会的主题，及总书记出席北京世界园艺博览会的情况、绿色发展战略的战略内容、习近平总书记参加首都义务植树活动的情况；
15.开国大典VR体验的学习内容包括但不限于：获得观礼资格、设置代表证、观看升旗仪式、参与群众游行；
	1
	套

	6
	体育运动VR教学系统
	1.系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率≥1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例；
2.系统支持6DoF体验，除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪用户在真实世界的走动并动态更新用户在虚拟世界中所处的环境和场景；
3.系统具有强交互性，使用者的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作，非单手操作；
4.系统提供高度的探究性操作类实验，体验者可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识；
5.所有软件功能均支持在无互联网环境下正常操作使用。要求在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作；
6.体育运动VR教学系统课程资源根据专业体育知识编写，符合体育运动拓展教学需求；
7.系统涵盖课程资源包括：VR滑雪教学系统、VR打靶游戏心理学拓展训练体验系统；
8.VR滑雪教学系统，应具备以下功能：1）提供不少于3个难度等级的教学内容，滑雪知识及比赛项目介绍。2）包含不少于5种的奥运滑雪比赛项目，并可以进行身临其境的滑雪运动体验。3）至少包含4种滑雪设备的介绍及其穿戴方法、10种以上滑雪动作教学及其技巧。4）包含滑雪运动项目的欣赏要领和评分规则；
9.VR打靶游戏心理学拓展训练体验系统，应具备以下功能：1)系统应提供不少于3种射击打靶的场景。2)提供不少于3种枪支的完整结构。3）系统应提供弹夹更换、子弹上膛等不少于5种的具体操作功能。4）具有成绩统计功能。
	1
	套

	三 、VR体验设备（大）

	1
	行走
平台
	  行走平台可以在虚拟的世界自由行走射击，全景头盔及操纵手柄，视觉效果逼真，手势控制流畅；清晰细腻的画面,实时互动的游戏,智能灵敏的操作手柄,体验感丰富，设有关卡，互动性强，激发体验者的战斗欲望。无线控制器配备的多个感应器，让你在虚拟时空里畅通无阻、自由行走、实时互动，配置不低于55寸液晶高清屏幕实时播放游戏场景，采用多种动态特效结合3D环绕立体声，效果震撼。强大的后台管理系统，持续更新好玩刺激的游戏;《纸片僵尸》、《分歧者》、《橄榄球》等不少于百余款游戏选择，丰富的定制精品射击对战、虚拟健身等内容满足多元化需求。
	1
	套

	2
	双人VR体验舱
	1.无死角自由视野：不低于125°仿生视场角，1080P双眼独立高清分辨率，带给你无死角置身现场的真实受；
2.动感互动仓：互动仓控制细腻准确、游戏里的每一次俯冲、冲刺、跳跃、旋转等都仿若身临其镜，让你在虚拟世界里身随意动无所不能；
3.音频系统分割为纵向和横向的分区、运用离散式扬声器把音乐和声交换融合于影片创造的空间将“环绕立体声”提升到一个全新的高度；
4.头部追踪瞄准：内置9轴传感器，360度头部跟踪，轻轻头部即可真实触碰新世界，体验回眸一瞥驾驭全场的掌控感；
5.内容包罗万象，不少于百余款游戏选择：浩淼星空、无垠沧海、枪林弹雨。刀光剑影....那些年的脑内幻想，此时此地一一真实展现。
	1
	套

	四、基础设施、设备与配套

	1
	智能会议一体机云屏
	一、规格参数：
1.显示屏尺寸≥85英寸；面板亮度≥500cd/㎡；点距（mm）≤0.4298*0.4298；
2.显示色彩≥8 bit/1.07 Billion；红外触控技术；书写精度≤1mm；
3.内置一体式，触摸点数≥20点触控书写；书写屏介质≥4mm钢化高透玻璃 ；响应速度 ≤6ms；
4.可视角度≥178°，使用寿命≥6000万次；整机寿命≥50000小时；功率≤350W；
5.整机内置≥1200W高清摄像头，内置≥8阵列麦克风，不小于10米有效拾音距离，内置不低于2*10W扬声器；
6.内置安卓主板处理器≥四核；储存信息≥2G（RAM）+16G（ROM）；
二、功能要求：
1.支持多画面漫游、开窗、叠加显示,单屏支持不少于16个实时活动视窗；
2.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能；
3.支持画面90°、180°、270°旋转。
三、OPS配置不低于：存储≥8G DDR4内存/SSD128G，集成显卡，接口不少于4路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45网络接口、1路HDMI、1路DP输出、1路LINE输出、1路MIC输入；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	USB高清投屏器，支持1080P高清投屏，支持触摸回传；整机功率≤2.5W；支持IEEE 802. 11 a/g/n等无线传输协议，频段至少包含2.4GHz和5GHz；
	1
	台

	3
	智能翻页笔
	遥控距离≥15米，待机电流≤25uA，电池类型不低于聚合物理电池。
	1
	支

	五、系统集成

	1
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	
	小计
	
	
	

	9、智慧阅读系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	一、纸质图书管理模块（按照首期配备3000册图书、发放2000张读者证设计）

	1
	图书管理软件SIP2接口
	1.支持SIPII协议，与海安市图书馆图书管理系统能无缝对接。 
2.SIPII协议软件遵守国际图书馆行业现行的规范与标准，实现图书馆管理系统软件与RFID自助设备的数据对接通信。
3.SIPII接口软件支持电子社保卡在线开通功能。
4.配置办证、借还等端口
	1
	项

	2
	RFID自助办证、借还一体机
	1.参考工作频率：13.56MHz；设备参考尺寸：500mm*500mm*1500mm(长*宽*高)；支持SIP2/NCIP接口协议；电容显示屏≥22英寸，1920*1080竖屏；内存≥4GB ；80mm热敏打印机；天线读写距离可达15cm以上；
2.RFID图书识读能力≥5本/次，支持ISO14443A+ISO15693读者证、身份证、条码、二维码、人脸认证等多种组合；
3.系统设备配备触摸显示屏和直观的按钮键。软件系统提供读者证识别、借书、还书、查询、续借功能。系统可以设定为仅有借书、或仅有还书功能；
4.可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的RFID标签。系统支持同时5本以上借还书，支持读者查询，续借；
5.后台系统提供支持，需借书，用户查询，续借时可以配置为要求用户输入密码。设备兼容多种读者证读写机具； 能够在读者完成借书或还书的同时，对所借还的多本图书进行安全标志位的设置。在指定区域范围内的图书被读取，超出范围的图书不被读取，保证图书自助操作准确性；
6.集成二维码扫描枪，具有二维码身份识别功能。通过对与读者身份信息绑定的二维码扫描，读者可以进入图书自助借还界面进行借还书操作。需与海安市图书馆内现有二维码电子证(南通市第三代社保卡二维码)后台做对接，读者能扫电子社保卡登录；
7.可通过二代身份内信息与海安图书馆管理系统进行自动查重，对已经办理过读者证的读者再次申请办理时，系统在界面上给予读者已经办过证的友好提示；
8.与海安市图书馆馆内现有第三代电子社保卡激活软件功能保持一致，办证软件与后台管理对接功能内容:显示读者挂接二维码是否成功！不能成功有提示不能成功的原因，成功则显示读者的证号（如果读者原来有实体证，而且是有效的；如果读者原来没有有效的读者证（即退证或从未办理过），则显示新的虚拟证号；
9.系统经由图书馆管理系统进行读者信息登记，系统根据办证类型或经自己操作后由读者自助办理新卡，资金记录需与海安图书馆资金管理系统无缝对接。新卡有效期，按照图书馆的规定由系统自动分配；
10.系统具备简单的交互操作，能够提示读者填写联系方式。系统根据办证系统提供的标准化接口，将读者信息统一传入，由办证系统生成读者记录，系统根据反馈结果，提示明确、友好的信息；
11.系统可实现读者自助充值功能，可识别并收取100元面额的纸币，且系统具备自动验钞功能，假币系统将自动退回；
12.系统自动检测并判定卡状态，当卡桶内少卡或无卡时，系统自动报警提示；
13.单发卡速度不低于0.5秒/张。在自动装填﹑发卡和回收过程中出现故障，系统应具备自动复位功能，经复位仍不成功，则停止一切动作或等待人工干预操作；同时，系统自动提示并报警；
14..操作完成即自动打印收据，可根据需求显示读者办证﹑财经等相关信息。打印机收据纸不足或者缺纸时，系统自动报警提示，并在界面上显示缺纸信息；
15.系统提供准确的工作统计，如统计办证的数量、办证读者清单、自助充值的数量﹑自助充值读者清单和充值金额等。
▲16.设备使用的核心读卡器需通过：
1.GB/T 18239-2000《集成电路（IC)卡读写机通用规范》
2.GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温)
3.GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温  
4.GB/T2423.3-2016《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》检测标准要求；提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	台

	3
	还书箱
	1.单个还书箱有效容量≥100本图书
2.外观参考尺寸：668mm*640mm*783mm(长*宽*高)
3.还书箱内设减震弹簧和缓冲垫，可降低图书归还时与还书箱的撞击，保护图书的完整性；
4.还书箱口和四边折角需圆弧状，无倒刺尖角，保护图书馆馆员和读者安全。 
	1
	个

	4
	人流统计显示系统设备
	1.具有显示时间、温度信息功能；显示总进馆人数，总出馆人数，当天进馆人数，当天出馆人数信息功能；
2.具有显示当安全门报警时则显示相应提示信息功能；具有自动更新时间、天气功能；
3.如有未借图书带至安全门，则门头显示未借图书信息，并有多本显示功能；
4.支持人流统计数据能上传至海安图书馆现有大数据分析平台；
5.配置不小于26寸显示屏，16:9, LED背光,支持1920*1080分辨率。
	1
	套

	5
	读者证（含数据加工服务）
	1.参考工作频率：13.56MHz，内存容量≥1-2Kbits，有效使用次数≥10万次；
2.每张证件卡具有唯一序列号；证件卡具有较高的安全性，防止存储在证件中的信息被泄露；
3.证件卡每一面印制的内容可根据客户要求定制；
4.配套服务：提供标准读者证模板供参考，读者数据导入及数据转换；
5.读者证加工信息数据格式需与海安图书馆现有读者证格式保持一致。
	1000
	张

	6
	图书电子标签（含数据加工服务）
	1.参考工作频率：13.56MHz，内存容量≥1024 bits，有效使用寿命≥10 年，有效使用次数≥10万次；
2.支持非接触式地读取和写入，具有很好的防冲突性能，采用防冲突的运算法则，具有多标签识别功能。
	5000
	张

	7
	馆员工作站（含主机）
	多功能数据工作站主要用于文献RFID数据转换、读者证RFID数据转换两个功能，从而实现文献条码号、读者证号与RFID标签的UID号一对一绑定。
1.工作频率：13.56MHz，工作环境温度范围：-32℃～78℃，额定电压：DC 12V，额定功率≥5W，通讯接口：USB口，识读距离≤30cm；
2.系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作；
3.可对RFID标签非接触式地进行阅读，有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。需具备读写器软件调试能力；
4.用于阅读的RFID天线不可受天线周围的其他标签的影响，保证只有在天线正上方的标签才能被读到。需具备天线控制软件调试能力；
5.系统提供双重功能，可以处理ISO15693标准、ISO18000-3标准的RFID标签, 同时可选配扫描枪，支持扫描图书条形码；
6.可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高；
7.具有图形化的友好操作界面，提供简体中文的视觉交互提示功能。可输入密码配合图书馆管理系统应用；
8.满足兼容各类标准的RFID标签，采用EAS和AFI安全标志位，并保证读写速度；
9.芯片加工信息数据格式需与海安市图书馆现有芯片格式保持一致，并上传至图书馆馆内数据库；
10.配1把条码扫描枪（带支架），支持扫描AIM-128、 Code11、Code 39、Code 93 、Code128等条码；
11.含配套主机，显示器不小于23寸。
	1
	套

	8
	RFID图书防盗门(两个单通道)
	1.供电要求：AC 220V，50Hz，额定功率≤20W，外观参考尺寸：700mm*1700mm*200mm(宽*高*厚)，参考工作频率：13.56MHz；
2.阅读范围半径：0~0.6M 为有效阅读范围（竖直方向），通信接口：RJ45网络接口；
3.符合ADA相关标准要求，每个通道的宽度≥90cm，并且可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中；
4.设备系统具有高侦测性能，无误报。具备流量计数功能，数据可重置；
5.设备需兼容海安市图书馆现有24小时自助馆图书报警模式；
▲6.设备通过IK06等级防爆测试，符合GB/T20138-2006标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。
	4
	片

	二、数字阅读模块

	1
	本地数字图书馆系统
	一、总体参数要求
1.平台需针对不同层级的机构提供不同的管理应用，其中后台需包括机构系统设置、内容管理、用户管理、图书资源管理、活动管理、校本资源管理、阅读统计等功能；
2.开放性平台设计,系统兼容各种格式电子文档的上传和管理,包括 TXT、DOC、PDF、MP3、MP4等,所有资源提供下载后本地阅读，而且这些多种格式的电子图书能在系统上被方便地检索； 
3.平台界面友好直观,阅读交互清晰顺畅,资源内容分类清晰,阅读借阅操作简便,读书、活动、资讯等内容综合性强,提高读者参与积极性、互动趣味性； 
二、前台功能参数
1.整合阅读资源,统一发布和管理:本平台不仅可以管理数字图书,还可以对音频、自有资源等多媒体资源进行展示,用户可以浏览、检索并且使用这些多媒体资源；
2.平台提供图书元数据书名、作者、出版社等综合检索与元数据字段精准检索服务,支持多类型资源如图书、音频、校本等资源检索服务；
3.举办读书活动:管理员可以自行在本平台发起读书活动,每个活动可以单独选择需要的图书,同时举办者可发布活动内容通告、活动图片;参与活动用户可以上传活动作品；
4.我的图书馆空间提供借阅图书记录,通过当前借阅显示最近阅读情况,借阅历史记录显示,同时提供我的收藏、读书笔记、书评、我的活动、个人设置等功能服务；
5.图书阅读:系统提供数字图书在线浏览；针对每本图书还可以“收藏”到“我的图书馆”；可以发表和查看相关评论；
6.图书分类浏览,为专业读者提供国家标准权威中图法分类检索图书,平台须提供自定义分类管理功能，管理员可通过此功能设置图书自定义分类；
7.平台提供资讯动态编辑发布服务,提高平台综合信息利用水平；
三、后台管理参数
1.后台管理系统功能模块部分:采用WEB浏览方式访问,管理员在PC终端上都能进入管理界面； 
2.平台系统设置:系统管理员还可以修改平台首页的Banner、定制导航菜单设置； 
3.网站内容管理:友情链接、推荐管理； 
4.用户管理:管理员可以对用户信息按系统要求批量导入,可对用户进行查看、修改、移除等操作；
5.图书资源管理:提供借书管理、图书资源列表、读书笔记等；并可根据读者类型，提供图书上下架服务； 
6.自有资源管理:提供管理员自由自有资源发布和管理。可自定义对自有资源进行分类；管理员可对上传的资源进行管理、删除,防止无效资源的随意上传； 
7.统计服务管理:多种数据统计,支持使用数据统计:系统管理员可以查看平台的统计数据,包括综合统计(多维度书籍统计包含用户和图书)、图书排行榜(根据阅读人次)、读者排行榜(阅读总时常)、图书分类阅读量(中图法分类统计总借阅和阅读次数)等统计模块； 
8.内容推荐:列表显示数字图书馆内容资源库中的各类内容资源,显示的信息包括书名、作者、出版社、出版日期等。管理员可通过书名、作者、出版社等方式对图书进行检索，并可对其进行推荐。已推荐的图书可在推荐列表中查看；
9.分类管理:数字图书馆平台提供自定义的二级分类法管理平台,系统管理员可以输入分类名称来添加一个一级分类。对于已添加的分类,系统管理员可以进行修改和删除操作；
10.书评管理:列表显示用户对图书进行的评论,显示的信息包括图书名称、评论内容、读者、评论时间等。管理员可以设定图书名称、读者等条件进行检索，管理员可以选择单个或多个评论进行删除操作，管理员可以置顶书评；
11.点击平台右侧返回顶部按钮可以返回页面顶部；
12.视听资源可按照全部、音频、视频进行检索；
13.管理员可以设置上传作品是否审核再发布、设置借书天数以及查看用户阅读数据；
14.扩展:可实现与 OPAC 系统集成，实现纸质馆藏文献的移动检索与自助服务，可提供图书marc数据；支持与CAS、JWT、Oauth2、SAML等技术规范系统对接；可实现与数字图书馆门户服务体系集成，实现电子资源的一站式检索资源联合检索与阅读服务。
四、移动端参数
1.登入：在连接服务器网段wifi可以进行登入，访问服务器上的数据资源（支持扫码直接录入ip免去人工填写，详细说明可以点击登入页面‘帮助’），当你无法连接有效网络登入时，使用‘去书架看看’可以使用已下载的图书、听书、校本资源，其余不可以用；
2.离线模式：app自动判断当前网络是否可以访问服务器资源，如果无法访问就马上进入离线状态，当前状态下会提示用户，并且只能进入个人书籍里查看下载过的图书，多媒体资源，自建资源；
3.个人书架：在离线状态下可以阅读用户下载到移动端的图书，多媒体资源和校本资源（自建）。联网状态下显示最近阅读情况（图书有效期列表，过期列表，历史借还列表）,可以进行还书操作；
4.信息管理(我的):可对用户个人信息进行查看、修改等操作(修改密码，上传头像，更改个人信息)，同时可以查看阅读统计（阅读总时常，借阅本数，下载听书数）,系统信息版本；
5.资源模块:用户连接服务器后可以查看图书资源模块，听书资源模块，校本资源模块,各个模块是对图书、音频、自有资源进行展示,用户可以浏览、检索并且下载这些资源；点击资源后可以查看详细信息；
6.图书检索:提供图书元数据书名、作者、出版社等综合检索与元数据字段精准检索服务,支持多类型资源如图书、音频、校本等资源检索服务；
7.图书分类浏览,为专业读者提供国家标准权威中图法分类检索图书,和学科分类；
8.图书推荐:图书资源模块中有阅读量排行的热门图书推荐列表，阅读时常推荐的阅读排行榜推荐列表，最新导入的新书推荐列表，图书详情页中有中图法分类下相同类型图书的推荐；
9.统计服务:app可以统计用户的图书阅读总时常，用户借阅过的图书的总数，和多媒体下载过的次数，同时还统计每个用户每本书借阅状态。
五、资源参数
1.内置资源数量≥20000种，电子图书可选总量不少于10万册；
2.资源格式:至少包括TXT、PDF格式,以保证图书的阅读体验和阅读质量。
	1
	套

	2
	数字阅读与借阅
	一、硬件部分：
1. 屏幕分辨率≥1080*1920，反应时间≤8ms；
2. CPU主频≥1.8GHz ，内存≥4G，硬盘≥32G；
3. 标配有线和无线，操作系统不低于Android  7.1，支持多点触摸；
二、系统及软件部分：
1.支持自定义屏保配置，包括屏保外链跳转。Logo支持图片和文字两种方式的自定义配置。屏保支持多张配置，并可以设置单张屏保的轮播停留时间以及屏保显示保持时间，同时支持在大屏端立即唤出屏保功能；
2.提供不少于6个主题皮肤切换，大屏支持清除本地缓存以及本地已下载资源功能；
3.提供图书、听书、期刊、专题资源、新书上架、图书推荐等频道和功能模块,支持机构二维码配置展示，支持机构图书专题定制；
4.提供大数据展示模块，可显示总访问量、总用户数、今日用户数、24小时活跃用户分布、最近连接用户、分类排行和用户访问方式等数据；
5.系统支持banner图轮播功能，大屏的banner位置支持外部链接、图书专题页面跳转、活动页面跳转和自动播放视频等功能；
6.支持设置定时开、关机。后台远程一键操作刷新；
7.大屏本地管理功能支持安装点上报、修改密码、音量调节、意见反馈等功能；
8.大屏云端电子听书、图书均支持APP扫描大屏资源二维码下载使用；
9.支持多种资源使用方式，包括微信扫码在线阅读和移动客户端下载阅读。资源没有副本数量限制，下载后可以永久保存，没有借阅期限制。同时，该系统还支持多终端呈现，包括手机、平板等设备，支持在线阅读和离线APP阅读，让读者获取和阅读更加便捷；
10.大屏软件支持静默更新及一键更新，方便快捷；
11.配套移动客户端具备每日一书栏目，每天推荐一本图书；
12.配套移动客户端功能：具备收藏、下载、意见反馈、阅读时长统计、听书时长统计、调节字号大小、调节阅读字体、调节阅读亮度、夜间模式、翻书动画、笔记、书签、按章节跳转到对应内容等功能；
13.图书资源检索：支持书名、出版社、作者检索；
14.配套阅读客户端支持多个阅读话题创建，用户可针对话题发表看法和上传图片，后台具备审核功能。
三、资源部分：
1.可选数字资源：电子图书≥100000册，有声图书≥30000集。
2.内置资源：机器内置电子图书≥5000册，有声图书≥1000集；
3.期刊≥800种；
4.电子图书内容须包括教育教学、自然科学、小说传记、经典名著、文学艺术、经管理财、哲学思想、少儿读物等各类图书；
5.资源格式: 平台可支持音频MP3，视频MP4格式；电子图书至少包含TXT、EPUB或PDF格式,以保证图书的阅读体验和阅读质量；
6.资源年更新：电子图书不少于20000册，有声图书不少于3000集。
	2
	套

	3
	电子墨水屏阅读器
	一、设备参数
1.屏幕尺寸≥10.3寸，屏幕分辨率≥1872*1404；刷新频率≥10帧每秒，电容多点触摸触摸屏、双色温前光前照光；
2.CPU≥RK3566四核，操作系统不低于安卓11，内置存储≥64GB，运行内存≥4GB；电池容量≥3.8V/5000mAh；
3.支持的图书格式不少于：PDF、EPUB格式；支持的音频格式不少于：MP3；
二、阅读软件
1.登录方式:操作系统为墨水屏定制开发软件，墨水屏开机即可阅读，无需登录，设备资源终生享用；
2.系统涵盖首页、听书、书城、应用、我的五个板块；通过书城可在本地图书和图书书城阅读电子书；听书板块涵盖我的听书和听书书城，读者可以点进任何一本书实现随时随地听书；
3.图书资源至少涉及工业技术、自然学科、财经管理、社会学科、文学艺术、政治军事、建筑设计、交通运输等28类;
4.用户可自主输入关键词进行搜索，也可通过资源分类点击关键词进行搜索;
5.听书下载在在线听书界面，点开想要下载的听书书籍。在听书详情页面中，触碰选择想要下载的书籍章节，即可下载；
6.支持图书字体大小切换、章节目录查找、横竖屏切换、昼夜模式跟换、亮度调节等阅读功能;
7.用户可根据阅读进度或者翻页设置调整阅读页数；调出状态栏为页面刷新。点击页面刷新后，出现页面刷新频率设置；
8.应用板块包括微信阅读、WIFI传书、音乐等三大应用，平台可时时同步微信阅读数据；
9.我的板块涉及阅读时长、读/听完、读/听过、收藏等统计功能；其中还涵盖护眼模式、联系客服、软件设置、帮助中心等。
三、资源描述 
1.内置资源：内置≥800册精品图书、100集有声书；
2.云端资源：云端拥有≥50000册图书、5000集有声书；
	10
	台

	三、沉浸式阅读模块

	1
	元宇宙沉浸式阅读系统
	为读者提供一种全新的、角色扮演和多人互动相结合的沉浸式互动文学阅读体验。读者将在一个个精彩绝伦由故事情节和角色构建的元宇宙空间里，以一种可自助的、创新的、互动的、沉浸的、令人兴奋的阅读形式了解文学名著内核，激发阅读的兴趣。
	1
	套

	2
	剧本杀智慧领读多用途大屏
	一、硬件参数：
  CPU≥6核，64位处理器，运行内存≥4G，存储≥32G；屏幕尺寸≥65寸，采用10点红外触控屏式；屏幕背光类型：D-LED；亮度≥350cd/㎡；对比度≥1200:1；液晶屏分辨率≥3840*2160；支持HDMI，USB，RJ45、SD卡；内置WiFi、蓝牙；
二、软件功能：
可以将文学故事、角色扮演、3D虚拟现实场景和多屏联动有机结合起来，实现沉浸式多人互动阅读模式。
1.产品具备数字孪生技术，可实现3D故事场景还原，让读者有身临其境的感觉；
2.产品使用虚拟现实技术，通过数字虚拟主持人进行环节操作和互动引导； 
3.产品内融入丰趣题材互动库，具有社交属性。可根据不同剧情，匹配互动内容，批量化高效产出。
4.产品具有文学知识补给站、趣味问答、妙趣知识科普、小剧场演绎等多人互动功能；
5.产品具有一键自动化开启主持人引导流程，无需额外操作，自动开启剧本的功能；支持双屏互动功能；支持字体缩放功能；
▲6.系统采用人工智能加速引擎、图像增强技术，利用VR展现引擎，能够对3D剧情场景进行快速展示；提供权威机构出具的证明文件复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	套

	3
	剧本杀角色阅读器
	角色阅读器为每位读者（角色扮演者）个人阅读使用，一台对应一位故事中的角色。包含故事介绍（故事信息和角色介绍）、剧本内容（一台对应故事中一个角色的剧本）、线索搜集、故事复盘四大模块内容，根据智慧领读屏的环节说明提示，在对应环节点击查看这些模块的内容。
一、硬件参数：
  CPU≥8核，64位处理器，运行内存≥8G，存储≥128G；屏幕尺寸≥11英寸；分辨率≥2560*1600；内置WiFi，满足网络传输要求；
二、软件功能：
1.具有故事简介、角色介绍、剧本阅读、线索搜集、故事复盘等功能；
▲2.虚拟数字主持人剧情引导提示；支持3D故事场景还原，支持3D场景自动漫游。提供软件功能截图并加盖响应供应商盖章；
3.支持分角色阅读剧情；支持字体缩放功能；
4.系统具有清空重置功能；
	6
	台

	4
	元宇宙数字互动型剧本
	1.纯数字元宇宙版本，基于文学名著内涵进行故事编创，融合虚拟现实、多屏联动、故事内容3D化等数字技术，为读者打造可多人共读，可交流讨论，可探索寻秘，可互动闯关的全新元宇宙数字化阅读空间，故事取材广泛，广大青少年儿童及成人均能乐在其中。
2.提供介绍视频展示；
3.提供5套以上故事剧本供甲方选择。
	3
	部

	5
	传统实体剧本杀活动剧本
	多题材剧本内容可持续扩充更新，产品至少包括《林海雪原》、《青春之歌》、《沧海使命》、《海上突击队》、《红岩》、《乡土中国》、《红楼梦》等主题经典阅读剧本故事资源，中标后供应商需提供不少于10部剧本故事资源供用户任选2部；产品为自主研发，内容为自制资源，不存在知识产权、版权以及其他纠纷；
	2
	部

	6
	配套物料
	配合剧本杀活动需要，结合剧本内容配套的一些营造氛围的物料和环境布置材料，包括服装、道具等；
	4
	套

	四、其他

	1
	定制与对接
	数字图书、活动空间及各种借阅展示设备信息内容数据集成；各类智能设备屏幕的个性化展示界面、或栏目的设计、制作、修改。
	1
	项

	1
	系统集成
	设备安装、调试、系统联调
	1
	项

	A
	小计
	
	
	

	10、职工艺术团交流中心

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	箱鼓音乐凳
	参考尺寸：300mm*300mm*450mm（误差±10mm）
材质：桦木箱体，水曲柳面，亚光PU漆面，粉色、黄色、绿色、蓝色、颜色随机。
音质：内置响弦音色细致，低音饱满。
	30
	个

	2
	练功凳
	简约现代所设计、超纤皮方形、材质：超纤皮，参考尺寸：35*35*60cm，颜色随机。
	30
	个

	3
	压腿凳
	练功凳，参考尺寸：长2米*宽24厘米*高30厘米，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。
	5
	个

	4
	压腿砖
	环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，参考尺寸：23*15*7cm。
	60
	个

	5
	舞蹈垫
	1.参考尺寸：Φ400*H80mm；圆形、星型、五角型各五个；
2.材质不低于：乙烯-醋酸乙烯共聚物；
	15
	个

	6
	舞蹈练功球
	参考直径：55cm±5mm，加厚防爆。
	10
	个

	7
	舞蹈拉力带
	材质不低于：TP面料，拉丁弹力带
参考尺寸：86*4cm
	30
	根

	8
	舞蹈手花
	1.材料：塑料材质，不掉色，不变形，不掉花片；
2.啦啦花双头直杆重约100克（总长 42cm 花的直径32）
	30
	对

	9
	舞蹈垫收纳车
	1.参考尺寸：W820*D400*H1050mm；
2.材质：实木多层板，铝合金收纳杆；厚度约25mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰安纸，ABS直封边制作。
	1
	个

	
	小计
	
	
	

	11、舞蹈瑜伽室 

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	一、显示系统

	1
	智能85寸会议一体机云屏
	一、规格参数：
1.显示屏尺寸≥85英寸；面板亮度≥500cd/㎡；点距（mm）≤0.4298*0.4298；
2.显示色彩≥8 bit/1.07 Billion；红外触控技术；书写精度≤1mm；
3.内置一体式，触摸点数≥20点触控书写；书写屏介质≥4mm钢化高透玻璃 ；响应速度 ≤6ms；
4.可视角度≥178°，使用寿命≥6000万次；整机寿命≥50000小时；功率≤350W；
5.整机内置≥1200W高清摄像头，内置≥8阵列麦克风，不小于10米有效拾音距离，内置不低于2*10W扬声器；
6.内置安卓主板处理器≥四核；储存信息≥2G（RAM）+16G（ROM）；
二、功能要求：
1.支持多画面漫游、开窗、叠加显示,单屏支持不少于16个实时活动视窗；
2.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能；
3.支持画面90°、180°、270°旋转。
三、OPS配置不低于：存储≥8G DDR4内存/SSD128G，集成显卡，接口不少于4路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45网络接口、1路HDMI、1路DP输出、1路LINE输出、1路MIC输入；
	1
	台

	2
	无线投屏器
	USB高清投屏器，支持1080P高清投屏，支持触摸回传；整机功率≤2.5W；支持IEEE 802. 11 a/g/n等无线传输协议，频段至少包含2.4GHz和5GHz；
	1
	台

	3
	智能翻页笔
	遥控距离≥15米，待机电流≤25uA，电池类型不低于聚合物理电池。
	1
	支

	4
	移动支架
	适用于85寸、86寸、98寸触摸一体机，材质不低于:冷轧钢， 带四个大承重自锁脚轮，带托盘可放置设备，黑色。
	1
	套

	5
	高清会议摄像机
	1.传感器不低于1/2.8英寸500万像素CMOS；输出≥207万有效像素（1920X1080），清晰度≥1000TVL电视线；
2.镜头≥12倍光学变焦，f=3.9～46.8mm，不小于10倍数字变倍；
3.视角：6.3°（窄角）-71°（广角），垂直最大广角43度，光圈F1.8–F2.4；
4.支持SM-2D和SM-3D数字降噪，信噪比≥55dB，低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)；
5.视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能;
6.视频至少支持3G-SDI、HDMI、USB2.0、LAN（POE）网口四路视频输出，并且支持1路A-IN音频输入口，1路RS232输入控制口；IP网络支持POE供电、显示、控制多线合一，只连接一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制；
7.支持H.265/H.264视频压缩；支持VISCA、PELCO-P/D协议，支持自动识别协议;
8.支持AAC、MP3、G.711A 音频压缩，音频输入口为双声道3.5mm线性输入；
9.支持Onvif，GB/T28181，RTSP，RTMP协议，同时支持RTMP推送模式；
10.云台支持不少于255个预置位，水平速度≥60°/秒，俯仰速度≥30°/秒；
11.水平转动角度±170度，垂直-30度～+90度；转动速度：水平0.1 ～60°/秒，垂直0.1～30°/秒；
12.支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议；
13.支持登陆浏览器IP网页本地存储；网络口支持远程升级，远程重启，远程复位；
14.支持调用预置位过程图像实现视频冻结功能；支持低功耗休眠/唤醒休眠功耗低于400mW;
15.支持重力感应功能，设备吊装时图像自动翻转，无须手动设置。
	2
	台

	二、分布式系统

	1
	音视频一体化管控终端
	▲1.支持≥4路高清HDMI输入，分辨率≥4K30；支持≥2路高清HDMI输出，分辨率≥4K30，同时网络转发支持最大不少于4路；支持≥8路凤凰端子音频输入接口，输入接口支持48V幻像供电，自动识别MIC输入和line in线性输入类型，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；                                                                          
2.接口配置不低于：2对LINE OUT凤凰端子立体声输出，立体声左右声道支持独立音源输出；2路100W@8欧姆的数字功放输出；3*RS232/RS485、2*IR、2*IO、2*Relay、1*DEBUG；1路WAN口，≥5路LAN口；                                                  
3.不低于1个TYPE-A USB2.0、1个TYPE-A USB3.0、1个TYPE-B USB2.0，支持录制内容自动拷贝，系统升级；                                                                                             
4.终端内置硬盘，容量≥2TB，最大可支持8TB的3.5寸硬盘；
5.支持分布式系统平台软件统一管理，输入输出接口可以作为分布式系统的输入输出节点接口使用；
6.支持网关接入终端，终端控制面板可控制灯光、空调、窗帘、风扇等物联模块，控制面板显示物联传感器数据；
	1
	台

	2
	音视频一体化管控终端软件
	1.主机内置视频矩阵、多画面合成，支持各种视频切换、分配、字幕叠加、图像参数调节、马赛克配置；                                                                                         
2.支持RTMP流网络直播推送功能，直播流可任意选定接入本机的音视频流；支持与第三方FTP平台对接，上传录制视频，上传时间可自定义；
3.录制视频可在WEB上多画面点播播放，也可通过HDMI输出到显示器解码播放；同时支持获取相通网络内同类设备视频文件，进行点播观看； 
4.内置视频合成功能，可实现单分屏、双分屏、三分屏、九分屏、十六分屏等单画面/画中画/画外画合成、字幕叠加； 
5.支持接入分布式可视化控制及分布式上屏显示，作为分布式的输入输出接口机使用；
6.支持本地音频、HDMI内嵌音频、远端网络音频流混音进入本地音频接口；同时支持将本地音频、HDMI内嵌音频、网络音频流混音进网络音频模块；
7.支持的通讯协议至少包括：SIP、BFCP双流、RTSP、RTMP、TCP/IP、FTP、UDP、TLS； 
8.支持U盘自动拷贝主机录制文件，U盘系统强制升级并恢复初始化配置；                                                                                                                                  
9.导播台摄像头控制，支持对前端的摄像机进行控制，设置预置位、调用预置位，支持不少于10个预置位；支持对摄像头焦距、水平转动进行控制；
10.导播台支持对布局设置，支持不少于12种固定视频合成模式布局调用，可自定义设置不少于6种布局模式，导播台支持对HDMI1、HDMI2虚拟多画面通道进行视频模式布局设置；
11.WEB支持更改控制面板登录方式，登录方式支持单密码登录和用户名+密码登录。
12.支持自动获取或人工设置设备IP地址、网关、掩码信息，支持对网口进行VLAN1和VLAN2划分配置,NAT配置；                                                                                                  
13.支持视频编码设置，可设置视频编码画质、帧率、码流（128K-8M）、分辨率、I帧间隔、I帧和P帧量化系数；                                                                                                       
14.支持组播功能，可设置组播地址、组播端口；
15.环控管理，可对各RS232/485、I/O、红外控接口进行中控指令配置，设置脚本、协议、定时任务、物联控制、声像联动、设备唤醒等控制功能；
▲16.RTSP流转发服务，支持对各路RTSP转发流WEB页面预览观看，设置各码流音频协议（AAC、G711、G722）、视频接入源选择，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章；                                                                               
17.支持系统配置文件导入与导出，安卓控制平板配置文件导入与下载；支持音频场景配置文件保存，一键加载配置文件；                                                                                                                                                                         
18.WEB内置抓包工具、ping工具、Tracert工具；  
19.支持新增用户和角色，设置新用户对应角色组，可灵活设置角色组操作权限，可设置同一用户最大不少于10个连接数； 
20.支持设置QOS 模式：IP优先服务或区分服务；可配置一般服务、最小时延、最大吞吐量、最大可靠性、最小开销等优先类型；
▲21.内置AFC、ANS、AEC、AGC音频处理算法，具备扩展器、均衡器、压限器、延时器、限幅器前后级处理模块；音频处理模块支持图形化操作，提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	套

	三、其他

	1
	机柜
	600*600*1200mm
	1
	台

	2
	各类管线
	各类管线
	1
	批

	3
	各类附件、接插件
	各类附件、接插件
	1
	批

	4
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	
	小计
	
	
	

	12、音视频采集系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	演播室部分

	一、视频采集系统

	1
	摄像机
	配置不低于：搭载三片不小于1/2英寸 CMOS成像器，4K 50P(60P*)摄录 ，不小于17倍专业变焦镜头，不低于12G-SDI 4K视频输出接口，配64G存储卡，原装电池。
	1
	套

	2
	电池
	容量不低于9600mAH配套电池
	1
	块

	3
	高速存储卡
	不小于256GB SD存储卡，读速不低于170MB/s，写速不低于90MB/s
	1
	只

	4
	智能双屏提词器
	内嵌电脑双镜像智能提词器，采用企业级高效内嵌微型主机，采用ATX系列及以上主板，2G及以上内存，32G及以上高速msata企业版硬盘，自带集成镜像模式，广泛支持图片、视频、网页、ppt、word等格式，实现所见即所得。搭配提词器专用无线遥控器，可轻松控制文稿的暂停与播放。操作简单，整体模块化设计，使用方便。
1.文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版；
2.无需另行采购提词器电脑，可直接打开图片，word，ppt，视频，网页等文件；
3.具有一个以上高速网口，支持通过有线联网安装软件，从而实现钉钉直播、微信互动等交互功能；
4.拥有不少于四个usb口，支持从U盘导入演讲文档，支持利用高拍仪直接导入扫描文档，并支持鼠标键盘控制；
5.无需导播间专人配合，所有操作主持人通过无线遥控即可轻松完成，并且需支持暂停、播放、加速、翻页等功能；
6.支持usb一键升级提词器系统，体验最新功能；
7.提词器文稿屏亮度≥250cd/m²，拥有≥1个hdmi接口，可以输出提词器文稿屏画面至导播间监看；
8.提词器软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言，支持英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言；
9.自带镜像功能，视觉清晰，字迹平稳：图象鲜艳，分辨率高，字符大、亮度高、画面平滑、无抖动，操作简便,功能齐全，视距大于2.5M；
10.提词器软件自带镜像功能、男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。支持滚动速度任意调整；字号、字体任意设置，字色、背景色任意搭配等功能。软件控制方式多样化，键盘、鼠标、遥控器、脚踏板、遥控手柄均可；
11.提词器整体结构不低于CNC数控加工成型，强度高，坚固结实、耐磕碰、防静电.整体模块化设计,安装简单；
12.摄像机承托架结构为铝材数控一次挤出成型，固定支架可前后滑动，带卡锁弹簧装置和定位固定装置，摄像机滑道为航空型材滑道,能与各种摄像机和三脚架搭配使用；
13.提词器单面反光玻璃支架不低于铝型材数控加工支架，遮光罩不低于一次模压成型工程环保塑壳，提词器显示屏可进行前后滑动；
14.提词器三脚架：带水平调整仪和伸缩手柄,液压云台,延伸高度可调,俯仰摇移可调,平稳顺滑的操控,动态平稳,承重≥10Kg,含万向脚轮,带自锁。支撑高度1.2—2.2M可调节；
15.配置清单不低于:提词器主体结构及相关螺丝,摄像机滑道,小型相机增高架,遮光罩,≥22寸智能屏,≥20寸监看屏，专业型三脚架（带水平仪、万向脚轮）,提词器专用无线遥控器。
	1
	台

	5
	综合线缆
	配套综合线缆
	1
	项

	二、音频采集系统

	1
	无线麦克风
	配置不低于：数字音频处理技术，提供出色音质,快速、简单的频率设置,用户友好型 NFC 同步功能可在发射器和接收器之间实现快速、直观的安全通道设置。轻便、紧凑型设计,与摄录一体机无缝集成。
	2
	套

	2
	播音话筒
	配置不低于：
单体：背极式驻极体；指向性：超心型；频率响应：40Hz-16kHz；灵敏度：-38dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）；等效噪声级≤25Dba；最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）；使用电源：48V 幻象电源（48V DC）、2mA。
	2
	套

	3
	音频地插
	音频、强电
	2
	套

	4
	调音台
	≥10路，多路控制调音台
	1
	台

	三、音视频制作系统

	1
	真三维虚拟演播室系统
	1.系统架构：
（1）随机附赠场景光盘，预置≥200套的真三维虚拟场景。
2.系统性能不低于：
内存：16G及以上；系统盘：固态硬盘 256GB及以上；显卡：5G专业图形显卡及以上；数据存储： 2TB及以上；配置两通道专业视音频板卡。
3.视频接口：
（1）视频输入接口：3G-SDI/HD-SDI/SDIx2
（2）视频输出接口： DP/HDMI x2
4.通讯接口：具有千兆以太网接口、USB接口≥4个；
5.云台控制协议：支持标准VISCA协议，可控制市面上常见的云台摄像机；支持广播级云台控制，可实现广播级摄像机的控制，确保画面质量。
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


1
	套

	2
	真三维虚拟演播室
系统软件
	1.支持高标清采集成H264编码格式的MP4文件录制，码率支持1-25M/bps任意调整；
2.支持广电及专业素材格式，包含：视频包括AVI，DV，DVCPRO，DVCProHD，H264，MOV，MPEG，MP4，WMV。音频包括MP3，WAV，WMA。图片包括BMP，PNG，JPEG；
3.支持录制保护功能，录制过程中断电重启，之前录制的节目不受影响，确保录制节目安全；
▲4.支持录制后生成带切换点信息的故事板工程交互文件，交互文件自动保存，后续可直接导入非编便于后期二次编辑。提供软件功能截图并加盖响应供应商公章；
5.支持实时录制多路高清码率的文件，实时接入不少于八路手机拍摄信号，实现手机低延时直播。手机APP端支持与一体机之间实现语音通话功能，一体机切换至手机信号时，手机APP可以提示tally回显框；
6.支持录制过程中添加场记点，用于记录需要后期着重处理的点，以便视频导入到非编后快速定位，提高节目制作编辑效率；
▲7.云交互数据平台管理系统具有发布审核界面，发布审核界面支持在PC、平板等多终端进行信息审核、修改及删除。提供云平台管理审核界面并加盖响应供应商公章；
8.云交互数据平台支持邀请嘉宾连线，受邀嘉宾支持通过直播台APP与主持人进行嘉宾连线；
9.支持通过手机APP接入远程嘉宾信号与演播室主持人互动；支持多人同时互动；远程嘉宾无需专用设备即可完成语音连麦互动；手机信号支持与演播室主持人互动，互动延时小于1秒；
10.手机直播APP支持用户自定义设置推流码率，可根据用户使用环境随意切换推流分辨率；
11.手机直播APP支持在直播过程中任意切换前置和后置摄像头，实时开启和关闭美颜功能，随时进行拍摄画面的镜头推拉效果，一键静音采集音频；
12.手机直播APP支持直播提示，可实时显示当前网络使用情况，实时显示推流当前FPS帧率情况；
13.手机直播APP支持微信登录，微信登录后自动获取嘉宾推流地址、通话地址和Tally地址，无需手动输入；
14.支持双路硬盘素材列表播放，硬盘素材入出点可设置；可实现本地硬盘素材列表循环、单条循环以及单条播放功能；
15.预置多个转场特技满足转场自定义需求，转场特技可实现三维特技、划像和画中画特效。支持转场时间实时修改；
16.支持在线图文字幕制作，提供独立的字幕预监窗口，字幕内容实时修改，并支持多字幕同时播出。可实现台标、标题字、跑马、动画的在线制作及播出。
17.支持独立的图文字幕制作软件，可实现精美图文字幕的制作及字幕模板的快速修改；
18.支持RTMP MMS推拉模式的高标清流媒体发布，支持流媒体发布，流媒体发布支持多地址、多分辨率及不同码率同时推流；
19.支持输出网络流媒体和基带信号同时延时播出功能，最大支持设置60秒延时播出，支持一键应急画面播出；
20.支持内嵌真三维虚拟布景功能；实现多机位虚拟背景，实时对信号进行色键处理，可实现8个虚拟机位之间的摇臂切换效果。可以实现虚拟摄像机镜头水平、俯仰、变焦，以及摄像机机位的空间位置的移动。可实时调节虚拟抠像效果、实时切换抠蓝抠绿、可实现局部遮挡功能；可在多窗口场景中实时切换不同场景，及主持人位置；可灵活调整主持人的位置及大小；可灵活调整虚拟物件的位置及光影效果；
21.系统支持大播单功能，支持将软件中所有操作编辑播单后一键控制播出。
	1
	套

	3
	4K非线性编辑系统
	1.支持视音频剪辑、字幕和特技制作、LUT滤镜、音频处理、轨道配音、智能唱词、资源管理、文件输出、分享发布等制作流程，支持无限轨编辑；
2.支持不同帧率、不同格式、不同分辨率的混合编辑；广泛兼容专业、民用、网络、移动领域主流视音频格式，包括广播级MPEG2 I帧（IBP帧）、4K AVC-ULTRA、XAVC、PRORESS、AVC/H.264.HEVC/H.265.AVID DNXHD/HR，EDIUS GrassValleyHQX，PNG压缩带通道的MOV；
3.支持各类图片、动画文件，包括PNG、PSD、TGA、BMP、JPG、FLC、GIF等格式；支持图像序列合成导入编辑；
4.支持高标清、4K超高清项目制作；支持多项目的创建和管理，项目间可自由切换，项目资源可归集备份、迁移；
5.支持任意画幅尺寸项目制作，可实现手机竖屏等视音频剪辑和输出；
6.HDR编辑要求：可识别PQ、HLG、V-Log等不同HDR素材的色域和伽马曲线；可手动填写伽马曲线和颜色空间；运行色域可以在BT.601.BT.709.BT.2020等色域之间切换；支持包括PQ、HLG、S-Log3.V-Log、C-Log、LogC等曲线类型；支持输出为PQ、HLG和S-Log3等HDR曲线类型的文件；在4K HDR编辑时，软件回显窗可以BT.709方式进行回显；支持运行环境的自定义设置，包括渲染处理参数、回显、板卡、色域、曲线、输出等设置；
7.字幕支持计时器、公告板、曲线文字、轨迹动画、曲线生长、布尔运算等物件模板的应用；内嵌的字幕资源库，提供丰富图元物件模板和标题字模板，用户可自行管理字幕资源库；支持可定义标题和正文的滚屏制作；支持输出FLC、MOV带通道文件；支持字幕的按步备份，异常退出可恢复字幕最后编辑状态；
8.字幕具备动画曲线创作能力，可通过贝塞尔曲线绘制任意运动轨迹，将图元物件附加到动画曲线上，快速完成动画制作；提供丰富滤镜特效，赋予字幕中图片和二维图元更强大的表现力；支持图片、动画文件的裁切、遮罩、纵深效果处理，支持添加滤镜；字幕支持调色板全屏吸色，图元物件配色更加得心应手；
9.支持5.1环绕声定位，可指定任意音箱参与混音；支持轨道音频素材的GAIN整体增益调整，音频波形可实时变化，支持0.1dB精确调节；支持采样点级精度的音频调节，提供采样降噪、消除爆破音、声音拉伸、语音变速、10/20/31段EQ等效果；预置音效库，提供音效素材；
10.支持音频轨道统一响度控制，对节目输出的音频自动规格化处理；
11.支持故事板配音，可参考故事板播放的视音频快速录制解说词、旁白等；
12.提供便捷的手机视频编辑操作，可自动识别手机视频和手机图片的重力感应，翻转呈正常编辑状态；手机视频特技，可自由选取画面的输出区域，亦可实现镜头推拉摇移效果的制作；
13.支持颜色校正，提供亮度、色度、对比度、饱和度以及色域空间的调节；支持多类型字幕模板预置，可在线下载更丰富模板使用，实现模板的无限扩展；
14.支持代理编辑模式，自带低码文件的可编辑低码，不带低码的可自动转换低码编辑，最终可灵活选择高码或低码进行合成输出；
▲15.支持手机视频编辑，自动识别手机视频和手机图片的重力感应，自动翻转呈现正常状态；一键添加手机视频特技，可自由截选输出区域。支持智能语音免拍唱词制作，支持外来SRT文件拖入故事板轨道直接生成唱词字幕，提供广电总局检测报告复印件并加盖响应供应商公章。
	1
	套

	4
	显示器
	配置不低于：27英寸 IPS 爱眼滤蓝光可壁挂窄边框显示器
	1
	台

	5
	键鼠
	无线键鼠套装
	1
	套

	6
	高清加嵌器
	1.SDI冗余输入：SDI视频输入≥1路，可切换SD、HD或6G-SDI。不少于1路备用SD输入，可在SDI主输入断开连接时可自动切换。在主输入出现故障时自动切换。SDI视频输出:自动检测SD、HD或6G-SDI。不少于1路嵌入式SD输出
2.模拟音频输入参考配置:通过高速USB 2.0接口（480 Mb/s），4通道专业平衡模拟音频通过标准1/4英寸插孔。数字音频输入≥8通道专业平衡数字音频通过标准1/4英寸插孔。
3.SDI视频采样至少支持：1080i50、1080i59.94.1080i60；4:2:2.4:4:4；2K视频格式sDl音频采样至少支持:2KDCl23.98p、2KDCl24p、2KDCl25p 电视标准采样率48kHz和24bit。2K DCl 23.98PsF、2KDCI24PsF、2K DCI 25PsF。
	1
	台

	7
	直播点播系统
	一、资源管理：
1.资源目录：根据资源所属的课程和授课老师，自动归类，减轻管理员工作量。用户可根据实际需求手动修改目录。
2.资源统计：支持统计每个资源的点播次数。
3.文档预览：支持对教案、课件、习题等文档及图片作为附件 进行在线预览，类似百度文库的展示效果。
二、资源应用
1. 用户可对资源进行收藏、下载、分享等操作。
2.打点和片段评议：支持对精彩的教学环节点和片段进行在线打点记录。
3.微视频：支持截取视频片段创建微视频，不破坏原有视频的完整性。
三、视频资源特性：
1.hls播放器：支持基于hls播放器视频播放，用户不需要再额外安装其它播放器等，也不需要加载flash插件。
2.资源模式：支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面。
3.多码率支持：转码时支持标清、高清等多种清晰度设置，播放时可在播放器窗口进行切换。
4.知识点：每个知识点对应一个截图，展现在播放器下方，与进度条联动。
四、视频直播：
1.课程视图：除支持直播协议、直播预约、检索等通用直播功能外，还要求平台具有教育行业特性。
2.直播互动：支持直播过程中，同时在线的用户之间进行在线探讨，类似QQ群聊的互动效果。
3.直播分享：直播过程中，用户可分享所观看的直播，系统会自动生成二维码和链接地址。
4.直播权限：可以为直播设置访问权限；只有有权限的人才可以访问。
5.直播考勤统计：支持对访问直播的人员列表和观看时间进行统计和导出。
五、个人空间
1.个人信息服务：支持用户对个人资料、登录密码进行编辑管理
2.资源服务：支持用户在个人空间上传、管理及搜索自己的资源。 支持用户对资源进行收藏，将课件、教案等资源与课堂录像进行关联。
六、硬件配置不低于：处理器≥ 10核  2.2G主频，内存≥32G DDR4 3200MHZ ECC，硬盘≥3*2T SAS 3.5 7.2K ，电源≥495W单电，导轨：静态导轨；
	1
	套

	四、灯光系统

	1
	背景用平板式柔光灯
	额定功率≥100W，供电方式：90-265VAC50/60Hz;DC12-24V，色温约：5600K，LED类型：贴片灯珠；      
1.全航空铝材结构，不低于科瑞光源芯片，高亮度，高显色，Ra >95。色温稳定； 
2.灯体与光源一体化设计，调光方式至少包含：DMX512信号/本地控制/无线遥控；
3.电源控制电路一体化控制盒设计，灯体控制盒分体设计，高强铝材外壳；
4.无线调光，无需走信号线，放大器，调光台等设备；
5.标准国际DMX512信号设计，兼容性强，控制精准；
6.灯具无需绑定传统灯具号码牌，自带高亮显示数码号码牌，清晰易识别，美观统一，易于调节；
7.灯具支持通过多功能调光终端存储多达10个场景记忆，可自由设定灯具在不同场合下亮度及调光数据，支持一键复位，操作简单，布光环境多样；
	10
	台

	2
	顶光用聚光灯
	额定功率≥100W，输入电压：90V—265VAC,50/60Hz，光源类型：COB，色温：3200K/5600K
1.显色指数：CRI≥95%;TLCI(Qa)＞95；光源寿命：＞50000小时；DMX通道数：1-3通道；调光频率：16.6KHz;工作频率：660KHz；灯体温度≤40℃，光斑角度：10°—80°；驱动方式：恒流驱动，亮度调节:0—100%无极调光；控制模式不少于：DMX512信号/本地控制/无线遥控；冷却系统：自然风冷散热，热管式散热器，无风机产品；噪音范围：静音（无风扇）
2.无线调光方式，无需走信号线，放大器，调光台等设备； 
3.选配功能：电池或220V双供电方式，柔光箱，柔光板，便携箱，双色温；
	4
	台

	3
	侧光用平板式柔光灯
	额定功率≥150W，其他参数要求同“背景用平板式柔光灯”
	4
	台

	4
	面光用平板式柔光灯
	额定功率≥200W，其他参数要求同“背景用平板式柔光灯”
	8
	台

	5
	灯具悬挂轨道
	工字轨道4米2根，王字轨道4米4根，万向滑车8个，灯具滑车15个，线缆滑车15个，轨道吊架6套，工字轨夹板2个，王字轨夹板4个，轨道堵头12个
	2
	套

	6
	恒力铰链
	卡簧式铰链，7公斤以下只需要单个卡簧即可，可以准确定位，可以把空位铰链降到最低。超过7公斤以上每5公斤加一个增力簧，最多可以加两个。结构：调簧式设计、准确定位，提升重量≥7Kg，颜色：黑色
	6
	台

	7
	调光遥控器
	调光遥控器
	1
	个

	8
	保险链
	保险链
	26
	个

	9
	阻燃线缆
	2×1.5mm²电缆线
	200
	米

	10
	灯具轨道悬挂系统
	简易钢结构，确保灯具悬挂轨道的悬挂
	1
	项

	五、其他

	1
	操作台
	三联操作台，含操作台配套座椅，供货前须提供外形尺寸及样式效果图供甲方确认
	1
	套

	2
	虚拟抠像主播台
	定制虚拟抠像主播台，供货前须提供外形尺寸及样式效果图供甲方确认
	1
	套

	3
	转换器
	HDMI to SDI ,含电源
	1
	套

	4
	线材
	音视频、网络线材及管路
	1
	项

	5
	系统集成
	安装调试
	1
	项

	
	小计
	
	
	

	录音棚部分

	一、中心端设备

	1
	录音系统
	1.最大同步音轨数量@48/96/192kHz：256/128/64（多达768，需要硬件支持）；
2.音频录制 (同时最大音轨数量)：256；
3.乐器轨道≥512，MIDI轨道≥512，辅助轨道≥512，总线：无限制，视频≥64；
4.硬件配置不低于：内存≥16G，硬盘≥2TB
	1
	套

	2
	音频接口
	1.配置≥2路话筒输入、2路线路输入，4通道输出，1个监听耳机接口；
2.配置便携式不低于96kHz高级音频接口，可以通过单根以太网线（超五类/六类）连接；
3.话筒增益：0 ~ +70dB，线路增益：+6~ +30dB，频率范围：10Hz -100kHz（-3dB），失真≤0.005%，最大输出电平：+22dBu，输出阻抗：50Ω，谐波失真≤0.005%。
	1
	台

	3
	音频控制台
	1.配置≥27寸多点触控显示屏，分辨率≥1920×*1080；
2.LED背光，不少于六点触控显示屏可以实现多种多点触控功能，如通道音量控制，并且与大多数主流的数字音频工作站可以更快速的集成；
3.既可以以触屏的方式控制数字音频工作站中的左右参数，也可以作为电脑主屏幕来使用；
4.配置灵活的、可用户自定义的多功能工具条；
5.“即插即用”，可以使用一个标准的DVI电缆和一个USB 2.0接口与电脑进行连接。
	1
	台

	二、拾音系统

	1
	电容录音话筒
	1.话筒头类型不低于：34mm电容头，极性图：心形；
2.频率范围：16 Hz–20 kHz，±3 dB，电源：+ 48V幻像电源；
3.灵敏度≥26 mV / Pa，输出阻抗：50Ω，最大声压级（对于0.5％THD）≥140 dB，信噪比≥89 dBA，自噪声（放大器）≤6 dBA
4.随附配件：减震架，麦克风防喷
	2
	只

	2
	人声电子管前级放大器
	1.经典的1073N传统模拟电路设计，分离模块设计，减少信号干扰；
2.话筒模式下的最大增益为80dB，足以应对电容、电子管、动圈等各种话筒；
3.经典的23位增益/线路开关，每挡位5dB，话筒增益范围为20到80dB，线路增益范围为-10到+20dB；
4.三段式均衡器，每个波段有两个可选频率。面板上带的AIR EQ开关；
5.基于电感的+/-15dB中频均衡器部分，具有三个可选频率。最低频率可在350Hz到700Hz之间选择；
6.功能：EQ：带高通开关，空气感效果开关；
7.模拟输入：1x1/4“(Hi-Z)，1 x XLR/TRS-1/4” (线路)，1 xXLR-1/4“复合接口(麦克风)；
8.模拟输出：1×XLR，1×1/4“TRS ；
9.衰减开关：-14分贝
10.极性开关：1个
	1
	台

	3
	多通道通道条
	1.配置≥8 个模拟输出和多通道光纤输出，可⽤作独⽴的模拟⻨克⻛前置放⼤器，扩展任何混⾳器或录⾳设备；
2.配置不少于两个 S/MUX 光纤端⼝，可以输出所有 8 个通道，采样频率≥ 96 kHz， 44.1/48 kHz/88.2/96 kHz 时提供 8 个输出，176.4/192 kHz 时提供 4 个输出；
3.HDIA ⻨克⻛前置放⼤器使⽤乐器放⼤器，能够提供清晰、⾃然的声⾳，且噪⾳超低；
4.配置不少于8个平衡 XLR/TRS 组合输⼊插孔，前⾯的通道 1-2 可⽤于吉他、⻉司和其他具有⾼阻抗输出的乐器；
5.48V 幻象电源可独⽴提供给每个输⼊通道，每个输⼊通道都有⾃⼰的单旋钮模拟压缩器，均带真实旁路；
6.配置25针D-sub和8个独⽴的 TRS 模拟平衡输出，⽀持与其他模拟设备进⾏各种连接，Dante 转换器连接到 25 针输出；
7.配有模拟过载、压缩和数字信号的指⽰器，以及电平表；字时钟输⼊和输出（带直通开关，⽤于与其他设备进⾏灵活的⾳频时钟同步，更换的插⼊插头）。
	1
	台

	三、监听系统

	1
	主监听音箱
	1.频率响应：48Hz - 20kHz，低音单元≥5.25英寸，高音单元≥1英寸；
2.波导凹面：EBM椭圆形，扩散：水平100度，垂直60度，倒相气孔：加大前置条形孔；
3.输入接口：非平衡RCA+平衡TRS+平衡XLR，频率调节：高频±6dB@10kHz，低频±6dB@1kHz，两档低切@80Hz/100Hz
4.峰值声压≥102分贝，低频放大器功率≥45瓦，高频放大器功率≥35瓦，输入阻抗：10kΩ，分频区域：3kHz。
	1
	对

	2
	耳机分配放大器
	1.通道≥18通道；控制：双功能盘/每通道混合控制；
2.接口：前面板和后面板输出插口；
3.平衡输入：XLR和1/4英寸TRS平衡输入；
4.功能：能以立体声、单声道（信号源左）、单声道（信号源右）或总单声道（信号源左和右）模式操作；
5.辅助分离信号源输入；所有通道和总线带8段LED电平指示。
	1
	台

	3
	录音师混音监听
	1.功放输出功率≥240毫瓦，功放THD+N：0.0004%；
2.频率响应：15kHz-20kHz，SNR本底噪音＜105dB，噪音＜20uV；
3.配置不小于50mm纤维增强动圈单元，42欧姆阻抗。
	1
	只

	4
	监听耳机
	频率响应：20Hz-20kHz，灵敏度≥114dB/mW，输入功率≥500mW，阻抗：32Ω。
	4
	只

	四、其他

	1
	话筒支架
	立杆两节，斜臂两节，高度：750-1430mm，臂长：400-710mm
	4
	支

	2
	乐谱支架
	高度：650到1,225mm，腿部结构：支撑结构，紧凑折叠
	2
	只

	3
	金属网防喷罩
	1.通用型，是能够配合任意一款话筒的防喷辅助设备；
2.具有坚固的金属网和框架，软管柔韧性好、抗弯折、可塑性强；
3.金属防喷网具有很好的高频响应；各频段等量衰减，不影响话筒原有声音；利用物理滤噪原理，将外界噪声进行过滤。
	2
	副

	4
	控制台机柜
	1.配置不低于12U机柜，钢木拼装结构，标准１９英寸机架；
2.盲板不低于12个，组装螺丝一套，机柜钥匙不少于3把；
3.采用数控设备，经剪切，冲压，折弯，焊接加工，最后静电喷塑。
4.全部采用优质冷轧Ａ３钢板；主框架不低于 2.0mm ,宽度不低于90cm。
	1
	台

	5
	耳分支架
	1.活动耳机放大器支架，可放标准１９英寸设备；
2.前后可以多种结构组合，门板、盲板均可内置托架、托板，安装方便快捷；
3.采用数控设备，经剪切，冲压，折弯，焊接等加工过程；
4.全部采用优质冷轧Ａ３钢板；主框架全为不低于 2.0mm 优质冷轧钢板，其它装饰件为不低于 1.2 mm 优质冷轧钢板.木制部分：优质高密度板材。
	2
	支

	6
	线材
	XLR 线缆连接器特征：
1.高质量公/母插头，机械性能和电气性能符合国家标准，可与符合国家标准的任何一款阳/阴性 XLR 相匹配；
2.锌合金压铸外壳，造型美观，电镀方式可供选择，如镀镍、镀黑，防锈、防尘；
3.外形设计弧线优美，手感好触点材料为黄铜，传导性能强，并能很好屏蔽噪音，电镀方式可供选择，如镀金、银、锡铈合金母插头直插式单键锁定功能；
4.全新无螺钉安装金属和塑料套圈可供选择，穿线直径为Ф3-7.5触点有 3、4、5、7 针，护线套的尾孔大小可供选择；拥有独特的夹线套设计；
专业大三芯插头：
1.工程项目常用的带弹簧单、双声道（大两、三芯）插头高品质的接插件保证完美的信号传送
2.为满足不同客户的需求，运用彩色电镀，有红黄绿蓝紫五种不同颜色可供选择带柔韧较强的弹簧，保护线缆，以免刮伤。
	1
	套

	7
	系统集成
	安装调试和调试工程师需具有高级录音师认证证书或国家权威机构认证书。
	1
	项

	
	小计
	
	
	


（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其内容包含但不限于以下内容：
1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目非专门面向中小企业采购。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

满足采购清单及技术参数要求，满足招标人实际使用。有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范根据标准、规范执行，没有的根据采购要求执行。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

满足采购清单及技术参数要求。

4．采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点： 

采购标的数量：详见货物清单

地点：海安市邮政物联大厦内，具体根据招标人指定地点。

项目交付：自合同签定之日起90天内完成所有设备安装调试，投入试运行，具体根据招标人总体进度进行；自验收合格之日起提供3年免费服务。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求： 

服务期内，中标人提供免费保修等三包服务，服务期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在服务期内发生的任何故障中标人均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。对于非质保范围内损坏的零部件，中标人应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给招标人。

三年服务期内提供7×24小时上门服务，接到报修通知1小时内响应，2小时内应派专业技术人员到达现场并提供免费咨询、维修服务，一般故障4小时内解决问题，如果48小时无法排除故障，则应免费提供同等配置的备用设备以保证招标人设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，招标人采取一切措施所产生的费用和风险由中标人承担。

6.采购标的的验收标准：

中标人须保证项目中所使用的材料、提供的设备为优质产品并完全符合国家质量、消防、环保、安全检验标准。验收时采用的检验方法将按照制造厂商生产的产品验收标准和中华人民共和国有关标准以及招标文件规定的技术要求进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，招标人请有权部门鉴定。货物符合质量技术标准的鉴定费由招标人承担，否则鉴定费由中标人承担，同时按合同违约处理（按规定设计要求标准验收），招标人有权退货并追索赔偿。

7.采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1有关说明：

(1)主要技术标准

中标人投标设备的设计、制造、安装、验收应符合下列标准和规范：我国和国际上的相关标准和规范及本招标文件要求。没有国家标准的按行业标准执行，没有行业标准的产品，中标人应提供相关响应供应商标准。

(2)投标报价包括本次采购范围内二次深化设计费、全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵采购单位项目现场）、保险费、安装费、调试费、利润、竣工所需的验收、后期售后服务、采购单位操作维护人员培训费、验收鉴定费、需与其他单位配合及供应商认为需要的其他费用等。

中标人漏报或不报，招标人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在中标人报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。

（3）设备安装调试期间各类安全保障工作由中标人自行负责。

（4）本项目所有材料、品牌需得到招标人认可并经验收合格后，方可进场安装。

7.2系统培训

（1）除清单中所列各项系统专业培训外，中标人须提供对所有本项目系统硬件产品、应用软件、系统集成等在内的全部培训工作，提供不低于二次的操作培训。

（2）培训方式为现场培训或集中培训，现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对招标单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。

（3）培训内容包括正常使用和一般故障排除，培训的内容，必须提供完整的培训资料、培训计划等文档。

7.3包装要求： 

7.3.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.3.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.4绿色数据中心

7.5低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.6节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.7绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

8.（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

六类非屏蔽网络线缆、交换机、摄像机、功放、IT机柜、数字仲裁庭审信息资源管理平台、RFID自助办证、借还一体机、真三维虚拟演播室系统。
（2）本项目的主要标的：

六类非屏蔽网络线缆、交换机、摄像机、功放、IT机柜、数字仲裁庭审信息资源管理平台、RFID自助办证、借还一体机、真三维虚拟演播室系统。
9.采购需求中必须满足的实质性要求：

  投标人投标文件中的佐证材料、文件作为评审重要依据，招标人非常重视产品的技术、性能指标及功能要求，签订合同后招标人将对中标人投标文件的商务与技术资料（包括但不限于检测报告、相关证书、截图等材料）等进行核实，并对部分关键产品功能进行测试。签订合同后须提供以下佐证材料提交给招标人确认：

1）本项目的主要产品设备合同签订后提供生产厂商出具的加盖原厂公章的质保承诺函原件；

2）投标文件中提供的用以参与评标得分的各类证明材料的扫描件。

9.2中标人提供的所有响应资料（含资质及产品各项证明材料等）必须真实可靠，否则将追究违约责任。

9.3本项目为交钥匙工程，项目清单中的相关材料及辅材系采购人初步估算，投标人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件所需现场的资料及合理测算相关费用，投标人中标后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。（投标人自行承担踏勘现场发生的费用）

10.付款方式

签订合同 30日内，预付合同价的30%，待货物安装到位验收合格后，付至合同价的95%，服务期满后在10个工作日内付清所有款项。
11.履约保证金：

11.1本项目免收履约保证金。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；    

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

12.合同条款（详见附件）
13.演示要求
上传视频演示

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟
（2）演示内容如下：

音视频一体化管控终端演示：

①视频互动具备不低于600ms的抗网络抖动能力，保证网络存在抖动时基本不影响互动呼叫的顺利进行，主副码流最大可调节到不小于8Mbps，流控≥20倍，可调整I帧请求间隔时间，解码容忍错误阀值最大不低于100；

②内置自动录播及存储功能，支持≥4路视音频录制，可自定义设置每天录制时长；

③支持最大不少于16路网络视频流接入，可灵活监看接入视频流的音频和视频协议、带宽数据、网络丢包数据；

数字仲裁庭审信息资源管理平台演示：

①具备仲裁庭审案件办理流程及相关业务模块，具有收案登记、立案、排期、结案、归档等符合业务流程的相关设置页面；

②具备仲裁庭审案件登记信息录入流程，具有案由、仲裁费用、争议标的、案件程序、等字样及可填写区域，具有申请人信息、被申请人信息、代理人信息、送达信息、证据程序等功能及可选择或可填写区域；

心理健康关爱服务系统演示：

①MBCT反馈正念精灵：可以智能分辨音乐强度，通过底座将韵律振动传递全身，无论是坐姿训练还是站姿训练都可以很好的传递震动能量，其体感震动大小可通过无线遥控器进行调节，震动的特效可以采用低频振动器。可同时组合不低于5种白噪声音合成播放。不高于24V安全电源，无线遥控器可控制氛围灯的开关。

②智能触控呐喊仪：手机端扫描产品二维码，能在手机端进行呐喊放松。根据呐喊引导语体验者大声呐喊的同时，系统自动对呐喊语句进行智能识别，并显示呐喊文字内容，同时系统给予正向反馈语句，全系统通用。

VR体验系统演示：

①演示某一心理学拓展主题如《VR迷宫冒险心理学拓展训练》，仿真模拟城市迷宫冒险心理游戏，让体验者置身其中进行迷宫行走的体验，至少包含3种闯关体验模式，关卡不少于5个，至少包含语音提示功能、计时功能。

②在某一场景（如校园或宿舍等场景）下演示《火灾逃生体验》，仿真火灾时的相应场景，让体验者置身其中进行火灾逃生的体验，感受火灾时的现象，体验火灾发生时的心理感受，至少提供学习及训练两种模式，至少提供路标指示及文字两种操作说明，至少提供5种火灾逃生的自救方法，提供逃生失败/逃生成功后的操作评分。

第四章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号 
	评分点名称 
	分值
	评审标准

	1
	技术指标
	20
	由评委根据技术参数响应及偏离表的应答情况进行评分，全部满足技术指标要求的得20分；加▲为重要指标，出现负偏离每项扣1分，其他设备或技术指标项出现负偏离，每项扣0.5分，扣完为止；
投标供应商需按要求提供相关证明材料或截图等佐证材料，证明材料或功能截图需要与采购文件描述的功能吻合，未能提供相关证明材料或功能截图不符合要求的，视为负偏离。

	2
	功能演示
	9
	  视频要求：需在真实系统中，以录屏或现场拍摄等方式演示，视频须清晰，*.MP4或*.AVI格式，时长不超过15分钟。演示内容如下：
音视频一体化管控终端演示：
1.视频互动具备不低于600ms的抗网络抖动能力，保证网络存在抖动时基本不影响互动呼叫的顺利进行，主副码流最大可调节到不小于8Mbps，流控≥20倍，可调整I帧请求间隔时间，解码容忍错误阀值最大不低于100；
2.内置自动录播及存储功能，支持≥4路视音频录制，可自定义设置每天录制时长；
3.支持最大不少于16路网络视频流接入，可灵活监看接入视频流的音频和视频协议、带宽数据、网络丢包数据；
数字仲裁庭审信息资源管理平台演示：
4.具备仲裁庭审案件办理流程及相关业务模块，具有收案登记、立案、排期、结案、归档等符合业务流程的相关设置页面；
5.具备仲裁庭审案件登记信息录入流程，具有案由、仲裁费用、争议标的、案件程序、等字样及可填写区域，具有申请人信息、被申请人信息、代理人信息、送达信息、证据程序等功能及可选择或可填写区域；
心理健康关爱服务系统演示：
6.MBCT反馈正念精灵：可以智能分辨音乐强度，通过底座将韵律振动传递全身，无论是坐姿训练还是站姿训练都可以很好的传递震动能量，其体感震动大小可通过无线遥控器进行调节，震动的特效可以采用低频振动器。可同时组合不低于5种白噪声音合成播放。不高于24V安全电源，无线遥控器可控制氛围灯的开关。
7.智能触控呐喊仪：手机端扫描产品二维码，能在手机端进行呐喊放松。根据呐喊引导语体验者大声呐喊的同时，系统自动对呐喊语句进行智能识别，并显示呐喊文字内容，同时系统给予正向反馈语句，全系统通用。
VR体验系统演示：
8.演示某一心理学拓展主题如《VR迷宫冒险心理学拓展训练》，仿真模拟城市迷宫冒险心理游戏，让体验者置身其中进行迷宫行走的体验，至少包含3种闯关体验模式，关卡不少于5个，至少包含语音提示功能、计时功能。
9.在某一场景（如校园或宿舍等场景）下演示《火灾逃生体验》，仿真火灾时的相应场景，让体验者置身其中进行火灾逃生的体验，感受火灾时的现象，体验火灾发生时的心理感受，至少提供学习及训练两种模式，至少提供路标指示及文字两种操作说明，至少提供5种火灾逃生的自救方法，提供逃生失败/逃生成功后的操作评分。
  每提供1项演示且符合要求得1分，非真实系统中演示、不能完整体现演示要求或弄虚作假等不得分，因视频模糊影响评审，责任自负。



	3
	产品质量及技术能力证明
	18
	计算机网络系统
1.所投防火墙产品支持传统应用识别，如QQ、SKY、淘宝、美团、网易邮箱等传统应用的识别和控制；支持对P2P流量的识别，在界面中体现如PPTV、风行等P2P视频应用可划分HTTP下载和P2P下载；支持加密流量识别，如HTTPS流量、BT加密流量、迅雷加密流量等等。提供功能截图或证明材料复印件并加盖投标供应商公章的得1分，不能提供不得分；
综合安防管理系统
2.所投8K全景相机：支持4路实时视频采集通道，可将采集的4路视频码流实时拼接后输出、预览。拼接后的预览画面应为以摄像机为圆心的球形场景画面，支持自动播放360度视频和VR全景预览模式，可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览。水平视场角和垂直视场角均不小于360°，提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
3.所投视频核心安全网关：视频监控文件的外发应用，支持通过授权，在用户终端将视频监控文件制作成外发数据，并应具有设置密码、时效、编辑、自删除等修改、调整功能；外发数据在时效和权限许可范围内，无需安装专用软件即可使用；5G大小的外发文件在标准配置的计算机上，打开时间比原始视频文件增加不应超过10秒钟。提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
多媒体会议系统
4.所投智能会议一体机云屏无须外接其他设备，支持通过会议一体机网络口直接从分布式系统中取流,不低于4K解码显示；提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
5.所投会议系统主机支持不低于4进2出SDI高清接口，连接摄像头进行图像跟踪切换，支持画面分割，滚动字幕功能，提供主机后面板4进2出SDI接口截图、软件内话筒分割和滚动字幕功能截图并加盖响应供应商公章的有一个得0.5分，本项最高得1分，不能提供不得分；
6.所投数字功放产品具有完善的功放及音箱保护电路，至少包括抑制开关机冲击、次声波、超声波、射频，负载短路、断路、过载、过热、削波失真限制保护，提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
7.所投数字音频处理器具有不少于两组自适应回声消除AEC(每组内可设置所有通道AEC，至少包含模拟通道、RTP网络音频通道、混音通道等，支持任意通道组合AEC设置)，回声消除量不低于80dB，噪声消除量不低于4个等级可调，提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
8.所投音视频一体化管控终端软件支持HDMI信号与网络RTSP流信号接入，对每路视频（HDMI IN）独立编解码，不低于8路1080P@30编码和8路1080P@30解码；支持H.264视频协议，提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
9.所投分布式系统中心服务平台至少支持节点端口备份、传输链路备份、多个输出节点热备份和服务器多机备份；服务平台支持≥6机热备，切换时间<1秒，切换过程中不影响原有音视频控制业务，服务平台之间自动备份用户拓扑信息、系统配置；提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
10.所投云节点产品单节点支持同时开设≥64个活动窗口，不低于8K@60Hz分辨率图像解码和输出，提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
机房系统
11.所投UPS的控制管理电路应由多个MCU/DSP等微处理器进行控制，实现整流与逆变分别管理，尽量避免当某条软件代码的执行异常，而造成UPS故障甚至影响并联系统的使用。为了提高UPS整机的可靠性，要求UPS具备多芯片检测及保护控制功能，请响应供应商详细阐述相关工作原理并提供技术证明文件复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
智慧仲裁系统
12.高清数字仲裁（音视频同录）主机采用 H264、ACC 等音、视频实时压缩网络视频服务器技术,单画面分辨率≥704*576像素，传输码流≥512Kbit/s，硬盘存储视频帧率≥ 25fps。提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
13.书记员笔录控制管理软件可在校对过程中回放菜单,进行查看案件信息、播放案件录像和查看重点标记，可归档校对后的笔录。提供软件测试报告复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
心理健康关爱服务系统
14.音乐放松反馈减压舱产品支持无线控制坐姿调节、音乐体感强弱、音量大小、音频输入方案；当放松结束后，通过遥控器可以实现一键恢复初始状态功能；可以自定义记忆一组坐姿和遮光整流罩调整的位置，开启后可以一键调整到记忆状态；提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
智慧阅读系统
15.电子图书数据资源须为正版授权资源，响应供应商能提供至少10位作家作品版权授权协议复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
16.有声图书数据资源须为正版授权资源，响应供应商能提供至少3位名家版权授权协议复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
音视频采集系统
17.所投真三维虚拟演播室系统软件支持云交互数据平台管理系统，支持微信互动，用户可通过微信访问公众号，进行投票、评论、抽奖等互动方式。提供软件截图及云平台界面并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；
18.所投4K非线性编辑系统除系统自带工具套装软件，至少包括字幕制作软件、资源交互软件、唱词制作软件、文件检测转码软件、手写动画软件、数据库智能备份软件且均为同一品牌。提供软件著作权证书复印件并加盖响应供应商公章的得1分，不能提供不得分；

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	综合实力
	12
	1.所投防火墙和上网行为管理产品生产厂商具有数据安全评估能力证书和网络安全应急服务支撑单位证书（甲级），提供证书截图证明并加盖响应供应商公章的得2分，不能提供不得分；
2.所投心理健康关爱服务系统生产厂家有参与过国家课题，并能提供带课题编号的项目合作协议，提供材料复印件并加盖响应供应商公章的得2分，不能提供不得分；
3.响应供应商具有ISO 27001信息安全管理体系认证，且证书认证范围至少包含信息系统运维的得2分，不提供或不符合不得分；
4.响应供应商具有CCRC信息安全服务资质认证证书（包含安全集成、安全运维内容），每提供1个一级证书得2分，1个二级及以下证书得1分，不提供或不符合不得分。本项不重复得分，最多得4分。
5.响应供应商具有信息系统业务安全服务资质证书一级得2分，二级及以下得1分，不提供或不符合不得分。

	5
	运营服务能力
	6
	1.响应供应商针对本项目拟派的项目负责人（1人）同时具有人社部门认定的信息系统项目管理师证书、工信部门颁发的网络通信安全管理员职业技能鉴定证书、国家互联网应急中心颁发的网络安全能力认证证书、人社部门颁发和认定的数字经济（网络安全）专业相关的高级工程师及以上职称证书的得4分，少1个扣1分，扣完为止；
2. 响应供应商针对本项目拟派的技术负责人（1人）同时具有人力资源和社会保障厅颁发的信息系统项目高级管理师证书、住房和城乡建设部颁发的监理工程师证书、应急管理厅颁发的特种作业操作证（高处作业）证书、通信工程专业高级工程师及以上职称证书的得2分，少1个扣0.5分，扣完为止；
  以提供的证书原件扫描件为准。响应供应商需提供上述人员在投标人公司注册所在地社保部门出具的社保缴纳证明并加盖响应供应商公章，不提供则该项不得分。

	6
	售后服务和培训方案
	2
	响应供应商针对本项目提供的项目售后服务方案，方案至少包含售后服务人员组成、服务流程、备品备件、应急响应措施四项要点。方案要点须符合本项目实际内容且对售后服务工作有指导意义，每符合1条，得0.5分，此项最高得2分；不提供或方案要点不适合本项目不得分。

	7
	节能环保
	3
	1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（响应时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。


 （四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 
（五）政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

第五章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.投标函（格式见附件4）

4.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）

2.分项报价明细表（格式见附件8）

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）
附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章
附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件4

投标函
致：海安市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

开  标 一 览  表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

分包号：

	投标货物、服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
附件8
分项报价明细表（货物类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注（是否为主要标的）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


分项报价明细表（服务类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        供应商全称（盖章）：
              日  期：
附件11

监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，

接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
联合体中各供应商全称（公章）：     

                                        日期： 

附件13

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14
办理政采贷和履约保函（保险）告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
1
１７９

