招　标　文　件

项目名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会2024年度信息化运维服务

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0336

江苏省政府采购中心

2024年7月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………………………… 1

- 投标人须知…………………………………………………… 4

- 合同文本………………………………………………………15

- 项目需求………………………………………………………19

- 评标方法与评标标准…………………………………………45

- 投标文件格式…………………………………………………51

第一章  投标邀请

受江苏省人民政府国有资产监督管理委员会的委托，江苏省政府采购中心就江苏省人民政府国有资产监督管理委员会2024年度信息化运维服务 (JSZC-320000-SCZX-G2024-0336)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2024年度信息化运维服务项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年8月12日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0336

2.项目名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会2024年度信息化运维服务项目

3.预算金额：382万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为预算金额。

5.采购需求：详见招标文件第四章内容。

6.合同履行期限：详见招标文件第四章内容。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年8月12日14点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

地  址：南京市鼓楼区苏粮国际大厦

联系人：何志刚

联系方式：025- 83516062

2.江苏省政府采购中心信息

地  址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼

联系人：王建浩

联系方式：025-83668513

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期3楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会2024年度信息化运维服务项目

项目编号：  JSZC-320000-SCZX-G2024-0336

甲方：（买方）江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心2024年江苏省市场监管局登记注册系统项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：

1.2服务期限：自合同签订之日起至 年 月 日。

1.3补充条款：无

1.4 下列文件均为本合同的组成部分：

- 招标文件；

- 投标文件；

- 中标通知书；

- 与合同有关的其它资料；

- 专用条款。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约承诺

6.1履约保证金：本项目不收取履约保证金。

6.2履约承诺：乙方遵循甲方的技术指导和调配，接受甲方对代码编写的规范和管理，并以科学方法进行实施。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

八、交付方式及交付地点

8.1 交付方式：专用条款中指定方式

8.2 交付地点：南京市鼓楼区苏粮国际大厦

九、合同款项支付

本合同项目款总计人民币：      元整（¥        元整），分两次支付：

第一期付款：签订合同后，乙方向甲方开具符合国家规定的发票，甲方收到发票后15日内支付乙方合同总价的50%。即人民币：        元整（¥       元整）。

第二期付款：服务结束并验收合格,乙方向甲方开具符合国家规定的发票，甲方收到发票后15日内支付乙方合同总价的50%。即人民币：         元整（¥       元整）。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提服务。

11.2乙方提供的服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担更换费用。

（2）解除合同，甲方退回产品和服务，乙方退还甲方支付的全部款项并赔偿甲方全部损失。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方经甲方通知，在约定时间内未派人到达甲方现场处理，或虽经处理，但未能解决出现的服务质量和安全问题，甲方有权委托第三方处理，甲方委托第三方处理的费用由乙方承担。

11.4在质保期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担相应费用。

11.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

11.6合同签订后至项目终验为建设运营服务期，之后为质保运维服务期。运营服务期完成基础量数据建设及系统功能优化，运维服务期完成数据增量建设及系统功能迭代。

十二、验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方签字并加盖单位公章或合同章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会           乙方：

地址：南京市鼓楼区苏粮国际大厦       地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：  年   月   日

第四章  项目需求

一、项目名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会2024年度信息化运维服务项目

对应中小企业划分标准所属行业:软件和信息技术服务业

二、项目预算：382万元

三、项目概述

（一）项目背景

近年来，省国资委建设了电子政务管理平台、门户网站、机房建设、数据备份等项目。根据监管工作需要，相关业务处室委托开发了产权管理系统、财务监管系统、投资监管系统、考核分配系统、干部人才管理等业务系统。按照国务院国资有关要求完成了企业组织机构基本信息管理系统、统一数据采集交换系统、 “三重一大”决策和运行监管系统等应用系统建设。根据网络信息安全管理部门的要求，开展了等级保护测评和分级保护等工作。委机关信息化能力水平得到了显著提升，同时也对机关信息化工作提出了新的更高要求。为了保证国资委软硬件系统稳定运行，做好运维服务管理是目前面临的一项重要工作。

（二）运维服务目标

1、保障机房软硬件、网络设备的稳定性、可靠性、安全性和可恢复性；故障的及时响应与修复；硬件设备的更换维修服务。

2、保障工作人员的电脑设备及系统软件、外围设备能安全稳定的运行；保障视频会议正常召开。

3、保障支撑软件及应用系统运行稳定，发现问题及时处理；及时处理用户日常应用过程中遇到的各类问题，协助国资委组织人员培训。

4、建立信息安全保障体系和安全应急预案，对核心业务系统的软硬件进行安全防范；对提供运维的人员、运维工具、运维制度体系方面提供全方位的信息安全管理，按照政府网络安全等级保护要求的标准执行。

5、按照维护任务要求，做好组织协调工作，监督各技术单位完成维护任务，考核任务完成情况；协助开展信息化项目管理，确保应用系统顺利完成建设。

四、项目内容

（一）项目理解

结合对江苏省国资委信息化建设及运维服务的了解情况，分别对国资委信息化现状、运维范围、运维内容进行分析。

（二）软件系统运维服务方案

根据软件系统运维内容提供详实的运维服务方案，包括数据库系统维护、中间件维护、应用系统日常维护、软件系统升级及维保服务等。

1、门户网站运维及监测服务

组织协调服务商完成门户网站运维及监测运维任务。服务内容主要包括负责网站系统的应用巡检、咨询和管理工作，负责收集整理网站系统的修改需求，并与网站开发工程师沟通改进方案、跟进修改进度、及时向国资委汇报；负责网站中信息的维护；负责协助国资委组织、策划，利用网站平台开展文化宣传和阶段性工作宣传；负责协助其他交办工作。具体包括：网站图片制作修改、页面调整、重要节日首页广告条设计制作、普查整改、重大节日网站监控和紧急响应、重大节日专人在线值守、现场服务、紧急事件响应、敏感信息清除处理、客户档案管理、年度服务报告、技术支持等。提供每月至少一次的常规巡检服务。

按照《政府网站与政务新媒体检查指标》和《全国政府网站普查评分表》的相关要求，对国资委网站进行人工核查，并采用自动化工具对网站进行断链错链检测和严重错别字检测。结合人工核查和自动检测情况，向国资委出具网站问题报告书，并提出整改建议。每季度至少检测一次。

2、产权管理管理系统维护

组织协调服务商完成产权管理系统运维任务。运维服务主要内容有：保障系统运行稳定，指定专人远程对系统运行状况进行监测，发现问题及时处理；及时处理用户日常应用过程中遇到的各类问题；专业人员定期到现场对服务器运行情况进行维护；满足国资委特殊任务需求（人员培训、网络安全事故处理等）。提供每月至少一次的常规巡检服务。

3、干部人才管理系统维护

组织协调服务商完成干部人才管理系统运维任务。为保障干部人才管理系统正常、有序、安全的运转，由专人负责统一巡检，巡检内容是分为三类，服务器性能类、系统健康情况、基本功能使用。包含日志筛选分析、服务器磁盘空间、cup使用率、系统健康情况、系统是否启动、基本功能使用、单位库管理、干部人才库管理、综合研判、Ukey登录系统跳转等。提供每月至少一次的常规巡检服务。

4、财务监管系统维护

组织协调财务监管系统服务商以多种维护服务方式保障系统正常运行。提供远程在线技术支持服务，确保远程技术支持可解决系统可能出现的故障。建立远程维护环境，通过远程网络为用户提供系统支持和维护服务。根据财管处要求，不定期现场服务，解决提出的问题。根据用户的实际需求定期和用户进行联系，向用户了解系统的运行情况，对用户的问题和要求提供技术支持，对应用软件系统提供预防性的维护。随着系统数据的积累，系统的状态可能有所下降。为了保证系统的最佳运行状态，定期对系统进行性能检查测试，对系统算法进行优化和维护。根据国资报表格式要求，更新参数、制作数据jio接口方案、增加审核公式等。提供每月至少一次的常规巡检服务。

5、投资监管系统维护

组织协调服务商完成投资监管系统运维任务，从而确保系统的良好运行，并在此基础之上进行持续优化。多种方式保障系统正常运行，包括补丁服务、知识库服务、在线服务、远程服务、热线服务、需求反馈服务、还可通过使用部分免费工具（如环境评估、性能检查等工具），帮助客户维护网络环境，优化系统性能。以及系统变更所涉及功能流程测试与验证运行环境的维护工作；定期进行客户回访，以便及时发现和解决问题，适时调整服务内容从而更好地做好服务。提供每月至少一次的常规巡检服务。

6、国资国企在线监管平台维护

组织协调服务商对国资国企在线监管平台应用系统、数据中心、“三重一大”监管系统进行维护，根据要求进行对数据维护，进行数据统计分析，大屏展示等。解决软件使用中的各种问题，提供数据处理、应用指导、持续优化等技术类服务，加强主动服务，定期检测系统运行状况，保障系统全年无宕机，并且不断优化系统性能。对系统用户权限、数据配置进行管理。完善漏洞以及功能确保系统应用安全、定期检查备份。专人负责运维巡检，在系统出现异常的时候可以快速的发现问题和判断故障的影响，可以快速恢复服务。提供每月至少一次的常规巡检服务。

7、电子政务平台维护

组织协调服务商完成电子政务平台运维任务，运维内容包括故障排除服务、系统故障诊断服务、系统应用指导、日常维护服务、数据备份支持服务、技术咨询服务。解决公文流转问题、权限设置问题、账号密码等问题、流程调整、表单调整等需求调整当接收到技术问题，立刻响应。对于紧急问题，技术工程师也立即配合响应，将相关问题以及需求记入技术支持数据库，在此基础之上进行统计分析，汇总管理信息系统项目系统知识库，以便今后为用户提供更加优质的技术支持与服务。提供每月至少一次的常规巡检服务。

（三）硬件设备运维服务方案

根据硬件设备运维内容提供详实的运维服务方案，包括服务器维护、存储设备维护、网络与安全设备维护、电脑终端运维服务、网络信息点位维护、系统设备维修及保养服务等。

1、机房服务器、网络运维

主要服务内容包括：

（1）日常巡检运维服务

日常运维工作：配合处理委内的日常工作，如服务器安装、端口映射、IP申请等，以及委内统一数据采集交换系统、“三重一大”决策和运行监管系统、财务监管系统、投资监管系统等业务系统提出的资源申请需求。

日常巡检服务：每周壹次对委内机房内软硬件设备进行例行现场巡检，填写巡检记录，发现问题即时上报，即时处理。

紧急故障恢复：提供7*24小时热线电话、远程网络等服务方式。发生故障时，南京市内2小时达到现场（如遇紧急突发情况、不可抗力等因素，可与甲方沟通协商，并按约定时间到达）。

重要时间段保障服务：提供重要时间段值班保障服务，按照国资委要求，安排人员值班保障。

（2）原厂续保服务

对于委内重要安全设备，提供原厂规则库续保服务。该服务主要保证安全设备规则库可以实时更新到最新版本，防护网络安全风险。

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 采购时间 | 续保时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web应用防火墙 | 深信服WAF-1000 | 2019 | 1年 |  |

（3）硬件维保服务

对于委内2020年以前采购的机房硬件设备，提供故障处理、备件更换、常规巡检保养、设备规划和配置等服务。该服务保证委内硬件设备故障后，可以第一时间更换，以保障委内业务的持续性。

2、视频会议系统及办公电脑设备维护

组织协调服务商完成办公电脑及外围设备、视频会议系统运维任务，主要服务内容包括：电脑各类故障检修；各类外设维护（复印机、传真机、扫描仪、打印机）；各种软件安装及维护；增加及更换电脑板卡及部件；各类硬件驱动程序安装；查杀各类电脑病毒；工作电脑数据备份；视频会议系统日常巡检、联调、会议保障，提供每周至少一次的常规巡检服务。

3、租用服务

租用中国移动云视讯用于召开与省属企业、设区市国资委视频会议的服务；

租用电信短信平台用于委机关系统的提醒服务；

租用国信CA用于国资国企投资在线监管平台的登陆与验证服务。

（四）信息安全运维服务方案

根据信息安全运维内容提供详实的运维服务方案，包括风险评估、安全加固、应急响应、安全巡检、安全监控及安全通告等。

依据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》等法规与技术标准，对委机关有关系统按照等级保护标准进行测评，测评内容主要包括管理与技术十大类：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理。

对委机关提供桌面安全防护、网络安全、安全应急预案及演练服务，针对信息系统中网络安全相关的安全设备、安全软件、安全域、安全策略等方面的管理和维护，建立信息安全保障体系和安全应急预案，对核心业务系统的软硬件进行安全防范。对提供运维的人员、运维工具、运维制度体系方面提供全方位的信息安全管理，按照网络安全等级保护基本要求（GB/T22239-2019）标准执行。

组织协调服务商完成信息安全运维任务。依据国家信息安全法规与技术标准要求，按照等级保护标准对国资国企在线监管平台、电子政务平台、门户网站及信息报送系统进行测评。提供信息系统安全保障服务，具体服务包括资产调研、网络安全检查、安全整改加固、安全监测与运行保障、威胁分析与安全应急处置。

（五）信息化运维管理服务方案

按照信息化运维工作要求，组织协调各技术单位做好相关设备或系统的维护工作，对各技术单位运维团队的日常工作提供现场运维管理，包括运维服务人员管理（含考勤管理、请假管理、着装规范、行为规范等）、运维文档管理、巡检管理、运维工作管理、运维例会管理、运维绩效管理等，检查各技术单位维护工作完成情况、维护报告及相关记录资料。

协助委机关对维护单位的考核，同时依据 ITIL、ISO2000等运维服务体系对现有运维服务制度和服务流程、规范进行完善工作，并完成其他交办任务。

（六）服务保障体系

根据要求提供具体详实的服务保障体系，包括基本机制、服务队伍、服务流程等。

（七）服务保障措施

根据要求提供具体详实的服务保障措施，包括日常运维服务方案、故障处理方案、服务响应时间等。

（八）培训方案

根据要求提供具体详实的培训方案，包括培训计划、培训内容和培训方式。

四、运维服务要求

（一）服务保障体系

1、服务单位要求

服务单位需是一家技术条件好、服务质量优良的专业机构。专业机构可根据各系统运维要求，将维护工作分包给各专业服务商。

2、服务队伍要求

要求维护团队拥有强大的技术支持力量，拥有稳定的专业化的技术支持服务队伍，完善的技术支持服务体系。维护人员要求如下：

| 序号 | 工作分类 | 项目名称 | 运维人数 |  | 是否驻场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件系统运维服务 | 门户网站运维 | 1人 |  | 否 |
| 2 | 软件系统运维服务 | 门户网站监测 | 1人 |  | 否 |
| 3 | 软件系统运维服务 | 国资国企在线监管平台应用系统 | 1人 |  | 驻场 |
| 4 | 软件系统运维服务 | 国资国企在线监管平台“三重一大” 决策和运行监管系统 | 1人 |  | 现场或定期维护 |
| 5 | 软件系统运维服务 | 国资国企在线监管平台数据中心 | 2人 |  | 驻场 |
| 6 | 软件系统运维服务 | 投资监管系统 | 1人 |  | 现场或定期维护 |
| 7 | 软件系统运维服务 | 电子政务平台 | 1人 | 驻场 |  |
| 8 | 软件系统运维服务 | 干部人才管理系统 | 1人 | 现场或定期维护 |  |
| 9 | 软件系统运维服务 | 财务监管系统 | 1人 | 现场或定期维护 |  |
| 10 | 软件系统运维服务 | 产权管理系统 | 1人 |  | 现场或定期维护 |
| 11 | 硬件设备运维服务 | 机房服务器、网络运维 | 1人 |  | 驻场 |
| 12 | 硬件设备运维服务 | 办公电脑等设备维护 | 1人 |  | 驻场 |
| 13 | 硬件设备运维服务 | 国信CA服务费 | 1人 |  | 否 |
| 14 | 信息安全运维服务 | 信息安全运维服务 | 1人 |  | 现场或定期维护 |
| 15 | 运维管理服务 | 信息化运维管理服务 | 2人 |  | 驻场 |

注：在技术能力覆盖范围内，驻场人员可以多个运维服务工作兼职

3、项目管理要求

维护团队需派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责本项目的项目管理，统筹相关工作，项目监督与情况汇报，控制工作质量和预算，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整服务方人员安排，以保证此项目的正常高效运作。

4、质量考核要求

如成为本项目的维保单位，则须书面承诺按照下列考核指标进行服务质量考核：

服务质量考核每年一次，总分为100分，对服务质量达不到要求的，扣除相应分值，扣分达到或超过40分时，采购人有权立即终止合同并拒绝支付相关服务费用。每年服务期结束时按照每扣1分扣除0.5%合同款方式扣除相应服务费用，考核分值低于60分（含60分）时采购人有权立即终止合同，并扣除剩余的全部服务费。

1、系统巡检质量考核：

服务期内每月为采购人进行一次全面巡检并提交巡检报告，少一次扣2分。

2、故障处置质量考核：

服务期内对于采购人报修且影响采购人系统运行的故障须按故障排除时效要求赶到现场处置，每延迟1小时扣2分；上述故障的问题定位故障处置须按故障排除时效要求解决（非硬件问题须在24小时内恢复用户方应用系统正常运行），每延迟1小时扣2分

（二）服务保障措施

1、日常运维服务要求

针对国资委的工作日制度，为客户提供系统级的日常维护、定期巡检、性能测试、故障排查等服务。具体内容包括工作日服务、故障响应服务、其他时间及夜间服务、临时保障服务、月度检查、季度检查、年度检查等

2、服务响应时间要求

（1）日常服务响应时间

维护团队的驻场人员需采取与招标人同步的作息时间，提供现场技术支持和服务。

（2）事故分级响应时间

各级故障事件的响应时间参考下表：

| 响应时间 | 最后解决时限 | 一级故障事件 | 二级故障事件 | 三级故障事件 | 四级故障事件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10分钟 | 2小时 | 驻场人员 |  |  |  |
| 20分钟 | 4小时 | 专业工程师 | 驻场人员 |  |  |
| 30分钟 | 24小时 | 技术支持专家 | 专业工程师 | 驻场人员 |  |
| 30分钟 | 48小时 | 服务项目经理 | 服务项目经理 | 专业工程师 | 驻场人员 |

故障事件等级划分如下：

| 故障等级 | 定义 |
| --- | --- |
| 一级故障事件 | - 现有的网络或系统瘫痪停机 - 全部业务中断 - 所有工作站不能正常工作 - 网络或系统的操作性能严重降级，严重影响业务使用 - 系统软硬件及网络故障，严重影响业务使用持续时间超过10分钟，或造成严重后果 - 与其他系统接口故障，严重影响业务使用持续时间超过10分钟，或造成严重后果 - 由于操作失误等人为原因导致业务受到影响，造成严重后果；由于自身原因造成同其他业务系统连接中断 - 遭到严重攻击行为或安全事件，对信息系统的业务运作有重大影响 - 由于网络性能失常或安全事件严重影响信息系统用户业务运作 |
| 二级故障事件 | - 双机备份系统主机之一宕机、网络核心设备之一宕机，对业务系统不会造成中断 - 系统性能下降，导致业务使用异常，并未造成严重后果 - 系统软硬件及网络故障导致业务系统使用异常持续时间不超过1小时，并未造成严重后果 - 与其他系统接口故障导致业务系统使用异常持续时间不超过1小时，并未造成严重后果 - 由于操作失误等人为原因导致业务使用异常并未造成严重后果 |
| 三级故障事件 | - 如主机、工作站、网络等工作不正常，但对系统正常工作没有大的影响，对业务也未产生大的影响 |
| 四级故障事件 | - 在网络、服务器、存储、安全设备功能、安装或配置方面需要调整或优化。本级故障事件对信息系统的业务运作几乎无影响，或影响很小 - 个人PC机的相关故障，对其他没有影响 |

依据事故重要性和紧急性的原则，每一级事故严格定义升级时间为2小时，其中在二级事故和一级事故应急处理过程中，要及时考虑替代恢复方案，尽可能在最短的时间内恢复业务系统。其中三级事故的处理，驻场服务人员在事故响应1个小时内，如果不能快速判断问题所在，可以寻求整个服务团队的支持。在一、二级事故判断中，服务人员在监控中发现问题，一方面应迅速将问题向部门领导进行反应，一方面须快速判断问题和收集事故信息，涉及到具体产品提供商或服务商，及时告知客户协调相关厂商现场支持。为保障业务平台的正常运行，除对突发故障的应急支持外，要充分保障日常对业务系统软硬件的应急灾备恢复预案，并通过定期的演练加强应对突发事故的意识和流程。

3、服务报告要求

维护团队需定期提供服务报告，服务期结束前应提供服务年报，并对每一次重大故障和问题的原因、解决方法、完成情况等形成专门报告，及时报送用户部门和服务管理部门。

4、运维保障资源库建设要求

在运维工作开展前期，维护团队需把有助于用户运维的相关资料进行收集整理，以确保在实际运维过程中不会由于缺少沟通或者遗漏部分环节导致的问题处理延迟。

（三）培训要求

维护团队需提供必须的服务技能培训，并对相关技术问题进行充分交流，以提高用户技术水平，使用户能熟练使用现有系统。培训包括不定期或面对面培训，并提供对部分用户简单故障排除方法培训。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

政府采购政策功能落实（企业报价折扣证明）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（10分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。 | 10 |
| 技术（40分） |  |  |  |
| 2.1 | 项目理解 | 对国资委信息化现状、运维范围、运维内容进行分析，根据方案情况进行综合评分：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合不得分。 | 5 |
| 2.2 | 软件系统运维服务方案 | 投标人根据软件系统运维内容提供详实的运维服务方案，包括数据库系统维护、中间件维护、应用系统日常维护、软件系统升级及维保服务等。根据方案情况进行综合评分：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合不得分。 | 5 |
| 2.3 | 硬件设备运维服务方案 | 投标人根据硬件设备运维内容提供详实的运维服务方案，包括服务器维护、存储设备维护、网络与安全设备维护、电脑终端运维服务、网络信息点位维护、系统设备维修及保养服务等。根据方案情况进行综合评分：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合不得分。 | 5 |
| 2.4 | 信息安全运维服务方案 | 投标人根据信息安全运维内容提供详实的运维服务方案，包括风险评估、安全加固、应急响应、安全巡检、安全监控及安全通告等。根据方案情况进行综合评分：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合不得分。 | 5 |
| 2.5 | 信息化运维管理服务方案 | 投标人根据运维管理服务内容提供详实的运维服务方案。根据方案情况进行综合评分：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合不得分。 | 5 |
| 2.6 | 服务保障体系 | 投标人根据招标文件要求提供具体详实的服务保障体系，包括基本机制、服务队伍、服务流程等。根据方案情况进行综合评分：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合不得分。 | 5 |
| 2.7 | 服务保障措施 | 投标人根据招标文件要求提供具体详实的服务保障措施，包括日常运维服务方案、故障处理方案、服务响应时间等。根据方案情况进行综合评分：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合不得分。 | 5 |
| 2.8 | 培训方案 | 投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案，包括培训计划、培训内容和培训方式。根据方案情况进行综合评分：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合不得分。 | 5 |
| 商务（42分） |  |  |  |
| 3.1 | 项目负责人 | 本项目服务团队中的项目负责人具有：信息系统项目管理师、ITSS信息技术服务标准应用经理、高级网络信息安全工程师、工程师职称证书的每一项得2分，最高得8分。 | 8 |
| 3.2 | 技术负责人 | 投标人拟投入本项目的技术负责人具备信息系统项目管理师、数据库系统工程师、信息安全保障人员认证（CISAW）、工程师职称证书的每一项得2分，最高得8分。 | 8 |
| 3.3 | 团队成员 | 拟投入服务团队核心成员应具有以下能力： - 拟投入本项目的核心成员（限1人）具有信息系统项目管理师、信息安全保障人员认证证书（CISAW）的，满足1项得1分，最多得2分； - 拟投入本项目的核心成员（限1人）具有中级及以上职称、IT服务工程师证书的，满足1项得1分，最多得2分； - 拟投入本项目的核心成员（限1人）具有信息系统项目管理师、注册信息安全工程师证书（CISP）的，满足1项得1分，最多得2分； - 拟投入本项目的核心成员（限1人）具有系统分析师、系统架构设计师的，满足1项得1分，最多得2分； - 拟投入本项目的核心成员具有网络工程师证书得1分； - 拟投入本项目的核心成员具有大数据建模与分析挖掘证书得1分； - 拟投入本项目的核心成员具有软件评测师证书得1分； - 拟投入本项目的核心成员具有软件设计师证书得1分； - 拟投入本项目的核心成员具有通信专业技术人员职业资格证书得1分； - 拟投入本项目的核心成员具有服务管理师证书得1分。 （团队成员需提供人员有效证书，所有持证人员不能重复得分） | 14 |
| 注：以上3.1-3.3项需提供人员有效证书和公司缴纳最近三个月社保证明（如为第三方代为缴纳，不予认可）并加盖投标人公章，未提供证明材料不得分。 |  |  |  |
| 3.4 | 综合实力 | 投标人具有有效期内且认证范围包含软件开发的ISO9001质量管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务管理体系证书，提供1个证书得1分，最高得4分。 投标人具有有效期内且认证范围包含软件开发的GB/T 27922售后服务认证证书、GB/T 29490知识产权管理体系认证证书，提供1个证书得2分，最高得4分。 投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护符合性二级及以上、CCRC信息安全服务资质（软件安全开发）二级及以上认证证书（提供证书复印件并加盖公章），提供1个证书得2分，最高得4分。 | 12 |
| 业绩（8分） |  |  |  |
| 4 | 类似业绩 | 2021年1月1日以来(以合同签订时间）投标人承接过（省级及以上）信息化运维服务项目相关业绩，每提供一个得2分，最多得8分。（提供合同复印件，合同须能反映合同签订日期、项目内容，如不能体现，须同时提供甲方出具的证明材料） | 8 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

11.实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为        （人员姓名），身份证号          。

……

附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。