苏州市吴中区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320506-ZHGS-G2024-0008

采购单位：苏州市吴中区应急管理局

采购内容：电力设施更新服务项目

采购类别：服务类

标的所属行业：其他未列明行业

苏州筑合工程咨询有限公司

二〇二四年四月

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320506-ZHGS-G2024-0008 |
| 2 | 项目名称 | 电力设施更新服务项目 |
| 3 | 采购预算 | 伍佰万元整（￥5000000.00元） |
| 4 | 采购代理机构名称及地址 | 名称：苏州筑合工程咨询有限公司 地址：苏州市人民路4555号繁花中心A楼西座1618室 联系人：朱丽 联系电话：0512-67339020-8017 |
| 5 | 采购人 | 名称：苏州市吴中区应急管理局 地 址：苏州市吴中区越溪苏街198号商务中心东楼20层 联系人：施天文 联系电话：0512-66050225 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 60天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件时间 | 2024年05月08日至2024年05月13日 |
| 9 | 投标文件提交（上传）截止时间 | 2024年5月28日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传）“苏采云”系统，逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2024年5月28日13点30分（北京时间） 开标地点：“苏采云”系统 注：本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 “苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 评标时间：2024年5月28日13点30分（北京时间） 评标地点：苏州市姑苏区平泷路251号五楼苏州市公共资源交易中心【平泷路】 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。项目评标结束后中标人须向采购代理机构提交投标文件纸质版，份数为四份（一正三副）。纸质投标文件与上传的电子投标文件一致，用于存档备案。 |
| 13 | 成交服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币4000元整的，则本项目代理服务费按人民币4000元整计收。 注：本项目代理服务费为59000元，应包含在供应商报价中。 账户名：苏州筑合工程咨询有限公司 账 号：1102 2653 0900 0025 306 开户行：中国工商银行股份有限公司苏州陆慕分理处 |
| 14 | 成交通知书 | 确定出成交人后，采购代理机构在法定时间内向成交人发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交人在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

总目录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	19

第四章 招标书	35

第五章 合同主要条款	52

第六章 评分要点	57

第一章  招标公告

项目概况 电力设施更新服务项目招标项目的潜在投标人应在苏州政府采购交易管理平台获取招标文件，并于2024年5月28日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320506-ZHGS-G2024-0008

2.项目名称：电力设施更新服务项目

3.预算金额：人民币伍佰万元整（￥5000000.00元）

4.采购需求：为全区低保户、低保边缘家庭户、其他困难家庭户和特殊困难老年人（高龄空巢独居、失能半失能、计划生育特殊家庭老人等）超1000户家庭排查用电安全隐患，开展户内电气设备更新服务，加装安装智慧无线物联网电气风险预警测电仪（具备：用电环境实时监控，历史数据查询，电流超载、漏电超限、线路老化、劣质用电设备判断等功能），并提供五年联网预警服务（具备突发情况信息推送或拨打电话等功能，监管方免费使用第三方系统在线查询），减少因用电引发火灾事故概率，提升用电安全问题事前防范水平。（详见采购文件）

5.合同履行期限：在2024年11月30日前完成。（具体项目开始时间以采购单位通知为准）。

6.本项目不接受联合体投标。

二、 申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：无

7.本次采购不接受进口产品；

（四）本项目拒绝下列供应商参与投标：

8.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：2024年05月08日至2024年05月13日；

2.地点：网上报名；

3.本项目报名及获取采购文件相关信息：

（一）报名方式。

1.CA证书办理。

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备。

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年5月28日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2024年5月28日13点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），投标文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后 30 分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏政府采购网等媒体上发布，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息。

名称：苏州市吴中区应急管理局

地址：苏州市吴中区越溪苏街198号商务中心东楼20层

联系人：施天文

联系方式：0512-66050225

2.采购代理机构信息。

名称： 苏州筑合工程咨询有限公司

地址： 苏州市人民路4555号繁花中心A楼西座1618室

联系方式： 0512-67339020-8017

3.项目联系方式。

项目联系人：朱丽、朱健、阙芳圆、程佳

电话：0512-67339020-8017

4.苏州市吴中区政府采购办公室监督电话：0512-65283947

第二章  投标人须知

- A、说明和释义

1.说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州筑合工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州筑合工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1 招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况

B、投标人

3.投标人

3.1合格投标人的一般条件：

3.1.1能够独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明函）；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2合格供应商的特殊条件：

3.2.1本次采购不接受进口产品；

3.2.2本项目不接受联合体投标；

- 4.投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

4.2如果投标人是联合投标，其投标文件将被拒绝。

- 5.投标费用

无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- C、招标文件的说明

6.招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

- 7.招标文件的质疑、澄清

7.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

7.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

7.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

7.4.2质疑项目的名称、编号；

7.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

7.4.4事实依据；

7.4.5必要的法律依据；

7.4.6提出质疑的日期；

7.4.7供应商 “网上报名确认单”。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间15日前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

8.2 招标人对招标文件的修改，将以网上公告形式通知所有获得招标文件的潜在投标人。

8.3 不足15日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交投标文件的截止时间和开标时间，并将此变更通知上述每一投标人。

9.澄清或者修改在苏州政府采购网上发布澄清公告。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

- D、投标文件说明

10.投标文件计量单位和使用文字

10.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

11.投标文件的组成和顺序（部分格式详见第三章）

11.1投标书一（报价部分）：

- 11.1.1 授权委托书（若有授权）；

- 11.1.2 投标函；

- 11.1.3 开标一览表；

- 11.1.4 投标报价明细表（投标人视需要自行编写）；

11.2 投标书二（资格证明文件及技术部分）（投标书二中不得出现价格）：

11.2.1资格证明文件

11.2.1.1关于资格文件的声明函；

11.2.1.2投标单位情况表；

11.2.1.3 投标单位法定代表人身份证复印件；

11.2.1.4具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；）

11.2.1.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；）

11.2.1.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；）；

11.2.1.7投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；（承诺书格式自拟）

11.2.1.8参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

11.2.1.9投标单位资格承诺书

11.2.1.10中小企业声明函；

11.2.1.11残疾人福利性单位声明函，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业；

11.2.1.12监狱企业证明文件，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业；

注：11.2.1.9/11.2.1.10/11.2.1.11项至少提供一项证明材料，否则视为非中小企业，不具备投标资格。

11.2.2技术部分

11.2.2.1服务偏离表。

11.2.2.2投标（响应）保证承诺

11.2.2.3详细的技术方案、售后服务方案比较。

11.2.2.4售后服务承诺书。

11.2.2.5项目组人员一览表。

11.2.2.6类似项目一览表。

11.2.2.7其他可以证明响应单位资信、服务质量的证书、业绩、文件等资料。

投标人必须提交11.1.1～11.2.1.12，11.2.2.1-11.2.2.2款规定的资料，否则，投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝；

11.3 投标文件由11.1、11.2款规定的内容共同组成。所有要求提供的材料响应供应商必须提供并加盖电子公章。

12.投标文件的有效期

12.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则投标无效。

12.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

13.投标文件的制作、签署、上传

13.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

13.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

13.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.投标文件的递交

14.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

14.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

- 15.投标保证金

- 投标人应按照前附表规定的要求提交《投标（响应）保证承诺书》，如未提供视为无效响应。

16.投标截止时间

16.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

16.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

16.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

17.投标文件的修改和撤回

17.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

F、开标和评标

18.开标

18.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

18.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

18.3公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

19.评标委员会或评标小组

- 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由采购人授权采购代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

- 19.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成；

- 19.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 19.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 19.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 19.2.3对投标文件进行比较和评价；

- 19.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 19.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 19.3评标委员会成员应当履行下列义务：

- 19.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

- 19.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

- 19.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

- 19.3.4参与评标报告的起草；

- 19.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

- 19.3.6配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑。

- 20.评标内容的保密

- 20.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

- 20.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

21.对投标文件初审

21.1初审内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

- 21.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

- 21.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 21.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 21.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 21.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量（包括品牌）、数量及项目竣工期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

21.4招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

21.5 下列投标文件将被拒绝：

- 21.5.1  投标文件未按本文件规定签署和盖章；

- 21.5.2  未按本须知规定提交资格文件；

- 21.5.3  与招标文件有重大偏离；

- 21.5.4  投标人拒绝修正错误；

- 21.5.5  投标人的报价是选择性的；

- 21.5.6  投标人的报价只投了部分内容的；

- 21.5.7  投标报价超过财政审批预算金额和最高限价的。

- 22.投标的澄清

22.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质内容。

- 23.无效投标和废标

- 23.1无效投标的具体情形有：

- 23.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

- 23.1.2不具备招标文件中规定资格要求的；

- 23.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 23.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制，制作机器码一致的；

- 23.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 23.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 23.2在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 23.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 23.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 23.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

23.2.4 因重大变故，采购任务取消。

- 23.3废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 24.投标文件的评价和比较（详细评分标准见：评标方法、评标标准）

24.1 评标委员会对投标文件进行初审，并对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

24.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、

评分标准，对投标单位所作的实质性响应内容进行比较，同时考虑以下因素：

24.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

G、签订合同

25.中标单位的确认

25.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.2评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

25.3由采购人授权评标委员会在候选供应商名单中直接确定中标供应商。

26.中标公告

- 26.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

- 26.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

- 26.3在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书

- 27.中标通知书

- 27.1中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 27.2中标人应按政府采购的相关规定，在规定的时间内与采购人签订合同。未在规定时间内与采购人签订合同的，将根据政府采购的相关规定承担相应的法律责任。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 28.合同的签订

- 28.1政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 28.2 签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

- 28.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 29.履约保证金

本项目无履约保证金。

- 30.中标服务费

- 32.1根据前附表的要求收取中标服务费。

- 32.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

- 31.监督和公证

- 31.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 31.2采购代理机构的投、开、评标过程可通过公证机关进行公证

- 32.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1.（投标方）法定代表人授权委托

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）      系（投标单位名称）     的法定代表人，现授权委托（单位名称）      的（姓名）     为我公司代理，以本公司的名义参加苏州筑合工程咨询有限公司组织实施的编号为                 号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委权。特此委托。

法人代表：          身份证号：          手机：

授权代表：          身份证号：         手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

法人代表签字或盖章：

接受授权方

授权代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

2.投标函

投标函

：

我们收到贵公司号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的全部物品及安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。明细见《报价明细表》。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意招标文件的各项条款并按招标文件中的规定进行投标。

4.我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料，本投标书的有效期限为投标文件截止之日起60天。

5.我们认为你们有权根据有关规定决定中标者，还认为你们有权根据有关规定接受或拒绝所有的投标者。

6.我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果我们中标，我们愿意按招标文件前附表规定以预算金额计算并缴纳中标服务费；

9.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

3.开标一览表

开标一览表

招标编号：                               单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |  |
| 合计：人民币（大写）： |  |  |  |

注：报价时不得超过其最高限价，否则投标文件为非实质性投标文件，不参与评审。

本表中的报价为综合报价，应包括本项目的查勘排查、策划设计、宣传服务、备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装调试、检测验收、人工费、代理服务费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

4.报价明细表

项目投标报价明细表（参考格式）

招标编号：              项目名称：

投标单位名称（公章）：

| 序号 | 项 目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

注：1.报价明细表包含供应商各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

5.项目组人员一览表

项目组人员一览表

招标编号：

| 序号 | 项目组 所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

6.类似项目一览表

类似项目一览表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：提供合同复印件并加盖投标人公章

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

7.服务偏离表

服务偏离表

招标编号：

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

8.售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费更换 |  |  |
| 2 | 免费维修 |  |  |
| 3 | 免费更换及维修期满后优惠更换或维修 |  |  |
| 4 | 服务响应 |  |  |
| 5 | 到达现场 |  |  |
| 6 | 解决问题 |  |  |
| 7 | …… |  |  |

注：1.上述1、2、3条请明确期限，4、5、6条请明确时间；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

9.有关资格证明文件

1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为          号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

2）投标单位情况表

投标单位情况表

招标编号：

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上 职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 销售收入 | 2023年 万元 | 实现利润 | 2023年 万元 |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

3）投标单位资格承诺书

投标单位资格承诺书

招标编号：

投标单位：（公章）

| 序号 | 投标单位部分资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  |  |
| 7 | 合格投标单位特定要求 （如有） |  | 招标公告要求提供的证明材料。 |

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

10.中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

备注：从业人员 、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的              （项目名称+采购编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位盖章）：

日期：      年    月    日

12.投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加           （项目名称+采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：        （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

第四章  招标书

苏州筑合工程咨询有限公司受苏州市吴中区应急管理局的委托，就电力设施更新服务项目项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标编号：JSZC-320506-ZHGS-G2024-0008

二、招标项目：电力设施更新服务项目

三、预算金额：人民币伍佰万元整（￥5000000.00元）

四、服务内容：

（一）入户电气安全隐患排查服务。

历年来，由于一些居民户内线路老化、设备老化、电气短路、超负荷用电、忘记关开关、电压不稳、漏电等一系列用电安全问题，事故频发，造成电气火灾，给人民生活带来很大的安全隐患。特别是低保户、低保边缘家庭户、其他困难家庭户和特殊困难老年人（高龄空巢独居、失能半失能、计划生育特殊家庭老人等），自身原因、特殊情况，更加处于这种因为电气老化造成的安全隐患中。针对这一现状，为全区超1000户特殊家庭，逐户上门排查整治用电安全隐患，减少因用电引发火灾事故概率，提升用电安全问题事前防范水平。

1.排查服务内容。

（1）检查室内用电保护装置。检查漏保是否安装、工作是否正常，接地是否有效；空气开关是否安装，工作是否正常，容量是否合适。

（2）检查室内有无明线。检查时应注意家具角落、杂物堆等隐蔽位置。重点检查厨房，卫生间等区域的明线情况， 检查明线时关注线路排布情况，检查有无麻花线、裸露线等风险点。重点检查裸露明线、私搭乱接飞线的老化情况。

（3）检查室内有无私拉乱接现象。重点关注有无跨越不同空间的飞线，对于私搭乱接情况应与用户内通询问原因。

（4）检查重点部位有无安全隐患。检查电源箱、接线板，插座等易存在安全隐患部位。

（5）检查有无超负荷用电情况。检查是否存在超负荷使用大功率电器、超容用电等情况。

（6）询问用户日常用电习惯。通过询问用电习惯，了解用户日常生活中有无用电安全风险点。

（7）确定现场隐患。汇总现场发现的隐患，明确改造措施，告知社区工作人员和用户。

（二）电气设备更新服务。

安装智慧无线物联网电气风险预警测电仪及五年联网预警服务，更新更换居民配电箱服务，加装烟雾报警器服务（卧室等重点区域），隐患电线、插座等电气设备进行更新维护服务。

（1）加装安装智慧无线物联网电气风险预警测电仪（具备：用电环境实时监控，历史数据查询，电流超载、漏电超限、线路老化、劣质用电设备判断等功能），并提供五年联网预警服务（具备突发情况信息推送或拨打电话等功能，监管方免费使用第三方系统在线查询）。

（2）更新更换居民配电箱服务（配电箱完好，且空间满足加装安装智慧无线物联网电气风险预警测电仪的，不需要进行更换），拆除工作异常及老化漏保和空气开关，更新更换漏保和空气开关。

（3）拆除明线、老化线、麻花线、裸露线，等隐患电线，按照规范及设计要求，更换更新并检测到位。

（4）加装烟雾报警器服务（卧室等重点区域，尊重房东意愿，安装交流或直流供电）。

（5）拆除工作异常及老化的接线板、插座、开关面板，按照规范及设计要求，更新更换插座及开关面板。

（6）对超负荷使用大功率电器、超容用电等情况，按照规范及设计要求，进行整改服务。

（三）宣传安全用电常识服务。

讲解家用电器、漏电保护器使用注意事项等，切实增强安全用电意识和安全防范能力。

（四）服务清单

详见附表。

附表1

服务项目总清单

| 服务面积 | 预估数量（户） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100平方以下 | 100 | 按实际发生为准 |
| 100-200平方 | 800 | 按实际发生为准 |
| 200平方以上 | 200 | 按实际发生为准 |
| 总计： | 1100 | 按实际发生为准 |

附表2

分类服务清单（按建筑面积分类）

1.建筑面积100平方米以下（约100户）

| 面积 | 100平方米以下（约100户） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 内容、规格、要求 | 单位 | 数量 | 预估面积（按服务实际面积计算） | 备注 |
| 1 | 自行现场查勘排查服务 | 检查漏保是否安装、工作是否正常，接地是否有效；空气开关是否安装，工作是否正常，容量是否合适。 检查电源箱、接线板，插座等易存在安全隐患部位。 检查时应注意家具角落、杂物堆等隐蔽位置。重点检查厨房，卫生间等区域的明线情况， 检查明线时关注线路排布情况，检查有无麻花线、裸露线等风险点。重点检查裸露明线、私搭乱接飞线的老化情况。 检查是否存在超负荷使用大功率电器、超容用电等情况。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 策划设计服务 | 根据现场查勘排查内容，结合服务更新更换要求，制订改造设计方案。 | 项 | 1 |  |  |
| 区域：一楼 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装预警测电仪 | 安装智慧无线物联网电气风险预警测电仪。 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 入户家用配电箱 | 拆除并更换隐患家用配电箱（配电箱完好，且空间按设计要求，更换符合国标的产品）； | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 入户空气开关及漏电保护器 | 拆除并更换隐患空气开关、漏电保护器（按设计要求，更换符合国标的产品；配电箱完好，且空间满足加装安装智慧无线物联网电气风险预警测电仪的，不需要进行更换）； | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 院子区域（约10平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 10 |  |
| 7 | 杂物间区域（约5平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 5 |  |
| 8 | 附房区域（约10平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 10 |  |
| 9 | 厨房间区域（约10平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 10 |  |
| 10 | 卫生间区域（约5平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 5 |  |
| 11 | 客堂区域（约15平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 15 |  |
| 12 | 餐厅区域（约10平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 10 |  |
| 13 | 卧室区域（约15平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 15 |  |
| 区域：二楼 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 卫生间区域（约5平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 5 |  |
| 15 | 卧室区域（约15平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 15 |  |
| 16 | 加装烟雾报警器 | 加装烟雾报警器（卧室等重点区域，尊重房东意愿，安装交流或直流供电） | 项 | 1 |  |  |
| 共性服务 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 全户回检服务 | 按照设计要求对全户改造更新项目进行检查，切实排除用电安全隐患，达到服务项目要求。 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 测电仪预警服务 | 测电仪五年联网预警服务 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 宣传服务 | 宣传安全用电常识，讲解家用电器、漏电保护器使用注意事项等，切实增强安全用电意识和安全防范能力。 | 项 | 1 |  |  |

2.100-200平方米（约800户）

| 面积 | 100-200平方米（约800户） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 内容、规格、要求 | 单位 | 数量 | 预估面积（按服务实际面积计算） | 备注 |
| 1 | 自行现场查勘排查服务 | 检查漏保是否安装、工作是否正常，接地是否有效；空气开关是否安装，工作是否正常，容量是否合适。 检查电源箱、接线板，插座等易存在安全隐患部位。 检查时应注意家具角落、杂物堆等隐蔽位置。重点检查厨房，卫生间等区域的明线情况， 检查明线时关注线路排布情况，检查有无麻花线、裸露线等风险点。重点检查裸露明线、私搭乱接飞线的老化情况。 检查是否存在超负荷使用大功率电器、超容用电等情况。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 策划设计服务 | 根据现场查勘排查内容，结合服务更新更换要求，制订改造设计方案。 | 项 | 1 |  |  |
| 区域：一楼 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装预警测电仪 | 安装智慧无线物联网电气风险预警测电仪 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 入户家用配电箱 | 拆除并更换隐患家用配电箱（按设计要求，更换符合国标的产品；配电箱完好，且空间满足加装安装智慧无线物联网电气风险预警测电仪的，不需要进行更换）； | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 入户空气开关及漏电保护器 | 拆除并更换隐患空气开关、漏电保护器（按设计要求，更换符合国标的产品）； | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 院子区域（约30平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 30 |  |
| 7 | 杂物间区域（约20平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 20 |  |
| 8 | 附房区域（约20平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 20 |  |
| 9 | 厨房间区域（约15平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 15 |  |
| 10 | 卫生间区域（约5平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 5 |  |
| 11 | 客堂区域（约20平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 20 |  |
| 12 | 餐厅区域（约20平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 20 |  |
| 13 | 卧室区域（约20平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 20 |  |
| 区域：二楼 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 卫生间区域（约5平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 5 |  |
| 15 | 卧室区域（约20平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 20 |  |
| 区域：三楼 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 卫生间区域（约5平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 5 |  |
| 17 | 卧室区域（约20平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 20 |  |
| 共同服务 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 全户回检 | 按照设计要求对全户改造更新项目进行检查，切实排除用电安全隐患，达到服务项目要求。 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 加装烟雾报警器 | 加装烟雾报警器（卧室等重点区域，尊重房东意愿，安装交流或直流供电） | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 测电仪预警服务 | 测电仪五年联网预警服务 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 宣传服务 | 宣传安全用电常识，讲解家用电器、漏电保护器使用注意事项等，切实增强安全用电意识和安全防范能力。 | 项 | 1 |  |  |

3.建筑面积200平方米以上（约200户）

| 面积 | 200平方米以上（约200户） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 内容、规格、要求 | 单位 | 数量 | 预估面积（按服务实际面积计算） | 备注 |
| 1 | 自行现场查勘排查服务 | 检查漏保是否安装、工作是否正常，接地是否有效；空气开关是否安装，工作是否正常，容量是否合适。 检查电源箱、接线板，插座等易存在安全隐患部位。 检查时应注意家具角落、杂物堆等隐蔽位置。重点检查厨房，卫生间等区域的明线情况， 检查明线时关注线路排布情况，检查有无麻花线、裸露线等风险点。重点检查裸露明线、私搭乱接飞线的老化情况。 检查是否存在超负荷使用大功率电器、超容用电等情况。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 策划设计服务 | 根据现场查勘排查内容，结合服务更新更换要求，制订改造设计方案。 | 项 | 1 |  |  |
| 区域：一楼 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装预警测电仪 | 安装智慧无线物联网电气风险预警测电仪 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 入户家用配电箱 | 拆除并更换隐患家用配电箱（按设计要求，更换符合国标的产品；配电箱完好，且空间满足加装安装智慧无线物联网电气风险预警测电仪的，不需要进行更换）； | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 入户空气开关及漏电保护器 | 拆除并更换隐患空气开关、漏电保护器（按设计要求，更换符合国标的产品）； | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 院子区域（约60平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 60 |  |
| 7 | 杂物间区域（约40平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 40 |  |
| 8 | 附房区域（约40平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 40 |  |
| 9 | 厨房间区域（约30平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 30 |  |
| 10 | 卫生间区域（约10平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 10 |  |
| 11 | 客堂区域（约20平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 20 |  |
| 12 | 餐厅区域（约20平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 20 |  |
| 13 | 卧室区域（约20平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 20 |  |
| 区域：二楼 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 卫生间区域（约10平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 10 |  |
| 15 | 卧室区域（约20平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 20 |  |
| 区域：三楼 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 卫生间区域（约10平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 10 |  |
| 17 | 卧室区域（约20平方，按服务实际面积计算） | 更新隐患线路 （按设计要求，更换符合国标的2.5平方和4平方电线，电线护套管）； 按测电仪预警结果，拆除并更换隐患开关面板、暗线、插座（更换符合国标的产品）； | 项 | 1 | 20 |  |
| 共性服务 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 全户回检 | 按照设计要求对全户改造更新项目进行检查，切实排除用电安全隐患，达到服务项目要求。 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 加装烟雾报警器 | 加装烟雾报警器（卧室等重点区域，尊重房东意愿，安装交流或直流供电） | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 测电仪预警服务 | 测电仪五年联网预警服务 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 宣传服务 | 宣传安全用电常识，讲解家用电器、漏电保护器使用注意事项等，切实增强安全用电意识和安全防范能力。 | 项 | 1 |  |  |

五、服务要求：

1.按服务团队要求为本项目配备对应的服务人员至少6人；服务人员齐全、从业经验丰富，其中拟投入人员中至少具备2名电工（具备电工证），服务团队人员确定后不得随意更换服务人员。

2.更新服务前期准备

服务项目确定：自行现场查勘，明确电气更新服务的要求和范围，包括需要改造的设备线路、家用配电箱等。

策划设计服务：请专业设计进行策划设计服务，包括电气线路更新服务设计布置.电气设备选型等。

材料准备：根据设计策划，采购所需的电气设备、电线、配件以及准备服务所需的工器具和劳动力。

3.更新服务流程

排查服务：检查漏保是否安装、工作是否正常，接地是否有效；空气开关是否安装，工作是否正常，容量是否合适。检查电源箱、接线板，插座等易存在安全隐患部位。检查时应注意家具角落、杂物堆等隐蔽位置。重点检查厨房，卫生间等区域的明线情况， 检查明线时关注线路排布情况，检查有无麻花线、裸露线等风险点。重点检查裸露明线、私搭乱接飞线的老化情况。检查是否存在超负荷使用大功率电器、超容用电等情况。

设计服务：根据现场查勘排查内容，结合服务更新更换要求，制订改造设计布置。

拆除服务：对待拆除的旧电气设备进行拆卸，并妥善处理废弃物。

布线服务：根据设计服务内容进行新电气线路的敷设和连接，确保合适的线缆规格和路径。

安装服务：根据设计服务内容，更换更新电气设备，包括家用配电箱、空气开关、漏电保护器、电线、开关、插座等。

绝缘和接地服务：对改造线路进行必要的绝缘和接地处理，确保电气线路的安全使用。

接线和连接服务：根据设计服务内容，按接线图纸进行电线的接线和设备之间的连接。

试运行和调试服务：在施工完成后，对照改造服务要求和设计内容，进行整户的电气线路试运行和调试正常工作，安全工作。

六、服务期限

此服务项目于2024年11月30日前完成全区（太湖街道辖区不涉及）超1000户特殊家庭，逐户上门排查用电安全隐患，切实解决用电安全问题。

项目实施总体分为两个阶段：

第一阶段：用电安全智能检测阶段（9月底前完成）。主要完成的工作任务：①安装或更换家用配电箱（按设计要求，更换符合国标的产品；配电箱完好，且空间满足加装安装智慧无线物联网电气风险预警测电仪的，不需要进行更换）；②安装智慧无线物联网电气风险预警测电仪；③更换飞线、裸线等隐患电线，外观明显破损插座、开关面板等；④加装烟雾报警器（卧室等重点区域，尊重房东意愿，安装交流或直流供电）；⑤用电安全宣贯服务。

第二阶段：“回头看”整治阶段（11月底前完成）。根据智慧无线物联网电气风险预警测电仪检测结果，综合分析研判风险隐患，持续精准开展更新（比如更换隐患暗线、隐患插座、隐患开关面板等）；同时做好工作推进情况总结。（第一阶段任务完成后，也可根据任务推进情况，交叉同步开展整改）。

七、服务管理与验收

1.建立“一户一档”全过程档案，所属镇（街道）的应急管理部门和民政部门，全程参与跟踪与管理；

2.项目监理单位对服务全程，跟踪与监督，严格按照项目监理要求执行；

3.服务完成后，区应急管理局、区民政局等会同项目监理单位、镇（街道）的应急管理、民政部门对服务内容与质量，进行考核验收，并完成工作总结。

八、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价包含所报的投标总价为本次招标的采购项目至验收合格交付使用的人民币报价，其中包括本项目的查勘排查、策划设计、宣传服务、备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装调试、检测验收、人工费、代理服务费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

5.付款方式：合同签订后支付预付款30%，全部服务完成支付至合同价款的80%，履约验收合格后支付至合同价款的95%，剩余5%作为质保金，质保期1年，验收合格满1年后付清。

九、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业为小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则视为非实质响应采购文件。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

5.若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

十、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1.查询时间：投标文件递交截止时间。

2.查询渠道：通过苏州市公共资源交易中心“交易管理平台”查询供应商的信用记录。

统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

3.采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

A.被列入失信被执行人名单；

B.被列入重大税收违法案件当事人名单；

C.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录（“对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款”，是指江苏省行政区域内行政机关作出的、属于《省政府关于印发江苏省行政处罚听证程序规定的通知》规定的较大数额罚款的行政处罚。其他地区根据各地方、各部门规定的较大数额罚款标准或达到法定听证范围的罚款标准，结合具体行政处罚的实际情况，判断是否属于较大数额罚款。）。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

（2）对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（3）经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，其投标文件无效。十一、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的文件为准。

第五章  合同主要条款

政府采购合同

甲方：

地址：

联系方式：

乙方：

地址：

联系方式：

根据苏州市吴中区应急管理局的电力设施更新服务项目项目采购公开招标采购文件（编号：                     ）、该项目的《成交通知书》《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、项目名称：电力设施更新服务项目。

二、服务期限：在2024年11月30日前完成。

服务地点：甲方指定地点。

服务质量要求：详见采购文件。

- 服务内容：详见采购文件及乙方的投标文件。

三、合同价款及支付方式：

1.人民币：大写（            ），小写（          ），包括本项目的代理服务费、备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装调试、检测验收、人工费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款方式：合同签订后支付预付款30%，全部服务完成支付至合同价款的80%，履约验收合格后支付至合同价款的95%，剩余5%作为质保金，质保期1年，验收合格满1年后付清。（合同签订时，甲方与乙方协商确定是否支付预付款和预付款比例。具体实施要求按苏财购【2020】52号：一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定。）。

3.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4.付款的凭据：正式的发票；乙方在甲方付款前向甲方开具等额有效票据，否则甲方付款期限顺延。

5.付款方式：银行转账。

6.确因甲方工作需要，甲方需要乙方完成一些突击工作，可另行协商。如：安排人员临时加班。

7.若因实际工作量、工作内容等发生变化，甲方有权以书面形式要求调整服务内容。

四、甲方权利和义务：

1.根据甲方采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2.甲方必须满足本采购文件相关要求。

3.本合同项目产生的所有成果的知识产权属甲方所有，未经甲方许可，乙方不得做本合同目的之外使用。

五、乙方权利和义务：

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.乙方必须满足本采购文件要求。

3.服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。一旦产生人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部责任。

六、违约责任：

1.甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方日常工作的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

2.2乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此招致的损失费用。

2.3乙方在履行合同过程中不得侵犯第三方包括知识产权在内的其他权利， 违反该约定的，由乙方自行解决一切纠纷，并赔偿甲方合同总额【20】%的违约金，如甲方向第三方作出相应的赔付（包括律师费），则有权向乙方全额追偿。

2.4若乙方服务过程中，存在影响甲方正常开展本届中法文化论坛或者存在有损甲方形象的行为或者事件，乙方应向甲方偿付合同总价款【20】%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。诉讼费、律师费等均由乙方承担。

2.5乙方在服务期间，应当保证酒店住宿、人员用餐用水、出行用车的安全，一旦产生人员伤亡、财产损失等，乙方应承担一切责任并赔偿甲方所受到的损失。

七、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同修改：乙方不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

九、转让和分包：

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2.经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十、争议解决办法：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、合同的解除：

1.除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十二、保密条款

1.乙方对本合同项下相关事项负有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得公开或向任何第三方透露本协议及与本协议相关的客户信息、节目内容安排及其他信息，但经双方确认的为履行本协议而必须获知上述信息的雇员除外，乙方必须要求其雇员履行同样的保密义务。

2.对于甲方披露给乙方的任何信息，乙方应当承担保密责任，该保密条款在合同终止后仍然有效。

十三、其他约定事项：

1.下列文件为本合同不可分割部分：

1.1成交通知书；

1.2乙方的投标文件；

1.3乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

1.4采购文件及其附件；

1.5合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

2.乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十四、合同的生效：本合同经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后至网上备案。

十五、附则：

1.合同份数：本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方：                                    乙方：

法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：

签约日期：                                签约日期：

第六章 评分要点

一、评标办法

1.本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2.评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入保留两位小数）；对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总。

报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。

3.如某出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该项目中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、评分标准

（一）价格基准分（10分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，小数点后保留两位（价格权值为10%）。

（二）针对本项目服务实施方案比较（最高为49分）

1.对本项目现状的分析和了解，提出切实可行的重难点分析及解决方案（最高为7分），重难点分析透彻，解决方案详细完整，可行性高的得7分；重难点分析较透彻，解决方案较详细完整，可行性较高得4分；重难点分析基本透彻，解决方案基本详细完整得2分；重难点分析不够透彻，解决方案不够详细完整，可行性欠缺的得1分；未提供方案不得分。

2.实施方案、质量保证（最高为7分），实施方案（包括（不限于）安装计划、劳动力计划等）详细、功能对接完整、可操作性完善，得7分；实施方案（包括（不限于）安装计划、劳动力计划等）较为完整、可执行得4分；实施方案（包括（不限于）安装计划、劳动力计划等）基本完整、可执行一般得2分；实施方案（包括（不限于）安装计划、劳动力计划等）有欠缺需整改，可行性欠缺得1分；未提供方案不得分。

3.合理加快安装进度措施（最高为7分）：投标人根据不同实地情况，对安装进度进行合理性方案制定，根据实地实际情况，加快项目安装进度方案详细、可操作性强7分；加快项目安装进度方案描述较完整、可执行较强，得4分；加快项目安装进度方案基本完整、可执行一般，得2分；加快项目安装进度方案不够详细完整，可行性欠缺的，得1分；未提供方案不得分。

4.现场安全管理方案措施比较（最高为7分），安全管理方案（包括（不限于）：安全防护用具、安装机具、安全检测、安全教育培训、安全标志、标牌及安全宣传栏、文明作业及环境保护、消防器材设施、临时设施等）详细、可操作性强，得7分；安全管理方案（包括（不限于）：安全防护用具、安装机具、安全检测、安全教育培训、安全标志、标牌及安全宣传栏、文明作业及环境保护、消防器材设施、临时设施等）较完整、可执行较强，得4分；安全管理方案（包括（不限于）：安全防护用具、安装机具、安全检测、安全教育培训、安全标志、标牌及安全宣传栏、文明作业及环境保护、消防器材设施、临时设施等）基本完整，可行性一般的，得2分；安全管理方案（包括（不限于）：安全防护用具、安装机具、安全检测、安全教育培训、安全标志、标牌及安全宣传栏、文明作业及环境保护、消防器材设施、临时设施等）不够详细完整，可行性欠缺的，得1分；未提供方案不得分。

5.与其他单位、部门的综合协调方案（最高为7分），与其他单位、部门的综合协调方案详细完善、科学合理的得7分；与其他单位、部门的综合协调方案比较完善、较科学合理的得4分；与其他单位、部门的综合协调方案基本完善的得2分；与其他单位、部门的综合协调方案一般的得1分；未提供方案不得分。

6.响应单位内部考核及奖惩制度比较（最高为7分）：用工规范，内部奖惩机制分明得7分；用工较规范、内部奖惩机制较分明得4分；用工基本规范、内部奖惩机制基本分明得2分；用工规范、内部奖惩机制一般得1分；未提供方案不得分。

7.应急预案措施及处理方法（最高为7分）：制度完整有效、科学合理、可行性高、稳定性强的得7分；制度较完整有效、较科学合理、可行性较高、稳定性较强的得4分；制度基本完整、基本合理、具备基本的可行性的得2分；制度不够完整、不够科学合理、可操作性差的得1分，不提供不得分。

（三）售后及响应服务（最高为14分）

1.电工值守服务响应时间及方式比较：方案详细、完整、合理得7分；方案较详细、完整、合理得4分；方案基本详细、完整、合理得2分；方案简单、完整性合理性一般的得1分；未提供方案不得分。

2.满足采购要求的基础上，投标人为本项目提供质保期内售后服务方案比较，根据质保期内售后服务方案（包括（不限于）：维护方式、保养内容、及时的更换、售后所需要的基本工具情况、定期记录手册等）完善、可行性强、服务响应时间短、响应方式健全，得7分；质保期内售后服务方案较完善、可行性较强，得4分；质保期内售后服务方案基本完善、基本能完成售后服务内容，得2分；质保期内售后服务方案一般，考虑不够全面得1分；未提供方案不得分。

（四）投标人履约能力（最高为18分）

1.拟派专职项目经理具有中级及以上工程师职称得3分（投标文件中需提供该人员职称证书、劳动合同及缴纳社保的证明文件复印件，否则不得分）。

2.拟派项目组人员（除项目经理外）具备中级及以上工程师职称的，有一个得3分，最高得6分（投标文件中需提供该人员职称证书、劳动合同及缴纳社保的证明文件复印件，否则不得分）。

3.本项目在满足电工人员人数基本要求的情况下，每增加一名电工加3分；本项最高得6分（投标文件中需提供电工人员的电工证、劳动合同、缴纳社保的证明文件复印件，否则不得分）。

4.故障响应能力3分，在满足故障响应基本需求的前提下，接到采购单位或最终用户的报修电话，在0.5个工作小时内电话响应，2小时内到达，到达后4个工作小时内修复的得3分。（注：投标文件中需提供承诺函并加盖投标单位公章，未按要求提供或不提供不得分。）

（五）业绩比较（最高为 9分）

1.投标单位2021年1月1日至今签订的类似项目业绩比较：每提供一份得3分，最高得9分（投标文件中需提供完整的合同证明文件扫描件，否则不得分）。

注：1.报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。

2.付款步骤、合同履行期限、免费质保期如有负偏离的不得中标。

3.以上评分标准中的得分要素，投标人均应在投标文件中提供相应的证明资料，否则可被视为不具备该项得分的条件。

（全文完）