苏州市吴江区政府

采购招标文件

招标编号：JSZC-320509-JJJS-G2025-0018

项目名称：平望镇压缩空气泡沫消防车采购项目

采 购 人：苏州市吴江区平望镇人民政府

采购类别：货物类

苏州建苏工程咨询有限公司

二0二五年十二月

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-JJJS-G2025-0018 |
| 2 | 招标内容 | 平望镇压缩空气泡沫消防车采购项目 |
| 3 | 采购代理机构 | 苏州建苏工程咨询有限公司 地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1619号恒业站前广场131幢12楼1201室 联系人：陈留群、周娟 联系电话：0512-63368621 |
| 4 | 采购单位 | 苏州市吴江区平望镇人民政府 地址：江苏省苏州市吴江区平望镇西新街8号 联系人：施晓峰 联系电话：0512-63644110 |
| 5 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 根据苏州市财政局《关于进一步优化市级政府采购营商环境的通知》（苏财购〔2020〕32号），本项目不收取投标保证金。投标人应在投标文件中提交《投标(响应)保证承诺书》，格式详见“第三章”。 |
| 7 | 投标有效期 | 投标文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件时间 | 自招标公告发布之日起5个工作日。 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年01月19日09:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年01月19日09:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间(投标文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 时间：2026年01月19日09:30（北京时间） 地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心3楼评标区（吴江区开平路998号三楼） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向采购代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 按合同约定，未做说明的则为无。 |
| 15 | 评分标准 | 具体见招标文件 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 17 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 18 | 中标服务费 | 其收取标准按预算金额100万元（含）以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元-500万元（含）费率为预算金额的1.1%；预算金额500万元－1000万元（含）费率为预算金额的0.8%；最低收费3500元整。 代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算收取,本项目采购代理服务费为人民币肆万贰仟伍佰元整（小写：42500.00元）。由中标单位在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清；请各供应商在报价时予以综合考虑。 服务费交纳账户：苏州建苏工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部 账 号：32201997636059500229 |
| 19 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）不同投标（响应）文件制作机器码一致的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 20 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |

目 录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	9

第三章 投标文件格式	23

第四章 采购内容	44

第五章 合同一般条款	66

第六章 合同特殊条款	70

第七章 评标办法及评分标准	75

第一章 投标邀请函

项目概况：

平望镇压缩空气泡沫消防车采购项目JSZC-320509-JJJS-G2025-0018招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年01月19日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-JJJS-G2025-0018

2.项目名称：平望镇压缩空气泡沫消防车采购项目

3.预算金额（最高限价）：人民币叁佰伍拾万元整（小写：3500000.00元）

4.采购方式：公开招标

5.采购需求：

5.1.采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气泡沫消防车 | 1 | 辆 | 不接受整车进口产品投标 |

5.2.交货地点：具体按采购人指定地点。

5.3.项目验收

（1）货物的验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

（2）验收标准：设备安装后，需方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测。只有在设备完全正常运转和采购方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

6.合同履行期限：自合同签订生效后10个月内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求；整车质保3年，免费保修期为自货物验收合格之日起计算。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力 ；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 ；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.其他要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.地点：苏釆云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.方式：苏釆云系统报名后自行下载。

4.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

5.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

6.售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.本次公开招标采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交投标文件，无需递交纸质投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

2.提交投标文件截止时间：2026年01月19日09:30（北京时间）

远程签到起止时间：2026年01月19日09:00至09:30（北京时间）

注：投标供应商必须先签到才能进入文件解密环节，如未签到，不能进入文件解密环节。

3.开标时间：2026年01月19日09:30（北京时间）

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

3.勘察现场：为更好地了解现场情况，各供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

4.质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附《投标供应商确认函》）现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留《投标供应商确认函》质疑时与质疑函一并提交。

地 址：江苏省苏州市吴江区中山南路1619号恒业站前广场131幢12楼1201室

联系人：陈留群          联系电话：0512-63368621

5.苏州市吴江区财政局监督电话：0512-63982393。

6.本项目由苏州建苏工程咨询有限公司代理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市吴江区平望镇人民政府

地址：江苏省苏州市吴江区平望镇西新街8号

联系人：施晓峰    联系电话：0512-63644110

2.采购代理机构信息：

名称：苏州建苏工程咨询有限公司

地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1619号恒业站前广场131幢12楼1201室

联系人：陈留群、周娟      联系电话：0512-63368621

3.项目联系方式

项目联系人：陈留群

电话：0512-63368621

备注：本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网等媒体上发布，敬请留意,请各单位获取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1.本招标文件仅适用于苏州建苏工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3.本招标文件的解释权属于采购人或者采购代理机构。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州建苏工程咨询有限公司。

2.3投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.14服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.18进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.20中小微企业：小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。

3.3本项目的特定资格要求：无。

3.4未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

9.2勘察现场：

9.2.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.1招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.2.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：陈留群

联系电话：0512-63368621

现场递交地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1619号恒业站前广场131幢12楼1201室

邮寄收取地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1619号恒业站前广场131幢12楼1201室

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13.知识产权

13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1封面

14.2开标一览表

14.3投标报价分析表

14.4资格审查文件

14.4.1合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。（提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。（提供包括但不限于最近一期（2024年度）经会计师事务所审计的财务报告或最近一期（2025年6月至今任意一期）财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供证明材料或承诺）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供符合的承诺）；

14.4.2其他有关资格证明的文件（如有）。（包括但不限于采购公告中其他资格要求的证明文件，如有要求须提供）。

14.5符合性审查文件

14.5.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.5.2投标单位情况表（格式见第三章）；

14.5.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.5.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.5.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.5.6投标函（格式见第三章）；

14.5.7商务条款偏离表（格式见第三章）；

14.5.8投标（响应）保证承诺书（格式见第三章）；

14.5.9实质性条款（如有）；

14.5.10其他有关符合性证明的文件（如有）。

14.6综合评审文件（所需材料详见第六章评分标准）

14.6.1技术响应对照表；

14.6.2项目实施方案；

14.6.3《质保期满后三年内备品备件、易损件报价表》、《人员配备情况表》、《售后服务承诺书》等；

14.6.4类似业绩一览表；

14.6.5采购需求及评分标准中要求的其他相关资料。

14.7价格折扣文件格式

14.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见第三章）。

注：（1）以上14.4.1-14.4.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.5.1-14.5.10为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.4-14.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的优惠率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.履约保证金：无。

19.投标文件的有效期

19.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

20.投标文件的制作、签署、上传

20.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

20.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

20.3电子投标文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

20.4电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

21.投标文件的递交

21.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

21.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

22.投标截止时间

22.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

22.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

22.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

23.投标文件的补充、修改和撤回

23.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

23.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

24.开标

24.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

24.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24.3资格审查

24.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

25.评标委员会或评标小组

25.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

25.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

25.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.2.3对投标文件进行比较和评价；

25.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

25.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3评标委员会成员应当履行下列义务：

25.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

25.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

25.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

25.3.4参与评标报告的起草；

25.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

25.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

26.评标内容的保密

26.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

26.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

27.对投标文件初审

27.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

27.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

27.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

27.1.3与招标文件有重大偏离；

27.1.4投标人拒绝修正错误；

27.1.5投标人的报价是选择性的；

27.1.6投标人的报价只投了部分内容；

27.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的【采购预算与最高限价一致的按照序号（1）】，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在苏采云系统内规定的合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.8其他被评委会认定无效的情况。

27.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

27.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

27.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

27.2.3查询证据留存方式：采购单位、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

27.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

27.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

27.4评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

27.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

27.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

27.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

27.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

27.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.6采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

27.7采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.投标的澄清

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

29.无效投标的具体情形有：

29.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

29.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

29.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

29.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

29.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.废标的具体情形有：

30.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

30.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

30.4因重大变故，采购任务取消的；

31.投标文件的评价和比较

31.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

31.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

31.2.1针对本项目的服务方案；

31.2.2针对本项目的人员投入；

31.2.3投标者的质量、服务措施；

31.2.4投标者提供的其他优惠条件；

31.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

31.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

31.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

31.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

31.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

31.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

31.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，公证员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

32.中标单位的确认

32.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

32.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

33.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

34.中标通知书

34.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

34.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

34.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

35.合同的签订

35.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

35.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

35.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

35.4中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

35.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

36.代理服务费：

36.1中标供应商须按前附表的规定支付采购代理服务费，该费用应在领取中标通知书时一次性付清。

36.2中标供应商如果未按规定支付采购代理服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：投标函

投标函

苏州建苏工程咨询有限公司：

我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：

1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。

2、我们愿意按照招标文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为提交投标文件的截止之日起 90 天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；

10、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

地址：                 邮政编码：

联系人：               联系电话/传真：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式2：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系     （投标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州建苏工程咨询有限公司组织实施的编号为           号的采购活动。授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自采购活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

年    月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

格式3：开标一览表

开标一览表

| 项目编号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |
| 是否小微企业： □小型 □微型 □否 |  |  |  |
| 是否小微企业： □小型 □微型 □否 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

格式4：投标报价分析表

投标报价分析表

项目编号：                                项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 人民币大写： ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

注：1.请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

2.投标总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

格式5：随车器材清单

随车器材清单

项目编号：                                项目名称：

| 序号 | 器材名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  | 人民币大写： ￥： |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

格式6：技术响应对照表

技术响应对照表

项目编号：                                 项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

格式7：质保期满后三年内备品备件、易损件报价表（不含在投标报价中）

质保期满后三年内备品备件、易损件报价表

项目编号：                   项目名称：

| 序号 | 设备（配件）名称 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：此报价作为最高限价，实际价格在中标后以双方协商为准。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

格式8：售后服务承诺书

售后服务承诺书

项目编号：                             项目名称：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

格式9：商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                           项目名称：

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 其他商务要求 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

说明：

1.商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、交货期限、合同主要条款等内容。

2.无偏离应在本表“响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

格式10：投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

格式11：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日  期：

格式12：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

（采购代理机构）    ：

我单位   （供应商名称）   郑重声明：我单位具有履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

格式13：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

格式14：投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日  期：

格式15：项目实施方案

项目实施方案

提示： 1.投标单位应根据本次采购项目要求，对本项目的实施方案进行说明与描述。 2.投标供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

格式16：类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：                           项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位应随此表附上相关的业绩证明（如合同等）。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式17：针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式18：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

2.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

5.投标单位按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

格式19：残疾人福利性单位声明函（如属）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：    年   月   日

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式20：监狱企业证明文件（如属）

监狱企业证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标单位提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

格式21：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加           （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：                    传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章 采购内容

苏州建苏工程咨询有限公司受苏州市吴江区平望镇人民政府的委托，就其委托的平望镇压缩空气泡沫消防车采购项目的政府采购进行国内公开招标，欢迎符合资格的供应商前来参加投标。

一、项目编号：JSZC-320509-JJJS-G2025-0018

二、项目名称：平望镇压缩空气泡沫消防车采购项目

三、预算金额（最高限价）：人民币叁佰伍拾万元整（小写：3500000.00元）

四、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气泡沫消防车 | 1 | 辆 | 不接受整车进口产品投标 |

五、具体技术要求

| 1.整车参数 |  |
| --- | --- |
| - 外形尺寸 | ≤6500mm×2500mm×3300mm |
| - 满载总质量 | ≤10000kg |
| - 乘员人数 | 9人 |
| - 最高车速 | ≥95km/h |

| 2.底盘参数 |  |
| --- | --- |
| - 驱动型式 | 4×2 |
| - 轴距 | ≤3350mm |
| - 驾驶室 | 原装单排驾驶室 |
| - 发动机形式 | 直列六缸涡轮增压中冷电控共轨喷射柴油发动机 |
| - 额定功率 | ≥170KW |
| - 额定扭矩 | 1000/1200-1750（Nm/rpm） |
| - ★排放标准 | 国六 |
| - 变速箱形式 | 手自一体变速箱 |
| - 取力器 | 底盘原厂取力器 |
| - 油箱容量 | ≥100升油箱+≥25升尿素 |
| - 制动方式 | 电子制动系统（EBS）含防抱死制动系统（ABS），前后桥盘式制动 |

| 3.副车架 |  |
| --- | --- |
| - 材质 | 采用专用钢材制造而成的高强度矩管 |
| - 性能 | 液罐与副车架采用连接座连接，防止上装变形和破裂，还增加上装车厢强度，充分发挥底盘性能，同时标准化副车架实现上装部件的灵活装配 |

| 4.独立乘员室 |  |
| --- | --- |
| - 材质 | 高强度航空级铝合金型材 |
| - ▲结构 | 独立乘员室，整个乘员室由前、后、左、右、底、顶六大模块组装而成，加载独立空调暖风照明等系统，各墙板材料为定制的复合材料板。乘员室通过密封仓技术与驾驶室贯通式连接，实现执勤时驾驶室人员与乘员室人员之间面对面的口头沟通交流。 |
| - 座椅 | 座椅7个，配有6.8-9L通用空气呼吸器座 |
| - 空呼器架技术要求 | 具有一种翻转式空气呼吸器固定架技术，提供国家级检测机构出具的检测报告扫描件或国家知识产权局出具的技术证书扫描件。 |
| - 车门 | 全景玻璃门结构，门开启角度可达85°，设有照明警示灯 |
| - 踏板 | 联动式二级翻转上车脚踏板按人体工程学及上下车习惯进行错层式设计，踏板表面采用花纹铝合金板材，具备极强的防滑性能。随着车门的启闭，脚踏板自动翻转，并安装有防滑安全扶手。 |
| - 储物空间 | 独立乘员室座位下设有储物箱 |
| - 照明 | 独立乘员室内采用LED灯照明 |

| 5.车厢 |  |
| --- | --- |
| - 材质 | 高强度铝合金板材及型材 |
| - ▲结构 | 车厢采用高强度铝合金板式装配结构，通过激光切割折弯成型的铝合金板连接而成。车辆采用内藏罐结构，箱罐分离，方便维护，器材箱两侧各设置2扇卷帘门、2个器材箱，泵房后部上翻门以及卷帘门为一体化结构，可做上翻门也可作为卷帘门使用。 |
| - 车顶护围 | 采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯 |
| - 梯架 | 车厢顶部设置一套多功能二节拉梯架 |
| - ▲技术要求 | 具有一种组合后爬梯技术，提供国家消防装备质量监督检验中心或者国家知识产权局出具的消防车采用组合后爬梯技术的技术证书扫描件。 |
| - 后爬梯 | 车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯 |

| 6.卷帘门 |  |
| --- | --- |
| - 材质 | 采用轻型优质铝合金，大幅面卷帘门 |
| - 结构 | 顶部设有导流槽，两侧装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备一点式拉带及两点式固定座；并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯了解帘子门开闭状态 |
| - 布局 | 器材箱左右两侧及泵房左右两侧 |

| 7.脚踏板 |  |
| --- | --- |
| - 材质 | 优质铝合金型材 |
| - 结构 | 该脚踏板采用铝合金型板整体拉制结构，强度高于骨架焊接结构形式，宽度50cm，可承重150kg以上，踏板面采用横纹防滑设计，带弹簧锁定功能，防止踏板在行车过程中受震后自行翻转，并采用防尘防滑设计 |
| - 布局 | 器材箱及泵房左右两侧 |

| 8.电器系统 |  |
| --- | --- |
| - 警灯警报 | 车头前顶部设置长排式警灯；单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内 |
| - 器材箱灯 | 器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，照明灯开关与卷帘门联动 |
| - 频闪灯 | 车厢左右两侧上部各配置三盏频闪警灯 |
| - 车外照明 | 车厢左右两侧上部各配置两盏LED侧照明灯 |
| - 自动充电装置 | 车厢安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离 |
| - 倒车影像系统 | 驾驶室内安装有行车记录仪及倒车影像，并设置有7寸倒车显示屏 |

| 9.表面处理 |  |
| --- | --- |
| - ▲漆料 | 车厢表面喷涂消防红色漆，提供附着力试验报告扫描件以及盐雾测试报告扫描件；为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带 |
| - 颜色 | 符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜标准》中的R03大红色。 |

| 10.压缩空气泡沫系统（与消防泵炮为同一品牌） |  |
| --- | --- |
| - 空压机供气量 | ≥100L/s |
| - 空压机额定压力 | 0.85MPa |
| - 混合比例 | 0.2%-1% |

| 11.消防泵 |  |
| --- | --- |
| - 额定压力 | 1.0MPa |
| - 额定流量 | ≥50L/s |
| - 真空泵 | 电动真空泵 |
| - 吸水深度 | ≥7m |
| - 引水时间 | ≤60s |
| - 安装形式 | 后置式 |

| 12.▲消防炮 | （与消防泵为同一品牌） |
| --- | --- |
| - 额定流量 | ≥48L/s |
| - 射程 | 水≥70m，泡沫≥60m |
| - 安装位置 | 液罐顶部 |
| - 控制方式 | 电动遥控 |
| - 水平回转角度 | 0°～350° |
| - 俯仰回转角度 | -10°～60° |

| 13.液罐 |  |
| --- | --- |
| - 容量 | 水≥1600L，泡沫≥400L（可存放A类或B类泡沫） |
| - ▲材质 | 高分子复合材料PP-C |
| - 安装形式 | 内藏式 |
| - 结构 | 2个人孔；2个溢流/卸压装置；2个液位传感器；1个泡沫罐放余液口，1个水罐放余水口 |

| 14.管路系统 |  |
| --- | --- |
| - 吸水口 | 泵室正后方安装带手动控制阀的DN150内扣式吸水口1个 |
| - 注水口 | 泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80注水口1个 |
| - 出水口 | 泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80出水口1个 |
| - A类泡沫出口 | 泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN65的A类泡沫出口1个 |
| - 放余水管路 | 为保护水泵，在管路中加装了放余水阀 |
| - 冲洗管路 | 在泵系统管路中设有泡沫冲洗阀及管路 |

| 15.消防控制系统 |  |
| --- | --- |
| - 结构 | 根据车辆配置可选装各类型控制模块，对各消防部件全电控操作，采用PLC智能化控制；控制面板上所有按钮、开关和指示灯标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及简要操作说明。 |
| - 安装形式 | 车厢后部泵房内 |

| 16.牵引绞盘 |  |
| --- | --- |
| - 驱动形式 | 电动 |
| - 电压 | 24V |
| - 额定牵引力 | ≥5000kg |
| - 牵引绳长度 | ≥35m |

| 17.升降照明灯 |  |
| --- | --- |
| - 主灯功率 | 2×150W |
| - 照明灯 | LED灯 |
| - 最大离地高度 | ≥4.5m |
| - 云台旋转角度 | 水平0-360°，俯仰±90° |
| - 类型 | 卧式照明灯 |

18.随车资料

- 底盘使用说明书

- 底盘质量保修卡

- 底盘合格证

- 发动机号码拓印

- 底盘号码拓印件

- 消防车使用说明书

- 消防车消防器材清单

- 消防车合格证

- 消防车跟踪服务卡

- 消防车交接清单

| 19.随车器材 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 数量 |
|  | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5 | 2支 |
|  | A类泡沫枪 |  | 2支 |
|  | 水带挂钩 | FG600 | 4个 |
|  | 水带包布 | FP470 | 4个 |
|  | 滤水器 | 口径和吸水管配套 | 1个 |
|  | 三分水器 | FⅢ80/65×3-1.6 | 1支 |
|  | 多功能兵工铲 |  | 1把 |
|  | 手提式干粉灭火器 | MFZL/ABC2 | 1具 |
|  | 吸水管 | 2米一根，口径和吸水口配套 | 4根 |
|  | 吸水管扳手 | FS100-150 | 2把 |
|  | 地上消火栓扳手 | FB450 | 1把 |
|  | 地下消火栓扳手 | FB800 | 1把 |
|  | 消防水带 | 16-65-20 | 6盘 |
|  | 消防水带 | 16-80-20 | 6盘 |
|  | 消火栓专用接口 | Φ150mm/100mm | 1个 |
|  | 吸液管 | DN50×2m | 1根 |
|  | 吸液管扳手 | FS50 | 2把 |
|  | 空气泡沫枪 | QP8 | 2支 |
|  | 护带桥 | HQ600 | 1副 |
|  | 异径接口 | 65内扣/80内扣 | 2个 |
|  | 异型接口 | 65内扣/80卡式 | 1个 |
|  | 异型接口 | 80内扣/80卡式 | 1个 |
|  | 消防尖斧 |  | 1把 |
|  | 集水器 | JⅡ150/80×2-1.6 | 1件 |
|  | 原车工具 |  | 1套 |

| 20. 随车器材二 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空气呼吸器 | 1、符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求，提供国家认可的检测权威机构出具的检测报告扫描件。 2、工作压力 30MPa； 3、起始报警压力5.5±0.5MPa； 4、一级调压阀输出压力 ≤0.7MPa； 5、供气流量≥ 500L/min； 6、呼吸阻力 ≥4.4mbar； 7、气瓶水容积 6.8L； 8、供气量≥2040升； 9、使用时间>60分钟（按耗气量 30 升/分计算）； ▲10、动态呼吸阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min，呼吸器全面罩内应始终保持正压；吸气阻力≤250Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min，呼吸器全面罩内应始终保持正压；吸气阻力≤220Pa，呼气阻力≤550Pa。 ▲11、经耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa；在耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa；在耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值在1min内下降≤0.5MPa；在耐辐射热性能试验后，吸气阻力≤150Pa，呼气阻力≤600Pa。 12、全面罩： 12.1需具备快速连接接口，直通环境空气； 12.2橡胶头带；需可选配专用眼镜架，方便近视者使用； 12.3面置体需可选大、中、小号； 12.4需耐 950±50℃高温火焰燃烧，能承受严酷使用条件使用； 12.5全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥70%，镜面透光率≥90%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%； 13、供气阀： 13.1供气阀需可根据用户呼吸量自动调整供气量，吸气自动供气，无需辅助按钮，最大供气量≥500L/min； 13.2供气阀上需带有二维码，可用设备识别，方便记录日常的维护和管理； 13.3供气阀需可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护； 14、减压阀及报警哨： 14.1供气量：≥500L/min； 14.2报警压力：5.5±0.5MPa； 14.3报警声响 ：>90dB； 14.4低压报警装置需采用哨声报警； 14.5中压管的接头需可 360 度旋转； 14.6中压管与供气阀的联接为活动式（需可360 度旋转 ）； 15、背架组件 15.1背板需采用阻燃纤维增强材料，背带需采用防火聚酯材料，兼具防水性，能提升表面对水和油的抗性能，避免脏污和化学物质渗透； 15.2背板需符合人体工程学原理，设计用于固定救生绳的连接，需可承受≥150kg的人体重量； 15.3肩带需有反光条，能便于黑暗中识别。供气管需可以实现左右互换，以满足不同操作者的使用习惯； 15.4腰带采用可旋转设计，角度可自由调节，可随使用者运动而自行旋转，调整重心，有效避免奔跑时气瓶晃动，降低体能消耗； 15.5腰带采用纵向收紧，更适合在消防车等受限空间环境下佩戴，同时腰带上有供气阀固定座； 15.6气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构，可轻松调整，适应不同容积的气瓶使用； 16、碳纤维复合气瓶碳纤维复合气瓶： 16.1全缠绕式碳纤维复合材料：内胆需采用高强度、耐腐蚀、 重量轻的铝合金材料；. 16.2工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50Mpa。 | 具 | 5 |
| 2 | 灭火防护胶靴 | 1、结构组成:靴头、靴面、外底、内底衬垫。 2、主要应用场景:用于消防员灭火救援作业中足部防护。 3、产品符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准，提供国家权威检验机构出具的检测报告扫描件。 4、耐油性能应介于-4%~5%。 5、金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象。 6、防砸性能(静压力)：≥22mm。 7、防砸性能(冲击)：≥25mm。 ▲8、抗刺穿性能：≥2230N。 9、靴面经国标抗切割试验后，不应被割穿。 10、击穿电压：≥5000V。 11、泄漏电流：≤0.2mA。 12、隔热性能：≤6℃。 13、抗辐射热渗透性能：≤20.5℃。 14、防水性能：在防水性能试验时不应出现渗水现象。 15、质量：255码≤2kg。 ▲16、正面采用系带，靴舌处设有鞋带包，方便收纳靴带。侧面采用拉链款式或其他新式设计，提升跟脚性和小腿包裹性，便于穿脱跑跳。 17、面料为阻燃材料。靴邦两侧，靴后跟部设有反光标识。 18、主体材质采用阻燃橡胶，柔软舒适。靴底中间层设计凯夫拉防穿刺垫。 19、靴头保护包头采用轻质航空铝材料制成。. 20、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用贴合脚骨的曲面式设计。 | 双 | 10 |
| 3 | 无后坐力水枪 | 1、产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准，提供国家权威检验机构出具的检测报告扫描件； 2、流量：≥10L/S（600L/min）； 3、具有直流/开花/喷雾功能，最大喷雾角≥120°； 4、5档出水流量调节，分别是（2.5-4-6.5-8-10）L/S； 5、具备冲洗功能，使用后调至冲洗档位即可对消防枪内部进行冲洗； 6、消防枪配置旋转雾化齿，工作时雾化齿360°不间断旋转切割水雾，增大灭火面积，提高降温速度，达到最佳灭火效果； 7、操作简便，只需要转动枪头90°即可实现从直流到喷雾的完全切换； 8、枪头上配有人体工程学凸点，既便于工作模式切换，也保证即使在视线不好时，也知道水枪的实时工作状态，凸点向上表示直流位置； 9、采用U型手柄，工程材质球阀开关，有一定的自修复功能；. 10、水带接口可以360°无限旋转，有效防止水带打结。 | 把 | 2 |
| 4 | 支线水带 | 1、符合GB6246-2011《消防水带》标准，提供由国家认可的权威机构出具的检测报告扫描件。 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 3、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：2.0MPa，爆破压力≥6.5MPa； 4、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用，单位长度重量≤310g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤3.5％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa； 5、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力； 6、水带两端绑扎普通卡式接口，公称压力 2.5MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。 | 盘 | 40 |
| 5 | 佩戴式防爆照明灯 | 1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。 3、提供国家级消防检验机构出具的检验报告及防爆合格证扫描件。 4、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》检测依据。 5、质量：佩戴式≤0.15kg。 ▲6、照度：佩戴式强光平均值≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx；佩戴式弱光平均值≥1200Lx；佩戴式弱光最小值≥1000Lx。 ▲7、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。 8、低电压报警时间：强光≦13s，弱光≦13s。 9、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。 10、外壳防护等级为IP66/IP68，潜水深度1.5m，持续时间1h。 11、额定电压：≥DC3.7V 12、额定容量：≥1.8Ah 13、光源功率：3W 14、充电时间：≤5h 15、外形尺寸：≤φ25×120mm 16、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离大于需100m，可为后方人员提供警示。 17、灯具需具有清晰的4段式LED电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。 18、充电口需采用type-C充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。. 19、可提供8种以上（采购方选择1种）不同类型的头盔支架，确保主流头盔能配对使用。 | 个 | 10 |
| 6 | 便携式移动照明灯组 | 1、采用升降杆设计，自带锁定结构跟缓冲机制； 2、重量≤11kg，升起高度≥3.1米； 3、双灯头设计，灯头可水平旋转330°、垂直旋转170°，可以单向或区域照明，双灯头功率200w（100w*2）； 4、四种亮度模式：强光、工作、柔光、节能，工作模式续航时间≥13小时，节能模式续航时间≥70小时 ； 5、选用分体式锂离子电池组，电池容量≥4Ah，电池电量≥98wh，电池重量≤1kg； 6、电池可插拔可替换，支持直充跟单独充电两种充电模式，单个电池充电时间≤2小时； ▲7、根据GB/T20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》，设备需提供IK等级为IK10的第三方检测报告扫描件； ▲8、根据GB4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》，设备需提供防尘防水等级不低于IP66的第三方检测报告扫描件； 9、设备配有不低于5V2A的USB输出口，能够紧急给手机、手电等小型电子设备供电； 10、设备可通过转换电源接入220V市电，获得更高的光输出以及无极调光功能；. 11、设备可通过外接转换器，支持车载12-24V供电。 | 套 | 1 |
| 7 | 灭火救援胶靴 | 1、17式消防员灭火防护靴（橡胶）（由靴帮和靴底构成，主要材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶，总体性能符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准。 2、靴帮由外到内分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头。 3、保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。 4、靴筒口采用由前往后向下倾斜式，靴口部位连接有阻燃材料的防灌水收紧带。靴帮上有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 5、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成。 6、靴大底采用耐高温阻燃耐酸碱耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能，整体为镂空浇注设计，有效缓冲地面冲击力。 7、内里具有隔热、保温、御寒性能优异且具有不渗水的特点。 8、鞋垫采用减震缓冲排汗防臭抗菌鞋垫，符合人体工程学专用运动鞋垫，脚心处足弓支撑，后跟为蜂窝式减震，缓解长期穿着后的疲劳程度。 9、靴后跟、脚踝两侧部位微微突出，减少对脚跟和脚踝骨的摩擦。 10、反光标识。靴头、靴后跟均设有反光标识，采用在耐高温阻燃耐酸碱橡胶块上复合银色阻燃反光标志带。 11、技术性能 11.1胶面耐油性能-2-10%，围条耐油性能-2-10%，外底耐油性能-2-10%； 11.2耐砸性能：静压力≥19.5mm,冲击≥19mm； ▲11.3抗刺穿性能：≥1850N； 11.4电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄漏电流＜1mA； 11.5隔热性能：≤8℃； 11.6抗辐射热渗透性能：≤5.8℃； 11.7防滑性能：＞15°； 11.8整体重量（以41码为例）≤2.4kg；. 11.9防水性能：不应出现渗水现象。 | 双 | 20 |
| 8 | 夏季抢险救援服 | 消防员抢险救援服（夏款）符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》和XF10-2014《消防员灭火防护服》检测标准。 1、抢险救援时身体防护。款式规格：橘红色，火焰蓝色，分体式。 2、材料性能: 2.1面料采用橘色芳纶格子梭织布加蓝色芳纶格子梭织布；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能。 2.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，橘红色经向续燃时间0s，损毁长度≤70mm，纬向续燃时间0s，损毁长度≤70mm，火焰蓝色经向续燃时间0s，损毁长度≤50mm，纬向续燃时间0s，损毁长度≤50mm，都无熔融、滴落现象。经检测均符合标准要求。 2.3断裂强力：橘红色经向≥1000N，纬向≥950N。 2.4撕破强力：桔红色经向≥200N，纬向≥180N。 2.5热稳定性能（橘红和火焰蓝）：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率均为1%，且试样表面无明显变化。 2.6色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度为4-5级。 2.7外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级为5级。 2.8单位面积质量（橘红）：207g/㎡。 2.9救援服色差/级：4-5级。 3、缩水率外层材料沿经、纬向缩水率≤1.6%。 4、起毛起球性能：生产的消防员抢险救援服（夏款）服装面料起毛起球性能：按照GB/T4802.1-2008《纺织品织物起毛起球性能的测定》检测为4级。 5、针距密度：产品生产针距密度各部位明暗线每3cm12针，包缝线每3cm12针。 6、接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥800N。 7、衣领内部采用亲肤舒适层。 8、防静电性能：整套≤0.4μC。 9、缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。 10、救援服反光标志带 10.1救援服反光标志带：耐洗涤性能试样经25次洗涤后，无破损、脱落、变色的现象。 10.2救援服反光标志带：高低温性能试样经高低温性能试验后，无断裂、起皱、扭曲的现象。 10.3救援服反光标志带：阻燃性能(洗后)续燃时间(s):损毁长度(mm)≤35无熔融、滴落。 11、硬质附件热稳定性能：试样经 180℃、5min 后，能保持原有功能。 12、耐光色牢度/级：≥4级。 13.1纬向定力伸长率(30N)(橘红)：≥12%。 13.2纬向弹性回复率(30N)(橘红)：≥85%。 14、吸湿速干性（洗后) 14.1吸湿速干性（洗后)：吸水率≥130%。 14.2吸湿速干性（洗后)：滴水扩散时间≤20s。 14.3吸湿速干性（洗后)：芯吸高度≥90mm。 14.4吸湿速干性（洗后)：干燥速率≥0.2g/h。 15、透湿率≥9000g/（㎡·24h）。 16、服装质量：总质量≤1.2kg。. 17、衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。 | 套 | 10 |
| 9 | 灭火救援手套 | 1、满足XF7－2004《消防手套》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告扫描件。 2、消防用灭火防护手套，形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。外层手掌材料采用牛皮，手背材料采用芳纶双面格子布，防水材料采用防水透气膜，隔热层材料采用芳纶抗静电针织布。 3、阻燃性能---外层： 手套掌心面、背面：经、纬向续燃时间≤0s；阴燃时间≤0s；损毁长度≤10mm；无熔融、滴落。 4、阻燃性能---隔热层： 手套掌心面、背面：经、纬向续燃时间≤0s、阴燃时间≤0s，损毁长度≤30mm，无熔融，滴落。 5、整体热防护性能：掌心面≥120cal/c㎡ 背面：≥60al/c㎡。 6、耐热性能：手套收缩率长度方向上≤1.0%；宽度方向上≤1.0% 无熔融，无滴落。衬里收缩率经向≤1.0%；纬向≤1.0% 无熔融，无滴落。 7、耐磨性能(循环次数)：掌心面、背面均≥2000次。 8、割破力：掌心面、背面均≥15N。 9、撕破强力：掌心面≥290N；背面≥400N。 10、刺穿力：掌心面≥150N；背面≥120N。 11、耐静水压性能:手套防水层和其线缝在静水压7kPa下，试验5min后，无水滴。整体防水性能：应无渗透。 12、灵巧性能：≥4级。 13、握紧性能：拉重力比≥80%。. 14、穿戴性能：穿戴时间≤2s。 | 双 | 20 |
| 10 | 灭火救援服 | 1、结构组成：结构采用不可拆卸式一体化薄型两层设计。防护服后衣领下设有隐藏式救生拖拉带。 2、主要应用场景：主要用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能。 3、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告扫描件，且报告应完整有效。 4、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》检测要求。 5.整体热防护性能：热防护能力TPP值≥33CAL/CM2。 6.总质量≦2.9kg。 7.外层：采用优质芳纶混纺面料，克重:（270±13.5）g/m2，颜色为潘通色号 19-4013 TCX 的藏蓝色。 7.1阻燃性能：经纬向损毁长度≤15mm，续燃时间 0s，无融熔、滴落现象； 7.2热稳定性能：经（260±5）ºC热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化； 7.3缩水率：实验经过5次以上洗涤后，沿经、纬向缩水率≤1.5%； 7.4表面抗湿性能：实验经过5次以上洗涤后，沾水层级≥3 级； ▲7.5断裂强力：外层经向干态断裂强力≥3800N、纬向干态断裂强力≥2600N、救生拖拉带断裂强力≥28000N； 7.6撕破强力：外层经向撕破强力≥1200N,纬向撕破强力≥1400N； 7.7接缝断裂强力：经向≥1200N，纬向≥1100N； 7.8色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦及光照色牢度均≥4 级。 8.防水透气舒适层：采用3D结构阻燃面料附PTFE膜，克重（180±9）g/m2。 8.1阻燃性能：经纬向损毁长度≤40mm，续燃时间0s，无融熔、滴落现象； 8.2热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面无明显变化； 8.3缩水率：沿经、纬向尺寸变化率≤2%； 8.4耐静水压性能≥50kPa；透湿率≥7000g/(m2•24h)； 8.5拒油性能≥4级。 8.6断裂强力：经向≥700N，纬向≥650N。 9、反光标志带：试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。 9.1阻燃性能：续燃时间0s，无融熔、滴落现象； 9.2耐洗涤性能：洗涤25次后，不应出现破损、变色现象； 9.3经纬向损毁长度≤40mm。. 10、款式符合国家消防救援局最新标准要求统一规范。 | 套 | 30 |
| 11 | 抢险救援手套 | 1、满足XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告扫描件。 2、手背主体材料采用橘红色针织布，关节位置有防护软壳外部复合反光布，食指位置设计有风琴折，方便弯曲，手背及食指具有夜光条，增强夜间识别度，手掌主体材料采用牛皮，手掌设计有补强，手腕通过魔术贴和腕带进行调节，手腕关节有风琴折进行保护。 3、救援手套阻燃性能：手掌外层：损毁长度≤30mm；续燃时间≤0s，手背外层：损毁长度≤25mm；续燃时间≤0s。 4、救援手套热稳定性能：整个救援手套试样在(180±5)℃试验温度下保持5min,试样表面应无明显变化，且不应有熔融、熔滴和剥离现象；其在长度和宽度方向上的收缩率≤3%。 5、救援手套耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2)kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。 6、救援手套抗切割性能：掌心面割破力：≥10N，背面割破力：≥5N。 7、救援手套耐撕破性能：掌心面纵向：≥85N；掌心面横向：≥75N；背面外层纵向：≥105N；背面外层横向：≥85N。 8、救援手套抗机械刺穿性能：掌心面抗刺穿力：≥120N；背面抗刺穿力：≥100N。 9、救援手套灵巧性能：徒手控制百分比≤105%。 10、救援手套抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥100%。. 11、救援手套穿戴性能：穿戴时间≤7s。 | 双 | 20 |
| 12 | 呼救器 | 1、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准； 2、壳体采用防静电橡胶包胶艺，坚固耐用，具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能； 3、使用可标注姓名的钥匙开、关机，开机后钥匙保存于后场，可代替现场身份登记； 4、产品上应有产品名称、生产厂名、生产日期、防爆标志、执行标准代号等标志； 5、使用免维护高能防爆充电锂电池； 6、应具有预报警、自动报警、手动报警、低电压报警等功能； 7、允许静止时间：30s±1s，预报警声级强度≥80dB； 8、预报警时间：15s±1s，报警声级强度≥100dB；低电压告警声级强度≥65dB； 9、连续开机时间≥24h，连续报警时间≥800min； 10、发光亮度≥300cd/㎡，质量≤220g； 11、具备显示屏，实时显示当前温度、开机时间、电池电量等信息，环境温度高于设定阈值后自动报警提示； 12、具备开机计时提醒功能，开机15分钟后开始提醒，之后每5分钟提醒一次； 13、防水性能：置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作； 14、防爆性能：≥Ex ia IIC T3 Ga。 | 个 | 10 |
| 13 | 消防员灭火防护皮靴 | 1、总体性能符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》的标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告扫描件。 2、主体材质采用阻燃橡胶或优质牛皮，采用旋钮快速穿脱系统，柔软舒适，保证脚踝部位稳定性及灵活性，芳纶（或优于）内衬垫，靴头内衬垫所用材料为铝（或优于），有效保护脚部安全，有效阻止对跖骨的伤害； 3、靴底耐油性能体积变化(%)：-2～2； 4、255码样靴的整双靴总质量不应超过≤2kg； 5、防砸性能：静压力试验后的靴头间隙高度(mm)≥20、冲击试验后的靴头间隙高度(mm)≥20； ▲6、抗穿刺性能：靴底抗穿刺力≥2800N； 7、抗切割性能：靴面经过抗切割试验后，不被割穿； 8、电绝缘性：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤1mA； 9、靴底隔热性能：在30min隔热性能试验中被加热30min，靴底表面温升不超过10℃； 10、抗辐射热渗透：内表面升温不超过 22℃； 11、防水性能：在防水性能试验时不应出现渗水现象；. 12、防滑性能：始滑角≥15°。 | 双 | 10 |
| 14 | 手抬机动泵 | 1、真空泵碳纤维活片无油式(吸程约9米)。 2、抽真空时间 1米吸程(0.7秒)；7米吸程(11.5秒)。 3、最大真空度：≥88KPA。 4、引水时间：≤12S。 5、吸水口：φ65mm。 6、出水口：φ65mm(快速球阀)。 7、吸深3米流量/压力：≥9.5L/S/≥0.55MPa；吸深7米流量/压力：≥4.9L/S/≥0.55MPa。 8、标准喷嘴规格：φ19mmφ13 mm。 9、发动机类型：立式，单缸，手动，电动，风冷，二冲程。 10、输出功率：≥12KW。 11、油箱容量：≥5.4升(标准耗油量每小时约5.4升)。 12、润滑供应：自动混合比率供应。 13、燃烧系统：电控燃油系统(E.F.I.)。 14、起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式。 15、体积：≤560mmx475mmx530mm 。 16、重量：≤48公斤 。 17、蓄电池：蓄电池12V，≥14Ah。. 18、检查系统：自主检测系统。 | 台 | 1 |
| 15 | 手动破拆工具 | 1、具备剪切、开缝、楔入、扩张、撞击、锤击和顶升功能。集成手动泵并装有不可拆卸的加压手柄，能直接驱动扩张臂和剪切刃，无需外接动力源； ▲2、最大工作压力：≥72MPa； 3、剪切开口距离：≥27mm； 4、剪切能力：≥能一次剪断直径≥18mm的Q235A圆钢； 5、扩张距离：≥125mm； ▲6、扩张力（测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25mm）：≥30KN； 7、质量：≤8kg。. 8、提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告扫描件。 | 把 | 1 |
| 16 | 面罩保护包 | 1、表面层采用纯棉阻燃斜纹布及阻燃织带绳可快速打开。为防止外部挂蹭，内里层采用氨纶精编拉毛布。 2、顶端设计有带锁金属快挂扣，方便携带。同时后面有可拆卸织带，日常出勤可做背包使用。顶部和一侧设计有魔术贴开口，一拉即开。另一侧边设计有三处织带挂点。 3、外部正面设有阻燃警示反光材料，5cm*8cm大小的名牌魔术贴，背部有白色ID标（可书写姓名信息）。 4、后背设有便携式口袋（拉链开合）。. 5、内部设有一个内口袋（松紧调节绳）可按照面罩大小进行调节。 | 个 | 20 |
| 17 | 胸灯 | 1、消防员用照明设备，可挂载与消防员防护服或其他救援服前胸处。 2、独立可拆卸电池仓，可使用干电池或锂电池。 3、照明开关位于灯体正上方，具备电量显示功能。 4、可手动调节强光、弱光、爆闪照明模式。 5、强光模式光通量：≥250lm，发光强度：≥50000cd，有效照射距离：≥445m，使用时间：充电电池：≥3.75小时、5号电池≥5小时。 6、弱光模式光通量：≥60lm，发光强度：≥14000cd，有效照射距离：≥235m，使用时间≥15小时。 7、爆闪模式使用时间≥8小时。 8、外壳材质：高强度尼龙，电池仓机械式开合锁闭，带橡胶气密O型圈，透镜材料为高强度聚碳酸酯，一体成形，可同时投射直射光及泛光。 9、防护等级：IP67，入水1米内可使用30分钟，坠落高度：≤2m。 10、防爆等级：0区防爆。 11、防爆温区：T3/T4。 12、重量：＜400g。 13、配置：黄色滤光灯罩，可快速切换黄光白光照明模式。钼酸锶材质夜光标识标记点，安装于灯罩内部，用于标记，辅助照明，消除周边泛光作用，可安装式充电底座，单手可快速插拔。 14、止坠套装：海军扣*1，包胶钢丝弹簧绳*1。. 15、电池仓盖带机械式安全锁止栓，需通过工具解锁电池仓后更换电池。 | 个 | 10 |
| 18 | 胸挂式热成像仪 | 1、用于火场搜救和火源搜索，便于消防员在浓烟中看清周围环境。 2、尺寸≤150mm*80mm*50mm，便于消防员随身携带。 3、重量≤350g（含电池重量）。 4、热成像连续使用时间≥6小时，屏幕显示电池电量。 5、一体式不可拆分设计，主机本身不带连接线接口。 6、屏幕：≥2.5英寸显示屏，分辨率≥315*235、屏幕刷新率≥25HZ。 7、视场角≥40°*55°。 ▲8、防护等级≥IP67，满足2m 跌落试验，至少可在-20ºC至85ºC之间持续工作，在150ºC环境下工作≥3min，在260ºC环境下工作≥1min。 9、测温范围：-20ºC至550ºC，并具有温度变化色带显示功能。 10、配置过热指示功能和现场温度读数功能。可同时查看场景中最热和最冷的区域，无需固定或切换模式。 11、配置混合图像增强技术，不会出现画面冻结。 12、配置镜头防护功能，内置一层备用镜头，如果外层镜头破碎，能保证机器内部不会损坏并能继续使用。 13、支持拍照功能和摄像功能。 14、配置LED照明灯,亮度≥160流明。 15、便于携带，配置可伸缩挂钩可以挂在肩带上，配置可伸缩挂钩，最大伸缩长度≥50cm，回缩力≥400g。 16、符合XF/T635-2023消防用红外热像仪标准，提供国家认可的权威机构出具的检测报告扫描件。 | 个 | 1 |
| 19 | 无后坐力水枪2 | 1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； 2、枪体采用锻造铝合金或优于该材质，整体阳极硬质氧化防腐处理，局部进行喷塑处理；滑阀开关模式实现关闭和密封；水枪保护套采用聚胺脂（TPU）塑料或优于该材质注塑成形，喷雾旋转齿锻造制成，表面镀铬处理；握把及开关把手在2米高自由落地时能承受撞击而不断裂； 3、额定压力0.55-0.65MPa时直流射程≥34m；水枪流量档位调节≥4档，流量误差范围±8%，喷雾角调节范围≥110°，最大喷雾角流量＞8L/s，喷雾角调节操作力矩＜7N·m； 4、进水口为锻造雄式接口，具有360°水带防缠绕功能，接口本体和推压环之间具有螺纹锁止结构，避免接口脱扣问题； 5、重量：≤2kg； 6、水枪配有高压清洗档位，便于清除枪膛内杂物；. 7、具有永久性标志及产品数据标识。 | 把 | 5 |

注：1、上述所有技术参数中涉及的型号仅为参考型号，投标人可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求。

2、以上加★项为必须满足项，否则为无效投标。

六、投标货物要求及相关说明

（一）技术要求

1.所有合同附件及本项目的招投标文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生效时间在后的为准。

2.卖方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求；如果没有提及适用标准，或中华人民共和国也没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

3.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由卖方承担，并且采购方有权追究卖方的责任。

（二）随车配件

随货免费提供底盘和上装部分及随货器材使用、保养、维修用的其它必须配件、必备工具。

（三）车上阀门、开关、按钮等指示、标牌应标志中文。

（四）交接、培训、保修期、售后服务

1.交接清单（英文或原文、与原文相对应的中文翻译件）,货物交货地点统一由甲方指定目的地。

2.培训计划（中文版）：提供培训计划，培训时间为货到后不得超过15个工作日，培训用的文字和影视资料，影视资料需包含产品介绍、操作使用、维护保养、常见故障判断等内容。

3.保修期：要求整车质保3年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），免费保修期为自货物交验后计算，产生设备的损坏和故障，由供应商负责免费更换或维修。

4.售后服务，投标单位需保证7*24小时售后服务热线开通，在接到采购单位报修电话以后，保证48小时内到达现场。

（六）其它

1.凡涉及使用气瓶、电源、水带的接口必须与江苏省公安消防总队现有各类接口配套。

2.整车所有设备应符合相互配套使用的要求。

（七）验收要求

1.到货验收

1.1货物全部到达采购人指定地点后，采购人、中标人双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如中标人不能按采购人通知按时到达现场又未告知正当理由的，采购人有权单方开箱检验，相应检验结果对中标人有效。

1.2中标人交付的货物应当完全符合合同所约定的货物、数量和规格要求。中标人提供的货物不符合合同约定的，采购人有权拒收货物，并由中标人承担相应的违约责任及由此造成的相关损失。

1.3中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随车工具、质量合格凭证等交付给采购人；中标人不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，中标人负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相应的违约责任及由此造成的相关损失。

1.4开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随车配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

1.5 有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2.最终验收

2.1货物安装调试结束后，中标人应以书面方式及时通知采购人对项目进行最终验收，验收合格的，由采购人、中标人双方签署验收单并加盖单位公章。

2.2货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性等以及中标人承诺、采购人要求的其它指标。

2.3如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，采购人有权提出书面异议，采购人向中标人提出书面异议后，中标人应在采购人书面异议限定的时间内根据采购人的要求进行调换或采取其他采购人同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由中标人承担。

2.4验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和中标人承诺、采购人要求等。

2.5采购人有权要求中标人提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实中标人供货来源的真实性。

七、综合说明其他要求

1.投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2.投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标总报价一次报定，投标总报价包括所投产品（含附属配套设施设备、器材）及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、车辆上牌前的临时保险、现场吊装、检测验收、安装调试、验收及相关费用、协助车辆上牌、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。（机动车保险费用不含在投标总报价中）

4.交货期限：自合同签订生效后10个月内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求。

5.交货地点：具体按采购人指定地点。

6.知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构发布的通知为准。

八、政策执行（如涉及）

1.本次招标不接受整车全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2.中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）。

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章 合同一般条款

一、合同文件

39.  合同文件适用法律

39.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

40.  合同文件组成和解释顺序

40.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

40.1.1 合同的特殊性条款

40.1.2 合同的一般性条款

40.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

40.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

40.1.5 有关图纸

40.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

40.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

41.  合同文件使用文字

41.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

41.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

42.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

43.  质量保证

43.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

43.2 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

43.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

44.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

45.  伴随服务

45.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

45.1.1 标的物的现场启动、调试、监督；

45.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

45.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

45.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

45.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

46.  标的物的交付

46.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

46.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

46.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

47.  检验和验收

47.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

47.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

47.3 验收期限自标的物交付之日起30日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

47.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

48.  对标的物提出异议的时间和办法

48.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

48.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

48.3 乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

49.  合同价款和支付

49.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

49.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

49.2.1 正式的发票。

49.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

49.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

49.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

50.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

51.  甲方违约责任

51.1 甲方逾期付款的（正当拒付、供方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息。但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。

51.2 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失，包括运输部门的罚款。

52.  乙方违约责任

52.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。

52.2 乙方逾期完工（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交竣工资料），应在完工前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即完工并应按照逾期完工部分货款的每天千分之四支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。

52.3 乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

52.4 甲方凭乙方出具的检验证明及质量担保书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量担保书的信任立即将相应标的物应用于施工。但在质量保证期限内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任：

52.4.1 另行采购相应标的物、开挖、重新铺埋等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他损失。

52.4.2 乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的300%的赔偿金。

53.  不可抗力

53.1 如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应可延长，延长的期限应不超过14日，延长期内甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方包括施工费用在内的所有损失。但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力，应按违约责任条款予以处理。

53.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后以尽快的方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过14日，双方有权终止履行合同。

七、索赔

54.  索赔

54.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

54.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

54.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给乙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、工程损失费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

54.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经供需双方可商定降低标的物的价格，对已交付的货款多退少补。

54.2.3 用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

54.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金

55.  无。

九、合同的解除和转让

56.  合同的解除

56.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

56.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

56.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

56.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

57.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

58.  合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同需在网上公示。

十一、争议解决

59.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

60.  合同份数。

本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份、招标代理机构执壹份。

61.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第六章 合同特殊条款

甲方 ：

联系人：

联系电话：

地址：

乙方 ：

联系人：

联系电话：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、苏州建苏工程咨询有限公司采购编号           号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的    项目的购销事宜，签订本合同书。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标人的投标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同总价为：         （￥    ），合同总价包括所投产品（含附属配套设施设备、器材）及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、车辆上牌前的临时保险、现场吊装、检测验收、安装调试、验收及相关费用、协助车辆上牌、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。（机动车保险费用不含在投标总报价中）。

（三）付款方式：

1.付款步骤：

在政府采购合同签订生效后，由甲方预付合同金额30%货款给乙方（如为代理商中标，甲方支付预付款前，乙方须提供与车辆厂家签订的合同或协议）；待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格，并向甲方提供下列单据（A、B、C）后，由甲方向乙方支付合同总金额的60%，余款在验收合格满一年后一次性付清(具体支付金额以甲方财政支付要求为准)。

A、甲方签收的送货回单。

B、正式的发票。

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》

2.付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。

3.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

4.乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：自合同签订生效后10个月内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求。

（三）保修期：要求整车质保3年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），免费保修期为自货物交验后计算，产生设备的损坏和故障，由供应商负责免费更换或维修。

（四）交货地点：具体按采购人指定地点。

（五）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

（六）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

（七）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料

（八）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。

五、验收要求：

1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。

3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担。

4.验收时间：

（1）政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

（2）在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

5.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

六、售后服务及其他要求：

（一）具体按招标文件售后服务条款。

（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

七、税费：

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1.在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（二）乙方违约责任

1.乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的解除和转让

1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、索赔：

（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十、合同生效及其它

1.本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

4.本合同一式伍份，甲乙双方各贰份、招标代理机构壹份，具备同等法律效力。

【以下无正文】

甲方(公章或合同章)：                       乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：    法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

合同签订日期：     年   月   日            合同签订日期：     年   月   日

第七章 评标办法及评分标准

一、评标办法

1.本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4.如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低（投标优惠率较高）者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

二、评分标准

本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），其它分值占总分值的比重为70%（权重）。

（一）报价得分（30分）

1.投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100。

3.根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的【采购预算与最高限价一致的按照序号（1）】，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在苏采云系统内规定的合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（二）投标设备的技术与质量（40分）

1.投标产品的技术参数、功能等符合情况（最高为35分）

投标人所投产品完全满足或优于招标文件产品技术参数要求的得35分；其中标注“★”的技术参数为必须满足项；标注“▲”的技术参数，每负偏离一项扣1分；其余技术指标每负偏离一项扣0.3分，扣完为止。

注：标注 “★”、“▲”的指标需按照招标文件要求提供相应佐证资料，招标文件未作要求的可提供相应的有效检测（试验）报告、白皮书、彩色宣传页、厂家盖章的技术参数等证明材料，以证明技术参数及功能的有效性，如未附相关证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离；其余技术参数可提供投标单位盖章的技术响应对照表。

2.技术性能情况（最高为5分）

投标单位针对所投车型提供的整车三维设计图、二维设计图（包括整车外观、结构设计等）情况：

设计合理、精细，布置得当，具备实用、舒适、科技等特性，完全满足技术要求的得5分；设计基本合理，满足车辆主体要求，基本满足实用、舒适、科技等特性的得3分；设计实用性不足、技术较为落后，实用、舒适、科技等较差的得1分；设计存在重大瑕疵，实用、舒适、科技等性能较差，影响车辆使用的或未提供方案的本项不得分。

（三）技术服务及售后服务方案（26分）

1.针对本项目的项目实施方案（最高为4分）

根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得4分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得2分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2.针对本项目的售后服务方案（最高为5分）

根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得5分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得3分；售后服务各项内容阐述粗略、有缺漏、缺乏针对性的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3.针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为5分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得5分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得3分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略、有缺漏、缺乏针对性的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4.针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为4分）

根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案内容无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得4分；技术培训服务方案阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得2分；技术培训服务方案内容阐述粗略、有缺漏、缺乏针对性的的得1分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5.投标单位质保期满后维保收费及内容情况（最高为4分）

维保收费及维保方案应包括不限于：维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格、整个维保工作具体维保内容、维保流程、维保规范标准、维保档案等情况，维保收费清单涵盖全面，价格优惠力度最大，维保内容涵盖全面优于上述要求，维保流程及规范科学合理，可实施性强，维保档案建立标准规范，完全优于采购需求的得4分；维保收费清单涵盖较为全面，价格优惠力度相对较大，维保内容涵盖满足上述要求，维保流程及规范较为科学合理，可实施性较强，维保档案建立标准规范，基本采购需求的得2分；维保收费清单涵盖简单，基本满足采购需求的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

6.应急救援联勤联动保障方案（最高为4分）

投标单位针对救援需求提供应急救援联勤联动保障方案，做好现场设备灭火救援及训演备勤现场技术服务保障，确保救援工作顺利实施：提供的方案针对性强、方案合理、描述详细的得4分；提供的方案针对性一般、方案较为合理、描述较为详细但有明显瑕疵的得2分；提供的方案针对性较弱、方案不合理、描述较为单一的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

（四）类似业绩情况（4分）

1.2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今投标单位类似项目业绩情况，每提供一份得2分，最高得4分（投标文件中提供完整的合同复印件加盖投标单位公章，未提供或资料不全、不清晰的不得分）。

注：1.报价超过采购预算或最高限价或不符合招标文件相关规定的将不进入综合评审程序，也不得中标。

2.付款步骤、交付期限如有负偏离的不得中标。

3.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

4.要求加盖公章的，电子投标文件中可用电子签章；要求提供复印件的，也可提供扫描件。

5.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）