招  标  文  件

项目名称：城区化粪池污泥无害化移动处理服务项目

标书编号：JSZC-320582-HDZB-G2025-0027

项目属性：服务类

张家港禾达招投标咨询服务有限公司

2025年06月

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同条款及格式	17

第四章  项目需求	21

第五章  评标方法与评标标准	47

第六章  投标文件格式	49

第一章  投标邀请

城区化粪池污泥无害化移动处理服务项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年07月18日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-HDZB-G2025-0027

项目名称：城区化粪池污泥无害化移动处理服务项目

预算金额：280万元

最高限价：280万元

采购方式：公开招标

采购需求：张家港市杨舍镇城区范围内所有公共厕所、小区、政府及单位楼体的化粪池污泥统一进行无害化移动处理，确保化粪池内沉淀物不进入污水管网。

合同履行期限：2年。

本项目不授受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）。

7.资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- （三）本项目的特定资格要求：

- 无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.根据政府采购法及相关法规，采购人将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.加密的电子投标文件上传截止时间：2025年07月18日13:30（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2.开标时间：2025年07月18日13:30（北京时间）

3.开标地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座8楼、9楼开标室)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854、18261002950。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

1.采购人信息

名称：张家港市杨舍镇人民政府

地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇国泰南路 9 号

联系人：陈新

联系方式：0512-58111927

2.采购代理机构信息

名称：张家港禾达招投标咨询服务有限公司

地址：杨舍镇置地甲江南56幢301室

联系人：钱凯敏

联系方式：0512-56868608

3.项目联系方式

项目联系人：钱凯敏

电话：0512-56868608、18015698189

第二章  投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港禾达招投标咨询服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商支付;

4.2.2 代理费用收取方式：转账

4.2.3 代理费用收取标准：由中标人按预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.05%、100～500万元内0.77%，差额定率累进法计算，不足叁仟元以叁仟元计算。即24360.00元，优惠价为21560.00元。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在苏采云系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港禾达招投标咨询服务有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前。张家港禾达招投标咨询服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港禾达招投标咨询服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术要求另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表（或经费测算表）、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的有关服务等。

12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术及服务方案

13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1 本次招标不收取投标保证金。

- 16、投标有效期

16.1 投标有效期为张家港禾达招投标咨询服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，张家港禾达招投标咨询服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港禾达招投标咨询服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 张家港禾达招投标咨询服务有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 张家港禾达招投标咨询服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22、开标

22.1 张家港禾达招投标咨询服务有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2 开标仪式由张家港禾达招投标咨询服务有限公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。投标人须在规定时间（30分钟）内完成投标文件解密。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，张家港禾达招投标咨询服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，如果投标人试图向张家港禾达招投标咨询服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

24.3 张家港禾达招投标咨询服务有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。并作为投标文件的补充部分。

25.3 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.4 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.1.1 关于信用查询：

26.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3 查询渠道：“信用中国”

26.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

27.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

28.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

28.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2 供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

29.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.5 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。

29.6 以下情形的质疑不予受理

29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7 其他

29.7.1 采购人或采购代理机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30、中标通知书

30.l 在中标结果确定后2个工作日内，张家港禾达招投标咨询服务有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付合同金额2%的履约保证金。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 34、监督

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章  合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港禾达招投标咨询服务有限公司    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2 合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

3.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为   个月。自   年   月   日 到    年   月   日

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2 结付期限：

。

6.3 乙方收款账户：

6.4 甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

8.1 按招标内容要求以及乙方的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容（详见项目需求）。

（2）甲方每月对乙方的服务工作进行考核，由乙方负责人员陪同甲方检查人员一起对乙方工作进行检查、考核、评分。

（3）甲方在检查中发现的问题及时通知乙方，乙方及时整改，同时乙方须主动联系甲方，在每月抽查检查考核得分表上签字确认。如乙方不及时签字确认，一律视为乙方默认甲方的考核得分。

（4）甲方每月不定期抽查，并汇总最终考核得分，每月最终考评得分为该月抽查考评得分。

（5）审定乙方提出的项目实施计划。

（6）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

（7）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（8）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（9）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

（2）按合同约定，履行项目管理职责。

（3）负责编制项目管理年度管理计划。

（4）工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

（5）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

（6）乙方必须规范用工，签订用工合同。

（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

10.1 乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 10%的违约金。

11.5 乙方未能按照招标投标文件内容或者本合同所列其他文件或标准的要求履行义务的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未能按照前述文件或标准的要求在期限内整改到位的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章  项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区化粪池污泥无害化移动处理服务项目 | 2 | 年 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3.节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

4.绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

- （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 杨舍镇城区范围内所有公共厕所、小区、政府及单位楼体的化粪池污泥统一按照一年至少一次的频率进行无害化移动处理。有特殊情况需要及时处理的中标人需服从采购人的安排。 |
| 2 | 总体要求 | 化粪池沉淀物通过无害化移动污水处理设备进行处理，分离出的果壳、纸巾等垃圾按照其他垃圾处理要求外运至垃圾中转站（处理费用由中标单位承担）；处理后的水排入污水管网，粪渣打包好外运，确保化粪池内沉淀物不进入污水管网。 |
| 3 | 作业流程 | 粪水通过无害化移动污水处理设备进行固液分离，把固体垃圾如石块、纸巾、塑料袋等杂质分离出去后产生粗渣，粗渣作为生活废弃物处理；固液分离进入药物分析系统后，将粪水搅拌与药物结合；将与药物产生反应后的污物，进入最后的分类系统，成为生产有机生物肥料的原料，脱出来达到排放标准的水排入附近污水管网。 |
| 4 | 具体要求 | 4.1 处理后污水水质技术要求： （1）化学需氧量≤500mg/L； （2）pH值范围 6~9； （3）悬浮物≤400mg/L； （4）氨氮≤45mg/L； （5）总磷≤8mg/L。 4.2 处理后粪渣技术要求： （1）总砷(As)≤15mg/kg； （2）总汞(Hg)≤2mg/kg； （3）总铅(Pb)≤50mg/kg； 注：（1）上述处理后污水水质技术要求和粪渣技术要求为重要技术指标，投标时需提供由具备检测资质的第三方机构出具的相应检测报告； （2）中标单位在签订合同时，须将所有检测报告原件带齐备查。 （3）采购人将委托第三方根据上述处理后污水水质技术要求和粪渣技术要求进行每月至少一次的随机抽检，检测费用包含在报价之中。 |
|  |  | 4.3 作业要求： （1）投标人必须做好设备设施的养护、保养和运行管理工作，保证各项性能良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全。 （2）投标人实施过程中需做好区域内及周边环境卫生，不得污染影响周边环境，不得抛洒滴漏，对周边造成污染要随时予以清理；保障道路通畅，不得影响车辆通行。 （3）投标人作业过程中要严格清理、消杀，防止作业时产生气味扰民。 （4）投标人作业过程中产生的污水，须经处置达标后才可排入污水管网。 （5）投标人作业过程中产生的其他垃圾，须与采购方提前沟通倒运至对应区域的垃圾中转站，不得随意倾倒。 （6）投标人作业过程中产生的粪渣，须打包好外运至固定堆场，进行就地合法的资源化利用处置。每日粪渣进、出堆场数量、去向明细须向采购方备案。 （7）作业人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用。 （8）服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由投标人负责恢复或赔偿。 |
| 5 | 设备设施配置要求 | 5.1 配备1台无害化移动污水处理设备； 整车质量： ≤8 吨； 随车配备的接管长度须满足所有点位的实际需求； 有垃圾分离、固液分离、有机肥提取功能； 处理效率≥60m³/天； 至少配备两个加药箱，能满足不间断作业，药箱需加盖，能满足加药情况下进行运输； 5.2 配备至少1辆8吨吸粪车、1辆3吨吸粪车（作为机动补充，服务道路条件受限小区及单位） 8吨吸粪车参数： 1）整车质量：≤18T 2）本车主要由底盘、液罐总成、左右胶管箱、气路系统、抽吸装置、放粪阀、厢体（部分车型选装）等组成； 3）随车配备的接管长度须满足所有点位的实际需求。 3吨吸粪车参数： 1）整车质量：≤10T 2）本车主要由底盘、液罐总成、左右胶管箱、气路系统、抽吸装置、放粪阀、厢体（部分车型选装）等组成； 3）随车配备的接管长度须满足所有点位的实际需求。 5.3 正常作业时，低噪音不扰民； 5.4 投入本项目的车辆必须为符合交通运输要求和满足污泥无害化处理要求的合法车辆，该车辆须为企业自有或租赁，签订合同前提供相关车辆证明资料(须在投标文件中提供承诺函，承诺函格式见附件)。 5.5 投入本项目的车辆必须按规定缴纳交强险及第三者责任保险； 5.6 投入本项目的车辆为本项目专用，不得用于其他项目的作业； 5.7 投入本项目的车辆及相关设备须做好相应管理及维修，专用车辆出现故障的应及时维修或采用临时提供备用车辆来进行垃圾运输工作，维修期不得超过 3 天，若超过时间或经维修后仍无法满 足作业要求的，中标人应于 7 天内更换，并报请招标人同意。 |
| 6 | 服务人员配置要求 | 6.1 需配备不少于 5名的专职人员投入本项目，其中司机2名，操作工3名。 （1）岗前培训：对服务人员进行岗前培训，包括操作流程、规范、注意事项等。 （2）工作安排：对服务人员做好任务分配，合理安排工作时间，确保工作的顺利进行。 （3）工作考核：对服务人员制定考核制度，包括工作质量、工作效率、服务态度等，根据考核结果给予相应奖励或处罚。 （4）安全保障：加强管理，安全文明施工，确保人员安全。 6.2 投入本项目的司机为未退休人员，男性，具有符合准驾要求的机动车驾驶证，身体健康，遵纪守法。 6.3 投入本项目的操作工为未退休人员，男性，身体健康，遵纪守法。 6.4 投入本项目的司机休息时，投标人须自行调配人员满足作业需求。 6.5 投入本项目的车辆运行过程中产生的交通事故，均由投标人自行承担所有责任。 6.6 投标人需为投入本项目的企业员工购买意外伤害险，并提供证明材料。 6.7 做好投入本项目人员的出勤及考核记录、人员上岗记录。 6.8 投入本项目的人员需统一着装，能按时按点文明服务。 |
| 7 | 场地租赁要求 | - 7.1 作业时段外，投标人需有合法固定场地停放作业车辆设备和堆放粪渣，场地租赁费用由中标人自行负责； - 7.2 投标人必须为本项目在张家港市区范围内配备不少于500平方米的专用固定场地；中标后 15 日内需提供该场地的租赁合同或自有证明，否则视为不满足本项条件(须在投标文件中提供承诺函，承诺函格式见附件)。 |
| 8 | 安全、文明管理要求 | - 8.1 投标人应遵守安全生产有关管理规定，服务人员作业时，按规定穿戴好劳动防护用品，机具操作要严格执行安全操作规定，确保安全； - 8.2 作业现场需设置安全设施，或指示、警示、施工安全标志，材料、设备堆放整齐，安全管理落实到位。 - 8.3 服务作业队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由投标人负全责。 - 8.4 因中标人管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，招标人有权要求中标人负责赔偿损失，情节严重的甲方有权终止合同。 |
| 9 | 考核及奖惩制度要求 | - 9.1 采购人每月对投标人的服务工作进行考核,由投标单位负责人员陪同采购人检查人员一起对投标单位工作进行检查、考核、评分； - 9.2 采购人在检查中发现的问题及时通知投标人，投标人及时整改，同时投标人须主动联系采购人，在每月抽查检查考核得分表上签字确认。如投标人不及时签字确认，一律视为投标人默认采购人的考核得分； - 9.3 采购方每月不定期抽查，并汇总最终考核得分，每月最终考评得分为该月抽查考评得分。 - 注：考核标准详见附件二（城区化粪池污泥无害化移动处理服务外包项目月度考核表） - 9.4 投标人必须制定人员内部考核及奖惩制度，利用制度激发员工的积极性，提高工作效率和质量。对员工的工作内容进行量化考核评比、设立全勤奖励制度、合理化建议奖励等。 |
| 10 | 退出机制 | - 10.1 投标人未按采购人要求的时间、节点、标准开展作业，阻碍项目正常运行，采购人有权终止合作，投标人须无条件按采购人要求办理移交、退场手续。 - 10.2 投标人作业过程中产生负面影响的，如车辆作业过程中产生抛洒、异味以及其他群众投诉事件，采购人有权要求投标人立即查明原因并说明情况，若情况属实，必须在三日内整改到位，三日内整改不到位的，采购人有权终止合作，投标人须无条件按采购人要求办理移交、退场手续。 - 10.3 投标人将作业过程中产生的未经处置的污水直接排放的，采购人有权终止合作，投标人须无条件按采购人要求办理移交、退场手续。 - 10.4 投标人将作业过程中产生的其他垃圾、粪渣随意倾倒在非指定区域内的，采购人有权终止合作，投标人须无条件按采购人要求办理移交、退场手续。 - 10.5 采购人根据处理后污水水质技术要求和粪渣技术要求进行随机抽检，累计达三次不达标的，采购人有权终止合作，投标人须无条件按采购人要求办理移交、退场手续。 - 10.6 服务期限内，未经采购方同意中标单位不得擅自承接任何单位的消粪服务，累计达三次及以上的，采购人有权终止合作，投标人须无条件按采购人要求办理移交、退场手续。 |
| 11 | 其他要求 | - 11.1 当本项目遇到突发事件、恶劣天气等情况时，投标人要制定突发事件处理方案、应急预案。如遇突发事件成立应急管理团队，落实人员分工，明确职责要求；制定各项应急处置措施。如遇恶劣天气，需制定应急预案，预案中要包含应对恶劣天气的车辆维护制度、车辆驾驶安全技术规程以及行车过程所必须配备的设备设施明细等。 - 11.2 投标人针对本项目的运行管理工作需要制定有效的内部管理制度：包括安全管理、文明管理制度以及其他运行管理中所需的管理制度，以保证业务的有限开展和实施。 - 11.3 项目服务期内，因临时突发情况需中标人配合处置的，中标人应及时配置采购人做好处置工作。如要求对雨污不分的化粪池、开放式小区一楼饭店隔油池或管道等点位进行处置疏通，必须第一时间到场处理，不能无故拒绝，一旦发现或收到投诉，将按照月度考核办法进行考核，情节严重的，采购人有权终止合作。相关费用包含在本项目报价中，采购人不另行支付。 - 11.4 方案要求： - （1）投标人提供项目运营管理方案，方案内容包含移动处理模式、运营管理组织架构、标准化流程、质量管理、风险控制等方面，实现污泥减量化、无害化、资源化，提升城市环境管理水平。 - （2）投标人提供资源化利用处置方案，方案内容包含资源化利用目标、资源化技术路线、资源化产品标准、资源化质量控制、资源化处置流程等方面，通过无害化处理技术，将化粪池污泥转化为可循环利用资源，实现“变废为宝”，推动“无废城市”建设。 - （3）投标人提供重点、难点分析方案，方案内容包含技术选型与工艺优化、移动化运营效率、资源化产品市场对接、全流程环保合规、技术难点及应对策略、运营管理难点及应对策略、成本控制难点及应对策略、环境影响及应对策略等方面，确保项目可持续运营。 - （4）投标人提供设备设施管理方案，方案内容包含设备台账、维护计划、操作培训、应急处理、能耗管理等方面，确保设备设施高效稳定运行，支撑污泥处理服务的安全性与可持续性。 - （5）投标人提供人员管理方案，方案内容包含岗位职责、培训体系、绩效考核与激励、安全健康管理、沟通机制及应急保障等方面，强化人性化管理与技术创新融合，激发员工主动性与责任感，最终实现“人员零事故、服务零投诉、运营零中断”的管理目标。 - （6）投标人提供应急、突发事件处理及安全文明管理措施方案，方案内容包含应急组织架构、预警机制、具体处置措施及保障措施、安全制度体系、作业安全、设备安全、人员健康保障、环保措施、文明作业保障措施等方面。需要确保每个部分都有具体的操作步骤和责任分工，比如明确应急指挥部的组成和职责，不同级别事件的响应流程，以及具体的处置方法。实现安全风险可控、环境影响最小。 - 11.5 投标人提供自2022 年1月1日以来承接的类似项目业绩介绍。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

自合同签订之日起2年；

2 货款支付

2.1、结付程序

中标人按本合同内容合格的履行服务义务后，凭经采购方验收确认的月度消粪服务单位明细及月度消粪处理数量清单、正式发票到采购单位办理项目款结算手续。

2.2、结付期限

合同签订生效后，采购人向中标人支付合同金额的10%作为预付款，待整个服务项目所需设备、场地、入员全部到位，经采购人认可后开始进行服务。合同期内按季度支付，根据每月考核情况、考勤请况进行结算（因考核、检查后有失分，实际支付额与基准价格存在差异，根据采购人考核扣分及中标人实际服务期限对应的扣除服务费后再行结算支付服务费）。最终季度支付费用=季度应付款-考核扣款-预付款金额的12.5%，服务期满后一次性无息退还履约保证金。考核总得分为100分，乙方当月考评得分在 75 分及以上的，每扣 1 分扣除当月结算款 1000 元； 乙方当月考评得分低于 75 分的，扣除当月全额结算款；乙方累计两月考评得分 低于 75 分的，则甲方认为乙方未能完成该期应履行的合同义务，且甲方有权终止与乙方的合作，乙方须无条件按甲方要求办理移交、退场手续。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求 无

5 服务地点

5.1、服务地点：

杨舍镇城区范围内所有公共厕所、小区、政府及单位楼体的化粪池（具体见附件一：杨舍镇城区化粪池污泥无害化移动处理服务点明细表）。服务期内若有新增服务点位，不再另行增加费用，所有费用均包含在此次报价范围内。

- 四、其他部分

附件一：杨舍镇城区化粪池污泥无害化移动处理服务点明细表

| 杨舍镇城区化粪池污泥无害化移动处理服务点明细表 （2025.04） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务点名称 | 类别 | 地理位置 |
| - 1 | 花园浜一村 | 小区 | 城东 |
| - 2 | 花园浜二村 | 小区 | 城东 |
| - 3 | 花园浜三村 | 小区 | 城东 |
| - 4 | 花园浜四村 | 小区 | 城东 |
| - 5 | 花园浜北村 | 小区 | 城东 |
| - 6 | 湾士岸一村 | 小区 | 城东 |
| - 7 | 东渡花园 | 小区 | 城东 |
| - 8 | 江南明珠 | 小区 | 城东 |
| - 9 | 园林东村 | 小区 | 城东 |
| - 10 | 湾士岸二村 | 小区 | 城东 |
| - 11 | 湾士岸三村 | 小区 | 城东 |
| - 12 | 向阳新村 | 小区 | 城东 |
| - 13 | 园林新村 | 小区 | 城东 |
| - 14 | 物资新村 | 小区 | 城东 |
| - 15 | 振丰新村 | 小区 | 城东 |
| - 16 | 东环路131号 | 小区 | 城东 |
| - 17 | 金富房产129号 | 小区 | 城东 |
| - 18 | 湾士岸四村 | 小区 | 城东 |
| - 19 | 东苑新村 | 小区 | 城东 |
| - 20 | 老宅公寓 | 小区 | 城东 |
| - 21 | 花园北村 | 小区 | 城东 |
| - 22 | 污水处理厂宿舍楼 | 小区 | 城东 |
| - 23 | 花园南村 | 小区 | 城东 |
| - 24 | 花园浜南村 | 小区 | 城东 |
| - 25 | 樟河苑 | 小区 | 城东 |
| - 26 | 人民东路36号 | 小区 | 城东 |
| - 27 | 陈港巷 | 小区 | 城东 |
| - 28 | 下界泾 | 小区 | 城东 |
| - 29 | 前溪巷 | 小区 | 城东 |
| - 30 | 皇家首座（西区） | 小区 | 城东 |
| - 31 | 前溪锦苑 | 小区 | 城东 |
| - 32 | 民丰苑东区 | 小区 | 城东 |
| - 33 | 民丰苑西区 | 小区 | 城东 |
| - 34 | 新农花苑 | 小区 | 城东 |
| - 35 | 城东花苑 | 小区 | 城东 |
| - 36 | 勤丰苑 | 小区 | 城东 |
| - 37 | 华夏花园 | 小区 | 城东 |
| - 38 | 亨通花园 | 小区 | 城东 |
| - 39 | 经济适用房 | 小区 | 城东 |
| - 40 | 汇金花园 | 小区 | 城东 |
| - 41 | 景江花园 | 小区 | 城东 |
| - 42 | 蔷薇墅 | 小区 | 城东 |
| - 43 | 假日风景 | 小区 | 城东 |
| - 44 | 世纪华庭 | 小区 | 城东 |
| - 45 | 阳光水岸 | 小区 | 城东 |
| - 46 | 1+1城中城 | 小区 | 城东 |
| - 47 | 皇家首座（东区） | 小区 | 城东 |
| - 48 | 传麒湾 | 小区 | 城东 |
| - 49 | 宏泰新时代 | 小区 | 城东 |
| - 50 | 粱丰花园 | 小区 | 城东 |
| - 51 | 帝景豪园 | 小区 | 城东 |
| - 52 | 缇香世家 | 小区 | 城东 |
| - 53 | 玲珑湾 | 小区 | 城东 |
| - 54 | 未来城 | 小区 | 城东 |
| - 55 | 东苑小区 | 小区 | 城东 |
| - 56 | 老宅新村 | 小区 | 城东 |
| - 57 | 阳光怡庭 | 小区 | 城东 |
| - 58 | 金新城悦府 | 小区 | 城东 |
| - 59 | 银都桂花园 | 小区 | 城东 |
| - 60 | 怡景湾 | 小区 | 城东 |
| - 61 | 花园城 | 小区 | 城东 |
| - 62 | 碧景苑 | 小区 | 城东 |
| - 63 | 名都花苑 | 小区 | 城东 |
| - 64 | 东方明珠锦苑 | 小区 | 城东 |
| - 65 | 东方明珠茗苑 | 小区 | 城东 |
| - 66 | 悦兰苑 | 小区 | 城东 |
| - 67 | 中昊檀宫 | 小区 | 城东 |
| - 68 | 中昊臻园 | 小区 | 城东 |
| - 69 | 前溪花园 | 小区 | 城东 |
| - 70 | 杨帆名都 | 小区 | 城东 |
| - 71 | 长江新城 | 小区 | 城东 |
| - 72 | 城市花园 | 小区 | 城东 |
| - 73 | 阳光锦程 | 小区 | 城东 |
| - 74 | 君临新城 | 小区 | 城东 |
| - 75 | 长途车站公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 76 | 暨阳东路公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 77 | 慕嘏桥公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 78 | 湾士岸一村公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 79 | 东环路公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 80 | 祖师堂公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 81 | 美食街公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 82 | 体育场公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 83 | 经济适用房公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 84 | 皇家首座公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 85 | 花园浜菜场公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 86 | 花园浜广场公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 87 | 居民店公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 88 | 镇工区公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 89 | 煤球店公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 90 | 湾士岸三村公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 91 | 湾士岸二村公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 92 | 城北路公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 93 | 华昌路西街坊公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 94 | 梁丰生态园东公厕 | 公共厕所 | 城东 |
| - 95 | 江苏金新城物业服务股份有限公司（万达） | 单位 | 城东 |
| - 96 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 单位 | 城东 |
| - 97 | 张家港市信安汽车销售有限公司 | 单位 | 城东 |
| - 98 | 德丰建筑 | 单位 | 城东 |
| - 99 | 浙江泰隆银行股份有限公司苏州分行 | 单位 | 城东 |
| - 100 | 杨舍镇人民政府 | 单位 | 城东 |
| - 101 | 张家港华昌东方物业管理有限公司（国泰东方广场） | 单位 | 城东 |
| - 102 | 张家港华昌东方物业管理有限公司（华昌东方广场） | 单位 | 城东 |
| - 103 | 要德火锅 | 单位 | 城东 |
| - 104 | 张家港市港城公共交通有限公司 | 单位 | 城东 |
| - 105 | 张家港中油泰富国际酒店有限公司 | 单位 | 城东 |
| - 106 | 苏州金港物业管理有限公司（中国移动） | 单位 | 城东 |
| - 107 | 长江航运公安局苏州分局 | 单位 | 城东 |
| - 108 | 张家港市新时代文明实践工作指导中心 | 单位 | 城东 |
| - 109 | 中国联合网络通信有限公司张家港市分公司 | 单位 | 城东 |
| - 110 | 张家港市特殊教育学校 | 单位 | 城东 |
| - 111 | 张家港市教育局 | 单位 | 城东 |
| - 112 | 张家港市第一中学 | 单位 | 城东 |
| - 113 | 张家港高级中学 | 单位 | 城东 |
| - 114 | 张家港市气象局 | 单位 | 城东 |
| - 115 | 张家港市梁丰幼儿园 | 单位 | 城东 |
| - 116 | 苏汽集团有限公司张家港市汽车站 | 单位 | 城东 |
| - 117 | 江苏博盈德泰汽车贸易有限公司 | 单位 | 城东 |
| - 118 | 张家港市东方鑫驰汽车贸易有限公司 | 单位 | 城东 |
| - 119 | 张家港市金厦物房地产开发公司 | 单位 | 城东 |
| - 120 | 张家港市梁丰小学 | 单位 | 城东 |
| - 121 | 张家港市梁丰双语实验学校 | 单位 | 城东 |
| - 122 | 张家港长江置业有限公司 | 单位 | 城东 |
| - 123 | 张家港市外国语学校 | 单位 | 城东 |
| - 124 | 江苏沙钢贸易有限公司 | 单位 | 城东 |
| - 125 | 张家港市儿童福利院 | 单位 | 城东 |
| - 126 | 华夏银行股份有限公司苏州分行 | 单位 | 城东 |
| - 127 | 中国石化集团资产经营管理有限公司江苏石油分公司 | 单位 | 城东 |
| - 128 | 张家港市机电设备有限公司 | 单位 | 城东 |
| - 129 | 张家港市生产资料有限公司 | 单位 | 城东 |
| - 130 | 张家港市公安局城东派出所 | 单位 | 城东 |
| - 131 | 张家港市应急管理局 | 单位 | 城东 |
| - 132 | 张家港市实验小学 | 单位 | 城东 |
| - 133 | 张家港市恒丰港务有限责任公司 | 单位 | 城东 |
| - 134 | 张家港市实验幼儿园 | 单位 | 城东 |
| - 135 | 张家港市东方精品酒店有限公司 | 单位 | 城东 |
| - 136 | 苏州市张家港市环境监测站 | 单位 | 城东 |
| - 137 | 张家港市体育中心（城东） | 单位 | 城东 |
| - 138 | 张家港市东城农贸市场有限公司 | 单位 | 城东 |
| - 139 | 张家港市金厦商业管理有限公司阳光半岛酒店 | 单位 | 城东 |
| - 140 | 张家港市北庄幼儿园（阳光锦程校区） | 单位 | 城东 |
| - 141 | 张家港市花园浜幼儿园（东苑路） | 单位 | 城东 |
| - 142 | 张家港市民政局救助管理站 | 单位 | 城东 |
| - 143 | 张家港市公用事业管理处 | 单位 | 城东 |
| - 144 | 张家港市东渡实验学校 | 单位 | 城东 |
| - 145 | 张家港市市级机关事务管理中心（港城大厦） | 单位 | 城东 |
| - 146 | 中华人民共和国张家港出入境边防检查站 | 单位 | 城东 |
| - 147 | 碧景名邸 | 小区 | 城南 |
| - 148 | 中梁鼎尚花园 | 小区 | 城南 |
| - 149 | 珑樾花园 | 小区 | 城南 |
| - 150 | 碧桂名邸 | 小区 | 城南 |
| - 151 | 雅美阁 | 小区 | 城南 |
| - 152 | 江南水庄 | 小区 | 城南 |
| - 153 | 玉水世家 | 小区 | 城南 |
| - 154 | 港城华府 | 小区 | 城南 |
| - 155 | 南苑新村 | 小区 | 城南 |
| - 156 | 圣陶沙城市绿洲 | 小区 | 城南 |
| - 157 | 赵庄新村 | 小区 | 城南 |
| - 158 | 湖东花苑 | 小区 | 城南 |
| - 159 | 湖滨国际 | 小区 | 城南 |
| - 160 | 东湖苑 | 小区 | 城南 |
| - 161 | 蓝波湾景苑 | 小区 | 城南 |
| - 162 | 湖滨国际景苑 | 小区 | 城南 |
| - 163 | 丽景华都 | 小区 | 城南 |
| - 164 | 南城花园 | 小区 | 城南 |
| - 165 | 湖滨新村 | 小区 | 城南 |
| - 166 | 聚龙新村 | 小区 | 城南 |
| - 167 | 铜盆新村 | 小区 | 城南 |
| - 168 | 沙工新村 | 小区 | 城南 |
| - 169 | 暨阳湖1号 | 小区 | 城南 |
| - 170 | 蓝湖湾 | 小区 | 城南 |
| - 171 | 暨阳湖皇冠 | 小区 | 城南 |
| - 172 | 世贸小区 | 小区 | 城南 |
| - 173 | 国泰润园 | 小区 | 城南 |
| - 174 | 大菜巷 | 小区 | 城南 |
| - 175 | 小菜巷 | 小区 | 城南 |
| - 176 | 湖滨花苑 | 小区 | 城南 |
| - 177 | 中港花苑 | 小区 | 城南 |
| - 178 | 名帆花园 | 小区 | 城南 |
| - 179 | 金地华城 | 小区 | 城南 |
| - 180 | 苏华新村 | 小区 | 城南 |
| - 181 | 清水湾 | 小区 | 城南 |
| - 182 | 中联皇冠 | 小区 | 城南 |
| - 183 | 白鹿花苑 | 小区 | 城南 |
| - 184 | 阳光里程 | 小区 | 城南 |
| - 185 | 尚城国际 | 小区 | 城南 |
| - 186 | 西庄花苑 | 小区 | 城南 |
| - 187 | 百桥花园 | 小区 | 城南 |
| - 188 | 甲江南 | 小区 | 城南 |
| - 189 | 西湖苑 | 小区 | 城南 |
| - 190 | 小城市新村 | 小区 | 城南 |
| - 191 | 观唐 | 小区 | 城南 |
| - 192 | 南门新村 | 小区 | 城南 |
| - 193 | 小河坝新村（城南） | 小区 | 城南 |
| - 194 | 张家港澳洋护理院有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 195 | 张家港国脉有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 196 | 张家港市馨苑度假村 | 单位 | 城南 |
| - 197 | 张家港市中医医院 | 单位 | 城南 |
| - 198 | 中国人民银行张家港市支行 | 单位 | 城南 |
| - 199 | 张家港保税区国泰景云物业管理有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 200 | 张家港市暨阳湖商业管理有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 201 | 张家港市沙洲中学 | 单位 | 城南 |
| - 202 | 张家港市暨阳湖实验学校 | 单位 | 城南 |
| - 203 | 张家港澳洋医院有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 204 | 张家港市东湖苑幼儿园 | 单位 | 城南 |
| - 205 | 张家港市杨舍镇中心幼儿园 | 单位 | 城南 |
| - 206 | 张家港市杨舍西城名仕汤泉精品酒店 | 单位 | 城南 |
| - 207 | 张家港市公安局消防大队 | 单位 | 城南 |
| - 208 | 江苏省张家港市中等专业学校 | 单位 | 城南 |
| - 209 | 张家港市公安局城南派出所 | 单位 | 城南 |
| - 210 | 张家港市人民武装部 | 单位 | 城南 |
| - 211 | 张家港市锦联物业服务有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 212 | 张家港市杨舍镇小城市村股份经济合作社（西湖苑菜场） | 单位 | 城南 |
| - 213 | 张家港市杨舍镇城西小学 | 单位 | 城南 |
| - 214 | 苏州友通投资发展有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 215 | 张家港市华城物业管理有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 216 | 张家港市华泰物业管理责任有限公司百桥集贸市场 | 单位 | 城南 |
| - 217 | 张家港市华建物业管理有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 218 | 张家港市白鹿幼儿园 | 单位 | 城南 |
| - 219 | 国网江苏电力有限公司张家港市供电分公司 | 单位 | 城南 |
| - 220 | 江苏省梁丰高级中学 | 单位 | 城南 |
| - 221 | 张家港市白鹿小学 | 单位 | 城南 |
| - 222 | 张家港市中联置业有限公司中联粤海国际酒店 | 单位 | 城南 |
| - 223 | 张家港市杨舍镇赵庄村股份经济合作社 | 单位 | 城南 |
| - 224 | 张家港市第四人民医院 | 单位 | 城南 |
| - 225 | 张家港市梁丰初级中学 | 单位 | 城南 |
| - 226 | 张家港市新南城集贸市场管理有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 227 | 京东五星电器集团有限公司张家港分公司 | 单位 | 城南 |
| - 228 | 张家港市从周酒店管理有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 229 | 江阴和良旺物业管理有限公司张家港分公司（曼巴特） | 单位 | 城南 |
| - 230 | 张家港市志成物业管理有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 231 | 苏州喜膳园餐饮服务有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 232 | 国家税务总局张家港市税务局（城南） | 单位 | 城南 |
| - 233 | 中国工商银行股份有限公司张家港分行 | 单位 | 城南 |
| - 234 | 张家港市暨阳湖大酒店有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 235 | 张家港市世茂幼儿园 | 单位 | 城南 |
| - 236 | 张家港市城南小学 | 单位 | 城南 |
| - 237 | 张家港市北庄幼儿园 | 单位 | 城南 |
| - 238 | 张家港市凯斯幼儿园 （中昊幼儿园） | 单位 | 城南 |
| - 239 | 张家港市乾宸物业有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 240 | 张家港市世茂小学 | 单位 | 城南 |
| - 241 | 张家港市漫馨酒店管理有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 242 | 张家港澳洋医院有限公司港城康复医院 | 单位 | 城南 |
| - 243 | 张家港市南苑幼儿园 | 单位 | 城南 |
| - 244 | 张家港市杨舍镇人民政府 | 单位 | 城南 |
| - 245 | 张家港新纽顿幼儿园（康葩幼儿园） | 单位 | 城南 |
| - 246 | 张家港市杨舍西城皇家名仕商务会所 | 单位 | 城南 |
| - 247 | 张家港雅朵母婴服务有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 248 | 江苏鑫隆物业管理有限公司 | 单位 | 城南 |
| - 249 | 港城车站公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 250 | 小城河二期公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 251 | 铜盘新村公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 252 | 朱港巷公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 253 | 大光明公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 254 | 河西南路公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 255 | 国泰路公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 256 | 白鹿公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 257 | 张家港公园公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 258 | 南苑五村公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 259 | 槽口公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 260 | 度假村公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 261 | 张家港公园北门公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 262 | 北庄幼儿园公厕 | 公共厕所 | 城南 |
| - 263 | 牡丹园 | 公共厕所 | 城南 |
| - 264 | 滨水区南入口 | 公共厕所 | 城南 |
| - 265 | 镜湖沙滩北 | 公共厕所 | 城南 |
| - 266 | 镜湖天鹅池西北 | 公共厕所 | 城南 |
| - 267 | 暨阳湖生态园沙滩北 | 公共厕所 | 城南 |
| - 268 | 暨阳湖生态园湖滨广场西 | 公共厕所 | 城南 |
| - 269 | 湖滨广场东 | 公共厕所 | 城南 |
| - 270 | 暨阳湖生态园东停车场入口（旧） | 公共厕所 | 城南 |
| - 271 | 镜湖公园展示馆 | 公共厕所 | 城南 |
| - 272 | 暨阳湖生态园东停车场入口（新） | 公共厕所 | 城南 |
| - 273 | 云樾兰庭 | 小区 | 城西 |
| - 274 | 泗港新村 | 小区 | 城西 |
| - 275 | 保利熙悦 | 小区 | 城西 |
| - 276 | 星奕花园 | 小区 | 城西 |
| - 277 | 星河湾 | 小区 | 城西 |
| - 278 | 都市水苑 | 小区 | 城西 |
| - 279 | 丁香苑 | 小区 | 城西 |
| - 280 | 金新城首府 | 小区 | 城西 |
| - 281 | 云盘一村 | 小区 | 城西 |
| - 282 | 云盘二村 | 小区 | 城西 |
| - 283 | 云盘三村 | 小区 | 城西 |
| - 284 | 云盘新村 | 小区 | 城西 |
| - 285 | 金玉云盘 | 小区 | 城西 |
| - 286 | 暨阳花园 | 小区 | 城西 |
| - 287 | 云龙大厦 | 小区 | 城西 |
| - 288 | 东墩头 | 小区 | 城西 |
| - 289 | 庆丰新村 | 小区 | 城西 |
| - 290 | 世纪大厦 | 小区 | 城西 |
| - 291 | 胜利新村 | 小区 | 城西 |
| - 292 | 王府名邸 | 小区 | 城西 |
| - 293 | 聚龙新村38幢 | 小区 | 城西 |
| - 294 | 南门新村71/72幢 | 小区 | 城西 |
| - 295 | 朝阳新村 | 小区 | 城西 |
| - 296 | 官厅新村 | 小区 | 城西 |
| - 297 | 龙潭新村 | 小区 | 城西 |
| - 298 | 龙潭新村私房 | 小区 | 城西 |
| - 299 | 扁泾新村 | 小区 | 城西 |
| - 300 | 暨阳新村 | 小区 | 城西 |
| - 301 | 商业新村 | 小区 | 城西 |
| - 302 | 西门北村 | 小区 | 城西 |
| - 303 | 西门北村私房 | 小区 | 城西 |
| - 304 | 西门南村 | 小区 | 城西 |
| - 305 | 西门新村 | 小区 | 城西 |
| - 306 | 西门新村私房 | 小区 | 城西 |
| - 307 | 城建新村 | 小区 | 城西 |
| - 308 | 小河坝新村（城西） | 小区 | 城西 |
| - 309 | 城西新村 | 小区 | 城西 |
| - 310 | 亨通嘉园 | 小区 | 城西 |
| - 311 | 小河坝小别墅 | 小区 | 城西 |
| - 312 | 小河坝私房 | 小区 | 城西 |
| - 313 | 张家泾北村 | 小区 | 城西 |
| - 314 | 谢巷 | 小区 | 城西 |
| - 315 | 城西小别墅 | 小区 | 城西 |
| - 316 | 万红一村 | 小区 | 城西 |
| - 317 | 万红二村 | 小区 | 城西 |
| - 318 | 万红三村 | 小区 | 城西 |
| - 319 | 万红五村 | 小区 | 城西 |
| - 320 | 万红苑一期 | 小区 | 城西 |
| - 321 | 万红苑二期 | 小区 | 城西 |
| - 322 | 都市心海岸一期 | 小区 | 城西 |
| - 323 | 都市心海岸二期 | 小区 | 城西 |
| - 324 | 景巷花苑 | 小区 | 城西 |
| - 325 | 悦盛花园一期 | 小区 | 城西 |
| - 326 | 悦盛花园二期 | 小区 | 城西 |
| - 327 | 四季花园 | 小区 | 城西 |
| - 328 | 今日家园 | 小区 | 城西 |
| - 329 | 城市风景 | 小区 | 城西 |
| - 330 | 观澜玉园 | 小区 | 城西 |
| - 331 | 金城花园 | 小区 | 城西 |
| - 332 | 汇景豪苑 | 小区 | 城西 |
| - 333 | 公园八号 | 小区 | 城西 |
| - 334 | 青龙桥公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 335 | 朝阳弄公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 336 | 官厅公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 337 | 暨阳西路公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 338 | 沙洲西路公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 339 | 泗杨路公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 340 | 百桥公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 341 | 云盘公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 342 | 金厦公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 343 | 老年协会公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 344 | 老龙潭桥公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 345 | 老公安局公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 346 | 盘龙路公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 347 | 城西桥公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 348 | 万红老菜场公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 349 | 营房弄公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 350 | 亨通广场公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 351 | 马介泾公厕 | 公共厕所 | 城西 |
| - 352 | 青岛润泰事业有限公司张家港分公司 | 单位 | 城西 |
| - 353 | 张家港博物馆 | 单位 | 城西 |
| - 354 | 张家港朝阳五官科医院有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 355 | 张家港市云盘小学 | 单位 | 城西 |
| - 356 | 张家港市老年活动中心 | 单位 | 城西 |
| - 357 | 张家港市粮食产业发展有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 358 | 江苏梁丰食品集团进出口有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 359 | 张家港市第二中学 | 单位 | 城西 |
| - 360 | 苏州市张家港生态环境局 | 单位 | 城西 |
| - 361 | 张家港市百通燃气有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 362 | 张家港市实验小学泗港校区 | 单位 | 城西 |
| - 363 | 张家港市保意电器有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 364 | 张家港市暨阳高级中学 | 单位 | 城西 |
| - 365 | 张家港市金厦房地产开发公司 | 单位 | 城西 |
| - 366 | 张家港市城市投资发展集团有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 367 | 张家港市司法局 | 单位 | 城西 |
| - 368 | 张家港市公安局 | 单位 | 城西 |
| - 369 | 张家港市糖烟酒有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 370 | 张家港市百禾医药连锁有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 371 | 张家港市万红小学 | 单位 | 城西 |
| - 372 | 张家港市华泰物业管理有限责任公司万红新区集贸市场 | 单位 | 城西 |
| - 373 | 张家港市经济贸易有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 374 | 张家港市粮食产业发展有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 375 | 中国人民财产保险股份有限公司张家港中心支公司 | 单位 | 城西 |
| - 376 | 张家港市江洲饭店 | 单位 | 城西 |
| - 377 | 张家港市金港实业有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 378 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司张家港分公司 | 单位 | 城西 |
| - 379 | 张家港市凯丽百货有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 380 | 张家港市第一人民商场责任有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 381 | 张家港市商业大厦有限责任公司 | 单位 | 城西 |
| - 382 | 张家港市华泰物业管理有限责任公司 | 单位 | 城西 |
| - 383 | 张家港市委员会老干部局 | 单位 | 城西 |
| - 384 | 张家港华茂市场管理服务有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 385 | 张家港市人民政府房屋征收办公室 | 单位 | 城西 |
| - 386 | 江苏金厦建设集团有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 387 | 张家港市建筑设计研究院有限责任公司 | 单位 | 城西 |
| - 388 | 张家港市机关房管所 | 单位 | 城西 |
| - 389 | 交通银行股份有限公司苏州分行 | 单位 | 城西 |
| - 390 | 张家港市暨阳实验小学 | 单位 | 城西 |
| - 391 | 张家港市云盘实验幼儿园(原机关第二幼儿园) | 单位 | 城西 |
| - 392 | 张家港市少年宫 | 单位 | 城西 |
| - 393 | 张家港恒通商业管理有限公司（恒光国际） | 单位 | 城西 |
| - 394 | 张家港市第一人民医院 | 单位 | 城西 |
| - 395 | 张家港市实业房地产有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 396 | 张家港市老年大学 | 单位 | 城西 |
| - 397 | 张家港市万红幼儿园 | 单位 | 城西 |
| - 398 | 张家港市华建物业管理有限公司（世纪大厦） | 单位 | 城西 |
| - 399 | 张家港市合润物业服务管理有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 400 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（城西） | 单位 | 城西 |
| - 401 | 张家港市机关幼儿园 | 单位 | 城西 |
| - 402 | 张家港市杨舍西城沧江之星宾馆 | 单位 | 城西 |
| - 403 | 张家港市景巷幼儿园 | 单位 | 城西 |
| - 404 | 张家港市机关宾馆有限责任公司 | 单位 | 城西 |
| - 405 | 张家港市工业和信息化局 | 单位 | 城西 |
| - 406 | 张家港市粮食产业发展有限公司（金谷） | 单位 | 城西 |
| - 407 | 张家港市沙洲宾馆有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 408 | 张家港市盐业公司 | 单位 | 城西 |
| - 409 | 张家港市悦丰幼儿园 | 单位 | 城西 |
| - 410 | 江苏鑫隆物业管理有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 411 | 张家港市悦丰投资开发建设有限公司 | 单位 | 城西 |
| - 412 | 张家港市总工会 | 单位 | 城西 |
| - 413 | 张家港市城投商业发展有限公司（购物公园） | 单位 | 城西 |
| - 414 | 张家港市杨舍镇七里庙村股份经济合作社（第二集贸市场） | 单位 | 城西 |
| - 415 | 中铁城建（第二中学工地） | 单位 | 城西 |
| - 416 | 钱塘人家 | 单位 | 城西 |
| - 417 | 仓基花苑 | 小区 | 城北 |
| - 418 | 通运新村 | 小区 | 城北 |
| - 419 | 恒丰苑（通运新村73-78幢） | 小区 | 城北 |
| - 420 | 赵家基（通运新村83-86幢） | 小区 | 城北 |
| - 421 | 航杨新村 | 小区 | 城北 |
| - 422 | 蝶湖湾 | 小区 | 城北 |
| - 423 | 翔和茗苑 | 小区 | 城北 |
| - 424 | 国泰时代花园 | 小区 | 城北 |
| - 425 | 体育新村 | 小区 | 城北 |
| - 426 | 兴鸿豪苑 | 小区 | 城北 |
| - 427 | 长江桂园 | 小区 | 城北 |
| - 428 | 怡佳苑 | 小区 | 城北 |
| - 429 | 世纪新城 | 小区 | 城北 |
| - 430 | 华昌家属楼 | 小区 | 城北 |
| - 431 | 明日嘉园 | 小区 | 城北 |
| - 432 | 老锦绣花苑 | 小区 | 城北 |
| - 433 | 锦绣花苑一期、二期 | 小区 | 城北 |
| - 434 | 锦绣花苑四期 | 小区 | 城北 |
| - 435 | 誉珑名邸 | 小区 | 城北 |
| - 436 | 锦绣花苑三期 | 小区 | 城北 |
| - 437 | 斜桥花苑 | 小区 | 城北 |
| - 438 | 振兴花苑 | 小区 | 城北 |
| - 439 | 北城之星 | 小区 | 城北 |
| - 440 | 城北新村 | 小区 | 城北 |
| - 441 | 梁丰教工楼 | 小区 | 城北 |
| - 442 | 城北花苑 | 小区 | 城北 |
| - 443 | 中凯城市之光 | 小区 | 城北 |
| - 444 | 田垛里村委北面小产权房 | 小区 | 城北 |
| - 445 | 陈东庄小区 | 小区 | 城北 |
| - 446 | 范港小区 | 小区 | 城北 |
| - 447 | 悦丰新村 | 小区 | 城北 |
| - 448 | 江南十二府 | 小区 | 城北 |
| - 449 | 君悦花园 | 小区 | 城北 |
| - 450 | 陈东庄花苑 | 小区 | 城北 |
| - 451 | 悦华苑 | 小区 | 城北 |
| - 452 | 公园新村 | 小区 | 城北 |
| - 453 | 文锦雅墅 | 小区 | 城北 |
| - 454 | 范庄新村 | 小区 | 城北 |
| - 455 | 报社宿舍（人民东路879） | 小区 | 城北 |
| - 456 | 国泰小区 | 小区 | 城北 |
| - 457 | 朗诗国泰小区 | 小区 | 城北 |
| - 458 | 御景苑 | 小区 | 城北 |
| - 459 | 国泰现代城 | 小区 | 城北 |
| - 460 | 范庄花苑 | 小区 | 城北 |
| - 461 | 东坝头小别墅 | 小区 | 城北 |
| - 462 | 张家港市金邦铝业股份有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 463 | 张家港恩斯克精密机械有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 464 | 张家港金城物业管理有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 465 | 张家港市成事机械有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 466 | 张家港城投商业发展有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 467 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 468 | 江苏豪斯建设工程有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 469 | 张家港市体育运动学校 | 单位 | 城北 |
| - 470 | 张家港经开区控股集团有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 471 | 张家港市名阳汽车改装有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 472 | 威仕雅（张家港）特种箱体有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 473 | 张家港市杨舍镇田垛里村股份经济合作社 | 单位 | 城北 |
| - 474 | 张家港市杨舍镇田垛里村股份经济合作社 | 单位 | 城北 |
| - 475 | 张家港市房建房产开发有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 476 | 张家港市金盾保安服务有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 477 | 张家港市第二职业高级中学 | 单位 | 城北 |
| - 478 | 张家港市国锋纺织有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 479 | 苏州正和保健品有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 480 | 中国农业银行股份有限公司张家港分行 | 单位 | 城北 |
| - 481 | 中国邮政集团有限公司江苏省张家港市分公司 | 单位 | 城北 |
| - 482 | 张家港市给排水有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 483 | 张家港市三金建筑装饰工程有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 484 | 张家港市沙洲湖酒店有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 485 | 张家港圣美意机械有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 486 | 张家港国泰物业管理有限公司（国泰时代广场） | 单位 | 城北 |
| - 487 | 张家港国泰物业管理有限公司（国泰新世纪广场） | 单位 | 城北 |
| - 488 | 阿乐斯绝热材料（苏州）有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 489 | 美利肯纺织（张家港）有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 490 | 云绅（张家港）精密工业有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 491 | 张家港市福源纺织有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 492 | 江苏国泰华泰实业有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 493 | 张家港市检验检测中心（张家港市计量测试所） | 单位 | 城北 |
| - 494 | 张家港市文达金属软管厂 | 单位 | 城北 |
| - 495 | 张家港鸿鹄针织服饰有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 496 | 张家港市海力电路板有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 497 | 张家港市三泰阀门厂 | 单位 | 城北 |
| - 498 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 499 | 苏州海天运动器材有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 500 | 苏州金麦穗食品有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 501 | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 502 | 江苏楷德汽车科技有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 503 | 国泰新点软件股份有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 504 | 大明精密机械（张家港）有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 505 | 张家港优全汽配有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 506 | 张家港市宏伟汽车销售服务有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 507 | 张家港市柏思幼儿园 | 单位 | 城北 |
| - 508 | 张家港万诚科技股份有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 509 | 张家港新宇纺织印染有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 510 | 张家港金利织带有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 511 | 张家港市易华润东新材料有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 512 | 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司 | 单位 | 城北 |
| - 513 | 张家港佳诺环境技术有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 514 | 张家港市中海石化兴港加油站 | 单位 | 城北 |
| - 515 | 江苏通力建设集团有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 516 | 张家港龙翔服饰有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 517 | 张家港市常青藤实验学校 | 单位 | 城北 |
| - 518 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 519 | 张家港克蕾璐光电有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 520 | 江苏港通路桥集团有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 521 | 张家港市体育文化有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 522 | 张家港保税区国泰景云物业管理有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 523 | 张家港市高新技术创业服务中心（留学人员创业园） | 单位 | 城北 |
| - 524 | 国网江苏省电力有限公司张家港市供电分公司 | 单位 | 城北 |
| - 525 | 江苏立特动漫创意有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 526 | 苏州广贤电子有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 527 | 江苏省中油泰富石油集团有限公司第三加油站 | 单位 | 城北 |
| - 528 | 张家港市第三中学 | 单位 | 城北 |
| - 529 | 张家港市建设工程质量检测中心有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 530 | 苏州世宝金属制品有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 531 | 张家港市大平金属制品厂 | 单位 | 城北 |
| - 532 | 张家港市华枫服装有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 533 | 张家港市人民检察院 | 单位 | 城北 |
| - 534 | 麦格纳电子(张家港）有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 535 | 张家港市国脉大厦物业管理中心 | 单位 | 城北 |
| - 536 | 张家港市海星集装箱制造有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 537 | 张家港市伟业机械制造有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 538 | 康维明工程薄膜（张家港）有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 539 | 张家港市悦润针纺织品有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 540 | 张家港市悦润针纺织品有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 541 | 玄潭（张家港）汽车部件有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 542 | 张家港市港源电力实业有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 543 | 张家港保税区新世代餐饮管理有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 544 | 张家港市城北幼儿园 | 单位 | 城北 |
| - 545 | 冈本制袜（张家港）有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 546 | 江苏金厦建设集团有限公司（水电安装公司） | 单位 | 城北 |
| - 547 | 张家港市荣华工业设备安装有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 548 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 549 | 张家港海港城酒店管理有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 550 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 551 | 江苏贝尔机械有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 552 | 张家港市君鸿服饰有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 553 | 中华人民共和国张家港海关 | 单位 | 城北 |
| - 554 | 张家港市兰珊服装有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 555 | 江苏爱思恩梯汽车配件有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 556 | 江苏新任环保科技有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 557 | 张家港市城北小学 | 单位 | 城北 |
| - 558 | 张家港市新利毛绒有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 559 | 张家港市府苑楼 | 单位 | 城北 |
| - 560 | 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司张家港国贸酒店 | 单位 | 城北 |
| - 561 | 中国银行股份有限公司张家港分行 | 单位 | 城北 |
| - 562 | 东熙汽车配件（张家港）有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 563 | 张家港市新茂物业管理有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 564 | 张家港亚韵服装有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 565 | 张家港市亿嘉进出口贸易有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 566 | 张家港江联精机有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 567 | 江苏绿源健康铝箔科技有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 568 | 张家港市自然资源和规划局 | 单位 | 城北 |
| - 569 | 不二制油（张家港）有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 570 | 苏州市华昌能源科技有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 571 | 张家港市长乐针织服饰有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 572 | 张家港市市场监督管理局 | 单位 | 城北 |
| - 573 | 张家港市文体广电和旅游局 | 单位 | 城北 |
| - 574 | 张家港市公安局城北派出所 | 单位 | 城北 |
| - 575 | 苏州南洋电缆有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 576 | 中国电信股份有限公司张家港分公司 | 单位 | 城北 |
| - 577 | 张家港市服仁进出口贸易有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 578 | 张家港市高翔针纺织造有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 579 | 张家港欣迈克五金工具有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 580 | 张家港市人民法院 | 单位 | 城北 |
| - 581 | 张家港市德亿洲过滤器材有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 582 | 杨舍镇斜桥村股份经济合作社 | 单位 | 城北 |
| - 583 | 张家港市舞蹈学校 | 单位 | 城北 |
| - 584 | 江苏百易得医疗科技有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 585 | 张家港市杨舍镇康大博远足道馆 | 单位 | 城北 |
| - 586 | 江苏浩霆进出口有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 587 | 瑞进汽车配件（张家港）有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 588 | 苏州市烟草公司张家港分公司 | 单位 | 城北 |
| - 589 | 张家港新华预应力钢绞线有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 590 | 张家港中天精密模塑有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 591 | 江苏兴港建设集团有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 592 | 苏州好吉家建筑科技有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 593 | 张家港市晨阳学校 | 单位 | 城北 |
| - 594 | 江苏大同多沃汽车配件有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 595 | 张家港市晨阳学校 | 单位 | 城北 |
| - 596 | 张家港市住房和城乡建设局建设大厦物业管理中心 | 单位 | 城北 |
| - 597 | 张家港市住房和城乡建设局 | 单位 | 城北 |
| - 598 | 张家港市杨舍镇东城德寿宫韩国料理店 | 单位 | 城北 |
| - 599 | 张家港市希尔发驾驶员培训中心有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 600 | 张家港市市级机关事务管理中心 | 单位 | 城北 |
| - 601 | 张家港市市级机关事务管理中心（报业大厦） | 单位 | 城北 |
| - 602 | 张家港市市级机关事务管理中心（市民中心） | 单位 | 城北 |
| - 603 | 张家港市市级机关事务管理中心（综治大厦） | 单位 | 城北 |
| - 604 | 中石化壳牌（江苏）石油销售有限公司张家港经营部（杨舍加油站） | 单位 | 城北 |
| - 605 | 国家税务总局张家港市税务局（城北） | 单位 | 城北 |
| - 606 | 张家港海事局 | 单位 | 城北 |
| - 607 | 张家港市大德物业管理有限公司 | 单位 | 城北 |
| - 608 | 张家港市交通运输综合行政执法大队 | 单位 | 城北 |
| - 609 | 张家港市财政局 | 单位 | 城北 |
| - 610 | 张家港天港物业管理有限公司 | 单位 | 城北 |

附件二：《城区化粪池污泥无害化移动处理服务外包项目月度考核表》

城区化粪池污泥无害化移动处理服务外包项目月度考核表

被考核单位：                                      考核时间：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 符合相关要求，未按要求的发现一次扣 1 分； |  |  |
|  |  | 1)按投标人承诺要求配置工作人员； |  |  |
|  |  | 2) 有出勤及考核记录，做好人员上岗记录； |  |  |
|  |  | 3)统一着装， 文明服务，能按时按点； |  |  |
|  |  | 4)作业完毕应做到作业点干净整洁。 |  |  |
| 2 | 设备及车 辆 | 符合相关要求，未按要求的发现一次扣 1 分 |  |  |
|  |  | 1)车辆必须为符合交通运输要求的合法车 辆； |  |  |
|  |  | 2)驾驶员需具有相应的有效驾驶证件，并 严格遵守相关交通法律法规。 |  |  |
|  |  | 3)为本项目专用车辆， 不得用于其他项目 的作业； |  |  |
|  |  | 4)专用车辆出现故障的应及时维修或采用 临时提供备用车辆来进行垃圾运输工作，维 修期不得超过 3 天，若超过时间或经维修后 仍无法满足作业要求的，中标人应于 7 天内 更换， 并报请招标人同意。 |  |  |
| 3 | 安全文明 作业 | 1)中标人应遵守安全生产有关管理规定， 服务人员作业时，按规定穿戴好劳动防护用 品，机具操作要严格执行安全操作规定，确 保安全。未按要求的发现一次扣 1 分； |  |  |
|  |  | 2)作业现场未设置安全设施，或指示、警 示、施工安全标志不健全，布置不合理，材 料、设备堆放不整齐，安全管理落实不到位 的，发现一次扣 1 分； |  |  |
|  |  | 3)作业过程中发生安全事故，经认定为中 标人责任的，由承包人自行承担责任，且发 现一次扣 2 分； |  |  |
|  |  | 4) 作业过程中产生的其他垃圾未打包好运 至垃圾中转站的发现一次扣 1 分。 |  |  |

| 4 | 管理 | 1)建立完善的台帐、内部考核制度、车辆 设备维保制度、应急预案、作业数据记录 等，一个月更新一次，内容不完善或未及时 上报的，发现一次扣 1 分； |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2)招标人根据工作需要召开会议，中标人 的法定代表人及项目负责人必须准时参 加，未经招标人同意擅自缺席的发生一次扣 1 分； |  |  |
|  |  | 3)中标人需积极响应招标人对人员及设备 的统一调配，对重点路段、重大节日活动、 突击任务、应急处理事件予以配合，不予配 合造成恶劣影响的， 发生一次扣 5 分。 |  |  |
|  |  | 4)服务期限内，未经采购方同意中标人不 得擅自承接任何单位的消粪服务，一经发现 有私接行为的， 发生一次扣 10 分。 |  |  |
|  |  | 5）未按采购方要求对雨污不分的化粪池、隔油池及管道等特殊点位进行处置疏通的，发生1次扣5分。 |  |  |
| 5 | 其他 | 1)中标人存在其他违反规定的行为，视情 节严重程度扣 1-5 分； |  |  |
|  |  | 2)自觉接受甲方的监督和调配，对提出 的问题能及时整改，每条加 1 分。 |  |  |
|  |  | 3)针对服务区域内的作业管理提出合理化 建议并被采纳的，每条加 1 分。 |  |  |
|  | 得分 |  |  |  |

考核单位：                  审核单位：                    批准单位：

承诺函(一)

张家港市杨舍镇人民政府：

我单位郑重承诺：若本单位中标，将配备符合交通运输要求和满足污泥无害化处理要求的合法车辆投入本项目，该车辆须为企业自有或租赁，并在签订合同前提供相关证明资料，所产生的费用已考虑在报价中。若未在约定时间内提供相关资料，采购单位有权不予签订合同，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位(加盖公章)：

日期：   年  月  日

承诺函(二)

张家港市杨舍镇人民政府：

我单位郑重承诺：若本单位中标，将在张家港市区范围内配备不少于500 平方米的专用固定场地，并在中标通知书发出之日起 15 日内提供相关证明资料，所产生的费用已考虑在报价中。若未在约定时间内提供租赁合同或自有证明，采购单位有权不予签订合同，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标单位(加盖公章)：

- 日期： 	年 月  日

第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 二、评标标准

1 价格分 40.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分40.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40.0% * 100（保留二位小数）；

2 服务方案分 57.0 分

2.1.项目运营管理方案10.0分

根据投标人提供的项目运营管理方案进行综合评定，方案内容包含移动处理模式、运营管理组织架构、标准化流程、质量管理、风险控制等方面，方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义，满足项目实施的，得10分；方案内容有部分内容描述简单，满足项目实施的，每项内容扣1分，最多扣5分；方案内容有部分内容缺失或部分内容完全脱离项目需求的，每项内容扣2分，扣完为止。【0-10】

2.2.资源化利用处置方案10.0分

根据投标人提供的资源化利用处置方案进行综合评定，方案内容包含资源化利用目标、资源化技术路线、资源化产品标准、资源化质量控制、资源化处置流程等方面，方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义，满足项目实施的，得10分；方案内容有部分内容描述简单，满足项目实施的，每项内容扣1分，最多扣5分；方案内容有部分内容缺失或部分内容完全脱离项目需求的，每项内容扣2分，扣完为止。【0-10】

2.3.项目重点、难点分析方案8.0分

根据投标人提供的重点、难点分析方案进行综合评定，方案内容包含技术选型与工艺优化、移动化运营效率、资源化产品市场对接、全流程环保合规、技术难点及应对策略、运营管理难点及应对策略、成本控制难点及应对策略、环境影响及应对策略等方面，方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义，满足项目实施的，得8分；方案内容有部分内容描述简单，满足项目实施的，每项内容扣0.5分，最多扣4分；方案内容有部分内容缺失或部分内容完全脱离项目需求的，每项内容扣1分，扣完为止。【0-8】

2.4.设备设施管理方案10.0分

根据投标人提供的设备设施管理方案进行综合评定，方案内容包含设备台账、维护计划、操作培训、应急处理、能耗管理等方面，方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义，满足项目实施的，得10分；方案内容有部分内容描述简单，满足项目实施的，每项内容扣1分，最多扣5分；方案内容有部分内容缺失或部分内容完全脱离项目需求的，每项内容扣2分，扣完为止。【0-10】

2.5.人员管理方案10.0分

根据投标人提供的人员管理方案进行综合评定，方案内容包含岗位职责、培训体系、绩效考核与激励、安全健康管理、沟通机制及应急保障等方面，方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义，满足项目实施的，得10分；方案内容有部分内容描述简单，满足项目实施的，每项内容扣1分，最多扣5分；方案内容有部分内容缺失或部分内容完全脱离项目需求的，每项内容扣2分，扣完为止。【0-10】

2.6.应急、突发事件处理及安全文明管理措施方案9.0分

根据投标人提供的应急、突发事件处理及安全文明管理措施方案进行综合评定，方案内容包含应急组织架构、预警机制、具体处置措施及保障措施、安全制度体系、作业安全、设备安全、人员健康保障、环保措施、文明作业保障措施等方面，方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义，满足项目实施的，得9分；方案内容有部分内容描述简单，满足项目实施的，每项内容扣0.5分，最多扣5分；方案内容有部分内容缺失或部分内容完全脱离项目需求的，每项内容扣1分，扣完为止。【0-9】

3 履约能力分 3.0 分

3.1.类似项目业绩3.0分

投标人提供自2022年1月1日以来承接的类似项目业绩，有一份得1分，最多得3分（请在投标文件中提供合同复印件，以合同签订日期为准，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。【0-3】

注:以上证明材料，不提供不得分。如提供虚假证书或证明材料的，将立即终止合同，并追究违约责任。

第六章  投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、经费测算表

五、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

监狱企业的证明文件

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

九、技术要求响应及偏离表

十、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：           ：

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表我方      （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 服务期限 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写） | （人民币）￥： 元 |  |  |

日期：

注：

1、总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、经费测算表

经费测算明细表

| 序号 | 项目 | 测算依据和测算式 | 月支出（元） | 总支出（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资 |  |  |  |  |
| 2 | 社会保险 |  |  |  |  |
| 3 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 4 | 服务用品费用 |  |  |  |  |
| 5 | 意外保险费用 |  |  |  |  |
| 6 | 劳保用品 |  |  |  |  |
| 7 | 办公费用 |  |  |  |  |
| 8 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

针对本项目     （是或否）使用退休人员。

注：

1.以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行添加。

2.请供应商明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写经费测算明细表。

- 五、资格证明文件

投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）。

（6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书，格式见后）。

（7）资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

（8）中小企业声明函（格式见后）。

- （1） 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- （2） 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

- （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- （6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

﻿

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于          起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称： （加盖公章）

单位地址：

日期：

附：被授权人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

附：法人身份证复印件（正反面）

- （7）关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- （8）中小企业声明函（专门面向中小企业）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加    （单位名称）的       （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于      行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.在货物类采购项目中，主要标的物由中小企业制造，即提供制造商为中小企业的相关从业人员、营业收入、资产总额数据。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

（证明材料）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

- 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 八、投标人情况介绍

- 类似业绩一览表

﻿

- 投标人获得的相关证书

﻿

- 投标人获得的相关奖项

﻿

- 九、技术要求响应及偏离表

﻿

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标服务或货物的技术要求 | 参与投标的服务或货物的技术要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的要求，对照所投报服务或货物的技术要求进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体下滑部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 十、其他材料