公 开 招 标 文 件

项目名称: 淮安生物工程高等职业学校创新创业楼智能化项目

项目编号: JSZC-320800-JZCG-G2024-0035

淮安市政府采购中心

二0二四年四月二十六日

第一章   投标邀请

受淮安生物工程高等职业学校的委托，淮安市政府采购中心就该单位创新创业楼智能化采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况: 创新创业楼智能化采购项目招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2024年5月20日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号: JSZC-320800-JZCG-G2024-0035

（二）项目名称:淮安生物工程高等职业学校创新创业楼智能化项目

（三）预算金额:250万元

（四）最高限价:250万元

（五）采购需求:创新创业楼智能化项目，详见招标文件第五章。

（六）合同履行期限: 合同签订后30日内供货并安装调试到位

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2024年5月20日上午09:30

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称: 淮安生物工程高等职业学校

地址:淮安市淮安区湖心寺路18号

联系人:严主任   联系方式: 13511502111

2、采购代理机构信息

名称:淮安市政府采购中心

地址:淮安市清江浦区深圳路16号

联系人：陈飞   联系方式: 0517-83638019

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购中心，采购中心对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购中心可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求（如果采用暗标）：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

20.开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（室内半球）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期。

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购中心联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目中投标产品被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购）。

34.3环保产品

本项目中投标产品 (智慧黑板)被列入“环境标志产品品目清单”，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

1、价格:30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、政策导向:2分

（1）投标产品（智慧黑板）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得2分，没有不得分。

3、技术部分:28分

（1）投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件第五章“ 二、采购清单及技术参数要求”技术参数要求的得28分。其中标注“▲”技术参数要求有一项负偏离扣2分，未标注“▲”技术参数有一项负偏离扣1分，以28分为基数，扣完为止。

4、方案部分:14分

投标人按照下列要求提供方案，评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

针对本项目的使用要求，提供方案设计包括但不限于（①项目需求理解、②网络系统架构图、③综合布线布点图、④无线布点图、⑤监控布点图、⑥会议系统设备布点平面图、⑦会议系统管线平面图）设计方案。

对建设需求理解透彻、分析清晰、设计架构合理、完整度高，布点科学合理。方案优于采购文件要求每个分项得2分，满足采购文件要求每个分项得1.5分，合理性和针对性有所欠缺、简略模糊的每个分项得1分。本项最高得14分。

5、商务部分:23分

（1）投标人具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书,每提供一项得1分，本项最高得3分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

（2）投标人具有电子与智能化工程专业承包一级资质的得2分，二级的得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

（3）投标人具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质的得2分，二级的得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

（4）投标人具有计算机软件著作权登记证书的且软件名称包含实验室管理平台、智慧环境监控管理系统等与本项目相关著作权的（投标人提供的证书名称可与文件中要求不一致，但是必须是相近或类似），每提供一个得1.5分，本项满分3分（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

（5）投标人针对本项目拟派项目经理具有机电注册建造师、智能建筑弱电高级工程师、高级软件技术开发工程师、高级运维管理工程师、安防工程企业技术人员证书的，每提供一个得1分，本项最多得5分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

（6）投标人针对本项目拟派出的项目组成员（不包括项目经理）具有高级信息系统运维管理工程师、高级网络与信息安全工程师、高级规划设计工程师、网络设备调试员，每提供其中一项得1分，本项最多得4分，没有不得分。（一人多证不累计得分，提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

注：上述第5-6项还需提供人员自2023年10月份以来近一个月由投标人为其缴纳的社保证明，否则不得分。（扫描件加盖投标人电子签章）

（7）投标人自2021年1月以来（时间以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每提供一个得2分，本项最多得4分，没有不得分。（提供合同、中标通知书、网上公示，扫描件加盖投标人电子签章，提供不全不得分）

6.售后服务：3分

（1）投标人承诺在系统发生故障时，工程技术人员能够在0.5小时内响应，1小时内赶到故障现场进行维护服务的得2分；能够在1小时内响应，2小时内赶到故障现场进行维护服务的得1分；能够在1小时内响应，4小时内赶到故障现场进行维护服务的得0.5分。本项最高得2分，未提供承诺不得分（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章，格式自拟，不提供不得分）。

(2) 投标人承诺提供备机（室内半球）不少于5台存放于甲方指定地点的得 1分，未提供承诺的不得分（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章，格式自拟，不提供不得分）。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

甲、乙双方通过采购人平台和供应商平台签订电子合同（加盖电子签章）。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号       的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1淮安市政府采购中心编号      招标文件、乙方提交的      投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、招标项目简要说明：

1.本次招标范围为：

1）学院按照网络安全等级保护2.0规范及要求，增加日志审计和堡垒机两台安全管理设备；并对学院现有的网络出口设备NIPS和WAF，进行病毒库、特征库的续费，和设备质保的延保；以及以上货物的供应、运输、安装调试、培训和售后服务。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

2）提供安全服务工作，包含学院6个系统的定级备案和专家评审服务，1个二级系统的等级保护测评服务，以及一年的安全培训服务。

3）新建教室智能化建设含录播教室设备及装修、监控系统采购安装、网络覆盖采购安装等。（详见清单）

2. 等级保护测评服务时间，等级保护测评服务在系统完成定级备案后，30个工作日内完成测评服务工作，递交相关的报告。（不包含学院相关的整改时间）

二、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络安全设备 |  |  |  |  |
| 1 | NIPS现有设备升级服务 | 1、开通防病毒模块。病毒库有效期：2年。（以实际实施完毕之日起算） 2、特征库续费。特征库有效期：2年。（以实际实施完毕之日起算） 3、设备延保两年，包含设备硬件质保和软件升级。（以实际实施完毕之日起算） | 1 | 项 |
| 2 | WAF现有设备升级服务 | 1、特征库续费。特征库有效期：2年。（以实际实施完毕之日起算） 2、设备延保两年，包含设备硬件质保和软件升级。（以实际实施完毕之日起算） | 1 | 项 |
| 3 | 日志审计 | 1、交流冗余电源，≥14*GE电口，≥4*千兆SFP插槽，≥4*万兆SFPP插槽，≥2个接口扩展槽位，4TB SATA硬盘，授权接入≥50个日志源。 2、提供的产品最大日志处理性能≥1000EPS。 3、系统支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、FTP、ODBC、JDBC、Net flow、KAFKA、WMI、二进制数据、专用Agent等方式采集日志。 4、系统应支持界面配置即可完成未识别日志接入，无需编写xml(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 5、系统支持采集国产化数据库数据接入，包括但不限于：人大金仓、南大通用、达梦数据库，神州通用。 6、系统应能够对异构日志格式进行统一化处理并保存统一化处理后的日志数据。 7、系统应能够实现范式化日志的枚举值管理，实现对范式化日志字段的灵活翻译 8、系统应能够对主机日志展开深度分析，分析场景包括但不限于登录情况、用户核心文件/文件夹监控、敏感操作及异常外联,注册表审核监控等(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 9、系统应能够对WEB服务器日志展开深度分析，分析内容包括但不限于发起请求的地址及浏览器情况、响应结果、访问趋势,恶意扫描识别等。 10、系统应支持日志源监控能力，包括采集器维度及资产维度的监控，资产维度支持展示资产详细信息。 11、系统应提供日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源IP信息。 12、系统应支持自定义查询规则、系统应支持全文检索、模糊检索、正则检索等多种方式。 13、系统应支持多源事件关联分析能力，包括单源过滤模式、多源时序模式和多源关联模式。 14、系统应能够按照多种维度统计日志信息，包括但不限于攻击日志、审计过滤、恶意程序、防火墙、主机报表、应用服务器、网络设备、Windows审计、Linux审计、绿盟终端审计、SOX合规、PCI合规、ISO 27001合规、VPN账号异常等多种场景。 15、系统应支持统计分析报表与多种文件格式导出。 16、产品具备公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》（增强级） | 1 | 台 |
| 4 | 堡垒机 | 1、交流电源，千兆电口≥5个，接口扩展槽位≥1个，RJ45口≥1个，机械硬盘≥4T；授权管理100台设备。 2、最大字符并发数≥200，最大图形并发数≥400。 3、支持IP和端口DNAT网络环境部署，通过映射后的IP和端口信息能够访问堡垒机 4、支持域名方式web访问到堡垒机，并支持托管设备运维操作。 5、系统默认自带三权分立用户，系统管理员、运维管理员和审计管理员权限相互制约，缺省用户账号密码遗失后仅能被重置。 6、用户登录堡垒机支持多种认证方式，包括本地静态密码认证、LDAP认证、RADIUS认证、USBKEY认证、OTP、短信认证等身份认证方式；支持可知因素和不可知因素的双因素认证。 7、支持托管设备按管理员进行分权管理，支持同一个设备可分配给不同的管理员进行管理，防范出现权限管理瓶颈，即单个设备管理员不在后无人管控相应设备权限。 8、支持自动发现运维人员运维过程中创建的后门账号行为，并以列表方式向设备管理员展示托管设备中所有的后门账号信息。 9、半自动登录目标设备：即第一次登录目标设备时运维人员需手工输入目标设备帐号和密码并允许堡垒机保存该帐号密码，运维人员就可以自动登录目标设备。 10、支持WEB调用本地客户端程序，如putty,securecrt,xshell,winscp,xftp,mstsc等客户端单点登录堡垒机运维目标设备。 11、支持RDP、X11、VNC、SSH、TELNET、RLOGIN、SFTP、FTP、SAMBA协议的HTML5运维，无需本地运维客户端；支持通过H5文件运维的方式上传和下载文件 12、支持实时监控通过SSH、SFTP、RDP、VNC 、Telnet、FTP、X11等协议的操作行为；对监控到的非法操作，可实时手工切断。 13、支持SQL语句级别审计，审计内容包括时间、用户、类型、用户IP、设备IP、数据库账号和SQL关键字等信息，并可通过SQL语句审计结果定位数据库运维操作录像回放（提供界面截图扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理） 14、可控制用户访问web服务器的url地址，防范运维人员违规访问web服务器。 15、提供禁审功能，可对部分设定的控制策略的会话不审计录像，防止机密信息二次泄露。 16、支持自定义自动化脚本，可在线编辑和本地导入；支持设定任务为手动、定时和周期执行方式；支持登录后自动执行脚本，执行完后堡垒机保存运维记录。 17、产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的 《网络关键设备和网络安全专用产品认证证书》 | 1 | 台 |
| 5 | 数据库审计 | 1、▲设备采用可以检测数据库是否遭到跨站脚本攻击的方法及装置，防止数据库被跨站脚本攻击利用（第三方有资质的机构出具的检测报告，扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理） 2、支持混合模式部署，可在线和旁路方式同时使用。 3、为了提高审计系统可靠性，需要支持HA方式部署，要求产品支持主备方式部署。 4、无需在被审计系统上安装任何代理。 5、支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache数据库审计。 6、支持MongoDB、redis数据库的审计。 7、支持Hbase、hive、ES的审计。 8、支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯等数据库的审计。 9、支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入、CVE高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计。 10、支持对数据库绑定变量方式访问的审计；支持对超长SQL语句的审计。 11、支持访问数据库的源主机名、源主机用户、SQL操作响应时间、数据库操作成功、失败的审计。 12、支持数据库存储过程自动获取及内容审计。 13、支持对Oracle数据库状态的自动监控，可监控会话数、连接进程、CPU和内存占用率等信息。 14、支持对主流数据库的识别与扫描，包括：Oracle、Sybase、SQL Server、DB2、MySQL等，能够扫描的数据库漏洞扫描方法不小于580种。 15、支持漏洞验证功能，在扫描结束后，能够对结果中的重要漏洞进行现场验证，展示漏洞利用过程和风险。 16、数据库审计策略支持数据库客户端软件名称、数据库名、数据库表名、数据库字段名、数据库返回码作为响应条件（非正则表达式方式）。 17、支持按每天、每周、每月、时刻生成报表。 | 1 | 台 |
| 6 | 等级保护测评服务 | 6个系统的定级备案服务、6个系统的专家评审服务（1年），1个二级系统的等级保护测评服务（1年），安全培训及安全演练（4次，具体时间由学校定）。 | 1 | 项 |
| 二、录播教室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3、侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 4、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5、采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。 6、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 7、▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm，在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 8、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 9、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 10、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节及色温调节(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 11、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别；屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50% 12、设备支持≥5个自定义按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”等按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 13、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 | 1 | 台 |
| 2 | OPS电脑模块 | 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 3、电脑模块CPU要求：不低于i5 12代处理器；配置要求：不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 1 | 台 |
| 3 | 交互智能平板 | 1、整机尺寸不低于65英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 4、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 5、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7、整机支持≥5个自定义按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”等按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 8、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 9、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 10、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 12、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 13、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 14、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 15、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 16、▲整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) | 6 | 台 |
| 4 | OPS电脑模块 | 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：不低于i5 12代处理器；配置要求：不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 6 | 台 |
| 5 | 多频无线路由器 | 支持2.4GHZ和5.8GHZ,双千兆网口支持自定义内外网口。 | 1 | 台 |
| 6 | 交换机 | 1.性能：整机交换容量 ≥432Gbps；转发性能≥144Mpps。 2.接口类型：≥24个千兆电口端口，≥4个千兆SFP口。 3.MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K。 4.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口 5.交换机支持最大堆叠台数≥9，可以将多台交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。 6.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品。 7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 8.采用专业的内置防雷技术，支持≥10KV业务端口防雷能力。 | 1 | 台 |
| 7 | 平板电脑 | 1.显示屏尺寸：≥10.1英寸，屏幕分辨率：≥2000×1200。 2.采用八核CPU，主频：≥2.0GHz。 3.内存容量：≥6GB；磁盘容量：≥128GB。 4. 操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰。 | 40 | 台 |
| 8 | 教室大屏端 | 1.自动连接小组：支持自动连接小组端，小组端初次与教师端连接配置后，教师端自动检测小组端运行状态，小组端处于开启状态时自动建立连接。 2.班级创建：支持老师主动创建班级功能，老师可进行多班级创建，老师可在后台提前进行班级创建，创建成功后，老师登录授课端应用时即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂，同时支持在授课端进行临时班级创建。 3.小组管理：具备终端中控看板功能，实时显示当前教室分组信息及各终端连接状态，便于教师根据教学需要进行调整。 4.拖拽分组：教师端支持针对小组成员手动拖拽分组，把小组成员按照实际情况做灵活调整，实现课堂分组的快速调整。 5.随机分组：教师端支持随机分组，在小组管理的界面，点击随机分组，所有小组成员会自动重新分配。 6.小组投屏：支持预览所有小组屏画面，并选择进行投屏，支持自定义抓取至少6个任意小组屏幕并投屏至教师端，便捷展示学生研讨成果，并对小组内容进行批注讲解。 7.小组屏幕分享：支持自定义选择一个小组屏幕投屏至教师端，并广播至其他小组端屏幕，实现各小组间信息同步。 8.教师端广播：最高支持教师端屏幕广播至小组端和学生端，提高信息共享效率。 9.触控回传：教师端具备一键调起小组端电脑虚拟键盘功能，当小组端投屏后，可在教师端调起电脑的虚拟键盘，并通过触摸回传功能直接在教师端进行文字输入。 10.互动答题：课中互动反馈系统支持一键下发答题指令，支持单选、多选、判断等多种类型题目设置，且支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，可实现学生作答结果实时以柱状图形式展示，并且结果展示柱状图支持按全班或分组答题结果进行切换展示，便于进行小组间作答情况对比。 11.互动反馈系统：互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。抢答可显示前三个抢答成功的学生名单。 12.课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注，方便后期的持续回顾和提升。(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 13. 统计考勤：支持无感考勤签到功能，学生连接成功进入课堂后，名字可自动显示在签到列表上，签到列表可实时统计已签到人数，并支持查看未到的人员(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 14.小组一键开关机：支持教师端控制一键开关机小组端屏幕 15.资料分发：支持教师下载教师空间中的文档资料，一键分发给全员和小组端，提供1G免费云空间，支持的文件包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 16.课堂答疑：教师端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问，提问内容可根据老师操作自动判断为已读或者未读，并且支持问题放大全屏查看。 17. 批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时支持将批注内容一键发送到全员学生端，便于学生同步查看。(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 18.授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等 19.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 20.随堂评价：支持老师实时发起评价调研，学生可利用个人终端对课堂进行评价打分，老师可在个人教学空间里查看包含评价平均分、累计评课数量、累计参评学生数量等多种维度评价数据，并生成评价趋势图，方便教学反思。 21.黑板：支持老师一键调起黑板进行板书书写，书写支持笔锋书写，同时支持把老师书写的笔记转换成文字；书写笔记支持背手擦除，一键扫码打走，保存云端，发送给学生。 22.计时器：支持正计时倒计时，开始计时支持最小化及时或者全屏计时，计时结束有声音提示。 23.截图推送：支持一键打开截图，可通过拉伸自定义截图区域位置及大小，并支持把截图内容扫码带走，保存到云端，发送给学生。 | 1 | 套 |
| 9 | 教师移动端 | 1.多端投屏：可支持至少6个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解。(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 2.9分屏投图：可支持至少9张图片同时在小组端上显示，同步显示来自Android、iOS学生端上传的图片，并且根据图片数量自动排布。支持将9分屏图片内其中一张图片一键全屏显示，以及在全屏画面下一键切换回9分屏画面，方便灵活讲解。 3.▲头脑风暴：支持在小组端开启头脑风暴，最少支持10个组员可通过学生端将想法上传，每输入完成一个文本或图片时，小组屏可以立即展示此内容，支持多名学生同时上传想法。如存在内容发送有误，可通过学生端即时撤回。在小组屏可针对学生上传的内容进行拖动、修改边框、修改颜色、删除等操作，以对内容进行归类。支持将头脑风暴结果一键发送至学生端，实现课堂内容即时保存和随时查看。(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 4.黑板书写：支持小组端默认打开黑板书写功能，可自由调整笔迹颜色及笔触粗细，可新增页码、清空笔迹。支持将学生端上传的图片和投屏时的截图一键插入协作白板。 5.协同书写：支持组员通过学生端加入协作书写，小组内不同学生通过任意终端，可在同一白板操作界面上实时输入笔迹、文本、图片等内容，并可支持学生之间的内容相互协作编辑：修改内容、擦除、拖动等。支持对文档内容进行复制粘贴。支持将协作书写一键发送至学生端，实现协作内容即时保存和随时查看。 6.录制功能：支持本地录屏功能，可将屏幕的画面和内容录制成微课并保存在本地；支持调用设备本地摄像头进行拍摄录制，并保存到本地。 7.PPT小工具：支持小组端进入PPT放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用。 | 1 | 套 |
| 10 | 学生移动端 | 1.加入课堂：互动教学软件学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动 2.课堂互动：支持在小程序接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动 3.▲APP投屏：支持学生将学生端画面自由投放至小组端进行显示，便于快速分享观点及创意(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 4.图片/文档投屏：学生端手机连接成功后，主界面可快速打开照片传屏、文档传屏、摄像头直播等快捷功能。 5.直播摄像：学生端通过连接至局域网之后，支持打开摄像头把摄像头拍摄到的画面同步到小组屏。 6.扫码连接：互动教学学生端软件支持微信小程序直接打开，并支持直接调用微信扫码能力快速扫码加入课堂，便捷参与课堂互动。 7.资料回顾：在学生听课APP上支持接收老师下发的资料，并且可根据日历查找不同时间接收的资料。支持学生通过学生端在任意时间查看老师已下发的学习资料。 8.资料收藏管理：支持在学生端APP内对文件内的资料进行加星收藏管理，收藏过后的资料可以快速索引到。 9.作业提交：支持在学生听课端直接查看老师布置的作业及相关附件内容，并在老师规定时间内进行作业作答，上传作业便于老师批阅统计。 10.上课提问：学生端在加入课程学习后，支持在任意时刻通过小程序/APP向老师发起提问功能，输入提问内容即可实时将问题反馈到教师端，方便老师查看解答。 11.话题讨论：学生端加入课程后，在听课端APP可查看老师发布的话题并参与讨论留言，点赞等。 12.课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录。 13.头脑风暴：支持在小程序输入学生的想法进行头脑风暴，头脑风暴的结果数据支持留存保存成图片，方便课后进行复习 14.同步课件：当老师在全屏播放课件时，学生端也会同步进行课件播放，如：老师进行PPT翻页操作时，学生端会同步翻页，保证课堂中老师讲课进度同步展示 15.学生学习空间：学生端互动教学软件app具备学生学习空间功能，支持学生在学习空间查看参与学习的课程中老师上传在课程平台的课件，通知记录，笔记记录，作业记录等，学生可以对课件每一页的内容进行提问，收藏，做笔记等操作。 16.消息通知：学生端支持消息通知功能，学生端互动教学软件APP可以接收老师在教师课程平台发布的课程通知，并进行查看。 | 1 | 套 |
| 11 | 交互智能平板 | 1、整机尺寸不低于65英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 4、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 5、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7、整机支持≥5个自定义按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”等按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 8、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 9、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 10、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 12、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 13、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 14、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 15、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 16、整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 | 1 | 台 |
| 12 | HDMI分配器 | HDMI分配器一分二 | 1 | 台 |
| 13 | 全向麦 | 1.频率响应：100Hz～18KHz 2.灵敏度：-40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz） 3.指向特性：超心型 ≤135° | 4 | 台 |
| 14 | 音频处理器 | 1、不小于8路平衡式话筒/线路输入，采用凤凰插接口，不小于8路平衡式输出，采用凤凰插接口； 2、设备后面板带有不小于1个RJ45网络端口，用于PC通过软件控制设备； 3、设备前面板自带USB录播接口，通过该USB端口插入U盘可实现录播功能，设备支持WAV无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置 4、播放最大增益值：-72dB-12dB可调，直观实用。 5、RS-485支持中控控制，支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议,可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备； 6、不小于2路GPIO端口； | 1 | 台 |
| 15 | 有源音箱 | 1、音箱类型不低于2路有源音箱 2、频率响应下限不高于40Hz，上限不低于20KHz； 3、低音不低于6.5寸，高音不低于1寸； 4、输出低音功率不小于80W；高音功率不小于25W； 5、最大输出电平不小于109dB； 6、支持高频调节 | 1 | 套 |
| 16 | 专业音箱 | 1、频率响应下限不高于40Hz，上限不低于20KHz； 2、灵敏度不小于94dB ； 3、连续声压级不小于118dB，峰值声压级不小于124dB； 4、额定功率不小于150W；峰值功率不小于600W； 5、低音单元不低于8寸，高音单元不低于1寸； | 2 | 只 |
| 17 | 支架 | 配套 | 2 | 只 |
| 18 | 多媒体功放机 | 1、额定输出功率：8Ω立体声不小于200W×2，4Ω立体声不小于380W×2； 2、信噪比不小于105dB； 3、频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz； 4、▲内置不小于6路220V电源时序输出插座(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 5、解决其他音频设备供电需求； 6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机（提供检测报告复印件并加盖投标人公章） 7、保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 8、LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； 9、LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压 10、不少于2个日期时间参数设置按钮 | 1 | 台 |
| 19 | 数字音频矩阵处理器 | 1、不小于8路平衡式话筒/线路输入，采用凤凰插接口，不小于8路平衡式输出，采用凤凰插接口； 2、设备后面板带有不小于1个RJ45网络端口，用于PC通过软件控制设备； 3、设备前面板自带USB录播接口，通过该USB端口插入U盘可实现录播功能，设备支持WAV无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置 4、播放最大增益值：-72dB-12dB可调，直观实用。 5、RS-485支持中控控制，支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议,可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备； 6、不小于2路GPIO端口； 7、软件自带中控代码生成器，方便与中控设备对接； 8、高精度的输入灵敏度调节，共计不小于17档，步长3dB，最大输入增益不小于51dB； 9、内置反馈抑制装置、回声消除装置、环境噪声抑制装置； 10、软件界面支持：中文、英文、繁体（其他语言可定制），配套软件具有几十种音频处理器模块不小于31段均衡器，5段参量均衡器，压缩器，限幅器，扩展器，分频器，调音推杆，延时器，哑音控制器，自动混音器，反馈、回声消除、环境噪声消除、矩阵、信号指示表和信号发生器等； 11、每路输入通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有Sine、Pink、White等测试信号输入供用户根据系统搭建调试需要选择； 12、软件下载：处理器内置PC调试软件，可直接登录IP地址下载操作软件。 | 1 | 台 |
| 20 | 电源时序器 | 1、单路额定输出电流不小于30A。 2、可控制电源不小于8路。 3、不可控制电源：前面板带不少于4路直通多功能电源插口。 4、▲USB电源:前面板带不少于2路USB端口，可输出不小于5V直流供工作灯用以及手机、平板充电。(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 5、每路动作延时时间不小于1秒。 6、控制端口：机器后面板具有不少于1路RS-232通讯端口，通过本端口可通过电脑软件控制设备开关，不少于2个网络级联控制端口（LINK IN、LINK OUT），实现多台设备级联控制；不少于1路Remote switch远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该电源时序器开关机。 7、电压显示：前面板具有不少于1个输出电压显示屏。 8、中控接口不少于1路RS-232接口，可接受中控控制。 9、内部电源分配连接：采用非跳线的PCB板全触点焊接连接方式，避免跳线连接带来的接触不稳定。 10、每路输出带电源指示工作灯。 | 1 | 台 |
| 21 | 领夹式话筒 | 1、拾音方式有：手持式、头戴式、领夹式可选。 2、整机不少于32组频率可选，每通道不少于301个频率可调，共不少于602个通道可调。 3、接收器采用OLED液晶显示。(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 4、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。 5、发射与接收红外线自动对频。 6. 采用真分集式接收电路设计载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段） 7、信道数目：不少于602个 8、频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz 9、载波频段范围:（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段） 10、音头：手持采用动圈话筒咪芯，头戴、领夹采用电容式话筒咪芯 11、显示：OLED显示技术 12、频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz | 2 | 套 |
| 22 | 智能免编程中控 | 1、▲不少于4路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 2、不少于8路独立可编程RS-232控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 3、不少于8路独立可编程RS-485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 4、不少于4路24V弱电继电器接口、不少于4路220V强电电继电器接口、不少于1路RJ45接口，多种网络通讯：支持100M以太网TCP/UDP/TTL控制； 5、不少于2个USB 5V供电接口，可给USB照明灯供电，可给平板、手机充电用 6、内嵌式红外学习器，前面板与后面板均有不少于1个红外学习口，方便调式和维护； 7、整机不大于1U上机柜机身面板，节约机柜空间； 8、支持不少于本地及远程多种控制方式； | 1 | 台 |
| 23 | 智慧环境控制系统 | 1、支持B/S管控架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制。 2、支持分布式部署架构，整个系统无服务器，去中心化架构，支持分布式部署架构，控制接口可通过网络进行扩展（不受限）。 3、▲支持一键联动控制功能，修改联动控制信息(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 4、▲支持对会场的灯光、窗帘等配置信息系统控制管理操作(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 5、支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台球机的控制；。 6、支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制。 7、支持大屏拼接控制；放大、缩小、配置系统等内容(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 8、数据信号分区显示支持多信号、复杂信号的系统接入、处理、控制与显示能力。 9、基本信息进行用户查询，登录账号，重置密码 10、支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态。 11、可视化HDMI高清调试输出接口，接上显示屏可实时显示运行状态，简化调试过程，降低调试难度，便于系统编程。 12、能够实现业务数据以图形化形式直观呈现； 13、坐席音频任意调取功能。 14、系统支持4G/5全网通讯，不限制运营商；支持短信、电话、邮件、微信报警。 | 1 | 套 |
| 24 | 有线触摸屏 | 尺寸不小于7.0寸 分辨率不小于800*480 存储空间不小于1Gbit 通讯方式：RS485 通讯波特率：RS485:1200～115200bps，典型波特率：9600bps | 1 | 台 |
| 25 | 微单相机 | 有效像素： ≥2420万像素 影像质量： RAW&JPEG,JPEG超精细,精细,标准 照片效果： 色调分离（(彩色,黑白)/流行色彩/复古照片/局部彩色/玩具相机（正常/冷色/暖色/绿色/洋红）/柔光亮调/强反差单色/柔焦(高,中，低）/HDR绘画(高,中,低）/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左）/水彩画/插图（高,中,低) 创意风格： 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 自动HDR： 关/自动/等级（1.0EV至6.0EV，步级：1EV） DRO优化功能： 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 色彩空间： sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 类型： 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦） 对焦点： 425点（相位检测自动对焦） /425点（对比度检测自动对焦） 对焦区域： 广域/区/中间/自由点（L,M,S)/扩展自由点/跟踪（广域/区/中间/自由点/扩展自由点） 照相模式： 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景（2D）/场景选择/调出拍摄设置场景选择： 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 曝光补偿： ±5.0EV（步级：1/3EV或1/2EV） 阶段曝光： 连续阶段曝光：3张/5张可选； ISO 感光度设定： "静态照片：ISO 100-32000（可扩展至ISO 50-51200）、自动（ISO 100-6400，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）； 动态影像：ISO 100-32000、自动（ISO 100-6400，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）。" 液晶屏尺寸：≥ 3.0"TFT | 4 | 台 |
| 26 | 微单相机三脚架 | 配套 | 4 | 套 |
| 27 | 微单相机手持稳定器 | 配套 | 4 | 套 |
| 28 | 辅材 | 线缆、接头等 | 1 | 项 |
| 29 | 充电柜 | 1.平板电脑支持尺寸：10英寸以上 2.平板电脑方式方向：横放 3.平板充电数量：40-60位 4.充电接口：220V插座 | 1 | 个 |
| 三、智慧教室加虚拟教室设备及装修 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3、侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 4、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5、采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。 6、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 7、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm，在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB。 8、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 9、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 10、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节及色温调节。 11、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别；屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。 12、设备支持≥5个自定义按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”等按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 13、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 | 4 | 台 |
| 2 | 实验资源管理平台（OPS电脑） | 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：不低于i5 12代处理器；配置要求：不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 4、登录系统可以输入用户名和密码登录 5、效果展示可以新增效果演示页面进行新增操作。 6、多维度显示可以点击新增多维度页面新增操作。 7、系统日志可以清空点击功能，清空页面操作信息(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 8、对话框、菜单、图标、等界面全部中文化显示。 9、执行严重后果的功能时，软件给出明显警告，并且在执行改功能要求确认提供。(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 10、软件执行的各种问题、消息和结果易于理解 | 4 | 台 |
| 3 | 学生桌椅 | 1.桌面梯形环保 ABS 桌面，规格约：上底 400×下底 800×高 4000mm，厚度≥16mm，适合拼接为六边形讨论桌； 2.桌斗与桌面一次注塑成型，注塑厚度 3mm,主要部位有加强处理； 3.课桌支架为双插升降设计，上管为约 200×400×1.2mm 椭圆钢 管，下管为约 250×450×1.2mm 椭圆钢管，桌面高度 780～640mm 可调节，镀锌螺栓固定，底脚带防滑胶套。 4.椅子座面为环保 ABS 镂空透气座面，规格约 370×400mm，镀锌 螺栓固定； | 6 | 套 |
| 4 | 观摩椅 | 1.靠背：高档透气网布，透气性更好 2.椅面：座垫高密度回弹原生海绵，座板可折叠，方便收纳 3.椅架：PP扶手，银灰架（直径25mm，壁厚1.5mm），表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理 4.脚轮：优质PU耐磨消音万向轮 | 20 | 张 |
| 5 | 讲台地坪 | 1.5x5m 12cm高 | 1 | 项 |
| 6 | 地面塑胶地胶（灰白色） | 1、面层材料品种、规格、颜色：2.0厚灰白色塑胶地板（含自流平） 2、找平层厚度、材料种类：20mm水泥砂浆找平层 | 191 | m2 |
| 7 | 踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm 2、材料种类：专用塑胶地板粘结剂 | 78 | m |
| 8 | 轻钢龙骨石膏板造型顶（含乳胶漆） | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨龙骨400*600mm 3、基层材料种类、规格：18mm厚细木工板+防火涂料三遍 4、面层材料：9.5mm厚纸面石膏板、批刮优质腻子两遍,打磨一遍,打磨,修平整阴阳角顺直，底漆3遍,面漆滚涂3遍 5、嵌缝材料种类：自粘胶带缝带，钉眼防锈处理 | 191 | m2 |
| 9 | 顶面开孔（筒灯打洞） | 1、开筒灯孔，标准6寸筒灯孔 | 32 | 个 |
| 10 | 顶面木窗帘盒制作安装 | 1、窗帘盒材质、规格：1.8mm细木工板基层，防火涂料三遍，展开面400mm | 36 | m |
| 11 | 吊顶定制软膜天花(含灯光条） | 1、面层材料品种、规格、：（0.18mm）A级防火定制图案软膜（含灯光材料） 2、压条材料种类、规格：20宽黑色不锈钢包边，壁厚0.8mm | 45 | m2 |
| 12 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（含隔音棉） | 1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：18mm厚单层单面细木工板+防火涂料三遍 3、嵌缝、塞口材料品种：防火岩棉 4、12mm厚单层单面纸面石膏板、批刮优质腻子两遍,打磨一遍,打磨,修平整阴阳角顺直，底漆3遍,面漆滚涂3遍 5、C立面、D立面 | 30 | m2 |
| 13 | 实木吸音板墙面（含基层） | 1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：18mm厚单层单面细木工板+防火涂料三遍 3、嵌缝、塞口材料品种：防火岩棉 4、12mm厚单层单面纸面石膏板、批刮优质腻子两遍,打磨一遍,打磨,修平整阴阳角顺直，底漆3遍,面漆滚涂3遍 5、C立面、D立面 | 141 | m2 |
| 14 | 柱面吸音板装饰 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40白松木龙骨+防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：18mm厚细木工板+防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：橡木色条形实木吸音板 4、柱面包饰 | 25 | m2 |
| 15 | 乳胶漆墙面 | 乳胶漆两遍 | 94 | m2 |
| 16 | 观摩窗 | 钢化玻璃4*1.2m,厚度10mm | 6 | m2 |
| 17 | 单透膜 | PVC单透材料，订做 | 6 | m2 |
| 18 | LED灯 | 光源： LED 额定功率：36W 规格：600x600mm 光通量：3240lm/4320lm 工作电压：交流200V-240V,50Hz 色温：5700K，显指： 80 | 34 | 盏 |
| 19 | 窗帘轨道 | 静音不锈钢轨道 | 18 | m |
| 20 | 窗帘 | 1、窗帘材质：纱帘+定制窗帘（吸音、遮光） 2、窗帘高度、宽度：2800mm高 | 36 | m |
| 21 | 定制亚克力文化灯箱 | 1、C立面文化灯箱:规格：550*750mm*4个 厚度：20mm 2、含灯箱内LED光源 | 3 | 个 |
| 22 | 单开门扇包吸音板造型 | 1、单开门内侧包橡木色条形实木吸音板吸音板造型。 | 3 | 樘 |
| 23 | 配电及布线 | 要求建立教室独立电源控制系统，从主配电箱拉专线，电源稳定，接地良好。电源系统按三相五线制设计，即系统的交流电源的零线与交流电源的保护地线不共用且应严格分开；供电系统线缆截面积应符合用电容量要求。供电系统总容量应大于实际容量的 1 至 1.5 倍；教室前后墙上装两个 220V 的三芯电源插座，每个插座容量不低于 2KW，地线接触可靠；录播系统音视频设备所需的地线单独设置，接地电阻不应大于 4 欧姆。录播教室内的线缆应尽量采用暗敷方式布放，教室讲台距控制机柜应预先埋设地槽或 PVC 管，布设时，在不影响美观的情况下尽可能走最短路线。 | 1 | 套 |
| 24 | 演讲台 | 40*60*110cm | 1 | 个 |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内半球 | 1、具有不低于400万像素，靶面尺寸1/1.8英寸镜头焦距: 2.8、4、6、8mm根据实际情况配置； 2、最大分辨率支持3840 ×1080； 3、最低照度 彩色0.0005lx，黑白0.0001lx，白光补光可识别不小于30米处的人体； 4、动态范围不小于106dB，信噪比不小于62dB； 5、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口，可听清距离10m处声级不小于70dB的声音； 6、摄像机水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于80°； 7、具备区域入侵、越界、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、停车智能分析功能，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示； 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； 9、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作，不低于IP66防尘防水等级。 | 63 | 台 |
| 2 | 六类 | 4对非屏蔽双绞电缆 | 11 | 箱 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1、支持不少于64路H.264、H.265格式高清码流接入，支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽384Mbps，具有不少于2个千兆网口和16个硬盘槽位； 2、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储，可接入4T、6T、8T、10T、12TB容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘、加密硬盘，支持SATA硬盘，SAS硬盘和SSD硬盘混合接入； 3、支持实时视频、视频轮巡、定时抓图三种分析模式，支持手动对不同的模型进行切换，支持展示已添加的模型包数； 4、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别，可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域； 5、最大64路音频设备管理，支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时，支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码； 6、支持定时抓图任务布控计划配置、可进行周一至周日全天计划配置、可配置某天计划并复制到其余日期、每天最多可配置8个时间段，支持一键删除所有计划 ； 7、应能可对视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 8、支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，安全日志支持通过日志服务器进行双备份，日志传输过程支持TLS协议传输加密，TLS版本大于等于TLS 1.2； 9、可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行； 10、支持多台设备组成集群，对外唯一IP，集中管理，统一布防，支持N+0集群模式； 11、支持配置报警间隔时间、时间0.5、1-1800（整数）秒可选 ，在视频轮巡分析模式下，支持轮巡时间配置，轮巡时间10-3600秒可选； 12、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。 | 1 | 台 |
| 4 | 8T硬盘 | 8TB监控盘 | 16 | 块 |
| 5 | POE交换机 | 1.性能：整机交换容量 ≥432Gbps；转发性能≥144Mpps 2.接口类型：≥24个千兆电口端口，≥4个千兆SFP口 3.支持PoE+，PoE供电≥375W 4.MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K 5.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口 6.交换机支持最大堆叠台数≥9，可以将多台交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络 7.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品 8.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 9.采用专业的内置防雷技术，支持≥10KV业务端口防雷能力 | 4 | 台 |
| 6 | 汇聚交换机 | 1.性能：整机交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥166Mpps 2.端口：≥24个千兆光口+8个千兆电口+4个万兆SFP+口 3.支持模块化双电源 4.MAC地址表≥32K，IPv4路由表容量≥8K 5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 6.支持横向虚拟化≥9台设备，支持单点管理功能，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理 7.支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 8.支持RRPP、ERPS等环网技术，环网故障恢复时间≤50ms 9.支持远程镜像、支持流镜像、支持端口镜像 10.支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4、BGP4+ for IPv6、IS-IS等丰富的路由协议 11.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，符合RoHS标准 | 2 | 台 |
| 7 | 千兆光模块 | SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 8 | 块 |
| 8 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 块 |
| 9 | 辅材 | 水晶头、电源接头 | 1 | 项 |
| 五、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、主控引擎插槽≥2个，业务插槽（不含主控引擎）≥3个，交换网≥2个 2、交换容量≥160Tbps，包转发率≥36000Mpps 3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 4、以太网支持千兆、万兆、40G端口、100G端口； 5、支持 40G跟 100G 端口切换，切换后流量正常转发， 无丢包； 6、支持防火墙、入侵防御、应用控制网关、负载均衡等独立安全业务插卡，该插卡要求内置在核心交换机业务插槽中，非NGFW扩展功能或外置硬件设备支持。 7、支持EPON OLT接口扩展； 8、端口扩展单槽位最大可支持24个40G光接口，单槽位24端口万兆/5G/2.5G/1G自适应端口； 9、▲内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 10、支持多虚一技术(N:1)，可将4台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，支持一虚多技术（1:N），可将1台物理设备虚拟化为8台逻辑设备； 11、为满足多业务融合需求，能够与设备紧耦合无需外部连线，支持融合功能， 实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理 12、配置双主控、冗余电源，整机提供≥4个万兆光接口，≥24个千兆电接口，≥20个千兆光接口 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 1.性能：整机交换容量 ≥432Gbps；转发性能≥144Mpps 2.接口类型：≥24个千兆电口端口，≥4个千兆SFP口 3.MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K 4.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口 5.交换机支持最大堆叠台数≥9，可以将多台交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络 6.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品 7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作8.采用专业的内置防雷技术，支持≥10KV业务端口防雷能力 | 2 | 台 |
| 3 | AC控制器 | 1、设备吞吐量≥10G，实际有效可管理AP数≥512个，配置固化接口千兆电口≥8个，2.5GE电口≥2个，万兆光口≥2 2、支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 3、支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 4、支持对802.11a/b/g/n/ac/ ac wave2/ax AP管理 5、能够识别不同终端类型，控制器可对不同终端类型下预设不同授权，实现权限控制； 6、可通过无线AP探测范围内的客户端，并将客户端信息上报审计或运维管理平台； 7、支持WIPS，可对钓鱼AP检测及反制，可针对不同区域设定不同安全级别； 8、支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 9、配置主机1台，内置双电源，管理AP数量不低于此次招标数量。 | 1 | 台 |
| 4 | 8口POE交换机 | 1.性能:交换容量≥336Gbps；转发性能≥25Mpps 2.接口类型：≥8个千兆电口端口，≥2个千兆SFP口，支持POE供电，最大POE功率≥125W 3.支持STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s)； 4.支持IPv4/IPv6静态路由,支持RIP/RIPng,OSPFv2/v3; 5.支持Telemetry技术，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警; 6.内置图形化操作，实现对网络的统一运维及管理; | 5 | 台 |
| 5 | POE交换机 | 1.性能：整机交换容量 ≥432Gbps；转发性能≥144Mpps； 2.接口类型：≥24个千兆电口端口，≥4个千兆SFP口 3.支持PoE+，PoE供电≥375W4.MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K 5.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口6.交换机支持最大堆叠台数≥9，可以将多台交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络 7.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品 8.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 9.采用专业的内置防雷技术，支持≥10KV业务端口防雷能力 | 1 | 台 |
| 6 | 交换机 | 1.性能：整机交换容量 ≥432Gbps；转发性能≥144Mpps 2.接口类型：≥24个千兆电口端口，≥4个千兆SFP口 3.MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K 4.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口 5.交换机支持最大堆叠台数≥9，可以将多台交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络 6.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品 7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 8.采用专业的内置防雷技术，支持≥10KV业务端口防雷能力 | 3 | 台 |
| 7 | 千兆光模块 | SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 块 |
| 8 | 高密度吸顶式无线AP | 1、整机采用双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、整机协商速率≥2.9Gbps 3、2个接口，其中1个2.5G光口接口 4、要求采用内置智能天线设计 5、支持多种模式，支持通过AC控制管理；可被云平台管理，也可以独立工作；可作为AC模式管理fit AP 6、▲5GHz和2.4GHz射频上行ping包1000个测试，5GHz平均时延≤3.1ms，2.4GHz平均时延≤4.6ms(提供第三方有资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章，未提供的作负偏离处理) 7、可识别150+种终端上线失败原因、140+终端下线原因、100+认证失败原因。 | 42 | 台 |
| 9 | 千兆光模块 | SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 块 |
| 六、综合布线系统（4层-6层） |  |  |  |  |
| 1 | 亮面型单孔面板 | 1.单孔固定面板,86mm×86mm×8mm标准尺寸； 2.由高强度抗冲击热塑材料制成；符合UL 94V-0防火标准； | 21 | 个 |
| 2 | 亮面型双孔面板 | 1.双孔固定面板,86mm×86mm×8mm标准尺寸； 2.由高强度抗冲击热塑材料制成；符合UL 94V-0防火标准； | 13 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 1.六类UTP非屏蔽模块；采用印刷线路板消磁技术，能有效降低内部串扰； 2.IDC 外有T568A/T568B 通用线序色标，便于用户安装和检查； | 47 | 个 |
| 4 | 六类2米非屏蔽跳线 | 1.成品跳线采用六类多股双绞线，带中心十字骨架，导线外层为PE绝缘层； 2.插头针脚采用线对分层隔离设计，确保良好的NEXT性能； 3.三叉针设计，整体充胶注塑，带水晶头弹片保护装置； | 47 | 个 |
| 5 | 六类 | 4对非屏蔽双绞电缆 | 15 | 箱 |
| 6 | 六类非屏蔽24口配线架 | 1.19“标准机柜安装； 2.机械滑动装置，封装式金属外壳； 3.模块化安装，1U空间里可支持最多24芯SC尾纤的安装； | 10 | 台 |
| 7 | 理线架 | 1.采用优质烤漆、质感出众、质量轻、收纳方便、结构稳定、承重量大。塑料材质； 2.可安装于19英寸标准机架中，用于配线架和设备之间的跳线整理及管理； | 10 | 支 |
| 8 | 六类2米非屏蔽跳线 | 1.成品跳线采用六类多股双绞线，带中心十字骨架，导线外层为PE绝缘层； 2.插头针脚采用线对分层隔离设计，确保良好的NEXT性能； 3.三叉针设计，整体充胶注塑，带水晶头弹片保护装置； | 147 | 个 |
| 9 | 8口光纤终端盒 | 1.支持紧缓冲层光缆和松管型光缆，尾部带有光纤进线孔固定位，可固定室内、室外光缆，预留铜缆进线绑扎位； 2.支持磨接方式，熔接方式，可选配熔接盘； 3. 前端带有光纤端口标示条，便于端口标示 | 2 | 套 |
| 10 | 光纤尾纤 | 1.需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3标准； 2.紧缓冲层设计； 3.提供单模OS2零水峰和多模OM3两种； | 16 | 根 |
| 11 | 光纤跳线 | 提供SC-SC及LC-LC两种，双芯； | 6 | 根 |
| 12 | 光纤熔接 | 含熔接配件 | 6 | 点 |
| 13 | PVC20 | PVC20 | 1680 | 米 |
| 14 | PVC25 | PVC25 | 1200 | 米 |
| 15 | 机柜 | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 16 | 辅材 | 底座、暗盒、钉子、螺丝、标签、扎带、胶水等工具材料 | 1 | 项 |
| 17 | 开槽 | 墙面开槽 | 2880 | 米 |

三、项目技术需求

1.中标人必须根据本项目建设和运行的实际需求，提供合理和必需的设备配置建议。所提供的各类设备除特定的外接设备外，应配齐所需的软、硬件（如接口设备、缆线等，包括招标书中未列出而系统实施又必需的软件、硬件）以构成一套实用系统。投标人应将与此有关的费用计入设备价格费中，采购人不承担任何相关费用。

2.投标设备所需连接光纤及网线由中标人提供，投标设备如需使用特别接头、插座等, 由中标人提供。另外所投设备的用电保护如果超过一般线路保护, 保护设备也由中标人提供。投标人应将与此有关的费用计入设备价格费中，采购人不承担任何相关费用。

3.请有意向的投标人认真了解本次采购内容，有需要现场勘查与了解和本次项目有关内容的请与采购单位的本次项目联络人进行联系。

四、其他要求

1.本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

2.本次投标人未按采购清单要求提供货物，未通过招标人验收，招标人将不予付款，直到满足验收为止。

3.投标人应在投标文件中说明，如能中标，在安装、调试、验收过程中需采购方配合的工作和需买方提供的条件。

4.中标人供给采购人的货物及自己使用的工具，进入采购人现场后的保管，由中标人负责；中标人在采购人现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由中标人负责。

5、本项目由江苏神州项目管理有限公司协助采购人作了咨询等代理工作,各投标人在报价时须将咨询费包含在投标报价中，不需单独列项计取,咨询费贰万伍仟元。

6、若发现中标供应商提供虚假资料或虚假承诺或虚假参数等虚假材料应标的，中标供应商承担相应法律责任及相应处罚。

五、商务部分

（一）履约时间:合同签订后30日内供货并安装调试到位。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）付款方式: 自合同签订之日后30日内采购人向中标人支付合同总价的40%，全部设备到现场安装调试完毕并经验收合格且经学校组织审计后付清。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二四年    月    日

一、投标函

淮安市政府采购中心:

关于          采购项目（项目编号:     ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心品牌 |  |

三、投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

1、投标人根据评标标准“2、政策导向”中的要求提供证书（加盖投标人电子签章）

2、投标人根据评标标准“3、技术部分”中的要求提供相关证明材料（加盖投标人电子签章）

3、投标人根据评标标准“4、方案部分”中的要求提供方案（格式自拟，加盖投标人电子签章）

4、投标人根据评标标准“5、商务部分”中的要求提供相关证明材料（加盖投标人电子签章）

5、投标人根据评标标准“6、售后服务”中的要求提供相关承诺格式自拟，加盖投标人电子签章）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市政府采购中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市政府采购中心组织的（项目编号:      ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市政府采购中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:      ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致淮安市政府采购中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市政府采购中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。