## 1.1 封-1 封面
|  | 睢宁县王集中学消防改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年03月07日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 睢宁县王集中学消防改造工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年03月07日 | 复 核 时 间： | 2025年03月07日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0310 给排水、采暖、燃气工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm |  | m2 | 813
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：80cm |  | m3 | 786
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1、名称：路面恢复 2、混凝土强度等级：c30 3、厚度：15cm |  | m2 | 813
4 | 040103001001 | 回填方 |  | 1、名称：土方回填 |  | m3 | 786
5 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室外埋地 2、材质、规格：钢丝骨架复合管DN150 |  | m | 1573.5
6 | 030901011001 | 室外消火栓 |  | 1、安装方式：室外地上式消火栓 |  | 套 | 9
7 | 030901012001 | 消防水泵接合器 |  | 1、型号、规格：水泵接合器DN150 |  | 套 | 4
8 | 030807003013 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 20
9 | 010401011001 | 砖检查井 |  | 1、名称：阀门井φ700mm |  | 座 | 11
分部小计
0304 弱电外网
10 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：弱电管埋地 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 |  | m | 976
11 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：弱电管埋地 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 |  | m | 819.7
12 | 040205001001 | 人（手）孔井 |  | 1、材料品种：弱电井0.5*0.5 |  | 座 | 19
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：80cm |  | m3 | 476
14 | 040103001002 | 回填方 |  | 1、名称：土方回填 |  | m3 | 476
15 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：WDZN-RYJYP-4*1.5 |  | m | 685.9
16 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：ZN-RVS-2*1.5 |  | m | 314.5
17 | 030411004004 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：ZN-RVS-10*1.5 |  | m | 221.3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 030411004005 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：ZN-RVS-15*1.5 |  | m | 314.5
19 | 030411004006 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：ZN-RVS-25*1.5 |  | m | 103.4
分部小计
030901 水灭火系统
20 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽式连接 |  | m | 46.8
21 | 030901001010 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN125 3、连接形式：沟槽式连接 |  | m | 3.6
22 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽式连接 |  | m | 42.5
23 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽式连接 |  | m | 26.6
24 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 |  | m | 14.15
25 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 |  | m | 115.03
26 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 |  | m | 114
27 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 |  | m | 295
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 |  | m | 346.1
29 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 |  | 1、安装部位：68°上喷 |  | 个 | 352
30 | 030807003002 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：信号蝶阀 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 3
31 | 030815001001 | 管架制作安装 |  |  |  | kg | 889
32 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1、名称：水流指示器 2、规格：DN150 |  | 个 | 1
33 | 031003001001 | 螺纹法兰阀门 |  | 1、名称：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 |  | 个 | 1
34 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN25 |  | 个 | 1
35 | 030807003012 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 1
36 | 031003001008 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 |  | 个 | 4
37 | 030904004001 | 消防警铃 |  | 1、名称：消防警铃 |  | 个 | 1
38 | 030807003014 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：末端试水装置 2、型号、规格：DN25 |  | 个 | 1
39 | 030807003015 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：钢制漏斗 2、型号、规格：DN75 |  | 个 | 1
40 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：压力表 |  | 个 | 3
41 | 030817008002 | 套管制作安装 |  | 1、类型：钢套管制作安装 2、规格：DN150 |  | 套 | 56
42 | 030817008003 | 套管制作安装 |  | 1、类型：钢套管制作安装 2、规格：DN150 |  | 套 | 1
43 | 030817008004 | 套管制作安装 |  | 1、类型：钢套管制作安装 2、规格：DN150 |  | 套 | 16
44 | 030901001011 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽式连接 |  | m | 690.43
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
45 | 030901001012 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 |  | m | 87.8
46 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：焊接法兰阀门 2、材质：DN100 |  | 个 | 7
47 | 030807003016 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN100 |  | 个 | 77
48 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：室内消火栓 |  | 套 | 61
49 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、形式：灭火器 2、规格、型号：5Kg |  | 具(组) | 130
50 | 031006015001 | 水箱 |  | 1、材质、类型：屋面消防水泵一体箱 2、型号、规格：总容量24m3，实用量为18m3（含水箱基础制作安装） |  | 台 | 1
51 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、系统形式：消火栓系统及喷淋系统 |  | 系统 | 2
分部小计
030904 消防
52 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：稳压泵控制柜ATWYB 2、安装方式：距地1.5m安装 |  | 台 | 1
53 | 030404017010 | 配电箱 |  | 1、名称：ATxf配电箱 2、安装方式：距地1.5m安装 |  | 台 | 1
54 | 030404017007 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明控制器1ALE 2、安装方式：距地1.5m安装 |  | 台 | 1
55 | 030404017011 | 配电箱 |  | 1、名称：消火栓泵控制柜 2、型号：XFB2 3、安装方式：落地, |  | 台 | 1
56 | 030404017009 | 配电箱 |  | 1、名称：喷淋控制柜 2、型号：XFB3 3、安装方式：落地, |  | 台 | 1
57 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：消防控制柜 2、型号：XFB1 |  | 台 | 1
58 | 030404017012 | 配电箱 |  | 1、名称：ATQ配电箱 2、安装方式：距地1.5m安装 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 030404017008 | 配电箱 |  | 1、名称：集中电源控制器 |  | 台 | 1
60 | 030109001002 | 离心式泵 |  | 1、名称：消火栓泵/喷淋泵（各两台） 2、型号：扬程50米，流量30L每秒，功率37kw，(包含CCCF认证，检验报告，合格证) |  | 台 | 4
61 | 030109001003 | 离心式泵 |  | 1、名称：水泵拆除 |  | 台 | 2
62 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电缆(暂估） 2、型号：(WDZN-YJ(F)22-4*70) |  | m | 20
63 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：电缆(暂估） 2、型号：WDZN-YJV-5*4 |  | m | 40
64 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电缆(暂估） 2、型号：WDZN-YJV-3*25+1*16 |  | m | 20
65 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1、名称：电缆(暂估） 2、型号：WDZN-YJV-3*25 |  | m | 20
66 | 030807003003 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：明杆闸阀 2、型号、规格：DN200 |  | 个 | 4
67 | 030404017013 | 配电箱 |  | 1、名称：ATxf配电箱 2、安装方式：距地1.5m安装 |  | 台 | 1
68 | 030807003006 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：明杆闸阀 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 8
69 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1、材质：软接头 2、规格：DN200 |  | 个(组) | 4
70 | 031003010002 | 软接头（软管） |  | 1、材质：软接头 2、规格：DN150 |  | 个(组) | 6
71 | 030807003004 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：Y型过滤器 2、型号、规格：DN200 |  | 个 | 4
72 | 031002003001 | 套管 |  | 1、名称、类型：刚性套管 2、规格：DN250 |  | 个 | 4
73 | 030807003005 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 4
74 | 030807003007 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：水锤 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
75 | 030807003008 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：流量计 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 2
76 | 030807003009 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：安全泄压阀 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 2
77 | 030807003010 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN150 |  | 个 | 2
78 | 031003001004 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：压力表 2、规格、压力等级：1.6Mpa |  | 个 | 8
79 | 031003001005 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：智能压力表 2、规格、压力等级：1.6Mpa |  | 个 | 2
80 | 031003001006 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：1.6Mpa |  | 个 | 1
81 | 031003001007 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：压力开关 |  | 个 | 1
82 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1、名称：烟感 |  | 个 | 38
83 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、名称：手动报警按钮 |  | 个 | 8
84 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1、名称：声光报警器 |  | 个 | 8
85 | 030904003002 | 按钮 |  | 1、名称：消火栓按钮 |  | 个 | 65
86 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） |  | 1、名称：消防广播 |  | 个 | 5
87 | 030904008001 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：消防模块 |  | 个(台) | 3
88 | 030404032001 | 端子箱 |  | 1、名称：端子箱 |  | 台 | 1
89 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：ZN-RVS2*1.5 |  | m | 497.8
90 | 030411004009 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：ZN-RVS2*2.5 |  | m | 238.5
91 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 |  | 个 | 127
92 | 030411001007 | 配管 |  | 1、名称：配管明装 2、材质：JDG20 |  | m | 242.8
93 | 030411001008 | 配管 |  | 1、名称：配管明装 2、材质：JDG25 |  | m | 224.6
94 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：金属软管 2、规格：DN16 |  | m | 127
95 | 030905001002 | 自动报警系统调试 |  |  |  | 系统 | 1
96 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1、名称：应急吸顶灯 |  | 套 | 31
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
97 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1、名称：疏散指示灯 |  | 套 | 29
98 | 030412004007 | 装饰灯 |  | 1、名称：安全出口灯 |  | 套 | 10
99 | 030412004008 | 装饰灯 |  | 1、名称：壁挂灯 |  | 套 | 8
100 | 030411001006 | 配管 |  | 1、名称：配管明装 2、材质：JDG25 |  | m | 556.3
101 | 030411004008 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：WDZBN-BYJ4 |  | m | 1178
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 190000.00
2 | 暂估价 |  | 100000.00
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 100000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 290000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 消防图纸及后期消防评估预算 |  | 项 |  | 90000.00
2 | 钢架楼梯（因无图纸暂列） |  | 项 |  | 100000.00
合 计 |  |  |  |  | 190000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 消控室内设备需深化设计 |  |  | 100000.00
合 计 |  |  |  | 100000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.8 全费用单价分析表(清单)
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
|  | 给排水、采暖、燃气工程 | 给排水、采暖、燃气工程 |  |  | 1 |  | 54101.87 | 204578.06 |  | 8819.69 | 21643.88 |  | 7569.11 | 296712.61 |  | 8337.62 | 98792.70 | 11388.37 | 37370.82 | 452602.12
1 | 041001001001 | 拆除路面 1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm | 拆除路面 | 1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm | m2 | 813 | 29.85 | 9.16 | 0.05 |  | 5.42 | 3.66 |  | 1.28 | 19.57 |  | 0.55 | 6.52 | 0.75 | 2.46 | 24268.05
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：80cm | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：80cm | m3 | 786 | 13.37 | 3.55 |  |  | 3.29 | 1.43 |  | 0.49 | 8.76 |  | 0.25 | 2.92 | 0.34 | 1.10 | 10508.82
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 1、名称：路面恢复 2、混凝土强度等级：c30 3、厚度：15cm | 水泥混凝土 | 1、名称：路面恢复 2、混凝土强度等级：c30 3、厚度：15cm | m2 | 813 | 130.64 | 18.97 | 56.42 |  |  | 7.59 |  | 2.66 | 85.64 |  | 2.41 | 28.51 | 3.29 | 10.79 | 106210.32
4 | 040103001001 | 回填方 1、名称：土方回填 | 回填方 | 1、名称：土方回填 | m3 | 786 | 30.28 | 11.85 |  |  | 1.60 | 4.74 |  | 1.66 | 19.85 |  | 0.56 | 6.61 | 0.76 | 2.50 | 23800.08
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第2页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
5 | 031001006001 | 塑料管 1、安装部位：室外埋地 2、材质、规格：钢丝骨架复合管DN150 | 塑料管 | 1、安装部位：室外埋地 2、材质、规格：钢丝骨架复合管DN150 | m | 1573.5 | 138.08 | 6.58 | 80.30 |  | 0.10 | 2.63 |  | 0.92 | 90.53 |  | 2.54 | 30.14 | 3.47 | 11.40 | 217268.88
6 | 030901011001 | 室外消火栓 1、安装方式：室外地上式消火栓 | 室外消火栓 | 1、安装方式：室外地上式消火栓 | 套 | 9 | 1862.86 | 98.58 | 1069.43 |  |  | 39.43 |  | 13.80 | 1221.24 |  | 34.32 | 406.62 | 46.87 | 153.81 | 16765.74
7 | 030901012001 | 消防水泵接合器 1、型号、规格：水泵接合器DN150 | 消防水泵接合器 | 1、型号、规格：水泵接合器DN150 | 套 | 4 | 1208.26 | 174.90 | 512.34 |  | 10.41 | 69.96 |  | 24.49 | 792.10 |  | 22.26 | 263.74 | 30.40 | 99.76 | 4833.04
8 | 030807003013 | 低压法兰阀门 1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN150 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN150 | 个 | 20 | 887.07 | 99.64 | 424.35 |  | 3.74 | 39.86 |  | 13.95 | 581.54 |  | 16.34 | 193.63 | 22.32 | 73.24 | 17741.40
9 | 010401011001 | 砖检查井 1、名称：阀门井φ700mm | 砖检查井 | 1、名称：阀门井φ700mm | 座 | 11 | 2835.85 | 472.23 | 1104.97 |  | 26.90 | 188.89 |  | 66.11 | 1859.10 |  | 52.24 | 619.00 | 71.36 | 234.15 | 31194.35
|  | 弱电外网 | 弱电外网 |  |  | 1 |  | 25638.66 | 60630.37 |  | 2948.32 | 10251.04 |  | 3587.63 | 103055.98 |  | 2895.87 | 34313.26 | 3955.48 | 12979.85 | 157200.44
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第3页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
10 | 030411001003 | 配管 1、名称：弱电管埋地 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 | 配管 | 1、名称：弱电管埋地 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 | m | 976 | 38.62 | 6.91 | 14.38 |  | 0.30 | 2.76 |  | 0.97 | 25.32 |  | 0.71 | 8.43 | 0.97 | 3.19 | 37693.12
11 | 030411001004 | 配管 1、名称：弱电管埋地 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 | 配管 | 1、名称：弱电管埋地 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 | m | 819.7 | 51.55 | 9.71 | 18.44 |  | 0.40 | 3.88 |  | 1.36 | 33.79 |  | 0.95 | 11.25 | 1.30 | 4.26 | 42255.54
12 | 040205001001 | 人（手）孔井 1、材料品种：弱电井0.5*0.5 | 人（手）孔井 | 1、材料品种：弱电井0.5*0.5 | 座 | 19 | 880.90 | 103.14 | 418.65 |  |  | 41.26 |  | 14.44 | 577.49 |  | 16.23 | 192.28 | 22.17 | 72.73 | 16737.10
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：80cm | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：80cm | m3 | 476 | 13.37 | 3.55 |  |  | 3.29 | 1.43 |  | 0.49 | 8.76 |  | 0.25 | 2.92 | 0.34 | 1.10 | 6364.12
14 | 040103001002 | 回填方 1、名称：土方回填 | 回填方 | 1、名称：土方回填 | m3 | 476 | 30.28 | 11.85 |  |  | 1.60 | 4.74 |  | 1.66 | 19.85 |  | 0.56 | 6.61 | 0.76 | 2.50 | 14413.28
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第4页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
15 | 030411004002 | 配线 1、名称：管内穿线 2、配线形式：WDZN-RYJYP-4*1.5 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：WDZN-RYJYP-4*1.5 | m | 685.9 | 11.68 | 0.81 | 6.42 |  |  | 0.32 |  | 0.11 | 7.66 |  | 0.22 | 2.55 | 0.29 | 0.96 | 8011.31
16 | 030411004003 | 配线 1、名称：管内穿线 2、配线形式：ZN-RVS-2*1.5 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：ZN-RVS-2*1.5 | m | 314.5 | 5.92 | 0.68 | 2.83 |  |  | 0.27 |  | 0.10 | 3.88 |  | 0.11 | 1.29 | 0.15 | 0.49 | 1861.84
17 | 030411004004 | 配线 1、名称：管内穿线 2、配线形式：ZN-RVS-10*1.5 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：ZN-RVS-10*1.5 | m | 221.3 | 32.93 | 1.37 | 19.47 |  |  | 0.55 |  | 0.19 | 21.58 |  | 0.61 | 7.19 | 0.83 | 2.72 | 7287.41
18 | 030411004005 | 配线 1、名称：管内穿线 2、配线形式：ZN-RVS-15*1.5 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：ZN-RVS-15*1.5 | m | 314.5 | 47.53 | 1.37 | 29.05 |  |  | 0.55 |  | 0.19 | 31.16 |  | 0.88 | 10.37 | 1.20 | 3.92 | 14948.19
19 | 030411004006 | 配线 1、名称：管内穿线 2、配线形式：ZN-RVS-25*1.5 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：ZN-RVS-25*1.5 | m | 103.4 | 73.85 | 1.37 | 46.30 |  |  | 0.55 |  | 0.19 | 48.41 |  | 1.36 | 16.12 | 1.86 | 6.10 | 7636.09
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第5页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
|  | 水灭火系统 | 水灭火系统 |  |  | 1 |  | 71809.51 | 207151.32 |  | 6281.78 | 28726.91 |  | 10051.45 | 324020.98 |  | 9104.99 | 107885.23 | 12436.52 | 40810.29 | 494258.01
20 | 030901001002 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽式连接 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽式连接 | m | 46.8 | 182.00 | 34.13 | 64.97 |  | 1.78 | 13.65 |  | 4.78 | 119.31 |  | 3.35 | 39.73 | 4.58 | 15.03 | 8517.60
21 | 030901001010 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN125 3、连接形式：沟槽式连接 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN125 3、连接形式：沟槽式连接 | m | 3.6 | 149.45 | 27.67 | 53.61 |  | 1.76 | 11.07 |  | 3.87 | 97.98 |  | 2.75 | 32.62 | 3.76 | 12.34 | 538.02
22 | 030901001003 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽式连接 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽式连接 | m | 42.5 | 131.78 | 24.70 | 46.86 |  | 1.49 | 9.88 |  | 3.46 | 86.39 |  | 2.43 | 28.76 | 3.32 | 10.88 | 5600.65
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第6页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
23 | 030901001004 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽式连接 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽式连接 | m | 26.6 | 100.55 | 19.29 | 36.01 |  | 0.20 | 7.72 |  | 2.70 | 65.92 |  | 1.85 | 21.95 | 2.53 | 8.30 | 2674.63
24 | 030901001005 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 | m | 14.15 | 116.68 | 23.43 | 39.90 |  | 0.51 | 9.37 |  | 3.28 | 76.49 |  | 2.15 | 25.47 | 2.94 | 9.63 | 1651.02
25 | 030901001006 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 | m | 115.03 | 96.10 | 21.09 | 30.00 |  | 0.52 | 8.44 |  | 2.95 | 63.00 |  | 1.77 | 20.98 | 2.42 | 7.93 | 11054.38
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第7页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
26 | 030901001007 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 | m | 114 | 87.54 | 20.25 | 25.64 |  | 0.57 | 8.10 |  | 2.83 | 57.39 |  | 1.61 | 19.11 | 2.20 | 7.23 | 9979.56
27 | 030901001008 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 | m | 295 | 70.32 | 17.81 | 18.28 |  | 0.39 | 7.12 |  | 2.49 | 46.09 |  | 1.30 | 15.35 | 1.77 | 5.81 | 20744.40
28 | 030901001009 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 | m | 346.1 | 62.09 | 17.17 | 14.03 |  | 0.24 | 6.87 |  | 2.40 | 40.71 |  | 1.14 | 13.55 | 1.56 | 5.13 | 21489.35
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第8页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
29 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 1、安装部位：68°上喷 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、安装部位：68°上喷 | 个 | 352 | 50.61 | 12.83 | 13.22 |  | 0.20 | 5.13 |  | 1.80 | 33.18 |  | 0.93 | 11.05 | 1.27 | 4.18 | 17814.72
30 | 030807003002 | 低压法兰阀门 1、名称：信号蝶阀 2、型号、规格：DN150 | 低压法兰阀门 | 1、名称：信号蝶阀 2、型号、规格：DN150 | 个 | 3 | 1152.30 | 142.04 | 514.66 |  | 22.01 | 56.82 |  | 19.89 | 755.42 |  | 21.23 | 251.52 | 28.99 | 95.14 | 3456.90
31 | 030815001001 | 管架制作安装 | 管架制作安装 |  | kg | 889 | 26.74 | 6.79 | 5.39 |  | 1.68 | 2.72 |  | 0.95 | 17.53 |  | 0.49 | 5.84 | 0.67 | 2.21 | 23771.86
32 | 030901006001 | 水流指示器 1、名称：水流指示器 2、规格：DN150 | 水流指示器 | 1、名称：水流指示器 2、规格：DN150 | 个 | 1 | 736.57 | 53.00 | 380.84 |  | 20.41 | 21.20 |  | 7.42 | 482.87 |  | 13.57 | 160.78 | 18.53 | 60.82 | 736.57
33 | 031003001001 | 螺纹法兰阀门 1、名称：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 | 螺纹法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 | 1 | 410.53 | 49.82 | 182.87 |  | 9.54 | 19.93 |  | 6.97 | 269.13 |  | 7.56 | 89.61 | 10.33 | 33.90 | 410.53
34 | 031003001002 | 螺纹阀门 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN25 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 | 1 | 67.51 | 11.66 | 26.31 |  |  | 4.66 |  | 1.63 | 44.26 |  | 1.24 | 14.74 | 1.70 | 5.57 | 67.51
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第9页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
35 | 030807003012 | 低压法兰阀门 1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150 | 低压法兰阀门 | 1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150 | 个 | 1 | 6178.17 | 751.54 | 2863.20 |  | 29.65 | 300.62 |  | 105.22 | 4050.23 |  | 113.81 | 1348.55 | 155.46 | 510.12 | 6178.17
36 | 031003001008 | 螺纹阀门 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 | 4 | 131.93 | 27.56 | 44.05 |  |  | 11.02 |  | 3.86 | 86.49 |  | 2.43 | 28.80 | 3.32 | 10.89 | 527.72
37 | 030904004001 | 消防警铃 1、名称：消防警铃 | 消防警铃 | 1、名称：消防警铃 | 个 | 1 | 202.53 | 38.16 | 73.54 |  | 0.47 | 15.26 |  | 5.34 | 132.77 |  | 3.73 | 44.21 | 5.10 | 16.72 | 202.53
38 | 030807003014 | 低压法兰阀门 1、名称：末端试水装置 2、型号、规格：DN25 | 低压法兰阀门 | 1、名称：末端试水装置 2、型号、规格：DN25 | 个 | 1 | 461.94 | 122.96 | 112.29 |  | 1.20 | 49.18 |  | 17.21 | 302.84 |  | 8.51 | 100.83 | 11.62 | 38.14 | 461.94
39 | 030807003015 | 低压法兰阀门 1、名称：钢制漏斗 2、型号、规格：DN75 | 低压法兰阀门 | 1、名称：钢制漏斗 2、型号、规格：DN75 | 个 | 1 | 206.02 | 56.61 | 38.83 |  | 9.05 | 22.64 |  | 7.93 | 135.06 |  | 3.80 | 44.97 | 5.18 | 17.01 | 206.02
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第10页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
40 | 031003001003 | 螺纹阀门 1、类型：压力表 | 螺纹阀门 | 1、类型：压力表 | 个 | 3 | 124.28 | 11.66 | 63.52 |  |  | 4.66 |  | 1.63 | 81.47 |  | 2.29 | 27.13 | 3.13 | 10.26 | 372.84
41 | 030817008002 | 套管制作安装 1、类型：钢套管制作安装 2、规格：DN150 | 套管制作安装 | 1、类型：钢套管制作安装 2、规格：DN150 | 套 | 56 | 186.74 | 58.30 | 30.50 |  | 2.14 | 23.32 |  | 8.16 | 122.42 |  | 3.44 | 40.76 | 4.70 | 15.42 | 10457.44
42 | 030817008003 | 套管制作安装 1、类型：钢套管制作安装 2、规格：DN150 | 套管制作安装 | 1、类型：钢套管制作安装 2、规格：DN150 | 套 | 1 | 104.14 | 30.74 | 18.79 |  | 2.14 | 12.30 |  | 4.30 | 68.27 |  | 1.92 | 22.73 | 2.62 | 8.60 | 104.14
43 | 030817008004 | 套管制作安装 1、类型：钢套管制作安装 2、规格：DN150 | 套管制作安装 | 1、类型：钢套管制作安装 2、规格：DN150 | 套 | 16 | 41.87 | 10.60 | 8.99 |  | 2.14 | 4.24 |  | 1.48 | 27.45 |  | 0.77 | 9.14 | 1.05 | 3.46 | 669.92
44 | 030901001011 | 消火栓钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽式连接 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽式连接 | m | 690.43 | 131.78 | 24.70 | 46.86 |  | 1.49 | 9.88 |  | 3.46 | 86.39 |  | 2.43 | 28.76 | 3.32 | 10.88 | 90984.87
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第11页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
45 | 030901001012 | 水喷淋钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 | m | 87.8 | 116.68 | 23.43 | 39.90 |  | 0.51 | 9.37 |  | 3.28 | 76.49 |  | 2.15 | 25.47 | 2.94 | 9.63 | 10244.50
46 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 1、类型：焊接法兰阀门 2、材质：DN100 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：焊接法兰阀门 2、材质：DN100 | 个 | 7 | 937.07 | 93.28 | 450.86 |  | 19.81 | 37.31 |  | 13.06 | 614.32 |  | 17.26 | 204.54 | 23.58 | 77.37 | 6559.49
47 | 030807003016 | 低压法兰阀门 1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN100 | 低压法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN100 | 个 | 77 | 855.88 | 93.28 | 397.62 |  | 19.81 | 37.31 |  | 13.06 | 561.08 |  | 15.77 | 186.82 | 21.54 | 70.67 | 65902.76
48 | 030901010001 | 室内消火栓 1、安装方式：室内消火栓 | 室内消火栓 | 1、安装方式：室内消火栓 | 套 | 61 | 1111.15 | 76.32 | 610.58 |  | 0.32 | 30.53 |  | 10.68 | 728.43 |  | 20.47 | 242.54 | 27.96 | 91.75 | 67780.15
49 | 030901013001 | 灭火器 1、形式：灭火器 2、规格、型号：5Kg | 灭火器 | 1、形式：灭火器 2、规格、型号：5Kg | 具(组) | 130 | 159.75 | 10.39 | 88.73 |  |  | 4.16 |  | 1.45 | 104.73 |  | 2.94 | 34.87 | 4.02 | 13.19 | 20767.50
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第12页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
50 | 031006015001 | 水箱 1、材质、类型：屋面消防水泵一体箱 2、型号、规格：总容量24m3，实用量为18m3（含水箱基础制作安装） | 水箱 | 1、材质、类型：屋面消防水泵一体箱 2、型号、规格：总容量24m3，实用量为18m3（含水箱基础制作安装） | 台 | 1 | 79553.16 | 1763.95 | 48399.83 |  | 1036.39 | 705.58 |  | 246.95 | 52152.70 |  | 1465.49 | 17364.64 | 2001.72 | 6568.61 | 79553.16
51 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 1、系统形式：消火栓系统及喷淋系统 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：消火栓系统及喷淋系统 | 系统 | 2 | 2390.22 | 949.05 | 33.72 |  | 71.70 | 379.62 |  | 132.87 | 1566.96 |  | 44.03 | 521.73 | 60.14 | 197.36 | 4780.44
|  | 消防 | 消防 |  |  | 1 |  | 24625.17 | 101821.40 |  | 954.93 | 9849.73 |  | 3450.04 | 140701.26 |  | 3953.71 | 46847.55 | 5400.37 | 17721.26 | 214624.15
|  | 泵房 | 泵房 |  |  | 1 |  | 8825.26 | 78480.94 |  | 742.94 | 3530.31 |  | 1235.51 | 92814.96 |  | 2608.10 | 30903.44 | 3562.41 | 11690.00 | 141578.91
52 | 030404017001 | 配电箱 1、名称：稳压泵控制柜ATWYB 2、安装方式：距地1.5m安装 | 配电箱 | 1、名称：稳压泵控制柜ATWYB 2、安装方式：距地1.5m安装 | 台 | 1 | 5133.25 | 146.28 | 3139.94 |  |  | 58.51 |  | 20.48 | 3365.21 |  | 94.56 | 1120.47 | 129.16 | 423.85 | 5133.25
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第13页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
53 | 030404017010 | 配电箱 1、名称：ATxf配电箱 2、安装方式：距地1.5m安装 | 配电箱 | 1、名称：ATxf配电箱 2、安装方式：距地1.5m安装 | 台 | 1 | 4185.83 | 146.28 | 2518.84 |  |  | 58.51 |  | 20.48 | 2744.11 |  | 77.11 | 913.67 | 105.32 | 345.62 | 4185.83
54 | 030404017007 | 配电箱 1、名称：应急照明控制器1ALE 2、安装方式：距地1.5m安装 | 配电箱 | 1、名称：应急照明控制器1ALE 2、安装方式：距地1.5m安装 | 台 | 1 | 4727.23 | 146.28 | 2873.76 |  |  | 58.51 |  | 20.48 | 3099.03 |  | 87.08 | 1031.85 | 118.95 | 390.32 | 4727.23
55 | 030404017011 | 配电箱 1、名称：消火栓泵控制柜 2、型号：XFB2 3、安装方式：落地, | 配电箱 | 1、名称：消火栓泵控制柜 2、型号：XFB2 3、安装方式：落地, | 台 | 1 | 7611.01 | 294.68 | 4468.98 |  | 66.76 | 117.87 |  | 41.26 | 4989.55 |  | 140.21 | 1661.31 | 191.51 | 628.43 | 7611.01
56 | 030404017009 | 配电箱 1、名称：喷淋控制柜 2、型号：XFB3 3、安装方式：落地, | 配电箱 | 1、名称：喷淋控制柜 2、型号：XFB3 3、安装方式：落地, | 台 | 1 | 7611.01 | 294.68 | 4468.98 |  | 66.76 | 117.87 |  | 41.26 | 4989.55 |  | 140.21 | 1661.31 | 191.51 | 628.43 | 7611.01
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第14页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
57 | 030404017002 | 配电箱 1、名称：消防控制柜 2、型号：XFB1 | 配电箱 | 1、名称：消防控制柜 2、型号：XFB1 | 台 | 1 | 7611.01 | 294.68 | 4468.98 |  | 66.76 | 117.87 |  | 41.26 | 4989.55 |  | 140.21 | 1661.31 | 191.51 | 628.43 | 7611.01
58 | 030404017012 | 配电箱 1、名称：ATQ配电箱 2、安装方式：距地1.5m安装 | 配电箱 | 1、名称：ATQ配电箱 2、安装方式：距地1.5m安装 | 台 | 1 | 1208.22 | 146.28 | 566.80 |  |  | 58.51 |  | 20.48 | 792.07 |  | 22.26 | 263.73 | 30.40 | 99.76 | 1208.22
59 | 030404017008 | 配电箱 1、名称：集中电源控制器 | 配电箱 | 1、名称：集中电源控制器 | 台 | 1 | 6345.16 | 146.28 | 3934.43 |  |  | 58.51 |  | 20.48 | 4159.70 |  | 116.89 | 1385.00 | 159.66 | 523.91 | 6345.16
60 | 030109001002 | 离心式泵 1、名称：消火栓泵/喷淋泵（各两台） 2、型号：扬程50米，流量30L每秒，功率37kw，(包含CCCF认证，检验报告，合格证) | 离心式泵 | 1、名称：消火栓泵/喷淋泵（各两台） 2、型号：扬程50米，流量30L每秒，功率37kw，(包含CCCF认证，检验报告，合格证) | 台 | 4 | 10381.24 | 564.98 | 5888.49 |  | 47.07 | 225.99 |  | 79.10 | 6805.63 |  | 191.24 | 2265.99 | 261.21 | 857.17 | 41524.96
61 | 030109001003 | 离心式泵 1、名称：水泵拆除 | 离心式泵 | 1、名称：水泵拆除 | 台 | 2 | 314.33 | 117.04 | 7.51 |  | 18.31 | 46.82 |  | 16.39 | 206.07 |  | 5.79 | 68.61 | 7.91 | 25.95 | 628.66
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第15页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
62 | 030408001003 | 电力电缆 1、名称：电缆(暂估） 2、型号：(WDZN-YJ(F)22-4*70) | 电力电缆 | 1、名称：电缆(暂估） 2、型号：(WDZN-YJ(F)22-4*70) | m | 20 | 316.99 | 10.27 | 191.44 |  | 0.55 | 4.11 |  | 1.44 | 207.81 |  | 5.84 | 69.19 | 7.98 | 26.17 | 6339.80
63 | 030408001004 | 电力电缆 1、名称：电缆(暂估） 2、型号：WDZN-YJV-5*4 | 电力电缆 | 1、名称：电缆(暂估） 2、型号：WDZN-YJV-5*4 | m | 40 | 28.73 | 2.02 | 15.64 |  | 0.09 | 0.81 |  | 0.28 | 18.84 |  | 0.53 | 6.27 | 0.72 | 2.37 | 1149.20
64 | 030408001005 | 电力电缆 1、名称：电缆(暂估） 2、型号：WDZN-YJV-3*25+1*16 | 电力电缆 | 1、名称：电缆(暂估） 2、型号：WDZN-YJV-3*25+1*16 | m | 20 | 112.61 | 5.70 | 64.97 |  | 0.08 | 2.28 |  | 0.80 | 73.83 |  | 2.07 | 24.58 | 2.83 | 9.30 | 2252.20
65 | 030408001006 | 电力电缆 1、名称：电缆(暂估） 2、型号：WDZN-YJV-3*25 | 电力电缆 | 1、名称：电缆(暂估） 2、型号：WDZN-YJV-3*25 | m | 20 | 119.31 | 5.70 | 69.36 |  | 0.08 | 2.28 |  | 0.80 | 78.22 |  | 2.20 | 26.04 | 3.00 | 9.85 | 2386.20
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第16页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
66 | 030807003003 | 低压法兰阀门 1、名称：明杆闸阀 2、型号、规格：DN200 | 低压法兰阀门 | 1、名称：明杆闸阀 2、型号、规格：DN200 | 个 | 4 | 1365.91 | 155.82 | 641.46 |  | 14.03 | 62.33 |  | 21.81 | 895.45 |  | 25.16 | 298.15 | 34.37 | 112.78 | 5463.64
67 | 030404017013 | 配电箱 1、名称：ATxf配电箱 2、安装方式：距地1.5m安装 | 配电箱 | 1、名称：ATxf配电箱 2、安装方式：距地1.5m安装 | 台 | 1 | 4185.83 | 146.28 | 2518.84 |  |  | 58.51 |  | 20.48 | 2744.11 |  | 77.11 | 913.67 | 105.32 | 345.62 | 4185.83
68 | 030807003006 | 低压法兰阀门 1、名称：明杆闸阀 2、型号、规格：DN150 | 低压法兰阀门 | 1、名称：明杆闸阀 2、型号、规格：DN150 | 个 | 8 | 692.56 | 99.64 | 296.83 |  | 3.74 | 39.86 |  | 13.95 | 454.02 |  | 12.76 | 151.17 | 17.43 | 57.18 | 5540.48
69 | 031003010001 | 软接头（软管） 1、材质：软接头 2、规格：DN200 | 软接头（软管） | 1、材质：软接头 2、规格：DN200 | 个(组) | 4 | 635.81 | 10.60 | 390.96 |  | 9.54 | 4.24 |  | 1.48 | 416.82 |  | 11.71 | 138.78 | 16.00 | 52.50 | 2543.24
70 | 031003010002 | 软接头（软管） 1、材质：软接头 2、规格：DN150 | 软接头（软管） | 1、材质：软接头 2、规格：DN150 | 个(组) | 6 | 570.20 | 30.74 | 316.93 |  | 9.54 | 12.30 |  | 4.30 | 373.81 |  | 10.50 | 124.46 | 14.35 | 47.08 | 3421.20
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第17页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
71 | 030807003004 | 低压法兰阀门 1、名称：Y型过滤器 2、型号、规格：DN200 | 低压法兰阀门 | 1、名称：Y型过滤器 2、型号、规格：DN200 | 个 | 4 | 1228.62 | 155.82 | 551.46 |  | 14.03 | 62.33 |  | 21.81 | 805.45 |  | 22.63 | 268.18 | 30.91 | 101.45 | 4914.48
72 | 031002003001 | 套管 1、名称、类型：刚性套管 2、规格：DN250 | 套管 | 1、名称、类型：刚性套管 2、规格：DN250 | 个 | 4 | 1178.05 | 59.04 | 678.86 |  | 2.51 | 23.62 |  | 8.27 | 772.30 |  | 21.70 | 257.14 | 29.64 | 97.27 | 4712.20
73 | 030807003005 | 低压法兰阀门 1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN150 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN150 | 个 | 4 | 517.92 | 99.64 | 182.35 |  | 3.74 | 39.86 |  | 13.95 | 339.54 |  | 9.54 | 113.05 | 13.03 | 42.76 | 2071.68
74 | 030807003007 | 低压法兰阀门 1、名称：水锤 2、型号、规格：DN150 | 低压法兰阀门 | 1、名称：水锤 2、型号、规格：DN150 | 个 | 4 | 668.19 | 99.64 | 280.86 |  | 3.74 | 39.86 |  | 13.95 | 438.05 |  | 12.31 | 145.85 | 16.81 | 55.17 | 2672.76
75 | 030807003008 | 低压法兰阀门 1、名称：流量计 2、型号、规格：DN150 | 低压法兰阀门 | 1、名称：流量计 2、型号、规格：DN150 | 个 | 2 | 1201.45 | 99.64 | 630.45 |  | 3.74 | 39.86 |  | 13.95 | 787.64 |  | 22.13 | 262.25 | 30.23 | 99.20 | 2402.90
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第18页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
76 | 030807003009 | 低压法兰阀门 1、名称：安全泄压阀 2、型号、规格：DN150 | 低压法兰阀门 | 1、名称：安全泄压阀 2、型号、规格：DN150 | 个 | 2 | 1174.39 | 99.64 | 612.71 |  | 3.74 | 39.86 |  | 13.95 | 769.90 |  | 21.63 | 256.34 | 29.55 | 96.97 | 2348.78
77 | 030807003010 | 低压法兰阀门 1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN150 | 低压法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN150 | 个 | 2 | 406.58 | 99.64 | 109.35 |  | 3.74 | 39.86 |  | 13.95 | 266.54 |  | 7.49 | 88.75 | 10.23 | 33.57 | 813.16
78 | 031003001004 | 螺纹阀门 1、类型：压力表 2、规格、压力等级：1.6Mpa | 螺纹阀门 | 1、类型：压力表 2、规格、压力等级：1.6Mpa | 个 | 8 | 124.28 | 11.66 | 63.52 |  |  | 4.66 |  | 1.63 | 81.47 |  | 2.29 | 27.13 | 3.13 | 10.26 | 994.24
79 | 031003001005 | 螺纹阀门 1、类型：智能压力表 2、规格、压力等级：1.6Mpa | 螺纹阀门 | 1、类型：智能压力表 2、规格、压力等级：1.6Mpa | 个 | 2 | 205.92 | 11.66 | 117.05 |  |  | 4.66 |  | 1.63 | 135.00 |  | 3.79 | 44.95 | 5.18 | 17.00 | 411.84
80 | 031003001006 | 螺纹阀门 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：1.6Mpa | 螺纹阀门 | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：1.6Mpa | 个 | 1 | 243.71 | 25.44 | 120.59 |  |  | 10.18 |  | 3.56 | 159.77 |  | 4.49 | 53.20 | 6.13 | 20.12 | 243.71
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第19页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
81 | 031003001007 | 螺纹阀门 1、类型：压力开关 | 螺纹阀门 | 1、类型：压力开关 | 个 | 1 | 124.28 | 11.66 | 63.52 |  |  | 4.66 |  | 1.63 | 81.47 |  | 2.29 | 27.13 | 3.13 | 10.26 | 124.28
|  | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统 |  |  | 1 |  | 10291.43 | 11743.43 |  | 211.99 | 4114.63 |  | 1443.28 | 27804.75 |  | 781.31 | 9257.80 | 1067.20 | 3502.00 | 42413.06
82 | 030904001001 | 点型探测器 1、名称：烟感 | 点型探测器 | 1、名称：烟感 | 个 | 38 | 80.90 | 10.60 | 36.57 |  | 0.14 | 4.24 |  | 1.48 | 53.03 |  | 1.49 | 17.66 | 2.04 | 6.68 | 3074.20
83 | 030904003001 | 按钮 1、名称：手动报警按钮 | 按钮 | 1、名称：手动报警按钮 | 个 | 8 | 82.34 | 10.60 | 36.83 |  | 0.83 | 4.24 |  | 1.48 | 53.98 |  | 1.52 | 17.97 | 2.07 | 6.80 | 658.72
84 | 030904005001 | 声光报警器 1、名称：声光报警器 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 | 个 | 8 | 78.80 | 10.60 | 34.71 |  | 0.63 | 4.24 |  | 1.48 | 51.66 |  | 1.45 | 17.20 | 1.98 | 6.51 | 630.40
85 | 030904003002 | 按钮 1、名称：消火栓按钮 | 按钮 | 1、名称：消火栓按钮 | 个 | 65 | 82.34 | 10.60 | 36.83 |  | 0.83 | 4.24 |  | 1.48 | 53.98 |  | 1.52 | 17.97 | 2.07 | 6.80 | 5352.10
86 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） 1、名称：消防广播 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：消防广播 | 个 | 5 | 76.78 | 10.60 | 33.55 |  | 0.47 | 4.24 |  | 1.48 | 50.34 |  | 1.41 | 16.76 | 1.93 | 6.34 | 383.90
87 | 030904008001 | 模块（模块箱） 1、名称：消防模块 | 模块（模块箱） | 1、名称：消防模块 | 个(台) | 3 | 95.14 | 10.60 | 44.02 |  | 2.03 | 4.24 |  | 1.48 | 62.37 |  | 1.75 | 20.77 | 2.39 | 7.86 | 285.42
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第20页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
88 | 030404032001 | 端子箱 1、名称：端子箱 | 端子箱 | 1、名称：端子箱 | 台 | 1 | 167.62 | 10.60 | 87.87 |  | 5.69 | 4.24 |  | 1.48 | 109.88 |  | 3.09 | 36.59 | 4.22 | 13.84 | 167.62
89 | 030411004001 | 配线 1、名称：配线 2、配线形式：ZN-RVS2*1.5 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：ZN-RVS2*1.5 | m | 497.8 | 6.44 | 0.68 | 3.17 |  |  | 0.27 |  | 0.10 | 4.22 |  | 0.12 | 1.41 | 0.16 | 0.53 | 3205.83
90 | 030411004009 | 配线 1、名称：配线 2、配线形式：ZN-RVS2*2.5 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：ZN-RVS2*2.5 | m | 238.5 | 9.24 | 0.68 | 5.01 |  |  | 0.27 |  | 0.10 | 6.06 |  | 0.17 | 2.02 | 0.23 | 0.76 | 2203.74
91 | 030411006001 | 接线盒 1、名称：接线盒 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 127 | 6.42 | 1.06 | 2.58 |  |  | 0.42 |  | 0.15 | 4.21 |  | 0.12 | 1.40 | 0.16 | 0.53 | 815.34
92 | 030411001007 | 配管 1、名称：配管明装 2、材质：JDG20 | 配管 | 1、名称：配管明装 2、材质：JDG20 | m | 242.8 | 19.89 | 5.72 | 4.23 |  |  | 2.29 |  | 0.80 | 13.04 |  | 0.37 | 4.34 | 0.50 | 1.64 | 4829.29
93 | 030411001008 | 配管 1、名称：配管明装 2、材质：JDG25 | 配管 | 1、名称：配管明装 2、材质：JDG25 | m | 224.6 | 21.22 | 5.93 | 4.79 |  |  | 2.37 |  | 0.83 | 13.92 |  | 0.39 | 4.63 | 0.53 | 1.75 | 4766.01
94 | 030411001002 | 配管 1、名称：金属软管 2、规格：DN16 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格：DN16 | m | 127 | 44.98 | 10.60 | 13.17 |  |  | 4.24 |  | 1.48 | 29.49 |  | 0.83 | 9.82 | 1.13 | 3.71 | 5712.46
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
全费用单价分析表(清单)
工程名称：睢宁县王集中学消防改造工程 | [12 empty] | 标段： |  |  | 第21页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | [12 empty] | 综合合价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 清单项目 |  | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金
95 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 | 10324.80 | 4232.43 | 123.78 |  | 126.91 | 1692.97 |  | 592.54 | 6768.63 |  | 190.20 | 2253.67 | 259.79 | 852.51 | 10324.80
|  | 应急照明灯 | 应急照明灯 |  |  | 1 |  | 5508.48 | 11597.03 |  |  | 2204.79 |  | 771.25 | 20081.55 |  | 564.29 | 6686.30 | 770.77 | 2529.26 | 30632.17
96 | 030412004005 | 装饰灯 1、名称：应急吸顶灯 | 装饰灯 | 1、名称：应急吸顶灯 | 套 | 31 | 117.25 | 19.72 | 46.50 |  |  | 7.89 |  | 2.76 | 76.87 |  | 2.16 | 25.59 | 2.95 | 9.68 | 3634.75
97 | 030412004006 | 装饰灯 1、名称：疏散指示灯 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 | 套 | 29 | 115.87 | 19.72 | 45.59 |  |  | 7.89 |  | 2.76 | 75.96 |  | 2.13 | 25.29 | 2.92 | 9.57 | 3360.23
98 | 030412004007 | 装饰灯 1、名称：安全出口灯 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口灯 | 套 | 10 | 115.87 | 19.72 | 45.59 |  |  | 7.89 |  | 2.76 | 75.96 |  | 2.13 | 25.29 | 2.92 | 9.57 | 1158.70
99 | 030412004008 | 装饰灯 1、名称：壁挂灯 | 装饰灯 | 1、名称：壁挂灯 | 套 | 8 | 115.87 | 19.72 | 45.59 |  |  | 7.89 |  | 2.76 | 75.96 |  | 2.13 | 25.29 | 2.92 | 9.57 | 926.96
100 | 030411001006 | 配管 1、名称：配管明装 2、材质：JDG25 | 配管 | 1、名称：配管明装 2、材质：JDG25 | m | 556.3 | 21.22 | 5.93 | 4.79 |  |  | 2.37 |  | 0.83 | 13.92 |  | 0.39 | 4.63 | 0.53 | 1.75 | 11804.69
101 | 030411004008 | 配线 1、名称：配线 2、配线形式：WDZBN-BYJ4 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：WDZBN-BYJ4 | m | 1178 | 8.26 | 0.57 | 4.54 |  |  | 0.23 |  | 0.08 | 5.42 |  | 0.15 | 1.80 | 0.21 | 0.68 | 9730.28
102 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 9901.42 | 1429.76 | 4289.24 |  |  | 571.91 |  | 200.17 | 6491.08 |  | 182.40 | 2161.25 | 249.14 | 817.55 | 9901.42
|  | 合计 | [5 empty] | 177604.98 | 578470.38 |  | 19004.71 | 71043.43 |  | 24858.39 | 870981.89 |  | 24480.14 | 289992.87 | 33423.11 | 109686.97 | 1328564.99
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】