如皋市机关事务服务中心综合物业管理服务项目

政府采购招标文件

采购文件编号：JSZC-320682-JZCG-G2025-0062

如皋市公共资源交易中心

2025年11月

地址: 如皋市惠政路1799号         邮政编码：226500

目 录

- 投标邀请

- 投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

第六部分  合同签订与验收付款

# 第一部分  投标邀请

受如皋市机关事务服务中心的委托，如皋市公共资源交易中心（以下简称：“交易中心”）就如皋市机关事务服务中心综合物业管理服务项目(项目编号:JSZC-320682-JZCG-G2025-0062)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

如皋市机关事务服务中心综合物业管理服务项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月10日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320682-JZCG-G2025-0062

项目名称：如皋市机关事务服务中心综合物业管理服务

项目类型：服务

所属行业：物业管理

预算金额：800万元/年

最高限价：800万元/年（含税）

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

本项目是否专门面向中小微企业采购:否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人仅需提供身份证明）；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：参与投标的供应商需提供有效期内营业执照。

5.授权委托书中的代理人必须是供应商的法定代表人或供应商拟选派的本项目的项目经理。项目经理须为供应商的正式员工，投标时须提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日内

地点：江苏政府采购网

方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间:2025年12月10日9点00分（北京时间）

提醒：

1.通过“苏采云”系统提交，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

2.逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

## 开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、履约保证金：免收

3、项目开标活动模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。特别注意以下事项：

（1）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理、更换CA数字证书和电子签章。具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

（2）使用谷歌浏览器。

（3）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（4）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（5）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

4、项目演示、样品、答辩等：项目经理需现场简要陈述项目管理理念、创新举措及具体实施方案，时长3-5分钟，详见招标文件第四部分开标和评标。

现场陈述地点及时间:请拟派项目经理携带本人身份证原件（或有效身份证明原件）于开标当天上午10:30 前至如皋市公共资源交易中心(惠政路1799号，如皋市公安局南大门对面)二楼 A206 室等候现场陈述。

重要提醒：

（1）项目经理必须在规定时间前到达等候陈述现场，持有效身份证明原件签到。

（2）现场陈述人须为本项目拟派项目经理。

（3）现场陈述人未携带有效身份证明原件，或非拟派项目经理本人，或未按照本项目招标文件规定时间和地点等候并参加现场陈述的，“项目经理现场陈述”不得分。

（4）请各投标人务必严格按照要求参与现场陈述。

5、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件联系人或项目开标评标经办人提出；对在“苏采云”操作阶段的询问请向软件技术支持人员提出。

6、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7、本次采购事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：如皋市机关事务服务中心

地址：如皋市行政中心一楼

联系人：徐如成

联系方式：0513-87199585

2.如皋市公共资源交易中心

地址：如皋市惠政路1799号

联系方式：见项目联系方式

3.项目联系方式

招标文件联系人: 王珊珊（0513-87620882）

项目开标人：龚骁璐（0513-87620882）

4.软件技术支持人员：0519-86722801、0519-86722806

5.CA数字证书办理：0513-59001215。

# 第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和招标人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由交易中心解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）合同签订与验收付款

（7）附件

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

3.2 招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1投标人应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1.开标

1.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”参加开标活动，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.2开标仪式由招标人组织。苏采云系统将自动公布各供应商的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”执行。

1.4投标人如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”规定提出，如 “苏采云”系统中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

2.评标委员会

2.1 开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

3.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.异常低价审查

7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

7.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

7.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

7.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人和交易中心提出质疑，由招标人负责答复。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商于法定期限内提起质疑，向招标人和交易中心以书面形式提交质疑有关材料。

供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

书面质疑材料采取当面递交或邮寄、快递的方式送达。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

交易中心质疑受理部门为政府采购科，联系地址：如皋市惠政路1799号 ，联系电话：0513-87620882。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.7质疑供应商对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；事实依据；法律依据；提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

3.中标通知书

3.l公告中标结果的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标、中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

有关要求说明：

1. 关于节能产品和环境标志产品：

（1）投标（响应）产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

（2）投标（响应）产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

2.关于参照品牌：

项目中如有列明的品牌、型号，为参照品牌、型号，投标人也可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参照品牌、型号。相当于或优于参照品牌、型号的证明材料由投标人提供，由评标委员会确认。当评标委员会认定所投品牌质量低于参照品牌质量的，将作无效投标处理。

其内容包含（不限于下述内容）：

一、项目概况

如皋市行政中心位于如皋市解放路199号，项目主要分5个区域设置，分别是行政中心、市民服务中心、档案馆综合楼区域；文化广场五馆区域；人武部综合指挥大楼区域；民兵训练基地区域；退役军人服务中心区域。行政中心、市民服务中心、档案馆综合楼区域（以下简称A 区），位于如皋市解放路199号，总占地面积约14.667万平方米，总建筑面积14.1万平方米，其中行政中心7.3万平方米，市民服务中心3.6万平方米，档案馆综合楼3.2万平方米，（其中：行政中心现有50多个部门1700多人办公，有大小会议室23个；市民服务中心为行政审批、各类办证服务等综合性便民服务场所，约有40多个单位700多人办公，报告厅1个；档案馆综合楼为全市档案综合服务，大型报告厅1个、住房和建设综合服务、劳动力市场等大型综合服务场所，约有300人办公。）；文化广场五馆(以下简称B区），位于如皋市解放路（市行政中心西侧），占地面积11.1万平方米，绿化面积4.2万平方米，道路面积1.99万平方米，房屋建筑面积4.29万平方米，其中规划展示馆(含科技馆)0.89万平方米、图书馆1.1万平方米、博物馆1万平方米、文化馆1.3万平方米（其中五馆内大小会议室9个）；人武部综合指挥大楼（以下简称C区），位于如皋市长宁路100号，占地面积9992平方米，建筑面积9193平方米（其中大小会议室11个）；民兵训练基地（以下简称D区），位于如皋市如城街道十里村与袁桥镇何庄村交界处，占地面积66667平方米，建筑面积3313平方米，训练场地面积约2.5万平米。退役军人服务中心（以下简称E区），位于如皋市解放路3号（六建大楼1楼），建筑面积1420㎡，其中一层面积580㎡，二层面积840㎡。

二、项目服务范围及要求

1.物业管理服务范围及要求

（1）环境保洁（A、B、C、D、E区）：根据采购人实际要求，对项目整体区域及设施提供综合保洁服务，并完成采购人布置的突击任务及重大活动时的清洁服务工作。

（2）会务服务（A、B、C区）：项目区域内会务及日常接待等综合性客户服务，重要会议及各种活动的服务工作。

（3）工程维修服务（A、B、C、D、E区）：项目区域内强电、弱电、空调、电梯、供水、消防等所有设施设备的日常管理、配合采购人的维保单位做好维护保养及一般设备维修、抢修工作。

（4）安全保卫（D区）：区域（D区）管理范围内全天候安全保卫及秩序维护工作。

2.物业管理要求

中标供应商需根据区域分布提供高品质环境保洁、会务服务、设备管理、维修维护、强电管理、弱电管理、安全保卫等全方位物业管理服务。能满足采购人综合性物业管理服务的整体要求，确保项目公共秩序和环境优美。能根据采购人对不同楼宇、楼层的管理需求，做到统分结合、统筹管理，确保达到采购人需求。

- 三、项目人员现状

- 1.现有人员岗位及数量

| 序号 | 岗位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 | 内勤 | 1 |  |
| 3 | 保洁主管 | 1 |  |
| 4 | 保洁领班 | 6 |  |
| 5 | 保洁员 | 69 |  |
| 6 | 会务主管 | 1 |  |
| 7 | 会务领班 | 2 |  |
| 8 | 会务员 | 12 |  |
| 9 | 工程主管 | 1 |  |
| 10 | 工程副主管 | 2 |  |
| 11 | 维修人员 | 20 |  |
| 12 | 安全专员 | 1 |  |
| 13 | 保安 | 3 |  |
| 14 | 仓管 | 1 |  |
| 合计 |  | 121 |  |

- 现有普通人员平均薪资水平：

- 2024年11月份—2025年10月份普通保洁员（不包含主管及领班）缴纳社保的人员月平均工资3488.31元（包含社保、公积金个人缴纳部分，不包含加班费、值班费、福利等），不满足缴纳社保条件人员的月平均工资为2586.59元。

- 2024年11月份—2025年10月份普通会务员（全员缴纳社保及公积金，不包含主管及领班）的月平均工资为3798.85元（包含个人承担的社保及公积金，不包含加班费、值班费、福利等）。

- 2024年11月份—2025年10月份普通维修人员（全员缴纳社保及公积金，不包含主管及领班）的月平均工资为5221.16元（包含个人承担的社保及公积金，不包含加班费、值班费、福利等）。

- 3.现有加班时长统计：

- 2024年11月份—2025年10月份保洁员非节假日加班总时长为11771.4小时，节假日加班总时长为1742.4小时。

- 2024年11月份—2025年10月份会务员非节假日加班总时长为3085.5小时，节假日加班总时长为714小时。

- 2024年11月份—2025年10月份维修人员非节假日加班总时长为122小时（实行调休制），节假日加班总时长为1472小时。

- 四、采购内容及要求

如皋市机关事务服务中心综合物业管理服务项目分为A、B、C、D、E五个区域，本次招标拟将项目外包给专业的物业服务公司经营管理，作为一个标段对外招标。如皋市机关事务服务中心负责对中标服务单位履约监管、考核；中标服务单位提供保洁、会务、维修、安保等招标文件所列各项服务保障任务。

（一）服务范围、内容及质量标准

1.环境保洁

（1）服务范围及主要内容：

根据采购人实际要求，对项目整体区域（A、B、C、D、E区）及设施提供综合保洁服务，并完成采购人布置的突击任务及重大活动时的清洁服务工作。项目保洁范围包括各大楼内公共空间（大厅、走廊、电梯厅、楼道、卫生间、风机房等）和会议室、接待室、活动室、健身中心、值班室等的保洁，部分办公室、宿舍的室内保洁，以及地下车库、室外地面道路、景观河、停车场、垃圾场以及附设建筑等的保洁。

（2）质量标准：

A.环境卫生管理服务标准按照江苏省省级示范服务项目标准和国家公共场所卫生标准执行。

B.建立环境卫生管理制度，制定每月保洁工作计划，落实检查制度，形成检查登记台账。

C.实行全天候（含节假日）标准化、循环式的清扫保洁。室内公共区域和外场的地面、地沟、裸露管道、通风口、坡道、墙面、天花板、立柱、门窗、扶手、玻璃、沙发、椅子、桌子、地毯、宣传牌、橱窗、灯座、灯罩、栏杆、楼梯、电梯、洗手台、便器等，干净整洁，无垃圾和杂物，无积灰、污迹、水渍，无蚊蝇、蜘蛛网等；绿化区域内无纸屑、塑料袋、烟头、残枝、落叶等垃圾和杂物；卫生间空气清新无异味，卫生纸箱、擦手纸箱无灰尘，卫生用品不短缺。

D.垃圾实行分类袋装化。垃圾桶的存量不超过上沿，做到日产日清。垃圾桶定期清洗，每周消毒一次，无异味，无积灰积水、污迹水渍，无蚊蝇。

E.大理石、皮革质沙发、不锈钢等的保养，时刻保持干净光亮。每季度对地面进行一次全面保养维护，发现地面有磨损随时进行保养维护。对楼宇内大厅、门厅大理石地面每年进行2次晶面处理，其余大理石地面每年进行1次晶面处理。

F.按照创卫要求，定期做好灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂的除“四害”工作。做到楼宇内外基本无“四害”。注重科学合理用药，不得使用国家禁用药品。

G.按实际情况不定期对楼宇内外所有公共区域进行卫生消毒工作，不得使用国家禁用药品消毒。

H.对采购人提供的保洁物品（卫生纸、擦手纸等），使用规范，管理完善，建立台账，登记详细，账物相符。

I.卫生保洁标示标识内容齐全规范、张贴明显清晰。

J.科学指导并配合室内绿化租摆公司做好各部位花木的布置摆放。

K.做好室外绿化带的日常保洁工作，对绿化带内损死的植物及时告知采购人。

L.及时落实采购人要求的其它合理服务事项。

2.会务服务：

（1）服务范围及主要内容：

按采购人要求提供项目区域（A、B、C区）内会务及日常接待等综合性客户服务，重要会议及各种活动的服务工作。主要内容包含会场的布置、会议的常规服务、会议室保洁、音视频等会议系统的使用、维护和管理等。

（2）质量标准：

①制定和落实会议室、接待室管理制度，制定会议和礼仪服务规程。

②根据会议主办方需求，报经采购人批准，安排和调度会议室和接待室。

③会议服务人员要求：服务员应规范仪容仪表，言行举止。做到仪容端庄，仪表整洁，统一工作服，佩戴整齐，淡妆上岗，主动热情，精神饱满，语言规范，面带微笑，礼貌服务。

④会议服务用品标准：

A.茶杯标准：必须经过清洗消毒，无茶渍、无缺口、无水迹且光亮。茶杯消毒必须使用专用茶杯消毒柜进行消毒，消毒时间不低于20分钟。

B.热水瓶标准：热水瓶表面光亮无水迹，水温在90℃以上。

C.小毛巾标准：小毛巾必须经过消毒，无污迹和异味。提供的毛巾要求冬季温热，春夏秋季常温。盛放小毛巾的托盘不得有污迹、水渍和破损。小毛巾消毒必须使用专用毛巾消毒柜进行消毒，消毒时间不低于20分钟；托盘必须每次使用后擦净晾干保存。

⑤会前准备工作标准：

A.根据《会议室申请单》和会议主办方的要求做好会前准备工作。

B.提前做好会场内的卫生保洁工作。

C.会议前2小时，对会场的桌椅、话筒、音响、大屏、投影仪、电视电话会议线路、空调、照明、电器、门、窗等设施设备进行全面检查调试，确保正常运行。

D.会议前1小时，服务人员完成会标、席卡、茶杯等会场内布置。

F.提前调节室内温度。室内温度冬季一般控制在20℃（±2℃）左右，夏季一般控制在26℃以上。保持室内空气清新。

⑥会中服务工作标准：

A.会议服务人员应在与会人员入场前十五分钟，在会议室门口两侧站立等候，礼貌迎客。对重要与会人员，服务人员要主动引领。

B.与会人员入座后，即按照主宾、主人顺时针方向的顺序，提供茶水等。服务人员在会议期间第一次添加茶水为20分钟，之后为每30分钟一次。

C.会议期间服务人员须提供站立服务，时刻注意会议室的动态，随时提供服务。

D.负责会议系统的人员要坚守岗位，集中精神，注意观察，音视频系统的操作要与会议进程无缝衔接。

F.会议中间休息时，要尽快整理会场，补充和更换各种用品。

G.严格遵守会议纪律，严禁泄露会议内容。遇重要会议或主办方要求，应自觉回避。

⑦会后工作标准：

A.会议宣布结束后，服务人员即打开会议室大门，在门口站立礼貌送客。

B.散会后，服务人员进入会议室清理保洁。如发现客人遗忘的物品应及时交还客人或交领班处理；有遗留的会议材料，整理后交还会议主办方，并做好保密工作；将茶杯、小毛巾等会议用品送入指定清洗区域。

C.安全关闭照明、空调、会议系统等设施设备，桌椅等物品归位摆放整齐。

D.及时清洗好茶杯、小毛巾等会议用品，并将清洗后的茶杯、小毛巾等放入专用消毒柜消毒，以备下次使用。

⑧做好会议室设施设备的日常维护保养，每季度全面检查一次，逢重大会议前必须全面检查，建立检查台账，确保设施设备始终处于性能完好、技术指标正常状态。

⑨严禁会议过程中出现失音、熄屏、熄灯等责任事故。

- 3.工程维修服务：

（1）服务范围及主要内容：

- 按采购人要求对项目区域（A、B、C、D、E区）内强电、弱电、空调、电梯、供水、消防等所有设施设备进行日常管理、配合采购人的维保单位做好维护保养及一般设备维修、抢修工作。负责项目区域内各类型设备的日常保养、维护及管理服务，专业设备按照规范配合专业单位进行检修及维护，做好台帐资料的记录和整理，一般设备应做好日常管理维护工作，出现问题及时解决（一般问题能在1小时内解决）。目前各类设备均有维保单位进行日常维修保养，要配合维保单位做好相关工作，及时通知对应维保单位解决发现的问题。

（2）质量标准：

①电气运行、维护、管理：保持配电箱（柜）和电气连接点接触良好安全正常工作，按需要给各类用电设备和用电器供电，保持设备清洁，定期清扫；定期和不定期进行检查，发现隐患及时向采购人反映，督促、配合维修；处理小故障，事故的紧急处理。维护好项目区域内的强电间设备，提高各楼层供电的安全性、可靠性及稳定性。

②室内外照明和泛光照明：室内外照明的运行、维修和管理。按采购人要求开、闭灯光，保持设备良好；对损坏的灯具、灯泡及时进行维修、更换；配合采购人落实节能管理措施；保持设备清洁。

③消防系统：供水系统、电气系统、阀门、泵水池的巡检、管理；消防器材（消火栓、灭火器、消防水带）的日常管理，发现问题及时向采购人报告。中标供应商要严格执行《中华人民共和国消防法》《江苏省消防条例》等消防安全法律法规，制定各种制度、规程，实行防火责任制，经常开展消防安全教育，组织防火检查，消除火灾隐患，定期检查消防器材和设施，发现问题及时向采购人报告，配合设备设施维修，定期进行消防巡视，检查，记录，建立必要的台帐，制定灭火和应急疏散预案；与采购人共同进行消防安全培训和组织消防演练；保持设备设施的完好，做好消防设备设施的保洁工作。

④给排水和卫生设备系统：从自来水公司水表开始到各出水口和卫生设备，排水系统从排水口到雨水出口和城市污（雨）水管网的接入口的正常运行、维护、管理。保持给排水管路畅通，如有不畅及时疏通排除，如漏水应及时修复，保持阀门和水泵良好，阀门和水泵有故障时及时向采购人报告并配合修复；对长期不用的水泵、阀门要定期检查、测试运行，保持设备清洁；发生紧急情况时及时采取应急措施，卫生设备的阀门、排水口、感应器、水箱等要保持完好，发现损坏的部件应及时向采购人单位申领材料进行维修、更换。

⑤暖通（通风）系统：VRV空调系统、通风系统的运行监督及与维保方联系，按采购人要求运行。

⑥弱电系统：接受会议系统的使用培训，完全掌握使用方法，并配合维保方对相关设备做好日常巡检工作，保障设备的正常运行，如发现问题及时与采购人和维保方联系配合维修。

⑦强电系统：按规定巡视检查各种设施设备运行情况，按时认真做好各种运行记录及报表，保管好各种技术资料，做好保密工作。按操作规程实施操作，确保全系统正常安全运行。发现故障应及时汇报并及时复原，无安全隐患。

⑧电梯：发生紧急情况时应立即采取应急措施，及时与采购人和维保方联系，必要时协助采购人和维保方分析事故原因。

⑨工程类其他维修保养：门窗（包含门锁、滑撑等）、桌椅维修，地面修补及地砖、石材的更换，墙面维修、粉刷，水池、道路等建筑物的小修小补。所需材料由采购人提供，工程主管按照规定的流程办理申购或申领手续，并建立关于材料使用情况的完整台账。

- 4.安全保卫：

（1）服务范围及主要内容：

按采购人要求对项目（D区）内实行全天候安全保卫及秩序维护工作。保证区域正常工作秩序，管理好车辆，确保安全行驶及有序停放，保持区域内文明、整洁、宁静的工作环境。协助进驻单位做好突发事件处置、防火、防盗等其他工作。

（2）质量标准：

A.对出入人员及车辆进行严格验证，并依据有关会客登记制度严格履行登记手续，严禁无关人员及车辆入内。

B.对出入人员及车辆所携带、装运的物品、物资进行严格的检验、核查，以防止私自将集体财产夹带出门。

C.疏导出入车辆和行人，清理门卫责任区内无关人员，保证车辆进出畅通，人员出入有序。

D.配合进驻单位做好来人来访接待工作，遇到有来访人员确实有要事急需办理时，要及时做好传达工作。

E.对项目范围内实施24小时巡逻，维护区域内的正常治安秩序。

F.预防、发现和制止项目范围内各种违法犯罪行为。

G.及时发现各种可疑情况，妥善处理相关问题。

H.检查、发现安全防范方面的漏洞。

I.突发事件或意外事故的处理。在巡逻范围内，一旦发生突发性事件或意外事故，巡逻人员要全力维护好现场秩序。

J.做好项目范围内车辆的交通组织工作，引导车辆有序停放。

K.对项目所辖范围实施24小时电子监控，并注意保密。

L.认真填写和保存原始的记录档案；对监控设施操作熟练，及时协调解决设备故障。

M.发现不安全隐患，应立即反映，配合做好对应急事件的处理及与有关人员的联络，并根据事态发展逐级进行汇报处理。

（二）人员配备要求

1.根据委托管理服务范围、内容和双方约定的服务标准，成交供应商须按照采购人岗位配备要求派驻具备相关资质能力的专业人员和工作人员。服务团队总人数不少于113人，中标单位根据采购单位要求定岗，采购人具体需求见下表：《物业岗位配备需求表》 。

| 岗位 | 人数 | 配备需求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | - 具有大专及以上学历； - 具有非住宅类（且需同时包含保洁、维修、会务服务）物业管理项目经理工作经历2年及以上； - 身体素质良好，工作责任心强，45周岁及以下，有较强的物业管理、策划和沟通协调能力。 |
| 内勤 | 1 | - 具有大专及以上学历； - 身体健康，具有档案整理、工作考核、人事管理相关工作经验。 |
| 保洁 主管 | 1 | - 具有大专及以上学历； - 有保洁服务的管理经验，熟悉保洁的服务流程，有良好的管理协调能力、口头表达能力，掌握应急救护技能； - 身体健康，年龄45周岁及其以下，有较强工作责任心。 |
| 保洁 领班 | 3 | - 有保洁工作管理经验； - 具备良好口头表达能力，熟悉保洁工作流程，有良好的执行能力。 |
| 保洁员1 | 67 | - 男性一般不超过60周岁，女性一般不超过50周岁，不超龄且缴纳社保人员比例不低于50%。 - 2.因超龄（其中男性最大年龄不超过65周岁、女性最大年龄不超过60周岁）或其它原因无法缴纳社保费用人员须每年缴纳保额不低于100万元人身意外伤害险且提供当年健康体检报告。 - 3.有类似项目的工作经验或岗前培训合格。 |
| 保洁员2 | 4 | - 有家政类相关服务经验者或岗前培训合格； - 品行端正，保洁工作业务细致、熟练； - 女性，年龄45周岁及其以下。 |
| 会务 主管 | 1 | - 大专及以上学历； - 有会务服务的管理经验，熟悉会务的服务流程，有良好的管理协调能力、口头表达能力，掌握应急救护技能； - 身体健康，年龄45周岁及以下女性，有较强工作责任心。 |
| 会务 领班 | 2 | - 具有中专（高中）及以上学历； - 有2年及以上会务领班工作经验，熟悉会务工作流程，有良好的执行能力； - 身体健康，年龄45周岁以下女性，有较强工作责任心。 |
| 会务员1 | 9 | - 具有中专（高中）及以上学历，五官端正； - 有2年及以上会务工作经验者或岗前培训合格； - 身体健康，45周岁以下女性，品行端正。 |
| 会务员2 | 2 | - 具有中专（高中）及以上学历； - 有操作调音设备、灯光控制类似工作经验； - 身体健康，年龄50周岁及以下男性。 |
| 工程主管 | 1 | 1.具有大专及以上学历； 2.具备非住宅类物业项目工程维修主管经验； 3.身体健康，年龄50周岁及以下男性。 |
| 工程副主管 | 1 | - 具备物业工程维修项目管理经验； - 需至少具备工程项目管理证、电梯安全管理和操作员证、低压电工证其中之一。 |
| 维修工 | 16 | - 含水电工（4名）、木工（2名）、油漆工（3名）、泥瓦工（3名）、综合维修工（4名）； - 至少2人具备低压电工证书、至少2人具备电梯安全管理和操作员证，同时具备以上二证的只计其中一项； - 具备相关工种的相关职业技能； - 全员具备社保缴纳条件。 |
| 安全专员 | 1 | - 1.退役消防员或具备建筑物安全管理工作经验； - 2.具有中专（高中）及以上学历； - 3.身体健康，有较强责任感。 |
| 保安 | 3 | - 持有保安员上岗证书，男性； - 具备较全面的安保知识，具有一定的指挥沟通能力，能根据要求组织实施安保工作。 |
| 合计 | 113 |  |

2.成交供应商负责人员的招录、用工管理和劳资关系管理，成交供应商派驻的所有人员与采购人均不存在劳务关系，成交供应商招录的工作人员须符合《中华人民共和国劳动法》及采购人的相关要求，并对其用工行为承担责任与风险。

3.所有派驻人员的报酬、福利、保险等均由成交供应商承担，工作期间发生一切责任事故均由成交供应商负责，因成交供应商未履行上述义务而造成的任何后果与采购人无关，因此对采购人造成的损失，可在未支付的成交价款中扣除。

4.成交供应商在入驻前，须将所有派驻人员的岗位分工、相关从业简历、劳动（或劳务）合同、社会保险等相关原件的复印件报采购人备案，并经采购人审核确认同意。经营期间若有人员变动，须按要求提供相关证件交采购人备案并经允许后方可派驻。

（三）设备配备要求

成交供应商需按采购人要求配备以下设备，设备清单如下：

| 设备名称 | 数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 扫地车 | 3台 | - 电动四轮人员驾驶式； - 清扫宽度≥1.8米，吸扫式，带树叶收集仓 |
| 高压清洗机 | 2台 | 满足清洗路面、墙面污垢要求 |
| 吸尘器 | 8台 | 工业吸尘器2台，桶式家用6台 |
| 管道疏通机 | 1台 | 柴油动力，适用于75mm-300mm管道疏通 |
| 吹风机 | 5台 | 满足树叶吹扫收集要求 |
| 电脑 | 4台 | 满足物业日常办公需要 |
| 打印机 | 4台 | 满足物业日常办公需要 |
| 磨光机 | 1台 | 大理石抛光、打蜡 |
| 地毯清洗机 | 1台 | 接待室地毯清洗 |
| 电锤电镐 | 4台 | 大功率 |
| 手电钻 | 12台 | 满足日常维修需求 |

若配备的设备不能满足现场实际需求，采购人可以要求成交供应商更换直至满足要求。

- 日常工具及耗材

- 供应商除日常办公耗材、保洁工具（扫帚、拖把、水刷、水桶、玻璃刷等）、日常会务工具、维修人员日常工具及巡检器材外，需承担以下耗材：

- 1.保洁：包含但不限于保洁药剂、除味剂、公共部位可降解垃圾袋；

- 2.会务：包含但不限于瓷杯、小毛巾、毛巾托、话筒电池；

- 3.维修：包含但不限于绝缘胶带、生料带、扎带、垫片、沙皮、小便斗电池、内部标识等低值物料、辅料。

- （五）物业管理服务指标要求

1.持证上岗的工种持证上岗率达到100%。

2.各种建筑物、构筑物、设备、设施的完好率达到100%。

3.清洁卫生率达到100%。

4.一般事故发生率小于0.3‰（不得有较大事故发生，特别是有活动时）。

5.报修及时率达到100%，返修率小于1%。

6.有效投诉率小于1%，处理率100%。

（六）考核内容及标准

1.月度考核

采购人根据《如皋市机关事务服务中心综合物业管理月度考核评分标准》（见下方表一：环境保洁工作考核标准；表二：会务服务工作考核标准；表三：工程维修工作考核标准；表四：安全保卫工作考核标准）进行月度考核，月度考核结果90分（含）为合格分，低于90分每分按1000元扣，结合季度满意度测评结果每季度扣款一次。合同期内，连续3个月考核低于80分的，除扣减管理费外，采购人可单方终止合同，取消供应商服务资格或取消签订下一年度合同资格，且不承担任何赔偿责任。月度考核得分计算公式如下：

物业服务月度考核得分=环境保洁工作考核得分×30%+会议服务工作考核得分×35%+工程维修工作考核得分×30%+安全保卫工作考核得分×5%。

表一：环境保洁工作考核标准：

| 序号 | 考核细则 | 分值 | 评分标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 内部管理要求（20分） |  | 发现一次违规行为扣0.5分（另有规定除外） |  |
| 1 | 保洁人员足额；岗位设置合理，执行保洁时间到位 | 5 | 保洁人员配备不到位、岗位设置不合理的扣3分，保洁时间、频率未达标的扣2分。 |  |
| 2 | 在工作时间内保洁人员着装统一，佩戴胸卡 | 2 | 工作时间内保洁人员着装不统一，未佩戴胸卡的 |  |
| 3 | 保洁工作有计划、方案、台账；保洁设备、工具、药剂集全 | 4 | 保洁工作无计划、方案、台账扣2分；保洁设备、工具、药剂不齐全的扣2分 |  |
| 4 | 保洁人员培训、管理到位；遵章守纪，遵守保密规定、无盗窃等行为 | 5 | 保洁人员培训、管理不到位扣2分；未遵章守纪、遵守保密规定、或出现盗窃等行为的扣3分 |  |
| 5 | 保洁作业操作规范，药剂使用正确、到位，未造成客户损失 | 2 | 保洁作业操作不规范，药剂使用不正确、不到位，造成客户损失的扣2分 |  |
| 6 | 保洁作业安全措施到位，无发生任何事故 | 2 | 保洁作业安全措施不到位，发生事故的扣2分 |  |
| 二 | 室外保洁服务质量（37分） |  | 发现一次违规行为扣0.5分（另有规定除外） |  |
| 1 | 室外路面、停车场无垃圾、烟蒂、杂物、无泥沙、无积水 | 5 | 室外路面、停车场出现明显垃圾、烟蒂、杂物、泥沙、积水的。 |  |
| 2 | 室外墙裙、釆光天棚、围墙按要求做好保洁工作，无明显灰尘、无污渍 | 2 | 墙裙、釆光天棚、围墙未按要求做好保洁工作，出现明显灰尘、污渍的。 |  |
| 3 | 室外不锈钢栏杆、照明灯具、旗杆、标示牌无明显灰尘、无锈斑。 | 2 | 室外不锈钢栏杆、照明灯具、旗杆、标示牌出现明显灰尘、锈斑的。 |  |
| 4 | 室外垃圾桶表面无灰尘、无污渍；及时倾倒垃圾、无蚊蝇滋生 | 5 | 室外垃圾桶表面有明显灰尘、污渍的扣2分；不及时倾倒垃圾、有蚊蝇滋生3分 |  |
| 5 | 自动伸缩门、车库道闸要求保洁，无明显灰尘、无污渍 | 2 | 自动伸缩门、车库道闸未按要求保洁，出现明显灰尘、污渍的 |  |
| 6 | 台阶、墙角线无灰尘、无污渍 | 3 | 台阶、墙角线岀现灰尘、污渍的 |  |
| 7 | 天台、露台无明显垃圾、杂物、无泥沙；地漏按规定清理无杂物、确保落水畅通、无积水 | 4 | 天台、露台有垃圾、杂物、泥沙扣2分；地漏未按规定清理，出现杂物的、落水不畅通、积水的扣2分 |  |
| 8 | 室外排水沟无明显垃圾、确保下水通畅；按要求进行清淤，一年不少于2次 | 4 | 室外排水沟有明显垃圾、下水不通畅的扣2分；未按规定要求进行清淤的扣2分 |  |
| 9 | 路面积雪、积水等其他特殊情况，按业主要求及时有效处理 | 2 | 未按甲方要求及时处理的扣2分 |  |
| 10 | 除“四害”，按有关要求进行消杀、摆放药物 | 3 | 未按有关要求进行消杀、摆放药物除“四害”的扣3分 |  |
| 11 | 垃圾桶内垃圾及时清运至垃圾场；垃圾桶及周边无异味、无油腻、无蚊蝇滋生 | 3 | 垃圾桶内垃圾及时清运至垃圾场的扣1分；垃圾桶及周边有异味、油腻、蚊蝇滋生的扣2分 |  |
| 12 | 管理区域外围人行道板及花坛无垃圾、无杂物 | 2 | 外围人行道板及花坛有垃圾、杂物的 |  |
| 三 | 地下车库保洁质量服务（9分） |  | 发现一次违规行为扣0.5分（另有规定除外） |  |
| 1 | 安全通道、楼梯无灰尘、无垃圾 | 2 | 安全通道、楼梯有灰尘、垃圾的 |  |
| 2 | 汽车库及自行车库地面无明显灰尘、无垃圾；按规定一个月冲洗一次 | 3 | 汽车库及自行车库有明显灰尘、垃圾的扣1分；未按规定一个月冲洗一次扣2分 |  |
| 3 | 各管道、管线、设施无明显灰尘、无蜘蛛网 | 1 | 各管道、管线、设施有明显灰尘、蜘蛛网的 |  |
| 4 | 各类标识牌、灯具表面无明显灰尘 | 1 | 各类标识牌、灯具表面有明显灰尘的 |  |
| 5 | 墙面无明显灰尘、无蜘蛛网；门及门框无灰尘 | 2 | 墙面有明显灰尘、蜘蛛网的；门及门框有灰尘的 |  |
| 四 | 室内保洁质量服务（34分） |  | 发现一次违规行为扣0.5分（另有规定除外） |  |
| 1 | 大理石地面、墙身按要求保洁、无灰尘、光亮明洁；其他墙面、墙角线无灰尘 | 3 | 大理石地面、墙身未按要求保洁、有灰尘、不光亮的扣2分；其他墙面、墙角线有明显灰尘的扣1分 |  |
| 2 | 灯具、天花板等无明显灰尘、无蜘蛛网 | 2 | 灯具、天花板有明显灰尘、蜘蛛网的扣2分 |  |
| 3 | 大门玻璃、各层玻璃隔断无灰尘、无斑点、光亮明洁 | 2 | 大门玻璃、各层玻璃隔断有明显灰尘、有斑点、不光亮明洁的扣2分 |  |
| 4 | 电子显示屏、液晶屏、标识牌无灰尘 | 2 | 电子显示屏、液晶屏、标识牌有灰尘的扣2分 |  |
| 5 | 垃圾桶表面无灰尘、石子及时清洗；垃圾及时倾倒 | 2 | 垃圾桶表面有灰尘、石子未及时清洗；垃圾未及时倾倒的扣2分 |  |
| 6 | 电梯内外门、轿厢内、按钮等按规定进行保洁无灰尘、无斑点、光亮明洁 | 2 | 电梯内外门、轿厢内、按钮等未按规定进行保洁有灰尘、斑点的，不光亮明洁的扣2分 |  |
| 7 | 大厅及过道地面、各通道走廊无灰尘、无垃圾、无脚印、无水渍 | 2 | 大厅及过道地面、各通道走廊有灰尘、垃圾、脚印、水渍的扣2分 |  |
| 8 | 值班室内无灰尘、无垃圾；床上用品每天及时更换、清洗、整理 | 3 | 值班室内有灰尘、垃圾的扣1分；床上用品每天未及时更换、清洗、整理的扣2分 |  |
| 9 | 地垫无污渍、无油渍 | 2 | 地垫有污渍、油渍的扣2分 |  |
| 10 | 小便池、座厕、台盆按要求进行保洁确保无污垢、无异味 | 2 | 小便池、座厕台盆未按要求进行保洁有污垢、异味的扣2分 |  |
| 11 | 擦手纸、卫生纸、洗手液及时添加无短缺 | 2 | 擦手纸、卫生纸、洗手液未及时添加出现短缺的扣2分 |  |
| 12 | 镜面、水龙头、台面、地面无污渍、无水渍 | 2 | 镜面、水龙头、台面、地面有污渍、水渍的扣2分 |  |
| 13 | 开水房烧水器表面无灰尘；水斗无污垢按要求进行消毒工作 | 2 | 开水房烧水器表面有灰尘的扣1分；水斗有污垢未按要求进行消毒的扣1分 |  |
| 14 | 会议室地面、门窗、天花板、会议设施无灰尘 | 2 | 会议室地面、门窗、天花板、会议设施有灰尘的扣2分 |  |
| 15 | 会议家具无灰尘、无污渍 | 1 | 会议家具有灰尘、污渍的扣1分 |  |
| 16 | 灯饰、壁饰和其他饰物无明显灰尘，定期保洁 | 1 | 灯饰、壁饰和其他饰物有明显灰尘，未定期保洁的扣1分 |  |
| 17 | 公用沙发套、桌椅套、窗帘按要求定期清洗、更换 | 1 | 公用沙发套、桌椅套、窗帘未按要求定期清洗、更换的扣1分 |  |
| 18 | 地毯无灰尘、无污渍按规定定期清洗 | 1 | 地毯有灰尘、有污渍未按规定清洗的扣1分 |  |
| 考核得分： 考核人： 考核时间： |  |  |  |  |

表二：会务服务工作考核标准：

| 序号 | 考核细则 | 分值 | 评分标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会前服务 | 候会室准备到位，检查通往会场的通道通畅；有充足的会务用品，同时和会标等装饰会场品摆放到位；客服人员配齐、到位。 | 8 | 有一项不合格扣2分，扣完8分为止 |  |
|  | 音响、话筒、背投、视频设备等会议系统设备完好 | 8 | 有一项不合格扣2分，扣完8分为止 |  |
|  | 地面、墙面、桌椅清洁并摆放到位，会议大厅及附属设施清洁 | 8 | 有一项不合格扣2分，扣完8分为止 |  |
|  | 会议室照明、灯光正常打开；会议室内空调提前开启到位，空调温度设定合理 | 8 | 有一项不合格扣2分，扣完8分为止 |  |
| 二、会中服务 | 签到台客服热情为参会的同志做好引导，有条不紊的协助开会的单位发放会议资料，并在会议期间做好服务 | 8 | 有一项不合格扣2分，扣完8分为止 |  |
|  | 确保会议期间相关的音视频、灯光、空调等设备正常运转，一旦出现故障问题，立即处理，全力保障会议的正常进行 | 15 | 有一项不合格扣3分，扣完15分为止 |  |
| 三、会后服务 | 热情引导参会人员离开会场，并积极向会议主办单位征求满意度测评 | 10 | 有一项不合格扣2分，扣完10分为止 |  |
|  | 打扫会场，恢复会议室清洁原貌。发现会场有参会人员遗留的物品及时上交。 | 10 | 有一项不合格扣2分，扣完10分为止 |  |
|  | 会务服务人员及时清点设备用品，并做好保养和维护 | 10 | 有一项不合格扣2分，扣完10分为止 |  |
| 其他 | 根据要求认真做好会议及活动的各项服务、保障工作，确保无差错。 | 15 | 因物业工作不到位、失误造成会议、活动出现差错的。根据甲方认定，问题情节轻微的按每起500-1000元承担违约责任，并扣除2分；造成重大影响的，按每起1000-5000元承担违约责任，并扣除3-5分；如在一年度内出现5次（含）以上的，或造成严重后果及社会影响的，甲方有权无条件解除与中标供应商所签订的服务合同。（上述承担违约责任的费用由甲方直接从管理费中扣除） |  |
| 考核得分： 考核人： 考核时间： |  |  |  |  |

表三：工程维修工作考核标准：

| 序号 | 考核细则 | 分值 | 评分标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、内部管理（30） | 工作时间内统一着装，佩戴工作牌，人员足额 | 6 | 不统一着装或佩戴工作牌发现1人次扣0.5分；人员配备不足，少1人扣1分 |  |
|  | 严守工作岗位，按时到岗，不串岗、离岗，落实值班制度，做好值班记录 | 6 | 无值班制度、或有制度无值班记录，扣1分；按制度应在岗不在岗的，发现1人次扣1分；节假日有检修、维修、施工、配合重大活动但无值班记录，每次扣1分； |  |
|  | 落实外来施工、维修监管制度，外来人员进入区域内施工或维修需及时了解施工内容并汇报，并由工程部人员监督、配合 | 2 | 区域内外来施工情况不明、监管缺位、安排配合的项目推诿的发现1次扣0.5分 |  |
|  | 制定年度检修维护计划及月度工作计划 | 4 | 无年度计划、年度计划无可操作性无针对性扣2分；无月度计划、月度计划无可操作性扣1分 |  |
|  | 维修工作标准化制度、例会制度、巡查及报修制度、内外部工作衔接制度、各工种人员考核制度 | 6 | 无标准化用语、常见维修工作标准化施工流程制度、各工种人员考核制度的每有一项扣2分，各项制度未及时更新的每有一项扣0.5分 |  |
|  | 做好设备运行维护记录、维修材料使用记录、报修处理记录、材料报废制度 | 6 | 査看记录，无记录扣5分；缺记录每缺一份扣1分；记录不全每一份扣0.5分； |  |
| 二、强电、弱电、消防设施（15） | 熟悉所有变电系统、弱电系统的各种性能和运行方式、操作流程，发生一般性故障及时处理。一般停电、跳电应在3分钟内恢复 | 6 | 无岗位培训材料及无操作流程的或资料不全扣6分；因中标方操作导致停电、跳电扣6分；停电、跳电出现后能及时恢复未恢复的6分。 |  |
|  | 熟悉所有消防系统的运行，按操作规程实施操作；定期进行消防设施设备检查盘点；及重点消防部位（厨房等）例行检查 | 5 | 无岗位培训材料及无操作流程的或资料不全扣5分；现场检查消防设施设备盘点记录，有缺失的每件扣1分（同时在管理费中照价赔偿）；出现用火安全事故扣5分（同时按出现重大事故处理） |  |
|  | 做好各机房和设施、设备的保养及卫生工作，达到整洁、无尘 | 4 | 现场查看卫生状况，有积尘、生锈、有垃圾等情况的，发现1处扣1分 |  |
| 三、电器设备，给排水系统维护、土建，装饰（10） | 熟悉各种电器设备、通风设备及系统、给排水系统情况，按操作规程实施操作 | 3 | 无岗位培训材料及无操作流程的或资料不全扣3分;未按操作规程操作的扣1分； |  |
|  | 按规定巡查电器设备、通风设备及系统、给排水系统的运行状况，并做好巡查记录，发现问题及时处理。 | 2 | 无巡查记录的扣3分；记录不全扣2分，发现问题及时处理的扣5分 |  |
|  | 做好电器设备、给排水系统的日常维护和应急抢修工作。 | 3 | 日常维修任务未及时处理的扣1分，紧急抢修任务未及时处理的扣3分。日常维护无记录、记录不全的扣1分； |  |
|  | 电器设备和周围环境（强电间、设备房等），整洁、无垃圾、无尘；污水处理池清洗及时，排水系统畅通 | 2 | 现场查看卫生状况，有积尘、生锈、有垃圾等情况的，发现1处扣0.5分，污水池1次未清理扣1分；排水系统发现1处堵塞扣1分； |  |
| 四、队伍建设及维修质量管理（35） | 服务质量 | 10 | 故障处理不及时的每有一例扣0.5分；未使用标准化用语、着装、佩戴工牌的每有一例扣0.5分；态度恶劣收到投诉的每有一例扣1分；未按要求做好标牌、防尘措施的每有一例扣1分；维修后现场清理不整洁、柜门不关好、接线不牢的的每有一例扣1分；工具配备不全造成维修延误的每有一例扣0.5分；维修质量不符合标准的每有一例扣1分。 |  |
|  | 服从管理 | 5 | 无合理理由拖延、推诿采购方职能科室安排的工作且未汇报、沟通的扣5分 |  |
|  | 人员月度考核测评结果公正合理 | 5 | 人员月度考评结果无依据扣1分；无人员工作完成量化记录扣1分；不适合岗位人员或不具备相关技能岗位人员未及时调整的扣1分 |  |
|  | 维修方案制定 | 4 | 维修方案不合理造成设施损伤或材料浪费的每有一例扣1分；正常维修未能按照方案完成工作任务的每有一例扣0.5分 |  |
|  | 人员培训及不合格人员退出机制 | 6 | 每月至少组织一次业务技能及思想教育培训，未落实到位扣2分；每周组织例会并记录，未落实到位每次扣1分；不合格人员未能及时调整扣2分。 |  |
|  | 巡查制度落实 | 5 | 墙面、地面、门窗等破损或灯光及其它设备故障情况未及时处理或无维修计划的每有一例扣1分；需专业设备或专业技术处理的故障或破损未及时汇报并联系维保单位的的每次扣1分；巡查无记录、记录不全的扣0.5分； |  |
| 五、安全管理（10） | 当月无安全事故发生 | 10 | 高空及其它危险作业未佩戴安全防护用品的的每有一例扣5分；因监管不到位、工作失误等造成设备损坏或安全事故的每有一例扣10分，且所造成的直接及间接损失由供应商全额承担，价格按采购人核定为准。 |  |
| 考核得分： 考核人： 考核时间： |  |  |  |  |
| 注：以上考核内容及打分标准由采购人制定并负责解释，后期采购人可根据实际情况及管理需要单方面进行合理调整，中标供应商需无条件服从。 |  |  |  |  |

表四：安全保卫工作考核标准：

| 序号 | 考核细则 | 分值 | 评分标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安保人员足额到位、定岗定责。遵纪守法、遵守职业道德、依法执勤、文明执勤 | 20 | 人员不到位扣4分、岗位责职不明确扣2分、不遵纪守法扣2分、不遵守职业道德扣4分、不依法执勤扣4分、不文明执勤的扣4分 |  |
| 2 | 制定完备的内部管理制度（各岗位交接班制度、人员考勤制度、巡更制度、对各管理和服务人员进行考核制度等） | 10 | 内部管理制度不完善扣4分，无人员考勤、巡更记录或台帐不全的扣6分 |  |
| 3 | 保安人员受过相关安全护卫知识与技能培训，持证上岗；工作认真负责，体态良好；不定期参加安全保卫知识与技能的岗位培训，有较强的安全防范能力，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备；当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠；会讲普通话 | 20 | 不持证上岗扣6分；不能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备的扣8分；当值时不按要求扣6分 |  |
| 4 | 按规定时间值班，并有交接班记录和外来车辆的登记记录；严格执行登记制度，凡进入区域外来人员查验有效证件登记进入；对进出车辆进行管理和疏导；保持出入口环境整洁、有序，道路畅通；阻止小商小贩、可疑人员随意入内 | 20 | 交接班记录和外来车辆的登记记录不全扣5分；不严格执行登记制度，凡进入区域外来人员不查验有效证件登记进入，可疑人员随意入内的扣5分；对进出车辆进行管理和疏导不到位扣5分；出入口环境不整洁、无序，道路不畅通；出现小商小贩的扣5分 |  |
| 5 | 根据物业特点，制定详细的巡逻方案，每两小时巡查1次，重点部位增加巡逻频次，有巡逻记录；在遇到异常情况或进驻单位紧急求助时，巡逻人员应采取相应措施，并及时报告物业公司和相关部门 | 15 | 无巡逻方案及相关记录的扣7分；巡逻中出现异常情况未发现、发现后未及时处置和上报的扣8分 |  |
| 6 | 监控业务熟悉并能熟练操作设备；应对控制设备做好维护保养确保设备24小时正常运转；各种记录齐全、专人负责；情况处理及时有效；保密及调取监控等制度齐全并严格落实。 | 15 | 监控业务不熟悉、设备操作不熟练的扣3分；未按规定对设备维护保养的扣2分；各种监控记录不齐全、无专人负责的扣3分；发现情况未及时有效处理的扣3分；查看调取监控资料未按保密规定执行的扣3分；监控室卫生不整洁的扣1分 |  |
| 考核得分： 考核人： 考核时间： |  |  |  |  |

2.季度满意度测评

采购人根据《如皋市机关事务服务中心综合物业管理季度满意度测评表》（见下表）对成交中标供应商的服务情况进行综合考核，每季度组织一次进驻单位满意度测评，如当季测评平均满意度低于85%的，扣除管理费2万元，与月度考核结果一并结算。合同期内，测评满意率平均值连续两个季度低于80%，除扣减管理费外，采购人可单方终止合同，取消中标供应商服务资格或取消签订下一年度合同资格，且不承担任何赔偿责任。考核由采购人和中标供应商共同参与，双方代表共同签字确认。

如皋市机关事务服务中心综合物业管理

季度满意度测评表

进驻单位：                                        填写时间：  年  月  日

| 序号 | 项 目 | 非常 满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内清洁卫生状况情况 10分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外清洁卫生状况情况 10分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程维修的及时性、维修质量 10分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 会务服务情况 10分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 报修、报事物业过程、结果反馈情况 10分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 公共设施状况（包括照明、公共场所、道路等） 10分 |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防设施的配置及维护状况 10分 |  |  |  |  |  |
| 8 | 物业公司员工日常服务专业素养、态度及责任心情况 10分 |  |  |  |  |  |
| 9 | 您对物业公司员工言行举止精神面貌的满意度10分 |  |  |  |  |  |
| 10 | 突发事件物业人员响应情况 10分 |  |  |  |  |  |
| 您的总体评分： |  |  |  |  |  |  |

（1）请在相应项目中打“√”。

（2）计分方法：非常满意为10分，满意为9分，一般为8分，不满意为7分。

（3）物业管理满意度测评结果将作为物业考核的重要依据。

（七）其它要求

1.投标人所提供的相关服务应符合国家标准和规范，并遵循招标文件的要求，其服务的质量和标准应达到招标要求，并提供详细的服务说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。中标后中标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

2.投标人提供的投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。评标结束后，综合排名第一位的供应商需在三个工作日内将投标文件中所涉及的公司证书、拟派项目人员证书、业绩合同等原件由供应商投标代理人（或拟派的项目经理）送至采购人指定地点，采购人组织评委进行查验核实。

3.投标人应根据本项目具体类型，明确服务需求，准确分析，制订服务方案，方案中应确定本项目服务的重点及难点，有针对性地提出相应的措施。应按照招标文件采购要求所编写的物业管理服务方案，内容包括且不限于：综合管理方案、节能降耗（垃圾分类）管理方案、突发事件处理方案、智能化管理方案、安保实施方案、环境保洁方案、会务服务方案、工程维修管理方案、进退场交接方案等，以及投标文件（格式）要求填报的其他材料。

4.中标供应商必须给本项目的所有员工按照国家及项目所在地的有关规定支付工资和交纳保险、公积金等，合同期内如有政策性工资、保险费用调整，中标供应商须按照政策规定及时调整到位，费用不再另行追加，本项目所有员工的工资及五险一金标准不得低于项目所在地目前人均最低工资标准和社保缴费标准，并须按照国家劳动法规定的工作时间安排员工工作。合同期内，中标供应商每季度最后一个月20日，须在采购人指定区域公示本项目中标供应商所有员工在岗状况，公示期不少于5个工作日。

5.拟派的项目经理、工程主管、会务主管、保洁主管、安全专员必须与供应商投标文件一致，不得更换人员，否则视为供应商违约，采购人可以提前终止合同，若以上人员截止本项目开标日按合同约定正在其它项目担任职务的，需提供业主单位出具的同意脱离目前项目并转任的证明材料并加盖业主单位公章。若实际服务工作中采购人对拟派的项目经理、工程主管、会务主管、保洁主管、安全专员履行职责不到位、不服从采购人管理等不能胜任工作的情形，采购人有权要求供应商及时更换相关人员。

6.所有服务人员要求拥护中国共产党，拥护社会主义制度，遵守国家法律，遵守社会规章制度，思想品质好，作风正派，身体健康，无违法犯罪记录。工作期间统一着装（定制购买员工服装前须经采购人认可，其中会务服务人员服装春秋、夏、冬至少一套），干净、整洁、挂牌服务，讲究礼仪、仪表，态度热情，服务到位。

7.中标供应商应有做好保密工作的相关经验及相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务。中标供应商与所有服务人员单独签订保密协议，若因工作人员造成的泄密，中标供应商承担相关责任。

8.中标供应商明确的项目经理及其他管理人员不得随意更换，确需更换必须经采购人批准同意。项目经理如有特殊原因需离开项目现场，必须事先经采购人相关科室负责人批准同意并安排合适人员临时接替。

9.本项目最低人员配置113人及设备配置（具体详见上述要求），不满足配置要求的按无效投标处理。

10.中标供应商在进场后，按采购人员配置要求及投标承诺，向采购人上交所有人员身份证复印件及人员岗位名册。对作出调整的人员，应当在调整后3日内向采购人进行备案。

11.供应商在投标前可自行进行现场踏勘，切实了解项目的实际状况和要求，后期不得以现场情况不明、采购文件中采购内容描述不详为理由拒绝提供相关服务或要求增加费用。

12.接受采购人相关业务科室对物业管理日常工作的监督和管理。

五、服务期限

（一）本次招标服务期限为三年，合同实行一年一签。在有效期服务期内，一个年度合同服务期满后，若中标供应商服务质量好、得到采购人认可，在考核合格的基础上可续签下一年度合同。

（二）提前终止合同情形

1.中标供应商理应按照《中华人民共和国劳动合同法》为所有员工按时发放基本工资（不低于国家政策性规定）、定额缴纳相关五险一金；如未能按政策规定实施而产生劳资纠纷，且不能妥善整改解决直接影响服务质量的。

2.中标供应商未按照投标时承诺要求配置或减少人员数量，影响服务质量。

3.中标供应商未经采购人同意擅自变动或调动人员的。

4.对采购人提出劝辞建议的不称职人员未及时予以清退或调离并及时补足人员的。

5.因中标供应商工作失职造成采购人重大安全安全事故、其他责任事故或隐瞒、瞒报责任事故。

6.累计三次及以上有严重违规违纪现象。

7.月度考核、季度满意度测评结果触发提前终止合同条件的。

- 六、报价要求

- 投标总报价须包含中标供应商人员费用（含人员工资、加班费、餐补、高温费、保险、公积金、福利等）、税金、灭四害、物业服务需要的员工服装、人员培训、体检、通讯、胸卡、办公设备、会务物耗、保洁物耗、保洁基本设备、工程维修常用工具、巡检器材、各类服务内部标识指示牌、政府残疾人就业保障金、利润、政策性调整等按采购人要求运行本项目所有风险、责任及其它各项应有费用。

- 七、付款方式:

本项目合同价=人员费用（含税）（合同价的90%）+管理费（含税）（合同价的10%）

1、人员费用（含税）：人员费用（含税）每月25日前结算支付，支付标准=合同价*90%/12个月。

2、管理费（含税）：管理费（含税）的支付方式：每季度后一个月的25日前，根据如皋市机关事务服务中心对中标供应商的考核结果支付不超过25%的管理费（含税）；

每次支付前，中标供应商均应出具在税务部门开具的正式税票。

八、政府采购政策功能要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

3.绿色数据中心（如有）

（1）采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

（2）采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

（3）成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

# 第四部分  开标和评标

一、开标

项目开标活动模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

二、评标方法和评标标准

本项目采用：综合评分法。总分值为100分。

评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：85分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 18 | - 综合管理方案 （2分） - 提供本项目的物业服务整体设想及策划，包含各岗位职责、检查考核标准、紧急事件预案、各岗位薪资构成及标准、人员素质及技能水平提升方案等，内容详细完整、程序规范严谨、内容完整细致、科学合理、贴合项目实际且具备可行性的得2分，未作说明或方案对本项目无实质性意义的不得分。 - 节能降耗（垃圾分类）管理方案（2分） - 提供本项目的节能降耗、垃圾分类管理方案及制度完善，程序规范，责任明确的得2分，未作说明或方案无实质性意义的不得分。 - 突发状况处理方案（2分） - 提供本项目的紧急情况（病疫防控、节假日、重大活动、恶劣天气、水、火灾、电、各类设备等其他突发性事件）处理方案具备安全文明作业的保障措施、作业安全管理措施、安全检查记录等，内容较为详细，切实可行，能满足项目实施需要的，上述有一个紧急情况处理方案得0.25分，最高得2分，未作说明、方案无实质性意义或与本项目无关联性的不得分。 - 4.智能化管理方案（2分） - 投标人根据本项目的实际情况，为本项目制定针对、合理、完善的信息化管理方案，能够满足本项目的的需求，具备①设施设备管理、②保洁监管、③会务管理、④报事报修功能，方便采购方人员日常督促工作，考核服务质量的定位准确，功能齐全的，且提供带有投标人公司名称的有关管理平台界面截图的，有一个得0.5分，最高得2分，未作说明或方案无实质性意义的不得分。 - 5．安保实施方案（1分） - 提供本项目的安保管理方案及制度完善，程序规范，责任明确，具有可操作性的得1分，未作说明或方案无实质性意义的不得分。 - 6．环境保洁服务方案（2分） - 提供本项目的环境保洁管理方案及制度完善，内容包含实际区域划分及人员配备且程序规范，责任明确，具有可操作性的得2分，未作说明、方案无实质性意义或与本项目无关联性的不得分。 - 7．会务服务方案（2分） - 提供本项目的服务管理方案及制度，内容包含实际区域划分及人员配备且程序规范，责任明确，具有可操作性得2分，未作说明、方案无实质性意义或与本项目无关联性的不得分。 - 8．工程维修管理方案（2分） - 提供本项目的工程设备管理、维修维护及强、弱电管理方案及制度完善，程序规范，责任明确，具有可操作性得2分，未作说明、方案无实质性意义或与本项目无关联性的不得分。 - 9.进退场交接方案（3分） - 针对本项目的进场交接方案各项工作措施详细、建议合理、针对性强，内容完整细致、贴合实际，方案优于项目需求的，得 3分；提供的进退场交接方案满足项目需求的，得2分；提供的进退场交接方案不能完全满足项目需求的，得 1分；未作说明或方案无实质性意义的不得分。 |
| 2 | 人员配备 | 33 | - 项目经理（12分） - 拟派项目经理具有本科及以上学历的得2分； - 具有3年（含）以上非住宅类物业管理项目经理工作经历（服务内容同时包含保洁、维修、会务）得2分，每增加一年加0.5分，最高得3分； - 具备“物业管理项目经理”或“物业管理企业经理”岗位证书（全国城建培训中心颁发）的得2分； - 具备经济师（物业管理）职称证书（人社部颁发）、物业管理员（师）职业能力等级证书物业管理师及其以上（中国物业管理协会颁发），具备以上证书之一的得2分；具备物业管理员（师）职业能力等级证书助理物业管理师（中国物业管理协会颁发）、物业管理师职业技能等级证书二级及其以上证书之一或同时具备的得1分，本项最高得2分。 （5）拟派项目经理2022年以来获得县（含县级市）、区级政府行政主管部门或市（地级市）级物业行业协会颁发的物业管理工作个人相关荣誉称号的，以上每具备1项得1分；获得市（地级市）级及以上政府行政主管部门或省级物业行业协会颁发的物业管理工作个人相关荣誉称号的，以上每具备1项得2分，最高得3分。 - 工程主管（9分） - 拟派工程主管具有本科及以上学历的得2分； - 具备3年以上建筑面积5万平米及以上非住宅类物业项目工程主管经验的得2分； - 具有高级工程师职称证书的得3分，具有中级工程师职称证书的得1分，本项最高得3分； - 具有初级（五级）工程类相关职业资格证书（包括但不限于维修、制冷、智能楼宇、电力、电梯、消防等）的每有一项得0.5分，具有中级（四级）及以上工程类相关职业资格证书（包括但不限于维修、制冷、智能楼宇、电力、电梯、消防等）的每有一项得1分，同一职业资格不重复计分，最高得2分。 - 安全专员（4分） - 拟派安全专员具有大专及以上学历的得1分； - 退役消防员或具有3年及以上相关安全管理工作经验的得1分； - （3）具有建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证（人社部或应急管理部消防救援局颁发）得2分。 - 会务主管（3分） - 拟派会务主管具备3年及以上非住宅物业管理会务主管管理经验、本科及以上学历、普通话二级甲等及以上证书，以上每具备1项得1分，最高得3分。 - 5.保洁主管（3分） （1）拟派保洁主管具有3年及以上非住宅物业管理保洁主管管理经验的得0.5分，每增加一年加0.5分，最高得2分； （2）本科及以上学历的得1分。 - 6.其他人员（2分） - 提供承诺该项目会务和维修人员参保率100%、保洁员参加社保月缴费比例不低于50%的得2分。 - 注：（1）提供拟派人员与投标单位签订的劳务合同（加盖公章）、投标人所在地社保机构出具的由投标单位为拟派人员缴纳的社保证明（投标截止日前近1个月,加盖公章）；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派各岗位人员）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。 - 提供的相关工作经历（经验）证明材料需真实、明晰反映相关数据，提供的材料需包含劳务合同、社保机构出具的社保缴纳证明、聘用单位出具的工作证明（盖章）；若原聘用单位注销、更名的需提供政府行政主管部门出具的正式文件及聘用合同。 - 提供的拟派人员相关证书（含学历证书、资格证书、职称证书、技能培训证书、荣誉证书等）需提供彩色扫描件或彩色照片件。 - 荣誉部分提供奖励正式文件的，若文件涉及多家单位及人员，需用下划线标注获奖单位、获奖拟派人员等关键信息，下划线不得遮挡文字、标识等。 - 以上所有材料不按要求提供的该项不得分，材料中文字、印章、编码、标识等存在模糊、不易于辨识或涂改现象的该项不得分。 |
| 3 | 企业实力 | 14 | 1.体系认证证书（6分） 投标单位具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分；具备有效期内的企业诚信管理、社会责任管理、信息安全管理、能源管理、售后服务中任一证书的得1分，最高得3分。本项最高得6分。 注：投标文件中须提供以上证书彩色扫描件（加盖投标单位公章）及国家认证认可平台查询页面记录截图，提供的材料不清晰或未按要求提供的不得分。 2.获得的荣誉（4分） 自2022年1月1日以来（以颁发时间为准）投标企业或管理的非住宅物业类项目获得行政主管部门表彰或荣誉颁发的，省级及以上的每个得2分，地市级的每个得1分，县区级的每个得0.5分，本项最高4分。 注：①投标文件中须提供相关证明材料复印件或行政主管部门、政府部门官网发文完整截图，同一项目或同一评比以所获得荣誉的最高级别得分，不重复计分；②分公司获得的荣誉需需证明该项目业绩实际由投标单位管理并实施（如合同、业主证明、验收报告等）；③提供的材料不清晰或未按要求提供的不得分。 3.智能化管理应用证书（4分） 投标单位应用关于物业会务管理、保洁管理、维修管理、报修报事服务、物业综合事务处理、投诉处理、排班系统、物业综合信息服务等与本项目物业现场实际相关的计算机软件著作权登记证书（国家版权局颁发）的，每有一项得1分，最高得4分。 注：①软件著作权登记证书为投标人的，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供或不提供不得分；②软件著作权登记证书不是投标人的，除提供软件著作权登记证书复印件（加盖投标单位公章）外，还需提供与软件著作权人签订的合同彩色扫描件（加盖投标单位公章，合同需体现系统已正常使用一年及其以上，日期以签订合同日期为准）及该合同对应的首期及最近一期付款的正式发票复印件（加盖投标单位公章）；③提供的证书不清晰或未按要求提供不得分。 |
| 4 | 类似业绩 | 12 | 1.投标单位自2022年1月1日起至今承担过非住宅类物业管理服务业绩(服务内容同时包含保洁、会务、维修），有1个得1分，最高得6分； 2.提供的业绩获得业主单位全部优秀评价意见的，每提供一个得 1 分，最多得6分，不按要求提供不得分。（请按本招标文件附件十七格式在投标文件中提供加盖业主单位公章的书面证明材料及联系方式） 注：①同一业主单位的合同按一个业绩计，不重复计分；②提供的业绩不符合要求的，相应的评价意见不得分；③提供的业绩服务时间须在1年及以上（合同签订生效时间至本次投标截止时间满1年才予以计分），不足一年的不计分；④投标文件中须提供中标（成交）公告截图或中标（成交）通知书及项目合同复印件，另还需提供该合同对应的首期及最近一期付款的正式发票复印件，并加盖投标单位公章；⑤提供的材料不清晰、材料有涂改、填写不完整、未按格式提供及其它未按要求提供的不得分。 |
| 5 | 供应商投标文件响应 | 2 | ①供应商投标文件中提供的承诺函、配置表、产品技术资料、项目实施方案、质量保证及售后服务方案、项目管理人员等内容切实响应招标文件要求；②供应商须编制投标文件目录，在目录中明确响应内容的具体位置且页码一致。同时满足以上要求的得2分，不满足的不得分。 |
| 6 | 项目经理现场陈述 | 6 | 资格审查、符合性审查通过后由评审组组织项目经理进行现场陈述，项目经理现场简要阐述项目管理理念、创新举措及具体实施方案，主要考察项目经理的物业管理水平、对项目现场的熟悉情况、表达沟通能力等，出现以下现象的进行扣分，总分扣完为止： 1.言行举止存在不规范行为的，扣1分；2.未对项目进行细致实际查勘，阐述内容与项目实际有较大偏差的，扣1分；3.语言表达能力差，表达不清晰，陈述条理不清、逻辑混乱、表达没有重点、不能紧扣主题的扣1分；4.项目管理没有清晰思路、管理主要措施脱离项目实际的，扣1分；5.交接方案空洞，缺乏可行性与时效性，可操作性差或后遗症较大的，扣1分；6.重点与难点分析不足，应对策略薄弱，缺乏服务意识的扣1分；7.超出规定时长或不足规定时长的扣1分。 注：资格审查、符合性审查通过后进行现场陈述，规定时长为3-5分钟，评委示意开始后计时，请严格控制时间。 |

注：

1.上述投标文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的，均须在有效期内。

2.上述投标文件中所提供的相关合同业绩、获奖证书、获奖文件、证明及报告等必须与原件一致。招标结束后，采购人将对中标单位上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

3.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料需放置于相应投标文件组成中（如评分点1，评分点2····），条理清晰，对重点部分着重标注。若因错放，漏放造成的不得分情况由投标人自行承担。

（四）价格分：15分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）招标人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）中标通知书

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供一份纸质版投标文件正本至项目开标人。

# 第五部分  投标文件组成

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料（如有）

# 第六部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购单位在接到《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。纸质合同一式三份，采购人、供应商、交易中心各一份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

付款要求：见本文件“第三部分项目需求”

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

如皋市政府采购合同

项目名称：

计划编号：

甲方：

乙方：

签订时间：      年    月    日

（甲方）（××项目）委托（代理机构名称，如有）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）采购文件；

2.投标文件；

3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；

4.（××号）中标（中标）通知书；

5.合同补充条款或说明；

6.保密协议或条款；

7.相关附件、图纸及电子版资料。

第二条  合同内容

服务名称：详见合同附件中《服务一览表》

第三条  合同总金额

本合同服务总金额：￥                   元。

大写：                                      元。

分项价款在《服务一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原中标金额的10%。

第四条  权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第五条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

第一次验收合格后支付至合同总价的     ％，第二次验收合格后支付至合同的     ％，第    次验收合格后支付至合同总价的     ％，余款     ％于服务运行满     月后，并经甲乙双方复验合格后的     个工作日内付清。

第六条  履约保证金

1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金                元（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。

2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方退还。

3.如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后      天内退还乙方。

第七条  验收

1.服务期限：                     至                  。

服务地点：                                         。

验收时间：                                         。

验收地点：                                         。

2. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5.如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《履约验收报告》。

6.如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条  项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：        ； 联系电话：                。

第九条  售后服务

1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在××日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题在    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

第十条  分包

除采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，根据相关法律法规规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条  违约责任

1.乙方所提供的服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒绝接收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用     ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期提供服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的    ‰的违约金。如乙方逾期达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.其它未尽事宜，以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条  争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第   种方式解决：

①向南通市有管辖权的法院提起诉讼；

②向南通市仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条  其他

符合相关法律法规规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 开户行： 银行账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件

服务明细项目一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 计量单位 | 工作量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目加行） |  |  |  |  |  |
|  |  | 易耗品 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具 |  |  |  |  |  |
|  |  | 调试费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 培训费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

附件

一、法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人仅需提供身份证明）

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年___月___日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年___月___日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目设置特定资格要求，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供代理人本人身份证复印件盖公章

备注:授权委托书中的代理人必须是供应商的法定代表人或供应商拟选派的本项目的项目经理。项目经理须为供应商的正式员工，投标时须提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

## 八、投标函

致：如皋市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 注：1.如项目类型为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

# 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 注：1.如项目类型为“服务”或“工程”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 服务分项名称 |  |  |  |  | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员基本工资 | 岗位 | 人数 | 单人月工资（元） （含社保、公积金个人应缴纳部分） | 年度小计（元） |  |
|  |  | 项目经理 | 1 |  |  |  |
|  |  | 内勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 保洁主管 | 1 |  |  |  |
|  |  | 保洁领班 | 3 |  |  |  |
|  |  | 保洁员1 | 67 |  |  |  |
|  |  | 保洁员2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 会务主管 | 1 |  |  |  |
|  |  | 会务领班 | 2 |  |  |  |
|  |  | 会务员1 | 9 |  |  |  |
|  |  | 会务员2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 工程主管 | 1 |  |  |  |
|  |  | 工程副主管 | 1 |  |  |  |
|  |  | 维修工 | 16 |  |  |  |
|  |  | 安全专员 | 1 |  |  |  |
|  |  | 保安 | 3 |  |  |  |
| 2 | 社保、公积金供应商承担部分（保洁普通人员按最低要求50%计，其他全部缴纳，最低按80人计） |  |  |  |  |  |
| 3 | 加班费（参照2024年11月1日-2025年10月31日统计数据，非节假日总加班时长为14978.9小时，节假日总加班时长为3928.4小时） |  |  |  |  |  |
| 4 | 人员节假日福利及奖金 |  |  |  |  |  |
| 5 | 误餐费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备、工具、耗材 |  |  |  |  |  |
| 7 | 服装、劳保用品 |  |  |  |  |  |
| 8 | 灭四害专项费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 保险（含雇主责任险、公众责任险） |  |  |  |  |  |
| 10 | 高温费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 其它（利润、人员体检、人员培训费等） |  |  |  |  |  |
| 12 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 总报价（元/年）大写： |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。3.分项报价所列子项每一项均须结合项目实际按上表填报。4.分项报价存在不符合国家、江苏省相关规定标准的，作无效投标（响应）处理。

备注：该表适用于服务类项目。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：       年   月   日

十六、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

十七、物业服务评价意见表

物业服务评价意见表

- 基本信息

- 项目名称：

- 物业服务企业：

- 评价方：

- 评价周期：        年      月——          年     月

- 评价方联系人：                       电话：

- 物业服务综合评价

- 请根据实际情况在相应评价下打√。

| - 评价项目 | - 优秀 | - 良好 | - 合格 | - 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 管理水平 |  |  |  |  |
| - 环境保洁服务 |  |  |  |  |
| - 会务礼仪服务 |  |  |  |  |
| - 零星维修质量 |  |  |  |  |
| - 综合评价 |  |  |  |  |

- 评价方（盖章）：

- 评价日期：    年      月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。