招　标　文　件

项目名称：国家税务总局南通市税务局物业管理采购项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0249

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2024年12月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………21

- 评标方法与评标标准………………………81

- 投标文件格式………………………………85

第一章  投标邀请

受[国家税务总局南通市税务局]的委托，南通市政府采购中心就[国家税务总局南通市税务局物业管理采购项目]([JSZC-320600-JZCG-G2024-0249])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

国家税务总局南通市税务局物业管理采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月27日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0249

2.项目名称：国家税务总局南通市税务局物业管理采购项目

3.预算金额：

| 分包号 | 预算金额（人民币：万元/年） |
| --- | --- |
| 包1 | 607.3 |
| 包2 | 242 |
| 包3 | 95.7 |

- 本项目设定最高限价。

| 分包号 | 是否设定最高限价 | 最高限价（人民币：万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 是 | 607.3 |
| 包2 | 是 | 242 |
| 包3 | 是 | 95.7 |

- 采购需求（简介）：物业管理服务包1、包2、包3均包括：基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务、会议服务、食堂服务等,详细内容见本招标文件第四章

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 包1 | 国家税务总局南通市税务局市局机关及派出机构办公场所物业管理项目 物业名称1：国家税务总局南通市税务局市局机关物业 物业名称2：国家税务总局南通市稽查局物业 物业名称3：国家税务总局南通市税务局第三税务分局物业 |
| 包2 | 国家税务总局南通市崇川区税务局办公场所物业管理项目 |
| 包3 | 国家税务总局南通经济技术开发区税务局办公场所物业管理项目 |

- 合同履行期限：

- 包1：国家税务总局南通市税务局市局机关物业服务期限：2025年4月1 日-2025年12月30日，物业费用按该项目年度金额3/4分季度支付。国家税务总局南通市税务局稽查局、第三税务分局物业服务期限：2025年3月1日-2025年12月30日，物业费用按该项目年度金额10/12分季度支付。

- 包2：国家税务总局南通市崇川区税务局物业服务期限：2025年1月1日-2025年12月30日。

- 包3：国家税务总局南通市开发区税务局物业服务期限：2025年3月1日-2025年12月30日，物业费用按年度金额10/12分季度支付。

- 包1、包2、包3:物业项目一招三年，合同一年一签。合同到期后，经采购方和中标单位协商一致后可续签，续签合同服务时间为日历年，续签不得超过两次。

- 其中特别约定为：包1：1、国家税务总局南通市税务局第三税务分局（工农路247号）办公大楼因与南通市房地产实验开发公司联合建造，消防监控室设在该公司办公大楼内，中标人需每年支付65000元消防监控服务费用给该公司。2、国家税务总局南通市税务局第三税务分局（工农路247号）办公大楼因采购人房产置换要求，该项目物业服务合同截止至搬迁当月底，服务费用支付至搬迁当月底止。包3：国家税务总局南通市开发区税务局现办公地点在惠仁路8号，后期搬迁至开发区中央路36号，物业服务需求不变，物业合同总价不因服务地址变更而发生改变。

二、申请人的资格要求（包1、包2、包3）：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目三个包均专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

- 4.本项目三个包均不接受联合体投标。

- 5.本项目三个包均不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

- 无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年12月27日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：无。

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 本次评审按包1、包2、包3顺序进行，有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：国家税务总局南通市税务局

地址：南通市崇川区工农南路158号

联系人：陶媛媛

联系方式：19906298066

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市崇川区工农南路150号

联系人：陈露

联系方式：0513-59001986

3.软件技术支持：0519-86722801

那工  0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 南通市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

分包号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 1.项目基本情况

包1、包2、包3均为：服务类项目。

1.1物业情况

分包

物业名称

物业地址

对应中小企业划分标准所属行业

包1

国家税务总局南通市税务局市局机关及派出机构物业

物业名称1：国家税务总局南通市税务局市局机关物业

物业名称2：国家税务总局南通市稽查局物业

物业名称3：国家税务总局南通市税务局第三税务分局物业

物业名称1：工农南路158号

物业名称2：工农路197号

物业名称3：工农路247号

物业管理

包2

国家税务总局南通市崇川区税务局物业

北大街69号

物业管理

包3

国家税务总局南通经济技术开发区税务局物业

惠仁路8号

物业管理

1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等（结合“4.供应商履行合同所需的设备”、“7.需要说明的其他事项”统筹考虑）

包1:

市局机关：

（1）提供办公室1间，每间面积20㎡，仓库库房1间，每间20㎡；

（2）提供2台手推式扫地机、6台地坪烘干机，用于地库除尘、除湿用

（3）提供食堂就餐，所需烹饪材料、设备、水电等由采购方提供，餐费由供应商自理；

（4）提供物业区域按需配置的大小垃圾桶、楼内各种地垫、门垫、电梯垫等由业主方提供；

（5）提供常低维修（更换）耗材，如灯泡、灯管、门锁、水龙头、建筑材料等，供应商按需领用；

（6）提供常用清洁消耗品，如大小垃圾袋、洗手液、卫生纸、卫生球、洁厕灵、擦手纸、纸篓等耗材等，供应商按需领用；

（7）提供客房配置物品，物业客房服务人员根据采购方要求设置摆放到位；

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

稽查局物业：

（1）提供办公室1间，每间面积30㎡，仓库库房1间，每间30㎡；

（2）提供食堂就餐，所需烹饪材料、设备、水电等由采购方提供，餐费由供应商自理；

（3）提供物业区域按需配置的大小垃圾桶、楼内各种地垫、门垫、电梯垫等由业主方提供；

（4）提供常低维修（更换）耗材，如灯泡、灯管、门锁、水龙头、建筑材料等，供应商按需领用；

（5）提供常用清洁消耗品，如大小垃圾袋、洗手液、卫生纸、卫生球、洁厕灵、擦手纸、纸篓等耗材等，供应商按需领用；

（6）提供客房配置物品，物业客房服务人员根据采购方要求设置摆放到位；

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

三分局物业：

（1）提供仓库库房6间，每间5㎡；

（2）提供食堂就餐，所需烹饪材料、设备、水电等由采购方提供，餐费由供应商自理；

（3）提供物业区域按需配置的大小垃圾桶、楼内各种地垫、门垫、电梯垫等由业主方提供；

（4）提供常低维修（更换）耗材，如灯泡、灯管、门锁、水龙头、建筑材料等，供应商按需领用；

（5）提供常用清洁消耗品，如大小垃圾袋、洗手液、卫生纸、卫生球、洁厕灵、擦手纸、纸篓等耗材等，供应商按需领用；

（6）提供客房配置物品，物业客房服务人员根据采购方要求设置摆放到位；

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

包2:崇川区局物业

（1）提供办公室1间，每间面积30㎡，仓库库房1间，每间30㎡；

（2）提供食堂就餐，所需烹饪材料、设备、水电等由采购方提供，餐费由供应商自理；

（3）提供物业区域按需配置的大小垃圾桶、楼内各种地垫、门垫、电梯垫等由业主方提供；

（4）提供常低维修（更换）耗材，如灯泡、灯管、门锁、水龙头、建筑材料等，供应商按需领用；

（5）提供常用清洁消耗品，如大小垃圾袋、洗手液、卫生纸、卫生球、洁厕灵、擦手纸、纸篓等耗材等，供应商按需领用；

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

包3：开发区物业

（1）提供办公室1间，每间面积15㎡，仓库库房1间，每间10㎡；

（2）提供食堂就餐，所需烹饪材料、设备、水电等由采购方提供，餐费由供应商自理；

（3）提供物业区域按需配置的大小垃圾桶、楼内各种地垫、门垫、电梯垫等由业主方提供；

（4）提供常低维修（更换）耗材，如灯泡、灯管、门锁、水龙头、建筑材料等，供应商按需领用；

（5）提供常用清洁消耗品，如大小垃圾袋、洗手液、卫生纸、卫生球、洁厕灵、擦手纸、纸篓等耗材等，供应商按需领用；

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

2.物业服务范围

包1：市局机关及派出机构物业

【物业名称1】 国家税务总局南通市税务局市局机关物业

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市税务局机关大楼 |  | 综合楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 26623.03 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 32146.03 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 幕墙上悬窗：320个 总面积：576㎡ 防火门总数量：84个 总面积：151.2㎡ 入户门总数量：200个 总面积：360㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 环氧地坪：8250㎡ 静电地板：457.37㎡ 运动橡胶弹性地材：3000㎡ 石材地面：14973.03㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 饰面乳胶漆：171360㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 铝扣板：15973.82㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材：4740㎡ 玻璃幕墙：13260㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量：40个 总面积：1677.36㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅数量：1个 总面积：344.2㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量：41个(总蹲坑位数82个，坐便器10个，小便器45个) 总面积：513.24㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾集中存放点1个，面积约25㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 155（其中预留了充电桩车位31） | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 22 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 3 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 3 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯共有5台，其中主楼4台，裙楼1台， 主楼客梯4台，不在质保期内 裙楼1台，不在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 主楼多联机空调使用大金Q系列+新风系统。室内机277台，新风机20台，室外机49台，不在质保期内 裙楼多联机空调使用日立空调，室内机55台，室外机5台，在质保期内 裙楼食堂会议室使用EK风冷热泵空调，总功率390KW，在质保期内 体育活动中心使用大金VRV系列，室内机20台，室外机14台，不在质保期 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 排水系统；主楼地下室集水井4个座，潜污泵8台，体育活动中心地下室集水井2座，潜污泵4台，人防车库地下室集水井4座，潜污泵6台 给水系统：1-5层为市政直供水，5层以上设置增压水泵直供水，共计3台，参数为Q=17m³/h,H=100.6m,N=7.5KW； | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防水泵7台（消火栓水泵3台，喷淋水泵2台，稳压水箱补水泵2台），位于地下室消防泵房；室内消火栓共计89套，地下室13套，人防12套。不在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 视频监控系统，2、门禁一卡通系统，3、人行闸以及车辆出入管理系统，4、巡更系统 不在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明系统由正常照明、应急照明构成，各类普通灯具3000套，各类应急灯具380套，不在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜9个，型号KYN28-12、低压柜16个，型号MNS | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
| 食堂 | 面积 | 食堂餐区、操作间均在同层，操作面积500㎡，用餐区域880㎡，一共3个包厢。 |  |
|  | 用餐对象 | 用餐对象主要是内部人员，食堂提供早、中餐饮食，晚上提供简餐，用餐人数峰值为300人，非培训期间用餐人数谷值为150人 | 见“3.5物业服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 13000㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 10800㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 2200㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯24套，草坪灯32套 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 室外消火栓2套，消火栓水泵接合器7套，在质保期内 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 4个 | 见“3.4保洁服务” |
| 门前三包 | 50㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 34个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

【物业名称2】国家税务总局南通市稽查局物业

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市税务局机关大楼 |  | 综合楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 12624.28 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 12624.28 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 窗：388个 总面积：780㎡ 防火门总数量：35个 总面积：108㎡ 入户门总数量：116个 总面积：255㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 环氧地坪：653.4㎡ 静电地板：266.47㎡ 石材地面：7436.93㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 饰面乳胶漆：98816㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 铝扣板：8356.8㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材：4740㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量：16个（含约谈室） 总面积：1400㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅数量：1个 总面积：302㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量：14个(总蹲坑位数28个，坐便器28个，小便器28个) 总面积：433㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾集中存放点1个，面积约15㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 18 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 150 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 2 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯共有2台 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 4-12主楼、附楼使用多联机空调，不在质保期内 1-3层、食堂使用水空调，不在质保期内 机房、监控室、高压房、传达室使用单机空调6台，不在质保期内 活动中心使用格力空调3台，不在质保期 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 排水系统；主楼地下室集水井2个座，潜污泵4台 给水系统：市政直供水 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防水泵6台（消火栓水泵2台，喷淋水泵2台，稳压水箱补水泵2台），位于地下室消防泵房；室内消火栓共计56套，地下室3套，综合楼40套，食堂报告厅4套，宿舍楼9套。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 视频监控系统，2、门禁一卡通系统，3、人行闸以及车辆出入管理系统 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明系统由正常照明、应急照明构成，各类普通灯具1000套，各类应急灯具36套，均不在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜8个，型号HXGN1-12（F）、低压柜16个，型号NLS | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
| 食堂 | 面积 | 食堂餐区、操作间均在同层，操作面积149㎡，用餐区域350㎡，2个包厢。 |  |
|  | 用餐对象 | 用餐对象主要是内部人员，食堂提供早、中餐饮食，晚上提供简餐，用餐人数峰值为180人，非培训期间用餐人数谷值为150人 | 见“3.5物业服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 6180㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 3100㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 3080㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯6套 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 0 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 6个 | 见“3.4保洁服务” |
| 门前三包 | 10㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 14个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

【物业名称3】国家税务总局南通市税务局第三税务分局物业

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市税务局机关大楼 |  | 综合楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 9141.33 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 11243.33 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 幕墙上悬窗：240个 总面积：144㎡ 防火门总数量：10个 总面积：120.20㎡ 入户门总数量：102个 总面积：180㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 静电地板：400㎡ 运动橡胶弹性地材：40㎡ 瓷砖地面：8000㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 饰面乳胶漆：28420㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 铝扣板：8500㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材：600㎡ 玻璃幕墙：4500㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量：4个 总面积：262.36㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅数量：1个 总面积：100.36㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量：11个(总蹲坑位数30个，坐便器10个，小便器25个) 总面积：220㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾集中存放点1个，面积约15㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 58 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 30 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 4 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 2 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯共有2台 功率7.5KW每台，在维保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 办公楼1至3楼多联机空调使用海信空调，室内机60台，室外机26台，在质保期 办公楼4至6楼多联机空调使用大金Q系列+新风系统。室内机60台，新风机10台，室外机24台，不在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 排水系统；办公楼地下室集水井2个座，潜污泵4台 给水系统：1-6层为市政直供水 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防水泵6台（消火栓水泵2台，喷淋水泵2台，稳压水箱补水泵2台），位于地下室消防泵房；室内消火栓共计24套，地下室6套，办公楼楼16套，食堂2套 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 1、视频监控系统，2、门禁一卡通系统，3、人行闸以及车辆出入管理系统，不在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明系统由正常照明、应急照明构成，各类普通灯具1200套，各类应急灯具600套，不在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜6个，型号KYN28-12，低压柜18个，型号MNS | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
| 食堂 | 面积 | 食堂餐区、操作间均在同层，操作面积400㎡，用餐区域800㎡。 |  |
|  | 用餐对象 | 用餐对象主要是内部人员，食堂提供早、中餐饮食，用餐人数峰值为150人，非培训期间用餐人数谷值为120人。 | 见“3.5物业服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2000㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 400㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 150㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯12套 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 室内消火栓17个，在维保期内 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 4个 | 见“3.4保洁服务” |
| 门前三包 | 20㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 20个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

包2： 国家税务总局南通市崇川区税务局物业

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市税务局机关大楼 |  | 综合楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 23944 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 27300 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 幕墙上悬窗：320个 总面积：576㎡ 防火门总数量：102个 总面积：265㎡ 入户门总数量：209个 总面积：376㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 环氧地坪：7564㎡ 静电地板：457.37㎡ 运动橡胶弹性地材：1600㎡ 石材地面：14973.03㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 饰面乳胶漆：177360㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 铝扣板：15973㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材：4750㎡ 玻璃幕墙：13260㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量：18个 总面积：1240㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅数量：1个 总面积：360㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量：38个(总蹲坑位数38个，坐便器38个，小便器55个) 总面积：492㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾集中存放点1个，面积约10㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 156（其中预留了充电桩车位7） | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 87 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 3 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 4 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯共有5台，其中主楼4台，裙楼1台， 主楼客梯4台，功率7.5KW每台，在质保期内 裙楼1台，功率22KW每台 ，在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 主楼多联机空调使用大金。室内机276台，室外机32台，不在质保期内 裙楼多联机空调使用大金，室内机45台，室外机10台，在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 排水系统；主楼地下室集水井10个座，潜污泵20台， 给水系统：1-16层为无负压供水成套设备(1套)，共计3台，参数为 M3/H=13.6,M=80,KW=3 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防水泵8台（消火栓水泵2台，喷淋水泵2台，稳压水箱补水泵4台），位于地下室消防泵房；室内消火栓共计115套，地下室19套，人防6套，在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 视频监控系统，2、门禁一卡通系统，3、人行闸以及车辆出入管理系统，4、巡更系统 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明系统由正常照明、应急照明构成，各类普通灯具3500套，各类应急灯具160套，各类应急灯具160套在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜8个，型号10KV、低压柜13个，型号0.4KV | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
| 食堂 | 面积 | 食堂餐区、操作间均在同层，操作面积110㎡，用餐区域520㎡，，一共2个包厢。 |  |
|  | 用餐对象 | 用餐对象主要是内部人员，食堂提供早、中餐饮食，晚上提供简餐，用餐人数峰值为300人，谷值为210人 | 见“3.5物业服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 8600㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 4900㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 3600㎡(含地面车位) | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯25套，草坪灯25套 音箱18 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 室外消火栓2套，消火栓水泵接合器8套，在质保期内 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 9个 | 见“3.4保洁服务” |
| 门前三包 | 80㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 132个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

包3：国家税务总局南通开发区税务局物业

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发区税务局机关大楼 |  | 综合楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 5999.2 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 6432.2 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 幕墙上悬窗：120个 总面积：276㎡ 防火门总数量：40个 总面积：71.6㎡ 入户门总数量：100个 总面积：300㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 石材地面：794㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 饰面乳胶漆：71490㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 水泥防水：794㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材：1200㎡ 玻璃幕墙：200㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量：3个 总面积：217㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅数量：1个 总面积：260㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量：16个(总蹲坑位数32个，坐便器8个，小便器24个) 总面积：212.68㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾集中存放点1个，面积约5㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 无 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 20 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯共有3台 客梯2台，在质保期内 货梯1台，在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 主楼多联机空调使用日立空调。室内机166台，室外机30台，不在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 排水系统；主楼地下室抽水泵1台 给水系统：1-5层为市政直供水，5层以上直供水设置增压水泵，共计2台给水泵，其中1台为备用。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防水泵6台（消火栓水泵2台，喷淋水泵2台，稳压水箱补水泵2台），位于地下室消防泵房及顶楼补水机房；室内消火栓共计34套，在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 视频监控系统，2、人行闸以及车辆出入管理系统 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明系统由正常照明、应急照明构成，各类普通灯具1200套，各类应急灯具600套，均在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜2个，低压柜12个 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
| 食堂 | 面积 | 食堂餐区、操作间均在同层，操作面积200㎡，用餐区域400㎡，，一共1个包厢。 |  |
|  | 用餐对象 | 用餐对象主要是内部人员，食堂提供中餐饮食，用餐人数峰值为120人，非培训期间用餐人数谷值为60人 | 见“3.5物业服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 500㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 60㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 200㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 无 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 室外消火栓1套，消火栓水泵接合器1套，在质保期内 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 3个 | 见“3.4保洁服务” |
| 门前三包 | 50㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 20个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包1、包2、包3均包括：基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务、会议服务、食堂服务、洗衣房洗衣服务等。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | £ （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | £ （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | £ （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | £ （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | £ （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | £ （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | £ （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | £ （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | £ （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | £ （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | £ （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | £ （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备每月巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | £ （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | £ （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | £ （1）明确负责人，每月对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | £ （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | £ （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | £ （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | £ （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | £ （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | £ （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | £ （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | £ （3）应急预案的培训和演练。应急预案按季培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | £ （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人按月对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | £ （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | £ （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | £ （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | £ （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | £ （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | £ （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | £ （1）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 主体结构、围护结构、部品部件 | £ （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | £ （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | £ （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | £ （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | £ （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损,发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | £ （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用,发现破损，及时向采购人报告。 |
| - 2 | - 其他设施 | £ （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | £ （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告。 |
|  |  | £ （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞,及时向采购人报告。 |
|  |  | £ （4）接到采购人家具报修服务后，及时向采购人报告。 |
| - 3 | - 装饰装修监督管理 | £ （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | £ （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放,督促装修企业做好清运等。 |
|  |  | £ （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| - 4 | - 标识标牌 | £ （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | £ （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | £ （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | £ （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| - 2 | - 设备机房 | £ （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | £ （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | £ （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | £ （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | £ （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | £ （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| - 3 | - 给排水系统 | £ （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | £ （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | £ （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | £ （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少检查1次水泵。 |
|  |  | £ （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | £ （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| - 4 | - 电梯系统 | £ （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | £ （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | £ （3）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。 |
|  |  | £ （4）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。 |
|  |  | £ （5）配合电梯维保公司进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | £ （6）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
| - 5 | - 空调系统 | £ （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | £ （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | £ （3）每周检查设备运行状况，做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | £ （4）中央空调运行前提醒采购人及时安排专业人员对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。 |
|  |  | £ （5）每季至少开展1次管道、阀门检查并提醒采购人安排专业人员进行除锈。 |
|  |  | £ （6）每季至少开展1次系统整体性检查，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声，及时通知采购人进行维修保养。 |
|  |  | £ （7）每季至少开展1次新风机、空气处理机滤网等检查，及时提醒采购人清洗。 |
|  |  | £ （8）每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。 |
|  |  | £ （9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
| - 6 | - 消防系统 | £ （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | £ （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。 |
|  |  | £ （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | £ （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | £ （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | £ （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | £ （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | £ （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
| - 7 | - 供配电系统 | £ （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | £ （2）对供电范围内的电气设备每日巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | £ （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | £ （4）核心部位用电建立可控用电保障，按月检查UPS不间断电源设备。 |
|  |  | £ （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | £ （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| - 8 | - 弱电系统 | £ （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | £ （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除，并向采购人报告。 |
| - 9 | - 照明系统 | £ （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | £ （2）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | £ （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | £ （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | £ （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | £ （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| - 2 | - 办公用房区域保洁 | £ （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每周至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每周至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | £ （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展4次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | £ （7）电梯轿厢： - ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 - ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | £ （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） |
|  |  | £ （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| - 3 | - 公共场地区域保洁 | £ （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | £ （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | £ （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | £ （6）办公区外立面、外窗玻璃(2米以下)擦拭,每季度开展1次清洗、擦试作业（各类材质外立面服务标准详见3.4.1） |
| - 4 | - 垃圾处理 | £ （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | £ （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | £ （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | £ （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | £ （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | £ （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | £ （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| - 5 | - 卫生消毒 | £ （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | £ （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | £ （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | £ （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | £ （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | £ （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | £ （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | £ （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | £ （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。每季清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | £ （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | £ （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | £ （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | £ （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | £ （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，按季进行基础维护。 |
| 5 | 水磨石地面 | £ （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | £ （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | £ （1）按季保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，按季进行基础维护。 |
|  |  | £ （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | £ （1）按季保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，按季进行基础维护。 |
|  |  | £ （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | £ （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | £ （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | £有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | £有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | £有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | £有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | £有污渍时用半干布擦拭。 |
| 14 | 涂料外墙 | £按季专业清洗。 |
| 15 | 真石漆外墙 | £按季专业清洗。 |
| 16 | 瓷砖外墙 | £按季专业清洗。 |
| 17 | 保温一体板外墙 | £按季专业清洗。 |
| 18 | 铝板外墙 | £按季专业清洗。 |
| 19 | 干挂石材外墙 | £按季专业清洗。 |
| 20 | 玻璃幕墙外墙 | £按季专业清洗。 |

3.5食堂服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）满足采购人内部员工早、中午、晚上三顿就餐（所需烹饪材料、设备、水电等由采购方提供）。 （2）完成各种会议、培训人员、上级检查等招待的用餐。 （3）因采购方工作性质的特殊性，需提供临时性（含工作日、法定节假日、周末）的用餐服务。 （4）完成卤菜、点心、净菜等食品的制作销售 （5）完成其他临时性的工作餐。 | £ （1）保证菜肴色、香、味、形、营养俱全。 |
|  |  | £ （2）建立标准菜谱，每周由营养师进行套餐营养分析，按时令口味特点，提供不同的营养菜谱。 |
|  |  | £ （3）冬天菜肴保暖，夏天提供清凉食品。 |
|  |  | £ （4）准时提供工作餐（实行预约服务，就餐人员因公事经预约方可提前或推迟就餐）。 |
|  |  | £ （5）餐后对当天供应的菜肴做好48小时留样，对餐具卫生情况进行抽查。 |
|  |  | £ （6）采购方单位工作人员与物业管理人员错时用餐。 |
|  |  | £ （7）食堂餐具卫生整洁，确保每日消毒，餐桌、餐椅整洁卫生，物品摆放有序，采取有效安全的灭害措施，餐厅内无苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠等虫害。 |
|  |  | £ （8）统一着装，仪态整洁、工作时戴口罩、手套、工作帽。 |
|  |  | £ （9）6个月或者根据采购方的要求更换厨师，以满足菜品的更换调整。 |

3.6保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | £ （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | £ （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | £ （3）配备保安服务必要的器材。 |
| - 2 | - 出入管理 | £ （1）办公楼（区）主出入口应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | £ （2）设置门岗。 |
|  |  | £ （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | £ （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | £ （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | £ （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | £ （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | £ （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| - 3 | - 值班巡查 | £ （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | £ （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | £ （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | £ （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| - 4 | - 监控值守 | £ （1）监控室环境符合系统设备运行要求，每周进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | £ （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | £ （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | £ （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | £ （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | £ （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | £ （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| - 5 | - 车辆停放 | £ （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | £ （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | £ （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | £ （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | £ （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| - 6 | - 消防安全管理 | £ （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | £ （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | £ （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | £ （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | £ （5）每半年组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| - 7 | - 突发事件处理 | £ （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | £ （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | £ （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | £ （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | £ （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | £ （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | £ （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| - 8 | - 大型活动秩序 | £ （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | £ （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | £ （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

3.7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 会议受理 | - £接受会议预订，记录会议需求。 |
| - 2 | - 会前准备 | - £根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| - 3 | - 引导服务 | - £做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| - 4 | - 会中服务 | - £会议期间按要求加水。 |
| - 5 | - 会后整理 | - £对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

3.8洗衣房洗衣服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 洗衣服务 | £按时清洗各类衣物，做到随送随洗。清洗前检查衣物，对不能确定的衣物材料及时与送洗人沟通，不出洗涤问题。 |
|  |  | - £提供简单缝补服务 |
|  |  | - £每日清扫设备1次，做到设备内无杂物、无零碎织物 |
|  |  | - £爱惜设备，按设备要求清洗衣物，不得违规操作，不得超量清洗衣物。 |
|  |  | - £洗衣设备仅用于清洗衣物、值班室床单、被套，不得用于清洗窗帘、地毯等。 |

4.供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出，举例如下：

包1：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 基本服务 | 考勤机 | 3 | 个 |
| - 2 | 保洁服务 | 高压清洗机 | 3 | 台 |
| - 3 | 保安服务 | 对讲机 | 20 | 套 |
| - 4 | 保安服务 | 防暴器材 | 6 | 套 |

包2：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 基本服务 | 考勤机 | 1 | 个 |
| - 2 | 保洁服务 | 高压清洗机 | 1 | 台 |
| - 3 | 保安服务 | 对讲机 | 6 | 套 |
| - 4 | 保安服务 | 防暴器材 | 2 | 套 |

包3:

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 基本服务 | 考勤机 | 1 | 个 |
| - 2 | 保洁服务 | 高压清洗机 | 1 | 台 |
| - 3 | 保安服务 | 对讲机 | 6 | 套 |
| - 4 | 保安服务 | 防暴器材 | 2 | 套 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

- 物业管理服务人员需求

包1：

【物业名称1】 国家税务总局南通市税务局市局机关物业

| 部门职能 | 岗位 |  | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 人员配置及岗位需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理处（2人） | 项目经理 |  | 1 | 1 | 男性55周岁，女性50周岁及以下、大专及以上学历、具有3年及以上非住宅项目经理管理经验。有较强的管理能力和工作经验，熟悉质量体系运作，能够充分调动全体员工的积极性，善于管理、善于沟通。负责每月对员工考评，建立员工工作手册，物业工作内容、事项及完成情况全程管理监督。能够虚心接受采购方的监督、建议、评价，并对工作进行有效的改进。积极配合业主其他工作或活动的顺利展开。 |
|  | 经理助理 |  | 1 | 1 | 男性55周岁，女性50周岁及以下，大专及以上学历，协助经理开展工作。 |
| 公用设施设备维护服务 （5人） | 高配工 |  | 2 | 3 | 高配工：男性，年龄55周岁以下，持有合格有效的《特种作业人员操作证》（高压电工作业）资格证书，承担强电值守工作，有高压配电所值班服务经历，同时满足南通供电公司调度部门对值班人员的要求。 工程主管：男性，年龄55周岁以下。具有主管部门颁发的专业上岗证书，从事本岗位3年及以上专业工作经验，业务素质高，有强烈的事业心和责任心，能吃苦耐劳，确保本项目的设施设备运作良好。负责本项目的承接查验工作，须全面掌握各专业设施设备的有效操作、维修保养的技术要求和操作规程。 值班维修电工：男性，年龄55周岁以下。具有从事本岗位3年及以上专业工作经验，有较强的工作责任心和较强的实际操作能力，电力维修人员持应急管理部门颁发的低压作业证。 |
|  | 工程主管 |  | 1 | 1 |  |
|  | 值班维修电工 |  | 1 | 1 |  |
| 保洁、 会务服务 （22人） | 保洁主管1人；保洁员16人，会务5人。（其中保洁员1人在华威园1号楼负责保洁工作） | 22 |  | 22 | 保洁主管：男性55周岁、女性50周岁及以下，具有大专及以上学历，具有1年以上保洁相关管理经验，具有一定组织协调能力。 保洁人员：男性55周岁、女性50周岁及以下，能听、说普通话，遵纪守法，品貌端正，身体健康，必须经过相关培训，懂得一定的清洁卫生知识，并能基本掌握常见各类污垢的清除技能和特殊场所的卫生清扫办法。 会务：女性，具备大专及以上学历，年龄不超过40周岁，女性，具备服务礼仪、会务服务等相关知识。 |
| 保安服务 （18人） | 保安主管1人、保安队员11人，消防监控岗6，（其中保安员2名在华威园负责安保工作）。 | 13 |  | 18 | 保安主管：男性55周岁以下，具有大专及以上学历，为人正直，有良好的思想觉悟，品貌端正，身体健康，责任险强，持证上岗，从事本岗位3年及以上工作经验，负责整个项目的安全工作及保安管理工作。 保安队员：男性55周岁以下、女性50周岁以下，具有初中及以上学历，品貌端正，身体健康，责任心强，持证上岗，具有保安员证。 消防监控岗：男性55周岁以下，负责办公楼的安全监控和消防系统值班，具有高中及以上学历，持有消防设施操作员证（中级），熟悉消防监控设备的操作，身体健康，责任心强，熟悉有关法律法规。 |
| 洗衣房服务 | 洗衣房服务员3人 | 3 |  | 3 | 洗衣房服务人员：女性50周岁以下，能听、说普通话，遵纪守法，品貌端正，身体健康，掌握常见各类污垢的清除技能和特殊场所的卫生清扫办法。具有3年以上洗衣房工作经验。 |
| 客房服务 | 客房服务人员2人 | 2 |  | 2 | 客房服务人员：女性50周岁以下，能听、说普通话，遵纪守法，品貌端正，身体健康，必须经过相关培训，懂得一定的清洁卫生知识，并能基本掌握常见各类污垢的清除技能和特殊场所的卫生清扫办法。 |
| 食堂服务 （11人） | 厨师长1人、厨师1人、面点师1人、服务员2 人、勤杂工 6人 | 11 |  | 11 | 厨师长：男性55周岁以下，女性50周岁以下，持有中级及以上厨师资质证书和健康证，具备扎实的烹饪基本功和技艺。 厨师：男性55周岁以下，女性50周岁以下，持有初级及以上厨师资质证书和健康证，具备一定的烹饪基本功和技艺。 面点师：男性55周岁以下，女性50周岁以下，持有初级及以上中式面点师资质证书和健康证，具备扎实的中式和西式点心制作基本功和技艺。 勤杂工：男性55周岁以下，女性50周岁以下，持有健康证，能吃苦耐劳。 食堂服务员：女性，50周岁以下，持有健康证。 |

【物业名称2】 国家税务总局南通市税务局稽查局物业

| 部门职能 | 岗位 |  | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 人员配置及岗位需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理处（1人） | 经理助理 |  | 1 | 1 | 男性55周岁，女性50周岁及以下，大专及以上学历，协助经理开展工作。 |
| 公用设施设备维护服务 （3人） | 高配工 |  | 2 | 2 | 高配工：男性，年龄55周岁以下，持有合格有效的《特种作业人员操作证》（高压电工作业）资格证书，承担强电值守工作，有高压配电所值班服务经历，同时满足南通供电公司调度部门对值班人员的要求。 |
|  | 工程主管 |  | 1 | 1 | 工程主管：男性，年龄55周岁以下。具有主管部门颁发的专业上岗证书，从事本岗位3年及以上专业工作经验，业务素质高，有强烈的事业心和责任心，能吃苦耐劳，确保本项目的设施设备运作良好。负责本项目的承接查验工作，须全面掌握各专业设施设备的有效操作、维修保养的技术要求和操作规程。 |
| 保洁、 会务服务 （10人） | 保洁主管1人；保洁员8人，会务1人。 | 10 |  | 10 | 保洁主管：男性55周岁，女性50周岁及以下，具有大专及以上学历，具有1年以上保洁相关管理经验，具有一定组织协调能力。 保洁人员：男性55周岁，女性50周岁及以下，能听、说普通话，遵纪守法，品貌端正，身体健康，必须经过相关培训，懂得一定的清洁卫生知识，并能基本掌握常见各类污垢的清除技能和特殊场所的卫生清扫办法。 会务：女性，具备大专及以上学历，年龄不超过40周岁，女性，具备服务礼仪、会务服务等相关知识。 |
| 保安服务 （9人） | 保安主管1人、保安队员5人，消防监控岗3 | 6 |  | 9 | 保安主管：男性55周岁以下，具有大专及以上学历，为人正直，有良好的思想觉悟，品貌端正，身体健康，责任险强，持证上岗，从事本岗位3年及以上工作经验，负责整个项目的安全工作及保安管理工作。 保安队员：男性55周岁以下，女性50周岁以下，具有初中及以上学历，品貌端正，身体健康，责任心强，持证上岗，具有保安员证。 消防监控岗：男性55周岁以下，负责办公楼的安全监控和消防系统值班，具有高中及以上学历，持有消防设施操作员证（中级），熟悉消防监控设备的操作，身体健康，责任心强，熟悉有关法律法规。 |
| 客房服务(2人) | 客房服务人员2人 | 2 |  | 2 | 客房服务人员：女性50周岁以下，能听、说普通话，遵纪守法，品貌端正，身体健康，必须经过相关培训，懂得一定的清洁卫生知识，并能基本掌握常见各类污垢的清除技能和特殊场所的卫生清扫办法。 |
| 食堂服务 （8人） | 厨师长1人、厨师1人、面点师1人、勤杂工5人 | 8 |  | 8 | 厨师长：男性55周岁以下，女性50周岁以下，持有中级及以上厨师资质证书和健康证，具备扎实的烹饪基本功和技艺。 厨师：男性55周岁以下，女性50周岁以下，持有初级及以上厨师资质证书和健康证，具备一定的烹饪基本功和技艺。 面点师：男性55周岁以下，女性50周岁以下，持有初级及以上中式面点师资质证书和健康证，具备扎实的中式和西式点心制作基本功和技艺。 勤杂工：男性60周岁以下，女性50周岁以下，持有健康证，能吃苦耐劳。 |

【物业名称3】 国家税务总局南通市税务局第三税务分局物业

| 部门职能 | 岗位 |  | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 人员配置及岗位需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理处（1人） | 经理助理 |  | 1 | 1 | 男性55周岁，女性50周岁及以下，大专及以上学历，协助经理开展工作。 |
| 公用设施设备维护服务 （2人） | 工程主管 |  | 1 | 1 | 工程主管：男性，年龄55周岁以下。具有主管部门颁发的专业上岗证书，从事本岗位3年及以上专业工作经验，业务素质高，有强烈的事业心和责任心，能吃苦耐劳，确保本项目的设施设备运作良好。负责本项目的承接查验工作，须全面掌握各专业设施设备的有效操作、维修保养的技术要求和操作规程。 |
|  | 值班维修电工 |  | 1 | 1 | 值班维修电工：男性，年龄55周岁以下。具有从事本岗位3年及以上专业工作经验，有较强的工作责任心和较强的实际操作能力，电力维修人员持应急管理部门颁发的低压作业证。 |
| 保洁服务 （4人） | 保洁员4人 | 4 |  | 4 | 保洁人员：男性55周岁，女性50周岁及以下，能听、说普通话，遵纪守法，品貌端正，身体健康，必须经过相关培训，懂得一定的清洁卫生知识，并能基本掌握常见各类污垢的清除技能和特殊场所的卫生清扫办法。 |
| 保安服务 （6人） | 保安队员6人 | 4 |  | 6 | 保安队员：男性55周岁以下，女性50周岁以下，具有初中及以上学历，品貌端正，身体健康，责任心强，持证上岗，具有保安员证。 |
| 食堂服务 （8人） | 厨师长1人、厨师1人、面点师1人、勤杂工5人，（其中厨师1名、勤杂工1人去三分局契税征收点提供服务） | 8 |  | 8 | 厨师长：男性55周岁以下，女性50周岁以下，持有中级及以上厨师资质证书和健康证，具备扎实的烹饪基本功和技艺。 厨师：男性年龄在55周岁以下，女性年龄在50周岁以下，持有初级及以上厨师资质证书和健康证，具备一定的烹饪基本功和技艺。 面点师：男性55周岁以下，女性50周岁以下，持有初级及以上中式面点师资质证书和健康证，具备扎实的中式和西式点心制作基本功和技艺。 勤杂工：男性55周岁以下，女性50周岁以下，持有健康证，能吃苦耐劳。 |

包2：国家税务总局南通市崇川区税务局物业

| 部门职能 | 岗位 |  | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 人员配置及岗位需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理处（1人） | 项目经理 |  | 1 | 1 | 男性55周岁，女性50周岁及以下、大专及以上学历、具有3年及以上非住宅项目经理管理经验。有较强的管理能力和工作经验，熟悉质量体系运作，能够充分调动全体员工的积极性，善于管理、善于沟通。负责每月对员工考评，建立员工工作手册，物业工作内容、事项及完成情况全程管理监督。能够虚心接受采购方的监督、建议、评价，并对工作进行有效的改进。积极配合业主其他工作或活动的顺利展开。 |
| 公用设施设备维护服务 （5人） | 高配工3人，工程主管1人，值班维修电工1人 |  | 5 | 5 | 高配工：男性，年龄55周岁以下，持有合格有效的《特种作业人员操作证》（高压电工作业）资格证书，承担强电值守工作，有高压配电所值班服务经历，同时满足南通供电公司调度部门对值班人员的要求。 工程主管：男性，年龄55周岁以下。具有主管部门颁发的专业上岗证书，从事本岗位3年及以上专业工作经验，业务素质高，有强烈的事业心和责任心，能吃苦耐劳，确保本项目的设施设备运作良好。负责本项目的承接查验工作，须全面掌握各专业设施设备的有效操作、维修保养的技术要求和操作规程。 值班维修电工：男性，年龄55周岁以下。具有从事本岗位3年及以上专业工作经验，有较强的工作责任心和较强的实际操作能力，电力维修人员持应急管理部门颁发的低压作业证。 |
| 保洁、 会务服务 （14人） | 保洁主管1人；保洁员12人，会务1人。 | 14 |  | 14 | 保洁主管：男性55周岁，女性50周岁及以下，具有大专及以上学历，具有1年以上保洁相关管理经验，具有一定组织协调能力。 保洁人员：男性55周岁，女性50周岁及以下，能听、说普通话，遵纪守法，品貌端正，身体健康，必须经过相关培训，懂得一定的清洁卫生知识，并能基本掌握常见各类污垢的清除技能和特殊场所的卫生清扫办法。 会务：女性，具备大专及以上学历，年龄不超过40周岁，女性，具备服务礼仪、会务服务等相关知识。 |
| 保安服务 （16人） | 保安主管1人、保安队员9人，消防监控岗6 | 12 |  | 16 | 保安主管：男性55周岁以下，具有大专及以上学历，为人正直，有良好的思想觉悟，品貌端正，身体健康，责任险强，持证上岗，从事本岗位3年及以上工作经验，负责整个项目的安全工作及保安管理工作。 保安队员：男性55周岁以下，女性50周岁以下，具有初中及以上学历，品貌端正，身体健康，责任心强，持证上岗，具有保安员证。 消防监控岗：男性55周岁以下，负责办公楼的安全监控和消防系统值班，具有高中及以上学历，持有消防设施操作员证（中级），熟悉消防监控设备的操作，身体健康，责任心强，熟悉有关法律法规。 |
| 食堂服务 （10人） | 厨师长1人、厨师1人、面点师1人、服务员1人、勤杂工 6人 | 10 |  | 10 | 厨师长：男性55周岁以下，女性50周岁以下，持有中级及以上厨师资质证书和健康证，具备扎实的烹饪基本功和技艺。 厨师：男性年龄在55周岁以下，女性年龄在50周岁以下，持有初级及以上厨师资质证书和健康证，具备一定的烹饪基本功和技艺。 面点师：男性55周岁以下，女性50周岁以下，持有初级及以上中式面点师资质证书和健康证，具备扎实的中式和西式点心制作基本功和技艺。 勤杂工：男性60周岁以下，女性50周岁以下，持有健康证，能吃苦耐劳。 |

包3： 国家税务总局南通开发区税务局物业

| 部门职能 | 岗位 |  | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 人员配置及岗位需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理处（1人） | 项目经理 |  | 1 | 1 | 男性55周岁，女性50周岁及以下、大专及以上学历、具有3年及以上非住宅项目经理管理经验。有较强的管理能力和工作经验，熟悉质量体系运作，能够充分调动全体员工的积极性，善于管理、善于沟通。负责每月对员工考评，建立员工工作手册，物业工作内容、事项及完成情况全程管理监督。能够虚心接受采购方的监督、建议、评价，并对工作进行有效的改进。积极配合业主其他工作或活动的顺利展开。 |
| 公用设施设备维护服务 （2人） | 工程主管 |  | 1 | 1 | 工程主管：男性，年龄55周岁以下。具有主管部门颁发的专业上岗证书，从事本岗位3年及以上专业工作经验，业务素质高，有强烈的事业心和责任心，能吃苦耐劳，确保本项目的设施设备运作良好。负责本项目的承接查验工作，须全面掌握各专业设施设备的有效操作、维修保养的技术要求和操作规程。 值班维修电工：男性，年龄55周岁以下。具有从事本岗位3年及以上专业工作经验，有较强的工作责任心和较强的实际操作能力，电力维修人员持应急管理部门颁发的低压作业证。 |
|  | 值班维修电工 |  | 1 | 1 |  |
| 保洁、 会务服务 （5人） | 保洁员4人，会务1人。 | 5 |  | 5 | 保洁人员：男性55周岁，女性50周岁及以下，能听、说普通话，遵纪守法，品貌端正，身体健康，必须经过相关培训，懂得一定的清洁卫生知识，并能基本掌握常见各类污垢的清除技能和特殊场所的卫生清扫办法。 会务：女性，具备大专及以上学历，年龄不超过40周岁，女性，具备服务礼仪、会务服务等相关知识。 |
| 保安服务 （6人） | 保安主管1人、保安队员5人 | 6 |  | 6 | 保安主管：男性55周岁以下，具有大专及以上学历，为人正直，有良好的思想觉悟，品貌端正，身体健康，责任险强，持证上岗，从事本岗位3年及以上工作经验，负责整个项目的安全工作及保安管理工作。 保安队员：男性55周岁以下，女性50周岁以下，具有初中及以上学历，品貌端正，身体健康，责任心强，持证上岗，具有保安员证。 |
| 食堂服务 （5人） | 厨师长1人、厨师1人、勤杂工 3人 | 5 |  | 5 | 厨师长：男性55周岁以下，女性50周岁以下，持有中级及以上厨师资质证书和健康证，具备扎实的烹饪基本功和技艺。 厨师：男性年龄在55周岁以下，女性年龄在50周岁以下，持有初级及以上厨师资质证书和健康证，具备一定的烹饪基本功和技艺。 勤杂工：男性60周岁以下，女性50周岁以下，持有健康证，能吃苦耐劳。 |

注：（1）以上物业管理服务人数为最低配置，采购人在实际运行过程可根据需求调整人员岗位，但总人数不得低于物业管理服务最低人员配置。

（2）以上岗位要求为本项目最低配置，投标人拟配备人员均不得低于以上标准，否则做无效投标处理。

（3）供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等，应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

6.商务要求

6.1实施期限

包1：

国家税务总局南通市税务局市局机关物业服务期限：2025年4月1 日-2025年12月30日，物业费用按该项目年度金额3/4分季度支付。

国家税务总局南通市税务局稽查局、第三税务分局物业服务期限：2025年3月1日-2025年12月30日，物业费用按该项目年度金额10/12分季度支付。

包2：

国家税务总局南通市崇川区税务局物业服务期限：2025年1月1日-2025年12月30日。

包3：

国家税务总局南通市开发区税务局物业服务期限：2025年3月1日-2025年12月30日，物业费用按年度金额10/12分季度支付。

包1、包2、包3:

物业项目一招三年，合同一年一签。合同到期后，经采购方和中标单位协商一致后可续签，续签合同服务时间为日历年，续签不得超过两次。

6.2付款方式

包1、包2、包3均为：

（1）物业管理服务费按季度每年分四次支付，即采购人于每季度结束前十日内支付本季度应付的物业管理服务费。（乙方凭季度考核表及所有人员的当季养老保险缴费记录申请当季物业费，未提供考核表及当季养老保险缴费记录的，物业费不予支付）

（2）每季度付款金额=合同金额×1/4—考核扣款（如有），按上述公式折算的付款金额。

6.3验收标准与要求

包1、包2、包3均为：

采购人将对中标人的管理服务按季度实施考核，不定期抽查管理服务质量，每季度考核总分为100分。季度考核达到95分（含95分）—100分（含100分），全额支付本季度合同款；达到90分（含90分）—95分（不含95分），扣除本季度合同款的1%，达到85分（含85分）—90分（不含90分），扣除本季度合同款的2%，85分（含85分）以下，扣除本季度合同款的5%。如一年内累计二次考核结果在85分（不含85分）以下的，或因物业管理服务工作不到位重大安全事故或重大不良影响及舆情的，采购人有权解除服务合同。

物业管理质量标准及考核评分表

| 工作 内容 | 质量标准 | 分值 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合 管理 | 1、建立健全各项管理制度、各岗位工作标准和职责，并制定具体的落实措施和考核办法。 | 1.5 | 各项管理制度不完备或工作职责不明晰，每缺一项扣0.5分。 |
|  | 3、物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨 | 1.5 | 每发现1人无上岗证书扣0.2分，每发现1人着装及标志不符合扣0.1分 |
|  | 4、物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率 | 1.5 | 基本符合扣1分，不符合扣1.5分 |
|  | 5、运用ISO9000质量管理体系，提升服务品质，开展物业服务达标创优工作，创优保优 | 1 | 基本符合扣0.5分，不符合扣1分 |
|  | 6、每月征求物业管理服务意见和建议，改进工作，物业服务综合满意率达90％以上。按计划向采购人汇报年度、月度工作计划及内容，由采购人进行审定。 | 2 | 未整改的,一次扣0.5分,未汇报的,一次扣0.5分. |
|  | 7、建立物业报修承诺制度，物业零修急修及时率100％、返修率不高于1％，并有回访记录 | 2 | 建立但未落实扣0.5，未建立扣1.0；及时率每降低1个百分点扣0.1；返修率每降低1个百分点扣0.1；记录不完整或无回访记录扣1分。 |
|  | 8、日常工作痕迹化，运行档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便。 | 2 | 每发现1项不完善扣0.5分。 |
|  | 9、建立24小时巡查、值班制度、节假日值班制度，配合做好节能降耗工作。设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 | 3 | 巡查、值班制度不执行扣0.5，公共区域节能降耗不落实扣0.5，未设服务电话扣0.5，发现一处处理不及时扣0.2，没有回访录每次扣0.1 |
|  | 10、每半年开展安全培训和演练，做好安全检查，做好台账记录。 | 2 | 无安全培训、安全演练、安全检查，扣1分，少一次台账记录扣0.5分。 |
|  | 11、按时交接班，不迟到早退。杜绝脱岗、串岗、离岗和不履职现象。 | 1.5 | 发现一次扣0.5分。 |
|  | 12、制定突发事件的应急预案及处理程序，形成处理突发事件的组织指挥体系,规范各类突发事件应急处置工作，提高应对突发事件的能力。 | 2 | 无预案或预案无具体应对措施不得分,处置不力,一次扣1分. |
| 保安 服务 | 1、保安人员熟悉大院的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责，精神饱满，讲究服务艺术。 | 2 | 未落实,每次扣0.5分 |
|  | 2、项目大院实行封闭式管理，外来人员严格落实出入登记或预约登记制度，并根据采购方要求对出入的物品、人员、车辆进行检查。 | 2 | 未落实,每次扣0.5分 |
|  | 3、进出大院各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，无乱停乱放现象（包括未在规定的区域和指定位置停车、堵塞消防通道及道路、车头朝向错误等），不影响行人通行。 | 2 | 未落实,每次扣0.5分 |
|  | 4、及时发现和处理各种安全和事故隐患，确保管理区安全有序，治安案件案发率为零，无任何重大事故发生。 | 2 | 未发现和处理各种安全和事故隐患，每次扣0.5分,发生重大事故,不得分, |
|  | 5、配合消防维保单位做好设备的巡检工作，及时发生问题并主动联系维保单位，确保消防控制设备正常运转。 | 2 | 未发生问题并主动联系维保单位，每次扣0.5分。 |
|  | 6、遇突发事件迅速上报，配合有关部门维护现场的秩序，协助有关部门处置突发事件，确保大院安全和秩序良好； | 2 | 未落实,每次扣0.5分 |
|  | 7、配合业主方做好临时性重大活动的安保工作，做到门卫礼貌用语，形象佳，主动热情，道路畅通，车辆停放有序，重点岗位有人值守等确保重大活动顺利举办。 | 2 | 未落实,每次扣0.5分,造成影响的扣2分. |
| 保洁 服务 | 1、地面无垃圾杂物、无污渍秽迹，无积水聚沙、无死角、无杂草等，并随时保洁。遇有重大活动时须提前清洗。 | 2 | 未落实,每次扣0.5分 |
|  | 2、宣传栏、标识牌无污迹、无斑点、积尘，表面光亮。 | 1 | 未落实,每次扣0.2分 |
|  | 3、天台、平台、凉亭无垃圾、无积水、无死皮青苔、无杂物、无堵塞。遇有恶劣天气时须提前巡查，及时消除隐患。 | 1.5 | 未落实,每次扣0.5分 |
|  | 4、垃圾房（池）内外墙干净，无明显垃圾，水沟、地面无积水、无蚊虫孳生、无臭味异味，每周消杀至少1次，日清理100%。 | 2 | 未落实,每次扣0.5分 |
|  | 5、车棚、停车场无垃圾、果皮、纸屑、杂物、积水，自行车摆放整齐，汽车停放有序，及时处理油块油迹。 | 1.5 | 未落实,每次扣0.5分 |
|  | 6、排水沟、排污管、污水井、雨水井畅通；每周组织消刹，减少蚊、蝇、蟑螂，老鼠兹生。 | 1 | 未落实,每次扣0.2分 |
|  | 7、各种墙上装饰物和各类设施表面（如灯饰、警铃、监视器、火灾报警器控制器、安全指示灯、开关盒、消防栓箱、各种告示牌、指示牌等）干净，无灰尘、无污迹、无水渍； | 1 | 未落实,每次扣0.2分 |
|  | 8、各楼层走廊、门窗、窗台、楼梯整洁无浮尘、无水迹、无污迹；垃圾桶放置合理、清倒及时、外表干净、无积垢、无异味； | 2 | 未落实,每次扣0.5分 |
|  | 9、开水间开水器表面干净无污垢，洗手盆、拖把池内外光洁无污垢；地面无脏杂物，无积水；垃圾桶无垃圾外漏，清洁及时； | 1 | 未落实,每次扣0.2分 |
|  | 10、大厅出入口地台、地毯（含脚垫）无脏杂物、无污迹；电梯轿厢、楼内大厅整洁光亮、无浮尘、无水迹、无污迹； | 2 | 未落实,每次扣0.5分 |
|  | 11、卫生间大小便池、拖把池等内外光洁，无污垢、无积尘、无臭味； 洗手盆、镜台、镜面内外光洁，无斑点、无积水、无积尘；地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无蜘蛛网；门窗、窗台、天花板、隔板、照明灯具、开关盒、卷纸盒等干净、无灰尘、无污迹；厕纸篓、垃圾桶无陈积物、无臭味，外表干净；香球、卫生纸补充及时，地漏通畅； | 4 | 未落实,每次扣0.2分 |
|  | 12、协助业主单位进行垃圾分类和处理工作。 | 1 | 未落实,每次扣0.2分 |
| 设备维护管理 | 1、设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，机房环境符合设备要求。 | 1 | 发现1处不符合扣0.2分。 |
|  | 2、配备所需专业技术人员，严格执行操作规程。 | 1 | 发现1处不符合扣0.2分。 |
|  | 3、督促专业维保单位按合同责任和计划对设备进行维保 | 1 | 发现1处不符合扣0.2分。 |
|  | 4、设备完好率达98%以上，报修及时率达100%，维修合格率达100%。 | 1 | 三率中，每少1%扣0.2 |
|  | 5、加强巡查，发现破损及时报告，确保大楼外观完好、整洁。外墙是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象。 | 1 | 未及时发现外墙建材贴面脱落的，每发现一处扣0.2，是玻璃幕墙的每发现一处破损或不洁扣0.2；是涂料的每发现一处褪色不一致的扣0.1；每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2 |
|  | 6、有明确的限电、停水、电时，按规定时间发通知。制订停水、电应急处理措施并严格执行 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。。 |
|  | 7、供配电系统24小时正常运行，如出现停电故障，10分钟内查明断电原因， 作出正常处置。备用电源随时可起用 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 8、协助采购单位做好监控等弱电系统、智能化设施设备运行管理维护，有记录并按规定期限保存。发现问题及时联系维保单位处理，并汇报业主。 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 9、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时、正确处置各种情况 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2分 |
|  | 10、发现火灾安全隐患及时联系维保单位并通知业主。 | 1 | 未联系或通告业主,每次扣0.2分。 |
|  | 11、对电梯运行进行监管，运行出现故障后，落实应对措施，及时联系维修人员到达现场维修，并对维保单位维保工作进行跟踪。 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 12、积极协助业主安排合理用水和节水计划，水泵、阀门、管道等设备完好，水流指标明晰，无明显锈蚀、无跑冒滴漏，泵房管理规范，各设备始终处于正常运行状态 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 13、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生。 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 14、空调运行正常，无滴漏水现象。出现运行故障后，及时维修，发生重大故障时，联系维保人员在规定时间内到达现场维修。 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 15、加强日常检查巡视，及时更换灯具光源，公共区域和室内照明维护管理和效果灯光工程系统维护管理（不含灯光工程材料费用） | 1 | 未及时维修、更新，每次扣0.2分 |
|  | 16、及时完成各项零星维修任务。 | 1 | 未及时维修、更新，每次扣0.2分 |
| 会务 服务 | 1、会议礼仪服务为员训练有素，着装统一，业务娴熟，热情礼貌，服务规范，接待和礼仪服务符合要求 | 2 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 2、音视频操作员工，具有专业水准，能熟练地操控音视频设备 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 3、与会议主办单位沟通充分，合理安排、调度会议室，提供必备会务用品，桌椅调整搬运及其设施器材的调整等会务保障工作，音响系统、会议系统正常运行。会议室内干净整洁，积极做好资产管理、节能降耗工作； 做好会前准备，提前开启灯光、空调，会务人员提前15分钟站立门口迎候； 做好会中服务，灵活调整空调温度及加水频次，茶杯摆放声音要轻； 做好会后整理，门口立岗送客，检查会场，关闭照明、空调、门窗等电器开关。 | 5 | 每发现一次差错，扣0.2分 |
|  | 4、重要会议、重大活动物管处主要负责人现场保障，配合会务方处理突发事件。 | 2 | 发现1处未落实扣0.5分。 |
| 食堂 服务 | 1、建立标准菜谱，每周由厨师长进行套餐营养分析，按时令口味特点，提供不同的营养菜谱。菜谱必须一周一订，每周三下午上报;经审核后于下周执行，并公布于窗口位置。 | 3 | 未按菜谱执行一次，扣1分，上报的菜谱审核变动较大的，一次扣0.2分。 |
|  | 2、用餐品种数量保证菜肴色、香、味、形、营养俱全；按规定索证登记，严禁出售过夜和变质的菜肴食品。冬天菜肴保暖，夏天提供清凉食品。 | 4 | 出售过夜和变质的菜肴食品，一次扣1分，造成食物中毒的扣4分。 |
|  | 3、准时提供工作餐（实行预约服务，就餐人员因公事经预约方可提前或推迟就餐）。其中，须保证最后一位就餐人员有3个品种的菜，出售的卤菜等品种需报批且不得随意变动。 | 3 | 未准时提供工作餐，一次扣0.5分，预约服务未履行，一次扣0.5分。 |
|  | 4、午餐及重要活动宴会必须实行48小时留样制度。 | 2 | 未按规定留样，扣2分。 |
|  | 5、规范操作，餐桌及时清理，不影响其他人员用餐。采购方单位工作人员与物业管理人员错时用餐。 | 2 | 影响其他人员用餐，一次扣0.2分，未落实错时用餐, 一次扣0.2分。 |
|  | 6、食堂大厅照明及空调按时开启关闭。节约用水，禁止滴冒跑漏和长流水现象。 | 2 | 照明及空调未按时开关，一次扣0.2分，用水出现滴冒跑漏和长流水现象，一次扣0.2分。 |
|  | 7、食品卫生必须符合食品卫生法的标准，厨房、餐厅、公共部位卫生及其他方面的卫生必须符合要求；厨余垃圾和其他生活垃圾按规定分类，餐具卫生整洁，确保每日消毒，餐桌、餐椅整洁卫生，物品摆放有序，餐厅内无苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠等虫害。食堂内地面无油污、结水，炊具摆放有序。 | 4 | 垃圾未按规定分类，每日未消毒，餐桌、餐椅不整洁卫生，物品摆放无序,一次扣0.2分。有虫害的，一次扣0.2分。食堂内地面有油污、结水，炊具摆放无序，一次扣0.2分。 |

7.需要说明的其他事项

包1、包2、包3均为：

1、本次招标价为最终报价，投标文件中的报价包括安全费、卫生费、福利费、教育费、保险费、劳保用品费、服装费、伙食费等国家规定或用工合同中注明的一切人员费用及材料、设备、统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、社会保险费用、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；采购单位不再承担相关费用及因人员辞退、工伤事故等造成的赔偿金。采购人与派驻服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻服务人员由中标供应商进行管理。投标报价时应考虑所有可能影响到报价的价格因素(需考虑国家出台提高最低工资和最低社会保险缴纳基数标准规定)，一旦投标最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。提供服务过程中产生的安全问题由中标供应商负责。

2、投标承诺的项目经理必须到岗，如果因项目经理离职或因重大健康问题等原因确实需调整的，应按原投标文件中承诺的同等及以上资格人员更换，并经采购人审核同意后方可调整，合同期内应保持人员稳定，不得频繁调整。项目经理不到本项目服务，合同将自动解除。项目经理对本项目必须全程跟踪服务，服务期间不得以任何理由中断在本项目的服务，否则采购人每季度处罚中标人季度服务费的3%，直至合同期满；其他服务人员必须在采购人定岗定职，绝不允许其他单位工作人员到采购人做兼职工作，未能按投标文件中明确的岗位配备人数配足人员，每缺少1人，采购人有权按当月该岗位（乙方报价中）人员工资标准乘以1.5的系数扣除该月该岗位人员服务费，直到人员到位为止（违法犯罪等不可抗力原因离岗除外）。采购人有权对中标人使用的服务人员提出调换建议

3、合同到期时，中标人必须支持采购人工作，协助做好新旧两家服务单位的平稳过渡和交接工作。合同到期进行交接手续时，暂扣本年度最后一个月的管理服务费。合同结束交接顺利完成后十五天内，采购人付清全部尾款。

4、采购人临时开展的大型会议、公务接待等活动时，如上述岗位原配置的人数不能满足需要，物业公司应随时从本公司内抽调具备相应服务能力和素质的人员加强力量，以保证正常活动的开展。

包1：

1、国家税务总局南通市税务局第三税务分局（工农路247号）办公大楼因与南通市房地产实验开发公司联合建造，消防监控室设在该公司办公大楼内，中标人需每年支付65000元消防监控服务费用给该公司。

2、国家税务总局南通市税务局第三税务分局（工农路247号）办公大楼因采购人房产置换要求，该项目物业服务合同截止至搬迁当月底，服务费用支付至搬迁当月底止。

包3：

国家税务总局南通市开发区税务局现办公地点在惠仁路8号，后期搬迁至开发区中央路36号，物业服务需求不变，物业合同总价不因服务地址变更而发生改变。

7.1零星维修材料费用

本项目物业管理中保洁、餐饮、维修、洗衣需要的各类设施设备、工具、耗材（含清洁、维修、 餐饮等）、低值易耗品、保洁易耗品、垃圾清运、灭四害药物、卫生消杀、养护（石材、木地板）、外墙清洗、设施维护（如供配电系统、给排水系统、中央空调系统、电梯系统、消防监控会议系统）等均由采购单位负责。

物业管理服务人员所需四季工作服、牌以及劳护用品由中标供应商提供；物业服务质量管控记录表簿、完善物业项目管理档案所需要的材料、物品等由中标供应商提供。

物业管理项目管理处使用的办公桌椅、橱柜、电脑、打印（复印）机由采购方提供。

7.2低值易耗品费用

£常用维修（更换）耗材，如灯泡、灯管、门锁、水龙头、建筑材料等由采购方统一提供，物业公司按要求进行日常维护保养；常用清洁消耗品，如大小垃圾袋、洗手液、卫生纸、卫生球、洁厕灵、擦手纸等耗材等亦由采购方提供；物业区域按需配置的大小垃圾桶、楼内各种地垫、门垫、电梯垫等由采购方提供，中标供应商按需领用。

7.3客耗品费用

£ 客房配置物品由采购方提供，物业客房服务人员根据要求设置摆放到位；会议用茶叶、纸杯、小毛巾等由采购方提供。

7.4履约保证金

本项目不收取履约保证金。

8.采购需求中必须满足的实质性要求。

8.1人员要求

投标人需按照第四章第5项“物业管理服务人员需求”提交拟派人员承诺函，人员要求、数量等不得负偏离，否则作为无效投标处理。

8.2设备要求

投标人需按照第四章第4项“供应商履行合同所需的设备”提交符合要求的拟投入设备承诺函，未提供的作为无效投标处理。

8.3投标文件要求

成交人在中标后需提供投标文件纸质盖章版及电子版，采购人进行档案管理。（投标时提供承诺函，未提供的作无效投标处理）

8.4其他要求

以上所要求的内容，成交人需在中标后20日内向采购人提交相应佐证材料（包括但不限于人员名册、学历证明、工作经历证明、各类资格证书、设备采购发票或租赁合同等）供采购人查验。如发现材料与承诺不符的，采购人有权拒绝签订合同，并将此情况上报财政监督部门按规定进行处罚，请各投标人谨慎承诺！（投标时提供承诺函，未提供的作无效投标处理）

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目三个分包各选取1名中标候选人。

| 分包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 包2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 包3 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实：本项目专门面向中小微企业采购，价格评审不再执行折扣优惠。

评标方法与评标标准

- 价格分：50分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 技术分：50分

| 序号 | 评分点名称 | 主/客观分 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理整体设想 及规划方案 | 主观分 | 4 | 投投标人根据本项目特点及类型提出针对本项目的管理服务设想及规划方案（包括服务定位、服务宗旨、总体目标以及提高物业管理服务水平的整体设想及重难点分析等）。 - 服务定位准确，服务宗旨与本项目契合，目标明确，整体设想可操作性强，有详细的重难点分析方案的得4分。 - 服务定位不准确，服务宗旨不契合，目标和整体设想可操作性简单，内容阐述简单，重难点分析方案不详细的得3分。 (3）服务定位错误，目标及设想不明确，重难点分析方案不全，无实际操作性的得1分。 (4）未提供相关内容的不得分。 |
| 2 | 员工培训、管理与考核方案 | 主观分 | 3 | 投标人根据采购项目需求，制定员工培训、管理与考核方案（包括培训制度、培训大纲、培训计划、人员管理相关方案等）。 (1）培训制度全面详细、计划合理、人员管理方案全面详细，可操作性强的得3分。 (2）培训制度简单、计划粗糙、人员管理方案制度简单，可操作性不全面的得2分。 (3）培训制度不健全、计划不合理、人员管理方案制度与本项目不够契合，可操作性差的得1分。 (4）未提供相关容内的不得分。 |
| 3 | 保安服务方案 | 主观分 | 3 | 投标人根据采购项目需求，制定保安管理服务方案。 (1）具有健全的管理制度，完善的保安全管理方案，规范的作业标准，服务保障措施可操作性合理的得3分。 (2）管理制度、保安方案简单，作业标准不统一，服务保障措施可操作性不全面的得2分。 (3）管理制度、保安方案不合理，作业标准无法落实，服务保障措施可操作性差的得1分。 (4）未提供相关内容的不得分。 |
| 4 | 保洁服务方案 | 主观分 | 3 | 投标人根据采购项目需求，制定保洁服务方案 - 具有健全的管理制度，完善的保洁方案，规范的作业标准，服务保障措施可操作性合理的得3分。 (2）管理制度、保洁方案简单，作业标准不统一，服务保障措施可操作性不全面的得2分。 (3）管理制度、保洁方案不合理，作业标准无法落实，服务保障措施可操作性差的得1分。 (4）未提供相关内容的不得分。 |
| 5 | 设施设备维修养护服务方案 | 主观分 | 3 | 投标人根据采购项目需求，制定设施设备维修养护方案。 (1）具有健全的管理制度，有详细的维修养护方案、维设施设修保养计划针对性强得3分。 (2）管理制度、维修养护方案简单，维修保养计划定针对性不全面的得2分。 (3）管理制度、维修养护方案不合理，服务内容，维修保养计划可操作性差的得1分。 (4）未提供相关内容的不得分。 |
| 6 | 会务管理服务方案 | 主观分 | 3 | 投标人根据采购项目需求，制定会务管理服务方案。 (1）具有健全的管理制度，完善的会务管理服务方案，规范的作业标准，服务保障措施可操作性合理的得3分。 (2）管理制度、会务管理服务方案简单，作业标准不统一，服务保障措施可操作性不全面的得2分。 (3）管理制度、会务管理服务方案不合理，作业标准无法落实，服务保障措施可操作性差得1分。 (4）未提供相关内容的不得分。 |
| 7 | 食堂管理服务方案 | 主观分 | 3 | 投标人根据采购项目需求，制定食堂管理服务方案。 1）具有健全的管理制度，完善的食堂管理服务方案，规范的作业标准，服务保障措施可操作性合理的得3分。 (2）管理制度、食堂管理服务方案简单，作业标准不统一，服务保障措施可操作性不全面的得2分。 (3）管理制度、食堂管理服务方案不合理，作业标准无法落实，服务保障措施可操作性差得1分。 (4）未提供相关内容的不得分。 |
| 8 | 应急服务预案 | 主观分 | 3 | 投标人根据采购项目需求，制定至少包括设施设备管理、自然灾害、安全管理、食堂管理等应急处理工作预案突发事件应急方案）。 - 应急服务方案内容完整、科学，与可操作的得3分。 - 应急服务方案内容简单，可操作性不全面的2分。 - 应急服务方案内容不合理，不具备可操作性的得1分。 - (4）未提供相关内容的不得分。 |
|  | 类似业绩 | 客观分 | 6 | 2022年1月以来，投标人具有非住宅物业服务业绩： 每提供一个业绩得2分，最高6分。 每个业绩须同时提供的证明材料：①服务合同；②任意一个结算期的服务费发票；③加盖业主公章的业主评价材料：材料提供不全的，该业绩不得分。 |
|  | 体系认证 | 客观分 | 4 | 投标人具有： (1)IS09001或GB/T19001质量管理体系认证证书； (2)IS014001或GB/T24001环境管理体系认证证书； (3)IS045001或GB/T45001职业健康安全管理体系认证证书； (4)ISO27001信息安全管理体系认证证书； 提供以上证书且在有效期内的每提供一项得1分，最高4分。 须提供：①有效期内的认证证书的原件扫描件加盖投标单位公章；②在国家认证认可监督管理委员会官网查询认证完整页面截图并加盖投标单位公章；③原件扫描件有但未盖章、查询截图缺少任意一项，不得分。 |
|  | 智能化服务 | 客观分 | 3 | 投标人采用电脑端或手机端智能化管理软件（含投诉处理、报修功能、品质巡检等功能）提供物业管理服务的，得2分；软件已服务于非住宅物业项目的，另得1分，本项最高得3分。 须提供：①提供自有软件著作权证书或购买／租赁该软件系统证明；②软件截图：③用户单位使用情况的证明材料：未能提供的本项不得分 |
|  | 人员配置与管理(项目经理） | 客观分 | 6 | 拟派驻项目经理和其他拟派人员需满足“物业管理服务人员需求”中规定的基本需求（满足基本需求的以下项目可得分，如不满足以下项目不得分）。 - 拟派驻项目经理年龄在45周岁以下，每有1人得1分 - 拟派驻项目经理有本科及以上学历，每有1人得1分。 - 拟派驻项目经理拥有高级保安员或高级保卫管理员证书，每有1人得1分 - 拟派驻项目经理拥有特种设备安全管理证书，每有1人得1分 - 拟派驻项目经理拥有消防设施操作员（四级）及以上证书，每有1人得1分 - 拟派驻项目经理拥有救护证证书的，每有1人得1分。 - 本项最多得6分 须提供：①身份证扫描件；②学历证明；③相关证书扫描件；④投标截止前3个月的任意1个月已按照国家法律法规缴纳社保记录证明。 |
|  | 人员配置与管理(其它物业服务人员） | 客观分 | 6 | 其他拟派人员需满足“物业管理服务人员需求”中规定的基本需求（满足基本需求的以下项目可得分，如不满足以下项目不得分）。 - 拟派驻保安主管： - ①拟派驻保安主管年龄在45周岁以下，每有1人得1分 - ②拟派驻保安主管拥有高级保安员证书的，每有1人得1分 - 本条最多得2分； - 拟派驻工程主管: - ①具有高压特种作业操作证书，每有1人得0.5分 - ②具有低压特种作业操作证书，每有1人得0.5分 - ③具有特种设备安全管理证书的，每有1人得0.5分 - ④具有三级及以上维修电工资质证书的，每有1人0.5分 - 本条最多得2分； (3）拟派驻的厨师长有二级及以上厨师资质证书的，每有1人得2分，本条最多的2分； 须提供：①身份证扫描件；②学历证明：③相关证书扫描件；④投标截止前3个月的任意1个月已按照国家法律法规缴纳社保记录证明。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除该备注）

（人员姓名），身份证号          。

……

附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、中小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10、实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。