招　标　文　件

项目名称：鼓楼区智慧水务大数据管控平台排水监管模块建设项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0043

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024 年03月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………32

- 投标文件格式………………………………37

第一章  投标邀请

受南京市鼓楼区水务设施综合养护中心的委托，南京市公共资源交易中心就鼓楼区智慧水务大数据管控平台排水监管模块建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

鼓楼区智慧水务大数据管控平台排水监管模块建设项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年04月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0043

2.项目名称：鼓楼区智慧水务大数据管控平台排水监管模块建设项目

3.预算金额：185万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为 180 万元。

5.采购需求（简介）：鼓楼区智慧水务大数据管控平台排水监管模块项目，在智慧水务一二期建设成果基础上，积极响应落实国家、省、市相关文件提出的要求和建设任务，进一步扩充鼓楼智慧水务业务覆盖面，扩充系统功能。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：180天

7.本项目 不接受 进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予15%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

3.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间 2024年04月11日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京市鼓楼区水务设施综合养护中心

地  址：　南京市鼓楼区山西路84号B503

联系人：　郁先生

联系电话：025-83235612

2.南京市公共资源交易中心信息

地　址：　南京市建邺区江东中路265号

联系人：　郭女士

联系电话：　025-68505865

八、其他

1.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”更正公告。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件“第二章第26.1.2条规定”做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标

22.1 交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人委托直接确定中标人。

23、评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知具体原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1 无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心质疑接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”即可），联系地址：南京市江东中路265号市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，一年内不得参加采购人开展的所有政府采购活动。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，凭政府采购合同选择相应的金融机构办理融资贷款。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 南京市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：合同签订后10个工作日内；预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2项目功能全部开发完成，试运行结束并通过区大数据局验收后，支付至合同价的60%；

8.1.3项目待审计结束后，根据审定价支付剩余款项。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人迟延支付合同款项的，除应当支付的合同款项外，还应当按照迟延支付合同款项每日利率万分之五支付逾期利息，但因供应商自身原因导致无法及时支付资金的除外。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

在水环境整治过程中，鼓楼充分利用大数据资源，于2018年开始投入建设区智慧水务大数据管控平台，构建全区水务设施一张图、物联感知一张网等于一体的信息化平台，辅助水务日常工作。随着近年来上级部门对水环境巩固提升、污水提质增效的更高要求，排水户作为水环境整治的源头环节，存在着基数大、分布广、业态变更快、日常监管难等痛点难点问题，势必成为当下和将来的重点攻坚方向。为此，鼓楼水务局在市局和区委区政府的大力支持下，率先谋划，利用现有智慧水务的平台资源优势，辅助提升排水监管工作提质增效。

通过全面梳理排水监管数据、完善排水监管感知体系，充分利用AI识别、GIS、物联网、大数据、云计算（私有云）、移动互联网等关键技术，锚定河道水环境全面提质、排水户排水规范等目标要求，实现排水监管全流程闭环管理、违规排水智能识别及跟踪监管等数智化业务体系，打造“2+N”排水示范街区示范引领，提高鼓楼区水务部门对排水户、临排工地状态的感知能力和监管能力，探索中心城区排水规范监管体系，保护和改善生态环境，为排水监管工作提供“鼓楼样本”。

（二）项目建设遵循标准

1、技术依据

（1）《水利信息数据库表结构及标识符编制规范》（SL478-2010）；

（2）《实时雨水情数据库表结构与标识符》（SL323-2011）；

（3）《水利空间要素数据字典》（SL729-2016）；

（4）《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2003）；

（5）《水利工程建设与管理数据库表结构及标识符》（SL700-2015）；

（6）《水利信息处理平台技术规定》（SL538-2011）；

（7）《水利信息系统运行维护规范》（SL715-2015）；

（8）《水利信息化项目验收规范》（SL588-2013）；

（9）《水利网络与信息安全体系建设基本技术》；

（10）《基础地理信息城市数据库建设规范》（GB/T 21740-2008）；

（11）《软件工程术语》（GB/T 11457-2006）；

（12）《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）；

（13）《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）；

（14）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）；

（15）《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）；

（16）《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）；

（17）《软件工程产品质量》（GB/T 16260-2006）；

（18）《信息技术信息安全管理实用规则》（GB/T 19716-2005）；

（19）《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）；

（20）《信息技术软件生存周期过程配置管理》（GB/T 20158-2006）；

（21）《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T8567－1988）；

（22）《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T12504－1990）；

（23）《软件维护指南》（GB/T14079－1993）；

（24）《信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》(GB/T1526-1989)；

（25） 《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》（GB/T14085-1993）；

（26）《计算机软件可靠性及可维护性管理》（GB/T14394-1993）；

（27）《信息技术软件生存期过程》（GB/T8566—1995）；

（28）《信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）；

（29）《信息系统密码应用测评要求》（GM/T 0115-2021）；

（30）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）。

2、技术指标

（1）空间基准

坐标系统：与“天地图－南京”坐标系保持一致；

高程基准：1985 国家高程基准。

（2）成果格式

排水户、临排工地基础数据成果提供一户一档格式电子清单，排水户监管相关的物联设施数据提供数据接入清单，分析研究相关结果以展示的形式在系统中呈现。

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水户、临排工地数据入库功能 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 2 | 物联设施数据入库功能 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 3 | 排水户扫码编辑录入功能 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 4 | 基数管理功能 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 5 | 数据总览功能 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 6 | 一张图监管功能 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 7 | 巡查监管全流程闭环管理功能 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 8 | 物联感知报警闭环处置功能 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 9 | 示范区域功能 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 10 | 考核评分功能 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 11 | 权限安全管理功能 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 12 | CCTV检测上传、在线管理功能 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 13 | 排水智慧监管应用研究（龙江河流域）功能 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 14 | 二维码制作功能 | 1 | 项 |  | 工业 | 服务 |  |

★四、采购需求

- 技术要求：

1、排水户、临排工地数据入库功能

（1）基础数据量：主要包含模块建设所需要的一般排水户（初定12100户左右）和临排工地（初定100个左右）两类数据，根据排水户唯一编号生成电子二维码；

（2）标准化入库：各街道排水户数据先按照固定规则编号，排水户基础信息模板标准化处理，各种不同类型数据表格内容、进行坐标转换、标准化处理入库；对先前已办证数据的加工处理，满足模块数据录入要求；排水户基础信息模板变更、新增字段调整等前期工作；

（3）预留空码新增：按照水务中心第三方摸排排水户需要，后台处理批量生成空码，便于快速贴牌、完善排水户信息工作；

（4）第三方普查数据质量检查：针对普查摸排存在的部分未完善或者录入有误的排水户信息，后台需要检查数据的准确性与一致性，批量整理标准化前期大量普查上来的数据，同时处理排水户基数库内旧有数据与新增数据的区分工作，便于排水监管模块开发的相关功能正常使用。

2、物联设施数据入库功能

2.1设施数据入库：

示范街区：

（1）水浸传感器：初定2个，进行坐标转换，空间化，实时数据传输至平台；

（2）摄像头：初定5个，进行坐标转换，空间化，实时视频流传输至平台；

2.2 临排工地：

（1）管理临排工地正式接管的排水户设备（节点井流水仪）不计种类共初定20个，空间化，实时数据传输至平台；

（2）管理临排工地内智慧设备（工地监控、工地流水仪、流量计、浊度仪等）不计种类初定40个，空间化，实时数据传输至平台；

将所收集物联设施数据及相关资料的、坐标系统等进行转换，运用科学的手段提取可利用的空间信息、技术信息和管理信息，形成相对统一、完善、标准的矢量数据和属性数据。

2.3 算法数据管理：

（1）管理初定5处视频识别AI算法网络服务、识别设备布置、平台通信等；

（2）开发排水监管模块识别告警结果接收接口，处理基本信息、报警图片、报警视频片段等识别结果数据入库。

3、排水户扫码编辑录入功能

辅助排水户基础信息编辑：

（1）在原有智慧水务移动端基础上，新增开发排水监管所需的一键扫码功能；

（2）一键扫码提供该排水户巡查打卡、信息更新两个功能按钮，排水户累计巡查上报情况统计信息，巡查情况和问题情况的记录等。

（3）提供信息更新查看排水户包括基本信息（排水户名称、营业执照编号、店招名称、所属流域、所在街道、所在道路、实际经营地址、经营状态、办证状态、预处理设施、排水户类型、法人、联系人、联系人电话、排水证开始时间、排水证结束时间、面积、排水量(m³/日)、污染源、出户井油污情况、管道及节点井是否存在淤积、是否存在违规排水行为（私拉乱接、倾倒污水等）、排水许可证号、排水户号）、分类信息（公企单位、重点名录、2580工程、小散乱、独立单元、纳入333整治）、排水信息（污水汇入的市政道路、最终汇入的污水处理厂、下游是否有截流设施、门前雨水汇入的市政道路、最终雨水汇入流域名称及入河排口、污水节点井位置、流入市政道路是否雨污分流、备注信息、）、图片信息（门头照片、排水证照片、营业执照照片、出户井位置及管网照片、节点井位置照片(雨水)、节点井位置照片(污水)、预处理设施照片、污染源照片）、位置信息等是否完整，与现场是否一致，通过扫取现场排水户二维码可编辑上述各种信息不完善的排水户数据，标记排水户的空间位置信息；

（4）移动端编辑信息采取下拉选择的方式和文字模板选择条方式，减少人工输入基本信息；

（5）所在道路支持手动输入，同时也支持模糊搜索库里存在的道路；

（6）移动端操作增加临时保存功能，可以等信息全部编辑完成后一次性进行更新。

4、基数管理功能

4.1 排水户基数管理：

（1）根据排水户一户一档模板，进行排水户信息系统在线新增，包括基本信息（排水户名称、营业执照编号、店招名称、所属流域、所在街道、所在道路、实际经营地址、经营状态、办证状态、预处理设施、排水户类型、法人、联系人、联系人电话、排水证开始时间、排水证结束时间、面积、排水量(m³/日)、污染源、出户井油污情况、管道及节点井是否存在淤积、是否存在违规排水行为（私拉乱接、倾倒污水等）、排水许可证号、排水户号）、分类信息（公企单位、重点名录、2580工程、小散乱、独立单元、纳入333整治）、排水信息（污水汇入的市政道路、最终汇入的污水处理厂、下游是否有截流设施、门前雨水汇入的市政道路、最终雨水汇入流域名称及入河排口、污水节点井位置、流入市政道路是否雨污分流、备注信息、）、图片信息（门头照片、排水证照片、营业执照照片、出户井位置及管网照片、节点井位置照片(雨水)、节点井位置照片(污水)、预处理设施照片、污染源照片）、位置信息等，实现对排水户信息的一户一档归档管理。

（2）提供排水户基数管理多种查询条件，包括模糊查询、所属流域、所在街道、所在道路、经营状态、办证情况、查询时间范围年/月、排水户分类、重点名录、小散乱、独立单元、2580工程、纳入333整治、公企单位等，并支持导出xls清单。

（3）提供一户一档的电子二维码、巡查打卡记录、问题记录、更新记录等按时间查询。

（4）提供额外标签标记排水户基本信息是否完整，排水户是否存在问题。

（5）提供排水户规则编码自动生成功能（必要信息要全）。

（6）新增变更记录，增加模糊查询、所在街道等筛选条件。

（7）可支持按道路等条件批量导出多个word（一户一档模板形式），一户一档模板中包含该排水户的巡查打卡时间、打卡人员单位等动态信息以及基础照片信息，基数台账中照片需压缩裁剪处理。

4.2 临排工地基数管理：

（1）根据临排工地一户一档模板，支持临排工地信息系统在线录入，包括户号、所在街道、申报人、申报时间、项目名称、所在流域、建设单位、施工单位、建设单位联系人、施工单位联系人、工程进度、污水汇入市政道路名称、最终汇入污水处理厂名称、雨水汇入市政道路名称、下游是否有截流设施、最终雨水汇入流域名称及入河排口、施工区排水系统维护情况（洗轮机、沉淀池、边沟）、生活区排水系统维护情况（是否雨污分流、化粪池维护情况、食堂隔油池维护情况）、是否涉及管线迁改及管线迁改情况、整改进度、备注等信息，实现对临排工地的归档管理。

（2）支持项目名称等快速搜索，多种条件查询。

（3）支持养护单位人员通过系统查看相关责任区域的临排工地视频、设备状态等基本情况。

（4）新增在线绘制工地范围面、新增雨水井位置、污水井位置功能，根据不同账户设置基数管理编辑权限范围。

（5）新增变更记录，增加模糊查询、所在街道等筛选条件。

（6）可支持批量导出多个word（一户一档模板形式），一户一档模板中包含该临排工地的巡查打卡时间、打卡人员单位等动态信息以及基础照片信息，基数台账中照片需压缩裁剪处理。

5、数据总览功能

5.1 排水监管总览界面：

【水务中心级】：

（1）全区排水户统计：排水户总数、重点排水户总数、临排工地总数、独立单元总数、小散乱总数、已办证总数、未办证总数、有效期满总数、无营业执照总数等。

（2）排水户统计图表：按所在街道统计、所在流域统计、办证情况统计，支持多种条件筛选、排序；内容数据随着排水户更新、巡查情况等实时关联更新。

（3）排水户动态信息数据报表：巡查数问题数、办结数、未整改数统计、未办证、已办证、无营业执照、有效期满等；统计数据报表支持当年/当月/当日查询，支持街道、流域划分查询，支持查看和一键导出具体明细清单。

（4）全区展示作为一级主界面，各街道展示二级主界面，区级可以切换至街道级层面进行查看，相关统计数据同步筛选，分级归纳管理；

（5）左上角需要显示登陆人数，点击弹出界面可以查看登录排水监管模块的用户情况；

（6）界面数据充分整合，静态数据和动态数据结合展示。

【水务中心第三方级】：

（1）提供排水户监管菜单，提供水务中心第三方查看各个街道的排水户信息录入情况，按人员统计每日巡查打卡数、问题发现数、总数占比等；

（2）提供水务中心第三方的动态信息数据报表；

（3）需要显示登陆人数，点击弹出界面可以查看水务中心第三方级登录排水监管模块的用户情况；

（4）界面数据充分整合，静态数据和动态数据结合展示。

5.2 排水监管街道总览界面：

（1）支持主界面数据按照所在街道、街道所在流域进行数据分类再统计，展示所在街道自己管辖的排水户数据；

（2）支持街道考核管理其第三方单位作业情况，按人统计每日巡查人员打卡量、发现问题量；

（3）支持街道展示信息数据报表：巡查数、问题数、办结数、未整改数统计、未办证、已办证、无营业执照、有效期满等。

5.3 消息汇总提示：

（1）系统一登录即提醒当前账号相关的一些重要消息，可以查看详细具体情况，包括排水户信息（信息变更数量）、巡查情况（待巡查数量、今日已巡查数量）、问题事项（待整改数量、待派发数量）；

（2）支持通过当日消息汇总栏，点击每一类统计数量快速引导到具体的统计清单或者相关页面；

（3）街道及第三方的巡查打卡、问题上报情况、处置情况等工作量体现。

6、一张图监管功能

6.1 临排工地监管一张图：

（1）展示全区所有临排工地空间位置，关联展示临排工地雨水节点井、污水节点井位置等；

（2）展示接入工地的物联感知设备报警情况，管理员审核后决定走排水户巡查监管闭环流程闭环处理；

（3）展示接入工地的监测视频实时查看、球机的话支持远程控制；

（4）展示一个工地当前位置，附近接入的关联设施以及实时状态、历史曲线也一并地图展示；

（5）一张图增加雨水管、污水管、合流管、小区管网等地图显示。

6.2 临排工地监测报表与设备清单管理：

（1）提供临排工地流水仪等数据报表功能，多条件筛选查询，支持历史数据一键导出；

（2）支持接入设备清单临排工地完工后转为正式排水户后分类情况调整，流水仪等名称、设备位置、名称调整涉及的设备管理。

6.3 排水户监管一张图：

（1）排水户一张图：系统将按照独立单元、重点排水户、小散乱、其他进行排水户统计分类；也按已办证、未办证、有效期满、无营业执照进行排水户统计分类，使用不同图标在全区地图整体聚合展示（需获取到排水户的空间位置信息才可），并通过模糊筛选可定位到地图具体排水户位置；可按街道范围面、按流域范围面筛选展示某个街道、某个流域范围内的排水户空间信息，点击图标查看排水户一户一档。

（2）问题点一张图：排水户根据上报问题的种类进行分类（一类问题：片区雨污分流不彻底、污水散排或倾倒、 污水接入雨水；二类问题：无营业执照、油污严重问题、预处理设施问题、 雨水接入污水、关门停业、其他），并问题上报点聚合展示在地图上，放大后查看一个个问题点位，问题点同时展示问题实时整改进度（待整改、整改中、已整改、已逾期）。

（3）打卡点一张图：将打卡记录现场位置聚合展示在地图上，点击打卡点可以查看打卡照片，鼠标放于图标上即可显示排水户名称。

（4）支持地图展示要素地图点选、框选查询；支持地图点位聚合展示。

（5）结合智慧水务平台数据，进行雨水管、污水管、合流管、小区管网等在内的地图各个要素图层控制、不同颜色表达不同状态。可切换显示鼓楼区地下管网以及相关管网设施点，包括雨水管、污水管、合流管，可查看管网走向、节点井、雨篦子等。

（6）考虑到道路较多选择繁琐，支持所在道路模糊快速搜索。

（7）选择街道管委会筛选时，地图上高亮显示并定位到行政区域的范围面。

7、巡查监管全流程闭环管理功能

7.1 巡查打卡：

（1）支持现场巡查人员通过智慧水务移动端扫码定位功能，查看该排水户基本信息，包括排水户类型（1-5类）、营业执照照片、排水许可证照片、预处理设施及养护情况等；同时进行监管打卡，打卡拍照需要包括门头照片、预处理设施、节点井运行情况、排水许可证照片等等主要照片，记录打卡时间和地址；

（2）照片由app强制加水印、可编辑加标记、压缩固定尺寸等。

7.2 问题上报：

（1）排水户出现一类和二类问题时，选择排水户异常，进行问题上报，通过移动端进行上报，包括现场照片、预处理设施照片和问题描述等；

（2）排水户经营状态出现较大变更时，也可选择排水户异常，进行问题上报，通过问题流转到街道复核后，由街道将相关排水户经营状态进行关门撤销处理。

7.3 巡查记录：

（1）系统支持巡查记录的查看，包括打卡人、单位、最新打卡时间、状态、打卡照片、所在街道、店招名称、打卡地图位置显示等信息，支持该排水户的巡查历史查询操作；

（2）支持模糊查询、所属流域、所在街道、所在道路、巡查状态、时间等多条件查询，支持按时间筛选一键导出巡查记录，支持打卡照片导出；

（3）流域清单对应相应街道分类配置开发、街道对应相应流域划分配置开发；街道所在道路清单分类配置开发；

（4）支持所在流域、所在街道、所在道路三者互相关联筛选；

（5）支持按户数统计和按次数统计。

7.4 问题清单：

（1）系统接收现场巡查人员通过智慧水务APP上报的问题工单和来自一网统管平台推送的排水户相关问题工单，提供问题清单菜单查看排水户问题详细信息，包括所在街道、店招名称、问题描述、整改类别、备注、问题来源、问题照片、整改后照片、问题状态等信息；

（2）支持模糊查询、问题来源、所属流域、所在街道、所在道路、问题类型、问题状态、问题上报单位、上报时间等多条件查询，支持问题处理前后照片导出；

（3）流域清单对应相应街道分类配置开发、街道对应相应流域划分配置开发；街道所在道路清单分类配置开发；流域、街道、道路等支持多选；

（4）支持对问题清单进行详情查看、处理历史、派发、关闭、上传照片等操作，问题清单右侧操作栏固定，方便操作；

（5）支持按户数统计和按次数统计。

巡查问题判断：系统根据巡查人员上报的问题详情判断排水户行为是否规范，如果存在违规行为，生成问题工单；如果存在误报或其他问题，关闭相关问题，支持已关闭问题的筛选查询。

7.5 巡查问题派发：

（1）水务中心和中心第三方巡查上报的问题：系统管理员通过查看问题详情，判断相关问题是否需要上报一网统管协调街道等其他部门处置，其他问题由水务部门自行处置。

（2）街道以及街道第三方上报的问题：系统在上报之后自动转为处理中，由街道自行安排协调处置。

整改结果反馈：排水户违规排水行为进行整改，处置（执法）人员通过智慧水务APP上传整改结果，包括排水户名称、违规描述、处置结果、处置完成照片等信息。

整改结果审核：处置结果需要经过中心审核确认是否确实整改到位。不到位的需要重新进行处置反馈。

7.6 整改结果查看：

（1）系统接收处置人员通过移动端上报的整改结果，并对整改结果进行记录，包括排水户名称、违规描述、处置结果、处置完成照片等信息。区级管理人员可通过此功能查看排水户违规问题处置进度及处置结果，有效跟踪排水户违规问题处置情况。街道级管理人员也可实时查看问题处理进展、处置结果反馈情况。

（2）系统支持对整改结果增加街道筛选等，区分各个街道整改和水务中心第三方整改。

8、物联感知报警闭环处置功能

8.1 报警事件自动生成：

根据示范区域关联的相关物联感知设备、临排工地物联设备、AI识别算法产生的排水报警信息实现系统自动生成排水报警事件；

8.2 报警事件审核：

（1）通过查阅排水报警事件，结合视频、算法识别、现场走访等线上线下方式对对感知设备报警事件进行人工辅助审核，筛选出真实违规排水行为事件，对于其中误报的事件进行关闭处理；

（2）排水监管模块主要涉及的业务工单分为协同处置工单和内部流转工单两块，通过必要的事件审核环节，将进行分类闭环管理。

8.3 报警事件清单：

系统提供报警事件清单列表，可快捷筛选其中的违规排水事件、可筛选协同处置事件和内部流转事件，可查看事件详细信息，包括所在街道、所在道路、事件描述、事件类别、备注、事件来源、事件照片、处置照片、事件状态等信息，具备条件的可以关联到相应排水户基数信息。

8.4 违规排水事件派发：

（1）将管理员审核后筛选出的需要协同处置的工单请求一网统管平台分拨处置，通过短信等形式发放至责任主体单位，提醒相关负责人进行现场复核、反馈处置结果。

（2）其他问题通过内部派单给养护公司或者第三方进行相关处置闭环管理。

8.5 违规排水事件处置反馈：

（1）一网统管处置的事件，相关责任主体接收问题工单，对违规事件进行上门处置反馈，确实存在违规倾倒现象，反馈处置结果。通过调用一网统管实时数据接口获取该事件实时处理情况，并存储记录。相关问题处置进展即可在系统同步查看显示，包括处置时间、处置类型、处置描述、现场照片等信息。

（2）水务中心内部流转处理的事件，通过使用鼓楼智慧水务APP进行该问题的处理反馈，要求包括处置时间、处置类型、处置描述、现场照片等信息。

8.6 处置结果分类统计：

处置结果区分协同处置工单和内部流转工单，包括各个环节处置时间、处置类型、处置描述、现场照片等历史信息，可根据事件类型及处置时间等对处置结果进行筛选查看，支持对处置结果进行报表导出。

9、示范区域功能

9.1 示范街区展示：

（1）以三牌楼和会街两侧排水户作为示范街区监管，地图展示和会街街区，地图上高亮两侧排水户、隔油池等设施、管网走向、节点井等地图服务加载，地图物联设施要素信息拾取查询；

（2）一张图空间关联展示和会街附近河道的排口排水情况、摄像头情况、闸上下游水位情况、水质情况，便于判断处理相关问题；

（3）针对和会街示范街区，按不同类型进行排水户统计，按不同设备进行设备统计，点击数字可以查看具体列表，同时在地图上进行高亮展示；并接入关联设备实时信息，进行实时数据图表展示；

（4）一张图顶部实时滚动展示最新的报警通知，同步地图上闪烁报警；左下角进行总计报警、今日报警、已处理数量统计，同时上下滚动最新报警信息的处理状态；

（5）正下方展示示范街区安装的初定5个实时AI视频（默认显示3个，可放大查看单个视频点或全部视频列表），支持历史视频的回放；

（6）右下方接入和会街安装在雨水篦子下方的水浸传感器，实时显示传感器排水不排水曲线；实时监测晴天排水的情况，进行报警；

（7）在一张图集成各种相关要素的基础上，从排口进行溯源排查，溯源到源头的节点井，展示其中的各个关键节点井位置，高亮源头疑似排水的排水户。

9.2 示范楼宇展示：

（1）初定以龙江新城市广场为示范点，构建商业体内部各层排水户空间布局图，标注排水户同时高亮显示商业体周边雨污水管网、节点井等管网结构。

（2）楼宇内部各排水户按对应的节点井进行分类、按照经营类别进行分类。

（3）关联智慧水务系统已有的或者新增部分重要节点位置摄像头、水浸等传感器设施，并通过相关物联设备的报警信息形成待处置的事件，进行溯源排查上游排水户，追踪处置，完善综合体范围内的违规排水治理。

（4）在楼宇一张图集成各种相关要素的基础上，处理连接关系和排水户关联关系，支持从排口进行溯源排查，溯源到源头的节点井，展示其中的各个关键节点井位置，高亮源头疑似排水的排水户等。

（5）展示该楼宇排水户的整体排水异常情况，进行违规排水事件每日统计、月统计等，包括提示重点关注某些排水户等。

10、考核评分功能

10.1 区级考核统计水务中心第三方：

（1）根据区级排水监管考核试行办法，对水务中心第三方排水监管日常工作巡查打卡问题上报等进行统计，同时将临时性抽查任务计入考核加分项。

（2）支持月度考核情况图表展示，历史查询，导出。

10.2 区级考核统计街道（13+1）：

（1）根据区级排水监管考核试行办法，对街道排水监管日常工作巡查打卡问题上报等进行统计、打分排名，同时将临时性抽查任务计入考核加分项。（管委会情况特殊，考核抽查方式有所区别）

（2）支持月度考核情况图表展示，历史查询，导出。

（3）具体考核流程：通知街道—街道上传20户(随机)—中心接收—中心另选10户(随机)—形成任务单—中心现场审核—上传审核结果—打分提交—排名统计；可支持考核时间、接收单位、考核来源、考核状态情况等多条件查看每月考核记录；中心新增一个只用作考核的账号；

（4）智慧水务移动端新增已抽查排水户菜单，由水务集团对抽查街道的排水户进行现场反馈抽查结果，抽查的排水户全部反馈完成该任务才能完成。

10.3 街道级考核统计街道第三方：

提供街道针对其第三方的考核管理基础功能，统计第三方日常打卡情况（按人、按时间段统计）、发现问题情况（按人、按时间段统计）、处置问题情况（按时间段统计）等。

11、权限安全管理功能

（1）人员账号统一管理：水务局、水务中心、水务中心第三方、街道、街道第三方等相关人员账号管理；

（2）账号菜单功能权限配置：根据不同用户级别设置不同菜单权限，其中区级单位拥有最高权限，包括区级总览、全区排水户监管、临排工地、示范街区等，街道级包括街道级总览、街道范围排水户监管、临排工地等。

（3）账号相关角色设置：根据不同用户角色进行数据筛选过滤，其中区级单位拥有最高权限，可查看、修改、统计全区面上所有的数据，街道级只查看、统计所在街道的排水户相关数据。

12、CCTV检测上传、在线管理功能

12.1 检测对象管理：

（1）检测对象标注：工作人员通过检测对象管理功能实现管道CCTV检测作业起始点编号的标注、检测线路的绘制并可视化显示，为检测成果上传与挂接提供数据支撑。

（2）问题标注：对管网问题进行标注，系统记录管网标注问题并进行汇总。

12.2 检测成果上传：

工作人员通过系统将管道检测有问题的CCTV检测成果进行上传，包括检测视频、管道缺陷照片、缺陷等级、类别、检测时间、检测单位等，并与相关管道进行属性关联挂接，后期可在系统随时查看检测视频等相关内容。

12.3 历史数据统计：

对历史入库管网检测数据进行查询统计，统计不同时间段入库的管网总公里数及缺陷总数，掌握管网检测视频入库进度及管道健康状况。

13、排水智慧监管应用研究-以龙江河流域功能

（1）进一步完善排水监管业务领域自动化感知监测体系，通过在龙江河流域内勘察，选取几个重点排口、管网关键节点、重点排水户位置或者附近，关联相关的水浸传感器、液位计、视频监控等物联感知设备数据，实现流域内排水全过程智能感知、智能预警。

（2）选取流域内一到两处重点排水汇聚单元、市政道路节点井、排水单元等区域进行分级监测，建立排水设施拓扑模型，结合水质、排水、水位异常报警等信息，关联分析异常问题，缩小排污源头范围，通过“异常监测+溯源分析+人工核查”三大抓手，提高排污行为的溯源排查效率。

14、二维码制作功能

二维码制作（10*8左右亚克力，带背胶，排水户初定12100个，临排工地初定100个）等。

- （二）商务要求

1、知识产权及保密

1.1 知识产权

项目双方确定并认可，项目过程中，由采购人提供或者使用服务所产生的数据，包括产生的政务数据、系统运行数据、收集的个人信息等，所有权归采购人所有。本项目中标供应商原有知识产权归中标供应商所有，项目内新开发软件的知识产权归采购人所有。中标供应商就本项目开发的软件，在系统上线试运行时向采购人交付项目内新开发软件源代码、安装程序，在项目验收时需提交最新的软件源代码、安装程序和文档等提交给采购人。

1.2 保密

（1）中标供应商及其工作人员只能为本项目工作的目的使用数据，且仅限于项目管理人员及直接参与本项目工作的人员知悉，不得扩大知悉范围、泄露给任何第三方或做与本项目无关的使用。

（2）在项目实施过程中，中标供应商及其工作人员做好相关信息的保密工作。

2、项目管理要求

（1）中标供应商须提供详细的进度安排计划。

（2）项目实施团队要求

根据项目实施工作的性质，中标供应商针对本项目应分别配备经验丰富的项目经理、技术负责人以及其他项目实施团队成员。整个项目实施团队不少于10人，其中项目经理1人，技术负责人1人，建设阶段驻场人员不少于2人。

（3）项目过程控制要求

中标供应商应就本项目提出明确的实施过程及其控制方法，并以此作为项目实施过程管理依据。

（4）项目配置管理要求

中标供应商应说明项目实施过程中配置管理方法，并保障在项目生命周期中各个阶段成果的有效版本控制。

（5）项目质量保证要求

中标供应商必须按照质量管理和质量保证体系，提出具体措施，确保项目质量。

（6）项目风险控制要求

中标供应商应充分认识到项目风险管理的重要性，必须分析识别项目中的各类风险因素，并采取相应的对策。

（7）项目测试要求

中标供应商需在软件系统开发建设完成后进行深入的系统测试，确保开发的软件符合招标文件、业务需求说明书的预定要求，系统运行正常。

（8）项目培训要求

中标供应商向指定的培训对象提供相关培训，以便部门人员对平台可熟练操作，同时保证能够进行系统的运行管理、操作、维护以及故障分析处理等工作，培训费用包含在投标总价中。

3、项目验收要求

（1）中标供应商应充分满足本招标文件提出的各项技术要求。

（2）中标供应商在项目交付时应提供最新版本的系统安装手册、用户使用手册、系统维护手册等在内的完备准确的工程技术资料。

（3）本项目的试运行时长及验收工作，需按照《南京市政务信息化项目建设管理办法》（宁政发〔2020〕58 号）及南京市大数据局及鼓楼区相关委办局要求进行实施。

4、付款方式

本合同项目款分三次支付：

第一期付款：签订合同后，采购人向中标供应商支付合同总价的30%预付款。

第二期付款：项目功能全部开发完成，试运行结束并通过区大数据局验收后，采购人向中标供应商支付合同总价的60%。

第三期付款：项目待审计结束后，根据审定价支付剩余款项。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

5、服务时间及地点：

（1）服务时间：合同签订后180天内完成系统的开发、实施部署、试运行、正式上线运行和验收等工作。

（2）服务地点：采购人指定。

- 第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.7项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业提供的服务给予15%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求分析方 案 | 评委根据投标人提供的需求分析方案（至少包括业务功能、业务流程、业务量分析等）评分： （1）方案了解深入，思路清晰，内容科学、合理、详实的得5分； （2）方案了解较全面、分析较完整、思路较清晰，内容较科学、合理、详实的得3分； （3）方案基本符合采购需求的1分； （4）方案不合理或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.2 | 总体技术方 案 | 评委根据投标人提供的总体技术方案（至少包括项目建设原则和思路，系统总体架构、系统数据流程图等）评分： - 方案思路清晰，内容合理、可靠、详实的得6分； - 方案思路较清晰，内容较合理、可靠、详实的得4分； - 方案思路基本清晰，内容基本合理、可靠、详实的得2 分； （4）方案不合理或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 系统建设方 案 | 评委根据投标人提供的本项目系统建设方案(包含排水户、临排工地数据入库、物联设施数据入库、排水户扫码编辑录入、基数管理、数据总览、一张图监管、巡查监管全流程闭环管理、物联感知报警闭环处置、示范区域等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路等)评分： - 方案内容全面完整，合理性、可执行性及安全性高的，得8 分； - 方案较为完整，合理性、可执行性及安全性较高的得5 分； - 方案基本完整，合理性、可执行性及安全性基本满足要求 的，得 2分； - 方案内容缺失、不合理、不可行、不安全或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方 案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案(包括但不限于项目的实施进 度安排、项目实施计划措施、培训计划、人员配置、项目风险管 控、质量保证措施、运维保障措施及系统测试措施等)评分： - 项目实施方案内容全面，科学合理的，得5分； - 项目实施方案内容较全面，科学合理的，得3分； - 项目实施方案基本全面、科学合理得，得1分； - 项目实施方案内容缺失、不科学、不合理或未提供的不得 分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案（包括培训内容、培训方式、计划、培训时间等内容）评分： （1）培训方案全面，科学合理的，得2分； （2）培训方案基本全面、基本合理的，得1分； （3）培训方案不合理或未提供的不得分。 | 2 | 主观 分 |
| 2.6 | 维护服务方案 | 评委根据投标人提供的维护服务方案（包含服务内容、服务体系、服务流程、故障解决、响应时间、技术人员保障及服务电话等）评分： （1）维护服务方案内容全面，科学合理的，得2分； （2）维护服务方案基本全面、基本合理的，得1分； （3）维护服务方案不合理或未提供的不得分。 | 2 | 主观 分 |
| 2.7 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的以下功能演示评分(每位投标人演示视频文件总演示时间不超过 15 分钟)： 1、排水户扫码编辑录入 （1）在移动端基础上，开发一键扫码功能，可查看巡查打卡、信息更新，巡查和问题情况等。 （2）信息更新可查看排水户信息，扫码二维码可编辑不完善的信息，标记空间位置信息。 （3）移动端编辑时可采取下拉选择和文字模板方式，支持手动输入，同时也支持模糊搜索库里存在的道路。 （4）移动端操作增加临时保存功能，可以等信息全部编辑完成后一次性进行更新。 2、基数管理 （1）根据排水户一户一档模板，进行排水户信息在线新增，实现对排水户信息的一户一档归档管理。 （2）提供多种查询条件，包括模糊查询、排水户、重点名录、公企单位等，并支持导出Excel清单。 （3）提供一户一档的电子二维码、巡查打卡记录、问题记录、更新记录等。 （4）提供额外标签标记排水户基本信息是否完整，排水户是否存在问题。 （5）提供按道路等条件批量导出Word文档，包含该巡查打卡时间、打卡人员单位等动态信息以及照片信息。 3、数据总览 （1）提供统计全区排水户排水户总数、重点排水户总数、临排工地总数、独立单元总数、无营业执照总数等功能。 （2）提供排水户统计图表，包括按照所在街道统计、所在流域统计，支持多条件筛选、排序。 （3）提供排水户动态信息数据报表，统计数据报表支持当年/当月/当日查询，支持街道、流域划分查询。 （4）提供第三方查看各个街道的排水户信息录入情况，按人员统计每日巡查打卡数、问题发现数、总数占比等。 （5）提供主界面数据按照所在街道、街道所在流域进行数据分类再统计，展示所在街道管辖的排水户数据。 4、示范区域 （1）以排水户作为示范街区监管，地图展示街区，高亮两侧排水户、隔油池等设施。 （2）一张图空间关联展示示范街区河道的排口排水情况、摄像头情况、闸上下游水位情况、水质情况。 （3）对示范街区，按不同类型、按不同设备进行统计，点击数字可以查看具体列表，同时在地图上进行高亮展示。 （4）实时滚动展示报警通知，同步闪烁报警；进行总计报警、今日报警、已处理统计。 （5）提供示范街区安装的实时AI视频（默认显示3个，可放大查看单个视频点或全部视频列表）。 （6）根据雨水篦子下方的水浸传感器，实时显示传感器排水状态曲线；实时监测晴天排水的情况，进行报警。 5、考核评分 （1）对第三方排水监管日常工作巡查打卡问题上报等进行统计，同时将临时性抽查任务计入考核加分项。 （2）对街道排水监管日常工作巡查打卡问题上报等进行统计、打分排名，同时将临时性抽查任务计入考核加分项。 （3）提供月度考核情况图表展示，历史查询等功能。 （4）移动端提供新增已抽查排水户菜单。 以上5大项功能使用类似真实系统演示上述功能，每大项功能点成功演示全部内容、建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得4分；每大项功能点成功演示部分内容、建设内容理解程度基本完整、覆盖程度方面基本准确、界面基本友好的，得2分；其他不得分。 以上5大项功能使用非真实系统方式（如 DEMO、PPT 等）演示上述功能，每大项功能点成功演示全部内容、建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；每大项功能点成功演示部分内容、建设内容理解程度基本完整、覆盖程度方面基本准确、界面基本友好的，得1分；其他不得分。 本项最多得20分，使用非真实系统方式（如 DEMO、PPT 等）演示最多得10分，未提供演示不得分。 注： （1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 （2）投标人采用类似真实系统、非类似真实系统（如系统原型（DEMO）或PPT等方式），针对具体演示内容进行展示，并录制演示视频文件，视频画面须清晰。视频文件未提供或因供应商自身原因无法打开的不得分。 | 20 | 主观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似系统软件开发（如大数据管控平台、监管信息平台)项目成功案例的，每提供1个得2分，最多得6分，未提供不得分(提供合同和中标通知书复印件，且能反映相关信息)。 | 6 | 客观分 |
| 4服务 |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目经理证书 | 投标人拟投入本项目的项目经理具有高级工程师及以上职称证书、信息系统项目管理师证书、注册测绘师资格证书，每提供1个得2分，最多6分； 以上提供本人证书及投标人为其缴纳2023年6月以来任意1个月的社保缴纳证明，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 6 | 客观 分 |
| 4.2 | 技术负责人证书 | 投标人拟投入本项目的技术负责人（与项目经理不可为同一人）具有信息系统项目管理师证书、注册测绘师资格证书、高级工程师及以上职称证书，每提供1个得2分，最多6 分； 以上提供本人证书及投标人为其缴纳2023年6月以来任意1个月的社保证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 6 | 客观 分 |
| 4.3 | 技术人员证书 | 投标人拟投入本项目的技术人员（不含项目经理和技术负责人）： - 具有高级工程师及以上职称的，每提供1个证书得1分；具有中级工程师职称的，每提供1个证书得0.5分；最多得5分。 - 具有信息系统项目管理师证书或注册测绘师资格证书，每提供1个证书得1分，最多得5分。 - 本项最多得10分，以上提供本人证书及投标人为其缴纳2023年6月以来任意1个月的社保证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分（注：一人多证可以兼得）。 | 10 | 客观 分 |
| 5履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 1 | 投标人具有“智慧水务大数据管控平台”类、“排水监管系统”类、“地理信息成果坐标转换”类、“设施成果一张图”类系统软件著作权证书，每提供一个得2分，最多得8分，未提供不得分。 注：所提供证书“软件名称”与评标标准约定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 8 | 客观 分 |
| 5.2 | 履约能力 2 | 投标人自2019年以来参与的类似项目获得过科技进步奖，每提供1个得3分，最多6分，未提供不得分。(该项最多计取2个业绩，提供证书)。 | 6 | 客观 分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、中小企业声明函（如有）

七、残疾人福利性单位声明函（如有）

八、投标分项报价表

九、实质性要求响应及偏离表

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320100-JZCG-G202X-XXXX号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320100-JZCG-G202X-XXXX（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人         (姓名)代表我方                   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：£大型企业 £中型企业 £小型企业 £微型企业（对应£上打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

日      期：          年    月    日

五、开标一览表

投标人名称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

六、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320100-JZCG-G202X-XXXX，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

七、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320100-JZCG-G202X-XXXX的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 |  | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

九、实质性要求响应及偏离表

- 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、无偏离或负偏离”） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。