招 标 文 件

项目名称：江苏省东台中学汇文中心改造提升-社团活动基地

项目编号：JSZC-320981-YCCZ-G2025-0016

采购单位：江苏省东台中学

2025年8月29日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况 江苏省东台中学汇文中心改造提升-社团活动基地JSZC-320981-YCCZ-G2025-0016招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025-11-13 8:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320981-YCCZ-G2025-0016

2.项目名称：江苏省东台中学汇文中心改造提升-社团活动基地

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：199.40万元

5.最高限价：190.00万元

6.采购需求（简介）：江苏省东台中学汇文中心改造提升-社团活动基地，详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成全部设备的供货到场，安装、调试、验收合格后交付采购人使用。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年11月13日8时30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省东台中学

地 址：江苏省盐城市东台市城东新区东城大道1号

联系人：顾先生

联系方式：18205017362

2.采购代理机构信息

名 称：盐城超卓工程咨询有限公司

地 址：东台市北海西路3号聚龙双苑7幢

联系人：邓女士

联系方式：18051703498

3.项目联系方式

项目联系人：顾先生

电　　 话：18205017362

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门详见招标公告采购人信息。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

35.本项目采购代理费按代理合同由采购人支付代理费1990.80元。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

政府采购合同（货物格式）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

- 甲、乙双方根据                    公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （¥　    　），该费率包括（但不限于）人工、材料、运输、安装、调试、设计、车旅、驻点人员的食宿、安全、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。

2.中标内容清单及内容

| 货物名称 | 型号规格参数 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签订后      日内全部安装调试完毕，并通过验收。

2.质量要求：产品为全新未使用过的合格正品，产品及安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准，并满足招标人的实际使用需求。

3. 售后服务要求：

（1）产品的质量保证期及售后服务期为五年。(质保期以项目最终验收之日起算）

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（3）在质保保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须24小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除。

（4）质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）乙方需根据使用人员岗位的不同制定培训计划，考核内容，对各个部门进行针对性较强的培训工作，确保关键内容及关键岗位全部培训到位，能够独立运营系统,并能进行简单的故障排除。

（6）项目实施完成后，乙方需指定专门的售后服务工程师负责本项目的售后服务工作,并提供现场服务，及时检查并处理问题，并负责新进人员的培训工作。

（7）技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证、验收清单等）；维修手册各一套，操作手册两套及合同中要求的其他文件资料

（8）本项目质量保证期内乙方须每月接到甲方通知后对设备设施进行一次巡查检修，保障正常稳定使用，延迟或检修不到位的按500元/天从合同余款中扣除违约金直至通过验收。

（9）竣工验收之前乙方须提供各功能室的环境检测报告。

4.验收方法

（1）乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

硬件验收标准具体如下:

A、产品为全新，未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项技术标准和国家强制性标准；

B、货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

Ｃ、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

Ｄ、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件（标准）如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

Ｅ、乙方须完成甲方所有采购的软硬件产品安装调试工作，须符合甲方要求并试运行1个月后，才作为最终验收。

Ｆ、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

Ｇ、甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

Ｈ、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方须无条件配合，并出具书面确认证明。

Ｉ、产品包装材料归甲方所有。

（2）在安装调试完毕后的30日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

（3）验收方法：全部货物安装调试完毕后30日内，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、合同款项的支付方式及进度安排

1、自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

2、所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的80%款项；

3、初步验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。

4、当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

(1) 发票；

(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；

(3) 装箱单；

(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.乙方交纳人民币 中标金额的10% 元作为本合同的履约保证金。

履约保证金缴纳形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），本项目履约保证金（是/否） 否 免收 ，降低履约保证金缴纳比例 100 %。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3.6在五年维保期内所供货物发生故障时，乙方须在24小时内到场维修，无法修复时，须在12小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其维保费用在乙方维保费中扣除。维保期内达三次不到场的甲方有权扣除当年维保费用。

3.7所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

3.8根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

3.9如因使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

5.1 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项约定，保证本合同的正常履行。

5.2 如因甲方未能按合同规定履行经费支付，造成乙方难以正常开展服务活动，由甲方承担责任。

5.3在服务过程中，因乙方造成重大社会影响、安全事故或合同内容未完成的，由乙方承担责任。

5.4 发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他条款：

1.本项目不得转包、分包，否则甲方有权单方面解除合同，乙方须无条件撤出；

2.供应商应按照甲方要求，对甲方指定的原有场地货物搬运至甲方指定地点。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标人的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标人的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十、采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：    年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

核心产品名称：书画社-交互式书画桌系统

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

（三）招标内容功能要求

| 序号 | 项目名称 | 相关信息及参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书画社-顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 防火性能：整体系统需通过小室燃烧法测试（燃烧性能等级A1级）， 环保指标：挥发性有机物（TVOC）释放量≤0.3mg/m³（密闭空间72小时检测），重金属含量符合GB 18584-2020标准（铅、镉、铬等六项指标均≤90mg/kg）。 功能性验证：承重测试：静态载荷≥350kg/m²持续24小时，形变率≤0.5%。 抗震性能：通过GB 50981-2014标准模拟测试（地震加速度0.2g工况下无结构性位移）。 声学性能：500Hz频段混响时间≤1.2秒（依据GB/T 50076-2013实测） 配套辅材：吊顶悬挂组件：直径≥8mm镀锌钢索（破断拉力≥15kN） 防震组件：邵氏硬度60±5的EPDM橡胶垫片（压缩永久变形≤15%） 密封材料：硅酮耐候胶（拉伸模量≥0.4MPa，符合GB/T 14683-2017标准） 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 50 |
| 2 | 书画社-灯光系统 | 1、信息参数：定制超薄书画造型造型矩阵光源8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：半嵌入式造型结合。特性：深杯防眩结构。LED嵌入式筒灯6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 国学主题元素艺术装饰。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 3 | 书画社-木制艺术造型 | 1、信息参数：5500*3000mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），金属复合面板（基材厚度≥0.5mm，表面涂层铅笔硬度≥3H），高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。 照明及电气线路系统;强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 艺术浅浮雕。高分子涂层书画元素雕刻装饰。定制异形艺术雕刻部件。定制成品浮雕纹油画饰面板。环保木质地脚围板。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 4 | 书画社-木制艺术展览板 | 1、信息参数：5500*3000mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），金属复合面板（基材厚度≥0.5mm，表面涂层铅笔硬度≥3H），高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）定制艺术写真装置部件。定制异形艺术雕刻部件。定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。环保木质地脚围板。 高分子涂层书画元素雕刻装饰。定制异形艺术雕刻部件。定制成品浮雕纹油画饰面板。定制仿古金属格栅镂空造型。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 5 | 书画社-木制书法用具陈列区 | 1、信息参数：7000*3000mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。墙体基层采用E1级环保细木工板（规格1220×2440×15mm，含水率≤12%，抗弯强度≥15MPa）作为基层，自攻螺钉间距≤200mm，接缝预留5mm伸缩缝并填充防火密封胶。定制生态木展墙选用密度≥0.7g/cm³的材质，防火等级B1级，防潮性能吸水率≤1.5%。通过凹槽拼接，横向安装时凹口朝上，竖向安装凹口在右侧，板间留缝3mm；收边采用专用580型线条（宽度≥50mm），螺钉固定并预留1.5mm膨胀间隙。环保木质地脚围板。 高分子纳米涂层复合艺术雕刻部件装饰。定制艺术浅浮雕。定制异形艺术雕刻部件。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 6 | 书画社-中式仿古书画桌椅套装 | 1、信息参数： 桌子尺寸：1780*800*750mm（长*宽*高） 椅子尺寸：600*480*1150mm（长*宽*高） 非遗适配场景：书法教学：桌面倾斜30°时，配合磁吸镇纸固定元代《胆巴碑》临摹范本，笔槽可收纳兼毫毛笔（直径0.6-1.2cm）。国画创作：独板桌面平整度误差≤0.1mm，适配生宣晕染技法，隐藏式笔架可固定勾线笔与皴擦笔。传统工艺体验：藤编坐垫透气性达GB/T 26706-2011标准，学生长时间端坐不易疲劳，适配扎染、活字印刷等跨学科课程。 材质与环保性：木材选用南美胡桃木，木质坚硬密实，密度达0.83g/cm³，抗变形系数优于普通实木。木材经72小时恒温烘干处理（含水率稳定在8%-10%），确保长期使用不开裂。 表面处理：环保水性漆（通过GB 18581-2009十环认证），甲醛释放量≤0.08mg/m³，苯系物含量未检出，符合欧盟REACH标准。漆面采用三底一面工艺，耐磨系数≥4000转（ASTM D4060测试）。 结构与工艺：​ 榫卯设计：全榫卯结构采用明清古法“燕尾榫”与“直角榫”结合，桌面框架由5根50mm厚整木直拼（顺纹拼接），榫头宽度与孔径误差≤0.1mm，承重≥200kg无变形。椅背弧形仿古设计参考《鲁班经》中式圈椅比例，椅腿为双柱马蹄足，配藤编靠背（透气孔密度20目/cm²）。 桌面工艺：50mm厚独板桌面经碳化处理（表面温度200℃持续2小时），提升防潮性能，边缘倒角R=5mm圆弧防磕碰，预装磁吸式水平仪辅助调平。 功能与适配性：​ 倾斜调节系统：桌面通过液压阻尼铰链实现0-30°无极调节（调节行程120mm），内置防滑硅胶垫（邵氏硬度50HA）固定宣纸/画板，倾斜时自动锁止，稳定性误差≤1°。 收纳扩展：桌侧隐藏式笔架采用磁吸+卡扣双保险设计，容量可容纳20支毛笔+3枚镇纸（镇纸槽内置硅胶防滑层）；椅面藤编坐垫可拆卸清洗，内部填充高密度记忆棉（密度55kg/m³），回弹率≥90%。 安全与人体工学：​ 防滑脚垫：底部配置四组蜂窝状硅胶脚垫（直径50mm×厚度15mm），静摩擦系数≥0.8，防滑等级通过ISO 13356测试，承重≥150kg无位移。 安全认证：符合GB 28007-2011儿童家具标准，所有边角采用R≥3mm弧形倒角，抽屉导轨安装防夹手软胶（邵氏硬度30HA）。 文化适配与附加功能： 仿古细节：桌面边缘复刻明代画案“拦水线”工艺（凸棱高度1.5mm），预置笔洗凹槽（直径80mm×深度15mm）；椅背镶嵌仿古铜质云纹饰片（厚度1mm，黄铜镀24K金）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 5 |
| 7 | 书画社-桌面画架 | 1、信息参数：金属支架，高度调节范围40-80cm，承重5kg，配防滑橡胶垫。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 5 |
| 8 | 书画社-学生级素描套装 | 1、信息参数：含铅笔（H-6B）、橡皮（可塑/硬橡皮）、卷笔刀、美工刀，配收纳盒。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 10 |
| 9 | 书画社-书画专用护眼灯 | 1、信息参数：色温4000K，照度500lx，无频闪，适配书画桌高度（可调支架） 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 5 |
| 10 | 书画社-毛笔套装 （进阶级） | 1、信息参数：毛笔配置：兼毫毛笔：笔尖直径0.5cm/0.7cm，笔杆为紫檀木+防滑漆，长度24.5cm，锋长3.5cm，适配颜体/欧体楷书。 羊毫提斗笔：笔尖直径1.2cm，笔杆长度28cm，用于大字创作。 套装内容： 书画纸100张（39cm×25cm，米字格/回宫格双面印刷） 书画墨1瓶（100ml，双旋口设计，防干涸） 毛毡1块（50cm×40cm，双面格子，密度200线/英寸） 笔架1个（树脂材质，高度8cm） 功能特性​： 毛笔笔锋采用七狼三羊混合工艺，聚锋性能提升30%。 水写布吸墨速度≤5秒（ASTM D4489测试）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 10 |
| 11 | 书画社-宣纸与毛边纸套装 （进阶级） | 1、信息参数： 宣纸组合：檀皮熟宣：四尺整刀（69×138cm）10刀（100张/刀），克重140g/㎡，耐皴擦，适合工笔画。 生宣：四尺三开（69×46cm）50张，克重100g/㎡，柔韧性通过GB/T 17748-2016测试。 毛边纸组合： 手工毛边：四尺对开（138×34cm）30张，手工竹浆，厚度0.15mm。 附加功能： 宣纸含防伪镭射标（可验证真伪），毛边纸预涂淀粉胶（防潮等级IP54）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 10 |
| 12 | 书画社-墨汁与砚台 （进阶级） | 1、信息参数：砚台规格：材质：歙石（含40%绿泥石），石质硬度4.5-5.5（莫氏硬度），尺寸：五寸（11.7×3cm）手工磨制，砚堂平整度误差≤0.1mm 功能设计：前池蓄墨/后池洗笔双区设计，容量比1:1.5。 砚背预留印章刻制区（10×10cm），可实践篆刻工艺。 墨锭参数： 原料：松烟+胶（胶质比例1:8），松烟含量≥60% 重量：1两（37.5g），尺寸100×24×10mm 燃烧特性：燃烧速率0.8cm/min（20cm高度自由燃烧） 套装内容： 墨锭1锭 + 歙砚1方、砚台专用墨床（檀木材质） 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 6 |
| 13 | 书画社-书画基础配置包套装 | 1、信息参数： 包含： 镇尺：石质或竹木材质，尺寸24×4cm，用于压平纸张。 书画毡：毛毡尺寸450×600mm，厚度2mm，用于铺垫书写表面。 洗笔筒：塑料或陶瓷材质，容量500ml。 笔帘：竹制笔帘（长度32cm），用于收纳毛笔。 工具箱​：ABS材质，分格存放刻刀、剪刀等工具。 裁纸刀：美工刀（刀片可替换，刀刃长度10cm）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 6 |
| 14 | 书画社-交互式书画桌系统（含书画椅） | 一、整机要求： 1.一体化体验桌 1.外部结构： 桌子尺寸：1780*800*750mm（长*宽*高） 官帽椅尺寸：600*480*1150mm（长*宽*高）木材选用南美胡桃木 外部结构：整体可拆卸，无外露螺丝 2.红外感应屏： 触摸精度 <1.2mm 触摸灵敏度 5-8ms 线性误差 1mm 钢化玻璃 厚2至3mm 透光率>96% 防水等级 IPX6 边框做防水处理 静电防护等级 按照EN6100-4-2 2008:4级 接触式放电8KV 空气式放电15kv 安全性：直径为63mm钢球从1米高度自由落下玻璃不破 3.显示屏： 液晶屏尺寸：43" LCD面板 面板类型：a-Si TFT-LCD , 液晶模组 分辨率：1920(RGB)×1080,FHD 亮度 450 cd/m2 触摸功能：红外触摸 5.工作环境： 电气参数 ：输入电压：AC 220V，电气安全规范：GB 19517-2009。网络：双频wifi或有线连接 2 置水砚台 （规格：直径147mm 高度39mm（不含盖）） 二、系统资源： 一、硬件部分： 1.支持普通毛笔在电子屏上书写，如同在真实的宣纸上一样体验传统书法，在传统书法桌基础上进行提炼概括 2.书法屏尺寸≥43寸分辨率不小于：1920×1080P,显示区域不小于940×529 mm，支持电容触控功能； 3.书法桌：橡木材质，结实牢固；漆面平整光亮；尺寸：长不小于1600×宽不小于800×高不小于800mm,一桌一椅；标准尺寸：160*80*75 4.软件功能模块；自由书法、经典临摹、水墨画、书法 游戏、优秀作品集、书法指导、碑帖欣赏等内容。 5.支持毛笔蘸水在电子书法屏幕上书写，具有大、中、细笔的切换功能； 二、软件资源部分 原碑创作系统 1. 自由书法：在该模块中，用户可以选择背景，在书写区域使用毛笔进行书法创作，并体验分享功能、扫描二维码可以把自己的做作品保存到手机上或者分享给朋友。 点击“撤回”，可以撤销上一次笔迹； 点击“清空”，可以清空已书写的所有内容； 点击“印章”，可以添加自己的专属印章； 点击“分享”，可以扫描二维码可以保存到手机分享给朋友； 点击“保存”，可以将作品保存到本地。 2. 经典临摹：用户可以在经典临摹模块对名家作品进行临摹，可以调节笔锋的粗细，还可以体验分享功能、扫描二维码可以把自己的做作品保存到手机上或者分享给朋友。经典临摹包含：弟子规、三字经、诗经等书写内容，也可以添加自己喜欢的话语进行临摹。 3.水墨画：水墨画是绘画的一种形式，更多时候，水墨画被视为中国传统绘画，也就是国画的代表。基本的水墨画，仅有水与墨， 黑与白色，但进阶的水墨画，也有工笔花鸟画，色彩缤纷。 後者有时也称为彩墨画。 4.书法游戏：书法游戏是一款益智小游戏，是用一幅画或几个字的组合来猜一个成语。该游戏巧妙地使用图与字的结合，能够让玩家在休闲娱乐的同时能够了解到成语的趣味。 5.优秀作品集：优秀作品集是，把我们写好的作品点击保存按钮，保存在作品集中，也可以查看他人保存的作品。 6.书法指导：书法指导是一种通过视频形式向人们展示如何练习和掌握书法技巧的教育资源。共 51 节书法指导视频，这些视频通 常由经验丰富的书法家或专业的书法指导人员制作，旨在帮助学习者了解书法基本技巧、学习书法规范和提升书法水平。 7.碑帖鉴赏：碑帖鉴赏是指对古代石刻、石碑或书法家的书法作品进行欣赏、研究、评价和推崇的学术活动。共有 13 套碑帖共 112 张，如苏轼、欧阳修、唐演等著名书法家的作品。碑帖作为 中国书法的重要组成部分，具有深厚的历史文化底蕴，其形式美、内容美、语言美、艺术美相统一，是中国传统文化的重要载体。碑帖鉴赏不仅是一种文化传承和历史考古，更是一种审美体验和人文素养的提高。通过碑帖鉴赏，人们可以了解和感受到书法作品的独特魅力和文化内涵，进而加深对中国传统文化的认识和理解。 三、书法教学授课软件 1） 系统支持本地部署和云端部署，内置《化度寺碑》、《九成宫醴泉铭》、《雁塔圣教序》、《大字阴符经》、《多宝塔碑》、《颜勤礼碑》、《玄秘塔碑》、《神策军碑》、《三门记》、《妙严寺记》等楷书教学碑帖、《兰亭序》、《祭侄文稿》、《黄州寒食帖》、《洛神赋》等行书碑帖、《乙瑛碑》、《礼器碑》、《史晨碑》、《曹全碑》等隶书碑帖以及纲要推荐的30个赏析碑帖； 2） 按照《中小学书法教育指导纲要》要求配备相应的教学碑帖及碑帖单字；每个单字具有三个角度拍摄的名家书写示范视频； 3） 可以同时播放三个角度的名家书写师范视频，点击任意一个视频，可以将其调到主视频放大显示，同时显示原帖单字作为对照； 4） ★教学用碑帖字提供四种教学样式：原帖、单字、单勾、双勾，并可一键切换； 5） 教学用碑帖单字具备多种笔画工具，可在原帖单字上一键进行单勾提取、双勾提取，提取的内容在当前教学页面直接呈现； 6） 碑帖单字支持笔顺教学，包括笔顺拆解示意图以及笔顺教学动画演示； 7） 教学用的碑帖单字可关联所在碑帖，通过单字能够直接调出所在碑帖：通过碑帖可调取内容中的任一个单字，进入单字教学详情页面； 8） 通过书法教学仪，教师可进行教学直播，学生端可看到教师端的书写示范画面； 9） ★具备趣味知识模块：包含书法故事、字的演变、书法长廊等文化知识； 10） 具备基础教学模块：包含笔墨纸砚工具的介绍、装裱知识等视频内容； 11） 具备国学知识模块：包含三字经、百家姓、千字文、古诗词等内容； 12）★具备资源扩展模块：系统具备开放端口，教师可将系统外部图片、PDF、视频等类型资源上传至系统作为补充教学； 13） 具备趣味游戏模块：拼字游戏分易、中、难三等级以匹配不同层次学生，丰富授课内容； 14） 书法教学系统含教师端； 15） 书法教学授课软件教师端适用于Windows；能够自由适应分辨率； 16） 书法教学软件教师端，可以在学校私有云（内网）的任意地点使用，方便学校灵活安排教室。 ★投标时需提供满足以上参数中第4,9,12条★标功能项的功能性截图进行证明，并且提供书法教学授课软件的软件著作权证书。 四、书法课件资源库软件 1） 软件支持教师通过互联网访问云端资源库进行备课； 2） 可自由添加碑帖及字贴，丰富资源库内容； 3） 可通过单字拼音首字母或偏旁部首搜索系统字库资源； 4） 同一汉字包含不同的字体，且都包含名师示范视频； 5） 每个汉字点击后显示不同碑帖中的碑帖字； 6） 包括推荐碑帖、欣赏碑帖、历代碑帖、我的资源等模块； 7） 包含常见书体教学字库，包含楷书（颜、欧、柳、赵、褚）、行书、隶书； 8） 常用字库包含名师示范视频和动画笔顺演示，视频示范不少于2个角度； 9） 书写示范视频包括同时播放三个角度拍摄的画面，全方位，多角度观察学习书写示范；播放可在视频模式中选择任意画面作为主画面；主画面可以全屏播放，并可一键浮窗浮于任意页面，方便学生在字帖临摹页面边看边练；★投标时需提供满足参数中该项功能性截图进行证明，并且提供书法课件资源库软件的软件著作权证书。 10） 可以自由控制视频的播放、暂停、快进等操作，视频支持循环播放、全屏播放； 11） 所有碑帖学习界面包括碑帖的分幅导览、分幅放大； 12） 推荐碑帖分幅放大图中，可以点击任意单字打开单字教学界面，进行单字教学； 13） 可以打开“完整碑帖”整帖欣赏，整帖可放大、缩小、拖移浏览； 14） 推荐碑帖及欣赏碑帖提供详细内容释义； 15） 推荐碑帖中，支持查看所有碑帖单字的简体字及拼音； 16） 包含秦汉印章模块，展示了各类官印私印的外观、印面以及印稿，可作为欣赏类教学资源；系统内支持印稿设计，支持调整印稿大小及角度，支持印稿水平翻转、垂直翻转，亦可通过反色按钮设置白文或者朱文； 17） 支持碑帖对临功能，进入任意碑帖后，点击“放大”或“完整碑帖”按钮进入对临页面，通过“临”、“摹”开关进入所需功能页，临帖页面一分为二，一侧为碑帖图，支持任意缩放与位置移动，一侧为空白区域，用于临写；摹帖页面为大幅碑帖，支持任意缩放及位置移动，用于摹写； 18） 包含30个教育部推荐的欣赏碑帖作品； 19） 老师可自主添加外部资源，包括图片、视频、PDF三种形式的资源； 20） 碑帖支持通过朝代、字体、名称等条件多维度检索； 21） 包含人教版、湘教版等11个出版社配套电子PPT课件，课件可以与碑帖、单字、字帖等模块进行关联，方便综合教学； 22） 标准课本课件可收藏并转存到教师工作室“我的课件”栏目，可进行个性化编辑； 23） 每个课件含关联示范视频，关联碑帖，关联书法知识。 五、书法教学备课软件 1） 每个教师可以使用专有账号登录书法教学备课软件，并享有独立工作空间； 2） 备课资源包含《中小学书法教育指导纲要》规定的30个赏析碑帖、拓展碑帖、标准课本课件、个性化课件、字帖等多类资源； 3） 标准课本课件包含11个出版社不同年级不同课时的电子化课件； 4） 列表形式显示各个年级的课程目录，课程目录下对应课时目录及课程内容； 5） 标准课本课件支持教师收藏，收藏后可转存至工作室“我的课件”中，方便教师授课； 6） ★标准课本课件支持教师再次编辑，可添加系统内单字、字帖、碑帖、书法知识等资源作课件拓展教学； 7） 教师可在局域网内任意地点进行备课，既可使用系统标准课本课件备课，也可以自主上传教师自编课件至系统内，教师自编课件可关联系统单字、字帖、碑帖、书法知识等内容； 8） 支持离线备课，教师通过“备课导出”按钮将教室账号内未完成备课的课件下载至本地，可带离教室在其他任意地点登录书法账号后完成备课，再通过“备课导入”按钮将编辑好的课件导入教室账号进行教学使用； 9） 上传至系统的教师自编课件可根据课件名称及上传时间进行查找，系统会自动记录该课件最近一次的编辑时间，方便教师溯源； 10） 上传至系统的教师自编课件支持设置为公开课件，可与同一局域网内的其他教师账号共享该公开课件内容； 11） 系统单字详情页包含笔顺拆解、单字动画演示、视频示范、关联碑帖等内容，方便教学； 12） 系统碑帖单字可关联到对应的碑帖页，点击碑帖页某一单字亦可跳转至该单字的教学详情页，方便教师进行章法教学； 13） 可以通过关联的字进行同字比对教学，一键调出相同的字在不同碑帖中的所有写法； 14） 上课过程中老师可以通过关联的“字”显示“字”的笔顺，进行笔顺教学； 15） ★具备全局搜索功能，在任意界面一键调出综合搜索界面，可搜索单字教学、碑帖、课件等，系统会保留近五次搜索记录。 ★投标时需提供满足以上参数中第6，15条★标功能项的功能性截图进行证明，并提供书法教学备课软件的软件著作权证书。 六、字帖编辑生成系统软件 1） 内置与各出版社不同年级教学内容相匹配的字帖课件，支持教师同步字帖至学生端； 2） 可编辑创建字帖；所创建字帖支持自定义命名，可保存至云系统中，可直接下发至学生端或者打印成纸质字帖供学生临摹； 3） 编辑字帖时，可通过单字搜索、多字搜索、或字体及书体等多维度分类进行筛选汉字；搜索任一个单字时，可以看到所有相同字资源；通过拖动方式将所选取单字导入字帖的编辑格； 4） 可以设置编辑页的字格排列，可以自定义行和列的数量，调整版式； 5） 可以设置字格样式，包含米字格、田字格、回米格、九宫格、口字格等不同模式； 6） 可以对字格颜色进行设置，例如淡黄、黑色、白色、灰色等； 7） 支持调整字格内单字的位置、大小及角度； 8） 编辑页内共有原碑帖、单字、单勾、双勾四种模式可选，既可单独设定某一单字的模式，也可统一设置整个字帖单字的模式； 9） 单勾模式下，每个笔划均显示走笔方向； 10） 字帖单字均可查看动画示范，既可连续演示完整笔画，也可跳转至单字详情页播放该单字某一笔画的动画示范，字帖单字可通过视频示范浮窗功能边看边练； 11） 字帖中，可以同时显示所有字的动画笔顺示例，可以单独显示任一单字的动画笔顺示意； 12) 每个单字均可跳转至关联碑帖，并可查看碑帖图像、作者、碑帖出处、碑帖介绍等信息。 13） 字帖支持调整字帖内单字、字格边框及背景的颜色，即可选择推荐颜色配置，也可自定义颜色； 14） 在新建字帖功能中，可以使用“一键生帖”功能通过选择某个碑帖一键生成全部碑帖的描绘练习字帖，并保存为字帖课件； 15） 在新建字帖功能中，通过一键文本生帖功能，可将任何复制文字粘贴进内容窗口，系统自主识别文字并按字体要求生成对应的楷书、隶书、篆书或者行书字帖。 | 套 | 1 |
| 15 | 书画社-空调系统 | 1、信息参数：​ 类型：壁挂式定频冷暖空调 匹数：2匹（制冷量3500W，制热量3850W+800W电辅热） 适用面积：单台覆盖15-22㎡ 电源规格：220V单相电，50Hz，额定功率1.04kW 循环风量：600m³/h 噪音值：内机24-39dB(A)，外机51dB(A) 冷媒类型：R22 结构设计： 外壳材质：镀锌钢板+防锈涂层，耐酸碱腐蚀，适应高粉尘、高湿度环境。 散热系统：全铜管冷凝器，翅片间距加密（3.2mm），散热效率提升20%。 防护等级：IPX4防水防尘，支持户外安装（需加装防雨罩）。 冷媒配管：最大配管长度12米，室内外机最大落差8米，支持多台串联。 遥控操作：支持有线遥控器，可远程开关机、调节模式、设定定时任务。 包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 16 | 书画社-遮光帘 | 1、信息参数：尺寸：3000×1800mm 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格：标准幅宽1500mm/1800mm/2000mm 高度范围：2000-3000mm（含10cm包边） 遮光率：70% 颜色：灰白色 材质：面料100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 17 | 书画社-底部轻质饰面 | 1、信息参数：2mm复合卷材地板。 材质：聚氯乙烯。 产品结构：上下五层：UV涂层、印花彩膜层、0.45mm耐磨层、玻璃纤维稳定层、1.65mm密实层。 产品规格：产品2mm厚度，卷材，宽幅2米，长度20米，克重3.3±0.5千克每平方米。 性能要点： 外观质量：无裂纹、分层、断裂，无折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形，无明显套印偏差、色差、污染等缺陷； 加热尺寸变化率：纵向≤0.40；横向≤0.40； PVC地板隔声性能≥24dB； PVC地板铅笔硬度≥3B； 急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级； PVC地板焊接强度≥240 2、包含货物生产、运输、铺装。 | 平 | 50 |
| 18 | 党校/团室/志愿者社团-会议桌 | 1、信息参数：会议桌规格2000×1000×760mm，基材采用E0级环保中密度纤维板（甲醛释放量≤0.05mg/m³），贴0.6mm厚AAA级实木皮，纹理一致无瑕疵；台面经五底三面十二道环保水性漆工艺（硬度≥2H），封边采用同色实木高温热熔胶全自动封边，接缝≤1.5mm；内置钢架龙骨支撑，桌腿为40×40mm方管静电喷涂，承重≥300kg。★投标文件中提供具有CMA标识的完整的会议桌检测报告，抽样基数≥90，检测项目：桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差，底脚平稳性，人造板外观，木工要求，漆膜外观要求、桌类强度和耐久性测试、桌类稳定性符合要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.3mg/m³，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 2、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 19 | 党校/团室/志愿者社团-会议椅 | 会议椅规格530×550×750mm，框架为橡胶木实木（含水率≤12%），坐垫采用高密度PU发泡海绵（密度≥45kg/m³，回弹≥38%），覆面为优质西皮（厚度≥1.5mm，干摩擦牢度≥4级）；扶手高度605mm，椅腿为冷轧钢脚架（表面酸洗磷化防锈），配备气压升降及尼龙静音轮。 材质说明: 1)橡胶木实木:符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》,含水率要求在8-16％,甲醛释放量≤1.5mg/L 2)杨木多层板:优质木材,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》,胶合强度≥7MPa,甲醛释放量≤0.08mg/m3,东北落叶松木材,含水量8%-12% 3)海绵:优质品牌,符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥25kg/m³,75%压缩永久变形≤8%,泡沫回弹性≥35% 4)喷涂五金:采用AL6063-T5铝合金,压铸成型,表面静电粉末喷涂,符合(GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5理化性能要求 5)荔枝纹真皮:符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》,皮厚度≥0.9㎜,摩擦色牢度≥4级,耐光性≥5级,撕裂力≥85N,涂层粘着牢度≥2.5N/10mm,耐折牢度50000次无裂纹 6、包含货物生产、运输、安装。 | 把 | 6 |
| 20 | 党校/团室/志愿者社团-置物架 | 1.规格1200×1000×450mm，基材:采用优质橡木制作，经过烘干，防腐，防虫处理，含水率≤10%-12%，拥有结实耐用不易变形的特点。 2.油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点。 | 张 | 2 |
| 21 | 党校/团室/志愿者社团-顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 防火性能：整体系统需通过小室燃烧法测试（燃烧性能等级A1级）， 环保指标：挥发性有机物（TVOC）释放量≤0.3mg/m³（密闭空间72小时检测），重金属含量符合GB 18584-2020标准（铅、镉、铬等六项指标均≤90mg/kg）。 功能性验证：承重测试：静态载荷≥350kg/m²持续24小时，形变率≤0.5%。 抗震性能：通过GB 50981-2014标准模拟测试（地震加速度0.2g工况下无结构性位移）。 声学性能：500Hz频段混响时间≤1.2秒（依据GB/T 50076-2013实测） 配套辅材：吊顶悬挂组件：直径≥8mm镀锌钢索（破断拉力≥15kN） 防震组件：邵氏硬度60±5的EPDM橡胶垫片（压缩永久变形≤15%） 密封材料：硅酮耐候胶（拉伸模量≥0.4MPa，符合GB/T 14683-2017标准） 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 54 |
| 22 | 党校/团室/志愿者社团-灯光系统 | 1、信息参数：定制异形灯箱16W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：吸顶式。特性：深杯防眩结构。定制超薄嵌入式光源体，8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。LED嵌入式筒灯6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 志愿者元素艺术氛围装饰。 2、动感照明系统驱动电源需为恒流驱动，电源有外壳并可靠固定。 3、功率＜45W，色温4300K-5300K，显色指数Ra＞90、R9＞50，满足6000小时光通维持率＞92%，以保证产品质量和灯具使用寿命。 4、动感照明护眼灯至少依据《GB/T 31275-2020》、《GB/T 17743-2021》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。 ★投标文件中需提供具有CMA标识的完整的护眼灯检测报告，测试内容需完全符合2-4项中参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 5、动感照明护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T9468-2008》标准均满足光通量的实测值与初始值的偏差不超过-10%。 6、动感照明护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T36979-2018》标准均满足空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。 7、LED护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T9468-2008》标准满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%。 8、LED护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T 18595-2014》标准均满足浪涌性能达到C或以上等级。 9、LED护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T6882-2016》标准均满足噪声≤25dB（A）。★投标文件中参数中5-9须提供由国家行政管理部门认定的检测机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准；若有要求严酷自然环境实地测试条件的，证书上须体现“实地验证检测方式”）。 10、包含货物生产、运输、安装、调试。 11、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 23 | 党校/团室/志愿者社团-木制艺术造型 | 1、信息参数：6000*3000mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），金属复合面板（基材厚度≥0.5mm，表面涂层铅笔硬度≥3H），高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）定制艺术写真装置部件。定制异形艺术雕刻部件。定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。环保木质地脚围板。 高分子纳米涂层复合艺术雕刻部件装饰。定制艺术浅浮雕。定制异形艺术雕刻部件。水性面漆相应技术要求，检测依据GB/T23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》，VOC 含量/(g/L),甲醛含量/(mg/kg),总铅(Pb)含量/(mgkg)(限色漆、腻子和醇酸清漆),可溶性重金属含量/(mg/kg)(限色漆、腻子和醇酸清漆)中镉(Cd)含量,铬(Cr)含量,汞(Hg)含量，乙二醇醚及醚酯总和含量/(mg/kg)，苯系物总和含量/(mgkg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/(mg/kg)，挥发性有机化合物(VoC)/(g/L),乙二醇醚及其酯类的总量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)/(mg/kg),游离甲醛/(mg/kg),苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量/(mg/kg),可溶性重金属含量/(mg/kg)中可溶性铅(mg/kg)，可溶性镉(mg/kg)，可溶性铬(mg/kg),可溶性汞(mg/kg),卤代烃(以二氯甲烷计) 检测结果均未检出。★投标文件中提供具有CMA标识的完整的水性面漆检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 2 |
| 24 | 党校/团室/志愿者社团-木质艺术展览板 | 1、信息参数：2600*1200mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），金属复合面板（基材厚度≥0.5mm，表面涂层铅笔硬度≥3H），高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）定制艺术写真装置部件。定制异形艺术雕刻部件。定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。环保木质地脚围板。 高分子纳米涂层复合艺术雕刻部件装饰。定制艺术浅浮雕装饰。定制异形艺术雕刻部件。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 2 |
| 25 | 党校/团室/志愿者社团-木质志愿者文化陈列区 | 1、信息参数：2600*3000mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。环保木质地脚围板。 高分子纳米涂层复合艺术雕刻部件装饰。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 26 | 党校/团室/志愿者社团-空调系统 | 1、信息参数：​ 类型：壁挂式定频冷暖空调 匹数：2匹（制冷量3500W，制热量3850W+800W电辅热） 适用面积：单台覆盖15-22㎡ 电源规格：220V单相电，50Hz，额定功率1.04kW 循环风量：600m³/h 噪音值：内机24-39dB(A)，外机51dB(A) 冷媒类型：R22 结构设计： 外壳材质：镀锌钢板+防锈涂层，耐酸碱腐蚀，适应高粉尘、高湿度环境。 散热系统：全铜管冷凝器，翅片间距加密（3.2mm），散热效率提升20%。 防护等级：IPX4防水防尘，支持户外安装（需加装防雨罩）。 冷媒配管：最大配管长度12米，室内外机最大落差8米，支持多台串联。 遥控操作：支持有线遥控器，可远程开关机、调节模式、设定定时任务。 包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 27 | 党校/团室/志愿者社团-遮光帘 | 1、信息参数：尺寸：2100×1800mm 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格：标准幅宽1500mm/1800mm/2000mm 高度范围：2000-3000mm（含10cm包边） 遮光率：70% 颜色：灰白色 材质：面料100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 28 | 棋社-顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 防火性能：整体系统需通过小室燃烧法测试（燃烧性能等级A1级）， 环保指标：挥发性有机物（TVOC）释放量≤0.3mg/m³（密闭空间72小时检测），重金属含量符合GB 18584-2020标准（铅、镉、铬等六项指标均≤90mg/kg）。 功能性验证：承重测试：静态载荷≥350kg/m²持续24小时，形变率≤0.5%。 抗震性能：通过GB 50981-2014标准模拟测试（地震加速度0.2g工况下无结构性位移）。 声学性能：500Hz频段混响时间≤1.2秒（依据GB/T 50076-2013实测） 配套辅材：吊顶悬挂组件：直径≥8mm镀锌钢索（破断拉力≥15kN） 防震组件：邵氏硬度60±5的EPDM橡胶垫片（压缩永久变形≤15%） 密封材料：硅酮耐候胶（拉伸模量≥0.4MPa，符合GB/T 14683-2017标准） 石膏板相关技术要求：依据GB/T 9775-2008，检测内容中外观质量要求纸面石膏板板面平整，不应有影响使用的波纹、沟槽、亏料、漏料和划伤、破损、污痕等缺陷，尺寸偏差中长度偏差-6到0mm,宽度偏差-5到0mm,厚度偏差±0.5mm,对角线长度差≤5，楔形棱边断面尺寸：楔形棱边宽度30-80mm，楔形棱边深度0.6-1.9mm，面密度≤9.5kg/㎡，断裂荷载纵向平均值≥400N，最小值≥360N,横向平均值≥160N，最小值≥140N，硬度中端头硬度≥70N，棱边硬度≥70N，抗冲击性经冲击后，板材背面应无径向裂纹，护面纸与芯材粘结性中护面纸与芯材应不剥离，放射性核素限量中内照射指数IRa≤1.0，Ir≤1.3。★投标文件中提供具有CMA标识的完整的石膏板检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 72 |
| 29 | 棋社-灯光系统 | 1、信息参数：定制古典元素造型光源体灯8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：嵌入式开孔。特性：深杯防眩结构。LED嵌入式筒灯6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 定制古典艺术氛围装饰。定制棋艺造型灯饰。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 30 | 棋社-围棋象棋二合一棋盘套装 | 1、信息参数： 棋盘规格： 展开尺寸：40×40cm（可扩展至45×45cm），折叠厚度3.5cm 棋盘类型：围棋19路/象棋标准/五子棋15×15/跳棋10×10四合一 网格精度：线宽1.5mm±0.1mm，误差率≤0.5%（游标卡尺实测） 磁吸系统： 棋盘材质：ABS+3层钕铁硼强磁体（单点吸附力≥1.2N） 棋子规格： 围棋：直径32mm，厚度8mm，单颗重量45g 象棋：高度35mm，重量60g（含磁铁） 防误触设计：单点吸附需持续按压0.8秒（防误触等级IP54） 功能扩展： 内置LED照明灯带（亮度300lux，色温4000K），夜间使用无眩光 可拆卸磁性教鞭笔（笔头直径10mm，吸附棋子承重≥200g） 安全认证： 通过GB 6675国标玩具安全认证，圆角打磨（R角≥5mm） 甲醛释放量≤0.05mg/m³（CMA认证检测报告） 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 11 |
| 31 | 棋社-智能交互磁吸教学棋盘 | 1、信息参数： 智能交互： 嵌入式EInk电子屏（2.4英寸，分辨率320×240），实时显示棋局。 支持AI分析（内置围棋13路/象棋标准棋谱库，含1000+经典对局）。 蓝牙5.0连接手机APP，支持棋谱导出与在线对战 物理结构： 棋盘：6061航空铝材+磁吸导槽（厚度2mm，承重≥5kg） 棋子：锌合金压铸（直径40mm，高度10mm），磁极嵌入深度3mm 教学适配： 预装《围棋入门36计》《象棋杀法大全》教学模块 支持AR棋子投影（需另购投影仪），演示“征子”“牵制”等战术 套装内容​： 智能棋盘1台 + 磁吸棋子套装（围棋+象棋） + 电源适配器 防摔保护套（TPU材质） + 专用清洁布 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 2 |
| 32 | 棋社-电子棋钟 | 1、信息参数：支持围棋/象棋/国际象棋计时，倒计时范围1分钟-2小时，带语音提示功能，可关机记忆。 ​适用场景​：比赛计时、日常训练。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 5 |
| 33 | 棋社-​棋盘清洁套装 | 1、信息参数：含微纤维布、竹制刮片，用于清除棋盘线磨损残留。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 20 |
| 34 | 棋社-智能对弈系统套装 | 一、硬件部分： 1.交互式数字棋艺台 一体化设计，支持人机对弈，人与人对下功能；支持中国象棋，围棋，五子棋，国际象棋、跳棋系统运行安装功能；支持通过IOS、Android手机连接或下载小书家APP平台进行棋艺体验； 2.系统必须支持10点触控功能；软件基于Windows 系统升级开发；电容触控； 3.耐磨：交互式数字棋艺台可抗击无限次自然摩擦无划痕； 4.具有防水、抗压功能。如将一杯水直接倒下棋艺台表面，保证棋艺台没有任何质量影响； 5.软件必须支持手机扫码登录功能； 6.棋艺台与实木棋艺桌完美融合，要求四周达到无缝效果； 7.利用触摸技术，调取棋子进行下棋； 9.棋艺台采用特殊定制屏，分辩率1920*1080P，对比度3000:1； 10.润眼护眼：有效过滤蓝光； 11.棋艺桌规格要求为92*82*60cm ；一桌两凳规格35*30*40cm (长×宽×高)； 12.显示区域不小于698.4(横)×392.85(竖) mm(H*V),像素RGB垂直条状，可视角度89/89/89/89，对角尺寸不小于32寸；最佳视角：全视角；配置要求Android系统7.0以上，内存不小于4G,硬盘：不小于16G；支持RJ45网口接口。100M/1000M自适应；支持WiFi接口，802.11b/g/n； 13.配置要求Android系统4.0以上，内存不小于2G,硬盘：不小于8G；支持RJ45网口接口。 14.开机直接进入学生自主学习软件界面（需装棋艺系统）。 二．软件部分： A.围棋棋盘走式系统 1.《围棋棋盘系统》共4大内容；以学习、下棋、训练为主线，分别为双人对奕、专项训练、每日一题、挑战AI等4大功能; 2.课程教学软件运用趣味性、互动感强的技术作为训练载体，课程软件与普通的教材相比更注重于思辨与力行。画面精美，表现形象，真正达到易教，易学和易管的效果。在拓展学生兴趣的同时开展教学; 3.★专项训练模块，具有入门、初级、中级、高级、入段、中段、高段等功能； 4.双人对奕具有清空棋盘，点目，覆盘，对局信息，编辑，退出，悔一手，保存等功能； 5.★软件训练模块，具有双人对奕，专项训练，每日一题，挑战AI等功能； 6.棋子分为黑白两种，黑子181个，白子180个，棋盘由19条横线19条竖线组成； 7.围棋启蒙模块：具有提子训练、气、逃子、禁入点、虎口、打却规则、简单联络、简单分断、规则与礼仪等； 8.围棋初级模块具有：吃子与对杀、吃子综合（1）、吃子综合（2）、吃子综合（3）、吃子综合（4）、吃子综合（5）、大眼死活综合。 9.★练习模块：具有人机对奕、启蒙闯关练习、吃子、棋形、布局、死活、官子、定式、基础理论、综合练习等功能。 10.围棋中级模块具有：征子、接不归、倒扑、龟不出头、紧气的要点、有眼杀瞎。 11.围棋高级模块具有：有眼杀瞎、倒扑、滚打包收、大头鬼、相思断、紧气要点、残子与棋筋等。 ★投标文件中需提供满足以上标★项的“围棋棋盘走式系统 ”软件著作权证书和国家行政管理部门认定的检测机构出具的软件测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 B.国际象棋系统 1.《国际象棋系统》共6大内容；以学习、下棋、训练为主线，分别为人人对奕、动漫国象、专项训练、在线对奕、实战练习、 国象游戏等6大功能; 2.课程教学软件运用趣味性、互动感强的技术作为训练载体，课程软件与普通的教材相比更注重于思辨与力行。画面精美，表现形象，真正达到易教，易学和易管的效果。在拓展学生兴趣的同时开展教学; 3.动漫国象模块：具有基础知识、国象规则、一步杀王、击双战术、简单战术、两步杀王、高级战术、三步杀王等； 4.专项训练模块，具有吃法、一步杀、捉和将军、突破战术、和棋技术、基本技巧等功能； 5.国象游戏模块：具有认识棋子、棋子记忆、子力价值、比大小、拼图、坐标颜色、坐标位置、铺地砖、骑士战术、骑士坐标、迷宫、国象起源等； 6.实战练习模块：具有小百科、开局百科、残局百科、战术组合、棋种功能分类等； 7.软件模块功能具有包括、布局、吃子、棋形、综合练习、棋子比大小、一歩杀等； 8.练习模块：具有人机对奕、双人对弈、闯关练习等功能。 | 套 | 1 |
| 35 | 棋社-传统中式棋艺桌 | 桌子尺寸规格：1200×600×750mm 1、基材采用橡胶木实木，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，木材硬度端面≥6500N，弦面≥6300N，径面≥6100N，抗弯弹性模量≥11300MPa，抑菌率≥99%，防霉菌等级均为0级，符合GB/T3324-2024、GB/T35607-2024、GB18580-2017或GB18580-2025、QB/T4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 1927.10-2021检测标准。 2、油漆：采用环保水性底漆、面漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均未检出，抗细菌性能抑菌率≥99%，耐霉菌性能等级均为0级，漆膜硬度≥5H，挥发性有机化合物（VOC）未检出，符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008、GB/T6739-2022、GB/T 1741-2020检测标准。 | 套 | 11 |
| 36 | 棋社-传统中式棋艺椅 | 规格尺寸：450×450×850mm 1、基材采用橡胶木实木，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，木材硬度端面≥6500N，弦面≥6300N，径面≥6100N，抗弯弹性模量≥11300MPa，抑菌率≥99%，防霉菌等级均为0级，符合GB/T3324-2024、GB/T35607-2024、GB18580-2017或GB18580-2025、QB/T4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 1927.10-2021检测标准。 2、油漆：采用环保水性底漆、面漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均未检出，抗细菌性能抑菌率≥99%，耐霉菌性能等级均为0级，漆膜硬度≥5H，挥发性有机化合物（VOC）未检出，符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008、GB/T6739-2022、GB/T 1741-2020检测标准。 | 套 | 22 |
| 37 | 棋社-传统中式观棋椅 | 规格530×550×750mm，框架为橡胶木实木（含水率≤12%），坐垫采用高密度PU发泡海绵（密度≥45kg/m³，回弹≥38%），覆面为优质西皮（厚度≥1.5mm，干摩擦牢度≥4级）；扶手高度605mm，椅腿为冷轧钢脚架（表面酸洗磷化防锈），配备气压升降及尼龙静音轮。 材质说明: 1)橡胶木实木:符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》,含水率要求在8~16％,甲醛释放量≤1.5mg/L 2)杨木多层板:优质木材,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》,胶合强度≥7MPa,甲醛释放量≤0.08mg/m3,东北落叶松木材,含水量8%- 12% 3)海绵:优质品牌,符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥25kg/m³,75%压缩永久变形≤8%,泡沫回弹性≥35% 4)喷涂五金:采用AL6063-T5铝合金,压铸成型,表面静电粉末喷涂,符合(GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5理化性能要求 5)荔枝纹真皮:符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》,皮厚度≥0.9㎜,摩擦色牢度≥4级,耐光性≥5级,撕裂力≥85N,涂层粘着牢度≥2.5N/10mm,耐折牢度50000次无裂纹 6、包含货物生产、运输、安装。 | 把 | 11 |
| 38 | 棋社-木制艺术造型 | 1、信息参数：6000*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），金属复合面板（基材厚度≥0.5mm，表面涂层铅笔硬度≥3H），高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）定制艺术写真装置部件。定制异形艺术雕刻部件。定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。照明及电气线路系统;氛围LED灯带，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，安装方式：嵌入式。隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标），接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质间距≤800mm。高分子涂层艺术雕刻装饰。艺术浅浮雕。定制异形艺术雕刻部件。定制成品浮雕纹油画饰面板。定制嵌入式古典储物格。环保木质地脚围板。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 2 |
| 39 | 棋社-木制艺术展览板A | 1、信息参数：4800*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），金属复合面板（基材厚度≥0.5mm，表面涂层铅笔硬度≥3H），高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）定制艺术写真装置部件。定制异形艺术雕刻部件。定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。照明及电气线路系统;氛围LED灯带，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，安装方式：嵌入式。隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标），接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质间距≤800mm。高分子涂层艺术雕刻装饰。定制异形艺术雕刻部件。定制成品浮雕纹油画饰面板。环保木质地脚围板。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 40 | 棋社-木制艺术展览板B | 1、信息参数：6500*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。定制生态木展墙选用密度≥0.7g/cm³的材质，防火等级B1级，防潮性能吸水率≤1.5%。通过凹槽拼接，横向安装时凹口朝上，竖向安装凹口在右侧，板间留缝3mm；收边采用专用580型线条（宽度≥50mm），螺钉固定并预留1.5mm膨胀间隙。定制木质古典棋盘储物柜。高分子涂层艺术雕刻装饰。艺术浅浮雕。定制异形艺术雕刻部件。环保木质地脚围板。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 41 | 棋社-古典棋谱造型 | 1、信息参数：2600*3000mm，框架结构主体采用40×40mm方钢（壁厚≥1.5mm）焊接成型，表面喷涂氟碳漆（三涂两烤工艺，膜厚≥80μm），耐盐雾≥3000小时。中心部位镶嵌特制层板造型，厚度≥1.5mm，纳米陶瓷涂层处理，，边缘采用激光倒角R3mm。嵌装异形长条桌（桌面采用松木指接板，规格1800×400×30mm，经化学UV底漆+水性哑光面漆处理，两端通过隐藏式304不锈钢法兰（M8内六角螺栓）固定于方钢横梁。定制榫卯棋凳（凳面采用红铁木砧板，直径320mm×厚50mm，凳腿为实木车制螺旋纹立柱，高度450mm）*2。动态承重≥200kg。表面装饰采用仿古铜蚀刻棋谱纹样（化学特调古铜色金属漆）。高分子涂层艺术雕刻装饰。定制异形艺术雕刻部件。环保木质地脚围板。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 42 | 无线教学扩声主机 | 1、整机尺寸长≤150mm，外壳ABS材质。 2、工作电压：DC 24V/1A 电源适配器供电。 3、工作温度：-10℃～40℃。 4、安装方式：壁挂安装。 5、通信协议：支持无线UHF。 6、频率响应：主机线路—主机：80Hz～20 kHz；麦克风-主机：100Hz～10kHz。 7、信噪比:（麦克风-主机）：≥83dB；（主机线路-主机）：≥83dB。 8、总谐波失真: ≤0.12%。 9、无线频段：450Mhz～700Mhz。 10、支持NFC和红外配对。 11、具有配对指示灯提示功能。 12、主机设备采用数字音频处理器，无线发射和接收一体式设计。 13、具有USB接口、电源接口与音频接口，音频接口：LINE IN（3.5mm）；LINE IN（凤凰端子3PIN）；LINE OUT（3.5mm）；LINE OUT（凤凰端子3PIN）。 14、最大可实现35m长距离通信，为保证教室间不相互干扰正常工作距离范围为10～15m，根据使用场景，可直接现场定制化通信距离。 15、支持无线音频输入（UHF&蓝牙），有线音频输入（两路line in、LAN输入）。 16、支持无线音频输出（UHF），有线音频输出（两路line out）。 17、具有音量调节、高低音效果调节。 18、具有啸叫抑制（AFC）功能开关、线路输入噪声门（Gate）功能开关、线路输入自动衰减（AUTOFADE）功能开关。 19、可通过拨码对UHF的接收和发射频道（频点）进行选择。 20、具有OLED显示屏，可显示当前UFH接收和发射的频率点和蓝牙开启和关闭的状态。 21、具有充电槽功能，支持 麦克风充电功能，即放即充。 22、可以同时连接90个或以上的扩音器。★投标文件中提供具有CMA标识的完整的无线教学扩声主机检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 | 套 | 1 |
| 43 | 无线麦克风 | 1、整机尺寸长≤150mm，外壳ABS材质。 2、电池容量：1000mah±5%。 3、充电电压：DC 5V。 4、工作温度 -10℃～40℃。 5、使用寿命：≥280个循环。 6、麦克风类型：全指向性驻极体。 7、咪头灵敏度：-32 dBV/Pa±2dB。 8、咪头频率响应：100Hz～20KHz。 9、无线频段：450Mhz～700Mhz。 10、咪头最大声压级：≥110dB@(THD<3%)。 11、咪头信噪比：≥70dB @(f=1KHZ,S.P.L=1Pa，A-weighted)。 12、具有配对指示灯提示功能。 13、充电接口：type-C充电接口，3PIN 充电触点。 14、充电方式：放置在主机的麦克风收纳槽内进行充电，插入type-c接口的USB充电线充电。 15、采用锂电池供电，可充电循环使用，连续使用时间≥5小时。 16、具有音量大小调节、PPT翻页和激光笔功能。 17、使用时无固定位置要求，在教室范围内可自由移动。 18、体积小巧、便于携带、悬挂等安装方式。 19、可灵活配对，一个麦克风可适配所有同系列主机。 20、双击电源键，支持蓝牙功能的设备开启和关闭。 | 套 | 1 |
| 44 | 无线教学扩声音箱 | 1、整机尺寸长度：≤300mm。 2、外壳材质：ABS材质。 3、安装方式：集成在灯具上或吸顶安装。 4、工作电压：AC 220V/50HZ。 5、信噪比：≥80dB@1W。 6、动态范围 ：麦克风-主机：10mv~160mv。 7、无线频段：450Mhz~700Mhz。 8、频率响应：线路输入20Hz–20 kHz。 9、输入灵敏度：（-20dbFS）-0dbFS。 10、失真度（失真+噪声）：＜0.5%@1W。 11、喇叭功率：4Ω 10W。 12、工作温度：-10℃~40℃。 13、支持专业数字U段无线传输，有效避开校园内其他无线信号（如蓝牙、WiFi等）干扰。 14、安装方式灵活：与灯融合(声光一体)，吸顶安装，壁挂安装。 15、扩声器多点均衡布局，实现教室均衡扩声。 16、采用全音域喇叭与导向式音箱设计，音色饱满。★投标文件中提供具有CMA标识的完整的无线教学扩声音箱检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 | 套 | 4 |
| 45 | 棋社-空调系统 | 1、信息参数：​ 类型：壁挂式定频冷暖空调 匹数：2匹（制冷量3500W，制热量3850W+800W电辅热） 适用面积：单台覆盖15-22㎡ 电源规格：220V单相电，50Hz，额定功率1.04kW 循环风量：600m³/h 噪音值：内机24-39dB(A)，外机51dB(A) 冷媒类型：R22 结构设计： 外壳材质：镀锌钢板+防锈涂层，耐酸碱腐蚀，适应高粉尘、高湿度环境。 散热系统：全铜管冷凝器，翅片间距加密（3.2mm），散热效率提升20%。 防护等级：IPX4防水防尘，支持户外安装（需加装防雨罩）。 冷媒配管：最大配管长度12米，室内外机最大落差8米，支持多台串联。 遥控操作：支持有线遥控器，可远程开关机、调节模式、设定定时任务。 包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 2 |
| 46 | 棋社-遮光帘 | 1、信息参数：尺寸：2100×1800mm 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格：标准幅宽1500mm/1800mm/2000mm 高度范围：2000-3000mm（含10cm包边） 遮光率：70% 颜色：灰白色 材质：面料100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 4 |
| 47 | 发绣制作社-顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 防火性能：整体系统需通过小室燃烧法测试（燃烧性能等级A1级）， 环保指标：挥发性有机物（TVOC）释放量≤0.3mg/m³（密闭空间72小时检测），重金属含量符合GB 18584-2020标准（铅、镉、铬等六项指标均≤90mg/kg）。 功能性验证：承重测试：静态载荷≥350kg/m²持续24小时，形变率≤0.5%。 抗震性能：通过GB 50981-2014标准模拟测试（地震加速度0.2g工况下无结构性位移）。 声学性能：500Hz频段混响时间≤1.2秒（依据GB/T 50076-2013实测） 配套辅材：吊顶悬挂组件：直径≥8mm镀锌钢索（破断拉力≥15kN） 防震组件：邵氏硬度60±5的EPDM橡胶垫片（压缩永久变形≤15%） 密封材料：硅酮耐候胶（拉伸模量≥0.4MPa，符合GB/T 14683-2017标准） 定制木质烤漆装饰造型（化学特调古铜色金属漆） 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 49 |
| 48 | 发绣制作社-灯光系统 | 1、信息参数：定制非遗造型软膜光源体8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（暖光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：半嵌入式造型结合。特性：深杯防眩结构。LED嵌入式筒灯6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色），安装方式：嵌入式。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 发绣非遗元素艺术氛围装饰。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 49 | 发绣制作社-艺术造型 | - 信息参数：6000*2800mm，材质相关参数：材质为织物类型，无纺布墙布为织物类墙布（如提花、绒布）：150-500g/㎡，高克重产品立体感强，艺术氛围采用3D打印。 - （1）、物理性能参数 1.厚度（单位：mm），一般在 0.1-2mm 之间，薄款（0.1-0.5mm）适合简约风格，施工贴合度高；厚款（0.5-2mm，如绒布、发泡墙布）立体感强，但对墙面平整度要求高。 - 2.长度（单位：m/卷）常规每卷长度为 10m，部分窄幅产品为 5m / 卷，计算用量时需结合幅宽和墙面面积。 - 3.拉伸强度（单位：N/5cm）指墙布抵抗拉伸断裂的能力，横向和纵向强度需分别标注（如纵向≥30N/5cm，横向≥25N/5cm）。数值越高，抗变形能力越强，适合墙面可能轻微沉降的区域。 - 4.撕裂强度（单位：N）衡量抗撕裂性能，一般≥5N，织物类墙布因纤维交织结构，撕裂强度通常高于 PVC 墙布。 （2）、环保性能参数 甲醛释放量（单位：mg/m³）：需符合国家标准 GB 18585-2001，要求≤0.1mg/m³，优质产品可达到≤0.05mg/m³（接近无甲醛）。 - 重金属含量（单位：mg/kg）：包括铅、镉、铬、汞等，国标要求总和≤100mg/kg，VOC（挥发性有机化合物）含量（单位：g/L）：≤100g/L 为合格，环保等级高的产品可做到≤50g/L，铺贴后异味更小。阻燃性：通过 GB 8624 标准测试，分为 A 级（不燃）、B1 级（难燃）、B2 级（可燃）。 （3）、功能性能参数 1.防水性（单位：mm）用 “静水压” 表示（如≥300mm），数值越高防水性越强，无纺布、织物类防水性较强。普通墙布防水性较低（≤100mm），仅防轻微溅水。2.透气性（单位：g/㎡・24h）指水蒸气透过量，无纺布、织物类墙布透气性较好（≥500g/㎡・24h），避免墙面发霉；PVC 墙布透气性差（≤100g/㎡・24h）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 1 | 套 |
| 50 | 发绣制作社-艺术氛围展示 | - 1、信息参数：6000*2800mm，材质相关参数：材质为织物类型，无纺布墙布为织物类墙布（如提花、绒布）：150-500g/㎡，高克重产品立体感强，艺术氛围采用3D打印。 - （1）、物理性能参数 1.厚度（单位：mm），一般在 0.1-2mm 之间，薄款（0.1-0.5mm）适合简约风格，施工贴合度高；厚款（0.5-2mm，如绒布、发泡墙布）立体感强，但对墙面平整度要求高。 - 2.长度（单位：m / 卷）常规每卷长度为 10m，部分窄幅产品为 5m / 卷，计算用量时需结合幅宽和墙面面积。 - 3.拉伸强度（单位：N/5cm）指墙布抵抗拉伸断裂的能力，横向和纵向强度需分别标注（如纵向≥30N/5cm，横向≥25N/5cm）。数值越高，抗变形能力越强，适合墙面可能轻微沉降的区域。 - 4.撕裂强度（单位：N）衡量抗撕裂性能，一般≥5N，织物类墙布因纤维交织结构，撕裂强度通常高于 PVC 墙布。 （2）、环保性能参数 甲醛释放量（单位：mg/m³）：需符合国家标准 GB 18585-2001，要求≤0.1mg/m³，优质产品可达到≤0.05mg/m³（接近无甲醛）。 - 重金属含量（单位：mg/kg）：包括铅、镉、铬、汞等，国标要求总和≤100mg/kg，VOC（挥发性有机化合物）含量（单位：g/L）：≤100g/L 为合格，环保等级高的产品可做到≤50g/L，铺贴后异味更小。阻燃性：通过 GB 8624 标准测试，分为 A 级（不燃）、B1 级（难燃）、B2 级（可燃）。 （3）、功能性能参数 1.防水性（单位：mm）用 “静水压” 表示（如≥300mm），数值越高防水性越强，无纺布、织物类防水性较强。普通墙布防水性较低（≤100mm），仅防轻微溅水。2.透气性（单位：g/㎡・24h）指水蒸气透过量，无纺布、织物类墙布透气性较好（≥500g/㎡・24h），避免墙面发霉；PVC 墙布透气性差（≤100g/㎡・24h）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 51 | 发绣制作社-木制艺术展览板 | 1、信息参数：7500*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面定制木质复合饰面，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。 异形艺术雕刻部件。定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。成品仿古木质装饰层架。高分子纳米复合艺术雕刻装饰。艺术浅浮雕。环保木质地脚围板。定制半自动作品展示展陈框架。 照明及电气线路系统;强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 52 | 发绣制作社-多功能储物柜 | 1、信息参数：900*600*400mm（高*宽*厚）主体框架采用E0级橡胶实木颗粒板（符合GB/T 3324-2024），含水率8-12%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 面板材质：一级柚木贴皮（厚度≥0.6mm，GB/T 15036.2标准），耐磨转数≥3000转（依据GB/T 17657-2022）。 防潮处理：真空加压注入ACQ防腐剂（载药量≥6.5kg/m³，符合LY/T 1636-2017） 结构组件：品牌三合一连接件（抗拉强度≥1200N，盐雾测试≥2000小时），液压缓冲铰链（开合寿命≥5万次，噪音≤35dB），隐藏式滑轨（承重≥50kg，抽拉顺滑度≤10N摩擦力）。 静态承重：单层货架≥80kg（依据QB/T 2530-2011测试方法），抗倾覆系数：≥1.5（满载状态下倾斜角≤10°不倾倒）。 隔板挠度：≤1.5mm/m（加载50kg持续24小时，依据GB/T 10357.3） 尺寸公差：长度/宽度误差≤±1.5mm，高度误差≤±2mm（激光定位切割） 直角度：边角垂直度≤0.8mm/m（水平仪检测） 封边质量：PVC封边条贴合度≤0.3mm缝隙。储物柜相关技术要求：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2530-2023《木制柜》，检测内容中：净深≥245，层间净高≥330，产品外形尺寸偏差中产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值，面板、框架对角线长度≥1000mm的检测中，要求≤3.0，面板、正视面板件对角线长度(700,1400)，要求≤2.0，面板、正视面板件对角线长度≤700，要求≤1.0，平整度面板、正视面板件:≤0.20mm.位差度(mm)中,门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤2.0mm，分缝(mm)中，所有分缝(非设计要求时)≤2.00mm,底脚平稳性(mm)≤2.0,表面理化性能要求-漆膜,耐液性(级),10%碳酸钠溶液，24h;10%乙酸溶液，24h应不低于3级。耐湿热(级),20min，70℃。应不低于3级。耐干热(级)20min，70℃。应不低于3级。附着力(级)涂层交叉切割法。应不低于3级，耐冷热温差，高温(40+2)℃，相对湿度(95+3)%，1h。低温(-20+2)℃，1h。3周期。应无鼓泡裂缝和明显失光。耐磨性(级)1000转。应不低于3级。抗冲击(级)冲击高度50mm。应不低于3级。★投标文件中提供具有CMA标识的完整的储物柜检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 个 | 6 |
| 53 | 发绣制作社-便携式绣架 | 1、信息参数：折叠式金属框架，配吸盘底座，可吸附于桌面。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 个 | 8 |
| 54 | 发绣制作社-可调式刺绣台 | 桌子尺寸规格：长度：1200mm，宽度：600mm，高度：750mm±2mm。 1、基材采用橡胶木实木，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，木材硬度端面≥6500N，弦面≥6300N，径面≥6100N，抗弯弹性模量≥11300MPa，抑菌率≥99%，防霉菌等级均为0级，符合GB/T3324-2024、GB/T35607-2024、GB18580-2017或GB18580-2025、QB/T4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 1927.10-2021检测标准。 2、油漆：采用环保水性底漆、面漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均未检出，抗细菌性能抑菌率≥99%，耐霉菌性能等级均为0级，漆膜硬度≥5H，挥发性有机化合物（VOC）未检出，符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008、GB/T6739-2022、GB/T 1741-2020检测标准。 3、五金：采用优质五金（包含但不限于连接件、脚钉，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。） | 个 | 3 |
| 55 | 发绣制作社-针线收纳盒 | 1、信息参数：分格塑料盒（15×10×5cm），含针插、线轴固定位。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 个 | 20 |
| 56 | 发绣制作社-发绣工作台套装 | 尺寸规格：长度：1200mm，宽度：500mm，高度：750mm±2mm。 1.基材：白蜡木原木,经防虫、防腐化学处理，稳定性好，握钉力强，不易变形； 2.优质环保白乳胶：采用优质环保乳胶剂，总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/KG，苯≤0.20g/KG，甲苯十二甲苯≤10g/KG，符合国家标准。 3.油漆：采用环保底漆、面漆，见光面采用五底三面工艺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤300g/L，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020标准；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤250mg/KG，符合GB/T 23990-2009标准；甲醛含量≤100mg/KG,符合GB/T 23993-2009标准；油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整； 4.五金件：使用优质环保的符合国家标准的五金；三合一连接件：采用优质符合国家标准的三合一连接件。 | 套 | 4 |
| 57 | 发绣制作社-发绣工作椅 | 1、基材采用白蜡木原木，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，木材硬度端面≥6500N，弦面≥6300N，径面≥6100N，抗弯弹性模量≥11300MPa，抑菌率≥99%，防霉菌等级均为0级，符合GB/T3324-2024、GB/T35607-2024、GB18580-2017或GB18580-2025、QB/T4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 1927.10-2021检测标准。 2、油漆：采用环保水性底漆、面漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均未检出，抗细菌性能抑菌率≥99%，耐霉菌性能等级均为0级，漆膜硬度≥5H，挥发性有机化合物（VOC）未检出，符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008、GB/T6739-2022、GB/T 1741-2020检测标准。 | 张 | 6 |
| 58 | 发绣制作社-传统技艺百科知识系统 | 1.触摸屏:21.5寸电容式触摸套件，外形美观，方便后期维护 显示器:21.5英寸液晶显示屏，分辨率1920*1080，显比：16:9 机柜:冷轧钢板机柜，钢琴烤漆工艺,宽440MM*高883MM*厚160MM 主机:I5 三代 2.4GHz， 8G内存，256G固态硬盘，WIFI 2.4G，输入端口：1*LAN端口，3*USB3.0端口，3*USB2.0端口，1*MIC-IN端口。输出端口：1*HDMI端口，1*VGA端口，1*LINE-OUT端口 耳机:漫步者有线头戴式耳机 2.本软件为单机软件，本系统由电子报纸数据管理系统和触摸屏电子图书阅读系统组成。电子报纸数据管理系统可以充分利用互联网的丰富资源，快速采集各大报刊的最新电子数据信息，经过分类、整理和格式处理，将数据源传送到用户电子报系统服务器或本地硬盘，广大用户就可以通过分散覆盖的触摸屏电子报阅读系统（即用户终端）方便快捷的阅读到大量最新、最及时的信息、资讯以及各种读者感兴趣的内容。 3.提供不少于100000本高清电子图书，300种报纸，800种期刊，1000个视频，1000个音频；图书内容定期更新，每月更新量不少于150本。 4.具备放大缩小版面功能：按钮美观大方，可点击版面进行拖动浏览，读者无法随意退出至桌面或对软件本身进行修改。 5.系统可设置定时开机、关机，设备日常工作基本无需人工干预。 6.触摸屏报纸选择：支持读者在触摸屏上进行图书选择，图书列表的展现以最新的头版版面缩略图为导航。读者选择阅读某本图书，触摸屏通过“双页浏览”模式展现图书各版面缩略图，读者可通过触摸点击版面导航进行翻页操作，或通过触摸移动方式进行翻页阅读。读者在阅读当天的最新图书，还可以通过日历导航阅读往期电子图书。 7.软件开机后自动运行。软件界面美观大方，系统索引导航功能完善，版面简洁,用户可以自行修改LOGO，文字等，具有支持无互联网状态下用户管理员扫描自有图书、自有视频上传到终端功能。具有热点新闻和全国党建网站发布功能，具有分类多维度查询功能。图书分类法的分类类型划分：报纸,期刊,视频,音频,A马克思、列宁、毛泽东、邓小平理论,B哲学、宗教,C社会科学总论,D政治、法律,E军事,F经济,G文化、科学、教育、体育,H语言、文字,I文学,J艺术,K历史、地理,N自然科学总论,O数理科学和化学,P天文学、地球科学,Q 生物科学,R 医药、卫生,S农业科学,T工业技术,U 交通运输,V 航空、航天,X 环境科学、安全科学,Z 综合性图书等不限级树形结构分类提供不同的书籍，并包含全国优秀儿童奖、百年百部中国儿童文学、诺贝尔文学奖、世界文学名著、中小学必读书籍、国学经典、哲学书籍、文学艺术等分类，也可以根据自己的情况无限级增加分类和子分类。支持一本图书可以增加多个章节，每个章节可以增加多个文件功能。 8.版面需要有报纸,图书,期刊,视频,音频,党建网站,视频广告,公告新闻等模块。支持手机微信或者其它扫码方式直接扫二维码下载阅读报纸，期刊，图书，视频，音频文件到手机阅读。可以支持手机APP阅读和平板墨水屏阅读本阅读。 9.远程自动升级功能。 10.资源部分： 1、资源数量：资源库应满足电子图书数量资源不少于10万册出版社授权版权图书，有声图书数量6万集， 其中解读书2000集。近四年新书占比30%以上。 2、资源年更新量：电子图书不少于20000种，有声图书不少于6000集。 3、电子图书和有声图书在同一平台上运行查阅和收听。 4、资源格式：所有电子图书均为 EPUB 格式，有声图书须为 MP3 格式。 5、资源分类： 电子图书资源应包含中国传统技艺、刺绣技艺技法、各类文学、艺术、社会科学、历史、哲学、心理、法律、医学、青春、传记、生活、“政治/军事”、“科普/ 互联网+”、“经济/管理”、“运动/养生”等分类资源。 有声图书应包含解读书、知识课程、人文社科、经管、文学、励志、英语学习、亲子儿童、国学、评书、广播剧等分类资源。 6、涵盖“江南民间发绣”“中国发绣艺术”专题图书。 7、资源版权保障：电子图书均为正版资源。 | 套 | 1 |
| 59 | 发绣制作社-发绣技艺基础配置包套装 | 1、信息参数：包含绣绷、发丝梳、剪刀、底料、练习亚麻布、练习丝绸布、白乳胶、透明亚克力尺、微型吸尘器、清洁套装。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 10 |
| 60 | 发绣制作社-空调系统 | 1、信息参数：​ 类型：壁挂式定频冷暖空调 匹数：2匹（制冷量3500W，制热量3850W+800W电辅热） 适用面积：单台覆盖15-22㎡ 电源规格：220V单相电，50Hz，额定功率1.04kW 循环风量：600m³/h 噪音值：内机24-39dB(A)，外机51dB(A) 冷媒类型：R22 结构设计： 外壳材质：镀锌钢板+防锈涂层，耐酸碱腐蚀，适应高粉尘、高湿度环境。 散热系统：全铜管冷凝器，翅片间距加密（3.2mm），散热效率提升20%。 防护等级：IPX4防水防尘，支持户外安装（需加装防雨罩）。 冷媒配管：最大配管长度12米，室内外机最大落差8米，支持多台串联。 遥控操作：支持有线遥控器，可远程开关机、调节模式、设定定时任务。 包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 61 | 发绣制作社-定制竹帘 | 1、信息参数：尺寸：3000×1800mm 材质采用碳化竹材，经过防霉、防蛀、高温烘干处理，甲醛释放量≤7mg/kg（符合GB18401-2010标准）。手工编织，表面可涂清漆或碳化处理，遮光率70%，耐光色牢度≥5级。轨道：6063-T5铝合金卷管，壁厚≥1.5mm，表面阳极氧化处理；拉珠系统​：POM工程塑料拉珠，珠径4.5mm，珠距6mm；安装码​：需2-4个（每0.5米宽度配1个）。根据场景定制化主题图案。 2、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 62 | 非遗手工社-顶部艺术装配 | 参数：基层采用高等级铝合金材质，表面经氟碳喷涂或木纹转印处理，厚度≥0.5mm，防火等级达A1级，规格覆盖底宽20-400mm、高度20-300mm。主龙骨选用镀锌钢材质，间距≤1200mm，配套T型副龙骨与边龙骨形成井字形结构，吊杆采用Φ8mm热镀锌钢，间距≤1200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 26 |
| 63 | 非遗手工社-灯光系统 | 1、信息参数：定制尖顶框架光源体12W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（暖光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：半嵌入式吊装结合造型。特性：深杯防眩结构。LED嵌入式筒灯6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色），安装方式：嵌入式。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 非遗中国风元素艺术氛围装饰。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 64 | 非遗手工社-非遗手工基础配置包套装 | 1、信息参数：包含工具类（刻刀、剪刀等）、基础材料类。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 8 |
| 65 | 非遗手工社-多功能操作台 | 操作台长度：1200mm，宽度：500mm，高度750mm±2mm。 1.基材：白蜡木原木,经防虫、防腐化学处理，稳定性好，握钉力强，不易变形； 2.优质环保白乳胶：采用优质环保乳胶剂，总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/KG，苯≤0.20g/KG，甲苯十二甲苯≤10g/KG，符合国家标准。 3.油漆：采用环保底漆、面漆，见光面采用五底三面工艺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤300g/L，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020标准；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤250mg/KG，符合GB/T 23990-2009标准；甲醛含量≤100mg/KG,符合GB/T 23993-2009标准；油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整； 4.五金件：使用优质环保的符合国家标准的五金；三合一连接件：采用优质符合国家标准的三合一连接件。 | 张 | 2 |
| 66 | 非遗手工社-多功能操作台凳 | 1.基材：白蜡木原木,经防虫、防腐化学处理，稳定性好，握钉力强，不易变形； 2.优质环保白乳胶：采用优质环保乳胶剂，总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/KG，苯≤0.20g/KG，甲苯十二甲苯≤10g/KG，符合国家标准。 3.油漆：采用环保底漆、面漆，见光面采用五底三面工艺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤300g/L，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020标准；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤250mg/KG，符合GB/T 23990-2009标准；甲醛含量≤100mg/KG,符合GB/T 23993-2009标准；油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整； 4.软包及面料:面料：采用优质皮革，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，撕裂力≥20N，气味≤3级，PH≥3.2，以上检测均检测合格符合检测标准，禁用偶氮染料未检测出，游离甲醛未检出，可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；感官要求：革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱、主要部位不松面，涂饰革涂面均匀，不掉浆，不裂浆等符合检测标准，皮面柔软舒适透气性强，光泽度好，富于韧性。经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，坐感舒适； 5.海绵：采用高弹力聚氨酯阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；感官要求：色泽、气孔、污染、气味等以上检测均检测合格，压陷性能：25%压陷硬度196±18N、65%/25%压陷比≥1.8等以上检测均检测合格，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kpa，伸长率≥100%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55Kpa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥55Kpa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，以上检测均检测合格符合检测标准； 6.五金件：使用优质环保的符合国家标准的五金；三合一连接件：采用优质符合国家标准的三合一连接件。 | 张 | 6 |
| 67 | 非遗手工社-多功能储物台 | 尺寸规格：长度1200mm，宽度500mm，高度750mm。 1.基材：白蜡木原木,经防虫、防腐化学处理，稳定性好，握钉力强，不易变形； 2.优质环保白乳胶：采用优质环保乳胶剂，总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/KG，苯≤0.20g/KG，甲苯十二甲苯≤10g/KG，符合国家标准。 3.油漆：采用环保底漆、面漆，见光面采用五底三面工艺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤300g/L，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020标准；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤250mg/KG，符合GB/T 23990-2009标准；甲醛含量≤100mg/KG,符合GB/T 23993-2009标准；油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整； 4.使用优质品牌阻尼导轨，300h乙酸盐雾试验(ASS)不低于10级，符合GB/T2454-2013要求，通过耐久性10万次测试。★投标文件中提供具有CMA标识的完整的阻尼导轨检测报告，参考QB/T2454-2013标准，抽样基数≥100，检测项目：中性盐雾试验（600h）涂层的耐蚀等级10级，涂层对基体保护等级10级。乙酸盐雾试验（300h）涂层本身的耐腐蚀能力10级，垂直向下静载荷符合要求,水平侧向静荷载符合要求，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 | 套 | 4 |
| 68 | 非遗手工社-陶艺拉坯机 | 1、信息参数： 智能功能： LCD液晶屏实时显示转速/转向/运行时间 内置10种预设模式 性能参数： 功率：400W（双电机驱动，扭矩≥2.5N·m） 转盘直径：31.5cm（铸铁+防滑硅胶涂层） 精度：转速误差≤±2转/分钟，水平度误差≤0.1mm/m 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 1 |
| 69 | 非遗手工社-木刻刀套装 | 1、信息参数：参数​：含平口刀（6-12mm）、圆弧刀（3-5mm）、斜口刀，不锈钢材质，刀柄防滑设计。 ​适用场景​：木雕、竹雕、核雕等。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 5 |
| 70 | 非遗手工社-电动雕刻机 | 1、信息参数：参数​：转速0-3000rpm可调，配夹具底座，功率150W，适合软木、蜡材雕刻。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 2 |
| 71 | 非遗手工社-篆刻刀 | 1、信息参数：参数​：平口斜刀（6-8cm），钨钢材质，刀刃角度30°-45°。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 5 |
| 72 | 非遗手工社-印床 | 1、信息参数：木质底座，可调夹具，用于固定印石。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 2 |
| 73 | 非遗手工社-拓印工具包 | 1、信息参数：含拓包（3种尺寸）、拓纸、朱砂颜料、鬃刷，适用于碑帖、陶器拓印。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 5 |
| 74 | 非遗手工社-手摇缝纫机 | 1、信息参数：基础款，支持直线/锁边缝纫，针距可调（2.5-4mm） 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 3 |
| 75 | 非遗手工社-非遗文化智能交互系统 | 硬件参数： CPU XR2，7nm GPU Adreno650 内存 8GB，LPDDR5 闪存 UFS3.1 ，128GB 操作系统 Android 10 屏幕 2.89" FastLCD*2 单眼分辨率 2160*2160，PPI：1058 刷新率 72Hz/90 Hz 视场角 实测100度 透镜 菲涅尔 前置摄像头 4颗灰度摄像头 手柄 CV方案 人体工程设计 眼镜形态，前置电池 电池容量 4200mAh 电池 锂电池 扬声器 近耳双喇叭 配套显示屏：1.显示屏体类别:LED; 2.画面比例支持:4:3，16:9 3.显示屏背光类型:LED; 4.屏幕尺寸:≥55寸: 5.分辨率:>1920像素*1080像素: 6.对比度:>50000:1: 7.响应时间:≤8毫秒; 8.使用寿命>30000小时: 9.电源性能:100-240V交流，50/60HZ: 软件参数： 1、利用逼真的画面和出色的3D效果，VR课程资源提供学生沉浸式的学习体验，仿佛身临其境，实现情景式、互动式和探究式教学的常态化。这些资源涵盖了从中国艺术到世界艺术、从文物遗产到非遗工艺等广泛内容。从宏观赏析到近距离细节观赏、从虚拟现实的绘制搭建到虚拟空间的工艺制作，让用户在课程中有深度互动，让教学更生动有趣，使教学更加生动有趣，让学习者真正享受学习的乐趣，进而提升学习效果。 2、VR课程资源包在主题系列上主要分为“中国艺术鉴赏系列”、“世界艺术鉴赏系列”、“文化遗产系列”，在知识点上，基本涵盖了人教版美术、历史、地理、道德与法治、语文等知识点，VR课程资源数量为80节。（★投标文件中需提供VR课程资源数量不少于80节的截图证明） 3、VR课程在课程资源管理方面，按系列、主题等进行分门别类管理 ,在知识层面尽可能包罗万象，满足实际教学需求； 4、VR课程资源包内容包括但不限于： （1）“中国艺术鉴赏系列”包含：“书画艺术”、“民间工艺”、“戏曲艺术”、等主题单元，“中国艺术鉴赏系列”VR课程内容包括但不限于：《充满魅力的书画艺术》、《象外之境——王希孟与<千里江山图>》、《清明上河图》、《京剧脸谱---非遗文化》、《陶瓷工艺---非遗文化》、《雕漆工艺---非遗文化》、《充满魅力的戏曲艺术》等。 （2）“世界艺术鉴赏系列”包含：“绘画艺术”、“雕塑艺术”等主题单元，“世界艺术鉴赏系列”VR课程内容包括但不限于：《达芬奇名画——蒙娜丽莎》、《梵高名画——星夜》、《俄罗斯<列宾-伏尔加河上的纤夫>》、《拉奥孔和他的儿子们》、《理想与典范——米洛斯的维纳斯》、《埃及王后纳芙蒂蒂》等。 （3）“文化遗产系列”包含：“传统节日”、“历史遗珠”、“青铜文明”、“建筑遗产”、“雕塑艺术”等主题单元，“文化遗产系列”VR课程内容包括但不限于：《快乐过春节》、《史前考古——鱼纹彩陶盆》、《青铜器与甲骨文》、《藏礼于器：商周青铜簋》、《鸱鸮崇拜：商代鸮尊》、《中国古建筑》、《凝神造像——摩崖石刻乐山大佛》等。 ★5、投标文件中需提供VR课程资源包的“教学管理平台软件”、“科学在线教育软件”计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |
| 76 | 非遗手工社-艺术氛围展示 | - 1、信息参数：6000*2800mm，材质相关参数：材质为织物类型，无纺布墙布为织物类墙布（如提花、绒布）：150-500g/㎡，高克重产品立体感强，艺术氛围采用3D打印。 - （1）、物理性能参数 1.厚度（单位：mm），一般在 0.1-2mm 之间，薄款（0.1-0.5mm）适合简约风格，施工贴合度高；厚款（0.5-2mm，如绒布、发泡墙布）立体感强，但对墙面平整度要求高。 - 2.长度（单位：m / 卷）常规每卷长度为 10m，部分窄幅产品为 5m / 卷，计算用量时需结合幅宽和墙面面积。 - 3.拉伸强度（单位：N/5cm）指墙布抵抗拉伸断裂的能力，横向和纵向强度需分别标注（如纵向≥30N/5cm，横向≥25N/5cm）。数值越高，抗变形能力越强，适合墙面可能轻微沉降的区域。 - 4.撕裂强度（单位：N）衡量抗撕裂性能，一般≥5N，织物类墙布因纤维交织结构，撕裂强度通常高于 PVC 墙布。 （2）、环保性能参数 甲醛释放量（单位：mg/m³）：需符合国家标准 GB 18585-2001，要求≤0.1mg/m³，优质产品可达到≤0.05mg/m³（接近无甲醛）。 - 重金属含量（单位：mg/kg）：包括铅、镉、铬、汞等，国标要求总和≤100mg/kg，VOC（挥发性有机化合物）含量（单位：g/L）：≤100g/L 为合格，环保等级高的产品可做到≤50g/L，铺贴后异味更小。阻燃性：通过 GB 8624 标准测试，分为 A 级（不燃）、B1 级（难燃）、B2 级（可燃）。 （3）、功能性能参数 1.防水性（单位：mm）用 “静水压” 表示（如≥300mm），数值越高防水性越强，无纺布、织物类防水性较强。普通墙布防水性较低（≤100mm），仅防轻微溅水。2.透气性（单位：g/㎡・24h）指水蒸气透过量，无纺布、织物类墙布透气性较好（≥500g/㎡・24h），避免墙面发霉；PVC 墙布透气性差（≤100g/㎡・24h）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 77 | 非遗手工社-木制艺术展览板 | 1、信息参数：6000*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面定制木质复合饰面，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。定制文化石复合墙面饰面装饰。定制展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。成品金属展陈组件，木质展陈组件，8mm浮法玻璃饰面。12mm高分子涂层复合艺术雕刻装饰。艺术浅浮雕。异形艺术雕刻部件。环保木质地脚围板。 照明及电气线路系统;强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 78 | 非遗手工社-空调系统 | 1、信息参数：​ 类型：壁挂式定频冷暖空调 匹数：2匹（制冷量3500W，制热量3850W+800W电辅热） 适用面积：单台覆盖15-22㎡ 电源规格：220V单相电，50Hz，额定功率1.04kW 循环风量：600m³/h 噪音值：内机24-39dB(A)，外机51dB(A) 冷媒类型：R22 结构设计： 外壳材质：镀锌钢板+防锈涂层，耐酸碱腐蚀，适应高粉尘、高湿度环境。 散热系统：全铜管冷凝器，翅片间距加密（3.2mm），散热效率提升20%。 防护等级：IPX4防水防尘，支持户外安装（需加装防雨罩）。 冷媒配管：最大配管长度12米，室内外机最大落差8米，支持多台串联。 遥控操作：支持有线遥控器，可远程开关机、调节模式、设定定时任务。 包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 79 | 非遗手工社-定制竹帘 | 1、信息参数：尺寸：2100×1800mm 材质采用碳化竹材，经过防霉、防蛀、高温烘干处理，甲醛释放量≤7mg/kg（符合GB18401-2010标准）。手工编织，表面可涂清漆或碳化处理，遮光率70%，耐光色牢度≥5级。轨道：6063-T5铝合金卷管，壁厚≥1.5mm，表面阳极氧化处理；拉珠系统​：POM工程塑料拉珠，珠径4.5mm，珠距6mm；安装码​：需2-4个（每0.5米宽度配1个）。根据场景定制化主题图案。 2、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 80 | 摄影社-顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 防火性能：整体系统需通过小室燃烧法测试（燃烧性能等级A1级）， 环保指标：挥发性有机物（TVOC）释放量≤0.3mg/m³（密闭空间72小时检测），重金属含量符合GB 18584-2020标准（铅、镉、铬等六项指标均≤90mg/kg）。 功能性验证：承重测试：静态载荷≥350kg/m²持续24小时，形变率≤0.5%。 抗震性能：通过GB 50981-2014标准模拟测试（地震加速度0.2g工况下无结构性位移）。 声学性能：500Hz频段混响时间≤1.2秒（依据GB/T 50076-2013实测） 配套辅材：吊顶悬挂组件：直径≥8mm镀锌钢索（破断拉力≥15kN） 防震组件：邵氏硬度60±5的EPDM橡胶垫片（压缩永久变形≤15%） 密封材料：硅酮耐候胶（拉伸模量≥0.4MPa，符合GB/T 14683-2017标准） 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 26 |
| 81 | 摄影社-灯光系统 | 1、信息参数：定制超薄专业摄影光源体8W/m2，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：嵌入式开孔。特性：深杯防眩结构。轨道射灯，灯体采用铝压铸外壳（表面烤漆半哑光处理），灯头直径91-140mm，高度160-270mm，内置COB光源（美国CREE芯片），防护等级IP42，水平360°可调，垂直90°可调。输入电压AC220V±10%，50/60Hz，功率因数≥0.9，驱动方式为恒流电源。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 摄影元素艺术氛围装饰。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 82 | 摄影社-艺术造型 | - 1、信息参数：6000*2800mm，材质相关参数：材质为织物类型，无纺布墙布为织物类墙布（如提花、绒布）：150-500g/㎡，高克重产品立体感强，艺术氛围采用3D打印。 - （1）、物理性能参数 1.厚度（单位：mm），一般在 0.1-2mm 之间，薄款（0.1-0.5mm）适合简约风格，施工贴合度高；厚款（0.5-2mm，如绒布、发泡墙布）立体感强，但对墙面平整度要求高。 - 2.长度（单位：m / 卷）常规每卷长度为 10m，部分窄幅产品为 5m / 卷，计算用量时需结合幅宽和墙面面积。 - 3.拉伸强度（单位：N/5cm）指墙布抵抗拉伸断裂的能力，横向和纵向强度需分别标注（如纵向≥30N/5cm，横向≥25N/5cm）。数值越高，抗变形能力越强，适合墙面可能轻微沉降的区域。 - 4.撕裂强度（单位：N）衡量抗撕裂性能，一般≥5N，织物类墙布因纤维交织结构，撕裂强度通常高于 PVC 墙布。 （2）、环保性能参数 甲醛释放量（单位：mg/m³）：需符合国家标准 GB 18585-2001，要求≤0.1mg/m³，优质产品可达到≤0.05mg/m³（接近无甲醛）。 - 重金属含量（单位：mg/kg）：包括铅、镉、铬、汞等，国标要求总和≤100mg/kg，VOC（挥发性有机化合物）含量（单位：g/L）：≤100g/L 为合格，环保等级高的产品可做到≤50g/L，铺贴后异味更小。阻燃性：通过 GB 8624 标准测试，分为 A 级（不燃）、B1 级（难燃）、B2 级（可燃）。 （3）、功能性能参数 1.防水性（单位：mm）用 “静水压” 表示（如≥300mm），数值越高防水性越强，无纺布、织物类防水性较强。普通墙布防水性较低（≤100mm），仅防轻微溅水。2.透气性（单位：g/㎡・24h）指水蒸气透过量，无纺布、织物类墙布透气性较好（≥500g/㎡・24h），避免墙面发霉；PVC 墙布透气性差（≤100g/㎡・24h）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 83 | 摄影社-木制艺术展览板 | 1、信息参数：6000*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面定制木质复合饰面，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。定制艺术写真装置部件。定制异形艺术雕刻部件。定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。高分子纳米复合艺术雕刻装饰。艺术展示画框。环保木质地脚围板。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 84 | 摄影社-入门级相机 （学生级） | 1.信息参数： 画质系统： 2410万像素 APS-C CMOS传感器（有效像素） DIGIC 8图像处理器，支持ISO 100-25600（可扩展至51200） 对焦性能： 全像素双核CMOS AF II，45点十字对焦系统 支持人眼追踪（适合书画细节特写） 视频功能： 1080P 60fps录制，支持4K超采样技术 电子防抖（裁切模式） 教学适配： 3英寸104万点可翻转触摸屏（支持多角度取景） 内置《摄影构图基础》教学指南（扫码获取电子版） 便携性： 机身重量449g（含电池），镁合金防尘防滴溅设计 2.包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 1 |
| 85 | 摄影社-摄影基础配置包套装 | 1.信息参数：包含三脚架、存储卡、灯光套装、镜头清洁套装、相机防潮箱、背景布、支架、柔光板、反光板。 2.包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 2 |
| 86 | 摄影社-艺术展示画框 | 1.规格：定制 2.参数：铝合金边框，厚度2cm，适配40×60cm摄影作品，带磁吸锁扣 3.包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 20 |
| 87 | 摄影社-摄影幕布 | 1.规格：3000×2100mm 2.参数：定制绿幕（抠像专用）植绒吸光布（如黑色金丝绒），克重≥200gsm，遮光率95%以上，适合人像静物拍摄，色差≤5%。卷轴式设计，配备铝合金轨道（壁厚1.5mm）。阻燃性：符合GB8624-2012 B1级标准，氧指数≥32%，损毁长度≤150mm。耐用性：耐磨测试≥5000次（马丁代尔法），水洗后不变形褪色。色彩均匀度​：Delta E≤3，确保背景色一致性。 3.包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 1 |
| 88 | 摄影社-洽谈桌 | 规格：800*800*760 1.基材：白蜡木原木,经防虫、防腐化学处理，稳定性好，握钉力强，不易变形； 2.优质环保白乳胶：采用优质环保乳胶剂，总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/KG，苯≤0.20g/KG，甲苯十二甲苯≤10g/KG，符合国家标准。 3.油漆：采用环保底漆、面漆，见光面采用五底三面工艺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤300g/L，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020标准；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤250mg/KG，符合GB/T 23990-2009标准；甲醛含量≤100mg/KG,符合GB/T 23993-2009标准；油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整； 4.五金件：使用优质环保的符合国家标准的五金；三合一连接件：采用优质符合国家标准的三合一连接件。 | 张 | 1 |
| 89 | 摄影社-洽谈椅 | 规格：530*550*780 1.椅架：白蜡木原木,经防虫、防腐化学处理，稳定性好，握钉力强，不易变形； 2.注塑一体成型椅身； 3.油漆：采用环保底漆、面漆，见光面采用五底三面工艺，挥发性有机化合物（VOC）含量≤300g/L，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020标准；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤250mg/KG，符合GB/T 23990-2009标准；甲醛含量≤100mg/KG,符合GB/T 23993-2009标准；油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整； 4.五金件：使用优质环保的符合国家标准的五金；三合一连接件：采用优质符合国家标准的三合一连接件。 | 张 | 4 |
| 90 | 摄影社-空调系统 | 1、信息参数：​ 类型：壁挂式定频冷暖空调 匹数：2匹（制冷量3500W，制热量3850W+800W电辅热） 适用面积：单台覆盖15-22㎡ 电源规格：220V单相电，50Hz，额定功率1.04kW 循环风量：600m³/h 噪音值：内机24-39dB(A)，外机51dB(A) 冷媒类型：R22 结构设计： 外壳材质：镀锌钢板+防锈涂层，耐酸碱腐蚀，适应高粉尘、高湿度环境。 散热系统：全铜管冷凝器，翅片间距加密（3.2mm），散热效率提升20%。 防护等级：IPX4防水防尘，支持户外安装（需加装防雨罩）。 冷媒配管：最大配管长度12米，室内外机最大落差8米，支持多台串联。 遥控操作：支持有线遥控器，可远程开关机、调节模式、设定定时任务。 包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 91 | 摄影社-遮光帘 | 1、信息参数：尺寸：2100×1800mm 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格：标准幅宽1500mm/1800mm/2000mm 高度范围：2000-3000mm（含10cm包边） 遮光率：70% 颜色：灰白色 材质：面料100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 92 | 锡剧社-中式仿古座椅 | 参数：规格：600*480*900mm，座深400mm±5mm，座高420mm±5mm，1、木材选用南美胡桃木，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，木材硬度端面≥6500N，弦面≥6300N，径面≥6100N，抗弯弹性模量≥11300MPa，抑菌率≥99%，防霉菌等级均为0级，符合GB/T3324-2024、GB/T35607-2024、GB18580-2017或GB18580-2025、QB/T4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 1927.10-2021检测标准。 2、油漆：采用环保水性底漆、面漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均未检出，抗细菌性能抑菌率≥99%，耐霉菌性能等级均为0级，漆膜硬度≥5H，挥发性有机化合物（VOC）未检出，符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008、GB/T6739-2022、GB/T 1741-2020检测标准。 | 套 | 8 |
| 93 | 锡剧社-中式花架 | 规格：350*350*890mm 1、木材选用南美胡桃木，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，木材硬度端面≥6500N，弦面≥6300N，径面≥6100N，抗弯弹性模量≥11300MPa，抑菌率≥99%，防霉菌等级均为0级，符合GB/T3324-2024、GB/T35607-2024、GB18580-2017或GB18580-2025、QB/T4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 1927.10-2021检测标准。 2、油漆：采用环保水性底漆、面漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均未检出，抗细菌性能抑菌率≥99%，耐霉菌性能等级均为0级，漆膜硬度≥5H，挥发性有机化合物（VOC）未检出，符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008、GB/T6739-2022、GB/T 1741-2020检测标准。 | 张 | 3 |
| 94 | 锡剧社-顶部艺术装配 | 参数：基层采用高等级铝合金材质，表面经氟碳喷涂或木纹转印处理，厚度≥0.5mm，防火等级达A1级，规格覆盖底宽20-400mm、高度20-300mm。主龙骨选用镀锌钢材质，间距≤1200mm，配套T型副龙骨与边龙骨形成井字形结构，吊杆采用Φ8mm热镀锌钢，间距≤1200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 54 |
| 95 | 锡剧社-灯光系统 | 1、信息参数：定制国学元素造型软装光源体6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（暖光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：嵌入式开孔。特性：深杯防眩结构。LED嵌入式筒灯6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色），安装方式：嵌入式。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 非遗传承元素艺术装饰。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 96 | 锡剧社-木制艺术造型 | 1、信息参数：6000*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面定制木质复合饰面，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。定制艺术写真装置部件。环保木质地脚围板。 照明及电气线路系统;强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 高分子纳米复合艺术雕刻装饰。异形艺术雕刻装饰。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 97 | 锡剧社-锡剧舞台氛围展示 | - 1、信息参数：6000*2800mm，材质相关参数：材质为织物类型，无纺布墙布为织物类墙布（如提花、绒布）：150-500g/㎡，高克重产品立体感强，艺术氛围采用3D打印。 - （1）、物理性能参数 1.厚度（单位：mm），一般在 0.1-2mm 之间，薄款（0.1-0.5mm）适合简约风格，施工贴合度高；厚款（0.5-2mm，如绒布、发泡墙布）立体感强，但对墙面平整度要求高。 - 2.长度（单位：m / 卷）常规每卷长度为 10m，部分窄幅产品为 5m / 卷，计算用量时需结合幅宽和墙面面积。 - 3.拉伸强度（单位：N/5cm）指墙布抵抗拉伸断裂的能力，横向和纵向强度需分别标注（如纵向≥30N/5cm，横向≥25N/5cm）。数值越高，抗变形能力越强，适合墙面可能轻微沉降的区域。 - 4.撕裂强度（单位：N）衡量抗撕裂性能，一般≥5N，织物类墙布因纤维交织结构，撕裂强度通常高于 PVC 墙布。 （2）、环保性能参数 甲醛释放量（单位：mg/m³）：需符合国家标准 GB 18585-2001，要求≤0.1mg/m³，优质产品可达到≤0.05mg/m³（接近无甲醛）。 - 重金属含量（单位：mg/kg）：包括铅、镉、铬、汞等，国标要求总和≤100mg/kg，VOC（挥发性有机化合物）含量（单位：g/L）：≤100g/L 为合格，环保等级高的产品可做到≤50g/L，铺贴后异味更小。阻燃性：通过 GB 8624 标准测试，分为 A 级（不燃）、B1 级（难燃）、B2 级（可燃）。 （3）、功能性能参数 1.防水性（单位：mm）用 “静水压” 表示（如≥300mm），数值越高防水性越强，无纺布、织物类防水性较强。普通墙布防水性较低（≤100mm），仅防轻微溅水。2.透气性（单位：g/㎡・24h）指水蒸气透过量，无纺布、织物类墙布透气性较好（≥500g/㎡・24h），避免墙面发霉；PVC 墙布透气性差（≤100g/㎡・24h）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 98 | 锡剧社-文化戏曲交互系统 | 43寸电容触摸屏 屏幕规格：43寸 液晶屏 显示比例：16：9 屏幕分辨率：1920*1080 可视角度：89/89/89/89（Typ.）(CR≥10)(上下左右) 亮度：300&700cd/m2 对比度：1000:1 色彩饱和度：92% 背光寿命：大于30000hrs 触摸介质：手指、触摸笔等不透光物体 响应时间：≤14ms 使用寿命：大于30000hrs 主机配置：安卓系统 主 板：RK3399 内 存：4G 存 储：64G 显 卡：集成显卡 喇 叭：内置喇叭 摄 像 头：安卓摄像头 网 络：4G网络 功能要求： 1五大戏曲剧种：重点介绍各戏种历史，行当，特色名词、术语，以及重要的名家，剧团；各戏种的文化影响，及评价。 2戏曲欣赏：丰富的戏曲欣赏内容，含有京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧，锡剧等精选经典曲目片段，海量资源，按类别分类，便于学习。 3经典戏歌：把戏曲唱腔和通俗歌曲结合起来的一种艺术形式。这种既像戏又像歌的唱段一经推出，立刻风靡全国。随着这类作品的日益增多，一个新的名词产生了，它就是戏歌。 4虚拟拍照：人脸追踪识别技术与戏曲的结合，通过数字互动，实现传统与科技的结合，有趣的表现形式，更能引起体验者的兴趣，更有利于戏曲的传播。 电子相片分享到朋友圈等社交网络，起到更大范围的传播推广。 5梨园资讯：详细介绍戏曲的相关资讯；各项戏曲的推广活动平台播报；平台实时资讯更新。 6数据统计：设备运转情况，数据分析；每月每周每日体验总人次数据图；五大戏剧独立的学习观看人次；互动体验人次；朋友圈分享数据；可以与第三方数据平台共享数据，实现数据嫁接。 | 套 | 1 |
| 99 | 锡剧社-木制艺术展览板A | 1、信息参数：6000*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面定制木质复合饰面，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。定制艺术写真装置部件。高分子纳米复合艺术雕刻装饰。异形艺术雕刻装饰。定制成品浮雕纹油画饰面板。环保木质地脚围板。 照明及电气线路系统;强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 100 | 锡剧社-木制艺术展览板B | 1、信息参数：5500*2800mm，木质仿古屋檐装饰顶面，墙面结构组件采用18mm实木多层基材，表面定制木质复合饰面，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。定制异形艺术雕刻部件。定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。 高分子涂层复合艺术雕刻装饰。异形艺术纹样装饰。定制成品浮雕纹油画饰面板。环保木质地脚围板。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 101 | 锡剧社-锡剧化妆台组合套装 | 1.信息参数：包含定制锡剧化妆台、化妆镜、化妆刷套装。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 102 | 锡剧社-移动舞台车 | 1.信息参数：铝合金框架，尺寸1.5m×0.8m×0.5m，带刹车和锁紧装置。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 2 |
| 103 | 锡剧社-锡剧基础配置包套装 | 1.信息参数：包含戏服、无线麦克风、面光灯、背景幕布。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 2 |
| 104 | 锡剧社-空调系统 | 1、信息参数：​ 类型：壁挂式定频冷暖空调 匹数：2匹（制冷量3500W，制热量3850W+800W电辅热） 适用面积：单台覆盖15-22㎡ 电源规格：220V单相电，50Hz，额定功率1.04kW 循环风量：600m³/h 噪音值：内机24-39dB(A)，外机51dB(A) 冷媒类型：R22 结构设计： 外壳材质：镀锌钢板+防锈涂层，耐酸碱腐蚀，适应高粉尘、高湿度环境。 散热系统：全铜管冷凝器，翅片间距加密（3.2mm），散热效率提升20%。 防护等级：IPX4防水防尘，支持户外安装（需加装防雨罩）。 冷媒配管：最大配管长度12米，室内外机最大落差8米，支持多台串联。 遥控操作：支持有线遥控器，可远程开关机、调节模式、设定定时任务。 包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 105 | 锡剧社-定制竹帘 | 1、信息参数：尺寸：1600×1800mm 材质采用碳化竹材，经过防霉、防蛀、高温烘干处理，甲醛释放量≤7mg/kg（符合GB18401-2010标准）。手工编织，表面可涂清漆或碳化处理，遮光率70%，耐光色牢度≥5级。轨道：6063-T5铝合金卷管，壁厚≥1.5mm，表面阳极氧化处理；拉珠系统​：POM工程塑料拉珠，珠径4.5mm，珠距6mm；安装码​：需2-4个（每0.5米宽度配1个）。根据场景定制化主题图案。 2、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 4 |
| 106 | 非遗美食社-顶部艺术装配 | 参数：基层采用高等级铝合金材质，表面经氟碳喷涂或木纹转印处理，厚度≥0.5mm，防火等级达A1级，规格覆盖底宽20-400mm、高度20-300mm。主龙骨选用镀锌钢材质，间距≤1200mm，配套T型副龙骨与边龙骨形成井字形结构，吊杆采用Φ8mm热镀锌钢，间距≤1200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 25 |
| 107 | 非遗美食社-灯光系统 | 1、信息参数：仿古式内嵌光源体7W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：3200K（暖色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：嵌入式。特性：深杯防眩结构。定制艺术吊装灯饰5W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：3200K（暖色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。安装方式：吊装式。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 非遗传承元素艺术装饰。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 108 | 非遗美食社-木制艺术造型展览板 | 1、信息参数：6000*2000mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面定制木质复合饰面，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。定制艺术写真装置部件。高分子纳米复合艺术雕刻装饰。异形艺术雕刻装饰。定制成品浮雕纹油画饰面板。环保木质地脚围板。 照明及电气线路系统;强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 2 |
| 109 | 非遗美食社-厨房电子秤 | 1.信息参数：参数​：0.1g精度，最大承重5kg，带单位切换（g/ml/oz）。 ​适用场景​：调配糖水比例、控制食材用量。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 110 | 非遗美食社-量杯套装 | 1.信息参数：参数​：玻璃材质，含1ml-1000ml刻度，耐热防摔。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 8 |
| 111 | 非遗美食社-食品级清洁刷 | 1.信息参数：硅胶材质，杯刷/碗刷/锅刷三件套，耐高温。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 10 |
| 112 | 非遗美食社-​传统模具套装 | 1.信息参数：含月饼模、年糕模、鱼形饺模（不锈钢材质），尺寸3-8cm。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 10 |
| 113 | 非遗美食社-密封保鲜盒 | 1.信息参数：PP材质，容量500ml-2L，带硅胶密封圈。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 20 |
| 114 | 非遗美食社-小型高压锅 | 1.信息参数：容量1.5L，不锈钢材质，15分钟快速炖煮（如红豆沙、绿豆汤）。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 2 |
| 115 | 非遗美食社-小型绞肉机 | 1.信息参数：不锈钢机身，刀片可拆卸，适配绞肉、蔬菜切碎。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 3 |
| 116 | 非遗美食社-螺旋破碎榨汁机 | 1.信息参数：功率：500-800W，容量：,0.5L 适用食材：果蔬（如苹果、胡萝卜）、纤维类（芹菜、生姜） 材质：304不锈钢。 ​适用场景​：小批量食材破碎、榨汁，适合单人操作。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 3 |
| 117 | 非遗美食社-小型微波炉 | - 1.信息参数：容量：23L，功率：800W，加热方式：微波+转盘。 适用场景​：小批量加热食材或解冻，适合单人操作。 2.包含货物生产、运输、安装。 - 3.投标产品需提供3C认证证书。 | 套 | 2 |
| 118 | 非遗美食社-多功能蒸煮一体机 | 1.信息参数：适用场景：制作粽子、年糕、汤圆等需蒸煮的食品。 容量：10L大容量（三层蒸笼，可同时蒸整鸡、排骨、包子等非遗大份量食材） 功率：1300W高效加热（30秒速出蒸汽，缩短烹饪时间） 材质：食品级304不锈钢内胆+加厚玻璃面板（耐腐蚀、防串味） 功能模式： 蒸煮炖涮：支持整鸡/鱼类/面食/汤品（如广东早茶虾饺、陕西羊肉泡馍） 智能菜单：预设蒸鱼/蒸蛋/煲汤等8种模式，一键操作 安全设计： 缺水断电：水箱低水位自动断电 防烫把手：隔热材质避免烫伤 尺寸​：33.3cm×29.7cm×34.5cm（适合社团操作台摆放） 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 119 | 非遗美食社-电炸锅 | 1.信息参数：适用场景：炸春卷、糖糕、油墩子等油炸类非遗小吃。 容量：8L商用级（适合高频次社团活动） 功率：2200W（专业级加热效率） 材质：全不锈钢机身+食品级不粘涂层 安全设计：防爆玻璃门：高温防爆裂。漏电保护：三重安全防护。 功能：智能控温（±5℃误差）。炸篮可升降（方便取放食材）。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 120 | 非遗美食社-和面机 | 1.信息参数：适用场景：制作面团类食品（如月饼、馍馍），可演示“三揉三醒”传统工艺（如兰州拉面、河南烩面）。 容量：8L商用级容量（日均揉面50kg，适合高频次社团活动） 功率：800W直流电机（动力强劲，揉制筋道面团） 材质：食品级ABS塑料机身+不锈钢搅拌轴（耐高温、防锈） 功能模式： 12种预设菜单​：和面/发酵/揉面/打蛋一键切换（如广式肠粉、云南破酥粑粑） 智能触控屏：温度/时间精准调节（±1℃误差） 安全设计： 过热断电：连续工作30分钟自动停机 不粘涂层：搅拌桶防粘，减少食材残留 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 121 | 非遗美食社-传统石磨 | 1.信息参数：非遗适配：可制作山东杂粮煎饼面糊、北京驴打滚糯米粉等地方特色小吃。 材质：天然五莲黑曜石（CNAS认证无辐射）+304不锈钢防渗芯。 尺寸：直径35cm×高度28cm，重量仅38kg（传统石磨的1/10，可放于操作台上）。 功能： 双速调节：逆时针旋转，粗磨（玉米/豆类）与细磨（豆浆/米粉）一键切换。 专利设计：磨盘可拧压调节研磨粒度，磨芯防渗漏结构（解决传统石磨藏污问题）。 安全设计： 防滑底座：配重力锁扣，防止倾倒。 过载保护：电机堵转自动断电（额定功率250W）。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 122 | 非遗美食社-非遗美食基础配置包套装 | 1.信息参数：包含食品级塑料储物箱、电子秤、菜板、菜刀套装、手工擀面杖套装厨房清洁工具套装。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 5 |
| 123 | 非遗美食社-仿古桌凳套装 | 1.信息参数： 仿古桌1000×1000×750mm,采用龙鳞特级独板（厚度≥3cm，含水率7%-9%），桌面为龟背纹手工雕刻（凹凸差≥1.2mm），边缘以8mm宽实木收边（倒角R3mm）。桌腿60×60mm立柱，表面涂装水性仿古漆（固体含量≥45%，耐擦洗≥5000次），辅以青铜粉氧化着色（粒径80-120目）。整体水平偏差≤3mm，承重≥200kg。 仿古条凳800×350×450mm,凳面为实木独板（厚1.8-2cm），凳腿斜度10:1.5（"走马三分两"传统比例），榫卯连接处无五金件（缝隙≤0.2mm）。表面哑光处理（光泽度20-40单位）。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 2 |
| 124 | 非遗美食社-非遗美食操作台 | 1.信息参数： 主体框架：冷轧钢制异型框架，主承重梁为40×60×2mm镀锌矩形管（表面经喷砂除锈+环氧富锌底漆处理），横向加强筋为25×25×1.5mm方管阵列焊接，整体焊接后经振动时效处理消除内应力，静态承重≥300kg。 基层结构：框架内嵌18mm厚橡木纹胶合层压基材（E0级环保标准），表面覆盖0.9mm厚聚酯改性铝复合饰面板（横向抗弯强度≥120MPa），侧板接缝处采用PUR封边工艺，实现气密性≤1.5m³/(m·h)。 台面系统：​台面为15mm厚矿物聚合台面（石英砂含量≥35%），表面经纳米氟碳涂层处理（耐盐雾性≥4000h），前沿设置3mm高防滑挡水条（EPDM材质），台面预埋五组IP44防护等级暗装插座（含防过载模块），呈黄金分割比例分布于操作区两侧及中央。 功能细节：底部配置可调地脚（高度调节范围±15mm），侧板集成隐藏式走线槽（截面尺寸30×15mm），台面边缘倒角R5mm圆弧处理，尺寸2000×600×900mm（长×宽×高）。 冷轧钢板技术要求：检测依据参照:GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》产品外观性能要求检测中金属件喷涂层，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。在产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆(塑)涂层检测中硬度≥H,冲击强度中，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力应不低于2级，金属电镀层抗盐雾检测中18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≧1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计) （金属表面耐腐蚀中乙酸盐雾委托方要求连续喷雾 240 小时)，涂层本身的耐腐蚀等级:10级最好，0级最差，涂层对基体的保护等级:10级最好，0级最差 ★投标文件中提供具有CMA标识的完整的冷轧钢板检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 2 |
| 125 | 非遗美食社-空调系统 | 1、信息参数：​ 类型：壁挂式定频冷暖空调 匹数：2匹（制冷量3500W，制热量3850W+800W电辅热） 适用面积：单台覆盖15-22㎡ 电源规格：220V单相电，50Hz，额定功率1.04kW 循环风量：600m³/h 噪音值：内机24-39dB(A)，外机51dB(A) 冷媒类型：R22 结构设计： 外壳材质：镀锌钢板+防锈涂层，耐酸碱腐蚀，适应高粉尘、高湿度环境。 散热系统：全铜管冷凝器，翅片间距加密（3.2mm），散热效率提升20%。 防护等级：IPX4防水防尘，支持户外安装（需加装防雨罩）。 冷媒配管：最大配管长度12米，室内外机最大落差8米，支持多台串联。 遥控操作：支持有线遥控器，可远程开关机、调节模式、设定定时任务。 包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 126 | 非遗美食社-遮光帘 | 1、信息参数：尺寸：2100×1800mm 材质采用碳化竹材，经过防霉、防蛀、高温烘干处理，甲醛释放量≤7mg/kg（符合GB18401-2010标准）。手工编织，表面可涂清漆或碳化处理，遮光率70%，耐光色牢度≥5级。轨道：6063-T5铝合金卷管，壁厚≥1.5mm，表面阳极氧化处理；拉珠系统​：POM工程塑料拉珠，珠径4.5mm，珠距6mm；安装码​：需2-4个（每0.5米宽度配1个）。根据场景定制化主题图案。 2、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 127 | 民乐社-顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。局部定制实木配色铝方通饰面。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 防火性能：整体系统需通过小室燃烧法测试（燃烧性能等级A1级）， 环保指标：挥发性有机物（TVOC）释放量≤0.3mg/m³（密闭空间72小时检测），重金属含量符合GB 18584-2020标准（铅、镉、铬等六项指标均≤90mg/kg）。 功能性验证：承重测试：静态载荷≥350kg/m²持续24小时，形变率≤0.5%。 抗震性能：通过GB 50981-2014标准模拟测试（地震加速度0.2g工况下无结构性位移）。 声学性能：500Hz频段混响时间≤1.2秒（依据GB/T 50076-2013实测） 配套辅材：吊顶悬挂组件：直径≥8mm镀锌钢索（破断拉力≥15kN） 防震组件：邵氏硬度60±5的EPDM橡胶垫片（压缩永久变形≤15%） 密封材料：硅酮耐候胶（拉伸模量≥0.4MPa，符合GB/T 14683-2017标准） 民乐元素艺术装饰。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 30 |
| 128 | 民乐社-灯光系统 | 1、信息参数：定制超薄嵌入式光源体8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。安装方式：嵌入式。LED嵌入式筒灯6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。安装方式：嵌入式。LED虚光灯带8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。安装方式：隐藏嵌入式。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 129 | 民乐社-民乐演奏地台 | 1、信息参数：整体规格3000mm×800mm×250mm（长×宽×高），误差≤±2mm，承重能力：静态载荷≥200kg/m²，动态载荷≥50kg/m²（含人员走动、设备移动）；基材结构采用钢结构框架（主梁壁厚≥2.5mm，抗弯强度≥18MPa），表层铺设18mm厚E1级胶合基材（甲醛释放量≤0.05mg/m³）。地台面层覆盖专业演奏地板，边缘做防滑收口。地插系统：预埋嵌入式地插，含三孔/两孔组合插座4处。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 1 |
| 130 | 民乐社-木制艺术造型展览板A | 1、信息参数：6000*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，局部表面定制木质复合饰面结合高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。下方表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）异形切割造型。环保木质地脚围板。 照明及电气线路系统;强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 131 | 民乐社-木制艺术造型展览板B | 1、信息参数：1000*2800mm，基材采用木质龙骨结构（主龙骨间距≤400mm），表面覆盖"隔音毡"2mm厚隔声层（隔音量≥28dB）。生态木吸音板（厚度15mm，密度≥0.85g/cm³），截面为137×20mm长城板造型，表面冲孔直径1.2mm，孔距3mm呈菱形排列，开孔率≥18%。背面复合黑色吸声薄毡（克重≥200g/㎡，防火A级），与墙面预留50mm空腔填充"青岩棉"阻燃吸音棉（密度32kg/m³，NRC≥0.95）。表面处理采用立体压花工艺（凹凸差0.8-1.5mm），喷涂水性哑光保护层（光泽度20-30GU，耐擦洗≥5000次）。环保木质地脚围板。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 132 | 民乐社-乐器陈列艺术造型 | 信息参数：6000*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面定制木质复合饰面结合高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。环保木质地脚围板。 照明及电气线路系统;强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 133 | 民乐社-音响与扩音系统套装 | 1、信息参数：包含：便携式调音台：10路输入，4路立体声输出，支持均衡、混响。主音箱：功率1000W，频率响应45Hz-20kHz。无线麦克风系统：抗干扰强，有效距离50米。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 1 |
| 134 | 民乐社-民乐基础配置包套装 | 1、信息参数：包含：乐谱架、五线谱黑板、乐器清洁套装。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 4 |
| 135 | 民乐社-凳子 | 规格尺寸：450×450×850cm 1、基材采用橡胶木实木，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，木材硬度端面≥6500N，弦面≥6300N，径面≥6100N，抗弯弹性模量≥11300MPa，抑菌率≥99%，防霉菌等级均为0级，符合GB/T3324-2024、GB/T35607-2024、GB18580-2017或GB18580-2025、QB/T4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 1927.10-2021检测标准。 2、油漆：采用环保水性底漆、面漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均未检出，抗细菌性能抑菌率≥99%，耐霉菌性能等级均为0级，漆膜硬度≥5H，挥发性有机化合物（VOC）未检出，符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008、GB/T6739-2022、GB/T 1741-2020检测标准。 | 张 | 6 |
| 136 | 民乐社- 二胡 （学生级） | 1、信息参数：红木琴筒，蟒皮蒙面，G3-D6音域，配金属琴轴。适用场景：独奏、合奏主旋律，红檀材质，高碳钢丝琴弦。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 把 | 2 |
| 137 | 民乐社- 琵琶 （学生级） | 1、信息参数：4弦，面板为桐木，背板为红木，音域A2-e4，菠萝格，尺寸:约 89*28cm,重量:约 2.9kg。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 把 | 2 |
| 138 | 民乐社- 古筝 （学生级） | 1、信息参数：21弦，音域为 D-d³（D 调五声音阶），桐木面板，G调，音域G3-C6，转调方法主要有按弦变调和移柱变调两种，通过左手抑按筝弦控制弦的张力，或移动筝柱调节弦长来实现变调 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 把 | 2 |
| 139 | 民乐社- 竹笛 （学生级） | 1、信息参数：6孔，C调/降B调，竹制，含校音器。产品调性:CDEFG调，铜铃，青苦竹材质，四年或以上竹龄，双插白铜接铜。黑白扎线。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 支 | 10 |
| 140 | 民乐社- 笙 （学生级） | 1、信息参数：17簧，传统笙，音域G3-C6，含笙斗，音色甜美，演奏时除单音外，大都用二音、三音或四音配成和音，可演奏和声、复调，表现力强。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 支 | 6 |
| 141 | 民乐社-智能钢琴 | 1.规格 119型或以上立式钢琴 2.外观尺寸 长≥149cm，宽≥60cm，高≥119cm； 3.五金件 钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 4.外壳 哑光黑色，采用新型环保材料。 5.上门 上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装 6.下门 采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。 7.谱架 采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。 8.铁板工艺 翻砂工艺铸铁板。 9.铁板高度 ≥109.5cm 10.琴弦 圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm，30#音有效弦长不小于94cm。 11.音板 采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。 12.肋木 使用与音板相同材质木材，数量不少于10根。 13.弦轴板 由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。 14.弦码 采用多层榉木制作。 15.背柱 实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥80*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 16.键盘 键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。 17.中盘 使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。 18.弦槌 要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。 19.击弦机木制部件 转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木制作； 20.击弦机顶杆 要求使用ABS材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。 21.调节档 鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。 22.踏瓣系统 使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。 | 台 | 3 |
| 142 | 民乐社-空调系统 | 1、信息参数：​ 类型：壁挂式定频冷暖空调 匹数：2匹（制冷量3500W，制热量3850W+800W电辅热） 适用面积：单台覆盖15-22㎡ 电源规格：220V单相电，50Hz，额定功率1.04kW 循环风量：600m³/h 噪音值：内机24-39dB(A)，外机51dB(A) 冷媒类型：R22 结构设计： 外壳材质：镀锌钢板+防锈涂层，耐酸碱腐蚀，适应高粉尘、高湿度环境。 散热系统：全铜管冷凝器，翅片间距加密（3.2mm），散热效率提升20%。 防护等级：IPX4防水防尘，支持户外安装（需加装防雨罩）。 冷媒配管：最大配管长度12米，室内外机最大落差8米，支持多台串联。 遥控操作：支持有线遥控器，可远程开关机、调节模式、设定定时任务。 包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 143 | 民乐社-遮光帘 | 1、信息参数：尺寸：2100×1800mm 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格：标准幅宽1500mm/1800mm/2000mm 高度范围：2000-3000mm（含10cm包边） 遮光率：70% 颜色：灰白色 材质：面料100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 144 | 社团活动基地公共区-艺术造型展览板 | 1、信息参数：1400*2000mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测）。自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。高分子涂层复合艺术雕刻装饰。艺术浅浮雕。异形艺术雕刻装饰。定制成品浮雕纹油画饰面板。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 8 |
| 145 | 社团活动基地公共区-底部轻质饰面 | 1、信息参数：2mm复合卷材地板。 材质：聚氯乙烯。 产品结构：上下五层：UV涂层、印花彩膜层、0.45mm耐磨层、玻璃纤维稳定层、1.65mm密实层。 产品规格：产品2mm厚度，卷材，宽幅2米，长度20米，克重3.3±0.5千克每平方米。 性能要点： 外观质量：无裂纹、分层、断裂，无折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形，无明显套印偏差、色差、污染等缺陷； 加热尺寸变化率：纵向≤0.40；横向≤0.40； ★依据GB/T19889.3-2005标准进行PVC地板隔声性能试验，试验结果：PVC地板隔声性能≥24dB； ★依据GB/T6739-2022标准进行PVC地板铅笔硬度试验，试验结果：PVC地板铅笔硬度≥3B； ★依据GB/T21605-2008标准化学品急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级； ★依据GB/T11982.1-2015标准进行PVC地板焊接强度试验，试验结果：PVC地板焊接强度≥240；★投标文件中提供由具有CMA标识的完整的PVC地板检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 2、包含货物生产、运输、铺装。 | 平 | 350 |
| 146 | 社团活动基地公共区-卫生间整体改造 | 1、信息参数： 一、拆除项目： 原隔断拆除​ 材料：轻钢龙骨隔断框架（1.2m×0.6m，12mm厚防潮板） 工具：切割机、撬棍、防护网，断电断水后施工，垃圾外运至指定地点。 原洗手台及水池拆除​ 材料：拆除台下盆底座（含水管接口） 工具：角磨机、手锤，检查下水管道是否堵塞，清理基层。 二、新装设施​ 厕所隔断​ 材料：轻钢龙骨+防潮板（1.2m×0.6m，12mm厚） 配件：不锈钢合页、门锁（带紧急开关）、防撞角码 参数：隔断高度1.8m，门宽0.8m，底部离地150mm挡水条。 洗手台及台下盆​ 材料：人造石台面（600×450mm，厚度25mm） 配件：台下盆（PP材质，直径400mm）、冷热水龙头（节水型，DN15接口） 水路：PPR冷热水管（DN25，左热右冷，间距15cm），下水器（防臭存水弯，深度≥50mm）。 蹲便器及小便池​ 蹲便器​：陶瓷一体式，带冲水阀（DN50接口），存水弯深度≥50mm。 小便池​：陶瓷一体式，存水弯深度≥50mm，防臭阀（DN25接口）。 配件：感应冲水器。 三、水路系统改造​ 给水管​ 材料：PPR管（冷水管DN25，热水管DN20，耐温≥95℃） 阀门：铜质角阀（DN15，耐压0.6MPa），水表（DN25）。 坡度：排水管坡度≥2%（坡向地漏）。 排水系统​ 材料：PVC-U双壁波纹管（DN110，环刚度≥8kN/m²） 配件：45°斜三通、存水弯（水封深度≥50mm）。 排水坡度：主管道坡度≥1%，支管道≥0.5%。 四、排风系统​ 排风机​ 型号：轴流式低噪音风机（功率50W，风量≥450m³/h，噪音≤40dB）。 风管：镀锌钢板（厚度0.75mm，坡度1%）。 风口：百叶风口（面积≥0.3m²，安装高度距顶板≤300mm）。 补风系统​ 进风口：外墙百叶（面积≥0.2m²），与排风量匹配。 控制：联动开关（排风开启时补风自动启动）。 五、辅材及设备​ 防水工程​ 材料：高分子丙纶防水卷材（厚度≥0.8mm），防水涂料（JS-II型）。 工艺：基层处理→涂刷2遍防水→闭水试验（48小时）。 地面及墙面​ 地砖：防滑陶瓷砖（300×300mm，吸水率≤0.5%）。 墙砖：釉面砖（300×450mm，耐污等级≥A级）。 其他配件​ 密封胶：中性防霉硅酮胶（耐候性≥20年）。 灯具：LED吸顶灯（功率18W，色温4000K）。 五金：不锈钢毛巾架（φ38mm，承重≥5kg）。 2、包含货物生产、运输、铺装。 | 个 | 2 |
| 147 | 社团活动基地公共区-门套及原门处理 | 1、信息参数： 旧门修复改色喷漆：原始钢质门及周边做保护。原始钢质门基层处理打磨，选用水性UV漆（固含量37.89%，密度1.06g/cm³），确保环保性与附着力。底漆需为环氧富锌防锈漆（干膜厚度30-50μm），面漆为聚氨酯磁漆（干膜厚度40μm），颜色需与设计样板色差≤30%。 门口修复：填补石膏+同色乳胶漆（与墙面颜色匹配）。 定制门套系统​ 门套板：材质：25mm厚多层胶合板。 颜色：胡桃木色，与门扇木皮同色系。 厚度：门套线宽80mm（含防撞圆角设计）。 2、包含货物生产、运输、铺装。 | 套 | 43 |
| 148 | 社团活动基地公共区-智能锁 | - 1、锁体结构：冷轧钢板面板+铝合金把手，适配门厚40-120mm，支持180°把手方向调节，兼容左/右开门。 - 2、锁芯等级：直插式C级锁芯，五防锁体设计4。 - 3、供电方式：4节5号电池（续航8-12个月），配备Type-C应急供电接口，支持充电宝临时供电。 - 4、解锁模块：半导体指纹识别（认假率<0.001%），支持100组指纹/密码/IC卡存储，虚位密码功能（防窥视） - 5、远程管理：通过微信小程序生成一次性临时密码，支持远程授权开锁及操作记录查询。 - 6、智能告警：实时推送撬锁、试错（5次失败锁定90秒）、低电量等异常状态至手机端。 - 7、模式设置：独有“常开模式”，可设定时段允许自由进出。 - 8、包含货物生产、运输、铺装。 | 套 | 43 |

（四）本项目不接受进口产品投标

（五）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 书画社-顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 2 | 书画社-灯光系统 | 工 业 |
| 3 | 书画社-木制艺术造型 | 建筑业 |
| 4 | 书画社-木制艺术展览板 | 工 业 |
| 5 | 书画社-木制书法用具陈列区 | 工 业 |
| 6 | 书画社-中式仿古书画桌椅套装 | 工 业 |
| 7 | 书画社-桌面画架 | 工 业 |
| 8 | 书画社-学生级素描套装 | 工 业 |
| 9 | 书画社-书画专用护眼灯 | 工 业 |
| 10 | 书画社-毛笔套装（进阶级） | 工 业 |
| 11 | 书画社-宣纸与毛边纸套装（进阶级） | 工 业 |
| 12 | 书画社-墨汁与砚台（进阶级） | 工 业 |
| 13 | 书画社-书画基础配置包套装 | 工 业 |
| 14 | 书画社-交互式书画桌系统（含书画椅） | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 书画社-空调系统 | 工 业 |
| 16 | 书画社-遮光帘 | 工 业 |
| 17 | 书画社-底部轻质饰面 | 工 业 |
| 18 | 党校/团室/志愿者社团-会议桌 | 工 业 |
| 19 | 党校/团室/志愿者社团-会议椅 | 工 业 |
| 20 | 党校/团室/志愿者社团-置物架 | 工 业 |
| 21 | 党校/团室/志愿者社团-顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 22 | 党校/团室/志愿者社团-灯光系统 | 工 业 |
| 23 | 党校/团室/志愿者社团-木制艺术造型 | 工 业 |
| 24 | 党校/团室/志愿者社团-木质艺术展览板 | 工 业 |
| 25 | 党校/团室/志愿者社团-木质志愿者文化陈列区 | 工 业 |
| 26 | 党校/团室/志愿者社团-空调系统 | 工 业 |
| 27 | 党校/团室/志愿者社团-遮光帘 | 工 业 |
| 28 | 棋社-顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 29 | 棋社-灯光系统 | 工 业 |
| 30 | 棋社-围棋象棋二合一棋盘套装 | 工 业 |
| 31 | 棋社-智能交互磁吸教学棋盘 | 工 业 |
| 32 | 棋社-电子棋钟 | 工 业 |
| 33 | 棋社-​棋盘清洁套装 | 工 业 |
| 34 | 棋社-智能对弈系统套装 | 软件和信息技术服务业 |
| 35 | 棋社-传统中式棋艺桌 | 工 业 |
| 36 | 棋社-传统中式棋艺椅 | 工 业 |
| 37 | 棋社-传统中式观棋椅 | 工 业 |
| 38 | 棋社-木制艺术造型 | 工 业 |
| 39 | 棋社-木制艺术展览板A | 工 业 |
| 40 | 棋社-木制艺术展览板B | 工 业 |
| 41 | 棋社-古典棋谱造型 | 工 业 |
| 42 | 无线教学扩声主机 | 工 业 |
| 43 | 无线麦克风 | 工 业 |
| 44 | 无线教学扩声音箱 | 工 业 |
| 45 | 棋社-空调系统 | 工 业 |
| 46 | 棋社-遮光帘 | 工 业 |
| 47 | 发绣制作社-顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 48 | 发绣制作社-灯光系统 | 工 业 |
| 49 | 发绣制作社-艺术造型 | 工 业 |
| 50 | 发绣制作社-艺术氛围展示 | 工 业 |
| 51 | 发绣制作社-木制艺术展览板 | 工 业 |
| 52 | 发绣制作社-多功能储物柜 | 工 业 |
| 53 | 发绣制作社-便携式绣架 | 工 业 |
| 54 | 发绣制作社-可调式刺绣台 | 工 业 |
| 55 | 发绣制作社-针线收纳盒 | 工 业 |
| 56 | 发绣制作社-发绣工作台套装 | 工 业 |
| 57 | 发绣制作社-发绣工作椅 | 工 业 |
| 58 | 发绣制作社-传统技艺百科知识系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 59 | 发绣制作社-发绣技艺基础配置包套装 | 工 业 |
| 60 | 发绣制作社-空调系统 | 工 业 |
| 61 | 发绣制作社-定制竹帘 | 工 业 |
| 62 | 非遗手工社-顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 63 | 非遗手工社-灯光系统 | 工 业 |
| 64 | 非遗手工社-非遗手工基础配置包套装 | 工 业 |
| 65 | 非遗手工社-多功能操作台 | 工 业 |
| 66 | 非遗手工社-多功能操作台凳 | 工 业 |
| 67 | 非遗手工社-多功能储物台 | 工 业 |
| 68 | 非遗手工社-陶艺拉坯机 | 工 业 |
| 69 | 非遗手工社-木刻刀套装 | 工 业 |
| 70 | 非遗手工社-电动雕刻机 | 工 业 |
| 71 | 非遗手工社-篆刻刀 | 工 业 |
| 72 | 非遗手工社-印床 | 工 业 |
| 73 | 非遗手工社-拓印工具包 | 工 业 |
| 74 | 非遗手工社-手摇缝纫机 | 工 业 |
| 75 | 非遗手工社-非遗文化智能交互系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 76 | 非遗手工社-艺术氛围展示 | 工 业 |
| 77 | 非遗手工社-木制艺术展览板 | 工 业 |
| 78 | 非遗手工社-空调系统 | 工 业 |
| 79 | 非遗手工社-定制竹帘 | 工 业 |
| 80 | 摄影社-顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 81 | 摄影社-灯光系统 | 工 业 |
| 82 | 摄影社-艺术造型 | 工 业 |
| 83 | 摄影社-木制艺术展览板 | 工 业 |
| 84 | 摄影社-入门级相机（学生级） | 工 业 |
| 85 | 摄影社-摄影基础配置包套装 | 工 业 |
| 86 | 摄影社-艺术展示画框 | 工 业 |
| 87 | 摄影社-摄影幕布 | 工 业 |
| 88 | 摄影社-洽谈桌 | 工 业 |
| 89 | 摄影社-洽谈椅 | 工 业 |
| 90 | 摄影社-空调系统 | 工 业 |
| 91 | 摄影社-遮光帘 | 工 业 |
| 92 | 锡剧社-中式仿古座椅 | 工 业 |
| 93 | 锡剧社-中式花架 | 工 业 |
| 94 | 锡剧社-顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 95 | 锡剧社-灯光系统 | 工 业 |
| 96 | 锡剧社-木制艺术造型 | 建筑业 |
| 97 | 锡剧社-锡剧舞台氛围展示 | 工 业 |
| 98 | 锡剧社-文化戏曲交互系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 99 | 锡剧社-木制艺术展览板A | 工 业 |
| 100 | 锡剧社-木制艺术展览板B | 工 业 |
| 101 | 锡剧社-锡剧化妆台组合套装 | 工 业 |
| 102 | 锡剧社-移动舞台车 | 工 业 |
| 103 | 锡剧社-锡剧基础配置包套装 | 工 业 |
| 104 | 锡剧社-空调系统 | 工 业 |
| 105 | 锡剧社-定制竹帘 | 工 业 |
| 106 | 非遗美食社-顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 107 | 非遗美食社-灯光系统 | 工 业 |
| 108 | 非遗美食社-木制艺术造型展览板 | 工 业 |
| 109 | 非遗美食社-厨房电子秤 | 工 业 |
| 110 | 非遗美食社-量杯套装 | 工 业 |
| 111 | 非遗美食社-食品级清洁刷 | 工 业 |
| 112 | 非遗美食社-​传统模具套装 | 工 业 |
| 113 | 非遗美食社-密封保鲜盒 | 工 业 |
| 114 | 非遗美食社-小型高压锅 | 工 业 |
| 115 | 非遗美食社-小型绞肉机 | 工 业 |
| 116 | 非遗美食社-螺旋破碎榨汁机 | 工 业 |
| 117 | 非遗美食社-小型微波炉 | 工 业 |
| 118 | 非遗美食社-多功能蒸煮一体机 | 工 业 |
| 119 | 非遗美食社-电炸锅 | 工 业 |
| 120 | 非遗美食社-和面机 | 工 业 |
| 121 | 非遗美食社-传统石磨 | 工 业 |
| 122 | 非遗美食社-非遗美食基础配置包套装 | 工 业 |
| 123 | 非遗美食社-仿古桌凳套装 | 工 业 |
| 124 | 非遗美食社-非遗美食操作台 | 工 业 |
| 125 | 非遗美食社-空调系统 | 工 业 |
| 126 | 非遗美食社-遮光帘 | 工 业 |
| 127 | 民乐社-顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 128 | 民乐社-灯光系统 | 工 业 |
| 129 | 民乐社-民乐演奏地台 | 工 业 |
| 130 | 民乐社-木制艺术造型展览板A | 工 业 |
| 131 | 民乐社-木制艺术造型展览板B | 工 业 |
| 132 | 民乐社-乐器陈列艺术造型 | 建筑业 |
| 133 | 民乐社-音响与扩音系统套装 | 工 业 |
| 134 | 民乐社-民乐基础配置包套装 | 工 业 |
| 135 | 民乐社-凳子 | 工 业 |
| 136 | 民乐社-二胡（学生级） | 工 业 |
| 137 | 民乐社-琵琶（学生级） | 工 业 |
| 138 | 民乐社-古筝（学生级） | 工 业 |
| 139 | 民乐社-竹笛（学生级） | 工 业 |
| 140 | 民乐社-笙（学生级） | 工 业 |
| 141 | 民乐社-智能钢琴 | 工 业 |
| 142 | 民乐社-空调系统 | 工 业 |
| 143 | 民乐社-遮光帘 | 工 业 |
| 144 | 社团活动基地公共区-艺术造型展览板 | 工 业 |
| 145 | 社团活动基地公共区-底部轻质饰面 | 工 业 |
| 146 | 社团活动基地公共区-卫生间整体改造 | 建筑业 |
| 147 | 社团活动基地公共区-门套及原门处理 | 建筑业 |
| 148 | 社团活动基地公共区-智能锁 | 工 业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

注：本项目为货物类项目，货物应当全部由中小企业制造且使用该中小企业商号或者注册商标，方可享受中小企业扶持政策，不对其中涉及的工程承建商作出要求。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 32分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×32。 |
| 二 | 技术部分 | 技术参数 响应情况 | 34分 | 对招标需求书的要求进行评审（基础分34分），完全满足招标文件要求的不扣分； 其中：标“★”指标为重点响应项，每发现一处负偏离扣2分，扣完为止。 注：对于采购文件中需提供证明材料作为佐证的参数，供应商应按要求提供，否则视为负偏离。 |
|  |  | 售后服务 | 8分 | 对投标人提供售后服务人员社保、售后服务计划、售后服务响应时间、售后服务方式方面进行综合评审，无任何缺项得8分，有任意一缺项扣2分。 |
|  |  | 技术服务方案 | 8分 | - 投标人提供的方案，需全面涵盖项目需求分析、服务内容规划、进度管理、质量管理，全面涵盖得8分，有任意一缺项扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 项目实施方案 | 8分 | （1）提供对于物流环节和货物到达现场后分配环节的控制方案得2分，不提供不得分。 （2）对照招标文件内的清单，提供相应产品的安装说明和使用说明得2分，不提供不得分 （3）根据项目实际情况，结合本次采购产品清单，为采购人推荐有效的安装布置方案得2分，不提供不得分。 （4）针对本项目的产品，制定确保安装、调试、验收环节的质量保证措施的方案得2分，不提供不得分。 |
| 三 | 商务部分 | 功能演示 | 10分 | 发绣制作社-传统技艺百科知识软件系统演示： - 触摸屏报纸选择：支持读者在触摸屏上进行图书选择，图书列表的展现以最新的头版版面缩略图为导航。读者选择阅读某本图书，触摸屏通过“双页浏览”模式展现图书各版面缩略图，读者可通过触摸点击版面导航进行翻页操作，或通过触摸移动方式进行翻页阅读。（2分） - 版面需要有报纸,图书,期刊,视频,音频,党建网站,视频广告,公告新闻等模块。支持手机微信或者其它扫码方式直接扫二维码下载阅读报纸，期刊，图书，视频，音频文件到手机阅读。可以支持手机APP阅读和平板墨水屏阅读本阅读。（2分） - 锡剧社-文化戏曲交互软件系统演示： - （1）戏曲欣赏：丰富的戏曲欣赏内容，含有京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧，锡剧等精选经典曲目片段，海量资源，按类别分类，便于学习。（2分） - （2）虚拟拍照：人脸追踪识别技术与戏曲的结合，通过数字互动，实现传统与科技的结合，有趣的表现形式，更能引起体验者的兴趣，更有利于戏曲的传播。（2分） - （3）数据统计：设备运转情况，数据分析；每月每周每日体验总人次数据图；五大戏剧独立的学习观看人次；互动体验人次；朋友圈分享数据；可以与第三方数据平台共享数据，实现数据嫁接。（2分） 注：禁止使用多个软件叠加实现以上功能。 - 功能演示文件单个视频大小及格式符合系统要求。演示视频时间控制在10分钟以内。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号         。

……

八、投标函

致：江苏省东台中学

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省东台中学组织的采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。