询 价 通 知 书

项目名称：宿迁木渎实验学校2025年实验室仪器设备采购及安装项目

项目编号： JSZC-321302-ZCZX-X2025-0095

（货物类项目，非专门面向中小企业）

采购人：宿迁木渎实验学校

采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2025年9月16日

- 目  录

第一章  询价邀请函	2

第二章  供应商须知	5

第三章  合同格式及条款	22

第四章  采购需求	31

第五章  评标办法	211

第六章  响应文件格式	213

第一章  询价邀请函

受[宿迁木渎实验学校]的委托，[中诚智信工程咨询集团股份有限公司]就[宿迁木渎实验学校2025年实验室仪器设备采购及安装项目]([JSZC-321302-ZCZX-X2025-0095 ])项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

项目概况

(宿迁木渎实验学校2025年实验室仪器设备采购及安装项目)询价项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载自行免费下载询价通知书，并于2025年9月22日09点 30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-321302-ZCZX-X2025-0095

2.项目名称：宿迁木渎实验学校2025年实验室仪器设备采购及安装项目

3.预算金额：105万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为105万元，高于此限价作无效标处理。

5.采购需求（简介）：宿迁木渎实验学校2025年拟采购拟采购生物实验室、物理实验室、化学实验室等仪器设备一批，详细内容见本询价通知书第四章。

6.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成货物的全部交付并安装调试完毕。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。

信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，投标人提供的货物符合情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取采购文件

1.时间：2025年9月16日至2025年9月19日18：00。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商参与多个包投标的，应按包分别获取询价通知书。供应商未按要求获取询价通知书导致无法投标的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、开标时间：2025年9月22日09点 30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

询价邀请函及询价通知书公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。询价邀请函发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

- 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82963292 。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁木渎实验学校

地址：宿迁市宿城区黄海大道368号

联系人：陆主任

联系方式：0527-80880520

2.采购代理机构信息

名 称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地　址：苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁）

联系人：张苏云

联系方式：18351066083

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  供应商须知

一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取询价采购(以下简称询价)方式，本询价通知书仅适用于询价邀请函中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足询价邀请函中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本询价通知书实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次询价采购由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、询价费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：本项目代理服务费按代理合同约定收取。可由数字人民币支付。

- 5、询价通知书的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价通知书的规定和约束。

- 二、询价通知书

- 6、询价通知书构成

6.1询价通知书由以下部分组成：

（1）询价邀请函

（2）供应商须知

（3）评审方法与评审标准

（4）采购需求

（5）合同文本

（6）响应文件格式

请仔细检查询价通知书是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价通知书要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价通知书作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、询价通知书的澄清

7.1 任何要求对询价通知书进行澄清的供应商，应在询价截止期 3 日前按询价邀请函中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、询价通知书的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少3日前发出；不足3日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对询价通知书进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4询价通知书的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为询价通知书的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取询价通知书的潜在供应商。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后询价通知书），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的询价通知书，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关询价的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“询价通知书”的所有内容，按“询价通知书”的第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次询价不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“询价通知书”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照询价通知书第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评委会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的询价通知书不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的询价通知书为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）询价通知书要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

- 11、证明询价响应标的符合询价通知书规定的文件

11.1供应商应按照询价通知书要求提交证明文件，证明其及询价响应标的符合询价通知书规定。

11.2询价通知书对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1供应商应按照询价通知书规定格式填报分项报价表。

12.2询价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价通知书中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、检测、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

- 13、响应及偏离表

13.1供应商需对询价通知书中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 供应商应按照询价通知书中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、响应有效期

15.1响应有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应询价通知书而予以拒绝。

- 16、响应有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原响应有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2成交人的响应文件作为项目服务合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 17、响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价邀请函中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本询价通知书第二章第26.1.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改询价通知书酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、响应文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目询价活动。

20.2响应文件的修改

20.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.3在提交响应文件截止时间至询价通知书中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购代理机构将在询价邀请函中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布供应商名称、投标价格和询价通知书规定的需要宣布的其他内容。

21.3供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5资格审查

21.5询价小组应当依法对供应商的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

- 22、询价小组

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织询价小组（以下简称评委会）进行评标。

22.2 询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 23、评审过程的保密与公正

23.1询价小组、采购人或采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响项目评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购代理机构和询价小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 24、响应文件的澄清

24.1评标期间，评委会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对响应文件的初审

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：由询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，询价小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据询价通知书的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

25.1.3对各供应商符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价通知书的要求。实质性响应的投标应该是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与询价通知书规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价通知书不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应询价通知书的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应随时保持系统在线或保持通讯畅通，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.1.2 供应商未按照询价通知书要求上传电子响应文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4供应商不具备询价通知书中规定资格要求的。

26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合询价通知书中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 响应文件未按照询价通知书要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本询价通知书规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定询价通知书存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对询价通知书做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行

六、定标

- 27、确定成交单位

27.1成交候选人的选取原则和数量见询价通知书第五章规定。

27.2 按以下第（ 2 ）种方式确定成交人

（1）评委会直接确定排名第一的成交候选人为成交人；

（2）采购人在评委会推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。

按第2种方式确定成交人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。

27.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本询价通知书中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：中诚智信工程咨询集团股份有限公司或宿迁木渎实验学校

联系电话：18351066083或0527-80880520

通讯地址：苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁）  宿迁市宿城区黄海大道368号

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉

- 29、成交通知书

29.l 成交结果确定后，采购代理机构将向成交人发出成交通知书。请成交人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 30. 签订合同

按照以下第 (2) 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 a 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

- 33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%（采购合同签订后收到成交供应商发票10工作日内付预付款）；

进度款：设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，供应商开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向供应商支付合同剩余全部价款。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 合同格式及条款

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

宿迁木渎实验学校2025年实验室仪器设备采购及安装项目采购合同

专用条款

采购单位（全称）：（简称甲方）

中标供应商（全称）：（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号，项目名称：宿迁木渎实验学校2025年实验室仪器设备采购及安装项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元的标的物（货物）。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 产品名称.品牌.规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |

二、供货期限、地点

（一）供货期限：合同签订后30日历天内完成货物的全部交付并安装调试完毕

（二）供货地点：采购人指定地点

三、质量技术标准

质量要求：合格。乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，实现响应文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）乙方货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。验收时所有物品以现场测量为准（含部分破坏性测量和称重），为了保证产品质量，所供产品在达到参数的同时，还必须保证甲方能够正常使用 。

（二）若因乙方原因造成无法验收通过的，甲方将拒绝付款，并追究乙方的违约责任。乙方向采购人提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

六、付款方式：

预付款：合同金额的30%（采购合同签订后收到成交供应商发票10工作日内付预付款）；

进度款：设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，供应商开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向供应商支付合同剩余全部价款。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修3年。维保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题2 小时内电话支持，难点、重点问题24小时内现场解决，维保期内相关费用由乙方承担，维保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限以给甲方造成的实际损失为准。损失一旦达到误期货物或服务合同价的 5%，甲方有权强制解除合同并不返还履约保证金。

（二）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延迟付款一日的应付而未付款的  /   %计算，最高限额为本合同总价的  /   %；延迟付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

（三）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（四）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（五）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、采购文件、响应文件及供应商在报价时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十二、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲方执肆份、乙方各执贰份。

十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即              。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即                      。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十五、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十七、包装要求

（一） 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十八、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。货物的现场拆卸、安装、调试运行等项目实施过程中产生的一切安全问题由乙方负责。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 5  %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 a  种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限度为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）                        乙方：  （盖章）

地址：                               地址：

法定（授权）代表人(签字或盖章)：     法定（授权）代表人(签字或盖章)：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

2025年    月   日                    2025年   月   日

- 附件1:                  项目廉政责任书

采购人：                              （简称甲方）

成交供应商：                          （简称乙方）

在                          实施过程中，为加强项目廉政建设，规范项目建设各项活动中甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设项目的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设项目合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设项目管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该建设项目的工作人员，在项目建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关方针、政策，执行项目建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设项目采购合同的组成部分，与建设项目采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格之日止。

六、责任书份数

本责任书一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执陆份，乙方执贰份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人(签字或盖章)： | 法定代表人(签字或盖章)： |

年  月  日                                       年  月  日

项目廉政责任书

采购人（全称）：                               （简称甲方）

成交供应商（全称）：                        （简称乙方）

在                  实施过程中，为加强项目廉政政府采购，规范项目采购各项活动中甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政政府采购的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家有关法律法规，相关政策，以及廉政采购的各项规定。

1.2严格执行采购项目合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反政府采购项目管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该政府采购项目的工作人员，在项目政府采购的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目政府采购管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目政府采购的有关方针、政策，执行项目政府采购强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一，二条责任行为的，依据有关法律法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一，三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为政府采购项目采购合同的组成部分，与政府采购项目采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格之日止。

六、责任书份数

本责任书壹式陆份，均具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人（签章）：

签订日期：2025年  月  日

法定代表人（签章）：

签订日期：2025年   月  日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

一、项目概况

宿迁木渎实验学校拟采购生物实验室、心理咨询室、史地教室等仪器设备一批，本项目最高限价为105万元。

二、合同履行期限、地点及要求

交货期：合同签订后30日历天内完成货物的全部交付并安装调试完毕；

免费保修期：3年，自项目验收合格之日起；

供货地点：采购人指定地点；

质量要求：合格。

三、付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%（采购合同签订后收到成交供应商发票10工作日内付预付款）；

进度款：设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，供应商开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向供应商支付合同剩余全部价款。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

四、采购清单及技术参数

本项目的核心产品为：小篮球架

| 1、初中生物实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2400*700*850mm （±10mm） 2.台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚的高强度金属树脂理化板； 3.桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.结构：演示台设有储物柜 含330*440mmPP水槽、下水管及三联水嘴； 5.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6.下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞； 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 实验桌 | 1.规格：1200*600*780mm（±10mm） 2.台面：采用12.7mm实芯理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。 3.台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 4.立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5.书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 6.整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 | 26 | 张 |  |
| 4 | 功能柱 | 1.规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型； 2.PP原材料检测: 维卡软化温度检测判定基准：≥72.4℃，检测结论：符合；热变形温度检测判定基准：≥89.5℃，检测结论：符合； 9341-2008弯曲强度检测判定基准：≥27，检测结论：符合；悬臂梁缺口冲击强度检测判定基准：≥10，检测结论：符合；邵氏硬度检测判定基准：≥65。 | 26 | 个 |  |
| 5 | 水槽柜 | 1.规格：450*600*850mm；壁厚3mm，水槽后端高出水槽两侧50mm； 2.水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm； 3.水槽柜抽屉的甲醛未检出。 | 14 | 个 |  |
| 6 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 | 14 | 套 |  |
| 7 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 14 | 套 |  |
| 8 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞； 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 14 | 套 |  |
| 9 | 学生安全电源 | 1.学生电源采用集中供电的嵌入式受控电源； 2.学生电源显示交直流电压。既能独立操作，也能被教师控制； 3.学生低压交流电源电压为0V-24V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能； 4.学生低压直流电源电压为0V-24V/2A，分辨率为0.1V；要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调； 5.学生电源被教师控制及锁定后，学生端不能操作； 6.液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流； 7.配置2组220V国标5孔插座，保险过载保护。 8.可以盖上隐藏起来 用的时候再拿出来。 | 26 | 套 |  |
| 10 | 教师总控电源 | 1.教师控制台控制区采用7寸触摸屏操作方式； 2.采用火线、零线双组开关的漏电保护器，电流63A； 3.具有年月日、时分秒、定时自动关机功能； 4.定时关机时间，可以教师根据任务要求按需设定； 5.采用7寸触摸屏控制，显示教师和学生交直流电压、电流； 6.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制； 7.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A； 8.教师集中供电控制学生低压，根据学生需求按相应的数值确定。教师监控分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁； 9.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能； 10.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能； 11.大电流短时输出。8秒自动关断； 12.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能； 13.电源的性能符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 实验凳 | 规格：Φ300*450*500mm 1.凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光； 2.脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型； 4.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm；凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 52 | 条 |  |
| 12 | 实验光源 | 采用塑料材质的灯座支架，7w的LED光源；亮度高，光照角度可调；节能环保。 | 27 | 套 |  |
| 13 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 其他 | 1.现场勘察，电气布线（地面以上部分）：阻燃线管；2.5平方国标铜芯线材，符合国家标准。 2.现场勘察，给、排水系统（地面以上部分）：ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设；排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 3.现场勘察 亚克力校园文化 长3500mm*高1700mm，安装要求：5mm亚克力反打，10mm高密度雪弗板激光切割 ，uv数码打印，贴墙安装；由供应商设计图纸，经采购人确定后实施。 4.地面铺设，钢结构支架，陶瓷静电地板60cm*60cm铺设，中标后提供施工图纸。 | 1 | 项 |  |

| 2、初中生物准备室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 准备台 | 1.规格：3000*1200*760mm；450*600*850mm；水槽 2.台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角，两端为半径1000mm圆弧； 3.台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760四张桌架拼接而成； 4.桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm； 5.立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm；前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm；中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×26mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6.书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型； 7.整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成； 8.可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料； 9.水槽柜规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，水槽后端高出水槽两侧50mm。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 中央台试剂架 | 1.规格：2200*300*750mm； 2.双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用80*42*1.0mm，护栏采用30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。 3.中央台试剂架表面耐污染至少通过10种化学试剂测试、中性盐雾试验至少≥10h，检测结果达到10级；人工气候老化性≥10h，检测结果达到10级；提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的有效的产品合格性检测报告。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 滴水架 | 1.材质:高密度PP。 2.尺寸：550*400*120mm，27支滴水棒。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 | 1 | 组 |  |
| 4 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞； 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 仪器柜 | 1.规格：450*900*1800mm（±10mm）； 2.材质：PP材质； 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 6.层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间； 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用； 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 9.仪器柜内部无可视金属材料； 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 11.仪器柜甲醛检测结果：≤0.1mg/l；DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP，检测结果均符合要求。 | 8 | 台 |  |
| 8 | 药品柜 | 1.规格：450*900*1800mm（±10mm）； 2.材质：PP材质； 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 4.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 5.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一体注层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间； 7.门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用； 8.门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 9.药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性； 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接； 11.阶梯：配一块阶梯；规格245*120*800mm,整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度60mm，宽度112mm，同层板组成三层阶梯； 12.药品柜的甲醛检测结果：≤0.1mg/l； 13.药品柜表面通过≥10项化学试剂测试检测：盐酸（37%）、三氯甲烷、硫酸（98%）、氢氧化钠溶液（40%）等10种以上试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”，提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的有效的产品合格性检测报告。 | 8 | 台 |  |
| 9 | 显微镜 | 1.尺寸：125*182*310mm 2.物镜组成：太空镜+光学镜片 15000倍高清 移动卡尺 3.单木直筒 单层方平台 | 27 | 台 |  |

| 3、初中物理实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师演示台 | - 规格：2400*700*850mm （±10mm）； 2.台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板； 3.桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.结构：演示台设有储物柜 5.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6.台面环保性能：甲醛释放量小于0.1mg/l；挥发性有机化合物（72h），检验结果苯含量≤1.20（μg/m³），甲苯≤2.61（μg/m³），二甲苯≤2.39（μg/m³）； 7.台面物理性能：表面耐水蒸气，结果为5级，无变化；抗冲击性能≥4.0mm；表面耐划痕2.5N表面无＞90%的连续划痕；吸水厚度膨胀率≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象；表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化；静曲强度检测结果≥105Mpa，弹性模量≥10640Mpa，耐光色牢度>4级；顺纹抗压强度不小于88MPa，表面胶合强度不小于3.90MPa，防潮性能＞4.0MPa； 8.教师演示台整体通过垂直静载荷试验(主桌面）测试，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）。 - 注：提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的有效的产品合格性检测报告，检测内容包含6-7项，检测报告依据国家相关标准。 | 2 | 张 |  |
| 2 | 教师总控电源 | 1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A； 2.采用密码开机管理。具有年月日，时分秒，定时自动关机功能； 3.定时关机时间可以教师根据任务要求按需设设定； 4.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A； 5.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能； 6.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能 7.大电流短时输出，8秒自动关断； 8.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能； 9.电源的性能符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求； | 2 | 台 |  |
| 3 | 实验桌 | 1.规格：1200*600*780mm（±10mm） 台面：采用12.7mm实芯理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角； 2.台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm； 3.立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4.书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型； 5.整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 | 52 | 张 |  |
| 4 | 实验凳 | 规格：Φ300*450*500mm 1.凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 2.脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 4.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm；凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫 | 104 | 条 |  |
| 5 | 全智能系统控制箱 | 1.规格：450*200*900mm(±5mm)； 2.控制箱内置：3P总电源开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源； 3.电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套。 4.摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）； 5.电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制； 6.照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； | 2 | 台 |  |
| 6 | 智能控制器 | 1.规格：≥10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）； 2.摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； 3.电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； 4.照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； | 2 | 套 |  |
| 7 | app吊装控制 | 1.APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便； 2.APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0-30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水/电/风/灯的开启与关闭等； 3.APP移动设备与智能控制屏可以同步操作； | 2 | 项 |  |
| 8 | 温湿度探测 | 1.系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考； | 2 | 项 |  |
| 9 | 吊装主体框架 | 1.采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀； 2.端头采用整体ABS注塑成型； 3.符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于3项内容检测，检测结果均为合格；符合《色漆和清漆 漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格； 4.环保性能：符合性能测试甲醛释放量不大于0.1mg/l； 5.吊装主体框架符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验≥10h，检测结果达到10级；提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的有效的产品合格性检测报告。 6.吊装主体框架依据GB/T7141-2008检测标准，热老化至少50h，检测结果：外观无明显变化。 | 26 | 套 |  |
| 10 | 主体保护罩 | - 铝合金型材，辅件采用ABS板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内； 2.符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于5项内容检测，检测结果均为合格；符合《色漆和清漆 漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格； 3.ABS原材料检测：密度，判定基准：≥1.0g/cm³，检测结论:符合；灰分，判定基准：≥0.3，检测结论:符合；邵氏硬度，判定基准：≥73，检测结论:符合； - 4.铝合金型材检测性盐雾试验≥10h，检测结果达到10级；提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的有效的产品合格性检测报告。 5.铝合金型材检测耐人工气候老化性≥10h，检测结果达到10级。 | 26 | 套 |  |
| 11 | 智能摇臂升降系统 | 1.摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用65*61*2mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计； 2.功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块； 3.系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止，具有过流保护功能； | 26 | 个 |  |
| 12 | 集成功能模块 | 1.采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置； 2.符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于5项内容检测，检测结果均为合格；符合《色漆和清漆 漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格。 | 26 | 套 |  |
| 13 | 电源供应模块 | 1.接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制； 3.直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，显示“OVER”过载短路保护提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优； 4.电源配置1.3寸128*64 OLED屏，显示电压，电流，温度，湿度等信息；对比度优于液晶屏，角度广，更具可读性； 5.学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定标识显示后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 6.采用485网络模块接口，即插即用。 | 52 | 组 |  |
| 14 | 保险模块 | 1.系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性； | 52 | 组 |  |
| 15 | 急停装置 | 1.铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性； | 26 | 组 |  |
| 16 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 2 | 项 |  |
| 17 | 智能照明 | 1200*80mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*80mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板；满足教室照明要求。 | 52 | 套 |  |
| 18 | 吊装端头 | 1.整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置蓝色装饰条。 | 8 | 个 |  |
| 19 | 安装支架 | 1.采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 2 | 室 |  |
| 20 | 学生端分组控制系统 | 1.定制，每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭，安全性高、实用性强。 | 2 | 项 |  |
| 21 | 系统调试 | 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2.系统结构调试； 3.系统控制调试； 4.供电系统调试； 5.照明系统调试。 | 2 | 套 |  |
| 22 | 系统安装辅件 | 1.采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 2.主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 3.材质符合国家及环保要求。 | 2 | 项 |  |
| 23 | 环境布展 | 长3500mm*高1700mm，安装要求：5mm亚克力反打，10mm高密度雪弗板激光切割 ，uv数码打印，贴墙安装；由供应商设计图纸，经采购人确定后实施。 | 2 | 室 |  |

| 4、初中物理器材室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 摩擦力演示器 | 1.由铝型材底座组件、电机、摩擦力背板、摩擦板、摩擦块（3种摩擦面）、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳等组成。 2.铝型材底座组件： 产品组成：端盖、铝型材底座、电机等。 规格：底座尺寸：导轨尺寸1300×90×30mm(±5mm)；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：电泳发黑；端盖尺寸：90*30mm(±5mm)，ABS塑料精密注塑成型；功能描述：多个零件组合集成在底座，为摩擦力实验提供运动和安装平台。 摩擦块： 数量：3；尺寸规格：120*80*40mm（±5mm），材质工艺：木质。功能描述：作为摩擦力主要部件，3种不同摩擦面，与摩擦板接触，进行摩擦力实验。 摩擦板： 尺寸规格：120*80*40mm（±5mm），材质工艺：木质。功能描述：作为摩擦力主要部件，3种不同摩擦面，与摩擦板接触，进行摩擦力实验。 摩擦力背板： 尺寸规格：400*200*5mm（±5mm）；材质工艺：黑色亚克力，雕刻机一体成型；表面处理工艺：双色精密丝印；功能描述：表面印有使用说明，固定测力计支架及定滑轮，以便进行摩擦力实验。 能够完成的教学演示： 摩擦力相关实验等。 | 4 | 套 |  |
| 2 | 流体压强与流速关系演示器 | 1.由演示板（双面——液体式和气体式）、型材底座、透明盛液筒、变径管（3种不同口径）、玻璃立管（3个）、U型管（3支）等组成。气体式实验时须与气源配合使用。 2.演示板： 外形尺寸612*507*45mm（±5mm）；主要材质：ABS工程塑料、6063-T5材料；功能描述： 演示板为双面设置，液体式固定透明盛液筒、变径管（3种不同口径）、玻璃立管（3个）等，气体式固定变径管（3种不同口径）、U型管（3个）等，作为流体压强与流速关系实验的重要组成部分。 型材底座： 尺寸规格：580*160*35mm（±5mm）；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：黑色阳极氧化处理；功能描述：为器材提供安装固定的底座。 玻璃立管： 数量：3；规格：φ15mm*445mm（±5mm）；功能描述：实验时液体在玻璃立管中上升，通过其高度的比较判断液体压强的大小。 变径管： 尺寸规格：∅32mm（±5mm）；材质工艺：透明PC，精密注塑成型；功能描述：三段不同尺寸的管径，改变液体流速，达成实验目的。 3.能够完成的教学演示：气体压强与流速关系实验；液体压强与流速关系实验。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 声传播演示器 | 1.由面板、透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒等组成。 2.外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；透明容器有密封端盖，并有抽气装置；发声系统和接收系统均封于圆筒内。 能够完成的教学演示： 声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验。 | 4 | 套 |  |
| 4 | 声音能量演示器 | 1.由塑料底座、扬声器、接线柱等组成。 2.塑料底座： 尺寸规格：436*274*49mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。 3.发声腔体： 尺寸规格：160*100*4mm（±5mm），材质工艺：透明亚克力材质。功能描述：作为扬声器的安装载体。 能够完成的教学演示： 声音具有能量；声波吹蜡烛火焰等。 | 4 | 套 |  |
| 5 | 眼球仪 | 1.由眼球仪主体（含眼球剖面图）、五线激光光源、光学零件（正常眼球玻璃、远视眼球玻璃、近视眼球玻璃、近视镜玻璃、远视镜玻璃）组成。 2.眼球仪主体： 外形尺寸772*470（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；功能描述：整体为磁吸附式结构，配有眼球剖面图，光学零件及五线激光光源可以吸附在矩形光盘上演示眼睛的工作原理及视力矫正实验。 五线激光光源： 规格：尺寸133*89*30mm，工作电压DC3V；主要材质：ABS工程塑料、铜；工艺：塑料注塑成型；功能描述：激光光学光源，磁吸式，内置电池可充电，提供1～5线平行光源（中间绿色光源），配合光学零件可直接或眼球仪主体或其他磁性材料上完成多种光路的演示实验。 光学零件： 产品组成：正常眼球玻璃、远视眼球玻璃、近视眼球玻璃、近视镜玻璃、远视镜玻璃。 规格：统一厚度20mm；主要材质：PMMA；工艺：精加工、抛光；功能描述：磁吸式，配合激光光源可直接或吸附在眼球仪主体或其他磁性材料上进行光线折射等相应光学实验。 能够完成的教学演示： 眼睛的工作原理；近视眼矫正；远视眼矫正等。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1.由演示板、红色激光光源、绿色激光光源、光学配件（凸凹面镜、半圆玻璃砖、双凸透镜、双凹透镜、梯形玻璃砖、等边三角形玻璃砖、直角等腰三角玻璃砖）、平面镜和漫反射镜、水箱圆盘等组成。 2.演示板： 外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理,左右为ABS塑料精密注塑成型边框；表盘外径300mm，盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°～90°刻度：功能描述：整体为磁吸附式结构，可吸附激光光源、水箱圆盘、光学配件等进行相应光学实验。 光学零件： 产品组成：凸凹面镜、半圆玻璃砖、双凸透镜、双凹透镜、梯形玻璃砖、等边三角形玻璃砖、直角等腰三角玻璃砖。 规格：统一厚度20mm；主要材质：PMMA；工艺：精加工、抛光；功能描述：磁吸式，配合激光光源可直接或吸附在本演示板或其他磁性材料上进行光线折射等相应光学实验。 水箱圆盘： 规格：φ250mm*34mm（±5mm）；主要材质：PMMA；功能描述：磁吸式，可放入水等液体进行不同物质界面的折射实验。 能够完成的教学演示： 光的传播；光的反射；光的折射。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 箔片验电器 | 1.由底座、外壳、圆球、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱等组成。观察面采用透明材料，可直接观察到箔片的变化。 能够完成的教学演示： 2.检验物体是否带电；检验物体带的电是正或负；检验物体的绝缘性；感应起电实验；配合其他仪器进行静电学相应实验等。 | 26 | 对 |  |
| 8 | 指针验电器 | 1.由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接线柱等组成。观察面采用透明材料，可直接观察到指针的变化。 能够完成的教学演示： 2.检验物体是否带电；检验物体带的电是正或负；检验物体的绝缘性；配合其他仪器进行静电学相应实验等。 | 26 | 对 |  |
| 9 | 奥斯特实验演示器 | 1.塑料底座、开关、通电杆、翼形磁针组件、接线柱等组成。 2.塑料底座：尺寸规格：436*274*49mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。 通电杆： 尺寸规格：338*184*8mm（±5mm），材质工艺：高碳45#钢。表面处理：通体镀装饰铬；功能描述：作为电生磁的主要零件和载体，通电后周围产生磁场。 能够完成的教学演示： 奥斯特实验；通电导线周围存在磁场。 | 3 | 套 |  |
| 10 | 演示电磁继电器 | 1.由电磁线圈、铁芯、常开触点、常闭触点、弹簧、蜂鸣器、指示灯等组成。 2.外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致，红绿色指示灯分别指示常开和常闭状态。 能够完成的教学演示： 电磁继电器工作原理。 | 3 | 套 |  |
| 11 | 电流磁场演示器 | 由亚克力底座、螺线管、方形线圈、圆线圈等组成。 亚克力底座： 尺寸规格：250*250*55mm（±5mm），厚度5mm，材质：透明亚克力，良好耐候性；功能描述：良好的载体功能，为螺线管、单匝线圈、方形线圈提供良好牢固的平台；表面配有双色丝印的使用说明，美观简洁，方便直接进行实验操作。 螺线管： 尺寸规格：直径∅60mm，材质：透明PC材质，精密注塑成型；功能描述：为漆包线提供绕线载体。 能够完成的教学演示： 通电直导线、圆线圈、螺线管的磁场分布；右手定则。 | 3 | 套 |  |
| 12 | 磁场对电流作用实验器 | 1.由塑料底座、U型磁场器、铜管支架、黄铜管、接线柱等组成。 2.塑料底座：尺寸规格：265*170*40mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。 3.U型磁场器：尺寸规格：100*55*65mm（±5mm）；材质工艺：Q235A金属材质，表面双色喷漆；功能描述：为安装磁铁提供平台，中部空间宽敞，便于铜管在其中自由滚动。 4.能够完成的教学演示：观察通电导线在磁场中的受力情况；探究安培力的方向与电流方向、磁场方向的关系。 | 3 | 套 |  |
| 13 | 手摇交直流发电机 | 1.由定子、转子、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构、底板等部分组成。 2.能够完成的教学演示：手摇交流发电机发电及其原理；手摇直流发电机发电其原理。 | 3 | 个 |  |
| 14 | 空气压缩引火仪 | 1.由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，活塞与气缸气密性应良好，能引燃脱脂棉。 2.能够完成的教学演示：空气压缩引火实验。 | 3 | 个 |  |
| 15 | 气体做功内能减少演示器 | 1.由铝型材底座、贮气筒、压力表、出气阀、温度传感器、数显温度表、气筒等组成。 2.铝型材底座： 规格尺寸：底座尺寸400×90×35mm(±5mm)；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：电泳发黑；端盖尺寸：90*35mm(±5mm)，ABS塑料精密注塑成型；功能描述：多个零件组合集成在底座，为气体做功内能减少实验提供安装平台。 3.能够完成的教学演示：气体做功内能减少实验。 | 3 | 套 |  |
| 16 | 电机原理演示器 | 1.由定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等组成。 能够完成的教学演示： 直流电动机；直流发电机的结构及其基本原理；交流发电机的结构及其基本原理。 | 3 | 个 |  |
| 17 | 保险丝作用演示器 | 1.由保险丝（1A、2A、3A、5A）、实验导线、多芯导线、灯泡（10W）、灯泡（50W）、电流表、电压表等组成。 2.外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，配有3路并联电路，实验导线和保险丝位置处可自由更换，进行保险丝作用等相关实验演示。 3.能够完成的教学演示：导线都有允许通过的最大电流强度；保险丝的作用；保险丝的选用原则；输电导线上的电压降和功率损失；金属导体的电阻率随温度的升高而增大。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 双锥体上滚演示器 | 1.型材底座、锥体支撑杆、固定板、端盖、手柄、双锥体等。 2.型材底座： 尺寸规格：1050*160*35mm（±5mm）；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：黑色阳极氧化处理；功能描述：为器材提供安装固定的底座。 锥体支撑杆： 规格：1010*D12mmmm（±5mm）；材质：SUS304；功能描述：支撑双锥体在上面滚动，并可调节一端的间距。 3.能够完成的教学演示：双锥体上滚实验。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 单摆运动规律实验器 | 1.单摆半圆角度仪、双孔单摆悬臂杆、钓鱼线、带孔钢球等。 2.单摆半圆角度仪： 规格：直径200mm，厚度3mm，半圆形；材质：铝合金；工艺：细喷砂本色阳极化，双色丝印角度盘；功能描述：用于单摆实验器，提供角度指示； 双孔单摆悬臂杆： 规格：直径10mm，长度200mm，带3mm孔2个，间隔30mm；材质：304不锈钢；工艺：精加工；功能描述：配合双向转接头，作为1个或2个单摆的悬臂杆。 | 1 | 套 |  |
| 20 | 蒸汽机模型 | 1.双推动力蒸汽机，通过换向阀控制蒸汽，由气缸、气路、活塞、曲柄、连杆、飞轮、气室、换向阀等部件组成。可选择气源吹动或手动，配有调速机构。 2.能够完成的教学演示：演示蒸汽机结构及工作原理等实验。 | 4 | 套 |  |
| 21 | 汽油机模型 | 1.四冲程单缸汽油机剖面模型，由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成，可手动转动。 2.能够完成的教学演示：四冲程单缸汽油机的基本工作原理；常见单缸汽油机的主要构造。 | 4 | 个 |  |
| 22 | 柴油机模型 | 1.四冲程单缸柴油机剖面模型。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。可手动转动。 2.能够完成的教学演示：演示四冲程单缸柴油机的基本工作原理和常见单缸柴油机的主要构造。 | 4 | 个 |  |
| 23 | 演示电流表（磁吸） | 1.由外壳、表盘、调零旋钮、香蕉插头接线柱等组成。 2.外形尺寸：339*298*64mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；量程：-0.2A～0.6 A/-1A～3 A 双量程，功能描述：2.5级；磁吸式，内嵌磁铁，可调零，可以吸附在黑板，进行演示操作。 3.能够完成的教学演示：测量直流电流强度；配合其他电学及电磁学器材进行电学及电磁学实验等。 | 6 | 只 |  |
| 24 | 演示电压表（磁吸） | 1.由外壳、表盘、调零旋钮、香蕉插头接线柱等组成。 2.外形尺寸：339*298*64mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；量程：-1V～3V/-3V～15 V 双量程；功能描述：2.5级；磁吸式，内嵌磁铁，可调零，可以吸附在黑板，进行演示操作。 3.能够完成的教学演示：测量直流电压；配合其他电学及电磁学器材进行电学及电磁学实验等。 | 6 | 只 |  |
| 25 | 演示灵敏电流计（磁吸） | 1.由外壳、表盘、调零旋钮、香蕉插头接线柱等组成。 2.外形尺寸：339*298*64mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；量程：-300μA～300μA；功能描述：2.5级；磁吸式，内嵌磁铁，可以吸附在黑板，进行演示操作。 3.能够完成的教学演示：测量微小电流强度；配合其他电学及电磁学器材进行电学及电磁学实验等。 | 4 | 只 |  |
| 26 | 演示电表（磁吸） | 1.由外壳、表盘、调零旋钮、香蕉插头接线柱等组成。 2.外形尺寸：339*298*64mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：2.5 级；直流电流：0.5 A、2.5 A；直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA；磁吸式，内嵌磁铁，可以吸附在黑板，进行演示操作。 3.能够完成的教学演示：测量直流电流强度；测量直流电压；测量微小电流强度；配合其他电学及电磁学器材进行电学及电磁学实验等。 | 4 | 只 |  |
| 27 | 数字演示电表（磁吸） | 1.由外壳、A/D转换集成电路、LED大屏幕、开关、档位按键、功能选择按键等组成。 2.外形尺寸：339*298*64mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；显示方式：超高亮LED发光数码管显示；最大显示：4 1/2位；测量方式：微处理器控制双积分式A/D转换；功能描述：1、4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动 转换量程；2、直流电流：200 μA、2 mA、 20 mA、200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％； 3.直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％； 4.电阻：200 Ω、2 kΩ、 20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％； 5.交流电压：2 V、20 V、200V、700V，不确定度 0.5％； 6.交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、6A，不确定度 1.0％； 7.2A、20A 自动过载保护，故障排除自动恢复； 8.交流供电，采用II类变压器。 9.能够完成的教学演示：测量直流电流强度；测量直流电压；测量微小电流强度；测量电阻；配合其他电学及电磁学器材进行电学及电磁学实验等。 | 4 | 只 |  |
| 28 | 焦耳定律演示器 | 1.由透明贮液筒、底座、电阻、数显温度计等组成。 2.外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，配有透明透明贮液筒（带底座）3个，电阻4个，一次实验可直接完成以下焦耳定律相关演示。 3.能够完成的教学演示：电流热效应；焦耳定律中热量与电阻的关系；焦耳定律中热量与电流的关系；焦耳定律中热量与通电时间的关系。 | 4 | 套 |  |
| 29 | 家庭电路示教板A款 | 1.由电能表（5A）、漏电保护器、闸刀开关、保险丝盒、插座、螺口灯座、螺口灯泡、卡口灯座、卡口灯泡、拉线开关、倒板开关、AC电源插座、电源线等组成。 2.外形尺寸1072*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T6材料，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。 仪器面板表面印有原理电路图，电路图中包含家庭电路中的常用用电器、常用开关、漏电保护、电能表等。导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致。火线为红色，零线为蓝色，保护地线为黄绿双色。开关电极左面是零线，右面是火线。 3.能够完成的教学演示：模拟家庭电路演示。 | 1 | 套 |  |
| 30 | 家庭电路示教板B款 | 1.由电能表（5A）、漏电保护器、声光开关、插座、螺口灯座、螺口灯泡、卡口灯座、卡口灯泡、拉线开关、倒板开关、AC电源插座、电源线等组成。 2.外形尺寸1072*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T6材料，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。 仪器面板表面印有原理电路图，电路图中包含家庭电路中的常用用电器、常用开关、声光开关、漏电保护器、电能表等。导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致。火线为红色，零线为蓝色，保护地线为黄绿双色。开关电极应为左面是零线，右面是火线。 3.能够完成的教学演示：模拟家庭电路演示（含声光控制灯泡演示）。 | 1 | 套 |  |
| 31 | 安全用电示教板 | 1.由示教板、仿真人等组成。 2.示教板： 外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。 仿真人： 亚克力材质，自带24颗灯珠，可模拟触电时的电流路线。手脚可吸附在示教板上。 能够完成的教学演示： 12 V 供电，可用于模拟演示日常生活中常见的造成触电事故的现象：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电。 | 1 | 套 |  |
| 32 | 移动式多功能电源 | 产品规格：312×158×127mm（±2mm）。 主要材质：增强型阻燃ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型。 技术指标： 1.输入电压220V±22V，频率50Hz/60Hz； 2.电源输入线为1.8米欧标圆柱两脚插头线；带250V 2A快速熔断保险； 3.前置黄色4mm交流插座接口和红黑色4mm直流插座接口，配套红黑香蕉插头线； 4.前置交直流电压AC/DC切换按钮，一键切换，通过指示灯显示当前档位； 5.前置电源开关按钮；具有电压调档旋钮，可切换输出交流或直流电压为0V、1.5V、3V、6V、9V、12V六个档位，具有指示灯显示当前电压； 6.内部大功率环形变压器可提供多档足电压足电流足功率交流电源，主控板同时具有显示控制与智能电源保护功能：0V档、1.5V、3V档提供2.5A短路保护，6V档提供4.5A瞬时短路保护和4A～4.5A负载过载保护，9V、12V提供6.5A瞬时短路保护和6A～6.5A负载过载保护。短路保护需要移走负载并重启电源，过载保护可在移走负载或降低负载功率的条件下自动恢复到正常工作状态。 | 1 | 箱 |  |
| 33 | 多功能轨道 | 规格：1000×105×55mm(±5mm)；材质：黑色电泳铝合金型材，自粘标尺，带防脱螺丝；结构：蜗眼式双凸横向圆柱轨道，带单边标尺槽，总长1000mm，平板部分厚度2.5mm，圆柱外径10mm；功能描述：专用配套器材，配合滑轨卡座完成所需的实验项目。 | 1 | 套 |  |
| 34 | 工作服 | 物理、化学、生物实验教学用。制作用料为棉织品。颜色为白色，有大中小可选。 | 4 | 件 |  |
| 35 | 机械危害防护手套 | 1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm.。 2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3．冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 4 | 双 |  |
| 36 | 套袖 | 棉，白色，长度不低于20cm | 4 | 套 |  |
| 37 | 激光防护镜 | 具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射以及防止机械性伤害的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。眼镜四周有防护罩。 | 26 | 个 |  |
| 38 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等 | 1 | 个 |  |
| 39 | 吹风机 | 额定电压220V，50Hz,1000W，应带有防过热保护装置，冷热风双项选择，配缩吹直头。三档控制开关。 | 1 | 个 |  |
| 40 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，车轮Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg | 4 | 辆 |  |
| 41 | 小托盘 | 200mm×300mm×60mm | 12 | 套 |  |
| 42 | 大托盘 | 250mm×400mm×80mm | 12 | 套 |  |
| 43 | 提盒 | 承重大于3kg | 12 | 个 |  |
| 44 | 一字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 1 | 套 |  |
| 45 | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 1 | 套 |  |
| 46 | 剥线钳 | Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30 | 1 | 把 |  |
| 47 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m，15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22° | 1 | 把 |  |
| 48 | 尖嘴钳 | 160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄 | 1 | 把 |  |
| 49 | 平口钳 | 80mm，台钻上用，JB/T9937.3-1999高精度机用平口钳技术条件 | 1 | 把 |  |
| 50 | 斜口钳 | 125mm，双刃刀 | 1 | 把 |  |
| 51 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000 | 12 | 张 |  |
| 52 | 民用剪刀 | 不锈钢制造，刃口机磨，刀身抛光，剪切锋利，全新ABS料塑料手柄。全长不小于150mm | 1 | 把 |  |
| 53 | 电烙铁套装 | 20W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 1 | 套 |  |
| 54 | 电烙铁套装 | 80W | 4 | 套 |  |
| 55 | 焊锡膏 | 中性 | 2 | 盒 |  |
| 56 | 焊锡丝 | 无铅 | 200 | g |  |
| 57 | 松香 | 助焊 | 200 | g |  |
| 58 | 打孔器 | 齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒 | 2 | 套 |  |
| 59 | 打孔夹板 | 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。产品长不小于175mm,宽不小于40mm。上夹板应备有直径为约6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个。紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度 | 2 | 个 |  |
| 60 | 锥子 | 锥头长77mm，锥杆直径渐变 | 2 | 个 |  |
| 61 | 镊子 | 304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 2 | 个 |  |
| 62 | 水准器 | 气泡水准器 | 2 | 个 |  |
| 63 | 红液温度计 | 红液，0℃～100℃ 1.红液温度计，最小分度值为1℃。 2.测量范围为0℃～100℃。 3.玻璃光洁透明,不有裂痕。 4.毛细管部有明显的弯曲现象，其孔径均匀，管壁内清洁无杂质。 5.感温液体与液柱 5.1感温液体纯洁，无杂质。 5.2液体不会中断。上升时，不有停滞和跳跃现象；下降时，不会在管壁上留下液滴。 6.温度计示值误差±1℃。 | 52 | 支 |  |
| 64 | 数字温度计 | 1.产品材质：ABS工程塑料（坚固耐用，抗摔抗腐蚀） 尺寸： 主机：长290mm×宽100mm×高318mm 探针长度：120mm×φ5mm（可深入测量不同深度的物体温度） 2.温度测量参数 测温范围：-50℃-300℃（满足实验及工业级多种温度测量需求） 精度：±1℃（高精度测量，确保数据准确性） 分辨率：0.1℃（能精确显示细微温度变化） 响应时间：≤2秒（快速获取温度数据，提高工作效率） 3.显示屏参数 类型：数码管双显示屏 主屏尺寸：240mm×64mm（清晰显示温度数值） 小屏尺寸：62mm×20mm（清晰监视温度数值） 显示内容： 实时温度值（大字体显示，醒目易读） 测温单位（℃） 4.电源参数 供电方式：电源适配器DC-12v 负温度超出量程显示：E50.0 高温度超出量程显示：E300 | 2 | 支 |  |
| 65 | 湿度计 | 指针式，由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。铁皮外壳、外壳上装有悬挂装置。刻度盘为圆形，刻度盘厚度不小于1mm，直径不小于100mm。标有计量仪器标志。铁皮外壳、刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。 | 2 | 个 |  |
| 66 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60mm | 6 | 个 |  |
| 67 | 橡胶塞 | 0～4号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 60 | 套 |  |
| 68 | 试管 | Φ15mm×150mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 60 | 支 |  |
| 69 | 试管 | Φ30mm×200mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 60 | 支 |  |
| 70 | 烧瓶 | 圆、长，500mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 52 | 个 |  |
| 71 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 50 | 个 |  |
| 72 | 烧杯 | 100mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 100 | 个 |  |
| 73 | 酒精灯 | 150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无破损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 78 | 个 |  |
| 74 | 漏斗 | 漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3级 | 78 | 个 |  |
| 75 | 烧杯用电加热器 | 密封式。1.额定电压AC220V±5％50Hz+5,额定功率1000W。2.密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃。3.规格：220mm×220mm，不锈钢制。加热面板直径155mm。高16mm。黑色圆形4.其他要求符合GB5488—85《日用电炉》的相关规定。5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定。 | 4 | 台 |  |
| 76 | 注射器 | 10mL，分度值？mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 78 | 个 |  |
| 77 | 三通连接管 | 玻质，T形 | 12 | 个 |  |
| 78 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于125mm×125mm，0.8mm钢丝制成 | 52 | 个 |  |
| 79 | 脚踏打气筒 | 气嘴外径8mm±0.1mm，台阶口，工作气压不小于0.295MPa | 4 | 个 |  |
| 80 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa | 4 | 个 |  |
| 81 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层 | 52 | 套 |  |
| 82 | 多功能实验支架 | 组合座架1个，最小组合支撑面积应不小于560mm×10mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个 | 1 | 套 |  |
| 83 | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于140mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm；升降范围85mm～235mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10kg | 1 | 台 |  |
| 84 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28mm×34mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于200℃ | 52 | 个 |  |
| 85 | 磁悬浮原理实验器 | 包括2个小圆柱形磁体、配套试管等 | 4 | 套 |  |
| 86 | 托盘天平 | 1.最大秤量200g，分度值0.2g。 2.称量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量。 4.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 52 | 台 |  |
| 87 | 电子天平 | 1000g，0.1g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度应变式传感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。 | 4 | 台 |  |
| 88 | 案秤 | 量程0kg〜10kg，分度值10g，普通准确度等级，有“CMC”标志 | 1 | 台 |  |
| 89 | 弹簧度盘秤 | 量程0kg〜8kg，分度值8g，普通准确度等级 | 1 | 台 |  |
| 90 | 杆秤 | 量程0kg〜2.5kg | 1 | 杆 |  |
| 91 | 戥子 | 量程0g〜250g | 1 | 杆 |  |
| 92 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20mm，高32mm；每个圆柱体配网兜（质量小于0.01g） | 26 | 套 |  |
| 93 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、铁（边长20mm）、铝（边长25mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩 | 26 | 套 |  |
| 94 | 量筒 | 100mL，1mL | 78 | 个 |  |
| 95 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距50mm | 78 | 个 |  |
| 96 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 4 | 个 |  |
| 97 | 内聚力演示器 | 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N | 4 | 个 |  |
| 98 | 食用色素 | 红色 | 10 | mL |  |
| 99 | 钢直尺 | 1000mm，1mm。0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 78 | 把 |  |
| 100 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 52 | 块 |  |
| 101 | 节拍器 | 电子式，1拍/分～200拍/分，四种节拍模式（0、2、3、4） | 1 | 个 |  |
| 102 | 沙漏 | 玻璃制，5min误差≤±10% | 1 | 个 |  |
| 103 | 滴漏 | 水钟 | 1 | 个 |  |
| 104 | 日晷 | 非固定赤道式，圆形晷面，直径300mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为36°～87°，有角度指示，误差≤±2°；北面和南面时刻线，至少包含2时至22时；每隔15°均匀分布1长线，7.5°分布1短线，误差≤±1°；晷针与日晷面垂直 | 1 | 个 |  |
| 105 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁腈橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 78 | 套 |  |
| 106 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 78 | 组 |  |
| 107 | 演示测力计 | 平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降误差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 4 | 个 |  |
| 108 | 条形盒测力计 | 量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降误差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 52 | 个 |  |
| 109 | 条形盒测力计 | 量程0N〜20N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降误差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 52 | 个 |  |
| 110 | 数字测力计 | 量程0N～20N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm×40mm | 4 | 个 |  |
| 111 | 重锤 | 300g | 4 | 个 |  |
| 112 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm | 4 | 套 |  |
| 113 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于98% | 4 | 套 |  |
| 114 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 12 | 套 |  |
| 115 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 4 | 套 |  |
| 116 | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 4 | 套 |  |
| 117 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 4 | 套 |  |
| 118 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10° | 4 | 套 |  |
| 119 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm×120mm×50mm | 4 | 套 |  |
| 120 | 压力作用效果演示器 | 由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 4 | 套 |  |
| 121 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm，硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm，有手动转动机构，有标尺 | 78 | 套 |  |
| 122 | 微小压强计 | 由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定；标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好 | 4 | 台 |  |
| 123 | 透明盛液筒 | 高300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值1mm，透光率应≥90％ | 4 | 个 |  |
| 124 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 4 | 台 |  |
| 125 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％ | 4 | 个 |  |
| 126 | 乳胶管 | 外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％ | 10 | m |  |
| 127 | 乳胶管 | 外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％ | 10 | m |  |
| 128 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm | 4 | 套 |  |
| 129 | 空盒气压计 | DYM3型，量程870hPa～1050hPa，整10hPa点示值误差不应超过±0.7hPa | 4 | 台 |  |
| 130 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 4 | 套 |  |
| 131 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固 | 52 | 套 |  |
| 132 | 演示滑轮组 | 由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 4 | 组 |  |
| 133 | 滑轮组 | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 52 | 组 |  |
| 134 | 音叉 | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 52 | 套 |  |
| 135 | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 52 | 套 |  |
| 136 | 电铃 | 在15m范围内铃声清晰 | 4 | 个 |  |
| 137 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径8mm，配有内径6.3mm±0.75mm、长2.0m的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V | 4 | 台 |  |
| 138 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB | 4 | 套 |  |
| 139 | 发音齿轮 | 包括3片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 4 | 个 |  |
| 140 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 1 | 台 |  |
| 141 | 电动离心转台 | 180r/min～720r/min转速连续可调；支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 1 | 台 |  |
| 142 | 教学示波器 | DC～2MHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 1 | 台 |  |
| 143 | 示波器 | 数字式，10MHz，不小于18cm（7英寸）屏，有贮存功能，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 1 | 个 |  |
| 144 | 凹面镜 | 直径100mm，焦距65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 4 | 块 |  |
| 145 | 凸面镜 | 直径100mm，焦距-65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 4 | 块 |  |
| 146 | 光的传播、反射、折射实验器c | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等，表盘直径≥300mm | 78 | 台 |  |
| 147 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5mm，尺寸不小于150mm×100mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 78 | 套 |  |
| 148 | 透明水槽 | 250mm×180mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 4 | 个 |  |
| 149 | 塑料水槽 | Φ200mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 4 | 个 |  |
| 150 | 透镜及其应用实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 78 | 盒 |  |
| 151 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 78 | 套 |  |
| 152 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 78 | 套 |  |
| 153 | 光具盘c | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件 | 4 | 套 |  |
| 154 | 激光光学演示仪c | 含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺）等。演示屏长度≥350mm，宽度≥280mm；圆形光盘直径≥160mm。光盘面分为四个象限，分别刻有0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 1 | 套 |  |
| 155 | 光具组 | 包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“l”字屏1件，白光屏1件，毛玻璃光屏1件，烛台1件（能调节焰心的高度）。光源出口照度≥500lx，0.5m处照度不小于出口照度的3／5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高 | 78 | 套 |  |
| 156 | 擦镜纸 | 20cm×15cm，纸纹细密 | 12 | 张 |  |
| 157 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15mm，凹槽深度应≥8mm，凹槽长度应≥35mm；转台应能作360°旋转 | 78 | 对 |  |
| 158 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2mm，长度≥250mm；绝缘柄直径≥10mm，长度≥150mm | 1 | 个 |  |
| 159 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF，击穿电压应≥42kV；集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm | 1 | 台 |  |
| 160 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T | 52 | 对 |  |
| 161 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T | 52 | 个 |  |
| 162 | 翼形磁针 | 2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT | 52 | 组 |  |
| 163 | 菱形小磁针 | 16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 52 | 组 |  |
| 164 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200mm×120mm；环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s | 4 | 套 |  |
| 165 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 4 | 套 |  |
| 166 | 磁感线演示板 | 每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 4 | 套 |  |
| 167 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0V～15V连续可调，每路额定电流1.5A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到1.6A～1.7A时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度0.5%，加10mV；负载稳定度0.5%，加10mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 26 | 台 |  |
| 168 | 学生电源 | 直流稳压输出1.5V～9V，每1.5V为一档，共6档；额定电流1.5A；电压偏调≤±（2％U标＋0.1V），电压稳定度≤2％U标＋0.1V，负载稳定度≤2％U标＋0.1V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护1.05～1.5倍，延时1s；电源输入与低压输出端子间抗电强度3000V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器1500V，Ⅱ类电器3000V | 26 | 台 |  |
| 169 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V为一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断，延时1s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3V，直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1V） | 4 | 台 |  |
| 170 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 4 | 套 |  |
| 171 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1A，工作电压≤6V，连续工作20min后线圈温升应不大于75℃，吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N | 4 | 个 |  |
| 172 | 原副线圈 | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线310～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm；副线圈：0.25mmQZ型漆包线670～680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm | 12 | 套 |  |
| 173 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 4 | 组 |  |
| 174 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm×24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 2 | 台 |  |
| 175 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA。触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm | 4 | 个 |  |
| 176 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm；线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 8 | 套 |  |
| 177 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V；接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A | 4 | 个 |  |
| 178 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 1 | 个 |  |
| 179 | 直流电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 78 | 只 |  |
| 180 | 直流电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 78 | 只 |  |
| 181 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 4 | 只 |  |
| 182 | 干电池 | R20，无汞 | 78 | 个 |  |
| 183 | 教学用E10螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V，最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ | 200 | 个 |  |
| 184 | 电珠(小灯泡) | 1.5V、0.3A | 200 | 个 |  |
| 185 | 电珠(小灯泡) | 2.5V、0.3A | 200 | 个 |  |
| 186 | 电珠(小灯泡) | 3.8V、0.3A | 200 | 个 |  |
| 187 | 电珠(小灯泡) | 6V、0.15A | 200 | 个 |  |
| 188 | 单刀开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 200 | 个 |  |
| 189 | 滑动变阻器 | 15Ω，3A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 52 | 个 |  |
| 190 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 26 | 个 |  |
| 191 | 电阻圈 | 包括5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A共3种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A电阻圈外壳两侧温升分别不应高于60K、60K和45K；按额定电流连续工作2h后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 | 52 | 组 |  |
| 192 | 电阻定律演示器 | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm） | 52 | 台 |  |
| 193 | 插头导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 200 | 套 |  |
| 194 | 接线夹导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 200 | 套 |  |
| 195 | 接线叉导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 200 | 套 |  |
| 196 | 组合接头导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；一头为单芯4mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 200 | 套 |  |
| 197 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 26 | 支 |  |

| 5、初中物理准备室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 准备台 | 1.规格：2400*1200*760mm（±10mm） 2.台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。 3.台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×26mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4.整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 5.可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 6.ABS原材料依据GB/T 1633-2000检测标准：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合；热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合；熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。 7.需通电 | 1 | 张 |  |
| 2 | 大仪器柜 | 1.规格：1080*540*2080mm（±10mm）； 2.材质：PP材质； 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻0璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃； 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间； 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用； 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性； 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接； 11.仪器柜依据GB/T 2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验》检测标准，氧指数≥18%。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 仪器柜 | 1.规格：450*900*1800mm（±10mm）； 2.材质：PP材质； 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 6.层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间； 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用； 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 9.仪器柜内部无可视金属材料； 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接； | 4 | 台 |  |

| 6、初中化学准备室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 准备台 | 1.规格：3000*1200*760mm（±10mm） 2.台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角，两端为半径1000mm圆弧。整体美观协调。 3.台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 4.立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×26mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5.书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 6.整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 7.可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 8.配有水槽柜一套，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。 9.水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 中央台试剂架 | 1.规格：2200*300*750mm（±10mm）； 2.双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用80*42*1.0mm，护栏采用30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色； | 1 | 套 |  |
| 3 | 滴水架 | 1.材质:高密度PP。 2.尺寸：550*400*120mm，27支滴水棒。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 | 1 | 组 |  |
| 4 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 1 | 套 |  |
| 5 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 1 | 套 |  |
| 6 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞； 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。提供环保证明。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 仪器柜 | 1.规格：450*900*1800mm（±10mm） 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 6.层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 6 | 台 |  |
| 8 | 药品柜 | 1.规格：450*900*1800mm（±10mm） 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一体注层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 11.阶梯：配一块阶梯；规格245*120*800mm,整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度60mm，宽度112mm，同层板组成三层阶梯。 | 6 | 台 |  |

| 7、初中化学器材室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 溶液导电演示器 | 1.由电表、电位器、电阻、石墨电极、透明贮液筒、底座、档位开关等组成。 2.外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。 仪器面板表面印有原理电路图，配有透明透明贮液筒（带底座）5个、内表外表切换开关、1×7档位开关（其中一档为校验），预留外表接口，可同时比较五组溶液的导电性能。 3.能够完成的教学演示：不同溶液的的导电性能。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 金刚石结构模型 | 1.碳原子：Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学键：金属杆 40 根。 2.能够完成的教学演示：观察金刚石模型。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 石墨结构模型 | 1.碳原子：Φ30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学键：金属短杆 45 根，金属长杆 14 根。 2.能够完成的教学演示：观察石墨模型。 | 2 | 套 |  |
| 4 | 碳-60结构模型(球棍式) | 1.碳原子：Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学键：金属杆 90 根。 2.能够完成的教学演示：观察碳-60结构模型。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 分子结构模型（教师用，球棍式) | 1.球棍式；Φ 40 mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2 个；Φ 30 mm 塑料球：氢原子（白色）12 个。 2.能够完成的教学演示：组装水分子分解、氢气和氧气的化合过程模型。 | 2 | 套 |  |
| 6 | 氯化钠晶体结构模型(球棍式) | 1.球棍式，氯原子 Φ 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13个；钠原子 Φ 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个；化学键：金属杆 54 根 2.能够完成的教学演示：观察氯化钠晶体结构模型。 | 2 | 套 |  |
| 7 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1金属矿物、金属及合金标本，每种类型不少于 5 种，便于观察。 | 2 | 盒 |  |
| 8 | 原油常见馏分标本 | 原油常见馏分标本，不少于 8 种，便于观察，密封完好，固定牢固。 | 2 | 盒 |  |
| 9 | 合成有机高分子材料标本 | 合成有机高分子材料标本，不少于 10 种，固定结实，不易脱落，便于观察。 | 2 | 块 |  |
| 10 | 新型无机非金属材料标本 | 包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，标识清楚，固定结实，便于观察。 | 2 | 盒 |  |
| 11 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 1 | 件 |  |
| 12 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质 | 1 | 个 |  |
| 13 | 实验服 | 物理、化学、生物实验教学用。制作用料为棉织品。颜色为白色，有大中小可选。 | 52 | 件 |  |
| 14 | 护目镜 | 防强光上部衰减10倍～20倍下部透射比≥75％ | 52 | 个 |  |
| 15 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 1 | 个 |  |
| 16 | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 1 | 个 |  |
| 17 | 防毒口罩 | CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 1 | 个 |  |
| 18 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖 | 1 | 双 |  |
| 19 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个。处理量≥6L/次 | 2 | 套 |  |
| 20 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25L | 2 | 个 |  |
| 21 | 密封式电加热器 | 1.额定电压AC220V±5％50Hz+5,额定功率1000W； 2.密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃； 3.规格：220mm×220mm，不锈钢制。加热面板直径155mm。高16mm。黑色圆形； 4.其他要求符合GB5488—85《日用电炉》的相关规定； 5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 22 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径12mm的金属管制作，管壁厚≥2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径5mm的通气孔。功率≥250W，绝缘电阻大于100MΩ | 1 | 台 |  |
| 23 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 1 | 台 |  |
| 24 | 教学电源 | 1.12V/5A，稳压，8s自动关断。 2.输出电压：交流输出，2V～12V，每2V一挡，共六挡；直流稳压输出，1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V、，共六挡； 3.额定电流：交流输出时5A，有过载保护；直流输出时2A，有过载保护。 4.机箱及面板：面板尺寸238mm×108mm，面板材料采用金属底板。.面板有接线柱、方形红色按断按钮、方形绿色按开按钮及0V～15V直流电压表。 5.机箱采用金属材料，表面喷塑蓝色，面板与机箱采用橘黄ABS围框隔离。 6.机箱外壳246mm×200mm×116mm。 7.连续工作时间不少于8h。 | 1 | 台 |  |
| 25 | 仪器车 | 手推式。产品结构：有两层托盘，每层托盘四周经折边处理，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手。全车除万向轮金属固定件为不锈钢，其余金属部件均喷塑防锈处理。仪器车尺寸为830mm×680mm×460mm。上盘距地面约630mm，下盘距地面约270mm。托盘折边高度为30mm。车架由直径19mm金属管制造，托盘支架由直径13mm金属管制造。万向轮为塑料制，直径50mm，厚20mm。 | 4 | 辆 |  |
| 26 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400mm×290mm×50mm | 12 | 个 |  |
| 27 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm。承重5kg。 | 1 | 个 |  |
| 28 | 一字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 1 | 支 |  |
| 29 | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 1 | 支 |  |
| 30 | 钢丝钳 | 160mm | 1 | 把 |  |
| 31 | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 | 1 | 把 |  |
| 32 | 三角锉 | 250mm，带柄 | 1 | 个 |  |
| 33 | 民用剪刀 | 3号，150mm，A型 | 1 | 把 |  |
| 34 | 打孔器 | 产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为100mmb）管外径分别为6mm,8mm,10mm公差±0.1mm。 钻头：用无缝钢管制成；直线度0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度0.16mm；顶屑杆：直径3.5mm长105mm | 1 | 套 |  |
| 35 | 打孔夹板 | 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。产品长不小于175mm,宽不小于40mm。上夹板应备有直径为约6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个。紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位。上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度 | 1 | 个 |  |
| 36 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 1 | 个 |  |
| 37 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，配有7个以上不同孔径的钻头，至少包含直径为4mm、4.5mm、4.8mm、5mm、5.5mm、6mm、6.5mm。 | 1 | 台 |  |
| 38 | 托盘天平 | 100g托盘天平 1.最大称量100g,分度值0.1g,标尺称量0-5g，盘子直径8.5cm 2.秤量允许误差为±0.1d(分度值) 3.砝码组合的总质量(包括标尺计量值)不小于天平的最大秤量 4.冲压件表面光洁平整,没有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼 5.电镀件的镀层色泽均匀,没有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷 6.油漆件表面平整光骨,色泽均匀,没有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷 7.符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 12 | 台 |  |
| 39 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5g。2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 1 | 台 |  |
| 40 | 电子天平 | 1000g，0.1g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度应变式传感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。 | 1 | 台 |  |
| 41 | 红液温度计 | 红液，0℃～100℃ 1.红液温度计，最小分度值为1℃。 2.测量范围为0℃～100℃。 3.玻璃光洁透明,不有裂痕。 4.毛细管不有明显的弯曲现象，其孔径均匀，管壁内清洁无杂质。 5.感温液体与液柱 5.1.感温液体纯洁，无杂质。 5.2.液体不会中断。上升时，不有停滞和跳跃现象；下降时，不会在管壁上留下液滴。 6.温度计示值误差±1℃。 | 12 | 支 |  |
| 42 | 水银温度计 | 1.感温物质：水银。2.测量范围：0℃～200℃；最小分度值：2℃；允许误差±1℃。3.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4.感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 12 | 支 |  |
| 43 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级 | 1 | 个 |  |
| 44 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 1 | 台 |  |
| 45 | 教学支架 | 1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。 2.底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：200mm×130mm。 3.立杆：直径为直径12mm，杆长600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。 4.大铁环内径90mm，柄长105mm，小铁环内径50mm，柄长125mm,圆环120°处有一开口，宽约20mm。 5.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直。 6.其它符合JY0001第6、7章有关规定。 7.应符合原教育部标准《方座支架》JY167-84的相关规定。 8.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 12 | 套 |  |
| 46 | 三脚架 | 1.圆环、支撑脚用料为φ6mm冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。 2.支撑圆环直径外径φ130mm，φ内径90mm、壁厚5mm。圆环平面与放置台面平行，高138mm。 3.三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。 4.表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损；无锈蚀及其他机械损伤。 5.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 12 | 个 |  |
| 47 | 试管架 | 塑质，8孔，孔径≥21mm，立柱粘结牢固 | 12 | 个 |  |
| 48 | 试管架 | 塑质，8孔，孔径≥25mm，立柱粘结牢固 | 12 | 个 |  |
| 49 | 试管架 | 塑质，8孔，孔径≥35mm，立柱粘结牢固 | 12 | 个 |  |
| 50 | 漏斗架 | 产品为木制，底板35cm*9.5cm*1.8cm，杆长36CM,带2个锥形孔的板32cm*6.5cm*1.5cm | 12 | 个 |  |
| 51 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 12 | 个 |  |
| 52 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 12 | 个 |  |
| 53 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 12 | 个 |  |
| 54 | 量筒 | 10mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 12 | 个 |  |
| 55 | 量筒 | 25mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 12 | 个 |  |
| 56 | 量筒 | 50mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 12 | 个 |  |
| 57 | 量筒 | 100mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 12 | 个 |  |
| 58 | 量筒 | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 12 | 个 |  |
| 59 | 容量瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 12 | 个 |  |
| 60 | 容量瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 12 | 个 |  |
| 61 | 滴定管 | 酸式，具塞，25mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 12 | 支 |  |
| 62 | 滴定管 | 碱式，无塞，25mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 1 | 支 |  |
| 63 | 试管 | Φ12mm×70mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 125 | 支 |  |
| 64 | 试管 | Φ15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 250 | 支 |  |
| 65 | 试管 | Φ18mm×180mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 75 | 支 |  |
| 66 | 试管 | Φ20mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 75 | 支 |  |
| 67 | 试管 | Φ32mm×200mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 10 | 支 |  |
| 68 | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm透明硼透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪硅酸盐玻璃制 | 10 | 支 |  |
| 69 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 10 | 支 |  |
| 70 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 10 | 支 |  |
| 71 | 烧杯 | 10mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 50 | 个 |  |
| 72 | 烧杯 | 25mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 75 | 个 |  |
| 73 | 烧杯 | 50mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 75 | 个 |  |
| 74 | 烧杯 | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 75 | 个 |  |
| 75 | 烧杯 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 50 | 个 |  |
| 76 | 烧杯 | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 12 | 个 |  |
| 77 | 烧杯 | 1000mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 12 | 个 |  |
| 78 | 烧瓶 | 250mL，圆底透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 12 | 个 |  |
| 79 | 烧瓶 | 250mL，平底透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 12 | 个 |  |
| 80 | 锥形瓶 | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 12 | 个 |  |
| 81 | 锥形瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 10 | 个 |  |
| 82 | 蒸馏烧瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 12 | 个 |  |
| 83 | 集气瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 100 | 个 |  |
| 84 | 集气瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 20 | 个 |  |
| 85 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL瓶口光滑，液封口深度≥1cm | 1 | 个 |  |
| 86 | 广口瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 170 | 个 |  |
| 87 | 广口瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 12 | 个 |  |
| 88 | 广口瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 12 | 个 |  |
| 89 | 广口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 2 | 个 |  |
| 90 | 茶色广口瓶 | 60mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 30 | 个 |  |
| 91 | 茶色广口瓶 | 125mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 1 | 个 |  |
| 92 | 茶色广口瓶 | 250mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 1 | 个 |  |
| 93 | 细口瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 50 | 个 |  |
| 94 | 细口瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 200 | 个 |  |
| 95 | 细口瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 10 | 个 |  |
| 96 | 细口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 1 | 个 |  |
| 97 | 细口瓶 | 1000mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 1 | 个 |  |
| 98 | 细口瓶 | 3000mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 1 | 个 |  |
| 99 | 茶色细口瓶 | 60mL玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 1 | 个 |  |
| 100 | 茶色细口瓶 | 125mL玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 12 | 个 |  |
| 101 | 茶色细口瓶 | 250mL玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 1 | 个 |  |
| 102 | 茶色细口瓶 | 500mL玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 1 | 个 |  |
| 103 | 茶色细口瓶 | 1000mL玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 1 | 个 |  |
| 104 | 滴瓶 | 30mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 50 | 个 |  |
| 105 | 滴瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 75 | 个 |  |
| 106 | 茶色滴瓶 | 30mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 12 | 个 |  |
| 107 | 茶色滴瓶 | 60mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 1 | 个 |  |
| 108 | 酒精灯 | 150mL透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 12 | 个 |  |
| 109 | 干燥器 | 150mm磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 1 | 个 |  |
| 110 | 气体发生器 | 250mL漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm（单边） | 1 | 个 |  |
| 111 | 冷凝器 | 300mm±10mm直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 1 | 支 |  |
| 112 | 牛角管 | Φ18mm×150mm弯形，尖嘴处厚度＞1mm | 1 | 支 |  |
| 113 | 漏斗 | 60mm直径准确，锥度适中 | 12 | 个 |  |
| 114 | 漏斗 | 90mm直径准确，锥度适中 | 1 | 个 |  |
| 115 | 安全漏斗 | 直形，径长300mm上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中 | 12 | 个 |  |
| 116 | 安全漏斗 | 双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 1 | 个 |  |
| 117 | 分液漏斗 | 50mL，锥型，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 1 | 个 |  |
| 118 | 分液漏斗 | 50mL，球型 | 1 | 个 |  |
| 119 | 三通连接管 | T形，Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 1 | 个 |  |
| 120 | 三通连接管 | Y形 | 1 | 个 |  |
| 121 | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 50 | 支 |  |
| 122 | 滴管 | 150mm | 50 | 支 |  |
| 123 | 干燥管 | 145mm，单球，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 1 | 支 |  |
| 124 | 干燥管 | Φ15mm×150mm，U型 | 1 | 支 |  |
| 125 | 玻璃活塞 | 直形，吻合良好，不漏气，不漏液 | 1 | 支 |  |
| 126 | 圆水槽 | Φ210mm×110mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 1 | 个 |  |
| 127 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 1 | 个 |  |
| 128 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm | 12 | 个 |  |
| 129 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 1 | 个 |  |
| 130 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿 | 12 | 个 |  |
| 131 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 12 | 个 |  |
| 132 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 12 | 个 |  |
| 133 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm | 1 | 个 |  |
| 134 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 12 | 个 |  |
| 135 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 12 |  |  |
| 136 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 12 | 个 |  |
| 137 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 12 | 个 |  |
| 138 | 玻璃管 | Φ5mm～6mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 1 | kg |  |
| 139 | 玻璃管 | Φ7mm～8mm | 1 | kg |  |
| 140 | 玻璃弯管 | Φ7mm～8mm一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 1 | kg |  |
| 141 | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 1 | kg |  |
| 142 | 玻璃棒 | Φ7mm～8mm粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 1 | kg |  |
| 143 | 橡胶塞 | 000、00、0～10号白色，质地均匀 | 1 | kg |  |
| 144 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 1 | kg |  |
| 145 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | 20 | m |  |
| 146 | 乳胶管 | 外径7mm，内径5mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | 20 | m |  |
| 147 | 乳胶管 | 外径9mm，内径6mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | 20 | m |  |
| 148 | 试管刷 | Φ12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 12 | 个 |  |
| 149 | 试管刷 | Φ18mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 12 | 个 |  |
| 150 | 试管刷 | Φ32mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 1 | 个 |  |
| 151 | 烧瓶刷 | 250mL烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 1 | 个 |  |
| 152 | 烧瓶刷 | 500mL烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 1 | 个 |  |
| 153 | 结晶皿 | 80mm，平底无色硼硅酸盐玻璃制 | 1 | 个 |  |
| 154 | 表面皿 | 60mm无色硼硅酸盐玻璃制 | 12 | 个 |  |
| 155 | 表面皿 | 100mm无色硼硅酸盐玻璃制 | 1 | 个 |  |
| 156 | 研钵 | 60mm瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 12 | 个 |  |
| 157 | 研钵 | 100mm瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 1 | 个 |  |
| 158 | 蒸发皿 | 100mm瓷制，耐受温度≥800℃ | 12 | 个 |  |
| 159 | 蒸发皿 | 120mm | 1 | 个 |  |
| 160 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 12 | 个 |  |
| 161 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用 | 12 | 个 |  |
| 162 | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 12 | 个 |  |
| 163 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好 | 60 | 支 |  |
| 164 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气 | 12 | 个 |  |
| 165 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 12 | 个 |  |
| 166 | 集气瓶挂扣器 | 125mL，塑料制 | 12 | 个 |  |
| 167 | 集气瓶挂扣器 | 250mL，塑料制 | 1 | 个 |  |
| 168 | 注射器 | 10mL，塑料制，符合医用器具卫生标准 | 12 | 只 |  |
| 169 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃ | 1 | 个 |  |
| 170 | 储气装置 | 容积≥2L | 1 | 台 |  |
| 171 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等 | 12 | 份 |  |
| 172 | 铝片 | 工业 | 100 | g |  |
| 173 | 铝丝 | 工业 | 100 | g |  |
| 174 | 铝箔 | 工业 | 50 | g |  |
| 175 | 锌片（锌花） | 工业 | 250 | g |  |
| 176 | 锌粒 | 工业 | 250 | g |  |
| 177 | 铁粉 | 试剂 | 50 | g |  |
| 178 | 铁丝 | 直径≤2mm | 250 | g |  |
| 179 | 紫铜片 | 工业 | 250 | g |  |
| 180 | 铜丝 | 工业 | 100 | g |  |
| 181 | 活性炭 | 工业 | 1000 | g |  |
| 182 | 石蕊 | 指示剂 | 10 | g |  |
| 183 | 酚酞 | 指示剂 | 1 | g |  |
| 184 | 品红 | 染料 | 1 | g |  |
| 185 | pH广泛试纸 | 1～14 | 12 | 本 |  |
| 186 | 蓝石蕊试纸 | 试剂纸 | 1 | 本 |  |
| 187 | 红石蕊试纸 | 试剂纸 | 1 | 本 |  |
| 188 | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张 | 1 | 盒 |  |
| 189 | 定性滤纸 | 快速，15cm，100张 | 1 | 盒 |  |
| 190 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180mm×150mm×50mm，每种类型不少于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 1 | 盒 |  |
| 191 | 溶液导电演示器 | 电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 | 1 | 台 |  |
| 192 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3mL | 12 | 套 |  |
| 193 | 水电解演示器 | 电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液，碱式或酸式。实验时间：制取30mL氢气，使用电压9V，时间约5min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为10mL。加液漏斗容积≥80mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 | 1 | 台 |  |
| 194 | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根 | 1 | 套 |  |
| 195 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根 | 1 | 套 |  |
| 196 | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根 | 1 | 套 |  |
| 197 | 碘升华凝华管 | ≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 12 | 个 |  |
| 198 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 1 | 套 |  |
| 199 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子Φ30mm的6孔绿色塑料球13个；钠原子Φ30mm的6孔银灰色塑料球14个；化学键：Φ3mm×60mm的镀镍金属杆54根 | 1 | 套 |  |
| 200 | 元素周期表 | 带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看 | 1 | 件 |  |
| 201 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 | 1 | 盒 |  |
| 202 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 1 | 套 |  |
| 203 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 | 1 | 盒 |  |
| 204 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180mm×150mm×50mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观。 | 1 | 盒 |  |

| 8、音乐教室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电子琴 | 1.黑色机身，61键风琴键盘761种优质音色(包括45个中国民乐音色/民族乐鼓组+10个音音色+466种XGlite音色)270种优质伴毒型(包括35种中国风格伴毒)直触式操作中文印刷面板中文功能显示屏USB音频录音/播放MIDI格式多轨录音8x4注册记忆存储，可保存至 USB6W+6W优质扬声器48复音数快速采样功能 1台 ； | 3 | 台 |  |
| 2 | 音乐凳 | 1.功能要求：三面可坐，多颜色设计，三种高度（215+/350+/450mm)； 2.主要参数：尺寸：单人无靠背凳，可以坐在其中三个面上； 3.材质：高密度PE一体滚塑成型； 4.工艺：滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强。颜色由采购人确定。 | 52 | 个 |  |
| 3 | 钢琴 | 尺寸：≥1230*1510*600mm。 钢琴盖板具有缓冲功能，防止夹手。执行标准 GB/T 10159-2002 《钢琴》 。 1.铁板：采用高品质精钢，翻砂工艺铸造；用锰钢高硬度材料铸制，重≥89公斤，稳定性强； 2.键盘：88键标配，高档木质制作的增强型实木键盘；白键下沉深度为9.5-11.1mm； 3.音板、肋木：选用优质实木音板、肋木； 4.琴弦：采用铃木琴弦，低音弦用六角钢丝经实心纯铜线材绕制； 5.弦槌：采用尼毡榔头，优质羊毛毛毡，具有高的硬度和弹性，损耗程度低，耐用性高； 6.弦轴板：多层高品质枫木.榉木热压粘合弦轴板，确保钢琴突出稳定性； 7.击弦机：精密度实木击弦器；弦槌无晃动，止音呢毡； 8.马桥：高硬度A级色木，有利于声音传导，中高音整体设计，低音弧线设计，硬度强，不易变形，使延音更长； 9.中盘材料：选用实木拼板结合使其耐变形； 10.油漆：环保油漆； 11.踏板连接杆：金属踏板连接杆，音频低，音色沉，可以降低声音的谐振及共振； 12.五金材料（踏瓣等）：经过防锈.防氧化处理； 13.马克：尺寸≥1140mm×1456mm，低音浑厚，采用全数控机床制造，钢琴实际宽度尺寸达到1510mm确保加工精度； 配套附件：每架钢琴配可升降琴凳，琴罩，擦琴布，键盘布。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 组合式五线谱 | 1.控制：智能APP 操作系统，适应于移动智能终端。 2.键盘：一组61键标准尺寸力度琴键C- C4，通过八度调节可扩充至全键盘教学音域（C1-C5）； 3.板面：水笔书写白色整板书写板面； 4.嵌入式音响：配备两个扩声扬声器； 5.蓝牙：双通道传输模式蓝牙，MIDI模式连接APP，Audio模式连接终端音频； 6.电子标尺：电子显示乐理标尺，272*16点阵LDE屏电子标尺，电子显示音名、唱名、简谱、和弦、音程； 7.智能谱表：智能三色LED音高显示大谱表，显示当前弹奏键盘对应五线谱表的音高位置。 8.音色：内置≥168个高品质音色（其中39种民乐音色）； 9.节奏型：内置≥100种（可通过蓝牙扩充）； 10.示范曲：内置≥88首（可通过蓝牙扩充）； 11.变调方式：13组大小调式触摸控制变调系统，同时控制琴键调性及五线谱调性，并可固定调模式及首调模式教学； 12.触控电子五线谱：触摸感应五线谱大谱表，人体手指感应，多点触控； 13.临时变调：五线谱临时升降调变换与显示； 14.备课功能：可保存三组预设记忆，用于对教学所需功能的备课设定； 15.内置功能：八度调节、滑音轮、颤音轮、延音、音量调节、节拍器、自动伴奏、录音、速度调节、同步启动； 16.接口：DC 24V电源接口、MIDI IN/OUT、USB HOST、平衡线路输入/输出、踏板； 17.电源：DC 24V / 3A，72W； 18.规格：≥1700 * 900 * 95 mm； 19.采用最新的高端电钢琴音源、高品质采样音色，监听级音响效果。含移动支架。 | 3 | 块 |  |

| 9、融合教室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 玩具架 | 三个环保PP架组合；分别尺寸为±3%：高84cm，宽60cm；高110cm，宽60cm;高155cm,宽60cm。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 滑滑梯 | 1.尺寸：17000*1200*450mm 2.材质：皮+内胆+框 主要技术参数：内部材料为实木，内衬：高弹阻燃定型海绵，符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》GB/T 10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》：GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分;阴燃的香烟》。人体接触面为：加厚耐磨环保西皮，表面感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂纹，无起皱、不掉浆、不裂浆。 3.提供环保检测报告证书。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 玩具桌椅 (1桌4椅为1套） | 规格尺寸：1200*600*（480-600）（mm） 主要技术参数：桌面采用优质天然橡胶木指接板；外现要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合GB/T 3324－2017《木家具通用技术条件》；桌腿采用PP环保塑料，可根据班级使用需求调节，桌面油漆为环保水性油漆；椅：采用PP环保塑料所有有害物检测均未含。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 积木桌及玩具 | 积木桌椅（一桌六椅）: 1.桌子尺寸：1500×550×700mm（±50mm） 2.主材：采用18mm厚三聚氰胺饰面多层胶合板，水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理， 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均； 3.积木材质：食品级环保工程塑料，色彩鲜艳、无毒无味，表面光滑无毛刺，符合国家GB6675-2003儿童玩具安全标准。有长方，长条，正方，短条，三角形，半圆形，圆柱形等多种几何形状，木质本色，表面光滑，经久耐用，锻炼儿童操作积木的搭，叠，围，架，拼等基本技能。增进空间概念和组合智能，发展想象力，培养创新意识。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 地垫 | 1.尺寸：≥100*100*2.5㎝无甲醛 2.材质:EVA 产品特点：抗压性强、无限可拼接、剪裁。 3.提供环保检测报告证书。 | 200 | 平方米 |  |

| 10、体育器材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 皮尺（50M） | 1.供中小学体育教学测试用，50m。2.皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值1cm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。3.刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。 | 个 | 6 |  |
| 2 | 皮尺（100M） | 1.供中小学体育教学及训练作记时用，长：100m。 2.采用加厚钢带，尺带挺直度强劲 3.表面特殊处理，尺带超强耐磨； 4.尺带头部衬有不锈钢拉环，美观抗腐蚀。 6.尺带采用特殊钢加厚钢带，经特殊工艺制作，伸缩性小，精密度高，挺值强劲不易折断。 7.塑架式壳体采用高强度ABS塑胶，耐磨性强。 | 个 | 6 |  |
| 3 | 钢尺（50M） | 1.供中小学体育教学及训练作记时用，长：50m。 2.采用加厚钢带，尺带挺直度强劲 3.表面特殊处理，尺带超强耐磨； 4.尺带头部衬有不锈钢拉环，美观抗腐蚀。 6.尺带采用特殊钢加厚钢带，经特殊工艺制作，伸缩性小，精密度高，挺值强劲不易折断。 7.塑架式壳体采用高强度ABS塑胶，耐磨性强。 | 个 | 6 |  |
| 4 | 钢尺（100M） | 1.供中小学体育教学及训练作记时用，长：100m。 2.采用加厚钢带，尺带挺直度强劲 3.表面特殊处理，尺带超强耐磨； 4.尺带头部衬有不锈钢拉环，美观抗腐蚀。 6.尺带采用特殊钢加厚钢带，经特殊工艺制作，伸缩性小，精密度高，挺值强劲不易折断。 7.塑架式壳体采用高强度ABS塑胶，耐磨性强。 | 个 | 6 |  |
| 5 | 体育教师专用口哨 | 1.哨口处采用强化塑料垫片保证了口哨的稳固 2.材质：ABS树胶 带挂绳 | 个 | 20 |  |
| 6 | 室外音箱 （46寸） | 1.材质：9mm中纤板 电池规格：7.4V8000mAh锂电池 2.尺寸360*260*650mm 3.内设安卓系统 无线WIFI 蓝牙 录音 遥控 话筒优先 | 个 | 4 |  |
| 7 | 室外扩音器 | 手提折叠式，传输距离≥300m，外壳材质：塑料；外观尺寸：25×14.5cm，产品重量：0.435kg；录音功能，便携式喇叭，配电池、充电器、峰值功率25W；电源两用。 | 个 | 8 |  |
| 8 | 敏捷梯（单节长宽51cm，一共11M） | 带包，红布带宽25mm，黄梯片长500mm宽38mm厚3mm，20片，间隔可根据训练需求调整，梯带为高强度织带，耐磨且有韧性，横杆采用PE塑料材质，质地稍硬，能保持形状；可折叠或卷起来收纳，附带的收纳袋便于存放和携带 | 个 | 8 |  |
| 9 | 电动充气泵（220V插电式） | 1、工作电压：AC220V-240V，双缸。 2、整机重量约2.6kg,气流量30L/分钟，金属30MM加大气缸，适用各种球类等。 3、打气速度快，操作简单，使用方便。 | 个 | 2 |  |
| 10 | 投掷数字锥（高260mm-300mm） | 高260mm～300mm：呈圆锥体形状，每个锥体分别印有表示距离的数字，放置平稳，柔软塑胶材料制成 | 个 | 50 |  |
| 11 | 彩色标志杆组合（带底座，高1.2m） | 底座重1kg，直径220mm高70mm，PVC管高1.5m，颜色标识为白红相间，直径2.50cm，三角红旗（330mm*470mm*560mm）；具有良好的柔韧性和防滑性，能在不同地面保持较好的稳定性，同时具备一定的耐候性和耐磨损性； | 个 | 60 |  |
| 12 | 锥形标志桶组合 | 全塑料制品,方底座，高度为500mm，呈圆锥体状，侧面分布多个小孔，方便插入标志杆或连接敏捷圈等配件，以满足不同训练需求，放置平稳，为 LDPE（低密度聚乙烯 ），韧性强、耐摔、耐踩，红、黄、蓝、绿、橙等多种颜色。 两个标志桶，一根1.5m横杆。 | 个 | 120 |  |
| 13 | 小栏架组合套装（15cm+30cm+40cm+50cm） | 直径18mm，宽460mm，PVC，；形状：整体呈弯曲状，栏架的形状设计符合人体工程学和运动力学原理，方便运动员跨越，减少碰撞受伤的风险。具有良好的柔韧性、抗冲击性、抗挤性，能防日晒、耐风雨，不易损坏、龟裂和变色。 高度有15cm、30cm、40cm、50cm。 | 个 | 60 |  |
| 14 | 四合一跳箱（60+45+30+15cm） | 外皮材质：加厚防水pvc刀刮布；内胆：epe+高密度再生棉。一层尺寸：900mm*750mm*150mm；二层900mm*750mm*300mm；三层900mm*750mm*450mm；四层：900mm*750mm*600mm | 套 | 4 |  |
| 15 | 体育馆标志胶带（长18M，款40-60MM） | 黄白两色，50mm宽.20m长，具有良好的初粘性和持粘性，在粘贴时，只需施加一定的压力就能迅速粘住地面，并且能长时间保持粘性，不易脱落。 | 个 | 10 |  |
| 16 | 货架（长3M，高2M深度50cm） | 规格：2000mm*600mm*2000mm，立柱为：40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为：蝴蝶孔横梁为40mm*80mm*0.5mmP型钢。板0.3mm 四层 | 个 | 8 |  |
| 17 | 哑铃套装 | 产品规格：222*64*85cm, 毛重/净重：54kg/49kg, 产品特征：采用椭圆管50*100设计主架，美观大方，牢固耐用，配有防止哑铃滚动的防滑垫，企业单位和健身房必备器材 能同时放20个（10对）包胶或者电镀哑铃。 配275kg哑铃。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 乒乓球地胶垫 | 长10M，宽8M，厚4.5mm 产品纹路：彩石纹 产品颜色：红色、绿色、灰色、蓝色、黄色、紫色 总厚度：4.6mm 耐磨层：0.3mm 适用场地：羽毛球、乒乓球、排球、气排球、篮球、健身房、等多功能活动场地。 提供环保检测报告证书 | 平方米 | 100 |  |
| 19 | 乒乓球发球机（220V插电式） | 出球频率30-99次/分钟，出球速度5-50公尺/秒，出球角度从定点到全台任意点。 1.可发直线无转球。2.可发长短球。3.发球可选择144种不同旋转方式。4.电脑设定全台11个落球点，一键设定，也可遥控半台任意落点。5.可自编训练程序，也可以按原有的设定训练程序操作发球机，内置不少于50种发球模式,使用尺寸：1200mm×1520mm×500mm。配捡球器带网兜 | 个 | 2 |  |
| 20 | 乒乓球围挡 | 长3M,高1.2M，带底座，牛津布，蓝色，简洁大方，颜色鲜艳醒目，有助于营造良好的运动氛围，且不会对运动员视线造成干扰。铁管T型脚可折叠，经过防锈处理，可适应多种环境，使用寿命长。安装方式：底部带有支架，可快速展开和固定，稳定性好；单块重量轻，安装、拆卸方便，便于搬运和存放，能灵活调整场地布局。 | 个 | 40 |  |
| 21 | 篮球训练回球器（220V插电式） | 1.配备无线智能遥控，一键启动运行，轻松调节发球参数，训练更加高效； 2.智能感应、自动发球，2点循环发球，3点循环发球，5点循环发球功能； 3.可根据球员需求多档位调节发球速度、频率、角度等； 4.俯仰角度可调，发球高度可根据球员身高、水平自行设定； 5.可折叠篮网，不占空间，底部配置移动滑轮，随意转换场地； 6.无需捡球，可单人或多人同时反复练习，强化体能、耐力和肌肉记忆； 7.各种高难度专业篮球技能训练，循序渐进地提升球员的竞技实力； 7.1.交流电源输入:AC 100-240V 50/60HZ 7.2.发球频率：1.5～7秒 7.3.尺寸：655*870*1730mm 7.4.净重：123kg 7.5.功率：150w 7.6.适合用球：6/7号球 7.7.发球高度：1~3M 7.8.发球距离：4~10M 7.9.发球仰角(度)±5°:56~62 7.10.水平摆动(度)±5°:180 | 个 | 2 |  |
| 22 | 乒乓球训练球（3星以上） | 直径43.4mm～44.4mm，重量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。 | 个 | 2000 |  |
| 23 | 淋浴 | 1.玻璃淋浴房改造 80L热水器一个淋浴花洒 现场勘察线路改造。 2.女更衣室80L热水器一个淋浴花洒3个 现场勘察线路改造。 3.男更衣室80L热水器一个淋浴花洒3个 现场勘察线路改造。 热水器参数：能耗等级等级：二级及以上，功率≥2000W，防水等级≥IP64，热水输出率≥70%，包安装及辅材。 4.包含水电安装。 | 个 | 3 |  |
| 24 | 室内排球场地pvc地胶垫 | 产品纹路：彩石纹 产品颜色：红色、绿色、灰色、蓝色、黄色、紫色 总厚度：4.6mm 耐磨层：0.3mm 适用场地：羽毛球、乒乓球、排球、气排球、篮球、健身房、等多功能活动场地。 提供环保检测报告证书 | 平方米 | 162 |  |
| 25 | 排球（P-735，吸湿pu排球） | 规格：5号排球，重量：260g-280g，圆周：650mm-670mm，球压标准：4-6磅，皮革材质：亚超细皮革，机贴；中胎材质：训练比赛级中胎，排球构造：内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，排球级别：训练比赛用球，排球特点：皮革柔软，手感极佳，弹性好 | 个 | 15 |  |
| 26 | 弹力带（青少年款） | 拉力带尺寸长2500mm，宽40mmm；厚度中间2mm，两边4mm彩色，阻力；拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 个 | 12 |  |
| 27 | 跳山羊跳箱（大，小） | 100*80*40*95，PVC夹网革 珍珠棉内芯 | 套 | 2 |  |
| 28 | 弹簧助力跳板 | 1．助跳板长1200mm，宽600mm,高250mm。上板厚18mm，下板厚24mm四簧直径大8mm，小6mm。2．上盖有防滑层。3．S型弹簧，材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。 | 个 | 2 |  |
| 29 | 肺活量计 | 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2.使用进口高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。 3.测试仪采用一体化设计，采用LCD液晶显示屏，视域（W*H)≥39.0*17.0，具备LED高亮背光，读数方便,具有锁定功能。采用内置锂电池供电，Type-C接口充电，低功耗设计，30秒内未使用自动逐级调低亮度直至息屏，带低电量提示功能。 4.采用开关复合功能按键，具备测试开始/结束功能。 5.主要技术参数： 量程：0～9999ml 分度值：1ml 误差：±2.5%FS | 套 | 30 |  |
| 30 | 坐位体前屈计量器 | 1.测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2.整体结构全部采用木质或塑料材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3.方便组装，便于移动测试。 4.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5.根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6.主要技术参数： 测量范围：－20cm～40cm | 套 | 10 |  |
| 31 | 少儿趣味田径配套全套 | 十字跳垫：五个正方形垫子呈十字形连接,每个垫子边长500mm，厚度15m 掷准练习标枪：枪体长300mm～320mm：呈橄榄状，枪体装有响哨，柔软材料制成 软式练习跨栏架：栏架长：700mm～800mm，底板宽：200mm～250mm，横板宽：80mm～100mm：高度可三档调节为：300mm、500mm、600mm 软式趣味绳套：长度9500mm，每节长度500mm，黑白或彩色相间：可随意摆放成各种格子供跑跳练习，柔软泡沫材料制成各一个。 | 套 | 2 |  |
| 32 | 小篮球架 | 篮球架伸臂0.75m-0.85m，篮圈上沿离地面自由升降范围2.05m-3.05m。配重不低于300kg，并且高度与伸臂适合儿童与成人的练习使用。 1.球架底座尺寸：长1600mm x宽1000mm x高410mm，采用2.5mm厚的整张钢板经模具一次冲压成型，无焊缝，保证不会被雨水流入内部带来侵蚀；四周边角均采用弧形无棱角设计，更安全，大大降低了运动中的碰撞伤害。底座前端两个万向轮带刹车功能，后端配两个定向轮。根据需求可以随时移动篮球架的位置。 2.篮架立柱底部采用180mmx180mm大圆角方管，厚度3mm，立柱顶部采用150mmx150mm大圆角方管，厚度3mm，拼焊而成。 3.篮球架下伸臂采用1组60mmx40mm矩形管，拼焊组成；篮球架上伸臂采用1组40mmx40mm方管，拼焊组成，无需助力可轻松旋转手柄实现平行升降伸臂。 4.篮球架后拉杆采用2组40mmx40mm方管，在自动弯管机上一次折弯成型,免调节设计，安装更方便。后拉杆两端采用封口焊接防水、防腐、防锈、防划伤。 5.产品结构原理：手动转动摇把，实现螺旋升降伸臂，升降范围在2.05m-3.05m的各种使用高度。 6.篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1200mmx900mm，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员使用时不受伤害。 | 个 | 6 |  |
| 33 | 羽毛球地垫 | 产品纹路：彩石纹 产品颜色：红色、绿色、灰色、蓝色、黄色、紫色 总厚度：4.6mm 耐磨层：0.3mm 适用场地：羽毛球、乒乓球、排球、气排球、篮球、健身房、等多功能活动场地 提供环保检测报告证书 | 平方米 | 110 |  |
| 34 | 落地式单杠 | 1.材质：铁质 2.安装方式：直理式，直理式健身器材是直接将器材立柱挖坑理地肉。器材立柱大于或等于2米时,埋尽坏小于40-50公冶,器材立柱小于2米时,埋尺不小于30公分埋坑底部需做好支撑,防止沉降,用混泥土缜充害固养护6天后即可使用。 3.立柱直径≥110mm,厚≥2mm； 4.横杆实心直径≥28mm(±5mm)； 5.称重≥700KG 6.横杠离地三种规格：2米，2.2米，2.4米 7.横杠长度：总长1.8米纯实心横杠。 | 套 | 1 |  |

| 11、美术器材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 胶枪 | 发热功率40W 可充电适用胶棒7mm | 把 | 25 |  |
| 2 | 胶棒 | 材质：PVA胶体、PP外壳 尺寸：7cm*2.2cm 无甲醛配方，持久保湿，粘性强，涂抹顺滑均匀 | 根 | 50 |  |
| 3 | A3硬卡纸多色 | 材质：木浆 180g 彩色卡纸20张/包混色，环保材质，纸面光滑平整细腻，厚薄均匀，软硬适中 用途：用于课程使用 | 包 | 200 |  |
| 4 | A3白色卡纸 | 材质：木浆 180g29mm.7*42mm 100张/包，环保材质，纸面光滑平整细腻，厚薄均匀，软硬适中 用途：用于课程使用 | 包 | 200 |  |
| 5 | 绘画纸 A3 | A3白底100张/包 | 包 | 5 |  |
| 6 | 瓦楞纸a3 | 30*42cm材质：木浆 规格：A3 10张/包，色彩鲜艳，瓦楞清晰，厚薄适中易裁剪，立体感强 | 包 | 30 |  |
| 7 | 马克笔48色 | 笔杆长度140mm 48色 | 盒 | 60 |  |
| 8 | 彩铅48色 | 铅水溶性彩铅48色 | 盒 | 60 |  |
| 9 | 油画棒36色 | 材质：环保色浆 规格：36色/盒 油画质感，颜色鲜艳，遮盖力强，耐用不脏手 长度70mm | 盒 | 60 |  |
| 10 | 手工剪刀 | 圆头尖 安全护套 | 把 | 60 |  |
| 11 | 美工刀 | 刀长小于150mm 材质：钢材 | 把 | 30 |  |
| 12 | 刀片 | 高碳钢一盒30片 | 盒 | 30 |  |
| 13 | 固体胶 | 8g/支 材质PVP | 个 | 50 |  |
| 14 | 双面胶 | 材质：棉纸 尺寸：0.5cm*1000cm 材质优良，白色半透明棉纸粘性好，有韧性，易撕开 | 卷 | 50 |  |
| 15 | 衍纸条 | 60色渐变5mm | 包 | 5 |  |
| 16 | 衍纸条 60色单色 5mm | 60色单色 5mm | 包 | 5 |  |
| 17 | 电动衍纸笔 | 一笔2头，可卷10MM宽衍纸条 | 个 | 50 |  |
| 18 | 勾线笔双线副0.5/1.2mm | 勾线笔双线副0.5/1.2mm用于勾勒线稿。 | 支 | 60 |  |
| 19 | 胶带 | 45mm宽长30y/1卷 | 卷 | 10 |  |
| 20 | 橡皮擦 | 32mm*20mm*11mm | 个 | 50 |  |
| 21 | 中号毛笔 | 贡品狼毫笔杆24.6cm字体5-7cm | 支 | 70 |  |
| 22 | 墨汁 | 书法专用 | 瓶 | 20 |  |
| 23 | 国画颜料 | 24色 | 盒 | 60 |  |
| 24 | 宣纸 | 材质：宣纸 尺寸：三尺全开 10张/包，吸墨性强，晕墨效果好，易产生丰富的墨韵变化 | 包 | 10 |  |
| 25 | 颜料盘 | 18格直径18.5cm | 个 | 60 |  |
| 26 | 白乳胶 | 500ml | 瓶 | 20 |  |
| 27 | 超轻黏土 | 12色 | 套 | 4 |  |
| 28 | 版画吹塑纸 | 高密度4K 混色 | 张 | 100 |  |
| 29 | 版画油墨 | 水性颜料6色 | 套 | 5 |  |
| 30 | 展示画框 | 尺寸：（600*450mm)±5mm,原木色，配背板，有机玻璃，挂钩。 | 个 | 50 |  |
| 31 | 展示画框 | 尺寸：（600*900mm)±5mm，边框2.2*2.8cm,原木色，配背板，有机玻璃，挂钩 | 个 | 50 |  |

| 12、书法+科学器材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 毛笔（小号） | 贡品狼毫笔杆24.6cm字体4-6cm | 支 | 100 |  |
| 2 | 毛笔（中号） | 贡品狼毫笔杆24.6cm字体5-7cm | 支 | 50 |  |
| 3 | 毛笔（大号） | 贡品狼毫笔杆24.6cm字体6-9cm | 支 | 30 |  |
| 4 | 水写布 | 尺寸30*40 | 张 | 200 |  |
| 5 | 对联纸 | 五言13*69cm | 张 | 200 |  |
| 6 | 对联纸 | 七言13*69cm | 张 | 200 |  |
| 7 | 透明塑料水槽 | 材质：塑料 250mm*180mm*100mm | 个 | 20 |  |
| 8 | 五号电池 | 电压1.5V碱性电池 | 个 | 30 |  |
| 9 | 一号电池 | 电压1.5V碱性电池 | 个 | 20 |  |
| 10 | 学生用小剪刀 | 圆头尖 安全护套 | 把 | 20 |  |
| 11 | PH试纸 | 检测酸碱度PH值 | 本 | 10 |  |
| 12 | 橡胶管 | 优质乳胶 3*5.5*7.6*9不等 | 米 | 5 |  |
| 13 | 气球 | 5寸混色 | 个 | 200 |  |
| 14 | 收纳盒 | 材质 ：塑料 250mm*180mm*100mm | 个 | 50 |  |
| 15 | 防切割塑料垫板 | 3MM加厚 规格：A5尺寸150mm*220mm | 个 | 30 |  |
| 16 | 丁腈手套 | 防水 防油 耐酸碱 | 个 | 300 |  |
| 17 | 洗洁精 | 1kg | 瓶 | 3 |  |
| 18 | 显微镜 | 1.尺寸：125*182*310mm 2.物镜组成：太空镜+光学镜片 15000倍高清 移动卡尺 3.单木直筒 单层方平台 | 个 | 10 |  |

| 13、地理器材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 地球仪 | 直径≥10.6cm，带金属底座，双面刻度。 | 个 | 100 |  |
| 2 | 地球仪 | 32㎝万向地球仪 | 个 | 8 |  |
| 3 | 地球仪 | 发光地球仪（平面昼夜款） | 个 | 2 |  |
| 4 | 地球仪 | 经纬网地球仪 | 个 | 2 |  |
| 5 | 工具 | 指南针 | 个 | 100 |  |
| 6 | 地图 | 中国政区图（1.2m×0.9m），国家正式出版物 | 张 | 2 |  |
| 7 | 地图 | 世界政区图（1.2m×0.9m），国家正式出版物 | 张 | 2 |  |
| 8 | 地图 | 中国政区图（29cm×21.6cm），国家正式出版物 | 张 | 2 |  |
| 9 | 地图 | 世界政区图（29cm×21.6cm），国家正式出版物 | 张 | 100 |  |
| 10 | 地图 | 中国立体地形图（1.2m×0.9m），国家正式出版物 | 张 | 100 |  |
| 11 | 地图 | 世界立体地形图（1.2m×0.9m），国家正式出版物 | 张 | 2 |  |
| 12 | 地图 | 世界立体地形图 0.92*0.675m ，国家正式出版物 | 张 | 2 |  |
| 13 | 地图 | 中国立体地形图 0.92*0.675m ，国家正式出版物 | 张 | 100 |  |

| 14、标识标牌 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工艺材质 | 尺寸 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 房间门牌号 | 拉丝金椭圆形uv | 8*16cm | 1500 | 套 |  |
| 2 | 功能室门牌 | 金属烤漆加亚克力,双面内容，可抽拉更换 | 35*16cm,厚度2.5cm | 24 | 套 |  |
| 3 | 办公室制度牌 | 2.5边框加kt板 | 60*90cm | 16 | 套 |  |
| 4 | 团员活动室、党员活动室广告墙设计及施工 | 1.文化设计不限于PVC、亚克力、UV、金属烤漆背板、宣绒布、木质、雕刻等工艺综合设计。 2.包含但不限于：专用知识类展示，平面或立体模型，可悬挂、张贴或展示成果的立体空间；3.需根据校方需求进行针对性定制化设计； 4.专业工具及人工。 |  | 16 | 平方米 |  |

| 15、窗帘 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 遮光布帘 | - 布艺面料成分：100%聚酯纤维，克重≥360g/m2；甲醛含量（mg/kg）：未检出；可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的有效的产品合格性检测报告。 2.耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥3-4级；耐摩擦色牢度（干、湿摩）：≥3级；PH值：4.0~8.5。 - 3.抗菌性能--抑菌率（%）：金黄色葡萄球菌≥90%，大肠杆菌≥90%，白色念珠菌≥90%，肺炎克雷伯氏菌≥90%；铜绿假单胞菌≥90%；断裂强力/N：经向≥1800，纬向≥2000；阻燃性能：符合GB8624-2012标准B1级。 - 4.耐汗渍色牢度：酸液变色≥3级，酸液沾色≥3级；碱液变色≥3级，碱液沾色≥3级；耐干洗色牢度（变色）：≥4级。耐光色牢度：≥4级 5.异味：无。 6.厚度：≥1.25mm。 7.透气率（mm/s）：≥135。 8.致敏性分散染料：未检出。 9.防紫外线性能：UPF等级＞50。 10.起球性/级：≥3级。 11.织物密度（根/10cm）：经向≥180，纬向≥240。 12.门幅：约280cm。 | 米 | 717.06 |  |
| 2 | 窗帘轨道 | 1.材质：铝合金加纳米条复合材质 2.内槽壁厚≥1.0mm。 3.每米承重量不低于30kg。 4.滑轮:纳米静音轮配不锈钢吊环。 5.安装码:烤漆铁质加塑料弹簧码。 6.工艺:烤漆配纳米静音条。 | 米 | 379.6 |  |

注：1.本技术参数中要求提供的检测报告或者证明材料中标单位供货时提供复印件加盖单位公章。

2.对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，本项目的三联水嘴、热水器为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，供应商应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书原件电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

3.不同实验室同一名称相同参数的产品，投标人应提供同一品牌型号产品。

4.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（核心产品）的不同供应商参加同一合同项下询价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方式确定一个参加评审的供应商，询价通知书未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.采购清单及技术参数要求中所有技术参数均为实质性要求，均不接受负偏离，存在负偏离的，按无效响应处理。以下货物响应时提供承诺函，中标供应商供货时需要提供检测报告或者证明材料。

五、其他要求

1.供货要求

供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志。

2.质量保证

1）供应商应保证提供的货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在售后服务期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或供应商的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。

2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在售后服务期内，如果货物的质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向供应商发出索赔通知。

3）供应商在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

4）如果供应商在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。

3.验收要求

3.1投标人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。验收时所有物品以现场测量为准（含部分破坏性测量和称重）。为了保证产品质量，所供产品在达到参数的同时，还必须保证甲方能够正常使用 。货物送至采购人指定地点并安装调试完毕成交供应商向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人依法组织履约验收工作。

3.2采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。成交人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.3对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

3.4如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

3.5采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交人的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见询价通知书验收内容。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

3.6验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向成交人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。成交人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

3.7成交人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

3.8若因成交人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究成交人的违约责任。

3.9合同履行期满，成交人向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织验收且验收无问题后签署验收单。

3.10验收标准：按照询价通知书、响应文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足询价通知书要求，同时服从采购人安排要求。

- 4.节能产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

- 5.商品包装、快递包装政府采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。在履约验收时按照本条款执行。投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

5.1商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法

- 商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。

- 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

5.2快递包装环保要求

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

6.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

- 7.本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

8.标前供应商要进行现场踏勘，施工安装中涉及运费、强弱电、水电、管线以及满足使用设备使用所必须的配套、配件、辅件、辅材等材料与人工费均由成交方负责。

- 9.考虑到工程及装修超前，设备安装可能会损坏装修等，投标前要考察现场并考虑恢复成本和配合费。

10.所投所有产品颜色订均由采购人指定（定货前向采购人提供色板或画册）。

11.部分产品接受采购人现场考察和生产过程跟踪。

12.环保检测——材料和成品及安装后室内所需的检测均由中标方负责。

13.安全问题由中标方负责。

14.供应商须提供所投货物、(仪器)器材的品牌、型号、产地，须按照询价文件中投标文件格式要求填写完整。所投本项目的所有货物（除辅材外）在响应文件中必须标明货物的品牌、型号，否则作无效投标处理。

15.中标人供货时货物的品牌、型号必须和投标文件中填写的货物的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按响应文件中填写的货物的品牌、型号供货。

六、项目培训要求

根据日常运行和维护工作情况，供应商结合用户实际情况，制定适合用户详细、操作性强的培训方案，内容包含但不限于培训目的、培训时间、培训内容、培训对象、培训地点、培训方式及课时安排、培训教材、培训师资等。

（1）培训目的：通过对用户的培训，使其对设备的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保使用单位能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

（2）培训时间：供应商完成供货并交付用户使用之日起两周内对所有用户完成培训。交付使用1个月后供应商须派遣专业技术人员到工作现场，对用户各种技术问题和使用进行现场指导和培训。

（3）培训内容：包括但不限于安全知识学习、产品具有的功能学习、产品体系架构学习、安装、调试、操作的培训、产品的日常维护学习、产品的故障紧急处理。

（4）培训对象：本次采购的产品使用者。

（5）培训地点：同交货地点。

（6）培训方式及课时安排：现场培训或线上培训、至少2课时，每课时至少30分钟。

（7）培训教材：免费提供培训教材纸质版或电子版（含使用手册）等。

（8）培训师资：供应商须委派专业技术人员对用户进行培训。

（9）供应商负责培训的一切费用包含在本次投标报价内。

七、售后服务

（1）服务内容：本项目要求售后服务期：三年（自货物最终交付验收合格之日计算）。售后服务期内供应商对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。因设备配置或制造质量问题而引起的故障，供应商应在24小时内立即予以维修或更换，由此引起的一切费用由供应商承担。

（2）详细技术服务方案，包括但不限于：产品安装规范、产品维护手册等。

（3）售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。售后人员配备不少于3人，提供售后人员相关信息及联系电话。

（4）响应时间：供应商应严格按照询价通知书的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志等；一旦发生质量问题，一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题24小时内现场解决，维保期内相关费用由乙方承担，维保期满后乙方收取成本费。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（5）售后服务期过后，供应商仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

（6）售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，供应商应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

（7）供应商未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由供应商承担。

八、报价要求

1.本项目对任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。报价内容包括:货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、检测、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用，清单表格不全可另列。

2.报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，认真踏勘现场，所

有数据以现场为准，若因未踏勘现场或因踏勘时测量数据发生差错而造成的损失供应商自行承担。一旦评标结束最终中标，单价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

九、平台监管要求

1.供应商必须承诺接受“宿城区教育装备管理工作平台”的信息化过程管理， 在“宿城区教育装备管理工作平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受宿城区教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

2.供应商必须承诺在履约过程中，严格按照“宿城区教育装备管理工作平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

3.供应商在合同履约过程中，必须通过“宿城区教育装备管理工作平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

4.供应商必须承诺对所有进入固定资产的设备，按宿城区的统一要求，通过“宿城区 教育装备管理工作平台 ” ( 宿城 区 教 育 装 备 管 理 工 作 平台 http://scq.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

5.供应商必须承诺通过“宿城区教育装备管理工作平台”提供售后维护维保服务。

- 第五章 评标办法

- 一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合采购文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合采购文件要求 |
| 信用信息 | 符合采购文件要求 |

- 二、符合性审查。询价小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合采购文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合采购文件要求 |
| 商务和服务要求偏离表 | 符合采购文件要求 |
| 其他 | 符合采购文件要求 |

- 三、评分办法—最低评标价法

1.评审办法：本项目采用最低评标价法，询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，供应商的报价如相同，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者；若交货期相同，则采取随机抽取的方式确定。

2.详细评审。询价小组按照询价通知书规定的评审标准，对各响应文件进行进一步评审和比较。

3.评审结果。询价小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

- 4、政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1.2.3

- 1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第 （2） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  响应文件格式

（  分 包 名 称  ）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

目    录

一、响应声明及承诺函

二、供应商基本信息

三、特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、开标一览表

六、中小企业声明函

七、明细报价表

八、响应偏离表

九、项目组人员

十、承诺函

十一、询价响应所需的其他资料

- 一、响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的询价采购文件，我方在参加本项目询价活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目询价时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按询价采购文件要求提交响应文件，响应询价采购文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 附件：提供营业执照副本扫描件。 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

无

四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

按照苏彩云系统中填写

- 六、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 七、明细报价表

投标报价明细表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用投标总价报价方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、检测、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 品牌、型号、产地需填写准确，不得出现国产、定制等模糊用词。

- 八、响应偏离表

采购清单及技术参数响应偏离表

| 询价通知书内容 | 响应文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

注：凡响应文件与询价通知书有偏离的（包括正偏离用+号表示和负偏离用-号表示），无偏离可写响应或无偏离。本表后可附说明及技术资料。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.供应商需对商务要求做出响应。

- 九、项目组人员

项目组管理、技术及售后服务人员一览表

| 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 学 历 | 身份证号 | 办公电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如成交，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

- 十、承诺函

承诺函

采购人名称：

根据    项目编号  的   项目名称      询价文件相关要求，承诺如下：

我单位一旦中标，供货时需提供采购清单中要求提供检测报告或者证明材料。

我单位完全响应，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位不能履约，自动放弃中标资格，并依法承担法律责任。

单位名称：（盖章）

2025年   月   日

- 十一、询价响应所需的其他资料

请在此文档中增加询价响应所需其他相关内容（包括资格要求、评标办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。