苏 州 政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320506-THJS-C2025-0003

采 购 人：苏州市吴中区人民政府城南街道办事处

项目名称：兴南华庭养老项目(日间照料中心)装饰工程

采购类别：工程类

二○二五年五月

目  录

前附表	3

第一章 竞争性磋商采购公告	6

第二章 供应商须知	11

第三章 响应文件格式	22

第四章 技术要求	37

第五章 合同主要条款	41

第六章 评标方法与评标标准	64

- 前附表

| 序号 | 内容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 兴南华庭养老项目(日间照料中心)装饰工程 |
| 2 | 建设地点 | 采购人指定地点（苏州市吴中区兴南华庭内） |
| 3 | 建设规模 | 工程造价人民币831133.51元 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 发包范围 | 日间照料中心墙顶地装饰及配套安装、消防工程。具体内容详见工程量清单及图纸。 |
| 7 | 工期要求 | 100日历天（具体开工日期以采购人通知为准） |
| 8 | 资金来源 | 财政出资 |
| 9 | 现场踏勘 | 由响应单位自行踏勘（供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。 |
| 10 | 工程报价方式 | 固定综合单价 |
| 11 | 询问及质疑 | 报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有疑问的： （1）电话询问：联系人：翟颖，联系方式：0512-66896885 （2）质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 （3）供应商递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“《投标供应商确认函》”。 （4）供应商在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。 （5）其他未尽事项，请供应商参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。 （6）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。 （7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。 通讯地址：苏州市吴中区苏蠡路苏蠡商务大厦11楼1105室 联系人：翟颖；联系方式：0512-66896885；邮编：215000 （8）本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 |
| 12 | 磋商保证金 | 本次招标不收取磋商保证金 各供应商须在响应文件中提供《响应保证承诺书》，如未提供视为无效响应。格式详见第三章 |
| 13 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年5月19日13:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 14 | 磋商时间和地点 | 时间：2025年5月19日13:30（北京时间） 地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 履约保证金 | 无。 |
| 17 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内 |
| 18 | 响应有效期 | 90天（日历日） |
| 19 | 服务费收取标准 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 本项目采购代理服务费由成交供应商支付，金额为人民币壹万贰仟肆佰陆拾捌元整（￥12468.00）。 账户名：天衡建设项目管理（苏州）有限公司 开户行：建设银行苏州市长桥支行 账号：32250199759200000430 |
| 20 | 特别提醒 | 本项目工程量清单及图纸获取方式：百度网盘自行下载。 获取链接：https://pan.baidu.com/s/1iQTVCQ4lFuEQNTsYSLp7dg 提取码：M6xo |

- 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况 兴南华庭养老项目(日间照料中心)装饰工程的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025年5月19日13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320506-THJS-C2025-0003

项目名称：兴南华庭养老项目(日间照料中心)装饰工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币捌拾叁万壹仟壹佰叁拾叁元伍角壹分（￥831133.51）

最高限价：人民币捌拾叁万壹仟壹佰叁拾叁元伍角壹分（￥831133.51）

工程地点：采购人指定地点（苏州市吴中区兴南华庭内）

采购需求：

1. 主要内容为兴南华庭日间照料中心墙顶地装饰及配套安装、消防工程。具体内容详见工程量清单及图纸。

2.工期要求：100日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业：建筑业，承接本项目的服务单位应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商参加本项目政府采购活动响应文件中需出具相关声明函（详见格式）或证明文件，未提供的视为未实质性响应文件。供应商未按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质及消防设施工程专业承包贰级及以上资质；同时具备有效的《安全生产许可证》；

3.2拟选派项目负责人资质等级：项目负责人具有建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）且无在建工程项目；

项目负责人必须满足下列条件之一：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：以上所称“在建工程”以省住建系统网站查询数据为准。

4.其它资格条件：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目 不接受 联合体响应；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、报名及采购文件的获取：

1.报名截止时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：苏采云

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

四、响应文件提交

1.递交响应文件截止时间：2025年5月19日13点30分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2025年5月19日13点30分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

4.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在响应文件递交截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

2、政府采购监督电话：0512-65283947。

3、本公告同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意。

4、如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标（响应）无效。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市吴中区人民政府城南街道办事处

地址：苏州市吴中区东吴南路81号

联系人：顾希

联系电话：0512-68567946

2.代理机构信息

名称：天衡建设项目管理（苏州）有限公司

地址：苏州市吴中区苏蠡路苏蠡商务大厦11楼1105室

联系人：翟颖、陆晓晨

联系方式：0512-66896885

3.项目联系方式

项目联系人：翟颖

电话：0512-66896885

- 第二章 供应商须知

1、本工程项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

2、发包范围：本工程主要包括兴南华庭日间照料中心墙顶地装饰及配套安装、消防工程。具体内容详见工程量清单及图纸。

3、工期要求：100日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

4、质量要求：合格。

5、合格供应商的特殊条件：

5.1供应商具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质及消防设施工程专业承包贰级及以上资质；同时具备有效的《安全生产许可证》；

5.2拟选派项目负责人资质等级：项目负责人具有建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）且无在建工程项目；

项目负责人必须满足下列条件之一：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：以上所称“在建工程”以省住建系统网站查询数据为准。

6、磋商费用：

磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

7、磋商采购文件包括下列内容：

7.1供应商须知；

7.2技术要求；

7.3合同主要条款。

8、现场踏勘

8.1根据自身需要，供应商可对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编响应文件和签署合同所需的信息。现场踏勘所发生的费用由供应商自己承担。

8.2采购人或采购代理机构向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.3经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担现场踏勘的责任和风险。

8.4供应商应在现场踏勘时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9、磋商采购文件的澄清和修改

9.1提交首次响应文件截止之日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

9.2采购文件的澄清、修改等内容与采购文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

9.3采购文件的澄清、修改等内容均在苏州市政府采购网发布，作为采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。

10、报价说明

10.1报价方式：本工程项目采用下列第 （2） 种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定综合单价报价。具体调整办法可如下：

①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价。本工程成交下浮率=（预算价-成交价）/[预算价-暂列金额x（1+规费费率）x（1+税率）-专业工程暂估价x（1+规费费率）x（1+税率）-材料暂估价包括甲供材料费x（1+安全文明施工指施费率）x（1+规费费率） x（1+税率）】。由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经采购人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或采购人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、预算评审人工及信息价、费率等组价，并按成交下浮率下浮。

③本工程在采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，结算时不予计入。

10.2在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额10%。

11、报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。

12、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，磋商供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

13、磋商响应保证金：

13.1本项目不收取响应保证金。采购文件中关于对响应保证金的描述均不适用。

14、响应文件的组成：

14.1封面；

14.2开标一览表。

14.3资格审查响应文件：

14.3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.3.2供应商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本复印件；

14.3.3供应商法定代表人身份证复印件；

14.3.4法定代表人授权委托书原件（如有授权）；

14.3.5供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

14.3.6合格供应商的基本条件：

①有独立承担民事责任的能力证明：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

③履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料：履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

④依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）

⑤参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

⑥供应商具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质及消防设施工程专业承包贰级及以上资质；同时具备有效的《安全生产许可证》；

⑦拟选派项目负责人资质等级：具有有效的建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）；

⑧《项目负责人无在建工程承诺书》（格式见第三章）；

⑨中小微企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明材料（格式见第三章）。

14.3.7供应商情况表（格式见第三章）；

14.3.8响应供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

14.3.9其它有关资格证明的文件。

14.4符合性审查响应文件：

14.4.1 磋商响应函（格式见第三章）；

14.4.2工程量清单报价明细表；

14.4.3《商务条款偏离表》（格式见第三章）；

14.4.4响应保证承诺书（格式见第三章）；

14.4.5施工质量验收标准，质量承诺及服务承诺（格式见第三章）；

14.4.6材料品牌表（格式见第三章）；

14.4.7其他有关符合性证明的文件。

14.5综合评审响应文件：

14.5.1针对本项目实施方案；

14.5.2类似项目一览表（格式见第三章）；

14.5.3本项目配备的人员情况表（格式见第三章）；

14.5.4采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

14.5.5其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：（1）以上14.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请使用“政府采购一体化平台”工具制作电子响应文件，操作方法详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子响应文件制作完成后请于响应文件网上提交截止时间前上传成功，否则视为放弃参加该采购项目。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在响应文件递交截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

15、响应文件编制要求：

15.1响应文件按统一格式编写后上传。

操作方法详见《苏州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》（电子版）。并在提交响应文件截止时间之前对响应文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

15.2电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应供应商电子公章。

16、磋商响应截止时间

16.1供应商应将响应文件在采购文件要求的截止时间前上传至系统。

16.2采购人推迟磋商截止时间时，供应商自行到苏州政府采购网查看相关公告。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

16.3在投标截止时间止解密的响应文件少于三份，采购人或者采购代理机构有权宣布本次采购失败。

17、响应文件的修改和撤回

17.1供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

18、磋商采购程序

18.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商活动。磋商活动由采购代理机构、采购人、竞争性磋商小组、响应供应商代表及有关方面代表参加。

18.2本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

18.3磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。为了便于磋商小组与各供应商及时沟通，供应商应在不见面开标大厅中保持在线状态直至项目磋商结束。

18.4根据本竞争性磋商文件和磋商情况对采购需求中的价格商讨、技术、服务以及合同草案条款进行磋商；但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的响应供应商。

18.5供应商应当在规定时间内（此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准）按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

18.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

18.7线上二次报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。具体操作方式见《操作手册》。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

18.8供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

18.9磋商小组认为某供应商最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

18.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

18.11最后报价及承诺函是响应供应商响应文件的有效组成部分，且最后报价超采购预算者无成交资格。

18.12竞争性磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，竞争性磋商小组应当告知提交响应文件的响应供应商。

18.13竞争性磋商小组各成员独立对每个响应供应商的响应文件（包括新的书面承诺函）按磋商文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。评审报告应当由竞争性磋商小组全体人员签字认可。竞争性磋商小组成员对评审报告有异议的，竞争性磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的竞争性磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由竞争性磋商小组书面记录相关情况。竞争性磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

18.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

19、磋商小组

19.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

19.2磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

19.2.1审查磋商响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；

19.2.2要求供应商解释或者澄清其响应文件；

19.2.3编写评审报告；

19.2.4告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

19.3磋商小组成员应当履行下列义务：

19.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.3.2按照磋商采购文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

19.3.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

19.3.4参与评审报告的起草；

19.3.5配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

19.3.6配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

19.4出现下列情况之一的应为无效响应文件，将不予评审：

19.4.1在竞争性磋商文件递交截止时间以后上传的；

19.4.2磋商响应供应商未能提供合格的资格文件；

19.4.3对一个标项提供两个磋商响应方案的；

19.4.4与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

19.4.5报价高于采购预算（最高限价）的；

19.4.6未满足采购人要求工期和质量等级要求的；

19.4.7改变随同采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的。

19.4.8不同供应商响应文件制作“机器码”一致的；

19.4.9不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

20、评审内容的保密

20.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

20.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

20.3在评审期间，采购人将通过指定联络人与供应商进行联系。

21、响应文件的澄清、说明和更正

21.1竞争性磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商响应供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商响应供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.2本项目采用线上澄清、说明和更正。线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准），具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

21.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，

22、项目的终止

22.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23、响应文件的评价和比较：

23.1磋商小组按照本采购文件有关规定，将仅对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价和比较。

23.2评审办法

23.2.1采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

23.3评价和比较采用综合评分法，具体内容详见采购文件第六章。

23.4评审委员会各成员独立对每个进入评审程序的磋商供应商的磋商响应文件按评审办法进行评审和评价。

24、成交供应商的确认

24.1磋商小组根据供应商资格审查情况，按照评审办法对响应文件进行评价和比较，并按采购人的委托确定成交供应商。

24.2经磋商小组评审并确定成交供应商后，采购人将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公示。各参加供应商如对公示结果有异议，应在成交结果发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加磋商的授权代表签署并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到经供应商法定代表人或参加磋商的授权代表签署并加盖单位公章（原件）的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商单位在成交公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加磋商的授权代表签署并加盖单位公章（原件），采购人有权对该质疑不予答复。

25、合同授予标准

25.1采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应采购文件要求和按本采购文件规定评选出的供应商。

26、成交通知书

26.1采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。成交通知书将是采购协议的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

26.2请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）。

27、合同的签订

27.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2成交供应商应按成交通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购代表签订合同，否则按放弃成交权处理。

27.3采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

27.5签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的磋商采购文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商磋商采购文件作实质性修改。

27.6成交供应商无正当理由不得放弃成交。

27.7采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28、履约保证金：无

29、本项目代理服务费：

29.1若被确定为成交供应商，则按以下收费标准支付代理服务费，本项目代理服务费为人民币壹万贰仟肆佰陆拾捌元整（￥12468.00），成交供应商应在领取成交通知书时向采购代理公司一次性付清，供应商在响应报价时应综合考虑该费用。

收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准进行计算收取。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。

服务费交纳账户名：天衡建设项目管理（苏州）有限公司

开户行：建设银行苏州市长桥支行

账号：32250199759200000430

29.2成交供应商如果未按规定支付代理服务费，采购代理机构有诉讼的权利。

30、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应商）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系     （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加       （采购代理机构）      组织实施的编号为    （采购编号）       号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

2、磋商响应函

磋商响应函

（采购代理机构）    ：

我们收到贵公司   （采购编号） 号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部采购文件，包括更正公告（如有），对采购文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 90 天。

5、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合竞争性磋商采购公告中“申请人的资格要求”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、所有有关采购文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

3、开标一览表

开标一览表

采购编号：                                    价格单位：元

| 序号 | 工程名称 | 磋商响应报价 | 税率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商响应总报价：人民币（大写） （￥ ） |  |  |  |
| 工期： |  |  |  |
| 工程质量标准： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月   日

注：①完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及所需的施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术、代理服务费等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

②按工程量清单报价，响应供应商需后附已标价工程量清单。

③竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。

计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4、无在建工程承诺

无在建工程承诺

致：            （采购人或采购代理机构）

本公司郑重承诺，本工程拟委派的项目负责人    （姓名）    （项目负责人证号：                ，身份证号：              ）目前无在建工程。本公司特此承诺。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期：     年     月   日

5、类似项目一览表

类似项目一览表

供应商名称：_________________________（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 竣工验收报告日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

6、资格证明文件

（1）资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期：     年     月   日

（2）磋商供应商情况表

磋商供应商情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 销售收入 |  | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 营业面积（含厂房面积） |  | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

7、本项目配备的人员情况表

本项目配备的人员情况表

供应商名称：_________________________（盖章）

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 证书号 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

供应商：                                           采购编号：

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：响应人的响应文件与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

9、材料品牌表

材料品牌表

| 序号 | 材料名称 | 响应品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

10、施工质量验收标准，质量承诺及服务承诺

施工质量验收标准，质量承诺及服务承诺

提示： 1、磋商供应商应根据本次采购项目要求，对所投工程在服务期内质量及服务进行详细的说明与描述。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年    月    日

11、中小企业声明函（工程）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

13、响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：       （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加    （项目名称和采购编号）   的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应供应商：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

14、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年    月    日

# 第四章 技术要求

一、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

二、采购内容：

1、现场条件：

1.1施工现场平整情况：现有原状

1.2场内外道路：现有原状

1.3施工用水用电：自行负责

2、发包范围：本工程主要包括兴南华庭日间照料中心墙顶地装饰及配套安装、消防工程具体内容详见工程量清单及图纸。

3、工期要求：100日历天（具体开工日期以采购人通知为准）

4、施工要求：按施工图组织施工

5、质量要求：合格

6、计价取费说明：如下

6.1按照吴中经济技术开发区工程类别、工期和现场安全文明施工措施费备案表及配套的省市工程造价管理部门等发布的文件及有关规定执行；

6.2夜间施工增加费修缮、装饰、安装工程0.08%；冬雨季施工增加费修缮工程0.18%、装饰、安装工程0.09%；已完工程及设备维护费修缮、安装工程0.05%、装饰工程0.1%、；临时设施费修缮工程2.1%、装饰工程1.35%、安装工程1.45%；

6.3现场安全文明施工措施费修缮工程基本费1.6%、扬尘污染防治增加费0.21%；装饰工程基本费1.8%、扬尘污染防治增加费0.22%；安装工程基本费1.55%、扬尘污染防治增加费0.21%；

6.4无风险费。

6.5无暂列金额和暂估价。

6.6社会保障费：修缮工程3.8%、装饰工程2.4%、安装工程2.4%；

6.7住房公积金：修缮工程0.67%、装饰工程0.42%、安装工程0.42%；

6.8税金按9%执行。

6.9材料价格：主要材料价格按苏州市2025年03月建设工程材料指导价格计取文件公布价。

6.10根据苏住建价〔2016〕3号、苏建价〔2016〕154号、苏建函价〔2018〕298号文规定，标底预算人工工资按苏建函价[2025]66号文计取。

三、免费保修期限：自整个项目验收通过并投入使用后免费保修期为2年。

四、综合说明及其他要求：

1、响应供应商所提供服务应能够至少达到采购技术规范及要求。

2、响应供应商必须承诺按采购文件中提出的全部技术规范要求及服务内容完成本项目。

3、预算编制依据：

3.1、按现行《建设工程工程量清单计价规范》（2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）及江苏省及苏州市建设行政主管部门颁发的有关文件等；

3.2、招标图纸；

3.3、江苏省、苏州市及吴中区、吴中经济技术开发区等建设行政主管部门文件及通知等；

3.4、预算工资单价标准按苏建函价[2025]66号文执行；

4、工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

5、验收标准：根据现行国家技术、施工及验收规范规程及采购需求进行验收。

6、工程付款：详见合同条款。

五、政府采购政策：

1、中、小企业

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

1.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.2本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，未提交则不享受扶持政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定。

4.1本次拟招标的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各响应供应商应当提供获得国家认定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件内提供由国家认定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。

4.2本项目工程量清单中涉及的所有工程材料如属于环境标志产品，但并非强制采购产品；响应供应商需在其响应文件中提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境产品认证证书复印件，否则视为未使用环境标志产品。

5、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

六、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

根据政府采购法及相关法规，以及《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《层转《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知》（苏财购〔2022〕4号）规定，将对供应商进行信用查询。

1、查询时间：响应文件递交截止时间。

2、查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

3、查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

如是接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

七、凡涉及本磋商文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。

- 第五章 合同主要条款

甲方（发包人）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（承包方）：

地址：

联系人：

联系电话：

根据采购编号JSZC-320506-THJS-C2025-0003号采购文件及成交通知书，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，就兴南华庭养老项目(日间照料中心)装饰工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：兴南华庭养老项目(日间照料中心)装饰工程

2.工程地点：采购人指定地点（苏州市吴中区兴南华庭内）

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：主要内容为兴南华庭日间照料中心墙顶地装饰及配套安装、消防工程。具体内容详见工程量清单及图纸。

6.工程承包范围：响应文件、工程量清单及补充通知、承诺函中包含的所有工程。

- 二、合同工期

计划开工日期：     年      月      日。

计划竣工日期：     年      月      日。

工期总日历天数：  100 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合  合格  标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币：（￥ ）

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写） (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式：固定综合单价。

- 五、项目经理

承包人项目经理：          。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于     年   月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                          签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自本合同在承发包双方签字盖章之日 生效。

- 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，备案部门与招标代理机构各执一份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

- 第二部分 通用合同条款

按《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）通用合同条款执行

第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：成交通知书、采购文件、工程量清单及编制说明、响应文件及其附件、双方其他书面约定以及与本项目相关的法律法规、技术规范规程、图纸(如有)等均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                /                ；

资质类别和等级：          /                ；

联系电话：                /                ；

电子信箱：                /                ；

通信地址：                /                。

1.1.2.2 设计人：

名    称：         ；

资质类别和等级：         ；

联系电话：          ；

电子信箱：                            ；

通信地址：      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按工程实际所需确认  。

1.1.3.2 永久占地包括：按工程实际所需确认  。

1.1.3.3 临时占地包括：按工程实际所需确认。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等   。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括： 现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /；

发包人提供国外标准、规范的名称：/  。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /   。

合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书、（3）响应文件及其附件；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸（如有）；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书    。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：最迟为开工通知载明的开工日期前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量： 施工图纸6套；

发包人向承包人提供图纸的内容：  合同施工范围内的施工图。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  按监理人及发包人要求  ；

承包人提供的文件的期限为：  按监理人及发包人要求 ；

承包人提供的文件的数量为： 按监理人及发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：  按监理人及发包人要求     ；

发包人审批承包人文件的期限：按监理人及发包人要求 。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 按工程实际所需。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点： 本工程现场办公室   ；

发包人指定的接收人为：   /     。

承包人接收文件的地点： 本工程现场办公室 ；

承包人指定的接收人为：      /  。

监理人接收文件的地点：       本工程现场办公室    ；

监理人指定的接收人为：           /        。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按相关规定要求。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按相关规定要求，但相关费用含在合同价中  。

1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.9 知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面批准不得向第三者提供任何图纸。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  由承包人承担，相应费用投标报价中已经计取。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同补充条款 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同补充条款。

- 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                     ；

身份证号：                   ；

职    务：                 ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 发包人应最迟于开工日期之前向承包人移交施

工现场 。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：本项目甲方不提供施工方施工用水、

电及临时设施的场地，施工人员住宿需自行解决_。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 按规定。

发包人是否提供支付担保：/             。

发包人提供支付担保的形式： /        。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收合格后 30 日内，提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市吴中区城建档案馆要求的竣工资料肆套、竣工图肆套，提供符合竣工结算审计要求的相关资料,并提供符合档案及审计要求的电子档案。

承包人需要提交的竣工资料套数：4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：归档要求按甲方相关要求。

（2）承包人应履行的其他义务：

①应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人在接到中标通知书7日内须提供工程计划二份，分报监理和发包人审核；工程开工后每周提供周进度报表，每周四向监理及发包人提供周进度计划和统计报表各一份，每月向监理和发包人提供月进度计划报表和统计报表各一份；

②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须提供和维护非夜间施工使用的照明、围栏、标志设施，并负责安全保卫，确保过路行人和车辆的安全。因承包人未设置以上照明、围栏、标志设施导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用；

③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按苏州市、苏州有关规定以及有关职能部门要求办理有关手续，费用由承包人包含到投标报价中。在举行重大活动时，根据发包人要求，需积极做好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用包含到投标报价中；

④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；

⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应自觉做好施工场地地下管线的保护工作。承包人在投标报价中应考虑做好施工场地居民安全、沿线地下管线和临近建筑物、构筑物、高压线、古树名木等的保护工作费用；

⑥施工场地清洁卫生的要求：按照苏州市现场施工清洁卫生规定执行；交工前清理现场达到监理工程师和发包人要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款；

⑦双方约定承包人应做的其他工作：

1）已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护；承包人必须保护施工现场周围道路、路灯、绿化等市政设施，保护期间发生损坏，因承包人原因造成的损坏损失由承包人修复，并承担相应的责任，由此造成发包人的经济损失由承包人承担；

2）承包人在施工期间，负责定期将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人可从承包人的工程款中直接扣除；

3）在施工过程中，应充分配合发包人和监理工程师的工作，认真做好施工组织管理和协调工作，配合其他承包人的施工，并无条件服从发包人和监理工程师的调度，接受发包人及监理工程师的监督和管理，保质、按期完成施工任务；

4）承包人必须确保进入现场的所有车辆和设备的正常通行，维护所属区域的施工便道；

5）配合发包人的其他工作，协助发包人办理有关手续。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                   ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：             ；

建造师注册证书号：  ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：         ；

联系电话：           ；

电子信箱：                               ；

通信地址：               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按行业惯例并符合相关规范等要求。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人的项目经理必须全职在本工程现场直至整个工程竣工验收结束并交付使用，未经发包人书面同意，项目经理不得离开现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人自行承担     。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按相关规定，按500元/次计违约金，该款项扣除时无需经承包人同意，由发包人直接在履约保证金或工程款中扣除，工程结束不返还。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按相关规定，若发包人认为项目经理不能胜任本职工作，一经提出，承包人必须在一周内无条件的予以撤换，直至满足工作所需，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，承包人必须支付发包人500元/次的违约金，直至终止合同 。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按相关规定，若发包人认为项目经理不能胜任本职工作，一经提出，承包人必须在一周内无条件的予以撤换，直至满足工作所需，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，承包人必须支付发包人500元/次的违约金，直至终止合同 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前7天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人按相关规定，若发包人认为主要施工管理人员不能胜任本职工作，一经提出，承包人必须在一周内无条件的予以撤换，直至满足工作所需，承包人无正当理由拒绝更换的，承包人必须支付发包人500元/次的违约金，直至合同终止。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人书面申请报监理工程师及发包人现场代表批准_。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按相关规定，未经发包人同意不得擅自更换，否则视为承包人违约，应向发包人支付合同总价10 %的违约金，同时发包人有权解除合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按相关规定，按500元/人.次计违约金，按人次累计计算，不封顶。该款项扣除时无需经承包人同意，由发包人直接在履约保证金或工程款中扣除，工程结束不返还  。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：       /。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /。

其他关于分包的约定：    /               。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         /。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场起至颁发工程接收证书之日止  。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：按相关规定执行。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按相关规定执行。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/。

关于监理人的监理权限：/。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/ 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：              /                 ；

职    务：              /                 ；

监理工程师执业资格证书号：        /       ；

联系电话：                  /             ；

电子信箱：            /                   ；

通信地址：            /                   ；

关于监理人的其他约定：      /           。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：必须达到国家施工质量验收规范合格标准。

关于工程奖项的约定：  实际施工质量比投标质量等级提高或评比相关优质工程，原则上均不计任何奖励及相关费用，降低按有关文件执行，如发包人提出质量评比要求，费用奖罚按相关文件执行  。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，承包人可进行下道工序施工。验收不合格，承包人在监理限定的时间内整改后重新验收  。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按住建部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招﹝2010﹞10号文：关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知   。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按项目所在地相关规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按相关规定。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应严格遵守安全文明施工有关规定，注意高压电线、电缆、管线、设备、灯具等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价内支付。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据工程进度提供相应的进度计划书，单项工程必须分别编制详细施工计划，承包人应确保工程同时完成、同时验收、同时交付，并满足相关规范规程等要求   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：正式开工之前一周内，完善细化投标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计，材料、设备、人员进场计划及当月工程进度计划。工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况。工程开工后每周五向监理及发包人提供周进度计划和统计报表各两份，每月二十日提供经监理审核的验工月报、下月进度计划两份及工程进度款支付申请。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：符合发包人进度要求。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：不影响进场施工。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：符合发包人进度要求。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供。 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如果发包人的现场交付发生延误，则实际开工日和工期应由发包人代表核准后顺延，但承包人不对这类开工的延误而引起的任何损失或损坏提出费用索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

施工单位应在接到建设单位通知后一天内到达施工现场进行踏勘并制定实施方案，并应在建设单位要求的时间内完成施工。若未按照建设单位要求时间响应或未按照规定时间完成，按照1000元/天进行处罚，罚款将在履约保证金或工程款中扣除  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：双方协商 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    建设主管部门出具的书面确认函     ；

（2）    按国家相关规定                   ；

（3）     /                               。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：/。

- 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按相关规定 。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担（合同价包含此费用）。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：因工程设计变更、工程变更、现场签证等，造成工程合同价款调整的，调整的价格纳入竣工结算，最终以审计为准。工程变更实施“先确认后施工”的原则 。

政府投资工程有关变更的处理办法执行（1）按照《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规﹝2018﹞1号）和吴中区相关规定执行变更程序，变更后的追加费用不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不再安排资金。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

按合同补充条款  。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按发包人要求并符合相关规定。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求并符合相关规定。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/  。

专用合同条款

- 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

- 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

- 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/  。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：不计取风险费。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式： /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现行工程量计算规范。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后5天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人在收到承包人提交的工程量报表后5天内未完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为计量依据，暂据此计算工程进度价款。（4）工程进度款支付按照合同约定支付  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）工程预付款：本项目无预付款。

（2）工程进度款：

①未完成审计项目

土建、市政、土方、管线、水利、装修、交通设施等未审计项目的支付限额为已完成工程量的50%。

②已完成审计项目

1.已完成审计的项目。审计结束后分别于6月底或春节前付款，以竣工验收合格时间为准，竣工验收合格一年内付到审计金额的60%，超过一年不到两年的付到75%，超过两年不到三年的付到90%，余款在付到90%的基础上一年内付清，但是一个年度内只能支付一次。

2.按上述第1条所规定金额支付后，项目余款低于10万元的，也一起付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按监理要求，并符合相关资料要求  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按监理及发包人要求，并符合相关资料要求  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：每月 20 日之前  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  双方协商。

（2）发包人支付进度款的期限：按相关规定程序。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：双方协商  。

12.4.5支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按项目实际进度。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。（2）发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。（3）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收合格的日期。（4）符合国家、省、市、区规定规范要求竣工验收的相关程序   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：双方协商。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：双方协商。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：施工单位应在接到建设单位通知后一天内到达施工现场进行踏勘并制定实施方案，并应在建设单位要求的时间内完成施工。若未按照建设单位要求时间响应或未按照规定时间完成，按照1000元/天进行处罚，罚款将在履约保证金或工程款中扣除  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.2投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.4竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后且不得影响发包人工作需求。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后30日内向发包人和监理人提交竣工结算申请资料   。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工验收合格后30日内，提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工资料肆套、竣工图肆套，提供符合竣工结算审计要求的相关资料,并提供符合档案及审计要求的电子档案   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的完整竣工结算申请资料后按相关文件规定完成审批  。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30 天内，完成对承包人的竣工部分付款   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按相关规定    。

14.3最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按相关要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满后无质量问题后。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后按相关程序完成审批并向承包人颁发最终结清证书  。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后按相关程序完成支付。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期满且无质量问题后。

15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /       ；

（2）结算审定金额3%的工程款；

（3）其他方式: /  。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：    见工程质量保修书   。

15.3.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1)建筑工程在保修期内出现质量缺陷的,承包人最迟应自接到发包人或发包人委托的现场物业管理服务机构通知之日起两周内到现场核查并按照发包人的要求完成维修(保修通知中对维修时间另有约定，以保修通知为准)。发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人应在24小时内到现场抢修，最迟在一周内完成维修。

2)出现以下任一情形的，承包人同意由发包人自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用(以审计机关的审定数为准)均由承包人承担，发包人可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延:

a)承包人未能按期到场核查或维修的;

b)承包人自接到保修通知之日起三日仍未给予回复的;

c)连续两次维修仍未能解决问题，修补缺陷的;

d)双方约定的其它情形。

3)因承包人负责的设计、施工或提供的材料不符合合同要求，或由于承包人未能遵守合同约定而造成的工程缺陷，该部分工程的保修期重新计算。

4)工程竣工验收合格并交付后的保修期中，必须做好每月的回访，并填写回访单，对回访时提出的问题不能及时处理或消极处理的，业主有权在保证金中扣除相关费用，并提供相关依据，一次性扣除。。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按相关规定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款有关规定执行及专用条款相关约定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)按通用条款有关规定执行及专用条款相关约定；(2)施工单位应在接到建设单位通知后一天内到达施工现场进行踏勘并制定实施方案，并应在建设单位要求的时间内完成施工。若未按照建设单位要求时间响应或未按照规定时间完成，按照1000元/天进行处罚，罚款将在履约保证金或工程款中扣除:(3)由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用_。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行，再由双方协商。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可/抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释。

17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人投保内容:按有关工程保险规定。

18.2其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行办理，并符合有关规定。

18.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按相关规定。

- 19. 争议解决

19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

- 20.补充条款

无。

- 第六章 评标方法与评标标准

一、评审方法：

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。

3、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选单位，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准：

（一）价格分（10分）

第一步：响应总报价低于或等于预算价格的，为有效响应报价。超预算的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×10×100％（小数点后保留两位）。

（二）施工组织设计比较（58分）

1、总体概述（8分）

项目概述、总体安排、施工部署及施工段划分等合理、规范、高效的得8分，项目概述、总体安排、施工部署及施工段划分等较合理、规范、高效的得5分，项目概述、总体安排、施工部署及施工段划分等合理性、规范性、效率一般的得2分，未提供不得分。

2、施工总进度计划（8分）

总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置清晰准确的得8分；总进度计划较详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置较准确的得5分；总进度计划一般，项目实施进度、时间点、关键点等一般的得2分，未提供不得分。

3、分部、分项项目的施工方案（7分）

该项目分部分项项目的施工方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效的得7分，分部分项项目的施工方案、具体施工技术措施较科学合理、操作性较强、较规范、较高效的得5分，分部分项项目的施工方案、具体施工技术措施科学合理性一般、操作性一般、规范程度一般、效率一般的得2分，未提供不得分。

4、安全文明施工措施（7分）

该项目安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效的得7分，安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施较科学合理、操作性较强、较规范、较高效的得5分，安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学合理性一般、操作性一般、规范程度一般、效率一般的得2分，未提供不得分。

5、劳动力配备：（7分）

用于该工程的劳动力配备：配备科学合理，方案详尽、考虑周全的得7分；配备较科学、方案较详尽、考虑较周全的得5分；配备简单，基本能满足项目实施需要的得2分，未提供不得分。

6、机械设备的投入：（7分）

投入完全符合项目实际，管理制度完备、使用方案详尽的得7分；投入基本符合项目实际，管理制度比较完备、使用方案比较清晰的得5分；投入不足，管理制度简单、使用方案简单的得2分，未提供不得分。

7、季节性施工：（7分）

季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、操作性强、高效的得7分，季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施较科学合理、操作性较强、较规范、较高效的得5分，季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学合理性一般、操作性一般、规范程度一般、效率一般的得2分，未提供不得分。

8、后期养护方案比较：（7分）

养护方案科学、合理、操作性强、高效的得7分，养护方案较科学合理、操作性较强、较高效的得5分，养护方案科学合理性一般、操作性一般、效率一般的得2分，未提供不得分。

（三）项目组人员比较（8分）

1、项目拟投入的技术负责人具有工程类中级及以上职称的得4分，具有工程类初级职称的得2分。本项最高4分。

2、施工员、质量员、材料员、安全员各施工人员持有相应岗位证书的，有一个得1分，最高得4分。

注：1-2响应文件中提供对应人员证书（有效期内的）复印件及劳动合同复印件、响应单位为其缴纳的最新一期社保证明复印件加盖公章，未提供不得分。以上人员同一人不能同时担任其他职务。

（四）响应单位综合实力（24分）

1、响应供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，有一个得3分，最高得9分。

注：响应文件中提供证书复印件，同时需提供对应证书在官方网站上查询的页面截图，材料不提供或提供不全或无法认定的，对应项不得分。

2、响应供应商自2022年1月1日至今（以竣工验收报告日期为准）承担过类似本项目业绩的，每提供一份得5分，最高得15分。

注：响应文件中须提供业绩合同复印件及竣工验收报告复印件，未提供或提供不全的不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。对于有原件核查要求的，相关原件必须在递交响应文件截止时间前携带至磋商现场，以供评审小组核实，否则对应评分项目不得分。

（全文完）