招　标　文　件

项目名称：扬州市江都区教育局城北教育集中区建设工程高中部分家具（第二批）

项目编号：JSZC-321012-JZCG-G2025-0011

扬州市公共资源交易中心江都分中心

2025年6月

总  目  录

- 投标邀请…………………………………03

- 投标人须知………………………………07

- 合同文本…………………………………17

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………70

- 投标文件格式……………………………73

- 第一章  投标邀请

受扬州市江都区教育局的委托，扬州市公共资源交易中心江都分中心就扬州市江都区教育局城北教育集中区建设工程高中部分家具（第二批）(JSZC-321012-JZCG-G2025-0011)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市江都区教育局城北教育集中区建设工程高中部分家具（第二批） 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-JZCG-G2025-0011 
2.项目名称：扬州市江都区教育局城北教育集中区建设工程高中部分家具（第二批）

3.预算金额：

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 134.6638 |
| 2 | 52.4968 |

4.最高限价：

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 134.6638 |
| 2 | 是 | 52.4968 |

5.采购需求(简介)：项目分为两个包，包1：宿舍家具（桌椅、单人床等）采购，包2：功能室、大礼堂、艺术馆、门卫家具（衣柜、电脑桌等）采购。供应商可参加两个包的投标，但只可按开标顺序中其中一个包，若包1中标，则不参与包2评审（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）。

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购包1、2专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年 7月10日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市江都区教育局

地 址：扬州市江都区龙川北路8号

联系人：张先生

联系方式：0514-86558264

2.扬州市公共资源交易中心江都分中心信息

地　址：扬州市江都区浦江东路111号（锦润国际大酒店向东800米，席家花园对面）

联系人：  刘先生

联系方式：0514-80385712

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心江都分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心江都分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.1中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 扬州市江都区教育局 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：扬州市江都区教育局城北教育集中区建设工程高中部分家具（第二批）

采购项目编号： JSZC-321012-JZCG-G2025-0011

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起10日内，支付合同价的30%作为预付款。货物运送到采购方指定地点，且安装、调试到位，并经验收合格后，甲方自收到乙方发票之日起10日内一次性付清。本项目结算价款为采购人实际采购并验收合格的货物数量与投标单价的乘积，其中涉及预付款的：合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起10日内，支付合同价的30%作为预付款。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：/

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：/

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方住所地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

- 一、项目属性:货物类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：  / 。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包1：宿舍家具（桌椅、单人床等） | 工业 |
| 2 | 包2：功能室、大礼堂、艺术馆、门卫家具（衣柜、电脑桌等） | 工业 |

4．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 单人床（货物需求一览表：“母子间”序号1单人床） |
| 2 | 双人电脑桌（货物需求一览表：“计算机机房7间”序号1双人电脑桌） |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

货物需求一览表及主要技术指标参数要求

包1：宿舍家具（桌椅、单人床等）

| 宿舍 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
|  | 宿管值班室2间 |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌椅 | 尺寸：1400W*600D*750Hmm 1、板材：基材：采用优质E1级密度板，板材厚度1.8CM； 2、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 单人床 | 1.5米单人床松木原木床实木床(清漆款)1.5*2.0米，椰棕床垫 | 2 | 张 |  |
| 3 | 衣柜 | 900*600*2000 基材：采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀达到4级以上，甲醛释放量≤0.02mg/cm³ 封边：优质环保2mm厚PVC封边。 胶粘剂：采用环保胶粘剂； 结构：双开门，中隔板偏置。 五金：优质五金配件。 | 6 | 个 |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
|  | 活动室2间 |  |  |  |  |
| 1 | 六人桌椅 | 1、面板：采用25mm厚三聚氰胺板高密度板；四周全自动机器近色封边，所用基材及防火板材料符合国家环保标准（E1级）；可订制各种面板的颜色； 2、桌腿：采用60（mm)圆管、220度高温静电喷涂； 3、功能：可多重方式任意组合，适用于各种大型场景和学习场所； 6人桌。 椅子*6 尺寸：460*410*800mm 功能：靠背符合人体工学设计，久坐不累 材质：坐垫采用透气网布坐垫，高回弹性能，舒缓坐姿压力，防滑脚垫，稳固不摇晃采用固定弓架钢筋腿，稳固承重 | 2 | 套 |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
|  | 男生 |  |  |  |  |
| 1 | 组合床具（上床下桌） | 规格：2000*900*2000mm。 一、钢制部分工艺要求:铁床框架采用卡式锲入式卡扣连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除锈、抛丸、钝化等工序,外层采用聚脂环氧粉末喷塑,焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 二、钢部件规格及材质说明： 2.1、立柱:采用≥65*65*1.2mm高频焊接封口型材管，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，带加强筋；采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强，立柱内测采用内直角造型，可以使床结构更加稳固；外侧呈扇形，安全美观；卡式连接件与边立柱齐平整体美观。联体中间立柱采用60*60*1.2mm方管。 2.2横梁:采用≥95*37*1.2mm高频焊接封口型材管，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，带两根加强筋；床厅下部为圆边，上部为直边使连接件与前床厅齐平整体美观，下部为圆弧造型是为了防止因碰撞引起伤害。 2.3床头护栏及前护栏:采用25*25*1.2mm/20*20*1.2mm优质钢管，前护栏及床头护栏高度不小于300mm,前护栏和床头护栏中部分别镶嵌尺寸为900*140*18mm和700*120*18mm护板，健康环保，可有效防止贵重物品掉落，前护栏与横梁焊接点不少于3处。 2.4床支撑:方管5根20*40*1.0mm。 2.5脚套:独立开模防水、防滑、防噪音的PP软塑胶。 2.6床板为杉木板条，板间缝隙≤10mm,整条单板厚度≥15mm,宽70mm；床板横衬为4根35*35mm木方。 2.7爬梯：爬梯宽为300mm（误差范围:±5mm），5层平均分布，爬梯架40*20mm（误差范围:±0.5mm）椭圆管，壁厚≥1.2mm； 2.8蚊帐杆:采用中19*1.0圆管。 2.9后背拉杆及床头拉杆：采用25*50*1.2mm优质钢管。 三、木制书桌，书架，衣柜尺寸现场定制，桌面板采用16mm厚的多层板，基材采用16mm厚多层板，背板采用16mm厚多层板，1.2mm厚封边。 | 50 | 位 |  |
| 2 | 四阶走梯 | 四阶走梯：走梯踩踏板采用16mm厚的多层板，1.2mm厚封边条，规格为：500×225mm，有防滑软垫用以保证使用者的安全。踩踏板下方设有储物柜。走梯支架采用25×25×1.2mm的方管组合焊接而成，坚固耐用，美观大方。 | 25 | 套 |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
|  | 女生 |  |  |  |  |
| 1 | 组合床具（上床下桌） | 规格：2000*900*2000mm。 一、钢制部分工艺要求:铁床框架采用卡式锲入式卡扣连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除锈、抛丸、钝化等工序,外层采用聚脂环氧粉末喷塑,焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 二、钢部件规格及材质说明： 2.1、立柱:采用≥65*65*1.2mm高频焊接封口型材管，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，带加强筋；采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强，立柱内测采用内直角造型，可以使床结构更加稳固；外侧呈扇形，安全美观；卡式连接件与边立柱齐平整体美观。联体中间立柱采用60*60*1.2mm方管。 2.2横梁:采用≥95*37*1.2mm高频焊接封口型材管，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，带两根加强筋；床厅下部为圆边，上部为直边使连接件与前床厅齐平整体美观，下部为圆弧造型是为了防止因碰撞引起伤害。 2.3床头护栏及前护栏:采用25*25*1.2mm/20*20*1.2mm优质钢管，前护栏及床头护栏高度不小于300mm,前护栏和床头护栏中部分别镶嵌尺寸为900*140*18mm和700*120*18mm护板，健康环保，可有效防止贵重物品掉落，前护栏与横梁焊接点不少于3处。 2.4床支撑:方管5根20*40*1.0mm。 2.5脚套:独立开模防水、防滑、防噪音的PP软塑胶。 2.6床板为杉木板条，板间缝隙≤10mm,整条单板厚度≥15mm,宽70mm；床板横衬为4根35*35mm木方。 2.7爬梯：爬梯宽为300mm（误差范围:±5mm），5层平均分布，爬梯架40*20mm（误差范围:±0.5mm）椭圆管，壁厚≥1.2mm； 2.8蚊帐杆:采用中19*1.0圆管。 2.9后背拉杆及床头拉杆：采用25*50*1.2mm优质钢管。 三、木制书桌，书架，衣柜尺寸现场定制，桌面板采用16mm厚的多层板，基材采用16mm厚多层板，背板采用16mm厚多层板，1.2mm厚封边。 | 50 | 位 |  |
| 2 | 四阶走梯 | 四阶走梯：走梯踩踏板采用16mm厚的多层板，1.2mm厚封边条，规格为：500×225mm，有防滑软垫用以保证使用者的安全。踩踏板下方设有储物柜。走梯支架采用25×25×1.2mm的方管组合焊接而成，坚固耐用，美观大方。 | 25 | 套 |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
|  | 母子间 |  |  |  |  |
| 1 | 单人床 | 1.2米单人床松木原木床实木床(清漆款)1.2*2.0米，椰棕床垫 提供样品 | 400 | 张 |  |
| 2 | 书桌 | 1400*700*760木纹色）与椅颜色一致 1、板材：基材：采用优质E0级环保密度板，板材厚度1.8CM；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 2、面材：贴面采用AAA级0.6mm胡桃木木皮。 3、油漆：油漆采用优质PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，采用5底3面的油漆工艺；挥发性有机化合物（V0C）含量650/L,甲醛、二甲苯、乙苯含量总和16%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰； 4、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 | 200 | 套 |  |
| 3 | 椅子 | 420*420*780mm（木纹色）与桌颜色一致 全橡胶木实木椅，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，表面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆（清水漆、五底三面） | 200 | 张 |  |
| 4 | 组合衣柜 | 900*600*2000 基材：采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀达到4级以上，甲醛释放量≤0.02mg/cm³ 封边：优质环保2mm厚PVC封边。 胶粘剂：采用环保胶粘剂； 结构：双开门，中隔板偏置。 五金：优质五金配件。 | 200 | 套 |  |
|  | 教工 |  |  |  |  |
| 1 | 单人床 | 1.2米单人床松木原木床实木床(清漆款)1.2*2.0米，椰棕床垫 | 68 | 套 |  |
| 2 | 书桌 | 尺寸：1400W*600D*750Hmm 1、板材：基材：采用优质E1级密度板，板材厚度1.8CM； 2、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 | 68 | 套 |  |
| 3 | 组合衣柜 | 900*600*2000 基材：采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀达到4级以上，甲醛释放量≤0.02mg/cm³ 封边：优质环保2mm厚PVC封边。 胶粘剂：采用环保胶粘剂； 结构：双开门，中隔板偏置。 五金：优质五金配件。 | 68 | 套 |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
|  | 111间宿舍 |  |  |  |  |
| 1 | 单人床 | 1.2米单人床松木原木床实木床(清漆款)1.2*2.0米，椰棕床垫 | 111 | 张 |  |
| 2 | 书桌 | 1400*700*760木纹色）与椅颜色一致 1、板材：基材：采用优质E0级环保密度板，板材厚度1.8CM；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 2、面材：贴面采用AAA级0.6mm胡桃木木皮。 3、油漆：油漆采用优质PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，采用5底3面的油漆工艺；挥发性有机化合物（V0C）含量650/L,甲醛、二甲苯、乙苯含量总和16%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰； 4、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 | 111 | 套 |  |
| 3 | 组合衣柜 | 900*600*2000 基材：采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀达到4级以上，甲醛释放量≤0.02mg/cm³ 封边：优质环保2mm厚PVC封边。 胶粘剂：采用环保胶粘剂； 结构：双开门，中隔板偏置。 五金：优质五金配件。 | 111 | 套 |  |

包2：功能室、大礼堂、艺术馆、门卫家具（衣柜、电脑桌等）

| 功能室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  | 储藏室10间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 储物架 | 单层180kg,1200*400*2000mm,4层 立柱厚度30*50*0.8mmC型钢 横梁厚度30*50*0.8mmP型钢 层板厚度0.4mm厚的冷轧钢 | 5 | 组 |  |
|  | 档案室1间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 6 | 会议桌 | 长1400宽800高750mm（木纹色） 全橡胶木实木桌，80×80mm桌腿，18mm厚AA级橡胶木机拼板桌面，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆（清水漆、五底三面） | 1 | 套 |  |
| 8 | 保密柜 | 材质厚度：0.8mm、双节 | 1 | 组 |  |
| 9 | 档案室推车 | 尺寸900*800*360mm 材质冷轧钢板 | 1 | 辆 |  |
|  | 总务处保管室1间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 文件柜 | 1、基材：优质冷轧钢板，板厚0.6mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形、表面水平底≤0.5mm，最大间隙2mm。2、表面处理：酸洗、磷化、高压静电喷塑、绿色环保、表面平滑、凃层坚固、内外凃层色泽一致；3、颜色：亚光灰。4、规格：1800×850×390mm； | 3 | 组 |  |
| 2 | 储物架 | 单层180kg,1200*400*2000mm,4层 立柱厚度30*50*0.8mmC型钢 横梁厚度30*50*0.8mmP型钢 层板厚度0.4mm厚的冷轧钢 | 6 | 组 |  |
|  | 文印室1间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 文件柜 | 1、基材：优质冷轧钢板，板厚0.6mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形、表面水平底≤0.5mm，最大间隙2mm。2、表面处理：酸洗、磷化、高压静电喷塑、绿色环保、表面平滑、凃层坚固、内外凃层色泽一致；3、颜色：亚光灰。4、规格：1800×850×390mm； | 4 | 组 |  |
| 2 | 文件柜（不带门） | 800W*400D*2000H 1、基材：E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：PVC封边条。 4、五金配件：采用优质五金配件 | 4 | 组 |  |
| 3 | 工作台 | 长1400宽800高750mm（木纹色） 全橡胶木实木桌，80×80mm桌腿，18mm厚AA级橡胶木机拼板桌面，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆（清水漆、五底三面） | 2 | 张 |  |
| 心理咨询室3间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 办公桌椅 | 办公桌尺寸：120*60*75cm； 材质：高密度复合板，强度高，刚性好，不变形，金属配件：采用进口产品，安装简单快捷； 办公椅： 1、椅身尺寸：1000mm*580mm*500mm 2、座面尺寸：510mm*500mm 3、工艺：人体脊椎曲线工学护腰设计，舒适透气海绵坐垫，人体工学曲线设计扶手，稳固弓字钢制脚架 | 1 | 套 |  |
| 2 | 文件柜 | 1、基材：优质冷轧钢板，板厚0.6mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形、表面水平底≤0.5mm，最大间隙2mm。2、表面处理：酸洗、磷化、高压静电喷塑、绿色环保、表面平滑、凃层坚固、内外凃层色泽一致；3、颜色：亚光灰。4、规格：1800×850×390mm； | 3 | 个 |  |
| 3 | 沙发茶几 | 1、采用天然实木框架，运用低阶柔和色彩搭配，清新自然，用于交流交谈； 2、采用高回弹海绵，环保装饰布料； 3、尺寸：双人D1600*W700*H800mm±10mm； 单人：D840*W890*H780mm±10mm； 茶几：直径：700*420mm±10mm； 4、材质：实木+高回弹海绵+聚酯纤维； 5、工艺：沙发架采用实木框架，座背采用高密度回弹海绵，外包弹性莱卡布料。 | 1 | 套 |  |
| 国旗班1间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 敞开式衣帽柜 | 单门高930mm，单门宽382mm，单门深500mm； 1.材质：门板需由ABS塑料制成，柜体需采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接需采用尼龙铰链； 2.工艺：所有板材需采用钢制模具一次注塑成型； 3.产品需具有抗冲击、耐腐蚀、不生锈特点； 4.采用榫卯连接结构，DIY组装，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用。产品加强筋采用最新的蜂窝设计，即结实又易于清理卫生，提升抗压力，整柜做工精细，无毛边毛刺等瑕疵； 5.（1）柜门和柜体高光亮面无皮纹，（2）右开门板左侧带有凸起造型，体现简洁质感和美观；门的右上角可灵活放置号码牌，（3）号码牌采用嵌入插卡式（不得采用胶粘）。门板铰链孔具备铰链安装导槽，铰链倒钩通过导向槽卡在门板内部，整个过程一次到位，实现不需要拆门副板即可安装，方便简单；门板内侧配有多功能置物盒，可放水杯、钥匙、眼镜、笔等小件物品，门板内有挂毛巾挂钩，做到毛巾有地方挂，门板出厂时在直角处安装防撞软胶护角，（4）护角采用环保热塑性橡胶材料，防撞软角出厂时与门副板通过多个圆柱固定锁死在门板上，有效防止用户在使用过程碰撞受伤；（5）组与组之间通过单侧板上的连接孔（出厂自带）用塑料紧固件连接，使整排柜子连为一体保证使用的安全。需要移动柜子是又可以拆紧固见方便移动门副板与门板四周需采用卡扣固定，中心区域采用柱形对卡结构，稳定牢固；更换门板时，只需打开门轴孔盖，取下门轴即可拆下门板，不需拆除门副板，整个过程需简单便捷； 6.柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水。铰链由柜门插件、柜体端插件、两个部件组成，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，不需要任何辅助螺丝连接，铰链自身具有限位功能。铰链易拆易装，方便售后维修。 7.平顶板厚度≥40mm，内部需采用蜂窝结构加固，安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，可实现内锁外的结构，整柜安全牢固。平顶板顶部需平滑设计，应可放置一些小物品，且方便清理； 8.上下板高度30mm，采用增强帽檐设计，可将上下板隐藏于上下门板之间，正面无法观察到，达到柜子正面统一效果，时尚美观。 9.整体后板由注塑机一次成型，后板两侧可顺利插入单、双侧板导向槽，并通过后板上端两侧的T形固定在单、双侧板上，起到加固的作用，后板下端设有分体式特殊插销，该结构穿过下端上下板、后板，从而锁定下方柜子，无法拆卸。 10.整个柜体板材之间的连接完全不需要任何螺丝，采用拼接的方式，防止侧板变形，整体做到可重复拆装利用。门板采用非贴膜、非喷漆、柜门颜色及外观的可塑性比较高，可以根据客户的不同需求定制不同的颜色，让自己的柜子与众不同，个性凸显！ 板材厚度：侧板宽22mm（±2mm）、双侧板宽44mm（±2mm）、上下板高30mm（±2mm）；门板厚27mm（±2mm）带造型部分32mm（±2mm）、底座高80mm（±2mm）、平顶板高40mm（±2mm） | 36 | 门 |  |
| 2 | 长条会议桌椅 | 1200*400*750 贴面：进口胡桃木原木皮，木皮厚度0.6mm，经防潮、防虫、防腐处理； 板材：基材：采用优质E0级环保密度板，板材厚度1.8CM；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 | 18 | 张 |  |
| 3 | 长条会议椅 | 1、尺寸：常规 2、面料：采用进口1.0mm厚西皮,表面光泽度好、透气性强、柔软而富有韧性，所有面料包裹平整、牢固； 3、框架：采用优质橡木，经防潮、防腐、防虫等化学处理；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 4、海绵：采用高弹力定型海绵，密度：35-55度，拉伸强度为110kPa，伸长率为160%，回弹率为40%，75%压缩永久不变形率为5%。可防氧化、防碎，经过HD测试，不变形。 | 36 | 张 |  |
| 2 | 讲台 | (1).规格：1200*600*850MM； (2).结构：讲台桌身主体及背板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边。桌面下设有储物空间，可容纳多种资料，中间隔开抽屉式设计。更贴心，收纳更方便。 (3).工艺：表面光滑无毛刺，不伤手，使用感更好。 | 1 | 个 |  |
| 接待室1间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 沙发 | 1150W*900D*900H（扶手胡桃色） 1、面材采用1.0mm厚西皮/布艺，柔软贴手，透气性好。 2、海绵：海绵密度：35-55度；内采用高弹力定型海绵，拉伸强度为110kPa，伸长率为160%，回弹率为40%，75%压缩永久不变形率为5%。可防氧化、防碎，经过HD测试，不变形。 3、框架：实木框架，经熏蒸处理，防霉、防虫。 4、底座：不锈钢钢架，镀铬色。 5、采用优质木质材料，甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 | 11 | 个 |  |
| 2 | 茶几 | 680*480*530（胡桃色） 1、板材：基材：采用优质E1级环保密度板，板材厚度1.8CM；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 2、面材：贴面采用AAA级0.6mm胡桃木木皮。 3、油漆：油漆采用优质PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，采用5底3面的油漆工艺；挥发性有机化合物（V0C）含量650/L,甲醛、二甲苯、乙苯含量总和16%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰； 10、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 | 6 | 个 |  |
| 7 | 茶柜 | 800*400*800（黑胡桃色） 1、板材：基材：采用优质E1级环保三聚氰胺板，板材厚度1.8CM； 2、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 | 1 | 个 |  |
| 财务档案室1间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 文件柜 | 1、基材：优质冷轧钢板，板厚0.6mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形、表面水平底≤0.5mm，最大间隙2mm。2、表面处理：酸洗、磷化、高压静电喷塑、绿色环保、表面平滑、凃层坚固、内外凃层色泽一致；3、颜色：亚光灰。4、规格：1800×850×390mm； | 10 | 组 |  |
| 收发室1间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 文件柜 | 1、基材：优质冷轧钢板，板厚0.6mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形、表面水平底≤0.5mm，最大间隙2mm。2、表面处理：酸洗、磷化、高压静电喷塑、绿色环保、表面平滑、凃层坚固、内外凃层色泽一致；3、颜色：亚光灰。4、规格：1800×850×390mm； | 5 | 组 |  |
| 报刊阅览室2间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 阅读桌 | 长1400宽800高750mm（木纹色）与椅颜色一致 全橡胶木实木桌，80×80mm桌腿，18mm厚AA级橡胶木机拼板桌面，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆（清水漆、五底三面） | 3 | 组 |  |
| 2 | 阅读椅 | 420*420*780mm（木纹色）与桌颜色一致 全橡胶木实木椅，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，表面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆（清水漆、五底三面） | 12 | 张 |  |
| 3 | 报纸架 | 1.尺寸：635*360*1080mm 2.毛重：2.73KG； 3.斜面结构，便于报纸取放。特有收纳层设计，方便报纸整齐存放，方便实用； 4.流塑性造型，一气呵成 5.滚轮设计，可自由滑动，方便移动报刊架的放置位置；360度可旋转脚轮； 6.镂空设计，防霉、通风。 7.四轮移动底板，稳定性强。表明浸塑处理，光滑质感，坚固耐用。 8.高强度金属支架，稳定性强，防水防潮，不易生锈； | 5 | 组 |  |
| 4 | 杂志架 | 铁质 | 10 | 组 |  |
| 教师阅览室1间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 钢木书架 | H2000*W950*D450mm/节； 1.产品结构：书架主要由架体、底座（框）组成；架体顶部设有顶板，可防止高处灰尘掉落在书籍上，层板间隔可据需进行调整；主要部件为立柱钢板厚为1.0㎜，隔板厚为0.7㎜，挂板0.8㎜、地脚：1.0㎜、顶板：0.7㎜、护板：0.7㎜的优质冷轧板，优质木护板；采用优质冷轧钢板，经剪板、折弯、冲压等工艺模具化生产。 2.工艺要求： （1）书架立柱采用多次冲压成形。立柱上应合理冲孔，保证搁板、挂板能沿立柱的垂直方向调整高度； （2）书架采用三道弯边工艺，以增强承载能力，书架采用双扣勾挂板； （3）生产的板材加工全部实现模具化，零件组合焊接采用工装夹具休，焊接质量牢固可靠，焊接处不得烧焦、起泡、剥落、裂纹、划伤等缺陷，内外焊点均需进行打磨处理； 3.制造要求 （1）凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于1mm，焊点间距应控制在100mm以内。焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象； （2）冲压件必须平整无毛刺，不允午有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内； （3）折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度应控制在≤1.5mm内； （4）喷塑粉采用环保涂料，全自动静电喷塑，喷塑厚度60－80μm，光泽度28－30%。前处理要通过除油、清洗、表调、清洗、磷化、清洗、钝化、清洗、烘干等工艺，易清洗，防腐蚀，经久耐用，涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷； （5）各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理； 4.安装要求及公差 （1）各部安装应牢固可靠，不允许有松动现象，各构件和架体无明显变形，架体无倾倒现象； （2）每节组合后，其外型尺寸的极限偏差正负不得超过2mm，倾斜度≤3.0mm（架体与地面的不垂直形状）； （3）每块搁板进行三折弯工艺处理，以增加其承载能力。每层搁板（双面）均匀负重大于50kg，整架全载荷重量≥300kg； | 30 | 档 |  |
| 2 | 阅读桌 | 长1400宽800高750mm（木纹色）与椅颜色一致 全橡胶木实木桌，80×80mm桌腿，18mm厚AA级橡胶木机拼板桌面，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆（清水漆、五底三面） | 6 | 组 |  |
| 3 | 阅读椅 | 420*420*780mm（木纹色）与桌颜色一致 全橡胶木实木椅，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，表面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆（清水漆、五底三面） | 24 | 张 |  |
| 3 | 多层推车 | 尺寸：≥900mm*800mm*360mmW。 材质：壁厚≥0.8mmmm（±0.1mm）冷轧钢板 工艺：全钢材质,壁厚≥0.8mm冷轧钢板激光切割、折弯焊接成形，喷涂两遍环氧底漆两遍高档面漆，精细打磨；三层平板结构，弧形扶手设计，带四个万向静音轮. | 2 | 个 |  |
| 书库3间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 钢制书架 | 书架：900*450*2000mm，共六层，全钢结构，立柱钢板厚为1.0mm，隔板后为0.7mm，挂板0.8mm，地脚1.0mm,顶板0.7mm,护板0.7mm的优质冷轧板，金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理。全自动控制喷涂、静电粉末、高温固化。 | 60 | 档 |  |
| 2 | 多层杂物架 | 单层180kg,1200*400*2000mm,4层 立柱厚度30*50*0.8mmC型钢 横梁厚度30*50*0.8mmP型钢 层板厚度0.4mm厚的冷轧钢 | 20 | 个 |  |
| 图书馆大厅1间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 |  |
| 2 | 实木3人沙发茶几 | 1、尺寸：1500*870*370/720mm； 2、面料：采用进口优质西皮； 3、海绵：一次成型高密度海棉，密度60KG/M6； 4、框架：白蜡实木框架； 5、五金：五金配件，连接牢靠，经久耐用； | 2 | 组 |  |
| 计算机机房7间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 双人电脑桌 | 1400*600*750mm，钢木结构 1：板材质说明：采用优质多层板，经过防虫防腐处理，纹理清晰，E1绿色环保型，封边2MM厚PVC封边，品牌热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观。 2：桌架：钢架采用优质冷轧钢管，材质厚度1.2mm，经过6道酸洗池酸洗打磨，最后采用静电粉末喷涂技术，表面喷（50-60um)保护粉漆，经过15min高温烘烤流平固化，颜色稳定 提供样品 | 114 | 张 |  |
| 2 | 三人电脑桌 | 2100mm*600mm*750mm，钢木结构 1：板材质说明：采用优质多层板，经过防虫防腐处理，纹理清晰，E1绿色环保型，封边2MM厚PVC封边，品牌热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观。 2：桌架：钢架采用优质冷轧钢管，材质厚度1.2mm，经过6道酸洗池酸洗打磨，最后采用静电粉末喷涂技术，表面喷（50-60um)保护粉漆，经过15min高温烘烤流平固化，颜色稳定 | 36 | 张 |  |
| 3 | 六人电脑桌 | 六边形电脑桌为钢木结构（边长1m)； | 8 | 张 |  |
| 4 | 电脑凳 | 凳面：采用耐磨、耐火、耐酸碱、耐腐蚀的优质多层板材制作；尺寸：340*240*420MM，凳腿采用20*40mm钢管，壁厚不小于1.2MM，脚套为塑料，软质 | 441 | 张 |  |
| 5 | 机房讲台 | （1）外形尺寸：1100*780*1000（长*宽*高，单位mm）。 上体尺寸：1100*780*340（打开为：1530*950*1000）。下体尺寸：800*650*650 讲台将以往钢制讲台和传统木质讲台制作相结合。主体框架选用优质冷轧钢板经精折细冲加工而成，两侧扶手及后背logo装饰板杜绝密度板贴纸工艺，均采用优质橡胶木经加热烘干去除水分，解决了木材易裂的特性，表面高档家庭专用环保漆。上部分三面包围设计，前方有防滚落挡边，所有边缘及衔接处均为圆弧设计；避免学生磕碰造成身体损伤。 （2）讲台整体需经除油、除锈、酸洗磷化、静电喷塑等工艺制成，防腐、耐磨、防静电、防盗防尘防潮。 （3）显示器安装架可安装19-22寸液晶显示器(左右宽度500mm内）。显示器可整体上翻旋转120度，使显示器外露，安装维护人员不需钻进桌体内，即可安装维护显示器。键盘翻转结构，采用高强度隐形铰链。确保键盘盖板美观及稳固。中控位置盖板可根据客户要求开具中控安装孔，侧方预留储物盒，方便鼠标及一些授课工具的放置。 （4）讲台上部右侧配备展台抽屉，展台的开启及关闭由讲台上盖连锁控制。 | 7 | 组 |  |
| 450人多功能报告厅 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 双人课桌 | 尺寸 课桌规格：1200mm*500mm*785mm（±5mm） 桌面 采用25mm厚环保优质中纤板。 生态环保无污染，整体工艺无油漆处理，表面采用生物抗菌型净化膜压贴包裹，防霉、抗菌。桌面四周采用注塑封边,桌面四周光滑无棱角，桌面长1200mm（±5mm），宽500mm（±5mm）。 书网 采用不锈钢做成网状结构。连接在台面板下方，承重不小于20kg，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 桌脚 1.采用优质铝合金经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用：桌脚采用铝合金经模具压铸一体成型，站脚壁厚≥3.0mm：壁厚≥3.0mm）。 2.桌脚底部配有橡胶调节防滑脚垫，预防课桌椅滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。 前挡板 采用0.7mm优质冷轧钢板经高速自动冲床冲孔，挡板两边焊3mm厚钢板，挡板底部焊方管而成,方管厚度≥1.0mm。表面静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 椅子尺寸 椅子规格：430mm*485mm*835mm（±5mm） 椅面 采用环保塑料，通过改性良化后一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求。 椅脚 1.采用优质铝合金经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用：椅脚采用铝合金经模具压铸一体成型，站脚壁厚≥3.0mm 2.桌脚底部配有优质塑料脚套，预防课桌椅滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。椅脚宽430mm（±2mm）、座高420mm（±2mm）、壁厚4mm。椅子整体宽485mm（±2mm），椅子整体高810mm（±5mm）。 座椅连接件 连接横轴采用2根尺寸为368mm*40mm的厚度≥2.0mm钢管，与椅脚用螺栓连接。 | 40 | 张 |  |
| 2 | 学士椅 | 450mm*450mm*650mm | 80 | 张 |  |
| 4 | 演讲台 | 1、板材：基材：采用优质E1级环保高密度纤维板，板材厚度1.8CM；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。面材：贴面采用AAA级0.6mm胡桃木木皮，经防潮、防虫、防腐处理。 2、油漆：油漆采用优质PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，采用5底3面的油漆工艺；挥发性有机化合物（V0C）含量650/L,甲醛、二甲苯、乙苯含量总和16%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰； 3、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 4、成品外表与封边的倒棱圆角，边缘平整，光滑，弧线均匀一致，无加工刀痕。760mm*510mm*1150mm | 1 | 个 |  |
| 5 | 主席台会议桌 | 1、板材：基材：采用优质E1级环保高密度纤维板，板材厚度1.8CM；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。面材：贴面采用AAA级0.6mm胡桃木木皮，经防潮、防虫、防腐处理。 2、油漆：油漆采用优质PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，采用5底3面的油漆工艺；挥发性有机化合物（V0C）含量650/L,甲醛、二甲苯、乙苯含量总和16%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰； 3、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 4、成品外表与封边的倒棱圆角，边缘平整，光滑，弧线均匀一致，无加工刀痕。1400mm*600mm*760mm | 5 | 组 |  |
| 6 | 椅子 | 1、尺寸：常规 2、面料：采用进口1.0mm厚西皮,表面光泽度好、透气性强、柔软而富有韧性，所有面料包裹平整、牢固； 3、框架：采用优质橡木，经防潮、防腐、防虫等化学处理；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 4、海绵：采用高弹力定型海绵，密度：35-55度，拉伸强度为110kPa，伸长率为160%，回弹率为40%，75%压缩永久不变形率为5%。可防氧化、防碎，经过HD测试，不变形。 | 10 | 把 |  |

| 大礼堂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品 | 单价 | 数量 | 单位 | 图片 |
| 1 | 主席台 | 1、板材：基材：采用优质E1级环保高密度纤维板，板材厚度1.8CM；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。面材：贴面采用AAA级0.6mm胡桃木木皮，经防潮、防虫、防腐处理。 2、油漆：油漆采用优质PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，采用5底3面的油漆工艺；挥发性有机化合物（V0C）含量650/L,甲醛、二甲苯、乙苯含量总和16%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰； 3、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 4、成品外表与封边的倒棱圆角，边缘平整，光滑，弧线均匀一致，无加工刀痕。1400mm*600mm*760mm | 10 | 张 |  |
| 2 | 椅子 | 1、尺寸：常规 2、面料：采用进口1.0mm厚西皮,表面光泽度好、透气性强、柔软而富有韧性，所有面料包裹平整、牢固； 3、框架：采用优质橡木，经防潮、防腐、防虫等化学处理；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 4、海绵：采用高弹力定型海绵，密度：35-55度，拉伸强度为110kPa，伸长率为160%，回弹率为40%，75%压缩永久不变形率为5%。可防氧化、防碎，经过HD测试，不变形。 | 20 | 张 |  |
| 3 | 发言台 | 1、板材：基材：采用优质E1级环保高密度纤维板，板材厚度1.8CM；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。面材：贴面采用AAA级0.6mm胡桃木木皮，经防潮、防虫、防腐处理。 2、油漆：油漆采用优质PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，采用5底3面的油漆工艺；挥发性有机化合物（V0C）含量650/L,甲醛、二甲苯、乙苯含量总和16%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰； 3、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 4、成品外表与封边的倒棱圆角，边缘平整，光滑，弧线均匀一致，无加工刀痕。760mm*510mm*1150mm | 1 | 排 |  |
| 4 | 推车 | 双层 | 2 | 辆 |  |
| 5 | 手机屏蔽保存柜 | 冷轧钢板，屏蔽能效>100db | 0 | 个 |  |
| 6 | 会议室个人物品存放箱 | 冷轧钢板，人脸识别 | 0 | 个 |  |
| 7 | 长条桌 | 1600*400*750 贴面：进口胡桃木原木皮，木皮厚度0.6mm，经防潮、防虫、防腐处理； 板材：基材：采用优质E0级环保密度板，板材厚度1.8CM；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 | 10 | 张 |  |
| 8 | 长条椅 | 1、尺寸：常规 2、面料：采用进口1.0mm厚西皮,表面光泽度好、透气性强、柔软而富有韧性，所有面料包裹平整、牢固； 3、框架：采用优质橡木，经防潮、防腐、防虫等化学处理；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 4、海绵：采用高弹力定型海绵，密度：35-55度，拉伸强度为110kPa，伸长率为160%，回弹率为40%，75%压缩永久不变形率为5%。可防氧化、防碎，经过HD测试，不变形。 | 20 | 把 |  |
| 9 | 办公桌 | 尺寸：1400W*600D*750Hmm 1、板材：基材：采用优质E1级密度板，板材厚度1.8CM； 2、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 | 1 | 张 |  |
| 10 | 办公椅 | 尺寸：常规 1.黑色全新料加纤背框，扪华宇透气网布； 2.黑色PP固定腰靠； 3.黑色PP连体连体扶手； 4.45高密度纯绵坐垫，扪华宇透气网布； 5.2.0mm厚度的A3钢材喷黑弓形架。 | 1 | 把 |  |
| 11 | 沙发 | 1150W*900D*900H 1、面材采用1.0mm厚西皮/布艺，柔软贴手，透气性好。 2、海绵：海绵密度：35-55度；内采用高弹力定型海绵，拉伸强度为110kPa，伸长率为160%，回弹率为40%，75%压缩永久不变形率为5%。可防氧化、防碎，经过HD测试，不变形。 3、框架：实木框架，经熏蒸处理，防霉、防虫。 4、底座：不锈钢钢架，镀铬色。 5、采用优质木质材料，甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 | 8 | 个 |  |
| 12 | 茶几 | 680*480*530 1、板材：基材：采用优质E1级环保密度板，板材厚度1.8CM；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 2、面材：贴面采用AAA级0.6mm胡桃木木皮。 3、油漆：油漆采用优质PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，采用5底3面的油漆工艺；挥发性有机化合物（V0C）含量650/L,甲醛、二甲苯、乙苯含量总和16%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰； 10、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 | 4 | 个 |  |
| 13 | 会议室 |  | 1 |  |  |
| 14 | 会议桌 | 3000*1500*750 1.基材：采用优质E1级三聚氰胺板 2.封边：采用优质封边条 | 1 | 张 |  |
| 15 | 会议椅 | 1、尺寸：常规 2、面料：采用进口1.0mm厚西皮,表面光泽度好、透气性强、柔软而富有韧性，所有面料包裹平整、牢固； 3、框架：采用优质橡木，经防潮、防腐、防虫等化学处理；甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 4、海绵：采用高弹力定型海绵，密度：35-55度，拉伸强度为110kPa，伸长率为160%，回弹率为40%，75%压缩永久不变形率为5%。可防氧化、防碎，经过HD测试，不变形。 | 6 | 张 |  |

| 艺术馆 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舞蹈室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
|  | 男更衣室 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣凳 | 1400*400*400，十格，整体木质框架，凳面采用高密度海绵，可坐人，下部可放鞋。 | 4 | 个 |  |
| 2 | 更衣柜 | 单门高930mm，单门宽382mm，单门深500mm； 1.材质：门板需由ABS塑料制成，柜体需采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接需采用尼龙铰链； 2.工艺：所有板材需采用钢制模具一次注塑成型； 3.产品需具有抗冲击、耐腐蚀、不生锈特点； 4.采用榫卯连接结构，DIY组装，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用。产品加强筋采用最新的蜂窝设计，即结实又易于清理卫生，提升抗压力，整柜做工精细，无毛边毛刺等瑕疵； 5.（1）柜门和柜体高光亮面无皮纹，（2）右开门板左侧带有凸起造型，体现简洁质感和美观；门的右上角可灵活放置号码牌，（3）号码牌采用嵌入插卡式（不得采用胶粘）。门板铰链孔具备铰链安装导槽，铰链倒钩通过导向槽卡在门板内部，整个过程一次到位，实现不需要拆门副板即可安装，方便简单；门板内侧配有多功能置物盒，可放水杯、钥匙、眼镜、笔等小件物品，门板内有挂毛巾挂钩，做到毛巾有地方挂，门板出厂时在直角处安装防撞软胶护角，（4）护角采用环保热塑性橡胶材料，防撞软角出厂时与门副板通过多个圆柱固定锁死在门板上，有效防止用户在使用过程碰撞受伤；（5）组与组之间通过单侧板上的连接孔（出厂自带）用塑料紧固件连接，使整排柜子连为一体保证使用的安全。需要移动柜子是又可以拆紧固见方便移动门副板与门板四周需采用卡扣固定，中心区域采用柱形对卡结构，稳定牢固；更换门板时，只需打开门轴孔盖，取下门轴即可拆下门板，不需拆除门副板，整个过程需简单便捷； 6.柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水。铰链由柜门插件、柜体端插件、两个部件组成，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，不需要任何辅助螺丝连接，铰链自身具有限位功能。铰链易拆易装，方便售后维修。 7.平顶板厚度≥40mm，内部需采用蜂窝结构加固，安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，可实现内锁外的结构，整柜安全牢固。平顶板顶部需平滑设计，应可放置一些小物品，且方便清理； 8.上下板高度30mm，采用增强帽檐设计，可将上下板隐藏于上下门板之间，正面无法观察到，达到柜子正面统一效果，时尚美观。 9.整体后板由注塑机一次成型，后板两侧可顺利插入单、双侧板导向槽，并通过后板上端两侧的T形固定在单、双侧板上，起到加固的作用，后板下端设有分体式特殊插销，该结构穿过下端上下板、后板，从而锁定下方柜子，无法拆卸。 10.整个柜体板材之间的连接完全不需要任何螺丝，采用拼接的方式，防止侧板变形，整体做到可重复拆装利用。门板采用非贴膜、非喷漆、柜门颜色及外观的可塑性比较高，可以根据客户的不同需求定制不同的颜色，让自己的柜子与众不同，个性凸显！ 板材厚度：侧板宽22mm（±2mm）、双侧板宽44mm（±2mm）、上下板高30mm（±2mm）；门板厚27mm（±2mm）带造型部分32mm（±2mm）、底座高80mm（±2mm）、平顶板高40mm（±2mm） | 40 | 门 |  |
|  | 女更衣室 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣凳 | 1400*400*400，十格，整体木质框架，凳面采用高密度海绵，可坐人，下部可放鞋。 | 5 | 个 |  |
| 2 | 更衣柜 | 单门高930mm，单门宽382mm，单门深500mm； 1.材质：门板需由ABS塑料制成，柜体需采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接需采用尼龙铰链； 2.工艺：所有板材需采用钢制模具一次注塑成型； 3.产品需具有抗冲击、耐腐蚀、不生锈特点； 4.采用榫卯连接结构，DIY组装，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用。产品加强筋采用最新的蜂窝设计，即结实又易于清理卫生，提升抗压力，整柜做工精细，无毛边毛刺等瑕疵； 5.（1）柜门和柜体高光亮面无皮纹，（2）右开门板左侧带有凸起造型，体现简洁质感和美观；门的右上角可灵活放置号码牌，（3）号码牌采用嵌入插卡式（不得采用胶粘）。门板铰链孔具备铰链安装导槽，铰链倒钩通过导向槽卡在门板内部，整个过程一次到位，实现不需要拆门副板即可安装，方便简单；门板内侧配有多功能置物盒，可放水杯、钥匙、眼镜、笔等小件物品，门板内有挂毛巾挂钩，做到毛巾有地方挂，*门板出厂时在直角处安装防撞软胶护角，（4）护角采用环保热塑性橡胶材料，防撞软角出厂时与门副板通过多个圆柱固定锁死在门板上，有效防止用户在使用过程碰撞受伤；（5）组与组之间通过单侧板上的连接孔（出厂自带）用塑料紧固件连接，使整排柜子连为一体保证使用的安全。需要移动柜子是又可以拆紧固见方便移动门副板与门板四周需采用卡扣固定，中心区域采用柱形对卡结构，稳定牢固；更换门板时，只需打开门轴孔盖，取下门轴即可拆下门板，不需拆除门副板，整个过程需简单便捷； 6.柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水。铰链由柜门插件、柜体端插件、两个部件组成，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，不需要任何辅助螺丝连接，铰链自身具有限位功能。铰链易拆易装，方便售后维修。 7.平顶板厚度≥40mm，内部需采用蜂窝结构加固，安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，可实现内锁外的结构，整柜安全牢固。平顶板顶部需平滑设计，应可放置一些小物品，且方便清理； 8.上下板高度30mm，采用增强帽檐设计，可将上下板隐藏于上下门板之间，正面无法观察到，达到柜子正面统一效果，时尚美观。 9.整体后板由注塑机一次成型，后板两侧可顺利插入单、双侧板导向槽，并通过后板上端两侧的T形固定在单、双侧板上，起到加固的作用，后板下端设有分体式特殊插销，该结构穿过下端上下板、后板，从而锁定下方柜子，无法拆卸。 10.整个柜体板材之间的连接完全不需要任何螺丝，采用拼接的方式，防止侧板变形，整体做到可重复拆装利用。门板采用非贴膜、非喷漆、柜门颜色及外观的可塑性比较高，可以根据客户的不同需求定制不同的颜色，让自己的柜子与众不同，个性凸显！ 板材厚度：侧板宽22mm（±2mm）、双侧板宽44mm（±2mm）、上下板高30mm（±2mm）；门板厚27mm（±2mm）带造型部分32mm（±2mm）、底座高80mm（±2mm）、平顶板高40mm（±2mm） | 50 | 门 |  |
| 舞蹈器材室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 2400*600*850mm，桌面采用采用40MM实木板材加工，干燥处理；桌面铺设2mm透明橡胶防护垫；桌身采用60*40方钢烤漆骨架，带有两个存放柜，桌脚带固定垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 置物架 | 单层180kg,1200*400*2000mm,4层 立柱厚度30*50*0.8mmC型钢 横梁厚度30*50*0.8mmP型钢 层板厚度0.4mm厚的冷轧钢 | 6 | 节 |  |
| 3 | 文件柜 | 1、基材：优质冷轧钢板，板厚0.6mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形、表面水平底≤0.5mm，最大间隙2mm。2、表面处理：酸洗、磷化、高压静电喷塑、绿色环保、表面平滑、凃层坚固、内外凃层色泽一致；3、颜色：亚光灰。4、规格：1800×850×390mm； | 4 | 个 |  |
| 美术器材室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 2400*600*850mm，桌面采用采用40MM实木板材加工，干燥处理；桌面铺设2mm透明橡胶防护垫；桌身采用60*40方钢烤漆骨架，带有两个存放柜，桌脚带固定垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 置物架 | 单层180kg,1200*400*2000mm,4层 立柱厚度30*50*0.8mmC型钢 横梁厚度30*50*0.8mmP型钢 层板厚度0.4mm厚的冷轧钢 | 6 | 节 |  |
| 3 | 文件柜 | 1、基材：优质冷轧钢板，板厚0.6mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形、表面水平底≤0.5mm，最大间隙2mm。2、表面处理：酸洗、磷化、高压静电喷塑、绿色环保、表面平滑、凃层坚固、内外凃层色泽一致；3、颜色：亚光灰。4、规格：1800×850×390mm； | 4 | 个 |  |
| 音乐器材室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 2400*600*850mm，桌面采用采用40MM实木板材加工，干燥处理；桌面铺设2mm透明橡胶防护垫；桌身采用60*40方钢烤漆骨架，带有两个存放柜，桌脚带固定垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 置物架 | 单层180kg,1200*400*2000mm,4层 立柱厚度30*50*0.8mmC型钢 横梁厚度30*50*0.8mmP型钢 层板厚度0.4mm厚的冷轧钢 | 6 | 节 |  |
| 3 | 文件柜 | 1、基材：优质冷轧钢板，板厚0.6mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形、表面水平底≤0.5mm，最大间隙2mm。2、表面处理：酸洗、磷化、高压静电喷塑、绿色环保、表面平滑、凃层坚固、内外凃层色泽一致；3、颜色：亚光灰。4、规格：1800×850×390mm； | 4 | 个 |  |
| 风雨操场 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 每次 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 器材架 | 单层180kg，1200*500*2000mm，4层立柱厚度30*50*0.8mmC型钢横梁厚度30*50*0.8mmP型钢层板厚度0.4mm厚的冷轧钢 | 12 | 组 |  |

| 门卫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 图片 |
| 1 | 办公桌 | 尺寸：1400W*600D*750Hmm（黑胡桃色） 1、板材：基材：采用优质E1级密度板，板材厚度1.8CM； 2、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 | 4 | 张 |  |
| 2 | 办公椅 | 尺寸：常规 1.黑色全新料加纤背框，扪华宇透气网布； 2.黑色PP固定腰靠； 3.黑色PP连体连体扶手； 4.45高密度纯绵坐垫，扪华宇透气网布； 5.2.0mm厚度的A3钢材喷黑弓形架。 | 8 | 张 |  |
| 3 | 茶水柜 | 800*400*800（黑胡桃色） 1、板材：基材：采用优质E1级环保三聚氰胺板，板材厚度1.8CM； 2、配件：采用优质五金件，作防锈、防腐处理，经久耐用。 | 2 | 张 |  |
| 4 | 文件柜（半透明） | 800W*400D*2000H（黑胡桃色） 1、基材：E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：PVC封边条。 4、五金配件：采用优质五金配件 | 4 | 组 |  |
| 5 | 文件柜 | 800W*400D*2000H（黑胡桃色） 1、基材：E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：PVC封边条。 4、五金配件：采用优质五金配件 | 4 | 组 |  |
| 6 | 储物架 | 单层180kg,1200*400*2000mm,4层 立柱厚度30*50*0.8mmC型钢 横梁厚度30*50*0.8mmP型钢 层板厚度0.4mm厚的冷轧钢 | 4 | 台 |  |
| 7 | 高低床 | 一、公寓床钢框结构参数要求外观尺寸：宽900mm*高2000mm*长2000mm 1.主立柱：65mm×65mm扇形管，有两条竖的加强筋（壁厚≥1.2mm）； 2.床杠：长沿横梁采用优质冷轧钢板，经特制成型，正方有两条半圆加强筋，正面成形后尺寸为95mm*37mm,材料厚度为1.2mm。 3.床头：外框架25mm×25mm矩形钢管（壁厚≥1.2mm），内框架20*20方管； 4.护栏：Φ19圆管（壁厚≥1.2mm）高度300mm； 5.横撑：20mm×40mm矩形钢管（壁厚≥1.2mm）；（床屉横撑不少于5根）； 6.爬梯：爬梯宽为300mm（误差范围:±5mm），5层平均分布，爬梯架40*20mm（误差范围:±0.5mm）椭圆管，壁厚≥1.2mm； 7.床板采用松木材质，宽为70mm，厚为15mm，均匀分布。 二、上下床材质要求 1.所有金属管材内、外必须进行等于或优于“酸洗、磷化、钝化”等除锈处理工艺，并且经过环氧树脂静电喷涂； 2.考虑学生宿舍床位的变化等实际使用情况，产品必须便于维修和多次拆装； | 2 | 组 |  |
| 8 | 沙发 | 沙发1+1+3；单人：92*93*77cm，三人：192*93*77cm； 1、西皮面材，柔软贴手，透气性好。 2、海绵：海绵密度：35-55度；内采用高弹力定型海绵，拉伸强度为110kPa，伸长率为160%，回弹率为40%，75%压缩永久不变形率为5%。可防氧化、防碎，经过HD测试，不变形。 3、框架：实木框架，经熏蒸处理，防霉、防虫。 4、底座：不锈钢钢架。 5、茶几尺寸：120*60*43cm。 | 4 | 套 |  |

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

1.本项目为交钥匙工程，项目包含货物制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

2.质量控制措施

投标人提供原材料在采购及生产过程中的管控及检测措施，确保在后期生产过程中的产品质量。生产过程中，需进行多道质量检测，包括原材料检验、部件组装检验和成品质检等。通过对每个环节进行检验，及时发现和解决潜在的质量问题，确保产品符合质量要求。

按采购人提出基本技术要求生产样品，招标后不得擅自更改产品样式和降低质量，投标人提供的产品必须达到现行中华人民共和国国家、行业有关标准、技术规范的要求，保证提供的货物完全符合规定的质量、规格、性能和安全的要求，保证所有产品不存在任何安全隐患。

所有家具均应出自原厂，不得私自添加或更改，保证所有家具及部件均是全新的纯正部品，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业设计要求。交货时所有家具应货物完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品，采购人有权拒绝接收。

3.供货、安装实施方案

项目实施期间，投标单位工作人员须遵守学校的各项规章制度，进入项目现场的车辆、设备按指定的地点停放，不得妨碍其它正常教学秩序和阻碍交通。项目结束后，及时清理现场，墙面、门窗如有损坏需恢复原状。若因投标人原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。投标人可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

提供本项目货物装运程序说明、长期合作物流或车辆信息说明、文明施工管理制度、家具调试验收方案。家具的包装均需有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。安装队伍需加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全。项目实施过程中若发生相关的安全事故由供应商自行负责。

4.进度控制措施

合同履行期限：合同签订之日起 20 日内交付并经采购人验收合格。投标人需按照招标需求合理安排时间，制定科学、合理、有针对性的具体措施。

投标人提供项目进度表，协调生产、包装、运输、供货等各部门之间的合作，考虑产品的设计、生产、安装、供货等工序所需时间，确保按期交货。

投标人在接到采购人通知后，需根据采购人要求及现场具体情况，拟定产品进场安放的方案并征得采购人同意后方可安排产品进场。

5.拟派项目人员方案

提供人员配置表，满足本项目生产所需的人员投入，包括项目总负责人及相关工作人员等，具有类似项目从业经验。中标后能在细节方面给予采购人专业的沟通指导。安排合理，确保本项目工作顺利实施。

6.安全生产方案

投标人需制定安全生产责任制度及相关细则。对生产流程（生产过程和工艺）、所使用的木制产品加工设备、钢制产品加工设备和表面喷涂设备设施等进行描述。

7.售后服务方案

提供有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。自验收合格之日起，所有产品及配件提供不少于 3 年免费质保，质保期内全免费上门。质保期满后，供应商需提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商需能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

8、项目安装结束后，采购人将随机抽取货物送至检测机构对货物的技术参数及甲醛等有害物质进行检测，相关检测费用由中标人承担，如果随机抽取的任意一款货物检测不合格，采购人将视为所有货物验收不合格而退回所有货物，由此产生的经济损失由中标人承担。

9、中标供应商需采取有效措施确保所有家具在合同规定期限（合同签订之日起 20 日）内安装到位并经验收合格。

四、其他要求

1.样品管理

1.1样品递交时间：2025年7月10日8:30起至2025年7月10日9:30。

1.2样品递交地点：扬州市公共资源交易中心江都分中心地下车库。

1.3样品接收人：庄工；联系方式：18252539505。

1.4供应商需提交以下样品：

（1）包1：货物需求一览表中，“母子间”序号1单人床1 张。

（2）包2：货物需求一览表中，“计算机机房7间”序号1双人电脑桌1张。

供应商提交的样品不得含有供应商名称。

1.5供应商递交样品时将进行登记，并由样品递交人签字确认。

1.6供应商递交/取回样品时，不得破坏或损毁其他供应商的样品，也不得对其他供应商的样品拍照、录像。

1.7 中标（成交）供应商递交的样品由采购人负责保管、封存并作为履约验收的依据，不再退还中标（成交）供应商。未中标（成交）供应商递交的样品在采购结果公告期结束后2个工作日内，通知未中标（成交）供应商自行取回，逾期未取回，视同供应商放弃样品所有权，由采购人、交易中心自行处置。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的随机抽取中标候选人。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |
| 2 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

包一、包二

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公示计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%（小数点后保留2位） 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，属于恶意竞争情形，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 造型外观、生产工艺、表面处理 （21分） （依据实物样品打分） | - 产品色泽应与图片基本相似、贴面平整光滑一致、无色差现象的，4分；表面平整、色泽相似的，2分；表面粗糙、色泽差异较大的，0分。 2、涂层无皱皮、色差和漏喷现象的，4分；图层有轻微皱皮、色差、漏喷现象的，2分；图层有较多皱皮、色差、漏喷现象的，0分 3、各种配件结合处无松动，安装扎实的，4分；配件结合处有松动现象，安装基本牢固，2分；配件结合处松动，安装不牢固，0分。 4、样品整体牢固、着地平稳、安全程度高的，3分；样品整体较为牢固、着地平稳、安全程度高的，1分；样品整体牢固差、着地不平稳、安全程度低的，0分。 5、接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角的，3分；接触人体或收藏物品的部位有轻微毛刺、刃口、棱角的，1分；接触人体或收藏物品的部位有较多毛刺、刃口、棱角的，0分。 6、五金配件及标准件的质量及匹配程度佳，3分；五金配件的质量合格，匹配程度一般（略有松动），1分；质量较差，不匹配，0分。 |
| 质量控制措施方案 （5分） | 方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件或未提供的不得分。 |
| 供货、安装实施方案 （5分） | 方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件或未提供的不得分。 |
| 进度控制措施方案 （5分） | 方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件或未提供的不得分。 |
| 拟派项目人员方案 （5分） | 方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件或未提供的不得分。 |
| 安全生产方案 （5分） | 方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件或未提供的不得分。 |
| 售后服务 （10分） | 提供24小时售后服务电话，接到使用单位维修通知后2小时内到达现场的得3分；2小时后3小时内到达现场的，得2分；3小时后4小时内到达现场的，得1分，超过4小时到达的不得分。（需提供承诺书，原件扫描上传，未提供的，该项不得分） |
|  | 质保期3年，在此基础上投标人承诺每延长一年得1分，最多得2分。（需提供承诺书，原件扫描上传，未提供的，该项不得分） |
|  | 售后服务方案：方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件或未提供的不得分。 |
| 节能环保 （1分） | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 企业综合实力 （13分） | 投标人或所投产品制造商具有有效期内质量管理体系认证证书，职业健康管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，每有一项得1分，满分3分。（需提供有效证书原件扫描上传，同时提供国家市场监督管理总局——全国认证认可信息公告服务平台查询截图，否则不得分，关键信息模糊或未提供证明材料的，该项不得分）。 |
|  | 投标人须提供2022年1月以来投标单位签订的与本包采购内容相类似的业绩合同，每有一份得2分，满分10分。（以合同签订日期为准，须提供合同原件扫描上传，关键信息模糊或未提供证明材料的，该项不得分）。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2上一年度的财务状况报告（可提供“基本资格条件承诺函”）；（格式见附件8）

3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（可提供“基本资格条件承诺函”）；

4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）；

5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）。

6供应商信用承诺函。（格式见附件9）

7.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购包1、2专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

8.特定资格要求的证明文件：/

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件13）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件10）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： （人民币：元） |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2             投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心江都分中心：

根据贵方的    号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为:□大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业(在对应□内打“ √”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

我公司自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

附件9                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件10      中小企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心江都分中心组织的（项目名称），（项目编号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件11  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件12        联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心江都分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件13             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。