苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320506-ZXCG-C2025-0003号

采购内容：太湖新城道路检测项目2024-2025

采购单位：苏州太湖新城吴中管理委员会

采购类别：服务类

苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司

二零二五年二月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购编号：JSZC-320506-ZXCG-C2025-0003 |
| 2 | 采购内容：太湖新城道路检测项目2024-2025 |
| 3 | 采购预算：人民币贰佰万圆整（¥：2000000.00） |
| 4 | 响应文件有效期：九十天（日历日） |
| 5 | 磋商响应保证金：无。 注：响应单位应在响应文件中提交《响应保证承诺书》加盖公章（详见附件），未提交的视为无效响应。 |
| 6 | - 本项目如对采购文件有必要的澄清或者修改的，将以“苏州市政府采购网”上发布补充通知的形式告知各潜在供应商，请与之相关的潜在供应商通过“苏州市政府采购网”-“采购公告”栏自行查看相关的补充通知。 - 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商进行网上报名后打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时与质疑函一并提交。 联系人：范朦；地址：苏州市吴中区苏蠡路59号蠡和大厦1211室；联系电话：17712610360 |
| 7 | 响应单位对本项目有关现场和周围环境自行进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由响应单位自己承担。 |
| 8 | 供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件。 注1：成交单位在成交后需另提供所投项目响应文件（副本）肆份。 注2：不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标。“机器码一致”情形列为无效响应。 |
| 9 | 解密：本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态 |
| 9 | 响应文件递交截止时间（磋商时间）：2025年02月19日下午13：30（北京时间） |
| 10 | 递交地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。 |
| 11 | 磋商时间：2025年02月19日下午13：30（北京时间） 磋商地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。 |
| 12 | 履约保证金：无 |
| 13 | 服务费：按苏财购告【2017】24号规定的收费标准收取，由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清，预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；100～500万元以内1.1%差额定率累进法计算,如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，则代理服务费按人民币3500元整计收。 |
| 14 | 在发放《中标（成交）通知书》的同时，向参与项目评审的未中标（成交）供应商发放《未中标（成交）通知书》，以电子邮件的方式书面告知该未中标（成交）供应商的评审得分与排名，未中标（成交）供应商未按约定的时间（收到通知电子邮件之日起三个工作日内回复“收到”）和方式（电子邮件）获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。 注：响应单位应在磋商响应函中提供电子邮箱，未提供的视为自动放弃并自行承担相应后果。 |

目    录

- 竞争性磋商公告

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

一、竞争性磋商邀请函

项目概况：太湖新城道路检测项目2024-2025的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统”）获取采购文件，并于2025年02月19日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-ZXCG-C2025-0003

项目名称：太湖新城道路检测项目2024-2025

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币贰佰万圆整（¥：2000000.00）

采购需求：太湖新城新建道路检测

合同履行期限：壹年

本项目不接受联合体投标

- 申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购；

（2）响应单位须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本项目所属行业为其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：建设行政主管部门颁发的检测机构资质（包括：核定检测项目至少包括：见证取样检测、地基基础工程，主体结构现场检测，钢结构工程检测）及备案检测机构资质（须包括检测业务范围：市政工程检测）。

三、获取采购文件

网上报名时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：网上报名

1.供应商必须进入“苏采云”系统进行网上注册及资料填报。

2.登录报名。供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.CA办理：“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（办理地点：苏州市姑苏区平泷路251号政府服务中心4楼交易中心窗口，窗口电话：0512—69820834）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

- 系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点（上传）

截止时间：2025年02月19日下午 13 :30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 五、开启

时间：2025年02月19日下午13 :30（北京时间）

地点：苏州市姑苏区平泷路251号五楼 苏州市公共资源交易中心 苏州平泷路开评标室，响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

- 七、其他补充事宜

- 本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。苏州吴中区财政局监督电话：0512-65283947。

- 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

- 名称：苏州太湖新城吴中管理委员会

- 地址：苏州湾中心广场

联系方式：张寅    0512-66589671

2、采购代理机构信息

- 名称：苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司

地址：苏州市吴中区苏蠡路59号蠡和大厦1211室

联系方式：范朦17712610360、顾文霞13013773346

3、项目联系方式

项目联系人：范朦、顾文霞

电话：17712610360、13013773346

二、采购需求

受苏州太湖新城吴中管理委员会之委托，苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司对其需采购的太湖新城道路检测项目2024-2025在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

- 一、磋商编号：JSZC-320506-ZXCG-C2025-0003号

- 二、项目名称：太湖新城道路检测项目2024-2025

- 三、采购需求：

- （一）工作内容

- 1、道路工程：材料检测（土、石灰、水泥、集料、沥青、配合比等）、软基处理质量检测、路基填筑质量检测、路面基层施工质量检测、沥青混凝土面层施工质量检测、人行道铺筑质量检测、附属构筑物（路缘石、护坡等）质量检测等；

- 2、桥梁工程：材料检测（钢材、水泥、砂石、混凝土、锚夹具、支座等）、预制构配件质量检测、钢结构检测、桥梁桩基及基础施工质量检测、混凝土结构现场检测、附属结构质量检测、桥梁施工监控、桥梁荷载试验等；

- 3、管线管道工程：材料检测（管道、管材、土、石灰等）、地基承载力检测、管道回填质量检测、管道CCTV检测、潜望镜检测等；

- 4、绿化工程：测量、土方回填及平整质量检测、种植土质量检测等。

- （二）采购清单

| 吴中太湖新城2024-2025年度工程检测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 拟工作量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 水泥 | 常规检测 | 20 | 组 |  |
| 2 | 细集料 | 常规检测 | 30 | 组 |  |
| 3 | 粗集料 | 常规检测 | 30 | 组 |  |
| 4 | 矿粉 | 常规检测 | 15 | 组 |  |
| 5 | 混凝土外加剂 | 常规检测 | 15 | 组 |  |
| 6 | 管材 | 常规检测 | 10 | 组 |  |
| 7 | 砂 | 常规检测 | 20 | 组 |  |
| 8 | 碎石 | 常规检测 | 20 | 组 |  |
| 9 | 粉煤灰 | 常规检测 | 10 | 组 |  |
| 10 | 矿渣粉 | 常规检测 | 10 | 组 |  |
| 11 | 土 | 界限含水量 | 10 | 组 |  |
|  |  | 击实 | 30 | 组 |  |
|  |  | EDTA标准曲线 | 10 | 组 |  |
| 12 | 石灰 | 有效钙镁含量 | 15 | 组 |  |
| 13 | 沥青混合料 | 道路石油沥青（三大指标） | 5 | 组 |  |
|  |  | 改性沥青（三大指标） | 5 | 组 |  |
|  |  | 马氏抽提 | 15 | 组 |  |
|  |  | 生产配合比验证 | 5 | 组 |  |
| 14 | 钢筋原材 | 拉伸、冷弯 | 50 | 组 |  |
|  |  | 重量偏差 | 40 | 组 |  |
| 15 | 焊接件（机械连接） | 冷拉、冷弯 | 50 | 组 |  |
| 16 | 水泥混凝土及配合比设计 | 配合比验证 | 20 | 组 |  |
|  |  | 抗压强度 | 200 | 项 |  |
|  |  | 抗弯拉强度 | 10 | 组 |  |
| 17 | 砂浆 | 配合比验证（不含原材） | 10 | 组 |  |
|  |  | 抗压强度 | 50 | 组 |  |
| 18 | 水稳混合料 | 配合比验证 | 5 | 组 |  |
|  |  | EDTA灰剂量曲线 | 5 | 组 |  |
|  |  | 无侧限抗压强度、水泥剂量、级配合成 | 20 | 组 |  |
| 19 | 钢绞线 | 拉伸试验 | 30 | 组 |  |
|  |  | 弹性模量 | 20 | 组 |  |
| 20 | 板式支座 | 抗压弹性模量、抗剪弹性模量、摩擦系数、极限抗压强度 | 5 | 项 |  |
| 21 | 结构构件 | 回弹法砼强度检测 | 700 | 测区 |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度检测 | 600 | 点 |  |
| 22 | 侧、平（缘）石 | 抗压强度 | 5 | 组 |  |
|  |  | 抗折强度 | 5 | 组 |  |
|  |  | 吸水率 | 5 | 组 |  |
| 23 | 检查井盖 | 承载力、残留变形 | 20 | 组 |  |
| 24 | 钢结构 | 焊缝超声波探伤 | 500 | m |  |
|  |  | 磁粉探伤 | 120 | m |  |
|  |  | 涂层厚度 | 30 | 点 |  |
| 25 | 管桩、方桩 | 抗弯性能、破损 | 20 | 根 |  |
|  |  | 焊缝磁粉探伤 | 15 | 条 |  |
| 26 | 路基、路面 | 基层厚度 | 80 | 点 |  |
|  |  | 水泥混凝土路面厚度 | 5 | 点 |  |
|  |  | 沥青混凝土面层厚度、压实度 | 80 | 点 |  |
|  |  | 弯沉（贝克曼梁法） | 700 | 点 |  |
|  |  | 弯沉（落锤法） | 200 | 点 |  |
|  |  | 压实度（环刀法） | 550 | 点 |  |
|  |  | 压实度（灌砂法） | 500 | 点 |  |
|  |  | 灰剂量 | 500 | 样 |  |
|  |  | 摩擦系数 | 20 | 车道·公里 |  |
|  |  | 构造深度 | 20 | 车道·公里 |  |
|  |  | 平整度 | 20 | 车道·公里 |  |
| 27 | 土工合成材料 | 常规检测 | 5 | 组 |  |
| 28 | 道路转 | 常规检测 | 10 | 组 |  |
| 29 | 标志 | 常规检测 | 100 | 点 |  |
| 30 | 标线 | 常规检测 | 300 | 点 |  |
| 31 | 桩身完整性 | 低应变反射波法 | 250 | 根 |  |
|  |  | 声波透射法 | 300 | 米 |  |
| 32 | 钻孔桩 | 钻孔桩成孔质量 | 20 | 孔 |  |
| 33 | 复合地基 | 水泥土取芯 | 500 | 米 |  |
| 34 | 复合地基承载力 | 地基及复合地基承载力 | 18 | 点 |  |
| 35 | 单桩极限承载力 | 静载 | 2000 | t |  |
|  |  | 高应变法 | 15 | 根 |  |
| 36 | 动力触探 | 动力触探 | 30 | 测点 |  |
| 37 | 排水排污管道 | 现场CCTV检测 | 100 | 米 |  |
| 38 | 桥梁荷载试验 | 荷载试验 | 1 | 跨 |  |
| 39 | 桥梁定检 | 桥梁定检 | 10 | 一座桥 |  |

四、综合说明及其他要求

1、在服务期内，发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。成交单位违返国家相关法规，与派遣人员发生纠纷，均由成交单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。

2、响应总报价包括完成本项目全部内容的检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、现场费用、交通安全措施费（临时交通安全设施、以及到交警、路政等部门办理相关手续发生的费用包含在合同报价清单单价中，不单独报价）、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用，响应单位自行考虑可能影响价格的各项因素。

3、服务期限：壹年。

4、付款步骤：每半年结算一次，首次支付在合同签订后的第七个月，尾款在服务期满后一次性支付。（按实际工作量结算）。

5、结算依据：

本项目采用优惠率（释义见评分标准）统一报价，所有服务内容计费标准依据《苏州市工程质量检测和建筑材料试验收费参考价（2022版）》文件的收费标准执行；收费标准中未列入或无收费依据可询查的检测项目，可参照“交质公（2016）8号附件《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》”或其他类似工程中发生或结算的费用并结合市场行情调研后确定，新旧标准不一致的执行新标准。最终按实际项目的每项服务内容的计费基数按以上标准*（1-成交优惠率）按实结算服务费用。

6、验收标准：按相关的国家规定和标准及采购文件的规定由采购单位组织验收。

7、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示的补充通知为准。

8、根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号），根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内强制采购的，响应单位必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（通过中国政府采购网查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况）。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

- 五、响应文件的组成及要求

（一）文件组成（部分格式见附件）

1.报价部分

（1）响应报价表（见附件格式）；

（2）磋商声明书（见附件格式）；

（3）关于资格文件的声明函（见附件格式）；

（4）法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（如有授权）(格式见附件)；

（5）响应单位营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本复印件）；

2.技术文件部分

（1）《技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》（详见格式），响应单位的响应文件与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。；

（2）服务方案；

（3）针对本项目投入人员情况介绍；

（4）类似业绩一览表；

（5）其他资料（采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料）；

3.资格证明文件：

（1）关于资格文件的声明函（详见附件格式）；

（2）响应单位情况表（详见附件格式）；

（3）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供最近一期（2023年度）经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（6）履行合同所必备的设备和专业技术能力的承诺书。根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动。

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（8）提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（9）本项目的特定资格要求：建设行政主管部门颁发的检测机构资质（包括：核定检测项目至少包括：见证取样检测、地基基础工程，主体结构现场检测，钢结构工程检测）及备案检测机构资质（须包括检测业务范围：市政工程检测）。

（10）其他资料（采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料）。

（二）文件要求：

1、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3、磋商文件中关于电子响应文件中要求供应商法定代表人或代理人亲自签署或盖章及加盖供应商公章处必须按要求签署及盖章。不按要求签字和加盖公章的视为不实质性响应采购文件要求。

4、本项目采用线上二次报价：

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

- 六、磋商程序

（1）采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

（2）供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

（3）由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

（4）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（5）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，供应商点击【响应】按钮，进行询问响应，填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

（7）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

（8）供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。

（9）磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（10）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（11）磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

（12）如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 七、综合说明

1、成交服务费：见前附表。

2、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）参加磋商的供应商需提交《响应保证承诺书》加盖公章，否则响应文件将被拒绝；

（3）参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

（4）响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（5）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（6）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（7）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

3、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

三、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

附件1：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业

收入为      万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业

收入为      万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：”

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件2：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、评分标准

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与方案及其它占90%（权重）。

（一）价格分（10分）

第一步：本项目采用优惠率报价【优惠率释义：例如优惠率为5%，则报价=基准价*（1-5%）】。响应总报价低于或等于采购预算价格的，为有效响应报价。超采购预算的响应报价为无效投标报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低（优惠率最高）的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（1-评标基准优惠率）/（1-响应优惠率）×10％×100，小数点后保留两位。

（二）检测服务方案（最高为52分）

1、对本项目的理解（最高为6分）

理解和分析完整、理解程度透彻、分析准确程度最高的得6分；理解和分析较完整、理解程度较透彻、分析准确程度较高的得4分；理解和分析不完整、理解程度一般、分析准确程度一般的得2分；理解和分析不完整、理解及分析较差的得1分；未提供不得分。

2、对检测和技术服务工作的实施方案和工作分解（最高为8分）

方案、实施计划的科学性、全面性、合理性、可行性进行评分：方案科学合理，考虑全面，可行性强的得8分；方案较科学合理，考虑较全面，可行性较强的得6分；方案科学合理性一般，全面性一般，可行性一般的得4分；方案缺乏合理性，考虑不全，缺乏可行性的得2分；未提供不得分。

3、为提高本项目质量和技术水平提出的技术建议（最高为8分）

技术建议的科学性、全面性、合理性、可行性进行评分：技术建议科学合理，考虑全面，可行性强的得8分；技术建议较科学合理，考虑较全面，可行性较强的得6分；技术建议科学合理性一般，全面性一般，可行性一般的得4分；技术建议缺乏合理性，考虑不全，缺乏可行性的得2分；未提供不得分。

4、对本项目工作质量措施（最高为8分）

措施科学合理，考虑全面，可行性强的得8分；措施较科学合理，考虑较全面，可行性较强的得6分；措施科学合理性一般，全面性一般，可行性一般的得4分；措施缺乏合理性，考虑不全，缺乏可行性的得2分；未提供不得分。

5、对本项目工作进度计划（最高为8分）

进度计划科学合理，考虑全面，可行性强的得8分；进度计划较科学合理，考虑较全面，可行性较强的得6分；进度计划科学合理性一般，全面性一般，可行性一般的得4分；进度计划缺乏合理性，考虑不全，缺乏可行性的得2分；未提供不得分。

6、对本项目安全保证措施（最高为8分）

措施科学合理，考虑全面，可行性强的得8分；措施较科学合理，考虑较全面，可行性较强的得6分；措施科学合理性一般，全面性一般，可行性一般的得4分；措施缺乏合理性，考虑不全，缺乏可行性的得2分；未提供不得分。

7、响应单位对后续服务的安排承诺（最高为6分）

如中标（成交），响应单位针对本项目后续服务安排所作出的承诺：承诺全面到位、切实可行，得6分；承诺较全面到位、较切实可行，得4分；承诺全面到位程度一般、切实可行性一般，得2分；承诺不全面、不到位、操作性不强，得1分；未承诺的不得分。

（三）针对本项目拟投入人员（最高为20分）

1、项目负责人（1人）具有职称情况（最高为2分）

项目负责人具有高级工程师及以上职称的得2分；

2、项目负责人（1人）具有类似项目业绩情况（最高为3分）

项目负责人2021年1月1日至今（以合同签订日期为准），担任过类似检测项目的项目负责人的，每有一个业绩得3分，最高得3分；

3、其他检测人员（不包括项目负责人）投入人数情况（最高为6分）

投入本项目检测人员（不包括项目负责人）不少于8人的得6分，每少1人扣1分，扣完为止。

4、其他检测人员（不包括项目负责人）具有证书情况（最高为9分）

其他检测人员（不包括项目负责人）同时具有高级工程师及以上职称、具有省级或以上主管部门颁发的建设工程检测岗位证书或培训证书、具有交通运输行政主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》（桥梁或桥梁隧道专业）或《公路水运工程试验检测师证书》（桥梁隧道工程专业），每有一人得3分，最高为9分。

注：响应文件中提供对应评分项要求的人员证书复印件、业绩证明、以及在响应单位的最新一期社保缴纳证明材料加盖响应单位公章，否则不得分（人员可重复计分）。

（四）响应单位履约能力（最高为18分）

1、管理体系认证证书（最高为6分）

响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有一项得2分，最高得6分。响应文件中提供证书扫描件以及证书在全国认证认可公共信息服务平台上的查询有效状态的页面完整清晰截图加盖响应单位公章，否则不得分。

2、类似检测项目业绩（最高为12分）

响应单位自2021年4月1日至今（以合同签订日期为准）承担过类似检测项目业绩的，每有一个得3分，最高得12分。响应文件中提供检测合同扫描件加盖响应单位公章，否则不得分。

- 合同主要条款

甲方：

联系人：

地址：

电话：

乙方：

联系人：

地址：

电话：

采购编号：

核定单号：

根据苏州市吴中区政府采购编号      磋商采购文件、乙方的磋商响应文件和磋商中标（成交）通知书，甲乙双方就此次成交的          的购销事宜，签订本合同书。

- 合同内容：

- （一）工作内容

- 1、道路工程：材料检测（土、石灰、水泥、集料、沥青、配合比等）、软基处理质量检测、路基填筑质量检测、路面基层施工质量检测、沥青混凝土面层施工质量检测、人行道铺筑质量检测、附属构筑物（路缘石、护坡等）质量检测等；

- 2、桥梁工程：材料检测（钢材、水泥、砂石、混凝土、锚夹具、支座等）、预制构配件质量检测、钢结构检测、桥梁桩基及基础施工质量检测、混凝土结构现场检测、附属结构质量检测、桥梁施工监控、桥梁荷载试验等；

- 3、管线管道工程：材料检测（管道、管材、土、石灰等）、地基承载力检测、管道回填质量检测、管道CCTV检测、潜望镜检测等；

- 4、绿化工程：测量、土方回填及平整质量检测、种植土质量检测等。

- （二）采购清单

| 吴中太湖新城2024-2025年度工程检测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 拟工作量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 水泥 | 常规检测 | 20 | 组 |  |
| 2 | 细集料 | 常规检测 | 30 | 组 |  |
| 3 | 粗集料 | 常规检测 | 30 | 组 |  |
| 4 | 矿粉 | 常规检测 | 15 | 组 |  |
| 5 | 混凝土外加剂 | 常规检测 | 15 | 组 |  |
| 6 | 管材 | 常规检测 | 10 | 组 |  |
| 7 | 砂 | 常规检测 | 20 | 组 |  |
| 8 | 碎石 | 常规检测 | 20 | 组 |  |
| 9 | 粉煤灰 | 常规检测 | 10 | 组 |  |
| 10 | 矿渣粉 | 常规检测 | 10 | 组 |  |
| 11 | 土 | 界限含水量 | 10 | 组 |  |
|  |  | 击实 | 30 | 组 |  |
|  |  | EDTA标准曲线 | 10 | 组 |  |
| 12 | 石灰 | 有效钙镁含量 | 15 | 组 |  |
| 13 | 沥青混合料 | 道路石油沥青（三大指标） | 5 | 组 |  |
|  |  | 改性沥青（三大指标） | 5 | 组 |  |
|  |  | 马氏抽提 | 15 | 组 |  |
|  |  | 生产配合比验证 | 5 | 组 |  |
| 14 | 钢筋原材 | 拉伸、冷弯 | 50 | 组 |  |
|  |  | 重量偏差 | 40 | 组 |  |
| 15 | 焊接件（机械连接） | 冷拉、冷弯 | 50 | 组 |  |
| 16 | 水泥混凝土及配合比设计 | 配合比验证 | 20 | 组 |  |
|  |  | 抗压强度 | 200 | 项 |  |
|  |  | 抗弯拉强度 | 10 | 组 |  |
| 17 | 砂浆 | 配合比验证（不含原材） | 10 | 组 |  |
|  |  | 抗压强度 | 50 | 组 |  |
| 18 | 水稳混合料 | 配合比验证 | 5 | 组 |  |
|  |  | EDTA灰剂量曲线 | 5 | 组 |  |
|  |  | 无侧限抗压强度、水泥剂量、级配合成 | 20 | 组 |  |
| 19 | 钢绞线 | 拉伸试验 | 30 | 组 |  |
|  |  | 弹性模量 | 20 | 组 |  |
| 20 | 板式支座 | 抗压弹性模量、抗剪弹性模量、摩擦系数、极限抗压强度 | 5 | 项 |  |
| 21 | 结构构件 | 回弹法砼强度检测 | 700 | 测区 |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度检测 | 600 | 点 |  |
| 22 | 侧、平（缘）石 | 抗压强度 | 5 | 组 |  |
|  |  | 抗折强度 | 5 | 组 |  |
|  |  | 吸水率 | 5 | 组 |  |
| 23 | 检查井盖 | 承载力、残留变形 | 20 | 组 |  |
| 24 | 钢结构 | 焊缝超声波探伤 | 500 | m |  |
|  |  | 磁粉探伤 | 120 | m |  |
|  |  | 涂层厚度 | 30 | 点 |  |
| 25 | 管桩、方桩 | 抗弯性能、破损 | 20 | 根 |  |
|  |  | 焊缝磁粉探伤 | 15 | 条 |  |
| 26 | 路基、路面 | 基层厚度 | 80 | 点 |  |
|  |  | 水泥混凝土路面厚度 | 5 | 点 |  |
|  |  | 沥青混凝土面层厚度、压实度 | 80 | 点 |  |
|  |  | 弯沉（贝克曼梁法） | 700 | 点 |  |
|  |  | 弯沉（落锤法） | 200 | 点 |  |
|  |  | 压实度（环刀法） | 550 | 点 |  |
|  |  | 压实度（灌砂法） | 500 | 点 |  |
|  |  | 灰剂量 | 500 | 样 |  |
|  |  | 摩擦系数 | 20 | 车道·公里 |  |
|  |  | 构造深度 | 20 | 车道·公里 |  |
|  |  | 平整度 | 20 | 车道·公里 |  |
| 27 | 土工合成材料 | 常规检测 | 5 | 组 |  |
| 28 | 道路转 | 常规检测 | 10 | 组 |  |
| 29 | 标志 | 常规检测 | 100 | 点 |  |
| 30 | 标线 | 常规检测 | 300 | 点 |  |
| 31 | 桩身完整性 | 低应变反射波法 | 250 | 根 |  |
|  |  | 声波透射法 | 300 | 米 |  |
| 32 | 钻孔桩 | 钻孔桩成孔质量 | 20 | 孔 |  |
| 33 | 复合地基 | 水泥土取芯 | 500 | 米 |  |
| 34 | 复合地基承载力 | 地基及复合地基承载力 | 18 | 点 |  |
| 35 | 单桩极限承载力 | 静载 | 2000 | t |  |
|  |  | 高应变法 | 15 | 根 |  |
| 36 | 动力触探 | 动力触探 | 30 | 测点 |  |
| 37 | 排水排污管道 | 现场CCTV检测 | 100 | 米 |  |
| 38 | 桥梁荷载试验 | 荷载试验 | 1 | 跨 |  |
| 39 | 桥梁定检 | 桥梁定检 | 10 | 一座桥 |  |

二、服务期限：

服务时间（合同履约期限）：壹年，自    年    月    日起至    年    月    日止。

三、合同价格支付：

1、合同暂定总金额为：人民币      。

2、付款步骤：每半年结算一次，首次支付在合同签订后的第七个月，尾款在服务期满后一次性支付。（按实际工作量结算）。

3、结算依据：

所有服务内容计费标准依据《苏州市工程质量检测和建筑材料试验收费参考价（2022版）》文件的收费标准执行；收费标准中未列入或无收费依据可询查的检测项目，可参照“交质公（2016）8号附件《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》”或其他类似工程中发生或结算的费用并结合市场行情调研后确定，新旧标准不一致的执行新标准。最终按实际项目的每项服务内容的计费基数按以上标准*（1-成交优惠率）按实结算服务费用。

五、甲方权利和义务：

1、根据甲方服务要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、因重大活动，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排予以配合。

六、乙方权利和义务：

1、拟订规章制度和实施细则，经甲方书面审批同意后予以实施。

2、拟订服务年、季、月度计划，经甲方书面审批同意后予以实施。

3、接受服务主管部门、有关政府部门和甲方的检查监督。

4、有权依照法规政策、本合同的规定对违反服务制度的行为进行处理。

5、乙方收到甲方进驻现场通知后，要积极做好准备，准时进驻现场。确保服务质量，达到甲方满意。

6、乙方不得将整体管理责任及利益转让给其他人或单位，不得将重要专项业务承包给个人。

7、建立服务档案并负责及时记载有关变更情况。

8、及时向甲方提交各类重大和突发事件处理的报告。

9、向甲方提交年季月度工作总结和计划报告。

11、乙方使用的设备及相关办公用品由乙方自行负责。

12、法规政策规定的乙方应有的其它权利和义务。

13、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生消防、设备损坏等安全事故的，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的损失，与甲方无关。此外，甲方可根据事故情节轻重，要求乙方承担违约责任。

14、在服务期内，发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。乙方违反国家相关法规，与派遣人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

七、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

九、争议解决办法

1、因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

2、诉讼期间，除争议内容以外，双方均应继续履行合同约定的其他内容。

十、合同变更

1、合同变更

1.1 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部转让第三人承担。

1.2 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同解除

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合：

2.1 因不可抗力因素致使本合同不能履行或履行成为不可能或不必要时，本合同任何一方当事人均得以书面通知其他各方终止本合同。上述不可抗力因素包括但不限于：战争、暴动、罢工、严重火灾、水灾、台风、地震等。对合同因不可抗力提前终止给各方造成的经济损失，各方均不对对方承担责任；

2.2 因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行。

十一、合同生效及其它：

1、本合同经甲乙双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效，生效后的合同在苏州政府采购网公示。

2、合同份数：本合同一式六份，甲乙双方各执两份，招标代理机构一份，政府采购管理部门一份。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理机构提交一份备存。

甲方：                                   乙方：

法定代表人（或授权代表）：               法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                               签约日期：

开户行：

账号：

五、附件格式

附件1：                             磋商声明书

磋商响应单位（盖章）：

苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司：

我们收到你们JSZC-320506-ZXCG-C2025-0003号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供本次招标所需服务，投标总价包括完成本项目全部内容的检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、现场费用、交通安全措施费（临时交通安全设施、以及到交警、路政等部门办理相关手续发生的费用包含在合同报价清单单价中，不单独报价）、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用，投标单位自行考虑可能影响价格的各项因素。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我们同意按磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为自开标之日起90日。

4、我们愿意提供采购人在磋商采购文件中要求的所有资料。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方在磋商响应文件和磋商中所作的承诺在磋商后保持有效，不作任何更改和变动。

7、如我方成为成交单位，我方愿意在领取成交通知书时按采购文件要求向代理机构支付成交服务费。

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

9、我们愿意保证全部磋商响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求采购单位提供的配合；

（3）对磋商采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                             邮      编：

联 系 人：                             地      址：

开户名称：                             电      话：

开户银行：                             传      真：

开户账号：

附件2：（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                  （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司组织实施的编号为          号的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

附件3：磋商响应报价表

磋商响应报价表（第一次报价）

磋商项目名称：                        磋商编号： JSZC-320506-ZXCG-C2025-0003号

| 项目名称 | 响应报价（优惠率） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  |
| 响应总报价：大写： ，小写： |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

附件4：针对本项目投入人员情况介绍

针对本项目投入人员（格式可自拟）

磋商项目名称：                     磋商编号： JSZC-320506-ZXCG-C2025-0003号

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

联系电话：

附件5：服务内容偏离表

服务内容偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应指标 | 选择项（符合、正偏离、负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件6：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款步骤 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：响应单位的响应文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件7：服务方案

服务方案 提示： 1、供应商应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件8：类似业绩一览表

相关业绩一览表（格式可自拟）

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件9：资格证明文件（可根据情况自行编制）

1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件磋商响应单位须知要求中“合格磋商响应单位的一般条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

联系电话：

2.磋商响应单位情况表

磋商响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

联系电话：

3.磋商供应商资格条件承诺函

磋商供应商资格条件承诺函

| 序号 | 承诺事项 | 承诺内容（填：“实质性响应”或 “未实质性响应”） |
| --- | --- | --- |
| （一）合格投标人的一般条件 |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二）合格投标人的特殊条件（详见本项目招标公告，如未作要求则无需填写） |  |  |
| 7 | 建设行政主管部门颁发的检测机构资质（包括：核定检测项目至少包括：见证取样检测、地基基础工程，主体结构现场检测，钢结构工程检测）及备案检测机构资质（须包括检测业务范围：市政工程检测） |  |

注：未按本表要求逐一填写承诺事项或承诺内容任意一项填写“未实质性响应”，则其投标文件将被拒绝。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

联系电话：

4、响应保证承诺书

响应保证承诺书（格式）

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：                    （盖公章）

地址：                            电话：                传真：

电子邮件：                         邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（全文完）