南通市海门区政府采购

招标文件

项目名称：南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度雨污水管网检测、疏通、养护及维修项目（二次）

项目编号：JSZC-320614-JSTY-G2025-0006

采　购人：南通市海门区三星镇人民政府

代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

二○二五年三月

江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

- 招标公告

项目概况

南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度雨污水管网检测、疏通、养护及维修项目（二次）的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年4月18日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320614-JSTY-G2025-0006

2.项目名称：南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度雨污水管网检测、疏通、养护及维修项目（二次）

3.项目采购方式：公开招标

4.项目采购类型：服务

5.项目所属行业：建筑业

6.项目预算：100万元

7.最高限价：本项目清单全费用单价的98%（优惠率为2%），优惠率低于2%的为无效报价。（详见全费用单价表）

本项目采用优惠率报价方式，以清单中各项全费用预算单价为基础，优惠率为百分数，最多精确到小数点后两位。

8.采购需求：详见项目需求

9.合同履行期限：详见项目需求

10.本项目（是/否）接受联合体：否。

11.本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标人的资格要求；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：

3.1参加投标的施工单位必须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具备有效的企业安全生产许可证。

3.2参加投标的项目负责人必须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格，同时具备安全生产考核合格证书（B证）。项目负责人须是投标申请人本单位在册人员。提供相应证书、有效的用工合同及单位为其缴纳的2025年2月的基本养老保险证明材料。

注：①拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

②招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

三、获取采购文件

1.时间：2025年3月28日至2025年4月7日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59。（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（投标人）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年4月18日9点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加投标活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市海门区三星镇人民政府

地    址：南通市海门区三星镇纺都大道188号

联系方式：殷先生   15195861931

采购代理机构信息

名    称：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地　　址：南通市海门区光华大厦A座706室

联系方式：黄女士　 18020199379

3.项目联系方式

项目联系人：黄女士

电话：18020199379

技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806；王工，13063936179

第二部分 投标人须知

# （一）总则

# 1.采购方式

# 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

# 2.合格的投标人

# 2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

# 2.2 满足本文件实质性条款的规定。

# 3.适用法律

# 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

# 4.投标费用

# 4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

# 5.招标文件的约束力

# 5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 6.招标文件的解释

# 6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理解释。

# （二）招标文件

# 1.招标文件构成

# 1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）投标文件组成

（6）附件

# 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理联系解决。

# 1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

# 2.招标文件的澄清

# 2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或政府采购代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

# 2.2采购人视情组织答疑会

# 3.招标文件的修改

# 3.1 在投标文件提交截止时间前，采购代理可以对招标文件进行修改。

# 3.2 采购代理有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和投标日期。

# 3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

# 5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

# （三）投标文件的编制

# 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

# 1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

# 2.投标文件构成

# 2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

# 3.投标有效期

# 3.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

# 4. 投标有效期的延长

# 4.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 5.电子投标文件其他要求

# 5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

# 5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

# 5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

# 5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

# 5.5招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

# 6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

# （四）投标文件的提交

#### 1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标投标文件。

2.投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购代理可以按照规定，通过修改投标文件延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 采购代理拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# （五）开标与评标

1.开标

1.1采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

2.评标委员会

2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，现场告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“不见面交易系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（六）成交

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定成交供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交投标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向采购代理提出，由采购代理负责答复。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购代理将向成交投标人发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交投标人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交投标人放弃投标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标投标人如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

（八）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（九）其他说明：

1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

2.招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准80%计取,按预算价作为招标代理费计算基数。

第三部分  采购项目需求

第一章   采购项目内容及技术要求

一、服务范围：

1．管道（含检查井）疏通、淤泥清理及外运，一年内的养护服务（一年内疏通、淤泥清理，对管道渗漏部位地下土层局部探测，发生应急事件包括且不限于堵塞、翻冒等情况，接到通知2小时内进行疏通、清淤、清洗等工作）；

2．CCTV 管道检查，管道类型、破损情况、管道大小、管道材质、水流方向、绘制管网图（带坐标 CAD 图）、检测报告、视频光盘等；

3．井盖井座位置、数量、材质、破损情况统计维修等；

4．具体服务内容详见采购清单。

二、项目采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、更换D400φ700mm防沉降井盖（含铸铁防坠板） 2、拆除方式：自行考虑。 3、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 4、安装D400φ700mm防沉降井盖（含铸铁防坠板）。 5、抹灰，井圈浇筑。 6、含脚手架、模板 7、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 座 | 1 | 1149 |
| 2 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、更换D400φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板） 2、拆除方式：自行考虑。 3、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 4、安装D400φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板）。 5、抹灰，井圈浇筑。 6、含脚手架、模板 7、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 座 | 1 | 1149 |  |
| 3 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、更换C250φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板） 2、拆除方式：自行考虑。 3、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 4、安装C250φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板）。 5、抹灰，井圈浇筑。 6、含脚手架、模板 7、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 座 | 1 | 649 |  |
| 4 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换C250φ700mm弹簧井盖（含防坠网） 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装C250φ700mm弹簧井盖（含防坠网）。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 6、防坠网规格：直径555mm，厚度8mm | 座 | 1 | 708 |  |
| 5 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换C250φ700mm钢纤维混凝土井盖（含防坠网） 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装C250φ700mm钢纤维混凝土井盖（含防坠网）。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 6、防坠网规格：直径555mm，厚度8mm | 座 | 1 | 460 |  |
| 6 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换C250 600mm×600mm球墨铸铁井盖 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装C250 600mm×600mm球墨铸铁井盖。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 | 座 | 1 | 539 |  |
| 7 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换C250 500mm×500mm球墨铸铁井盖 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装C250 500mm×500mm球墨铸铁井盖。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 | 座 | 1 | 407 |  |
| 8 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换C250 750mm×450mm球墨铸铁井篦 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装C250 750mm×450mm球墨铸铁井篦。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 | 座 | 1 | 539 |  |
| 9 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换750mm×450mm钢纤维混凝土井篦 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装750mm×450mm钢纤维混凝土井篦。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 | 座 | 1 | 364 |  |
| 10 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换500mm×350mm钢纤维混凝土井篦 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装500mm×350mm钢纤维混凝土井篦。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 | 座 | 1 | 178 |  |
| 11 | 沟道盖板 | 更换宽300mmD400承插式排水沟盖 1、更换宽300mmD400承插式排水沟盖 2、安装配套的铸铁盖板，含可打开与不可打开段 | m | 1 | 177 |  |
| 12 | 沟道盖板 | 更换宽400mmD400承插式排水沟盖 1、更换宽400mmD400承插式排水沟盖 2、安装配套的铸铁盖板，含可打开与不可打开段 | m | 1 | 236 |  |
| 13 | 沟道盖板 | 更换宽500mmD400承插式排水沟盖 1、更换宽500mmD400承插式排水沟盖 2、安装配套的铸铁盖板，含可打开与不可打开段 | m | 1 | 295 |  |
| 14 | 沟道盖板 | 更换宽600mmD400承插式排水沟盖 1、更换宽600mmD400承插式排水沟盖 2、安装配套的铸铁盖板，含可打开与不可打开段 | m | 1 | 354 |  |
| 15 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装D400φ700mm防沉降井盖（含铸铁防坠板） 1、安装D400φ700mm防沉降井盖（含铸铁防坠板）。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 4、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 座 | 1 | 1252 |  |
| 16 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装D400φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板） 1、安装D400φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板）。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 4、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 座 | 1 | 1252 |  |
| 17 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装C250φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板） 1、安装C250φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板）。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 4、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 座 | 1 | 1252 |  |
| 18 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装C250φ700mm弹簧井盖（含防坠网） 1、安装C250φ700mm弹簧井盖（含防坠网）。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 4、防坠网规格：直径555mm，厚度8mm | 座 | 1 | 800 |  |
| 19 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装C250φ700mm钢纤维混凝土井盖（含防坠网） 1、安装C250φ700mm钢纤维混凝土井盖（含防坠网）。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 4、防坠网规格：直径555mm，厚度8mm | 座 | 1 | 534 |  |
| 20 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装C250 600mm×600mm球墨铸铁井盖 1、安装C250 600mm×600mm球墨铸铁井盖。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 | 座 | 1 | 636 |  |
| 21 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装C250 500mm×500mm球墨铸铁井盖 1、安装C250 500mm×500mm球墨铸铁井盖。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 | 座 | 1 | 490 |  |
| 22 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装C250 750mm×450mm球墨铸铁井篦 1、安装C250 750mm×450mm球墨铸铁井篦。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 | 座 | 1 | 636 |  |
| 23 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装750mm×450mm钢纤维混凝土井篦 1、安装750mm×450mm钢纤维混凝土井篦。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 | 座 | 1 | 237 |  |
| 24 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装500mm×350mm钢纤维混凝土井篦 1、安装500mm×350mm钢纤维混凝土井篦。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 | 座 | 1 | 226 |  |
| 25 | 平面防护 | 增设防坠网 1、安全网网绳可采用棉纶、维纶、涤纶或其他材料制成，物理性能、耐候性应符合国家或行业标准的相关规定。 2、安全网网绳断裂强度应符合下列条件：网绳、系绳≥1000N，边绳≥2000N，环绳≥3000N。 3、固定螺栓采用M6规格以上带有挂钩的膨胀螺栓，固定点位不少于6处，固定螺栓采用不锈钢304或更好的耐腐蚀等级的材质。 4、限从未安装过防坠措施井内增设使用。 5、防坠网规格：直径555mm，厚度8mm | 处 | 1 | 58 |  |
| 26 | 平面防护 | 增设铸铁防坠板 1、防坠板材质为铸铁材质。 2、采用膨胀螺丝固定铸铁箍。 3、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 处 | 1 | 92 |  |
| 27 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 井周无筋卸荷板 1、路面切缝3m×3m，凿5cm深度后凿2m×2m，深度20cm浇筑卸荷板。 2、卸荷板采用C30现浇，厚度20cm。 3、切缝，反开挖施工，拆除物弃运，运距自行考虑。 4、接缝处设置宽幅1m经编加筋涂层土工布。 5、面层恢复另行计算。 6、含机械进退场、模板等措施费用 | 块 | 1 | 1072 |  |
| 28 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 井周有筋卸荷板 1、路面切缝3m×3m，凿5cm深度后凿2m×2m，深度20cm浇筑卸荷板。 2、卸荷板采用C30现浇，厚度20cm。 3、切缝，反开挖施工，拆除物弃运，运距自行考虑。 4、接缝处设置宽幅1m经编加筋涂层土工布。 5、安装双层φ12带肋钢筋网片，间距15cm，架立筋为φ8光圆筋，计12根。 6、面层恢复另行计算。 7、含机械进退场、模板等措施费用 | 块 | 1 | 1399 |  |
| 29 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 检查井加高或降低 1、拆除方式：自行考虑，拆除井圈周边混凝土、井盖 2、废料清运，运距自行考虑 3、加高或降低井筒，安装原井盖，增减高度自行考虑 4、抹灰，井圈浇筑 5、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 384 |  |
| 30 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 雨水口加高或降低 1、拆除方式：自行考虑，拆除井圈周边混凝土、井盖 2、废料清运，运距自行考虑 3、加高或降低井筒，安装原井盖，增减高度自行考虑 4、抹灰，井圈浇筑 5、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 189 |  |
| 31 | 拆除工程 | 拆除砖砌检查井 1、拆除方式：切缝圆形，自行考虑，拆除周边路面结构、井室，开挖土方,各类检查井不区分规格尺寸 2、废料清运，运距自行考虑 3、路面恢复另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 638 |  |
| 32 | 砖检查井 | 新建φ700mm砖砌检查井（H≤4m） 1、新建φ700mm砖砌圆形检查井(流槽式或落底式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 3474 |  |
| 33 | 混凝土井 | 新建φ700mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（H≤4m） 1、新建φ700mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），井口往下1.5m采用砖砌，1.5m-4m采用钢筋混凝土，其余部分参照苏S01-2021φ700mm砖砌检查井做法。 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 5741 |  |
| 34 | 砖检查井 | 新建φ1000mm砖砌检查井（H≤4m） 1、新建φ1000mm砖砌圆形检查井(流槽式或落底式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 3835 |  |
| 35 | 混凝土井 | 新建φ1000mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（H≤4m） 1、新建φ1000mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），井口往下1.5m采用砖砌，1.5m-4m采用钢筋混凝土，其余部分参照苏S01-2021φ700mm砖砌检查井做法。 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 7866 |  |
| 36 | 砖检查井 | 新建φ1250mm砖砌检查井（H≤4m） 1、新建φ1250mm砖砌圆形检查井(流槽式或落底式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 5359 |  |
| 37 | 混凝土井 | 新建φ1250mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（H≤4m） 1、新建φ1250mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），井口往下1.5m采用砖砌，1.5m-4m采用钢筋混凝土，其余部分参照苏S01-2012φ1250mm砖砌检查井做法 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 9422 |  |
| 38 | 混凝土井 | 新建φ1250mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（4＜H≤6m） 1、新建φ1250mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 10414 |  |
| 39 | 砖检查井 | 新建φ1500mm砖砌检查井（H≤4m） 1、新建φ1500mm砖砌圆形检查井(流槽式或落底式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 6253 |  |
| 40 | 混凝土井 | 新建φ1500mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（H≤4m） 1、新建φ1500mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），井口往下1.5m采用砖砌，1.5m-4m采用钢筋混凝土，其余部分参照苏S01-2012φ1500mm砖砌检查井做法 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 10759 |  |
| 41 | 混凝土井 | 新建φ1500mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（4＜H≤6m） 1、新建φ1500mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），做法详见苏S01-20121 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 11709 |  |
| 42 | 砖检查井 | 新建φ2000mm砖砌检查井（H≤4m） 1、新建φ2000mm砖砌圆形检查井(流槽式或落底式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 8985 |  |
| 43 | 混凝土井 | 新建φ2000mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（H≤4m） 1、新建φ2000mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），井口往下1.5m采用砖砌，1.5m-4m采用钢筋混凝土，其余部分参照苏S01-2021φ2000mm砖砌检查井做法 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 13962 |  |
| 44 | 混凝土井 | 新建φ2000mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（4＜H≤6m） 1、新建φ2000mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），做法详见苏S01-2012 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 14741 |  |
| 45 | 砖检查井 | 新建φ2500mm砖砌检查井（H≤4m） 1、新建φ2500mm砖砌圆形检查井(流槽式或落底式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 12610 |  |
| 46 | 混凝土井 | 新建φ2500mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（H≤4m） 1、新建φ2500mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），井口往下1.5m采用砖砌，1.5m-4m采用钢筋混凝土，其余部分参照苏S01-2021φ2500mm砖砌检查井做法 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 17394 |  |
| 47 | 混凝土井 | 新建φ2500mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（4＜H≤6m） 1、新建φ2500mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 16738 |  |
| 48 | 砖检查井 | 新建500*500mm砖砌检查井（H≤2m） 1、新建500*500mm砖砌检查井(落底式或流槽式），深度综合考虑，做法详见苏S01-2012 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 1508 |  |
| 49 | 砖检查井 | 新建600*600mm砖砌检查井（H≤3m） 1、新建600*600mm砖砌检查井(落底式或流槽式），深度综合考虑，做法详见苏S01-2012 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 2572 |  |
| 50 | 拆除井 | 拆除雨水口 1、拆除方式：切缝矩形，自行考虑，拆除周边路面结构、井室，开挖土方,雨水口不分尺寸规格 2、废料清运，运距自行考虑 | 座 | 1 | 162 |  |
| 51 | 雨水口 | 新建750*450mm砖砌雨水口 1、拆除方式：切缝矩形，自行考虑，拆除周边路面结构、井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建750*450mm砖砌单篦雨水口，二四墙 5、井底板为10cm碎石+10cm现浇或预制C30砼 6、路面恢复、井盖安装另行计算 7、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 666 |  |
| 52 | 雨水口 | 新建750*450mm混凝土雨水口 1、拆除方式：切缝矩形，自行考虑，拆除周边路面结构、井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建750*450mmC30混凝土单篦雨水口，井墙200mm宽 4、井底板为10cm碎石+10cm现浇或预制C30砼 5、路面恢复、井盖安装另行计算 6、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 581 |  |
| 53 | 雨水口 | 新建500*350mm砖砌雨水口 1、拆除方式：切缝矩形，自行考虑，拆除周边路面结构、井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建500*350mm砖砌单篦雨水口 4、井底板为10cm碎石+现浇或预制10cmC30砼 5、路面恢复、井盖安装另行计算 6、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 | 471 |  |
| 54 | 沟道盖板 | 新建宽300mmD400承插式排水沟盖 1、拆除方式：切缝，自行考虑，拆除周边路面结构、老井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建0.3m净宽砖砌截水沟，二四墙，深度自行考虑 4、安装宽300mmD400承插式排水沟盖，含可打开与不可打开段， 5、井底板为10cm碎石+10cm现浇或预制C30钢筋砼 6、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | m | 1 | 628 |  |
| 55 | 沟道盖板 | 新建宽400mmD400承插式排水沟盖 1、拆除方式：切缝，自行考虑，拆除周边路面结构、老井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建0.4m净宽砖砌截水沟，二四墙，深度自行考虑 4、安装宽400mmD400承插式排水沟盖，含可打开与不可打开段， 5、井底板为10cm碎石+10cm现浇或预制C30钢筋砼 6、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | m | 1 | 701 |  |
| 56 | 沟道盖板 | 新建宽500mmD400承插式排水沟盖 1、拆除方式：切缝，自行考虑，拆除周边路面结构、老井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建0.5m净宽砖砌截水沟，二四墙，深度自行考虑 4、安装宽500mmD400承插式排水沟盖，含可打开与不可打开段， 5、井底板为10cm碎石+10cm现浇或预制C30钢筋砼 6、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | m | 1 | 773 |  |
| 57 | 沟道盖板 | 新建宽600mmD400承插式排水沟盖 1、拆除方式：切缝，自行考虑，拆除周边路面结构、老井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建0.6m净宽砖砌截水沟，二四墙，深度自行考虑 4、安装宽600mmD400承插式排水沟盖，含可打开与不可打开段， 5、井底板为10cm碎石+10cm现浇或预制C30钢筋砼 6、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | m | 1 | 845 |  |
| 58 | 塑料管 | 新建φ110mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ110mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 | 253 |  |
| 59 | 塑料管 | 新建φ110mmPVC-U实壁管，砂包封,长度≤30m 1、铺设φ110mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 | 141 |  |
| 60 | 塑料管 | 新建φ160mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ160mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 | 313 |  |
| 61 | 塑料管 | 新建φ160mmPVC-U实壁管，砂包封,长度≤30m 1、铺设φ160mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 | 178 |  |
| 62 | 塑料管 | 新建φ200mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ200mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 | 381 |  |
| 63 | 塑料管 | 新建φ200mmPVC-U实壁管，砂包封,长度≤30m 1、铺设φ200mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 | 230 |  |
| 64 | 塑料管 | 新建φ250mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ250mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 | 462 |  |
| 65 | 塑料管 | 新建φ315mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ315mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 | 589 |  |
| 66 | 塑料管 | 新建φ315mmPVC-U实壁管，砂包管,长度≤30m 1、铺设φ315mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 | 386 |  |
| 67 | 塑料管 | 新建φ400mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ400mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 | 777 |  |
| 68 | 塑料管 | 新建φ400mmPVC-U实壁管，砂包管,长度≤30m 1、铺设φ400mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 | 533 |  |
| 69 | 塑料管 | 新建φ500mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ500mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 | 1064 |  |
| 70 | 塑料管 | 新建φ500mmPVC-U实壁管，砂包管,长度≤30m 1、铺设φ500mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 | 770 |  |
| 71 | 塑料管 | 新建φ600mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ600mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 | 1478 |  |
| 72 | 塑料管 | 新建φ600mmPVC-U实壁管，砂包管,长度≤30m 1、铺设φ600mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 | 1131 |  |
| 73 | 塑料管 | 新建φ800mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤10m 1、铺设φ800mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 | 1679 |  |
| 74 | 塑料管 | 新建φ800mmPVC-U实壁管，砂包管,长度≤10m 1、铺设φ800mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 | 1220 |  |
| 75 | 塑料管 | 新建φ1000mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤10m 1、铺设φ1000mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 | 1900 |  |
| 76 | 塑料管 | 新建φ1000mmPVC-U实壁管，砂包管,长度≤10m 1、铺设φ1000mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 | 1320 |  |
| 77 | 塑料管 | 拆除管道 1、拆除管道（不分管径） 2、弃运：自行考虑 | m | 1 | 21 |  |
| 78 | 拆除路面 | 拆除老路基层，每增减5cm厚度 1、拆除方式：自行考虑，拆除老路基层 2、基层类型：综合考虑 3、废料清运，运距自行考虑 | m2 | 1 | 6 |  |
| 79 | 水泥稳定碎（砾）石 | 铺厚15cm水泥稳定碎石 1、摊铺水泥稳定碎石基层，水泥含量≥4.5%，厚15cm，厂拌机铺 | m2 | 1 | 79 |  |
| 80 | 水泥稳定碎（砾）石 | 每增减1cm水泥稳定碎石 1、机械摊铺水泥稳定碎石基层，水泥含量≥4.5%，每增减1cm | m2 | 1 | 5.54 |  |
| 81 | 碎石 | 铺设厚10cm碎石底基层 1、摊铺碎石基层，厚10cm，人工铺 | m2 | 1 | 44 |  |
| 82 | 碎石 | 每增减1cm碎石基层 1、人工摊铺碎石基层每增减1cm | m2 | 1 | 5 |  |
| 83 | 水泥混凝土 | 新建20cm厚水泥混凝土基层 1、浇筑厚度:20cm水泥混凝土，强度等级:fr≥3.0MPa 2、塑料薄膜养生 | m2 | 1 | 146 |  |
| 84 | 水泥混凝土 | 每增减1cm水泥混凝土基层 1、混凝土强度等级:fr≥3.0MPa 2、厚度:每增减1cm | m2 | 1 | 6.30 |  |
| 85 | 铣刨路面 | 每增减1cm厚铣刨沥青路面 1.拆除方式:机械铣刨, 2.废料清运，运距自行考虑 | m2 | 1 | 1 |  |
| 86 | 拆除路面 | 拆除水泥混凝土面层，每增减5cm厚度 1、切缝，拆除方式自行考虑，拆除老路面 2、废料清运，运距自行考虑 | m2 | 1 | 5.79 |  |
| 87 | 沥青混凝土 | 新建每1cm厚AC-10C（SBS）改性沥青路面 1.机械摊铺AC-10C细粒式SBS改性沥青砼，每1cm | m2 | 1 | 15 |  |
| 88 | 沥青混凝土 | 新建每1cm厚AC-13C（SBS）改性沥青路面 1.机械摊铺AC-13C细粒式SBS改性沥青砼，每1cm | m2 | 1 | 15 |  |
| 89 | 沥青混凝土 | 新建每1cm厚SMA-13（矿物纤维）改性沥青路面 1.机械摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13，每1cm | m2 | 1 | 20 |  |
| 90 | 沥青混凝土 | 新建每1cm厚AC-20C沥青路面 1.机械摊铺AC-20C中粒式沥青砼，每1cm | m2 | 1 | 14 |  |
| 91 | 沥青混凝土 | 新建每1cm厚AC-25C沥青路面 1.机械摊铺AC-25C粗粒式沥青砼，每1cm | m2 | 1 | 16 |  |
| 92 | 透层、粘层 | 喷洒粘层油 1、喷洒沥青油料(乳化沥青) 喷洒油量1kg/m2 | m2 | 1 | 4.52 |  |
| 93 | 透层、粘层 | 下封层及透层（水稳结合面） 1、材料品种:石油沥青，用量1.0kg/m2 | m2 | 1 | 5.56 |  |
| 94 | 构件粘贴碳纤维布 | 铺玻璃纤维格栅 1、铺设方式：人工铺 2、放样、裁料、清扫浮松杂物、铺设玻璃纤维格栅 | m2 | 1 | 23 |  |
| 95 | 构件粘贴碳纤维布 | 铺聚酯防裂布 1、铺设方式：人工铺 2、放样、裁料、清扫浮松杂物、铺设聚酯防裂布 | m2 | 1 | 20 |  |
| 96 | 构件粘贴碳纤维布 | 铺高性能应力吸收贴（自粘） 1、铺设方式：人工铺 2、放样、裁料、清扫浮松杂物、铺设高性能应力吸收贴（自粘） | m2 | 1 | 17 |  |
| 97 | 水泥混凝土 | 新建20cm厚水泥混凝土路面 1、浇筑厚度:20cm水泥混凝土，强度等级:fr≥4.5MPa 2、路面刻痕:压槽、刻痕 3、塑料薄膜养生 | m2 | 1 | 146 |  |
| 98 | 水泥混凝土 | 每增减1cm水泥混凝土 1、混凝土强度等级:fr≥4.5MPa 2、厚度:每增减1cm | m2 | 1 | 35 |  |
| 99 | 沥青混凝土 | 沥青路面零星修补（面积10m2以下） 1.清理坑洞，切平顺，废料清运，运距自行考虑 2.人工摊铺AC-13C细粒式沥青砼 3.碾压，坑塘深度自行考虑 | m2 | 1 | 79 |  |
| 100 | 拆除人行道 | 拆除人行道结构层，每增减5cm厚度 1、拆除方式：自行考虑，拆除人行道结构层 2、基层类型：综合考虑 3、废料清运，运距自行考虑 | m2 | 1 | 6.19 |  |
| 101 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除侧、平（缘）石 1、拆除方式：自行考虑，拆除侧平石 2、基层类型：综合考虑 3、废料清运，运距自行考虑 | m | 1 | 8 |  |
| 102 | 水泥混凝土 | 新建15cm厚人行道C20混凝土基层 1、立模浇筑厚度:15cm水泥混凝土，强度等级:C20 2、塑料薄膜养生 | m2 | 1 | 102 |  |
| 103 | 水泥混凝土 | 每增减1cm水泥混凝土 1、混凝土强度等级:C20 2、厚度:每增减1cm | m2 | 1 | 6.33 |  |
| 104 | 人行道块料铺设 | 新建混凝土道板铺装 1、砌块品种:原色水泥道板、陶土砖、面包砖等 2、粘结层:干硬性水泥砂浆，厚度:3cm | m2 | 1 | 120 |  |
| 105 | 人行道块料铺设 | 新建彩色道板铺装 1、砌块品种:彩色倒板400×400、250×250等，含道板拼花 2、粘结层:干硬性水泥砂浆，厚度:3cm | m2 | 1 | 56 |  |
| 106 | 人行道块料铺设 | 新建仿石透水砖铺装 1、砌块品种:仿石透水砖400×200×60、200×100×60等，抗折强度≥4.0Mpa，透水系数≥0.015cm/s（15℃） 2、垫层:钢渣砂粒径1~3mm，厚度:3cm 3、基层压导流槽，埋设收水暗管 | m2 | 1 | 158 |  |
| 107 | 人行道块料铺设 | 新建石材道板铺装 1、道板品种:3cm厚石材道板，切面、尺寸、颜色同原有铺地一致，综合考虑； 2、粘结层:干硬性水泥砂浆，厚度:3cm，含水泥浇浆 | m2 | 1 | 207 |  |
| 108 | 水泥混凝土 | 新建压纹混凝土铺装 1、铺面：无色透明密封层+0.5cm厚彩色强化层 2、面层:C30细粒混凝土，厚度:8cm | m2 | 1 | 142 |  |
| 109 | 安砌侧（平、缘）石 | 新建混凝土侧石 1、开挖方式自行考虑，废料清运，运距自行考虑 2、材料品种:C30砼侧石，厚12.5cm，高27.5cm，长74.5cm 3、基础:5cm厚15cm宽C20细石砼基础 4、靠背:12.5cm厚10cm宽C20砼靠背, | m | 1 | 57 |  |
| 110 | 安砌侧（平、缘）石 | 新建石材侧石 1、开挖方式自行考虑，废料清运，运距自行考虑 2、材料品种:石材侧石，厚12.5cm，高27.5cm，长74.5cm 3、基础:5cm厚15cm宽C20砼基础 4、靠背:12.5cm厚10cm宽C20砼靠背, | m | 1 | 191 |  |
| 111 | 安砌侧（平、缘）石 | 新建混凝土平石 1、切缝，人工开槽，废料清运，运距自行考虑 2、材料品种:C30砼平石，厚12.5cm，宽30cm，长74.5cm 3、基础:10cm厚30cm宽C20砼基础 | m | 1 | 74 |  |
| 112 | 安砌侧（平、缘）石 | 新建石材平石 1、切缝，人工开槽，废料清运，运距自行考虑 2、材料品种:石材平石，厚12.5cm，宽30cm，长74.5cm 3、基础:10cm厚30cm宽C20砼基础 | m | 1 | 181 |  |
| 113 | 人行道块料铺设 | 停车位 1、8cmC40混凝土预制植草砖 2、6cm粗砂掺2kg/m2营养土 3、15cmC30无砂透水砼 4、12cm级配碎石 | m2 | 1 | 245 |  |
| 114 | 地基压密注浆 | 1、地面加固注浆，详细要求咨询甲方 | m3 | 1 | 160 |  |
| 115 | 挖一般土方 | 人工挖一般土方 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、堆土、装车自行考虑 | m3 | 1 | 24 |  |
| 116 | 挖一般土方 | 机械挖一般土方 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、堆土、装车自行考虑 | m3 | 1 | 9 |  |
| 117 | 挖淤泥、流砂 | 挖淤泥、污泥、建渣（清掏、清淤） 1、土壤类别:污泥、河底淤泥、建筑垃圾 2、挖土深度:综合考虑 3、堆土、装袋、装车自行考虑 | m3 | 1 | 12 |  |
| 118 | 回填方 | 回填6%石灰土，原土利用 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:6%石灰土 | m3 | 1 | 141 |  |
| 119 | 回填方 | 回填4%水泥土，原土利用 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:4%水泥土 | m3 | 1 | 79 |  |
| 120 | 回填方 | 回填砂，外购 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:中粗砂，综合考虑 | m3 | 1 | 430 |  |
| 121 | 回填方 | 回填砂石，外购 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:中粗砂、碎石粒径综合考虑 | m3 | 1 | 426 |  |
| 122 | 回填方 | 回填原土 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:素土 | m3 | 1 | 26 |  |
| 123 | 回填方 | 外购素土 1、材料品种:素土 | m3 | 1 | 23 |  |
| 124 | 余方弃置 | 余方弃置 1、废料清运，自卸汽车(8t以内)运土 运距10km 2、场地清扫、冲洗 | m3 | 1 | 29 |  |
| 125 | 实心砖墙 | 砖砌体 1、砂浆型号：M10 2、粉刷 | m3 | 1 | 526 |  |
| 126 | 墙面一般抹灰 | 防水砂浆抹面 1、仅用于新砌筑砖砌体 | m2 | 1 | 38 |  |
| 127 | 零星砌砖 | 砖砌管口封堵600mm以内 1、人工封堵，φ600mm以内 | 个 | 1 | 846 |  |
| 128 | 零星砌砖 | 砖砌管口封堵600mm以外 1、人工封堵，φ600mm以外 | 个 | 1 | 1175 |  |
| 129 | 降水 | 轻型井点降水（地下水） 1、设备安装 2、设备拆除 | 根 | 1 | 153 |  |
| 130 | 降水 | 轻型井点降水（地下水） 1、设备使用 2、轻型井点50根一套 | 套*天 | 1 | 591 |  |
| 131 | 抽水 | 抽水（井内水、河水等） 1、抽水设备为施工方自有 2、如用于施工环境保障措施的，按签证单计量 3、内容：设备安装、运行、拆除 4、水泵口径与出水速度综合考虑 5、4小时内计0.5台班、4-8小时计1台班，8-24小时计2台班。 | 台班 | 1 | 82 |  |
| 132 | 综合人工项 | 综合人工项 1.工程内容:协助管网排查、开井盖、防汛值班等事项，经业主单位签字确认方予以计量 | 小时 | 1 | 15 |  |
| 133 | 槽钢支护 | 槽钢支护（临时） 1、槽钢临时坑槽支护 | 根 | 1 | 18 |  |
| 134 | 打拔拉森三型钢板桩 | 打拔拉森三型钢板桩（临时） 1、振动打桩机打桩，陆地工作平台 2、不计钢板桩使用费 3、拔桩，钢板桩材料费不计 4、已包含大型机械进出场费、型钢围檩 5、计量单位：桩长米 | m | 1 | 147 |  |
| 135 | 使用费 | 拉森三型钢板桩使用费 1、钢板桩使用费 2、计量单位：桩长米*天 | m*天 | 1 | 0.60 |  |
| 136 | 打拉森三型钢板桩（永久） | 打拉森三型钢板桩（永久） 1、振动打桩机打桩，陆地工作平台 2、已包含大型机械进出场费 3、计量单位：桩长米 | m | 1 | 405 |  |
| 137 | 圆木桩 | 圆木桩φ200mm 1、直径φ200mm，杉木桩，深度 5m 以内 2、陆上柴油机打桩，木桩材料费自行考虑 3、计量单位：桩长米 | m | 1 | 65 |  |
| 138 | 铺路钢板租赁 | 铺路钢板租赁（含运输） 1、钢板运输、吊装 2、铺设、租赁按日计，钢板厚度≥2cm | ㎡*天 | 1 | 1.15 |  |
| 139 | 塑料管 | 管道疏通 1、管径：DN300mm及以下。 2、管内淤结厚度、淤泥类别（砖块、砂浆、砼等）由投标单位自行现场摸底排查，投标单位应充分考虑该部分风险结算时不作调整 3、清理管内污泥及渣土作无公害化处理（运距自行考虑），管道疏通后管内壁无污物，排水流畅。 4、施工电源、水源由投标单位自行解决，费用含在报价中。 5、工程量计算规则:清单工程量未扣除检查井所占长度，疏通长度以延长米计算，检查井的疏通含在报价内。 | m | 1 | 5.19 |  |
| 140 | 塑料管 | 管道疏通 1、管径：小于等于DN600mm。 2、管内淤结厚度、淤泥类别（砖块、砂浆、砼等）由投标单位自行现场摸底排查，投标单位应充分考虑该部分风险结算时不作调整 3、清理管内污泥及渣土作无公害化处理（运距自行考虑），管道疏通后管内壁无污物，排水流畅。 4、施工电源、水源由投标单位自行解决，费用含在报价中。 5、工程量计算规则:清单工程量未扣除检查井所占长度，疏通长度以延长米计算，检查井的疏通含在报价内。 | m | 1 | 7.93 |  |
| 141 | 塑料管 | 管道疏通 1、管径：大于DN600mm。 2、管内淤结厚度、淤泥类别（砖块、砂浆、砼等）由投标单位自行现场摸底排查，投标单位应充分考虑该部分风险结算时不作调整 3、清理管内污泥及渣土作无公害化处理（运距自行考虑），管道疏通后管内壁无污物，排水流畅。 4、施工电源、水源由投标单位自行解决，费用含在报价中。 5、工程量计算规则:清单工程量未扣除检查井所占长度，疏通长度以延长米计算，检查井的疏通含在报价内。 | m | 1 | 12 |  |
| 142 | 塑料管 | 管道CCTV检测 1、管径：DN200mm及以上。 2、采用管道机器人进行影像检测，对管道接口、管道与检测井接口需提供360°全景影像，并提供检测成果。 | m | 1 | 29 |  |
| 143 | 塑料管 | 管道QV检测 1、管径：不分管径。 2、采用管道潜望镜进行影像检测，提供检测成果。 | m | 1 | 8.64 |  |
| 144 | 塑料管 | 无水封堵气囊φ400mm以下 1、人工封堵，φ400mm以内 | 个 | 1 | 731 |  |
| 145 | 塑料管 | 无水封堵气囊φ400~600mm 1、人工封堵，φ400~600mm | 个 | 1 | 846 |  |
| 146 | 塑料管 | 无水封堵气囊φ600mm以上 1、人工封堵，φ600~1000mm | 个 | 1 | 1175 |  |
| 147 | 塑料管 | 潜水封堵气囊φ400mm以下 1、人工封堵，φ400mm以内 | 个 | 1 | 2035 |  |
| 148 | 塑料管 | 潜水封堵气囊φ400~600mm 1、人工封堵，φ400~600mm | 个 | 1 | 3256 |  |
| 149 | 塑料管 | 潜水封堵气囊φ600mm以上 1、人工封堵，φ600~1000mm | 个 | 1 | 8512 |  |
| 150 | 化粪池清掏吸污 | 化粪池清掏吸污 1、开井盖 2、吸污车作业，吸污量包死，价格不予调整 3、清扫冲洗 4、粪渣清运 | 座 | 1 | 2885 |  |
| 151 | 化粪池清掏吸污 | 化粪池人工清掏吸污 1、开井盖 2、清掏量包死，价格不予调整 3、清扫冲洗 4、污泥运输 5、因现场条件原因，吸污车无法实施时方可采用。 | 座 | 1 | 4616 |  |
| 152 | 紫外光点状原位固化法 | 紫外光点状原位固化法 管径(mm内) DN300 1、开井盖 2、点状修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | 点 | 1 | 3503 |  |
| 153 | 紫外光点状原位固化法 | 紫外光点状原位固化法 管径(mm内) DN400 1、开井盖 2、点状修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | 点 | 1 | 3687 |  |
| 154 | 紫外光点状原位固化法 | 紫外光点状原位固化法 管径(mm内) DN500 1、开井盖 2、点状修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | 点 | 1 | 4707 |  |
| 155 | 紫外光点状原位固化法 | 紫外光点状原位固化法 管径(mm内) DN600 1、开井盖 2、点状修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | 点 | 1 | 4946 |  |
| 156 | 紫外光点状原位固化法 | 紫外光点状原位固化法 管径(mm内) DN800 1、开井盖 2、点状修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | 点 | 1 | 6668 |  |
| 157 | 紫外光点状原位固化法 | 紫外光点状原位固化法 管径(mm内) DN1000 1、开井盖 2、点状修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | 点 | 1 | 7187 |  |
| 158 | 紫外光点状原位固化法 | CIPP紫光整管固化法 管径(mm内) DN300 1、开井盖 2、整管修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | m | 1 | 1913 |  |
| 159 | 紫外光点状原位固化法 | CIPP紫光整管固化法 管径(mm内) DN400 1、开井盖 2、整管修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | m | 1 | 2456 |  |
| 160 | 紫外光点状原位固化法 | CIPP紫光整管固化法 管径(mm内) DN500 1、开井盖 2、整管修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | m | 1 | 2786 |  |
| 161 | 紫外光点状原位固化法 | CIPP紫光整管固化法 管径(mm内) DN600 1、开井盖 2、整管修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | m | 1 | 3341 |  |
| 162 | 紫外光点状原位固化法 | CIPP紫光整管固化法 管径(mm内) DN800 1、开井盖 2、整管修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | m | 1 | 4652 |  |
| 163 | 紫外光点状原位固化法 | CIPP紫光整管固化法 管径(mm内) DN1000 1、开井盖 2、整管修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | m | 1 | 6710 |  |
| 164 | 道路下管道空洞三维雷达检测 | 道路下管道空洞三维雷达检测 1、道路空洞检测 2、道路下管道周围空洞检测 3、提供检测报告 | m/车道 | 1 | 7.62 |  |
| 165 | 道路下管道空洞三维雷达检测 | 道路下管道空洞二位雷达检测(局部) 1、道路空洞检测 2、道路下管道周围空洞检测 3、提供检测报告 | m2 | 1 | 39 |  |
| 166 | 机械 | 1、履带式单斗挖掘机（机械）斗容量1m3 | 台班 | 1 | 1558 |  |

注：本表价格为100%的全费用单价费用，作为投标单位报价费率依据，最终结算按实际完成并验收合格的服务内容*全费用合同单价进行结算。全费用合同单价=100%全费用单价*（1-中标优惠率）。

三、服务要求

1.投标供应商必须具备相应的服务设备：疏通清洗车，吸污车，CCTV检测设备，紫外光固化修复设备，二维雷达设备。

以上设施设备必须为企业自有，投标时须提供企业或法定代表人购置发票，车辆设备除发票外提供行驶证及清晰可辨识的车辆照片（注：车辆行驶证、发票必须信息一致）。

2.中标供应商须在接到采购人派单后24小时内响应，48小时内到场服务。中标供应商未能如期提供服务的，每日向采购人支付合同总价的5‰作为违约金。中标供应商超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，采购人可解除本合同。中标供应商因未能如期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，中标供应商应向采购人支付合同总价5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标供应商继续承担赔偿责任。

3.中标供应商拟派的项目负责人不得随意更换，如因特殊情况确须更换的，必须征得采购人同意，并确保更换后的人员资历条件不低于原人员资历条件。未经采购人同意擅自更换项目负责人的罚扣违约金2万元/人。

四、报价要求：

1.本项目全费用单价包含但不仅限于服务所涉及的人工费、材料费、机械费、运输费、进退场费、安全文明施工措施费、其他各类措施费用、保险费以及管理费、利润、税金等一切费用在内。结算时，全费用单价不因市场材料涨跌和政策性调整而作调整，请投标单位在投标时充分考虑该因素。

2.清单项目特征描述不全的，其做法必须满足施工规范及质量验收规范要求。

3.项目结算时，工程量以现场实际完成且由招标人签证确认的工程量为准。

五、其他要求

1.本项目投标有效期为开标后60天。

2.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

第二章  采购项目商务要求

一、合同履行期限、服务地点

1.合同履行期限：一年。

2.服务地点：采购人指定地点。

二、质量要求：合格，符合国家标准和地方规定。

三、服务质量保修期：服务期满后一年。

四、付款方式：

服务期满且所有项目经采购人验收合格后，根据实际完成服务内容支付相应金额的70%，保修期满后无质量问题的付清余款（不计息）。

结算金额按实际完成并验收合格的服务内容*全费用合同单价计算。当实际发生额达到预算额时合同自动终止。

五、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为人民币5万元，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户，成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。本项目履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，缴纳至甲方指定账户（帐户名：南通市海门区三星镇财政局，开户行：海门农商行三星支行，帐号：3206250201201000000359）。在履约结束经采购人验收合格后一个月内返还。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

①签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

②成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

3.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

六、拟签订合同

中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。(合同见附件11)

七、其他相关说明

1.采购人不统一组织现场踏勘，请投标人务必自行认真踏勘现场条件并体现在项目实施方案和投标报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求，勘察费用自理。

2.若供应商中标后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。

第四部分  评审方法和评审标准

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

1.评审方法：采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：50分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施方案 | 20 | ①管网排查办法及处理手段：方案合理可行的得2分，基本满足要求的得1分，不够清晰准确的得0.5分，不提供不得分； ②管道疏通作业流程科学、规范：方案合理可行的得2分，基本满足要求的得1分，不够清晰准确的得0.5分，不提供不得分； ③管道封堵、抽水、疏通、垃圾、淤泥处置方案科学、规范，有针对道路狭窄区域的疏通清淤措施：方案合理可行的得2分，基本满足要求的得1分，不够清晰准确的得0.5分，不提供不得分； ④年度养护计划编制科学、规范：方案合理可行的得2分，基本满足要求的得1分，不够清晰准确的得0.5分，不提供不得分； ⑤有限空间作业措施规范，中毒窒息应急预案针对性强：方案合理可行的得2分，基本满足要求的得1分，不够清晰准确的得0.5分，不提供不得分； ⑥“12345”热线、数字城管、人民来信及上级交办案件（仅限于管网疏通）事件处置及时、规范：方案合理可行的得2分，基本满足要求的得1分，不够清晰准确的得0.5分，不提供不得分； ⑦管网现状数据统计规范、信息齐全：方案合理可行的得2分，基本满足要求的得1分，不够清晰准确的得0.5分，不提供不得分； ⑧合理化建议：方案合理可行的得2分，基本满足要求的得1分，不够清晰准确的得0.5分，不提供不得分； ⑨防汛抢险应急预案及处理办法：方案合理可行的得2分，基本满足要求的得1分，不够清晰准确的得0.5分，不提供不得分； ⑩管网应急抢修施工流程作业规范：方案合理可行的得2分，基本满足要求的得1分，不够清晰准确的得0.5分，不提供不得分。 |
| 2 | 企业综合实力 | 10 | 1.投标单位具有“排水管道检测与评估作业能力等级证书”或“排水管道检测与评估作业企业作业证书”的得2分。 2.投标单位具有“城市道路地下病害体综合检测与风险评估作业能力等级证书”的得2分。 3.投标单位具有建筑垃圾处置许可证（需在有效期内）的得2分。 4.投标单位具有省级及以上市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），资质认证证书附表内包含城镇排水管道、城镇污水及地下病害体，得2分。 5.投标单位具有有效期内的测量管理体系认证证书，认证范围必须包含管道检测、管道非开挖修复、管道疏通养护、地下病害体检测，得2分。 |
| 3 | 专业设施设备 | 4 | 1.配置1辆检测车（1套三维雷达设备）得2分。（车辆必须为工信部备案“检测车”） 2.配置1辆救险车（车辆行驶证使用性质必须为“救险车”字样）得2分。 注：以上设施设备必须为企业自有，提供企业或法定代表人购置发票，车辆设备除发票外提供行驶证及清晰可辨识的车辆照片（注：车辆行驶证、发票必须信息一致），不提供或缺少证明材料的不得分。 |
| 4 | 企业业绩 | 6 | 企业自2020年1月1日以来承担过类似项目（每个合同至少包含雨污水管道检测、疏通、养护、维修项目中的两项内容），有一个得2分，最多得6分。 注：需提供合同、与合同相对应的增值税发票及银行进账单（预付款、进度款、结算款其中一项）、同时还需提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查验的发票查验明细截图，时间以合同的签订时间为准，不提供或缺少证明材料的不得分。 |
| 5 | 人员配置 | 10 | 1.项目负责人具有“市政管道更新及非开挖修复应用工程师”证书得2分； 2.本项目可能涉及非开挖修复、有毒有害有限空间施工作业、潜水作业等，投标单位具有持“城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书”的专业技术人员的得2分；具有持“有毒有害有限空间作业证”的专业技术人员的得2分；具有持潜水救捞协会的“潜水员证”的专业技术人员的得2分；具有持“预防硫化氢中毒安全作业培训证书”的专业技术人员的得2分。 注：上述人员一人不可多项得分。须提供上述人员的相关证书及单位为其缴纳的2025年2月的基本养老保险证明材料复印件。 |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：50分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

成交供应商在成交结果公示结束后须提供叁套（一正二副）加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

第五部分 投标文件格式

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.中小微企业声明函（格式见附件4）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件5）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件6）（未提供的按无效投标处理）；

5. 本项目的特定资格要求

5.1参加投标的施工单位必须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具备有效的企业安全生产许可证。

5.2参加投标的项目负责人必须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格，同时具备安全生产考核合格证书（B证）（提供相应证书、有效用工合同及单位为其缴纳的2025年2月的基本养老保险证明材料复印件并加盖公章）。

注：①拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

②招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

6.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查证明材料（不能出现价格标）

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件7）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件8）

3.投标供应商必须具备相应的服务设备：疏通清洗车，吸污车，CCTV检测设备，紫外光固化修复设备，二维雷达设备。

以上设施设备必须为企业自有，投标时须提供企业或法定代表人购置发票，车辆设备除发票外提供行驶证及清晰可辨识的车辆照片（注：车辆行驶证、发票必须信息一致）。

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

三、价格标

1.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）。

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度雨污水管网检测、疏通、养护及维修项目（二次）（项目名称），JSZC-320614-JSTY-G2025-0006（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：   年   月   日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

联系电话：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度雨污水管网检测、疏通、养护及维修项目（二次）（项目编号：JSZC-320614-JSTY-G2025-0006）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)：         。联系方式：                。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供代理人(被授权人)身份证复印件盖公章。

# 附件4

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度雨污水管网检测、疏通、养护及维修项目（二次）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.雨污水管网检测、疏通、养护及维修，属于建筑业；承建（承接）企业为  （企业名称） ，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

# 日期：

注：1.成交供应商为中小企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.建筑业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

附件5

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市海门区三星镇人民政府的南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度雨污水管网检测、疏通、养护及维修项目（二次）（项目编号：JSZC-320614-JSTY-G2025-0006）的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件6

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：成交供应商为监狱企业的，此证明文件将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

开标一览表

项目名称 :

项目编号 :

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价单位 | % |  |

投标人(公章）：

注：

1.本表格式见苏采云系统内表式；

2.本项目采用优惠率报价方式，以清单中各项全费用预算单价为基础，优惠率为百分数，最多精确到小数点后两位。

(★特别提醒，因苏采云系统仅默认优惠率报价方式，供应商须统一按优惠率进行报价。优惠率是指价格下降幅度的百分比。投标单位应慎重报价，切勿报反。所报优惠率越高，则表示合同单价越低。)

# 附件10

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件11

合 同 协 议 书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二〇二五年   月    日

甲方（需方）：

乙方（供方）：

根据南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度雨污水管网检测、疏通、养护及维修项目（二次）招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目名称：南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度雨污水管网检测、疏通、养护及维修项目（二次）

二、服务内容：

1、管道（含检查井）疏通、淤泥清理及外运，养护服务（疏通、淤泥清理，发生应急事件包括且不限于堵塞、翻冒等情况，接到通知2小时内进行疏通、清淤、清洗等工作）；

2、CCTV 管道检查，管道类型、破损情况、管道大小、管道材质、水流方向、绘制管网图（带坐标 CAD 图）、检测报告、视频光盘等；

3、井盖井座位置、数量、材质、破损情况统计维修等；

4、具体服务内容详见采购清单。

三、合同金额

1.暂定合同价为人民币（大写）：壹佰万元整（￥100.00万元）。合同履约过程中，当服务金额达到了暂定合同价时，则合同自动终止。[最终结算按实际完成并验收合格的服务内容*全费用合同单价进行结算。全费用合同单价=100%全费用单价*（1-中标优惠率）。]

具体明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用合同 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、更换D400φ700mm防沉降井盖（含铸铁防坠板） 2、拆除方式：自行考虑。 3、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 4、安装D400φ700mm防沉降井盖（含铸铁防坠板）。 5、抹灰，井圈浇筑。 6、含脚手架、模板 7、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 座 | 1 |  |
| 2 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、更换D400φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板） 2、拆除方式：自行考虑。 3、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 4、安装D400φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板）。 5、抹灰，井圈浇筑。 6、含脚手架、模板 7、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 座 | 1 |  |  |
| 3 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、更换C250φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板） 2、拆除方式：自行考虑。 3、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 4、安装C250φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板）。 5、抹灰，井圈浇筑。 6、含脚手架、模板 7、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 座 | 1 |  |  |
| 4 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换C250φ700mm弹簧井盖（含防坠网） 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装C250φ700mm弹簧井盖（含防坠网）。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 6、防坠网规格：直径555mm，厚度8mm | 座 | 1 |  |  |
| 5 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换C250φ700mm钢纤维混凝土井盖（含防坠网） 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装C250φ700mm钢纤维混凝土井盖（含防坠网）。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 6、防坠网规格：直径555mm，厚度8mm | 座 | 1 |  |  |
| 6 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换C250 600mm×600mm球墨铸铁井盖 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装C250 600mm×600mm球墨铸铁井盖。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 | 座 | 1 |  |  |
| 7 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换C250 500mm×500mm球墨铸铁井盖 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装C250 500mm×500mm球墨铸铁井盖。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 | 座 | 1 |  |  |
| 8 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换C250 750mm×450mm球墨铸铁井篦 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装C250 750mm×450mm球墨铸铁井篦。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 | 座 | 1 |  |  |
| 9 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换750mm×450mm钢纤维混凝土井篦 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装750mm×450mm钢纤维混凝土井篦。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 | 座 | 1 |  |  |
| 10 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 更换500mm×350mm钢纤维混凝土井篦 1、拆除方式：自行考虑。 2、自行考虑旧井盖处理，废料清运，运距自行考虑。 3、安装500mm×350mm钢纤维混凝土井篦。 4、抹灰，井圈浇筑。 5、含脚手架、模板 | 座 | 1 |  |  |
| 11 | 沟道盖板 | 更换宽300mmD400承插式排水沟盖 1、更换宽300mmD400承插式排水沟盖 2、安装配套的铸铁盖板，含可打开与不可打开段 | m | 1 |  |  |
| 12 | 沟道盖板 | 更换宽400mmD400承插式排水沟盖 1、更换宽400mmD400承插式排水沟盖 2、安装配套的铸铁盖板，含可打开与不可打开段 | m | 1 |  |  |
| 13 | 沟道盖板 | 更换宽500mmD400承插式排水沟盖 1、更换宽500mmD400承插式排水沟盖 2、安装配套的铸铁盖板，含可打开与不可打开段 | m | 1 |  |  |
| 14 | 沟道盖板 | 更换宽600mmD400承插式排水沟盖 1、更换宽600mmD400承插式排水沟盖 2、安装配套的铸铁盖板，含可打开与不可打开段 | m | 1 |  |  |
| 15 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装D400φ700mm防沉降井盖（含铸铁防坠板） 1、安装D400φ700mm防沉降井盖（含铸铁防坠板）。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 4、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 座 | 1 |  |  |
| 16 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装D400φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板） 1、安装D400φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板）。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 4、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 座 | 1 |  |  |
| 17 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装C250φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板） 1、安装C250φ700mm弹簧井盖（含铸铁防坠板）。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 4、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 座 | 1 |  |  |
| 18 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装C250φ700mm弹簧井盖（含防坠网） 1、安装C250φ700mm弹簧井盖（含防坠网）。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 4、防坠网规格：直径555mm，厚度8mm | 座 | 1 |  |  |
| 19 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装C250φ700mm钢纤维混凝土井盖（含防坠网） 1、安装C250φ700mm钢纤维混凝土井盖（含防坠网）。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 4、防坠网规格：直径555mm，厚度8mm | 座 | 1 |  |  |
| 20 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装C250 600mm×600mm球墨铸铁井盖 1、安装C250 600mm×600mm球墨铸铁井盖。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 | 座 | 1 |  |  |
| 21 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装C250 500mm×500mm球墨铸铁井盖 1、安装C250 500mm×500mm球墨铸铁井盖。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 | 座 | 1 |  |  |
| 22 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装C250 750mm×450mm球墨铸铁井篦 1、安装C250 750mm×450mm球墨铸铁井篦。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 | 座 | 1 |  |  |
| 23 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装750mm×450mm钢纤维混凝土井篦 1、安装750mm×450mm钢纤维混凝土井篦。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 | 座 | 1 |  |  |
| 24 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 安装500mm×350mm钢纤维混凝土井篦 1、安装500mm×350mm钢纤维混凝土井篦。 2、抹灰，井圈浇筑。 3、含脚手架、模板 | 座 | 1 |  |  |
| 25 | 平面防护 | 增设防坠网 1、安全网网绳可采用棉纶、维纶、涤纶或其他材料制成，物理性能、耐候性应符合国家或行业标准的相关规定。 2、安全网网绳断裂强度应符合下列条件：网绳、系绳≥1000N，边绳≥2000N，环绳≥3000N。 3、固定螺栓采用M6规格以上带有挂钩的膨胀螺栓，固定点位不少于6处，固定螺栓采用不锈钢304或更好的耐腐蚀等级的材质。 4、限从未安装过防坠措施井内增设使用。 5、防坠网规格：直径555mm，厚度8mm | 处 | 1 |  |  |
| 26 | 平面防护 | 增设铸铁防坠板 1、防坠板材质为铸铁材质。 2、采用膨胀螺丝固定铸铁箍。 3、铸铁防坠板规格：外框直径675mm，厚度10mm | 处 | 1 |  |  |
| 27 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 井周无筋卸荷板 1、路面切缝3m×3m，凿5cm深度后凿2m×2m，深度20cm浇筑卸荷板。 2、卸荷板采用C30现浇，厚度20cm。 3、切缝，反开挖施工，拆除物弃运，运距自行考虑。 4、接缝处设置宽幅1m经编加筋涂层土工布。 5、面层恢复另行计算。 6、含机械进退场、模板等措施费用 | 块 | 1 |  |  |
| 28 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 井周有筋卸荷板 1、路面切缝3m×3m，凿5cm深度后凿2m×2m，深度20cm浇筑卸荷板。 2、卸荷板采用C30现浇，厚度20cm。 3、切缝，反开挖施工，拆除物弃运，运距自行考虑。 4、接缝处设置宽幅1m经编加筋涂层土工布。 5、安装双层φ12带肋钢筋网片，间距15cm，架立筋为φ8光圆筋，计12根。 6、面层恢复另行计算。 7、含机械进退场、模板等措施费用 | 块 | 1 |  |  |
| 29 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 检查井加高或降低 1、拆除方式：自行考虑，拆除井圈周边混凝土、井盖 2、废料清运，运距自行考虑 3、加高或降低井筒，安装原井盖，增减高度自行考虑 4、抹灰，井圈浇筑 5、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 30 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 雨水口加高或降低 1、拆除方式：自行考虑，拆除井圈周边混凝土、井盖 2、废料清运，运距自行考虑 3、加高或降低井筒，安装原井盖，增减高度自行考虑 4、抹灰，井圈浇筑 5、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 31 | 拆除工程 | 拆除砖砌检查井 1、拆除方式：切缝圆形，自行考虑，拆除周边路面结构、井室，开挖土方,各类检查井不区分规格尺寸 2、废料清运，运距自行考虑 3、路面恢复另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 32 | 砖检查井 | 新建φ700mm砖砌检查井（H≤4m） 1、新建φ700mm砖砌圆形检查井(流槽式或落底式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 33 | 混凝土井 | 新建φ700mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（H≤4m） 1、新建φ700mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），井口往下1.5m采用砖砌，1.5m-4m采用钢筋混凝土，其余部分参照苏S01-2021φ700mm砖砌检查井做法。 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 34 | 砖检查井 | 新建φ1000mm砖砌检查井（H≤4m） 1、新建φ1000mm砖砌圆形检查井(流槽式或落底式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 35 | 混凝土井 | 新建φ1000mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（H≤4m） 1、新建φ1000mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），井口往下1.5m采用砖砌，1.5m-4m采用钢筋混凝土，其余部分参照苏S01-2021φ700mm砖砌检查井做法。 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 36 | 砖检查井 | 新建φ1250mm砖砌检查井（H≤4m） 1、新建φ1250mm砖砌圆形检查井(流槽式或落底式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 37 | 混凝土井 | 新建φ1250mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（H≤4m） 1、新建φ1250mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），井口往下1.5m采用砖砌，1.5m-4m采用钢筋混凝土，其余部分参照苏S01-2012φ1250mm砖砌检查井做法 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 38 | 混凝土井 | 新建φ1250mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（4＜H≤6m） 1、新建φ1250mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 39 | 砖检查井 | 新建φ1500mm砖砌检查井（H≤4m） 1、新建φ1500mm砖砌圆形检查井(流槽式或落底式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 40 | 混凝土井 | 新建φ1500mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（H≤4m） 1、新建φ1500mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），井口往下1.5m采用砖砌，1.5m-4m采用钢筋混凝土，其余部分参照苏S01-2012φ1500mm砖砌检查井做法 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 41 | 混凝土井 | 新建φ1500mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（4＜H≤6m） 1、新建φ1500mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），做法详见苏S01-20121 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 42 | 砖检查井 | 新建φ2000mm砖砌检查井（H≤4m） 1、新建φ2000mm砖砌圆形检查井(流槽式或落底式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 43 | 混凝土井 | 新建φ2000mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（H≤4m） 1、新建φ2000mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），井口往下1.5m采用砖砌，1.5m-4m采用钢筋混凝土，其余部分参照苏S01-2021φ2000mm砖砌检查井做法 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 44 | 混凝土井 | 新建φ2000mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（4＜H≤6m） 1、新建φ2000mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），做法详见苏S01-2012 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 45 | 砖检查井 | 新建φ2500mm砖砌检查井（H≤4m） 1、新建φ2500mm砖砌圆形检查井(流槽式或落底式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 46 | 混凝土井 | 新建φ2500mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（H≤4m） 1、新建φ2500mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），井口往下1.5m采用砖砌，1.5m-4m采用钢筋混凝土，其余部分参照苏S01-2021φ2500mm砖砌检查井做法 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 47 | 混凝土井 | 新建φ2500mm现浇或预制钢筋混凝土检查井（4＜H≤6m） 1、新建φ2500mm现浇或预制钢筋混凝土圆形检查井(落底式或流槽式），做法详见苏S01-2021 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 48 | 砖检查井 | 新建500*500mm砖砌检查井（H≤2m） 1、新建500*500mm砖砌检查井(落底式或流槽式），深度综合考虑，做法详见苏S01-2012 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 49 | 砖检查井 | 新建600*600mm砖砌检查井（H≤3m） 1、新建600*600mm砖砌检查井(落底式或流槽式），深度综合考虑，做法详见苏S01-2012 2、回填井边覆土 3、路面恢复、井盖安装另行计算 4、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 50 | 拆除井 | 拆除雨水口 1、拆除方式：切缝矩形，自行考虑，拆除周边路面结构、井室，开挖土方,雨水口不分尺寸规格 2、废料清运，运距自行考虑 | 座 | 1 |  |  |
| 51 | 雨水口 | 新建750*450mm砖砌雨水口 1、拆除方式：切缝矩形，自行考虑，拆除周边路面结构、井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建750*450mm砖砌单篦雨水口，二四墙 5、井底板为10cm碎石+10cm现浇或预制C30砼 6、路面恢复、井盖安装另行计算 7、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 52 | 雨水口 | 新建750*450mm混凝土雨水口 1、拆除方式：切缝矩形，自行考虑，拆除周边路面结构、井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建750*450mmC30混凝土单篦雨水口，井墙200mm宽 4、井底板为10cm碎石+10cm现浇或预制C30砼 5、路面恢复、井盖安装另行计算 6、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 53 | 雨水口 | 新建500*350mm砖砌雨水口 1、拆除方式：切缝矩形，自行考虑，拆除周边路面结构、井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建500*350mm砖砌单篦雨水口 4、井底板为10cm碎石+现浇或预制10cmC30砼 5、路面恢复、井盖安装另行计算 6、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | 座 | 1 |  |  |
| 54 | 沟道盖板 | 新建宽300mmD400承插式排水沟盖 1、拆除方式：切缝，自行考虑，拆除周边路面结构、老井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建0.3m净宽砖砌截水沟，二四墙，深度自行考虑 4、安装宽300mmD400承插式排水沟盖，含可打开与不可打开段， 5、井底板为10cm碎石+10cm现浇或预制C30钢筋砼 6、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | m | 1 |  |  |
| 55 | 沟道盖板 | 新建宽400mmD400承插式排水沟盖 1、拆除方式：切缝，自行考虑，拆除周边路面结构、老井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建0.4m净宽砖砌截水沟，二四墙，深度自行考虑 4、安装宽400mmD400承插式排水沟盖，含可打开与不可打开段， 5、井底板为10cm碎石+10cm现浇或预制C30钢筋砼 6、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | m | 1 |  |  |
| 56 | 沟道盖板 | 新建宽500mmD400承插式排水沟盖 1、拆除方式：切缝，自行考虑，拆除周边路面结构、老井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建0.5m净宽砖砌截水沟，二四墙，深度自行考虑 4、安装宽500mmD400承插式排水沟盖，含可打开与不可打开段， 5、井底板为10cm碎石+10cm现浇或预制C30钢筋砼 6、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | m | 1 |  |  |
| 57 | 沟道盖板 | 新建宽600mmD400承插式排水沟盖 1、拆除方式：切缝，自行考虑，拆除周边路面结构、老井室，开挖土方 2、废料清运，运距自行考虑 3、新建0.6m净宽砖砌截水沟，二四墙，深度自行考虑 4、安装宽600mmD400承插式排水沟盖，含可打开与不可打开段， 5、井底板为10cm碎石+10cm现浇或预制C30钢筋砼 6、含机械进退场、脚手架、模板等措施费用 | m | 1 |  |  |
| 58 | 塑料管 | 新建φ110mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ110mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 |  |  |
| 59 | 塑料管 | 新建φ110mmPVC-U实壁管，砂包封,长度≤30m 1、铺设φ110mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 |  |  |
| 60 | 塑料管 | 新建φ160mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ160mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 |  |  |
| 61 | 塑料管 | 新建φ160mmPVC-U实壁管，砂包封,长度≤30m 1、铺设φ160mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 |  |  |
| 62 | 塑料管 | 新建φ200mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ200mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 |  |  |
| 63 | 塑料管 | 新建φ200mmPVC-U实壁管，砂包封,长度≤30m 1、铺设φ200mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 |  |  |
| 64 | 塑料管 | 新建φ250mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ250mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 |  |  |
| 65 | 塑料管 | 新建φ315mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ315mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 |  |  |
| 66 | 塑料管 | 新建φ315mmPVC-U实壁管，砂包管,长度≤30m 1、铺设φ315mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 |  |  |
| 67 | 塑料管 | 新建φ400mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ400mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 |  |  |
| 68 | 塑料管 | 新建φ400mmPVC-U实壁管，砂包管,长度≤30m 1、铺设φ400mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 |  |  |
| 69 | 塑料管 | 新建φ500mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ500mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 |  |  |
| 70 | 塑料管 | 新建φ500mmPVC-U实壁管，砂包管,长度≤30m 1、铺设φ500mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 |  |  |
| 71 | 塑料管 | 新建φ600mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤30m 1、铺设φ600mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 |  |  |
| 72 | 塑料管 | 新建φ600mmPVC-U实壁管，砂包管,长度≤30m 1、铺设φ600mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 |  |  |
| 73 | 塑料管 | 新建φ800mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤10m 1、铺设φ800mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 |  |  |
| 74 | 塑料管 | 新建φ800mmPVC-U实壁管，砂包管,长度≤10m 1、铺设φ800mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 |  |  |
| 75 | 塑料管 | 新建φ1000mmPVC-U实壁管，砼包封,长度≤10m 1、铺设φ1000mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础10cm厚中粗砂+20cm厚C25砼，C25砼包封至管顶以上20cm | m | 1 |  |  |
| 76 | 塑料管 | 新建φ1000mmPVC-U实壁管，砂包管,长度≤10m 1、铺设φ1000mmPVC-U(SN8)实壁管，管道基础15cm厚中粗砂，中粗砂回填至管顶以上30cm | m | 1 |  |  |
| 77 | 塑料管 | 拆除管道 1、拆除管道（不分管径） 2、弃运：自行考虑 | m | 1 |  |  |
| 78 | 拆除路面 | 拆除老路基层，每增减5cm厚度 1、拆除方式：自行考虑，拆除老路基层 2、基层类型：综合考虑 3、废料清运，运距自行考虑 | m2 | 1 |  |  |
| 79 | 水泥稳定碎（砾）石 | 铺厚15cm水泥稳定碎石 1、摊铺水泥稳定碎石基层，水泥含量≥4.5%，厚15cm，厂拌机铺 | m2 | 1 |  |  |
| 80 | 水泥稳定碎（砾）石 | 每增减1cm水泥稳定碎石 1、机械摊铺水泥稳定碎石基层，水泥含量≥4.5%，每增减1cm | m2 | 1 |  |  |
| 81 | 碎石 | 铺设厚10cm碎石底基层 1、摊铺碎石基层，厚10cm，人工铺 | m2 | 1 |  |  |
| 82 | 碎石 | 每增减1cm碎石基层 1、人工摊铺碎石基层每增减1cm | m2 | 1 |  |  |
| 83 | 水泥混凝土 | 新建20cm厚水泥混凝土基层 1、浇筑厚度:20cm水泥混凝土，强度等级:fr≥3.0MPa 2、塑料薄膜养生 | m2 | 1 |  |  |
| 84 | 水泥混凝土 | 每增减1cm水泥混凝土基层 1、混凝土强度等级:fr≥3.0MPa 2、厚度:每增减1cm | m2 | 1 |  |  |
| 85 | 铣刨路面 | 每增减1cm厚铣刨沥青路面 1.拆除方式:机械铣刨, 2.废料清运，运距自行考虑 | m2 | 1 |  |  |
| 86 | 拆除路面 | 拆除水泥混凝土面层，每增减5cm厚度 1、切缝，拆除方式自行考虑，拆除老路面 2、废料清运，运距自行考虑 | m2 | 1 |  |  |
| 87 | 沥青混凝土 | 新建每1cm厚AC-10C（SBS）改性沥青路面 1.机械摊铺AC-10C细粒式SBS改性沥青砼，每1cm | m2 | 1 |  |  |
| 88 | 沥青混凝土 | 新建每1cm厚AC-13C（SBS）改性沥青路面 1.机械摊铺AC-13C细粒式SBS改性沥青砼，每1cm | m2 | 1 |  |  |
| 89 | 沥青混凝土 | 新建每1cm厚SMA-13（矿物纤维）改性沥青路面 1.机械摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13，每1cm | m2 | 1 |  |  |
| 90 | 沥青混凝土 | 新建每1cm厚AC-20C沥青路面 1.机械摊铺AC-20C中粒式沥青砼，每1cm | m2 | 1 |  |  |
| 91 | 沥青混凝土 | 新建每1cm厚AC-25C沥青路面 1.机械摊铺AC-25C粗粒式沥青砼，每1cm | m2 | 1 |  |  |
| 92 | 透层、粘层 | 喷洒粘层油 1、喷洒沥青油料(乳化沥青) 喷洒油量1kg/m2 | m2 | 1 |  |  |
| 93 | 透层、粘层 | 下封层及透层（水稳结合面） 1、材料品种:石油沥青，用量1.0kg/m2 | m2 | 1 |  |  |
| 94 | 构件粘贴碳纤维布 | 铺玻璃纤维格栅 1、铺设方式：人工铺 2、放样、裁料、清扫浮松杂物、铺设玻璃纤维格栅 | m2 | 1 |  |  |
| 95 | 构件粘贴碳纤维布 | 铺聚酯防裂布 1、铺设方式：人工铺 2、放样、裁料、清扫浮松杂物、铺设聚酯防裂布 | m2 | 1 |  |  |
| 96 | 构件粘贴碳纤维布 | 铺高性能应力吸收贴（自粘） 1、铺设方式：人工铺 2、放样、裁料、清扫浮松杂物、铺设高性能应力吸收贴（自粘） | m2 | 1 |  |  |
| 97 | 水泥混凝土 | 新建20cm厚水泥混凝土路面 1、浇筑厚度:20cm水泥混凝土，强度等级:fr≥4.5MPa 2、路面刻痕:压槽、刻痕 3、塑料薄膜养生 | m2 | 1 |  |  |
| 98 | 水泥混凝土 | 每增减1cm水泥混凝土 1、混凝土强度等级:fr≥4.5MPa 2、厚度:每增减1cm | m2 | 1 |  |  |
| 99 | 沥青混凝土 | 沥青路面零星修补（面积10m2以下） 1.清理坑洞，切平顺，废料清运，运距自行考虑 2.人工摊铺AC-13C细粒式沥青砼 3.碾压，坑塘深度自行考虑 | m2 | 1 |  |  |
| 100 | 拆除人行道 | 拆除人行道结构层，每增减5cm厚度 1、拆除方式：自行考虑，拆除人行道结构层 2、基层类型：综合考虑 3、废料清运，运距自行考虑 | m2 | 1 |  |  |
| 101 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除侧、平（缘）石 1、拆除方式：自行考虑，拆除侧平石 2、基层类型：综合考虑 3、废料清运，运距自行考虑 | m | 1 |  |  |
| 102 | 水泥混凝土 | 新建15cm厚人行道C20混凝土基层 1、立模浇筑厚度:15cm水泥混凝土，强度等级:C20 2、塑料薄膜养生 | m2 | 1 |  |  |
| 103 | 水泥混凝土 | 每增减1cm水泥混凝土 1、混凝土强度等级:C20 2、厚度:每增减1cm | m2 | 1 |  |  |
| 104 | 人行道块料铺设 | 新建混凝土道板铺装 1、砌块品种:原色水泥道板、陶土砖、面包砖等 2、粘结层:干硬性水泥砂浆，厚度:3cm | m2 | 1 |  |  |
| 105 | 人行道块料铺设 | 新建彩色道板铺装 1、砌块品种:彩色倒板400×400、250×250等，含道板拼花 2、粘结层:干硬性水泥砂浆，厚度:3cm | m2 | 1 |  |  |
| 106 | 人行道块料铺设 | 新建仿石透水砖铺装 1、砌块品种:仿石透水砖400×200×60、200×100×60等，抗折强度≥4.0Mpa，透水系数≥0.015cm/s（15℃） 2、垫层:钢渣砂粒径1~3mm，厚度:3cm 3、基层压导流槽，埋设收水暗管 | m2 | 1 |  |  |
| 107 | 人行道块料铺设 | 新建石材道板铺装 1、道板品种:3cm厚石材道板，切面、尺寸、颜色同原有铺地一致，综合考虑； 2、粘结层:干硬性水泥砂浆，厚度:3cm，含水泥浇浆 | m2 | 1 |  |  |
| 108 | 水泥混凝土 | 新建压纹混凝土铺装 1、铺面：无色透明密封层+0.5cm厚彩色强化层 2、面层:C30细粒混凝土，厚度:8cm | m2 | 1 |  |  |
| 109 | 安砌侧（平、缘）石 | 新建混凝土侧石 1、开挖方式自行考虑，废料清运，运距自行考虑 2、材料品种:C30砼侧石，厚12.5cm，高27.5cm，长74.5cm 3、基础:5cm厚15cm宽C20细石砼基础 4、靠背:12.5cm厚10cm宽C20砼靠背, | m | 1 |  |  |
| 110 | 安砌侧（平、缘）石 | 新建石材侧石 1、开挖方式自行考虑，废料清运，运距自行考虑 2、材料品种:石材侧石，厚12.5cm，高27.5cm，长74.5cm 3、基础:5cm厚15cm宽C20砼基础 4、靠背:12.5cm厚10cm宽C20砼靠背, | m | 1 |  |  |
| 111 | 安砌侧（平、缘）石 | 新建混凝土平石 1、切缝，人工开槽，废料清运，运距自行考虑 2、材料品种:C30砼平石，厚12.5cm，宽30cm，长74.5cm 3、基础:10cm厚30cm宽C20砼基础 | m | 1 |  |  |
| 112 | 安砌侧（平、缘）石 | 新建石材平石 1、切缝，人工开槽，废料清运，运距自行考虑 2、材料品种:石材平石，厚12.5cm，宽30cm，长74.5cm 3、基础:10cm厚30cm宽C20砼基础 | m | 1 |  |  |
| 113 | 人行道块料铺设 | 停车位 1、8cmC40混凝土预制植草砖 2、6cm粗砂掺2kg/m2营养土 3、15cmC30无砂透水砼 4、12cm级配碎石 | m2 | 1 |  |  |
| 114 | 地基压密注浆 | 1、地面加固注浆，详细要求咨询甲方 | m3 | 1 |  |  |
| 115 | 挖一般土方 | 人工挖一般土方 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、堆土、装车自行考虑 | m3 | 1 |  |  |
| 116 | 挖一般土方 | 机械挖一般土方 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、堆土、装车自行考虑 | m3 | 1 |  |  |
| 117 | 挖淤泥、流砂 | 挖淤泥、污泥、建渣（清掏、清淤） 1、土壤类别:污泥、河底淤泥、建筑垃圾 2、挖土深度:综合考虑 3、堆土、装袋、装车自行考虑 | m3 | 1 |  |  |
| 118 | 回填方 | 回填6%石灰土，原土利用 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:6%石灰土 | m3 | 1 |  |  |
| 119 | 回填方 | 回填4%水泥土，原土利用 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:4%水泥土 | m3 | 1 |  |  |
| 120 | 回填方 | 回填砂，外购 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:中粗砂，综合考虑 | m3 | 1 |  |  |
| 121 | 回填方 | 回填砂石，外购 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:中粗砂、碎石粒径综合考虑 | m3 | 1 |  |  |
| 122 | 回填方 | 回填原土 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:素土 | m3 | 1 |  |  |
| 123 | 回填方 | 外购素土 1、材料品种:素土 | m3 | 1 |  |  |
| 124 | 余方弃置 | 余方弃置 1、废料清运，自卸汽车(8t以内)运土 运距10km 2、场地清扫、冲洗 | m3 | 1 |  |  |
| 125 | 实心砖墙 | 砖砌体 1、砂浆型号：M10 2、粉刷 | m3 | 1 |  |  |
| 126 | 墙面一般抹灰 | 防水砂浆抹面 1、仅用于新砌筑砖砌体 | m2 | 1 |  |  |
| 127 | 零星砌砖 | 砖砌管口封堵600mm以内 1、人工封堵，φ600mm以内 | 个 | 1 |  |  |
| 128 | 零星砌砖 | 砖砌管口封堵600mm以外 1、人工封堵，φ600mm以外 | 个 | 1 |  |  |
| 129 | 降水 | 轻型井点降水（地下水） 1、设备安装 2、设备拆除 | 根 | 1 |  |  |
| 130 | 降水 | 轻型井点降水（地下水） 1、设备使用 2、轻型井点50根一套 | 套*天 | 1 |  |  |
| 131 | 抽水 | 抽水（井内水、河水等） 1、抽水设备为施工方自有 2、如用于施工环境保障措施的，按签证单计量 3、内容：设备安装、运行、拆除 4、水泵口径与出水速度综合考虑 5、4小时内计0.5台班、4-8小时计1台班，8-24小时计2台班。 | 台班 | 1 |  |  |
| 132 | 综合人工项 | 综合人工项 1.工程内容:协助管网排查、开井盖、防汛值班等事项，经业主单位签字确认方予以计量 | 小时 | 1 |  |  |
| 133 | 槽钢支护 | 槽钢支护（临时） 1、槽钢临时坑槽支护 | 根 | 1 |  |  |
| 134 | 打拔拉森三型钢板桩 | 打拔拉森三型钢板桩（临时） 1、振动打桩机打桩，陆地工作平台 2、不计钢板桩使用费 3、拔桩，钢板桩材料费不计 4、已包含大型机械进出场费、型钢围檩 5、计量单位：桩长米 | m | 1 |  |  |
| 135 | 使用费 | 拉森三型钢板桩使用费 1、钢板桩使用费 2、计量单位：桩长米*天 | m*天 | 1 |  |  |
| 136 | 打拉森三型钢板桩（永久） | 打拉森三型钢板桩（永久） 1、振动打桩机打桩，陆地工作平台 2、已包含大型机械进出场费 3、计量单位：桩长米 | m | 1 |  |  |
| 137 | 圆木桩 | 圆木桩φ200mm 1、直径φ200mm，杉木桩，深度 5m 以内 2、陆上柴油机打桩，木桩材料费自行考虑 3、计量单位：桩长米 | m | 1 |  |  |
| 138 | 铺路钢板租赁 | 铺路钢板租赁（含运输） 1、钢板运输、吊装 2、铺设、租赁按日计，钢板厚度≥2cm | ㎡*天 | 1 |  |  |
| 139 | 塑料管 | 管道疏通 1、管径：DN300mm及以下。 2、管内淤结厚度、淤泥类别（砖块、砂浆、砼等）由投标单位自行现场摸底排查，投标单位应充分考虑该部分风险结算时不作调整 3、清理管内污泥及渣土作无公害化处理（运距自行考虑），管道疏通后管内壁无污物，排水流畅。 4、施工电源、水源由投标单位自行解决，费用含在报价中。 5、工程量计算规则:清单工程量未扣除检查井所占长度，疏通长度以延长米计算，检查井的疏通含在报价内。 | m | 1 |  |  |
| 140 | 塑料管 | 管道疏通 1、管径：小于等于DN600mm。 2、管内淤结厚度、淤泥类别（砖块、砂浆、砼等）由投标单位自行现场摸底排查，投标单位应充分考虑该部分风险结算时不作调整 3、清理管内污泥及渣土作无公害化处理（运距自行考虑），管道疏通后管内壁无污物，排水流畅。 4、施工电源、水源由投标单位自行解决，费用含在报价中。 5、工程量计算规则:清单工程量未扣除检查井所占长度，疏通长度以延长米计算，检查井的疏通含在报价内。 | m | 1 |  |  |
| 141 | 塑料管 | 管道疏通 1、管径：大于DN600mm。 2、管内淤结厚度、淤泥类别（砖块、砂浆、砼等）由投标单位自行现场摸底排查，投标单位应充分考虑该部分风险结算时不作调整 3、清理管内污泥及渣土作无公害化处理（运距自行考虑），管道疏通后管内壁无污物，排水流畅。 4、施工电源、水源由投标单位自行解决，费用含在报价中。 5、工程量计算规则:清单工程量未扣除检查井所占长度，疏通长度以延长米计算，检查井的疏通含在报价内。 | m | 1 |  |  |
| 142 | 塑料管 | 管道CCTV检测 1、管径：DN200mm及以上。 2、采用管道机器人进行影像检测，对管道接口、管道与检测井接口需提供360°全景影像，并提供检测成果。 | m | 1 |  |  |
| 143 | 塑料管 | 管道QV检测 1、管径：不分管径。 2、采用管道潜望镜进行影像检测，提供检测成果。 | m | 1 |  |  |
| 144 | 塑料管 | 无水封堵气囊φ400mm以下 1、人工封堵，φ400mm以内 | 个 | 1 |  |  |
| 145 | 塑料管 | 无水封堵气囊φ400~600mm 1、人工封堵，φ400~600mm | 个 | 1 |  |  |
| 146 | 塑料管 | 无水封堵气囊φ600mm以上 1、人工封堵，φ600~1000mm | 个 | 1 |  |  |
| 147 | 塑料管 | 潜水封堵气囊φ400mm以下 1、人工封堵，φ400mm以内 | 个 | 1 |  |  |
| 148 | 塑料管 | 潜水封堵气囊φ400~600mm 1、人工封堵，φ400~600mm | 个 | 1 |  |  |
| 149 | 塑料管 | 潜水封堵气囊φ600mm以上 1、人工封堵，φ600~1000mm | 个 | 1 |  |  |
| 150 | 化粪池清掏吸污 | 化粪池清掏吸污 1、开井盖 2、吸污车作业，吸污量包死，价格不予调整 3、清扫冲洗 4、粪渣清运 | 座 | 1 |  |  |
| 151 | 化粪池清掏吸污 | 化粪池人工清掏吸污 1、开井盖 2、清掏量包死，价格不予调整 3、清扫冲洗 4、污泥运输 5、因现场条件原因，吸污车无法实施时方可采用。 | 座 | 1 |  |  |
| 152 | 紫外光点状原位固化法 | 紫外光点状原位固化法 管径(mm内) DN300 1、开井盖 2、点状修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | 点 | 1 |  |  |
| 153 | 紫外光点状原位固化法 | 紫外光点状原位固化法 管径(mm内) DN400 1、开井盖 2、点状修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | 点 | 1 |  |  |
| 154 | 紫外光点状原位固化法 | 紫外光点状原位固化法 管径(mm内) DN500 1、开井盖 2、点状修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | 点 | 1 |  |  |
| 155 | 紫外光点状原位固化法 | 紫外光点状原位固化法 管径(mm内) DN600 1、开井盖 2、点状修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | 点 | 1 |  |  |
| 156 | 紫外光点状原位固化法 | 紫外光点状原位固化法 管径(mm内) DN800 1、开井盖 2、点状修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | 点 | 1 |  |  |
| 157 | 紫外光点状原位固化法 | 紫外光点状原位固化法 管径(mm内) DN1000 1、开井盖 2、点状修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | 点 | 1 |  |  |
| 158 | 紫外光点状原位固化法 | CIPP紫光整管固化法 管径(mm内) DN300 1、开井盖 2、整管修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | m | 1 |  |  |
| 159 | 紫外光点状原位固化法 | CIPP紫光整管固化法 管径(mm内) DN400 1、开井盖 2、整管修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | m | 1 |  |  |
| 160 | 紫外光点状原位固化法 | CIPP紫光整管固化法 管径(mm内) DN500 1、开井盖 2、整管修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | m | 1 |  |  |
| 161 | 紫外光点状原位固化法 | CIPP紫光整管固化法 管径(mm内) DN600 1、开井盖 2、整管修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | m | 1 |  |  |
| 162 | 紫外光点状原位固化法 | CIPP紫光整管固化法 管径(mm内) DN800 1、开井盖 2、整管修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | m | 1 |  |  |
| 163 | 紫外光点状原位固化法 | CIPP紫光整管固化法 管径(mm内) DN1000 1、开井盖 2、整管修复 3、包含管道修复可能涉及到的封堵、调水、修复后电视检测等一切费用。 | m | 1 |  |  |
| 164 | 道路下管道空洞三维雷达检测 | 道路下管道空洞三维雷达检测 1、道路空洞检测 2、道路下管道周围空洞检测 3、提供检测报告 | m/车道 | 1 |  |  |
| 165 | 道路下管道空洞三维雷达检测 | 道路下管道空洞二位雷达检测(局部) 1、道路空洞检测 2、道路下管道周围空洞检测 3、提供检测报告 | m2 | 1 |  |  |
| 166 | 机械 | 1、履带式单斗挖掘机（机械）斗容量1m3 | 台班 | 1 |  |  |

四、技术资料

1.乙方应按采购（招标）文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

七、服务质量保修期：服务期满后一年。

八、合同履行时间及地点

1.履行时间：一年。

2.履行地点：海门区三星镇区域

九、验收：由甲方按采购（招标）文件相关要求组织验收。

十、款项支付

服务期满且所有项目经甲方验收合格后，根据实际完成服务内容支付相应金额的70%，保修期满后无质量问题的付清余款（不计息）。

项目结算时，以实际完成并验收合格的服务内容为准，结算金额按实际完成并验收合格的服务内容*全费用合同单价计算。当实际发生额达到预算额时合同自动终止。

合同价款的支付以乙方开具发票并交甲方财务入账为必要条件。乙方应首先确保农民工工资100%足额发放。

十一、履约保证金

本项目履约保证金为：人民币伍万元整（￥50000.00元）（以      形式递交）。（本项目履约保证金在履约结束经甲方验收合格后一个月内无息返还。）

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1．乙方应按采购（招标）文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务期内若出现问题，乙方应负责提供免费维修服务。

3．在维修服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同总价百分之一作为违约金。

2．甲方无故逾期验收或逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

3.乙方须在接到采购人派单后24小时内响应，48小时内到场服务。乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同总价的5‰作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4．乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同、没收其履约保证金，乙方赔偿甲方的一切损失。

4.1 所提供的服务质量与投标文件的承诺不相符；

4.2 不能按期完成疏通及检测工作，并造成重大影响；

4.3 不能达到国家相关行业规定的标准或采购文件要求；

4.4 造成疏通及检测管理工作严重滞后，无法满足甲方的要求；

4.5 未经甲方同意将项目转包他人；

4.6 乙方违反双方签署合同书的其他主要条款。

5．本工程使用材料必须环保并符合规范要求的，如维修过程中乙方使用劣质材料，每发现一次，扣合同价款的10%，同时乙方应及时整改，否则甲方有权解除合同，要求乙方无条件退场，已完成的应予计量的服务内容按70%结算工程款。

6．若乙方在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起扣除履约保证金的5%-10%；

7．若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，由乙方自行负责；

8．若乙方在施工过程中发生安全事故的，履约保证金全额不予返还，并承担妥善处理善后直至允许开工的所有费用，并接受按合同价1%的扣款；

9．乙方保证不拖欠农民工工资、材料款等与项目相关的第三方的任何款项，如因为乙方原因导致甲方被诉讼的，乙方应当承担甲方因为诉讼产生的所有费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费，并每次按照合同价款的5%支付违约金。

10．乙方不得将项目转包、违法分包或出借资质给第三人挂靠，如违反甲方有权要求乙方承担合同价款20%的违约金，可直接在应付工程款中扣除，并没收乙方全部履约保证金。

11．由乙方为项目所有服务人员办理人身意外伤害险，基本医疗保险及国家规定的其他保险。

12．项目负责人及持证人员不得随意更换，如因特殊情况确须更换的，必须征得甲方同意，并确保更换后的人员资历条件不低于原人员资历条件。未经甲方同意擅自更换项目负责人的罚扣违约金2万元/人。

十五、合同纠纷处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成按下列第 （二） 种方式解决：

（一）提交  南通  仲裁委员会仲裁。

（二）依法向采购人所在地人民法院起诉。

十六、组成本合同的文件包括：

1．本合同条款；

2．本项目的政府采购文件和乙方投标文件；

3．本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

4．甲乙双方其它按规定约定事宜。

十七、本合同内容如有冲突，以政府采购（招标）文件为准。

十八、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

本合同一式八份，甲方四份，乙方四份。

附件一：廉政合同

附件二：安全生产合同

甲方（需方）（盖章）：                  乙方（供方）（盖章）：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

日期：                                  日期：
附件一

##### 廉政合同

甲方(全称)：南通市海门区三星镇人民政府

乙方(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方、乙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1、双方权利和义务

1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方义务

2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动； 不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3、乙方义务

3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

4.1甲方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的， 应予赔偿。

4.2乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5、双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6、合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7、合同法律效力

本合同作为 南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度雨污水管网检测、疏通、养护及维修项目（二次） 采购合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8、合同份数

本合同一式八份，甲方四份，乙方四份。

甲方(公章)                       乙方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)：

2025年  月  日             	      2025年	  月	  日

附件二

##### 安全生产合同

甲方（全称）：南通市海门区三星镇人民政府

乙方（全称）：

为在 南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度雨污水管网检测、疏通、养护及维修项目（二次） 实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1、甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批， 同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2、乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录， 保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为南通市海门区三星镇人民政府采购2025年度雨污水管网检测、疏通、养护及维修项目（二次）采购合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

6、合同份数

本合同一式八份，甲方四份，乙方四份。

甲方(公章)                       乙方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)：

2025年  月  日             	  2025年  月  日