招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0061

项目名称：盐城市第一人民医院南院区物业服务项目

盐城市第一人民医院

2025年11月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	22

第四章 采购需求	43

第五章 评标方法与评标标准	73

第六章 投标文件格式	78

# 第一章 招标公告

项目概况

盐城市第一人民医院南院区物业服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于（2025-12-16 09:30 北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0061

2.项目名称：盐城市第一人民医院南院区物业服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1720万元。

5.最高限价：1720万元。

6.采购需求（简介）：主要包含但不限于盐城市第一人民医院主院区室内外保洁服务、陪检、配送、医技工勤、后勤技术工种（水电维修等）、收费员等业务及保洁工具、耗材采购等及招标文件规定的其他协助工作。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：一年。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）。

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标文件中需提供声明）

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为物业管理，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025-12-16 09:30 （北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城市第一人民医院

地址：盐城市人民南路66号

联系人：何老师

联系电话：0515-66696855

2.采购代理机构信息

名称：盐城市政府采购中心

地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联系人：刘先生

联系方式：0515-69083502

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电话：0515-69083502

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标分项报价表，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业管理服务工作所涉及到的一切相关费用。

（1）用于保洁的日常易耗品、工具等物品由投标人购置并承担费用。

（2）所有人员的通讯、工作服装（分不同季节）由投标人购置并承担费用，安检器械等由采购人购置并承担费用。

（3）各投标人根据采购人提供的服务内容、招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求进行报价。

（4）各投标人自行根据招标人提供的服务内容、招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求进行报价。

（5）服务人员须服从采购人管理，采购人安排的短期加班或活动不另行增加费用。

12.4（1）所有人员工资不低于本市最低工资标准2260元/人/每月，所有人员必须足额缴纳社保费用，社保（企业部分）不得低于1292.47元/人/每月，住房公积金不得低于114元/人/每月，法定节假日加班费不得低于4052.41元/人/每年，按总人数的70%(即：221人)计算加班，税金费率不得低于6.72%。

（2）本项目综合管理费包括办公、装备费、体检费，具体包含服装费、培训费、耗材、文具、电脑、打印机、保洁设备、用具、器具、工具及耗材费、不可预见费等一切招标文件中要求报价时考虑的费用，投标人自行报价。

（3）特殊岗位补贴是除2260元/人/月工资外的特殊补贴，该项目水电工等特殊岗位津贴人员共45人，特殊岗位补贴1000元/人/月。

（4）服装费不得低于200元/人/年，人数按315人计算。

投标人所提供人员的费用按不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

12.5投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.6投标报价的单位为人民币(元)。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业管理服务费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。合同期满后，中标供应商退出本物业管理时必须向采购人移交全套档案资料等，经采购人验收合格，并完成与后续物业服务企业的衔接后，方可退出，同时无息退还履约保证金余额。合同提前终止或期满退出的，规定时间内必须与本单位及后续物业管理企业的完成交接、衔接工作。

12.7对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，违反上述内容的作无效标书处理。方案总页数不得超过80页，否则本项内容不得分。

上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目名称：盐城市第一人民医院南院区物业服务项目

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0061

甲方：盐城市第一人民医院

乙方：

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城市第一人民医院南院区物业服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：盐城市第一人民医院南院区物业服务

1.2标的质量：满足甲方要求

1.3履行时间（期限）：一年，自    年   月   日至    年   月   日。

1.4履行地点：盐城市第一人民医院南院区

二、合同金额及支付方式

2.1本合同金额为人民币（大写）：      （小写：¥        元）。

2.2合同价应包括人员工资及国家法定节假日加班费等补助、社保费、办公费、工作所需的保洁工具及耗材、固定资产折旧费、法定税费及公众责任保险费和合理利润外，还应包括：管理、劳务、培训、体检、国家法定假日加班、高温补助、服装、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定服务工作所涉及的一切相关费用。合同期内遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，按政府政策文件调整，其余项目不调整。

2.3最终结算时，物业管理服务人员按实际上岗人数计算，并经甲方确认。甲方每月30日前根据医院考核小组对物业服务人员考核，向乙方支付上一个月物业服务费，付款时须按照国家相关规定及甲方的要求提供有效的增值税发票。

2.4支付方式：

预付款支付时间：合同签订后，甲方收到乙方等额的合法发票后10个工作日内，预付款支付比例为合同金额的30%。

每月30日前，甲方根据服务单位管理资料、费用支付申请与甲方考核结果（包括服务与培训情况、工资发放、社保缴纳等），甲方收到乙方等额的合法发票后10个工作日内向乙方支付上一个月服务费（付款时，扣回预付款），付款时须按照国家相关规定及甲方的要求提供有效的增值税发票。

注：（1）按以上付款，无任何银行利息，由乙方事先提供税务发票，一律通过银行结转。

（2）注：合同期内，物业服务费除因政策性因素调整外，其他均不作调整。【如甲方有增加人员或病区（超出合同服务范围的），结算时可以按相同的报价结算，但增加金额不超过原合同金额的10%。】。

| 项目 | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 收款户名 | 盐城市第一人民医院 |  |
| 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司 盐城迎宾支行 |  |
| 账号 | 32001735136051464002 |  |

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：履约保证金金额为合同金额的10%，乙方如为AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），履约保证金缴纳金额为合同金额的5%。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.2.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.4履约保证金的退还：

（1）方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

（2）时间：如为支票、汇票、本票，在服务期满后30日内退还。

（3）条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

（4）不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

3）乙方所供服务不符合招标文件规定要求的；

4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.2.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

7.1甲方的权利和义务

7.1.1甲方有权对乙方进行业务指导、督查。

7.1.2审定乙方拟定的物业管理制度。

7.1.3检查、监督乙方管理工作的实施及有关物管制度的执行情况。

7.1.4向乙方提供管理运作所需的办公室。

7.1.5水电维修所需耗材由甲方承担，乙方根据维修需要向甲方申领。

7.1.6协助乙方做好物业管理工作，对乙方主要物管费用的使用情况有知情权、建议权。

7.1.7甲方每月对乙方的服务情况进行考核。主要考核乙方的人员配备、管理机制、保洁等工作人员的服务态度和质量等。由甲方在病区医生、护士、病员中发放满意度考核表，实行百分制考核，85分达标。甲方考核小组对每月考核的情况进行反馈，根据考核的结果进行处罚，并从考核保证金中扣减。

7.1.8甲方在下列情况下可解除或终止与乙方签订的协议，不视为违约：

（1）乙方连续两次满意度考核低于80分，甲方有权终止与乙方签订的合同。

（2）遇有国家或地方政府的政策原因或医院重大决策调整以及发生不可抗力因素，甲方有权解除与乙方签订的协议，所造成的损失由双方协商解决。

7.1.9法律法规规定的应由甲方承担的其他责任。

7.2乙方的权利和义务

7.2.1制定物业管理制度，加强管理，严格认真地定期督查考核，并征求甲方管理人员意见。

7.2.2物业服务人员均由乙方招聘、管理和使用，工资、福利待遇等均由乙方负责。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的规定，乙方自行缴纳在甲方服务人员的各项社会保险费用并发放按国家享有各种福利待遇。

7.2.3特殊工种人员必须经过培训并具备相应资格证书以及在特殊岗位每年的必须检查项目费用和培训费用由乙方承担。

7.2.4乙方在本物业的主要负责人（含主管）须符合招标文件规定的条件。所有管理岗位人员必须达到规定的资格要求，甲方有权要求乙方对不符合条件的乙方人员予以调整。

7.2.5乙方不得将本物业的管理服务责任转让给第三方，不得与任何一家物业服务公司进行合作管理本物业。

7.2.6对本物业公共设施不得擅自占用和改变使用功能，如需改变用途，须报甲方批准。

7.2.7乙方在工作期间必须节约和使用耗材，杜绝浪费，对甲方相关房屋、设备、家具等人为造成损坏或由于工作不到位等原因造成甲方财产损失的要依法赔偿，并追究相关人员责任。

7.2.8乙方工作人员要统一着装，所有人员一律挂牌上岗。

7.2.9乙方服务人员必须文明服务、安全操作，所有服务人员的人身安全和经济责任，均由乙方负责。

7.2.10物业服务所需机械设备、设施由乙方自行提供。

7.2.11乙方服务人员必须遵纪守法，同时遵守医院相关规定，如出现违纪违规的行为，乙方负责教育和处理，并承担相应经济和法律责任。

7.2.12乙方应加强对员工的教育管理，员工如出现违规、违纪行为，造成纠纷、财产损失、人员伤亡的，乙方负全部责任。

7.2.13接受盐城市业务主管部门及政府有关部门的监督指导，遵守甲方的管理制度，服从甲方整体管理。

7.2.14如某个岗位人员流动造成此岗位空缺的，乙方须在7日内安排合格人员到岗，否则甲方有权直接安排人员到岗，甲方直接安排该人员工资，直接从合同价款扣除。同时须承担5000元的违约金。

7.2.15法律法规规定的应由乙方承担的其他责任。

7.2.16本合同终止后，乙方必须向甲方移交全部服务用房及物业管理服务的全部档案资料，甲方不负责乙方招聘人员的安排和补偿。

7.2.17乙方每年对医院所有PVC地面进行打蜡保养维护至少1次。费用包含在合同价中，甲方不另行增加此项费用。

7.2.18所有物管工作不受节假日、昼夜、天气、季节的影响，无条件服从甲方的作息时间和要求。

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、物业管理考核办法

为做好盐城市第一人民医院南院区医疗场所外包的物业管理，促进物业管理单位能够切实履行物业承包协议，更好的落实管理措施，使市第一人民医院物业管理工作标准化、制度化、规范化，创建优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的医疗就诊环境，特制订本办法。

一）考核单位：盐城市第一人民医院，考核对象：物业管理公司（乙方）及其拟派物业服务人员。

二）考核目的：督促物管公司进行制度化、规范化、科学化管理，树立良好的服务形象，保证物资配送到位、陪检规范、辅助护理工作到位，确保环境整洁优美，不断完善物业管理工作，提高服务保障工作水平。

三）考核项目：

1、保洁工作：院内、院外保洁、停车场保洁、医疗及非医疗区域、虫害消杀服务、医疗垃圾、生活垃圾收集等。

2、陪检配送：各科物资配送、患者陪护检查。

3、特殊工种（水电工、氧气工、收费员、影像助理、药剂助理等工种）考核：甲方对特殊工种工作量进行考核，每季度考核一次，考核办法为从特殊岗位津贴中支出1000元/人/月或500元/人/月（实际发放按特殊工种持有证书等级、工种设定，每季度经甲方考核合格后予以支付，否则不予支付。

四）量化考核

1、日常考核：物管办每月至少两次派出专人对工作内容的完成情况进行督促检查，其余时间不定期抽查，检查人填写工作检查记录由物业公司被检查人签字认可并整理保存。根据平时检查结果，作为考核内容存档。物管办有权针对出现的问题对物业公司实施处罚，并下达书面整改通知，责成物管公司限期整改。

2、季度、年度考核

季度与年度考核重复时只做年度考核。考核由物管办牵头组织实施，相关部门参加考核评定，考核结果报分管领导批准后，由物管办负责对物业管理单位实施奖惩兑现。兑现可在支付物业服务费时进行清算。综合考核评定结果分优、良、不合格三等。

3、物业管理工作考核大纲

- 物业管理工作考核制度总分100分，分为科室考核和院内测评，科室考核占60分，院内测评占40分。

注：科室考核详见附件《盐城市第一人民医院外包人员行为规范及考核细则（试行）》、《陪检配送（含医疗垃圾房）服务考核细则》、《保洁窗口服务（含生活垃圾房）考核细则》

考核等级分为优、良、差三等，每季度考核一次。

| 考核等级 | 优 | 良 | 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分数范围 | 90～100分 | 60～90分 | 60分以下 |

考核结果与主管绩效挂钩，物业公司主管人员每月收入的20%由院方根据考核结果发放。考核为优，全额发放；考核为良，发放60%；考核不合格，全额扣除。

十二、物业外包合同一票否决条款

1、物业外包合同周期一年。年度考核综合得分≥90分的，按合同执行付款协议；得分＜90分的，处以合同价5%的处罚。

2、对上级主管部门专项检查或服务对象满意度调查反馈情况中发生下列情形的实行一票否决：

①对第三方机构出院患者满意度调查中，满意度低于90%两次以上（含两次），经调查问责，系物管人员主观原因造成的服务缺失；②因行风服务问题，导致患者向上级部门和新闻媒体投诉或曝光，经查有明确责任的当事人，以及因违纪违规行为受到党政纪处理的物业公司当事人(如诚信记录）；③因物业公司自身工作缺失，直接导致迎接上级创文督查或其他专项检查得分排名严重靠后，对医院工作造成严重不良后果或巨大损失的实行一票否决。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值千分之一的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额万分之一每日向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额1%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

13.5由于乙方的原因，给国家、甲方或第三方造成的损失与伤害，工人聚众闹事或者通过其它形式扰乱甲方正常工作或者给甲方造成媒体和社会负面影响的，所涉及的行政的、法律的、民事的责任由乙方全部承担，并承担相应的经济赔偿，甲方有权终止合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方贰份。

附件：

1、《物管监督考核细则》

2、《盐城市第一人民医院外包人员行为规范及考核细则（试行）》

3、《陪检配送（含医疗垃圾房）服务考核细则》

4、《保洁、司梯服务（含生活垃圾房）考核细则》

5、《医技工勤/收费人员考核细则》

甲方：              乙方：

地址：              地址：

法定代表人或授权代表：      法定代表人或授权代表：

联系电话：            联系电话：

签订日期：    年    月   日

盐城市第一人民医院南院区物业服务考核标准

| 物管监督考核细则评分 考核时间： 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 总分 | 考 核 标 准 | 扣分 | 得分 | 检查中存 在问题 |
|  | 100分 |  |  |  |  |
| 员工管理及绩效 | 16 | 各级管理岗位配置齐全，管理人员认真负责，充分发挥管理职能，确保各项规急制度落实到位，工作有记录、有总结。共3分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 公司核照医院的要求将各岗位人员配置齐全，符合相应的岗位要求，人员稳定性好，社保人员比例大于50%，待遇按照规定标准全额执行，每月人员流失率低于5%。共5分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 管理规范，有完备可行的绩效考核体系，绩效考核要与项目质量直接挂钩，绩效考核结果要与团队和个人利益相对应，社保结余费用作为福利发放，方案由公司拟定，院方核定。共8分，未实施扣除。 |  |  |  |
| 服务质量方面 | 33 | 人员必须在岗在位，在班时间不得干私活：无迟到、早退现象，无串岗、脱岗，不无故旷工。共3分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 窗口服务人员须遵熟记务规范，热情、主动、周到、文明。共3分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 无陪病人不得私自带出，必须有家属陪同，必要时有医护人员陪同，以防病人陪检途中出现意外。共3分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 每日对负责区域进行清洁，不留卫生死角和盲区、保持室内外设施清洁，无显眼的痰迹、杂物、垃圾、灰尘等，共5分，一次不符合扣2分 |  |  |  |
|  |  | 保洁工具及时清洗，保持垃圾桶、拖把等工具清洁无异味，保持污洗间清洁，共5分，一次不符合1分 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾房及时清运，垃圾房内杂物，无蚊虫草生。共6分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 医疗垃圾及时清运，暂存点保持干净，消毒到位。共2分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 员工仪容仪表整洁规范，统一工服，佩戴工牌，保持工装卫生整洁；共2分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 病人和临床工作需要服务及时到位，无上访和投诉。共4分，经核实一次不符合扣2分。 |  |  |  |
| 规章制度方面 | 28 | 有完善的规章制度、岗位职责及工作流程，并上墙。共3分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 相关人员熟悉岗位、规章制度，并定期进行抽查，共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 建立人员目录、资产目录，并定期组织检查更新。共4分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 有完善的检查制度工作记录、合同、培训档案等，有定期组织日、周、月度检查的计划，并做好整改工作。台账规范，共6分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 有完善的例会制度，有定期召开例会的计划并实施。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
| 安全生产管理方面 | 23 | 建立安全管理制度、安全管理流程和监督机制，要求制度上墙。共2分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 室外、高空作业具备防护设备。不符合标准扣4分。 |  |  |  |
|  |  | 相关人员安全管理制度，并定期进行抽查，共4分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 每月召开安全会议，做好会议纪要。不符合标准扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 每月进行安全培训，做好培训记录和总结。不符合标准扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 定期进行安全隐患的接查与整改，并做好持续改进。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
| 注：年度考核综合得分＜90分的，处以5%合同价的处罚。考核周期为季度与年度考核重复时只做年度考核 ，年度考核分为季度考核平均分。考核综合得分为科室考核+院内测评 合 计 |  |  |  |  |  |

盐城市第一人民医院外包人员行为规范及考核细则（试行）

| 名称 | 行为规范 | 考核细则 |
| --- | --- | --- |
| 工 作 质 量 任 务 | 1、熟悉本职业务，工作积极，责任心强； 2、认真履行岗位职责，严格遵照工作程序，圆满完成工作任务。 | ①工作责任心不强，发生责任差错并造成严重后果的，作解除劳动合同处理； ②因直接责任事故造成公共财产或他人财产损失的，需做出赔偿，并作相应罚金； ③不服从工作分配和调动指挥，无理取闹影响工作和社会秩序的，经批评教育无效的，视为严重违反规章制度，作解除劳动合同处理； ④凡发现主管人员在考勤考核中弄虚作假，主管及考勤员 当月不得享受考核奖。 |
| 劳 动 纪 律 | 1、遵守医院的规章制度和劳动纪律；团结协作； 2、按时上下班，做好交接班，不迟到，不早退，不擅离岗位，不串岗、不干私活。 | ①每月迟到、早退、溜班、串岗一次警告处分，当月不得享受考核奖；两次严重警告处分，不得享受考核奖且扣发工龄工资；三次视为严重违反劳动纪律，作解除劳动合同处理。 ②无故旷工一天扣发当月工龄工资，旷工一天半扣发工龄工资且不得享受考核奖，连续旷工两天（含两天）以上者，视为严重违反劳动纪律，作解除劳动合同处理： ③工作时间做私活（买菜、洗衣服、干私活、玩游戏等），未经同意擅自调班一经发现，均按旷工一天处理； ④破坏团结，闹无原则纠纷、争吵、打架或无中生有诬陷诽谤他人，经批评教育无效的，视为严重违反劳动纪律，作解除劳动合同处理。 |
| 文 明 服 务 | 1、文明服务，礼貌待患，杜绝生、冷、硬、顶现象； 2、上岗工作要着装整齐，佩戴胸牌，仪表庄重； 3、不接受病人的钱物，杜绝以医谋私、吃、拿、卡、要、索贿受贿行为。 | ①凡对病人服务态度不好，与病人发生争吵、打架的，视为严重违反劳动纪律，作解除劳动合同处理； ②上班时间必须服装整洁、挂牌上岗，文明服务； ③对暗示、索要或变相索要病人钱物，向病人推销物品从中获利的，一经查实，没收全部所得，并扣发工龄工资且不得享受考核奖，经批评教育无效的，视为严重违反劳动纪律，作解除劳动合同处理； ④玩忽职守，工作不负责任，浪费材料和能源，造成经济损失的，视为严重违反劳动纪律，需赔偿全部损失，作解除劳动合同处理； ⑤私自变卖医院设备、医疗废物等情节严重的，一经查实，视为严重违反劳动纪律，作解除劳动合同处理，并追究刑事责任。 |

| 陪检配送（含医疗垃圾房）服务考核细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 总分 | 考核标准 | 扣分 | 得分 | 检查中存 在问题 |
|  | 100分 |  |  |  |  |
| 仪容仪表服务态度 | 16 | 仪容仪表规范，面容整洁、统着工服，佩戴工作牌，保持工装卫生整洁；共5分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 无长甲、不留胡须、不披长发，不穿响底鞋。共5分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 不得与病人及家属、医生、护士等工作人员发生口角。病人和临床工作需要服务及时到位，无上访和投诉。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
| 服务质量方面 | 39 | 人员必须在岗在位，在班时间不得干私活：无迟到、早退现象，无串岗、脱岗，不无故旷工。共5分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 接到通知后5～10分钟到达病房床头，陪检前确认病人情况，不得出现差错。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 无陪病人不得私自带出，必须有家属陪同，必要时有医护人员陪同，以防病人陪检途中出现意外。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 配送前检查标本、药品外观是否完好、核对信息是否无误，如有问题要立即汇报，不得出现差错。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 各种单据、药品、标本、必须及时准确送达，不得送错送漏，耽误病人治疗时间；下送物资要热情负责，不得发错发漏。共9分，一次不符合扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 下收送人员运送物品时注意保护医院公共设施，卸货要轻拿轻放，发现野蛮运送一次扣3分 |  |  |  |
|  |  | 医疗垃圾及时清运，清洁无杂物。共4分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
| 规章制度方面 | 25 | 有完善的规章制度、岗位职责及工作流程，并上墙。共3分，医疗垃圾及非医疗垃圾收集需符合规范要求；一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 相关人员熟悉岗位、规章制度，并定期进行抽查，共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 建立人员目录、资产目录，并定期组织检查更新。共4分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 有完善的检查制度，有定期组织日、周、月度检查的计划，并做好整改工作。共6分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 有完善的例会制度，有定期召开例会的计划并实施。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
| 安全生产管理方面 | 20 | 建立安全管理制度、安全管理流程和监督机制，要求制度上墙。共2分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 室外、高空作业具备防护设备。不符合标准扣4分。 |  |  |  |
|  |  | 做好安全防护工作，有相应安全设备、措施，并定期进行抽查，共4分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 做好服务满意度工作，经查实投诉问题。一次扣10分。 |  |  |  |
|  |  | 每月进行安全培训，做好培训记录和总结。不符合标准扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 定期进行安全隐患的接查与整改，并做好持续改进。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 考核人员签名： |  |  |  |

保洁、司梯服务（含生活垃圾房）考核细则

| 项目 | 细则要求 | 扣分标准 | 分值 | 扣分内容 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 （15分） （本项可以倒扣分） | 按要求报送管理人员双休节假日值班表、员工考勤表、工作计划、工作总结、培训记录、社保缴纳等 | 没有及时报送，每少一项扣0.5分 | 4 |  |  |
|  | 对于检查发现的问题、采购人建议及时做出整改 | 整改不及时一次扣0.2分 | 3 |  |  |
|  | 必须按院方认可的人数安排工作人员 | 少1人扣0.5分 | 5 |  |  |
|  | 统一服装，文明、主动服务，佩戴胸牌上岗，在岗在位，不得串岗 | 发现1人次扣0.1分 | 1 |  |  |
|  | 集中更衣、集中就餐、集中洗涤 | 发现1人次扣0.2分 | 2 |  |  |
| 保洁 （70分） | PVC、大理石等地面干净、有光泽，床、床头柜底下等隐蔽区域打扫到位，边角没有污渍 | 发现一处扣0.3分 | 5 |  |  |
|  | 墙壁、墙砖没有浮灰、蜘蛛网，标识标牌干净无浮灰，内外玻璃洁净光亮，窗槽没有烟灰等杂物 | 发现一处扣0.2分 | 6 |  |  |
|  | 天花板、出风口干净，没有蛛网、没有黑斑、霉点 | 发现一处扣0.2分 | 5 |  |  |
|  | 设备带、桌面、床、床头柜、台面等各种器具表面干净整洁，没有灰尘 | 发现一处扣0.2分 | 10 |  |  |
|  | 水池、龙头、马桶、淋浴房等擦拭洁净光亮，没有黑斑、霉点，垃圾桶（篓）及时更换，没有外溢 | 发现一处扣0.5分 | 6 |  |  |
|  | 微波炉、开水炉擦拭干净，没有水渍、饭渍 | 不干净扣0.2分 | 6 |  |  |
|  | 治疗车、抢救车等及时消毒、擦拭干净 | 发现一处不干净扣0.2分 | 4 |  |  |
|  | 污洗间摆放整洁、有条理，拖把、一床一巾摆放符合规范，没有私人物品 | 发现一处扣0.2分 | 8 |  |  |
|  | 楼梯间干净整洁，扶手没有浮灰，地面没有烟头 | 发现一处扣0.2分 | 6 |  |  |
|  | 电梯门、轿厢内表面无灰尘、无污迹、无手印、洁净光亮。电梯厢地面无垃圾、纸屑、烟头、杂物等。风扇及时擦拭，没有灰尘。 | 发现一处不干净扣0.2分 | 4 |  |  |
|  | 室外路灯、指示牌等公共设施干净、不倾斜、没有破损，正常工作 | 发现1处扣0.5分 | 2 |  |  |

|  | 室外路面无垃圾、杂物、积水等，绿化带、花盆内无杂草、枯枝、烟头、塑料袋等杂物 | 发现1处扣0.3分 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内外（含楼顶、平台等）排水通畅，排水沟内没有烟头、废纸等杂物 | 发现1处扣1分 | 5 |  |  |
| 司梯服务 （15分） | 及时报修，记录准确 | 发现1例扣1分 | 5 |  |  |
|  | 仪容整洁，文明用语 | 1例不及时扣1分 | 5 |  |  |
|  | 持证上岗，在岗在位，操作规范。设备整洁干净，没有浮灰 | 发现1例（处）不符合要求扣1分 | 5 |  |  |

医技工勤/收费人员考核细则

| 项目 | 分值 | 考核内容 | 考核标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本规范 | 10 分 | 1、规范上岗，统一服装、佩戴工牌；2、按时上下班，不迟到、不早退；3、坚守岗位，不无故离开工作岗位；4、工作台面清洁、物品摆放整齐；5、上班不玩手机，不做与工作无关事宜。 | 1、在岗仪表不端庄，不戴胸卡，故意反戴或遮挡胸卡，不穿工作服，穿拖鞋，每次扣1分。 2上班迟到、早退，每次扣1分。 3、上班时间离岗、窜岗，睡觉，每次扣2分。4、工作台不放置不用的东西，物品摆放方向、区域统一，工作中注意保持工作区域整洁，一处扣1分。5、上班不玩电脑游戏、不玩手机，不带亲友值班，不扎堆聊天，不看杂志，一次扣2分。 |  |
| 工作态度 | 35 分 | 1、工作积极、认真、主动、细心，按时完成科室交给的工作任务。 2、及时接（打）电话、礼仪到位、使用规范文明用语 3、对待医、患（或咨询者）态度友好、耐心解答、热心服务 4、顾全大局，服务意识强，不冲撞医患人员 | 1、工作不积极、不认真、不主动、不细致， 每次扣1分。 2、电话铃声三声后不接听电话或故意不听接，不使用规范文明用语，每次扣1分。 3、对待医、患人员态度生、冷、硬，面对就诊问询没有微笑，解答问题不耐心，不热情，每次扣5分。 4、缺乏全局观念，与患者发生争吵，故意激怒患者造成投诉，每次扣5分。 5、发现问题，在能解决范围不主动解决，不汇报科室，每次5分。 |  |
| 岗位技能 | 20 分 | 1、职责范围内专业知识、职业技能掌握熟练2、清楚岗位工作流程并能按要求完成本职工作3、突发事件应急处理能力 | 1、科室培训后业务知识不清楚或记不全，辅助技能操作不熟练，每项扣2分 2、岗位工作流程不清楚，不能按科室要求完成本职工作，每项扣5分。 3、遇突发事件或紧急情况，反应不灵敏，处理不得当，每次扣5分。 |  |
| 服务质量和效率 | 25 分 | 1、爱岗敬业，工作中发挥正能量；2、职责范围内或科室下达任务、指令和要求时能积极接受并执行3、工作中能按科室要求快迅、准备、无误完成本职工作；4、清晰、准确描述各种事件、汇报和交接 5、与医护人员合作友好，不敷衍、不推诿. | 1、不尊重岗位，不发正能量，每次扣1分；2、职责范围内不能完成科室安排的工作任务，对待提出的工作要求不能积极接受和服从，每次扣5分；3、在规定的工作时间内不能及时完成当班长工作及完成后工作不达标，每次扣5分；4、对科室发现的意外事件不能清晰、准确描述，汇报，交接每次扣2分。5、与科室医护人员不能友好配合工作，存在敷衍、推诿，每次扣3分。 |  |
| 培训与学习 | 10 分 | 1、积极参加科室内组织的各类业务学习；2、积极参加科室召开的相关会议主，认真落实科室会议要求； 3、积极参与科室参观、迎查和开展满意度调查接待工作。 | 1、不积极参加科室业务学习，每次扣2次；2、不参加科室例会，不落实科室会议要求，每次扣2分； 3、不积极参与科室接待迎检、参观和相关满意度调查工作，每次扣5分。 |  |

- 物业管理服务人员需求

| 序号 | 部门 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务中心 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 |  | 主管 | 2 |  |
| 3 |  | 区域组长 | 4 |  |
| 4 | 医技科室 | 录字员 | 9 |  |
| 5 |  | 收费员 | 10 |  |
| 6 |  | 导医 | 5 |  |
| 7 |  | 窗口登记 | 29 |  |
| 8 |  | 供应室 | 8 |  |
| 9 |  | 手术室 | 14 |  |
| 10 |  | 静脉配置中心 | 5 |  |
| 11 |  | 病案室 | 4 |  |
| 12 |  | 消毒员 | 9 |  |
| 13 | 配送 | 总务科仓库 | 2 |  |
| 14 |  | 设备科仓库 | 4 |  |
| 15 |  | 中心药房 | 3 |  |
| 16 |  | 门急诊药房 | 3 |  |
| 17 | 陪检 | 住院部药房 | 16 |  |
| 18 |  | 绿色通道 | 2 |  |
| 19 |  | 陪检 | 6 |  |
| 20 |  | 收成标 | 2 |  |
| 21 |  | 夜班 | 3 |  |
| 22 |  | 大夜班 | 3 |  |
| 23 | 工程组 | 水电班 | 22 | 岗位津贴 |
| 24 |  | 氧气班 | 4 | 岗位津贴 |
| 25 |  | 搬运组 | 2 |  |
| 26 | 保洁 | 门急诊保洁，公区 | 29 |  |
| 27 |  | 住院部保洁，裙楼，公区 | 95 |  |
| 28 |  | 生活垃圾 | 2 |  |
| 29 |  | 医疗垃圾 | 5 |  |
| 30 |  | 外围 | 2 |  |
| 31 | 助理员 | 护理助理员 | 5 |  |
| 32 |  | 药剂助理员 | 5 |  |
| 33 | 合计人数 |  | 315 | 特殊岗位津贴45人 |

# 第四章 采购需求

- 1.项目基本情况

1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 盐城市第一人民医院南院区物业服务 | 盐城市第一人民医院南院区 （盐城市人民南路66号） |

1.2采购人提供供应商使用的条件:采购人按照规定在物业管理区域内配置必要的物业管理用房。物业管理用房的所有权依法属于采购人。未经采购人同意，物业管理企业不得改变物业管理用房的用途。

2.物业服务范围

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南院区建筑楼 |  | 门急诊医技楼四层、住院楼九层 | 详见项目需求“第3.2条保洁服务” |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 160000㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 160000㎡ |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 院内道路 | 约200000㎡ | 详见项目需求“第3.2条保洁服务” |
| 建筑房屋四周 | 约130000㎡ | 详见项目需求“第3.2条保洁服务” |
| 医院前后庭院 | 约200000㎡ | 详见项目需求“第3.2条保洁服务” |

3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、保洁服务、陪检配送服务、医技工勤服务（消毒服务、导医服务）、后勤技术服务（水电维修服务、氧气班服务等）等。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 物业管理目标 - 与责任 | 结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| - 2 | - 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，服务人员没有刑事犯罪记录，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| - 3 | - 保密和思想 - 政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| - 4 | - 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。③陪检配送服务：工作日志。④医技工勤服务：工作日志等。⑤后勤技术服务：设施设备巡查日志、消毒记录等。⑥导医服务：工作日志、客户反馈表等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| - 5 | - 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| - 6 | - 应急保障预案 | - （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | - （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、突发传染病应急预案等。 |
|  |  | - （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| - 7 | - 服务方案及 - 工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：保洁服务方案、陪检配送服务方案、医技工勤服务方案、后勤技术服务方案、导医服务方案、电梯运行服务方案等。 |

3.1物业管理整体方案要求

| - 序号 | - 物业管理目标与责任要求 | 相关要求说明 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 总体要求 | 为做好盐城市第一人民医院南院区医疗场所物业服务管理，按照市场化运作，切实履行物业承包合同，使市第一人民医院物业管理工作标准化、制度化、规范化，创建优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的医疗就诊环境，树立良好的服务形象，保证物资配送到位、陪检规范、辅助护理工作到位，确保环境整洁优美，不断完善物业管理工作，提高服务保障工作水平。 |
| - 2 | - 物业管理目标 | - 保障医院正常运转、提升医疗服务质量，需围绕 “高效、洁净、舒适、专业” 四大核心目标。 - （1）提升运营效率，支撑医疗流程。 - 后勤保障高效化：优化保洁、维修、物资配送等流程，例如：保洁人员按“污染区-半污染区-清洁区”的顺序作业，避免交叉感染，同时确保诊室、病房在患者轮换间隙快速清洁消毒； - 工程维修团队实行“紧急报修10分钟响应、2小时内处理、24小时值班机制；常规报修12小时作出响应”，保障医疗器械、水电系统等及时恢复使用； - 协助医院进行标本送检、病院陪检、单据递送、急救病人搬运、物资（如药品、耗材、被服）的运输和分发等工作，减少医护人员非医疗工作负担。 - （2）维持洁净环境，符合医疗标准。 - 1）清洁与消毒专业化：严格遵循《医院消毒卫生标准》，对不同区域采取差异化清洁措施。 - 普通病房：每日清洁消毒，更换床单位，对高频接触表面（门把手、床头柜）进行擦拭消毒； - 手术室、产房：采用“术前彻底消毒+术后终末消毒”模式，使用符合医疗标准的消毒剂（如含氯消毒剂），并定期进行环境微生物检测； - 医疗废物收集：按规范收集、暂存、转运医疗废物（如针管、感染性敷料），避免环境污染和交叉感染。 - 2）环境指标达标：控制病房、手术室的温湿度（如手术室温度保持在22-25℃、噪声（白天≤55分贝，夜间≤40分贝）、空气质量（定期通风或使用新风系统），为患者提供适宜的康复环境。 - （3）强化专业服务能力，适配医院特殊性。 - 人员专业化：物业团队需具备医疗相关知识，例如：保洁、维修人员需接受院感防控培训（如穿脱防护服、医疗废物分类）；特殊区域（如 ICU、放射科）的物业人员需掌握辐射防护、无菌操作等基础技能。 应急响应专业化：配合医院制定应急预案（如火灾、停电、突发传染病），在紧急情况下快速联动，例如：停电时协助启动备用电源，疫情期间协助搭建隔离通道、进行环境消杀。 |
| - 3 | - 物业管理服务的重点和难点 | - 院感防控类服务 - 清洁消毒服务：需按区域分级制定标准—普通病房（每日2次清洁，高频接触面每4 小时消毒1次，使用含氯消毒剂浓度 500mg/L）、手术室（术后30分钟内完成终末消毒，使用含氯消毒剂消毒，环境微生物检测≤5cfu/皿）、污水与医疗废物处理（医疗废物需分类收集、48小时内转运。​ - 环境指标控制服务：明确病房温湿度（夏季 24-26℃，冬季 20-22℃，湿度 40%-60%）、噪声（门诊≤60分贝，病房夜间≤40分贝）、空气质量（每月检测 PM2.5≤35μg/m³，细菌总数≤4cfu/皿）的量化要求。 - 物资流转服务：药品/耗材转运需配备恒温转运箱（冷藏药品温度控制在2-8℃），每日定时配送，误差不超过30分钟。 |

3.2专项实施要求

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术室管理要求 | 在护士长领导下，接受护士长全面考核；按无菌要求做好清扫地面及刷洗手术室等各项工作，每周六彻底刷洗手术间地面；按门卫职责做好手术室门卫工作；负责手术医生（含进修生、实习生、参观考察人员）手术衣帽、口罩、鞋等物品的发放、保管工作。协助护士做好手术前的有关准备及清理消毒工作。负责接送手术病人、送检标本、手术用药、用血及发送麻醉药单等外勤工作；按院感染管理要求做好垃圾的分袋处理工作、协助器械护士做好敷料的整理，各种纱条的制作等工作；履行岗位职责、加强业务学习，不断提高工作质量；服从科室随机性、指令性任务的安排； 工作标准：工人要求统一着装，衣、帽、鞋、工具等自备，符合手术室服装要求且区别于手术室工作服；因违反操作规程造成不良后果，责任自负；适应弹性排班工作制，中午连续上班者，午饭自行妥善解决。 |
| 2 | ICU管理要求 | （1）环境清洁与消毒服务​ 高频次清洁标准：对 ICU 病房、走廊、治疗区、污物间等区域进行每日至少 3 次的深度清洁，重点包括病床周边、仪器设备表面、地面、墙面、门窗等。清洁工具需严格区分，采用 “一床一换、一室一消毒” 原则，避免交叉感染。​ 专业消毒要求：根据 ICU 感染控制规范，使用符合医疗标准的消毒剂（如含氯消毒剂、过氧乙酸等），对空气、物体表面、医疗器械接触面进行定期消毒。每日进行空气消毒（如紫外线消毒、过氧化氢雾化消毒），每周开展全面环境消杀，且消毒效果需定期监测并记录。​ 特殊区域处理：对隔离病房、污染物暂存区等高危区域，需按照生物安全防护要求进行专项清洁消毒，操作人员需穿戴全套防护装备，确保污染物妥善处理。​ （2）感染控制辅助服务​ 废弃物管理：严格区分医疗废物（如针管、敷料）与生活垃圾，按照《医疗废物管理条例》规范收集、分类、封装、转运，确保全程无泄漏、无散落。医疗废物暂存点需每日消毒，转运工具使用后立即彻底清洁消毒。​ 织物管理：患者床单、被套、医护人员工作服等织物需专车收集、单独清洗消毒，采用高温灭菌处理，确保洗涤后达到无菌标准。织物存放区需干燥、通风，避免二次污染。​ 卫生支持：在 ICU 入口、病房门口、治疗区等位置设置免洗手消毒凝胶、消毒湿巾等，定期补充并检查有效期，协助医护人员及探视人员做好卫生。​ （3）设施设备维护服务​ 基础设施巡检：每日检查 ICU 内的空调系统、通风设备、给排水系统、照明系统等，确保空调滤网定期清洗更换（每周至少 1 次），通风系统保持正压状态，防止外界污染空气进入。发现漏水、断电等问题需立即响应并协调维修，保障设备正常运行。​ 医疗辅助设备协助：配合医护人员对监护仪、呼吸机、输液泵等设备的外部清洁和摆放整理，协助搬运、归位重型设备（如转运床、除颤仪），但不得触碰设备内部核心部件。​ 应急设施保障：定期检查消防设施（灭火器、消防栓、烟感报警器）、应急照明、呼叫系统等，确保完好可用，每月进行 1 次模拟应急演练，保障突发情况时的设施正常启动。 （4）人员与秩序管理服务​ 出入管理：严格管控 ICU 入口，核对进入人员的身份（医护人员、患者家属、维修人员等），登记出入时间及事由，禁止无关人员进入。对探视人员进行引导，督促其穿戴防护用品（口罩、鞋套、隔离衣等）。​ 陪护支持：协助医护人员为患者家属提供简单指引（如探视流程、等候区位置），维护等候区秩序，保持环境安静整洁，及时清理等候区的垃圾和杂物。​ 人员健康管理：物业服务人员需持有健康证，每年进行 2 次体检，每日上岗前测量体温，确保无传染性疾病。工作中全程佩戴口罩、手套等防护用品，定期接受感染控制培训。​ （5）应急响应服务​ 快速响应机制：建立24小时应急服务热线，针对ICU 内的突发情况（如呕吐物清理、设备故障、液体泄漏等），确保5分钟内到场处理，30分钟内完成应急清洁或协调解决。​ 疫情防控预案：当出现流感等呼吸道传染病疫情时，立即启动应急预案，增加消毒频次，协助设置临时隔离区域，配合医护人员做好流行病学调查相关的环境处理工作。​ （6）服务质量监督与记录​ 全程可追溯：对每日清洁消毒、废弃物转运、设施巡检等工作进行详细记录，包括时间、操作人员、使用的消毒剂型号、消毒区域等信息，形成纸质或电子台账，便于医院感染控制部门查阅和追溯。​ 定期沟通反馈：每周与ICU 医护团队召开沟通会，收集服务改进建议，针对问题制定整改方案并跟踪落实。每月提交服务质量报告，包含各项指标达标情况（如消毒合格率、应急响应及时率等）。 |
| 3 | 急诊中心物业服务要求 | （1）环境清洁与动态消毒服务 高频即时清洁：针对急诊大厅、抢救室、观察病房、输液区等区域，实行 “随脏随清” 机制，抢救结束后15分钟内完成终末清洁，呕吐物、血迹等污染物需5分钟内到场处理，避免交叉感染。每日早中晚进行3次全面清洁，重点擦拭诊疗台、输液架、座椅、门把手等高频接触表面。 分级消毒标准：抢救室、清创室等核心区域采用含氯消毒剂（500mg/L）每4小时消毒1次；大厅、走廊等公共区域每日2次消毒；救护车停靠区、污物暂存点需使用 1000mg/L含氯消毒剂，每日至少3次消毒，且消毒后需记录浓度及作用时间。 特殊场景处理：应对批量伤员（如事故、疫情）时，需快速调配清洁人员，划分污染区、半污染区、清洁区，使用一次性防护装备和专用工具，避免不同区域交叉污染。 （2）秩序维护与应急协同服务 入口与分流管控：在急诊入口设置24小时岗亭，协助医护人员快速识别急危重症患者（如心梗、脑卒中等），引导其优先进入抢救通道；对轻症患者及家属进行分流，指引至相应诊区，避免大厅拥堵。同时，制止无关车辆占用救护车通道，确保“生命通道”24小时畅通。 候诊区秩序管理：维护候诊区安静秩序，劝阻大声喧哗、吸烟等行为；协助疏导排队人群（如挂号、缴费、取药），避免插队冲突；为行动不便患者提供轮椅、平车等辅助工具，并协助推送至诊室或检查区。 应急场景协同：接到 “120” 救护车预告后，提前5分钟清理抢救室通道，准备好平车、搬运垫等工具；批量伤员到达时，配合医护人员进行患者转运、物品传递（如病历夹、消毒用品），并临时划定家属等候区，避免干扰救治。 （3）设施设备保障与快速响应服务 关键设施巡检：每日检查急诊区域的空调通风系统（确保新风量≥12 次 / 小时）、照明、应急指示灯、呼叫铃等，每2小时巡查1次抢救室的供氧系统接口、负压吸引装置，发现故障立即联系维修，保障抢救设备正常运转。 急救辅助支持：协助医护人员搬运抢救设备（如除颤仪、呼吸机），在转运患者时提供平车、担架等工具，并确保工具使用后立即消毒；为急诊手术患者快速推送转运床，协调电梯优先使用。 物资补给协助：定期检查并补充急诊大厅的口罩、洗手液、纸杯、饮用水等便民物资，协助医护人员整理抢救室的耗材（如纱布、消毒液），确保物资摆放有序、随用随取。 （4）特殊人群服务与便民支持 弱势患者帮扶：为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供协助 —— 帮助行动不便者挂号、取药，为无人陪护的急重症患者暂存随身物品（如手机、钱包）并登记，协助联系家属。 家属关怀服务：在等候区设置饮水处、充电插座、应急电话等便民设施，保持等候区座椅整洁，及时清理餐盒、饮料瓶等垃圾；提供简单指引（如卫生间位置、缴费窗口、食堂方向），缓解家属焦虑情绪。 信息公示维护：定期更新急诊大厅的医师出诊表、就诊流程指引、收费标准等公示信息，确保内容清晰完整；电子屏、指示牌出现故障时，1 小时内联系维修或更换临时纸质版。 （5）服务质量与沟通机制 实时反馈渠道：在急诊大厅设置意见箱，每日收集患者及医护人员对物业服务的反馈（如清洁不及时、指引不到位），24 小时内回复处理结果。 协同沟通机制：每日与急诊护士长召开10分钟晨会，同步当日重点工作（如大型活动期间的人流管控）；建立微信群，确保医护人员可随时反馈问题，物业人员30分钟内响应。 人员专业培训：物业服务人员需接受急诊流程培训（如“胸痛中心”“卒中中心” 绿色通道）、急救知识培训（如心肺复苏基础认知）、感染防控培训（如标准预防措施），每季度考核 1 次，确保服务贴合急诊场景需求。 |
| 4 | 院感防控物业服务要求 | （1）分级清洁与精准消毒​ 分区差异化处理：按照急诊区域风险等级（抢救室＞诊疗区＞候诊区＞通道）实施分级清洁。抢救室每接诊 1 名患者后立即进行终末消毒，包括病床单元、监护仪按键、输液架等高频接触表面，使用含氯消毒剂（浓度 500-1000mg/L）擦拭；诊疗区每 4 小时消毒 1 次，候诊区每 6 小时消毒 1 次，地面采用 “湿式清扫 + 拖拭消毒” 组合方式，避免扬尘传播。​ 高风险区域专项防控：对发热诊室、传染病筛查区等，设置独立清洁工具组（红色标识），清洁人员需穿防护服、戴护目镜，消毒后采用过氧化氢喷雾进行空气终末消毒，作用时间不少于 30 分钟，消毒后通风 30 分钟方可再次使用。​ 应急污染快速处置：针对呕吐物、血液、体液等突发污染，需立即用吸附材料覆盖，再喷洒含氯消毒剂（浓度 2000mg/L）浸润 30 分钟后清理，污染区域外延 1 米范围同步消毒，处置过程全程记录，避免污染物扩散。​ （2）医疗废物闭环管理​ 即时分类与规范封装：在抢救床旁、治疗车旁设置脚踏式医疗废物桶（黄色），物业服务人员需每小时巡查并更换满 3/4 的废物袋，采用 “鹅颈式” 封口并贴标签（含产生时间、科室、类别），与医护人员双人核对后转运。利器盒需专用、防刺穿，满 2/3 即封闭，禁止徒手拆解或挤压。​ 转运路线与频次管控：每日 7:00、15:00、23:00 固定三次转运，特殊情况随满随清，转运路线避开患者通道，使用专用密闭转运车，每次转运后对车辆内外及暂存点（急诊内部临时存放不超过4小时）用 1000mg/L 含氯消毒剂彻底擦拭。​ 交接溯源管理：建立医疗废物交接台账，记录废物种类、重量、转运人、接收人等信息，台账保存至少 3 年，确保全程可追溯。​ （3）人员防护与行为规范​ 防护装备标准化：物业服务人员进入急诊区域需全程佩戴医用外科口罩、一次性手套；进入抢救室、发热诊室等区域时，加穿隔离衣、戴防护面屏，按“脱摘防护用品流程” 规范操作，避免自身污染。防护用品每 4 小时更换1次，污染后立即更换。​ 健康监测与培训考核：每月组织1次院感知识培训（含消毒技术、职业暴露处理等），考核合格方可上岗；每日上岗前测量体温，每周进行1次核酸检测，出现发热、咳嗽等症状立即离岗并报备，杜绝带病工作。​ 交叉感染阻断：清洁工具严格执行“一室一换、一用一消毒”，拖布、抹布使用后用500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟，晾干后分区存放（不同颜色对应不同区域）；禁止在诊疗区、候诊区进食、饮水，工作期间不触碰面部、口鼻。​ （4）环境监测与持续改进​ 消毒效果实时监测：每周配合医院感染控制科对急诊空气、物体表面进行采样检测（菌落数≤4CFU/皿为合格），检测结果不合格时立即复盘消毒流程，增加消毒频次并更换消毒剂种类。​ 应急演练与预案更新：每季度开展1次院感暴发应急演练（如模拟诺如病毒污染处置），检验快速响应、终末消毒、人员分流等环节的协同性，根据演练结果优化《急诊院感防控应急预案》，确保与医院整体防控体系无缝衔接。 |

3.3交接过渡方案

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交接过渡 | 中标供应商与采购人原服务供应商进行项目交接的期限不超过7个工作日，承诺拟派驻总人数的80%到岗时间、承诺拟派驻总人数的95%到岗时间以及承诺重点科室（手术室、ICU、医疗垃圾收集、急诊中心）岗位人数的90%到岗时间不超过7个工作日，均自物业合同签订后开始计算。 |
| 2 | 提供手术室、ICU、医疗垃圾收集、急诊中心岗位培训 | （1）基础认知培训 手术室环境与院感风险认知：系统讲解手术室分区（限制区、半限制区、非限制区）的划分标准及进入要求，明确各区域的洁净级别（如百级、千级手术间的空气含菌量标准），通过案例分析（如因环境清洁不到位导致的手术部位感染事件）强化风险意识，培训时长不少于8小时。​ 核心知识学习：重点掌握《手术室消毒技术规范》《医疗废物管理条例》中与物业工作相关的条款，熟记手术室 “三查七对”（查区域、查工具、查流程；对消毒剂浓度、对操作时间、对防护装备等）的具体要求，考核通过后方可进入实操阶段。​ （2）操作技能培训 清洁消毒专项训练：​ 手术间终末清洁：模拟术后场景，训练“由上至下、由洁至污”的擦拭顺序（先手术灯，天花板，再墙面、器械台，最后地面），掌握手术床底部、器械车缝隙、墙角等隐蔽部位的清洁技巧，使用含氯消毒剂（浓度1000mg/L）时需练习精准配比（如 2000ml水加5ml消毒剂），确保作用时间≥30分钟。​ 高风险设备清洁：专项培训无影灯、电刀主机、输液架等设备的外部消毒流程，强调“专用抹布 + 螺旋式擦拭”法，禁止触碰设备内部接口或无菌管路，训练时长累计不少于16小时，需通过实操考核（清洁后采样检测菌落数≤2CFU/皿）。​ 物料转运规范：​ 无菌物品传递：学习手术室物流通道的使用规则，训练 “缓冲区双人核对” 流程（核对包外指示胶带、灭菌日期），掌握无菌包搬运时的 “平托法”（避免挤压、倾斜），禁止跨越无菌区传递物品。​ 医疗废物处置：模拟手术废弃敷料、刀片等锐器的分类封装，训练 “鹅颈式封口 + 双重包装” 技术，重点练习利器盒的规范投放（距地面 1.2 米高度投放，避免手部接触盒口），确保转运路线全程不经过手术间门口。 （3）日常考核机制​ 实操抽查：每周随机抽取1项操作（如手术间地面消毒）进行考核，重点检查消毒剂浓度、擦拭轨迹、工具分区使用等细节，连续3次达标方可转为正式上岗。​ 每年参与2次手术室新技术配套培训（如层流系统维护配合、机器人手术间清洁要点），掌握新型消毒剂（如过氧乙酸）的使用注意事项，考核通过后授予相应操作权限。​ 每季度参与1次多部门联合演练（与手术室护士、感染控制科共同模拟突发感染事件），提升跨团队协同处置能力。 |

3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| - 2 | - 病区保洁 | 负责病区及病房的医护办公室、治疗室、换药室、病房等所有诊疗场所的地面、墙壁、房顶、门窗、卫生间、卫生设施（洗面池、马桶等）及病房床单元设施（包括设备带、床头柜、病床、陪护椅、贮藏柜、方凳等）的保洁，以及病区走廊、公用厕所的保洁，微波炉等设备设施的保洁及管理。 |
| - 3 | - 住院楼保洁 | 负责住院大厅地面、四周墙壁、顶层、门窗、玻璃幕墙、走廊、厕所、内外楼梯、电梯轿厢、内阳台、外平台的保洁。 |
| - 4 | 手术室保洁 | 负责手术室各手术间、麻醉复苏室、洗澡间、卫生间、储物间、医护办公室等手术用房及辅助用房的地面、内外走廊、门窗的保洁，以及病员休息室的保洁。 |
| - 5 | 急诊区保洁 | 负责急诊内、外、儿等各诊疗室；注射室、抢救室、观察病房、输液大厅、治疗室、门诊手术室、换药室等诊疗场所的地面、门窗、墙壁、设备设施的保洁。 |
| - 6 | 门诊楼的保洁 | 负责门诊大厅、各层卫生间、楼梯、扶手及办公区域、各层走廊等区域的保洁。负责门诊楼、内、外、妇、儿、中医、皮肤、五官等科室的诊疗室、检查室、治疗室、换药室、儿童输液大厅等诊疗场所的地面、墙壁、门窗、设备、设施等处的保洁。 |
| - 7 | 行政办公区保洁 | 负责院长室、职能科室等的地面、墙壁、门窗的保洁以及总值班室地面、门窗、卫生间的保洁（定期换洗床单元）。 |
| - 8 | 会议室的保洁 | 负责会议室、地面、门窗、设备设施的保洁。 |
| - 9 | 医技科室的保洁 | 负责影像科（含放射、CT、超声）、检验科、理疗科、病理科、胃镜室、心脑电图室等所有科室的门窗、墙壁、地面的保洁，以及楼梯、公用厕所、各层走廊的保洁。 |
| - 10 | 外环保洁 | 负责医院范围内的道路，房屋四周、前后庭院的保洁，包括清除杂草（绿化维保范围除外）。 |
| - 11 | 其它事项 | 负责将各病区（科室）的生活垃圾运至指定地点，协助收集医疗废弃物；协助护士做好无陪病人生活护理，协助标本分送、血库血领取、会诊单、报表、医疗、行政各种用单递送；洗胃水的前期准备；送取维修的小型仪器；消毒包送取、消毒液及医用耗材的领取；协助护士长做好资产管理；完成科内随机性，指令性任务。 配合院方做好各项创建活动和上级部门的检查工作，完成突击、抢险等安全应急工作。如遇灾害天气（如台风、暴雨、大雪、冰雹等）应在第一时间内响应，做好灾后清理工作。 |

3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 6 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 7 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 9 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 涂料外墙 | 定期专业清洗。 |
| 12 | 真石漆外墙 | 定期专业清洗。 |
| 13 | 瓷砖外墙 | 定期专业清洗。 |
| 14 | 保温一体板外墙 | 定期专业清洗。 |
| 15 | 铝板外墙 | 定期专业清洗。 |
| 16 | 干挂石材外墙 | 定期专业清洗。 |
| 17 | 玻璃幕墙外墙 | 定期专业清洗。 |

3.5陪检配送服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标本送检 | 医院的血液、体液、组织、空气培养等标本送检， |
| 2 | 病员接送 | 手术病人接送；门诊（重、弱、残及其他需要帮助的就诊病人）和住院病人转诊； |
| 3 | 病员陪检 | 住院病人、门诊重病人各项检查接送与陪同； |
| 4 | 药品配送 | 住院病人常规和临时药品取送；配液中心药品取送 |
| 5 | 物品运送 | 消毒液下送、供应室消毒包送取、部分试管取送（大小便盒、痰盒、培养管等）、小型仪器维修送取、家具和设备搬运（不包含科室/部门整体搬迁及需动用机械搬迁的搬运）； |
| 6 | 单据递送 | 各类检查（CT、MRI、ECT、B超、动态心电图、脑电图、胃镜等）预约；各类诊断报告（包含影像片）递送等 |
| 7 | 仓库物资供应（总务、设备、药库等） | 根据各科室（病区）的工作要求，将药库（含病区药房）、总务库内物资按相关要求送至所需科室（病区）并自觉遵守仓库的各项规章制度。收取临床、医技等科室申请单，据单提供各部门物资供应； |
| 8 | 医疗废物院内收集转运 | 医疗废物院内收集转运至院内暂存点 |
| 9 | 检验中心 | 标本接收、分拣、内部递送等； |
|  | 绿色通道 | 负责协助医护人员急救病人的搬运工作；接到急救指令后携带平车或轮椅及时到位；必须树立全心全意为人民服务的思想，在工作中要做到不怕脏、不怕累，视病人如亲人。 |

3.6医技工勤服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术室工勤 | 掌握熟练职责范围内专业知识、职业技能；清楚岗位工作流程并能按要求完成本职工作；突发事件应急处理能力 |
| 2 | 影像中心、B超、心脑电、内镜中心、病理科、采血中心工勤 | 做好检查病人的划分、登记、编号、预约等工作。协助技师发放报告单；协助技师做好检查病人的准备工作。协助技师整理机房及前一天的申请单；清洗拖鞋，打开水；协助内务查找工作；负责机房、值班室及科室范围内的卫生；服从科室随机性、指令性任务的安排； |
| 3 | 检验科、输血科工勤 | 负责取血、清洗各类试管、玻片等实验室器械（含特殊实验器械的清洗，如细菌培养、微量元素分析、特种蛋白分析等器皿的清洗）；感染性废弃物的处理；病区检验报告单的递送；协助科主任做好科内各类医用耗材、试剂及办公用品的请领；科内各专业组之间各类标本的递送；机房内的保洁；送取各类消毒用品，如各类培养基等；服从科室随机性、指令性任务的安排； |
| 4 | 静脉配置中心工勤 | 洁净舱：空气过滤器维护，辅助配置相关工作（准备注射器，开关操作台，退药处理，传送输液等），打扫卫生，洗晒洁净服；二级药库：药品外包装拆除，大输液清点、上架，打扫卫生，辅助领药、发放临床大输液，外送输液；办公区：全区域打扫，清洁消毒，药篮浸泡消毒擦拭，洗晒工作服、拖鞋，辅助发药、贴水、清点工作，外送输液，其余杂事等。 |
| 5 | 中心供应室工勤 | 预热灭菌器，灭菌器运行前安全检查，清洁装卸车和灭菌器；协助进行BD测试，合理安排当天的高温低温灭菌的器械和敷料的装载、冷却卸载，纸塑包装物品，观察并及时记录灭菌时的温度压力和时间等灭菌关键参数和设备运行情况；协助进行生物监测，检查灭菌物品的灭菌效果，检查湿包情况；下班前关闭灭菌器的水电蒸汽源开关，检查科室所有门窗水电空调关闭情况。 |

3.7后勤技术服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水电维修 | 负责全院供电、供水线路及有关电器、设备的检修、保养工作，保证医、教、研工作的正常开展。严格执行电工、水工操作规程，认真做好全院电器设备及线路、水路等的维修、保养工作，确保工作质量。服务临床一线，主动上门维修保养，并做好检修登记，由被检修部门负责同志签字验收。宣传安全用电、用电和节约能源知识，做好修旧利废，节约材料，物尽其用，杜绝滥用材料现象。切实加强业务学习，提高服务工作技能，配合医院不断开展技术的研究和利用。认真做好交接班，当班解决不了的问题应详细按照规章制度交给下一班。完成院方安排的随机性，指令性任务。 |
| 2 | 消毒服务 | 内镜中心消毒员：负责胃镜、肠镜、手术器械、手术包等物品消毒 |
| 3 |  | 检验科消毒员：负责每天的检验标本的高压灭菌及时解决高压灭菌过程中出现的故障，完成医疗废弃物收集并做好相关记录；对疑似标本密封装箱并收入冰箱并做好相关记录。 |
| 4 |  | 中心供应室消毒员：预热灭菌器，灭菌器运行前安全检查，清洁装卸车和灭菌器，做BD测试，合理安排当天的高温低温灭菌的器械和敷料的装载、冷却卸载，纸塑包装物品，观察并及时记录灭菌时的温度压力和时间等灭菌关键参数和设备运行情况，做生物监测，检查灭菌物品的灭菌效果，检查湿包情况，下班前关闭灭菌器的水电蒸汽源开关，检查科室所有门窗水电空调关闭情况。完成院方安排的随机性，指令性任务。 各科室消毒员经培训合格，并取得相应培训证书后方可上岗。 |
| 5 | 接收医用气钢瓶 | 负责接收液氧；负责给病区运送气体钢瓶；每日巡查液氧站，空压机房，钢瓶存储间等重要地点；负责病区生命带气体终端的维修维护；负责病区加床的运输；负责病区病床的简易维修；要求7*24小时排班。完成院方安排的随机性，指令性任务。 |

3.8导医服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导医服务 | 要求导医服务人员身材高挑、相貌端庄、基本熟悉医疗救助知识，人员形象须经采购人可后方可招录使用；做好各科患者的指导就诊工作，对患者热情招待，耐心解释，提供帮助；对危重患者应立即护送其去急诊室或病房，并马上报告医师进行抢救；引导病人使用自助预约挂号、缴费，有效分流疏散病员；主动询问病员病情，解答患者提出的各种疑问，征询与收集患者对医院的意见。并及时上报，积极向患者宣传卫生常识，协助做好门诊的候诊秩序和保持环境清洁。 |

3.9电梯运行服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯运行服务 | 负责电梯的运行，在正常上班时间做好导乘服务，协助病区做好病员的运送工作，掌握电梯运营中发生问题的应急处理和逃生技能。做好电梯安全使用的宣教工作，制止各种不文明的乘梯行为。开梯前要仔细检查电梯各项设备是否运行正常，每班认真填写电梯的运行记录。 |

3.10应急保障要求

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本内容 | （1）中标供应商需成立应急工作小组，明确组长（项目经理）、副组长（主管）及成员职责，确保应急事件发生时“15分钟内小组到位、30分钟内现场处置”。同时，每栋楼宇需指定2名应急联络员（如楼层保洁员），负责第一时间上报异常情况（如发现火情、设备故障）。 （2）每年至少组织2次综合应急演练和4次专项应急演练，演练后及时进行总结，不断完善应急预案。 |
| 2 | 停电预案 | （1）全市电网在遭受严重自然灾害（突发火灾、雷击、风灾、水灾等）影响或发生重大事故时，发生设备故障或大面积停电，而影响医院供电；医院内部电网故障造成医院内电网减供负荷而引起的医院停电事件。 （2）分类分级：依据停电事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势，把预警级别分为四级：Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）、Ⅳ级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。本院将停电事件分为四级：Ⅰ级（医院主供高压电源与备供高压电源都停电）、Ⅱ级（单线路高压停电）、Ⅲ级（低压停电）、Ⅳ级（局部空开跳闸）。 （3）局部空开跳闸：电工班值班人员处理故障，同时报告班长。值班人员在发现局部空开跳闸后，立即实施应急方案，同时报告班长，做好相关记录。在恢复供电后做好观察与停电科室的回访工作。低压停电：值班人员在发现低压停电时，立即汇报总务科和班长，同时；非上班时间报告院行政总值班。且先实施应急措施，在科长和班长到停电现场，由电工班值班人员处理故障，报告停电事件应急预案小组副组长，依据总指挥的命令启动预案的相应响应。 单线路高压停电：值班人员在发现低压停电或供电部门临时通知停电时，立即汇报总务科和班长，同时，上班时间报告院办公室；非上班时间报告院行政总值班。报告应急领导小组组长，依据总指挥的命令启动预案，根据应急响应的级别实施操作。值班人员要先实施应急措施，在根据停电事件应急预案小组的应急方案立即实施。必要时启用自备发电机，要优先保证重点科室的供电。认真做好停电的原因、处理过程的详细记录及自备发电机运行记录。 医院主供高压电源与备供高压电源停电：值班人员在发现低压停电或供电部门临时通知停电时，立即汇报总务科和班长，同时，上班时间报告院办公室；非上班时间报告院行政总值班。报告应急领导小组组长，依据总指挥的命令启动预案，根据应急响应的级别实施操作。值班人员要先实施应急措施，在根据停电事件应急预案小组的应急方案立即实施。必要时启用自备发电机，要优先保证重点科室的供电。认真做好停电的原因、处理过程的详细记录及自备发电机运行记录。 |
| 3 | 停水预案 | 立即关闭非必要用水区域（如绿化灌溉），优先保障手术室、检验科用水，同时启用储备水箱，联系自来水公司抢修，4 小时内恢复正常供水；若停水超过 8 小时，需协调水车运送生活用水，确保患者饮水与基本清洁需求。 |
| 4 | 公共卫生与 环境事件处理 | 配合医院划定隔离区域（如发热门诊、临时观察室），2 小时内完成隔离通道搭建（使用警戒线+防护挡板），对污染区域（如患者呕吐物、分泌物）用含氯消毒剂（2000mg/L）擦拭消毒，每日增加公共区域通风（≥6次/小时）。​ 医疗废物管理：对感染性废物（如防护服、口罩）实行“双层包装 + 单独标识”，由专人专车转运，避免与其他废物混放，暂存点每日消毒2次（紫外线照射60分钟）。 |

4.供应商履行合同所需的设备、工具及耗材

需要供应商提供作业设备、工具（自有或租赁）及耗材用于物业管理服务，具有清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶式洗扫一体机 | 1台 | 室外路面广场清洁 |
| 2 | 驾驶式全自动洗地机 | 2台 | 大厅走廊地面清洁 |
| 3 | 手推式全自动洗地机 | 2台 | 病区走廊地面清洁 |
| 4 | 高速抛光机 | 2台 | PVC蜡面抛光养护 |
| 5 | 石材处理机 | 2台 | 石材翻新抛光保养 |
| 6 | 加重单擦机 | 3台 | 清洗地面PVC起蜡 |
| 7 | 三速吹风机 | 4台 | 地面地毯快速吹干 |
| 8 | 吸水吸尘机 | 5台 | 吸水吸尘 |
| 9 | 高压水枪 | 2台 | 道路地面外墙清洗 |
| 10 | 清洁手推车 | 60辆 | 保洁员清洁作业车 |
| 11 | 肩背式吸尘机 | 1辆 | 物表、地面除尘 |
| 12 | 垃圾运送车 | 5辆 | 生活医疗垃圾运送 |
| 13 | 斗车盖 | 5个 | 生活医疗垃圾运送 |
| 14 | 清洁车储物箱 | 60个 | 工具整理箱 |
| 15 | 清洁车储物箱 | 60个 | 工具整理箱 |
| 16 | 手提抛光机 | 1台 | 抛光、打蜡 |
| 17 | 电动尘推车 | 2台 | 推尘 |
| 18 | 管道疏通机 | 1台 | 疏通下水道 |
| 19 | 医疗废物自动信息回收转运车 | 3台 | 医废回收 |

- 5.物业管理服务人员需求

| 序号 | 部门 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务中心 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 |  | 主管 | 2 |  |
| 3 |  | 区域组长 | 4 |  |
| 4 | 医技科室 | 录字员 | 9 |  |
| 5 |  | 收费员 | 10 |  |
| 6 |  | 导医 | 5 |  |
| 7 |  | 窗口登记 | 29 |  |
| 8 |  | 供应室 | 8 |  |
| 9 |  | 手术室 | 14 |  |
| 10 |  | 静脉配置中心 | 5 |  |
| 11 |  | 病案室 | 4 |  |
| 12 |  | 消毒员 | 9 |  |
| 13 | 配送 | 总务科仓库 | 2 |  |
| 14 |  | 设备科仓库 | 4 |  |
| 15 |  | 中心药房 | 3 |  |
| 16 |  | 门急诊药房 | 3 |  |
| 17 | 陪检 | 住院部药房 | 16 |  |
| 18 |  | 绿色通道 | 2 |  |
| 19 |  | 陪检 | 6 |  |
| 20 |  | 收成标 | 2 |  |
| 21 |  | 夜班 | 3 |  |
| 22 |  | 大夜班 | 3 |  |
| 23 | 工程组 | 水电班 | 22 |  |
| 24 |  | 氧气班 | 4 |  |
| 25 |  | 搬运组 | 2 |  |
| 26 | 保洁 | 门急诊保洁，公区 | 29 |  |
| 27 |  | 住院部保洁，裙楼，公区 | 95 |  |
| 28 |  | 生活垃圾 | 2 |  |
| 29 |  | 医疗垃圾 | 5 |  |
| 30 |  | 外围 | 2 |  |
| 31 | 助理员 | 护理助理员 | 5 |  |
| 32 |  | 药剂助理员 | 5 |  |
| 33 | 合计人数 |  | 315 | 特殊岗位津贴45人 |

- 注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

- 5.1供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

- 5.2根据采购人的要求，中标供应商应为本项目承包区域内各项服务工作配备足够人员。中标供应商要合法用工，并派用与医院后勤服务相适应的工人。所有人员必须遵守国家法律、法规及业主的各项规章制度，具有良好素养和上岗资质，具有与工作相适应的文化程度，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、身体健康（无重大器官残疾或传染疾病）。

- 5.3各类物业工作人员应参加相关的专业知识培训，中标供应商必须对所录用人员必须严格政审，保证录用人员没有刑事犯罪记录，持体检证明及相应专业岗位资格证。中标物业单位所录用人员必须符合国家相关的法律法规的要求（包括国家劳动法和地方相关管理规定），所有用工人员录用后须到甲方备案，于合同签订之日起七日内所有服务人员必须按要求持证上岗（包括项目需求中要求的健康体检报告等），并向归口管理部门进行备案。投标时无需提供以上人员证书。

- 商务要求

- 6.1实施期限：服务期一年。

- 6.2付款方式

预付款支付时间：合同签订后，甲方收到乙方等额的合法发票后10个工作日内，预付款支付比例为合同金额的30%。

每月30日前，甲方根据服务单位管理资料、费用支付申请与甲方考核结果（包括服务与培训情况、工资发放、社保缴纳等），甲方收到乙方等额的合法发票后10个工作日内向乙方支付上一个月服务费（付款时，扣回预付款），付款时须按照国家相关规定及甲方的要求提供有效的增值税发票。

注：（1）按以上付款，无任何银行利息，由乙方事先提供税务发票，一律通过银行结转。

- 注：合同期内，物业服务费除因政策性因素调整外，其他均不作调整。【如甲方有增加人员或病区（超出合同服务范围的），结算时可以按相同的报价结算，但增加金额不超过原合同金额的10%。】。

- 6.3验收标准与要求

6.3.1采购人将根据招标文件约定的相关《考核标准》依法组织履约验收工作。

6.3.2采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.3.4如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.3.5采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。6.3.6验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

- 6.3.4考核标准：

（1）日常考核：物管办每月至少两次派出专人对工作内容的完成情况进行督促检查，

其余时间不定期抽查，检查人填写工作检查记录由物业公司被检查人签字认可并整理保存。根据平时检查结果，作为考核内容存档。物管办有权针对出现的问题

对物业公司实施处罚，并下达书面整改通知，责成物管公司限期整改。

（2）季度、年度考核

季度与年度考核重复时只做年度考核。考核由物管办牵头组织实施，相关部门参加考核评定，考核结果报分管领导批准后，由物管办负责对物业管理单位实施奖惩兑现。兑现可在支付物业服务费时进行清算。综合考核评定结果分优、良、不合格三等。

（3）物业管理工作考核大纲

物业管理工作考核制度总分100分，分为科室考核和院内测评，科室考核占60分，院内测评占40分。

大纲如下：

注：科室考核标准详见本招标文件第三章合同文本附件。

考核等级分为优、良、差三等，每季度考核一次。

| - 考核等级 | - 优 | - 良 | - 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分数范围 | - 90～100分 | - 60～90分 | - 60分以下 |

考核结果与主管绩效挂钩，物业公司主管人员每月收入的20%由院方根据考核结果发放。考核为优，全额发放；考核为良，发放60%；考核不合格，全额扣除。

- 需要说明的其他事项

- 投标人必须是有能力按照招标文件规定的要求独立完成物业服务工作的投标人，中标后不允许分包、转包，中标项目负责人在合同期内未经业主许可不得更换。

- 本项目严禁以“挂靠”等形式投标、中标，一经发现取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚。

- 物业服务合同签订合同后，业主提供物业管理办公用房，办公设施用品由物业管理企业自行提供。

- 物业服务合同终止时，物业管理企业应当将物业管理用房和所有物管资料、档案完

- 整地移交给业主。

- 物业服务合同终止时，新中标的物业管理企业与原物业管理企业之间应当做好交接

- 工作。

- 中标人须制订、抗台、安全等紧急预案，并切实地培训到每个岗位人员，并记录归

- 档。

- 服务人员工作期间必须遵守医院的工作时间， 不能影响医院正常办公秩序。在重大

- 活动和突击性工作中，投标人须配合医院要求对服务人员统一指挥和调度。

- 投标人不得在管理区域内从事与管理、服务工作无关的其他活动。

- 投标人和个人不得利用管理区域内业主的房产、物业、水电等资源从事经营活动。

- 保洁、秩序维护、维修人员因工作失误造成医院损失，投标人必须负全部责任并承

- 担相应经济赔偿或调整人员，造成严重社会影响的事件，医院有权及时终止合同。

- 因物业管理服务不到位（包括卫生保洁不到位以及控烟工作（公共场所）等），采

- 购人将依照工作制度扣减物业管理费用。

- 投标人必须提供规范而完善的物业管理组织实施方案，物业管理服务标准及工作制

- 度等。

（13）本招标文件中未尽事宜，按国家和地方最新《物业管理条例》执行。

8.采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

9、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 盐城市第一人民医院南院区物业管理服务 | 物业管理 |

10、供应商综合实力要求

（1）投标人需具备丰富的物业服务经验，承担过相关物业服务业绩，确保本项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日以来承担过与本项目服务内容相匹配的业绩，业绩服务范围包括保洁服务、陪检配送、医技工勤（导医等）、后勤技术工种（水电维修等)优先。

（2）为体现投标人的服务质量、物业管理等综合实力水平，投标人拟派项目经理中专及以上学历优先。

（3）体系认证

投标人需具备良好的质量管理体系规范日常管理与服务，积极保障员工健康和安全，以保障本项目的顺利实施，具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书、公共环境灭菌消毒作业服务专业相关资质或认证证书的优先。

附件一：

盐城市第一人民医院南院区物业服务考核标准

| 物管监督考核细则评分 考核时间： 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 总分 | 考 核 标 准 | 扣分 | 得分 | 检查中存 在问题 |
|  | 100分 |  |  |  |  |
| 员工管理及绩效 | 16 | 各级管理岗位配置齐全，管理人员认真负责，充分发挥管理职能，确保各项规急制度落实到位，工作有记录、有总结。共3分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 公司核照医院的要求将各岗位人员配置齐全，符合相应的岗位要求，人员稳定性好，社保人员比例大于50%，待遇按照规定标准全额执行，每月人员流失率低于5%。共5分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 管理规范，有完备可行的绩效考核体系，绩效考核要与项目质量直接挂钩，绩效考核结果要与团队和个人利益相对应，社保结余费用作为福利发放，方案由公司拟定，院方核定。共8分，未实施扣除。 |  |  |  |
| 服务质量方面 | 33 | 人员必须在岗在位，在班时间不得干私活:无迟到、早退现象，无串岗、脱岗，不无故旷工。共3分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 窗口服务人员须遵熟记务规范，热情、主动、周到、文明。共3分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 无陪病人不得私自带出，必须有家属陪同，必要时有医护人员陪同，以防病人陪检途中出现意外。共3分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 每日对负责区域进行清洁，不留卫生死角和盲区、保持室内外设施清洁，无显眼的痰迹、杂物、垃圾、灰尘等，共5分，一次不符合扣2分 |  |  |  |
|  |  | 保洁工具及时清洗，保持垃圾桶、拖把等工具清洁无异味，保持污洗间清洁，共5分，一次不符合1分 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾房及时清运，垃圾房内杂物，无蚊虫草生。共6分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 医疗垃圾及时清运，暂存点保持干净，消毒到位。共2分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 员工仪容仪表整洁规范，统一工服，佩戴工牌，保持工装卫生整洁；共2分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 病人和临床工作需要服务及时到位，无上访和投诉。共4分，经核实一次不符合扣2分。 |  |  |  |
| 规章制度方面 | 28 | 有完善的规章制度、岗位职责及工作流程，并上墙。共3分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 相关人员熟悉岗位、规章制度，并定期进行抽查，共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 建立人员目录、资产目录，并定期组织检查更新。共4分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 有完善的检查制度工作记录、合同、培训档案等，有定期组织日、周、月度检查的计划，并做好整改工作。台账规范，共6分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 有完善的例会制度，有定期召开例会的计划并实施。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
| 安全生产管理方面 | 23 | 建立安全管理制度、安全管理流程和监督机制，要求制度上墙。共2分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 室外、高空作业具备防护设备。不符合标准扣4分。 |  |  |  |
|  |  | 相关人员安全管理制度，并定期进行抽查，共4分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 每月召开安全会议，做好会议纪要。不符合标准扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 每月进行安全培训，做好培训记录和总结。不符合标准扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 定期进行安全隐患的接查与整改，并做好持续改进。共6分，-次不符合扣2分。 |  |  |  |
| 注：年度考核综合得分＜90分的，处以5%合同价的处罚。考核周期为季度与年度考核重复时只做年度考核 ，年度考核分为季度考核平均分。考核综合得分为科室考核+院内测评 合 计 |  |  |  |  |  |

盐城市第一人民医院外包人员行为规范及考核细则（试行）

| 名称 | 行为规范 | 考核细则 |
| --- | --- | --- |
| 工 作 质 量 任 务 | 1、熟悉本职业务，工作积极，责任心强； 2、认真履行岗位职责，严格遵照工作程序，圆满完成工作任务。 | ①工作责任心不强，发生责任差错并造成严重后果的，作解除劳动合同处理； ②因直接责任事故造成公共财产或他人财产损失的，需做出赔偿，并作相应罚金； ③不服从工作分配和调动指挥，无理取闹影响工作和社会秩序的，经批评教育无效的，视为严重违反规章制度，作解除劳动合同处理； ④凡发现主管人员在考勤考核中弄虚作假，主管及考勤员 当月不得享受考核奖。 |
| 劳 动 纪 律 | 1、遵守医院的规章制度和劳动纪律；团结协作； 2、按时上下班，做好交接班，不迟到，不早退，不擅离岗位，不串岗、不干私活。 | ①每月迟到、早退、溜班、串岗一次警告处分，当月不得享受考核奖；两次严重警告处分，不得享受考核奖且扣发工龄工资；三次视为严重违反劳动纪律，作解除劳动合同处理。 ②无故旷工一天扣发当月工龄工资，旷工一天半扣发工龄工资且不得享受考核奖，连续旷工两天（含两天）以上者，视为严重违反劳动纪律，作解除劳动合同处理： ③工作时间做私活（买菜、洗衣服、干私活、玩游戏等），未经同意擅自调班一经发现，均按旷工一天处理； ④破坏团结，闹无原则纠纷、争吵、打架或无中生有诬陷诽谤他人，经批评教育无效的，视为严重违反劳动纪律，作解除劳动合同处理。 |
| 文 明 服 务 | 1、文明服务，礼貌待患，杜绝生、冷、硬、顶现象； 2、上岗工作要着装整齐，佩戴胸牌，仪表庄重； 3、不接受病人的钱物，杜绝以医谋私、吃、拿、卡、要、索贿受贿行为。 | ①凡对病人服务态度不好，与病人发生争吵、打架的，视为严重违反劳动纪律，作解除劳动合同处理； ②上班时间必须服装整洁、挂牌上岗，文明服务； ③对暗示、索要或变相索要病人钱物，向病人推销物品从中获利的，一经查实，没收全部所得，并扣发工龄工资且不得享受考核奖，经批评教育无效的，视为严重违反劳动纪律，作解除劳动合同处理； ④玩忽职守，工作不负责任，浪费材料和能源，造成经济损失的，视为严重违反劳动纪律，需赔偿全部损失，作解除劳动合同处理； ⑤私自变卖医院设备、医疗废物等情节严重的，一经查实，视为严重违反劳动纪律，作解除劳动合同处理，并追究刑事责任。 |

| 陪检配送（含医疗垃圾房）服务考核细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 总分 | 考核标准 | 扣分 | 得分 | 检查中存 在问题 |
|  | 100分 |  |  |  |  |
| 仪容仪表服务态度 | 16 | 仪容仪表规范，面容整洁、统着工服，佩戴工作牌，保持工装卫生整洁；共5分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 无长甲、不留胡须、不披长发，不穿响底鞋。共5分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 不得与病人及家属、医生、护士等工作人员发生口角。病人和临床工作需要服务及时到位，无上访和投诉。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
| 服务质量方面 | 39 | 人员必须在岗在位，在班时间不得干私活：无迟到、早退现象，无串岗、脱岗，不无故旷工。共5分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 接到通知后5-10分钟到达病房床头，陪检前确认病人情况，不得出现差错。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 无陪病人不得私自带出，必须有家属陪同，必要时有医护人员陪同，以防病人陪检途中出现意外。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 配送前检查标本、药品外观是否完好、核对信息是否无误，如有问题要立即汇报，不得出现差错。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 各种单据、药品、标本、必须及时准确送达，不得送错送漏，耽误病人治疗时间；下送物资要热情负责，不得发错发漏。共9分，一次不符合扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 下收送人员运送物品时注意保护医院公共设施，卸货要轻拿轻放，发现野蛮运送一次扣3分 |  |  |  |
|  |  | 医疗垃圾及时清运，清洁无杂物。共4分，一次不符合扣1分。 |  |  |  |
| 规章制度方面 | 25 | 有完善的规章制度、岗位职责及工作流程，并上墙。共3分，医疗垃圾及非医疗垃圾收集与处置需符合规范要求；一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 相关人员熟悉岗位、规章制度，并定期进行抽查，共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 建立人员目录、资产目录，并定期组织检查更新。共4分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 有完善的检查制度，有定期组织日、周、月度检查的计划，并做好整改工作。共6分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 有完善的例会制度，有定期召开例会的计划并实施。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
| 安全生产管理方面 | 20 | 建立安全管理制度、安全管理流程和监督机制，要求制度上墙。共2分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 室外、高空作业具备防护设备。不符合标准扣4分。 |  |  |  |
|  |  | 做好安全防护工作，有相应安全设备、措施，并定期进行抽查，共4分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 做好服务满意度工作，经查实投诉问题。一次扣10分。 |  |  |  |
|  |  | 每月进行安全培训，做好培训记录和总结。不符合标准扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 定期进行安全隐患的接查与整改，并做好持续改进。共6分，一次不符合扣2分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 考核人员签名： |  |  |  |

保洁、司梯服务（含生活垃圾房）考核细则

| 项目 | 细则要求 | 扣分标准 | 分值 | 扣分内容 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 （15分） （本项可以倒扣分） | 按要求报送管理人员双休节假日值班表、员工考勤表、工作计划、工作总结、培训记录、社保缴纳等 | 没有及时报送，每少一项扣0.5分 | 4 |  |  |
|  | 对于检查发现的问题、采购人建议及时做出整改 | 整改不及时一次扣0.2分 | 3 |  |  |
|  | 必须按院方认可的人数安排工作人员 | 少1人扣0.5分 | 5 |  |  |
|  | 统一服装，文明、主动服务，佩戴胸牌上岗，在岗在位，不得串岗 | 发现1人次扣0.1分 | 1 |  |  |
|  | 集中更衣、集中就餐、集中洗涤 | 发现1人次扣0.2分 | 2 |  |  |
| 保洁 （70分） | PVC、大理石等地面干净、有光泽，床、床头柜底下等隐蔽区域打扫到位，边角没有污渍 | 发现一处扣0.3分 | 5 |  |  |
|  | 墙壁、墙砖没有浮灰、蜘蛛网，标识标牌干净无浮灰，内外玻璃洁净光亮，窗槽没有烟灰等杂物 | 发现一处扣0.2分 | 6 |  |  |
|  | 天花板、出风口干净，没有蛛网、没有黑斑、霉点 | 发现一处扣0.2分 | 5 |  |  |
|  | 设备带、桌面、床、床头柜、台面等各种器具表面干净整洁，没有灰尘 | 发现一处扣0.2分 | 10 |  |  |
|  | 水池、龙头、马桶、淋浴房等擦拭洁净光亮，没有黑斑、霉点，垃圾桶（篓）及时更换，没有外溢 | 发现一处扣0.5分 | 6 |  |  |
|  | 微波炉、开水炉擦拭干净，没有水渍、饭渍 | 不干净扣0.2分 | 6 |  |  |
|  | 治疗车、抢救车等及时消毒、擦拭干净 | 发现一处不干净扣0.2分 | 4 |  |  |
|  | 污洗间摆放整洁、有条理，拖把、一床一巾摆放符合规范，没有私人物品 | 发现一处扣0.2分 | 8 |  |  |
|  | 楼梯间干净整洁，扶手没有浮灰，地面没有烟头 | 发现一处扣0.2分 | 6 |  |  |
|  | 电梯门、轿厢内表面无灰尘、无污迹、无手印、洁净光亮。电梯厢地面无垃圾、纸屑、烟头、杂物等。风扇及时擦拭，没有灰尘。 | 发现一处不干净扣0.2分 | 4 |  |  |
|  | 室外路灯、指示牌等公共设施干净、不倾斜、没有破损，正常工作 | 发现1处扣0.5分 | 2 |  |  |

|  | 室外路面无垃圾、杂物、积水等，绿化带、花盆内无杂草、枯枝、烟头、塑料袋等杂物 | 发现1处扣0.3分 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内外（含楼顶、平台等）排水通畅，排水沟内没有烟头、废纸等杂物 | 发现1处扣1分 | 5 |  |  |
| 司梯服务 （15分） | 及时报修，记录准确 | 发现1例扣1分 | 5 |  |  |
|  | 仪容整洁，文明用语 | 1例不及时扣1分 | 5 |  |  |
|  | 持证上岗，在岗在位，操作规范。设备整洁干净，没有浮灰 | 发现1例（处）不符合要求扣1分 | 5 |  |  |

医技工勤/收费人员考核细则

| 项目 | 分值 | 考核内容 | 考核标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本规范 | 10分 | 1、规范上岗，统一服装、佩戴工牌；2、按时上下班，不迟到、不早退；3、坚守岗位，不无故离开工作岗位；4、工作台面清洁、物品摆放整齐；5、上班不玩手机，不做与工作无关事宜。 | 1、在岗仪表不端庄，不戴胸卡，故意反戴或遮挡胸卡，不穿工作服，穿拖鞋，每次扣1分。 2上班迟到、早退，每次扣1分。 3、上班时间离岗、窜岗，睡觉，每次扣2分。4、工作台不放置不用的东西，物品摆放方向、区域统一，工作中注意保持工作区域整洁，一处扣1分。5、上班不玩电脑游戏、不玩手机，不带亲友值班，不扎堆聊天，不看杂志，一次扣2分。 |  |
| 工作态度 | 35分 | 1、工作积极、认真、主动、细心，按时完成科室交给的工作任务。 2、及时接（打）电话、礼仪到位、使用规范文明用语 3、对待医、患（或咨询者）态度友好、耐心解答、热心服务 4、顾全大局，服务意识强，不冲撞医患人员 | 1、工作不积极、不认真、不主动、不细致， 每次扣1分。 2、电话铃声三声后不接听电话或故意不听接，不使用规范文明用语，每次扣1分。 3、对待医、患人员态度生、冷、硬，面对就诊问询没有微笑，解答问题不耐心，不热情，每次扣5分。 4、缺乏全局观念，与患者发生争吵，故意激怒患者造成投诉，每次扣5分。 5、发现问题，在能解决范围不主动解决，不汇报科室，每次5分。 |  |
| 岗位技能 | 20分 | 1、职责范围内专业知识、职业技能掌握熟练2、清楚岗位工作流程并能按要求完成本职工作3、突发事件应急处理能力 | 1、科室培训后业务知识不清楚或记不全，辅助技能操作不熟练，每项扣2分 2、岗位工作流程不清楚，不能按科室要求完成本职工作，每项扣5分。 3、遇突发事件或紧急情况，反应不灵敏，处理不得当，每次扣5分。 |  |
| 服务质量和效率 | 25分 | 1、爱岗敬业，工作中发挥正能量；2、职责范围内或科室下达任务、指令和要求时能积极接受并执行3、工作中能按科室要求快速、准备、无误完成本职工作；4、清晰、准确描述各种事件、汇报和交接 5、与医护人员合作友好，不敷衍、不推诿. | 1、不尊重岗位，不发正能量，每次扣1分；2、职责范围内不能完成科室安排的工作任务，对待提出的工作要求不能积极接受和服从，每次扣5分；3、在规定的工作时间内不能及时完成当班长工作及完成后工作不达标，每次扣5分；4、对科室发现的意外事件不能清晰、准确描述，汇报，交接每次扣2分。5、与科室医护人员不能友好配合工作，存在敷衍、推诿，每次扣3分。 |  |
| 培训与学习 | 10分 | 1、积极参加科室内组织的各类业务学习；2、积极参加科室召开的相关会议主，认真落实科室会议要求； 3、积极参与科室参观、巡查和开展满意度调查接待工作。 | 1、不积极参加科室业务学习，每次扣2次；2、不参加科室例会，不落实科室会议要求，每次扣2分； 3、不积极参与科室接待迎检、参观和相关满意度调查工作，每次扣5分。 |  |

# 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、中小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审项目 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 1.采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分为（评标基准价/投标报价）×50（小数点保留两位）。 | 50分 |
| 业绩 |  | 自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过类似物业服务业绩，且与本项目服务内容相匹配的业绩，业绩服务范围须至少包括：保洁服务、陪检配送(含运送）、后勤技术工种（水电维修或机电维修等）。每提供一个业绩得2分，最高得8分。 备注：以投标人提供的有效的合同原件扫描件，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息计分，如合同内无法体现服务内容的，可提供业主单位出具的证明并加盖公章扫描件，否则不计分。 | 8分 |
| 资质信誉 |  | 1、投标人取得国家认监委认可的机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书得1分； 2、投标人取得国家认监委认可的机构颁发的有效期内的环境管理体系认证证书得1分； 3、投标人取得国家认监委认可的机构颁发的有效期内的职业健康安全管理体系认证证书得1分； 4、投标人取得国家认监委认可的机构颁发的有效期内的公共环境灭菌消毒作业服务专业相关资质或认证证书的得1分。 【投标时需提供证书扫描件。认证证书可通过“国家认证认可监督管理委员会”网站查询，投标人提供网站查询结果截图并加盖公章，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。】 | 4分 |
| 人员配备 |  | 1、拟派项目经理（限1人）具有本科及以上学历得2分；具有大专学历得1分，具有中专学历得0.5分； 注：上述人员须为投标人在职员工。投标时须提供投标人为其缴纳的2025年7月至2025年10月中任意一个月的社保证明材料扫描件。 | 2分 |
| 服务方案 | 整体方案 | 供应商根据本项目第四章“3.1物业管理整体方案要求”，投标人根据招标文件中的项目需求编制整体方案，至少包含：管理服务的范围、目标、整体规划及设想，服务的重点及难点等。评委根据投标人提供的整体方案进行评审。优于项目需求得8分，满足项目需求得7分，不满足或不提供得0分。 投标人编制的整体方案完全覆盖招标文件列明的所有服务内容，目标内容与招标文件需求完全匹配，准确识别招标文件中明确的核心重点，同时还包含了除招标文件项目需求以外且和本项目有关的内容，可视为优于；整体方案能响应需求的，视为满足项目需求；整体方案内容简单，不能完全响应项目需求或有负偏离的，可视为不符合。具体由评标委员会根据投标人的方案进行评审。 | 8分 |
|  | 专项实施方案 | 供应商根据本项目第四章“3.2专项实施方案要求”，投标人对各项要求作出具体承诺及所采用的流程、标准、具体实施计划和专项实施方案，专项内容包含重点科室（手术室、ICU、急诊中心、医疗垃圾收集）、院感防控等。 方案优于项目需求得8分，方案满足项目需求得7分，不满足或不提供得0分。 投标人编制的专项实施方案内容详细，完全覆盖招标文件的需求服务内容，有针对性，切实可行，同时还包含了除招标文件项目需求以外且和本项目有关的内容，可视为优于；方案能响应需求的，视为满足项目需求；方案内容简单，不能完全响应项目需求或有负偏离的，可视为不符合。具体由评标委员会根据投标人的方案进行评审。 | 8分 |
|  | 交接过渡 方案 | 供应商根据本项目第四章“3.3交接过渡方案要求”，提供完善可行的进场项目交接方案，与采购人原服务供应商进行项目交接的期限为7个工作日，承诺拟派驻总人数80%到岗时间、承诺拟派驻总人数95%到岗时间以及承诺重点科室（手术室、ICU、医疗垃圾收集、急诊中心）90%到岗时间（自物业合同签订起开始计算）；方案优于项目需求得8分，方案满足项目需求得7分，不满足或不提供得0分。 供应商编制的方案内容详细，完全覆盖招标文件的需求服务内容，有针对性，切实可行，同时还包含了除招标文件项目需求以外且和本项目有关的内容，可视为优于；方案能响应需求的，视为满足项目需求；方案内容简单，不能完全响应项目需求或有负偏离的，可视为不符合。具体由评标委员会根据投标人的方案进行评审。 | 8分 |
|  | 物业服务 方案 | 供应商根据本项目第四章“3.4-3.9项目要求”，制定完善可行的物业服务方案，物业服务方案主要包括：保洁服务方案、陪检配送服务方案、医技工勤服务方案、后勤技术服务方案、导医服务方案、电梯运行服务方案等。方案优于项目需求得4分，方案满足项目需求得3分，不满足或不提供得0分。 供应商根据本项目第四章“5物业管理服务人员需求”，设置项目组织机构，人员配备方案（根据项目需求配备项目经理、助理、主管、各类人员等）、制定针对本项目的物业服务管理规章制度、人员岗位职责、人员培训方案等。方案优于项目需求得3分，方案满足项目需求得2分，不满足或不提供得0分。 | 7分 |
|  | 应急保障方案 | 供应商根据本项目第四章“3.10应急保障要求”，编制突发事件应急处理方案，处理方法等。方案优于项目需求得2分，方案满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 投标人编制的方案内容详细，完全覆盖招标文件的需求服务内容，有针对性，切实可行，同时还包含了除招标文件项目需求以外且和本项目有关的内容，可视为优于；方案能响应需求的，视为满足项目需求；方案内容简单，不能完全响应项目需求或有负偏离的，可视为不符合。具体由评标委员会根据投标人的方案进行评审。 | 2分 |
|  | 投入设备方案 | 供应商根据本项目第四章“4履行合同所需的设备、工具及耗材要求”，投标人须根据招标文件的要求承诺配备相应的工具设备，须列详细清单。拟投入工具设备优于项目需求得3分（无人机、扫地机器人等智能设备运用方案），方案满足项目需求得2分，不满足或不提供得0分。 投标人编制的方案投入工具设备方案详细，完全覆盖招标文件的需求服务内容，有针对性，切实可行，同时还包含了除招标文件项目需求以外且和本项目有关的内容，可视为优于；方案能响应需求的，视为满足项目需求；方案内容简单，不能完全响应项目需求或有负偏离的，可视为不符合。具体由评标委员会根据投标人的方案进行评审。 | 3分 |

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，违反上述内容的作无效标书处理。方案总页数不得超过80页，否则本项内容不得分。

上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标文件中需提供声明）

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、服务方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：         。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JZCG-G2025-    号盐城市第一人民医院南院区物业服务项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320900-JZCG-G2025-0061号招标文件，正式授权下述签字人

______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投

标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的 盐城市第一人民医院南院区物业服务项目 ，采购编号为            的JSZC-320900-JZCG-G2025-0061的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市第一人民医院单位的采购文件编号为JSZC-320900-JZCG-G2025-0061的盐城市第一人民医院南院区物业服务项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 盐城市第一人民医院南院区物业服务项目投标分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 费用名称 | 人数 | 单价 （元/人/月） | 总价（元/12个月） | 备注 |
| 一 | 人员 | 人员工资 | 315 |  |  | 所有人员工资单价不低于本市最低工资标准2260元/人/每月 |
| 1 | 项目经理 | 人员工资 | 1 |  |  |  |
| 2 | 主管 | 人员工资 | 2 |  |  |  |
| 3 | 区域组长 | 人员工资 | 4 |  |  |  |
| 4 | 录字员 | 人员工资 | 9 |  |  |  |
| 5 | 收费员 | 人员工资 | 10 |  |  |  |
| 6 | 导医 | 人员工资 | 5 |  |  |  |
| 7 | 窗口登记 | 人员工资 | 29 |  |  |  |
| 8 | 供应室 | 人员工资 | 8 |  |  |  |
| 9 | 手术室 | 人员工资 | 14 |  |  |  |
| 10 | 静脉配置中心 | 人员工资 | 5 |  |  |  |
| 11 | 病案室 | 人员工资 | 4 |  |  |  |
| 12 | 消毒员 | 人员工资 | 9 |  |  |  |
| 13 | 总务科仓库 | 人员工资 | 2 |  |  |  |
| 14 | 设备科仓库 | 人员工资 | 4 |  |  |  |
| 15 | 中心药房 | 人员工资 | 3 |  |  |  |
| 16 | 门急诊药房 | 人员工资 | 3 |  |  |  |
| 17 | 住院部药房 | 人员工资 | 16 |  |  |  |
| 18 | 绿色通道 | 人员工资 | 2 |  |  |  |
| 19 | 陪检 | 人员工资 | 6 |  |  |  |
| 20 | 收成标 | 人员工资 | 2 |  |  |  |
| 21 | 夜班 | 人员工资 | 3 |  |  |  |
| 22 | 大夜班 | 人员工资 | 3 |  |  |  |
| 23 | 水电班 | 人员工资 | 22 |  |  |  |
| 24 | 氧气班 | 人员工资 | 4 |  |  |  |
| 25 | 搬运组 | 人员工资 | 2 |  |  |  |
| 26 | 门急诊保洁，公区 | 人员工资 | 29 |  |  |  |
| 27 | 住院部保洁，裙楼，公区 | 人员工资 | 95 |  |  |  |
| 28 | 生活垃圾 | 人员工资 | 2 |  |  |  |
| 29 | 医疗垃圾 | 人员工资 | 5 |  |  |  |
| 30 | 外围 | 人员工资 | 2 |  |  |  |
| 31 | 护理助理员 | 人员工资 | 5 |  |  |  |
| 32 | 药剂助理员 | 人员工资 | 5 |  |  |  |
| 二 | 社会保险 |  | 315 |  |  | 所有人员必须足额缴纳社保费用，社保（企业部分）不得低于1292.47元/人/每月 |
| 三 | 住房公积金 |  | 315 |  |  | 住房公积金不得低于114元/人/每月 |
| 四 | 特殊岗位津贴 |  | 45 |  |  | 特殊岗位补贴是除 2260元/人/月工资外的特殊补贴，该项目水电工等特殊工种共45人，特殊岗位补贴1000元/人/月 |
| 五 | 法定节假日加班费 |  | 221 | 元/人/年 |  | 法定节假日加班费不得低于4052.41元/人/每年，人数按221人数加班计算。 |
| 六 | 服装费 |  | 315 | 元/人/年 |  | 服装费不得低于200元/人/每年，人数按315人数计算。 |
| 七 | 综合管理费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 八 | 税金 |  |  |  |  | 八=（一+二+三+四+......+七）*税金费率，税金费率不得低于6.72% |
|  | 总价（元）=（一+二+……+八） |  |  |  |  |  |

注：投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价：

大写：

小写： （人民币：元）

日期：    年   月   日

十六、服务方案等

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，违反上述内容的作无效标书处理。方案总页数不得超过80页，否则本项内容不得分。

上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月 日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。