公开招标文件

项目编号：JSZC-320192-MUZS-G2025-0003

项目名称：2025年江北新区市场监管局食品安全快速检测及相关服务

采购单位：南京江北新区管理委员会市场监督管理局

采购类别：服务类

南京市木子顺咨询有限公司

二〇二五年二月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	7

第三章 评标标准	21

第四章 采购需求	26

第五章 主要条款及格式	35

第六章附件（投标文件格式）	41

附件一、投标申请及声明格式	43

附件二、法定代表人授权委托书格式	45

附件三、开标一览表和分项报价表	46

附件四、技术条款偏离表格式	48

附件五、商务条款偏离表格式	49

附件六、技术说明与服务方案	50

附件七、拟参与本项目服务人员一览表	51

附件八、供应商类似业绩情况表	52

附件九、中小企业声明函格式	53

附件十、无重大违法记录声明格式	56

附件十一、特定资格资信证明文件	56

附件十二、《南京市政府采购供应商信用记录表》（网站在线打印）	56

附件十三、书面承诺书	56

- 招标公告

- 南京市木子顺咨询有限公司（以下简称“木子顺”）受南京江北新区管理委员会市场监督管理局（以下简称“招标人”）委托，就“2025年江北新区市场监管局食品安全快速检测及相关服务”进行公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320192-MUZS-G2025-0003

1.2项目名称：2025年江北新区市场监管局食品安全快速检测及相关服务。

采购包划分：本项目共划分为四个分包，评标顺序依次为采购分包1、采购分包2、采购分包3、采购分包4，各供应商可以参与一个或多个分包的投标，但每个供应商最多只能中标一个分包，已经中标的供应商不再参加后续分包的评审。

1.3预算金额：人民币389.5314万元，项目各分包清单详见下表：

| 分包 | 地点 | 项目内容 | 单价限价（元） | 数量 | 合计（元） | 分包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3家区域中心 | 重大活动保障、舆情处置、专项整治、基层执法等专项快检，监管快检 | 100元/批 | 6000批次 | 600000 | 904000 |
|  |  | 高校食堂食材重点品种监测 | 100元/批 | 8家高校*110批次 | 88000 |  |
|  |  | 快检室工作质量分析 | 150元/次 | 12月*1次/月*24家 | 43200 |  |
|  |  | 快检运维季度考核 | 1800元/家次 | 24家*4季度 | 172800 |  |
| 2 | 大厂7、沿江1家农贸市场 | 日常检测 | 21元/批 | 116*365批次 | 889140 | 997966 |
|  |  | 市场内外票证分析 | 1元/张 | 332*0.7*365张 | 84826 |  |
|  | 大厂40 | 小作坊技术帮扶 | 50元/家/月 | 40家*12月 | 24000 |  |
| 3 | 沿江3、泰山2、葛塘1、长芦1家、盘城1家农贸市场 | 日常检测 | 21元/批 | 120*365批次 | 919800 | 1000251 |
|  |  | 市场内外票证分析 | 1元/张 | 282*0.7*365张 | 72051 |  |
|  | 盘城1、葛塘8、长芦5 | 小作坊技术帮扶 | 50元/家/月 | 14家*12月 | 8400 |  |
| 4 | 泰山5、沿江2、顶山1家农贸市场 | 日常检测 | 21元/批 | 120*365批次 | 919800 | 993097 |
|  |  | 市场内外票证分析 | 1元/张 | 254*0.7*365张 | 64897 |  |
|  | 泰山11、顶山3 | 小作坊技术帮扶 | 50元/家/月 | 14家*12月 | 8400 |  |

1.4采购需求：

为进一步加强和规范江北新区食品安全快速检测工作，确保食用农产品质量安全，保障人民群众身体健康，根据相关工作要求，本项目拟通过公开招标选定4家供应商，负责1年内江北新区3家区域快检室、1辆快检车和24家农贸市场快检室的食品安全检测运行维护。

1.5合同履行期限：自合同签订之日起1年。

1.6本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

2.3本项目的特定资格要求：2023年1月1日以来，投标供应商实施运维服务项目被上级或本级相关行政主管部门通报运维过程存在弄虚作假情况且经查属实的，不得参与本项目投标（投标文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标公告发布之日起5个工作日（北京时间，法定节假日除外），自公告发布之日起5个工作日后下载的招标文件，超出有效报名时间且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.4招标文件售价：免费

3.5潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

（4）采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（招标代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交响应文件截止时间

投标截止时间：2025年3月25日9点30分（北京时间）

开标时间：2025年3月25日9点30分（北京时间）

开标地点：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在系统规定时间内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目无需缴纳保证金。

6.2本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

6.3供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

6.4有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向招标人或政府招标代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1招标人信息

名称：南京江北新区管理委员会市场监督管理局

地址：江苏省南京市江北新区顶山街道凤滁路48号3楼

联 系 人：王艳艳

联系方式：025-88020233

7.2招标代理机构信息

名称：南京市木子顺咨询有限公司

地址：南京市浦口区永宁街道玉兰路201号

联系人：周鹭、张乔

联系方式：18915925199、15150649722

7.3项目联系方式

项目联系人：周鹭、张乔

电话：18915925199、15150649722

- 第二章供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“招标人（招标人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（招标代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的招标代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经标段的，可以以包为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（本项目不适用）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）★投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）★供应商资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中2.3招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）★开标一览表（格式见附件）；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）供应商主要业绩汇总；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求招标人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★技术说明或服务方案；

（2）★服务承诺；

（3）★供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（4）《技术条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，包括项目的成本、利润、间接费、税金、措施费、风险费、保险费用等所有费用，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金（无需缴纳）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求放弃投标，同意延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

15、投标文件签署

15.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

15.2★投标文件应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

15.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，如供应商为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

15.4除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，各分包中标人根据中标分包预算参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕002号)文件的收费标准计算，以中标金额计取，折扣率为80%，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费和评委费，评委费按江苏省政府采购专家评审费标准的通知（苏财购〔2016〕48号）结算（无票据），上述费用不单独计列，招标人不另行支付。

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万以下（含50万元） | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 50万-400万(含400万元） | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 400万-1000万（含1000万元） | 1.1% | 0.9% | 0.8% |
| 1000万-5000万（含5000万元） | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 5000万-1亿元（含1亿元） | 0.25% | 0.15% | 0.2% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% | 0.005% | 0.005% |

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交与解密

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

17.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

17.3 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

18、投标文件的修改和撤回

18.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

18.2供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

18.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

18.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则视为不再参加本招标活动。

19、诚实信用

19.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害招标人或者其他供应商的合法权益。

19.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标与评标

20、开标

20.1本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

注：投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

20.2 线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

20.3开标时，供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请供应商及时关注。供应商开、评标全过程中应保持通讯畅通，苏采云系统处于在线状态，并安排专人与招标代理机构及评委会联系，答复相关信息。

20.4 开标时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行投标文件解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

20.5 供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

20.6 供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

20.7 至投标文件解密截止时间，每个采购包解密投标文件的供应商不足三家的按废标处理。

20.8 开标在招标文件规定的时间、地点进行，由招标人或招标代理机构主持，供应商参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

21、评标

21.1 评标委员会

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2  评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或招标代理机构应依法对供应商的资格进行审查。每个采购包的资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。供应商不具备招标文件规定的供应商资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）本章加★项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）投标文件中未响应采购项目需求中规定要求的实质性要求的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）供应商具有《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、十二条所列严重失信行为的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.3 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）每个采购包符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了项目预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.3澄清有关问题。

21.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

21.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.3.5比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3.6相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.4 评标方法和标准

21.4.1本项目采用综合评分法，按照采购包的正顺序依次评审，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审每个采购包得分最高的供应商为中标人的评标方法，已经中标的供应商可以参加后续分包的评审，但不再被推荐为中标人。

21.4.2评审因素及评标标准详见招标文件第三章。

22、确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

22.2 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

22.3中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

22.4 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。。

24.2 招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.3 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任

六、签订合同

25、签订合同

25.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标人、招标代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

26.4 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对招标文件提出质疑的，应自供应商获得招标文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

26.5 对招标文件内容质疑时，需提供在采购系统中下载本项目招标文件的《交易文件下载确认单》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

26.6 招标人、招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标人、招标代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

26.7 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

质疑函接收方式：

（1）接收单位：南京市木子顺咨询有限公司

（2）联系人：周鹭、张乔

（3）联系电话：18915925199、15150649722

（4）联系邮箱：443527712@qq.com

（5）接收地址：南京市浦口区永宁街道玉兰路201号

（6）邮编：211800

27、投诉

质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人同级财政部门投诉。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

分包1适用以下评分标准：

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格10分 | 以进入详细评审的各供应商所报投标报价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即10分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：供应商评标价得分=（A／该供应商评标价）×10。（小数点保留2位,四舍五入；供应商所报价格有明显偏离成本的,经评标委员会确认后列为重大偏离）。 | 10 |
| 2.1 | 资质11分 | 供应商具有良好的实验室运营管理经验： - 1.具有涉及食品检测服务的质量管理体系、服务认证证书，每个得1分，满分2分； - 2.具备计量认证合格证书（CMA）得2分； - 3.具备农产品质量安全检测机构资质(CATL)得2分。 （须提供相关证书的复印件加盖公章，且在有效期内。） | 6 |
| 2.2 |  | 能力验证： 供应商自2022年至今参与市场监管部门实验室能力验证情况：对农药残留、兽药残留、食品添加剂、非法添加、微生物等领域，每一个领域结果满意的，得1分，满分为5分。。 （须提供相关证明材料的复印件加盖公章，并在投标文件中标注出对应页码。） | 5 |
| 3.1 | 人员10分 | 供应商需为本项目配备1名专职的项目负责人（投标文件中需要标注出），具体要求如下： 1.具有食品、化学、生物、农业或与本项目相关专业硕士（含）以上学历； 2.具有中级（含）以上职称； 3.有相关工作经验1年（含）以上。 （须提供学历证书、学位证书、职称证书、相关工作经验证明和投标人为其缴纳近六个月任一月社保证明的复印件并加盖公章，原件备查。上述条件全部满足得2分，有1条不满足不得分。） | 2 |
| 3.2 |  | 快检中心供应商需为本项目至少配备4名专职快检服务人员，具体要求如下： - 1.具有食品、化学、生物、农业或与本项目相关专业本科（含）以上学历。 2.有相关工作经验1年（含）以上。 （须提供学历证书、相关工作经验证明和投标人为其缴纳近六个月任一月社保证明的复印件并加盖公章，原件备查。上述条件每一人全部满足得2分，满分8分） | 8 |
| 4.1 | 服务能力50分 | - 针对检测服务项目，重点包含监管快检、专项快检（含快检车）、快检结果验证、快检方法及试剂评价，提供各类项目的技术服务方案、案例等，根据供应商的技术实施方案合理性、科学性、全面性综合评定（注意：方案内容应与分包服务内容相适应，方案内容应详实、全面）： 内容全面、科学合理、操作可行、针对性强，得15分； 内容全面，有一定合理性、可操作性、针对性的，得12分； 对于项目需求理解不透彻、整体内容不能完全贴合项目需求的，得9分； 对于项目需求理解较一般、整体内容较一般的得6分； 对于项目需求理解一般、整体内容一般的得3分； 对于项目需求理解较差、整体内容较差的得1分； 未提供内容不得分。 | 15 |
| 4.3 |  | 针对管理服务项目，重点包含食安科普宣传、考核管理、人员培训、风险交流、数据分析等方面，供应商提供各类服务项目方案的优劣情况（可提供工作方案、往期活动经验、分析案例、分析报告、工作总结、合同、甲方评价等资料）进行对比打分： 内容全面，科学合理、操作可行、针对性强，得15分； 内容全面，有一定合理性、可操作性、针对性的，得12分； 对于项目需求理解不透彻、整体内容不能完全贴合项目需求的，得9分； 对于项目需求理解较一般、整体内容较一般的得6分； 对于项目需求理解一般、整体内容一般的得3分； 对于项目需求理解较差、整体内容较差的得1分； 未提供内容不得分。 | 15 |
|  |  | 供应商需具备配合招标人在辖区内开展各类快速评估、技术帮扶指导等应急服务能力。根据供应商提供的应急响应和处置的操作方案，明确响应时间、人员配置、车辆保障、成效保障等内容，根据应急响应时间的快捷性、便利性，人员车辆保障的合理性、充分性，评估效果的先进性、完善性等进行评分： 响应迅速、配置合理、保障到位、评估完善的，得12分； 响应较迅速、配置较合理、保障基本到位、评估较完善的，得9分； 响应较慢、人员车辆配置及保障一般、成效保障一般的，得6分； 响应缓慢、人员车辆配置、成效保障相对较差的，得3分； 未提供方案的不得分。 | 12 |
| 4.4 |  | 根据供应商提供的售后服务方案内容、措施及承诺，从快速检测试剂的保障能力、仪器设备的维护能力、检测团队的管理能力、增值服务的响应能力等方面综合比较打分： 方案全面，科学合理，操作可行，针对性强，得8分； 方案基本全面，有一定合理性、可操作性、针对性的，得6分； 方案基本全面，合理性、可操作性、针对性欠缺的，得4分； 方案基本全面，合理性、可操作性、针对性较差的，得2分； 未提供方案不得分。 | 8 |
| 5 | 响应时间4分 | 检测异常样品响应时间：检测异常样品承诺1小时以内送达供应商法检实验室现场的得4分；2小时以内送达现场得2分；不能在2小时以内到达现场的不得分。 （须提供承诺书原件加盖公章，提供人员及车辆安排、导航路线数据佐证） | 4 |
| 6 | 业绩15分 | 供应商自2022年1月1日以来：（时间以合同签订时间为准） （1）供应商2022年1月1日以来完成的类似项目业绩，承担过快检室(含区域快检室、农贸市场快检室)的每个业绩得2分，该项最多得10分； （2）承担过食品快检业务考核、食安科普宣传、快检员培训等事项并得到认可的，每一项1分，最高5分。 （1、提供运维合同复印件加盖公章，及联系人、联系电话以供查验，原件备查；2、证明材料中服务事项应与本项目分包服务内容相适应，并提供宣传活动照片、报道、评价考核报告、数据分析报告等，以及甲方对其服务评价证明材料，联系人、联系电话以供查验，原件备查） | 15 |
| 7 | 最终得分100分 |  |  |

分包2、分包3、分包4适用以下评分标准：

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格10分 | 以进入详细评审的各供应商所报投标报价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即10分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：供应商评标价得分=（A／该供应商评标价）×10。（小数点保留2位,四舍五入；供应商所报价格有明显偏离成本的,经评标委员会确认后列为重大偏离）。 | 10 |
| 2.1 | 资质13分 | 供应商具有良好的实验室运营管理经验： - 1.具有涉及食品检测服务的质量管理体系、服务体系认证证书，每个得2分，满分4分； - 2.具备计量认证合格证书（CMA）得2分； - 3.具备农产品质量安全检测机构资质(CATL)得2分。 （须提供相关证书的复印件加盖公章，且在有效期内。） | 8 |
| 2.2 |  | 能力验证： 供应商自2022年至今参与市场监管部门实验室能力验证情况：对农药残留、兽药残留、食品添加剂、非法添加、微生物等领域，每一个领域结果满意的，得1分，满分为5分。 （须提供相关证明材料的复印件加盖公章，并在投标文件中标注出对应页码。） | 5 |
| 3.1 | 人员12分 | 供应商需为本项目配备1名专职的项目负责人（投标文件中需要标注出），具体要求如下： 1.具有食品、化学、生物、农业或与本项目相关专业本科（含）以上学历； 2.具有中级（含）以上职称； 3.有相关工作经验3年（含）以上。 （须提供学历证书、学位证书、职称证书、相关工作经验证明和投标人为其缴纳近六个月任一月社保证明的复印件并加盖公章，原件备查。上述条件全部满足得2分，有1条不满足不得分。） | 2 |
| 3.2 |  | 农贸市场快检运维单位需为本项目至少配备2名专职快检服务人员，提供不少于6人的兼职服务人员。 专职人员具体要求如下： - 1.具有本科（含）以上学历。 - 2.有相关工作经验1年（含）以上。 兼职人员具体要求如下： - 高中（含）以上学历。 - 能够胜任检测室各项工作。 （专职人员：须提供学历证书、相关工作经验证明和投标人为其缴纳近六个月任一月社保证明的复印件并加盖公章，原件备查，每1人上述条件全部满足得2分，有1条不满足不得分，最高4分；兼职人员（至少6人）提供人员招聘方案及管理制度，能满足分包内服务要求的，得6分，否则不得分。 | 10 |
| 4.1 | 服务能力50分 | 提供完整的技术服务方案，根据供应商的技术实施方案合理性、科学性、全面性综合评定： 方案全面、科学合理、操作可行、针对性强，得18分； 方案全面，有一定合理性、可操作性、针对性的，得15分； 对于项目需求理解不透彻、整体方案不能完全贴合项目需求的，得13分； 对于项目需求理解较一般、整体方案较一般的得10分； 对于项目需求理解一般、整体方案一般的得7分； 对于项目需求理解较差、整体内容较差的得4分； 未提供方案不得分。 （注意：方案内容应与分包服务内容相适应，至少包括抽样检测、结果验证、数据分析、票证分析、小作坊技术帮扶等，可从人员配备、工作计划、服务措施、技能培训、本地服务特色等方面阐述，方案内容应详实、全面。） | 18 |
| 4.2 |  | 供应商需具备配合招标人在辖区内开展重点业态点检、技术帮扶指导等应急服务能力。根据供应商提供的应急响应和处置的操作方案，明确响应时间、人员配置、车辆保障、成效保障等内容，根据应急响应时间的快捷性、便利性，人员车辆保障的合理性、充分性，评估效果的先进性、完善性等进行评分： 响应迅速、配置合理、保障到位、评估完善的，得12分； 响应较迅速、配置较合理、保障基本到位、评估较完善的，得9分； 响应较慢、人员车辆配置及保障一般、成效保障一般的，得6分； 响应缓慢、人员车辆配置、成效保障相对较差的，得3分； 未提供方案的不得分。 | 12 |
| 4.3 |  | 根据供应商提供的售后服务方案内容、措施及承诺，从快速检测试剂的保障能力、仪器设备的维护能力、检测团队的管理能力、售后服务的响应能力等方面综合比较打分： 方案全面，科学合理，操作可行，针对性强，得12分； 方案基本全面，有一定合理性、可操作性、针对性的，得9分； 方案基本全面，合理性、可操作性、针对性欠缺的，得6分； 方案基本全面，合理性、可操作性、针对性较差的，得3分； 未提供方案不得分。 | 12 |
| 4.4 |  | 根据供应商提供的其他伴随、增值服务等优劣情况进行对比打分： 方案全面，科学合理、操作可行、针对性强，得8分； 方案基本全面，有一定合理性、可操作性、针对性的，得6分； 方案全面性、合理性、可操作性、针对性一般的，得4分； 方案全面性、合理性、可操作性、针对性较差的，得2分； 未提供方案不得分。 （其他伴随、增值服务可提供工作方案、往期案例等，作为经验佐证材料，佐证材料应有甲方对其服务评价证明材料） | 8 |
| 5 | 业绩15分 | 供应商2022年1月1日以来完成的类似项目业绩，承担过快检室(含区域快检室、农贸市场快检室)的每个业绩得2分，该项最多得15分。 （提供运维合同复印件加盖公章,及联系人、联系电话以供查验，原件备查，时间以合同签订时间为准） | 15 |
| 6 | 最终得分100分 |  |  |

说明：1、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

一、项目概况

为进一步加强和规范江北新区食品安全快速检测工作，确保食用农产品质量安全，保障人民群众身体健康，根据相关工作要求，本项目拟通过公开招标选定4家供应商，负责1年内江北新区3家区域快检室、1辆快检车和24家农贸市场快检室的食品安全检测运行维护。

服务内容包括：（1）抽样检测。对辖区内食品生产经营者、食用农产品销售者、食品小作坊生产销售的食品及高校食材开展快速检测约13万批次，其中区域快检室（含快检车）0.6万批次，农贸市场快检室12.4万批次。（2）综合服务。安排开展小作坊质量提升技术帮扶、各农贸市场票证索取情况集中管理、高校食材重点品种质量监测、重大活动食品安全保障检测等。（3）质量管理。安排对24家快检室进行每月巡查、监管快检、季度考核、人员培训等，提升工作质量。（4）增值服务。区域中心抽样辅以重点业态日常状态点检，市场快检室日常辅以市场内入场销售者经营评估，你送我检、你点我检等便民服务，食安科普进校园、进社区、进养老院、进商超等系列活动，其他需应急配合事项。

本项目预算金额389.5314万元，拟分4个分包，各分包根据市场综合情况给出指导价，投标报价以指导价为基准价，报单价，各分包总预算不得超过其最高限价。中标供应商提供一年内江北新区市场监管局食品安全快速检测服务，原则上根据各供应商中标分包分配快检任务，如遇到应急任务或专项任务等特殊任务，再视情况进行调整。

各分包具体信息如下：

| 分包 | 地点 | 项目内容 | 单价限价（元） | 数量 | 合计（元） | 分包最高总限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3家区域中心 | 重大活动保障、舆情处置、专项整治、基层执法等专项快检，监管快检 | 100元/批 | 6000批次 | 600000 | 904000 |
|  |  | 高校食堂食材重点品种监测 | 100元/批 | 8家高校*110批次 | 88000 |  |
|  |  | 快检室工作质量分析 | 150元/次 | 12月*1次/月*24家 | 43200 |  |
|  |  | 快检运维季度考核 | 1800元/家次 | 24家*4季度 | 172800 |  |
| 2 | 大厂7、沿江1家农贸市场 | 日常检测 | 21元/批 | 116*365批次 | 889140 | 997966 |
|  |  | 市场内外票证分析 | 1元/张 | 332*0.7*365张 | 84826 |  |
|  | 大厂40 | 小作坊技术帮扶 | 50元/家/月 | 40家*12月 | 24000 |  |
| 3 | 沿江3、泰山2、葛塘1、长芦1家、盘城1家农贸市场 | 日常检测 | 21元/批 | 120*365批次 | 919800 | 1000251 |
|  |  | 市场内外票证分析 | 1元/张 | 282*0.7*365张 | 72051 |  |
|  | 盘城1、葛塘8、长芦5 | 小作坊技术帮扶 | 50元/家/月 | 14家*12月 | 8400 |  |
| 4 | 泰山5、沿江2、顶山1家农贸市场 | 日常检测 | 21元/批 | 120*365批次 | 919800 | 993097 |
|  |  | 市场内外票证分析 | 1元/张 | 254*0.7*365张 | 64897 |  |
|  | 泰山11、顶山3 | 小作坊技术帮扶 | 50元/家/月 | 14家*12月 | 8400 |  |

二、服务要求

2.1 供应商快检批次要求

招标人根据本地实际及专项整治要求、季节变化等情况，可要求对快检数量和项目做适当的调整。所有检测项目所用到的检测设备、试剂、耗材及采样费、场地费、水电费等都包括在服务费用中，不再另行支付。

- 区域快检中心：服务期内开展快检约6000批次，其中结合南京市市场监管局要求定期开展监管快检常规检测突出对约420家平价店、10家商超的抽检，每季度均应覆盖抽检，每家每次抽检批次依据平价店规模应为2~5批次不等；专项抽检应围绕舆情热点、大型活动保障、基层执法、专项整治、节日保障等，适时安排快检车配合专项抽检项目开展；结合南京市市场监管局要求定期开展监管快检。对江北新区高校食品安全检测中心进行日常管理，开展高校食堂食材重点品种监测约880批次。

（2）农贸市场快检室：结合市场摊位数及新区实际确定各快检室每日检测批次，检测室应结合市场正常营业时间每日开展检测，每半月对固定摊位经营户进行一次覆盖，每月对入场销售重点品种和重点项目进行基本覆盖；每日检测品种参照生鲜蔬果、肉类水产、非法添加和其他7:1:1:1比例安排，同时农残项目中有机磷占比不得大于70%；按照要求开展“你送我检”等便民服务检测。

2.2 供应商综合管理服务要求

区域快检中心：

- （1）每季度对辖区内农贸市场快检室运维单位的人员、设备、试剂耗材、检测工作、内务和安全、文件和记录、质量控制、内部审核等管理情况进行综合考评，向招标人出具考核报告，以此作为农贸市场快检室运维单位服务质量的依据，与农贸市场快检室运维单位费用支付挂钩；

- （2）配合招标人开展新区快检工作质量控制及分析，每月对各快检室工作开展情况进行一轮覆盖分析，开展分析工作的同时，注意对各单位检测人员进行带教指导，一旦发现快检室试剂物料不平衡、检测时间逻辑不合理、票证数量登记不真实等情况应立即上报招标人，每季度末提供问题汇总表格及整改建议；

- （3）配合招标人扎口管理食品快检结果验证，有关验证工作应精心谋划、科学设计，做到程序规范、记录完整、数据真实、过程可追溯；

- （4）采样同时对生鲜店、水果店等食用农产品平价店开展日常状态点检，指导平价店落实食品安全主体责任；

- （5）配合开展食品安全宣传活动，全年开展宣传活动不低于2次（包括但不限于进校园、进社区、广场宣传等科普宣传，你送我检、你点我检等便民服务活动），统筹农贸市场快检室免费开放日活动，进一步扩大食品安全工作群众知晓率；

- （6）定期协助招标人开展风险研判交流研讨会并作汇报，指派专家或技术人员配合开展食品安全座谈；

- （7）每季度向招标人提供辖区快检工作分析报告，提出监管工作建议；

- （8）配合为其他运维单位或相关单位开展培训不少于1次，组织完善食品快检员考核题库，题库内容应包括但不限于食品快检理论基础知识、快检方法及检测依据、相关法律法规规定、食品监管基础理论知识等，用于快检员理论考核；

- （9）其他应急服务。

农贸市场快检室：

- （1）协助市场方落实食品安全主体责任，督促经营者的索证索票和进销货台账制度落实，每日收集经营者相关进货证票，并做好全品类、分类别台账整理，并按要求上传招标人指定的农产品索证索票管理系统，每季度出具票证分析工作明细表报招标人；

- （2）为招标人小作坊整治提优工作提供技术帮扶，每月对分包内所有小作坊食品安全制度落实情况、经营状态开展一轮评估，指导整改食品安全风险隐患问题，发现无证生产、登记证过期未及时更换、超范围生产经营等行为及时通报属地监管部门；

- （3）配合招标人开展食品快检结果验证，有关验证工作应精心谋划、科学设计，做到程序规范、记录完整、数据真实、过程可追溯；

- （4）配合开展食品安全宣传活动，全年开展宣传活动不低于2次（包括但不限于进校园、进社区、广场宣传等科普宣传，你送我检、你点我检等便民服务活动），为招标人有关食品安全宣传活动提供咨询或协助开展宣讲，扩大食品快检工作群众知晓率；

- （5）协助市场方严把市场准入关，指导入场销售者及时整改食品安全风险隐患问题，结合《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》《江苏省食品安全条例》等要求，配合市场方开展食品安全法律法规日常宣传等工作；

- （6）每月开展快检室工作内部自查，对自查发现问题及时整改，自查报告在快检室内留存备查；

- （7）每季度对检测人员进行至少一次检测专业技能培训，检测人员专业技能培训不少于40小时/年，服务期内根据招标人安排，配合为其他运维单位或相关单位开展培训不少于1次；

- （8）定期参与招标人组织的风险研判交流研讨会并作汇报，指派专家或技术人员配合开展食品安全座谈、研讨。

- （9）其他应急服务。

- 2.3 采样要求

（1）应采用随机方式抽取规定数量的样品，以保证样品具有代表性，数量能够满足快速检测项目对样品量的需要，抽样量原则应不少于50克，并按价支付买样费用；

（2）各农贸市场快检室对抽样、检测过程应适当录音录像，动态保存48小时，并具备数据导出功能，以便对抽样、检测过程的跟踪以及判定是否规范作依据；各区域检测中心等应规范使用采样单，详细记录被抽样单位信息、样品信息、供应商信息，便于后续进行溯源调查。

- 2.4仪器设备要求：

（1）供应商可使用快检室现有检测仪器及设备进行检测，推荐供应商自带检测仪器及设备，服务期满自带仪器设备可带走。供应商如使用快检室已有的快速检测设备，应先对该设备进行调试，直至达到相关技术标准要求；自带设备应满足现场快速检测需要及相关安全质量技术标准要求，灵敏度高，结果可靠，可对接上级部门快检系统。

（2）国家颁布新的快速检测标准或原有检测仪器不能满足检测需求时，中标供应商须承诺提供符合快速检测标准要求的检测仪器并完成快速检测工作（服务期满后，提供的仪器可带走），同时须承诺提供的检测仪器能对接上级部门快检系统。

（3）供应商负责所有使用的检测仪器设备、办公设备、检测室相关设施的故障维修与运行保障，确保所有检测仪器设备、设施及检测服务的正常运行。针对仪器设备，应提供仪器设备的调试验收、维护保养、检定校准，并形成相关记录，建立仪器设备档案的服务。

（4）按照检定和校准的相关规定，仪器设备需要检定或校准的包括：多功能食品安全检测仪、电子天平、移液器、量筒、烧杯等，要求在招标完成后进行检定或校准工作，留存台账备查。因涉及点位较多，检定和校准工作可以在项目运行后三个月内完成，检定和校准费用不再另行支付。

- 2.5 检测试剂要求

（1）国家市场监督管理总局食品安全抽检监测司食品快速检测方法数据库收录了49个快检方法，供应商所用的试剂需提供试剂生产厂家符合所收录的49个快检方法经过具有检验资质的第三方机构实验出具的评价报告，评价报告需按食药监办科[2017]43 号《食品快速检测方法评价技术规范》要求进行盲样测试或《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》载明的食品快速检测产品符合性评价程序进行评价，评价结果需符合国家食药总局快检方法要求（评价内容至少包括适用范围、灵敏度、特异性、假阳性率、假阴性率指标）。中标供应商应在中标后15个工作日内提供相应的评价报告材料、评价报告生产厂家提供的针对本项目供应商报价文件中试剂数量及价格的供货承诺和质量承诺函等给招标人确认，无法按时提供的，视为自动放弃中标资格，由分包内下一排位的供应商递补中标。

（2）中标供应商承诺服务期内无正当理由应使用（1）中所提交评价报告生产厂家生产的试剂服务本项目，保留供货协议、进货凭证（供应商自己生产的试剂提供出库证明）等材料备查，一旦发现所用试剂不是验证报告厂家生产的试剂，直接扣除本季度检测应付费用，并责令限期改正。如因特殊情况确需更换试剂的，供应商应向招标人提出申请并确保所更换试剂能够满足（1）中所述要求，提供评价报告材料等供招标人审核批准。

（3）国家颁布新的快检标准后，应保证所使用的试剂符合新的快检标准。

- 2.6检测要求

（1）严格按照有关规定和标准进行抽样和检测。

（2）承诺使用的试剂及辅助材料满足快速检测设备需要及相关技术标准要求，确保结果可靠。

（3）对于出现误差率较高的农产品、食品品种和检测项目及时检测并上报。

（4）招标人可自行或委托指定单位不定期抽查所用快速检测设备和耗材质量，因供应商使用不合格试剂等耗材造成的不良后果，由供应商负责。

（5）应索取并保留试剂生产厂家提供的有效证明，按照说明书要求保存试剂，不得使用过期试剂。

（6）配制的溶液应明确标识，注明试剂名称、配制时间、有效期等。

（7）采用适宜的方式妥善处置废弃的试剂、耗材等，因试剂（尤其是危化品、废液等）保存或处置不当造成严重后果的，由供应商负责。

（8）服务期内各中标供应商还需对总批次0.2%比例的快检结果进行实验室验证比对，以考察检测结果的准确性，比对批次应包括约10%阴性检测结果的验证，原则上按月序时开展；招标人可随时要求查看相关接样记录、检测记录、原始谱图、结果登记等材料，无法按要求或按时提供的，在当前季度考核分值中酌情扣除1~10分。

- 2.7结果处理

- （1）中标供应商应及时将检测结果通过市场公示栏、电子屏幕等方式公示，便于消费者在选购食品时参考，接受社会监督。

- （2）投标供应商在现场快检中发现确证阳性产品的，要立即将检测结果通报给市场方、招标人，并协助做好相关溯源、处置登记工作。

- （3）被抽查经营者对快检结果有异议的，四小时内申请复检的，由供应商依照法定程序抽样，作实验室定量检测，相关检测可抵扣当月快检结果验证批次。

（4）对快检确证阳性产品的经营者，供应商应在日常检测中对其进行跟踪式快检，即在接下来的2天，连续对其经营的食用农产品进行快检。

（5）同一经营者快检确证阳性或抽检不合格次数超过3次的，供应商应将其列入重点监管对象，加强对该经营者的抽检频次。一个或多个市场的同一品种食用农产品在短期内多次出现快检不合格情况的，供应商应及时报告招标人，将该品种列入重点抽检品种，加强质量安全监测。

- 2.8档案资料管理：

- 供应商在辖区范围内开展食品快检业务所形成的所有检测数据、台账资料，归我局所有，信息不经我局允许不得对外发布和使用，否则追究法律责任。供应商应同步进行检测数据物理台帐的收集、整理、归档，配合监管机关开展数据的综合分析和开发利用。快检数据除按招标人要求录入相关快检系统，应做好纸质台帐记录，按月或季度装订成册交招标人保存。

- 2.9人员要求：

- 中标供应商应为本项目至少配备1名项目负责人、指定数量的专职快检服务人员和/或兼职快检服务人员；专职快检服务人员须缴纳社保（以上内容须提供复印件留存）。快检人员每年进行相应的技术培训，对突发情况要有预案。快检服务公司应建立内部培训管理制度，定期组织开展食品安全法律法规、仪器使用与管理、法定计量单位、数据处理、质量控制及管理等方面的培训。招标人对快检服务人员工作不满意可要求供应商在3天内更换人员。供应商的专职服务人员需长期固定在南京，提供本地化服务，还需提供确定固定的储备专职专业技术人员名单，以满足招标人对服务人员的更换需求。

三、服务质量要求

- 3.1 本项目涉及的所有检验数据、评估报告只能对招标人提供，投标供应商不得自行对外公布相关的检验数据和结论性信息，不得将受委托事项再行委托其他单位实施。

- 3.2 及时并主动向招标人提供快检分析报告、考核报告，对检验、考核结果进行分析总结。自觉接受社会各界监督，协助招标人对相关举报投诉进行调查处理。

- 3.3上述项目要求的快速检测批次、检测地点、检测工作方式、检测人员数量、检测人员层次、检测项目等具体量化指标，由于客观原因，招标时无法进一步考量，仅依靠投标人在投标书中承诺或响应，从而获得中标资格，但是在项目履行时，中标人无胜任能力、降低或减少招标所要求的量化指标，导致无法满足项目需求的正常开展，招标人有权取消合约，收回预付款及相应服务款项，并收取中标人中标额的30%的违约金，同时，视情况严重程度报政府采购中心将中标人列入黑名单。

- 3.4 每季度对区域快检室、农贸市场快检室运维单位开展考核，考核办法由招标人制定实施。各单位运维考核结果与其运维费用支付挂钩。

四、服务期限

- 本项目服务期合同签订后1年。

五、供应商考核管理

- （一）考核办法

- 采购方按照《江北新区食品安全快速检测运行维护考评细则》对中标供应商进行考核。

- 考核方式

- 依据《江北新区食品安全快速检测运行维护考评细则》，按照程序规范、公平公正的原则开展考核，每季度进行一次全覆盖考评打分，采取例行考评和飞行考评相结合的方式，按序时进度组织开展，每月至少覆盖底数的40%。结合日常监管情况，对各中标供应商的检测服务、综合管理服务、增值服务及检测人员等进行考核评价。

- 结果应用

（1）快检室季度考核成绩。各检测室考核成绩与该检测室季度费用支付挂钩，当前考核成绩低于95分但不低于90分的，实际支付费用按95%折扣支付；当前考核成绩低于90分但不低于85分的，实际支付费用按90%折扣支付；当前考核成绩低于85分但不低于80分的，实际支付费用按85%折扣支付；考核成绩低于80分的，实际支付费用按80%折扣支付，连续两次低于80分的，暂停任务分配。

1）考核成绩≥95分，实际支付检测费用=∑（中标价 x 按要求完成批次数）；

2）90分≤考核成绩＜95分，实际支付费用=∑（中标价 x 按要求完成批次数）x 95%；

3）85分≤考核成绩＜90分，实际支付费用=∑（中标价 x 按要求完成批次数）x 90%。

4）80分≤考核成绩＜85分，实际支付费用=∑（中标价 x 按要求完成批次数）x 85%。

5）考核成绩＜80分，实际支付费用=∑（中标价 x 按要求完成批次数）x 80%。

各运维单位负责运维的所有快检室的实际支付费用求和得到该运维单位的季度运维总费用。综合服务项目费用据实结算。

（2）季度考核分值。各供应商的季度考核分值由其运行维护的所有快检室的季度考考核成绩计算平均分得出，并按季度分值进行季度排名。

（3）年度考核分值。各供应商的年度考核分值由季度考核分值计算平均分得出，并根据考核分值确定年度综合评价结果，分为优秀（95分及以上）、良好（90~95分）、中等（85~90分）、合格（80~85分）、不合格（80分以下）五个等次。年度综合考核评价结果作为下一年度合同签订的重要参考。

- 六、付款方式

- （1）本项目按季度下发任务，待季度任务完成后，按季度考核成绩据实核算后支付。

- （2）快速检测单位需按照招标人要求，依据招标人任务委托书等提出付款申请。招标人在收到快速检测单位的工作量清单和本次检测项目的费用结算单后进行审核，审核结果通知快速检测单位，快速检测单位根据审核结果开具正式发票。招标人在快速检测单位提供正式发票20个工作日内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续，收到拨付资金后及时支付抽检单位，因故无法按时支付费用的，招标人应及时告知快速检测单位原因。

（3）服务期内的合同价款结算，以实际发生数量结合供应商投标所报单价以及各季度考核成绩据实核算。

- 七、报价说明

（1）投标报价以各分包服务清单给出的单价指导价为基准价，报单价，各分包总预算不得超过其最高限价。

（2）报价包含本项目所需的服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于样品购置费、检测费、实验室及检测设备使用费用、耗材、各种税费、利润、税金、人员工资（含各类保险、加班费、交通费、过节费等所有与人员相关费用）、培训及合同包含的所有风险、责任、以及招标人项目预算已包含的项目论证、评审等各项相关费用。报价还包含采购代理服务费用。除另有约定外，中标后采购方仅按中标价格结算支付采购资金，不再另行支付任何费用。

（3）供应商投标前应进行充分考虑各种风险，中标后在合同履约期内，不得以任何理由要求对其投标报价、费用名目、人员数量、人员质量、服务内容、服务条件、服务质量等进行降低要求、变更要求或拒绝服务。

- 第五章 主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

| 招标人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市木子顺工程项目管理有限公司的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见招标文件及乙方响应性文件等。

服务期：本项目服务期合同签订后1年。

第二条 合同价款

服务期内的合同价款结算，以实际发生数量结合供应商投标所报单价、各任务周期考核成绩据实核算。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同中全部服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权的起诉或索赔。一旦出现侵权起诉或索赔，由乙方负责抗辩，并承担甲方维权产生的诉讼费、律师费、差旅费等，给甲方造成其他损失的，全部由乙方承担。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。如合同实际履行中，国家法律法规、相应的标准规范等作出更严格的限制，乙方应根据变更后的对应要求提供检测服务，如国家法律法规、相应的标准规范作出更加宽松的变化，甲方有权利要求乙方按照本合同约定时的相关标准要求乙方提供服务。

第六条 供应商考核管理

- 考核办法

- 招标人按照《江北新区食品安全快速检测运行维护考评细则》对中标供应商进行考核。

- 考核方式

- 依据《江北新区食品安全快速检测运行维护考评细则》，按照程序规范、公平公正的原则开展考核，每季度进行一次全覆盖考评打分，采取例行考评和飞行考评相结合的方式，按序时进度组织开展，每月至少覆盖底数的40%。结合日常监管情况，对各中标供应商的检测服务、综合管理服务、增值服务及检测人员等进行考核评价。

3、考核结果应用

（1）快检室季度考核成绩。各检测室考核成绩与该检测室季度费用支付挂钩，当前考核成绩低于95分但不低于90分的，实际支付费用按95%折扣支付；当前考核成绩低于90分但不低于85分的，实际支付费用按90%折扣支付；当前考核成绩低于85分但不低于80分的，实际支付费用按85%折扣支付；考核成绩低于80分的，实际支付费用按80%折扣支付，连续两次低于80分的，暂停任务分配。

1）考核成绩≥95分，实际支付检测费用=∑（中标价 x 按要求完成批次数）；

2）90分≤考核成绩＜95分，实际支付费用=∑（中标价 x 按要求完成批次数）x 95%；

3）85分≤考核成绩＜90分，实际支付费用=∑（中标价 x 按要求完成批次数）x 90%。

4）80分≤考核成绩＜85分，实际支付费用=∑（中标价 x 按要求完成批次数）x 85%。

5）考核成绩＜80分，实际支付费用=∑（中标价 x 按要求完成批次数）x 80%。

各运维单位负责运维的所有快检室的实际支付费用求和得到该运维单位的季度运维总费用。综合服务项目费用据实结算。

（2）季度考核分值。各供应商的季度考核分值由其运行维护的所有快检室的季度考考核成绩计算平均分得出，并按季度分值进行季度排名。

（3）年度考核分值。各供应商的年度考核分值由季度考核分值计算平均分得出，并根据考核分值确定年度综合评价结果，分为优秀（95分及以上）、良好（90~95分）、中等（85~90分）、合格（80~85分）、不合格（80分以下）五个等次。年度综合考核评价结果作为下一年度合同签订的重要参考。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方付款前，乙方应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。由于乙方未足额缴纳应缴税款和开具发票不真实、不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失，由乙方承担。

3、付款方式：

- （1）本项目原则上按季度下发任务，待季度任务完成后，按季度考核成绩据实核算后支付。

- （2）快速检测单位需按照招标人要求，依据招标人任务委托书等提出付款申请。招标人在收到快速检测单位的工作量清单和本次检测项目的费用结算单后进行审核，审核结果通知快速检测单位，快速检测单位根据审核结果开具正式发票。招标人在快速检测单位提供正式发票20个工作日内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续，收到拨付资金后及时支付抽检单位，因故无法按时支付费用的，招标人应及时告知快速检测单位原因。

（3）服务期内的合同价款结算，以实际发生数量结合供应商投标所报单价以及各季度考核成绩据实核算。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价（未发生实际结算的可根据已统计数据）的5%违约金。

2、甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，经乙方申请，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能按本合同约定、招标文件要求、乙方投标文件的响应承诺交付对应服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，若发生该违约行为时合同总价无法确定，可按照已结算（未发生实际结算的可根据已统计数据）合同价款确定计算违约金基数。

4、乙方逾期完成甲方要求的服务，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金，若发生该违约行为时合同总额无法确定，可按照已结算（未发生实际结算的可根据已统计数据）合同价款确定计算违约金基数。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7、合同履行期限内，如乙方两个季度考核分数低于80分，则甲方有权解除本合同，乙方还应向甲方支付不高于合同总价20%的赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市木子顺工程项目管理有限公司组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签字盖章之日起生效，合同履行期限为自合同签订生效之日起1年。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

采购包号：

供应商：                              （加盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年     月      日

目录

请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京江北新区管理委员会市场监督管理局

南京市木子顺咨询有限公司

根据贵方           （项目名称）           （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商         （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们所投采购包为         。

3、本项目交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动、维护等工作，交付招标人验收。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向招标人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

9、我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京江北新区管理委员会市场监督管理局

南京市木子顺咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的            （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              （项目名称），           （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年     月     日签字生效，特此声明。

单位名称：（加盖电子公章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：     年    月     日

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表格式和分项报价表

开标一览表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 报价总价 | 小写： （元） |
| --- | --- |
| 服务期 | 自合同签订之日起一年。 |
| 我方为 | ¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”） |
| 说明： 1、开标一览表不得修改，否则造成投标文件无法上传，供应商自负。 2、如有多个采购包，供应商投任何一个采购包，都需单独填写开标一览表。 3、本次投标报价以各分包服务清单给出的单价指导价为基准价，必须在分项报价表中报出单价，且各单价不得超过单价限价，各分包总预算不得超过其最高限价，供应商根据所报单价结合招标文件数量计算出总价。 4、未注明小微企业的，不享受价格扣除。 |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

- 分项报价表格式（各供应商根据所参与投标采购包进行分项报价，例如：供应商只投分包1，只需填写分包1的分项报价，其余分包可不填写）

| 分包 | 地点 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 分包合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3家区域中心 | 重大活动保障、舆情处置、专项整治、基层执法等专项快检，监管快检 | 元/批 | 6000批次 |  |  |
|  |  | 高校食堂食材重点品种监测 | 元/批 | 8家高校*110批次 |  |  |
|  |  | 快检室工作质量分析 | 元/次 | 12月*1次/月*24家 |  |  |
|  |  | 快检运维季度考核 | 元/家次 | 24家*4季度 |  |  |
| 2 | 大厂7、沿江1家农贸市场 | 日常检测 | 元/批 | 116*365批次 |  |  |
|  |  | 市场内外票证分析 | 元/张 | 332*0.7*365张 |  |  |
|  | 大厂40 | 小作坊技术帮扶 | 元/家/月 | 40家*12月 |  |  |
| 3 | 沿江3、泰山2、葛塘1、长芦1家、盘城1家农贸市场 | 日常检测 | 元/批 | 120*365批次 |  |  |
|  |  | 市场内外票证分析 | 元/张 | 282*0.7*365张 |  |  |
|  | 盘城1、葛塘8、长芦5 | 小作坊技术帮扶 | 元/家/月 | 14家*12月 |  |  |
| 4 | 泰山5、沿江2、顶山1家农贸市场 | 日常检测 | 元/批 | 120*365批次 |  |  |
|  |  | 市场内外票证分析 | 元/张 | 254*0.7*365张 |  |  |
|  | 泰山11、顶山3 | 小作坊技术帮扶 | 元/家/月 | 14家*12月 |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

附件四、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求提供的技术或服务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1、供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2、如果行数不够，请自行增加。

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2、如果行数不够，请自行增加。

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 专业 | 职称 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

附件八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订标段意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京江北新区管理委员会市场监督管理局

南京市木子顺咨询有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：  年  月  日

附件十一、特定资格资信证明文件

附件十二、《南京市政府采购供应商信用记录表》（网站在线打印）

附件十三、书面承诺书，加盖电子公章，格式自拟，内容应完全响应招标文件要求

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

招标人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。