# 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320113-JHRA-C2025-0026 项目名称：栖霞区2026年排水管理技术服务

捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

二零二五年十一月

- 竞争性磋商邀请

捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司（以下简称“招标代理机构”）受南京市栖霞区水务局（ 以下简称“采购人”）的委托，就栖霞区2026年排水管理技术服务（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加报价和磋商。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320113-JHRA-C2025-0026

项目名称：栖霞区2026年排水管理技术服务

采购预算金额（最高限价）：130万元

采购需求：栖霞区2026年排水管理技术服务，排水户排水设施排查、临排工地排水设施排查、排水户水质抽查检测、排水户排水管网排查。

合同履行期限：365日历天。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、投标供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需要满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3、采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：无。

三、获取磋商采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网（苏彩云）系统

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月15日 9:30 （北京时间）

地点：（1）提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（“苏采云”）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），（2）开标地点：“苏采云”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2. 供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见“苏采云”系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

4. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按磋商文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：南京市栖霞区水务局

采购单位联系人：陈工

联系电话：025-85563817

招标代理机构：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司(盖章)

代理机构地址：南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿大厦13楼

代理机构联系人：孙成

代理机构联系电话：13813960567

# 第二章  竞争性磋商须知

## 一、总 则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10% (施工为5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格(施工为5%)扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不接受联合体投标）

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单磋商文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

## 二、磋商响应文件编制

4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

4.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

4.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。

4.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

5、磋商响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★分项报价表；

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）供应商业绩一览表

（3）项目实施方案；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.6 磋商响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《报价表》、《分项报价表》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的最高限价，超过磋商文件规定的最高限价 的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

5.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

6、磋商费用

6.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.2本次采购代理服务费及评审费：招标代理费11000元，由中标人支付（以上费用不包含评委费，评委费另行支付，不开具发票），请供应商在投标报价时自行考虑上述费用。

## 三、磋商响应文件的递交

7、磋商响应文件的签署、密封和递交

7.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

7.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.3条规定做无效投标处理。

8、响应文件的解密

8.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

8.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件解密不成功的，做无效投标处理。

9、响应文件的修改和撤回

9.1 响应文件的撤回

9.1.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

9.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

9.2 响应文件的修改

9.2.1 供应商可在投标截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

9.2.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

9.3 在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

10、诚实信用

10.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

10.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

## 四、磋商

11、磋商组织

11.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

11.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

11.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

12、评审过程的保密与公正

12.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

12.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

12.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

13、评审过程中的澄清

13.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

13.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

13.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

五、响应文件的审查

14.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

14.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

14.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

14.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

14.3 未实质性响应磋商文件的情形

14.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

14.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

14.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

14.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

14.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

14.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

14.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

14.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

14.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

14.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

14.3.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

14.3.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

14.3.13 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

14.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

14.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

14.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

15、磋商程序及评审方法和评审标准

15.1 磋商程序

15.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

15.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、采购要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

15.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

15.2 评审方法和评审标准

15.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

15.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章。

15.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

六、成交

16、确定成交单位

16.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

16.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

16.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

16.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

16.4.1 提供虚假材料谋取成交。

16.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

16.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

16.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

16.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

16.4.6 将合同标的转包。

17、成交通知书

17.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

17.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

18、签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

18.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

18.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

18.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、询问、质疑、投诉和诚实信用

19、询问

19.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20、质疑

20.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构处。

20.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

20.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

20.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21、投诉

21.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

22、诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

22.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

23.违约风险及处罚

除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

第三章  评分办法与标准

本次招标采用综合评分法。综合评分法是指磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。具体评标细则如下：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商申请人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 |
| 2 | 方案 （51分） | 重点、难点分析，从片区管网排查、排水设施运行规范、排水技术工艺及方法的规范性、完整性、先进性、针对性、透彻程度等情况等进行综合评分。方案合理完整得17-15分，方案基本完整得14-12分，方案一般得11-9分，方案差8-6得，没有不得分。 | 17 |
|  |  | 根据磋商申请人工作进度计划的合理性，可操作性进行评分。对进度计划安排科学、合理，结合项目需求针对性强、保证措施完善进行综合评分。方案合理完整得17-15分，方案基本完整得14-12分，方案一般得11-9分，方案差8-6得，没有不得分。 | 17 |
|  |  | 根据质量保障体系、安全保障体系、保密控制体系针对性、合理性、可操作性等进行综合评分。方案合理完整得17-15分，方案基本完整得14-12分，方案一般得11-9分，方案差8-6得，没有不得分。 | 17 |
| 3 | 项目负责人、技术负责人及设备情况（24分） | 拟投入本项目负责人具有中级及以上职称得3分，同时具有城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书加2分，最高得5分； （提供证书复印件加盖供应商公章，须提供职称证书及提供社保机构出具的近半年内至少1个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料，加盖公章；提供的证明材料须能反映相关内容，否则视为未提供）。 | 5 |
|  |  | 拟投入本技术负责人具有中级及以上职称得3分，同时具有城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书加2分，最高得5分； （提供证书复印件加盖供应商公章，须提供职称证书及提供社保机构出具投标截止日起算近半年内至少1个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料，加盖公章；提供的证明材料须能反映相关内容，否则视为未提供）。 | 5 |
|  |  | （1）每投入一台管道检测机器人得4分，最高得4分； （2）每投入一台潜望镜得2分，最高得4分； （3）每投入一台有毒有害气体检测仪器得2分，最高得4分； （4）每投入一辆作业车辆得1分，最高得2分； （投入设备须提供设备仪器购买发票复印件加盖供应商公章，车辆提供行驶证复印件加盖供应商公章；） | 14 |
| 4 | 业绩 （9分） | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有的类似业绩，每提供一个得3分，最多9分。（提供合同复印件、中标通知书加盖公章，否则不得分） | 9 |
| 5 | 研发能力 （6分） | 供应商具有水环境相关类计算机软件著作权证书的每项得2分，满分6分。 （提供证书复印件加盖供应商公章） | 6 |

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

第四章 采购需求

一、项目名称：栖霞区2026年排水管理技术服务

二、项目背景：

为落实长效管理,巩固水环境攻坚整治成果，加强污水源头管控工作，进一步强化工业、医疗、餐饮、车辆清洗、非居住商业综合体等排水户治理工作，全面规范排水户排水行为，对栖霞区辖区内已发放排水证用户及未发放排水许可进行查检和现场勘查，主要工作内容为现场勘查、巡查监管、排水户水质抽查检测，以确保排水许可证办理过程事前、事中、事后管理，具体费用按中标单价乘以经甲方确认的工作量结算。

三、管养范围：

栖霞区2026年排水管理技术服务，排水户排水设施排查、临排工地排水设施排查、排水户水质抽查检测、排水户排水管网排查。

四、时间要求：

合同签订后，365天内完成磋商人指定内容。

五、付款方式：

合同签订、乙方进场后支付合同金额的30%；

完成合同范围内全部工程内容且提交过程资料后，经过甲方验收后支付至合同金额的80%；

剩余款项待甲方确认年工程量乘以中标单价后一次性付清。

六、服务要求：

投标人应通过对工作量的综合分析，提出合理的仪器配备方案，并应保证数据质量及工程进度符合宁水发〔2025〕162号文《关于印发《南京市排水户分级分类管理办法(试行)》的通知》。

七、服务承诺：

投标人须承诺：

（1）中标人在项目实施过程中完全响应采购人在项目范围内的需求及要求。

（2）中标人应在规定时间内保质保量完成任务，对成果数据提供终身质保，并终身负责。

（3）中标人应以安全第一的原则完成任务，如出现人员伤亡、安全事故等问题，中标人承担全部责任。

（4）中标人应对项目实施期间严格遵守相关保密规定，并在项目成果移交、验收完成后一个月内销毁全部项目数据。

（5）中标人交付成果所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任全部由中标人承担，与采购人无关。侵权造成的所有相关费用，均由中标人支付，保证不伤害采购人的利益。

（6）投标人应建立专门人员的服务队伍，人员确定10天内不得以任何理由进行人员变更与缩减。如需变更的，应提前3天以书面形式征得采购人同意,总变更人数比例不得高于20%；本项目任务专职人员，不得兼职于其他项目。

（7）项目实施过程中，中标人应积极配合采购人各相关项目，确保数据的统一集中管理。

对以上服务要求投标人须以承诺书的形式作出实际承诺，若无法提供则视为不能满足采购人的服务要求。

八、免费成果维护期

免费成果维护期7天，项目验收后7天内中标人须免费提供成果维护。

九、现场踏勘

采购人不统一组织投标人踏勘现场，投标人可自行踏勘现场，所发生费用由投标人自行承担。

十、违约责任

1、如因中标人自身原因，未在采购人规定时间内完成指定任务，采购人有权按照实际工作量进行合同金额的支付，并要求中标人继续完成剩余的工作量，且采购人保持对中标单位追责的权利。

2、中标人应就一切有意无意泄露因执行本项目所知悉的关于与本项目有关的行为向采购人承担损害赔偿责任。赔偿金包括一切直接、间接损失及由此而支出的费用（包括但不限于律师费、鉴定费、诉讼费、调查取证费、差旅费）

第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

项目名称：   栖霞区2026年排水管理技术服务

使用单位：       南京市栖霞区水务局

供货单位：

签订日期：         年    月    日

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）南京市栖霞区水务局 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地：江苏省南京市栖霞区文苑路118号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市政府采购网的磋商结果签订本合同。

第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列产品，服务内容详见乙方投标文件。

第二条合同总价款本合同总价款为人民币     元 （大写:    万元整），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条组成本合同的有关文件

磋商文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条权利保证

乙方应保证为甲方提供产品和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后365天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用等。

第七条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，每次付款前，乙方应先向甲方开具发票，甲方在收到乙方发票后10个工作日内向乙方付款，如因乙方未按时开票导致甲方付款延期的责任由乙方自行承担。

3、付款方式：

合同签订、乙方进场后支付合同金额的30%；

完成合同范围内全部工程内容且提交过程资料后，经过甲方验收后支付至合同金额的80%；

剩余款项待甲方确认实际年工程量乘以中标单价后一次性付清。

第八条违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的产品和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7、乙方如因工作失误造成有效投诉或排水监管工作缺失（如考核扣分、断面污染等），应立即改正。甲方有权视情节轻重，给予乙方500-2000元的处罚(一事一罚)，款项在当年项目结算金额中扣除（详见附件）。

8、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规，现场发生的所有安全事故由乙方承担其责任。

9、乙方需要更换人员的，应提前14天书面通知甲方，征得甲方书面同意。

10、乙方在巡查和工作过程中发生的一切安全事故，甲方不承担任何责任。

第九条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市栖霞区水务局组织的政府采购活动。

第十条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条争议的解决

1、因产品的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，贰份报送政府采购监督管理等部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

附件：

相关考核要求

一、安全管理

安全管理目标：杜绝伤亡事故；全员安全教育、三级教育率100%。

安全管理制度：安全检查制度、安全教育制度、规范安全技术措施。

二、进度管理

严格按照进度计划执行，保证项目按照招标文件要求时间完成执行，保证项目按照招标文件要求时间完成执行，保证项目按照招标文件要求时间完成件要求提交成果资料后通过采购人验收,在合同签订后，365日历天内完成磋商人指定内容。

考核要求如下：

| 序号 | 主要工作内容 | 考核措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自接受任务后立即制定工作分工，单个片区1个工作日完成所有外业核查工作并填写详实的工作勘查记录，1个工作日内完成上报。 | 未达标准每项扣200元 |
| 2 | 若中标与甲方对接获取本次片区已办理排水许可证的清单，根据地点分布情况，3个工作日内编制合理切实可行的巡查计划，计划包括工作人员、车辆安排，表格记录格式等样板报甲方审批后实施。 | 未达标准每项扣200元 |
| 3 | 若中标与甲方对接获取本次片区办理临时排水许可的在建工地清单，根据地点分布情况，3个工作日内编制合理切实可行的巡查计划，包括人员、车辆安排，表格记录格式等样板报甲方审批后实施。 | 未达标准每项扣200元 |
| 4 | 若中标与甲方对接获取本次片区重点排水户清单，根据地点分布情况，3个工作日内编制合理切实可行的水质监测计划报甲方审批后实施，其中单个片区1个工作日外业采样，7个工作日完成检测工作，1个工作日完成报告编制打印签发。 | 未达标准每项扣200元 |
| 5 | 巡查团队人员配置须符合合同约定，配备巡查用车辆满足要求，且用于巡查工作。 | 未达标准每项扣200元 |
| 6 | 乙方通过审核的排水户办证材料因把关不严等原因，甲方查实存在明显错误。 | 未达标准每项扣200元 |
| 7 | 巡查人员配备相对稳定，在更换工作人员前书面申请征得甲方同意。 | 未达标准每项扣500元 |
| 8 | 巡查日报、周报和月报内容具备完整性和真实性，按甲方要求做好总结、报告等文字台账资料。 | 未达标准每项扣500元 |
| 9 | 被所巡查的工程项目方投诉，且不良行为经查证属实。 | 教育或清退相关人员，且每次扣2000元 |
| 10 | 违反廉政约定，利用职权谋取任何不当利益，经查证属实。 | 清退相关人员，且每次扣3000元 |
| 11 | 因巡查监管不到位，被区级以上部门检查督查通报或被媒体曝光。 | 被区级部门通报的，每次扣200元； 被市级以上部门通报的，每次扣500元； 被媒体曝光的 ，每次扣500元； |
| 12 | 未完成其它指令性任务。 | 未达标准每项扣2000元 |

三、人员、主要设备管理

服务人员不少于6人，包括项目负责人1人，项目小组成员不少于5人。

汽车不少于2辆， CCTV潜望镜设备不少于2台， GPS设备不少于2台。

四、售后管理

建立售后服务体系，建立相应的管理制度，主动服务客户，回访客户，调查顾客满意度，处理顾客投诉。

第六章 附  件

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：栖霞区2026年排水管理技术服务

投标人名称：

日     期： 年 月 日

目录一、投标申请及声明格式

# 磋商申请及声明

# 致：南京市栖霞区水务局

根据贵方                                   （项目名称）             （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的投标报价为（小写）            元人民币（大写：）；

3、本项目服务时间：365天。

项目负责人为：

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人：                 （盖章）

授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

目录二、投标申请及声明格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加栖霞区2026年排水管理技术服务采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

栖霞区2026年排水管理技术服务，属于建筑工程；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

目录三、法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权委托书

# 南京市栖霞区水务局：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字或盖章：

日期：年月日

目录四、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 *次数 |  | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 临排工地 | 临排工地排水管网及设施排查 | 户次 | 25*12 |  |  |  | 对片区办理临时排水许可的在建工地的排水设施布置、沉淀池规格积淤情况、生活区雨污分流建设情况、化粪池规格积淤、隔油池规格积淤等进行日常技术排查，必要时携带相关排查检测仪器进行专业技术指导，每户每月1次，每年12次/户。 |
|  |  | 商业综合体、纳管核查 | 户次 | 10*2 |  |  |  | 对片区内建设工地排水纳管进行现场核查。重点查看现场与规划核准图是否一致，检查雨污管道有无混接现象,管道及井室是否有3、4级缺陷。每户2次。 |
| 2 | 排水户 | 新办排水户管网及设施现场核查 | 户 | 290 |  |  |  | 对片区初次办理排水许可的排水户现场排水设施、管网、雨污分流情况进行技术排查，绘制排水示意图，必要时携带相关排查检测仪器进行专业技术分析。 |
|  |  | 已办证排水户管网及设施日常抽查 | 户 | 800 |  |  |  | 对片区办理正式排水许可排水户的排水设施、管网、雨污分流情况日常技术排查，必要时携带相关排查检测仪器进行专业技术分析，每年2次/户。并按照《南京市排水户分级分类标准》进行排水户类别划分。 |
|  |  | 按南京市分级分类要求全覆盖一轮摸排 | 户 | 4000 |  |  |  | 对片区未办证排水户进行1次全覆盖摸底巡查，并按照《南京市排水户分级分类标准》进行排水户类别划分。 |
| 3 | 应急指令性协查 |  | 户次 | 20 |  |  |  | 根据上级部门下发的管理要求或信访工单投诉，进行协查 |
|  |  |  | 户次 | 64 |  |  |  | 2026年市级随机抽查 |
| 4 | 水质检测 |  | 户次 | 20 |  |  |  | 对全区重点排水户进行水质检测，每年2次，每次抽查10%，共抽查20% |

投标人名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录五、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 投标响应 |  | 是否偏离 |

说明：

如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                  （盖章）

目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 是否偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                  （盖章）

目录七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（章）

说明：

请同时提供以上人员的身份证、相关专业、职称或执业资格等证明材料。

目录八、投标人项目业绩情况表

投标人项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称:（盖章）

法人代表或授权代表签字：日期年月日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

目录九、实施方案

由供应商根据磋商文件内容要求及评标标准内容自行编写，详尽、完整、易于理解。

目录十、服务承诺

由供应商根据磋商文件内容要求及评标标准内容自行编写，详尽、完整、易于理解。

目录十一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》在线打印