招标文件

项目名称：滨海县妇幼保健院妇孺国医堂建设项目

项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-0030

滨海县妇幼保健院

盐城载鑫项目管理咨询有限公司

2025年10月

总 目 录

- 第一章招标公告

- 第二章供应商须知

- 第三章合同文本

- 第四章采购需求

- 第五章评标方法与评标标准

- 第六章投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

滨海县妇幼保健院妇孺国医堂建设项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年11月3日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-0030

2.项目名称：滨海县妇幼保健院妇孺国医堂建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：206.38万元（其中包件一预算金额为157.5万元，包件二预算金额为48.88万元）

5.最高限价：206.38万元（其中包件一限价为157.5万元，包件二限价为48.88万元）

6.包件划分：本项目共两个包件，投标单位可投其中一个或两个包件,也可以中一个包件或两个包件。

7.采购需求：（包件一采购医疗设备等，包件二采购医疗家具及文化墙等）包括货物（含相关附配件、软件）的采购、包装、运输、安装、调试、培训、验收、免费质量保修期内维保、售后服务等。具体货物名称、数量及技术参数需求等。

8.每包件合同履行期限：签订合同后为20日历天内完成供货、安装、调试。

9.每包件免费质量保修期：三年（以验收合格时间为准）。

10.每包件质量（服务）标准：合格。

11.每包件项目地点(交货地点)：滨海县妇幼保健院（以采购人的具体要求为准）。

12.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

13.核心产品：包件一：数字化督脉熏蒸床、医用红外热成像仪、中医经络检测仪；包件二：水性漆桌。

二、每包件申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应提供中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目包件一的特定资格要求：

3.1根据投标产品类别，投标人具有所有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

3.2根据投标产品类别，提供所有所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

4.本项目包件二的特定资格要求：无

三、每包件获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、每包件提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年11月3日15时00分00秒（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注滨海县妇幼保健院在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

- 名称：滨海县妇幼保健院

- 地址：滨海县海滨大道299号

联系方式：18036339414

2.采购代理机构信息

- 名称：盐城载鑫项目管理咨询有限公司

- 地址：盐城市滨海县港城路358号华芳国际花园3号楼202室

- 联系方式：13770130866

3.项目联系方式

- 项目联系人：张先生、南女士

- 电话：18036339414、13770130866

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、每包件招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、每包件投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.2.1价格一律以人民币计算；

12.2.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终确定中标人，总价将包干，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

12.3本项目包件一招标代理服务费参照苏招协【2022】002号文招标代理费取费执行标准*折扣率50%收取，包件二招标代理服务费按照4500元收取。由中标单位代为支付给采购代理机构，中标人应在领取中标通知书前缴纳。

12.4供应商根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.5中标人如果未能按合同、招标投标文件履约的，终止合同，履约保证金不予退还，并不支付售后服务期间的所有费用。采购人有权终止合同的履行，中标人应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给采购人及第三人带来的相应损失。

12.6由供应商自行根据采购人提供的招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求的报价格式进行报价。中标后，执行其投标报价金额，其在招标范围内的漏项或缺项部分视为已包含在其投标总价中，结算时除变更外，一律不预调整中标价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

12.7现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 每包件投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

- 17.1电子投标文件的递交

- 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止时间

- 18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、每包件开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、每包件定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、每包件授予合同

30.签订合同

30.1采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起十五日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

30.2中标人无正当理由未在规定时间内（《中标通知书》发出之日起十五日内）与采购人签订合同的，采购人有权取消投标人中标资格，监管部门将对其依法处理。

30.3招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.4签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.5中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

30.6招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.7签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.每包件政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8每包件履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33.1中标供应商在签订合同前，须向采购人交纳履约保证金（履约保证金的数额为合同金额的10%，以现金转账、支票、汇票、本票或者银行保函形式提交），履约保证金必须交至采购人指定账户。如是开具保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合采购人要求。如中标人在收到中标通知书后10日内未按上述要求交付履约保证金，采购人有权单方取消投标人中标资格。对AA评级及以上政府采购供应商，可按合同金额的5%比例缴纳履约保证金。

33.2合同履行结束后，采购人应及时退还交纳的履约保证金。

33.3履约保证金的退还：

方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格后，且采购人收到中标人出具的发票。

33.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

33.5预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，在采购人支付预付款前，中标人必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保采购人的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 每包件合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

一、产品内容

1.1产品名称：

1.2型号规格：

1.3数量（单位）：

1.4质量要求:

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：__________________圆（￥_________元）人民币。

2.2本合同金额包括但不限于：货物本身、场所改造、安装调试、运输、培训、人工、服务、税金、相关辅助设施以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

七、履约保证金

7.1中标供应商在签订合同前，须向采购人交纳履约保证金（履约保证金的数额为合同金额的10%，以现金转账、支票、汇票、本票或者银行保函形式提交），履约保证金必须交至采购人指定账户。如是开具保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合采购人要求。如中标人在收到中标通知书后10日内未按上述要求交付履约保证金，采购人有权单方取消投标人中标资格。对AA评级及以上政府采购供应商，可按合同金额的5%比例缴纳履约保证金。

7.2合同履行结束后，采购人应及时退还交纳的履约保证金。

7.3履约保证金的退还：

方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格后，且采购人收到中标人出具的发票。

7.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

八、每包件质保期

8.1质保期（自交货验收合格之日起计）：根据采购文件具体需求

九、每包件合同履行期限、交货方式及交货地点

9.1合同履行期限：签订合同后为20日历天内完成供货、安装、调试。

9.2交货方式：送货上门

9.3交货地点：滨海县妇幼保健院（具体放置位置由甲方指定地点）

十、每包件货款支付

1.预付款支付时间：合同签订后7日内，预付款支付比例：合同金额的30%，（中标人须提供合同总价30%的预付款银行保函）。

2.尾款支付时间：中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试且经甲方验收合格后付至合同价的85%，验收合格满一年后付至合同价的90%，验收合格满二年后付至合同价的95%，余款在验收合格满三年后一次性按合同价结清。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如成交供应商未按上述要求在签订合同前15日内未提供银行保函，则视为成交供应商无条件放弃预付款。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__24__小时内到达甲方现场，并在48小时内解决质量及故障问题。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担所产生的一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为根据招投标文件要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的货物，乙方应提供终生维修（除甲方不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

12.6售后服务：乙方须按招标文件要求和投标文件的承诺执行。

12.7成交供应商提供的货物及服务必须按照采购人要求接入医院HIS系统或其他数据接入及提取系统，上述接入费用由成交供应商承担。招标人需将其他系统接入本次招标的货物及服务时，成交供应商应免费配合接入，不得收取任何费用。如成交供应商未能按上述需求免费接入对应系统或开放数据端口，则视为成交供应商违约，由采购人自行接入，采购人有权扣除所有货款。

12.8成交供应商投标前须自行勘察现场，如设备安装运行需涉及基建、暖通等前期改造，则相关一切费用均有成交供应商自行承担，并包含在投标报价中，采购人不再另外支付。如因基建、暖通等改造导致工期延误，则视为成交供应商违约，相关违约责任由成交供应商承担，采购人有权扣除合同金额的10%作为合同违约金。

十三、货物验收

13.1甲方对乙方提供的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收，不满足要求或标准的不予验收。

13.2乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术依据，清单应随货物交付甲方。

13.3对技术复杂的货物，甲方可请具有资质的专业检测机构参与验收与检测，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在验收合格交付甲方前所发生的所有风险由乙方承担。

十五、违约责任

15.1逾期责任及违约金支付

1.任一单项货物逾期交付的，乙方应按每项的货物延期天数向甲方支付2000元/天的违约金。

2.合同中任一单项货物供货逾期超过30个日历天的，视为乙方严重违约，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付项目中标金额20%的违约金。

3.违约金的支付

①违约金从履约保证金中扣除；

②违约金超过履约保证金部分由应付货款中扣除；

③违约金超过应付货款的差额部分，乙方须支付差额部分，乙方拒绝支付的，甲方可向法院起诉要求乙方支付。

15.2乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物且视为乙方逾期交货，若因此产生的违约责任按照15.1条款执行。

15.3质保期若设备发生故障时，出现以下情况：

1.乙方未在1小时内做出电话响应或8小时内到达现场；一般故障4小时内解决；重大故障24小时内解决；如在48小时内无法排除故障的，须免费提供原厂同等配置的备用货物以保证招标人货物的正常运行。若未能在规定的时间内进行响应和解决货物故障的，招标人有权自行处理，所产生的费用和风险由中标人承担，其费用在合同款中扣除。直至扣除全部尾款。

2.乙方在质保过程中若造成甲方设备或任一固定资产、人员等损坏或损伤，乙方应承担全部赔偿责任，甲方有权扣除损坏或损伤对应金额的履约保证金或尾款。

3.乙方未能按照甲方需求定期提供设备巡检及保养的，甲方有权按合同总额*5%/次对乙方予以扣罚违约金。

4.如乙方更换的设备配件非原厂全新适配件，甲方有权按合同总额*20%/次对乙方予以扣罚并终止合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，甲方有权选择终止合同或继续履行合同。

十七、解决争议的方法

双方在执行合同中所发生的一切争议，可通过协商解决，并签订补充协议。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十八、其他

18.1本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书及补充协议均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.2如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

18.3除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十九、合同生效

19.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3本合同正本一式伍份，甲、乙双方各执二份，代理公司执一份。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：年月日

注：以上合同版本作为合同签订时的正式文本，最终签订时详细条款需参照招标文件要求及投标文件的响应情况，合同条款中的付款方式及交货期不得出现偏离。

第四章采购需求

一、包件一采购需求及技术参数

## 1、数字化督脉熏蒸床（6台）核心产品

1.由床体、控制柜、药槽、温度控制器、液位控制器、加热装置、液晶显示屏、主控制器组成。（控制柜可移动方便操作。）

▲2.药液温度可调节范围：60℃～80℃，允差：±5℃。调节温度可精确到±0.1℃。

- 3.超温保护装置：熏蒸床具有体感温度超温保护装置（保护温度：65℃±5℃）和皮肤温度超温保护装置（保护温度45℃，±1℃），超过时应有提示音。

- ▲4.低水位报警装置：熏蒸床应具有低水位报警装置。药液温度可实现全程监控，并通过物联在医院系统中实时查看，确保患者治疗时的安全。（投标时提供功能截图扫描件）

- 定时装置：10min～90min可调节，定时误差：±30s，结束后停止加热，并有提示音。

- 定时、水位双控装置：熏蒸床具有低水位或（和）定时时间达到时，设备可自动终止工作状态。

7.最大熏蒸量：≥150ml/h。

8.药槽容积：≥800ml。

9.噪声：≤60dB。

▲10.热喷系统：具有药剂喷涂功能。(利用真空泵运转产生的空气压力通过雾化杯喷气或喷药，是熏蒸床辅助部件)。

11.电气安全：符合医用电气设备标准要求。

12.环境试验要求：符合医用电器环境要求及试验方法中气候环境Ⅱ组、机械环境Ⅱ组的规定。

13.电磁兼容：符合医用电气设备:电磁兼容试验标准要求。

14.配有蒸汽输出口防烫伤的装置和警示。

15.配有数据存储功能（可记录使用次数），治疗数据同步至管理平台患者的诊疗记录中。

16.配有USB端口用于导出熏蒸历史数据。历史治疗情况患者可以通过患者管理平台查看。

17.自动排药系统：治疗结束后药液通过自动排液系统排出。

▲18.床体自带储液杯，无需外接排液设施管路。

19.开放式床体。

20.控制柜具有液晶显示屏触摸操作界面，≥10寸。

▲21.设备连接中医药技术应用信息管理系统，系统上可实时查看患者的熏蒸床的状态以及当前使用状况。（投标时提供功能截图扫描件）

▲22.设备连接中医药技术应用信息管理系统，系统上可运行中医适宜技术智能辅助功能。（投标时提供功能截图扫描件）

▲23.设备连接中医药技术应用信息管理系统，系统上可运行中医适宜技术治疗管理功能（需配置移动PDA端）。

- 设备连接中医药技术应用信息管理系统，系统上可显示中医适宜技术数据驾驶舱，实施掌握院内开展适宜技术情况，提供数据分析能力。

- 注：需外接物联模块开通物联端口，实现与中医药技术应用信息系统物联。

## 2.艾灸仪（明火）（2台）

1.施灸时除烟净味，净化后符合室内空气质量标准环境标准

▲2.主机输入直流安全电压≤DV12V功率≤20VA，低功率低耗能

- ▲3.净烟时噪音≤28-39db（A）无工作噪音，

- ▲4.净烟口进风量2.0-5.9CFM，负压小，对施灸部位不产生气流影响

- 5.灸具配聚热板，燃烧艾热利用率≥90%，灸头聚热面直径10CM

- 6.督脉灸盒设6个调节单元，尺寸59*18*14CM（可调节范围±4CM），施灸面59*18CM（可调节范围±4CM）

- 7.膝关节灸盒施灸面40*24CM（高低可调节范围±10CM）

- 8.部位灸盒施灸面18* 24CM灸材施灸高度≥6CM保证针刺空间

- 9.支架长度≥1m,导烟管长度≥1.1m

## 3.产后康复治疗仪（1台）

- 一、工作环境

- 1)环境温度5℃～30℃

- 2)相对湿度≤85％

- 3)大气压力86kPa～106kPa

- 4)使用电源AC220V±22V，50Hz±1Hz5）仪器应远离强磁场干扰的环境工作，避免阳光直接照射。

- 二、性能

- ▲输出基本脉冲参数：脉冲频率：833Hz误差±15%；脉冲宽度：0.4ms误差±30%；峰峰值Vpp：0-35V误差±20%；0-250级连续可调

- ▲输出参数极限：最大输出电流：不大于80mA(500Ω负载下)；最大开路电压：最大输出峰峰值≤300V；单脉冲能量：最大输出能量不超过300mJ。

- 治疗仪输出强度为0～250级连续可调，500Ω负载时对应输出峰峰值电压0-35V误差±20%。启动后输出强度必须从0开始做增量调节，治疗才能输出；

- ▲治疗时间：05～40min误差±10%，步进5min；波形循环输出顺序以下：每个包络群组说明(误差±20%)名称持续时间：s包络周期(Tb)：ms包络间隔(Tk)：msT1包络波群组301050200T2包络波群组30750150T3包络波群组3010502002.3.7

- 仪器连续工作时间不少于4小时。

- 选择与切换功能本治疗仪有治疗通道的选择、模式切换、治疗时间的选择的功能

- 显示方式：不小于15寸电容触摸屏

- 输出通道：4通道，可同时治疗人数：2人

- 操作方式：一键操作，分为手动模式和推荐模式

- （10）治疗部位：乳房和腹底

- （11）治疗方法：外贴非侵入性治疗，患者接受度更高

## 4.电动拔罐器（4台）

- 由电动负压源，导管，负压罐（不小于20个）、适配器等组成。

- ▲气压可调节范围：0kPa~-75kPa,压力控制误差应小于±3kPa。

- 负压保护：负压超过设定值-5kPa，即进行断电泄气保护，并声音提示。

- 定时装置：0min~60min可调节，定时误差：±5%。

- ▲吸气时间：1S~9S可调节，误差±10%。

- ▲放气时间：1S~9S可调节，误差±10%。

- 噪声：≤65dB(A计权）。

- 设备可进行定罐（留罐）、走罐、闪罐等模式切换选择。

- 配备可移动推车。

- 设备可连接磁珠负压刮痧头。

- 触摸按键操作。

## 5.子午流注低频治疗仪（2台）

- ▲1、医疗器械注册获批产品名称：子午流注低频治疗仪；

- ▲2、产品适用范围：用于兴奋神经肌肉组织、消炎、促进局部血液循环、镇痛的辅助治疗。

- 3、子午流注/灵龟八法/：包含但不限于即时开穴（逢时开穴）、定时开穴、前后时间穴位查询功能；

- 4、根据子午流注和灵龟八法的穴位疗法呈现出治疗仪各界面的穴位名称、穴位图、文字信息；

- 5、科室列表：包含科室对应病症查看、分析、选择处方穴位，进入治疗列表；

- ▲6、病症信息：≥90种症型；

- 7、治疗穴位与辅助穴位：根据真太阳时间演算的主穴，并加以病症建议穴位来进行治疗；

- 8、专家定制：既可以根据临床需求自定义处方；

- 9、穴位图库：通过穴位快速查询读取人体穴位的高清标识图；

- ▲10、输出数量：≥10路输出，独立治疗电极；

- 11、具备调整模式、调节强度、一键开启、一键关闭功能；

- 12、具备区域设定、真太阳时自动计算功能；

- 13、显示屏：彩色多点触控屏幕≥8英寸；

- 14、调节强度：每组治疗通道可通过触屏调节治疗强度，且治疗强度具有显示数值，清晰直观；具备99个强度，保障使用安全性；

- 15、配备约1.5米高品质电极线；

- 16、治疗时间：5min～120min可调，步进为5min；治疗强度：1～99档可调；

- 17、脉冲频率：具有≥19档可调的频率模式和强度输出频率，模拟针灸补泄手法；

- 18、HZ-ZW10型号有10路输出通道，各路输出通道独立且输出参数范围一致，19种输出模式可选。

- 19、脉冲宽度：20μs，误差不大于±20%。

- 20、最大输出电压：不大于20V(额定负载500Ω±10%)；

- 21、最大输出电流：不大于80mA(额定负载500Ω±10%)；

- 22、额定输入：100-240V～，50Hz/60Hz(认证报告：IEC60601-1)；

- 23、环境温度：5℃～40℃、相对湿度：≤80%、大气压力：700hPa～1060hPa、存储温度：-20℃～55℃、存储湿度：≤93%；

- ▲24、输出频率：1.25Hz～1000Hz；

- 25、使用期限：≥5年；

- 26、操作系统：单独操作系统，避免其他软件对设备造成的卡机；

- ▲27、内置仪器有知识学习；

## 6.电子针灸治疗仪（2台）

- 1.电源：AC220V或DC6V

- 2.输出脉冲波形：不对称脉冲波,反向不对称脉冲波，方波

- 3.脉冲宽度：3~300uS,按增幅调节（3～30μs增幅1μs，30～100μs增幅10μs、100～300μs增幅25μs）

- 4.▲输出频率：1~1000Hz可调,F15～1000Hz按增幅调节（5～50Hz增幅为5Hz、50Hz～100Hz增幅为10Hz、100Hz～500Hz增幅为50Hz、500Hz～1000Hz增幅为100Hz）F23～600Hz按增幅调节.（3～30Hz增幅为3Hz、30Hz～60Hz增幅为6Hz、60Hz～300Hz增幅为30Hz、300Hz～600Hz增幅为60Hz）

- 5.▲工作模式：连续波、断续波、疏密波、无序波（间升波、混合波）可选。

- 6.▲输出路数：6路，相互独立可调。

- 7.输出电流有效值限值：≦10mA

## 7.医用红外热成像仪（含舱）（1台）核心产品

- 1.探测器类型：非制冷焦平面红外探测器

- 2.探测器材质：多晶硅（非晶硅）

- 3.红外分辨率：≥640×480×16bit

- 4.测温范围：30℃~42℃

- ▲5.测温精度：≤0.2℃

- 6.全屏测温一致性：≤±0.3℃

- ▲7.调焦方式：软件控制一键自动聚焦

- ▲8.视场角：≥34°（水平）×45°（竖直）

- 9.成像距离：0.5m-3m

- 10.图像场周期：≤0.04秒/帧

- 11.数据传输接口类型：RJ45网络接口

- ▲12.红外摄像头升降：软件控制，电动上下升降

- 13.红外摄像头电动升降行程：初始位至最高位升降行程：455（±20mm）

- 14.升降采集设备尺寸：≥460mm（长）×400mm（宽）×1500mm（高，不含显示器高度）

- 功能描述：

- 15.投标时提供红外热健康软件管理平台投标时提供软件著作权证书扫描件，医用红外热像仪中医体质报告软件著作权证书扫描件，医用红外热像仪体检报告软件著作权证书扫描件；

- 16.分析功能：单图多图自由切换分析，切换成多图全屏支持≥8幅热图像同一界面显示分析，切换成单图模式支持≥2幅大图全屏分析，支持鼠标滚轮调整多幅图像大图全屏分析；

- 17.舱体由医用ABS塑料工程板及隔音隔热复合板等材质，开关有灯光、排气独立开关控制，接插孔有五孔插座、两位开关、HDMI接口、网线接口等，有防静电、防尘、防污低圈绒地毯，具备私密良好的采集体验舱体

- ▲18.红外热图像比对功能：支持同一患者不同时间段的热图像在同一软件界面比对，至少关联同一用户八次热图像比对功能，同时支持多图比对功能

- ▲19.分析报告功能：支持中、西医分析评估解读，可以按照医院要求定制报告模板

- ▲20.设备需连接中医药技术应用信息管理系统，系统上可运行中医适宜技术智能辅助功能，治疗管理功能（需配置移动PDA端），可显示中医适宜技术数据驾驶舱，实施掌握院内开展适宜技术情况，提供数据分析能力。（投标时提供系统页面截图证明）

- 注：需外接物联模块开通物联端口，实现与中医药技术应用信息系统物联。

## 8.中医经络检测仪（1台）核心产品

1、生物电采集器

- ▲1.1穴位生物电阻采集范围:10Ω～2×10⁶Ω；（投标时需提供第三方检验报告扫描件）

- ▲1.2检测精度:经络值误差≤±2；（投标时需提供第三方检验报告扫描件）

- ▲1.3重复性:重复测量误差≤±2；（投标时需提供第三方检验报告扫描件）

- ▲1.4符合性误差要求±2。（投标时需提供第三方检验报告扫描件）

- 2、软件功能

- 2.1穴位生物电取值：可进行上肢腕关节和下肢踝关节附近各原穴和四个经脉穴位的生物电阻值检测。

- 2.2检测结果可直观量化显示经络及对应脏腑的“虚实盛衰、气血盈亏、人体系统平衡状态”可自动提供个性化诊疗方案，调理方案。

- 2.3整体判读：需包含：经络能量指标、新陈代谢指标、精神状态指数（情志状态）、筋骨气血指数、甲状腺指数、自律神经指数（压力指数与抗压能力）等。

- 2.4可准确反映受测者各大系统功能状态：呼吸系统、消化系统、心脏血管系统、内分泌系统、肝功能、肾功能、免疫系统、抗氧化指数。

- ▲2.5可以数值的形式反映12经络的虚实状况，可生成对应症状，每条经络有经络值数值标准，具备经络脏腑病位关联分析功能，具备子午流注对应经脉提示功能；符合性误差要求±2。

- ▲2.6气血诊断：以五行气血图反映五行气血状况。误差±3。

- ▲2.7阴阳诊断：以阴阳分析图，反映12经脉阴阳状况。误差±3。

- 2.8中医辩证论治及疗效评估检测功能（趋势发展分析）：可任意选择两个时间段的检测报告进行同屏对照分析。

- ▲2.9设备需连接中医药技术应用信息管理系统，系统上可运行中医适宜技术智能辅助功能，治疗管理功能（需配置移动PDA端），可显示中医适宜技术数据驾驶舱，实施掌握院内开展适宜技术情况，提供数据分析能力。（投标时提供系统页面截图证明扫描件）

- 注：需外接物联模块开通物联端口，实现与中医药技术应用信息系统物联。

## 9.体质辨识仪（1台）

- 基础功能要求

1.1设备包含但不限于数字医疗助诊箱、舌象采集器、脉诊采集器、智能控制终端及附件组成；

1.2▲设备支持快速辨别出≥9种基本体质辨识及其它≥58种复合体质；

- 结构外观要求

2.1设备的数字医疗助诊箱模块应结实耐用且重量轻便，便于携带，也可以有效保护箱内设备免受震动和冲击的损害。

2.2设备支持全触屏模拟操作，无需使用鼠标、键盘等外设进行操作与输入。

- 工作支持环境要求

3.1▲硬件配置：CPU四核及以上；硬盘空间8GB及以上；内存2G以上；

3.2▲系统软件：Android8.0及兼容版本；

3.3▲网络条件：网络带宽15Mbit/s。

3.4硬件配置：i5及以上；硬盘空间：200GB及以上；内存：16GB及以上；

3.5系统软件：LinuxUbuntu22.04LTS及兼容版本；

3.6应用软件：MySql5.7及兼容版本；jdk1.8.0及兼容版本；Redis5.0及兼容版本；

3.7网络架构：C/S架构；

3.8网络类型：广域网(仅GMSM001-W2)、局域网；

3.9网络带宽：广域网20Mbps，局域网100Mbps。

- 舌象单元要求

4.1相关色温应在4500K～7000K范围内；

4.2显色指数（Ra）应＞85；

4.3设备在300nm～2500nm光谱范围内的最大辐射照度应不超过350W/㎡；

4.4设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度应不超过0.008W/㎡。

4.5分辨率不＜5lp/mm；

4.6成像装置应能对色彩准确还原，使标准色卡上色彩得到重现，各色在CIELAB色空间的色差（ΔE*ab）不得超过20；

4.7相对畸变不得超过±5%。

4.8外加力学量施加装置的安全限值：在正常工作状态及单一故障状态下最大外加力学量不超过88kPa；

4.9外加力学量的准确性：设备的外加力学量显示范围为0～180mmHg，显示值的最大允许误差为±10%；

4.10脉压准确性：脉压采集范围为0～180mmHg，显示值的最大允许误差为±10%；

4.11脉率准确性：脉率显示范围为40次/分～200次/分，分辨率为1次/分，显示值的最大允许误差为±3次/分；

4.12▲传感器有效几何尺寸：传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸为25mm-35mm。（投标时提供检测机构出具的性能检测报告扫描件）

- 专项应用功能要求

5.1▲舌象采集功能及报告功能：支持非人工性的可引导式自助操作，自动补光及捕捉舌部拍照，进行舌象图像的采集；支持显示包括但不限于舌色、苔色、苔质、干湿度各类舌象素的定性结果≥34项和指标的量化值≥9项；

5.2脉图采集及报告功能：支持非人工性的可引导式自助操作，结合可视化虚拟界面，控制传感器设备，采集脉图数据，实时显示脉图采集波形。支持显示包括但不限于脉图，脉图参数及脉位，脉势，节律，脉率的各类脉象要素≥5项；

5.3支持开放数据接口，支持与医院信息系统对接，包括但不限于HIS、电子病历、医生工作站。

- 其他要求

6.1▲设备工作环境支持包括但不限于环境温度+5℃～+40℃之间、相对湿度≤80%、大气压力860hPa～1060hPa之间、额定电压DC5V、额定功率2VA；

6.2▲设备在正常工作时的噪声应不大于50dB(A)；

6.3设备应符合GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》的要求及YY9706.102-2021《医用电气设备第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准电磁兼容要求和试验》的相关要求；

6.4设备应符合GB/T14710－2009《医用电器环境要求及试验方法》中气候环境试验Ⅱ组、机械环境试验Ⅱ组的相关要求。

## 10.中医药技术应用信息管理系统（1套）

1.中医适宜技术辅助推荐功能

融合中医辨证理论与数字算法，以患者病情、体质、症状为基础，智能化推荐个性化中医适宜技术治疗方案，实现“辨证精准、治疗有效”，协助医生快速制定临床决策。

- 1.1治法方案数字管理

提供中医适宜技术方案的数字化管理工具，支持快速调用。支持新建方案：支持方案基本信息、适用范围及具体内容配置。支持方案编辑：实现方案的数字化修订。支持方案启停：灵活控制治疗方案的状态。支持方案检索：快速查看方案列表和详细内容。

- 1.2辨证模型数据处理

以中医理论为基础，构建智能化辨证模型。支持数据整合、特征提取及数据清洗。支持中医适宜技术辨证模型智能训练与优化。

- 1.3智能方案精准推送

支持数字化辅助医生快速确定适合患者的辨证治疗方案。支持智能界面切换：自动切换至中医辨证施治界面。支持典型症状快速选择：快速展示并选择对应中医疾病的典型症状。支持智能中医分型推荐：依据症状智能推荐中医分型。支持个性化方案智能匹配：依据医生历史操作习惯推荐固定或个性化方案。支持历史诊断快速调阅：一键调用患者历史治疗方案。支持西医诊断智能转介中医：提供自动转介中医科室功能。

- 1.4智能病历与数字报告展示

支持清晰展示中医智能推荐方案及相关数字报告。支持自动生成标准化中医病历，与医院HIS系统联动。支持经络数字报告、红外检测报告展示及历史数据比对分析。支持治疗方案导出、打印及便捷使用。

2.中医适宜技术智慧治疗管理功能

以中医适宜技术数字化为核心，实现治疗流程全方位精细管理，包含患者档案、治疗过程管控、绩效分析、设备监控及随访评价等，打造中医特色智慧治疗中心。

- 2.1中医治疗流程数字管控

实现治疗流程精细化与数字化管理。支持患者治疗签到、过程巡视、治疗确认、退单全流程管控。支持数据自动提取设备治疗信息，确保流程实时监控。

- 2.2患者健康数字档案

自动建立患者中医健康档案，记录全程诊疗过程数据。支持患者基本信息、开单、治疗、随访、评价、检查报告数字化管理。支持数据自动归集，实现精准查询与回溯。

- 2.3经络数字人智能辅助

支持展示经络穴位及治疗方案，操作数据留存。支持360度经络数字人体交互展示，经穴精准定位。支持标准方案自动加穴，二次编辑精准高效。

- 2.4中医特色绩效分析

提供精准的中医适宜技术数字化绩效评估。支持科室、医生开单和治疗绩效实时统计。支持智能统计医护工作量，支持数据一键导出。

- 2.5患者随访与评价数字化

实时掌握患者治疗反馈，提升服务质量。支持患者疗效评价、医护服务评价、护理评价。支持数字化随访，记录患者治疗效果。

- 2.6中医技术操作考核

强化中医适宜技术操作技能的数字化考核与管理。支持操作考核项目维护、评分、数字化统计与展示。

- 2.7智慧设备管理平台

实时监控与维护中医治疗设备，保障高效运行。支持设备台账实时管理，实时监控设备状态。支持智能提醒维护，远程更新与维修告警管理。

- 2.8中医适宜技术数字知识库

提供权威的适宜技术知识数字库。支持中医技术操作规范、技术指导资料数字化管理。支持患者宣教资料数字化管理与应用。

- 2.9数字化运营分析报表

构建精准的运营分析体系，实现数字化管理与决策支持。支持开单记录、复诊统计、辅助开单、病种统计报表。支持中心运营情况数字化实时分析。

- 2.10权限与安全数字化管理

保障系统安全运行的数字化权限控制。支持账号权限数字化管理。支持系统运行日志、操作日志管理。

3.掌上中医适宜技术移动工作站（PDA）功能

以移动设备为载体，数字化助力治疗现场管理，中医技术操作指导，治疗效果评价与设备关联，全程实现高效精准的数字化掌控。

- 3.1▲掌上治疗流程数字管理

实现中医适宜技术治疗的移动管理。支持PDA扫码快速实现患者治疗签到与登记。支持治疗流程实时巡视及患者治疗后签字确认。支持扫码绑定智能设备，治疗数据实时互通。

- 3.2▲移动经络数字人智能辅助

掌上展示经络穴位及治疗方案，操作数据留存。支持360度经络数字人体交互展示，经穴精准定位。支持标准方案自动加穴，二次编辑精准高效。

- 3.3▲治疗评价数字化管理

患者、护理人员即时数字化评价。支持即时开展患者服务评价、疗效自评、护理质量评价。支持评价数据智能统计分析。

- 3.4▲中医移动知识数字库

随时随地快速查询中医适宜技术操作规范。支持知识库数字化操作规范列表与详情实时查看。

3.5▲智能设备实时数字监控

实时监控医院治疗设备状态与使用情况。支持移动端掌控中医智能设备状态，异常实时提醒。

11.推拿床（18张）

规格:190x60x60cm

用途:为受训者提供安全的多体位训练平台，便于康复治疗师开展多种方式训练。

## 12.培训：提供技术培训，投标文件中应给出详尽的培训计划，确保采购人的使用人员在经过培训后能熟练使用。

13.特别说明：

1.所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

2.招标人有权对中标企业进行现场考察如资质业绩等，经审查不符合招标文件的规定，招标人有权建议有关部门取消其中标资格。

3.报价含交付使用前一切费用；本次招标不接受选择性报价。

4.在评标时，对投标人的报名资格条件、投标人须知和项目需求中有关资质要求、技术参数和投标文件的规范完整性及具体要求等有偏离的，由评标委员会根据政府采购法律法规和招标文件确定是否具备投标资格、解释权限及是否具备中标资格等。

5.对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由招标人负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

二、包件二医用家具配置及参数

1.技术参数

| 序号 | 名称 | 图片 | 文化图片 | 单位 | 规格(单位：mm) | 数量 | 技术参数 （如下列标准有变化，可按国家发布的最新标准执行） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医科普区弧形隔断 |  |  | 平方 | H2800 | 68 | 1.实木框架：采用实木（硬木），符合GB18584-2001、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012标准要求，抑菌率≥90%，甲醛释放量≤0.5mg/L，可接触的实木部件中五氯苯酚未检出，木材经干燥处理含水率检测合格；木制件外观（≥5项）、木工要求（≥5项）均检测符合要求。 2.造型（18/25mm）：▲实木多层板符合GB/T9846-2015、GB18580-2017、HJ571-2010、GB/T35601-2024、GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准要求，不允许有半活节、死节、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、变色、腐朽、树胶道、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表面砂透、透胶及其他人为污染、补片、补条、内含铝质书钉、板边缺损、其他缺陷，甲醛释放量≤0.01mg/m³、苯≤1μg/m³、甲苯≤2μg/m³、二甲苯≤2μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC释放率72h≤0.05mg/m².h，燃烧性能B1(B)级，抗菌性能抑菌率≥99%，耐霉菌性等级0级。 3.表面：12mm防潮石膏板（螺钉间距≤200mm）+立邦涂料（耐擦洗≥2000次，VOC≤100g/L），2遍腻子+1底2面涂装 4.LED光源：12/24V灯带（3000K/4000K/6000K，Ra≥80），寿命≥50000h，RVV2×0.75mm²线+防水接头 5.关键性能：尺寸偏差≤±5mm，隔声≥30dB，B1级防火，寿命≥15年。投标时带“▲”项须投标人或生产厂家有效期内具有“CMA”资质第三方检测机构出具的检测报告扫描件及检测机构网上查询截图 |
| 2 | 中医科普区艺术装置 |  |  | 套 | 3600*700*3250 | 1 | 1.基础结构：冷轧钢制结构（Q235B钢，表面防锈处理：热镀锌/防腐漆，焊接采用满焊工艺，确保承重稳定）；▲（1）冷轧钢板符合GB/T3325-2017、GB/T708-2019、GB/T228.1-2021、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB8624-2012、GB/T1741-2020标准要求，检测项包含：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到0级，防霉性能达到0级，中性盐雾24h达到10级；最小屈服强度（下屈服强度）≤260MPa；单体燃烧试验（B1B级）燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤20W/S，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤1MJ；可燃性（B1B级），60s内焰尖高度FS≤50mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。▲（2）热固性粉末涂料符合GB18581-2020、HG/T2006-2022标准要求，检测项目包含：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤5mg/kg、可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）镉铬汞均≤5mg/kg；筛余物（125um）全部通过；流动性≥150g；耐冲击性（正向冲击50cm）无剥落、裂纹、皱纹等；弯曲试验≤4mm；耐酸性、耐碱性均无异常。 2.外部结构：玻璃钢材质（厚度根据造型需求确定，一般≥5mm，表面光滑无毛刺，耐候性强，适应室内环境，颜色可定制）​ 3.LED灯光：采用LED灯带/灯珠（工作电压DC12V/24V，色温可选3000K-6000K，显色指数Ra≥85，寿命≥50000h，接线处做绝缘防水处理，确保用电安全）。 投标时带“▲”项须投标人或生产厂家有效期内具有“CMA”资质第三方检测机构出具的检测报告扫描件及检测机构网上查询截图。 |
| 3 | 数字化中医诊疗中心接待沙发 |  |  | 只 | 2060*860*850 | 2 | 1.采用实木白蜡木制作几架：▲白蜡木符合GB/T 3324-2024、GB 18584-2001、JC/T 2039-2010、GB/T 1927.-9-2021标准要求，木材应无贯通裂缝、不应有虫蛀现象、外表应缢无腐朽材、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、未见节子、未见死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、未见其他轻微材质缺陷，木材应经干燥处理 含水率符合要求，抗弯强度试验（含水率为12%时）≥110MPa，甲醛释放量≤0.1mg/L，防霉菌等级0级。 2.台湾大宝水性油漆，五底三面油漆工艺；水性漆符合 GB 18581-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23999-2009、HJ2537-2014、JC/T 1074-2021、HG/T 3950-2007标准要求，硬度（擦伤）≥4H，甲醛净化效率≥80%，VOC含量（色漆）≤5g/L，甲醛含量≤10mg/kg，总铅含量≤0.05mg/kg、可溶性重金属含量（镉铬汞）未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量≤15mg/kg、苯系物总和含量≤15mg/kg、多环芳烃总和含量≤1mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量≤1%、卤代烃综合含量≤1%，未检出重金属元素含量（铅镉六价铬汞砷钡硒锑钴）含量，抗细菌率≥99%。 3.垫子采用高密度海绵，标准厚度80mm；▲海绵符合QB/T 2280-2016、GB 17927.2-2011、GB/T 10802-2006、GB 8624-2012标准要求，甲醛释放量≤0.01mg/㎡h，感官要求（色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味）符合标准，恒定负荷反复压陷疲劳性能（40%压陷硬度损失值）符合要求，软质聚氨酯泡沬塑料座面密度≥40kg/m³，75%压缩永久变形≤2.5%，伸长率≥200%，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥110Kpa，燃烧性能B1级检测符合要求；阻燃性能（抗引燃特性-模拟火柴火焰）评定为阻燃Ⅱ级。 4.麻绒布料：符合GB 18401-2010、GB/T 18885-2020、HJ2546-2016、GB/T 27717-2011、GB/T 24253-2009检测要求，甲醛含量未检出，PH值检测合格；染色牢度耐干摩擦合格；可萃取重金属含量（铅铬钴铜镍镉锑六价铬砷汞）均未检出；总铅和总镉均未检出；防螨性能（抑制率）≥80%，可分解致癌芳香胺染料未检出，富马酸二甲酯未检出。 ▲5.成品沙发：符合QB/T195.1-2023标准要求，主要尺寸及偏差、木材含水率、铺垫料、使用说明、标志等符合检测要求，表观密度座面≥40kg/m³，回弹性能≥40%，压缩永久变形≤6%，结构安全性满足检测要求，耐干摩擦、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐水洗、耐干洗均不低于4级，水洗尺寸变化-3.0~+2，干洗尺寸变化率-3.0~+2，起毛起球≥3级，耐磨性10000次试验无破损，沙发座背及扶手耐久性20000次试验无损，座面压缩量a≥70mm，座面压缩量c≤100mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³，未检出苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机化合TVOC≤0.1mg/m³，未检出纺织品可分解致癌芳香胺染料（24项）、多溴联苯（≥10项）、多溴二苯醚（≥10项）。 投标时带“▲”项须投标人或生产厂家有效期内具有“CMA”资质第三方检测机构出具的检测报告扫描件及检测机构网上查询截图 |
| 4 | 五色茶饮茶台（含桌椅茶台） |  | （1桌4椅1凳） | 套 | 3100*900*7601200*450*450 | 1 | 1.采用实木乌金木制作几架；乌金木符合GB/T3324-2017、GB/T18102-2007标准要求，木材含水率检测合格，甲醛释放量≤1mg/L，木材密度≥1.0g/cm²。 2.台湾大宝水性油漆，五底三面油漆工艺；▲水性漆符合GB18581-2020、GB/T35602-2017、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、JC/T1074-2021、HG/T3950-2007标准要求，硬度（擦伤）≥4H，甲醛净化效率≥80%，VOC含量（色漆）≤5g/L，甲醛含量≤10mg/kg，总铅含量≤0.05mg/kg、可溶性重金属含量（镉铬汞）未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量≤15mg/kg、苯系物总和含量≤15mg/kg、多环芳烃总和含量≤1mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量≤1%、卤代烃综合含量≤1%，未检出重金属元素含量（铅镉六价铬汞砷钡硒锑钴）含量，抗细菌率≥99%。 3.垫子采用高密度海绵，标准厚度80mm；海绵符合QB/T2280-2016、GB17927.2-2011、GB/T10802-2006、GB8624-2012标准要求，甲醛释放量≤0.01mg/㎡h，感官要求（色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味）符合标准，恒定负荷反复压陷疲劳性能（40%压陷硬度损失值）符合要求，软质聚氨酯泡沬塑料座面密度≥40kg/m³，75%压缩永久变形≤2.5%，伸长率≥200%，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥110Kpa，燃烧性能B1级检测符合要求；阻燃性能（抗引燃特性-模拟火柴火焰）评定为阻燃Ⅱ级。 4.▲麻绒布料：符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、HJ2546-2016、GB/T27717-2011、GB/T24253-2009检测要求，甲醛含量未检出，PH值检测合格；染色牢度耐干摩擦合格；可萃取重金属含量（铅铬钴铜镍镉锑六价铬砷汞）均未检出；总铅和总镉均未检出；防螨性能（抑制率）≥80%，可分解致癌芳香胺染料未检出，富马酸二甲酯未检出。 投标时带“▲”项须投标人或生产厂家有效期内具有“CMA”资质第三方检测机构出具的检测报告扫描件及检测机构网上查询截图 |
| 5 | 科普阅读桌圆形 |  |  | 套 | 直径3500*1050*450 | 1 | 1.▲采用优质环保“大亚”E0级颗粒板，符合GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T35601-2017、GB8624-2012、GB/T1741-2020、QB/T4371-2012标准要求，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级，抑菌率达到99%或以上且具有较好的抗菌效果。 2.▲表面热压三聚氰胺饰面板纸，符合GB/T28995-2022标准要求，浸胶量≤180%，挥发物含量≤7%，预固化度小于等于60%，甲醛释放量≤0.1mg/L。 3.制作柜体，背板采用双层实木多层板制作，标准厚度5mm，外贴铝塑板；实木多层板符合GB/T9846-2015、GB18580-2017、HJ571-2010、GB/T35601-2024、GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准要求，不允许有半活节、死节、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、变色、腐朽、树胶道、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表面砂透、透胶及其他人为污染、补片、补条、内含铝质书钉、板边缺损、其他缺陷，甲醛释放量≤0.01mg/m³、苯≤1μg/m³、甲苯≤2μg/m³、二甲苯≤2μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC释放率72h≤0.05mg/m².h，燃烧性能B1(B)级，抗菌性能抑菌率≥99%，耐霉菌性等级0级。 4.▲台面采用人造石，符合JC/T908-2013、GB/T26696-2011、GB/T1741-2020标准要求，放射性项目A类要求，内照射指数≤0.1，外照射指数≤0.1，耐香烟灼烧、耐酸碱、耐高温、表面耐干热、表面耐划痕均不低于2级，耐沸水性能质量增加百分率≤0.2%厚度增加百分率≤0.2%，耐污染性污染值总和不大于60，最大污迹深度不大于0.1mm，吸水率≤0.5%，洛氏硬度≥80，冲击韧性不小于6.0kJ/m²，弯曲强度平均值不小于45MPa，弯曲弹性模量平均值不小于7.0GPa，耐霉菌性达到0级标准。 5.▲PVC封边，符合QB/T4463-2013、GB28481-2012、GB/T32487-2016、GB/T15596-2021标准要求，塑料封边条理化性能，耐干热、耐磨性、耐老化性均检测合格，耐开裂性（耐龟裂性）达到1级或以上标准，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；多环芳烃、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）均未检出；甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡、氯乙烯单体均未检出；塑料材料理化性能-冲击强度≥15000J/㎡；自然光老化≥480h，无明显粉化。 6.五金：联通牌连接件。投标时带“▲”项须投标人或生产厂家有效期内具有“CMA”资质第三方检测机构出具的检测报告扫描件及检测机构网上查询截图 |
| 6 | 定制柜子 |  |  | 组 | 960*360*1960 | 15 | 1.采用实木白腊木制作柜体，白蜡木符合GB/T3324-2024、 GB18584-2001、JC/T2039-2010、GB/T1927.-9-2021标准要求，木材应无贯通裂缝、不应有虫蛀现象、外表应缢无腐朽材、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、未见节子、未见死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、未见其他轻微材质缺陷，木材应经干燥处理含水率符合要求，抗弯强度试验（含水率为12%时）≥110MPa，甲醛释放量≤0.1mg/L，防霉菌等级0级。 2.台湾大宝水性油漆，五底三面油漆工艺；水性漆符合GB18581-2020、GB/T35602-2017、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、JC/T1074-2021、HG/T3950-2007标准要求，硬度（擦伤）≥4H，甲醛净化效率≥80%，VOC含量（色漆）≤5g/L，甲醛含量≤10mg/kg，总铅含量≤0.05mg/kg、可溶性重金属含量（镉铬汞）未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量≤15mg/kg、苯系物总和含量≤15mg/kg、多环芳烃总和含量≤1mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量≤1%、卤代烃综合含量≤1%，未检出重金属元素含量（铅镉六价铬汞砷钡硒锑钴）含量，抗细菌率≥99%。 |
| 7 | 中医适宜技术体验区（茶几套装） |  | 1桌4椅 | 组 | 直径600*650600*650*820 | 1 | 1.采用实木白腊木制作几架及桌架：白蜡木符合GB/T3324-2024、GB18584-2001、JC/T2039-2010、GB/T1927.-9-2021标准要求，木材应无贯通裂缝、不应有虫蛀现象、外表应缢无腐朽材、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、未见节子、未见死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、未见其他轻微材质缺陷，木材应经干燥处理含水率符合要求，抗弯强度试验（含水率为12%时）≥110MPa，甲醛释放量≤0.1mg/L，防霉菌等级0级。 2.台湾大宝水性油漆，五底三面油漆工艺；水性漆符合GB18581-2020、GB/T35602-2017、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、JC/T1074-2021、HG/T3950-2007标准要求，硬度（擦伤）≥4H，甲醛净化效率≥80%，VOC含量（色漆）≤5g/L，甲醛含量≤10mg/kg，总铅含量≤0.05mg/kg、可溶性重金属含量（镉铬汞）未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量≤15mg/kg、苯系物总和含量≤15mg/kg、多环芳烃总和含量≤1mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量≤1%、卤代烃综合含量≤1%，未检出重金属元素含量（铅镉六价铬汞砷钡硒锑钴）含量，抗细菌率≥99%。 3.垫子采用高密度海绵，标准厚度80mm；海绵符合QB/T2280-2016、GB17927.2-2011、GB/T10802-2006、GB8624-2012标准要求，甲醛释放量≤0.01mg/㎡h，感官要求（色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味）符合标准，恒定负荷反复压陷疲劳性能（40%压陷硬度损失值）符合要求，软质聚氨酯泡沬塑料座面密度≥40kg/m³，75%压缩永久变形≤2.5%，伸长率≥200%，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥110Kpa，燃烧性能B1级检测符合要求；阻燃性能（抗引燃特性-模拟火柴火焰）评定为阻燃Ⅱ级。 4.麻绒布料：符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、HJ2546-2016、GB/T27717-2011、GB/T24253-2009检测要求，甲醛含量未检出，PH值检测合格；染色牢度耐干摩擦合格；可萃取重金属含量（铅铬钴铜镍镉锑六价铬砷汞）均未检出；总铅和总镉均未检出；防螨性能（抑制率）≥80%，可分解致癌芳香胺染料未检出，富马酸二甲酯未检出。 |
| 8 | 水性漆桌（核心产品） |  |  | 张 | 1400*700*760 | 17 | 1.采用实木白腊木制作桌架及台面，白蜡木符合GB/T 3324-2024、GB 18584-2001、JC/T 2039-2010、GB/T 1927.-9-2021标准要求，木材应无贯通裂缝、不应有虫蛀现象、外表应缢无腐朽材、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、未见节子、未见死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、未见其他轻微材质缺陷，木材应经干燥处理 含水率符合要求，抗弯强度试验（含水率为12%时）≥110MPa，甲醛释放量≤0.1mg/L，防霉菌等级0级。 2.台湾大宝水性油漆，五底三面油漆工艺；水性漆符合 GB 18581-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23999-2009、HJ2537-2014、JC/T 1074-2021、HG/T 3950-2007标准要求，硬度（擦伤）≥4H，甲醛净化效率≥80%，VOC含量（色漆）≤5g/L，甲醛含量≤10mg/kg，总铅含量≤0.05mg/kg、可溶性重金属含量（镉铬汞）未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量≤15mg/kg、苯系物总和含量≤15mg/kg、多环芳烃总和含量≤1mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量≤1%、卤代烃综合含量≤1%，未检出重金属元素含量（铅镉六价铬汞砷钡硒锑钴）含量，抗细菌率≥99%。 ▲3.成品水性漆桌：符合GB 18584-2001、GB/T 35607-2017、GB/T 3324-2017、QB/T 4371-2012标准要求，主要尺寸及其偏差、形状位置公差、使用说明均符合检测要求，木制件外观应无贯通裂缝、未见虫蛀、未见腐朽材、未见树脂囊、未见节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道未见缺陷、未见其他轻微缺陷，漆膜外观要求色泽一致、未见掉色、涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层平整光滑、清晰、无明显粒子涨边现象，耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均不低于2级，耐冷热温差试验未见缺陷，桌类强度和耐久性试验后未见断裂或缺陷，通过桌类稳定性试验 未见倾翻，甲醛释放量≤0.1mg/L，未检出可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）、苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机化合TVOC≤0.1mg/m³，可接触实木部件中五氯苯酚PCP≤0.5mg/kg，家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑钡硒砷）≤5mg/kg。投标时带“▲”项须投标人或生产厂家有效期内具有“CMA”资质第三方检测机构出具的检测报告扫描件及检测机构网上查询截图 |
| 9 | 椅子 |  |  | 把 | 650*560*990 | 19 | 1.采用实木白腊木制作椅架，白蜡木符合GB/T3324-2024、GB18584-2001、JC/T2039-2010、GB/T1927.-9-2021标准要求，木材应无贯通裂缝、不应有虫蛀现象、外表应缢无腐朽材、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、未见节子、未见死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、未见其他轻微材质缺陷，木材应经干燥处理含水率符合要求，抗弯强度试验（含水率为12%时）≥110MPa，甲醛释放量≤0.1mg/L，防霉菌等级0级。 2.台湾大宝水性油漆，五底三面油漆工艺；水性漆符合GB18581-2020、GB/T35602-2017、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、JC/T1074-2021、HG/T3950-2007标准要求，硬度（擦伤）≥4H，甲醛净化效率≥80%，VOC含量（色漆）≤5g/L，甲醛含量≤10mg/kg，总铅含量≤0.05mg/kg、可溶性重金属含量（镉铬汞）未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量≤15mg/kg、苯系物总和含量≤15mg/kg、多环芳烃总和含量≤1mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量≤1%、卤代烃综合含量≤1%，未检出重金属元素含量（铅镉六价铬汞砷钡硒锑钴）含量，抗细菌率≥99%。 |
| 10 | 1.儿童妇女保健区域--接待区主立面.巴台文化 |  |  | 组 | 700*700*30 | 1 | 古铜色1.2厚不锈钢拉丝字 版面根据甲方要求设计 |
| 11 |  |  |  | 组 | 2400*1500 | 1 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化墙，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 12 | 2.儿童妇女保健区域-----接待区左侧墙面文化 |  |  | 组 | 2950*1500 | 1 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化墙，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 13 |  |  |  | 组 | 1200*1500 | 1 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 14 | 3.儿童妇女保健区域-----接待区立柱文化 |  |  | 块 | 600*1200 | 3 | 中国风实木镂空中医药养生画框镜框+文化版面 红花梨木3.8圆角榫卯边框+插销背板+3mm透明亚克力+挂钩配件 ▲实木框材质：需满足GB/T3324-2017标准，木材经干燥处理含水率合格，木制件外观符合要求，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，零部件的结合应严密、牢固，漆膜外观要求符合检测要求，甲醛释放量≤0.1mg/L。 表面处理：使用木蜡油或环保漆，符合GB18581-2020、GB/T35602-2017、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、JC/T1074-2021、HG/T3950-2007标准要求，硬度（擦伤）≥4H，甲醛净化效率≥80%，VOC含量（色漆）≤5g/L，甲醛含量≤10mg/kg，总铅含量≤0.05mg/kg、可溶性重金属含量（镉铬汞）未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量≤15mg/kg、苯系物总和含量≤15mg/kg、多环芳烃总和含量≤1mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量≤1%、卤代烃综合含量≤1%，未检出重金属元素含量（铅镉六价铬汞砷钡硒锑钴）含量，抗细菌率≥99%。 款式及版面文化内容根据甲方要求设计。投标时带“▲”项须投标人或生产厂家有效期内具有“CMA”资质第三方检测机构出具的检测报告扫描件及检测机构网上查询截图 |
| 15 |  |  |  | 块 | 600*600 | 3 | 中国风实木镂空中医药养生画框镜框+文化版面 红花梨木3.8圆角榫卯边框+插销背板+3mm透明亚克力+挂钩配件 实木框材质：需满足GB/T3324-2017标准，木材经干燥处理含水率合格，木制件外观符合要求，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，零部件的结合应严密、牢固，漆膜外观要求符合检测要求，甲醛释放量≤0.1mg/L。 表面处理：使用木蜡油或环保漆，符合GB18581-2020、GB/T35602-2017、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、JC/T1074-2021、HG/T3950-2007标准要求，硬度（擦伤）≥4H，甲醛净化效率≥80%，VOC含量（色漆）≤5g/L，甲醛含量≤10mg/kg，总铅含量≤0.05mg/kg、可溶性重金属含量（镉铬汞）未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量≤15mg/kg、苯系物总和含量≤15mg/kg、多环芳烃总和含量≤1mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量≤1%、卤代烃综合含量≤1%，未检出重金属元素含量（铅镉六价铬汞砷钡硒锑钴）含量，抗细菌率≥99%。 款式及版面文化内容根据甲方要求设计 |
| 16 | 4.儿童妇女保健区域-------接廊道右侧墙面文化 |  |  | 块 | 600*1200 | 8 | 中国风实木镂空中医药养生画框镜框+文化版面 红花梨木3.8圆角榫卯边框+插销背板+3mm透明亚克力+挂钩配件 实木框材质：需满足GB/T3324-2017标准，木材经干燥处理含水率合格，木制件外观符合要求，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，零部件的结合应严密、牢固，漆膜外观要求符合检测要求，甲醛释放量≤0.1mg/L。 表面处理：使用木蜡油或环保漆，符合GB18581-2020、GB/T35602-2017、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、JC/T1074-2021、HG/T3950-2007标准要求，硬度（擦伤）≥4H，甲醛净化效率≥80%，VOC含量（色漆）≤5g/L，甲醛含量≤10mg/kg，总铅含量≤0.05mg/kg、可溶性重金属含量（镉铬汞）未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量≤15mg/kg、苯系物总和含量≤15mg/kg、多环芳烃总和含量≤1mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量≤1%、卤代烃综合含量≤1%，未检出重金属元素含量（铅镉六价铬汞砷钡硒锑钴）含量，抗细菌率≥99%。 款式及版面文化内容根据甲方要求设计 |
| 17 |  |  |  | 块 | 600*1200 | 3 | 中国风实木镂空中医药养生画框镜框+文化版面 红花梨木3.8圆角榫卯边框+插销背板+3mm透明亚克力+挂钩配件 实木框材质：需满足GB/T3324-2017标准，木材经干燥处理含水率合格，木制件外观符合要求，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，零部件的结合应严密、牢固，漆膜外观要求符合检测要求，甲醛释放量≤0.1mg/L。 表面处理：使用木蜡油或环保漆，符合GB18581-2020、GB/T35602-2017、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、JC/T1074-2021、HG/T3950-2007标准要求，硬度（擦伤）≥4H，甲醛净化效率≥80%，VOC含量（色漆）≤5g/L，甲醛含量≤10mg/kg，总铅含量≤0.05mg/kg、可溶性重金属含量（镉铬汞）未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量≤15mg/kg、苯系物总和含量≤15mg/kg、多环芳烃总和含量≤1mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量≤1%、卤代烃综合含量≤1%，未检出重金属元素含量（铅镉六价铬汞砷钡硒锑钴）含量，抗细菌率≥99%。 款式及版面文化内容根据甲方要求设计 |
| 18 | 5.儿童妇女保健区域-------接廊道左侧墙面主题文化 |  |  | 组 | 2000*1500 | 1 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化墙，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 19 |  |  |  | 块 | 1200*1500 | 1 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 20 |  |  |  | 组 | 1800*1500 | 1 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化墙，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 21 | 6.中医药科普区-----左边立面文化 |  |  | 块 | 1900*1500 | 1 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化墙，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 22 |  |  |  | 组 | 2200*1500 | 1 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化墙，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 23 |  |  |  | 组 | 2500*1500 | 3 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化墙，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 24 |  |  |  | 块 | 800*1200 | 1 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 25 | 7.中医药科普区-----右边立面文化 |  |  | 块 | 1200*1500 | 1 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 26 |  |  |  | 块 | 900*1500 | 1 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 27 |  |  |  | 组 | 2500*1500 | 3 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化墙，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 28 |  |  |  | 组 | 2900*1500 | 1 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化墙，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 29 |  |  |  | 块 | 1500*1500 | 1 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 30 | 8中医药科普区-----吧台区域玻璃背墙文化和吧台立面文化 |  |  | 组 | 1300*1300 | 6 | 定制中医养生吧台玻璃隔扇磨砂贴装饰画文化 文化根据甲方要求设计 |
| 31 |  |  |  | 组 | 250*250*6个字 | 1 | 10mm紫红色透明亚克力+3mm透明亚克力立体雕刻 根据甲方要求设计 |
| 32 | 9.儿童妇女保健区域与中医药科普区通道两侧墙面文化 |  |  | 组 | 2400*1500 | 2 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化墙，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 33 | 10.中医药科普区-----东边玻璃幕墙文化 |  |  | 块 | 800*800 | 20 | 定制中医养生玻璃隔扇磨砂贴装饰画 根据甲方要求设计 |
| 34 | 11.各科室、功能室制度职责宣传框文化 |  |  | 块 | 600*900 | 88 | 中国风实木镂空中医药养生画框镜框+文化版面 红花梨木3.8圆角榫卯边框+插销背板+3mm透明亚克力+挂钩配件 实木框材质：需满足GB/T3324-2017标准，木材经干燥处理含水率合格，木制件外观符合要求，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，零部件的结合应严密、牢固，漆膜外观要求符合检测要求，甲醛释放量≤0.1mg/L。 表面处理：使用木蜡油或环保漆，符合GB18581-2020、GB/T35602-2017、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、JC/T1074-2021、HG/T3950-2007标准要求，硬度（擦伤）≥4H，甲醛净化效率≥80%，VOC含量（色漆）≤5g/L，甲醛含量≤10mg/kg，总铅含量≤0.05mg/kg、可溶性重金属含量（镉铬汞）未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量≤15mg/kg、苯系物总和含量≤15mg/kg、多环芳烃总和含量≤1mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量≤1%、卤代烃综合含量≤1%，未检出重金属元素含量（铅镉六价铬汞砷钡硒锑钴）含量，抗细菌率≥99%。 款式及版面文化内容根据甲方要求设计 |
| 35 | 12.科室牌 |  |  | 块 | 350*150 | 22 | 中国风红花梨木异形版 实木框材质：需满足GB/T3324-2017标准，木材经干燥处理含水率合格，木制件外观符合要求，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，零部件的结合应严密、牢固，漆膜外观要求符合检测要求，甲醛释放量≤0.1mg/L。 表面处理：使用木蜡油或环保漆，符合GB18581-2020、GB/T35602-2017、GB/T23999-2009、HJ2537-2014、JC/T1074-2021、HG/T3950-2007标准要求，硬度（擦伤）≥4H，甲醛净化效率≥80%，VOC含量（色漆）≤5g/L，甲醛含量≤10mg/kg，总铅含量≤0.05mg/kg、可溶性重金属含量（镉铬汞）未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量≤15mg/kg、苯系物总和含量≤15mg/kg、多环芳烃总和含量≤1mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量≤1%、卤代烃综合含量≤1%，未检出重金属元素含量（铅镉六价铬汞砷钡硒锑钴）含量，抗细菌率≥99%。 款式及版面文化内容根据甲方要求设计 |
| 36 | 儿童、亲子、学生科普体验区--文化长廊 |  |  | 组 | 2500*400 | 4 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化墙，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 37 | 儿童、亲子、学生科普体验区--中医药科普阅读区 |  |  | 组 | 2500*3000 | 4 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化墙，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |
| 38 | 儿童、亲子、学生科普体验区--中医药科普知识 |  |  | 块 | 900*1200 | 8 | 面板5mm亚克力UV底板15mm雪弗板文化，标题5+3彩色亚克力立体雕刻，部分版面原木设计，款式及版面文化内容根据甲方要求设计； 亚克力符合GB/T7134-2008标准要求，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥4.0%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥20kJ/m²，维卡软化温度≥110℃，加热时尺寸变化≤1.5%，总透光率≥91%，弯曲强度≥100MPa，洛氏硬度≥M-100，耐磨试验光泽对比≥80%。 |

2.特别说明：

2.1.所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

2.2.招标人有权对中标企业进行现场考察如资质业绩等，经审查不符合招标文件的规定，招标人有权建议有关部门取消其中标资格。

2.3.报价含交付使用前一切费用；本次招标不接受选择性报价。

2.4.在评标时，对投标人的报名资格条件、投标人须知和项目需求中有关资质要求、技术参数和投标文件的规范完整性及具体要求等有偏离的，由评标委员会根据政府采购法律法规和招标文件确定是否具备投标资格、解释权限及是否具备中标资格等。

2.5.对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由招标人负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

三、每包件付款方式：

1.预付款支付时间：合同签订后7日内，预付款支付比例：合同金额的30%，（中标人须提供合同总价30%的预付款银行保函）。

2.尾款支付时间：中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试且经甲方验收合格后付至合同价的85%，验收合格满一年后付至合同价的90%，验收合格满二年后付至合同价的95%，余款在验收合格满三年后一次性按合同价结清。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如成交供应商未按上述要求在签订合同前15日内未提供银行保函，则视为成交供应商无条件放弃预付款。

四、每包件合同履行期限：签订合同后为20日历天内完成供货、安装、调试。

五、每包件免费质量保修期（所有产品）均为三年

六、每包件售后服务及其他（含安装、调试、维护等）

1.免费质保期内提供7×24小时服务，接到故障报修后1小时内做出响应，8小时内应派专业技术人员到达现场。一般故障4小时内解决；重大故障24小时内解决；如在48小时内无法排除故障的，须免费提供原厂同等配置的备用货物以保证招标人货物的正常运行。若未能在规定的时间内进行响应和解决货物故障的，招标人有权自行处理，所产生的费用和风险由中标人承担，其费用在合同款中扣除。

2.包件一投标人负责完成货物安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的供货及安装、调试方案，售后服务及培训方案，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。培训内容为本货物系统操作及常见问题处理，确保使用人员具备独立工作的能力。

3.包件二投标人负责完成货物安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的实施方案，交货工期保障计划，售后服务方案等，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

4.货物如需第三方出具检测或验收报告的，所产生的相关费用由中标人承担。

5.如货物需与采购人信息化系统做接口，由中标人与信息化系统单位联系，根据信息化需求完成系统对接，所产生的费用由中标人承担。如采购人有其他系统或设备需接入中标产品等一系列工作，中标人须无条件免费开放接口接入（不允许以任何理由收取任何与其相关的一切费用）。

6.货物验收合格交付采购人之前的所有风险由中标人承担。

七、每包件质量要求：

1.质量等级为“合格”,并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门颁布的较高标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

2.投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

3.投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格等。

4.投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

5.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6.投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

7.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

8.所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

9.招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，另交监管部门处理。

10.供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（扫描件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

11.成交供应商提供的货物及服务如需接入医院HIS系统或其他数据接入及提取系统，上述接入费用由成交供应商承担。招标人需将其他系统接入本次招标的货物及服务时，成交供应商应免费配合接入，不得收取任何费用。如成交供应商未能按上述需求免费接入对应系统或开放数据端口，则视为成交供应商违约，由采购人自行接入，采购人有权扣除所有货款。

12.成交供应商投标前须自行勘察现场，如设备安装运行需涉及基建、暖通等前期改造，则相关一切费用均有成交供应商自行承担，并包含在投标报价中，采购人不再另外支付。如因基建、暖通等改造导致工期延误，则视为成交供应商违约，相关违约责任由成交供应商承担，采购人有权扣除合同金额的10%作为合同违约金。

八、安装要求

1.所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及地方规范的有关要求执行。

2.设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

3.中标人应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任。

4.在实施期间，中标人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

5.实施期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6.中标人必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

7.中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

8.中标人必须负责安装过程中对采购人原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

9.中标人的报价包含了采购人现有场地条件下，进行设备的安装调试达到可使用状态，并含验收合格前的所有费用。

九、每包件采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品 | 工业 |

（备注：1.采购人须填报上表，所属行业按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定填写。

第五章 评标方法与评标标准

一、每包件定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

每包件政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、包件一评标方法与评标标准

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 性能与质量 | 40分 | 满足招标文件第四章项目需求中技术参数要求的，得基本分40分；打“▲”的技术参数条款为重要技术参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止。除“▲”的其余技术参数条款为一般技术参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 注：1、本项目招标文件第四章项目需求中技术参数条款，要求投标人投标时提供佐证证明材料扫描件的，投标人不提供或提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为负偏离。 2、《技术参数响应及偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 |
| 业绩 | 6分 | 投标时提供自2022年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），所投任一核心产品具有供货业绩的，每个业绩合同得2分，满分 6分。 注：1）此处业绩系指产品业绩，不限定合同签订主体；同一业绩中包含多个符合要求的产品，不累计得分，仅计分一次。 2）提供业绩合同扫描件，不提供或提供的业绩合同内容不符合本评分项要求的不得分。 |
| 供货及安装、调试方案 | 15分 | 1、供货方案：评委根据投标人提供的供货方案、保护措施、供货周期等各项内容，方案描述内容优于招标人需求得5分，符合招标人需求得3分，不符合或者不描述不得分。 2、安装、调试进度保证：评委根据投标人对投标文件中提供的本项目安装、调试方案中实施计划、人员安排和时间进度等内容，方案描述内容优于招标人需求得5分，符合招标人需求得3分，不符合或者不描述不得分。 3、安装、调试质量保证措施：评委根据投标人提供的产品安装、调试质量保证措施等内容，方案描述内容优于招标人需求得5分，符合招标人需求得3分，不符合或者不描述不得分。 |
| 售后服务及培训 | 9分 | 1、售后服务方案：评委根据供应商提供的售后服务方案（售后服务方案包括应急解决方案、售后服务应答时间短、处理时间短、售后培训服务保证、质保期、售后服务网点、配件储备情况、技术支持等内容），方案描述内容优于招标人需求得5分，符合招标人需求得3分，不符合或者不描述不得分。 2、培训方案：评委根据供应商提供的培训方案（培训方案包括：培训人员数量及资质，培训时间与次数，培训课程全面性与合理性，培训团队资质与实力，培训计划完整性与合理性等内容），方案描述内容优于招标人需求得4分，符合招标人需求得2分，不符合或者不描述不得分。 |

包件二评标方法与评标标准

| 项目评分 标准 | 满分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 技术部分 （56分） | 24分 | 满足招标文件第四章项目需求中技术参数要求的，得基本分24分；打“▲”的技术参数条款为重要技术参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止。除“▲”的其余技术参数条款为一般技术参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 注：1、本项目招标文件第四章项目需求中技术参数条款，要求投标人投标时提供佐证证明材料扫描件的，投标人不提供或提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为负偏离。 - 《技术参数响应及偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 |
|  | 6分 | 实施方案：投标人根据采购需求提供针对本项目的项目实施方案，对其项目实施能力进行综合评审，包含但不限于：项目实施措施、生产工艺流程、安全供货方案、人员配备及安排、质量保证措施等方面； ①方案内容包含以上全部内容且详细合理，人员配备齐全及安排妥当、实施运行流畅，对重点难点的预判均有细致的应对预案，质量保证措施完备的得6分； ②方案内容包含以上全部内容但不详细，能有效的落实于项目实处，人员配备合理且安排得当，实施过程中对重点难点均有应对方案，质量保证措施等符合项目基本要求的得3分； ③方案内容不完整且粗略、实施有一定的难度，人员配备不合理，对重点难点的应对方案以及质量保证措施欠缺的得1分； ④未提供的不得分。 |
|  | 7分 | 交货工期保障计划：投标人根据本项目特点，制定交货工期保障计划方案，对其交货工期保障计划进行综合评审，包含但不限于：对本项目整体交货工期保障的方案、具有风险评估且有应急预案紧急供货的方案、进度安排方案、货物运输及配送方案、安全保障措施方案等方面； ①方案内容包含以上全部内容且详细合理，人员配备齐全及安排妥当、实施运行流畅，对重点难点的预判均有细致的应对预案，质量保证措施完备的得7分； ②方案内容包含以上全部内容但不详细，能有效的落实于项目实处，人员配备合理且安排得当，实施过程中对重点难点均有应对方案，质量保证措施等符合项目基本要求的得4分； ③方案内容不完整且粗略、实施有一定的难度，人员配备不合理，对重点难点的应对方案以及质量保证措施欠缺的得1分； ④未提供的不得分。 |
|  | 5分 | 售后服务方案：投标人根据采购需求提供针对本项目的售后服务方案，对其售后服务能力进行综合评审，包含但不限于：售后服务流程和内容、机构设置及人员配置、售后配套硬件及后期支撑能力、产品技术培训、突发事故处理措施等方面： ①服务流程内容科学完整、有完善的内部制度，专业技术人员充足，备品备件清单丰富，详细的技术培训方案，故障响应及解决方案合理性高的得5分； ②服务流程内容合理、有内部制度但不完整，有专业的技术人员，备品备件清单尚算完整，能基本确保业务稳定运行，能够应对突发故障的得3分； ③服务流程方案虽完整但缺乏有效保障业务稳定运行的措施的，备品备件清单和专业技术人员不充足，对突发故障响应滞后的得1分； ④未提供的不得分。 |
|  | 14分 | 设计方案： 投标人根据采购需求提供产品设计方案，针对本项目提供以下所投标产品的三视图、产品的结构图和产品效果图(清晰的彩色图片)： (1)序号3：数字化中医诊疗中心接待沙发 (2)序号4：五色茶饮茶台（含桌椅茶台） (3)序号5：科普阅读桌圆形 (4)序号6：定制柜子 (5)序号7：中医适宜技术体验区（茶几套装） (6)序号8：水性漆桌 (7)序号9：椅子 评审标准:(1)完整性:方案整体完整全面，符合本项目实际情况;(2)合理性:符合项目具体情况，满足产品功能合理性。(3)符合性:方案需对招标文件进行充分响应，且不得提供与本评标项无关内容: 对上述7项评审内容进行打分，每项产品满足3项评审标准的得2分，满足2项评审标准的得1分，其他情况不得分，最高得14分。 |
| 商务部分 （14分） | 4分 | 管理体系：投标人或生产厂家具有有效期内的体系认证情况进行评价： ①具有质量管理体系认证证书，证书符合要求的得1分，不符合不得分； ②具有环境管理体系认证证书，证书符合要求的得1分，不符合不得分； ③具有职业健康安全管理体系认证证书，证书符合要求的得1分，不符合不得分。 ④具有绿色环保企业体系认证证书，证书符合要求的得1分，不符合不得分。 注：以上证书投标时提供证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台网站查询截图，不提供或提供不全不得分。 |
|  | 5分 | 资质认证：投标人或生产厂家具有有效期内的资质认证情况进行评价： 具有有效期内的家具安装实施能力资质认证证书、履约能力评价服务认证证书、绿色供应链评价认证证书、家具定制服务认证证书、中国绿色产品认证证书，每提供1项符合要求的得1分，满分5分，不符合不得分。注：以上证书投标时提供证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台网站查询截图，不提供或提供不全的不得分。 |
|  | 3分 | 业绩：投标人或生产厂家自2022年01月01日（以签订合同时间为准）以来，承接类似项目的业绩，每提供一份业绩合同的，得1分，最高得3分。（投标时提供业绩合同扫描件，不提供或提供的业绩合同不符合本项要求的不得分。） |
|  | 2分 | 节能环保 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

（包件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日   期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）（包件一）

根据投标产品类别，投标人具有所有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

根据投标产品类别，提供所有所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

注：以上证明材料均需加盖投标单位公章。

七、法人授权书

八、投标函

九、微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、包件一供货及安装、调试方案、售后服务及培训方案等；包件二实施方案、交货工期保障计划、售后服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有：  。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的声明。

声 明

我单位郑重声明：

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书（包件 ）

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320922-ZAIX-G2025-0030 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函（包件 ）

致：滨海县妇幼保健院

根据贵方的JSZC-320922-ZAIX-G2025-0030 号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。项目负责人：。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮         编：

电         话：

传         真：

投标人开户行：

账         号：

日          期：________年____月____日

十、小微企业声明函（货物）（包件 ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加滨海县妇幼保健院组织的采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十一、残疾人福利性单位声明函（包件）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目（分包号：▲▲）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

十二、投标分项报价表（包件 ）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 品牌、型号 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（包件 ）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（包件 ）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

分包号：

项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-0030投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：     年  月  日

- 包件一供货及安装、调试方案、售后服务及培训方案等；

- 包件二实施方案、交货工期保障计划、售后服务方案等

十七、其他材料（如有）

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：  公章：  日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。