## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：LSW-8440型连栋温室1#土建 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
温室大棚-土建部分
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别:自行踏勘现场、综合考虑； 2、弃土运距:自行考虑； 3、取土运距:自行考虑； 4、工程量为计价量； | m2 | 3744
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:自行踏勘现场、综合考虑； 2、挖土深度:1.5m 以内; 3、弃土运距:自行考虑； 4、工程量为计价量； | m3 | 12.1
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 | m3 | 37.12
4 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.34
5 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 9.28
6 | 040501016001 | 塑料排水沟 | 1、四周排水沟:成品塑料排水沟400*400,外设塑料盖板。 2、材质：PE | m | 232
7 | 010507001001 | 散水 | 1、C25混凝土浇筑500宽50厚混凝土散水； | m2 | 117
8 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、素土夯实； 2、50mm厚碎石垫层； 3、100mm厚C25混凝土浇筑 4、用于室内道路。 | m2 | 520.64
9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋螺栓含锚筋，具体做法详见图纸 | t | 0.139
分部小计
温室大棚-主体框架
10 | 010603003001 | 温室钢管柱 | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌方钢管； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 5.022
11 | 010604001001 | 温室钢架 | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌方钢管； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 3.015
12 | 010606001001 | 温室钢支撑（水平） | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌方钢管； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 0.413
13 | 010601001001 | 温室钢骨架 | 1、包含主拱杆、副拱杆、顶纵梁、顶侧纵梁等拱架所有构件； 2、钢材品种、规格:热浸镀锌； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 11
14 | 010606001002 | 温室吊杆、米支撑 | 1、温室吊杆、米支撑Φ32*1.5 3、包含运输、安装、固定、附件及所需的零星配件 4、具体详见图纸及业主要求 | t | 0.771
15 | 010606001003 | 温室钢支撑、钢拉条 | 1、立柱斜拉筋 2、Φ12钢筋 3、包含运输、安装、固定、附件及所需的零星配件 4、具体详见图纸及业主要求 | t | 0.104
16 | 010603003002 | 外遮阳钢管柱 | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌方钢管； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 0.948
17 | 010604001002 | 外遮阳钢架 | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌方钢管； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 4.677
18 | 010606001004 | 外遮阳钢支撑（水平） | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌方钢管； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 0.413
19 | 010606001005 | 外遮阳斜撑 | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌圆钢管Φ32*1.5； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 0.687
20 | 010606001006 | 钢支撑、钢拉条 | 1、外遮阳钢架斜拉筋 2、Φ10钢筋 3、包含运输、安装、固定、附件及所需的零星配件 4、具体详见图纸及业主要求 | t | 0.073
21 | 010602002001 | 钢托架 | 1、卷膜杆、爬升杆； 2、钢材品种、规格:热浸镀锌圆钢管； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 0.975
22 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1、2mm厚钢板天沟 2、展开宽度495mm 3、锌层厚度275克 | m | 476
23 | 011503001001 | 屋面卡槽 | 1、1.2mm铝合金卡槽； 2、0.2mm浸塑卡簧； 3、1.2mm铝合金连接片； | m | 3308
24 | 011210006001 | 塑料薄膜 | 1、15丝PO膜 2、含安装、零星配件等一切所需工作内容 3、满足甲方使用要求 4、部位：顶部、侧面、端面、隔断、侧面裙膜、端面裙膜、隔断裙膜、天沟裙膜、挡风膜 5、具体做法详见图纸及业主要求 | m2 | 5500.85
25 | 040701019001 | 防虫网 | 1、热浸镀锌卷膜杆规格φ32x1.5x6000； 2、25目聚乙烯防虫网； 3、含安装、零星配件等 4、具体做法详见图纸； 5、使用部位：顶部、侧面、端面 | m2 | 1166
26 | 010802002001 | 彩板门 | 1、门高2.0m,宽2.0m的方管移门。 2、镀锌方管□30×20×1.5 3、具体做法详见图纸及业主要求； | m2 | 8
27 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格:Φ110UPVC含配套水斗等 | m | 49
28 | 030106005001 | 电动卷膜器 | 1、电动卷膜器 2、规格：24v，100w 3、国内优质品牌 | 台 | 14
29 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、压板、连接管、钢丝夹、卡簧、连接片、压膜卡、花兰、压膜线、螺丝等所有配件 2、工程量为大棚水平投影面积； | m2 | 3264
分部小计
温室大棚-外遮阳系统
30 | 010901005001 | 外遮阳系统 | 1、外遮阳系统 2、黑色圆丝编织外遮阳网，遮阳率 75%、专用托幕线、压幕线、移幕杆、螺栓、支座、推杆、驱动杆、齿轮齿条、零星配件等一切所需工作内容 3、满足甲方使用要求 4、具体详见图纸及业主要求 | m2 | 3264
31 | 030106005002 | 外遮阳拉幕电机 | 1、拉幕电机 2、规格：380v，750w 3、国内优质品牌 | 台 | 1
分部小计
温室大棚-内遮阳系统
32 | 010901005002 | 内遮阳系统 | 1、内遮阳系统 2、白色铝箔网，遮阳率65%、专用托幕线、压幕线、移幕杆、螺栓、支座、推杆、驱动杆、齿轮齿条、零星配件等一切所需工作内容 3、满足甲方使用要求 4、具体详见图纸及业主要求 | m2 | 2176
33 | 030106005003 | 内遮阳拉幕电机 | 1、拉幕电机 2、规格：380v，750w 3、国内优质品牌 | 台 | 1
分部小计
温室大棚-内保温系统
34 | 010901005003 | 内保温系统 | 1、内保温阳系统（移动苗床区域） 2、190克保温被，规格：90克白色PE布+40克太空棉+60克牛津布3层。专用托幕线、压幕线、移幕杆、螺栓、支座、接头、顶丝、下弦杆、驱动杆、传动轴、齿轮齿条、零星配件等一切所需工作内容 3、满足甲方使用要求 4、具体详见图纸及业主要求 | m2 | 1088
35 | 030106005004 | 内保温拉幕电机 | 1、拉幕电机 2、规格：380v，750w 3、国内优质品牌 | 台 | 3
分部小计
温室大棚-隔断四周保温系统
36 | 010901005004 | 隔断四周保温系统 | 1、隔断四周保温系统 2、隔断处先覆盖一层薄膜，然后在覆盖一层保温棉被。 3、190克保温被，规格：90克白色PE布+40克太空棉+60克牛津布3层，15丝PO膜膜 4、配置卷膜杆、爬升杆、铝合金卡槽等零配件 5、满足甲方使用要求 6、具体详见图纸及业主要求 | m2 | 1088
37 | 030106005005 | 1、电动卷膜器 | 2、规格：24v，100w 3、国内优质品牌 | 台 | 9
分部小计
温室大棚-移动苗床系统及移动喷灌车
38 | 011501018001 | 移动苗床 | 1.苗床网、苗床地布、铝合金边框、床面横撑、端头斜撑、滚轴管、边框拐角、手轮、热镀锌支架、底座、防翻卡、螺丝等。含安装人工费 2、具体明细详见图纸及设计要求 | m2 | 829.6
39 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、素土夯实； 2、50mm厚碎石垫层； 3、100mm厚C25混凝土浇筑 4、用于苗床地坪。 | m2 | 521.55
40 | 030404001001 | 移动喷灌车 | 1.含随机带减速电机、控制箱、不锈钢部件、电磁阀、过滤器、无线遥控器、胶管、电缆、小滑车、取水接头、扎带、插头等附件。 2、含轨道管材在内：主轨道吊杆（φ22*1.2）、主轨道吊钩撑杆（φ22*1.2）、轨道管（φ48*3）、轨道管连接管（φ40*3）、吊杆顶端U型固定架、C型吊钩、吊杆连接件、其他配件等。 | 台 | 2
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m2 | 92.8
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：LSW-8440型连栋温室1#土建 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.1
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：LSW-8440型连栋温室1#土建 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：LSW-8440型连栋温室1#土建 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：LSW-8440型连栋温室1#土建 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：LSW-8440型连栋温室1#土建 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：LSW-8440型连栋温室1#土建 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：LSW-8440型连栋温室2#土建 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
温室大棚-土建部分
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别:自行踏勘现场、综合考虑； 2、弃土运距:自行考虑； 3、取土运距:自行考虑； 4、工程量为计价量； | m2 | 2952
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:自行踏勘现场、综合考虑； 2、挖土深度:1.5m 以内; 3、弃土运距:自行考虑； 4、工程量为计价量； | m3 | 10.37
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 | m3 | 34.56
4 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.88
5 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.64
6 | 040501016001 | 塑料排水沟 | 1、四周排水沟:成品塑料排水沟400*400,外设塑料盖板。 2、材质：PE | m | 216
7 | 010507001001 | 散水 | 1、C25混凝土浇筑500宽50厚混凝土散水； | m2 | 109
8 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、素土夯实； 2、50mm厚碎石垫层； 3、100mm厚C25混凝土浇筑 4、用于室内道路及苗床地坪。 | m2 | 455.84
9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋螺栓含锚筋，具体做法详见图纸 | t | 0.119
分部小计
温室大棚-主体框架
10 | 010603003001 | 温室钢管柱 | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌方钢管； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 4.025
11 | 010604001001 | 温室钢架 | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌方钢管； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 2.513
12 | 010606001001 | 温室钢支撑（水平） | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌方钢管； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 0.229
13 | 010601001001 | 温室钢骨架 | 1、包含主拱杆、副拱杆、顶纵梁、顶侧纵梁等拱架所有构件； 2、钢材品种、规格:热浸镀锌； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 9.167
14 | 010606001002 | 温室吊杆、米支撑 | 1、温室吊杆、米支撑Φ32*1.5 3、包含运输、安装、固定、附件及所需的零星配件 4、具体详见图纸及业主要求 | t | 0.643
15 | 010606001003 | 温室钢支撑、钢拉条 | 1、立柱斜拉筋 2、Φ12钢筋 3、包含运输、安装、固定、附件及所需的零星配件 4、具体详见图纸及业主要求 | t | 0.09
16 | 010603003002 | 外遮阳钢管柱 | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌方钢管； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 0.813
17 | 010604001002 | 外遮阳钢架 | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌方钢管； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 3.937
18 | 010606001004 | 外遮阳钢支撑（水平） | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌方钢管； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 0.344
19 | 010606001005 | 外遮阳斜撑 | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌圆钢管Φ32*1.5； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 0.573
20 | 010606001006 | 钢支撑、钢拉条 | 1、外遮阳钢架斜拉筋 2、Φ10钢筋 3、包含运输、安装、固定、附件及所需的零星配件 4、具体详见图纸及业主要求 | t | 0.052
21 | 010602002001 | 钢托架 | 1、卷膜杆、爬升杆； 2、钢材品种、规格:热浸镀锌圆钢管； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 0.812
22 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1、2mm厚钢板天沟 2、展开宽度495mm 3、锌层厚度275克 | m | 408
23 | 011503001001 | 屋面卡槽 | 1、1.2mm铝合金卡槽； 2、0.2mm浸塑卡簧； 3、1.2mm铝合金连接片； | m | 2816
24 | 011210006001 | 塑料薄膜 | 1、15丝PO膜 2、含安装、零星配件等一切所需工作内容 3、满足甲方使用要求 4、部位：顶部、侧面、端面、隔断、侧面裙膜、端面裙膜、隔断裙膜、天沟裙膜、挡风膜 5、具体做法详见图纸及业主要求 | m2 | 4428.79
25 | 040701019001 | 防虫网 | 1、热浸镀锌卷膜杆规格φ32x1.5x6000； 2、25目聚乙烯防虫网； 3、含安装、零星配件等 4、具体做法详见图纸； 5、使用部位：顶部、侧面、端面 | m2 | 989.2
26 | 010802002001 | 镀锌方管移门 | 1、门高2.0m,宽2.0m的方管移门。 2、镀锌方管□30×20×1.5 3、具体做法详见图纸及业主要求； | m2 | 8
27 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格:Φ110UPVC含配套水斗等 | m | 42
28 | 030106005001 | 电动卷膜器 | 1、电动卷膜器 2、规格：24v，100w 3、国内优质品牌 | 台 | 12
29 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、压板、连接管、钢丝夹、卡簧、连接片、压膜卡、花兰、压膜线、螺丝等所有配件 | m2 | 2720
分部小计
温室大棚-外遮阳系统
30 | 010901005001 | 外遮阳系统 | 1、外遮阳系统 2、黑色圆丝编织外遮阳网，遮阳率 75%、专用托幕线、压幕线、移幕杆、螺栓、支座、推杆、驱动杆、齿轮齿条、零星配件等一切所需工作内容 4、工程量为大棚水平投影面积； 5、具体详见图纸及业主要求 | m2 | 2720
31 | 030106005002 | 外遮阳拉幕电机 | 1、拉幕电机 2、规格：380v，750w 3、国内优质品牌 | 台 | 1
分部小计
温室大棚-内遮阳系统
32 | 010901005002 | 内遮阳系统 | 1、内遮阳系统 2、白色铝箔网，遮阳率65%、专用托幕线、压幕线、移幕杆、螺栓、支座、推杆、驱动杆、齿轮齿条、零星配件等一切所需工作内容 4、工程量为大棚水平投影面积； 5、具体详见图纸及业主要求 | m2 | 2720
33 | 030106005003 | 内遮阳拉幕电机 | 1、拉幕电机 2、规格：380v，750w 3、国内优质品牌 | 台 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m2 | 86.4
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：LSW-8440型连栋温室2#土建 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.1
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：LSW-8440型连栋温室2#土建 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：LSW-8440型连栋温室2#土建 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：LSW-8440型连栋温室2#土建 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：LSW-8440型连栋温室2#土建 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：LSW-8440型连栋温室2#土建 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：GP-832型单体大棚土建（1#~37#） |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别:自行踏勘现场、综合考虑； 2、弃土运距:自行考虑； 3、取土运距:自行考虑； 4、工程量为计价量； | m2 | 12160
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 | m3 | 262.4
3 | 010601001001 | 钢骨架 | 1、包含拱管、斜撑、顶拉杆、顶侧拉杆、等拱架所有构件； 2、钢材品种、规格:热浸镀锌； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 32.633
4 | 010602001001 | 拉杆、支撑 | 1、中部横拉杆、吊杆、端部横杆（固定钢丝绳）、端头大斜撑； 2、热浸镀锌钢管Φ32*1.5、Φ25*1.5、□30×50×2、Φ60*20 3、包含运输、安装、固定、附件及所需的零星配件 4、具体详见图纸及业主要求 | t | 13.467
5 | 010603003001 | 端钢管柱 | 1、钢材品种、规格:热浸镀锌钢管； 2、单根柱质量:3t内； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 1.738
6 | 010602002001 | 钢托架 | 1、卷膜杆、爬升杆； 2、钢材品种、规格:热浸镀锌圆钢管； 3、含制作、运输、安装等； 4、具体详见图纸； | t | 2.929
7 | 010606002001 | 热镀锌卡槽 | 1、0.7mm 2、材质：热镀锌 3、部位：侧边通风口、端面拱杆处、端墙 | m | 9632
8 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、连接管、钢丝夹、卡簧、连接片、压膜卡、压膜线、地桩、自攻螺丝等所有配件； 2、工程量为大棚水平投影面积； | m2 | 12160
9 | 010606013002 | 吊蔓系统 | 1、每套棚4道钢丝绳，φ3mm镀锌钢丝绳，配置塑料挂钩； 2、工程量为大棚水平投影面积； | m2 | 12160
10 | 011210006001 | 塑料薄膜 | 1、12丝PO膜 2、含安装、零星配件等一切所需工作内容 3、满足甲方使用要求 4、部位：顶部、侧面、端面、隔断、侧面裙膜、端面裙膜、隔断裙膜、天沟裙膜、挡风膜 5、具体做法详见图纸及业主要求 | m2 | 22048.15
11 | 040701019001 | 防虫网 | 1、热浸镀锌卷膜杆规格φ32x1.5x6000； 2、25目聚乙烯防虫网； 3、含安装、零星配件等 4、具体做法详见图纸； 5、使用部位：顶部、侧面、端面 | m2 | 3559.2
12 | 010802002001 | 镀锌钢管移门 | 1、门高2.0m,宽2.0m的方管移门。 2、镀锌方管□30×20×1.5 3、具体做法详见图纸及业主要求； | m2 | 296
13 | 030106005001 | 手动卷膜器 | 1、韩式手动卷膜器 | 台 | 74
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：GP-832型单体大棚土建（1#~37#） |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.1
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：GP-832型单体大棚土建（1#~37#） |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：GP-832型单体大棚土建（1#~37#） |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：GP-832型单体大棚土建（1#~37#） | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：GP-832型单体大棚土建（1#~37#） |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：GP-832型单体大棚土建（1#~37#） |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温室大棚项目-室外电缆 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 总计量柜 | 1.名称:1AL1 2.型号:互感式计量 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂安装 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 育苗计量柜 | 1.名称:2AL1 2.型号:直接式计量 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂安装 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 水肥计量柜 | 1.名称:3AL1 2.型号:互感式计量 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂安装 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 连栋棚计量柜1 | 1.名称:3AL2 2.型号:直接式计量 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂安装 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 连栋棚计量柜1 | 1.名称:3AL3 2.型号:直接式计量 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂安装 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 单体棚计量柜1 | 1.名称:3AL4 2.型号:直接式计量 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂安装 | 台 | 1
7 | 030404017007 | 单体棚计量柜2 | 1.名称:4AL1 2.型号:直接式计量 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂安装 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 单体棚计量柜3 | 1.名称:4AL2 2.型号:直接式计量 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂安装 | 台 | 1
9 | 030404017009 | 单体棚计量柜4 | 1.名称:4AL3 2.型号:直接式计量 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂安装 | 台 | 1
10 | 030404017010 | 单体棚计量柜5 | 1.名称:4AL4 2.型号:直接式计量 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂安装 | 台 | 1
11 | 030404017011 | 单体棚计量柜6 | 1.名称:4AL5 2.型号:直接式计量 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂安装 | 台 | 1
12 | 030404017012 | 单体棚计量柜7 | 1.名称:4AL6 2.型号:直接式计量 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂安装 | 台 | 1
13 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、规格：500*500*500 | 座 | 13
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:22-3×50+1×25 | m | 130
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:22-3×50+1×25 | 个 | 1
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:22-3×16+1×16 | m | 160
17 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:22-3×16+1×16 | 个 | 1
18 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4×6 | m | 300
19 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:4×6 | 个 | 1
20 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PE90 3.配置形式:明配 | m | 130
21 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PE50 3.配置形式:明配 | m | 160
22 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PE32 3.配置形式:明配 | m | 300
23 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.5m 内3.弃土运距:自行考虑 | m3 | 35.4
24 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 35.4
25 | 080601011001 | 标志牌、标桩 | 1.电缆标志桩 2.含开挖、安装等费用 | 根 | 20
26 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:接地角铁 3.规格:L50*50、L=3000mm4.土质:普通土 | 根(块) | 12
27 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 | 系统 | 1
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温室大棚项目-室外电缆 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温室大棚项目-室外电缆 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：温室大棚项目-室外电缆 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：温室大棚项目-室外电缆 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：温室大棚项目-室外电缆 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：温室大棚项目-室外电缆 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温室大棚项目-水肥一体化系统 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030109001001 | 智能水肥一体机 | 1.水肥机参数要求：7寸智能屏、立式精美大柜、1.1KW施肥泵、四通道自动施肥、带EC\PH检测、自动配肥、定时、定量精准施肥、标配4路有限灌区、手机控制、可扩展128路无线灌区。 | 台 | 2
2 | 031003005001 | 离心过滤器 | 1.离心过滤器 2.3寸进出水口径，900离心罐、过滤精度120目，过滤流量不小于50m³ | 个 | 1
3 | 031003005002 | 全自动叠片过滤器 | 1.全自动叠片过滤器 2.3寸进出水口径，3寸两组叠片、自动反冲洗，过滤精度120目，3寸2组，过滤流量不小于50m³ | 个 | 1
4 | 030113003001 | 施肥桶 | 1.名称：施肥桶 2.500L全塑PE全新料 | 台 | 8
5 | 030106005001 | 搅拌电机 | 1.名称：搅拌电机 2.功率0.75kw，380V | 台 | 8
6 | 030603002001 | 首部专用连接件 | 1、满足使用需求 | 套 | 2
7 | 030113003002 | 蓄水桶 | 1.名称：蓄水桶 2.规格：直径6米，高2.35米。容量约66方 3.要求：1.5mm镀锌板275克，内胆用1050克防阻燃蓝色布，加无纺布底衬，达克罗螺栓8.8极，做侧面顶排和底排两个法兰排水口。顶盖选用1050克膜结构蓝色布，顶盖c型钢横梁，含绳和吊母 （120米绳，60个吊母）。 | 个 | 2
8 | 030113003003 | 深水井 | 1.名称：深水井1.深度：40米 | 座 | 2
9 | 031003005003 | 管道泵 | 1.名称：管道泵 2.功率11kw， 流量48m³/小时,扬程45m。 | 台 | 2
10 | 031003005004 | 深井潜水泵 | 1.名称：深井潜水泵 2.功率5.5kw， 流量20m³/小时,扬程60m。 | 个 | 2
11 | 030601002001 | 变频控制柜 | 1.名称：变频控制柜 2.功率15KW，控制管道离心泵，采用变频恒压控制系统，可以实时自动调整水泵转速和压力，按需供水。 | 台 | 1
12 | 030603002002 | 持压阀 | 1.名称：持压阀 2.规格：φ63（3寸） | 个 | 2
13 | 030603002003 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.规格：φ63（3寸） | 个 | 3
14 | 030603002004 | 自动进排气阀 | 1.名称：自动进排气阀 2.规格：φ63（2寸） | 个 | 1
15 | 030603002005 | 破真空阀 | 1.名称：破真空阀 2.规格：φ63（2寸） | 个 | 1
16 | 030603002006 | 电磁阀 | 1.名称：电磁阀 2.规格：φ63（2寸） | 个 | 39
17 | 030603002007 | 解码器 | 1.名称：解码器 2.通过两线制对电磁阀进行控制，含控制线在内 | 个 | 39
18 | 030603002008 | 相关辅材 | 1、满足使用需求 | 套 | 1
19 | 030603002009 | 线缆 | 1、满足使用需求 | 项 | 1
20 | 011101003001 | 水肥间地坪 | 1.素土夯实 2.5cm碎石垫层 3.100厚C25混凝土地坪 4.含模版支拆、塑料膜养护 | m2 | 216.24
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温室大棚项目-水肥一体化系统 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温室大棚项目-水肥一体化系统 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：温室大棚项目-水肥一体化系统 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：温室大棚项目-水肥一体化系统 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：温室大棚项目-水肥一体化系统 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 5.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：温室大棚项目-水肥一体化系统 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#连栋大棚=安装 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 温室大棚-降温系统 |  | 项
1 | 030106005001 | 负压风机 | 1、负压风机，锌层厚度275克镀锌边框 （边框厚1.2mm）+纯铜电机+不锈钢扇叶 2、参数：380V，1380型 3、包含主材、辅材、安装、调试等 4、具体明细详见图纸及设计要求 | 台 | 12
2 | 030106005002 | 湿帘 | 1、湿帘，高1.5米 2、铝合金边框+100mm水帘纸 3、包含主材、辅材、安装、调试等 4、具体明细详见图纸及设计要求 | m2 | 63
3 | 030106005003 | 水循环系统 | 1、水循环系统 2、PVC供水管、回水管及配件3、包含主材、辅材、安装、调试等 4、具体明细详见图纸及设计要求 | 套 | 2
4 | 030109001001 | 湿帘水泵 | 1、水泵，纯铜电机 2、380V ，1.5KW 3、包含主材、辅材、安装、调试等 4、具体明细详见图纸及设计要求 | 台 | 2
5 | 040504002001 | 湿帘蓄水池 | 1、挖土方后至原土层上先敷设100厚碎石垫层，再浇筑C25砼做池底100厚。 2、水泥砂浆砌筑多孔砖，墙宽240，高1500。 3、内部墙壁20厚水泥砂浆出光。 4、池盖C25砼浇筑，钢筋单层双向，间距150，采用φ12，池盖厚100. 5、水池尺寸2m*2.5m*1.5m 6、开挖、回填、多余土方外运已综合考虑 | 座 | 1
分部小计
|  | 温室大棚-喷滴灌系统 |  | 项
6 | 031001006001 | 室外主管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水肥间至单体棚 3.材质、规格:PE管、φ110 4.连接形式:热熔 | m | 420
7 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水肥间至单体棚 3.材质、规格:PE管、φ90 4.连接形式:热熔 | m | 150
8 | 031001006003 | 室内主管 | 1.安装部位:室内 2.介质:棚内给水主管 3.材质、规格:PE管、φ63 4.连接形式:热熔 | m | 50
9 | 031001006004 | 室内主管 | 1.安装部位:室内 2.介质:棚内给水主管 3.材质、规格:PE管、φ50 4.连接形式:热熔 | m | 60
10 | 031001006005 | 室内主管 | 1.安装部位:室内 2.介质:棚内给水主管 3.材质、规格:PE管、φ25 4.连接形式:热熔 | m | 850
11 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.雾化喷头四件套2.间距2米。 | 套 | 420
12 | 030901003002 | 相关辅材 | 阀门、接头、打孔器、弯头等 | 套 | 1
13 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.5m 内3.弃土运距:自行考虑 | m3 | 55.8
14 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 55.8
分部小计
|  | 温室大棚-电控系统 |  | 项
15 | 030404017001 | 温室智能化控制柜 | 1、机柜规格：（1700*700*400） 2、数据网关：ARM架构，支持4G-CAT1、4G-CAT4、5G-RedCap，以太网，WIFI，蓝牙通信方式，选择优先级智能切换。支持TCP/HTTP/MQTT/FTP/TCP/IP/MODBUS等多种通讯协议、数据格式兼容，支持Linux系统开发应用。支持≧4路485输入输出；支持Wifi、蓝牙、2路RJ45百兆网口、2路USB接口；支持12bit 1Msps，2路 4-20mA电流采集，2路 0~12V电压；支持2路RS232、支持扩展SD卡。支持RTC。 3、数据存数：可储存万条数据，且具有存储扩展功能。 4、定位功能：支持GPS定位、支持北斗+GPS双模定位。 5、远程操作设置：远程设置联网模式、实时查看设备运行状态，联网状态信息，对现场设备进行重启与恢复操作，远程固件升级。 6、每路独立缺相保护功能，一旦检测到缺相，3秒内自动断电。 7、每路独立的电流监测，支持触摸屏实时显示电流数据，支持过载过流保护，比如电机堵转导致电流超出设定阀值，将自动断电。 8、设备设备断电或离线3分钟推送报警消息。、 9、支持远程操作、本地操作、定时功 | 台 | 1
能。提供不少于48组的本地定时开关功能，无需网络即可自动实现按时控制。 10、可扩展设备发声震动、移除等外力操作时，立即自动推送报警信息，可在PC云端地图中查看设备站点等数据。 11、多人控制，方便多人协同操作。 12、支持扩展LED屏、液晶屏幕显示。 13、异常消息通过公众号消息提醒及语音消息通知。 14、可以控制棚内所有电器设备。 15、落地式安装
16 | 030404017002 | 配电箱2#（育苗房） | 1、箱体材质304不锈钢 2、配电箱及箱内元件成套配置满足该温室配置内所含的电气连接控制所有材料及均符合国家标准 3.安装方式:壁挂式安装 | 台 | 1
17 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:明配 | m | 1150
18 | 030411004001 | 配线（电卷） | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线3.型号:RVV 4.规格:2*1.0 | m | 700
19 | 030411004002 | 配线（电机） | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线3.型号:RVV 4.规格:6*1.0 | m | 150
20 | 030411004003 | 配线（风机、水泵） | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线3.型号:RVV 4.规格:3*1.5 | m | 300
分部小计
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#连栋大棚=安装 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#连栋大棚=安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：1#连栋大棚=安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：1#连栋大棚=安装 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1#连栋大棚=安装 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 6.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：1#连栋大棚=安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 7.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#连栋大棚=安装 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 温室大棚-降温系统 |  | 项
1 | 030106005001 | 负压风机 | 1、负压风机，锌层厚度275克镀锌边框 （边框厚1.2mm）+纯铜电机+不锈钢扇叶 2、参数：380V，1380型 3、包含主材、辅材、安装、调试等 4、具体明细详见图纸及设计要求 | 台 | 10
2 | 030106005002 | 湿帘 | 1、湿帘，高1.5米 2、铝合金边框+100mm水帘纸 3、包含主材、辅材、安装、调试等 4、具体明细详见图纸及设计要求 | m2 | 51
3 | 030106005003 | 水循环系统 | 1、水循环系统 2、PVC供水管、回水管及配件3、包含主材、辅材、安装、调试等 4、具体明细详见图纸及设计要求 | 套 | 2
4 | 030109001001 | 湿帘水泵 | 1、水泵，纯铜电机 2、380V ，1.5KW 3、包含主材、辅材、安装、调试等 4、具体明细详见图纸及设计要求 | 台 | 2
5 | 040504002001 | 湿帘蓄水池 | 1、挖土方后至原土层上先敷设100厚碎石垫层，再浇筑C25砼做池底100厚。 2、水泥砂浆砌筑多孔砖，墙宽240，高1500。 3、内部墙壁20厚水泥砂浆出光。 4、池盖C25砼浇筑，钢筋单层双向，间距150，采用φ12，池盖厚100. 5、水池尺寸2m*2.5m*1.5m 6、开挖、回填、多余土方外运已综合考虑 | 座 | 1
分部小计
|  | 温室大棚-喷滴灌系统 |  | 项
6 | 031001006001 | 室内主管 | 1.安装部位:室内 2.介质:棚内给水主管 3.材质、规格:PE管、φ63 4.连接形式:热熔 | m | 45
7 | 031001006002 | 室内主管 | 1.安装部位:室内 2.介质:棚内给水主管 3.材质、规格:PE管、φ50 4.连接形式:热熔 | m | 55
8 | 031001006003 | 室内主管 | 1.安装部位:室内 2.介质:棚内给水主管 3.材质、规格:PE管、φ25 4.连接形式:热熔 | m | 700
9 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.雾化喷头四件套2.间距2米。 | 套 | 360
10 | 030901003002 | 相关辅材 | 阀门、接头、打孔器、弯头等 | 套 | 1
分部小计
|  | 温室大棚-电控系统 |  | 项
11 | 030404017001 | 温室智能化控制柜 | 1、机柜规格：（1700*700*400） 2、数据网关：ARM架构，支持4G-CAT1、4G-CAT4、5G-RedCap，以太网，WIFI，蓝牙通信方式，选择优先级智能切换。支持TCP/HTTP/MQTT/FTP/TCP/IP/MODBUS等多种通讯协议、数据格式兼容，支持Linux系统开发应用。支持≧4路485输入输出；支持Wifi、蓝牙、2路RJ45百兆网口、2路USB接口；支持12bit 1Msps，2路 4-20mA电流采集，2路 0~12V电压；支持2路RS232、支持扩展SD卡。支持RTC。 3、数据存数：可储存万条数据，且具有存储扩展功能。 4、定位功能：支持GPS定位、支持北斗+GPS双模定位。 5、远程操作设置：远程设置联网模式、实时查看设备运行状态，联网状态信息，对现场设备进行重启与恢复操作，远程固件升级。 6、每路独立缺相保护功能，一旦检测到缺相，3秒内自动断电。 7、每路独立的电流监测，支持触摸屏实时显示电流数据，支持过载过流保护，比如电机堵转导致电流超出设定阀值，将自动断电。 8、设备设备断电或离线3分钟推送报警消息。、 9、支持远程操作、本地操作、定时功 | 台 | 1
能。提供不少于48组的本地定时开关功能，无需网络即可自动实现按时控制。 10、可扩展设备发声震动、移除等外力操作时，立即自动推送报警信息，可在PC云端地图中查看设备站点等数据。 11、多人控制，方便多人协同操作。 12、支持扩展LED屏、液晶屏幕显示。 13、异常消息通过公众号消息提醒及语音消息通知。 14、可以控制棚内所有电器设备。 15、落地式安装
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:明配 | m | 700
13 | 030411004001 | 配线（电卷） | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线3.型号:RVV 4.规格:2*1.0 | m | 380
14 | 030411004002 | 配线（电机） | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线3.型号:RVV 4.规格:6*1.0 | m | 150
15 | 030411004003 | 配线（风机、水泵） | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线3.型号:RVV 4.规格:3*1.5 | m | 250
分部小计
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 7.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#连栋大棚=安装 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 7.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2#连栋大棚=安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 7.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2#连栋大棚=安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 7.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2#连栋大棚=安装 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 7.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2#连栋大棚=安装 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 7.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：2#连栋大棚=安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 8.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#单体大棚=安装 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 温室大棚-喷滴灌系统 |  | 项
1 | 031001006001 | 室内主管 | 1.安装部位:室内 2.介质:棚内给水主管 3.材质、规格:PE管、φ63 4.连接形式:热熔 | m | 350
2 | 031001006002 | 室内主管 | 1.安装部位:室内 2.介质:棚内给水主管 3.材质、规格:PE管、φ50 4.连接形式:热熔 | m | 260
3 | 031001006003 | 室内主管 | 1.安装部位:室内 2.介质:棚内给水主管 3.材质、规格:PE管、φ25 4.连接形式:热熔 | m | 3100
4 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.雾化喷头四件套2.间距2米。 | 套 | 1650
5 | 030901003002 | 相关辅材 | 阀门、接头、打孔器、弯头等 | 套 | 37
分部小计
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 8.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：3#单体大棚=安装 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 8.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：3#单体大棚=安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 8.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：3#单体大棚=安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 8.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：3#单体大棚=安装 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 8.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：3#单体大棚=安装 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 8.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：3#单体大棚=安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】