编 制 说 明

工程名称：泰州市海陵区老干部活动中心和老年大学改造提升项目

一、工程概况 本工程位于泰州市海陵区。施工内容：老年大学室内装修，水电安装和智能化设备等建设。 二、编制范围 1、本工程量清单编制范围：根据建设单位提供设计方案，施工图纸及施工范围。 2、施工现场前踏勘结果。 三、编制依据： - 建设单位提供设计方案及施工范围； - 《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范； - 泰建价〔2014〕5号关于转发省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知； - 2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2009年《江苏省修缮建筑工程计价定额》； - 《江苏省建设工程费用定额》（2014年）以及苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知； - 人工单价按苏建价站〔2025〕066号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》中泰州地区对应人工单价执行； - 材料价格参照顺序为：《泰州市工程造价管理》(2025年6月)、指导价没有的按市场询价； - 江苏省建设工程造价管理总站苏建价函（2015）5号《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额（2014版）中调整和增加机械的台班单价组成的通知》 - 苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》； - 江苏省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告〔2019〕142号文计取建筑工人实名制费用。 四、投标人投标报价时，不得改变分部分项工程量清单特征、工程量、暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料价；对于措施费清单，投标人根据本工程情况结合企业自身施工方案可增加相应的措施项目费用。 投标人投标报价时应充分熟悉工程量清单、招标文件、及现场实际情况，对分部分项工程量清单中项目特征描述不详的，以规范为准报价。 五、工程量清单编制有关说明 1、本工程类别：单独拆除工程、单独装饰工程、水电三类、智能化二类工程。 六、材料选用： 1、材料选用符合设计及现行规范要求。 2、材料（设备）暂估价详见正式控制价。 七、招标人暂列金额和专业工程暂估价： 1、暂列金额：按分部分项工程量清单费用的5.0%计算，由招标人控制使用。 2、专业工程暂估价：无。 八、其他需说明问题 - 施工时根据现场实际情况按业主要求施工。 - 设计费按6.6万元计入，投标不可下浮。 - 渣土弃置费按2.5元/m³考虑。 - 卫生间吊顶考虑保护性拆除后安装，材料利旧。 - 拆除大厅干挂瓷砖墙面，含干挂骨架，残值交由甲方处理。 - 二楼乒乓球室考虑原石膏板顶保护性拆除后安装，材料利旧。 - 本次预算入户电源进线按50m计入。 - 本次预算不考虑家用电热水器、3P/5P空调，仅考虑电源线预留。 - 本次预算不考虑桥架、抗震支架，此项工作内容已施工到位。 - 本次预算照明系统仅考虑一层大厅、保洁室、影视厅、二层监控理疗室，其他区域照明系统已施工到位。 - 本次预算智能化影音系统设备含其隔音、吸音等措施，后期结算不另计。 - 其他事项由各投标人根据实际情况自行报价。 - 其他未尽内容详见清单项目特征。 - 本工程竣工结算时，工程量按实际发生工程量计算。 九、品牌推荐 - 乳胶漆参照或相当于的品牌:立邦、多乐士、三棵树； - 地板参照或相当于的品牌:升达、万象、大自然； - 轻钢龙骨、石膏板参照或相当于的品牌:莫干山、龙牌、泰山； - 电线电缆参照或相当于的品牌:远东、上上、江扬； - 瓷砖参照或相当于的品牌:冠珠、金意陶、东鹏； - 灯具参照或相当于的品牌:飞利浦、欧普照明、雷士照明； - 防水材料参照或相当于的品牌:新永固、雨虹、卓宝；