无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-RHZH-G2025-0067

采购项目名称：工管中心2025年部分工程安全鉴定及水利工程水下检查

采   购   人：无锡市水利工程管理中心

采购代理机构： 江苏仁合中惠工程咨询有限公司

二〇二五年八月

# 目  录

一．投标邀请函...................................3

二．投标供应商须知...............................7

三、项目要求和有关说明..........................19

四．合同书（格式文本）..........................36

五. 附件........................................45

# 一、投标邀请函

江苏仁合中惠工程咨询有限公司受 无锡市水利工程管理中心 的委托，对 工管中心2025年部分工程安全鉴定及水利工程水下检查 进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## （一）招标项目信息

1.项目名称：工管中心2025年部分工程安全鉴定及水利工程水下检查

2.项目编号：JSZC-320200-RHZH-G2025-0067

3.采购人：无锡市水利工程管理中心

4.采购内容：本项目为工管中心2025年部分工程安全鉴定及水利工程水下检查，包括11座水闸的安全鉴定及工管中心所辖水利工程的水下检查，具体要求详见项目要求和有关说明。

5.本项目预算金额（最高限价）：160.9923万元（其中安全鉴定：120.1万元；水利工程水下检查：40.8923万元）。

6.采购方式：公开招标

7.合同工期：合同签订生效后90日历天。

8.质量要求：合格，满足采购人需求。

9.本项目是否专门面向中小企业：是。

10.本项目不接受联合体投标。

11.本项目标的所属行业：其他未列明行业。

注：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## （二）投标供应商资格要求

  - 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，还必须同时具备下列条件：

  - （1）关于资格的声明函（格式见附件）；

  - （2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件加盖公章）；

  - （3）投标供应商必须具备水利勘测（察）设计乙级及以上资质或经水利部认定的水利科研院(所)（提供相关证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件）；

  - （4）项目负责人必须具备水利工程高级及以上工程师职称（提供职称证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件，职称证书中不显示专业的，需提供项目负责人所属专业相关证明材料原件扫描）；

  - （5）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - （6）投标供应商法定代表人身份证及投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - （7）法定代表人授权代表及项目负责人与本企业签订的劳动合同（或在职证明）和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作为原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明；若为退休人员提供返聘合同或其他证明材料）；

  - （8）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件并加盖公章（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）；

  - （9）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供相关证明材料扫描件加盖公章上传至投标文件）；

  - （10）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供相关证明材料扫描件加盖公章上传至投标文件）；

  - （11）承诺书（格式见附件）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## （三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。

（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

（5）采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险供应商自行承担。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标供应商自行承担。

## （四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件(“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

## （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏仁合中惠工程咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2025年08 月29 日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询采购人；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请书面提出“JSZC-320200-RHZH-G2025-0067项目需澄清问题”，并将盖章原件邮寄至江苏仁合中惠工程咨询有限公司，地址：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

注：建议各拟投标供应商尽量对项目现场和周围环境进行踏勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。

## （六）网上投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2025年 09 月16日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年 09 月16日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：江苏仁合中惠工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2401室）

## （七）投标有效期：开标之日起90天

## （八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化操作。

## （九）其他

1.采购人名称：无锡市水利工程管理中心

联系地址：无锡市滨湖区无锡（国家）工业设计园 2 号楼6层

联系人：周令杰

联系电话：0510-80109316

2.采购代理机构名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

联系地址：无锡市滨湖区蓝庭公寓1号楼2402室

代理机构联系人：缑慧芳

联系方式：18015352446

传真：0510-88998760

# 电子邮件地址：644820794@qq.com

# 二、投标供应商须知

## （一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏仁合中惠工程咨询有限公司获取文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

### 4．招标文件仅作为本次招投标使用。

## （三） 招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”中规定的时间将电子邮件或书面传真发送至江苏仁合中惠工程咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请函”。

2．采购人、江苏仁合中惠工程咨询有限公司将按“投标邀请函”中规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

### 3．本文件的最终解释权归采购人。

## （四） 招标文件的补充或修正：

- 采购人或采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，采购人或采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- 投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日(公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

## （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1）证明文件：

### 第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - （1）关于资格的声明函（格式见附件）；

  - （2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件加盖公章）；

  - （3）投标供应商必须具备水利勘测（察）设计乙级及以上资质或经水利部认定的水利科研院(所)（提供相关证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件）；

  - （4）项目负责人必须具备水利工程高级及以上工程师职称（提供职称证书原件扫描件并加盖公章上传至投标文件，职称证书中不显示专业的，需提供项目负责人所属专业相关证明材料原件扫描）；

  - （5）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - （6）投标供应商法定代表人身份证及投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - （7）法定代表人授权代表及项目负责人与本企业签订的劳动合同（或在职证明）和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作为原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明；若为退休人员提供返聘合同或其他证明材料）；

  - （8）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件并加盖公章（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）；

  - （9）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供相关证明材料扫描件加盖公章上传至投标文件）；

  - （10）投标供应商近一年内任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供相关证明材料扫描件加盖公章上传至投标文件）；

  - （11）承诺书（格式见附件）。

  - （12）提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）或监狱企业的证明文件。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充性文件：

1.投标供应商简介和经营情况说明；

2.《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件扫描件；（如是）

2）投标函部分（格式见附件）：

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）报价明细表（格式见附件）

3）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

4）投标偏离表（格式）

5）其他及补充性文件（投标供应商认为有必要提供的声明文件及评分标准中对应的所需证明材料，如有自拟并自行添加至投标文件中）

### 6）技术文件（根据评分标准内容，格式自拟）

## （六）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件份数：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购人提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

6.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

7.投标费用自理。

## （七）网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上投标请参照《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

# （八）报价要求：

1.投标报价应包括人员工资、差旅食宿费、文印费、资料搜集、综合整理、文本编制、图件编制、资料费、保险、利润、税金等服务期内满足采购人要求的全部费用。投标供应商应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，不予调整。

2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，除采购人要求变更岗位配置数量外，总价不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。

4.评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（自通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效标处理。

## （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

# 1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

# 2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如要求）未按规定的期限、地点送达的；

# 3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

# 4.投标供应商的被授权代表无法定代表人授权委托书的；

# 5.不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

# 6.投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

# 7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

# 8.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

# 9.未按采购文件要求解密电子投标文件的；

# 10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

# 11.投标文件未按要求制作、递交的；

# 12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

# 13.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

# 14.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

# 15.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

# 16.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

# 17.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

# 18.不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

# 19.不同投标供应商投标文件相互混装的；

# 20.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

# 21.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

# 22.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

# 23.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

# 24.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；

# 25.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

# 26.未按要求提供技术文件的；

# 27.投标报价超过采购文件中规定的最高限价或者采购预算或者单项最高限价的；

# 28.投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

# 29.投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的；

# 30.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

# 31.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

# 32.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# 33.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

# 34.各投标供应商的投标文件上传使用的 MAC 地址和 IP 地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

35.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

36.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

37.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

38.投标供应商未响应采购人提供的采购清单。

## （十）开标、评标：

  - 1．采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会。供应商应当在报价前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加；

  - 2．投标文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在解密时间开始30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁(含多把副锁)请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上平台运行无故障。投标文件递交截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 5．投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 6．评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- （1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录并逐一打印。在对供应商进行资格审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人及采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

经审查供应商存在上述失信行为的，资格审查不予通过，其投标无效。

- 采购代理机构将通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 7．评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

  - 8．评分标准

详见附件。

## （十一）定标：

1. 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏仁合中惠工程咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体（江苏政府采购网）上公告中标结果，在公告中标结果的同时，江苏仁合中惠工程咨询有限公司向中标人发出中标通知书。

2. 如有质疑，按照中华人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法执行，供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合下述要求的均为无效质疑，江苏仁合中惠工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A．供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B．质疑项目的名称、编号；

C．具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D．事实依据；

E．必要的法律依据；

F．提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3）采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.投标、开标及定标的整个过程均由有关部门进行现场监督。

## （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

## （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

    - （4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - （5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏仁合中惠工程咨询有限公司见证后生效。

2.江苏仁合中惠工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十五）代理服务费：

本次招标的采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100万－500万费率为中标金额的0.8%。按差额定率累进法计算后下浮20%计取。

## （十六）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1、履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函；中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

2、政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

## （十六）其他：

1.招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

2.开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

# 三、项目要求和有关说明

本次采购项目含安全鉴定及水下检查两部分：

- 一、各枢纽安全鉴定部分

- （1）江尖水利枢纽节制闸工程安全鉴定

- 中型水闸，3孔，单孔净宽25m，下卧式平面钢闸门（液压启闭机控制）。鉴定内容包括本工程的①工程现状调查分析报告、②工程建筑物现场安全检测、③工程金属结构及机电设备安全检测、④工程复核计算分析报告、⑤工程安全综合评价报告、⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等。

- （2）仙蠡桥北枢纽节制闸工程安全鉴定

- 小型水闸，单孔，净宽16m，下卧式平面钢闸门（液压启闭机控制）。鉴定内容包括本工程的①工程现状调查分析报告、②工程建筑物现场安全检测、③工程金属结构及机电设备安全检测、④工程复核计算分析报告、⑤工程安全综合评价报告、⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等。

- （3）利民桥水利枢纽节制闸工程安全鉴定

- 小型水闸，单孔，净宽16m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制）。鉴定内容包括本工程的①工程现状调查分析报告、②工程建筑物现场安全检测、③工程金属结构及机电设备安全检测、④工程复核计算分析报告、⑤工程安全综合评价报告、⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等。

- （4）利民桥水利枢纽船闸工程安全鉴定

- 上下闸首净宽12m，闸室16m×90m升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制）。鉴定内容包括本工程的①工程现状调查分析报告、②工程建筑物现场安全检测、③工程金属结构及机电设备安全检测、④工程复核计算分析报告、⑤工程安全综合评价报告、⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等。

- （5）严埭港水利枢纽节制闸工程安全鉴定

- 小型水闸，2孔，单孔净宽12m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制）。鉴定内容包括本工程的①工程现状调查分析报告、②工程建筑物现场安全检测、③工程金属结构及机电设备安全检测、④工程复核计算分析报告、⑤工程安全综合评价报告、⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等。

- （6）严埭港水利枢纽船闸工程安全鉴定

- 上下闸首净宽16m，闸室20m×135m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制）。鉴定内容包括本工程的①工程现状调查分析报告、②工程建筑物现场安全检测、③工程金属结构及机电设备安全检测、④工程复核计算分析报告、⑤工程安全综合评价报告、⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等。

- （7）百子桥船闸工程安全鉴定

- 上闸首净宽6m，下闸首净宽8m，闸室长60m，宽8-26.8m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制）。鉴定内容包括本工程的①工程现状调查分析报告、②工程建筑物现场安全检测、③工程金属结构及机电设备安全检测、④工程复核计算分析报告、⑤工程安全综合评价报告、⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等。

（8）老瓦屑坝节制闸工程安全鉴定

- 小型水闸，单孔，净宽2m，铸铁闸门（螺杆式启闭机控制）。鉴定内容包括本工程的①工程现状调查分析报告、②工程建筑物现场安全检测、③工程金属结构及机电设备安全检测、④工程复核计算分析报告、⑤工程安全综合评价报告、⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等。

（9）西直南枢纽节制闸工程安全鉴定

- 小型水闸，3孔，单孔净宽5m，闸室长14m，升卧门（卷扬式启闭机控制）。鉴定内容包括本工程的①工程现状调查分析报告、②工程建筑物现场安全检测、③工程金属结构及机电设备安全检测、④工程复核计算分析报告、⑤工程安全综合评价报告、⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等。

（10）西直南枢纽船闸工程安全鉴定

- 上下闸首净宽均为16m，闸室长160m、宽16m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制）。鉴定内容包括本工程的①工程现状调查分析报告、②工程建筑物现场安全检测、③工程金属结构及机电设备安全检测、④工程复核计算分析报告、⑤工程安全综合评价报告、⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等。

（11）西直闸站枢纽节制闸工程安全鉴定

- 小型水闸，3孔，单孔净宽8m，闸室长28m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制）。鉴定内容包括本工程的①工程现状调查分析报告、②工程建筑物现场安全检测、③工程金属结构及机电设备安全检测、④工程复核计算分析报告、⑤工程安全综合评价报告、⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等。

（12）安全鉴定后因取样造成的损坏部位需恢复原状。

- 二、各枢纽水下检查范围

- 工管中心所辖水利工程的水下检查，具体工程详见清单，投标单位需认真勘查现场，清单报价以台班为计。

- 三、水下检查技术要求

- 水工建筑物水下检查。水下检查要求采用能在浑水中看清物体的水下摄像机进行，能清楚反映出待检物体的水下真实状况，水下检查范围为工程水工建筑物及金属结构水下部分（以工程图纸为准），主要有以下几个方面：

- （1）上、下游翼墙与消力池之间沉降缝的情况，如缝宽、高差、有无泛水及泛水带砂情况等，检测填料完好情况。

- （2）消力池与闸底板之间的分缝情况，如缝宽、高差及检测填料完好情况。

- （3）闸底板、闸消力池及上、下游翼墙结构完好情况。

- （4）闸墩之间水下沉降缝变形情况。

- （5）水下部位有无止水失效，结构断裂、局部破坏、基土流失、冲坑和塌陷等异常情况。

- （6）消力池内沉积物情况。

- （7）泵站进水口拦污栅及栅前淤积状况。

- （8）进出水涵洞口淤积状况及涵闸部位状况。

- （9）金属结构水下部分完好情况。

- （一）水下检查

- 主要由潜水员手持摄像机镜头下水按照预先确定的检查方向和顺序逐一对检查体进行水下检查，陆上监视器同步跟踪，并对缺陷部位或疑似缺陷部位进行录像，并由潜水员在水下对该部位的尺寸进行测量，同时陆上人员配合测量出其所在的平面位置，做好相应文字记录。

- 检查方向及顺序的确定原则：保证检查全面不漏检，尽量减少潜水员在水下的行走路线。具体方法：施工前，根据业主提供的各水闸平面图、技术要求、节制闸实地环境并结合检查内容，确定潜水员在水下检查的方向和顺序。在对船闸底板检查时，必须先对船闸底板按照船闸上的钢护木进行分区，两相邻钢护木之间的底板区域为一个区，并在平面图上编号标示，为确保潜水员定位准确，岸上辅助人员从两侧钢护木部位吊放两根钢管对检测部位进行定位，然后潜水员按序在两钢管之间逐一进行检查，并及时将检查结果在平面图上相应位置进行标示。在进行各砼墩体、侧墙检查时，可按从左到右或从右到左的自然顺序进行编号，潜水员按序逐一进行检查。

- 水下检查过程中对发现的伸缩缝高差，损坏尺寸等由潜水员水下采用钢尺量取，并同步进行摄像记录。

- 检查施工完成后提供文字性报告（含必要的照片、图纸）及影像光盘，每个枢纽或闸站文字报告及影像光盘需提供一式三份。

- （二）工程质量标准及质量的检查和检验

- 1）项目实施完成后,水下检查录像资料必须要在20天内刻录完成并交采购人。

- 2）对水工建筑物必须检查全面，不能漏检，对检查出的破损缺陷部位的具体位置要定位准确，对缺陷范围的大小、高程及轴线的位置要测量精确，录像图像要求清晰，后期制作时的配音要准确明了。

- 3）投标人必须建立完善质量管理体制。

- 4）采购人有权对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、工程项目设备和外协配件进行检查和检验。

- 5）采购人有权检验工程设施设备指标及完好程度。

- 6） 采购人为检查工程项目设备需要检测设备性能，当采购人提出要求时，承包方应予提供测试设备，并协助采购人进行测试工作。

- 7） 采购人如有检查检验工程项目设备质量的需要，承包方须提供施工设备检测成果、施工和安装记录等作为工程项目设备验收的依据。

- 8）水下大件固体清理根据水下检查情况后经甲乙双方确定后按实签订台班，如在水下检查中影响检查而潜水人员能处理的固体，不作为水下检查固体清理台班。

- 四、安全鉴定及水下检查其他要求

- （一）施工安全与文明

- 1）承包方必须按合同规定履行其安全保护职责。承包方应在合同签订后5日内编制一份工程施工安全方案文件报送采购人审批，其内容应包括安全机构的设置、特种作业人员持证上岗、安全保障措施、应急预案、危险源辨识及风险评估报告等。作业期间，安全员必须到岗。

- 2）承包方必须严格遵守《安全生产工作规程》。若承包方责任区内发生重大安全事故时，承包方应立即通报发包人，并在事故发生后24小时内向采购人提交事故情况的书面报告并负责事故善后处理。采购人协助事故善后处理。

- 3）承包方应加强对危险作业的安全管理，包括安全教育及检查等。特别是潜水员水下作业，要建立专门检查机构，配备专职的安检人员。

- 4）承包方必须执行规范化检修和标准化作业的要求，施工现场达到施工器具、材料、设备零部件“三不落地”的要求，满足地面无积水、无积油、无垃圾，墙面无油渍，无乱拉乱放施工电源等“五无”标准的文明生产要求，实现“工完、料尽、场地清”。

- 5）承包方应在施工区内设置一切必需的信号装置并负责维护施工区内自设或采购人设置的所有信号装置。包括：标准通道信号、报警信号、危险信号、控制信号、安全信号、指示信号等。

- 6）劳动保护要求：施工人员必须穿戴劳动保护用品。承包方还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助，及时给付工人（含农民工）工资。

- 7）环境保护要求

- 承包方必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近的环境污染。

- 承包方必须负责工作场所清理。除合同另有规定外，承包方应在工程完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除废弃物，恢复原来环境。

- 由于承包方管理不善、措施不当、防止不力而引起的环境污染或恶化，除按本合同规定以违约处置外，所造成的一切损失和纠纷（包括罚款)均由承包人负责。

- （二）施工管理

- 1）承包方必须建立工程项目组织保证体系，向采购人提交主要负责人和主要施工技术人员名单，实行项目负责制。

- 2）承包方应按采购人的要求，在开工前提交施工组织设计、安全施工方案、开工申请报告，并经采购人检查施工人员、施工设备设施等确已落实齐备后方可开工。由于承包方的原因，施工前准备不到位而引起的延误工现象按工期违约处置。

- 3）承包方在水下检查过程中发现新缺陷，承包方必须主动报告。隐瞒发现的新缺陷，按质量违约处置。

- 4）承包方应每日向采购人报告项目进度。采购人有权要求承包方加快工程进度，承包方没有正当理由不得拒绝。

- 5）采购人有权随时检查现场施工的安全文明情况，发现问题有权暂停施工、责令整改、整改到位后方可施工，且每次按合同条例扣除工程合同款。

- 6）本合同工程所需的各类材料及设备质量应符合有关标准、规范要求。承包方必须提供施工设备的检验证明、出厂合格证书。采购人一旦发现承包方在本工程中使用不合格的设备时，有权要求承包方更换，承包方应按发包人的要求更换设备，并承担由于设备不合格所造成的一切损失。

- 7）承包方必须选派有资质的施工人员参加项目施工（在当地聘请的农民工除外），潜水员等特殊工种人员必须持证上岗。采购人发现承包方有无证人员在现场作业时，按承包人违约处置。

- 8）本合同工程的竣工验收，在按采购人确认的设计方案及有关文件要求完成全部工作，经采购人检验符合工程建设质量有关规程规范要求，且竣工验收资料经采购人审查通过后，承包方可向采购人申请竣工验收，并提交竣工报告。

- （三）技术要求，技术规范和标准

- 1）承包方在执行本工程项目同时，水下检查及清淤工作应遵循技术规范和标准。除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

- 2）各部分的具体项目内容及技术标准均遵照相关标准。当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定为准。

- 3）技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准。所有标准和规程应执行其最新版本。

- 4）整体验收要求严格履行质量验收标准。

- 5）应对之前水下检查发现的缺陷进行重点检查。

- 6）填写水下检查记录表，表式如下：

水闸水下检查记录表

泵站水下检查记录表

| - 水利工程水下安全鉴定检查清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工作内容 | 报价 （万元） | 备注 |
| 1 | 江尖水利枢纽节制闸工程安全鉴定 | 中型，3孔，单孔净宽25m，下卧式平面钢闸门（液压启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 2 | 仙蠡桥北枢纽节制闸工程安全鉴定 | 小型，单孔，净宽16m，下卧式平面钢闸门（液压启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 3 | 利民桥水利枢纽节制闸工程安全鉴定 | 小型，单孔，净宽16m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 4 | 利民桥水利枢纽船闸工程安全鉴定 | 上下闸首净宽12m，闸室16m×90m升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 5 | 严埭港水利枢纽节制闸工程安全鉴定 | 小型，2孔，单孔净宽12m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 6 | 严埭港水利枢纽船闸工程安全鉴定 | 上下闸首净宽16m，闸室20m×135m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 7 | 百子桥船闸工程安全鉴定 | 上闸首净宽6m，下闸首净宽8m，闸室长60m，宽8-26.8m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 8 | 老瓦屑坝节制闸工程安全鉴定 | 小型，单孔，净宽2m，铸铁闸门（螺杆式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 9 | 西直南枢纽节制闸工程安全鉴定 | 小型，3孔，单孔净宽5m，闸室长14m，升卧门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 10 | 西直南枢纽船闸工程安全鉴定 | 上下闸首净宽均为16m，闸室长160m、宽16m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 11 | 西直闸站枢纽节制闸工程安全鉴定 | 小型，3孔，单孔净宽8m，闸室长28m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 一、合计 |  |  | 11个水闸工程安全鉴定 |  |  |
| 二、会务费及资料装订等 |  |  | 会务费及资料装订等 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

| 工管中心2025年水下检查报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水下观测 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 泵站水下检查 | 台班 | 32 |  |  |  |
| 2 | 水闸水下检查 | 台班 | 104 |  |  |  |
| 3 | 船只租赁 | 天 | 40 |  |  |  |
| 4 | 水下大件固体清理 | 台班 | 15 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 泵站水下观测台班汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理所 | 泵站序号 | 工程名称及规模 |  |  | 所在河道 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 城中所 | 1 | 江尖 水利枢纽工程 |  | 大（二）型泵站 | 古运河 | 台班 | 3 |  |  |
|  |  | 2 | 仙蠡桥 水利枢纽工程 |  | 大（二）型泵站 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |
| 2 | 城南所 | 3 | 利民桥 水利枢纽工程 |  | 大（二）型泵站 | 古运河 | 台班 | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 伯渎港 水利枢纽工程 |  | 中型泵站 | 伯渎港 | 台班 | 2 |  |  |
| 3 | 城北所 | 5 | 严埭港 水利枢纽工程 |  | 大（二）型泵站 | 白屈港 | 台班 | 3 |  |  |
| 4 | 北塘联圩所 | 6 | 北塘联圩 | 三里桥闸站 | 中型泵站 | 内塘河 | 台班 | 2 |  |  |
|  |  | 7 |  | 顾桥闸站 | 小型泵站 | 顾桥港 | 台班 | 2 |  |  |
|  |  | 8 |  | 百子桥闸站 | 中型泵站 | 刘潭河 | 台班 | 2 |  |  |
|  |  | 9 |  | 高桥闸站 | 小型泵站 | 内塘河 | 台班 | 2 |  |  |
|  |  | 10 |  | 瓦屑坝闸站 | 小型泵站 | 苏屑河 | 台班 | 2 |  |  |
|  |  | 11 |  | 新西闸站 | 小型泵站 | 刘潭河 | 台班 | 2 |  |  |
| 5 | 蠡湖所 | 12 | 梅梁湖泵站枢纽工程 |  | 大（二）型泵站 | 梅梁湖 | 台班 | 3 |  |  |
|  |  | 13 | 大渲河泵站工程 |  | 中型泵站 | 大渲河 | 台班 | 2 |  |  |
| 6 | 西直湖港所 | 14 | 西直湖港枢纽工程 |  | 大（二）型泵站 | 新沟河 | 台班 | 3 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |

水闸水下观测台班汇总表

| 序号 | 管理所 | 工程名称 |  | 水闸序号 | 水闸类型 | 工程规模 | 水闸情况 | 所在河道 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城中所 | 江尖 水利枢纽工程 |  | 1 | 节制闸 | 中型 | 3孔，单孔净宽25m，下卧式平面钢闸门 | 古运河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  | 仙蠡桥 水利枢纽工程 |  | 2 | 北枢纽节制闸 | 小型 | 单孔，净宽16m，下卧式平面钢闸门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南枢纽节制闸 | 中型 | 2孔，单孔净宽20m，下卧式平面钢闸门 | 梁溪河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 地涵闸 | 小型 | 3孔，单孔净宽3.3m，平面滑动门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 张巷浜节制闸 | 小型 | 单孔，净宽20m，平面钢闸门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
| 2 | 城南所 | 利民桥 水利枢纽工程 |  | 6 | 节制闸 | 小型 | 单孔，净宽16m，升卧式平面钢闸门 | 古运河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 船闸 | 中型 | 上下闸首净宽12m，闸室16m×90m | 古运河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  | 伯渎港 水利枢纽工程 |  | 8 | 节制闸 | 小型 | 单孔，净宽6m，升卧式平面钢闸门 | 伯渎港 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 船闸 | 小型 | 上下闸首净宽8m，闸室12m×90m | 伯渎港 | 台班 | 2 |  |  |  |
| 3 | 城北所 (含物资储备仓） | 严埭港 水利枢纽工程 |  | 10 | 节制闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽12m，升卧式平面钢闸门 | 白屈港 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 船闸 | 中型 | 上下闸首净宽16m，闸室20m×135m | 白屈港 | 台班 | 2 |  |  |  |
| 4 | 联圩所 | 北塘联圩 | 三里桥闸站 | 12 | 套闸 | 小型 | 8（50）×100m，上下闸首净宽6米，闸室8m×100m，升卧式平板钢闸门 | 内塘河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 顾桥闸站 | 13 | 节制闸 | 小型 | 单孔，净宽4m，升卧式平面钢闸门 | 顾桥港 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 百子桥闸站 | 14 | 套闸 | 小型 | 上闸首净宽6m，下闸首净宽8m，闸室长60m，宽8-26.8m，升卧式平面钢闸门 | 刘潭河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 高桥闸站 | 15 | 节制闸 | 小型 | 单孔，净宽6m，直升式平板钢闸门 | 内塘河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 瓦屑坝闸站 | 16 | 涵洞式水闸 | 小型 | 单孔，净宽2m，铸铁闸门 | 苏屑河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新西闸站 | 17 | 涵洞式水闸 | 小型 | 单孔，净宽1.5m，铸铁闸门 | 刘潭河 | 台班 | 2 |  |  |  |
| 5 | 蠡湖所 | 蠡湖入湖河道控制工程 |  | 18 | 张湾里节制闸 | 小型 | 1孔，净宽6m，闸室长12m，横拉式平板门 | 张湾里河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 小渲浜节制闸 | 小型 | 1孔，净宽6m，闸室长16m，卧倒式平板门 | 小渲浜 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 曹王泾节制闸 | 中型 | 2孔，单孔净宽12m，闸室长12m，升卧式平板门 | 曹王泾 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 骂蠡港节制闸 | 小型 | 1孔，净宽12m，闸室长12m，升卧式平板门 | 骂蠡港 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 东新河节制闸 | 小型 | 1孔，净宽6m，闸室长16m，卧倒式平板门 | 东新河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 斜泾浜节制闸 | 小型 | 1孔，净宽6m |  | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 线泾浜节制闸 | 小型 | 1孔，净宽4m，闸室长6m，升卧式平板门 | 线泾浜 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 长广溪节制闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽12m，闸室长12m，升卧式平板门 | 长广溪 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 板桥港节制闸 | 小型 | 1孔，净宽12m，闸室长9.5m，升卧式平板门 | 板桥港 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 环湖河节制闸 | 小型 | 1孔，净宽8m | 五里河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  | 梅梁湖泵站枢纽工程 |  | 28 | 五里湖进水闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽8m，闸室长13m，升卧门 | 五里湖 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | 五里湖出水闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽8m，闸室长13m，升卧门 | 五里湖 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 梁溪河出水闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽8m，闸室长13m，升卧门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | 梅梁湖进水闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽8m，闸室长13m，升卧门 | 梅梁湖 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  | 大渲河泵站工程 |  | 32 | 大渲河节制闸 | 小型 | 1孔，净宽8m，闸室长6m，平板门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  | 犊山防洪工程 |  | 33 | 七号桥节制闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽8m，闸室长6m，升卧门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 梁溪河节制闸 | 小型 | 1孔，净宽20m，闸室长14.5m，下卧式无臂杆弧形门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 梁溪河船闸 | 小型 | 上下闸首净宽均为16m，闸室长135m，宽16m | 梁溪河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 五里湖节制闸 | 中型 | 2孔，单孔净宽16m，闸室长16.5m，下卧式无臂杆弧形门 | 梁溪河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  | 蠡湖隧道东侧步行 闸桥工程 |  | 37 | 三水桥橡胶坝 | 小型 | 单孔，15m橡胶坝 | 骂蠡港、曹王泾 入五里湖的金城湾交汇处 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 对影桥橡胶坝 | 小型 | 双孔，12m橡胶坝 |  | 台班 | 2 |  |  |  |
| 6 | 直湖港所 | 直湖港水利枢纽 |  | 39 | 直湖港节制闸 | 中型 | 3孔，中孔净宽10m，边孔净宽8m，闸室长92.5m，升卧门 | 直湖港 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 直湖港船闸 | 中型 | 上下闸首净宽均为8m，闸室长90m、宽12m | 直湖港 | 台班 | 3 |  |  |  |
| 7 | 西直湖港所 | 西直湖港枢纽工程 |  | 41 | 西直闸站枢纽节制闸 | 小型 | 3孔，单孔净宽8m，闸室长28m，平板门 | 新沟河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 西直南枢纽节制闸 | 中型 | 3孔，单孔净宽5m，闸室长14m，升卧门 | 新沟河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 | 西直南枢纽船闸 | 中型 | 上下闸首净宽均为16m，闸室长160m、宽16m | 新沟河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 西直湖穿锡溧运河地涵 | 中型 | 3孔 | 新沟河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 西直湖港传运河地涵 | 中型 | 3孔 | 新沟河 | 台班 | 3 |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |

- 四、合同书格式

- 江苏省政府采购合同

采购人（全称）：   无锡市水利工程管理中心

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工管中心2025年部分工程安全鉴定及水利工程水下检查 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称： 工管中心2025年部分工程安全鉴定及水利工程水下检查

2.工程地点：

3.资金来源：

4.工程范围和内容：工程量清单范围内工管中心2025年部分工程安全鉴定及水利工程水下检查

5.合同价：（大写）                    （小写）           元。

- 二、合同工期

1.计划开工日期：       年   月   日；计划竣工日期：     年   月   日；工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2.在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

（1）由于人力不可抗的灾害，而被迫停工；

（2）因采购人变更计划或变更施工内容，不能继续施工或需增加时长。

3.因供应商原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：每拖延一天成交供应商须按2000元/天支付违约金。因供应商原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：签约合同价的5%。逾期完工违约金扣除金额达到上限，采购人有权指定分割或终止合同，并有权追索赔偿。

- 三、质量标准及工程验收

1.工程质量符合：                              标准。

2.适用于工程的标准规范包括：                                  。

3.分部分项验收：根据国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，经供应商自检合格并具备验收条件的，供应商应提前通知采购人进行验收，采购人应及时响应供应商的验收申请并组织验收，分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

4.竣工验收：

（1）供应商已完成合同约定的内容和份数备齐的完工资料（开工申请表、变更申请报告、施工记录、工程价款支付申请书、主要材料、构配件和设备申报表、工程量报验单、单元工程施工质量报验单、会议纪要等），供应商向采购人报送完工验收申请报告；

（2）供应商向采购人提出完工验收报告后，采购人应及时组织工程完工验收，并及时办理拨款手续；

（3）完工验收不合格的，采购人应按照验收意见发出指示，要求供应商对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由供应商承担。供应商在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4）工程审计结束，报请市水利局组织工程竣工验收。

5.质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

6.质量保修

（1）工程保修期为自工程竣工验收合格之日起1年，项目中工程内容按照国家规定及供应商承诺超过一年的按照保修期长的执行。

（2）工程质量保修范围：                                       。

（3）供应商在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

- 四、变更

1.成交供应商严格按照施工合同文本所明确的内容施工，不得随意调整、改动。供应商收到经采购人签认的变更指示后，方可实施变更。变更中要明确变更的理由、施工说明、工程量计算及预算的调整。

2.未经采购人签认的变更，供应商不得擅自对工程的任何部分进行变更；因供应商擅自变更所引起的一切损失由供应商承担。

- 五、工程款结算与支付

合同签订生效后，支付合同价款的30%预付款，根据项目进度支付进度款，项目完工验收合格后按财政审核意见支付至合同价款的65%，决算审计后按照财政审查意见支付尾款。

六、项目验收

1. 甲方依法组织履约验收工作。

2. 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务，安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

- 七、项目负责人

采购人项目负责人：       ，职务：      ；联系电话：               ；

供应商项目负责人：       ，职务：      ；联系电话：               ；

- 八、合同文件构成及优先顺序

组成合同文本的各项文件应互相解释，互为说明，合同文本的构成及优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）图纸；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 九、签订地点

本合同在                         签订。

- 十、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

- 十一、争议解决

合同当事人可以就争议自行和解，如争议无法和解，合同当事人按照以下顺序解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

- 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十三、合同生效

本合同自        年    月   日生效。

- 十四、合同份数

本合同一式 柒 份，均具有同等法律效力，采购人执 肆 份，供应商执 贰 份，见证方执 壹 份。

本合同双方约定甲方、乙方签字盖章,经江苏仁合中惠工程咨询有限公司见证后生效。

需方（采购人）：              （盖章）   供方（中标方）：           （盖章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

年      月       日                      年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方： 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 （盖章）

见证人：

年      月       日

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

廉政建设协议

工程项目名称： 工管中心2025年部分工程安全鉴定及水利工程水下检查

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为规范工程建设项目合同执行过程中承发包双方的行为，促进合作双方单位的廉政建设，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议。

甲乙双方的责任

应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉履行合同相关规定。

业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的招投标阶段、施工合同签订、材料设备认价、现场签证、工程验收和结算等过程中应遵守以下规定：

不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

甲方的权利

乙方工作人员有违反本协议责任行为给甲方单位造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行相应赔偿。

乙方工作人员有违反本责任书责任行为，甲方有权做出罚扣全部或部分廉政保证金、取消乙方中标资格、终止合同、重新进行竣工结算等处理决定。

股份公司系统内单位或个人在甲乙双方合同执行过程中违反本廉政协议相关规定，造成甲方单位损失，甲方将向股份公司领导汇报，请求对乙方进行行政处理。对于触犯法律行为，甲方将依法追究其法律责任。

乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

不准以任何理由拒绝为甲方上级单位审计、监察部门的纪检监察工作进行配合。

乙方的权利

甲方工作人员有违反本协议书责任行为给乙方单位造成经济损失的，乙方有权要求甲方进行相应赔偿。

乙方有权向甲方或甲方上级单位举报甲方人员违反廉政规定的情况。

乙方没有违反本协议责任行为，廉政保证金在约定时限内无息返还。

本协议作为投标人须知或工程施工合同的附件，与投标人须知或工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

本协议一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

安全生产协议

甲方：

乙方：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。

为确保               顺利完成，           （业主）特与             （承包人）签订安全生产责任状：

一、承包人必须依法依规组织生产经营，严格落实企业安全生产主体责任，建立覆盖全员的安全生产责任制。

二、承包人必须坚决落实安全生产培训制度，现场指定负责人员，安全管理人员，特种作业人员一律经严格考核、持证上岗；施工人员必须全部经培训合格后上岗。

三、承包人必须全面认知风险，辨识危险源，提高风险控制和应急处置能力。

四、承包人必须提供符合职业卫生条件的工作场所，为员工配备符合要求的劳动防护用品。

五、承包人必须严格安全生产现场管理，执行岗位操作规程，坚决杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律行为。

六、业主不定期进行安全检查，如发现承包人违反安全要求、存在事故隐患，将及时书面通知承包人整改，承包人应在规定的时间完成整改要求，并报请业主验收合格后方可复工。

七、如发现负责人员与安全管理人员玩忽职守，安全责任不到位，发生安全事故或多次出现事故苗头者，业主单位有权通知承包人停工整改。

甲方单位：                                 乙方单位：

（盖章）                                  （盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

地址：                                     地址：

年  月   日                                年   月   日

# 五、 附件

## 附件一：评分标准

评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                      30分

（2）投标供应商评价                                13分

（3）技术文件                                      57分

（一）投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价)×价格权重（结果保留两位小数）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（二）投标供应商评价（13分）

1、供应商业绩（4分）（同一业绩不重复得分）

供应商自2022年8月1日以来承担过同类项目的，有一个得2分，最高得4分。（提供业绩合同及中标通知书（或直接发包证明）原件扫描件加盖供应商公章上传至投标文件，业绩有效期以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分，不能体现同类工程业绩不得分）

2、认证证书（3分）

供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书的得1分，具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得1分，具备有效期内的环境管理体系认证证书得1分，本项最高得3分。（提供以上证书原件扫描件加盖供应商公章上传至投标文件，不提供不得分）

3、拟派项目人员情况（6分）

（1）项目负责人业绩（4分）（与企业同一业绩不重复得分）

项目负责人自2022年8月1日以来承担过同类项目的，有一个得2分，最高得4分。（提供业绩合同及中标通知书（或直接发包证明）原件扫描件加盖供应商公章上传至投标文件，业绩有效期以合同签订时间为准。中标通知书或合同中未体现项目负责人的，可提供业主证明原件扫描件加盖供应商公章上传至投标文件，不提供或提供不全不得分，不能体现同类工程业绩不得分）

（2）拟投入的专业人员配置（2分）

除项目负责人外，投入本项目的其他专业人员具有高级及以上职称（水利工程相关专业）的，每有1人得0.5分，本项最高得2分。（提供项目管理机构配备表、人员职称证书、供应商与以上人员签订的劳动合同以及需提供近一年任意一个月不含投标当月的社保缴纳证明原件扫描件加盖供应商公章上传至投标文件，不提供不得分，职称证书中不显示专业的，需提供相关人员的毕业证书或专业技术资格评审报审表原件扫描）

（三）技术方案（57分）

1、水利工程安全鉴定部分服务方案（16分）

需包括①安全鉴定的技术路线；②安全鉴定的工作方法；③安全鉴定组织机构框图；④人员分工及岗位职责。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效、排版清晰，每有一项内容进行了阐述且符合实际的，得4分；

基本符合的得2分；

方案空洞的得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得16分。

2、水利工程安全鉴定部分的进度保证、控制措施及质量保障措施（15分）

需包括①安全鉴定工作进度要求分析；②安全鉴定工作进度保证措施；③安全鉴定的质量保证体系、质量方针、目标、组织结构图；④质量要求分析；⑤质量保证措施。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效、排版清晰，每有一项内容进行了阐述且符合实际的，得3分；

基本符合的得2分；

方案空洞的得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得15分。

3、安全文明施工的技术措施和环保措施（4分）：需包括：①现场检测文明施工技术方案；②现场检测文明施工环保措施。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效、排版清晰，每有一项内容进行了阐述且符合实际的，得2分；

基本符合的得1分；

方案空洞的得0.5分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得4分。

4、水利工程水下检查部分服务方案（8分）

需包括①水下检查的技术路线及水下检查的工作方法；②表观混凝土检查方案及水下淤积情况检查方案；③技术资料处理方案；④水下检查报告编制方案。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效、排版清晰，每有一项内容进行了阐述且符合实际的，得2分；

基本符合的得1分；

方案空洞的得0.5分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得8分。

5、水利工程水下检查部分的进度保证、控制措施及质量保障措施（5分）

需包括①水下检查工作进度要求分析；②水下检查工作进度保证措施；③水下检查质量保证体系、质量方针、目标、组织结构图；④质量要求分析；⑤质量保证措施。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效、排版清晰，每有一项内容进行了阐述且符合实际的，得1分；

基本符合的得0.5分；

方案空洞的得0.2分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得5分。

6、水利工程水下检查安全措施（4分）：需包括：水利工程水下检查安全方案（人员水下安全作业培训方案、水下检查装备安全检查方案、水下作业安全监视方案等）、水下作业突发应急保障措施等。

描述完备可行得4分，

描述模糊基本可行得2分，

描述空洞得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得4分。

7、拟投入的仪器设备配置（3分）：对比各投标供应商拟投入的设备规模、先进性和适用性进行综合评价。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效、排版清晰，投入的设备规模、先进性和适用性强的，得3分；

投入的设备规模、先进性和适用性一般的得2分；

投入的设备规模、先进性和适用性差的得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得3分。

8、服务承诺及后续服务安排（2分）：需包括：①服务目标及服务措施；②合理化建议。

上述内容须全面、描述详细、切实后续服务条款可行有效、排版清晰，每有一项内容进行了阐述且符合实际的，建议切实可行，得1分；

基本符合，建议可行的得0.5分；

方案空洞，建议空洞的得0.2分；

未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分，本项最高得2分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。评委独立评分，所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

备注：针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应在投标文件中提供对应资料，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

说明：评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## 附件二：投标文件格式

封面格式：

公开招标

投标文件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

### （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

我方收到贵方采购编号JSZC-320200-RHZH-G2025-0067采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                      项目的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

### （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

致：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320200-RHZH-G2025-0067）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大安全事故违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320200-RHZH-G2025-0067）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）                 愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏仁合中惠工程咨询有限公司 ：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

## 法定代表人身份证明书（格式）（适用于无委托代理人的情况）

## 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （四）拟投入本项目人员配备表（格式）

拟投入本项目人员配备表（      项目）

投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书原件扫描件等相关材料作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

# （五）用于本项目的检测设备、仪器一览表（格式）：

# 用于本项目的检测设备、仪器一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# （六）业绩一览表（格式）

业绩一览表（     项目）

供应商名称（盖章）                    采购编号：

| # 序号 | # 项目名称 | # 业主单位 | # 签订时间 | # 完成情况 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：合同等复印件请附于本表之后。

# 表格不够可自行扩展。

### （七）承诺书（格式）：

承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320200-RHZH-G2025-0067）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320200-RHZH-G2025-0067）所提供的工管中心2025年部分工程安全鉴定及水利工程水下检查符合采购文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次                   ，     标段 （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________

电 话：__________________，传 真：_____________

代表姓名：_______________，职 务：_____________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

### （八）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320200-RHZH-G2025-0067

| 项目名称 | 工管中心2025年部分工程安全鉴定及水利工程水下检查 |
| --- | --- |
| 项目总报价(元） | 小写金额： 大写金额： |
| 项目分项报价（元） | 安全鉴定 大写： 小写： 水利工程水下检查 大写： 小写： |
| 合同工期 |  |
| 质量要求 |  |
| 项目负责人 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

注：金额精确到小数点后2位。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

填写说明：

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

### （九）报价明细表（格式）：

投标供应商名称（盖章）                              采购项目编号：

| 工管中心2025年部分工程安全鉴定及水利工程水下检查汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 合价 | 备注 |
| 1 | 安全鉴定 | 万元 |  |  |
| 2 | 水利工程水下检查 | 万元 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

| - 水利工程水下安全鉴定检查清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工作内容 | 报价 （万元） | 备注 |
| 1 | 江尖水利枢纽节制闸工程安全鉴定 | 中型，3孔，单孔净宽25m，下卧式平面钢闸门（液压启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 2 | 仙蠡桥北枢纽节制闸工程安全鉴定 | 小型，单孔，净宽16m，下卧式平面钢闸门（液压启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 3 | 利民桥水利枢纽节制闸工程安全鉴定 | 小型，单孔，净宽16m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 4 | 利民桥水利枢纽船闸工程安全鉴定 | 上下闸首净宽12m，闸室16m×90m升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 5 | 严埭港水利枢纽节制闸工程安全鉴定 | 小型，2孔，单孔净宽12m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 6 | 严埭港水利枢纽船闸工程安全鉴定 | 上下闸首净宽16m，闸室20m×135m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 7 | 百子桥船闸工程安全鉴定 | 上闸首净宽6m，下闸首净宽8m，闸室长60m，宽8-26.8m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 8 | 老瓦屑坝节制闸工程安全鉴定 | 小型，单孔，净宽2m，铸铁闸门（螺杆式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 9 | 西直南枢纽节制闸工程安全鉴定 | 小型，3孔，单孔净宽5m，闸室长14m，升卧门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 10 | 西直南枢纽船闸工程安全鉴定 | 上下闸首净宽均为16m，闸室长160m、宽16m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 11 | 西直闸站枢纽节制闸工程安全鉴定 | 小型，3孔，单孔净宽8m，闸室长28m，升卧式平面钢闸门（卷扬式启闭机控制） | ①工程现状调查分析报告 |  |  |
|  |  |  | ②工程建筑物现场安全检测 |  |  |
|  |  |  | ③工程金属结构及机电设备安全检测 |  |  |
|  |  |  | ④工程复核计算分析报告 |  |  |
|  |  |  | ⑤工程安全综合评价报告 |  |  |
|  |  |  | ⑥安全鉴定书、鉴定总结报告等 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 一、合计 |  |  | 11个水闸工程安全鉴定 |  |  |
| 二、会务费及资料装订等 |  |  | 会务费及资料装订等 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

| 工管中心2025年水下检查报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水下观测 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 泵站水下检查 | 台班 | 32 |  |  |  |
| 2 | 水闸水下检查 | 台班 | 104 |  |  |  |
| 3 | 船只租赁 | 天 | 40 |  |  |  |
| 4 | 水下大件固体清理 | 台班 | 15 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 泵站水下观测台班汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理所 | 泵站序号 | 工程名称及规模 |  |  | 所在河道 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 城中所 | 1 | 江尖 水利枢纽工程 |  | 大（二）型泵站 | 古运河 | 台班 | 3 |  |  |
|  |  | 2 | 仙蠡桥 水利枢纽工程 |  | 大（二）型泵站 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |
| 2 | 城南所 | 3 | 利民桥 水利枢纽工程 |  | 大（二）型泵站 | 古运河 | 台班 | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 伯渎港 水利枢纽工程 |  | 中型泵站 | 伯渎港 | 台班 | 2 |  |  |
| 3 | 城北所 | 5 | 严埭港 水利枢纽工程 |  | 大（二）型泵站 | 白屈港 | 台班 | 3 |  |  |
| 4 | 北塘联圩所 | 6 | 北塘联圩 | 三里桥闸站 | 中型泵站 | 内塘河 | 台班 | 2 |  |  |
|  |  | 7 |  | 顾桥闸站 | 小型泵站 | 顾桥港 | 台班 | 2 |  |  |
|  |  | 8 |  | 百子桥闸站 | 中型泵站 | 刘潭河 | 台班 | 2 |  |  |
|  |  | 9 |  | 高桥闸站 | 小型泵站 | 内塘河 | 台班 | 2 |  |  |
|  |  | 10 |  | 瓦屑坝闸站 | 小型泵站 | 苏屑河 | 台班 | 2 |  |  |
|  |  | 11 |  | 新西闸站 | 小型泵站 | 刘潭河 | 台班 | 2 |  |  |
| 5 | 蠡湖所 | 12 | 梅梁湖泵站枢纽工程 |  | 大（二）型泵站 | 梅梁湖 | 台班 | 3 |  |  |
|  |  | 13 | 大渲河泵站工程 |  | 中型泵站 | 大渲河 | 台班 | 2 |  |  |
| 6 | 西直湖港所 | 14 | 西直湖港枢纽工程 |  | 大（二）型泵站 | 新沟河 | 台班 | 3 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |

水闸水下观测台班汇总表

| 序号 | 管理所 | 工程名称 |  | 水闸序号 | 水闸类型 | 工程规模 | 水闸情况 | 所在河道 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城中所 | 江尖 水利枢纽工程 |  | 1 | 节制闸 | 中型 | 3孔，单孔净宽25m，下卧式平面钢闸门 | 古运河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  | 仙蠡桥 水利枢纽工程 |  | 2 | 北枢纽节制闸 | 小型 | 单孔，净宽16m，下卧式平面钢闸门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 南枢纽节制闸 | 中型 | 2孔，单孔净宽20m，下卧式平面钢闸门 | 梁溪河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 地涵闸 | 小型 | 3孔，单孔净宽3.3m，平面滑动门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 张巷浜节制闸 | 小型 | 单孔，净宽20m，平面钢闸门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
| 2 | 城南所 | 利民桥 水利枢纽工程 |  | 6 | 节制闸 | 小型 | 单孔，净宽16m，升卧式平面钢闸门 | 古运河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 船闸 | 中型 | 上下闸首净宽12m，闸室16m×90m | 古运河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  | 伯渎港 水利枢纽工程 |  | 8 | 节制闸 | 小型 | 单孔，净宽6m，升卧式平面钢闸门 | 伯渎港 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 船闸 | 小型 | 上下闸首净宽8m，闸室12m×90m | 伯渎港 | 台班 | 2 |  |  |  |
| 3 | 城北所 (含物资储备仓） | 严埭港 水利枢纽工程 |  | 10 | 节制闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽12m，升卧式平面钢闸门 | 白屈港 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 船闸 | 中型 | 上下闸首净宽16m，闸室20m×135m | 白屈港 | 台班 | 2 |  |  |  |
| 4 | 联圩所 | 北塘联圩 | 三里桥闸站 | 12 | 套闸 | 小型 | 8（50）×100m，上下闸首净宽6米，闸室8m×100m，升卧式平板钢闸门 | 内塘河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 顾桥闸站 | 13 | 节制闸 | 小型 | 单孔，净宽4m，升卧式平面钢闸门 | 顾桥港 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 百子桥闸站 | 14 | 套闸 | 小型 | 上闸首净宽6m，下闸首净宽8m，闸室长60m，宽8-26.8m，升卧式平面钢闸门 | 刘潭河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 高桥闸站 | 15 | 节制闸 | 小型 | 单孔，净宽6m，直升式平板钢闸门 | 内塘河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 瓦屑坝闸站 | 16 | 涵洞式水闸 | 小型 | 单孔，净宽2m，铸铁闸门 | 苏屑河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新西闸站 | 17 | 涵洞式水闸 | 小型 | 单孔，净宽1.5m，铸铁闸门 | 刘潭河 | 台班 | 2 |  |  |  |
| 5 | 蠡湖所 | 蠡湖入湖河道控制工程 |  | 18 | 张湾里节制闸 | 小型 | 1孔，净宽6m，闸室长12m，横拉式平板门 | 张湾里河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 小渲浜节制闸 | 小型 | 1孔，净宽6m，闸室长16m，卧倒式平板门 | 小渲浜 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 曹王泾节制闸 | 中型 | 2孔，单孔净宽12m，闸室长12m，升卧式平板门 | 曹王泾 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 骂蠡港节制闸 | 小型 | 1孔，净宽12m，闸室长12m，升卧式平板门 | 骂蠡港 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 东新河节制闸 | 小型 | 1孔，净宽6m，闸室长16m，卧倒式平板门 | 东新河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 斜泾浜节制闸 | 小型 | 1孔，净宽6m |  | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 线泾浜节制闸 | 小型 | 1孔，净宽4m，闸室长6m，升卧式平板门 | 线泾浜 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 长广溪节制闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽12m，闸室长12m，升卧式平板门 | 长广溪 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 板桥港节制闸 | 小型 | 1孔，净宽12m，闸室长9.5m，升卧式平板门 | 板桥港 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 环湖河节制闸 | 小型 | 1孔，净宽8m | 五里河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  | 梅梁湖泵站枢纽工程 |  | 28 | 五里湖进水闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽8m，闸室长13m，升卧门 | 五里湖 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | 五里湖出水闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽8m，闸室长13m，升卧门 | 五里湖 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 梁溪河出水闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽8m，闸室长13m，升卧门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | 梅梁湖进水闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽8m，闸室长13m，升卧门 | 梅梁湖 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  | 大渲河泵站工程 |  | 32 | 大渲河节制闸 | 小型 | 1孔，净宽8m，闸室长6m，平板门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  | 犊山防洪工程 |  | 33 | 七号桥节制闸 | 小型 | 2孔，单孔净宽8m，闸室长6m，升卧门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 梁溪河节制闸 | 小型 | 1孔，净宽20m，闸室长14.5m，下卧式无臂杆弧形门 | 梁溪河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 梁溪河船闸 | 小型 | 上下闸首净宽均为16m，闸室长135m，宽16m | 梁溪河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 五里湖节制闸 | 中型 | 2孔，单孔净宽16m，闸室长16.5m，下卧式无臂杆弧形门 | 梁溪河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  | 蠡湖隧道东侧步行 闸桥工程 |  | 37 | 三水桥橡胶坝 | 小型 | 单孔，15m橡胶坝 | 骂蠡港、曹王泾 入五里湖的金城湾交汇处 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 对影桥橡胶坝 | 小型 | 双孔，12m橡胶坝 |  | 台班 | 2 |  |  |  |
| 6 | 直湖港所 | 直湖港水利枢纽 |  | 39 | 直湖港节制闸 | 中型 | 3孔，中孔净宽10m，边孔净宽8m，闸室长92.5m，升卧门 | 直湖港 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 直湖港船闸 | 中型 | 上下闸首净宽均为8m，闸室长90m、宽12m | 直湖港 | 台班 | 3 |  |  |  |
| 7 | 西直湖港所 | 西直湖港枢纽工程 |  | 41 | 西直闸站枢纽节制闸 | 小型 | 3孔，单孔净宽8m，闸室长28m，平板门 | 新沟河 | 台班 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 西直南枢纽节制闸 | 中型 | 3孔，单孔净宽5m，闸室长14m，升卧门 | 新沟河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 | 西直南枢纽船闸 | 中型 | 上下闸首净宽均为16m，闸室长160m、宽16m | 新沟河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 西直湖穿锡溧运河地涵 | 中型 | 3孔 | 新沟河 | 台班 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 西直湖港传运河地涵 | 中型 | 3孔 | 新沟河 | 台班 | 3 |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |

### （十）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）               采购项目编号：JSZC-320200-RHZH-G2025-0067

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

### （十一）供应商简介和经营情况说明（格式）

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十二）价格折扣文件

企业报价折扣证明

| 序号 | 企业性质 | 服务承接商类别 | 响应文件中需要提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小微型企业 | 服务的承接商为中小微企业 | 《中小企业声明函》（格式见附件1） |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 服务的承接商为残疾人福利性单位 | 《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2） |
| 3 | 监狱企业 | 服务的承接商为监狱企业 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 |

### 附件1：中小企业声明函（格式）：

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （十三）服务方案（格式）：

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。