招标文件

项目名称：睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目

项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003

采 购 人：睢宁县东城区实验学校

采购代理机构：徐州恒华项目管理有限公司

二〇二五年四月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

《睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

徐州恒华项目管理有限公司对睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目

项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年6月5日北京时间9：20。

2.开标时间：2025年6月5日北京时间9：20。

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：睢宁县东城区实验学校

2.地址：睢宁县渭河东路与永安东路交汇处东30米

3.联系方法：15162216018

4.采购项目联系人：陈劼

六、采购代理机构

1．名称：徐州恒华项目管理有限公司

2．地址：睢宁县红叶加油站南新闻大楼北3楼

3．联系方法：0516-88110516

4．采购项目联系人：周小宇

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：投标资料表；

第四章：评标标准；

第五章：拟签订的合同文本；

第六章：采购需求；

第七章：投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评审委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评审委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通信管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评审结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评审委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评审委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九）的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| （一） | 本项目采购人：睢宁县东城区实验学校 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：货物 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是 |
| （五） | 本项目采购代理机构：徐州恒华项目管理有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标人提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： （1）由采购人查询信用信息。 （2）查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； （3）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （5）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有）。 - 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 - 3.所投产品（强制采购产品除外）的节能产品认证证书的扫描件（如有）。 - 注： - （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1～7及9项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： 投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2024年度经审计的财务报告（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）扫描件一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： 投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“（六）”中“4”内容）。 9.本项目为专门面向中小微企业采购的项目，投标人所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标人提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 3.本项目中“厨房星盆龙头（摇摆龙头）”、“储水式电热水器”产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件，加盖电子签章。 4.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1．所投产品的技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 1．项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2．售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3．技术培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4. 投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 - 价格折扣文件格式 无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 1、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 2、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四） | 本项目不接受超过1173890.00元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十五） | 以人民币报价 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）--已报名项目-－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网-－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| （十八） | 电子投标文件的加密、签署、盖章要求： 1、投标文件的加密要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》中（十二）1、（十二）2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 一、提交投标截止时间：2025年6月5日北京时间9：20 二、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年6月5日9：20 2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）1 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 五、评标 |
| （二十七） | 采用综合评分法。 |
| （二十八） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列，得分且投标报价且技术部分得分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| （三十六） | 采购人与中标，成交供应商应当在中标，成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：本项目无。 |
| （四十） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人或采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：周小宇 联系电话：0516-88110516 通讯地址：睢宁县红叶北路新闻大楼北3楼。 |
| 附加说明 | 中标供应商应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正三副共4份，正本需加盖公章）及电子版标书（使用光盘或U盘存储）送达至徐州恒华项目管理有限公司存档。 |

本章附件：                     招标代理服务收费标准

| 中标金额或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-l亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （ 30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（计算结果四舍五入，小数点保留两位。） |  |
| 技术部分（20分） | 所投产品的技术规格 （20分） | 对投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》进行评价。 完全符合招标文件第六章《采购需求》相关要求的，得基本分20分； 其中“▲”为重要参数，非“▲”为一般参数； 每有一项重要参数不满足或负偏离扣2分；每有一项一般参数不满足或负偏离减1分，扣完为止。 本项最高得20分，最低得0分。 |  |
| 商务部分（50分） | 项目实施方案（30分） | 生产进度安排及配送方案（12分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；不全面得1分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  |  | 安装方案（12分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；不全面得1分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  |  | 安全保障措施（6分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；不全面得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较可行得1分；可行性欠缺得0分； 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案（12分） | 质保期内和质保期后售后服务方案（6分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；不全面得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较可行得1分；可行性欠缺得0分； 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  |  | 售后服务保障措施（6分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；不全面得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较可行得1分；可行性欠缺得0分； 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 技术培训方案 （6分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；不全面得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较可行得1分；可行性欠缺得0分； 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |  |
|  | 投标人 业绩 （2分） | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2021年1月1日之后，合同内容包含厨房设备类合同原件的扫描件，每提供1份得1分，未提供的得0分。 本项最高得2分，最低得0分。 |  |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：

项目编号：

采  购  人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

合同签订日期：  年  月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求”见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

（一）付款方式（不提交预付款保函的）

4.1.1合同总价的百分之 三十  (30%)即￥           大写：人民币

作为预付款，在合同签订生效，买方自收到收据（收据金额为合同总价的 30 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

合同总价的百分之 七十 ( 70 %)即￥           大写：人民币                 ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

（二）付款方式（提交预付款保函的）

4.1.1合同总价的百分之 四十  (40%)即￥           大写：人民币

作为预付款，在合同签订生效且卖方向买方出具合同总价的百分之四十（ 40 %)即￥           大写：人民币            的预付款保函，买方自收到收据（收据金额为合同总价的 40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

合同总价的百分之 六十 ( 60 %)即￥           大写：人民币                 ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

1.

2.

4.1.2 履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:

退还方式:由买方将履约保证金无息退还至卖方账户。

退还时间:本项目履行完毕后十日内退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形:卖方拒绝履行合同义务。

4.3  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

4.4  买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

逾期退还履约保证金的违约责任: 买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，25日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，25日内将合同标的全部交付并安装完毕。

8.2项目实施详见合同附件7。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.3 验收标准：

9.3.2合同标的涉及挥发性有机化合物，属于推荐性标准的，卖方使用的低挥发性原辅材料验收标准参考相关国家标准、行业标准或团体标准验收。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(要求见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件7：项目实施方案

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对              （项目名称）（项目编号：            的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6.合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ___________________

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：睢宁县东城区实验学校

（二）采购项目名称：睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目

- （三）本项目核心产品：电磁单头大锅灶、长龙式洗碗机（带烘干）。

- （四）本项目为专门面向中小微企业采购的项目。

- （五）本项目采购的为非进口产品。

（六）本项目不接受超过1173890.00元人民币的投标报价。投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、售后服务、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、技术要求

（一）采购清单及技术规格(技术性能)要求（以下技术参数中“▲”标为重要参数。）

| 编号 | 产品名称 | 尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 落地式电子秤 | 200公斤 | 配置参数： 1、交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能；量程：200kg | 1 | 台 |
| 2 | 拖把池带吊架 | 1200*700*500 | 采用优质国标304不锈钢板制造台面及水槽板厚1.0mm，圆角模压成型，304不锈钢加强筋。配304不锈钢落水器及304不锈钢可调脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 双通 | 1500*700*800 | 配置参数：优质304不锈钢 1、采用优质304不锈钢板1.0mm台面，1.0mm侧板 2、台面木板底封优质304不锈钢； 3、双层板，带发泡； 4、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接，连下一次层板 5、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 6、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 | 1 | 台 |
| 主食、副食 |  |  |  |  |  |
| 1 | 米面存放设备 | 1200*550*250 | 配置参数：主材优质304不锈钢， 1、主材料采用国标优质304不锈钢方管，四周边框采用1.5mm、中间横档采用（25*50*1.0）脚管用1.0优质304不锈钢管，所有焊接点为氩弧焊满点焊联接。要求两头穿插入前后两条横棵上的槽型通孔然后氩弧焊电焊联接，层架承重≧500kg；所有快口均去毛刺。 | 15 | 台 |
| 2 | 四层方管沥水设备 | 1200*550*1550 | 配置参数：主材优质304不锈钢， 1、立柱采用1.0mm优质304不锈钢型材、 2、拉挡采用38×25×1.0mm方管、 3、格栅采用凹型材1.0mm优质304不锈钢凹型材， 4、每层货架承重≥60kg. 5、地脚为全金属外包优质304不锈钢可调式子弹脚，直径为38mm，格栅间距≤50mm 6、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 | 13 | 台 |
| 3 | 静音平板小推车 | 600*900*850 | 管架SUS国标优质1.0㎜厚，38×38㎜优质304不锈钢方管，配聚酯合成胶轮，带刹车，静音轮子。 | 6 | 台 |
| 男、女更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动感应洗手星 | 450*450 | 采用国标优质304不锈钢板制造台面及水槽板厚1.0mm，侧面板1.0㎜,悬挂式移门、中间隔板1.0㎜圆角模压成型，国标优质304不锈钢加强筋。配国标优质304不锈钢落水器及国标优质304不锈钢可调脚。 | 2 | 台 |
| 素菜加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感应挂墙洗手星 | 500*450 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢,带100mmH背板 2、水斗：1.0mm优质304不锈钢 3、加强筋：1.0mm优质304不锈钢加强筋 | 1 | 台 |
| 2 | 洗地龙头 | 15米 | 配置参数： 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、15米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 1 | 台 |
| 3 | 单星水池连垃圾桶（封闭式） | 1800*700*800+100 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢,带100mmH背板 2、水斗：1.0mm优质304不锈钢 3、加强筋：1.0mm优质304不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm方管 5、横管：38*25*1.0mm方管 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 7、配优质304不锈钢下水口1个。 | 1 | 台 |
| 4 | 单星水池（封闭式） | 1200*700*800+100 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢,带100mmH背板 2、水斗：1.0mm优质304不锈钢 3、加强筋：1.0mm优质304不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm方管 5、横管：38*25*1.0mm方管 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 7、配优质304不锈钢下水口1个。 | 4 | 台 |
| 5 | 单槽洗菜机 | 1350*700*800+100 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚304不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm304不锈钢管；加装优质304不锈钢可调子弹脚； 进口电机，配高压花洒，旋流式洗菜，功率6KW。 | 2 | 台 |
| 6 | 厨房星盆龙头（摇摆龙头） | 单温 | 配水池用，采用国标优质304不锈钢304不锈钢壳体，多层电镀，紧固螺母铜高脚，方便耐用！ | 5 | 套 |
| 7 | 双通 | 1800*800*800 | 配置参数：优质304不锈钢 1、采用优质304不锈钢板1.0mm台面，1.0mm侧板 2、台面木板底封优质304不锈钢； 3、双层板，带发泡； 4、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接，连下一次层板 5、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 6、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 | 8 | 台 |
| 8 | 毛刷去皮机 | 1080*750*970 | 1.功率1.1千瓦。电压380v 2.尺寸1080*750*970 3.产量每小时300千克 4.机器采用凹凸球型毛刷辊，杜绝清洗去皮死角。土豆脱皮不损伤土豆 5.机器有透视窗，工作进程一目了然，且杜绝了水花四溅的缺点，是配套大型中央厨房和蔬菜瓜果加工单位非常理想的专业清洗设备，适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮。整机优质304不锈钢设计，方便清洁。 | 1 | 台 |
| 9 | 双变频器多功能切菜机 | 1340*620*1220 | 传送带一侧：通过调节传送带步进速度和圆刀转速，可加工1-60mm的包菜丝，洋葱丝，黄瓜莴笋圆片，蒜苗，缸豆段，酸豆角丁，芹菜，白菜，大葱圈，小葱花，韭菜花，菠菜段等绝大多数叶类菜和长条形菜球根茎一侧，通过更换不同功能刀盘可将土豆，红薯，萝卜，胡萝卜，黄瓜，莴笋等 球根茎食材加工成2-10mm粗细丝（条），2-8mm片，6/8/10/12/15/20/25（mm)丁（块）；生产能力：600-1000KG/H(叶菜)300-1000KG/H(根茎) | 1 | 台 |
| 10 | 平台菜墩消毒设备 | 1800*700*800 | 电压220V、功率300W；2、温控范围10-60℃，消毒温度60℃，放置刀具、菜墩消毒:低速风微循环，直达柜内每个角落;国际化设计，全国标优质304不锈钢打造;7、收放轻松，清洗方便;项部针对各种刀具开槽，收纳规格全，收放便捷采用全国标国标优质304不锈钢结构制造，持久耐用、永不生锈。 | 1 | 台 |
| 11 | 米面存放设备 | 1200*550*250 | 配置参数：主材优质304不锈钢， 1、主材料采用国标优质304不锈钢方管，四周边框采用1.5mm、中间横档采用（25*50*1.0）脚管用1.0优质304不锈钢管，所有焊接点为氩弧焊满点焊联接。要求两头穿插入前后两条横棵上的槽型通孔然后氩弧焊电焊联接，层架承重≧500kg；所有快口均去毛刺。 | 3 | 台 |
| 12 | 四层方管沥水设备 | 1200*550*1550 | 配置参数：主材优质304不锈钢， 1、立柱采用1.0mm优质304不锈钢型材、 2、拉挡采用38×25×1.0mm方管、 3、格栅采用凹型材1.0mm优质304不锈钢凹型材， 4、每层货架承重≥60kg. 5、地脚为全金属外包优质304不锈钢可调式子弹脚，直径为38mm，格栅间距≤50mm 6、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 | 4 | 台 |
| 13 | 四门冰箱 | 四门风冷冷藏 | 1.温度范围：-5℃~+5℃； 2.采用无CFC的环保雪种（R290a)，柜体60mm环保绝缘材料； 3.高效节能压缩机； 4.活动式强力风冷系统； 5.自动化霜自动蒸发； 6.2个带锁掩门； 7.外箱材料：国标优质304不锈钢磨砂； 8.内箱材料：国标优质304不锈钢； 9.可承受32℃环境温度； 10.电压/频率，整机功率：220V/50HZ，700w。 11.304不锈钢磨砂面板，聚氨酯发泡箱体。 | 2 | 台 |
| 14 | 储水式电热水器 | 80L | 圆形壁挂式80L，液晶显示屏，遥控面板，恒温控制出水。 | 2 | 台 |
| 荤菜加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感应挂墙洗手星 | 500*450 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢,带100mmH背板 2、水斗：1.0mm优质304不锈钢 3、加强筋：1.0mm优质304不锈钢加强筋 | 1 | 台 |
| 2 | 洗地龙头 | 15米 | 配置参数： 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、15米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 1 | 台 |
| 3 | 单星水池连垃圾桶（封闭式） | 1800*700*800+100 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢,带100mmH背板 2、水斗：1.0mm优质304不锈钢 3、加强筋：1.0mm优质304不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm方管 5、横管：38*25*1.0mm方管 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 7、配优质304不锈钢下水口1个。 | 1 | 台 |
| 4 | 单星水池（封闭式） | 1200*700*800+100 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢,带100mmH背板 2、水斗：1.0mm优质304不锈钢 3、加强筋：1.0mm优质304不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm方管 5、横管：38*25*1.0mm方管 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 7、配优质304不锈钢下水口1个。 | 4 | 台 |
| 5 | 单槽洗菜机 | 1350*700*800+100 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚304不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm304不锈钢管；加装优质304不锈钢可调子弹脚； 进口电机，配高压花洒，旋流式洗菜，功率6KW | 2 | 台 |
| 6 | 厨房星盆龙头（摇摆龙头） | 单温 | 配水池用，采用国标优质304不锈钢304不锈钢壳体，多层电镀，紧固螺母铜高脚，方便耐用！ | 5 | 套 |
| 7 | 双通 | 1800*800*800 | 配置参数：优质304不锈钢 1、采用优质304不锈钢板1.0mm台面，1.0mm侧板 2、台面木板底封优质304不锈钢； 3、双层板，带发泡； 4、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接，连下一次层板 5、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 6、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 | 8 | 台 |
| 8 | 平台菜墩消毒设备 | 1800*700*800 | 电压220V、功率300W；2、温控范围10-60℃，消毒温度60℃，放置刀具、菜墩消毒:低速风微循环，直达柜内每个角落;国际化设计，全国标优质304不锈钢打造;7、收放轻松，清洗方便;项部针对各种刀具开槽，收纳规格全，收放便捷采用全国标国标优质304不锈钢结构制造，持久耐用、永不生锈。 | 1 | 台 |
| 9 | 米面存放设备 | 1200*550*250 | 配置参数：主材优质304不锈钢， 1、主材料采用国标优质304不锈钢方管，四周边框采用1.5mm、中间横档采用（25*50*1.0）脚管用1.0优质304不锈钢管，所有焊接点为氩弧焊满点焊联接。要求两头穿插入前后两条横棵上的槽型通孔然后氩弧焊电焊联接，层架承重≧500kg；所有快口均去毛刺。 | 2 | 台 |
| 10 | 四层方管沥水设备 | 1200*550*1550 | 配置参数：主材优质304不锈钢， 1、立柱采用1.0mm优质304不锈钢型材、 2、拉挡采用38×25×1.0mm方管、 3、格栅采用凹型材1.0mm优质304不锈钢凹型材， 4、每层货架承重≥60kg. 5、地脚为全金属外包优质304不锈钢可调式子弹脚，直径为38mm，格栅间距≤50mm 6、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 | 3 | 台 |
| 11 | 四门冰箱 | 四门风冷冷冻 | 1.温度范围：-18℃~+0℃； 2.采用无CFC的环保雪种（R290a)，柜体60mm环保绝缘材料； 3.高效节能压缩机； 4.活动式强力风冷系统； 5.自动化霜自动蒸发； 6.2个带锁掩门； 7.外箱材料：国标优质304不锈钢磨砂； 8.内箱材料：国标优质304不锈钢； 9.可承受32℃环境温度； 10.电压/频率，整机功率：220V/50HZ，700w。 11.304不锈钢磨砂面板，聚氨酯发泡箱体。 | 2 | 台 |
| 12 | 不锈钢绞切肉机 | 绞切两用 | 配置参数： 1、生产能力：≥300kg/h；切片厚度：3.5mm； 2、功能：绞切两用 电压：380V/功率：1.0KW。 | 1 | 台 |
| 13 | 储水式电热水器 | 80L | 圆形壁挂式80L，液晶显示屏，遥控面板，恒温控制出水。 | 2 | 台 |
| 烹饪区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感应挂墙洗手星 | 500*450 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢,带100mmH背板 2、水斗：1.0mm优质304不锈钢 3、加强筋：1.0mm优质304不锈钢加强筋 4、感应龙头 | 1 | 台 |
| 2 | 洗地龙头 | 15米 | 配置参数： 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、15米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 1 | 台 |
| 3 | 抽屉式调料车 | 500*1150*1250 | 配置参数： 1、采用优质304不锈钢板1.0mm台面，1.0mm侧板 2、台面木板底封优质304不锈钢； 3、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接 | 5 | 台 |
| 4 | 电磁双头小炒灶 | 1800*1100*810+440 | 炒灶：1、快速抛锅爆炒，依旧火候十足。 2、超大加热面积，火力更均匀，加热不偏火。 3、材质：全 SUS304 304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 4、水龙头：配备 SUS304 304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 5、面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用。 6、搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 7、PPS 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 | 1 | 台 |
| 5 | 电磁单头大锅灶 | 1200*1300*810+440 | 采用整体优质304不锈钢制作，板厚1.2mm，散热合理，控制器工作稳定;同时最大限度的减少风流对机芯零部件的干扰，保证控制部分不受水汽、油烟、虫害的影响，从而更持久耐用；耐电流冲击，功率顺畅，热效率高达92%以上；采用全封闭式的结构设计，使机芯做到100%防水、防油烟、防虫害。水龙头：配备 304不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 ▲所投电磁大锅灶提供有效期内符合GB 4806.11-2016、GB 4806.7-2023、GB 4806.9-2023标准的食品接触产品安全认证证书，并加盖投标人电子公章（证书体现上述内容）。 ▲所投电磁大锅灶提供有效期内符合GB 4706.52-2008、GB 4706.1-2005标准和技术要求的产品安全认证证书，并加盖投标人电子公章（证书体现上述内容）。 | 6 | 台 |
| 6 | 电磁摇摆汤锅 | 300L | 配置参数： 1、采用电磁感应原理对铁质炊具进行加热，热效率95%以上。 2、衡功率输出，超静音设计（45分贝以下）。 3、外观：采用优质优质304不锈钢1.0mm厚度，整体冲压面板，机器人焊接工艺。 4、自动补水功能；手柄开头（或旋钮开关）。先进微电脑控制系统，具有防干烧保护、超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相保护。 | 2 | 台 |
| 7 | 打荷一体台面双通工作组 | 11000*1000*800（内含一个1000*1000*800水池） | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.2mm优质304不锈钢，层板：1.2mm优质304不锈钢 2、1.2mm优质304不锈钢加强筋，立柱38*38*1.0mm方管 3、一体台面 4、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接，连中层板，背封优质304不锈钢整板 5、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 | 1 | 组 |
| 8 | 单星水池连垃圾桶（封闭式） | 1500*700*800+100 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢，层板：1.0mm优质304不锈钢 2、1.0mm优质304不锈钢加强筋，立柱38*38*1.0mm方管 3、双层板，带发泡； 4、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接，连中层板，背封优质304不锈钢整板 5、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |
| 9 | 单星水池（封闭式） | 1200*700*800+100 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢，层板：1.0mm优质304不锈钢 2、1.0mm优质304不锈钢加强筋，立柱38*38*1.0mm方管 3、双层板，带发泡； 4、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接，连中层板，背封优质304不锈钢整板 5、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 | 1 | 台 |
| 10 | 厨房星盆龙头（摇摆龙头） | 单温 | 配水池用，采用国标优质304不锈钢304不锈钢壳体，多层电镀，紧固螺母铜高脚，方便耐用！ | 2 | 套 |
| 11 | 双通 | 1500*700*800+100 | 配置参数：优质304不锈钢 1、采用优质304不锈钢板1.0mm台面，1.0mm侧板 2、台面木板底封优质304不锈钢； 3、双层板，带发泡； 4、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接，连下一次层板 5、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 6、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 | 1 | 台 |
| 12 | 四层方管沥水设备 | 1200*700*1550 | 配置参数：主材优质304不锈钢， 1、立柱采用1.0mm优质304不锈钢型材、 2、拉挡采用38×25×1.0mm方管、 3、格栅采用凹型材1.0mm优质304不锈钢凹型材， 4、每层货架承重≥60kg. 5、地脚为全金属外包优质304不锈钢可调式子弹脚，直径为38mm，格栅间距≤50mm 6、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 | 4 | 台 |
| 13 | 四门冰箱 | 四门风冷冷藏 | 1.温度范围：-5℃~+5℃； 2.采用无CFC的环保雪种（R290a)，柜体60mm环保绝缘材料； 3.高效节能压缩机； 4.活动式强力风冷系统； 5.自动化霜自动蒸发； 6.2个带锁掩门； 7.外箱材料：国标优质304不锈钢磨砂； 8.内箱材料：国标优质304不锈钢； 9.可承受32℃环境温度； 10.电压/频率，整机功率：220V/50HZ，700w。 11.304不锈钢磨砂面板，聚氨酯发泡箱体。 | 2 | 台 |
| 14 | 厨房设备灭火装置及控制箱（双罐） | 双罐 | 配置参数： 1、厨房灶台发生火情时，产生的温度达到183°C时，火灾探测器(感温元件)熔断（平时灶台热量达不到感温元件熔断的温度不会造成误喷），使机械控制阀启动。 2、贮气瓶膜片被冲破，气体通过减压装置瞬间驱动灭火剂，通过雾化喷嘴喷出，覆盖在油锅表面，迅速将火扑灭 3、同时灭火剂通过烟道喷嘴喷洒在烟道内扑灭烟道火焰，本产品采用国家专利油锅专用灭火剂，保证灭火效果和不复燃。 4、连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接和暗装的方法，所有药剂管壁厚不小于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 ▲5、产品应符合标准：GA498-2012或XF498-2012，水流联动阀自动切换时间≤5s，灭火剂喷射时间≥10s且喷射延迟时间≤3s，提供带有CMA或CNAS标识的厨房设备灭火装置型式试验检验报告，并加盖投标人电子公章（报告应能体现上述内容）。 ▲6、所投厨房设备灭火装置提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的有效期内《消防产品认证证书》，并加盖投标人电子公章。 | 1 | 台 |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱 | 四门风冷冷藏 | 1.温度范围：-5℃~+5℃； 2.采用无CFC的环保雪种（R290a)，柜体60mm环保绝缘材料； 3.高效节能压缩机； 4.活动式强力风冷系统； 5.自动化霜自动蒸发； 6.2个带锁掩门； 7.外箱材料：国标优质304不锈钢磨砂； 8.内箱材料：国标优质304不锈钢； 9.可承受32℃环境温度； 10.电压/频率，整机功率：220V/50HZ，700w。 11.304不锈钢磨砂面板，聚氨酯发泡箱体。 | 2 | 台 |
| 2 | 单星水池（封闭式） | 1200*700*800+100 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢,带100mmH背板 2、水斗：1.0mm优质304不锈钢 3、加强筋：1.0mm优质304不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm方管 5、横管：38*25*1.0mm方管 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 7、配优质304不锈钢下水口1个。 | 1 | 台 |
| 3 | 厨房星盆龙头（摇摆龙头） | 单温 | 配水池用，采用国标优质304不锈钢304不锈钢壳体，多层电镀，紧固螺母铜高脚，方便耐用！ | 2 | 台 |
| 4 | 双通 | 1800*700*800 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢，层板：1.0mm优质304不锈钢 2、1.0mm优质304不锈钢加强筋，立柱38*38*1.0mm方管 3、双层板，带发泡； 4、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接，连中层板，背封优质304不锈钢整板 5、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 | 3 | 台 |
| 5 | 盘架车 | 常规 | 采用优质国标优质304不锈钢板制造,板厚1.0㎜ | 3 | 台 |
| 6 | 智能电磁大型蒸箱 | 推车式 | 配置参数： 1、材质：优质304不锈钢加厚机身，坚固耐用。 2、水箱：敞开式可清洁水箱设计，装拆清洗方便. 3、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 4、一体成型柜体设计，锁住蒸汽不流失。 5、六面加厚保温夹层，保温性能良好，减少热量损耗，提升热效率。 6、液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长。 | 4 | 台 |
| 面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱 | 四门风冷冷藏 | 1.温度范围：-5℃~+5℃； 2.采用无CFC的环保雪种（R290a)，柜体60mm环保绝缘材料； 3.高效节能压缩机； 4.活动式强力风冷系统； 5.自动化霜自动蒸发； 6.2个带锁掩门； 7.外箱材料：国标优质304不锈钢磨砂； 8.内箱材料：国标优质304不锈钢； 9.可承受32℃环境温度； 10.电压/频率，整机功率：220V/50HZ，700w。 11.304不锈钢磨砂面板，聚氨酯发泡箱体。 | 1 | 台 |
| 2 | 盘架车 | 常规 | 采用优质国标优质304不锈钢板制造,板厚1.0㎜ | 3 | 台 |
| 3 | 卧式和面机 | 75KG | 配置参数： 1、铜制电机功率：3KW/380V。 2、变速箱链条传动，面斗两侧为铸铁机架。 3、面斗采用1.0mm食品级优质304不锈钢，搅拌器为食品级优质304不锈钢，面斗与加油孔隔断分离，角钢机架外包优质304不锈钢，带揭盖自动停机功能。 | 1 | 台 |
| 4 | 搅拌机 | B30 | 配置参数： 1、外壳采用优质304不锈钢材质制作。 2、扎辊采用优质304不锈钢材质，压面宽度：压面厚度：1-25mm。 | 1 | 台 |
| 5 | 压面机 | 500型 | 配置参数： 1、外壳采用优质304不锈钢材质制作。 2、扎辊采用优质304不锈钢材质，压面宽度：压面厚度：1-25mm。 | 1 | 台 |
| 6 | 馒头机 | 65/2型 | 配置参数： 1、整体采用优质304不锈钢板，送面部分采用两个镀烙绞龙，确保馒头的均匀性，主动力采用变速箱传动，内部齿轮全部采用45#钢高频燧火，使用寿命长，生产效率3900个/H,面团含水量1：0.4—1：0.45，全优质304不锈钢.电压380V功率4KW. | 1 | 台 |
| 7 | 木案双通 | 1800*700*800 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢，层板：1.0mm优质304不锈钢 2、1.0mm优质304不锈钢加强筋，立柱38*38*1.0mm方管 3、双层板，带发泡； 4、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接，连中层板，背封优质304不锈钢整板 5、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 | 2 | 台 |
| 8 | 双通 | 700*700*800 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢，层板：1.0mm优质304不锈钢 2、1.0mm优质304不锈钢加强筋，立柱38*38*1.0mm方管 3、双层板，带发泡； 4、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接，连中层板，背封优质304不锈钢整板 5、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 | 4 | 台 |
| 9 | 电力六盘万能烤箱 | 6盘 | ·采用304不锈钢优质制造，内腔材质为镜面抛光优质304不锈钢； ·可定时； .气候类型控制，精度达10%，能够精准控制精致食物的烹饪； ·传感器带有多个测量点，能够精确测定食物核心的温度； ·可调空气循环速度； ·门采用钢化玻璃及特殊涂层，防止热量散失； ·安全认证； ·IPX5防水等级， ·电功率：18KW 380V/3N/50Hz | 1 | 台 |
| 10 | 电磁蒸撑炉 | 全钢型 | 配置参数： 1、整机采用全优质304不锈钢材质，支撑腿可拆卸。 2、大面积封闭加热。 3、智能变频，迅速升温，温度误差 1℃~2℃。 4、按键控温，原器件插接连接。 | 3 | 台 |
| 11 | 单门发酵箱 | 18盘 | 1、整机双层不锈钢制造，PU保温工艺，完全符合食品卫生要求。 2、智能温湿程序控制器； 3、耐温耐潮循环风机使醒发室内温度湿度达到最佳配比，精确控制； | 1 | 台 |
| 一楼二楼洗碗区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 长龙式洗碗机（带烘干） | 5700*888*1960 | ·机械控制面板，数码温度显示。 ·超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 ·内置式漂洗加热器和漂洗泵，并设有保护装置，从而保证水压的稳定。 ·内凹式防堵清洗喷管。 ·前门双层壁式结构隔热、隔噪音，开启高度任意调节，操作感舒适并节省能源。 ·上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。 ·独特的双喷淋系统，高温消毒。 ·自清洗功能，最大程度的保证卫生与清洁。 ·配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化。 ·洗涤量大，适用于各种餐具，多种网带，也可将餐具摆放在篮筐上直接清洗。 ·烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干 对餐具进行消毒杀菌烘干等处理。 ·输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，餐盘可直接插在网爪上输送，适用范围广。 ·入口端配置不锈钢钩齿，防止餐具掉落内部。 ·传送系统采用变频控制电机。 ▲所投洗碗机食品接触材料部件符合食品安全国家标准GB 4806.4-2016、GB 4806.7-2023、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2023，提供带有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人电子公章（报告应能体现上述内容）。 ▲所投洗碗机符合GB 4706.25-2008、GB 4706.50-2008标准要求，提供带有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人电子公章（报告应能体现上述内容）。 | 1 | 台 |
| 2 | 预洗浸泡池 | 1400*760*850 | 清洗槽设有加热和温度控制装置，温度控制范围为0~100℃。采用进口高质量换能器。国标304不锈钢,功率9KW，用电功率：220V至380V | 1 | 台 |
| 3 | 2T 软水机 | 2T | 1.微电脑程序控制。 2.溶盐箱双保险设计，防漏水， 3.1英寸自动旁通阀，超大容量 4.功率:2.2kw/380V。 5、处理量不低于2T/小时 | 1 | 台 |
| 4 | 单星水池（封闭式） | 1200*700*800+100 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢,带100mmH背板 2、水斗：1.0mm优质304不锈钢 3、加强筋：1.0mm优质304不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm方管 5、横管：38*25*1.0mm方管 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 7、配优质304不锈钢下水口1个。 | 3 | 台 |
| 5 | 厨房星盆龙头（摇摆龙头） | 双温 | 配水池用，采用国标优质304不锈钢304不锈钢壳体，多层电镀，紧固螺母铜高脚，方便耐用！ | 3 | 套 |
| 6 | 定制收残设备（封闭式） | 800*700*800+100 | 采用国标优质304不锈钢板制造;板厚1.0MM,立柱采用38*38,壁厚1.0MM钢管制造,优质加强筋,配国标优质304不锈钢可调脚. | 1 | 台 |
| 7 | 储水式电热水器 | 80L | 圆形壁挂式80L，液晶显示屏，遥控面板，恒温控制出水。 | 1 | 台 |
| 8 | 洗地龙头 | 15米 | 外观美观大方，防锈性能好，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管。安装简单使用方便，配装10米长管和高压喷头，喷射出的水距可达8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状。 | 1 | 台 |
| 9 | 推车式消毒车 | 1310*810*1950 | 配置参数： 1、整体采用优质304不锈钢制作，门板采用高密度发泡保温层 2、采用热风循环效应，加热温度达120℃，可杀灭乙肝、脊髓灰质炎病毒，高温可直达柜内每个角落，可烘干餐具 3、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠； 4、适合幼儿园、酒店、餐厅、医院、公共食堂等场所食具消毒使用； | 4 | 台 |
| 10 | 四门碗橱 | 1200*550*1800 | 采用国标优质304不锈钢板制造;板厚1.0MM,立柱采用38*38,壁厚1.0MM钢管制造,优质加强筋,配国标优质304不锈钢可调脚. | 3 | 台 |
| 11 | 拖把池带吊架 | 1200*700*500 | 采用优质国标304不锈钢板制造台面及水槽板厚1.0mm，圆角模压成型，304不锈钢加强筋。配304不锈钢落水器及304不锈钢可调脚。 | 2 | 台 |
| 二次更衣 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动感应洗手星 | 450*450 | 采用国标优质304不锈钢板制造台面及水槽板厚1.0mm，侧面板1.0㎜,悬挂式移门、中间隔板1.0㎜圆角模压成型，国标优质304不锈钢加强筋。配国标优质304不锈钢落水器及国标优质304不锈钢可调脚。 | 3 | 台 |
| 备餐间、售饭间、餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 员工饮水智能电脑控温开水器 | 60L | 内外国标优质材质，微电脑智能控制电子温度显示，温度可调，防烫保护套龙头，整体发泡。 | 1 | 台 |
| 2 | 单星水池（封闭式） | 1200*700*800+100 | 采用国标优质304不锈钢板制造台面及水槽板厚1.0mm，侧面板1.0㎜,悬挂式移门、中间隔板1.0㎜圆角模压成型，国标优质304不锈钢加强筋。配国标优质304不锈钢落水器及国标优质304不锈钢可调脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 双通 | 1800*700*800 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢，层板：1.0mm优质304不锈钢 2、1.0mm优质304不锈钢加强筋，立柱38*38*1.0mm方管 3、双层板，带发泡； 4、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接，连中层板，背封优质304不锈钢整板 5、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 | 2 | 台 |
| 4 | 不锈钢食品留样柜 | 600*700*1800 | 采用无氟环保风冷技术，箱体采用国标优质304不锈钢制作，蒸发器紫铜管，微电脑板温控，配5寸高级聚胺脂脚轮。 | 2 | 台 |
| 5 | 厨房星盆龙头（摇摆龙头） | 单温 | 配水池用，采用国标优质304不锈钢304不锈钢壳体，多层电镀，紧固螺母铜高脚，方便耐用！ | 1 | 套 |
| 6 | 四格售饭设备含份盆 | 1500*700*800 | 整体采用优质304不锈钢，采用电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理。台面为1.0mm厚优质304不锈钢，侧板、底板为1.0mm厚吊装式推拉门.6寸重力脚4个。带暖食灯，保温柜开门均为掩门，带消毒功能，液晶开关控制面板。 | 26 | 台 |
| 7 | 双通 | 1400*700*800 | 配置参数：优质304不锈钢 1、台面：1.0mm优质304不锈钢，层板：1.0mm优质304不锈钢 2、1.0mm优质304不锈钢加强筋，立柱38*38*1.0mm方管 3、双层板，带发泡； 4、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接，连中层板，背封优质304不锈钢整板 5、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 6、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 | 13 | 台 |
| 8 | 双层送餐车 | 常规 | 采用优质国标优质304不锈钢板制造,板厚1.0㎜ | 8 | 台 |
| 9 | 大厅收残设备 | 2000*700*800 | 优质304不锈钢制造。1.台面板采用优质304不锈钢，δ=1.0mmPVC拉丝复膜304不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋；2.层板采用优质304不锈钢 δ=1.0mmPVC拉丝复膜304不锈钢板；3.台脚采用Ф38mmX1.0mm304不锈钢矩管,配可调性304不锈钢子弹脚；4 面板下面采用20mm木工板。 | 6 | 台 |
| 10 | 大厅保温汤桶车 | 700*700*800 | 优质304不锈钢制造。1.台面板采用优质304不锈钢，δ=1.0mmPVC拉丝复膜304不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋；2.层板采用优质304不锈钢 δ=1.0mmPVC拉丝复膜304不锈钢板；3.移动脚轮 | 8 | 台 |
| 11 | 双通 | 1200*700*800 | 配置参数：优质304不锈钢 1、采用优质304不锈钢板1.0mm台面，1.0mm侧板 2、台面木板底封优质304不锈钢； 3、双层板，带发泡； 4、所有焊接点为氩弧焊满点焊联接，连下一次层板 5、台脚：可调节优质304不锈钢子弹脚 6、要求每层台面底，长边两面复边，内锒力筋，居中另设槽型筋板。 | 4 | 台 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烹饪间低噪音离心通风机 | 18.5KW | 1.风柜外观：外壳采用标准镀锌板制作，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，便于维护保养； 2.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小； 3.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳； 4.轴承：带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用； 5.电机：采用YE3系列符合国家能效标准电机； 6.风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，风柜采用模块化组合设计。 ▲7.所投风机系列产品符合GB19761-2020标准，提供有效期内中国节能产品认证证书和带有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人电子公章（证书和报告应能体现上述内容）。 ▲8.所投风机系列产品按照GB19761-2020的相关要求进行检测，所检项目均合格，其能效等级不低于2级。提供带有CMA或CNAS标识的检验报告，并加盖投标人电子公章（报告应能体现上述内容）。 | 1 | 台 |
| 1 | 蒸煮、面点间、新风系统低噪音离心通风机 | 11KW | 1.风柜外观：外壳采用标准镀锌板制作，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，便于维护保养； 2.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小； 3.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳； 4.轴承：带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用； 5.电机：采用YE3系列符合国家能效标准电机； 6.风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，风柜采用模块化组合设计。 | 3 | 台 |
| 2 | 烹饪间油烟净化器 | 36000风量 | 1.净化效率≥90%； 2.设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.0mm ，设备采用两级电场净化处理，电场采用全304不锈钢电场； 3.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； ▲4.所投油烟净化设备符合GB18483-2001、HJ/T62-2001标准要求，且净化效率不低于90%，提供带有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖投标人电子公章（报告应能体现上述内容）。 | 1 | 台 |
| 3 | 面点间油烟净化器 | 25000风量 | 1.净化效率≥90%； 2.设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.0mm ，设备采用两级电场净化处理，电场采用全304不锈钢电场； 3.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； | 1 | 台 |
| 4 | 降压启动控制箱 | 二次启动 | 可以降低启动电流，减轻它对电网和同一配网中其它电气设备的的冲击；配件全部为正品正泰电器；装有缺项及过载保护。 | 3 | 台 |
| 5 | 操作间油烟净化烟罩 | 14000*1300*500 | 独特的烟罩式结构，节省厨房空间，拆卸方便。带有外控接口，便于实现联动控制功能，操作使用方便。技术领先，功率强劲、稳定可靠、节能高效。90%以上除烟效率，每节可单独控制，极大解决能耗。设备长期保持清洁，长时间无需人工维护。大大减少排烟管道的积油，减少清洗风管工作。 | 14 | 米 |
| 6 | 蒸煮间油烟净化烟罩 | 15000*1200*500 | 独特的烟罩式结构，节省厨房空间，拆卸方便。带有外控接口，便于实现联动控制功能，操作使用方便。技术领先，功率强劲、稳定可靠、节能高效。90%以上除烟效率，每节可单独控制，极大解决能耗。设备长期保持清洁，长时间无需人工维护。大大减少排烟管道的积油，减少清洗风管工作。 | 15 | 米 |
| 7 | 烟罩封板（刨槽安装） | 29000*3400 | 采用国标优质304不锈钢板制造,板厚1.0㎜ | 100 | ㎡ |
| 8 | 不锈钢集烟箱 | 29000*600*600 | 采用国标优质304不锈钢板制造,板厚1.0㎜ | 50 | ㎡ |
| 9 | 不锈钢弯头变径 | 1000*700*1000 | 采用国标优质304不锈钢板制造,板厚1.0㎜ | 10 | 个 |
| 10 | 不锈钢烟道（满焊对接） | 1000*700*1000 | 采用国标优质304不锈钢板制造,板厚1.0㎜ | 150 | ㎡ |
| 10 | 不锈钢烟道（满焊对接） | 700*700*1000 | 采用国标优质304不锈钢板制造,板厚1.0㎜ | 80 | ㎡ |
| 10 | 不锈钢新风管道（满焊对接） | 300*600*1000 | 采用国标优质304不锈钢板制造,板厚1.0㎜ | 120 | ㎡ |
| 11 | 法兰 |  | 角铁 | 100 | 对 |
| 12 | 开洞堵洞费 |  |  | 1 | 宗 |
| 13 | 安装辅材费 |  |  | 1 | 宗 |
| 14 | 洗碗机烟罩 | 5700*1000 | 采用国标优质304不锈钢板制造,板厚1.0㎜ | 1 | 组 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 暗埋式不锈钢防臭地沟 | 1200*350*350 | 采用304不锈钢材质，强化防滑功能，能保证在潮湿的环境下，员工不会滑倒,车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内，采用大于2mm厚的304不锈钢制作，经久耐用。 | 30 | 组 |
| 2 | 不锈钢地台 | 30000*700*170 | 采用304不锈钢材质，厚度3.0，内置骨架，承重不低于400KG每平米。 | 30 | 米 |
| 厨房杂品 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 产品名称 | 尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 磨刀油石 | 长度26cm 宽度6.5cm 高度3.2cm |  | 5 | 块 |
| 2 | 擦丝器 | —— |  | 6 | 个 |
| 3 | 料理机 | 5L |  | 2 | 台 |
| 4 | 加厚乳胶手套 |  | 橡胶 | 20 | 副 |
| 5 | 皮手套 | —— | 橡胶 | 20 | 副 |
| 6 | 耐热手套 | 长度40.5cm | 材质为棉 | 6 | 副 |
| 7 | 皮围裙 | 长度100cm 宽度68cm | 牛筋布覆PVC层 | 30 | 条 |
| 8 | 皮套袖 | 常规 | 环保皮 | 30 | 副 |
| 9 | 白围裙 | 棉布 |  | 30 | 件 |
| 10 | 白套袖 | 棉布 |  | 30 | 副 |
| 11 | 工作服 | 棉布 |  | 50 | 件 |
| 12 | 厨师围裙 | 棉布 |  | 20 | 件 |
| 13 | 厨师帽 | 无纺布 |  | 10 | 包 |
| 14 | 白胶鞋 | 橡胶 |  | 20 | 双 |
| 15 | 一次性手套 |  |  | 100 | 包 |
| 16 | 口屏 |  |  | 10 | 盒 |
| 17 | 线手套 |  |  | 5 | 把 |
| 18 | 挂钟 | 直径35cm | PE材质 | 3 | 个 |
| 19 | 桌上型电子秤 | 长度17.8cm 宽度25.5cm 高度7.4cm | 30公斤 | 2 | 台 |
| 21 | 折叠电子称 | 底座长50cm 宽40cm 高75cm | 最小10g 最大200kg | 2 | 台 |
| 22 | 煲鱼袋 | 长度45cm 宽度35cm | 布质 | 10 | 包 |
| 23 | 不锈钢笤篱架/锅架 | 直径26cm(上）/23cm(下），高5cm | 全304不锈钢材质 | 6 | 个 |
| 24 | 避火架 | 长25cm，宽12cm | 全304不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 25 | 白色方形塑料砧板 | 长度53cm 宽度32cm 厚度3cm | PE塑料，重3kg | 4 | 块 |
| 26 | 白色塑料菜墩 | 直径45cm，厚10cm | 塑料材质 | 4 | 块 |
| 27 | 蓝色圆形塑料 砧板 | 直径45cm，厚10cm | PE塑料 重3kg | 4 | 块 |
| 28 | 红色圆形塑料 砧板 | 直径45cm，厚10cm | PE塑料 重3kg | 4 | 块 |
| 29 | 绿色圆形塑料砧板 | 直径45cm，厚10cm | PE塑料，重3kg | 4 | 块 |
| 32 | 整理箱 | 70L | PP材质 | 30 | 个 |
| 33 | 整理箱 | 45L | PP材质 | 20 | 个 |
| 34 | 整理箱 | 30L | PP材质 | 20 | 个 |
| 35 | 保鲜盒 | 大 | PP材质 | 20 | 个 |
| 36 | 保鲜盒 | 中 | PP材质 | 20 | 个 |
| 37 | 留样盒 | 容量150克 | 150ML | 50 | 个 |
| 38 | 保鲜膜 | 200m*40cm | 40cm | 24 | 个 |
| 37 | 面粉勺铲 | PC | 塑料 | 5 | 个 |
| 39 | 大白筐 |  | 塑料 | 20 | 个 |
| 40 | 大篮筐 |  | 塑料 | 20 | 个 |
| 42 | 调料缸 | 直径16cm，高10cm | 全304不锈钢材质 | 30 | 个 |
| 43 | 调料缸 | 直径18cm，高10cm | 全304不锈钢材质 | 30 | 个 |
| 44 | 钢油盆 | 直径30cm 高度15cm 厚度0.5cm | 304不锈钢 重608g | 10 | 个 |
| 45 | 打汤勺 | 把长45厘米，勺头直径10厘米 | 304不锈钢 | 6 | 个 |
| 46 | 不锈钢2升水瓢 | 直径18cm 长度50cm 高度8.5cm | 304不锈钢 | 4 | 个 |
| 47 | 不锈钢1/1份数盆 | 长度53cm 宽度32.5cm 高度20cm | 304不锈钢 | 10 | 个 |
| 48 | 不锈钢1/1份数盆 | 长度53cm 宽度32.5cm 高度15cm | 304不锈钢 | 30 | 个 |
| 49 | 不锈钢1/1份数盆 | 长度53cm 宽度32.5cm 高度10cm | 304不锈钢 | 15 | 个 |
| 50 | 不锈钢1/1份数盆盖子 |  | 304不锈钢 | 30 | 个 |
| 51 | 不锈钢1/1冲孔份数盘 | 长度53cm 宽度32.5cm 高度10cm | 304不锈钢 | 10 | 个 |
| 52 | 不锈钢1/2份数盆 | 长度32.5cm 宽度26.5cm 高度20cm | 304不锈钢 | 10 | 个 |
| 53 | 不锈钢1/2份数盆 | 长度32.5cm 宽度26.5cm 高度15cm | 304不锈钢 | 10 | 个 |
| 54 | 不锈钢1/2份数盆 | 长度32.5cm 宽度26.5cm 高度10cm | 304不锈钢 | 10 | 个 |
| 55 | 不锈钢1/2份数盆盖子 |  | 304不锈钢 | 20 | 个 |
| 56 | 带眼蒸屉 | 长60cm,宽40cm | 304不锈钢 | 40 | 个 |
| 57 | 蒸屉 | 长60cm,宽40cm | 304不锈钢 | 50 | 个 |
| 58 | 不锈钢反边大面盆 | 直径60cm | 304不锈钢 | 10 | 个 |
| 59 | 不锈钢反边大面盆 | 直径50cm | 304不锈钢 | 15 | 个 |
| 60 | 不锈钢反边大面盆 | 直径40cm | 304不锈钢304/ 重390g±5% | 10 | 个 |
| 61 | 不锈钢盆 | 直径30厘米 | 304不锈钢 重280g | 10 | 个 |
| 62 | 水果刀 | 14吋 | —— | 4 | 把 |
| 63 | 削皮刀 | 总长16cm 宽度6cm | 304不锈钢 | 10 | 把 |
| 64 | 十八子菜刀 | 总长35cm 刀长20cm 厚度0.2cm | 304不锈钢 | 10 | 把 |
| 65 | 十八子菜刀 | 总长35cm 刀长20cm 厚度0.2cm | 木柄 | 10 | 把 |
| 66 | 砍刀 | 总长35cm 刀长20cm 厚度0.5cm | 304不锈钢/木柄 | 4 | 把 |
| 67 | 塑料米饭铲 | 中号 |  | 4 | 个 |
| 68 | 蓝皮剪刀 | —— | —— | 10 | 个 |
| 69 | 厚底不锈钢锅连盖 | 直径60cm | 304不锈钢 | 4 | 个 |
| 70 |  | 直径50cm | 304不锈钢 | 6 | 个 |
| 71 |  | 直径30cm | 304不锈钢 | 10 | 个 |
| 72 | 手打铁锅 | 直径70cm | 熟铁 | 4 | 个 |
| 73 |  | 直径60cm | 熟铁 | 4 | 个 |
| 74 |  | 直径50cm | 熟铁 | 4 | 个 |
| 75 | 高压锅 | 直径44cm 高度40cm 厚度0.04cm | 304不锈钢 | 1 | 个 |
| 76 | 高压锅 | 直径34cm 高度30cm 厚度0.04cm | 304不锈钢 | 2 | 个 |
| 77 | 长竹筷 | 长度45cm | 竹制 | 2 | 个 |
| 78 | 手动打蛋器 | —— | —— | 2 | 个 |
| 79 | 烤盘 | —— | —— | 12 | 个 |
| 80 | 不锈钢漏勺 | 直径30cm 长度47cm | 304不锈钢 | 6 | 个 |
| 81 | 不锈钢密漏 | 直径25.4cm 长度46cm | 304不锈钢 | 4 | 个 |
| 82 | 线漏 | 直径30cm 长度58cm | 304不锈钢 | 6 | 个 |
| 83 | 食品夹 | 不锈钢 | 304不锈钢 | 20 | 个 |
| 84 | 调味勺 | 长度20cm 宽度3cm | 304不锈钢 | 20 | 个 |
| 85 | 木柄煎铲 | 长度18cm 宽度7cm | 304不锈钢 木柄/重160g±5% | 4 | 个 |
| 86 | 分餐勺 | 四两 | 304不锈钢/木柄 | 30 | 个 |
| 87 | 中餐炒勺 | 长度52cm 直径16cm 8两 | 304不锈钢/木柄 | 4 | 个 |
| 88 | 中餐苏铲 | 长度47cm 宽度12cm | 304不锈钢/木柄 | 4 | 个 |
| 89 | 大号炒铲 | 加厚/长度120cm 宽度15cm | 304不锈钢 | 6 | 个 |
| 90 | 长把不锈钢密漏 | 1.2m | 304不锈钢 | 2 | 个 |
| 91 | 竹扫把（大锅刷） | 常规 | 竹制品 | 4 | 把 |
| 92 | 竹锅刷 | 长度45cm 直径3.5cm | 竹制 | 10 | 个 |
| 93 | 木柄羊毛刷 | 长度22.5cm 宽度7.5cm 毛长4cm | 羊毛 | 4 | 个 |
| 94 | 擀面棍 | 直径2.5cm 长度30cm | 实木 | 3 | 个 |
| 95 |  | 直径4.5cm 长度50cm | 实木 | 3 | 个 |
| 96 |  | 直径5cm 长度60cm | 实木 | 3 | 个 |
| 97 | 垃圾桶 | 120L | —— | 6 | 个 |
| 98 | 垃圾桶 | 240L | —— | 6 | 个 |
| 99 | 笤帚收子 | 塑料 | 常规 | 10 | 套 |
| 100 | 榨水车 | 塑料 | 60*40*92 | 4 | 台 |
| 101 | 白线拖把 | 棉线 | 常规 | 10 | 把 |
| 102 | 地刮 | 铝合金把 | 直刀片推水地刮 610*102*173mm | 4 | 个 |
| 103 | 尘推 | 铝合金把 | 尘推60cm | 10 | 个 |
| 104 | 尘推头 | 拖把配套 |  | 10 | 个 |
| 105 | 胶棉拖把 | —— | —— | 10 | 把 |
| 106 | 棕色抹布 | 微纤维 | 30cm*30cm | 100 | 条 |
| 107 | 蓝色抹布 | 微纤维 | 30cm*30cm | 100 | 条 |
| 108 | 白色抹布 | 全棉 | 30cm*30cm | 50 | 条 |
| 109 | 不锈钢碗 | 304不锈钢 | 13cm | 1600 | 个 |
| 110 | 合金筷 | 合金 |  | 2000 | 双 |
| 111 | 五格快餐盘 | 304不锈钢 |  | 1600 | 个 |
| 112 | 大白桶 | 塑料 | 直径50带盖 | 10 | 个 |
| 113 | 200L水箱 | 塑料 |  | 15 | 个 |

- 1、特别要求

- （1）上述所有产品的具体颜色由采购人与中标人签订政府采购合同时，按照采购人要求确定。

（2）不锈钢制品需要按照材质要求达到304材质标准要求，如后期验收未达到技术要求标准，采购方有权拒绝接收，由此造成的损失由供应商承担。

（3）本项目中所有产品如涉及挥发性有机化合物，属于推荐性标准的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料。包括使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

（4）挥发性有机物产品强制采购要求

本项目中所投产品，如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。

说明:本“1、特别要求”为不允许偏离的实质性要求，如不满足，按照投标无效处理。

2、投标文件要求：

（1）.投标文件中提供《所投产品的技术规格(技术性能)》文件。

（2）.《所投产品的技术规格(技术性能)》包括以下内容：

①序号：

②名称：

③数量：

④所投产品的技术参数。对照以上“采购清单及技术规格(技术性能)要求”列出所投产品的技术参数。

- 强制采购要求

1.本项目中所采购“厨房星盆龙头（摇摆龙头）”、“储水式电热水器”产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围内的政府强制采购产品（以“★”标注的）；

2.投标人所投“厨房星盆龙头（摇摆龙头）”、“储水式电热水器”产品必须都是政府强制采购产品；

3.投标文件中提供所投“厨房星盆龙头（摇摆龙头）”、“储水式电热水器”产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件，并加盖电子签章。

4.节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

说明：本“三、强制采购要求”为不允许偏离的实质性要求，如不满足，按照投标无效处理。

四、商务要求

（一）项目实施要求

1.交货时间要求：合同签订生效后，25日内将合同标的全部交付并安装完毕。

说明：“1.交货时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2.配送要求

按照项目要求合理安排配送；

3.安装要求

（1）由中标人（合同卖方）负责组合安装。

（2）安装所需辅材由中标人提供，本项目所采购产品在实施安装过程中所需的辅料，全部由投标人根据第六章《采购需求》中的参数自行计算，并计入投标总价，采购人不再另外支付任何费用。

（3）安装所有相关辅材必须符合强制性标准（如有）。

4.安全保障要求：安装时采取必要的安全措施，如有意外，由中标人（合同卖方）负全部责任。

（二）售后服务要求

1.免费质保期要求：自本项目完成验收之日起，提供不少于3年的免费质保和免费上门服务；

2.免费质保期内的服务要求：提供免费维修或更换服务，接到报修后，中标人4小时内解决问题；超过48小时不能解决问题，须在接到报修后7天内更换同样的品牌、规格或更高的产品。

3.免费质保期外服务要求：中标人要对设备提供免费故障检测服务，并免费提供维修方案，只收取更换零件费用。

（三）技术培训具体要求

1.培训对象要求: 设备使用人员；

2.培训时间要求：不低于12个小时；

3.培训内容要求：设备的架构、原理；设备的操作；设备的日常维护。

（四）关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《合同专用条款》中“第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

(五) 投标文件要求：

1.根据“（一）项目实施要求”，投标文件中提供《项目实施方案》文件，《项目实施方案》包括以下内容：

（1）生产进度安排及配送方案；

（2）安装方案；

（3）安全保障措施。

2.根据“（二）售后服务要求”，投标文件中提供《售后服务方案》文件，《售后服务方案》包括以下内容：

（1）质保期内和质保期后服务方案；

（2）售后服务保障措施。

3.根据“（三）技术培训要求”，投标文件中提供《技术培训方案》文件。

五、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

（一）履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

（二）验收标准要求：以投标人（合同卖方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

（三）验收程序要求：

采购人有权在货物生产过程中随时到生产厂家现场调度检查（原材料的出入库清单等）；中标人需要在原材料进场、出厂等重要节点前提前告知采购人，待采购人验收同意后方可继续加工生产和发货；验收时，中标人须提供厂家出厂单、带有原厂显著标志的外包装、家具运输物流信息等，如中标人是代理商，还应提供生产厂家供货合同原件、打款记录等内容；且采购人具有先验收、后发货的权利。

在卖方(中标人)的产品交付安装期间，买方（采购人）有权要求卖方（中标人）提供其产品符合国家或行业标准的检测报告，此过程中产生的一切费用由卖方（中标人）承担, 如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。

买方（采购人）有权从交付产品中随机抽取三样送第三方检测机构进行检测检验（检验费用由中标人承担），如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。

检测报告经买方（采购人）核查合格后，卖方（中标人）将合同标的全部交付并安装完毕，卖方（中标人）可向买方（采购人）书面提出验收要求，买方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。合同卖方（中标人）需向买方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

六、报价要求

（一）不接受超过1173890.00元（采购项目预算金额）的投标报价。

（二）投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

（三）配送安装过程中所需的一切相关材料及费用均由中标人承担，且已包含在报价中。

说明：本“六、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

七、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.	采购需求符合性条件响应表

1. 投标函

致： 徐州恒华项目管理有限公司

根据 睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目[项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州恒华项目管理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 徐州恒华项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州恒华项目管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州恒华项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目

项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目

项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 产品制造企业名称 | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

徐州恒华项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目

项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目）项目（项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目

项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（睢宁县东城区实验学校）的（睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （            ），属于（工业）；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （            ），属于（工业）；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：   年    月    日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目行业种类为工业。

3.供应商如不提供此声明函，资格性审查不能通过。

“中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目 ）项目（项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目

项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加睢宁县东城区实验学校单位的睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：         （电子签章）

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目

项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目 ，项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目

项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：睢宁县东城区实验学校食堂设备采购项目

项目编号：JSZC-320324-XZHH-G2025-0003

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.采购需求符合性条件响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “关于报价要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 2 | “交货时间要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | “关于支付的要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | “特别要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

3.如投标人投标文件中对采购需求符合性条件的响应内容与上表响应情况栏表述不一致的，以此表为准。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

13.预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。