## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市班庄中学 | [5 empty] | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
实验楼 （笃行楼3层框架结构）
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.规格:A型 1KVA DC36V(含蓄电池) 3.安装方式:挂墙明装 4.含原照明箱需增加的元器件 | 台 | 1
2 | 030412004001 | 应急照明 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 7W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 18
3 | 030412004002 | 安全出口 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 4
4 | 030412004003 | 疏散指示 | 1.名称:疏散指示标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 12
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.含附件、开孔等费用 | m | 220
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市班庄中学 | [5 empty] | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.含灯具接线、检修、调试等费用 | m | 440
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 30
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除卷帘门 | 樘 | 2
9 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装（箱内放置2具灭火器） 2.规格、型号:MF/ABC4 | 组 | 9
10 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除防盗窗 | 樘 | 24
11 | 030901010001 | 消火栓检修 | 1.消火栓箱内组件检查、维修、调试 2.破损的箱门及其附件进行更换 | 套 | 6
12 | 040205006001 | 消防车道标识 | 1.消防车道标识 2.材料:玻璃珠，工艺:热熔漆 3.消防车道内设置黄色油漆标识“消防车道、禁止占用”等字样 4.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m2 | 40
室外附属（食堂）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市班庄中学 | [5 empty] | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 010801006001 | 闭门器安装 | 1.防火门增加顺序器 2.满足消防验收要求 | 套 | 4
14 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.含土方开挖、回填及地面的开槽、恢复等费用 6.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m | 214.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市班庄中学 | [5 empty] | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.含土方开挖、回填及地面的开槽、恢复等费用 6.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m | 154.2
16 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:SSF100/65-1.0 3.附件材质、规格:安装参见13S201-P23 | 套 | 4
17 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
18 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市班庄中学 | [5 empty] | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 010401011001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 3.含井盖、挖填土方及附件等费用 2.具体做法详见图集05S502 | 座 | 4
20 | 010401011002 | 水表井 | 1.名称:水表井 3.含井盖、挖填土方及附件等费用 2.详见设计图纸 | 座 | 1
21 | 040205001001 | 消防取水口 | 1.名称:消防取水口 2.满足图纸及设计要求 | 座 | 1
22 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1
23 | 031006015002 | 消防水箱 | 1.名称：高位消防水箱。 2.材质、类型:矩形不锈钢焊接水箱，顶板：1.5mm，底板及侧板：2.0mm 3.型号、规格:有效容积18m3，外形尺寸3000×2500×3000mm 4.含进水口阀门、管道、附件及基础制作安装等费用 5.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市班庄中学 | [5 empty] | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 040205006002 | 消防车道标识 | 1.消防车道标识 2.材料:玻璃珠，工艺:热熔漆 3.消防车道内设置黄色油漆标识“消防车道、禁止占用”等字样 4.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m2 | 40
泵房
基础
25 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地并夯实地面 | m2 | 179.8
26 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 17.98
27 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 43.61
28 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 25.65
29 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 | t | 5.175
30 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 | t | 1.69
安装
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市班庄中学 | [5 empty] | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 031006015003 | 地上一体化智慧泵站 | 1.名称：地上一体化智慧泵站 2.有效容积：288m3 3.规格：ZY4/40-90-XBZ-MX；XBZ-288-0.40/40-S-III 4.尺寸：泵站14000X10000X3150mm(h)；含泵房4000X4000X3150mm(h) 5.参数：水池为装配式双向弧肋型超刚度SW水箱，箱板模块和泵房的围护板模块采用弧肋型超刚度Sw大模块（无焊接无横缝大模块）； 装配式箱泵一体化泵站设计应满足T/CECS 623-2019标准； 6.含电气、给排水、通风、控制柜、透气管、爬梯、防虫网等专业深化及其附件等费用 4.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市班庄中学 | [5 empty] | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030109001001 | 消火栓泵 | 1.名称：消火栓泵 2.型号：Q=40L/s H=40m N=30kW 3.一用一备 | 台 | 2
33 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管DN250 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验 | m | 12
34 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验 | m | 23.14
35 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验 | m | 4.8
36 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验 | m | 6.2
37 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号:DN250 | 个 | 2
38 | 031003003005 | 水锤吸纳器 | 1.名称:水锤消除器 2.型号:DN150 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市班庄中学 | [5 empty] | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 030904008001 | 液位信号装置 | 1.名称:投入式液位计 2.型号:具有就地显示和远传显示功能 | 个 | 1
40 | FC0203015001 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.型号:DN150 | 套 | 1
41 | 031003001002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:泄压阀 2.规格:DN125 | 个 | 1
42 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN150 | 台 | 1
43 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 5
44 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 | 个 | 1
45 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:试水阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 2
46 | FC0203015003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:DN150 | 套 | 4
47 | FC0203015002 | 压力仪表 | 1.名称:远传压力表 2.型号:DN150 | 套 | 1
48 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 2
49 | 031003003011 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 4
50 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:变径接头 2.规格、压力等级:DN250 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市班庄中学 | [5 empty] | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:变径接头 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 2
分部分项合计
措施项目
52 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市班庄中学】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市班庄中学 |  |  |  | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市班庄中学 |  |  |  | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市班庄中学】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市班庄中学 |  | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 44996 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 44996 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市班庄中学】
暂列金额明细表
工程名称：连云港市班庄中学 |  | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 44996
合 计 |  |  |  | 44996
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【连云港市班庄中学】
计日工表
工程名称：连云港市班庄中学 |  |  |  |  | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市班庄中学】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市班庄中学 |  |  | 标段：连云港市班庄中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13