无锡市政府采购项目

公开采购文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-JYZJ-G2025-0006

采购项目名称：安全用电设备采购项目

采购人：无锡师范高等专科学校

采购代理机构：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司

二〇二五年六月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同格式

第五部分    附   件

- 第一部分. 投标邀请

无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司受无锡师范高等专科学校的委托，对安全用电设备采购项目进行公开采购招标，欢迎你单位参加投标并请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安全用电设备采购项目 采购编号：JSZC-320200-JYZJ-G2025-0006 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡师范高等专科学校 采购人地址：无锡市惠山区文良路45号东南方向20米 采购代理机构：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司 采购机构地址：无锡市梁溪区石皮巷 2 号 |
| 3 | 采购项目简要说明及预算金额、最高限价： （一）采购项目简要说明： 1.采购概况：本项目为安全用电设备采购项目。 2.采购内容：对无锡师范高等专科学校宿舍楼、音乐厅、报告厅等人员密集场所采购加装一批安全用电设备。 3.供货周期：30日历天内完成本次采购设备的供货、安装以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用（具体实施日期以采购人通知为准）。 4.项目整体质保期：自验收合格之日起提供质保3年。 5.质量要求：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范及采购人要求的合格产品。 6.本项目合同履行地点：采购人指定地点，具体地点以合同书约定为准。 （二）本项目采购预算金额：60.900653万元。 （三）本项目设定最高限价：60.900653万元。 |
| 4 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人或其他组织，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好； 2.被授权委托人应为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/。 根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为：工业。 本项目是否专门面向中小企业：否。 （三）本项目的特定资格要求： 1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同； 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） （四）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 采购文件提供时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。 采购文件提供地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 采购文件提供方式：江苏省政府采购（苏采云）平台线上获取 售价：免费获取。 |
| 6 | 提疑截止时间：2025年06月30日17:30时，以书面（或电子稿）形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：投标截止日期前15天，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 8 | 1.网上投标截止时间：2025年07月16日09:30。 2.网上投标解密时间：2025年07月16日，解密时限：开启解密后30分钟。 3.投标文件提交地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login），线上不见面开标。 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 9 | 评审时间：2025年07月16日 评审地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） |
| 10 | 确定中标单位时间：2025年07月16日 |
| 11 | 评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件盖章版三份。 |
| 12 | 采购人：无锡师范高等专科学校 联系人：周若玮 联系电话：18006171903 采购代理机构：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司 联系人：顾静霞 联系电话：15961877666、13182086268 联系地址：无锡市梁溪区石皮巷 2 号 邮政编码：214000 电子邮件地址：1125853349@qq.com |
| 13 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载采购文件-－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 |

- 第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。

2．投标供应商应按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件仅作为本次采购投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面（两种形式均须发送）至无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司，联系方式详见投标邀请第12项。

2．采购人、无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- （五）投标文件的组成：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商有效期内具有独立承担民事责任能力的企业营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

（5）被授权委托人应为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

（6）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2023年或2024年）中任意一个年度的财务审计报告扫描件并加盖公章；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并加盖公章；

（9）承诺书（格式见附件）；

注：①上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

②按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

1.2补充证明文件

（1）投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如无其他证明材料，可注明“无”）；

（2）对应评分标准所需的其他证明材料。

2.响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函（格式见附件）；

（2）商务响应偏离表（格式见附件）；

（3）技术响应偏离表（格式见附件）；

（4）企业业绩一览表（格式见附件）；

（5）项目人员配置表（格式见附件）；

（6）质保期满后备品备件、易损件报价表（格式见附件）；

（7）中小企业申明函/监狱企业声明函/残疾人福利性单位声明函（格式见附件）（如是）

3．报价部分（格式见附件）

（1）开标一览表（格式）；

（2）报价明细表（格式）；

4．技术文件部分（内容参照评标办法）

- （六）报价要求：

1.本项目固定单价，项目报价均已包括本项目所需要的货物的价格、运输费用、装卸费、管理和利润、税费以及合同明示或暗示的所有风险责任、义务等的一切费用。在合同有效期内，合同协议书一经签署，除另有约定外，合同价格一概不予调整。

2.本项目任何有选择的报价将不予接受。

3.投标报价以人民币元为单位报价。在签订合同和履行合同过程中，投标价不做调整。投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的技术方案自主报价。

4.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

10.投标费用自理。

11.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；

3．电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4．投标供应商未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5．不具备采购文件中规定的资格要求的；

6．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

20．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

21．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

24．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

25．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

26．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

27．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

28．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

29．不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

30.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

31.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

32.电子投标文件未按采购文件规定的格式编制或技术文件暗标部分有体现投标供应商身份的内容；

- 33.其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形；

- 34.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

- 35.投标人为分支机构，无委托投标授权书的；

- （九）开标、评标：

1．代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

5.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

A．资格性审查。采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询投标供应商在资格审查时，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性审查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

①未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

②在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

③所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

C.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

（3）比较与评价。评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

8.评分标准

评分项目及分值（总分100分）

8.1价格                                       30分

8.2供应商综合实力                              8分

8.3产品技术能力                               16分

8.4加分因素                                   3分

8.5技术方案                                   43分

9.各项目评分标准

9.1价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

9.2供应商综合实力（8分）

- （1）企业证书（1分）：投标人具有有效期内的信息技术服务标准（ITSS）运维能力成熟度二级及以上证书的得1分。（注：须提供有效的证书扫描件并加盖公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

（2）质保服务（2分）：投标人在满足招标文件3年质保要求的基础上（不实质性响应的为无效投标），每额外增加1年质保期的得1分，最高得2分。（以投标人“开标一览表”质保期一栏中所投报的为准）。

（3）人员配置情况（5分）：考察投标人为本项目配备的项目人员情况，人员以投标人填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及按要求提供连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含开标当月））为其缴纳社保的证明。未按要求提供证明材料或提供不全的不得分。

①项目负责人（2分）：投标人为本项目配备一名项目负责人，具有信息系统项目管理师证书得1分，具有ITSS-IT服务项目经理证书得1分，最高得2分。（须提供有效的证书扫描件并加盖公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

②技术负责人（1分）：投标人为本项目配备一名技术负责人，具有信息系统管理工程师证书得0.5分，具有有效期内的特种作业操作证（建筑电工）得0.5分，最多得1分。（须提供有效的证书扫描件并加盖公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

③安全负责人（2分）：投标人为本项目配备一名安全负责人，具有有效期内的安全员（C证）证书得0.5分，具有中级工程师及以上职称证书得0.5分，具有设备安装质量员证书得0.5分，具有有效期内的特种作业操作证（建筑电工）得0.5分，最多得2分。（须提供有效的证书扫描件并加盖公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

9.3产品技术能力响应（16分）

（1）投标人所投4G通讯模组（全网通）功能（2分）：

①在LTE网络下支持IPV6，得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

② 通讯承载能力：在同一通讯模组下加载128路智能断路器进行测试,数据、控制逻辑、安全保护功能均正常，得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

（2）投标人所投安全微断产品功能（12分）：

①具有进线端及负载端端子温度采集精度及报警功能，端子温度超过过温报警值，10S内触发过温报警，断路器设备应支持同时监测进线侧及负载侧的零线及火线接线端子的温度，采集精度误差不超过1%；得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

②支持过载保护：设备具备可靠的热过载(热双金)保护,当电子部分全部失效时,依然可以实现过载保护,得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

③具备奇次谐波采集，基波频率的3、5、7-31次的谐波测试奇次谐波，各次谐波电压的相对误差<5%，各次谐波电流的相对误差≤5%，得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

④标识用水和乙烷溶剂各擦 15s，标志仍应保持易识别并没有翘曲现象，满足标识的耐久性试验，得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

⑤支持电气寿命：操作循环次数20000次（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作），得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

⑥支持机械寿命：操作循环次数（每个操作循环包括一次闭合操作以及接着的一次断开操作）30000次，得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

⑦具有远程/本地断路器锁定功能，断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸；得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

⑧具有检修模式功能：设备在手动分闸后,无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作，得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

⑨具有消安一体化联动控制及保护功能，设备可支持扩展智能烟感，智能可燃气体探测器、温湿度传感器、液位传感器等消安一体化智能设备，可以实现烟雾报警、可燃气体报警、温湿度报警、液位报警等功能，并可以设置是否联动断路器进行断电保护，得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

⑩具有恶性负载识别及保护功能：当设备监测负载类型包含但不限于电吹风、热得快、电磁炉、电饭锅等恶性负载时,断路器主动分闸保护并推送恶性负载报警;设备应具备报警时自动分闸功能及使能开启和关闭功能；得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

⑪防护等级：设备的结构应使其在按正常使用安装和接线后，其带电部件是不易触及的，正确安装后，外壳防护等级应符合GB/T 4208 中规定的IP2X要求；得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

⑫分合闸控制功能：设备可以通过本地手动推杆和电动控制通断，具备根据系统命令实现远程控制断路器通断的功能，并有明显信号指示和状态指示灯；得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

（3）投标人所投电源模组功能（2分）：

①电气间隙和抗电试验电压的海拔倍增系数满足1.0，得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

②所有标志或丝印均进行了试验，分别用一块蘸有水的布和蘸有溶剂油的布在不同的地方上擦拭15s，试验后，标志仍保持清晰，未发生卷边，满足标识的耐久性试验，得1分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分）。

9.4加分因素（3分）

（1）支持节能环保（2分）

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得1分，最高得2分。（注：须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书原件扫描件放入投标文件中，不提供或提供不全的不得分）。

（2）支持绿色发展（1分）

依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的，得1分。（注：须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料原件扫描件放入投标文件中，不提供或提供不全的不得分）。

9.5技术方案（43分）

- （1）项目理解（5分）：根据投标人对本项目概况、项目目标的理解程度，以及对完成本项目可能涉及的重点难点进行分析，根据对项目的理解程度表述的完整性、合理性、可操作性以及详实度情况进行综合评审。

- 阐述内容分析合理、恰当，描述详细、切实可行有效且条理清晰的得5分，内容基本符合项目需求，基本科学合理，逻辑基本清晰得3分，内容基本可行但还有待完善的得1分。阐述内容与项目实际不匹配，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，或未阐述的，则该条不得分。

（2）项目实施方案（14分），包含：

①针对本项目的实施计划方案分析（2分）；

②针对本项目实施工作的时间进度安排保障措施（2分）；

③针对本项目实施工作的安全施工保障措施（2分）；

④针对本项目实施工作的文明施工保障措施（2分）；

⑤针对本项目实施工作的质量保障措施（2分）；

⑥针对本项目的技术控制措施（2分）；

⑦针对本项目的档案管理措施（2分）；

- 上述方案分析合理、处理措施描述详细、切实可行有效，每有一项阐述内容与需求贴合度高且条理清晰的得2分，方案简单，较合理，针对性、可操作性一般的得1分，内容粗略、存在瑕疵、基本满足采购需求但还有待完善的得0.5分。

- 本项最高得14分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（3）突发故障应急预案（6分），包含：

①分析本项目实施过程中可能存在的实施风险（3分）；

②面对重大故障的应急响应分析方案和处理措施（3分）；

- 上述方案分析合理、处理措施描述详细、切实可行有效，每有一项阐述内容与需求贴合度高且条理清晰的得3分，方案简单，较合理，针对性、可操作性一般的得2分，内容粗略、存在瑕疵、基本满足采购需求但还有待完善的得1分。

- 本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- （4）售后服务方案（8分），包含：

- ①详细的售后服务组织架构及售后服务保障制度说明（2分）；

- ②详细的售后服务内容和售后服务内容（2分）；

- ③针对本项目的售后日常维护计划及方案（2分）；

- ④售后故障响应时间及处理流程（2分）；

- 上述方案分析合理、处理措施描述详细、切实可行有效，每有一项阐述内容与需求贴合度高且条理清晰的得2分，方案简单，较合理，针对性、可操作性一般的得1分，内容粗略、存在瑕疵、基本满足采购需求但还有待完善的得0.5分。

- 本项最高得8分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（5）培训计划及验收方案（10分），包含：

①针对项目日常使用人员的培训计划内容概述（2分）；

②使用人员的详细培训计划安排（2分）；

③培训流程质量保障详述（2分）；

④针对本项目的验收计划及验收准则（2分）；

⑤详细验收流程与方法（2分）；

- 上述方案分析合理、处理措施描述详细、切实可行有效，每有一项阐述内容与需求贴合度高且条理清晰的得2分，方案简单，较合理，针对性、可操作性一般的得1分，内容粗略、存在瑕疵、基本满足采购需求但还有待完善的得0.5分。

- 本项最高得10分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- （十）确定中标供应商：

评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按采购文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

5.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6.因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

- （十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）质疑处理

- 1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

- 3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 注：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目采购文件时签章的“投标供应商确认函”以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

- 4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

- 采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

- 采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件“一.投标邀请”。

- 5.以下情形的质疑不予受理

- 5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 5.2超出政府采购法定期限的质疑。

- 5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- 5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

- 5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- （十四）中标通知书

- 1.中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

- 2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- （十五）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司见证后生效。

2.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

3.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的/%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

4.无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十六）代理服务费：

1.招标代理服务费参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）规定的标准打八折收取。采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；以中标金额为基数计算。

- （十七）其他政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）：

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节，本项目不专门面向中小企业采购。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- （十八）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十九）电子履约保函

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：

一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

二、“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。

五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

（二十）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人、招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 采购需求

本项目为安全用电设备采购项目，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目技术要求

一、项目背景

根据2024年12月2日杜书记召开的全市安全生产“两张清单”工作推进会要求、2024年4月国务院安委会印发的《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》、2024年3月教育部与国家消防救援局的《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》，要求加强安全用电管理，推动数字化监管，推广智慧用电系统，降低火灾风险，确保校园安全。

针对现阶段我校安全用电方面存在智能化管理水平较低、电力设施老化，安全隐患多、管理制度不完善、执行力度不足等问题，我校拟对学校电气设备的智能化升级改造。在学校宿舍楼、音乐厅、报告厅人员密集场所加装智能监测终端。实时在线监测用电线路的电压、温度、电流、剩流、能耗等参数，并形成统计分析数据表。针对用电线路的过压，欠压，过流，过载，过温，打火、断电进行监测报警，判断故障发生的原因及状态发展趋势。同时将参数实时传输到管理平台进行在线监测和统计分析，实现终端监测、数据监控、报警推送、能耗分析、隐患管理、巡检管理等功能，采取切实有效的措施，防止电气用电引发的火灾隐患。

二、项目目标

本项目是为了进一步落实以预防为主、防治结合、综合治理的安全工作方针，实现全年建设平安学校和谐校园的目标，采取切实有效的措施，防止电气用电引发的火灾隐患，其具体的建设目标如下：

1、用电安全监测全覆盖：围绕校园各二级配电箱侧加装用电监测终端，特别是针对重点防火区域，如：宿舍楼、音乐厅、报告厅等火灾危险性较高的场所，要做到二、三级配电回路侧全覆盖加装，以确保可以监控到校园场所的每一个用电回路的动态电气安全数据信息。

2、风险隐患全感知：用电监测终端，用电安全监管服务平台以及手机程序、电脑终端，形成一套完整的用电安全监测网络，使用电安全形成一套全天候24小时、可视化的技防体系。

3、校园管理全方位：学校用电安全得到保障，能够长期可靠运转达到事先防范、事发控制、事后分析与及时准确处理的目标，即险情一旦发生可即刻快速捕捉险情目标，为值班、警卫人员分析和处理突发事件提供真实证据，并为校园管理、安全防范决策提供安全保障，能够满足“用电安全”校园建设要求。

4、教育监管一体化：建立健全校园中用电安全这一板块，利用用电安全监管服务平台，综合管理学校的用电安全，随时掌握学校的用电安全情况，便于做出正确的决策。

三、项目规模与内容

根据现场调研情况，根据国务院安委办召开的电气火灾综合治理工作视频会议精神，要求扎实开展电气火灾综合治理工作，运用物联网技术，加快电气火灾监控系统等科研成果的推广应用，以“技防”代替“人防”。

通过对学校电气设备的智能化升级改造，通过加装智能监测终端，实现漏电电流、电压、温度等状态信息的采集，上传至用电安全监管服务平台进行数据的分析处理，及时发现漏电、过载、短路、三相不平衡、过压、接触不良、超温等电气故障隐患，甚至电能损耗异常，及时预警，管理人员通过手机APP或PC在线获取报警信息，及时开展隐患排查治理，防患于未然。通过对现场电能的采集，统计监测线路用电情况，进行能耗统计，形成能耗报表，实现电能的智能化管理，节约能耗。

四、采购需求

对于校园用电存在的安全隐患问题，结合国家发布电气火灾监测系统建设规范要求，提出安全用电解决方案，系统提供了完善可靠的远程集中监测预警，智能化管理手段，进一步提升了安全用电的风险预警能力和管理效率。实现用电管理从“粗放、传统、低效”向“智能、科技、节约”转变。

利用智能硬件和软件平台服务，实时在线监测用电线路的电压、温度、电流、剩流、能耗等参数，并形成统计分析数据表；针对用电线路的过压，欠压，过流，过载，过温，打火、断电进行监测报警，判断故障发生的原因及状态发展趋势；并将参数实时传输到管理平台进行在线监测和统计分析。

针对平台接入用电监测终端，监控其数据引入终端监测功能、设备接入功能、消防设备管理功能、数据监控功能、数据上传功能、报警功能、报警推送功能、能耗分析功能、隐患管理功能、报告分析功能、巡检管理功能、针对不同用户使用不同权限登录平台引入分级管理功能以及AI高效用电管理功能。

1、电箱监测功能：学校安装用电监测终端，通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素（导线温度、能耗、电流、电压和漏电电流（漏电电流是指电器在正常工作时，其火线与零线之间产生的极为微小的电流））进行不间断的数据跟踪与统计分析，实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患（如：线缆温度异常、短路、过载、过（欠）压及漏电等），再将数据发送给平台。

2、设备接入功能：平台支持三种方式接入，包括终端设备直接接入、设备网关接入和第三方平台接入，解决设备接入复杂多样化和碎片化难题；提供基础的消防设备管理功能，实现设备的快速接入。

3、消防设备管理功能：消防设备管理功能支持查看和管理前端用电监测终端的生命周期，并提供了丰富完备的消防设备管理能力，简化海量消防设备管理复杂性，节省人工操作，提升管理效率。学校安全员和安全分管领导可以通过消防设备管理操作对接入平台中的用电监测终端进行有效地管控和操作。

4、数据监控功能：采用用电监测终端，对校区内各路动力和照明用电线路进行监控全覆盖，同时监测各项用电参数，获取校园内电气线路的运行情况。

5、数据上传功能：用电监测终端接入运营商4G卡，采集的用电数据通过4G互联网，可以实时上传到平台数据库，保证数据稳定性、不易丢失。

6、报警功能：平台接收对应报警后，实时对报警信息进行手机程序，电脑终端声音提醒，并显示报警内容，平台数据库中存储报警信息。另外可根据报警信息的危险程度实行分级报警、分级显示（一级报警、二级报警、三级报警），报警方式有：程序报警，短信，AI语音电话等方式。

7、报警推送功能：平台接收对应报警后，根据报警等级的不同，通过不同的报警方式推送给不同的人员，报警推送人员有：学校安全员、学校安全分管领导、校长。

8、能耗分析功能：包括能耗概况、环比分析、能耗报表、电能报表功能。能耗概况可以查看今日、本月、今年的用电情况，且可以展示相应的同比环比信息，能耗报表可以逐日、逐周、逐月、逐季度、逐年、自定义等方式查看各个探测器的用能报表。学校管理员可以通过平台能耗分析结果对本校的用电监测终端的用电情况做到及时了解，对于高危用电设备及时管控，降低火灾隐患。

9、隐患管理功能：当学校发生用电安全隐患时，平台将报警信息分类派发给对应的处置人员进行处置，处置结束后反馈结果完成处置流程，并将不同等级的报警信息通过不同方式分配给不同人员，同时平台对隐患及处置信息进行统计分析，为管理者了解隐患和处置情况提供数据支撑。

10、报告分析功能：用户报告可根据用户指定的项目、时段筛选生成报告概况、报警分析、用能分析、巡检情况数据，并支持打印功能。平台报告分析功能直观地总结了相应时间段内的用电情况，省去学校管理人员自行编辑报告、汇总。

11、巡检管理功能：平台巡检管理模块方便学校安全管理员制定相应的巡检任务、周期，指定给对应的巡检人员，巡检人员通过手机程序接收巡检任务，巡检过程中记录巡检时间、位置以及设施隐患。将记录的结果反馈至平台，最终得出巡检统计分析。

12、分级管理功能：

（1）人员分级管理：管理人员或授权访问人员，能通过手机程序或电脑终端访问系统，根据不同的管理权限可以查看不同范围的数据；实时观看监控参数，监控图表、下载监控资料等。学校管理员拥有最高账户权限，可以统筹监测和分析学校各个区域的用电数据，接入和管理设备，查看处置过程和反馈结果，并生成报告，给学校安全员指派工作；学校不同区域安全员拥有该区域数据监测权限，接收用电安全隐患报警信息，巡检管理的权限。

（2）分级管理：不同的学校管理员拥有不同账号，登录平台后仅可以看见自己学校中的终端设备分布情况以及数据信息。

13、AI高效用电管理功能：

（1）基础保护功能

①过载保护：实时监测电流，超出设定值自动断电，防止线路过热。

②短路保护：毫秒级响应短路故障，切断电流避免设备损坏。

③漏电保护：检测漏电电流(如30mA阈值)，保障人身安全。

（2）智能化功能

①远程控制：通过手机APP或平台远程开关电路，支持定时任务(如离家-键断电)。

②实时监测：采集电压、电流、功率、电能等数据，生成用电报告。

③电能质量分析：识别电压波动、波干扰，优化设备运行环境。

④故障预警与诊断：A分析数据，提前预警潜在故障(如绝缘老化)，推送检修建议。

⑤能耗管理：分路统计能耗，识别高耗电设备，提供节能策略。

（3）三级报警机制

①一级报警：漏电报警；（微信小程序通知+手机短信通知）。

②二级报警：电流过载报警、过压欠压报警、温度达到75℃报警；（微信小程序通知+手机短信通知+语音电话通知）。

③三级报警：温度达到100℃报警。（微信小程序通知+手机短信通知+语音电话通知）。

（4）节能功能

①自动关闭闲置电路，杜绝 “长明电”。

②无人区域断电：通过人体感应、定时功能或与门禁系统联动，当教室、办公室、走廊等区域长时间无人时，自动切断照明、空调、插座等非必要电路。例如，放学后或夜间自动关闭教室电源，避免 “人走灯亮” 的浪费。

③节假日/寒暑假模式：在假期自动进入低功耗状态，仅维持必要区域（如安防系统）供电，避免空校期间大量设备待机耗电。

④精细化管理用电设备

a.分区域控制：可对宿舍、报告厅、音乐厅等不同区域独立监控，针对性关闭高耗能设备（如大功率电器等），避免过度使用。

b.插座远程管理：关闭闲置电脑、投影仪等设备的待机电源，减少“隐形耗电”（待机功耗可占设备总耗电的 10% 以上）。

五、用电数据可视化，优化能源策略

1、实时监测与报警：通过后台系统查看各区域用电量，快速定位异常高耗能设备（如故障电器），及时维修或更换。

2、峰谷电价利用：结合分时电价，在用电高峰期自动限制非必要设备运行（如调整空调温度），降低电费支出。

3、生成节能报告：统计月度 / 年度用电数据，帮助学校制定更科学的用电计划，例如调整课程表以减少教室集中用电。

智能断路器通过 “自动化控制 + 数据化管理” 双管齐下，帮助学校实现 “精准省电”，既降低运营成本，又培养学生节能意识，是推进绿色校园建设的有效工具。

六、服务要求

1、在项目实施前，应对项目进行一次全面现场勘查工作。

2、提供用电监测平台365天每天24小时日常监管、记录、上报服务，确保一旦监测到电气安全隐患能够第一时间通知使用单位指定的管理人员。

3、应向使用单位每月出具1份电气火灾隐患数据分析报告，报告中应涵盖存在的电气风险、风险等级、隐患产生的原因等，并向使用单位提出解决建议和整改方案。

4、在服务期限内，每年不少于一次现场维护保养，具体内容包括：检查系统及设备外部使用环境（电源、电线、电流、电压、防水等），检测设备及系统各模块相关功能是否正常。

5、在质保期内，若设备出现运行问题，接到使用单位电话后，必须在2小时内进行响应，并远程指导解决，若无法远程解决的，需48小时内到达现场，60小时内修复，直至满足最终验收指标和性能的要求。修复难度较大的，60小时内无法修复的，应提供不低于同档次的备用设备替代,以保证系统正常运转直到问题解决，所产生的一切费用由中标单位承担。

6、单位发生严重报警时中标单位进行电话、短信通知至单位联系人。

7、提供远程在线技术咨询服务。

本项目核心产品为：安全微断 1P。

采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G通讯模组（全网通） | 1.工作电压：DC12V； 2.消耗功率：0.5W； 3.支持双向互联网通讯,可以支持以太网、RS485等有线通讯方式,也可以支持 WIFI、5G、4G 等无线通讯方式，通讯模块可独立安装； 4.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 5.防护等级：IP20； 6.外形尺寸：17.6*93.8*69.7mm（宽*高*厚）； 7.正常工作环境温度：-15℃~60℃； 8.安装地点海拔：不高于2000m； 9.安装方式：35mm标准导轨卡扣。 | 个 | 74 |
| 2 | 安全微断 1P | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC230V/400V； 3.级数：1P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路能力 Icn：6000A； | 个 | 786 |
| 3 | 安全微断 2P | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P；漏电保护 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics：6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 5 |
| 4 | 安全微断 2P | - 额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P； - 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 111 |
| 5 | 安全微断 4P | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：4P；漏电保护 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 5 |
| 6 | 安全微断 4P | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：4P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； | 个 | 6 |
| 7 | 通讯延长线 | 长度80cm | 个 | 68 |
| 8 | 电源模组 | - 输入电源电压AC220V，适用范围：90~320AC； - 2.频率：50/60Hz； 3.输入电流：600mA; 4.额定输出电压：DC12V； 5.额定输出电流：Max DC 3A； 6.数据接口：5PIN推拉针口； 7.电源输出过载/短路保护，异常本地指示。 8.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 9.防护等级：IP20； 10.外形尺寸：35.2*93.8*69.7mm(宽*高*厚)； 11.正常工作环境温度：-15℃~60℃； 12.安装地点海拔：不高于2000m； 13.安装方式：35mm标准导轨卡扣。 | 个 | 74 |
| 9 | 流量卡(100M/月)/三年卡 | 流量卡(100M/月)/三年卡 | 个 | 74 |
| 10 | AI边缘计算模组 | - 1.工作电压：DC12V； - 2.消耗功率：0.5W； - 3.本地边缘计算模块，支持以太网、WIFI、4G等多种通信拓展，支持双向互联网通讯； - 4.本地AI模型，可全脱网运行； - 5.恶性负载识别功能，恶性负载识别类型包含不限于：电烙铁、烧水棒、电炉、电饭煲、电炒锅、电热杯、电吹风、电磁炉等同类负载 - 6.防护等级：IP20； - 7.正常工作环境温度：-15℃~60℃； - 8.安装地点海拔：不高于2000m； - 9.安装方式：35mm标准导轨卡扣。 | 个 | 66 |

（二）其他有关说明

1．本项目中所有产品均需符合国家相关行业标准。

2．投标人应按照清单中的规格、材质和工艺来生产，如有疑议，供货时以采购方要求为准，投标单价不变更。如投标人提供的设备与清单中的规格、材质和工艺不一致，采购方有权退货，造成的一切后果由投标单位负责。货到后由采购单位来确认货品的材质与质量。

3．交货日期（或完工期）： 30日历天内完成本次采购设备的供货、安装以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用（具体实施日期以采购人通知为准）。

4．项目整体质保期：自验收合格之日起提供质保3年。保修期间，产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。质量问题，由供应商免费更换、维修。保修期后，提供终身维修，并保证零配件的供应。

在服务期限内，每年不少于一次现场维护保养，具体内容包括：检查系统及设备外部使用环境（电源、电线、电流、电压、防水等），检测设备及系统各模块相关功能是否正常。

5.服务响应时间：在质保期内，若设备出现运行问题，接到使用单位电话后，必须在2小时内进行响应，并远程指导解决，若无法远程解决的，需48小时内到达现场，60小时内修复，直至满足最终验收指标和性能的要求。修复难度较大的，60小时内无法修复的，应提供不低于同档次的备用设备替代,以保证系统正常运转直到问题解决，所产生的一切费用由中标单位承担。

6.质量验收：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范及采购人要求的合格产品。

7.付款方式：合同签订后，采购方预付合同金额30%给中标供应商，项目完工，并经验收合格后付至合同金额95%，质保期满后无任何质量问题采购人一次性向供应商付清剩余余款。

8.投标人自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

9.由中标供应商负责原有设备的拆除及清运至指定地点。

10.其他要求：报价含税金、运输、安装等其他一切相关费用、采购方不再支付报价以外的任何费用。

（二） 其他：

1.本项目投标总报价包括全部设备及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

3.本项目中如有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

4.本项目中如有政府强制采购节能产品的，只能选择财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》中的产品进行报价。

5. 交货地点和方式：由供应商负责办理运输手续并承担所有费用，直接送至采购人指定地点。

6.质量及验收：货物到达现场后，采购人根据招标文件参数要求进行检查验收，并有权请第三方检测单位对货物进行检测。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 第四部分．合同书

江苏省政府采购合同（货物）

项目名称：安全用电设备采购项目                                    项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）  无锡师范高等专科学校

乙方：（卖方、供方、供应商）

甲、乙双方根据 安全用电设备采购 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：安全用电设备采购项目

1.2 标的质量：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范及采购人要求的合格产品。

1.3 标的数量（规模）：详见采购清单

1.4 履行时间（期限）：30日历天内完成本次采购设备的供货、安装以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用（具体实施日期以采购人通知为准）。

1.5 履行地点：无锡师范高等专科学校，具体地点以合同书约定为准。

1.6 履行方式：按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

1.7 包装方式：具体见本合同第十二、货物的包装、发运及运输。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：                （        元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币   /  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：履约保证金将在服务期满并验收合格后退回。

6.2.2履约保证金退还时间：履约保证金将在服务期满并验收合格后退回。

6.2.3履约保证金退还条件：履约保证金将在服务期满并验收合格后退回。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：履约过程中中标供应商在服务期、质量标准、将中标项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致招标人扣缴其部分履约保证金乃至不退还全部履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 付款方式：合同签订后，采购方预付合同金额30%给中标供应商，项目完工，并经验收合格后付至合同金额95%，质保期满后无任何质量问题采购人一次性向供应商付清剩余余款。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__2__小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为      年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  10%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 乙方负责改造区域内利旧厨具的拆卸及安装恢复。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                             乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                          联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第五部分.附件（投标文件格式）

安全用电设备采购项目公开招标

投标文件

项目名称：

投标供应商：	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	               （签字或盖章）

日  期：    年    月    日

- （一）响应函（格式）

致：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《开标一览表》。

二、我们愿意提供无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标者。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：                          开户银行：

开户账号：

- （二）关于资格的声明函（格式）

政府采购编号：

日期：

无锡师范高等专科学校：

我公司（单位）参加本次项目（         ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（       ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）

采购编号：

日期：

无锡师范高等专科学校：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（            ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄： 职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次安全用电设备采购项目（项目名称）进行投标。
  我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
  （一）具有独立承担民事责任的能力；
  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  （六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
  若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：无锡师范高等专科学校

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：    （盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：   （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

年    月     日

- （五）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：             项目编号：JSZC-320200-JYZJ-G2025-0006

| 项目名称 | 安全用电设备采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 供货周期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |

法定代表人或授权代表签字：                        日期：   年   月   日

填写说明：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- 报价明细表（格式）

投标供应商名称（盖章）                政府采购编号：JSZC-320200-JYZJ-G2025-0006

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数要求 | 品牌型号 | 是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 含税合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G通讯模组（全网通） | 1.工作电压：DC12V； 2.消耗功率：0.5W； 3.支持双向互联网通讯,可以支持以太网、RS485等有线通讯方式,也可以支持 WIFI、5G、 4G 等无线通讯方式，通讯模块可独立安装 ； 4.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 5.防护等级：IP20； 6.外形尺寸：17.6*93.8*69.7mm（宽*高*厚）； 7.正常工作环境温度：-15℃~60℃； 8.安装地点海拔：不高于2000m； 9.安装方式：35mm标准导轨卡扣。 |  |  | 个 | 74 |  |  |
| 2 | 安全微断 1P | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC230V/400V； 3.级数：1P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路能力 Icn：6000A； |  |  | 个 | 786 |  |  |
| 3 | 安全微断 2P | 1.额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P；漏电保护 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 安全微断 2P | - 额定电流：32A； 2.额定电压Ue：AC230V； 3.级数：2P； - 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； |  |  | 个 | 111 |  |  |
| 5 | 安全微断 4P | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：4P；漏电保护 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 安全微断 4P | 1.额定电流：63A； 2.额定电压Ue：AC400V； 3.级数：4P； 4.额定绝缘电压Ui： AC500V； 5.额定冲击耐受电压：Uimp 6KV； 6.额定短路分断能力 Icn：6000A； 7.额定运行短路能力Ics： 6000A； 8.瞬时脱扣类型：C型/D型； |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 通讯延长线 | 长度80cm |  |  | 个 | 68 |  |  |
| 8 | 电源模组 | - 输入电源电压AC220V，适用范围：90~320AC； - 2.频率：50/60Hz； 3.输入电流：600mA; 4.额定输出电压：DC12V； 5.额定输出电流：Max DC 3A； 6.数据接口：5PIN推拉针口； 7.电源输出过载/短路保护，异常本地指示。 8.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 9.防护等级：IP20； 10.外形尺寸：35.2*93.8*69.7mm(宽*高*厚)； 11.正常工作环境温度：-15℃~60℃； 12.安装地点海拔：不高于2000m； 13.安装方式：35mm标准导轨卡扣。 |  |  | 个 | 74 |  |  |
| 9 | 流量卡(100M/月)/三年卡 | 流量卡(100M/月)/三年卡 |  |  | 个 | 74 |  |  |
| 10 | AI边缘计算模组 | - 1.工作电压：DC12V； - 2.消耗功率：0.5W； - 3.本地边缘计算模块，支持以太网、WIFI、4G等多种通信拓展，支持双向互联网通讯； - 4.本地AI模型，可全脱网运行； - 5.恶性负载识别功能，恶性负载识别类型包含不限于：电烙铁、烧水棒、电炉、电饭煲、电炒锅、电热杯、电吹风、电磁炉等同类负载 - 6.防护等级：IP20； - 7.正常工作环境温度：-15℃~60℃； - 8.安装地点海拔：不高于2000m； - 9.安装方式：35mm标准导轨卡扣。 |  |  | 个 | 66 |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”， 投标人如提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人如提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，招标代理机构有权将相关内容进行公示。

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （六）商务响应偏离表（格式）

商务响应偏离表

项目名称：                             政府采购编号：JSZC-320200-JYZJ-G2025-0006

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商：         （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

日期：      年  月   日

- （七）技术响应偏离表（格式）

技术响应偏离表

项目名称：                             政府采购编号：JSZC-320200-JYZJ-G2025-0006

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商的技术规格部分与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；

投标供应商：         （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

日期：      年  月   日

- （八）企业业绩一览表（格式）

- 企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注（注明是否有业主反馈意见） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：    年  月   日

- （九）项目人员配置表（格式）

- 项目人员配置表

投标供应商名称（盖章）               政府采购编号：JSZC-320200-JYZJ-G2025-0006

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

注：1.表格不够可自行延长。

2.上表人员须提供身份证明、相应人员证书和连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含开标当月））经社保管理部门确认的社保缴纳名单扫描件并加盖公章，并标注各人员所处位置以便评审。

3.招标文件中所要求须提供的其他相关证明材料。

4.以上佐证材料请附本表之后。

（十）质保期满后备品备件、易损件报价表（格式）

质保期满后备品备件、易损件报价表

项目名称：

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量 | 单价(元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

（十一）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）“在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。”

（十二）监狱企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：监狱、非监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本公司为______（请填写：监狱、非监狱）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务或者提供其他______（请填写：监狱、非监狱）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司有权将相关内容进行公示；

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（十三）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（十四）技术文件（格式自拟）