如东县双甸中学外墙除险出新及教室门更换工程

清单编制说明

1、工程概况：

工程名称：如东县双甸中学外墙除险出新及教室门更换工程；

#### 建设地点：如东县双甸中学内；

2、工程量清单编制依据:

（1）招标单位现场指定施工内容；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），消耗量水平、人工工资单价（执行苏建函价[2024]83号文件）、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

（3）材料价格按2025年第4期南通建设工程造价信息的指导价执行，缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

3、本工程含暂列金70000元。

4、外墙出新改造范围为：教学楼（弘毅楼、宁远楼）、行政楼（善同楼、实验楼、图书馆）、体育司令台、食堂（和美园、运动馆）西立面及南立面、传达室及门头门库、传达室与临东侧主路相连围墙、配电间西立面，具体位置需根据招标人要求现场确认后，方可施工；

5、本次工程为改造项目，改造时对原有不改动部位需做好成品保护。

6、建议品牌：

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料、油漆 |  | 立邦、多乐士、三棵树 |
| 2 | 真石漆 |  | 立邦、多乐士、三棵树 |
| 3 | 钢木门 |  | 福代、喜利来、火凤凰 |

江苏建达全过程工程咨询有限公司

2025年5月27日