## 汇总表
南京站北广场消防管养维保服务项目-报价汇总表
序号 | 名称 | 金额 | 备注
1 | 设备日常维护 |  | 13人驻场服务
2 | 设备更换（暂列金额） | 500000 | 不得更改，否则为废标
3 | 合计

## 表1设备日常维护报价表
南京站北广场消防管养维保服务项目-设备日常维护报价表
质量标准及费用约定：按维保计划书进行日常检查、定期巡检和维修保养，发现问题及时修复或更换相关配件，确保设备正常运行（含维修费和配件材料费、年度或周期性强制检测费等）。如单个配件材料的含税市场价不超过一万元，此配件材料费用由维保单位承担，业主不另外支付；如单个配件材料的含税市场价超过一万元，按表2“设备更换（暂列金额表）”中的约定处理。
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合维保费用（元/每年台） | 合价（元） | 备注
一、火灾自动报警系统及联动控制系统
1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-JBF5100 | 台 | 1466
2 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZD-JBF5110A | 台 | 301
3 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-JBF5121-P | 台 | 238
4 | 火灾声光报警器 | JBF5176A | 台 | 239
5 | 消火栓按钮 | JBF5123 | 台 | 205
6 | 总线隔离模块 | JBF4171 | 台 | 95
7 | 输入模块 | JBF5131A | 台 | 335
8 | 输入输出模块 | JBF5142A | 台 | 107
9 | 输出模块 | JBF5143A | 台 | 35
10 | 输入输出模块 | JBF-5155 | 台 | 24
11 | 火灾显示盘 | JBF-VDP5060 | 台 | 27
12 | 汽车尾气探测器 |  | 只 | 70
13 | 20端子箱 | JBF-11A/X20 | 台 | 14
14 | 吸顶明装扬声器 | GRT-SP2101 | 台 | 159
15 | 消防电话分机 | HY5716C | 台 | 78
16 | 8位模块箱 | JBF-11A/M8 | 台 | 63
17 | 消防控制室图形显示装置 | JBF5203(琴台） | 台 | 1
18 | 火灾报警控制器/消防 联动控制器3200点 | JB-TG-JBF-11SF-C/JB- TT-JBF-11SF-C |  | 1
19 | 火灾报警控制器/消防 联动控制器1600点 | JB-TG-JBF-11SF-C/JB- TT-JBF-11SF-C |  | 1
二、防火门监控系统
1 | 防火门监控器 | JBF-62S20 |  | 1
2 | 一体式门磁开关（单门） | JBF62D-32F | 台 | 44
3 | 一体式门磁开关（双门） | JBF62D-33F | 台 | 17
三、电气火灾监控系统
1 | 电气火灾监控设备 | JBF-62S30 |  | 1
2 | 组合式电气火灾监控探测器 | JBF62E-100 | 台 | 3
3 | 组合式电气火灾监控探测器 | JBF62E-250C |  | 1
4 | 组合式电气火灾监控探测器 | JBF62E-400C |  | 11
四、消防设备电源监控系统
1 | 消防设备电源状态监控器 | JBF-62S60 |  | 1
2 | 电压/电流信号传感器 | JBF62P-ATV1A1 |  | 41
3 | 电压/电流信号传感器 | JBF62P-ATV2A1 |  | 13
4 | 电流互感器 | 100A |  | 189
5 | 电流互感器 | 400A |  | 12
6 | 温度传感器 | TPS2-430G104F-1000 | 台 | 13
五、通风系统
1 | 风机控制箱 |  | 只 | 48
2 | 排烟防火阀 |  | 只 | 169
3 | 风量调节阀 |  | 只 | 111
4 | 消防高温排烟轴流通风机 | HTF-I-9-1450 | 台 | 1
5 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-A-I-22-650 | 台 | 21
6 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-A-I-28-540 | 台 | 21
7 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-A-I-28-610 | 台 | 2
8 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-A-I-28-730 | 台 | 1
9 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-A-IV-22-600/800 | 台 | 1
10 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-A-IV-22-600/880 | 台 | 1
11 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-A-IV-25-500/730 | 台 | 2
12 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-A-IV-25-550/730 | 台 | 2
13 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-A-IV-30-450/670 | 台 | 1
14 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-A-IV-30-500/730 | 台 | 4
15 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-B-Ⅲ-10-1100 | 台 | 2
16 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-B-Ⅲ-25-500 | 台 | 2
17 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-B-I-10-1450 | 台 | 1
18 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-B-I-12-1160 | 台 | 2
19 | 混流式通风机 | SWF-B-I-6.5-960 | 台 | 1
20 | 混流式通风机 | SWF-I-6.5-1450 | 台 | 1
21 | 混流式通风机 | SWF-I-9-720 | 台 | 1
22 | 离心式管道风机 | GDF4.5-10-550 | 台 | 1
六、消火栓系统
1 | 室外地上式消火栓 | 1.6MPa深100型 | 套 | 5
2 | 消火栓箱及单出口消火栓 | (带衬胶龙带一根) | 套 | 205
七、消防供水设施
1 | 消火栓稳压泵组 | Q=5L/S H=55M N=3KW | 台 | 2
2 | 喷淋加压泵 | XBD5.0/30-100L | 台 | 2
3 | 喷淋稳压泵组 | Q=1L/S H=65m N4kW | 台 | 2
4 | 高位水箱 |  | 个 | 1
5 | 液位控制箱 |  | 只 | 1
6 | 供水设备电气控制柜 |  | 套 | 4
7 | 消防水泵接合器安装地上式 | DN100 | 套 | 3
八、自动喷水灭火系统 | 地下停车场安装部分-消防电
1 | 湿式报警阀 |  |  | 8
2 | 末端试水装置 |  |  | 25
3 | 水流指示器 |  |  | 22
4 | 信号阀 |  |  | 38
5 | 喷淋头 |  |  | 5047
九、防火分隔系统
1 | 防火卷帘 |  | 樘 | 81
2 | 防火门 |  | 扇 | 186
3 | 挡烟垂壁 |  | 米 | 2000
十、应急照明和疏散指示系统
1 | 应急照明控制器 | CF-C-TG-L1002 | 台 | 1
2 | 应急照明分控箱 | CF-D-0.5KVA-L2702 | 只 | 21
3 | 单向左 | UBS-1X1W/BA-ELS1022 | 只 | 232
4 | 单向右 | UBS-1X1W/BA-ELS1022 | 只 | 183
5 | 双向指示灯 | UBS-1X1W/BA-ELS1022 | 只 | 5
6 | 安全出口灯 | UBS-1X1W/BA-ELS1022 | 只 | 66
7 | 禁止标识 | UBS-1X1W/BA-ELS1023/1021 | 只 | 8
8 | 楼层标识 | UBS-1X1W/BA-ELS1023/1021 | 只 | 18
9 | 应急灯 | UBS-1X1W/BA-ELS1042 | 只 | 607
10 | 地面疏散灯 |  | 只 | 113
十一、灭火器
1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 只 | 1070
2 | 推车式干粉灭火器 | 25KG | 只 | 1
3 | 推车式干粉灭火器 | 35KG | 只 | 2
4 | 推车式干粉灭火器 | 45KG | 只 | 1
5 | 推车式水基型灭火器 |  | 只 | 10
6 | 灭火器箱 |  | 只 | 311
十二、污水提升泵
1 | 控制箱 |  | 只 | 49
2 | 排污泵 |  | 台 | 106
十三、 东车道出口安装部分--消防电 | 地下停车场安装部分-消防电
1 | 点型总线制感烟探测器 |  | 台 | 27
2 | 点型总线制感温探测器 |  | 台 | 6
十四、其他
1 | 机房精密空调 |  | 台 | 1
2 | 微型消防站 |  | 套 | 2
3 | 消防报警教学视频器 |  | 台 | 1
4 | 空调柜机 |  | 台 | 1
5 | 消防座椅 |  | 只 | 1
总计

## 表2设备更换（暂列金额表）
南京站北广场消防管养维保服务项目-设备更换（暂列金额表）
序号 | 名称 | 变更设备内容 | 单位 | 数量 | 暂列金额（元） | 备注
一 | 火灾自动报警系统及联动控制系统 | 更换设备、配件、材料（分系统中，单个设备、配件、材料的含税市场价超过一万元） | 项 | 1 | 500000
二 | 防火门监控系统 |  | 项 | 1
三 | 电气火灾监控系统 |  | 项 | 1
四 | 消防设备电源监控系统 |  | 项 | 1
五 | 通风系统 |  | 项 | 1
六 | 消火栓系统 |  | 项 | 1
七 | 消防供水设施 |  | 项 | 1
八 | 自动喷水灭火系统 |  | 项 | 1
九 | 防火分隔系统 |  | 项 | 1
十 | 应急照明和疏散指示系统 |  | 项 | 1
十一 | 灭火器 |  | 项 | 1
十二 | 污水提升泵 |  | 项 | 1
十三 | 东车道出口安装部分--消防电 |  | 项 | 1
十四 | 其他 |  | 项 | 1
| 合计 |  |  |  | 500000
说明：本表为“暂列金额”表，其价格为业主给定的金额，要求所有投标人均按表中价格在“汇总表”中统一报价，不得更改，否则为废标。该费用属于业主所有，如本表中“变更设备内容”实际发生时，工程量及单价由维保单位申报，经业主审定后确认价格并实施。