南通市第六人民医院年度水电等低压设备设施维护维修托管服务项目（二次）

公开招标文件

（资格后审）

招标人：南通市第六人民医院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二○二五年四月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同签订与验收付款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

- 第一章  招标公告

项目概况

南通市第六人民医院年度水电等低压设备设施维护维修托管服务项目（二次）的潜在投标人应在江苏政府采购网苏采云系统 获取招标文件，并于2025年05月16日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-TDGW-G2025-0026

2、项目名称：南通市第六人民医院年度水电等低压设备设施维护维修托管服务项目（二次）

3、项目类型：服务

4、预算金额：55.4万元/年

5、最高限价：55.4万元/年，投标报价超过最高限价的为无效投标。

6、项目需求：具体详见招标文件第三章项目需求。

7、服务期限：1年。合作期满，采购人根据实际需求及供应商服务情况有权续签合同，最多可续签一次。

8、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目专门面向中小企业采购。即本项目所有服务须全部由符合政策要求的中小企业承接。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 “其他未列明行业”。

注明：（1）中小微企业应当按照财库（2020）46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。如实填写并提交《中小企业声明函》。

（2）残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）有关规定执行。

（3）监狱企业按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）有关规定执行。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

（2）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

1、时间：自本项目招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间及开标时间：2025年05月16日09时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2、项目开标活动模式：不见面远程投标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4、对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或招标代理提出。

5、投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

招标人：南通市第六人民医院

地  址：南通市永和路881号

联系人：许先生

联系方式：0513-80886362

2、招标代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市江海大道488号金贸国际25楼2501

联系人：董安国

联系电话：18912299056

3、项目联系方式

项目联系人：董安国

电话：18912299056

4、软件技术支持：0519-86722801。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费由中标商支付，中标商在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费的收费标准参照计价格［2002］1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的服务类采购的收费标准的35%计算。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由招标代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或招标代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人或招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2 招标人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

4.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.投标有效期

7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

五、开标与评标

1.开标

1.1招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

六、无效投标条款

1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

3.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性审查的。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）

10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

13.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

15.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

七、废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

八、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

招标人或招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、中标通知书

1.中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件交给招标代理机构存档。

十、履约保证金

无。

十一、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

十二、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

十三、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示。

一、项目技术需求

（一）服务形式：须派遣不少于1名项目负责人及相应专业人员常驻医院，并根据国家电力设备运行值班操作规范、制度及采购人任务范围履行服务任务。（供应商必须在实行本服务前将具体人员名单、相关证件（包括特种作业人员操作证低压值班）复印件及排班表提交给采购人）

1.派遣服务人员必须满足以下条件：

（1）供应商的合同员工；

（2）持有合格有效期内与本项目内容相关的特种作业操作证，满足低压值班需要；

（3）3年以上电气维修等工作经验；

（4）年龄在60周岁及以下。

2.排班要求：（白班工作时间为时间：07：00至17:30；夜班时间：17:30至次日07:00）

（1）周一至周五白班不少于3人，夜班不少于1人；

（2）周六、周日白班不少于2人，夜班不少于1人；

（3）空调使用旺季，在原有排班基础上，白班至少增加1人，夜班不变；

（4）管理人员参与排班，排班时间内必须在医院现场。

（二）水电等低压设备设施维护维修托管服务项目需求

1.服务范围及内容

1.1 除湿机的日常巡视、报修、记录

1.1.1 定期每周一次检查除湿机工作情况，并做好记录；

1.1.2 按要求开关除湿机、调节设定湿度；

1.1.3 出现故障及时处理、报修、记录；

1.1.4 其他简单事项；

1.2 地下室集水坑的日常巡视、维护、记录

1.2.1 每周巡视一次，手动试泵一次（主泵及副泵），并做好记录；

1.2.2 每月主、副泵手动切换一次，并做好记录；

1.2.3 出现故障及时处理、报修、记录；

1.2.4 其他简单事项；

1.3 各类机房、设备层的日常巡视、维护、记录（电梯机房、手术室设备层、地下室负压机房、传染楼负压机房等）

1.3.1 按要求每周巡视一次，并做好巡视记录；

1.3.2 出现故障及时处理、报修、记录；

1.3.3 其他简单事项；

1.4 楼层、区域强电间的日常巡视、记录

1.4.1 每周巡查一次，并做好记录；

1.4.2 出现故障及时处理、报修、记录；

1.4.3 其他简单事项；

1.5 生活热水系统运行状况的日常巡视、维护、记录

1.5.1 每日巡视一次，并做好记录，保证按医院规定及时供应热水；

1.5.2 出现故障及时处理、报修、记录；

1.5.3 其他简单事项；

1.6 水电故障排查、处理（维修及更换）、记录

范围：电水壶、电开水炉、电话、电视机、照明、排风机、上下水、马桶洁具、开关、插座、电热水器、小厨宝、感应龙头等；

1.7 维修处理及记录

1.7.1 按要求接修，第一时间赶到现场查看，不能及时解决的需与报修部门负责人（病区的需另外与病人及病人家属）做好解释沟通；

1.7.2 及时处理问题，不能解决的及时汇报；

1.7.3 问题处理完毕，及时向报修部门负责人汇报（病区的需另外告知病人及病人家属）；

1.7.4 做好常用材料、配件的库存储备，配件更换数量做好统计，常用设施、工具备齐；

1.7.5 做好维修记录本的记录工作，按照“后勤综合管理平台”系统要求操作；

1.8 日常水电巡视、维护、记录

1.8.1 负责全院热水循环泵、给水循环泵（增压泵）、空调热回收系统水泵、中央空调循环泵、负压吸引、空气压缩机、污水处理系统等所有泵运行状况的巡视、维护、记录，每年加一次润滑油。不运行的泵每月手动一次（集水坑提升泵除外，要求详见：地下室集水坑的日常巡视、报修、记录），并做好记录。

1.8.2 负责全院水路阀门（DN＞25）的维护，每年加一次防锈润滑油，在适宜期间手动试阀一次，并做好记录（空调水系统阀门除外）；

1.8.3 负责全院电气低压系统（除地下室配电间外）的日常维护维修，每日巡视各科室，保证全院用电设施、照明线路、照明器具安全、可靠、正常工作，并做好记录。

1.9 其他

1.9.1 停电后全院各类机组送电；

1.9.2 院内项目的施工配合；

1.9.3 负责各科室每月冷热水表、电表、氧气流量表抄记；

1.9.4 完成保洁不在班期间的部分工作（马桶疏通、氧气桶配送等）；

1.9.5 负责非正常上班时间水、电（低压部分）故障的紧急处理及报修；

1.9.6 手术室、ICU、传染楼负压机房等特殊区域，维护次数不受每年两次限制，按实际需求进行；

1.9.7 液氧罐压力调节；

1.9.8 其他简单问题的处理；

1.9.9 做好强弱电间、各类机房等房间的钥匙保管；

2.服务方的权利和责任

2.1 供应商须按照采购人的要求，定期对托管服务范围内的业务向采购人负责人进行报汇报。

2.2 供应商需要调整和更换服务人员时，须向采购人提出书面申请，得到采购人负责人的同意后，方可调整或更换。但供应商接到采购人相关问题提出更换服务人员的要求后的次日，须无条件地及时更换服务人员。

2.3 供应商服务人员着装应整洁，工作服装由供应商自行提供。

2.4 供应商应加强对服务人员的教育培训、监督和管理，确保服务的优质高效。

2.5 供应商服务人员在工作期间，应注意现场周围环境的安全因素，必须严格遵守采购人的各项规章制度和各项安全管理规定。

2.6 如因供应商服务人员操作不当或服务人员不尽责任等供应商原因导致采购人设施损坏、火灾、人员伤亡等，供应商应承担全部赔偿责任，采购人不承担任何责任。

2.7 如发生电力设施损坏、火灾、人员伤亡事故或故障时（以下简称“事故”），无论该事故是否是因供应商服务人员在维修时操作不当或服务人员不尽责任所导致的，供应商及供应商服务人员应立即采取事故处理对应措施，并立即将有关情况报告采购人负责人。在事故处理完毕后，应向采购人负责人提交包括事故原因、事故处理对应措施及今后的防止措施等内容的事故报告书。

2.8 合同期限内，采购人所提供的相关文件资料，供应商及供应商服务人员不得复制，不得交给第三者查阅，亦不得将采购人所提供的相关文件资料中的任何信息向第三者披露、泄露或提供。供应商须在合同终止后，将相关文件资料返还给采购人，并继续承担不得将采购人所提供的相关文件资料中的任何信息向第三者披露、泄露或提供的保密义务。

2.9 按照采购人相关管理规定，按要求完成维修的接单、维修、记录、值班、定期巡视等任务，保证优质服务。

（三）中央空调末端（指中央空调水系统及空调末端）维护保养项目需求

1.中央空调冷冻水系统清洗：

1.1 药剂要求

1.1.1 中央空调水处理药剂应包含：生物杀菌剂、除锈除垢剂、缓释预膜剂；

1.1.2 应选用对系统及管路无伤害的安全环保型药剂；

1.1.3 技术标中应提供各类药剂的药性及投加量说明；

1.1.4 本次提供的水处理药剂需附生产商质量检验合格证明；

1.1.5 药剂需由专业水处理药剂生产商提供，生产商需通过ISO9000质量体系认证、ISO14000环境管理体系认证及ISO18000职业健康安全体系认证。

1.2 清洗流程

1.2.1 用人工方法清洗膨胀水箱。

1.2.2 清除杂物后，在膨胀水箱中加入生物杀菌剂，通过水循环运行24小时，进行杀菌、剥离污垢，最后在冷冻系统最低点排污。

1.2.3 排污完成后，在膨胀水箱中加入除锈除垢剂，通过水循环24小时除去整个管路系统中的锈、污垢、粘泥，排污到浊度小于20PPM。

1.2.4 拆洗Y型过滤器，清除滤网上的污泥等杂物，并将其清洗干净。

1.2.5 装好Y型过滤器，从膨胀水箱向冷冻系统补水，循环，排水直到水清为止。

1.2.6 注入新水后，在膨胀水箱中加入缓蚀阻垢预膜剂，运行24小时，使药物均匀分布冷冻系统内，PH值控制在8-9之间，排污至浊度小于10PPM。

1.3 清洗标准

化学清洗质量应满足采购人的使用条件，达到规定的指标，符合《工业设备化学清洗质量标准》（HG/T2387-2007）中的相关规定并符合以下要求：

1.3.1 腐蚀率及腐蚀量的检验

在化学清洗过程中，必须控制设备结构材料的腐蚀率和腐蚀量，其指标应不大于国家标准《工业设备化学清洗质量标准》（HG/T2387-2007）；

1.3.2 锈垢除垢率和洗净率的检验

当锈垢清除时，设备或监视管、指定面或未指定面等被清洗表面，须按国家标准《脱脂工程施工及验收规范》（HG/20202-2000）的规定进行检验；对于清洗后的金属表面，可用视觉清洁法进行检验，若视觉清洁无残留垢的要求即为合格。

1.3.3 化学清洗工程交工验收

化学清洗工程验收时，供应商应向采购人提交：

1.3.4 化学清洗施工方案，施工记录及各种分析化验数据。

1.3.5 由供应商和采购人质量检验员共同对设备及管道进行化学清洗质量检验。

项目单位冷冻水供暖热水测试方法依据

PH 值（25℃） 7.5～9 GB/T15893.2-95

全硬度（以CaCO3 计） mg/L ＜180 GB/T15452-95

总碱度（以CaCO3 计） mg/L ＜200 GB/T15451-95

电导率（25℃） uS/cm ＜3000 参照电导仪说明书

全铁（Fe） mg/L ≤1.0 GB 5750

氯离子（Cl_） mg/L ≤250 DB44/T15453-95

浓缩倍数4～8

铜离子mg/L ＜1.0 GB/T13689-92

细菌总数个/mL ＜1X103 GB 5750

浊度FNU ≤20 GB/T15953.1-95

管壁腐蚀速度

碳管0.075mm/a GB50050-95

铜管0.005mm/a GB50050-95

注：A、采购人各系统参数变化不超过10%，且以自来水为主补充水（如有变化，双方协商调整）。B、自来水水质变化时，水质指标经双方协商后作相应调整，以保证水处理效果。

2.空调末端清洗（包含风管机、吸顶机、净化机组风口、新风机组风口、独立区域空调（如食堂职工餐厅、门诊大厅、住院部大厅等）等所有末端）：

2.1 清洗流程

清洗前记录——停机——清洗过滤网——清洗翅片——清洗（检查）风机—清洗（检查）电机——清洗箱体——安装过滤网—检查进回水阀门—检查Y型过滤器——检查进回水软连接及保温——贴清扫标签——机组运行。

2.2 清洗工艺：

2.2.1 清洗前准备

风机清洗前，先做好楼道和墙面的防护，填写风机盘管检查记录：检查风机盘管电机是否运转正常，机组运行有无异常噪音，过滤网是否齐全，翅片有无损坏，进回水软连接、阀门、过滤器和保温，及时把以上记录情况书面通知项目经理。

2.2.2 停机

风机盘管运转情况记录完毕，关闭风机盘管电源，并在风机盘管电线做好绝缘，保证在清洗施工过程中不漏电，安全施工。

2.2.3 清洗过滤网

玻璃纤维过滤网用清水冲洗，如有特别难洗的污渍粘在上面，用中性洗涤液温水溶液浸泡，以彻底清除纤维上的污渍。过滤网框体用毛巾和洗涤液擦拭，再用清水冲洗干净。

金属丝网过滤器用清水冲洗，用尼龙板刷清除网格间的灰尘与污垢，如有油渍，则用弱碱性溶液刷洗，再用清水冲洗干净。

2.2.4 清洗翅片

空调风机翅片清洗需要打开盘管段上盖板，在回风段过滤器取走清洗后，也可以看到翅片的侧面。

目测翅片的脏污情况，如果翅片不是很脏，则用气枪套高压软管，从翅片顶部向下把高压气体送入到翅片间，因为高压气体的反作用力，导致高压软管在翅片缝隙间做无规则运动，同时，粘附在翅片上的灰尘也被高压气体吹走或被吹松动，然后再用水从翅片顶部向下冲洗，吹走或松动的灰尘顺水流流向凝水槽，污水排致排水管，逐根翅片反复清洗，这样可以保证翅片的一面清洗干净。用同样的方法，在翅片的侧面进行清洗，这样，翅片的两面都已清洗干净。

如果翅片很脏，用高压气体和水不能清洗干净，则在上述清洗过程之后，再用铝翅片清洗剂溶液对翅片进行喷洒，喷洒后3～5分钟用清水冲洗，冲洗后翅现出金属光泽。

2.2.5 清洗风机

风机表面浮尘先用吸尘器吸取，黏附在叶轮上的积尘吸尘器不能清洗干净，则用刷子刷，再用湿抹布擦去刷下的灰尘，直至叶轮表面无浮尘。风机的壳体和支座用水擦洗，遇有顽固污渍则用洗涤液加水清洗。清洗完后表面干净。如检查发现风机存在故障，应记录并及时通知采购人检修或更换。

2.2.6 清洗电机

电机清洗前用防水薄膜把电机接线盒包裹好，防止进水引起短路。电机清洗主要是清洗外壳和支座，用吸尘器把表面浮尘吸走后，用抹布擦拭壳体和支座，直至干净光亮。电机清洗完毕后，取下接线盒上的透明塑料薄膜。如检查发现电机存在故障，应记录并及时通知采购人检修或更换。

2.2.7 清洗箱体

空调内部箱体清洗主要用水擦洗，在擦洗时要保护好箱体内的所有电路，在清洗空调机组外部箱体时，先把堆积在箱体上的杂物移走，再用吸尘器把壳体上的灰尘清除干净，最后用抹布擦拭一遍箱体外部。较脏时使用清洗剂清洗。

2.2.8 安装过滤网

把清洗好晾干的过滤网逐一安装好。

2.2.9 贴清扫标签

在机组内明显位置粘贴清扫标签，明示清扫日期及状态。

2.2.10 机组运行

在空调机组全部清洗完之后，检查箱体内有无遗留东西，在确保一切正常后，合上电源开关，运行空调机组，并填写相关验收表格文件。

2.3 清洗标准：

2.3.1 过滤网清洗标准

玻璃纤维过滤网：纤维内无灰尘和污垢，清水冲洗后水质依然干净，边框无污渍。

2.3.2 翅片清洗标准

用铝翅片清洗剂清洗翅片，配制药液要合理，绝对禁止用纯药液清洗，药液清新完成后，一定用清水把翅片处理干净。

2.3.3 风机清洗标准

风机叶轮上无浮尘，壳体和支座干净。（蜗壳和叶轮必须拆卸下清洗）

2.3.4 电机清洗标准

边框无污渍。对电机无破坏，壳体和支座干净。

2.3.5 空调箱体清洗标准

箱体内表面干净，箱体外部面板上无垃圾和灰尘，无冷凝。

3.中央空调风冷热泵机组清洗

使用高压水枪冲洗翅片清除积尘，提高主机热交换效果。

4.验收标准：

4.1 《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》DB11/485-2007

4.2 《空调通风系统清洁规范》GB19210-2003

4.3 《室内空气质量标准》GB/T-18883-2002

4.4 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》卫生部-2003

4.5 《采暖、通风、空调、净化设备术语》GB/T16803-1997

4.6 《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》GB/T17095-1997

4.7 《室内空气中细菌数卫生标准》GB/T17093-1997

4.8 《公共场所空气微生物检验方法、细菌总数测室》GB/T18204.1-2000

5.清洗周期

十月份（入冬前），按上述清洗要求对采购人冷冻水系统、空调末端风机盘管、风冷热泵机组进行清洗并达标（原则上每年应≥1次）；空调末端入出风口过滤网在每年入夏及入冬前各清洗一次。空调使用期间，可按实际需求，针对工作效果不好的空调，进行清洗、维护。

6.每次系统清洗后，出具第三方检测检测报告。

7.中央空调风冷热泵机组的日常巡视、复位重启、报修、记录；

二、商务和服务需求

1.服务地点：南通市第六人民医院指定地点。

2.服务期限：1年。合作期满，采购人根据实际需求及供应商服务情况有权续签合同，最多可续签一次。

3.付款方式：

（1）合同签订后，每满3个月（共4次）支付一次服务费。供应商每次根据采购人的考核结果开具正规发票，采购人在收到发票后按照医院付款流程30个工作日内一次性无息支付。

（2）每次发票金额=合同总金额*25%-本月应扣服务费（考核合格全额支付，考核不合格按照实际考核得分情况支付）。

三、现场踏勘时间、地点

供应商可自行前往现场踏勘，查看相关情况，对所有设备进行全面评估。中标后，供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

四、考核标准

1.采购人有权对公司服务情况进行监督、管理、考核（考核标准见附件1）。

2.考核得分≥80分为合格；得分＜80分为不合格，以80分为界，每降低1分，扣除当月服务费的1%，同时供应商必须进行整改；如连续2个月考核不合格，采购人有权解除合同，供应商须无条件遵守。

3.如驻场服务人员的服务质量不能满足医院的要求，采购人有权通过书面形式向供应商提出更换服务人员的要求（次数不受任何限制），供应商须无条件配合。

五、其他要求

1.供应商须提前安排人员进场做好与原维护人员的水电线路交底和设备交接工作，水电线路情况，确保在采购人规定的日期内开始服务；同时须在服务期结束前做好与新维护班组的水电线路交底和设备交接工作。

2.现场工作期间，供应商服从采购人工作人员在安全施工、文明施工方面的管理、指导。现场工作期间发生的安全事故由供应商承担，全部责任和因此发生的费用，与采购人无关。

附件1：

南通市第六人民医院电气等设备设施维护、维修、托管服务月度考核表

| 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 扣分 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本项目 | 服从工作安排，遵章守纪，人员满员，不迟到、早退、脱岗 | 10 |  | 1.每发现缺岗的，扣5分/人次，供应商管理人员当日做出应答，自次日起的三个工作日内出具报告，本月服务费扣100元； 2.若发现≥2人同时离岗的，扣10分/次，本月服务费扣300元，供应商管理人员当日必须做出应答，自次日起的三个工作日内必须出具纸质报告及针对本次问题解决的“承诺书”（盖单位公章）； 3.出现其它情况的，扣1-5分/人次。 |
|  | 按规定统一着装、带胸卡、电工证 | 10 |  | 1.服务人员（含值班、维护、巡视、维修等）无证上岗或证书过期的，扣10分/人次；供应商管理人员必须立即整改到位； 2.出现其他情况的，扣1分/人次。 |
|  | 文明礼貌用语，服务认真、热情 | 6 |  | 1.值班、维护、巡视等人员，必须文明礼貌用语、服务认真热情，被发现吵架、打架的，扣2分/次； 2.若因该项出现被投诉现象，扣4分/人次，本月服务费扣100元； 3.同一人被发现吵架、打架达3次及以上，采购人有权提出人员更换，供应商必须无条件服从； 4.做好与报修科室、部门（病区包括病人及家属）的沟通，文明用语，不得发生争执。扣4分/人次，本月服务费扣100元； 5.出现其他情况的，扣1分/人次。 |
|  | 室内卫生情况 | 4 |  | 1.室内卫生状况差的，扣1分/次，发现一个烟头或抽烟的，扣2分；同时当场整改到位； 2.因安全、卫生等检查中，出现违反该项的严重问题或影响到采购人对外检查的，扣2分/次，本月服务费扣100元，并立即整改到位； |
|  | 严禁物品 | 10 |  | 若发现在工作区有明令禁止的物品带入的，扣10分/次，本月服务费扣400元，供应商管理人员当日必须做出应答，自次日起的三个工作日内必须出具纸质报告及针对本次问题解决的“承诺书”（盖单位公章）。 |
| 工作职责 | 日常巡视 | 18 |  | 1.负责全院电气低压系统（除地下室高配间外）的日常巡视、维护、维修、记录，按要求巡视各科室、各机房、各强电间，空调机房，保证全院用电设施、照明电路、照明器具安全、可靠、正常工作。 2.负责全院热水循环泵、给水循环泵（增压泵）、空调热回收系统水泵、中央空调循环泵、负压吸引、空气压缩机、污水处理系统等所有泵运行状况的巡视、维护、记录，每年加一次润滑油。不运行的泵每月手动一次，并做好记录。 3.负责生活热水系统运行状况的巡视、日常维护，保证按医院规定及时供应热水。 4.负责各科室每月冷热水表、电表、氧气流量表抄记，负责液氧罐压力调节。 5.负责全院除湿机、集水坑提升泵、阀门（DN＞25，空调水路阀门除外）的巡视、维护、记录。 未完成以上内容的，扣2分/次；出现以上问题，且情况严重的，本月服务费扣200元/次，并需在要求时间内整改到位。 |
|  | 日常维修 | 18 |  | 1.负责电水壶、电开水炉、电话、电视机、照明、排风机、上下水、马桶洁具、开关、插座、电热水器等的维修、更换。 2.负责非正常上班时间段水管爆裂等供水故障的紧急处理及报修；负责完成保洁不在班期间的部分工作（马桶疏通、氧气桶配送等）。 3.按要求完成空调水系统、末端的清洗、并出具检测报告。 4.按要求完成中央空调末端日常零星维修任务。 5.各工种应协同工作不推诿、不拒绝。 6.按要求完成简单水电故障排查、维修。 未完成以上内容的，扣2分/次；出现以上问题，且情况严重的，本月服务费扣200元/次，并需在要求时间内整改到位。 |
|  | 严禁事项 | 12 |  | 1.值班室无人且无特殊不接电话的。 2.安排维修项目，无特殊情况不能及时完成的。 3.白天值班、聊天、睡觉的。 4.未按规定巡视且发现问题不处理或不汇报的。 5.未经领导批准擅作主张或随意听从使用部门要求造成医院管理失控。 6.其他不履行合同的部分。 未完成以上内容的，扣2分/次；出现以上问题，且情况严重的，本月服务费扣200元/次，并需在要求时间内整改到位。 |
| 工作制度 | 制度、职责齐全，排班合理 | 4 |  | 1.供应商需按照行内相关规范及采购人的相关要求进行制度制定与上墙，检查不合格的，扣2分/次； 2.每月未提前一周向采购人发出排班表的，扣2分，本月服务费扣50元； |
|  | 应急演练、台账资料完整 | 4 |  | 1.供应商按照行内相关规范及招标人要求进行台账制定、整理，不到位的，扣1分/次，严重的扣2分/次； 2.配合采购人进行每年至少2次的应急演练及台账整理，不达标的，扣2分/次； |
| 问题整改 | 考核执行 | 4 |  | 1.考核表以外其他不符合行内相关规范及采购人合理要求的问题，参照本考核表执行考核； 2.问题事项整改不及时、不到位的，同样属于本合同的违约行为，采购人有权考核； 3.考核不达标的，供应商管理人员必须按要求整改到位，未整改到位的，每次考核扣4分/事项（即问题事项当月整改不到位的，当月即计一次“问题整改”考核不达标），本月服务费扣200元；若该问题至次月一周内任未解决的，次月服务费扣款金额为本月的2倍，以此后推； 4.问题整改到位后，供应商以纸质资料报至采购人，由采购人确认； |
| 一票否决 | 不发生因中标人责任原因造成医院配电间电气故障停电 |  |  | 1.如发生供应商责任原因造成采购人配电间电气故障停电，采购人有权立即终止合同，供应商须无条件服从； 2.如发生供应商责任原因造成的损失（此项包含因供应商在应急事故处理中因人员、费用等问题推脱延迟、未立即采取相关措施而造成的损失），一律由供应商承担； |
|  | 合计 | 100 |  | 除明确倒扣分项外其余标准分是扣完为止。 |

第四章  评审方法和程序

一、招标人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

- 四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的商务技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为60%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为40%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、评审评分项

（一）商务技术标评分：（60分）

| 序号 | 评分项 | 评分办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 响应供应商提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来水电等低压设备设施等维护维修服务类似业绩的，每有1个得3分，本项最多得6分。 （须同时提供项目合同复印件和发票证明，并加盖公章，签订时间和签章须清晰可见。同一业主的业绩不得重复得分。） | 6 |
| 2 | 公司实力 | 1.拟派项目经理具有本科（含）以上学历的，得3分，需提供学历证明材料； 2.有5年以上项目经理工作经验的，得3分，需由服务单位提供证明材料； 3.维修人员具有有效期内的《低压电工作业证》的，每有1份得2分，最多得10分，需提供相关证书复印件； （需提供以上人员的劳动合同及响应供应商2025年1月-2025年3月任意1个月为其缴纳社保证明材料等） | 16 |
| 3 | 服务方案 | 1.整体服务方案：供应商根据采购需求提供服务管理的总体目标、服务内容、管理方式、质量控制方式，制定合理可行的整体服务方案，优于项目需求得9分，符合项目需求得6分，基本符合项目需求得3分，不符合项目需求或不提供不得分。 | 9 |
|  |  | 2.管理方案：供应商根据采购需求制定规范、专业、合理、可行的管理制度方案，优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，基本符合项目需求得1分，不符合项目需求或不提供不得分。 | 5 |
|  |  | 3.设施维修维护方案：供应商根据采购需求有针对性的制定相关设备运行及维护方案，优于项目需求得9分，符合项目需求得6分，基本符合项目需求得3分，不符合项目需求或不提供不得分。 | 9 |
|  |  | 4.安全检查方案：供应商根据采购需求制定强电间、配电箱及线路、供水管网、室外照明及线路等安全检查方案，优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，基本符合项目需求得1分，不符合项目需求或不提供不得分。 | 5 |
|  |  | 5.应急预案：供应商针对本项目可能发生的各类突发安全事件制定应急预案及演练方案，优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，基本符合项目需求得1分，不符合项目需求或不提供不得分。 | 5 |
|  |  | 6.进退场交接方案及档案管理方案：供应商对项目成交后进场交接和服务过程中的物业档案管理制定完备的方案，优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，基本符合项目需求得1分，不符合项目需求或不提供不得分。 | 5 |

注：1.以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件、伪造合同、伪造发票等一切弄虚作假行为，一经发现和查实（含在本项目合同履行期间被查实），采购人有权取消成交资格或终止合同。

2.评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）价格标评分：（40分）

1、本次项目最高限价：55.4万元/年；超过限价作无效标处理。中标费用中须包含派驻在现场的工作人员的节日福利费用9000元/年，该福利由采购人根据医院实际情况以实物形式发放，此费用为不可竞争费用，具体金额由采购人确定，对中标供应商多不补少不退。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分。

3、其他投标供应商的商务标得分按照下列公式计算：

商务标得分 =（评标基准价/投标报价）×40%×100

（三）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定中标人。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

九、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

十、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

第五章 合同主要条款

合同编号：

合  同  书

甲方:

乙方:

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，在平等互利、协商一致的基础上，达成以下协议：

第一条 合同的项目名称、数量及价格

……

第二条 合同总价款

……

第三条 质量保证

……

第四条 服务要求

……

第五条 付款方式

……

第六条 违约责任

1.在执行合同期间，若乙方未能按照合同约定的内容提供相应服务的，乙方需要按照当期服务合同价款的20%向甲方承担违约责任，同时甲方有权解除合同。乙方在承担上述相应违约责任后，若仍不能弥补甲方损失的，还应当承担赔偿责任，该损失赔偿额最高金额不以本合同签署时双方约定的乙方应支付给甲方的合同总价款为限。

2.在执行合同期间，乙方由于非甲方的原因而不再履行本合同，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

3.在执行合同期间，甲方由于非乙方的原因而不再履行本合同，应付清至终止合同日期前应付的款项。

第七条 不可抗力

1.因不可抗力事件造成的损坏，双方均不承担违约责任，但应及时通知对方。未能及时通知对方的，应当就扩大的损害承担相应的责任。

2．本条所述的“不可抗力”系指那些不可预见、不能避免并不能克服的客观事件，但不包括乙方的违约或疏忽。不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、罢工等因素。

第八条 争议的解决

双方应本着友好协商的原则解决争议，如达成一致，则作为本合同补充条款。如协商不成，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 合同不可分割部分

本合同文件未尽事宜经甲、乙双方协商达成协议后作为合同文件的补充。附页补充文件，乙方的投标文件及其澄清文件或书面承诺，均作为本合同附件，合同附件均为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

第十条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.合同签订地点： 江苏省南通市

甲方：                                    乙方：

主要负责人（或授权代表）：                法定代表人（或授权代表）：

签订日期：     年   月   日

采购人保留对合同修改和完善的权利。

- 第六章  合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”与招标人签订合同。合同一式肆份，招标人执叁份，中标人执壹份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2、投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加招投标活动的投标人。

5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  投标文件组成及格式

一、资格审查文件

1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2、如为法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；如为非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见附件）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

4、投标人须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

5、供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱或戒毒企业证明材料。

6、供应商认为需提供的其他材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖投标人公章。

二、符合性审查文件

1、投标响应函（格式参见第八章）。

2、供应商情况表（格式参见第八章）；

3、技术商务条款响应正负偏离表（格式参见第八章）；

4、拟派人员一览表及附件。

5、投标人认为需要提交的其他资料。

三、商务技术标文件

1、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

2、项目需求中涉及需要投标人提交的材料。

3、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

四、价格标

1、投标报价表（格式参见第八章）

2、投标报价明细表

附件：相关格式

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市第六人民医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的（招标项目名称）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）               法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                            年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

- 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通市第六人民医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

- 3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市第六人民医院：

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通市第六人民医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

5、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

监狱企业的证明

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 6、投标响应函（格式不得变动）

南通市第六人民医院  ：

依据贵单位（招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

7、投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

8、技术商务条款响应正负偏离表

（由投标人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的所有要求。若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应招标文件，经三分之二评委认定。

3、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

9、拟派人员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 资格/资质证书 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商须如实填写拟派人员一览表并同时提供以下材料作为本表附件：

- 供应商与拟派人员一览表中人员签订的有效劳动合同；

- 供应商为拟派人员一览表中人员缴纳的2025年1月至2025年3月中

任意一个月的社保证明。

供应商名称(公章)：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

10、投标响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 元/年； 小写： 元/年。 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表投标报价（以人民币计价）包括但不限于服务期内人员工资、保险、企业综合管理费、生产准备费、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。此合同金额不因劳务等价格变动、国家地方政策改变，或其他因素变化而进行调整。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

11、投标报价明细表

项目名称：南通市第六人民医院年度水电等低压设备设施维护维修托管服务项目（二次）

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 1年 |  |
| 2 | 中央空调水系统清洗维护费 | 1次/年 |  |
| 3 | 水系统中央空调末端清洗、消毒 | 2次/年 |  |
| 4 | 福利费（不可竞争费用） | / | 9000 |
|  | 合计 |  |  |

注：

- 投标报价包括但不限于服务期内人员工资、保险、企业综合管理费、生产准备费、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。此合同金额不因劳务等价格变动、国家地方政策改变，或其他因素变化而进行调整。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

- 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。

- 如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日期：

附件：

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。