 
南京邮电大学

工程实验教学部数字化综合实验平台采购

招标文件
（货物类）
 
招标编号：JSZC-320000-NJJC-G2025-0142  
 
 
 
 
 
 
 

 
采 购 人：南京邮电大学
采购代理机构：南京江城工程项目管理有限公司
日期：二〇二五年十二月
目 录
第一章 招标公告

第二章 投标人须知
第三章 评标标准
第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等
第五章 合同草案条款及格式
第六章 投标文件格式
第一章 招标公告
南京邮电大学工程实验教学部数字化综合实验平台采购的潜在供应商应在南京江城工程项目管理有限公司（南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼）获取招标文件，并于 2026年1月4日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-NJJC-G2025-0142

1.2项目名称：南京邮电大学工程实验教学部数字化综合实验平台采购

1.3采购方式：公开招标 

1.4预算金额：人民币165万元

1.5最高限价：人民币165万元，投标报价超过最高限价的为无效投标

1.6采购需求：南京邮电大学拟建设3套共30个节点的数字化实验教学平台，可开展远程线上实验，具体详见招标文件第四章

1.7合同履行期限：合同签订之日起30天内交货并完成安装调试
1.8本项目不接受进口产品投标

1.9本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2024年度财务报告复印件加盖公章，或提供投标截止时间前6个月内（即2025年6月以来）任意一个月的财务报表复印件加盖公章，或银行出具的投标截止时间前6个月（即2025年6月以来）内资信证书复印件加盖公章，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2025年6月以来），至少 1 个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件加盖公章，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格优惠政策。

2.3采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：无。

2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件

3.1时间：2025年12月11日至2025年12月18日，每天上午9:00至11:30，14:00至17:00（北京时间，周末及法定节假日除外）

3.2获取方式：（1）文件提供方式：纸质文件。（2）供应商前往报名平台：http://119.45.145.115/NJJCBaoMing/company/views/baominglist.html进行注册，注册时信息须真实有效。注册成功后，供应商可通过报名平台选择项目并支付费用。（3）支付完成后，纸质文件可通过现场领取或邮寄送达，现场领取的请至南京江城工程项目管理有限公司（南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼）领取，需邮寄送达的请联系025-58835827-0，提供邮寄信息。

售价：500元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2026年1月4日14点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日

其他补充事宜

6.1本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
6.2投标文件制作份数要求：包括正本份数：1份，副本份数：4份，电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖投标供应商公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质投标文件正本为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

6.3本次招标不收取投标保证金。

6.4落实政府采购政策需满足：

（1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

6.5相同品牌产品投标要求

（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；

（2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

6.6集中现场考察或答疑：本项目无。

6.7如因供应商信息填写错误导致无法获取招标文件的情况，由供应商承担相应风险。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息，同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。
6.8本次采购公告在“江苏政府采购网”上发布，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人

名称：南京邮电大学

地址：南京市栖霞区文苑路9号

联系人：彭老师

联系电话：025-85866541
7.2招标代理机构

名称：南京江城工程项目管理有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖天街1栋29楼

联系人：汪丹丹

电话：025-58835827-8015
7.3项目联系方式

项目联系人：汪丹丹

电　话： 025-58835827-8015
 

 

 
 
 投标人须知

前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	采购人
	名称：南京邮电大学

地址：南京市栖霞区文苑路9号

联系人：彭老师

联系电话：025-85866541

	2
	采购代理机构
	名 称：南京江城工程项目管理有限公司　

地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼

项目联系人：汪丹丹  

联系方式：025-58835827-8015

	3
	采购项目名称
	南京邮电大学工程实验教学部数字化综合实验平台采购

	4
	交货地点
	南京邮电大学用户指定地点，并免费提供安装调试服务

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	评审方法
	综合评分法

	7
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日

	8
	供应商资质要求
	详见第一章 招标公告

	9
	报价须知
	投标报价包含按招标文件要求提供货物及配套安装并送至采购人指定地点的全部费用。

	10
	相同品牌产品
投标要求
	（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照报价最低的确定1个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；

（2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

	11
	盖章要求
	供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。

	12
	关于异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关⼯作的通知》（苏财购〔2025〕号）要求：
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。


一、总 则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.供应商定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3.货物和服务、用户或使用单位定义。

3.1 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3.2 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

4.政策功能

4.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017)〉的通知》〉的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

（3）供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列非政府强制采购产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章评标标准。

（4）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，供应商提供的产品则必须为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品，实行强制采购，否则投标无效。

4.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（3）供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章评标标准。

4.4 进口产品政策

（1）除招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

二、招标文件构成

5.招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

5.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选供应商方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.招标文件的澄清、补充或修改

6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在“江苏省政府采购网”发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的投标人。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标人应用人民币报价。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

7.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，建议统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录。

7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.7 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.投标文件的组成

8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9.投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★第一章投标邀请书中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章投标邀请书中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★《开标一览表》；

（6）★《分项报价表》（如有）；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）合同草案条款；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

 （1）技术说明和服务方案；

 （2）★《技术条款偏离表》；

 （3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

 （5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11.投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对货物和服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物或服务仅接受一个价格。

11.2 报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物和服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 投标人应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。投标人系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》《投标分项报价》中注明。

11.5 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，要求单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

11.6 本项目预算及最高限价详见招标公告，投标人的投标报价不得超过预算或最高限价。超过预算或最高限价的投标文件，按无效投标处理。

12.投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金

14.投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15.投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。

16.投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 本项目代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。其中代理服务费按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)所列采购代理服务费收费标准下浮60%收取。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封和递交

17.1 投标人应当将投标文件密封；投标人应编制投标文件正本份数：正本份数：1份，副本份数：4份，电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖投标供应商公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质投标文件正本为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。 

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或授权代表签字。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，但技术标部分除外，任何情况下不予修改。

17.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18.有下列情形的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

18.2 未按招标文件要求进行密封的。
19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20.诚实信用

20.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

20.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

五、开标、评标与定标

21.开标

21.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人的法定代表人或授权委托人需在投标截止时间前到达开标现场，如未在投标截止时间前到达开标现场的视为认同开标结果。
21.2 开标时，代理机构将邀请投标人代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标人方案和投标文件的其他主要内容。

21.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选供应商方案等实质性内容，评标时不予承认。

21.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

21.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，不得开标。

22.评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格条件的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的 ；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（4）服务承诺未响应招标要求的；

（5）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（6）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（7）改变采购文件提供的项目清单中的计量单位、数量；

（8）响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；

（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（10）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（11）不符合法律法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

22.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.1 实质性要求是指：本招标文件第二章投标人须知中加“★”项要求、第四章中加“★”项内容。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，不得继续进行评标。

22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1本次招标综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，技术部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委员会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。

22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；

22.3.3 评分标准详见第三章

23、确定中标供应商

23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐三名中标候选人。评审得分且报价相同的，按照主观分由高到低顺序推荐三名中标候选人。

23.2 中标候选人确定后，默认按照以下第（2）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

23.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公告，公告期为一个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.8 所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。

24.编写评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25.评标过程的保密性

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26.签订合同

26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以重新招标。

26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

七、质疑和投诉

27.质疑

27.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

质疑文件接收信息：

（1）接收单位：采购代理机构

（2）联 系 人：汪丹丹   

（3）联系电话：025-58835827-8015

（4）联系邮箱：764931374@qq.com

（5）接收地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋高区29楼

（6）邮  编：210019

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖投标供应商公章，或法定代表人授权委托代理人加盖投标供应商公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则。

28.投诉

28.1 质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购 人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得向采购代理机构工作人员、评标小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.4 供应商应自觉遵守开标、评审纪律，扰乱开标、评审现场秩序的，属于失信行为， 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、技术响应、业绩、质保期、节能与环保部分为客观分，项目实施方案、售后服务、培训方案、产品稳定性部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委员会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。

根据各投标单位最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术响应部分优劣顺序排列。评标委员会将推荐三名中标候选人。
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30
	30

	2
	技术响应（40分）
	根据对招标文件第四章“三、技术要求”响应情况进行评分，全部满足得40分，招标文件中标注“★”为实质性指标，不满足为无效投标。

标▲号技术指标（共26项）为重要技术条款，每有一项负偏离扣1分；其他未标记的指标项（共122项）为一般技术条款，一般技术条款共14分，每有一项负偏离扣0.23分，偏离超过50项则一般技术条款为0分。

注：（1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；

（2）加“★”项实质性参数”和“▲”重要参数，须在投标文件中提供技术要求佐证材料（除另有说明外）：提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件或可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖投标人公章，投标人自行承诺的证明材料不认可）。加“★”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求，按无效标处理；“▲”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求的，按负偏离扣分处理。

（3）一般技术条款以技术规格偏离表应答为准。

所有证明材料应在技术规格偏离表中注明证明材料页码。
	40

	3
	业绩

（8分）
	投标人或产品制造商自2022年12月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似产品业绩，每提供一个业绩得2分，最多得8分。（提供业绩合同关键页复印件并加盖投标人公章，合同需包括合同名称、项目内容、盖章、日期等关键内容）（上述证明材料缺一不可，原件备查）注：合同中设备名称可与本项目的设备名称不同，但属于设备功能（或参数）相近的予以认可。
	8

	4
	实施方案

（5分）
	根据投标人提供的实施方案（包括但不限于设备运输、安装、调试、供货等）进行综合评分：

实施方案完善、详细，可实施性强，优于项目需求得5分；

实施方案较完善、详细，可实施性较强，符合项目需求得3分；

实施方案完善性、详细性一般，可实施性一般，基本满足项目需求得2分；

实施方案完善性、详细性、可实施性需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得1分；

实施方案不满足项目需求或未提供的不得分。
	5

	5
	培训方案

（5分）
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训计划、具体安排、时间规划、培训内容及培训效果评价、培训质量保证等）综合评分。

方案详细、培训时间长、培训内容丰富的，得5分； 

方案较为详细、培训时间较长、培训内容较为丰富的，得3分；

具备基本方案、培训时间和内容一般的，得2分； 

方案简单、培训时间和内容仅基本满足项目需求的，得 1 分； 

不能满足本项目要求或未提供的不得分。
	5

	6
	售后服务（5分）
	根据投标人针对本项目的售后服务方案（如服务体系、服务内容、服务承诺、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况等）综合评分。
方案完善、详细，可实施性强，优于项目需求得5分；

售后服务方案较完善、详细，可实施性较强，符合项目需求得3分；

售后服务方案完善性、详细性一般，可实施性一般，基本满足项目需求得2分；

售后服务方案完善性、详细性、可实施性需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得1分；

售后服务方案不满足项目需求或未提供的不得分。
	5

	7
	应急方案

（4分）
	根据供应商提供的网络问题、BOX大范围不能使用等突发事件的应急方案（如突发事件的处理措施、应急预案等）综合评分。
方案内容完整、详细，应急处理措施合理，完全满足项目实际需求，得4分；

方案内容完整，应急处理措施较合理，满足项目实际需求，得3分；
方案内容基本完整，有应急处理措施但略有瑕疵，基本满足项目实际需求，得2分；

方案内容有缺失，应急处理措施不明确，方案需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得1分；

不能满足本项目要求或未提供的不得分。
	4

	8
	质保期

（2分）
	在满足招标文件要求的免费质保5年的基础上，每增加1年质保加 1分，最多加2分；若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据。（提供质保承诺加盖投标人公章，格式自拟）
	2

	9
	节能与环保（1分）
	环境标志产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的中如有属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。
	0.5

	
	
	节能产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的中如有属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。
	0.5


 
说明：
1.小微企业的价格扣除
（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，投标人（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。
（3）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。 
（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。 
2.监狱和戒毒企业的价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。
5.所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖投标人公章。
6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

7.本项目核心产品：标配数字电路模块。
第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等
项目需求
建设3套共30个节点的数字化实验教学平台，可开展远程线上实验。实验内容包括电路分析实验、模拟电路实验、数字电路实验和FPGA实验等。并通过AI进行大数据分析，进行辅助教学。同时对现有实验室数字化管理，学生可通过人脸识别、指纹解锁等智能化方式进出实验室。该平台具有以下特点：
1、设备利用率高。平台可以24小时开放，学生在任何有电脑有网络的地方，在任何时间可以进行实验。
2、精准指导、准确评价。系统记录每个学生的实验操作，老师从后台了解到每个学生的情况，对学生可以进行精准的指导，对学生的表现进行准确的评价。
数据全面。系统对数据多种统计和分析，从数据中可以方便实现形成性评价。
真实实验。提供元器件及测试仪器均是真实仪器并非虚拟仿真。
5、资源丰富。支持二次开发，扩展性强。
6、设备可共享，可以实现课外实验预习、课中实验、课后实验。
7、提供AI数字底座，记录学生实验过程数据，实时观测学生掌握实验知识的能力。
8、数字化特性，基于配套的后台数字化分析软件，有助于分析学生整体学习情况，分析实验项目整体实施情况，因才施教。
9、开放性。基于平台+模块的方式，可以及时调整实验内容，无需重复投入，通过模块化设计、支持学校自己二次开发，通过精准的专业定位，培养符合现阶段人才需求，通过调整模块化实验板卡，实现内容的不断迭代，适应未来对人才工程能力需求的高效匹配。
10、实验室数字化管理。
二、采购清单

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	1
	数字化综合实验平台
	3
	套
	共30个节点，另外需提供1个节点的设备用于备用


三、配置清单

	数字化综合实验平台包含以下配置

	1
	标配数字电路模块（核心产品）
	45
	套
	其中含15套备用

	2
	标配模拟电路模块
	45
	套
	其中含15套备用

	3
	台式数字示波器
	30
	台
	每个节点1台

	4
	台式函数信号发生器
	30
	台
	每个节点1台

	5
	远程Xilinx Artix-7 可编程器件开发模块
	60
	套
	其中含30套备用

	6
	远程XC3S50AN-4TQG144C 可编程器件开发模块
	60
	套
	其中含30套备用

	7
	机柜
	6
	个
	3套设备，每套2个机柜

	8
	网络布线
	1
	项
	

	9
	服务器
	1
	台
	


四、技术要求
（一）功能要求：

1、▲平台所有实验器件为真实物理器件，在同一平台上可以远程同时实现电路分析、模拟电路实验、数字电路实验和FPAG等可编程器件实验等。

2、▲每套平台学生均可以通过互联网远程调用实验平台上的真实物理器件，也可以线下搭建真实的电路，并具备远程MCU及远程面包板功能。并可以对搭建电路图进行保存，完成真实实验。

3、▲实验平台兼容多品牌台式示波器及台式信号发生器，品牌≥2种；型号≥6种，以满足实验室已有仪器的兼容，方便学生调用台式仪器进行实验测量，并同时将测量数据进行记录。（提供功能截图复印件加盖投标人公章）

4、★实验平台配套分辨率2K以上（含）高清摄像头，并且可以在实时在线实验平台的上位机软件上调用摄像头，以便学生观测实验过程中真实台式仪器的测试数据和实验平台上数码管等器件的显示结果。

5、实验平台配套上位机软件需具备预约功能，以便学生对实验平台进行预约使用。

6、实验平台配套上位机软件需具备实验报告功能，学生可以将实验报告进行在线提交，并且老师可以在线对实验报告进行批阅。

7、配套电路分析、模拟电路和数字电路实验资源，实验指导书不少于16个,实验视频不少于 16个。

8、配套远程FPGA可编程器件课程资源:实验指导书不少于10个，实验视频不少于10个。

（二）具体硬件指标要求：
1、支持标准市电220VAC/50Hz供电。
2、硬件主机平台可自主提供±5V电压，电源最大电流1A，开关允许流过最大电流30mA。
3、▲硬件主机平台需提供不低于190个节点互联，每个节点均可以链接真实物理器件的引脚。每个通道均可以作为示波器测试测量的通道。
4、硬件主机平台提供过压和过流（短时）以及短路保护。
6、硬件主机平台配置指示灯，指示平台工作状态。
7、提供多种对外接口，不低于如下配置：LAN*1 ；输入BNC*4，输出BNC*4、USB*3、HDMI*1。8、硬件主机平台不大于：45*31*7CM，重量不大于：7.5KG。
9、▲硬件主机平台可提供不少于12个模块接口，每个接口均包含电源、地及通信。
10、实验平台开放实验模块接口，支持学校自主设计和开发实验模块。

11、▲标配数字电路模块，每套涵盖模块数量≥10块；标配需支持以下实验并开放接口，支持实验模块定制开发。提供的模块至少可以以下实验：十进制计数器、555振荡器、裁判表决电路、优先报警电路、共阴数码管显示电路、发电机控制电路、译码器功能测试应用电路等。模块：74HC00模块4块、74HC161模块1块、CD4511模块1块、数码管模块1块、555多谐振荡电路模块1块、74HC138模块1块、LED模块1块、74HC20模块2块、74HC32模块2块、74HC86模块2块、74HC02模块1块、74HC03模块1块、74HC04模块1块、74HC74模块1块、74HC153模块1块等。

12、★标配模拟电路模块：每套涵盖子模块数量≥10块； 支持模拟电路相关实验内容开展。 包含以下元器件TL084、9013*4、0.01uF*2、0.02uF*1、0.047uF*1、0.1uF*2、1uF*1、10uF*2、47uF*2、100uF*1、100Ω*1、200Ω*2、470Ω*1、510Ω*1、1KΩ*1、1KΩ*2、1.5KΩ*2、2KΩ*2、3KΩ*1、5.1KΩ*1、10KΩ*2、15KΩ*2、20KΩ*2、39KΩ*1、51KΩ*2、68KΩ*1、10KΩ可调电阻*2、MM3Z2V0*2、1N4148*2、5.6mH*1、10mH*1等。

（三）上位机软件具体要求：

1、★学生在上位机软件可以通过扫描，获得实验平台模块上的器件信息，并可对器件进行调用。2、学生在上位机软件可以通过找仪器，获得实验平台链接的台式仪器信息，并可对台式仪器进行调用。
3、学生可以拖拽扫描到的器件进行电路自由搭建，如搭建中有产生安全隐患的连接，系统应自动置为无效，并给出对应提示。
    4、▲上位机软件可以程控≥2种不同品牌，≥6种不同型号的台式示波器控制，应包含但不局限于以下功能：通道切换、通道开启关闭、时基调节、触发信源调节、触发方式调节、触发电平调节、耦合方式、带宽限制、探头比、垂直档位、垂直偏移。
    5、上位机软件台式示波器数据获取，应包含但不局限于以下数据：幅度、频率、占空比、上升时间、最大值、最小值、正脉宽、负脉宽、下降时间、峰峰值、平均值、有效值。

6、上位机软件台式信号发生器控制，可输出波形包含但不局限以下类型：正弦波、三角波、方波、脉冲、噪声、任意波。
     7、上位机软件可以程控≥2种不同品牌，≥6种不同型号台式信号发生器控制，可调节输出信号包含但不局限于以下参数：频率、幅度、占空比、相位、偏移。
     8、教师发布可通过软件发布实验平台预约信息，包含日期时间、实验项目、实验硬件平台、班级选择。
     9、▲软件具备文件导入、模块ID录入、新增元器件功能，便于教师根据实验大纲灵活调整实验内容。
     10、学生可以根据实验项目在软件上选件合适的实验报告模板。
     11、▲实验报告中实验数据部分，学生可以直接调用上位机软件记录的实验数据，并调用对应的电路图和台式仪器截图，截图中需含学生信息。
    12、学生可以保存实验报告或者是直接提交。
    13、教师可以对实验报告进行批阅、驳回、打印或另存为等操作。
    14、教师可以对实验报告进行评语批注或者直接打分。    

15、▲远程使用智能远程实验平台具备客户端、浏览器两个版本均可以使用。     

16、▲考虑到实验室定位及应用场景，支持学生在宿舍、校外使用自己电脑远程完成实验预约，开展实验、获取数据、在线完成实验报告。且数据仅存于学校指定的服务器，不允许设备上安装平板、U盘等设备调用数据及存储数据，避免信息泄露。                                                                                                                  

（四）实验模块要求：

1、接口统一，配套智能在线实验平台使用。

2、▲所有模块均需具有唯一ID。

3、模块需配有指示灯指示模块工作状态。

4、每个模块不少于16个引脚。

5、模块上丝印有连线示意图，清晰直观。

6、▲提供二次开发支持文档，单台试验台必须支持用户修改电路模块，增设故障电路等。

7、支持更改模块不限定数量、参数、上位机软件录入的权限全部开放，支持老师自主设计电路模块也可以被远程使用。

（五）台式数字示波器：

1、★模拟通道带宽不低于120 MHz 。

2、≥2个模拟通道， 1个EXT通道。

3、最高实时采样率：2GSa/s以上（含）。

4、分辨率：硬件≥8 bit；

5、最高存储深度： 20 Mpts以上（含）。

6、波形捕获率≥1500,000 wfms/s。

7、垂直灵敏度范围：1mV/div~10 V/div。

8、时基范围：2 ns/div~1 ks/div（支持时基微调）。

9、水平模式：YT, XY, SCAN, ROLL。

10、支持硬件实时波形不间断录制和回放功能。

11、提供数字电压表和频率计等。

12、具备以下触发功能：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延迟、建立保持、第 N 边沿触发、I2C、SPI、RS232/UART、CAN、LIN等。

13、串行总线解码功能：RS232、I2C、SPI、CAN、LIN 等。

14、30种以上波形参数自动测量。

15、数学运算：加、减、乘、除、FFT、与、或、非、异或、Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波，内置增强FFT分析和峰值搜索功能。

16、提供通过失败测试，支持失败图形保存，超限可报警，可设置输出脉冲信号。

17、独立的搜索、导航按键和事件列表。

18、提供模拟通道波形的色温显示，不同颜色表示数据采集的次数或概率。

19、支持Web Control远程命令控制。

（六）台式函数信号发生器：

1、★标配等性能双通道，频率特性如下：
正弦波：1μHz 至30MHz
方波：1μHz 至25MHz
锯齿波：1μHz 至500KHz 
脉冲波：1μHz 至15MHz 
谐波：1μHz 至10MHz
任意波：1μHz 至10MHz 
2、逐点生成任意波形，采样率精确可调。

3、每通道任意波存储深度不小于8Mpts。

4、±1ppm 高频率稳定度，相噪不大于 -120dBc/Hz。

5、正弦波频谱纯度（谐波失真）：
DC-10MHz（含）：<-65dBc
10MHz-30MHz（含）：<-55dBc
30MHz-60MHz（含）：<-50dBc
6、▲内置8次以上（含）谐波发生器，可按奇次，偶次，顺序，自定义方式输出。

7、▲扫频功能，支持线性/对数/步进方式，可设置起始/终止/返回时间和标记频率。

8、▲200MHz带宽以上（含）频率计功能，可测量频率、周期、占空比、正脉宽和负脉宽，统计结果以“数字”和“动态曲线”来显示；
9、采样率不小于200MSa/s，垂直分辨率：不小于14bits。

10、主机具有方便的任意波形编辑界面（支持点编辑/块编辑/插入波形），也可通过上位机软件生成任意波形。

11、▲调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM。

12、配备波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出。

13、配备通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新。

14、配备通道耦合功能，支持频率/幅度/相位耦合。

15、通道输出模式，支持常规和门控。

16、任意波读取格式，支持raf，txt和csv格式。

17、按键锁定功能，可通过远程命令或U盘锁定任一按键或全部按键（电源键除外）。

18、屏幕图像保存功能，可以将当前屏幕显示的内容以图片格式（*.bmp等格式）保存到U盘。

19、可以通过U盘读取图片等方式定制开机界面。

20、接口：USB Host，USB Device(TMC)、LAN(LXI)。

21、3.5英寸（320x240）TFT 以上（含）彩色显示屏，可显示单通道或双通道输出参数。

（七）远程Xilinx Artix-7 可编程器件开发模块：

1、板上时钟不低于50MHz。实验板具备远程预约、远程下载、远程数据回传等功能。                 
2、板卡配置方式需支持USB-JTAG编程接口和SPI闪存配置方式，板上需要有不少于2Mbit的SRAM，板上需要有SPI闪存。
3、板上需要提供不少于8个LED、不少于8个的拨码开关、不少于8个DIP开关、不少于5个按键，提供通用扩展IO不少于16pin，板上7段数码管不少于8个。
4、板上需要提供VGA视频输出接口与Audio音频接口，提供用于系统调试的USB-UART接口。 
5、提供项目程序管理功能，每个用户至少支持保存10个项目程序文件。                                      6、板卡需要具有板载DAC模块，板卡需要具有可调节的电位器，为ADC提供模拟输入，板卡需要具有ADC。 
7、★支持对程序文件进行系统上传，并远程下载到FPGA板卡中，并对程序文件进行运行。
8、支持对已上传程序文件，可进行保存，或者远程对程序文件进行删除。                                      9、支持将项目程序下载到远程FPGA开发板上，程序运行后，支持通过摄像头观测FPGA板卡呈现的实验现象。
10、可提供实验内容包括门电路、数据选择器MUX、译码显示电路、集成触发器及应用、计数器及应用、移位寄存器及应用、控制ADC芯片、秒表电路设计、数字密码锁、简易电子琴等。
（八）远程XC3S50AN-4TQG144C 可编程器件开发模块：

1、FPGA 板卡板上时钟频率≥12MHz 实验板具备远程预约、远程下载、远程数据回传等功能。

2、FPGA 板卡支持 USB-JTAG 编程接口和 SPI 闪存配置方式。
3、板卡具有板载 ADC0809功能。

4、▲板上提供的硬件资源，至少包括 8个 LED、8 路逻辑信号、4*4 矩阵键盘，7 段数码管 6 个。

5、 ▲板卡具有板载 DAC0832功能。

6、每个用户能够保存 10 个及以上的项目程序文件。

7、★支持将程序文件进行系统上传，能远程下载到 FPGA 板卡中，并且可以对程序文件进行运行操作。
8、对于已上传的程序文件，支持进行保存操作，同时也能够远程对程序文件进行删除。
（九）机柜：

1、机柜尺寸≤ 2000*800*1000；机柜整体承重≥1000KG。

2、机柜门板要求:前门为双开加厚钢化玻璃门，后门为高通风率六角网孔门。

3、机柜厚度范围：1.2-2.0mm。内部配置：专用尺寸托盘大于等于5块。 

（十）网络布线：                                        

1、数字化综合实验平台网络线材（6类线）、电源线材等；包含人员上门施工部署。

2、交换机参数：

（1）企业级交换机，端口类型：电口；端口数量：8口以上；上下行端口速率千兆以上（含）；

（2）采用可拓展电源的供电方式。

（十一）服务器：

1、处理器：主频2.2GHz以上，核心数大于10核处理器（含散热器）。

2、内存：DDR4 RDIMM,32GB,288pin,0.625ns,3200000KHz,1.2,ECC,2Rank(2G*4bit)及以上。

3、硬盘：1200GB，SAS 12Gb/s，10K rpm，128MB及以上，2.5英寸(2.5英寸托架)。

4、RAID卡：XR150，M (Avago3408) SAS/SATA RAID卡，RAID0,1,10，12Gb/s，no Cache。

5、光模块：SFP+-10G，多模模块(850nm,0.3km,LC)。

6、电源：550W及以上交流电源模块(含中国制式墙插交流电源线)。

7、2U静态滑轨套件。

8、▲预装软件，具备远程综合实验平台后台软件，以方便教师对实验平台后台数据的控制；具备数据自动备份功能，以保证实验数据不丢失。

（十二）实验教学管理评价系统：

（一）系统模块

1、▲提供题库功能，可以设置单选题、多选题、填空题、判断题、问答题等5种题型，并支持Excel批量导入功能。

2、题目可以设置简单、一般、较难3种难易程度标签。

3、平时小测试卷支持同卷、同卷但顺序不同、完全随机3种组卷模式。

4、考试成绩可以有表格统计、饼图统计、柱状图统计3种展示模式。

5、学生在校园网内可以登录系统，并在线学习并进行测试。

6、▲监测点设置：支持示波器、信号源、电源、万用表等测试仪器不少于5个品类。

7、▲支持是德科技、泰克、普源精电、固纬仪器、优利德、鼎阳等6个仪器品牌的示波器、信号源、万用表、电源等不少于15个型号接入。

8、可以设置系统模板、个人模板2种类型，可以设置任务、练习2种场景。

9、▲可以监测示波器频率、幅度、正脉宽、负脉宽、上升时间、下降时间、占空比、峰峰值、最大值、最小值等不少于10种数据指标。

10、可以监测信号源信号类型、频率、幅度、偏执电压、相位、周期、占空比、高电平、低电平等9种数据指标。

11、可以监测万用表直流电流、交流电流、直流电压、交流电压、电阻、电容等6种数据指标。

12、可以监测电源输出电流、输出电压、输出功率、设置电流、设置电压等5种数据指标。

13、▲提供纠错提示功能，根据使用给出使用建议。

14、▲现场操作情况统计推送功能，获取学生实验台上设备的测量值，后台根据记录每个数据上传的次数，自动做出正误判断。

（二）在线考试模块
1、题库管理：

★（1）题型支持：系统可创建单选题、多选题、填空题、判断题、问答题等多种题型；

（2）试题难度：系统支持试题按照难度分类，如简单、一般、难；

（3）多题库管理：学校、院系、教研室、教师均可创建自己的题库；

（4）多形式录入：用户可以手工录入试题、批量导入试题。

2、AI导入试卷

（1）老师通过选择指定文件到系统后，系统通过AI技术智能识别试卷上的题干和答案，并生成题库；无需模板，AI导入试卷功能可以自动识别试卷上的题干和答案，用户无需按系统提供的模板进行输入；（需云端部署）

（2）能自动识别填空题、选择题、简答题、判断题。（需云端部署）

3、试卷管理：

（1）系统支持试卷的分类管理，教师可以针对不同学科、不同目的创建不同分类的试卷；

（2）组卷规则设置：系统支持设定试卷的组卷规则，包括试卷所基于的题库，以及题型、难度、题量的设置；

★（3）跨题库组卷：系统支持跨题库抽题组卷功能；

（4）随机性组卷：系统自动按照规则生成试卷，相同的组卷规则可以生成不同的试卷；

（5）试卷独立性：试卷需要独立于考试，考试可以选择不同的试卷；

（6）防作弊设置：系统支持题目乱序、答案乱序等防作弊功能。

4、考试管理：

（1）试卷调整：教师可以选择不同的试卷进行考试；

（2）考试设置：系统可设定考试名称、考试说明、结束语、考试类别（如单元测试、期中考试、期末考试等）、考试开始时间和考试时长、答卷次数、及格分数等基本参数；

（3）考生设置：系统可灵活设置参加考试的班级；

（4）阅卷设置：系统可设定每场考试中每个班级的阅卷老师；

（5）成绩设置：系统可设定考试成绩显示策略、答案显示策略、试卷查看策略等；

（6）监考设置：系统可监控在线考试时学生的切屏行为，可设定违纪强制交卷。

5、答卷功能：

（1）考试时间开始后，学生可登录系统内开始考试；

（2）学生查看考试说明后，进入答题状态；

（3）学生答卷过程中，系统可监控学生的切屏行为；如果切屏次数超过考试设置的阈值，系统需要判断其为违反考试纪律，系统强制交卷；

（4）考试时间结束后，系统自动收卷。

6、阅卷功能：

（1）对于客观题，系统支持自动阅卷评分功能；

（2）对于主观题，系统支持教师在线阅卷功能。

7、成绩管理：

（1）系统根据试卷的分数设定，自动计算主客观阅卷结果，生成学生成绩；

（2）系统根据不同的成绩查询策略，向学生展示考试成绩；

（3）考试成绩可以分班批量导出，支持存档和打印功能。

8、★AI伴学

（1）具备AI问答模块，学生在学习过程中遇到问题时可对AI进行问询，AI助教会基于所提问题进行数据排查和搜索，将所问问题相关知识点推送给学生，学生基于知识点进行再学习，提高学生的自主学习效率。对于理论知识问题可直接在系统内访问接入的大模型进行咨询；

（2）AI出题：可根据使用者需求自动生成练习题和考题，并附带解析。

注：
本章技术参数要求中：加“★”项实质性参数”和“▲”重要参数，须在投标文件中提供技术要求佐证材料（除另有说明外）：提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件或可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖投标人公章，投标人自行承诺的证明材料不认可）；一般技术条款以技术规格偏离表应答为准。

加“★”、“▲”未提供佐证资料的，评标时不予认可：加“★”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求，按无效标处理；“▲”未提供佐证材料或提供的佐证材料不满足要求的，按负偏离扣分处理。

五、商务条款
（一）质量标准和验收要求（包括验收指标、验收过程、特殊要求等）
1.质量标准和验收要求
（1）供应商应在设备到货前一周，对仪器实验室场地条件，如工作台，电气，网络等配套设施向采购人提出建议并出具场地准备书。投标人提供的场地准备书须经过采购人同意才能实施。

（2）设备到货后，由供应商、采购人共同开箱验货；供应商保证货号的型号、规格、数量与合同相符。
（3）供应商负责派制造商工程师到用户现场免费进行符合规范的安装调试，主要验收指标包括但不限于对仪器进行功能操作和性能指标测试，并进行实例演示。
（4）在系统整体调试完成后，采购人验收合格后，签订设备安装验收报告。
（5）验收过程：现场验收。

（6）供应商提供的货物应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，使用单位可要求退货。供应商供货时，应与使用单位当面验收、清点、确保产品型号吻合。采购人有权对供应商提供的所有货物进行检测，如发现有质量问题或与中标品牌、规格不符或以次充好，采购人有权退货并终止合同，所产生的损失及费用由供应商承担。在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

（7）供应商中标后，用户有权对中标产品进行抽检，如果抽检结果与投标文件及投标响应时所述有所偏差，未能达到合同要求，采购人有权退货并要求中标人赔偿损失，并追究中标人相关责任，同时中标人须承担由此发生的相关认证测试费用及其他一切费用。
2.供应商所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。包括：货物产品合格证书、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）、技术说明书、使用说明书、用户手册（中文）及合同中要求的其他文件资料。

3.在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由供应商负责。

4.知识产权的归属和处理方式

中标人为执行本项目而提供的设备、技术资料、软件的使用权归采购人所有，该使用权不受时间限制。中标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的指控。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任，并赔偿采购人因此遭受的一切损失。采购人无法继续使用该设备或设备使用限制超过本项目约定范围的，中标人应当退还全部或部分已付金额。

5.所有设备须提交详细的技术规格，并注明品牌产地和生产厂地。

6.品质说明：必须保证提供的货物完全与投标文件所述的质量、规格和性能相符。所使用的材料及配件达到优质标准，并要求有厂家出具的产品质量合格证明书，保证一次验收合格。

7.未尽事宜按国家现行有关标准规范进行。
（二 ）培训方式、要求、计划、大纲等
到货后7天内供应商向采购人提供面向不少于5人、不低于8小时的现场或线上培训指导，供应商响应时提供详细的培训计划。培训内容包括调试步骤、现场操作流程、工作原理、专用检定软件使用、检测步骤、设备维护、保养、控制工艺等理论培训及设备操作规程、现场操作、设备的维护保养、常见故障的排除、紧急情况的处理等。中标人在质保期内为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。中标人提供培训及产品说明书，并提供培训资料作为验收依据。
（三）付款条件

货物安装、验收完毕后十个工作日内支付合同总价的100%。

（四）交货时间

签订合同之后，中标人于30天内交货并完成安装调试。
（五）质保期要求

1. 设备到货并安装调试完毕，经用户方验收合格后进入质保期。在质保期内由原厂商负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换。
2. ★质保期限：自验收合格之日，交付使用起，提供软、硬件免费质保期不少于五年；因行业规范发生改变需升级软件的提供终身免费升级服务；质保期内免费提供设备或配件的备件服务，所供产品在质保期内出现的问题，需要中标人进行维修和系统维护，并予以解决，不再收取任何费用。
3. 所采购得货物按中标人投标承诺提供免费质保，质保费用计入总价。所有硬件过免费质保期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格），响应速度同质保期响应速度。
4. 如货物在质保期内发生故障，4小时内响应，质保期内工作日9:00-17:00内的免费的热线电话及网络协助支持，7x24小时技术支持（维保的具体响应时间按中标人投标承诺执行），免费质保期内，提供硬件维修及软件版本升级和安装服务；否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担。

5. 所有货物质保期内服务方式均为中标人上门维修，即由中标人安排人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

六、其他

投标人承诺的服务中如涉及第三方提供的，由投标人负责协调并承担相关费用。

        2. 配合用户单位工作，不产生二次费用。
说明：本章加“★”为实质性要求，不允许负偏离，负偏离为无效投标。“▲”为重要技术指标。

第五章合同草案条款及格式
政府采购合同
项目名称：                                   

招标采购文件编号：                           

甲方合同编号：                               

甲方：                                       

乙方：                                       
签订时间：      年    月    日
合同编号：
南京邮电大学采购合同（国内货物类）

甲方：南京邮电大学                             签订地点：南京邮电大学

乙方：                                          

    甲乙双方根据                  项目招标采购结果,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

	编号
	货物名称
	规 格 型 号（品牌）
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	总价（人民币大写）：                                     合计（小写）：        元

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及质保期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。


二、交货时间：合同签订后   日内交货，乙方逾期交付的，每天按照合同总价千分之五向采购人支付违约金，晚到30天以上，采购人有权取消合同并要求乙方支付合同总价5%的违约金。

三、交货地点：_____

四、付款方式：_____
五、质保期：______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后_____日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

依据《政府采购法》第五十条，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学                             单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                               委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：                                            

开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行： 

户名： 南京邮电大学                                户名： 
                                                   账号： 
                                                   行号：  
地址、电话：                                       项目联系人：
签约日期（即合同生效日期）：    年     月     日   联系电话：

第六章 投标文件格式
投标文件相应材料请按投标文件格式进行填写，如投标文件格式无明确规定的，由供应商自行编制。
 
 
正本/副本
南京邮电大学工程实验教学部数字化综合实验平台采购

投标文件
 
项目编号：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年  月  日
评分索引表
 
	评分因素
	评分标准
	响应文件对应页码

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 
供应商名称：（盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
 
 
 
目录
 
[注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件一、投标申请及申明
投标申请及申明
致：南京邮电大学 
根据贵方          （项目名称）          （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表供应商       （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）   元人民币。所投产品品牌为     。 
3、如本项目拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，我们承诺我们所投设备均为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品。
4、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。
5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
7、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。
9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
10、与本投标有关的正式联系方式为：
地址：                      
电话：                      
传真：                      
开户银行：                               
银行账号：                                
供应商授权代表姓名（签字）：          
供应商名称：                 （盖章）
日期：       年    月    日 
附件二、法定代表人授权书格式
 
法定代表人授权委托书
南京邮电大学：
本授权书声明：注册于（投标供应商住址）的（投标供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称      ），（项目编号：      ）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。
 
供应商名称：（盖章）
法定代表人签字或盖章：
授权委托人签字：
日期：   年   月   日
附：法定代表人、授权代表身份证复印件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件三、开标一览表格式
开标一览表
项目名称：                       项目编号：
	投标总价
	小写：¥
 
大写：人民币
	 

	交货期
	 
	 

	所投产品品牌
	
	

	是否为进口产品
	是      否
	 

	供应商提供的货物是否均为小微企业制造的货物
	是      否
	 


投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：                      
说明：1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

供应商须根据制造商实际情况，在“供应商提供的货物是否均为小微企业制造的货物”“是否为进口产品”栏后“是”或“否”上打“√”，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，请在“否”上打“√”。如填写“是”，投标供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。

3.《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式
分项报价表
	项目名称：
	项目编号：           

	序号
	分项内容
	品牌、规格或型号或
分项目
	单价
（元）
	数量
	小计
（元）
	是否属于小微企业制造的货物
	是否属于节能、环境标志产品

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计总价
	元


 
投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：                      
注：1.此表为表样，行数可自行添加。
2.在“是否属于小微企业制造的货物”栏内，填写“是”或“否”，供应商须根据制造商实际情况如实填写，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，则不享受小微企业价格评审优惠政策。供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。
  3.在“是否属于节能、环境标志产品”栏内，填写“是”或“否”，如供应商提供的货物为节能、环境标志产品，则该货物必须为列入《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，且以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不享受节能、环境标志产品优先采购政策。
4.投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标人认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分项表，并由法定代表人或授权委托代理人签署。投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或总价内。
 
附件五、技术规格偏离表格式
表1：标注“★”和“▲”的技术规格偏离表
	序号
	招标文件技术要求
	投标文件技术指标情况
	响应/偏离情况
	必要的证明材料所在页码

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：                      
说明：
1.供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。
2.如果行数不够，请自行增加。
 
 

表2：其余指标技术规格偏离表
	序号
	招标文件技术要求
	投标文件技术指标情况
	响应/偏离情况
	证明材料所在页码（如有）

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：                      
说明：
1.供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。
2.如果行数不够，请自行增加。
 
 
 
 
 
 
附件六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	序号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	交货期
	 
	 

	
	交货方式
	
	

	
	交货地点
	
	

	 
	 支付方式
	 
	 

	 
	 ...
	 
	 

	 
	 
	 
	 


投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：                      
1.供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。
2.说明：如果行数不够，请自行增加。
 
 
 
 
 
附件七、投标供应商类似业绩情况表 
投标人类似业绩情况表
项目名称：                                              项目编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同
金额
	项目
内容
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：             
说明：具体时间要求及需提交的证明材料详见评分标准。
 
 
 
 
 
附件八、供货一览表格式
供货一览表（含配件、备品、消耗材料）
	项目名称：
	项目编号：        

	名称
	 
	品    牌
	 
	规格、型号
	 

	生产企业名称
	 
	生产企业地址
	 

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：             
说明：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等。
附件九、投标项目主要产品一览表格式
 
投标项目主要产品一览表
	项目名称：
	项目编号：          

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	单价（元）
	质保年限

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：             
说明：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号等。
附件十、无重大违法记录声明格式
 
无重大违法记录声明
 
南京邮电大学：
 
我单位           （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）
 
 
投标单位（盖章）：
授权代表（签字）：                      
日期：             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
南京邮电大学： 
我单位            （供应商名称）郑重声明：
我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。
 
 
 
投标单位（盖章）：
授权代表（签字）：             
日期：             
附件十二、资格证明文件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2024年度财务报告复印件加盖公章，或提供投标截止时间前6个月内（即2025年6月以来）任意一个月的财务报表复印件加盖公章，或银行出具的投标截止时间前6个月（即2025年6月以来）内资信证书复印件加盖公章，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2025年6月以来），至少 1 个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件加盖公章，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格优惠政策。

3.采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：无。

4.拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
 
附件十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元【1】，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
投标单位（盖章）：
授权代表（签字）：                      
日           期：             
备注 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
备注 2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。 
本项目所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
附件十四、残疾人福利性单位声明函格式（如供应商为残疾人福利性单位需提供此函）
 
 
残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提 供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
   投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：             
 
 
附件十五、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业需提供相关证明文件）
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
 
 
附件十六、节能产品认证文件（如有需提供）
以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件为准。
 
 
附件十七、环境标志产品认证文件（如有需提供）
以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件为准。
 
附件十八、其他
（各投标人根据采购文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）
附件十九、技术部分
（技术部分应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写）
