苏州工业园区政府采购

竞争性谈判文件

采购编号：JSZC-320591-SZHQ-T2024-0012

采购人：苏州工业园区生态环境局

采购代理机构：苏州海企国际工程咨询有限公司

项目名称:声功能区噪声自动站

采购类别：货物类

苏州海企国际工程咨询有限公司

2024年4月

前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 声功能区噪声自动站 |
| 2 | 交货期 | 在合同签订后15天内送至指定地点，于30个工作日内安装调试完成。 |
| 3 | 采购预算 | 人民币壹佰万元（￥1000000.00元） |
| 4 | 最高限价 | 无 |
| 5 | 供应商特定资格条件 | 无 |
| 6 | 进口产品 | 不接受。 |
| 7 | 联合体谈判 | 不接受，谈判文件中有关联合体规定均不适用。 |
| 8 | 现场考察 | 不组织，自行考察 |
| 9 | 响应文件份数 | 成交单位成交后须提供2套响应文件。 |
| 10 | 谈判响应货币 | 人民币 |
| 11 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第三章采购内容。 |
| 12 | 响应保证金 | 不提交，本项目谈判文件内关于响应保证金的相关规定均不适用。 |
| 13 | 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 14 | 电子响应文件上传截止时间 | 时间：2024年4月24日14时00分 |
| 15 | 谈判时间和地点 | 时间：2024年4月24日14时00分 地点：“苏彩云”系统 |
| 16 | 成交原则 | 在响应报价（包括最后报价）未超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，提出最低报价的供应商确定为成交供应商。 |
| 17 | 评审办法 | 详见第六章 |
| 18 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起15日内 |
| 19 | 履约保证金 | 不提交 |
| 20 | 监督电话 | 苏州工业园区财政审计局电话：0512-66681110 |

目录

第一章 谈判邀请函

第二章 供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 谈判采购内容

第五章 合同条款

第六章 评审办法

第一章 谈判邀请函

谈判邀请函

项目概况

声功能区噪声自动站项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2024-04-24 14：00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-SZHQ-T2024-0012

项目名称：声功能区噪声自动站

采购方式：竞争性谈判

预算金额：100万元

最高限价：无

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境噪声自动监测站 | 4套 |  |
| 1.1 | 声功能区环境噪声自动监测设备 | 4套 | 核心产品，具备噪声监测、自动校准、数据存储与通讯、噪声录音等功能 |
| 1.2 | 气象监测单元 | 4套 | 同时监测风速、风向、气温、气压、湿度、雨量等 |
| 1.3 | 声源追踪单元 | 4套 | 具备声源追踪功能 |
| 1.4 | 车流量监测单元 | 1套 | 4a类声功能区 |
| 1.5 | 安全防护围栏 | 4套 | 需1.8米高，防止人为破坏 |
| 1.6 | 便携式噪声监测设备 | 2套 | 定期开展噪声比对核查工作 |
| 2 | 其他 | / | 1、项目建设必须的三通一平； 2、运维服务2年； 3、实时数据、审核数据、统计数据等需与国家、省、市、区及业务系统对接。 |

验收标准：符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中技术参数要求和成交方承诺的其它指标。

合同履行期限：在合同签订后15天内送至指定地点，于30个工作日内安装调试完成。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7 根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

3、本项目的特定资格要求：无

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2024-04-17 00:00-2024-04-22 23:59 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59

地点：“苏采云”系统

方式：线上获取，详见其他补充事项

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024-04-24 14:00

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2024-04-24 14:00

地点：交易中心3楼开标室（8）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事项：

1.获取方式

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2. 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.响应供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.更正(补充)公告及附件的获取: 响应供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

8.请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的谈判准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。

9.苏州工业园区财政审计局电话：0512-66681110。

10.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意。

八、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州工业园区生态环境局

地址：苏州工业园区现代大道999号8楼

联系方式：0512-62587678  ‬

2、采购代理机构信息

名称：苏州海企国际工程咨询有限公司

地址：苏州市高新区灵岩街6号资管大厦9层

联系方式：0512-68087208

3、项目联系方式

项目联系人：钟雅婷、张茂松、赵猛

电话：0512-68087208

苏州海企国际工程咨询有限公司

2024年4月17日

第二章 供应商须知

提 示 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判文件作出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝。

1. 说明

1.1本谈判文件仅适用于苏州海企国际工程咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本谈判文件的解释权属于苏州海企国际工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.4谈判采购单位：采购人及采购代理机构的统称，具体组织实施谈判采购活动。

2.5响应：供应商根据谈判采购单位发布的谈判文件，编制响应文件并按规定参与谈判的行为。

2.6知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.7天：日历日。

2.8交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.9不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.10实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.11进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.合格供应商的基本条件

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

4.合格供应商的特定条件

4.1 详见前附表规定。

5. 供应商代表

5.1指全权代表供应商参加谈判采购活动并签署响应文件的人，如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

6. 谈判费用

6.1无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

7. 联合响应

7.1接受联合体参加谈判的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个供应商的身份共同响应时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。同时还应符合以下要求：

7.1.1 联合体各方中至少应当有一方应具备承担本谈判项目的相应资格条件。

7.1.2 联合体各方应签订联合谈判响应协议，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合谈判响应协议随响应文件一并提交给采购代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

7.1.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。出现上述情况者，其谈判响应和与其有关的联合体的谈判响应均做无效响应处理。

7.1.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.2除非另有规定或说明，本谈判文件中“供应商”一词亦指联合体各成员。

8. 谈判文件

8.1供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应向谈判采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.2供应商如有疑问需要澄清，应于下载采购文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

8.3 谈判文件及其补充文件不是直接从谈判采购单位处获得的，谈判采购单位对谈判文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.现场考察

9.1供应商应按谈判文件中所述时间和方式对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

9.2谈判采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是谈判采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。谈判采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经谈判采购单位允许，供应商可为考察目的进入谈判采购单位的项目现场，但供应商不得因此使谈判采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

9.4供应商应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向谈判采购单位提出任何索赔的要求，对此谈判采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 谈判文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.2谈判文件的澄清、修改等内容与谈判文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近谈判时间的公告为准。

10.3谈判文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商通过“苏州政府采购网”自行查看相关项目的补充通知。

11. 响应文件计量单位和使用文字

11.1响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，谈判采购单位概不负责。

12. 响应文件的组成

12.1谈判响应函；

12.2响应报价表；

12.3 关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

12.4响应供应商营业执照（副本）复印件；

12.5响应供应商法人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）；

12.6响应供应商法定代表人身份证复印件；

12.7响应供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

12.8响应供应商投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月内依法缴纳税收的凭据，近三个月内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

12.9响应供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，提供最近一期经审计的财务报告，成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

12.10响应供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，如供应商为生产厂商应提供满足采购需求必备的相关设备的购置合同或发票等证明材料；

12.11参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

12.12响应货物数量、规格、品牌、技术指标说明与描述、质量要求、交货期说明、验收方案等；

12.13技术参数偏离表、商务条款偏离表；

12.14质保期及售后服务承诺书；

12.15中小企业声明函（如为小微）、残疾人福利性单位声明函（如为）、其他享受政府采购政策的证明材料；

12.16其他需供应商对本次响应的详细说明及采购文件要求提供的相关材料（谈判响应单位视具体项目情况自行编制）；

注：1、供应商应提交以上12.1-12.16条完整响应文件。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应谈判文件而被拒绝。

2、制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

3、供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

4、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应谈判文件，响应无效。

13. 电子投标（响应）文件的编制与提交

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

13.1、电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

13.2、电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

13.3、 响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

13.4、联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

13.5、如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

响应文件的修改和撤回

13.6、供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

14. 报价（编制）要求的说明

14.1除非合同中另有规定，谈判供应商对《谈判报价表》中的全部货物和服务的报价应包括全部货物和服务的报价包括全部货物及其备品备件、专用工具费用、人工、运输、检验、送货、保险、装卸、仓储、保管、安装、调试、包装、技术支持与培训、专利技术、售后服务与维保及其他伴随服务相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2响应报价编制要求

14.2.1根据提供的谈判文件、采购清单及有关资料单独编制相关项目实施的谈判报价并汇总填入《谈判报价表》；

14.2.2谈判报价明细成交的物顺序和数量均应按本谈判文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，谈判供应商自行承担错算这部分的经济损失。

14.3供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按谈判文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

14.4一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

14.5响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15. 响应保证金（本项目无需提交响应保证金，本谈判文件内响应保证金相关规定均不适用。）

16. 响应文件的有效期

16.1响应文件的有效期见前附表，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，谈判采购单位可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件，按本谈判文件规定的保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝，但保证金仍予退还。

17. 响应截止时间

17.1电子响应文件上传截止时间前完成加密并上传系统。

17.2在提交截止时间以后上传的响应文件，谈判采购单位将拒绝接收。

18. 响应文件的补充、修改和撤回

18.1供应商在上传响应文件截止时间前可对其响应文件进行补充、修改或撤回。

19.谈判程序

19.1谈判活动由采购代理机构在线主持，邀请供应商在线参加。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加谈判活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。评审小组不得参加谈判采购活动。

19.2由谈判小组审查供应商解密的响应文件，此谈判响应文件的报价为第一次报价。

19.3谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.4谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

19.5本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

19.6、本项目采用线上谈判：谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商可通过查看【谈判响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

19.7、在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加谈判的供应商。

19.8、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按谈判文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

19.9、最后报价

19.9.1、谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价（除因谈判文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各谈判供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

19.9.2、本项目采用线上最后报价：谈判小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

19.9.3、供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

19.9.4、谈判小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/谈判现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件按无效处理。

19.10、响应报价（包括最后报价）超过采购预算者不成交；

19.11、经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.12、谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

19.13、如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规讨论决定。

20. 谈判小组

20.1谈判小组由谈判采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

20.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：

20.2.1确认或者制定谈判文件；

20.2.2从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

20.2.3审查供应商的响应文件并作出评价；

20.2.4要求供应商解释或者澄清其响应文件；

20.2.5编写评审报告；

20.2.6告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3谈判小组成员应当履行下列义务：

20.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.3.2按照谈判文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

20.3.3参与评审报告的起草；

20.3.4配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

20.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

21.谈判说明

响应文件属下列情况之一的，谈判小组将按无效投标处理：

1）响应文件载明的投标有效期短于谈判文件规定；

2）响应文件载明的招标项目交货期不满足谈判文件规定；

3）响应文件载明的履约保证、付款方式不满足谈判文件规定；

4）响应文件未按谈判文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响响应文件有效性；

5）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了谈判小组认为不应当雷同的情况的；

6）不同供应商的响应文件存在“视为串通投标”的情形；

7）供应商的报价存在选择性的；

8）供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

9）供应商拒绝修正错误影响评标的；

10）响应文件不符合谈判文件规定的其他实质性条款；

11）响应文件存在谈判文件规定的其他无效投标情形的；

12）供应商的响应报价（含最后报价）超过采购预算的；

13）谈判响应文件签署不符合要求的；

14）供应商资格不符合谈判文件要求的。

15）不同供应商响应文件“机器码一致”的情形；

22. 评审内容的保密

22.1谈判开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

22.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对谈判采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

22.3在评审期间，谈判采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

23．项目的终止

23.1出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

23.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

24. 响应文件的评价和比较

24.1谈判小组按照本谈判文件有关规定，将仅对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价和比较。

24.2评审办法

采购人授权谈判小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应内容的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，以提出最低最后报价的供应商确定为成交供应商。

24.3评价和比较采用合格性评审办法，具体内容详见谈判文件第六章。

25. 成交供应商的确认

25.1谈判小组根据供应商资格审查情况，按照评审办法对响应文件进行评价和比较，并按采购人的委托推荐成交候选供应商。

25.2采购人按评审报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

25.3确定成交供应商后，谈判采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公示。

26. 合同授予标准

26.1谈判采购单位将把合同授予其响应文件在实质上响应谈判文件要求和按本谈判文件规定评选出的供应商。

26.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27. 成交通知书

27.1谈判采购单位应在规定的时间向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27.2成交通知书将成为合同的组成部分。

27.3谈判采购单位对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

28.告知成交结果

28.1采购人及其委托的代理机构应在发放《成交通知书》的同时，向参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，以电子邮件的方式书面告知该未成交供应商的排名，未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

29. 合同的签订

29.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

29.2签订合同及合同条款应以谈判文件和成交供应商的响应文件及其澄清文件为依据。

30. 代理服务费

30.1成交供应商须按前附表的规定按预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

30.2成交供应商如果未按规定支付代理服务费，谈判采购单位将不退还其保证金，并保留诉讼的权利。

31. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。

32、政府采购政策

32.1根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定：

（一）节能产品和环境标志产品

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。本项目不涉及强制采购范围内产品。

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。本项目不涉及优先采购范围内产品。

（二）根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定和苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定：

1、小、微企业

1.1本项目为专门面向中小企业采购，制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

1.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致。声明函未加盖公章或未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《管理办法》等法律法规规定追究法律责任。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

1.3如供应商属于残疾人福利性单位视同小型或微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“《残疾人福利性单位声明函》”（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、如供应商属于监狱企业视同小型或微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

（2）中小微企业在投标文件中，可以提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（3）一个项目中包含多项货物采购的，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（三）信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

2、查询渠道：

将通过苏采云系统跳转查询实现, 通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

33.本次采购的货物如属苏州市政府协议供货目录中规定的产品，投标供应商所投产品必须是最新一期政府采购协议供货清单中的品牌、型号, 并在响应文件中提供网页打印页，否则为无效投标；采购配置清单、单价最高限价可上苏州市政府采购网协议供货核对；有关协议采购的内容登录苏州市政府采购网上查询。

34.采购文件的质疑、澄清

34.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

34.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

34.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

34.5供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

34.6质疑项目的名称、编号；

34.7具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

34.8事实依据；

34.9必要的法律依据；

34.10提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

34.11质疑联系方式详见采购公告。

35.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布内容为准。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应商）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加  苏州海企国际工程咨询有限公司组织实施的编号为             号的谈判活动。授权代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

2、谈判响应函

谈判响应函

（采购代理机构）：

我们收到贵公司  （采购编号） 号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加贵单位组织的本项目谈判活动。

1、我们愿意按照谈判文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部谈判文件，包括更正公告(如有)，对谈判文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起   天。

5、我们愿意提供谈判采购单位在谈判文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合谈判文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

邮箱：

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

- 响应报价表

响应报价一览表

| 序号 | 采购编号 | 项目名称 | 响应总报价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应总报价（人民币大写）： ￥： |

注：报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到分。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

4、分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、生产厂家、产地 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元） | 金额大写： ；小写： |

注：投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

5、技术规格和商务偏离表

技术规格偏离表

采购编号∶

| 序号 | 项 目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:

商务条款偏离表

采购编号∶

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 交货期 |  |  |  |
| (2) | 交货地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| (4) | 售后服务承诺 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:

注：1.供应商提交的响应文件应在本表中把谈判文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

6、资格证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方已知晓竞争性谈判文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

响应供应商（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月日

(2)供应商情况表

供应商情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

（本页不够可另加页附后）

7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 免费质保期满后优惠更换 |  |  |
| 3 | 服务响应 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| ... |  |  |  |

响应供应商（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

8、中小企业声明函

中小企业声明函

:

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的物名称），属于 工业 ；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

2. （标的物名称） ，属于 工业 ；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

- 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

- 如供应商认定所投货物制造商为中型、小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位所投不同货物的生产制造商信息均需填报。

5、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：工业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

9、残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物；或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（单位盖章）

日期：年月日

第四章 谈判采购内容

受苏州工业园区生态环境局之委托，苏州海企国际工程咨询有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行竞争性谈判采购。欢迎符合资格要求的供应商前来报名参加。

- 采购编号：JSZC-320591-SZHQ-T2024-0012

- 采购需求

1、项目概述

为进一步落实《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，改善声环境质量，推进生态文明城市的建设，保障各项噪声污染防治举措的有效实施，苏州工业园区生态环境局拟建设4个噪声自动监测站，以实现园区1、2、3、4a类所有功能区声环境监测点位的自动监测能力。

2、采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境噪声自动监测站 | 4套 |  |
| 1.1 | 声功能区环境噪声自动监测设备 | 4套 | 核心产品，具备噪声监测、自动校准、数据存储与通讯、噪声录音等功能； |
| 1.2 | 气象监测单元 | 4套 | 同时监测风速、风向、气温、气压、湿度、雨量等 |
| 1.3 | 声源追踪单元 | 4套 | 具备声源追踪功能； |
| 1.4 | 车流量监测单元 | 1套 | 4a类声功能区要具备车流量监测功能； |
| 1.5 | 安全防护围栏 | 4套 | 安全防护围栏，需1.8米高，防止人为破坏； |
| 1.6 | 便携式噪声监测设备 | 2套 | 定期开展噪声比对核查工作。 |
| 2 | 其他 | / | 项目建设必须的三通一平； 运维服务2年； 实时数据、审核数据、统计数据等需与国家、省、市、区及业务系统对接； |

3、技术要求

（一）、环境噪声自动监测站

1、声功能区环境噪声自动监测设备（核心产品）

（1）★所投监测设备须取得中国环境监测总站生态环境监测仪器质量监督检验中心（原环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）适用性检测报告并在有效期内。

（2）声功能区环境噪声自动监测设备总体应符合《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）的要求。

（3）机箱防尘防水性能应符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》中IP65的要求，机箱外壳应耐腐蚀。

（4）工作环境要求：

环境压力：65～108kPa；

环境相对湿度：0%～100%（不凝结）；

使用温度：-30 ℃～50 ℃；

能经受不少于12级风力。

（5）全天候户外传声器：

1)全天候户外传声器频率范围：1Hz-20kHz；

2)符合JJG 175-2015 《工作标准传声器（静电激励法）检定规程》；

3)灵敏度: 250 Hz时大于40 mV/Pa；

4)传声器指向性:支持0°和90°入射；

5)支持长期户外使用，并具有防风、防雨、防尘、防干扰功能；

6)传声器风罩在风速30m/s时不损坏；

7)★在风速为10 m/s 时，传声器风罩防风能力应至少衰减30dB。（提供具有CMA标志的省级及以上环保设备质量检验检测中心出具的检验检测报告作为证明，且报告登记的型号规格需与所投产品型号规格保持一致）

（6）噪声采集分析单元：

1)★应符合JJG-778《噪声统计分析仪检定规程》1级的要求。（提供省级以上计量检定机构出具的检定证书作为证明，且证书登记的型号规格需与所投产品型号规格保持一致）

2)符合GB/T 3785.1对1级声级计的要求。

3)★测量下限不高于20dB，测量上限不低于143dB。（提供中国环境监测总站生态环境监测仪器质量监督检验中心（原环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）适用性检测报告作为证明，且报告登记的型号应与所投产品型号一致）

4)频率计权：并行（同时）A、C、Z。

5)时间计权：并行（同时）F、S、I。

6)测量参数：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Ld、Ln、Ldn、Ldmax、Ldmin、Lnmax、Lnmin（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）。

7)具有1/1倍频程和1/3倍频程实时频谱分析功能：

1/1倍频程分析范围：8 Hz—16 kHz；

1/3倍频程分析范围：5 Hz—20 kHz；

8)滤波器符合JJG 449-2014《倍频程和分数倍频程滤波器检定规程》1级要求

9)录音功能：具有对超出某一限值的声音的触发录音功能及远程回放功能，触发限值和录音时间可设置，采样频率48K，可在仪器内回放录音文件。

10)仪器校准：

具备手工声校准功能；

★同时具备远程电校准功能，要求至少具备校准1000Hz频率，支持扩展250、400、500、800、1600、2000、4000、8000八个频率校准点。（投标人需提供承诺函作为证明）

11)数据存储：64G以上。

12)数据加密功能：当测量存储文件中任意字符被修改后，通过设备中数据调阅功能查看文件内容时，文件打开失败并显示文件内容非法。

13)具有远程自检功能并可任意设定自检频次，示值偏差大于0.5 dB 时自动提示。

14)具有自动校时功能。

15)在自动站死机后有自动重启功能。

16)可扩展其他相关参数采集功能，如视频、风速、风向、气温、相对湿度、大气压、降雨量、道路交通车流量等。

17)噪声监测自动站原始数据及录音数据存储时间大于60 d，并支持通过通用通讯接口下载数据。

18)在通讯发生临时故障时不影响数据采集及存储，故障恢复后自动补传延误数据。

19)自带地图定位功能：设备未联网时，可获取当前位置的经纬度；设备联网时，支持在线地图显示，经纬度信息与噪声测量结果数据关联保存。

20)物联功能：选择设置中物联功能，设备联网后（无需外置联网设备），可将测量数据上传至监测中心查看实时和历史测量数据；

21）主机自带应用，可实现手机查看各类数据，包括结合GIS的实时数据、历史数据、设备参数、超标数据、校准数据、录音文件、运维信息等。

（7）通信单元：

1)能实时传输噪声自动监测原始数据、录音数据，一址多传；

2)应支持有线传输、4G、WIFI通信功能，数据传输模式、传输流程、传输格式等满足HJ 660、HJ 212的有关规定；

3） 可监控系统中各设备工作状态，支持噪声监测自动站电力中断、通信中断、设备被移动、箱门打开、噪声数据超标、系统存储满等事件报警，支持事件报警类型配置；支持视频、图像与录音等文件的上传与下载；

4） 支持对噪声监测自动站进行远程参数设置，包括远程设置噪声监测自动站噪声原始数据上传间隔（支持上传间隔不大于1s）、远程切换频率计权和时间计权、远程超标阈值设置、远程电校准设置、远程加热去潮设置。支持对噪声监测自动站设备远程重启；

5） 支持对不符合相关规范气象条件的噪声监测等效声级数据、小时等效声级监测时间低于45min（可间隔）数据进行有效性判别标记，支持对数据进行人工审核；支持对仪器运维、质控、故障期间的数据进行标识；

6） 不得修改或删除监测设备数据库中的噪声自动监测原始数据；

7） 支持根据噪声自动监测原始数据统计，计算用户所需各种时段、各种统计周期的不同评价数据（包括Leq、Ld、Ln、Ldn、LN、Lmax、Lmin、SD、采集率等噪声采集数据及气象参数、道路交通信息等可扩展的数据）

8） 支持设备故障恢复后收集延误数据；

9） 支持每天生成噪声监测自动站站状态记录和自检报告。

（8）供电及安全：

1)配备专用配电箱，蓄电池置于配电箱内，支持市电、蓄电池供电方式；

2)蓄电池具备充放电保护功能，容量保证噪声监测自动站正常工作24小时以上；

3)高温、高压和有害等危险部分应具有警示标志。

（9）具备手机APP功能

1)GIS监测：手机APP中集成GIS模块，通过地图可查看监测点位的设备分布情况及设备实时状态；

2)事件查看：在手机APP中可实时查看设备事件，包含仪器断电、噪声超标、声校准、内置电池电量不足等；

3)实时监测：手机APP中可查看设备信息和噪声测量数据的实时变化情况，其中噪声测量数据包含Lp、1/1 OCT、1/3 OCT等类型；

4)历史数据：手机APP可查看设备上传的历史数据，包含噪声瞬时数据、积分数据及气象参数数据等；

5)录音文件：手机APP中可展示并查找前端设备录音数据的上传记录，支持获取录音文件并进行播放；

6)运维模块：支持现场定位打卡，现场拍照，需支持点评功能。

2、气象监测单元

配备气象监测单元，可监测风速、风向、降雨量、温度、湿度、大气压数据，并支持上传给环境噪声自动监测仪进行存储。

1)风速：测量范围0~60m/s，测量精度±0.3 m/s

2)风向：测量范围：0°～360°，测量精度±3°

3)温度：测量范围：-40℃～80℃，测量精度：±0.3℃

4)湿度：测量范围：0~100%RH，测量精度：±3%RH

5)大气压：测量范围：0 hpa～1100 hpa，测量精度：±0.5 hpa

6)降雨量：测量范围：0～200mm/h，测量精度：±5%（mm/h）。

3、声源追踪单元

含监控、声源追溯等完整系统功能，可追踪声源方向并进行图像抓拍。主要技术指标要求如下：

1)具备≥8通道MEMS数字阵列麦克风；

2)频响范围：50Hz-20000Hz；

3)信噪比：65dB；

4)角度分辨率：±5°；

5)探测范围0-360°；

6)视频监控模块：清晰度4MP；有效距离：30米以内；焦距：4mm；呈像颜色：彩色。

4、车流量监测单元

对所监测道路车流量进行实时监测，用于统计大型车、中小型车数据。主要技术指标要求如下：

1)检测原理：微波雷达；

2)可检测车道：最多（双向）12车道；

3)车辆分型：用户自定义车辆种类数，不少于3种（根据长度分类）；

4)车道宽度：2m-6m范围可调；

5)检测断面车流量准确率>98%；

6)单车道流量准确率>95%；

7)单车道车道占有率准确度>95%；

8)断面实时平均速度准确率>98%。

5、安全防护围栏

周围安装安全防护围栏，防止人为破坏，围栏高度不低于1.8米，围栏上须张贴相关警示标识，且便于噪声监测自动站的各类维修维护等工作。

6、便携式噪声监测设备

设备由质控用声级计、多功能环境监测箱、支架等组成

1)仪器性能

1.1频率范围：10 Hz～20 kHz；

1.2测量范围：A计权声级20 dB～140 dB；

1.3时间计权：F、S、I；

1.4频率计权：A、C、Z；

1.5主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图；

1.6主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL等

（x为A，C，Z，y为F，S，I，N为5，10，50，90，95）；

1.7滤波器中心频率：16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz。

2)仪器规格

2.1显示器：触摸屏；

2.2数据存贮：仪器自带10G以上存储，可扩展60G以上储存卡；

2.3输出接口：AC（交流）、DC（直流），支持RS-232、USB接口、网口、4G、WIFI、蓝牙；

2.4电源：9V DC电源（20W快充），内置锂电池；

2.5传声器采用预极化测试电容传声器；前置放大器为LEMO插头，支持插拔；

2.6测量时间：1 s到96 h任意设置；

2.7 数据打印：设备可通过蓝牙方式实现测量数据输出至打印机进行打印。

2.8仪器时间：仪器需支持联网，能进行网络授时，能符合参比设备和噪声监测子站的时间一致（精确到秒）。

2.9户外监测箱：

①携带方便，安装便捷，能够快速进行布点安装并进入工作状态；

②供电方式稳定且提供两种供电方式进行供电，可搭配后备电池进行供电，摆除电源供电困扰；也可搭配市电进行供电。

③具有比对夹具。

（二）、其他

1、三通一平

成交方根据采购方的要求完成噪声自动站点建设所有的三通一平工作，相关费用包含在整体报价中。

2、与国家、省、市、区及业务系统对接

成交方需实现与苏州工业园区生态环境局一体化平台的数据对接，完成实时数据、审核数据、车流量信息、气象信息、昼夜达标率统计、录音文件、运维质控信息等在一体化平台中的综合展示。并在必要时，采购方授权成交方实施与中国环境监测总站、江苏省生态环境厅、苏州市生态环境局相关业务平台的数据对接工作。相关费用包含在整体报价中。

3、免费运维服务

(1)运维服务时间：自项目验收合格日起计2年。

(2)成交方应承诺质保期内安排一名主要设备生产厂家的原厂全职工程师提供快速响应服务。对出现的仪器故障应做到1小时内响应（达到现场），2小时内解决出现的问题，4小时内无法解决的需提供备用机。如果出现1次未能及时解决问题的，采购方有权对其进行扣款，单次扣款比例不超过项目总金额的5%。运维服务期内，成交方擅自将运维人员变更为非原厂全职工程师的，直接扣除项目总金额的5%。

(3)对各站点的仪器设备建立档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP 地址等）、仪器故障检修更换记录等。

(4)台风、暴雪、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，宜增加现场巡检维护。

(5)检查维护应由具备噪声监测及治理相关技术培训合格证书的专业人员进行。

(6)检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、站点各部件状态、故障处置信息等。

(7)保证有足够的备件及备用仪器。

(8)日常检查

1)应每日定时查看各站点设备工作状态，包括噪声监测自动站电力中断、通信中断、设备被移动、箱门打开、设备移动或碰撞、噪声数据超标、系统存储满等事件报警，以及噪声超标事件对应视频监抓拍图像与录音等，异常情况第一时间通知甲方并现场处理。

2)每日检查各监测站点的数据传输情况是否正常。若发现某站点数据传输异常，应立即查明原因并排除故障。短时无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据。

3)每日应对各站点的时钟和日历设置进行检查，若发现时钟和日历错误应及时调整。

4)每日应对各站点噪声事件的录音进行回放，备注主要噪声源。

5)每日应检查数据是否异常，如：数据极高或极低、持续不变或与前几日平均值相差较大等。出现异常值时，均不得擅自删除，应先检查数据异常原因，再根据原因判断数据是否有效。

6)日常检查情况应每日记录。

(9)定期巡检及维护

1)应定期（至少每月一次）进行声校准。

2)检查站点支架、机箱外观是否完好。检查传声器、延长电缆、避雷设施等外部设备是否被损坏，是否附有异物。

3)对噪声自动监测站点机箱内、外进行清洁。

4)检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代，检查维护要求见表1。

表1、各设备检查维护要求

| 设备名称 | 维护对象 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 传声器 | 传声器 | 外观是否变形、破损，进行声校准 |
|  | 防风罩 | 视风化和清洁情况更换 |
| 噪声分析仪 | 所有电参数 | 检查是否正常 |
|  | 空开 | 检查有无跳闸 |
|  | 网络设备 | 检查路由器工作状态、通讯数据传输是否正常 |
| 辅助设备 | 供电电源 | 是否正常运行 |
|  | 太阳能蓄电池/干式蓄电池 | 电压是否稳定、是否欠压、漏液 |
|  | 气象仪 | 是否清洁、无变形、无破损 |

5)检查仪器的各连接线是否可靠，包括电源连接线、通信设备连接线、传声器连接线等。

6)采用手持式风速仪，对气象单元自动监测的风速值进行核对。

7)做好巡检维护记录。有问题应及时处理，保证系统能安全运行。

8)备份上月功能区声环境质量自动监测的原始数据，包括气象、车流量等相关数据。

9） 每半年1次4个噪声自动监测站的比对工作，每个站点比对周期不少于连续3天。对比对误差大的站点进行系统维护，确保监测数据准确可靠，年度提供完整的比对报告。

(10)年度维护

1)盘点备件库存，确保噪声自动监测站正常运行。

2)按照仪器使用和维修手册规定的要求，根据配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件。

3)视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全、稳固。

4)对电路板、电线、各种接头的老化程度进行检测，发现问题和安全隐患及时更换。

5)对维护及更换配件情况进行记录。

6)存档上年的原始监测数据。

- 四、项目工期要求

在合同签订后15天内送至指定地点，于30个工作日内安装调试完成，试运行30天后甲方组织验收，具体日期要求根据采购方项目实施进度要求执行。如不能如期完整供货，采购方有权终止合同，成交单位须承担由此对采购方造成的损失。

- 五、其他说明

1、以上设备的技术指标加★部分必须满足需提供相关证明材料，否则视为无效响应。

2、所有报价产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购文件约定的技术要求和规范。

3、质量保证：报价产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压（不超过180天）的库存商品，完全符合采购材料规定的质量、规格和性能的要求，成交方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

4、本项目不接受进口产品。

5、供应商须提供有效期内的中国环境监测总站生态环境监测仪器质量监督检验中心出具的适用性检测报告，未提供适用性报告或过期报告的，视为无效投标。成交后投标人在验收时，须提供最新版的适用性检测报告。

6、采购人和成交人共同打开包装验货检查货物数量，如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本采购文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足采购文件要求的，采购方有权解除合同并追究成交人法律责任。

7、验收时须提供中国环境监测总站生态环境监测仪器质量监督检验中心出具的主要核心产品适用性检测合格报告、设备出厂检验报告、关键技术参数清单、出厂初始设定值、仪器配置清单、自动监测仪器供应商承诺书以及主要设备的安装调试报告、试运行报告、比对材料（包括比对过程中全部的记录、照片与报告），原厂全职工程师最近1年的社保证明与资质资料等，验收依据按照国家相关规范文件和采购文件执行。

8、采购方负责此项目货物质量及安装监管，并在安装调试完之后一起组织验收，成交方必须服从采购方的监督，成交方对使用方提出的合理意见与建议必须采纳。仪器验收合格前，仪器的日常运维工作由成交方承担。

9、供应商须在采购文件中承诺成交后五个工作日内、签订合同前将采购核心产品生产厂家售后服务函提交给采购方，若逾期未提交，采购方有权终止合同。供应商须提供承诺函原件，未提供视为未实质性响应采购文件。

10、合同签订后七个工作日内，采购方有权要求成交方将核心产品送至采购方指定现场进行测试和验证，过期未能提供产品或展示功能不能实质性响应谈判文件要求或与响应文件参数功能不一致，采购方有权终止合同并按政府采购的相关规定处理。因成交方未能按合同条款履行导致合同终止的，成交方需退还合同全部金额，并承担采购人关于本项目的全部经济损失。

- 六、验收与付款

1、付款

全部货物供货完成并验收通过后采购方向成交方支付合同金额的100%款项。接采购方通知后，由成交单位出具合同总金额5%的银行保函给采购方（银行保函有效期为银行保函出具之日起计2年），有效期满后，根据考核情况采购方将银行保函退还给成交方。运维服务期内，如果出现1次未能及时解决问题的，单次扣款项目总金额的0.5%。成交方擅自将运维人员变更为非原厂全职工程师的，直接扣除项目总金额的5%；单站点月考核出现低于75分的，扣除项目总金额的1%，单个运维年度中累计出现3个月单站点低于75分的，直接扣除项目总金额的5%。

注：以下情形付款义务方有权拒绝付款

1）经验收（检测）质量不合格，产品不合格且未在合同约定的期限内整改到位的。

2）乙方所供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的，对影响到甲方正常工作的，甲方保留进一步追究的权利。

2、考核

项目在免费运维期内，上级主管部门实施考核的，以上级考核计，上级未实施考核的，采购方授权苏州工业园区环境执法大队对成交方进行每月考核，考核表见表2。采购方有权根据技术规定与管理要求调整考核表内容。

表2、苏州工业园区噪声自动监测系统第三方运维工作考核表

站点名称：

运维公司名称：

考核月度：  年  月份           考核日期：                     总得分：

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 考核细则 | 得分 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常运维 | 5 | 每天查看显示屏系统软件、站点连网状况以及发布情况是否正常 |  |  |
| 2 |  | 10 | 每月至少对站点例行巡检一次，进行噪声监测终端清洗维护并记录 |  |  |
| 3 |  | 10 | 每月至少检查一次显示屏显示效果，判断其色差或坏点，并及时进行色差校准或维修，以防止显示屏出现显示异常 |  |  |
| 4 | 质量控制 | 20 | 每季度至少一次声源校准。 校准前后偏差≤0.5dB的，得满分； ＞0.5dB且＜0.8dB的扣5分，并在1个月后进行复核校准； 校准前后偏差≥0.8dB的要求在2个工作日内更换合格的备件，未更换备件的扣10分，备件更换后1个月复核校准一次； 对上月进行复核校准的，校准前后未达到≤0.5dB的，不得分。 |  |  |
| 5 |  | 5 | 每季度对车流量仪进行定期校核，并在软件后台进行修正，并记录 |  |  |
| 6 |  | 5 | 现场校准用校准器，须在计量检定有效期内，否则不得分 |  |  |
| 7 | 响应时间及故障排除时间 | 10 | 1小时内做出响应，2小时内提出可靠的维修方案，并4小时内解决；如4小时内无法排除故障，使用备用机替代工作。考核时间为每日8:00至22:00时。 |  |  |
| 8 | 系统正常运行率 | 10 | 实得小时值个数/理论小时值个数*100%≥95% | 考核当月系统正常运行率≥95%的不扣分，低于95%的，直接扣10分 |  |  |
| 9 | 有效数据捕获率 | 10 | 有效小时值个数/实得小时值个数*100%≥95% | 考核当月有效数据捕获率≥95%的不扣分，低于95%的，直接扣10分 |  |  |
| 10 | 运维记录 | 5 | 运维记录是否包含了系统故障统计表、站点数据捕获率统计表，校准记录（声源、显示器色差、车流量）等记录，记录不全的，少1项扣1分，直至扣完 |  |  |
| 11 | 运维报告 | 10 | 每日14点之前递交日报告。每月第5个工作日前提交上月的故障单和维修单原始记录 |  |  |

检查考核人员：                              运维人员：

- 七、综合说明：

1、谈判响应报价中须包含所有产品的全部费用。

2、供应商须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数、性能说明书。

3、供应商必须承诺响应文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、供应商须对所投项目的所有设备全部响应，只投其中部分的为无效投标。投标总报价包括全部货物和服务的报价包括全部货物及其备品备件、专用工具费用、人工、机械、运输、检验、送货、保险、装卸、仓储、保管、安装、调试、包装、技术支持与培训、专利技术、售后服务与运行维护及其他伴随服务相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5、供应商应严格按照采购文件的有关规定提供合格商品，保证货物（含随机货物附（配）件）为全新、未使用的原装正品（有明确的生产厂商或制造厂商）。供应商须提供质量保证，在质保期内该货物或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

6、供应商应保证采购单位免除且供应商承担由于采购单位在其本国使用该货物或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7、交货期：在合同签订后15天内送至指定地点，于30个工作日内安装调试完成。

8、交货地点：采购单位指定地点。

9、安装、调试

在货物到达采购单位指定地点后，成交供应商应在7天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助采购单位组织验收。

10、售后服务：

（1）全部货物自货物验收合格之日起计算，免费质保期不低于 2 年，在免费质保期内，成交供应商提供免费保修等三包服务，免费质保期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在免费质保期内发生的任何故障（非采购单位故意损坏），成交供应商均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。对于采购单位故意损坏的零部件，成交供应商应保证以不高于在货物生产地购买的一般价格提供给采购单位。成交供应商提供终身维保服务，包括维护、保养、大修理。

（2）在质保期内，对出现的货物故障应做到1小时内到达现场，2小时内提出可靠的维修方案并及时告知业主；如 4小时内无法排除故障，以书面形式报告业主，并负责免费更换全新设备，并赔偿采购单位因此而造成的经济损失。免费质保期内成交供应商提供免费上门服务。在免费质保期结束后，成交供应商也必须提供1小时内到达现场和4小时内排除故障并解决出现问题的技术服务。

（3）伴随服务：免费质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格。

（4）提供专业、系统的技术培训（操作、维修），并保证采购单位操作人员能够正常、熟练使用设备的各种功能。

11、付款方式：详见合同特殊条款。

12、验收标准：供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中技术参数要求和成交供应商承诺的其它指标。成交供应商应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由成交供应商承担，只有在设备完全正常运转和采购单位确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。验收不合格的全部退货并由成交供应商承担采购单位因此而造成的全部损失。同时，采购单位有权立即终止合同的执行。

13、凡涉及响应文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

第五章 合同条款

合同特殊条款

根据苏州工业园区政府采购招标编号              招标文件及乙方中标的投标文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见附件《报价清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②本合同书；

③乙方成交的响应文件；

④乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清、补充文件等；

⑤成交通知书；

⑥合同附件

以上文件与本合同具有同等法律效力，且视为是能相互说明的，上述文件之间出现冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

二、合同金额与支付：

1、本次报价以人民币报价；

2、合同总金额：人民币（大写）（小写：），合同总金额为安装目的地价，包含全部货物和服务的报价，具体包括但不限于完成该项工作所需全部货物及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、装卸、仓储、检测验收、安装、调试、返工、技术支持与培训、专利技术、售后服务与运行维护及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款步骤：

全部货物供货完成并验收通过后采购方向成交方支付合同金额的100%款项。接采购方通知后，由成交单位出具合同总金额5%的银行保函给采购方（银行保函有效期为银行保函出具之日起计2年），有效期满后，根据考核情况采购方将银行保函退还给成交方。运维服务期内，如果出现1次未能及时解决问题的，单次扣款项目总金额的0.5%。成交方擅自将运维人员变更为非原厂全职工程师的，直接扣除项目总金额的5%；单站点月考核出现低于75分的，扣除项目总金额的1%，单个运维年度中累计出现3个月单站点低于75分的，直接扣除项目总金额的5%。

注：以下情形付款义务方有权拒绝付款

1）经验收（检测）质量不合格，产品不合格且未在合同约定的期限内整改到位的。

2）乙方所供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的，对影响到甲方正常工作的，甲方保留进一步追究的权利。

5、付款凭据：

（1）合法有效且符合甲方要求的销售发票；

（2）由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州工业园区政府采购合同履行验收报告》。

乙方提请甲方付款时应当向甲方提供上述两项付款凭据，否则甲方有权迟延付款，且不承担逾期付款的违约责任。

6、付款方式：银行转账。乙方收款账户信息如下：

户名：

账号：

开户行：

数字人民币账号：

7、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第二条第6款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。

8、政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

三、交货期、地点：

1、交货期：在合同签订后15天内送至指定地点，于30个工作日内安装调试完成。

2、交货地点：甲方指定地点。

四、质量要求

1、乙方应保证其所提供的货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有货物外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。如果因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失（包括但不限于赔偿金、差旅费、公证费、鉴定费、律师费等）。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

3、乙方交货时需向甲方提供完整的图纸、技术资料、所有设备的操作和保养手册，用于指导运营单位人员进行试验、试运转、操作和设备保养，这些手册包括设备说明手册、维修说明手册、操作说明手册和简明数据手册。

五、验收期限、标准及依据

1、验收期限：自产品安装调试、试运行完毕之日起 30 日内，如有特殊情况，双方另行协调，乙方应向甲方发出项目验收申请，乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方应进行催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，甲方应依照合同约定追究其责任。

2、验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中技术参数要求和乙方承诺的其它指标，验收时乙方须提供中国环境监测总站生态环境监测仪器质量监督检验中心出具的主要核心产品适用性检测合格报告、设备出厂检验报告、关键技术参数清单、出厂初始设定值、仪器配置清单、自动监测仪器供应商承诺书以及主要设备的安装调试报告、试运行报告、比对材料（包括比对过程中全部的记录、照片与报告）等。

3、验收依据：乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册，在甲方确认后作为甲方验收的依据，但此标准不得对抗质监部门的验收和招标文件中有关验收的条款要求。由甲方组成的验收小组按照釆购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

4、当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由乙方承担，只有在设备完全正常运转和甲方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

5、甲方负责此项目货物质量及安装监管，并在安装调试完之后一起组织验收，乙方必须服从甲方的监督，乙方对甲方提出的合理意见与建议必须采纳。

6、合同签订后七个工作日内，甲方有权要求乙方将核心产品送至甲方指定现场进行测试和验证，过期未能提供产品或展示功能不能实质性响应谈判文件要求或与响应文件参数功能不一致，甲方有权终止合同并按政府采购的相关规定处理。因乙方未能按合同条款履行导致合同终止的，乙方需退还合同全部金额，并承担甲方关于本项目的全部经济损失。

六、安装、调试、售后服务及安装现场要求

1、安装、调试

在货物到达甲方指定地点后，乙方应在7天内派技术人员到达现场，提供安装、调试、试运行等服务，并协助甲方组织验收。

2、售后服务

（1）全部货物自货物验收合格之日起计算，全部货物自货物验收合格之日起计算，免费质保期     年，在免费质保期内，中标人提供免费保修等三包服务，免费质保期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在免费质保期内发生的任何故障（非甲方故意损坏），乙方均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。对于甲方故意损坏的零部件，乙方应保证以不高于在货物生产地购买的一般价格提供给甲方。乙方提供终身维保服务，包括维护、保养、大修理。

（2）在安装调试、试运行期间，对出现的货物故障应做到1小时内到达现场，2小时内提出可靠的维修方案并及时告知业主；如4 小时内无法排除故障，以书面形式报告业主，并负责免费更换全新设备，并赔偿采购单位因此而造成的经济损失。免费质保期内成交供应商提供免费上门服务。在免费质保期结束后，成交供应商也必须提供1小时内到达现场和4小时内排除故障并解决出现问题的技术服务。

（3）伴随服务：免费质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格。

（4）提供专业、系统的技术培训（操作、维修），并保证甲方操作人员能够正常、熟练使用设备的各种功能。

（5）乙方应保证按采购文件及响应文件中的承诺执行。

七、运行维护要求：

(1)运维服务时间：自项目验收合格日起计2年。

(2)成交方应承诺质保期内安排一名主要设备生产厂家的原厂全职工程师提供快速响应服务。对出现的仪器故障应做到1小时内响应（达到现场），2小时内解决出现的问题，4小时内无法解决的需提供备用机。如果出现1次未能及时解决问题的，采购方有权对其进行扣款，单次扣款比例不超过项目总金额的5%。运维服务期内，成交方擅自将运维人员变更为非原厂全职工程师的，直接扣除项目总金额的5%。

(3)对各站点的仪器设备建立档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP 地址等）、仪器故障检修更换记录等。

(4)台风、暴雪、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，宜增加现场巡检维护。

(5)检查维护应由具备噪声监测及治理相关技术培训合格证书的专业人员进行。

(6)检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、站点各部件状态、故障处置信息等。

(7)保证有足够的备件及备用仪器。

(8)日常检查

1)应每日定时查看各站点设备工作状态，包括噪声监测自动站电力中断、通信中断、设备被移动、箱门打开、设备移动或碰撞、噪声数据超标、系统存储满等事件报警，以及噪声超标事件对应视频监抓拍图像与录音等，异常情况第一时间通知甲方并现场处理。

2)每日检查各监测站点的数据传输情况是否正常。若发现某站点数据传输异常，应立即查明原因并排除故障。短时无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据。

3)每日应对各站点的时钟和日历设置进行检查，若发现时钟和日历错误应及时调整。

4)每日应对各站点噪声事件的录音进行回放，备注主要噪声源。

5)每日应检查数据是否异常，如：数据极高或极低、持续不变或与前几日平均值相差较大等。出现异常值时，均不得擅自删除，应先检查数据异常原因，再根据原因判断数据是否有效。

6)日常检查情况应每日记录。

(9)定期巡检及维护

1)应定期（至少每月一次）进行声校准。

2)检查站点支架、机箱外观是否完好。检查传声器、延长电缆、避雷设施等外部设备是否被损坏，是否附有异物。

3)对噪声自动监测站点机箱内、外进行清洁。

4)检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代，检查维护要求见表1。

表1、各设备检查维护要求

| 设备名称 | 维护对象 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 传声器 | 传声器 | 外观是否变形、破损，进行声校准 |
|  | 防风罩 | 视风化和清洁情况更换 |
| 噪声分析仪 | 所有电参数 | 检查是否正常 |
|  | 空开 | 检查有无跳闸 |
|  | 网络设备 | 检查路由器工作状态、通讯数据传输是否正常 |
| 辅助设备 | 供电电源 | 是否正常运行 |
|  | 太阳能蓄电池/干式蓄电池 | 电压是否稳定、是否欠压、漏液 |
|  | 气象仪 | 是否清洁、无变形、无破损 |

5)检查仪器的各连接线是否可靠，包括电源连接线、通信设备连接线、传声器连接线等。

6)采用手持式风速仪，对气象单元自动监测的风速值进行核对。

7)做好巡检维护记录。有问题应及时处理，保证系统能安全运行。

8)备份上月功能区声环境质量自动监测的原始数据，包括气象、车流量等相关数据。

9） 每半年1次4个噪声自动监测站的比对工作，每个站点比对周期不少于连续3天。对比对误差大的站点进行系统维护，确保监测数据准确可靠，年度提供完整的比对报告。

(10)年度维护

1)盘点备件库存，确保噪声自动监测站正常运行。

2)按照仪器使用和维修手册规定的要求，根据配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件。

3)视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全、稳固。

4)对电路板、电线、各种接头的老化程度进行检测，发现问题和安全隐患及时更换。

5)对维护及更换配件情况进行记录。

6)存档上年的原始监测数据。

八、考核

项目在免费运维期内，上级主管部门实施考核的，以上级考核计，上级未实施考核的，采购方授权苏州工业园区环境执法大队对成交方进行每月考核，考核表见表2。采购方有权根据技术规定与管理要求调整考核表内容。

表2、苏州工业园区噪声自动监测系统第三方运维工作考核表

站点名称：

运维公司名称：

考核月度：  年  月份                考核日期：               总得分：

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 考核细则 | 得分 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常运维 | 5 | 每天查看显示屏系统软件、站点连网状况以及发布情况是否正常 |  |  |
| 2 |  | 10 | 每月至少对站点例行巡检一次，进行噪声监测终端清洗维护并记录 |  |  |
| 3 |  | 10 | 每月至少检查一次显示屏显示效果，判断其色差或坏点，并及时进行色差校准或维修，以防止显示屏出现显示异常 |  |  |
| 4 | 质量控制 | 20 | 每季度至少一次声源校准。 校准前后偏差≤0.5dB的，得满分； ＞0.5dB且＜0.8dB的扣5分，并在1个月后进行复核校准； 校准前后偏差≥0.8dB的要求在2个工作日内更换合格的备件，未更换备件的扣10分，备件更换后1个月复核校准一次； 对上月进行复核校准的，校准前后未达到≤0.5dB的，不得分。 |  |  |
| 5 |  | 5 | 每季度对车流量仪进行定期校核，并在软件后台进行修正，并记录 |  |  |
| 6 |  | 5 | 现场校准用校准器，须在计量检定有效期内，否则不得分 |  |  |
| 7 | 响应时间及故障排除时间 | 10 | 1小时内做出响应，2小时内提出可靠的维修方案，并4小时内解决；如4小时内无法排除故障，使用备用机替代工作。考核时间为每日8:00至22:00时。 |  |  |
| 8 | 系统正常运行率 | 10 | 实得小时值个数/理论小时值个数*100%≥95% | 考核当月系统正常运行率≥95%的不扣分，低于95%的，直接扣10分 |  |  |
| 9 | 有效数据捕获率 | 10 | 有效小时值个数/实得小时值个数*100%≥95% | 考核当月有效数据捕获率≥95%的不扣分，低于95%的，直接扣10分 |  |  |
| 10 | 运维记录 | 5 | 运维记录是否包含了系统故障统计表、站点数据捕获率统计表，校准记录（声源、显示器色差、车流量）等记录，记录不全的，少1项扣1分，直至扣完 |  |  |
| 11 | 运维报告 | 10 | 每日14点之前递交日报告。每月第5个工作日前提交上月的故障单和维修单原始记录 |  |  |

检查考核人员：                              运维人员：

九、违约责任

1、如因乙方原因造成延期交货、安装调试或交付甲方正常使用的，每延期一日，应按合同总金额的1‰向甲方支付违约金，延期时间超过2周及以上的，甲方有权解除本合同，同时，乙方应按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方一切直接、间接损失的，乙方应予以补足。

2、若乙方提供的货物经验收为不合格的，甲方有权解除本合同，且有权就全部货物进行退货退款，同时，乙方应按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方一切直接、间接损失的，乙方应予以补足。

3、由于甲方的原因造成延期交货的，甲方应承担乙方提供的代为保管费（有关仓储规定另议）。

4、乙方有其他违反本合同约定行为的，甲方有权解除本合同，同时，乙方应按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方一切直接、间接损失的，乙方应予以补足。

十、索赔

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中产品的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在免费质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，甲方有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下一种或多种方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并返还甲方已支付的合同款，并赔偿甲方由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并赔偿甲方所发生的一切直接、间接损失。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的免费质保期。

4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以弥补甲方一切直接、间接损失的，乙方应予以补足。

十一、不可抗力

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力消除后10日内提供书面证明材料。

十二、合同的解除和转让

1、合同的解除

有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、如政府釆购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，采购人有权变更、中止或者终止、解除合同。

3、因机构调整或撤销、机构职能改变、国家政策改变等重大变故导致采购任务减少或者取消，合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲方可依据采购文件的规定与乙方协商变更、中止或终止采购合同。

4、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十三、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事宜发生争议的，应由双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉，若由于乙方违反本合同约定或追究甲方违约但不成立而产生纠纷的，甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、执行费、鉴定费、律师费、差旅费等。

十四、合同份数

本合同一式陆份，甲、乙方各执贰份，招标代理机构壹份，苏州工业园区财政审计局壹份。

十五、合同生效及其它

1、本合同经双方法定或授权代表人签字并加盖公章后生效，并经苏州工业园区财政审计局备案。

2、在履行合同过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向苏州工业园区财政审计局和招标代理机构备存。如未协商一致的，本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

3、在本合同履行过程中，双方一切合同事项上的对接均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的自行承担法院送达不能等不利后果。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：       法定（授权）代表人（签字）：

日期：                             日期：

第六章 评审办法

一、评审办法

1、成交原则：在响应最后报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，提出最低报价的供应商确定为成交供应商。

2、通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标，提供的核心产品同一品牌同一型号的，在供应商递交最终报价后，计算实质性响应供应商数量时，按一家供应商计算；由采购人或采购人委托谈判小组确定一个最终报价最低的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；同品牌同型号供应商最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定获得成交供应商推荐资格的同品牌供应商。

3、供应商如存在第3条评审价格调整因素所列之情形，将按该条的规定对其响应报价进行调整，调整后的价格为评审价格，并以此作为评审成交依据。但，成交后仍将按谈判中最后实际报价签订采购合同。

4、谈判小组各成员独立对每个进入合格性评审程序的供应商的响应文件按合格性评审办法进行评审和评价，以判定响应文件的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求，并确定成交供应商。

评审方法如下：

（1）评委对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查。经评委评审，如“评审内容表”中的评审内容均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格；如某一项条款内容评审不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。逐项汇总所有评委评审意见，以确定每个项目条款内容的最终合格性。如评委在某一项目条款内容是否合格出现评审意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。

（2）评审意见汇总确定后，有评审内容项评审意见确定为不合格的，则该响应文件将被视为不合格，且不具备成交资格。

（3）评审委员会在评审合格的响应文件中以提出最后报价中最低报价的供应商作为成交供应商。如有两个或两个以上经评审合格供应商的最后报价相同且均为最低的，则由谈判小组以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交供应商。

（4）谈判小组认为，响应报价由低到高排在前面的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。

二、评审内容表

| 评审内容 | 是否合格（是/否） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- |
| 1、合格响应供应商的资格条件是否满足谈判文件要求 |  |  |
| 2、响应产品的数量、技术参数、功能、证明材料等是否符合谈判文件要求 |  |  |
| 3、交货期、付款方式、免费质保期、售后服务、运行维护是否符合谈判文件要求 |  |  |
| 4、其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

（全文完）