政府采购招标文件

灌南县精神病院智能化设备采购安装项目（二次）

项目编号：JSZC-320724-SHCG-G2024-0001

采   购   人：灌南县精神病医院

采购代理机构：深圳市合创建设工程顾问有限公司

日        期：2024年03月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 招标项目	17

第四章 合同条款	23

第五章 投标文件相关格式	31

# 招标公告

受灌南县精神病医院的委托，深圳市合创建设工程顾问有限公司就灌南县精神病院智能化设备采购安装项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

灌南县精神病院智能化设备采购安装项目 的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年04月16日10点00分（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320724-SHCG-G2024-0001

项目名称：灌南县精神病院智能化设备采购安装项目

预算金额：人民币100万元，投标报价超过预算金额的均视为无效标；

采购需求：主要有：视频监控、紧急报警、网络设备、门禁系统、机房工程、特殊病患安保系统等设备，详见采购文件，报价包含但不限于售后服务及其它相关服务、招标代理费、二次深化设计改造供货、施工配合费1%（中标后缴纳给土建施工单位）等，中标后费用以上内容不再另行增加任何费用，请投标人综合考虑，具体详见招标文件；

合同履行期限：合同签订后30天内完成供货；

地点：灌南县（采购人指定地点）。

质保期：三年。

质量要求：合格（符合国家现行验收标准有关技术规范要求）。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.本项目的特定资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）若投标单位法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证。

（3）投标单位的负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。

（4）本项目不接受联合体参与投标，成交后不得分包、转包。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间：2024年03月25日至2024年04月01日23时59分止；

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- ⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注:如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年04月16日10点00分（北京时间）

开标时间：2024年04月16日10点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本项目不收取投标保证金。

（2）投标人开标前完成网上投标文件上传。

（3）无论出于何种原因，采购人可以对已发出的招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注发布平台。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

（4）投标单位制作投标文件时如遇投标工具中投标格式与采购文件不一致，请投标单位按照采购文件中投标格式要求编制一份投标文件资料添加在投标工具其他材料中。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：灌南县精神病医院

地址：连云港市灌南县

联系人：徐弈

联系电话：18605187736

2.采购代理机构信息

名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司

公司地址：海州区朝阳东路22号海晟新寓B108室

联系方式：胡工  0518-85101858、13912155479

特别说明：

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至连云港市财政局(海州区海连中路66号)西门向南约20米办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，深圳市合创建设工程顾问有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：按“计价格（2002）1980号文”货物类标准收费计取；由中标人在领取中标通知书时一次性支付；投标单位须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）招标项目

（4）合同条款

（5）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4  与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由代理机构负责答复。投标人对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

代理机构质疑接收联系地址：连云港市海州区朝阳东路22号海晟新寓B108室，联系电话：13912155479。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34 政策功能

1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库 〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》

4.供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒 管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理 局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

6.《中小企业声明函》应上传至电子投标文件中，否则不予认可。

7.政府采购项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

8.坚持绿色发展：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

9.政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7 号）相关要求。

# 第三章 招标项目

一、项目说明

（一）采购项目信息

项目编号： JSZC-320724-SHCG-G2024-0001

项目名称：灌南县精神病院智能化设备采购安装项目

预算金额：人民币100万元，投标报价超过预算金额的均视为无效标；

采购需求：主要有：视频监控、紧急报警、网络设备、门禁系统、机房工程、特殊病患安保系统等设备，详见采购文件，报价包含但不限于售后服务及其它相关服务、招标代理费、二次深化设计改造供货、施工配合费1%（中标后缴纳给土建施工单位）等，中标后费用以上内容不再另行增加任何费用，请投标人综合考虑，具体详见招标文件；

合同履行期限：合同签订后30天内完成供货；

地点：灌南县（采购人指定地点）。

质保期：三年。

质量要求：合格（符合国家现行验收标准有关技术规范要求）。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.本项目的特定资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）若投标单位法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证。

（3）投标单位的负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。

（4）本项目不接受联合体参与投标，成交后不得分包、转包。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

三、资格性检查资料明细表

| 序号 | 资料名称 | 提供方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 2 | 法定代表人身份证 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
|  | 被授权人身份证 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
|  | 法定代表人授权委托书（格式） | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 3 | 提交参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件格式 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件格式 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 7 | 投标文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 | 两个网站信用查询网页截屏加盖公章上传至电子投标文件中 |  |

注：上述资料原件（有效且最新的）扫描件必须上传至投标文件制作工具中，否则视为资格审查不通过。

四、符合性检查内容明细表

| 投标文件有效性 | 1.投标文件的语言：投标文件是否使用规定的语言编写？ |
| --- | --- |
|  | 2.投标货币：所有投标价格是否都以人民币报价？ |
|  | 3.投标文件有效期：投标文件的有效期是否符合《招标文件》第二章“15.投标文件的有效期”的要求？ |
|  | 4.投标文件的递交：是否存在递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效？ |
| 投标文件完整性 | 1.投标文件的构成：投标文件是否由报价文件、技术文件和商务文件三部分组成？是否按照《招标文件》第五章“投标文件组成及相关格式”的要求和顺序编制？ |
|  | 2.投标文件制作和签署：投标文件是否符合《招标文件》第二章“16.投标文件的制作和签署”的要求？ |
| 对招标文件的响应程度 | 1、投标函和报价表：投标人是否按照《招标文件》第二章“11.投标函和12.投标价格的要求提交《投标函》和《开标一览表》？《报价明细表》（如有）和《开标一览表》能否核对相符？投标报价的内容是否符合《招标文件》第三章“招标项目”中规定的报价内容？ |
|  | 2.交货期（或工期）：交货期（或工期）是否符合《招标文件》第三章“招标项目”中关于供货时间的要求？ |
|  | 3.质量保证和售后服务：是否符合《招标文件》第三章“招标项目”中关于项目质保期限和售后服务方面的要求？ |
|  | 4.技术参数响应：是否实质性响应《招标文件》第三章“招标项目”中实质性响应条款的参数要求？ |
|  | 5.其他：投标文件是否提出了不能满足招标文件要求或采购人不能接受的验收、计量、价款结算支付办法？ |

五、项目技术要求

本项目采购方式为公开招标方式招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

说明：

1．本章中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。

2.根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品 且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品 ，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。根据本采购项目技术构成、产品价格比重等合理条件。

4.同档次品牌的认定：由评标委员会进行认定，对品牌认定有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案，如评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会负责人按照少数服从多数的原则进行认定。

5.本项目核心产品为：交换机

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控 |  |  |  |  |
| 1.1 室内前端 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清半球* | ★采用400万像素 ★分辨率≥2688*1520 具有H.265、H.264、MJPEG视频编码格式 支持水平中心分辨力≥1500TVL 支持星光照度彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx 支持红外补光距离≥30米 宽动态能力综合评价得分应≥140 照度适应范围不小于140dB 内置MIC 支持IP67防护等级 支持DC12V/POE供电 | 台 | 149 |
| 2 | 400万高清枪机 | 采用400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器 分辨率≥2688*1520 具有H.265、H.264、MJPEG视频编码格式 支持水平中心分辨力≥1500TVL 支持星光照度彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx 支持红外补光距离≥50米 宽动态能力综合评价得分应≥140 照度适应范围不小于140dB 内置MIC 支持IP67防护等级 支持DC12V/POE供电 配套安装支架 | 台 | 8 |
| 3 | 电梯高清半球 | 具备400万像素CMOS图像传感器 靶面尺寸1/3英寸 内置≥ 1颗高效红外灯和1颗暖光灯，支持最大红外监控距离10米 支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警； 内置ToF传感器 ▲可开启/关闭TOF遮挡报警功能，可对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ▲当相机镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒，遮挡比例可设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开常闭） 最大支持256G Micro SD卡 内置MIC，内置扬声器 支持DC12V供电方式 | 台 | 5 |
| 4 | 电梯监控网桥 | 100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用；最大桥接速率300Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，工作温度：-10℃～+55℃（电源标配） | 对 | 5 |
| 1.2 室内传输 |  |  |  |  |
| 1 | KBG穿线管 | KBG20穿线管，暗配管/吊顶内配管，结合现场条件 | 米 | 2800 |
| 2 | 12芯单模室内光缆 | 执行标准：IEC 60793、ISO/IEC 11801 、YD/T 769、ＡNSI/TIA-568.3-D 传输特征：低水峰非色散位移光纤，适用于1260nm~1625nm全波段传输系统，光纤在全波段的衰减和色散特征得到优化，满足单根光纤在多信道、高速率的传输要求 应用范围：应用于长途通信、局间通信和计算机网络通信系统等 结构：GYXTW中心管式室外光缆符合国家通信行业YD/T 769标准,光缆结构为夹带平行加强件的钢-塑料粘结护套、中心管类型为塑料松套管、管内放置光纤并填充油膏为主要结构，全截面阻水工艺 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度，直径小、重量轻、容易敷设 光纤等级：单模9/125μm（OS2、B1.3、G.652D）芯数：12芯可供选择 色谱结构：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿（12芯） 衰减系数多模（dB/Km）：≤0.22@1550nm,≤0.36@1310nm 允许压扁力长期/短期：300/1000N 允许拉伸力长期/短期：600/1500N 最小弯曲半径动态/静态：20D/10D 安装方式：架空、地埋、管道等 用温度：-20℃~+60℃ | 米 | 500 |
| 3 | 24芯单模室外光缆 | 执行标准：IEC 60793、YD/T 901、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.3-D 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，松套管内填充特种防水化合物 特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 良好的抗压性和柔软性 PE护套具有很好的抗紫外辐射性能 单根钢丝中心加强芯 光纤等级：单模9/125μm（OS2、B1.3、G.652D） 48芯可供选择 衰减系数单模（dB/Km）:≤0.36@1310nm，≤0.22@1550 涂塑铝带/钢带（APL）防潮层 允许压扁力长期/短期：300/1000N 允许拉伸力长期/短期：600/1500N最小弯曲半径动态/静态：20D/10D 适用于架空、管道等敷设方式 使用温度：-20℃~+60℃ | 米 | 300 |
| 4 | 监控配线架 | 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-4 安装要求：可拆卸式模块化配线架，19英寸安装 端口数：24口 安装高度：1U 正面带有透明标签盖和标识纸 背面带有理线支架固定线缆，防止因外力而使线缆脱落 打线方式：180度 IDC卡线线规：支持卡接22-24AWG实心或多股双绞线 金针：使用专用模具弯曲技术，镀金50μ” 带宽及应用：支持250MHZ，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 插拔次数：≥1000次 导线端接次数：≥200次 工作温度：-40°C～70°C | 只 | 8 |
| 5 | 网络模块 | 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-4 打线方式：180度 IDC插针技术：无焊锡直插式、符合ROHS要求 IDC卡线线规：22-24AWG 线序：支持T568A和T568B两种线序色标 模块颜色：黑色 金针：使用专用模具弯曲技术，镀金50μ” 带宽及应用：支持250MHZ，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 端接技术：RJ45金针下面带垫片，对8根金针进行保护，提高拔插次数与性能的稳定性。 外壳材料：UL94V-0， PCB板：FR4 针脚材料：磷青铜，镀镍100μ”，镀雾锡2000μ” 插拔寿命：1000次以上 导线端接次数：≥200次 插拔力：插入力≤20N,拔出力≥20N 最小缘电阻：≥100（DC.500V） DC电流：1.5A 接触阻抗：20mΩ 使用温度：-10°C～60°C | 个 | 192 |
| 6 | 理线器 | 执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、GB/T 19520、IEC 60297-3 安装方式：1U机架式安装 结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择 板厚1.2mm，机械性能强 卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； 整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观 | 只 | 8 |
| 1.3 室外前端 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清警戒枪 | 具备400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 分辨率≥2688*1520 内置≥2颗红外灯，≥2颗暖光灯 内置MIC、扬声器 支持区域入侵、绊线入侵、徘徊检测、人员聚集检测 ▲支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 水平中心分辨力≥1500TVL 支持星光照度彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx 支持DC12V/POE供电 支持IP67防护等级 配套安装支架 | 台 | 10 |
| 2 | 400万高清枪机 | 采用400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器 分辨率≥2688*1520 具有H.265、H.264、MJPEG视频编码格式 支持水平中心分辨力≥1500TVL 支持星光照度彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx 支持红外补光距离≥50米 宽动态能力综合评价得分应≥140 照度适应范围不小于140dB 内置MIC 支持IP67防护等级 支持DC12V/POE供电 配套安装支架 | 台 | 13 |
| 3 | 400万高清球机 | 网络球型摄像机内置2个GPU芯片,由全景摄像机和细节摄像机组成,CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸 具有1个RJ45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮和1个SD卡槽 全景摄像机镜头焦距4mm，细节摄像机支持24倍光学变倍，焦距范围不小于4.8mm~115mm ▲支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 旋转范围水平角度：0°~360°，垂直角度:-35°~90° 水平中心分辨力不低于1600TVL 支持星光照度彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx 具有2049个预置位，存预置位和调预置位功能应正常 支持一键调用预置位 可按照所设置的预置位完成2048条巡航路径，每条巡航路径可添加128个预置位 具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航 全景通道监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，样机可将该区域处于细节通道监控画面中心位置，并可对该区域进行放大或缩小 具备智能分析抗干扰功能，当篮球、树叶、动物等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 支持人脸抓拍功能，可时经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出，抓拍图片数量可设 支持检测并抠图存储非机动车，人体上的人脸 ▲当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标，当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 支持人脸属性识别功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜，有无戴太阳镜、表情，胡子、发型、口罩等人脸属 支持IP67防护等级 配套安装支架 | 台 | 1 |
| 4 | 室外弱电设备箱 | 室外防水设备箱，含固定件 | 只 | 8 |
| 5 | 空开插排 | 空开插排 | 套 | 8 |
| 6 | 网络防雷器 | 网络防雷器 | 只 | 8 |
| 7 | 3.5米监控立杆（含基础） | 3.5米监控立杆，含地笼，含立杆基础， | 根 | 5 |
| 8 | 围墙支架 | 围墙监控支架 | 根 | 7 |
| 1.4 室外传输 |  |  |  |  |
| 1 | 两光8电POE交换机 | 两光8电POE交换机 | 台 | 8 |
| 2 | 单模光模块 | 千兆单模光模块 | 只 | 16 |
| 3 | 8芯室外单模光纤 | 8芯光纤，室外铠装，单模 | 米 | 1000 |
| 4 | 手孔井（含开挖及井盖） | 手孔井，含开挖，含井盖） | 个 | 8 |
| 5 | 110PE管 | PE管，∅110 | 米 | 500 |
| 6 | 40PE管 | PE管，∅40 | 米 | 500 |
| 7 | 过路钢管 | 无缝钢管，∅100 | 米 | 150 |
| 8 | 开挖回填 | 室外管网开挖回填 | 米 | 500 |
| 1.5 后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 安防综合管理平台 | 采用双核四线程处理器，内存≥32G，具备≥1个128G SSD固态硬盘，≥1个2T机械硬盘 基础管理、视频监控、报警主机、人机非目标抓拍、门禁管理、访客管理、停车场管理 支持视频监控管理≥600路，门禁管理≥100路，停车管理≥10路，访客管理≥2路 具备访客系统配置，支持设置随访人员信息是否必填，设置每日访问人数上限，设置被访对象是否必填，设置固定审核对象 支持按人脸设备和人脸库进行人脸复核 ▲支持获取门禁设备能力集，包括人脸算法库和支持协议，支持门禁通道的手动刷新及门禁通道状态的手动同步（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 2 | 智能视频监控一体机 | 具有≥4个RJ45网络接口、≥1个VGA接口、≥4个HDMI接口、≥2个USB2.0接口, ≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、8个SATA3.0接口、1个eSATA 接口、≥1个音频输入接口、≥2个音频输出接口、≥16路报警输入、≥8路报警输出 最大接入码流为680Mbps，最大存储码流为680Mbps，最大转发码流为680Mbps，最大回放码流为680Mbps 支持8路400万视频流人脸识别，支持人脸以图搜图、高频报警 可接入ONVIF、RTSP、安讯士、Onvifs、GB28181、松下、三星、Arecont、佳能、索尼、Pelco、主动注册方式接入标准的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机 添加前端设备时，可通过客户端软件查询剩余可接入带宽 可接入H.265、H.264、MPEG4、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并解码显示输出 支持管理128路前端 ▲支持以图搜图，可同时批量上传50张人脸图片，并同时最多对10张目标人脸进行相似图片搜索，支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示（提供公安部检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 3 | 企业级8T硬盘 | 单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB | 台 | 2 |
| 4 | 24盘位存储服务器 | 24盘位磁盘阵列 支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放 设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤 ▲设备可扩展带显示器的前面板，可在前面板液晶屏上显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息、报警信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 5 | 企业级8T硬盘 | 单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB | 台 | 24 |
| 6 | 55寸拼接屏 | 屏幕尺寸55寸，LED光源；分辨率：1920*1080，双边拼缝≦3.5mm 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级 ▲液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果，光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 6 |
| 7 | 拼接屏液压支架 | 55寸拼接屏配套液压支架 | 台 | 6 |
| 8 | HDMI高清线10米 | HDMI高清线10米 | 根 | 6 |
| 9 | 6路高清解码器 | 具备6路HDMI接口，可同时支持输出4路分辨率为3840×2160的视频图像和2路分辨率为2560×1600的视频图像，并支持4路本地视频信号同时输入，包含2路HDMI接口视频输入和2路DVI-I（包括DVI-D和VGA）接口视频输入 支持1×1、1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、6×1、5×1、4×1、3×1、2×1、2×2、2×3、3×2融合屏 每个融合屏支持1/4/9/16/25/36分割及MxN自定义分割显示 每个输出口支持任意开窗、漫游 每个输出口最大支持36路开窗 任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层 ▲支持跨屏信号同步功能，所有跨屏信号源到达各个屏幕时差小于1ms（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 二、网络设备 |  |  |  |  |
| 2.1 内网设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥190Mpps； ▲2、千兆光口≥24个，千兆电口≥8个，万兆SFP接口+≥4个，支持标准USB接口，便于U盘快速开局,提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章 ▲3、为保障设备资产安全性，CPU需为国产自研，提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章； 4、支持MAC地址≥32K，ARP表项≥20K，IPv4 FIB表项≥8K； 5、支持端口镜像、支持 802.3az 能效以太网 EEE、支持 IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 6、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 7、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； | 台 | 1 |
| 2 | 24口交换机 | ▲1、交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小值为准，提供截图证明及链接并加盖投标人公章； ▲2、千兆电口≥24个，千兆SFP接口≥4个，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； ▲3、支持MAC地址≥32K，IPv4 FIB表项≥4K，IPv6 FIB表项≥1K，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； ▲4、为保障设备资产安全性，CPU需为国产自研，提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6、支持MAC地址自动学习和老化，支持源MAC地址过滤； 7、支持 ARP 表项严格学习功能，可以防止因 ARP 欺骗攻击将交换机 ARP 表项占满，导致正常用户无法上网。 | 台 | 9 |
| 3 | 单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块（1310nm，10KM，LC） | 个 | 18 |
| 2.2 外网设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥650Gbps，包转发率≥170Mpps； ▲2、千兆光口≥24个，千兆电口≥8个，万兆SFP接口+≥4个，支持标准USB接口，便于U盘快速开局,提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章 ▲3、为保障设备资产安全性，CPU需为国产自研，提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章； 4、支持MAC地址≥32K，ARP表项≥20K，IPv4 FIB表项≥8K； 5、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 6、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 7、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙系统主机 | 1、支持GE WAN口≥2；千兆combo口≥8；万兆光口≥2； ▲2、防火墙吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥7.8万，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； ▲3、当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；要求更换风扇模块时可拔出时间在1分钟内，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； ▲4、具有未知威胁的检测能力，支持与云沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能，提供设备界面截图证明并加盖投标人公章； 5、设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局； 6、远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理； 7、可对企业云应用进行精细化和差异化的控制，满足企业对用户使用云应用的管控需求； ▲8、单台设备配置：IPS、AV、URL过滤升级license1年，SSD硬盘240G，SSL vpn授权数≥100及1年投标人维保 | 台 | 1 |
| 3 | 24口交换机 | ▲1、交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小值为准，提供截图证明及链接并加盖投标人公章； ▲2、千兆电口≥24个，千兆SFP接口≥4个，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； 3、支持对端口入方向、出方向进行速率限制、支持对端口入方向、出方向进行速率限制功能 ▲4、为保障设备资产安全性，CPU需为国产自研，提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章； 5、支持 ERPS 以太环保护协议、支持 BPDU 保护、根保护和环回保护； 6、支持捆绑端口的组播负载分担、支持基于端口的组播流量统计、支持VLAN 组播； ▲7、支持MAC地址≥32K，IPv4 FIB表项≥4K，IPv6 FIB表项≥1K，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； | 台 | 8 |
| 4 | 单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块（1310nm，10KM，LC） | 个 | 16 |
| 2.3 设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥630Gbps，包转发率≥150Mpps； ▲2、千兆光口≥24个，千兆电口≥8个，万兆SFP接口+≥4个，支持标准USB接口，便于U盘快速开局,提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章 ▲3、为保障设备资产安全性，CPU需为国产自研，提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章； 4、支持MAC地址≥32K，ARP表项≥20K，IPv4 FIB表项≥8K； 5、支持 AAA 认证，支持 Radius、HWTACACS、NAC 等多种方式 6、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 7、支持 Telnet 远程配置、维护、支持 SNMPv1/v2/v3、支持系统日志、分级告警； | 台 | 1 |
| 2 | 24口POE交换机 | ▲1、交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小值为准，提供截图证明及链接并加盖投标人公章； ▲2、千兆电口≥24个，千兆SFP接口≥4个，支持POE供电，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； ▲3、支持MAC地址≥32K，IPv4 FIB表项≥4K，IPv6 FIB表项≥1K，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； ▲4、为保障设备资产安全性，CPU需为国产自研，提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章； 5、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 6、支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC | 台 | 10 |
| 4 | 单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块（1310nm，10KM，LC） | 个 | 20 |
| 三、紧急报警 |  |  |  |  |
| 3.1 报警设备 |  |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 | 86盒报警按钮，无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位 报警输出支持常开/常闭的触点模式 | 只 | 17 |
| 2 | 8防区模块 | 八防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；一路继电器输出扩展；最大级联数30；通讯协议Mbus | 只 | 3 |
| 3 | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC 闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 只 | 1 |
| 4 | 控制键盘 | 具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯 具有0~9数字键和菜单键 具蜂鸣器；壳体防拆 对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询 | 台 | 1 |
| 5 | 控制主机 | 支持本地16路报警输入可扩展至256路 支持接入常开或常闭型探测器 支持探测器防拆、防短、防遮挡功能 支持本地4路报警输出，可扩展至256路 支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型 支持报警输入输出接口电路保护功能; 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入、扩展模块接入 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警 ▲支持离墙防拆和壳体防拆（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡、短信等多种布撤防方式 支持多个接警中心和报警数据上传策略 支持海量日志查询功能 支持远程升级 支持多种设备恢复方式 支持双网口，2个有线中心，2个无线中心 | 台 | 1 |
| 6 | 蓄电池 | 12V7A蓄电池 | 块 | 1 |
| 3.2 报警线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 报警线缆 | RVV2*1.5 | 米 | 1000 |
| 四、门禁系统 |  |  |  |  |
| 4.1 门禁设备 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 采用≥7英寸触摸液晶显示屏，分辨率≥1024×600 ▲屏幕流明度≥ 550cd/㎡ （提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 支持人脸、密码、刷卡、二维码识别开门 支持≥100050个用户(包括50个管理员)，≥l00000张人脸、≥l00000个密码、≥505000条存储记录(包括5000条报警记录) 具备≥1路485接口、≥l路232接口、≥l路韦根输入输出接口、≥2个USB接口、≥l路开关量输入、≥l路开关量输出、≥2路开门按钮、≥2路门锁控制、≥1路网口 采用2个200万像素广角宽动态摄像头，支持红外、白光双光补光 人脸 识别通过率99.99%，误识别率≤0.01% 支持数据断网运行 | 台 | 38 |
| 2 | 开门按钮 | 塑料型开门按钮，86盒安装，50万次寿命 | 只 | 20 |
| 3 | 磁力锁 | 单门磁力锁，≥280KG直线拉力，断电开门 支持锁状态输出 铝合金材质 无故障使用次数≥40000次 配套安装支架 | 门 | 55 |
| 4 | 门禁电源 | 12V15A集中电源 | 块 | 12 |
| 5 | 访客核验终端 | ▲具备2个10寸LCD显示屏，分为管理员界面和客户界面，并且双屏显示内容不同，摄像头支持0°至180°翻转（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 具有200W宽动态双目摄像头，其中1路200W可见光摄像头，1路200W红外补光摄像头 用户数：40000个；卡片数：40000张；密码数：40000个；记录数：110000条（开门记录100000，报警记录5000，管理员记录5000）；人脸数：40000张 支持照片、视频防假体检测功能 具备RS485接口1路，RS232接口1路，以太网口2路，USB接口2路，报警输入口2路，报警输出口2路，开机按钮1个 ▲支持人脸模式和人证模式，人证模式支持身份证和人脸比对，实现人证核验；比对时间≤2s，人脸模式支持人脸的1：N比对，人脸比对时间≤0.3s（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 身份证和人脸比对，通过身份核验后，人员信息上报平台，平台筛选后录入人员信息，设备有人员录入区域，确保上报图像质量。 采集图片与身份证内图片比对，核验通过后采集图片上传平台，平台录入图片 支持断网情况下，设备能正常进行人脸识别或人证比证检测 | 台 | 1 |
| 4.2 门禁线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 1800 |
| 五、机房工程 |  |  |  |  |
| 5.1 监控室 |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 规格：600*600*35mm 地板上钢板0.7mm,下钢板0.6mm,整体厚度35mm, 1.2mm国标HPL防火板面.地板中间填充发泡水泥。 | 平米 | 77.4 |
| 2 | 网络机柜42U | 网络机柜42U | 台 | 1 |
| 3 | PDU电源 | 机柜专用电源插排 | 只 | 1 |
| 5.2 弱电机房 |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 规格：600*600*35mm 地板上钢板0.7mm,下钢板0.6mm,整体厚度35mm, 1.2mm国标HPL防火板面.地板中间填充发泡水泥。 | 平米 | 49.28 |
| 2 | 桥架 | 网络桥架，电缆桥架 | 米 | 30 |
| 3 | 网络机柜600*1000*2000 | 网络机柜42U，600*1000*2000 | 台 | 6 |
| 4 | PDU电源 | 机柜专用电源插排 | 只 | 6 |
| 5 | 机柜支架 | 定制机柜支架 | 套 | 6 |
| 6 | 空调 | 5P立式空调 | 台 | 1 |
| 7 | UPS电源10KVA（含空开箱） | 在线式UPS电源10KVA（含空开箱） | 台 | 1 |
| 8 | 免维护铅酸蓄电池100AH | 免维护铅酸蓄电池100AH | 块 | 16 |
| 9 | 标准电池柜（含连接线） | 标准电池柜（含连接线） | 台 | 1 |
| 10 | 电力电缆 | 机房内部分 | 项 | 1 |
| 六、特殊病患安保系统 |  |  |  |  |
| 1 | 物联型主基站 | 1、▲定位技术：蓝牙AOA，满足定位精度≤0.2米,需提供CMA或CNAS认证资质的认证机构出具的检查报告，并加盖投标人公章 2、频段范围：2.4GHz-2.4835GHz 3、ID标识：唯一ID标识 4、协议标准：支持蓝牙5.1协议，支持蓝牙物联数据回传，可上报信息数据 5、定位精度：空旷环境下，≤30cm 6、接口/按键：10/100/1000M RJ45网口、DC口、复位按键、SIM卡插口，可内置4G模块 7、网络形式：菊花链一进一出，双网口串行链接，串接数量≥4 8、供电方式：802.3af POE 48V，DC12-24V 9、通讯方式：双向通讯 10、升级方式：OTA 11、安装方式：支持吸顶安装，不破坏整体环境；支持支架壁装、吊装，最大安装高度20m 12、颜色尺寸：白色，230*43mm 13、工作温度：-20℃ ~ 70℃ 14、工作湿度：10% ~ 90%无凝结 15、兼容性：兼容iOS/Android系统的APP/小程序，支持手机、PDA、平板等通过安装APP/小程序进行定位 拓展能力：支持IoT拓展模块（mini-PCIe），支持接入BLE、RFID、LoRa、UWB、ZigBee、4G、5G等物联网协议 | 套 | 9 |

六、项目商务要求

（一）基本要求

1、本项目的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

2、知识产权：投标人应保证采购方免除且投标人承担由于采购方在其本国使用任何设备或任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

3、投标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。在规定的质保期内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标单位负责。

4、所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时

正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

5、如未能达到相关要求，采购人有权退货并要求中标单位赔偿损失。

（二）验收

1、中标人交付的货物应当完全符合采购文件和合同所规定的货物、数量和规格要求。中标人提供的货物不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标人承担。

2、货物验收包括：设备型号、规格、数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

3、中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

4、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、出厂标准。

5、设备到达采购方指定地点，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单进行验收。

6、中标人应派有资格、有经验的人员负责对车辆进行安装、调试，须在合同规定的工期内完成调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录。

（三）质保、运维及售后服务

1、质量保证

①所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

②在正式通过验收，双方签署验收合格证书之日起质保期至少三年（质保期），中标人应对其提供的货物、服务进行免费质保。

2、售后服务

①应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

②对于正常使用情况下出现的故障，中标人应在2小时内作出响应，8小时内恢复正常使用。如产品出现损坏，要及时更换并提供备件，最短的时间保证产品正常使用。

③质保期内，乙方每隔一段时间回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的服务和指导。

④在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换，并承担由此所发生的全部费用，对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

七、评标办法

本项目评标方法采用“综合评分法”，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的通过抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 价格部分 （30分） | 投标报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价(结果保留两位小数) ，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格得分按照下列公式计算：报价得分= (评标基准价/最终报价) ×30。 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 (42分) | 技术响应 (26分) | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分26分；招标文件中标注★要求为实质性要求，不接受负偏离，如不满足按照无效投标处理；打▲号指标，有一项负偏离扣2分，其他非实质性指标每有一项负偏离的扣 1 分扣完为止。 |
|  | 实施方案 （4分） | 为了保证项目的合理性及时效性，投标人需提供本项目的系统建设方案。方案包括但不限于系统施工组织设计、进度计划、质量保证措施、安全文明施工等进行评审： 优秀（方案需求分析合理,内容详细,设备安装方案、进度计划、质量保证措施完善，可行性强，完全满足或优于项目需求）：可得 3-4 分。 良好（方案需求分析较合理,内容较详细, 设备安装方案、进度计划、质量保证措施完善,可行性较好,达到项目需求）：可得 2-3分。 一般（方案需求分析一般或较差,内容有遗漏, 设备安装方案、进度计划、质量保证措施欠合理,可行性较差）：可得 0-1 分。 其他或未阐述不得分。 |
|  | 项目设计方案（4分） | 投标人需结合招标文件要求给出切实可行的设计方案，包括但不限于系统架构图、拓扑图、设备功能描述、子系统功能描述，评委针对投标人的建设思路和总体设计理念的合理性、优越性进行评估，酌情打分；总分4分，按优良、比较合理、一般，分别得分 3-4分、2-3分、0-2分； |
|  | 勘察设计（8分） | 投标人需自行勘察现场，提供院总平面图、院睡眠中心、院综合楼中的各子系统的设备安装点位设计图、设备布线图。评标委员会综合比较，总分8分，按优良、比较合理、一般，分别得分 6-8分、3-5分、0-3分。 |
| 商务部分 （28分） | 业绩 (10分） | 2020 年1月份以来，投标人承担过类似智能化建设业绩项目的有一个得 2 分，最高得10分。 投标人必需提供合同的原件扫描件并上传在电子投标文件内，不提供不得分。 提供的业绩材料必须能清晰反映工程项目、合同价款、时间等需要明确的内容，未明确、缺项、含糊不清的不予计分。 |
|  | 投标人实力（8分） | 1、投标人具备电子与智能化专业承包二级及以上得2分，其他不得分； 2、投标人具备信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）二级及以上得2分，其他不得分； 3、投标人具备安防工程企业设计施工维护能力证书（一级）得2分，其他不得分； 4、投标人具备ISO 27001信息安全管理体系认证证书得2分，其他不得分； 投标人必需提供相关证书证明材料原件的扫描件上传在电子投标文件内，不提供不得分。 |
|  | 售后服务 （10分） | 投标人针对本项目配备的项目负责人及项目组成员： 1、 项目负责人具有信息系统项目管理师证书和注册信息安全专业人员资质（CISP） ， 每具有一个得 2 分，本项最高得 4 分； 2、 除项目负责人外，投标人拟投入的项目组其他成员具有高级网络规划设计师、信息系统项目管理师、网络与信息安全应急人员、ITSS IT服务工程师、 PMP资格认证、信息安全保障人员认证证书每具有一个得1分，本项最高得6分。 注：（1） 除项目负责人外项目组其他成员中同一人具有多个证书的不重复得分， 同一证书不重复得分； （2） 以上人员必须为本单位正式员工， 提供劳动合同及投标人为其缴纳的连续 6 个月（2023 年08月-2024年01月） 由社保机构出具社会保险缴纳证明材料（加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章） 以上提供的证书、 资料原件扫描上传至投标文件中， 否则不得分 |

备注：

提供上述相关证明材料原件扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。造成打分项不得分的，后果由投标人自行承担。

# 第四章 合同条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

一、政府采购合同

项目名称：灌南县精神病院智能化设备采购安装项目

甲方（买方）：灌南县精神病医院

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据    年    月     日连云港市政府采购交易平台本项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目 灌南县精神病院智能化设备采购安装项目 所做的投标文件，乙方必须完全按照招标文件、中标通知书以及投标文件中的项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格及数量：

1.3 技术要求：

1.4 合同履行期限：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元（¥_________元）人民币。

2.2 本合同价款包含报价包含但不限于全部设备、辅助材料、备品、备件、安装、集成、调试、质保、人工、维保、运输、人员培训、技术支持、税金等直至验收交付使用后至服务期满的全部费用。（包含所有隐含的内容）

三、技术资料

3.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

3.2 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

5.2乙方必须保证所提供的货物是目前最先进的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

5.3乙方必须保证所供全部货物完全符合招标文件、投标文件和国家行业标准的要求。

5.4乙方所供的全部货物必须通过甲方验收合格，验收标准按国家有关标准执行。

5.5乙方所供的全部货物必须通过相关部门检测合格。

六、履约保证金

6.1乙方按照招标文件约定，在合同签定之前向甲方提供合同价款的  10%  作为履约保证金。

6.2履约保证金在乙方按合同约定交货验收合格并通过验收后无息退还。

6.3履约保证金形式：转账或其他非现金形式。

6.4如乙方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

七、质保期

7.1 质保期       年。（从最终验收合格交付甲方后开始计算）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：          。

8.2 交货方式：        。

8.3 交货地点：        。

九、合同款支付

9.1 付款方式：

合同签订后预付合同价的30%，设备安装完成付至80%，验收合格交付使用后付至合同价的100%。（无息）

9.2 付款日期以甲方通知银行付款日期为准，每次付款前乙方必须提供有效发票。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

10.4 质保期内，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的维保服务和指导。

10.5在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.6 乙方的维保和服务范围按照按国家及行业标准执行。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在甲方将所有的货物按采购文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由乙方负责。

11.5 甲方可向有关部门和专家提出书面申请，并由有关部门和专家进行验收并出具验收报告，相关费用由乙方承担。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期合同价款每日百分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同价款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。乙方因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货清单和分项价格表

- 技术规格

- 乙方报价函的内容及其澄清内容

- 其他与本合同相关的资料

- 本合同适用的特殊条款

16.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.4 本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，并报一份至政府采购监督管理部门备案。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

授权委托代理人：                 授权委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

邮政编码：                       邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：灌云县                签订日期：      年  月  日

二、廉政合同

甲方：

乙方：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，为了加强项目党风廉政建设，保证项目优质、高效、有序地进行，                   （以下简称“甲方”），与承担（项目名称）的单位（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

一、甲、乙双方约定

1、甲、乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度。

2、甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

3、甲、乙双方及其工作人员应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

4、甲、乙双方以及工作人员应认真执行双方签订的廉政合同文件，自觉按合同办事。

5、除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定之外，甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公正、诚实、信用的原则，严禁损害国家和集体利益，严禁违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

6、甲、乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务，并认真查处本方的违法违纪行为。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、贵重物品等财物；对推辞不掉的礼金、有价证券和贵重物品等，应立即上缴纪检监察部门或廉政账户“510”。

2、甲方不得在乙方报销任何费用。

3、甲方工作人员不得参加乙方的宴请和旅游等活动；不得要求乙方为其提供吃、住、交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得要求乙方为其亲朋好友及有利害关系的人安排工作或劳务等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得滥用职权影响工程的质量、进度和安全。

7、甲方及其工作人员不得与乙方私下进行交易。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品和有价证券等财产性权益。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销任何不当费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加吃、喝、玩、乐等活动。

4、乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品等财物。

5、乙方及其工作人员不得以任何理由与甲方进行私下交易。

6、乙方应及时与承包人、施工单位等签订相关廉政合同，接受各方监督。

四、违约责任

1、甲方若违反本《廉政合同》的，对违法违纪人员，将依法查处。

2、乙方若违反本《廉政合同》的，视情节轻重，每次给予 5000 元的违约罚款，若严重违反《廉政合同》，对违法违纪人员，将依法查处。

五、对督查单位的约定和授权

双方授权督查单位主持本合同执行情况的督查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本合同第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

七、本合同有效期为项目开始之日起至该合同验收通过后止。

八、本合同一式伍份，甲、乙双方各执二份，政府采购监督管理部门备案一份。

甲    方：（盖单位法人章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

单位地址：

联系电话：

签约日期：           年    月    日

乙    方：（盖单位法人章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

单位地址：

联系电话：

签约日期：           年    月    日

# 第五章 投标文件相关格式

（项目名称）

投标文件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目  录

第一部分  报价文件

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）报价明细表

第二部分  技术文件

（一）技术规格偏离表

（二）投标人认为需要提供的其他材料

第三部分  商务文件

（一）投标人基本情况表

（二）商务规格偏离表

（三）资格审查所需资料

（四）企业业绩

（五）主要技术人员一览表

（六）投标人认为需要提供的其他材料

第一部分  报价文件

（一） 投标函（格式）

:

根据贵方                   标段（标段编号：                 ）采购文件，正式授权下述签字人              全权代表             参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

（二）开标一览表

标段编号：

标段名称：

| 标 题 | 内 容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 元 |
| 合同履行期限 | 日 |

（三）报价明细表

项目名称：

标段编号：

| 序 号 | 产品名称 | 技术要求、性能参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、报价包含但不限于全部设备、辅助材料、备品、备件、安装、集成、调试、质保、人工、维保、运输、人员培训、技术支持、税金等直至验收交付使用后至服务期满的全部费用（包含所有隐含的内容）。中标后费用不再另行增加。

2、本报价表中的合计金额必须与开标一览表的投标总价一致。

3、本表格投标人可以根据货物需求清单表进行调整或者增加。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

日    期：    年   月   日

第二部分  技术文件

（一）技术规格偏离表（格式）

各投标人可以根据实际情况自定义格式作详细介绍，介绍内容不少于但不限于第三章 “招标项目”中货物的主要技术指标和性能。

| 分标号 | 项号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

后附相关证明资料。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

（二）投标人认为需要提供的其他材料

- 商务文件

（一）投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应将企业营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息材料）的原件扫描件作为本表的附件。

（二）商务规格偏离表（格式）

各投标人可以根据实际情况自定义格式作详细介绍，介绍内容不少于但不限于第三章 “招标项目”中主要商务条款。

| 分标号 | 项号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

（三）资格审查所需资料

包含但不限于资格审查及打分项资料

（四）企业业绩

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 业主单位 | 合同/证明材料 | 项目时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标人根据评标方法与评标标准的要求提供，并附相关证明资料；

2、行数不够，自行添加。

投标人：（单位全称）

法定代表人或授权代理人：（签章）

日期：      年      月      日

（五）人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 岗位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

备注：

1、投标人根据评标方法与评标标准的要求提供，并附相关证明资料；

2、行数不够，自行添加。

（六）投标人认为需要提供的其他材料

附件：

无重大违法违纪承诺（格式）

致：                   （采购人）

我单位承诺贵单位，在参加                      项目活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，愿意接受上级监管部门和各级领导审查、监督、如有不符，愿接受任何处罚。

投标人：（单位全称）

法定代表人或授权代理人：（签章）

日期：      年      月      日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：               。

主要专业技术能力有：                    。

注：后附相关证明材料

投标人：（单位全称）

法定代表人或授权代理人：（签章）

日期：      年      月      日

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：         ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

法定代表人资格证明

供应商名称：

地址：

姓名：      性别：    年龄：     职务：

系          （供应商单位名称）的法定代表人。为参与                 项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商单位名称（公章）：

法定代表人或者授权委托代表人（盖章或签字）：

日期：    年    月    日

注:供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证。法定代表人授权其他人参加投标的，需填写“授权委托书”。

法定代表人授权委托书（格式）

委托人（名称）                  ：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年  龄：   岁              民族：   族

职务：

身份证号：

灌南县精神病医院：

兹委托我公司职工        全权代表我公司参与             项目的招、投标活动及签订经济合同。            以我公司名义所为的法律行为及签署的文件，我公司均予以认可。有关法律责任均由我公司（企业）承担。

委托期限自      年  月   日起至该项目合同签订之日止，本委托权为无转委托权。

特此授权委托。

委托人（公章）：                     受托人：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附 被委托人（全权代表）身份证：

身份证粘贴处

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：