JSZC-321000-JSWC-G2025-0086号

2026年度瓜洲泵站运行管护服务采购项目

公开招标文件

采   购  人：扬州市长江运河管理处

采购代理机构(章)：江苏唯诚建设咨询有限公司

发 放 日 期： 2025年12月18日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法及评标标准	48

第六章 投标文件格式	51

第一章 招标公告

受扬州市长江运河管理处的委托，江苏唯诚建设咨询有限公司就2026年度瓜洲泵站运行管护服务采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2026年度瓜洲泵站运行管护服务采购项目 招标项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年1月8日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JSWC-G2025-0086

2.项目名称：2026年度瓜洲泵站运行管护服务采购项目

3.预算金额：227.05万元

4.最高限价：227.05万元

5.采购需求：瓜洲泵站工程1座水工建筑物的机泵设施、电气设备、自控设施运行养护及检测试验，管护范围内保洁（主厂房、检修间、角楼及北侧工作桥）等。具体详见招标文件第四章

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年任意一月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近一年内任意一月依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业提供的货物、服务给予20%的价格扣除。

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：其他未列明行业（中小微企业划型标准网 http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm）。

3.本项目的特定资格要求：无

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年1月8 日14点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市长江运河管理处

地 址：扬州市邗江区瓜洲镇瓜洲村东岸组

联系人：王先生

联系方式：0514-87288937

2.代理机构信息

名 称：江苏唯诚建设咨询有限公司

地　址：扬州市维扬路106-1#

联系人：王云

联系方式：0514-87880638-8010

- 为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

九、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

4.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-JSWC-G2025-0086号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标单位在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

代理服务费开户银行：江苏银行扬州广陵支行

开户名称：江苏唯诚建设咨询有限公司

开户帐号：05000140900000685

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

政府采购合同（服务）

项目名称：

编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

见证方：江苏唯诚建设咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏唯诚建设咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：2026年度瓜洲泵站运行管护。

服务内容等要求详见招标文件及响应文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：           元人民币（¥           元）。

2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招标文件、响应文件以及与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方参加投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 本项目无履约保证金。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、服务期

8.1 服务期 ：自合同签订之日起一年

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：采购人规定的交付时间

9.2 交付方式：采购人规定的交付方式

9.3 交付地点：采购人规定的交付地点

10、价款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：合同签订，甲方自收到发票后10个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的30%作为预付款。合同款按季度进行支付，每季度结束后，甲方依据考核结果支付上季度运维服务费用。实际结算额是在管护运行项目中标价的基础上，结合季度考核的结果，按附件考核办法《扬州市长江运河管理处运行管护服务项目考核办法》的规定，确定每季度的实际支付金额。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

12.4 免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交付和验收

13.1 乙方应当在招标文件约定的时间内完成服务事项。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在    工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：        /                   。

14、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

15.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 2 ）种方式解决争议，如仲裁不能解决争议，甲乙双方同意最终采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议。

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏唯诚建设咨询有限公司见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、见证方执一份。

甲方：	                               乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

见证方：江苏唯诚建设咨询有限公司

经办人：

日期：     年   月   日

- 项目需求

## 一、工程概况

扬州市瓜洲泵站工程是扬州市城市排涝和清水活水工程的重要组成部分，站址位于古运河南端瓜洲闸东侧，距长江堤防150m，泵站中心线距瓜洲闸中心线距离约780m，上下游引河轴线与主江堤基本垂直，泵站纵向中心线与古运河河道中心线夹角约46°。

工程内容包括：设计流量170 m3/s泵站一座，上、下游引河1230米，净宽7米公路桥一座及沿线水系影响工程等。

工程等别：泵站等别为Ⅱ等，泵站站身、上下游防渗段翼墙等主要建筑物级别为2级，路堤墙、清污机桥等次要建筑物级别为3级；上游（内河侧）堤防级别为3级、下游（长江侧）堤防级别为2级。

工程主要设计标准：泵站布置6台3000ZLQ-28.4立式轴流泵，配1600kW立式同步电机6台，单机流量28.4m3/s，装机总流量170 m3/s，总装机容量9600KW；肘形进水流道，虹吸式出水流道，真空破坏阀断流。6台机组安装在两块底板上，底板平面尺寸12.00*（2*29.05+0.02）m。机组中心距8.70m，叶轮安装高程1.10m，泵站设计净扬程1.88m。泵站顺水流向34m,垂直水流向54m。上游（古运河侧）引河长850m，河底高程-1.0m,宽35.0m，堤顶高程7.2m（废黄河高程，下同）；下游（长江侧）引河长380m，河底高程-0.5m,宽35m，堤顶高程9.2m。

清污机桥位于泵站前池40m处，共12孔，每孔净宽3.55m，清污机桥底板顺水流方向长12m，总宽2*29.05m，桥顶面高程7.20m，桥面宽10.32m，选用12台套HZQ-3.55*8.2-75o型回转式清污机，配皮带输送机，总长约80m。

## 二、主设备情况

2.1.主机组

瓜洲泵站采用江苏航天水力设备有限公司生产的3000ZLQ28.4-1.88型立式轴流泵，叶片调节机构采用天津市天骄水电成套设备有限公司BYKJ-BD-4-25-TS01型水泵叶片调机构及HYZ-0.4-4.0型液压调节装置。配套湖北华博阳光电机有限公司生产的TL1600-48/3250型立式同步电机，电机励磁采用北京前锋科技有限公司WKLF-102型微机全控励磁装置。

2.2.辅助设备

瓜洲泵站辅助设备系统主要由油、水两部分组成。

水系统由供水系统和排水系统两部分组成，采用密闭循环供水方式，6台机组共用1套循环供水系统，该供水系统主要由2台型号为BGXHSL-2*20循环供水装置和5台型号为ZWLQ-20的冷水机组以及相关的闸阀、管路组成。排水系统主要由2台型号为YE2-180M-4检修排水泵和2台型号为YE2-90L-2渗漏排水泵构成。

油系统主要由透平油系统和液压调节系统构成，透平油系统主要供给主电机推力轴瓦和导轴承润滑，液压调节系统主要考虑叶片调节系统的可靠性和自动化而配置。

2.3．电气设备

20KV高压开关柜由库柏（宁波）电气有限公司生产，10KV高压开关柜、低压开关柜由中苏科技股份有限公司生产。主变采用江苏华鹏变压器有限公司生产的SC11-12500/20型干式变压器，站变由施耐德（苏州）变压器有限公司生产，型号为CB13-630/10；所变由江苏华鹏变压器有限公司生产，型号为SCB11-630/20。

2.4．微机监控、视频监视系统

自动化系统由中水三立数据技术有限公司中标进行系统集成。包括20kV、10kV设备保护系统、计算机监控系统、信息管理系统、直流屏、监控计算机、数据服务器、视频主机、拼接屏、水位计、视频摄像头等。

2.5．清污设备

瓜洲泵站清污机桥共分12孔，每孔净宽3.55m，安装12台套HZQ-3.55*8.2-75o型回转式清污机，清污机栅体与底板夹角75度，配置约80 m皮带输送机，由江苏省水利机械制造有限公司设计、制造，江苏省水利建设工程有限公司安装。

2.6. 消防系统

瓜洲泵站消防系统包含消防水池2套增压泵、2台消火栓泵及若干灭火器、报警装置等。

2.7．其它设备

瓜洲泵站进水池东侧两组四台水导轴承河水润滑供水泵，控制楼西侧与管理楼之间消防水池东侧两台清水润滑供水泵、长江侧一台供水泵；

三、运行管理及维修养护范围及要求：

3.1委托管理的范围：南侧交通桥至清污机桥。瓜洲泵站主建筑、清污机设施等所包含设备的运行、检查、维修、养护、检测、试验及现场安全管理、环境卫生保洁。（具体详见附件3清单）。

3.2委托管理内容

3.2.1组织管理方面

(1)按照项目实际情况及采购单位的具体要求，组织配备相应的项目经理、技术骨干及其他管理人员，以满足本项目的安全运行管理需要；

(2)负责组织本项目运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作，水利设施工程运行操作人员必须持证上岗；

(3)建立各项管理规章制度，做好资料的归档和管理工作；

(4)做好工程管理范围内环境卫生。

3.2.2安全管理方面

(1)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《江苏省水利工程管理条例》等有关法律、法规及上级主管部门的指示，做好依法管理，维护工程权益，保障工程安全。

(2)落实防汛抢险组织、岗位责任制和各类应急预案，确保汛期各项措施全部到位。

(3)执行各类安全管理制度，做好工程现场设备运行、维修养护、防火、安全用电和安全巡查、安保等方面的工作。

3.2.3运行管理方面

(1)掌握水情、雨情、工情，做好防汛排涝、改善水环境和其它服务工作；

(2)根据工程控制运用原则做好泵站控制运用调度工作，并保证工程的正常运行；

(3)对工程进行定期的检查和检测试验，做好记录并及时分析研究，随时掌握工程状态,发现异常情况时提出处理方案并向业主汇报；

(4)对工程进行日常养护，确保工程安全；

3.3运行管理及维修、养护要求

总体要求：按水建管[2016]361号文中（泵站工程管理考核标准）结合江苏省水利工程管理考核指导手册（2019）执行。

3.3.1人员配置要求

投标单位应根据本工程管理的实际需要及采购单位的有关要求，合理配置有丰富实践经验的项目经理、技术负责人、运行人员。基本要求如下（人员数量不低于工程量清单中所标注的数量）：

（1）项目经理：担任过大型泵站运行管理项目负责人，中级职称及以上并具有一定的管理经验，对本项目管理负全面的领导责任。

（2）技术负责人；担任大型泵站运行管理技术负责人或项目负责人，具有一定的水工、机电、计算机等相关的专业技术水平，工程师及以上职称，协助项目经理负责全面的技术管理工作。

（3）运行人员：有三年以上水利设施工程运行管理经验或机电安装经验，对工程运行中出现的问题有一定的应急处理能力，中级工以上，持证上岗（含高压电工证），在项目经理的安排下做好相关工作。运行班人数每班不低于3人。

特别说明：实际投入人员如与表中人员不符，需变更的人员应提前报采购人同意，且新换人员专业相符，业务能力不低于变更的人员；人员变动比率不得超过30%。对于超过变动比率的人员，采购人有权削减经费。

3.3.2技术管理要求

3.3.2.1投标单位应参照《江苏省泵站技术管理办法》及电力等其它行业有关的部、省规范和标准，结合工程具体情况，制订本工程具体的技术管理细则。中标后，该细则需报业主或上级主管部门批准后执行。

3.3.2.2投标单位应根据该工程运行要求、控制运行原则等，制定该工程的控制运用方案和调度制度。中标后，该方案及制度需报业主或上级主管部门批准后执行。

3.3.2.3投标管理单位应根据相关行业规范和标准以及自身拥有的管理经验，结合本工程的情况和要求，30天内完成以下相关管理制度的制定（不限于以下所列制度），并报采购人履行批准手续后执行，主要包括：

(1)管理人员岗位责任制；

(2)请示报告和工作总结制度；

(3)非汛期与汛期工作制度；

(4)工程运行管理制度（项目经理部制度、运行值班与交接班制度、内部考核制度等）

(5)工程检查制度（工程经常、定期、特别检查制度）；

(6)设备管理与检修制度（设备缺陷管理制度、设备维护保养制度、设备维护保养验收制度等）

(7)运行规程（操作票、工作票、口头命令制度；强电设备巡视要求；主要设备运行操作规程等）；

(8)设备养护检修规程和验收标准（主泵机组、辅助系统、高低压电气设备、变压器、砼建筑物等）；

(9)安全管理制度（包括电气设备维修保养安全制度、事故处理制度、消防器具管理制度）；

(10)有关设备试验规程（机电保护校验工作条例、仪表校验工作条例、试验质量监督制度、电气设备维修验收标准）；

(11)资料归档与管理制度；

(12)职工教育与培训制度；

（13）环境保护制度；

3.3.2.4投标管理单位应根据相关行业规范和标准以及自身拥有的管理经验，结合本工程的情况和要求，配合采购方修订以下各项图表（包括但不限于以下所列），主要包括：泵站工程平、立面图，高低电气主接线图，辅助系统图，主要技术指标表，主要设备规格表，操作规程等。

3.3.2.5中标人应组织技术管理人员认真学习本工程的管理细则和有关技术标准，熟悉工程规划、设计、施工等情况，熟悉工程各部位结构，掌握控制运用、检查、养护修理等管理业务，做好所管工程的技术管理工作。

3.3.2.6中标人应建立《工程大事记》，对管理中发生的重大技术问题，应详细记录并归入技术档案。

3.3.2.7根据泵站、安全、电力等规范以及本工程设施、设备的实际情况和业主单位的有关要求，编制工程设施、设备检查、检测、养护、安检以及日常管理的工作计划，并向业主单位及时上报合同外的备品备件采购计划。

3.3.3设备养护要求

3.3.3.1水泵：定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换、补充填料等。

3.3.3.2主电动机：定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、绝缘检测与干燥、补充过滤润滑油、试验配合等。

3.3.3.3开关柜、箱：定期检查调试、清洁、除锈、油漆，开关、指示灯、熔丝、接触器、限位开关等易损件处理与更换，绝缘检测与处理、碳刷磨损更换、接线松动处理、试验配合等。

3.3.3.4变压器：定期检查,外壳清洁、除锈、油漆、焊补,试验配合。

3.3.3.5隔离刀闸：隔离刀闸定期检查，清洁、除锈、油漆，易损件更换、接线松动处理、绝缘检查与处理、试验配合等。

3.3.3.6室内照明：灯具、灯杆和线路维护、清理、绝缘处理、易损件更换等。

3.3.3.7油系统：定期检查，少量部件维修，清洁、局部焊补、调整，漏油处理，更换、补充润滑油，更换、补充油密封件，压力表、安全阀试验、配合、试运转等。

3.3.3.8水系统：定期检查,少量部件维修,清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整,漏油处理,更换、补充润滑油,更换、补充填料，压力表计校验、配合、试运转等。

3.3.3.9真空破坏阀：定期检查清洗、密封件更换、调试等。

3.3.3.10清污机：定期检查清理,少量部件焊补,各部位清洁、除锈、油漆、转动部件加油、试运转等。

3.3.3.11拦污栅：定期检查清理,少量部件焊补,各部位清洁、除锈、油漆、转动部件加油、试运转等。

3.3.3.12水泵叶片调节机构：定期检查、清洁、漏水、渗漏油处理等。

3.3.3.13起重设备：定期检查，少量部件维修，钢丝绳清洗、抹黄油并用胶皮捆扎保护等。电动机清洁、绝缘检测与处理、更换、补充润滑油，控制、动力线路维护、老化处理、检测配合、试运转等。

3.3.3.14通风设备：轴流风机定期检查清理，电动机清洁、绝缘检测与处理，控制、动力线路维护、皮带松紧处理、检测配合、试运转等。

3.3.3.15检修闸门：定期清洗、局部修补、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。

3.3.3.16设备表面防腐养护：各类设备表面局部人工除锈、刷防锈漆。

3.3.3.17 供配电系统调试：变压器、断路器、互感器、自动开关、隔离开关机常规保护、测量仪表、电力电缆、电气控制等；一、二次回路调试，测温系统调试，整组传动、联动调试及空投试验等。

3.3.3.18特殊保护装置: 装置本体及二次回路的调整试验。

3.3.3.19母线系统调试：母线耐压试验、接触电阻测量、母线绝缘监视装置、避雷器、电容器调试、绝缘电阻、耐压试验及一、二次回路的调试。

3.3.3.20交流同步电动机调试：电动机、励磁机、断路器、互感器、常规保护装置、起动设备和一、二次回路的调试。

3.3.3.21年度水下探摸检查：每年汛前对瓜洲泵站工程水工建筑物水下部分进行常规性探摸检查。

3.3.3.22特种设备检测、油化验：对起重设备、安全阀设备等特种设备进行行业内检测，对机组透平油进行油质化验检测。

3.3.3.23备品备件及其它设备：定期检查、清洁、除锈、油漆、充放电等维护（含技能实训室和平台升降车）。

备注说明：

1.在运行、养护维修过程中涉及的耗材及小额零部件费用（1000元/个以下）由中标人自行承担。

2.招标清单中工程运行养护部分5.1设备及管道等防腐2000m2，在实施前需要制定施工计划报上报采购人，采购人在本项目实施完成后组织验收，并根据验收结果支付相应费用。

3.4工程运行管理基本要求(不限于以下要求)

3.4.1机电设备运行管理基本要求

(1)认真执行例保五定原则，要求机电设备机貌清洁，无渗油、无渗水、无积尘、无锈斑，状况良好，运行正常。

(2) 按照《江苏省泵站技术管理办法》中有关规定定期对本工程相关设备进行检修保养及试验校核等工作，发现故障及时排除并分析原因，确保设备的完好和运行安全。

(3)严格执行各类电气设备的运行、操作、检修规程，做好电气设备的预防性试验及安全用具的检测工作，杜绝人为重大设备事故的发生。

(4) 至少二人以上具备高压操作证人员才能进入高低压室巡检，如需进行维修，按工作需要填写工作票，且检修时必须有专职的监护人专职监护。

(5)运行、检修等必须有台帐记录。

(6)编制主要设备维修计划上报业主。

3.4.2建构筑物及相关设施运行管理基本要求

(1)做好管理范围内建（构）筑物以下部位（泵房、控制室、设备间、功能间、检修间、内部通道、角楼、观江平台、玻璃站台、联轴层、检修层、水泵层、电缆夹层、交通桥、工作桥、清污机桥等）的除尘、保洁等（不包含古建筑屋面、干挂外墙）, 做到窗明几净，无积尘，无积水；围墙、道路、泵房及附属建筑墙屋面大面积剥落、裂缝、渗漏，道路坍塌，及时向业主报告。

(2)对相关外露装置如保护接地装置注意做好保养工作；绝缘装置需要定期巡检和测试，并做好记录。

(3)保证管理区域内的照明器具工作正常，保持完好。

(4)设备、设施、管道、栏杆色标准确，油漆完好，无严重锈蚀。

(5)保持水标尺清晰。

3.4.3泵站机泵主要设备管理、养护要求

(1)清洁：对主机泵进行日常保洁，机泵外壳保持无尘、无污、无锈，表面清洁。

(2)检查电机温度是否正常，水泵机组无渗漏现象。

(3)运行巡视检查

①运行监视数据准确可靠，运行记录完好，及时消除报警故障。

②机泵运行后，应无异声和异味，电动机电压、电流在额定值内，温升和轴承的最高温度应符合规范要求，测温和综合检测系统准确可靠。

3.4.4高低压电气设备养护要求

（1）严格遵守有关高低压电气设备运行、操作和检修规程中的有关规定，做好电气设备的维修和试验以及电气测量仪表校验工作；高压设备每年一次预防性试验。

（2）变压器、电压互感器、电流互感器、隔离开关、真空开关等电气设备及其开关柜外观清洁、无异常现象；各种开关、继电保护装置，触点良好，接头牢固；

（3）蓄电池按规定进行充放电试验，电压、容量正常，极板无变形；

（4）各种电力线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值；

（5）指示仪表、接地系统等均应按供电部门有关规定定期检验；

3.4.5清污机管理要求

(1)清洁：机架、拦污栅、皮带输送机、电机外表、电气控制箱每周一次。

(2)润滑

| 润滑部位 | 润滑剂 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 轴承座 | 钙基润滑油 | 1次/一季度 |
| 滑转动部位 | 钙基润滑油 | 1次/30日 |

做好润滑记录

(3)检查

清污机定期清理（停运后每月一次）

每季度应检查一次所有紧固件是否松动，如有松动应及时拧紧

(4)定期养护：定期检查皮带松紧度、滚子的润滑程度等

3.4.6控制系统管理要求

(1)投入运行的设备均应有监管维护，落实岗位责任制。在处理事故、进行重要的测试或操作时，不得进行交接班。

(2)值班人员必须经过专业培训及考试合格方可上岗。

(3)定期对该设备进行巡视，检查和记录，应建立分管设备的帐、卡，发现情况及时向业主汇报。

(4)必须对各种计算机不得越权操作，不得将无关的u盘、软件进入系统，或擅自进入因特网。

(5)建立运行日志和设备缺陷测试数据等记录簿，同时与自动化维护人员对接，一同分析原因并汇报业主，每月作运行统计。

(6)运行发生故障后，应认真检查控制系统对故障的反应是否正确，详细记录。

(7)测试仪表及变送器是保证控制系统测量精度的重要设备，运行中的测量仪表及变送器必须严格按照有关标准维护检修并按“计量法”规定定期检测。

(8)未经调度自动化专业人员同意，不得在远动设备及可能影响其运行的二次回路上工作和操作，操作人员必须执行工作票制度。

3.4.7消防系统管理要求

依据《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）等法规标准，日常查看火灾报警控制器状态是否正常，有无故障、火警信号；检查消防水泵、稳压泵控制柜开关是否置于自动状态；检查疏散指示标志、应急照明是否完好；检查灭火器压力、外观、摆放位置是否正常。定期检查火灾报警系统、消火栓系统测试、屋顶消防水箱水位、自动喷水灭火系统、测试末端试水装置，检查水流指示器、报警阀动作等情况并由具备资质的消防技术服务机构，出具检测报告。

3.4.8设备涂色要求

设备涂色分为设备类涂色标准和设施类涂色标准，其中安全色参照国家标准GB2893，部分参照GB/3181中相关的设备颜色标准。

3.4.9其他管理要求

(1)安全、消防制度齐全及建立安全台帐；定期开展安全活动做好记录；作业人员持证上岗；消防、安全用具齐全有效。

(2)严格执行下井、动火、带电作业工作票制度。

(3)安全器械、用具应专人管理、按点放置、定期保养。

(4)负责向采购单位提供相关物资、备品备件的采购、更换与补充计划，由采购单位负责采购，费用不包含在投标报价中。

(5)根据行业标准和招标文件要求制定工程检查、检测、养护的详细质量标准。

(6)运行人员统一着装，做好治安保卫工作，站内严禁饮酒、赌博及违纪违法活动，非管理人员不得随意入内。

(7)及时更新设备二维码信息。

3.4.10工程特别检查要求：

(1)水下检查，每年汛前对工程进行水下探摸检查，并提交水下检查报告。

(2)检查中发现异常现象，视情况加测，并及时报业主单位，研究解决办法，加测资料亦同时整理上报。

3.4.11资料收集与档案管理要求

3.4.11.1技术资料存档要求

(1)凡工程设备运行、维护、保养资料都应及时整理成册，交付业主存档。有必要保存的原始数据记录整理后装订成册，交付业主存档。

(2)设备技术资料为设备的随机资料、检修资料、试验资料。设备检修记录，蓄电池充放电记录等应在工作结束后认真整理，编写总结，及时归档。运行值班记录、交接班记录等必须在下月月初整理，装订成册。年底将本年度所有的试验记录、运行记录、检修记录等装订成册，保证资料的完整性、正确性、规范性。

3.4.11.2技术档案管理要求

(1)技术资料应分类、装订成册，按规定编号，存放在专用的资料柜橱内；资料柜橱应置于通风干燥处，防潮、防腐蚀、防霉、防有害生物和防污染，同时应有防火、防盗等设施。

(2)工程基本资料永久保存，规程规范可保存现行的，其它资料应长期保存。

(3)已过保管期的资料档案，必须经过业主或其上级主管部门鉴定，确认可销毁的造册签字，指定专人销毁。

(4)技术档案应专人管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，同时得到单位领导认可，不得随意带走或散失。

（5）中标单位必须自觉接受业主及上级主管部门对档案管理工作的检查指导。服务期结束后，必须将全部资料移交业主。

4养护计划要求（跟项目养护内容相对应，电气设备、特种设备，备品备件等）

4.1汛前（1-4月）工作计划（汛前检查、设备调试等）

4.1.1天气寒冷要做好保暖防冻工作。

4.1.2春节来临前要加强安全防范工作，合理安排节日值班和防盗工作。

4.1.3加强管护服务，防止脱岗等现象发生。

4.1.4做好消防工作，检查消防器材应完好。

4.1.5必须全面完成汛前设备设施的维修养护工作，完成电气设备、电气安全用具进行预防性试验，并对对管理区域设备、设施、水下部分进行检查。准备接受业主以及上级主管部门组织的汛前检查。

4.1.6设备维护保养必须严格实行有关条例，做好设备清洁、润滑、紧固、油漆等工作，检查厂房建筑物等有无漏雨、积水等现象，若有及时处理。

4.1.7所有设备保养均应在断电条件下进行，做好二级隔离，应有完备的手续（包括停电申请）。

4.1.8设备保养后应有记录，并有保养人和验收人的签字，资料应齐全、完整。

4.1.9加强对职工的技术培训，提高业务技能。

4.2汛期（5-9月）工作计划

4.2.1由于进入梅雨季节，泵站应做好自身电器设备的绝缘工作，以及要做好防触电事故工作。

4.2.2设备发生小故障应及时处理；当发生大的故障时，及时上报业主，并立即分析原因，制定抢修方案及处理意见。

4.2.3高温季节要加强对变配电间的巡视，确保变配电间通风良好，防止高温造成设备故障。

4.2.4做好设备例保工作。

4.3汛后（10-12月）工作计划（汛后检查）

4.3.1对所有设备进行保养工作，并提出维修养护方案。

4.3.2做好水情报表等资料的汇编工作。

4.3.3做好年终各项总结工作及来年的工作安排。

4.3.4做好有关准备工作，接受业主组织的年度工程管理目标考核。

5管护单位管理原则

5.1在接到中标通知书至采购单位正式委托管理前,管护单位必须完成以下工作(但不限于以下工作)

5.1.1完成项目部设置、岗位设置和人员配置

5.1.2完成管理人员上岗培训工作

5.1.3完成招标采购文件中要求，以及配合采购单位完成有关制度、规程、技术管理细则、工程运行方案和调度原则等的修订完善等工作。

5.2本项目确定管护服务单位后，由采购单位和管护服务单位签订管理合同，管护服务单位未经业主同意不得分包、转包，一经发现，采购单位有权终止合同，由此给采购单位造成的一切经济损失均由管护服务单位承担。

5.3在签订委托维修养护合同的同时，管护服务单位应与采购单位签订廉政和安全生产责任协议。

5.4管护单位在投标书中承诺并经采购单位认可的项目负责人、技术负责人，未经采购单位同意，管护服务单位不得擅自调换和撤离。对管护服务单位中不称职的工作人员，采购单位有权要求管护服务单位对其进行处理和撤换，管护服务单位必须无条件执行，汛期人员调整应在1个工作日完成。

5.5管护单位应遵守招、投标文件和项目承包合同中的有关规定和承诺，自觉接受业主的检查、监督、管理工作，履行应尽职责。发现管护服务单位有不符合有关规定或未全面响应有关招标文件以及相关合同内容的，由采购单位发出整改通知，管护服务单位应无条件接受，并做到及时整改。若发现管理工作不能满足采购单位的管理要求和标准的，采购单位可依据招标文件及合同中规定的考核办法对管护服务单位进行处罚。

5.6管护单位应对其员工加强安全教育，并对员工的人身安全负全部责任。如因管护服务单位原因如违反操作规程、不负责任、现场人员处理不及时等造成工程设备设施损坏缺失以及人员伤害，则由管护服务单位承担由此引起的一切责任和经济损失。在业主和管护服务单位对事故责任无法统一的时候，则有上一级水行政主管部门组织有关专家对事故性质进行鉴定，以明确事故责任。

5.7当发生一般故障时，管护单位必须组织力量及时修复，如发生事故时，应及时向业主反映，并制定相应处理措施，争取在最短时间内恢复工程正常运行。如发生不配合业主工作，故意拖延故障（事故）修复时间，因此造成影响和损失的，全部由管护服务单位负责承担。

6管理人应向采购人提供的信息和文件

6.1定期上报的信息

6.1.1 管理月报

每月23日前，向采购人提交当月《管理月报》，主要内容：

（1）本月工作总结

①合同履行情况简介。

②大事记。

③工程运行情况（包含安全和环境保护、工程运行资料、声像资料）。

④本月主要管理工作：包括现场管理机构织框图、资源投入、重要管理活动。

⑤管理人组织管理和存在的问题（自查）。

⑥需要提请采购人注意的事项。

⑦其他有关事项

（2）下月工作计划：

①合同内约定的工作内容。

②周工作计划（明确责任人，具体到工作范围及设备名称）。

说明：本工作计划是向采购方申报计划，具体工作内容以采购方制定的计划为依据。

6.1.2 汛前、汛后工程检查报告

每年的4月15日、11月8日前，完成并向采购人提交所管工程定期检查报告。检查报告主要内容：

⑴ 工程概要（含设计指标、设计效益）。

⑵ 工程运用概要（含工程运用原则、运用情况等）。

⑶ 检查情况综述。

⑷ 检查发现的主要问题及处理意见。

⑸ 度汛措施消耗情况

6.1.3 年度管理工作总结

每年的12月20日前完成并提交采购人。内容包括：

⑴ 工程运行管理情况综述

⑵ 履行合同情况

⑶ 工程运行管理

⑷ 工程存在问题

⑸ 建议和意见

6.2不定期的管理工作报告

1、关于降低运行费用、提高工程效益的建议。

2、关于工程运行管理工作的总结。

6.3日常管理文件

1、工程管理日记及工程大事记。

2、运行管理协调会议纪要文件。

3、采购人通知、指令等（工作群或口头通知指令应有相应记录本并在三天内由通知人补签字确认）。

4、运行管理记录、设备操作记录。

5、水文测报资料

6、日常巡视检查记录，运行时巡视检查应记录运行设备主要参数（包括主机噪声、电流、温度、压力等）。

7、其他管理业务往来文件。

8、中标方的请示、报告。

7.甲乙双方关于调试和验收的其他约定：

1、中标人逾期交付的，每逾期1天，中标人向采购人偿付合同总额的5‰的滞纳金。

2、中标人在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。

3、采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。

4、维保期满前，若中标人未按时、按采购人要求提供相关文档资料，或不配合采购人做好下一维保年度的衔接工作的承担违约责任，同时中标人应向采购人支付合同总价10%的违约金。

8、采购人的义务和责任

8.1  采购人应在管理合同生效后7天内向中标人提供开展管理业务所需要的有关工程技术资料一套。包括：泵站工程设计资料、竣工图及主要设备技术参数和图纸以及其它相关的技术资料一套。管理业务完成或合同终止14天内需交还采购人。

8.2  采购人对中标人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，时限为：一般文件5 天，紧急事项文件2天。

8.3  采购人向中标人提供基本的办公场所及生活用房（中标人须自行维修改造，费用自理）。

9、中标人的义务和权利

9.1  中标人是泵站现场管理责任主体，有义务对进入泵站内施工单位进行登记、安全告知、施工过程监督及必要的协助（例如设备联合调试）。

9.2  中标人有义务配合采购人做好参观接待工作，但不得私自接待外单位人员；因自身工作需要有外单位人员来参观交流的，需经采购人同意。

9.3  对采购人发出的危及健康和人身安全的指令有拒绝执行的权利。

9.4  对采购人发出的影响工程安全或可能引起运行事故的指令有拒绝执行的权利。

10、采购人的权利

10.1  采购人不定期对中标人的运行管理工作进行日常检查，有权根据工作需要安排中标人现场管理人员做运行管理相关工作。

10.2采购人有权根据招标文件要求和投标人自行承诺来核定管理人的服务报酬。

10.3  中标人现场管护人员业务能力不足或不服从管理的，采购人有权要求中标人调换人员且应在一周内调换完毕。

10.4  采购人可以邀请相关专家界定和审核中标人提出的合同外工作，并对中标人的管理运行工作进行检查和指导，提出整改意见。

扬州市长江运河管理处运行管护服务项目考核办法

一、总则

（1）为了有效推进工程规范化管理，强化工程管理的过程控制，规范管理行为准则，执行管理规章制度，创新岗位管理和绩效考核机制，逐步建立先进科学、规范精细的工程管理模式，促进我处工程管理工作不断迈上新台阶，特制定本管理考核办法。

（2）工程管理考核实行百分制，满分为100分。

二、考核组织

为了确保考核工作全面、有序推进，特成立委托管理项目考核领导小组和工作小组。

考核领导小组由管理处主任任组长，其他处领导任组员，主要负责指导、审核考核办法及相应考核标准的制定，负责指导、监督整个考核程序，负责最终考核结果的审定等。

考核工作小组由分管副主任任组长，组员有运管科、项目科、财务、等相关人员。考核工作小组日常工作由运管科负责，主要负责日常考核、组织季度考核、考核结果的汇总、最终考核结果的反馈等。

三、考核原则

（一）遵照行业规范和相关协议；

（二）注重日常实绩，结合重大活动；

（三）客观、公平、公正。

四、考核依据

（一）水利法律、法规及标准；

（二）招标文件、投标文件、委托管理合同；

（三）中标人的安全协议、服务承诺和签订的其他相关协议；

（四）日常管理的实际效果；

（五）在突发故障及应急抢修等过程中的处置情况。

（六）在重大保障活动中及灾害性天气等过程中的执行力情况。

五、考核内容

根据项目的工作特点和任务重点，考核内容原则上对关键指标、安全工作、运行保障、服务质量、基础管理等方面进行细化考核（考核表详见附件）。

六、考核形式及流程

（一）考核采取日常考核、季度考核和年终考核相结合的方式。

（二）日常考核

日常考核由运管科负责，不定期现场巡查管护项目工作开展及各项制度执行情况，检查结果和整改效果作为日常考核评分主要依据。

（三）季度考核

每季度末开展一次集中检查，由分管副主任任组长，运管科、项目科、财务等相关人员集中查看工作台账、现场检查管理服务质量、听取中标单位项目负责人季度工作报告。

考核工作小组以日常考核为基础并结合集中检查结果形成季度考核结果。季度考核结果向考核领导小组进行汇报，由领导小组审核（可进行扣分），最终确定委托管理项目的季度考核结果。

（四）年度考核

年度考核于每年年底进行。考核工作小组根据季度考核的结果及年度综合表现，草拟年度考核结果报考核领导小组。由考核领导小组根据实际情况，确定项目的年度考核结果。

年度考核优秀的单位及项目负责人，由采购人颁发荣誉证书。

七、奖惩

1、在协议期内，考核工作小组每月定期或不定期对泵站运行管护服务情况进行检查，如不合格，责令中标人及时整改，规定期限内检查验收还不合格，扣除当季管护费用1%。如每季整改次数超过5次，则每增加一次扣除当季1%管护费用。

2、在重大活动和突发事件时，中标人应遵从管理处指令，如未配合或配合不当，造成严重后果，扣除当季5%管护费用。

3、中标人每季度综合得分＞95分的，以95分为基准分，每高1分将给予1000元的奖励；综合得分在90-95（含）之间的，将足额支付当季管护费用；综合得分在85-90（不含）之间的，以90分为基准，每低1分扣1000元管护费用；综合得分在80-85（含）之间的，85分以下部分以85分为基准，每低1分扣2000元管护费用；综合得分在75-80分（不含）的，扣除每季度运行管护费的10%；综合得分在70-75分的，扣除每季度管护费的20%；综合得分在70以下的，扣除每季度管护费的30%且采购人有权单方面解除与之签订的管护合同。

八、其他

（一）本办法考核期为合同期，对当年服务期少于6个月的中标人不进行年度考核。

（二）本考核办法由扬州市长江运河管理处负责解释。

附件1：瓜洲泵站工程运行管护项目日常检查考核评分表

附件2：瓜洲泵站工程运行管护项目季度检查考核评分表

附件3：2026年瓜洲泵站工程运行管护项目招标清单

附件1：

瓜洲泵站运行管护服务项目日常考核评分表

考核部门：                              日期：  年  月  日

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分说明 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理 | 运管项目部现场运行人员、设备配置。 | 人员数量不足或不具备对应岗位从业资格的，经提醒未及时补充或调换,每人次扣1分。 各类设备、工具配备未达到要求的，影响工作的，每发现一次扣2分，因影响工作受处领导批评扣4分。 |  |  |
| 2 |  | 台帐规范、清晰，原始记录真实准确。 | 台帐种类不全，经管理处指出，24h后仍未建立台账，每指出一次扣两分；未如实填写每项每次扣1分 |  |  |
| 3 |  | 按要求及时上报工作总结、工作计划等书面材料 | 延迟报送经提醒仍未及时完成的，每发生一起扣2分 |  |  |
| 4 |  | 按要求参加管理处组织的会议，及时传达管理处重要文件及会议精神，贯彻落实得力。 | 未参加或未及时传达，影响工作开展的扣2分 |  |  |
| 5 |  | 信息报告、回复应及时，内容应详实。信息报告形式有：电话、微信、QQ、书面，其中涉及设备故障的事项应有书面汇报，内容涵盖：设备名称、编号、图片、故障现象、初步诊断、处置建议等。 | 管理处指令、要求未落实每次扣3分；落实但未达到要求，每次扣2分；管理处在工作群发布消息，不及时关注回复每次扣0.5分（信息发布1h无人应答），书面报告内容不全，经提醒仍未补充的，每次扣1分 |  |  |
| 6 |  | 工作日和运行期期间，运管项目部现场主要管理人员和主要技术人员的因事离开或调换应报瓜洲泵站管理处同意。 | 调换未征得管理处同意的，每次扣5分。因事暂时离开项目部，在不影响工作情况下，2至7日应报管理处备案；七日以上的应报管理处审批同意；未履行相应手续的，发现一起，按每人每天1分扣除。 |  |  |
| 7 |  | 安全检查：（1）根据实际情况开展安全自查并建立台帐记录，台帐记录填写清晰、准确，无缺漏项；（2）每月定期开展对设备设施实施安全检查，确保完好；（3）配合管理处按期完成隐患整改。 | 未达到要求，每项每次扣1-2分。 |  |  |
| 8 |  | 信息管理：（1）按照管理处安全信息报送规定，每月报送隐患报告及日常安全生产信息；（2）在30分钟内上报各类影响安全生产的安全问题和突发事件，不发生迟报、漏报； | 未达到要求，每项每次扣1-2分。 |  |  |
| 9 |  | 安全教育：当月如有新进(包括转岗)员工应完成岗前安全教育培训，未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。 | 未达到要求，每项每次扣1-2分。 |  |  |
| 10 |  | 规范进场外来作业人员管理：（1）未经管理处同意，不得同意外来作业人员进入主厂房内（2）经管理处同意进场作业应书面登记施工人员信息、施工内容、施工区域，并现场督促施工人员落实安全措施。 | 未达到要求，每项每次扣1-2分。 |  |  |
| 11 |  | 消防管理：（1）灭火器摆放正确,设置稳固，不放于高温、潮湿、强腐蚀性的地点；（2）动火手续符合规定，动火作业现场摆放灭火器,专人看护，现场10米内清理易燃易爆物。 | 未达到要求，每项每次扣1-2分。 |  |  |
| 12 |  | 生活区管理：（1）规范使用液化气（2）不得私自接拉线路，（3）不得超标准使用大功率电器。 | 未达到要求，每项每次扣2分。其中违反第6、7项，每次扣5分。 |  |  |
| 13 |  | 作业管理：（1）作业人员现场防护措施到位，登高作业须专人看护并佩戴保险带、安全帽，高压等作业严格执行工作票，机械等作业须建立安全的组织流程；（2）作业现场管理人员与生产人员配比符合合同要求及行业规定。 | 未达到要求，每项每次扣5分，其中违反第1项每次扣10分。 |  |  |
| 14 |  | 值班管理。（1）严格执行值班制度，非运行期每日22点后巡查现场不少于一次；（2）如遇重大节日、活动或管理处有特殊要求的，实施双岗值班，项目主要负责人必须带班；（3）当日值班人员须保持座机、手机信息畅通、及时应答。 | 未达到要求，每项每次扣2分。其中违反第2、4项，扣5分 |  |  |
| 15 | 运行保障 | 项目部在接到调度运行指令后，应在2小时内完成指令执行。 | 指令执行超时30分钟以上的扣10分，因准备工作不充分延误开机，受处领导批评的，扣20分；受上级主管部门批评的，扣30分。 |  |  |
| 16 |  | （1）按照有关规范要求，结合工程实际情况，按时完成设备设施维修养护等工作；（2）对突发的设备故障要分析原因，提出应对之策，确保设备设施运行保障率100％。 | 设备设施维修养护未按时完成，每次扣1-2分；未能及时做好分析预判，导致运行故障一次扣2-5分；未能及时提出分析原因的扣2-5分。 |  |  |
| 17 |  | （1）明确设备管理员并履行相应的职责；（2）日常养护资料齐全，管理规范；设备设施管理应符合管理处要求，资料完整，档案完善，帐物相符；（3）设备标牌、标示清晰。（4）设备维修信息完整（故障技术分类、故障原因分析、维修结果等），并与设备管理卡片做相应关联； | 未达到要求，经提醒未及时整改的，每一项每次扣1分。 |  |  |
| 18 |  | 按规定周期对工程及设施进行日常检查，日常巡视检查和经常性检查按照规范要求次数巡查；机组运行巡查时，应书面记录重要运行参数并适时与自动化数据比对。 | 未达到要求每项每次扣2分。 |  |  |
| 19 | 服务质量 | 着装规范，严禁着背心、短裤、拖鞋值班；上级检查、重要参观接待、电视采访时应统一穿工作制服并佩戴证件。在岗期间行为举止文明规范，不做与工作无关的事情。 | 违反上述要求，每人次扣1-2分。 |  |  |
| 20 |  | 配合管理处做好泵站安全督查、参观接待、水行政管理、环境管理、文明创建等工作。 | 未达到要求，被管理处领导指出问题的，每次扣2分；被上级领导指出问题的，每次扣4分 |  |  |
| 21 |  | 管理处制定的月工作计划落实执行应按期保质、保量完成。 | 未如期完成的事项，在月总结时应书面说明原因，管理处认为项目部有责任的，每件事项扣2分，造成影响的扣5分。 |  |  |
| 22 |  | （1）设备设施定期清洁维护，确保泵站整洁，设备外壳上无灰尘、油渍、锈迹；（2）现场环境整洁有序，工作台保持清洁，不摆放其他非工作物品，并将与岗位有关物品摆放整齐。 | 未达到要求，每次扣1分，经提醒整改未达到要求的，每次扣2分 |  |  |
| 23 | 其它事项 | 被管理处或上级认定的特、重大安全责任事故。 | 日常考核分为0分，并报考核领导小组建议终止合同。 |  |  |
| 24 |  | 运管项目部出现公安及其他上级主管部门认定的各类违法事件。 | 日常考核分为0分，并报考核领导小组建议终止合同。 |  |  |
| 25 |  | 在突发强降雨、台汛警报、重大活动保障及各类应急救援过程中期间，不服从管理处统一指挥的。 | 日常考核分为0分，并报考核领导小组建议终止合同。 |  |  |
|  | 合计扣分（各项扣分分值相加） |  |  |  |  |
|  | 得分（100分－合计扣分） |  |  |  |  |
|  | 说明：1. 日常考核分值占季度综合考核总分的50%，管理处业务职能科室随机检查中标人项目部现场结合日常考核评分表进行打分。 |  |  |  |  |

附件2：

| 瓜洲泵站运行管护服务项目季度考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 一、月度考核 |  |  |  |  |  |  |
| 责任科室 | 考核成员 | 6月得分 | 7月得分 | 8月得分 | 平均得分 | 备注 |
| 二、季度考核 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人 | 考核成员 | 得分 |  |  | 平均得分 | 备注 |
| 考核小组 |  |  |  |  |  |  |
| 三、综合得分 |  |  |  |  |  | 责任科室日常检查得分比重占综合得分50%，考核小组集中考核得分比重占综合得分50%。 |
| 主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| 考核小组 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 中标人每季度综合得分＞95分的，以95分为基准分，每高1分将给予1000元的奖励；综合得分在90-95（含）之间的，将足额支付当季管护费用；综合得分在85-90（不含）之间的，以90分为基准，每低1分扣1000元管护费用；综合得分在80-85（含）之间的，85分以下部分以85分为基准，每低1分扣2000元管护费用；综合得分在75-80分（不含）的，扣除每季度运行管护费的10%；综合得分在70-75分的，扣除每季度管护费的20%；综合得分在70以下的，扣除每季度管护费的30%且采购人有权单方面解除与之签订的管护合同。 |  |  |  |  |  |

附件3：

一、工程运行养护

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程运行养护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机电设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主水泵（20～35m³/s） | 台 | 6 |  |  |  |
| 1.2 | 主电机（1000～2000KW) | 台 | 6 |  |  |  |
| 1.3 | 高压开关柜 | 台 | 18 |  |  |  |
| 1.4 | 低压开关柜 | 台 | 39 |  |  |  |
| 1.5 | 开关箱 | 台 | 34 |  |  |  |
| 1.6 | 直流系统（50AH以上） | 系统 | 3 |  |  |  |
| 1.7 | 变压器（10000～20000KVA） | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 变压器（500～1000KVA） | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.9 | 隔离刀闸（35KV以下系统） | 台 | 3 |  |  |  |
| 1.10 | 室内照明（100W） | 10盏 | 18 |  |  |  |
| 1.11 | 泵站古建亮化维护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.12 | 自动监控系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 辅机系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 油系统 | 系统 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 供水系统 | 系统 | 6 |  |  |  |
| 2.3 | 排水系统 | 系统 | 2 |  |  |  |
| 2.4 | 真空破坏阀 | 台 | 6 |  |  |  |
| 2.5 | 清污机 | 100㎡ | 3.8 |  |  |  |
| 2.6 | 拦污栅 | 100㎡ | 3.8 |  |  |  |
| 2.7 | 水泵叶片调节机构 | 台 | 6 |  |  |  |
| 2.8 | 起重设备（35～20T） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.9 | 通风设备 | 台 | 28 |  |  |  |
| 2.10 | 电机轴瓦冷却系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.11 | 水泵轴瓦润滑系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.12 | 长江侧补水装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 闸门启闭装置 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 检修门 | 100㎡ | 1.9 |  |  |  |
| 3.2 | 移动式启闭机 | 台套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 消防系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 消防装置 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 设备及管道等防腐 | ㎡ | 2000 |  |  |  |
| 5.2 | 管理范围内包括堤顶道路等区域路灯维护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.3 | 备品备件养护 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

二、工程安全检测

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 工程安全检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低压电气设备预防性试验 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电力变压器系统调试（800KVA以下） | 系统 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 电力变压器系统调试（20000KVA以下） | 系统 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 送配电装置设备系统调试（1kV以下交流供电） | 系统 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 送配电装置设备系统调试（10kV以下交流供电，断路器） | 系统 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 送配电装置设备系统调试（35kV以下交流供电） | 系统 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 特殊保护装置（蓄电池及直流屏监视） | 系统 | 3 |  |  |  |
| 1.7 | 特殊保护装置（励磁装置） | 系统 | 6 |  |  |  |
| 1.8 | 母线系统（1KV以下） | 段 | 2 |  |  |  |
| 1.9 | 母线系统（10KV以下） | 段 | 1 |  |  |  |
| 1.10 | 母线系统（35KV以下） | 段 | 1 |  |  |  |
| 1.11 | 交流同步电动机调试（10KV以下同步电机直接起动，4000kW以下） | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 水下检查 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 年度水下探摸检查 | 台班 | 12 |  |  |  |
| 3 | 工程安全管理费用 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 特种设备检测、油化验等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 消防系统检测 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

三、工程运行管理人员费

| 序号 | 人员类别 | 单位 | 数量 | 时间（月） | 单价（元/月） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 运行管理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行期 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目经理 | 名 | 1 | 3 |  |  |  |
| 1.2 | 技术人员 | 名 | 1 | 3 |  |  |  |
| 1.3 | 值班长 | 名 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1.4 | 泵站运行工 | 名 | 3 | 3 |  |  |  |
| 2 | 非运行期 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术人员 | 名 | 1 | 9 |  |  |  |
| 2.2 | 泵站运行工 | 名 | 2 | 9 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

四、辅助人员费

| 序号 | 人员类别 | 单位 | 数量 | 时间（月） | 单价（元/月） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 辅助人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨师 | 名 | 1 | 12 |  |  |  |
| 2 | 卫生保洁 | 名 | 4 | 12 |  |  |  |
| 3 | 安保人员 | 名 | 6 | 12 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 2026年度瓜洲泵站运行运行管护服务采购项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 工程运行养护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 工程安全检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 工程运行管理人员费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 辅助人员费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（一+二+三+四） |  |  |  |  |  |  |

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格 （20分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分20分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×20×100% |
| 资源配置 （31分） | 1、项目负责人（5分）：具有水利高级工程师及以上职称得2分；2020年1月1日至今（以签订合同时间为准）有与本项目匹配的管护业绩的项目负责人或技术负责人的得3分。（提供证书、投标人为其缴纳的近一年任意一月社保证明材料及合同原件扫描件上传）； 2、技术负责人（5分）：具有水利高级工程师及以上职称的得2分；2020年1月1日至今（以签订合同时间为准）有与本项目匹配的管护业绩的项目负责人或技术负责人的得3分。（提供证书、投标人为其缴纳的近一年内任意一月社保证明材料及合同原件扫描件上传）； 3、一般管理人员（14分）：各岗位配备人员人数不低于清单所列人员数量： 配备的泵站运行人员，为技师及以上职称的，有1人得2分，满分6分。（提供证书及投标人为其缴纳的近一年内任意一月社保证明材料原件扫描件上传） 配备的运行管理及工程养护的主要工种齐全（泵站运行工、高压电工、水文勘测工、计算机信息系统集成、超重操作工、潜水工、档案、会计），持有上述工种上岗证或从业资格证等与项目运行相关证书的得8分，每缺一项扣1分，扣完为止。（同一人员不重复得分）（提供证书及投标人为其缴纳的近一年内任意一月社保证明材料原件扫描件上传） - 仪器设备配置（4分）：满足项目管理业务需要，必要的抢险工具、仪器设备配备齐全的得4分。 5、投标人具有一级安全生产标准化证书得3分，二级安全生产标准化证书得2分，三级安全生产标准化证书的得1分，其余不得分，本项满分3分（须提供证明材料原件扫描上传） |
| 管护运行方案 （34分） | 1、组织管理（10分）：对运行管理机构健全、设置科学合理，管理软件建设内容齐全，管理方案切实可行、内容齐全；科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分；基本合理、描述一般、存在可操作性得6分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分，具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分。 |
|  | 2、安全管理（10分）：方案切实可行、内容齐全科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分，较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分；基本合理、描述一般、存在可操作性得6分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分，具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分。 |
|  | 3、运行管理（10分）：方案切实可行、内容齐全科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分，较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分；基本合理、描述一般、存在可操作性得6分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分，具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分。 |
|  | 4、文明及环境管理（4分）：方案切实可行、内容齐全科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得4分，较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得3分；基本合理、描述一般、存在可操作性得2分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分，具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得0.5分。 |
| 企业业绩 （15分） | 1、供应商自2020年1月1日年以来（以合同签订的时间为准）承担过两个与本项目匹配的管护业绩的的不得分，每增加一个业绩得2分，满分6分。（须提供合同原件扫描上传）； 2、投标人参与创建成功过国家级水管单位的，每一项目得3分；参与创建成功过省级水管单位的，每一项目得2分；参与创建成功过市级水管单位的，每一项目得1分；本项满分6分；（须提供证明材料原件扫描上传）； 3、具有大型泵站机电设备安装经验的得1分；具有大型泵站自动化施工经验的得1分；具有大型泵站电气试验经验的得1分（须提供证明材料原件扫描上传）； |

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投   标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、拟投入项目组人员表

八、工作方案

- 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 投标人近一年内任意一月依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 无 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏唯诚建设咨询有限公司

根据贵方的JSZC-321000-JSWC-G2025-0086号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：___________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印

- 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其它未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)： /

| 投标服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

日期：       年   月   日

- 五、分项报价表（详见附件3）

- 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

七、项目主要人员一览表

投标人全称（公章）：

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

八、工作方案

（根据评分标准自行编制）

十一、主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：