公 开 招 标 文 件

项目编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0011

项目名称：镇江市国防动员新一代人防机动指挥通信系统采购

江苏公采招投标代理有限公司

2025年11月

招标文件目录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	3

第三部分  合 同	14

第四部分  采购需求	29

第五部分  评标办法和标准	53

第六部分  投标文件（格式）	57

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市国防动员新一代人防机动指挥通信系统采购项目的潜在供应商应通过江苏政府采购“苏采云”平台获取招标文件，并于2025年12月2日9点30分（平台时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0011

2.项目名称：镇江市国防动员新一代人防机动指挥通信系统采购

3.预算金额：385万元。

4.采购需求：购置新一代人防机动指挥通信系统，作为指挥所前出现场指挥、防空袭行动指挥功能延伸的重要支撑和应急通信保障的有效补充，为战时组织指挥防空袭行动、平时处置重大自然灾害和应对突发事件，提供机动指挥手段和信息保障平台。详细内容及要求本项目采购需求部分。

5.合同履行期限：按照本合同的约定。

6.本次采购确定的中标人数量：1名。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上1.2至1.5在资格审查环节只须提供资格承诺函（格式见第六章）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1.本项目不专门面向中小企业采购。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业为工业。本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.获取时间：公告之时起至2025年11月18日23:59（平台时间）

2.获取方式：“苏采云”平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）

3.免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交截止时间及开标时间：2025年12月2日9点30分（平台时间）

2.开标地点：“苏采云”平台网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本次招标通过“江苏省政府采购交易系统（苏采云”平台）实现全过程电子化，请供应商仔细研读如何正确使用“苏采云”平台相关说明后参与本次采购，自行承担由于未正确使用该平台造成的不利于本项目中标的风险。

“苏采云”平台链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/bridge_page.html

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：镇江市发展和改革委员会（国动办）

地    址：镇江市竹林路99号

联系方式：张建兵   联系电话：18912803200

2.采购代理机构信息

名 称：江苏公采招投标代理有限公司

地 址：镇江市润州区常发广场6号楼1012室

联系方式：18105288858

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电 话：18105288858

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | （1）投标报价采用人民币报价。 （2）投标人应按招标文件所提供的报价表格式报价。 （3）投标人的报价应包括本次招标要求提供的货物已支付或将支付的所有费用（含税费）。 （4）如出现报价前后不一致的，将按招标文件第二部分“投标人须知”12.3规定进行修正。 |
| 2 | 标包 | þ本项目不划分标段 ¨本项目划分为个标段。 |
| 3 | 开标前答疑会 | þ不组织£组织 |
| 4 | 现场踏勘 | þ不统一组织£统一组织 |
| 5 | 演示 | þ无 £有，演示采用录播文件形式向评标委员会展示，供应商应将录播内容上传至“苏采云”平台指定位置。（视频文件宜采用通用音视频编码格式，评审现场无法正常播放的，供应商自行承担后果） |
| 6 | 样品 | £不要求提供。 £要求提供。 （1）样品：（2）相关要求： |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ¨本项目不允许采购进口产品¨可以采购进口产品¨不适用 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | þ货物类 £不适用 本项目核心产品为：人防机动指挥通信系统 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：人防机动指挥通信系统 - 属于工业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | þ不适用 £货物类：供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |

一、总  则

1、适用法律及约束力

1.1 本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及现行施行的相关法规。

1.2本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

  - “招标组织方”指采购代理机构，即：江苏公采招投标代理有限公司。

  - “采购人”指委托采购单位，即：镇江市发展和改革委员会（国动办）。

  - “供应商”“投标人”指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式，采用综合评分法

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

3.4 是否接受进口产品：不接受

3.5 本项目不得转包及分包。

4．投标费用

4.1 招标代理费参照苏招协【2022】002标准优惠计取，由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付40000元。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏公采招投标代理有限公司

收款账号：554748733339

开户银行：中国银行镇江润州支行

中标供应商必须在本项目发布中标公告之日起5天内将招标代理费一次性全额结清，否则视同改变中标结果及实质性修改合同内容。招标组织方将向采购管理部门反应情况，保留追究中标供应商违约责任的权利。

4.2 参加投标的供应商应自行承担包括招标代理服务费在内的所有与参加本次投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5．政策功能

5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，小型、微型企业在评审时享受扶持政策。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.4 根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办 运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(苏财购〔2019〕38 号) 的要求，各供应商如提供的供应商注册地(应属注册地832个国家级贫困县域内)所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30% (含服务外包用工)的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的不重复享受政策。

5.5强制采购信息安全产品，信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.6根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.7本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.8 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请；（2）投标人须知；（3）合同；（4）采购需求；（5）评标办法和标准；（6）投标文件（格式）。

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

6.3 供应商递交投标文件，即被认为接受了本招标文件中第一、第二、第三、第五章的所有条件和规定。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 招标组织方对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。不足15日的，招标组织方将顺延提交招标投标文件的截止时间。

7.2 招标组织方在招标文件要求提交投标投标文件截止时间前，有权决定延长截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.3 供应商应及时自行登录系统，关注本项目的澄清、修改及变更信息。因自身原因未能及时获取信息的，一切后果由供应商自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过“苏采云”平台编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分指投标人证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分指投标人证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分指投标人证明其提供的服务是符合招标文件要求的文件，以及对服务的详细说明。

10.5 有具体格式要求的请按照第六部分“投标文件（格式）”编制。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应对招标文件提出的要求作出明确响应，并将相关内容填写或提交到对应位置。

11.2 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

12．投标报价

12.1 投标报价以人民币报价。

12.2 报价应包含完成本采购所需的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，货物的单价不变。

12.3投标报价出现前后不一致的，评标委员会将按照下列规定修正：

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价在供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 采购人于投标有效期满之前，可采用书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人可以拒绝采购人的要求。同意延长的投标人不能要求修改其投标响应。

15.投标文件的签署

15.1 投标人应通过“苏采云”平台对投标文件进行电子签章。

16．投标文件的提交

16.1 投标人须在招标文件规定的截止时间（平台时间）前，通过“苏采云”平台提交。

16.2 截止时间以后将无法提交投标文件。

16.3 因不可抗力事件造成投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间之前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 招标组织方将通过“苏采云”平台“开标大厅”，在招标文件约定时间组织开标。

18.2 投标人在开标前应当做好数字证书、电脑及网络环境准备，使用“苏采云”平台参与开标。

18.3 因“苏采云”平台故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

19. 评标

19.1评标采用“苏采云”平台评标。

19.2招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权书，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费；

（10）处理与评标有关的其他事项。

19.3具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.4评标程序详见第五章“评审方法与评审标准”。

- 评审注意事项

20.1开标至评标结束期间，投标人代表应保持“苏采云”平台在线并保持通讯畅通，及时处置平台及评标委员会发出的要求，自行承担操作延误或失误的一切后果。

### 21．无效投标的情形

供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

(1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（2）未按招标文件要求进行有效签章的，签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（3）供应商存在串通投标情形的（见本文件第23条规定）；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款。

22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23．废标的情形

23.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

五、确定中标供应商

24.确定中标人

24.1评审结果确定后，招标组织方将在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

24.2采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商。

六、签订合同

25．中标通知书

25.1 中标通知书自发出之日起生效，中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

26．签订合同

26.1 采购人自《中标通知书》发出之日起十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

27．询问

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28．质疑

28.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过“苏采云”平台，按照系统提示完成质疑提交和答复查看。以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部 94 号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

28.3 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

28.4 采购人、采购代理机构收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

29．投诉

29.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次财政部门投诉。

30、诚实信用

30.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

30.2 供应商不得以向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段 谋取中标。经查实供应商有此行为的，将按照有关规定处理。

30.3 供应商提出质疑必须有理、有据，并对质疑内容的真实性承担责任。不得虚假质疑和恶意质疑，不得通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行，否则，采购人、采购代理机构有权依据政府采购有关规定，报请财政部门对该供应商进行相应的处罚并予以公示。

30.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

第三部分  合 同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：镇江市发展和改革委员会（国动办）

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：镇江市国防动员新一代人防机动指挥通信系统采购

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：详见《投标（响应）文件》报价部分

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

是否涉及信息类产品  þ是¨否

是否涉及车辆采购    þ是¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      þ否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是 þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   þ否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       þ否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：国别： 品牌： 规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否  þ不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价¨固定费率¨成本补偿 ¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：

þ分期付款：

1、预付款：合同签订并收到发票后十个工作日内，预付30%的合同价款；

2、所有货物现场安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的50%。

3、验收合格后一年内，审计结束后采购人向中标人支付尾款。

甲方向乙方支付费用前，乙方应向甲方提供合法的符合合同约定金额的增值税发票，否则甲方有权拒绝支付，由此造成的损失成交乙方自行承担。所有款项均不另计利息。具体支付进度将根据财政拨款进度执行，由此造成的延期支付甲方不承担利息及滞纳金。

- 合同履行

（1）起始日期：  年  月  日，完成日期：  年  月  日。

（2）履约地点：镇江市发展和改革委员会（国动办）

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收 ¨分期/分项验收：

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自甲乙双方签署后生效。

- 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点：镇江市竹林路99号镇江市发展和改革委员会（国动办）

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方：镇江市发展和改革委员会（国动办） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不适用 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 乙方提出申请10个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）合同协议书（2）合同专用条款（合同通用条款）（3）中标通知书（4）投标文件（5）招标文件 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 镇江市竹林路99号 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 见货物标签 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 10日内 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 甲方向乙方支付费用前，乙方应向甲方提供合法的符合合同约定金额的增值税发票，否则甲方有权拒绝支付，由此造成的损失成交乙方自行承担。2.所有款项均不另计利息。具体支付进度将根据财政拨款进度执行，由此造成的延期支付甲方不承担利息及滞纳金。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 不适用 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 不适用 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 无 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 无 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 无 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 无 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 无 |

第四部分  采购需求

一、项目概况

为适应国防动员新体制和军民融合深度发展总要求，立足“战时应战、急时应急、平时服务”的使命任务，面向备战打仗的动员需求，镇江市国防动员购买新一代人防机动指挥通信系统，作为指挥所前出现场指挥、防空袭行动指挥功能延伸的重要支撑和应急通信保障的有效补充，为战时组织指挥防空袭行动、平时处置重大自然灾害和应对突发事件，提供机动指挥手段和信息保障平台。

本次采购包括新一代人防机动指挥通信系统的采购、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等。

二、采购预算

385万元。

- 采购标的（货物类）

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 新一代人防机动指挥系统（通信系统通讯指挥车） | A02030618 | 项 | 1 | 否 |

- 技术及商务要求

- 建设依据

1）标准规范

GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》

GB 1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》

GB/T 12673-2019《汽车主要尺寸测量方法》

GB 12676-2014《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》

GJB 219B-2001《军用通信车通用规范》

GJB 663-2012《军用通信设备系统安全要求》

GJB 7176-2011《车载式机动指挥所公用系统通用要求》

GJB 367A-2001《军用通信设备通用规范》

RFXB01-2013《人民防空机动指挥系统装车规范》

RFXB02-2013《人民防空机动信息处理系统装车规范》

RFXB03-2013《人民防空机动指挥系统通用要求》

RFXB04-2013《人民防空机动信息处理系统通用要求》

《人防信息系统综合集成建设技术指南》

《国防动员信息化建设技术规范》

《江苏省人防新一代机动指挥通信系统建设规范》

《江苏省人防新一代机动指挥通信系统建设方案》

2）政策文件

《国防动员建设“十四五”总体规划》

国家国防动员委员会关于印发《贯彻落实<国防动员建设“十四五”规划>重点任务分工方案》的通知（国动[2023]3号）

《关于人民防空卫星通信后续调整使用国家卫星互联网的通知》（2025年）

《“十四五”人民防空信息化建设专项规划》

《关于加快推进全省国动办系统“3+3”网电体系建设工作的通知》苏国动办[2024]18号

《省国防动员办公室关于印发江苏省国防动员新一代人防机动指挥通信系统建设规范和江苏省国防动员新一代人防机动指挥通信系统建设方案的通知》苏国动办[2023]34号

注：采购过程中，以上要求如有最新规定的，投标人（招标人）按最新要求执行和履约。

- 技术要求

2.1系统配置

2.1.1综合信息分系统

具体参数要求见设备配置要求表。

2.1.2支撑保障分系统

具体参数要求见设备配置要求表。

2.1.3装载平台

具体参数要求见设备配置要求表。

2.1.3.1车辆要求

（1）二类底盘改装。

2.1.3.2方舱要求

（1）舱体应采用大板式结构，采用非直接承载安装方法，舱体与大梁之间应有缓冲装置。

（2）舱体应具备良好的密封性。门、窗、孔口等均能可靠地闭锁，车辆行驶中不得自动打开，并且在闭锁状态下车内人员也能迅速解锁。

2.1.3.3车体改装要求

- （1）车体改装后应符合交通管理部门有关要求。

- （2）保证车体系统在一般城市道路和公路正常行驶及低速越野行驶，轴荷分配及左右配重应合理。

- （3）车体改造完成后应进行整车性能测试，如行驶测试、重心平衡测试、淋雨测试等，并提交测试报告

- （4）汽车制动性能、噪声、排放性能应满足一般通信车辆标准。

2.1.3.4舱内改装要求

- 车体应有隔音、保温、防水、隔热、密封作用。

- 内饰力求美观、大方、高档、实用。

- 操作区内采用标准机架结构，满足所有设备安装需要，并预留一定的扩展空间。

- 车内操作台应坚固耐用、方便舒适，车上座椅要与车体固定，在行驶过程中不应产生任何松动和损坏。

- 设备机柜工作台面、壁毡、地板等车体内饰材料及附料需采用阻燃、环保材料。

- 车厢内壁走线槽和装置平整，接缝平直、美观。车饰内壁装饰后应无螺钉孔和铆钉孔。

- 车内设备机架应有独立减震装置，确保行车时设备安全。

2.1.3.5舱外改装要求

（1）舱体下部应安装有裙边箱，预留部分空间，外部接口设置在裙边箱内，并标明相应的接口类型。

（2）车身外饰图案，按照采购人要求设计图饰方案，待采购人同意后，由中标人喷涂施工。

（3）车顶放置天线的位置必须进行特殊加固，车顶应保持排水系统流畅，无任何积水。车顶设备布局合理，避免设备间的相互影响及各通信系统间的相互干扰；车顶各设备走线槽应密闭防水，车顶爬梯应采用不锈钢材料，安装牢固，间距适当，并做抛光处理。

（4）车顶安装结构件应采用不锈钢或铝合金材质。

2.2 设备配置表

指标按重要性分为“★”“▲”，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致磋商无效。▲代表重要指标，其余为一般指标项。

| 序号 | 系统类别 | 设备/设施 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合信息分系统 |  |  |  |  |  |
| （1）信息网络子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 短波通信 | 短波电台 | 1.125W 新一代自主选频数字化短波电台，全面兼容军用第三代125W 数字化短波电台； 2.通信模式:定频、自适应、自动控制通信、自主选频； 3.业务种类:声码话、数据报文、短信、非实时语音； 4.含配套的送受话器手柄、电源、北斗天线及通信/供电线缆等。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 短波半环天线系统 | - 车载半环形电动倒伏 NVIS 宽带天馈系统； - 含配套的天调、线缆、自动倒伏机构等。 | 1 | 套 |
| 3 | 卫星通信 | 低轨卫星通信系统 | - 含低轨卫星专用调制解调器、相控阵低轨卫星天线； 2.卫星天线等效口径≥0.45米； 3.含综合接入网关、业务协同系统操作端； ★4.能够接入国家卫星互联网人民防空网络管理中心； 注：采购实施时根据国家和省国动办最新文件要求(注：提供书面承诺)。 5.接入低轨卫星星座； | 1 | 套 |
| 4 | 数字超短波对讲通信 | 超短波中转台 | - 支持与全省人防现有系统完全兼容互通； - 数字TDMA模式下2个同步语音或数据信道； - 高功率下100%连续工作周期； - 可在模拟或数字模式下工作； - 射频输出功率：5～50W； - 频率范围：400～470MHz； - 信道间隔：12.5KHz； - 频率稳定性：+/-0.5PPM； - 接收机互调：75dB； - 邻近信道选择：60dB/12.5kHz。 | 1 | 台 |
| 5 |  | 专业中继台电源 | 1.中继台配套电源，工作电压：交流100～240V，输出：直流13.8V 16A； | 1 | 台 |
| 6 | 5G/5G-a VPN通信 | 5G/5G-a 路由器 | 1.4G、5G全网通； 2.≥4个全千兆LAN口； 3.支持IPv6、NAT、VPN； 4.带外接天线吸盘天线，天线安装于车顶； 5.设计、安装部署时，结构和接口考虑与6G系统的兼容性、互换性、扩展性和可维护性。 | 1 | 台 |
| 7 |  | 上网流量卡 | 1.包1年不限流量。 | 1 | 张 |
| 8 | 安全防护 | 统一威胁管理安全网关 | - 提供AAA服务、防火墙、病毒防护、URL过滤、垃圾邮件防护、深度安全防护、安全日志及统计、NAT等网络安全服务功能，以及L2TP VPN、GRE VPN、IPSec、IKE等VPN业务。 - 提供≥4GE接口、1个CON接口。 | 1 | 台 |
| 9 |  | 终端防病毒软件 | - 网络防病毒软件企业版，集防杀与管控于一体； - ≥5用户。 | 1 | 套 |
| 10 |  | 保密设备接口 | 1.预留接口及安装空间 | 1 | 项 |
| 11 | IP承载 | 多WAN口路由交换机 | - 转发性能≥2Mpps，防火墙性能≥1.2Gbps； - WAN口：≥3个GE电口（1个Combo）； - LAN口：24个GE电口（其中8口支持PoE）； - 支持IP4及IP6静态路由、RIPv1/v2、RIPng； - 支持IPSec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN； - 支持ACL、Radius、ARP防攻击、802.1x认证、RSA、IPSec等安全措施，支持VRRP、SNMP等。 | 1 | 台 |
| 12 |  | 网络交换机 | 1.背板带宽≥256Gbps； 2.包转发率≥96Mbps； 3.支持802.1Q VLAN（4K个VLAN），L3； 4.≥20个10/100/1000Base-T； 5.4个千兆SFP口。 | 1 | 台 |
| 13 |  | 单模光收发模块 | 1.1000BASE-LX SFP接口（1310nm） | 2 | 块 |
| （2）信息处理子系统（12+63+17=92） |  |  |  |  |  |
| 14 | 指挥作业 | 车载计算机主机 | 1.19英寸标准1U/2U车载上架加固型； 2.配置不低于：板载国产海光HG-3350 CPU,主频3.0GHz, 8核CPU（或性能相当）；内存16G；硬盘容量512G SSD固态硬盘+2T机械盘 ；显存4G 高分显卡；超强的扩展能力：可支持2个PCIE*16槽、1个PCIE*8槽、1个PCIE*4槽、3个PCI槽； ▲3.EMC符合GJB151B的要求(注：提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件)； ▲4.环境适应性符合GJB150A要求(注：提供含低温、高温、温度冲击、振动、冲击、恒定湿热试验的第三方检测机构出具的检测报告扫描件)； ▲5.防护等级达到IP55及以上（注：提供含淋雨、沙尘试验的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； ▲6.低气压符合GJB150.2A的要求（注：提供第三方检测机构出具的低气压实验报告扫描件）。 | 2 | 台 |
| 15 |  | 便携式情报处理终端 | - 配置不低于：CPU 华为鲲鹏 CPU主频≥2.3GHz（或性能相当）；16GB DDR4内存；≥512GB SSD；集成显卡，14英寸IPS屏，≥1920x1080分辨率；10/100/1000Mbps网口 - 操作系统符合安可要求 | 1 | 台 |
| 16 |  | KVM一体机 | - 带键盘、17寸液晶抽屉式显示器(VGA/HDMI接口）、无线鼠标； - 分辨率≥1920x1080。 | 2 | 台 |
| 17 |  | 定制办公一体机 | 1.A4黑白激光多功能一体机（有线网络打印、扫描、复印三合一）。支持双面打印。 2.支持国产操作系统 | 1 | 台 |
| 18 | 显示控制 | 作战指挥主显示屏 | 1.触控智能会议平板一体机； 2.75吋4K全贴合液晶显示屏； 3.≥20点高精度电容触摸，触控精度：≥±1mm； 4.视角≥178x178； 5.不低于i5 CPU的PC模块HDMI/RS232/USB/TYPE C/LAN接口； 6.含无线传屏器、电容笔。弹簧减震挂架安装。 | 1 | 台 |
| 19 |  | 军用标准时间显示屏 | 1.P3表贴、带纯黑面罩，无眩光； 2.含电源、框架、通信控制卡； 3.与主屏等宽，垂直方向64像素； 4.异步屏，可独立、脱离控制计算机显示天天文时间、作战时间及条幅三部分内容。 | 1 | 套 |
| 20 |  | 机架式多联屏 | 1.机架式4联LCD监视器； 2.屏幕尺寸≥4.8吋，分辨率不低于800x480； 3.可视角度≥160度（水平、垂直） 4.支持HDMI/DVI、HD-SDI输入，HD-SDI输出； | 1 | 台 |
| 21 |  | 视频矩阵 | 1.输入≥16路，输出≥16路； 2.输入： YPBPR、VGA、DVI、3G-SDI、HDMI、Fiber、HDBaseT； 3.输出： YPBPR、VGA、DVI、3G-SDI、HDMI、Fiber、HDBaseT； 4.控制方式：按键； 5.网络控制协议：UDP;TCP/IP； ▲6.支持三种音频系统的设计能力，矩阵输入端返出模拟音频的外建；与视频同步切换输出的内建及通过音频输出卡的自建独立音频切换（注：提供 CNAS/CMA等国家认可检测机构提供的检测报告扫描件）； ▲7.交换核心信号速率≥25Gbps，最高分辨率：3840x2160P60/1920 x1080P120（注：提供 CNAS/CMA等国家认可检测机构提供的检测报告扫描件）。 | 1 | 台 |
| 22 |  | 调音台 | - 模拟输入输出通道数量:不少于16*16； - 幻象电源:+48V； - 频率响应(20~20kHz):±0.5dB； - 系统延时:<3ms。 ▲5.采用开放式架构，输入输出处理模块可自定义在线编辑，编辑完成可上传至设备（注：提供 CNAS/CMA等国家认可检测机构提供的检测报告扫描件）； ▲6.支持AEC（回声消除）、ANS（噪声抑制）、AutoMixer（自动混音）、AGC（自动增益控制）、AFC（自动反馈）、摄像跟踪、幻象供电等功能（注：提供 CNAS/CMA等国家认可检测机构提供的检测报告扫描件）； | 1 | 台 |
| 23 |  | 集控可视化操控平板 | - ≥10吋IPS电容式触摸屏，分辨率≥1920*1200； - 续航时间:≥8小时； - 2+6核CPU、6核GPU，≥4GB内存、≥64GB ROM； - 内置立体声喇叭、高灵敏度麦克风； - ≥8MP/8MP前后双摄像头； - 支持WIFI、BT。 | 1 | 台 |
| 24 |  | 集控无线AP | 1.2.4G/5G双频千兆路由器，802.11A/G/N； 2.1个WAN、4个LAN接口。 | 1 | 台 |
| 25 |  | 红外发射棒 | - 波长850~950nm； - 角度≥30度。 | 1 | 套 |
| 26 |  | 集控触摸控制软件 | - 根据车内待控设备及操作需求定制。操作界面直观简洁、方便，支持一键操控。 - 实现集控可视化操控平板与车载计算机主机共用。 | 1 | 套 |
| 27 |  | 桌面会议话筒 | 1.电容式心型单指向； 2.幻像供电； 3.灵敏度优于-40±3dB@1kHz； 4.拾音距离：20cm-40cm； 5.卡农插头。 | 2 | 支 |
| 28 |  | 手持有线话筒 | 1.电容式超心型单指向； 2.幻像供电； 3.灵敏度优于-40±3dB@1kHz； 4.拾音距离：20-40cm； 5.线长≥5米； 6.接于车外信号接口窗，用于车外广播或宣传。 | 1 | 支 |
| 29 |  | 音频功放 | 1.机架式； 2.输出通道不低于2通道，额定输出功率每输出通道不低于200W； 3.频率响应（20Hz～20KHz）：±1dB； 4.信噪比（20Hz～20KHz）：>100dB（A）加权，在满负荷工作时）； 5.可通过面板开关将输出在连接的车内、外喇叭间切换。 | 1 | 台 |
| 30 |  | 车内音箱 | 1.3路同轴； 2.灵敏度（85～95）dB/W/m； 3.信噪比不低于90dB,； 4.额定功率不低于60W。 | 2 | 只 |
| 31 |  | 车外喇叭 | 1.阻抗8Ω； 2.灵敏度不低于100dB/w/m； 3.信噪比不低于80dB； 4.频率范围：不劣于300Hz～10000Hz。 | 4 | 只 |
| 32 | 视频会议 | 视频会议终端 | ★1.与全省人防统型产品、现固定指挥所完全兼容互通（注：提供书面承诺函）； ★2.可受控于人防固定指挥所MCU（注：提供书面承诺函）。 | 1 | 台 |
| 33 |  | MCU | - 支持24路1080P60全编全解处理能力； - 支持H.323和SIP视频通讯协议； - 支持H.264、H.264HP、H.265压缩算法； - 支持H.239协议； - 与镇江市人防的现有MCU进行双机热备； - 接入省人防的会议管理平台，支持会议预约、调度、会议通知功能； - 可通过省人防的视频会议管理平台，实现省、市、区（县）全网统一控制和管理。 | 1 | 台 |
| 34 |  | 视频会议摄像机 | 1.1/2.8英寸ExmorCMOS 成像器件； 2.20倍光学变焦； 3.分辨率：1080/59.94P、50P；1080/59.94I、50I； 4.水平广角63.7度； 5.视频输出接口：HD-SDI以及RJ45 输出支持1080/59.94P,50P； 6.支持三码流； 7.自适应帧率控制：H.264； | 1 | 台 |
| 35 | 导航定位与时统 | 北斗车载用户机 | 1.设备利旧；原设备与天馈线拆卸、迁移、安装与调试。 | 1 | 台 |
| （3）防护救援子系统 |  |  |  |  |  |
| 36 | 视频监视 | 导航及车前/车后监视 | 1.通用型车载导航系统，含车前及倒车摄像图像。不含定位功能。 | 1 | 套 |
| 37 |  | 车内监视摄像机 | 1.1/2.8英寸ExmorCMOS 成像器件； 2.20倍光学变焦； 3.分辨率：1080/59.94P、50P；1080/59.94I、50I； 4.水平广角63.7度； 5.视频输出接口：HD-SDI以及RJ45 输出支持1080/59.94P,50P； 6.支持三码流； 7.自适应帧率控制：H.264； 注：以上指标为参考值，正负偏离≤5%以内为无偏离 | 1 | 台 |
| 38 |  | 车顶升降杆摄像机 | 1.一体化机芯 2.≥1/2.8英寸ExmorCMOS 成像器件，有效像素不小于300万； 3.最高分辨率：不低于1080p60； 4.水平视角：不低于63.7°（广角）、2.3°（远端）； 5.≥30倍电动光学变焦、12倍数字变焦； 6.普通模式照度：不低于0.1Lx@彩色； 7.HD-SDI输出。 注：以上指标为参考值，正负偏离≤5%以内为无偏离 | 1 | 套 |
| 39 |  | 车外摄像机防护罩 | 1.带雨刷、风扇、加热、遮阳功能； 2.自动温控（加热开：8℃±5℃/关：20℃±5℃）； 3.IP66防护。 | 1 | 套 |
| 40 |  | 高清布控球 | 1.支持电信、移动、联通4G及以上网络，支持WIFI、有线网络； 2.支持1080P；支持4M速率；支持SIP视频通讯协议； 3.支持H.264、H.264HP、H.265压缩算法；无缝接入现有的视频会议系统； 4.布控球自带电池使用时间不少于8小时； | 2 | 台 |
| 41 | 设备监控 | 车载运行管理主机 | - 可对车内信息网络、信息处理、防护救援、供配电子系统设备状态与参数，升降杆/倒伏机构/支撑腿等的状态进行监控。 - 监控点不少于128个； - 支持TCP/IP协议； - 具有联动控制、智能分析、系统监测、拓扑管理、协议网管、告警管理。 5.语音智能控制功能。 ▲6.支持行为数据的留存：车载监控系统实时采集系统操作数据（注：提供 CNAS/CMA等国家认可检测机构提供的检测报告扫描件）； ▲7.可查询操作数据、系统运行数据和系统故障数据等（注：提供 CNAS/CMA等国家认可检测机构提供的检测报告扫描件）。 | 1 | 台 |
| 41 |  | 设备联网协议器 | - 支持TCP/IP、UDP、SNMP、Telnet； - 联网接口数不少于12路； - 具有开放式控制协议的串行接口。 | 1 | 台 |
| 42 |  | 电源管理模块 | - 设备电源开关控制， - 电压、电流等参数监控，电量告警。 | 1 | 套 |
| 43 |  | 监控管理软件 | - ▲1.可视化监控管理软件，实现联动控制、智能分析、系统监测、拓扑管理、协议网管、告警管理（注：提供 CNAS/CMA等国家认可检测机构提供的检测报告扫描件）。 | 1 | 套 |
| 44 |  | 设备标识 | 1.采用二维码电子标签，防水防磁。 | 1 | 套 |
| 45 | 环境监控 | 一体化车内环境监测器 | 1.车内外温湿度、车内烟雾监测告警，监测数据采集并入集中控制系统一并进行显示与处理。 | 1 | 套 |
| 46 | 舆情监测 | 互联网接入设备 | 1.4G/5G全网通 2.全千兆LAN口 3.支持WiFi、IPv6、NAT、VPN，带外接天线。 4.含包1年资费套餐。 | 1 | 套 |
| 47 |  | 互联网终端 | - 轻薄商务办公笔记本 - 配置不低于：CPU主频≥2.3GHz；；16GB DDR4内存；≥256GB SSD；独显，14英寸IPS屏，≥1920x1080分辨率；10/100/1000Mbps网口 | 1 | 台 |
| （二）支撑保障分系统 |  |  |  |  |  |
| (1)供配电子系统 |  |  |  |  |  |
| 48 | 发电设备 | 超静音柴油发电机 | 1.额定输出功率≥15KW；带隔音罩； ▲2.额定输出功率时的噪声声级（1米处）小于70分贝（注：提供 CNAS/CMA等国家认可检测机构提供的检测报告扫描件）； 3.含配套发电机控制面板，支持发电机控制与状态监测，含配套的水冷散热器。 | 1 | 套 |
| 49 | UPS | 车载UPS及电池包 | 1.机架在线式，额定功率≥3KVA，供电时间不低于10分钟，初级加固标准。 2.具有标准RS232通讯口，能实时监控UPS的输入、输出、电池的参数指标；通过计算机能检测当前UPS内置电池的状态情况。 3.30%冗余，功率≥3KVA（由计算确定）； 4.具有输入过压、欠压保护；输出过载保护、自动旁路。 | 2 | 套 |
| 50 | 电池 | 免维护蓄电池 | 1.12V100AH阀控密闭免维护铅酸蓄电池 | 2 | 只 |
| 51 |  | 智能充电机 | 1.输入电压220V，免维护蓄电池配套。 2.充电程式：恒流一均充减流一涓流浮充。 | 1 | 台 |
| 52 | 配电管理 | 配电控制器 | - ▲1.控制软件具有知识产权，具备自动切换市电、发电机供电方式功能，对整车电源进行总体控制、供电参数显示及监测告警（注：提供配电控制器软件著作权登记证书扫描件）。 ▲2.环境适应性符合GJB367A-2001 规范（含低温试验、高温试验、湿度试验、振动试验和冲击试验）（注：提供 CNAS/CMA等国家认可检测机构提供的检测报告扫描件）； | 1 | 台 |
| 53 |  | 电源分配单元 | 1.多路电源分路控制输出，具有电压、电流监测功能，支持SNMP协议，监测数据采集入可视化集中控制系统进行显示与处理。 | 1 | 台 |
| 54 |  | PDU | 1.每个提供8位10A国标电源插座。数量满足设备供电需要并留有适当裕量。 | 1 | 批 |
| （2）环境保障子系统 |  |  |  |  |  |
| 55 | 空气调节 | 车载专用风道式空调 | 1.车载专用一体化风道式空调，制冷不低于4000W、制热不低于3000W。 | 2 | 台 |
| 56 | 空间照明 | 车外照明 | 1.一聚光、一泛光，功率不低于200W，含全向云台、云台控制、夜间红外补光，与升降杆摄像机一起安装于升降杆顶端。 | 1 | 套 |
| 57 |  | 车内照明 | 1.LED条形照明灯，照度≥200lux。 | 1 | 套 |
| 58 |  | 防空照明 | 1.具有灯火控制功能。 | 1 | 套 |
| 59 |  | 应急照明 | LED应急灯，可充电。 | 1 | 套 |
| （3）辅助配套子系统 |  |  |  |  |  |
| 60 | 配套设施 | 线缆盘 | 1.手动，固定在电源与信号接口窗旁的裙边舱内，使用时无需搬动。 2.线缆含：50m超五类双绞线2根，50m 220V单相电源线2根，50m 380V三相电源线≥1根便携式电源插排1个。 | 1 | 套 |
| 61 |  | 行车记录仪 | 前、后双摄，≥像素1080P，支持夜视功能，行车记录仪专用存储卡，≥32G。 | 1 | 台 |
| 62 |  | 土木工具 | 含铁镐、铁锹、铁锤、多用斧头等。 | 1 | 套 |
| 63 |  | 维护工具 | 常用电工电子维护检修组合工具箱，内含万用表、≥50件常用工具。 | 1 | 套 |
| 64 |  | 其它 | 下置式温热饮水机1台、干粉灭火器2只、专业望远镜1只，充电式LED防水（IPx4）强光头灯2个等。 | 1 | 套 |
| 65 | 勤务联络 | 有线对讲 | 双向话柄按键有线对讲。支持电池供电工作，通话语音清晰。 | 1 | 套 |
| 66 | 接地避雷 | 避雷设施 | 电源、信号及天线馈线避雷器、SPD | 1 | 套 |
| 67 |  | 接地设施 | 舱体设置单点接地柱1个，10m接地编织线2根、1.5米接地铜棒1根。机柜内部接地铜线。 | 1 | 套 |
| 68 |  | 等电位连接器 | 雷电冲击电流（10/350us）100kA，电压保护水平（1n）≤4kV，响应时间≤100ns，防护等级IP65. | 1 | 套 |
| （4）接口子系统 |  |  |  |  |  |
| 69 | 接口 | 电源接口窗 | 1.配置380V电源输入接口1个、220V电源输入接口1个、220V电源输出接口1个（380V电源输出接口视需）、电源总开关1个、220V漏电保护模块1个、380V漏电保护模块1个、220V防雷保护模块1个、380V防雷保护模块1个、接地柱1个。 2.接口采用军用航空插件。 | 1 | 个 |
| 70 |  | 信号接口窗 | 1.≥2个数据接口（带避雷器），1路HDMI输入和2个单模光纤接口（FC）、1个卡农麦克风座等。 2.除HMDI、卡农座外其余接插件采用军用航空插头座。 | 1 | 个 |
| 71 |  | 会议桌信息接口盒 | 2个数据、1个五孔电源插座、1个HDMI接口、1路卡农麦克风输入端口。安装于桌面下横梁的两侧。 | 2 | 个 |
| 72 |  | 机柜接口面板 | 不少于2路网络、1路卡农麦克风、2路电源。网口既用于相关设备配置，又用于网络通信。 | 1 | 套 |
| 73 |  | 舱壁信息接口盒 | 带USB供电口的五孔电源插座、双网口插座 | 2 | 套 |
| （三）装载平台 |  |  |  |  |  |
| （1）底盘 |  |  |  |  |  |
| 74 | 底盘 | 中型二类底盘 | - 底盘类别：二类； - 车身长度约9770mm；车身宽度≥2496mm；车身高度≥3335mm；整车允许总质量18000kg； - 轴数：2； - 净功率≥254kW； - 依据标准：GB17691-2018国Ⅵ， - 燃油种类：柴油； - 驾驶室准乘人数：2。 | 1 | 辆 |
| （2）方舱 |  |  |  |  |  |
| 75 | 方舱 | 非扩展方舱 | 1.夹芯复合整体热压大板式结构，技术指标满足《人民防空机动信息处理系统装车规范（征求意见稿）》8.2.1.2节要求。含裙边舱、门窗、地板及孔口。 ▲2.振动：符合GJB367A-2001《军用通信设备通用规范》3.10.3.1中地面通信设备室内使用的要求（注：提供 CNAS/CMA等国家认可检测机构提供的检测报告扫描件或产品彩页等）； ▲3.冲击：符合GJB367A-2001《军用通信设备通用规范》3.10.3.2中室内使用的要求（注：提供 CNAS/CMA等国家认可检测机构提供的检测报告扫描件或产品彩页等）； ▲4.环境（含高温、低温、湿热、保温性）符合GJB150.3A-2009、GJB150.4A-2009、GJB150.9A-2009要求（注：提供检测报告扫描件或产品彩页等）； ▲5.部件（含门、屏蔽密封条、钢角件）符合GJB150.10A-2009 霉菌试验要求（注：提供检测报告扫描件或产品彩页等）； ▲6.方舱部件（含门板、气压撑杆、屏蔽密封条、脚踏、钢角件等）符合GJB/150.11A-2009 盐雾试验（注：提供检测报告扫描件或产品彩页等）。 | 1 | 套 |
| （3）改装 |  |  |  |  |  |
| 76 | 改装 | 底盘改装 | 1.油箱、尾气管及悬挂等改制，不影响原底盘的技术性能、结构强度，外形尺寸不得超过限值。 | 1 | 套 |
| 77 |  | 平台副车架 | 1.承重结构托盘框架 | 1 | 套 |
| 78 |  | 车内地板、内饰等 | 1.环保石塑地板、波音软片 | 1 | 套 |
| 79 |  | 内部隔断 | 1.含显示墙装饰 | 1 | 套 |
| 80 |  | 空调风道 | 1.含导风管槽 | 1 | 套 |
| 81 |  | 排通风 | 1.进出排通风装置 | 1 | 套 |
| 82 |  | 导流罩 | 1.依据原底盘配置 | 1 | 套 |
| 83 |  | 裙边舱 | - 防水，不影响原底盘接近角、离去角、最小离地间隙等指标参数。 - 舱内应根据放置对象定制相应的固定机构，保证其稳固无震动、声响。 | 1 | 套 |
| 84 |  | 舱顶平台 | 1.不锈钢围栏及花纹铝板、加固等改装。 | 1 | 套 |
| 85 |  | 油漆及外部标识 | 1.环保高耐性油漆。 | 1 | 套 |
| 86 |  | 登顶梯 | 1.不锈钢，防滑。 | 1 | 套 |
| 87 |  | 登车梯 | 1.检修门登车梯1个，手动抽拉式，踏板防滑，使用时抽出至卡止位向下翻折。 2.方舱舱门登车梯：电动蹬车梯1个和抽拉蹬车梯1个。 | 1 | 套 |
| 88 |  | 发电机舱 | 1.舱内隔层、百叶窗，降噪、隔热隔音措施，50L副油箱，及燃油加热器等的安装。 | 1 | 套 |
| 89 |  | 内部综合布线 | 1.含线缆、上装设备安装材料 | 1 | 项 |
| 90 | 舱内设施 | 会议桌 | 1.实木台面，环保漆，上铺透明环保软玻璃。桌面对应于桌面下信息接口盒的位置留2个线缆孔。 | 1 | 张 |
| 91 |  | 会议椅 | 1.真皮座椅，带扶手，可以前后滑动，靠背可以翻转。 | 7 | 张 |
| 92 |  | 操作椅 | 1.真皮，可360度旋转，可前后移动，可升降。 | 2 | 张 |
| 93 |  | 工作台板 | 1.实木台面，带小抽屉，环保漆，带软玻璃。 | 1 | 张 |
| 94 |  | 窗帘 | 1.动车式下拉窗帘。 | 1 | 项 |
| 95 |  | 设备机柜 | 1.型材整体框架结构，带有减震装置，托盘/插箱带有导轨、走线钢带，阻尼器等，支持前、后维护。 | 3 | 台 |
| 96 |  | 资料备件柜 | 1.内含隔断和抽屉，下部存放文件资料、备件工具，上部通过固定装置安装办公一体机。 | 1 | 组 |
| 97 | 舱外设施 | 频闪灯 | 1.符合《人民防空车载电声警报器通用要求》。 | 1 | 套 |
| 98 |  | 支撑腿 | 1.四点直升式电动支撑腿，电动模式全自动控制、自动找平，支持手动模式，单腿支撑力不低于车体总重的1/2。收起时不降低原车最小离地间隙指标。带支撑垫板。 | 1 | 套 |
| 99 |  | 升降杆1 | 云台摄像机用。 1.方杆，电动+手动式，升展总长≥6米，升展时可停于任意高度并自动锁止； 2.垂直载重不低于30kg 3.提供上、下到位信号输出。 | 1 | 套 |
| 100 |  | 升降杆2 | - 方杆，电动+手动式，升展总长≥6米，升展时可停于任意高度并自动锁止； - 垂直载重不低于20kg - 提供上、下到位信号输出。 | 1 | 套 |
| 101 |  | 电动云台 | - 承载不低于15kg，编程为车内控制垂直面内90度俯仰。 - 集成天线安装横杆。 | 1 | 套 |
| 102 |  | 升降杆螺旋线 | 随升降杆升降不缠绕，线缆接头及入舱处防水。 | 1 | 套 |
| 103 |  | 电动天线倒伏机构 | - 竖直角度：90°±2°（相对于水平面）； - 倒下角度：10°±5°（相对于水平面）； - 竖直或倒下时间：≤10秒,工作转矩不低于3kg•m。 - 车内遥控操作，带状态指示。 - 平均无故障倒伏次数≥1万次。 | 1 | 套 |
| 104 |  | 警灯警报器 | 1.6米长排，红黄两色，人防专用，带喊话功能。 | 1 | 套 |
| 105 | 直播系统 | 便携式导播台 | 1.支持4路以上HDMI，4K； 2.集成视频采集、调音台、导播切换、多通道录制、多画面监控、字幕编辑、媒体互动、虚拟演播室、网络推拉流、流媒体直播、非线性编辑功能。 | 1 | 套 |
| 106 | 会议系统( | 便携式应急指挥箱 | 1.手提箱式设计，箱体采用工程塑料，重量≤11公斤，便于单兵携带。 2.15.6寸高亮度屏幕，确保户外阳光直射下，屏幕清晰可见。 3.内置一个高清摄像头、一个鹅颈麦克风 一个全向麦克风、一个遥控器; 4.U盘便捷录制，U盘即插即录，对突发事件和重大会议中的声音图像进行录制、回看。 5.内置锂电池≥10000mA，续航时间≥4小时，具有对外供电接口。 6.音频输入:1路麦克风，4路HDMI，1路3.5mm接口;音频输出:2路HDMI，1路3.5mm接日; 7.视频输入:4路HDMI、2路USB ;视频输出:2路HDMI; 8.根据突发事件现场和演习需要，可同时将4台无人机的画面回传指挥所。 9.根据会场规模大小，可外接摄像头、麦克风、调音台喇叭、音箱、电视机、投影等多种会场设备。 10.通过卫星、5G、4G、wifi、有线等多种网络与人防地下指挥所、地面指挥中心、机动指挥所的现有视频会议系统进行无缝兼容，通过现有视频会议MCU任意调度使用； 11.含一套外置摄像机。 | 1 | 套 |
| 107 | 通信系统 | 多模手持机 | 1.基础对讲+多媒体对讲+可视化调度。 2.支持实时对讲、多路会话、临时会话。 3.专网对讲支持标准DMR制式，支持担负、组呼、群呼。 | 4 | 套 |

注：本项目核心产品为新一代人防机动指挥系统（通信系统通讯指挥车）。

2.4系统方案设计要求

2.4.1整体方案

需符合上级有关规范和国防动员信息化建设的主流发展趋势，充分考虑国防动员特性和用户实际使用需求。

2.4.2整车配重方案

需提供整车配重计算过程。

2.4.3车辆内外平面布置方案

需提供详细车辆内、外平面布置图（俯视、侧视、前视及后视），3D效果图。

2.4.4供配电设计方案

需提供供配电设计（含车内、外照明系统）、详细的配电方案图。

2.4.5电子信息分系统设计及详细系统设计方案

需提供电子信息分系统设计及详细系统图。

2.4.6内、外部接口的设计方案

需提供内、外部接口的设计（含音视频、电话、网络、电源等）。

2.4.7系统电磁兼容设计方案

需提供系统电磁兼容设计（电磁兼容3D仿真分析图、抑制及保护措施、屏蔽设计）。

2.4.8系统六性设计方案

需提供系统六性设计方案（可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性、环境适应性）。

2.4.9工艺设计方案

2.5项目管理要求

（1）提供完整且合理的项目实施总体方案，应包含完善可行的实施计划、人员组成、工期管理方案等。

（2）根据采购人的服务要求，以及服务规范、规程等进行服务。

（3）按项目进度向采购人提供符合质量要求的资料。

（4）中标人自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。

2.6交货及验收

2.6.1交货要求

（1）中标单位提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准和中标单位承诺的其它指标。

（2）保证所提供的产品涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。

2.6.2检验

（1）验收时间：自标的物交付之日起30个工作日内开始。

（2）货到现场验收：

①供货产品送达采购人指定地点时的验收作为货到现场验收。

②设备进入现场后，由甲方（乙方予以配合）进行全面验收，并对设备的数量、规格、品牌、质量、外观、材质、工艺、性能等基本检测项目依据招标文件中的规定以及乙方投标文件中的承诺进行货到现场验收。

③货到现场验收主要是对产品的表观质量、数量、规格、品牌型号及其相关技术资料的验收。

④设备到货经检测若发现损坏或不符合招标文件的要求及投标文件中的承诺，甲方有权提出更换、拒收等要求，由此所产生的一切费用和损失由乙方承担。当发现一台某一部件的质量不合格，则应增加检查数量。

⑤凡是检查不合格的部分，乙方应在七日内负责更换，所需要的一切费用由乙方自行承担，且甲方有权对由此延误了安装时间而造成的损失要求乙方进行赔偿。

（3）系统验收：

甲方委派验收小组组织质量性能验收，经过试运转考核无故障，并经有关权威部门检验合格后，甲乙双方共同签署《政府采购合同履行验收报告》，若因乙方产品质量问题及质量问题验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由乙方负担，甲方保留向乙方索赔的权利。

验收标准：根据招标文件要求及有关规定由采购人或指定第三方专业机构对本项目进行验收，并按国家标准进行验收通过。

如双方对验收结果有分歧，则以行业主管部门的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

2.7交付

★2.7.1交付车辆应确保能够正常上牌。

- 商务要求

3.1履约能力

供应商具有类似项目的经验和能力。

3.2实施团队要求

为保证在规定时间内完成项目建设，要求投标人针对本项目配备实施团队，指定项目建设负责人，确保顺利开展项目实施工作。

★3.3、交货期限及交货地点

合同签订后，8个月内交付采购人。

★3.4质保及售后服务

3.4.1质保期

系统整体免费质保期不低于3年，中标单位在响应报价时应包含保修所需费用。免费质保期内所需人工、材料（主材、辅材）、交通运输等一切费用由中标单位负责，中标单位应保证提供及时充足的技术服务。在免费质保期内该产品出现质量问题（人为除外），中标单位负责免费修理并更换有缺陷的部件，同时向采购方提供免费的维护保养等服务。

3.4.2质保期内，投标人免费提供合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行免费修理或更换的服务。

3.4.3质保期后，投标人对合同设备系统提供终身付费维修或更换服务，费用参照投标报价与采购人另行协商。

★3.5 技术培训

中标单位应结合系统的安装、调试及运行过程，无偿对采购方派出的管理及使用人员进行系统的技术原理、日常使用、维护保养技术的现场培训，以保证系统的良好运行状态。

3.6 投标报价要求

（1）投标人应对本项目中包含的所有货物、材料及人工进行投报，不得拆开投标或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

（2）投标人应根据设备清单及现场实际情况在投标文件中列出本项目拟提供的车辆、分系统、安装材料、附件、运杂费、安装调试系统集成费等各类费用。采购人不承担由于投标人漏报、少报所带来的全部风险和责任。

（3）投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险与项目现场情况，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付其他任何费用。

3.7 付款方式

（1）预付款：自合同签订，甲方收到发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%作为预付款。

（2）所有货物现场安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付至合同金额的70%。

（3）项目验收后1个月内进行决算，按照决算价格采购人向中标人支付尾款。

注：所有款项均不另计利息。具体支付进度将根据财政拨款进度执行，由此造成的延期支付甲方不承担利息及滞纳金。

3.8 其他要求

中标供应商提供2份纸质投标文件。

# 第五部分  评标办法和标准

## 一、评审方法

采用综合评分法：按照招标文件中规定的评分标准和各项因素，对提交最后报价的供应商的投标文件和最后报价进行综合评分，以评标总得分由高到低的的顺序确定中标候选人的评审办法。

## 二、资格性审查方法及标准

（一）资格审查方法

投标文件开启后，评标委员会依据法律、法规及采购文件的规定，对供应商的资格进行审查，以确定供应商资格是否合格。

（二）资格审查标准

投标文件中有任意一条不满足下表要求的将导致其响应无效，不进入下一项评审。

| 序号 | 资格条件 | 审查要素和审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共国政府采购法》第二十二条的规定 | （1）是否提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证等。 （2）是否提供按格式填写的磋商承诺函 （3）是否提供按格式填写的资格承诺函 |
| 2 | 信用查询记录 | 是否按要求提供信用查询记录 |
| 3 | 不得存在的情形 | 是否存在“第二部分供应商须知第二十一条”的情形 |

## 三、符合性审查及标准

（一）符合性审查方法

对通过资格审查的供应商的投标文件进行响应性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

（二）符合性审查标准

投标文件中有任意一条不满足下表要求的将导致其响应无效，不进入下一项评审。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | （1）若有委托代理人，供应商为法人授权委托书。 （2）标注“★”的参数指标响应情况。 （3）未发现属无效响应的其他情形。 （4）投标报价是否超过项目预算金额或最高限价 |
| 2 | 投标文件响应程度 | （1）审查投标文件与招标文件要求的主要服务条款、货物条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

## 四、综合评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术评估 |  |  | 62分 |
| 1.1 | 分系统设备重要指标响应 | 根据投标文件中《技术参数响应及偏离表》，结合相关证明材料，考察所投设备的重要指标（标注“▲”）响应情况，指标项完全响应的得19分。指标项部分响应的，其得分=（响应的条数）/（标注“▲”指标项的总数）*19（结果四舍五入保留两位小数；对单条详细技术要求出现未完全响应情形的，视为未响应本条技术指标）。 | 19分 |
| 1.2 | 分系统设备一般性响应指标 | 根据投标文件中《技术参数响应及偏离表》，结合相关证明材料，考察所投设备的一般指标响应情况，指标项完全响应的得18分。指标项部分响应的，其得分=〔（响应的条数）/（未标注“▲”指标项的总数）〕*18（结果四舍五入保留两位小数；对单条详细技术要求出现未完全响应情形的，视为未响应本条技术指标）。 | 18分 |
| 1.3 | 改装要求响应 | 1.对“2.1.3.1车辆改装要求”完全响应的得0.5分； 2.对“2.1.3.2方舱改装要求”完全响应的得1分，有1条未响应或未完全响应的得扣0.5分； 3.对“2.1.3.3车体改装要求”完全响应的得1分；有1条未响应或未完全响应的得扣0.25分； 4.对“2.1.3.4舱内改装要求”响应的得3.5分；有1条未响应或未完全响应的得扣0.5分； 5.对“2.1.3.5舱外改装要求”完全响应的得2分；有1条未响应或未完全响应的得扣0.5分； 本项满分8分。 | 8分 |
| 1.4 | 系统整体方案 | 方案能够符合上级有关规范和国防动员信息化建设的主流发展趋势的得0.5分，充分考虑国防动员特性和用户实际使用需求的得0.5分；总体方案能满足招标功能要求的得0.5分，设备布局合理的得0.5分。 | 2分 |
| 1.5 | 系统设计方案 | 1、配重方案设计评审：详细说明整车配重的计算依据和过程，包括各部件的重量分布、重心位置及对车辆稳定性和安全性影响的得2分。未提供完整计算过程的扣1分，计算过程不合理的扣1分。未提供方案的，本项不得分。 2、车辆内外平面布置方案评审：根据提供的车辆内外平面布置图，包括俯视、侧视、前视及后视图，并结合3D效果图进行评审。方案合理且完整，能够清晰展示车辆内外布局并符合实际使用需求的，得2分；若提供的布置图有缺失的扣1分，方案存在不合理之处的扣1分；未提供相关图纸或效果的，本项不得分。 3、供配电设计方案评审：根据提供的供配电设计，包含车内、外照明系统的详细配电方案图。方案合理且完整，能够确保系统稳定运行且符合安全规范的，得2分；方案存在缺陷的扣1分，方案存在不合理之处的扣1分；未提供方案的，本项不得分。 4、内、外部接口的设计方案评审：需明确说明音视频、电话、网络、电源等接口的设计细节。设计全面且符合实际应用需求的，得2分；若设计存在遗漏的扣1分，方案存在不合理之处的扣1分；未提供方案的，本项不得分。 5、电子信息分系统设计及详细系统设计方案评审：根据提供的电子信息分系统设计及相关系统图。设计内容完整且且符合实际应用需求的，得2分；方案存在缺陷的扣1分，方案存在不合理之处的扣1分；未提供方案的，本项不得分。 6、系统电磁兼容设计方案评审：需提供电磁兼容设计，包括3D仿真分析图、抑制及保护措施、屏蔽设计等内容。设计科学合理且符合行业标准的，得2分；设计存在不足的扣1分，设计缺乏依据的扣1分；未提供方案的，本项不得分。 7、系统六性设计方案评审：方案全面且符合项目需求的，得1.5分；方案存在缺失或不够完善，扣1分；未提供方案的，本项不得分。 8、工艺设计方案评审：需详细说明工艺设计的实施过程及技术保障措施。方案合理且具备可执行性的，得1.5分；方案存在明显缺陷或不可行之处，扣1分；未提供方案的，本项不得分。 | 15 |
| 二、商务评估 |  |  | 8 |
| 2.1 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（合同签订日期），具有类似的项目业绩(合同标的包含“机动指挥车”、“指挥平台”、“通信车”、“指挥车”、“指挥通信车”、“通讯指挥”、“指挥方舱”等)，每提供一个有效业绩得0.5分，总分4分。 注：提供合同扫描件及验收证明材料，否则不得分。 | 4 |
| 2.2 | 认证 | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、IS020000信息技术服务管理体系认证证书、全国商品售后服务达标认证证书的，每提供一项得0.5分，最高得2分。 注：提供相关证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台认证结果查询截图，否则不得分。 | 2 |
| 2.3 | 项目负责人 | 投标人拟投入本项目负责人同时具有:①人社部门颁发的高级及以上职称证书（提供相关证书的扫描件）②2022年1月1日以来(项目验收时间)类似项目负责人管理经验(须提供合同关键页或验收报告等作为证明材料)的得2分,其余不得分。 注：提供该人员以投标人为参保单位的社会保险个人权益记录单（缴费日期起点为2025年4月以来，缴费月数至少为1个月）扫描件，否则不得分。 | 2 |
| 三、价格评估 |  |  |  |
| 3.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为投标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：（投标基准价／投标报价）×30（计算到小数点后二位）。 注：（1）根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予20%的调减，以调减后的价格计算价格分，《中小企业声明函》填写格式见招标文件第六部分；（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件；（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 30分 |

## 五、相同品牌产品的处理原则

5.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

5.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0011

项目名称：镇江市国防动员新一代人防机动指挥通信系统采购

投 标 人（公章）：

一、资格证明部分

## （一）投标函

致：江苏公采招投标代理有限公司

根据贵方镇江市国防动员新一代人防机动指挥通信系统采购（编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0011）的招标文件，正式授权下述签字或盖章人(姓名)代表我方（供应商的名称），全权处理本次招标的有关事宜。

据此函，（签字或盖章人）兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定所提供的唯一报价见开标一览表。

- 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

- 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方承诺不存在政府采购法律法规禁止的恶意串通情形情形。

- 我方单位负责人为同一人的其它供应商，存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加本次投标。

- 我方保证向招标组织方提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效并对其负责。

- 我方承诺公平竞争，不妨碍其他供应商的竞争行为；不损害采购人或者其他供应商的合法权益。

- 我方同意提供贵方可能要求的与本次投标有关的任何证据或资料。

- 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

- 我方通讯方式为：

地	址：

电	话：

法定代表人签章：

供应商签章：

日	期：

## （二）资格承诺函

致：江苏公采招投标代理有限公司

我单位参与镇江市国防动员新一代人防机动指挥通信系统采购（编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0011）项目的采购活动，现承诺如下：

（1）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（2）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（4）我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）我方具有履行本项目所需的法律、行政法规规定的其他条件。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称(公章):

供应商法定代表人或授权代表(签字或盖章);

日期：

## （三）法人授权委托书

本授权书声明： （投标供应商名称） 的法定代表人（姓名） 授权 （被授权人的姓名、职务及身份证号）参与镇江市国防动员新一代人防机动指挥通信系统采购（编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0011）投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目招标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

单位名称：

授权代表（被授权人）签字或盖章：

职    务：

单位名称：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：被授权人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人投标的，填写法定代表人身份证明书和本委托书。

法定代表人身份证明书

兹证明      同志，性别     ，身份证号码        ，在我单位任职务，系我单位主要负责任人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”直接参加采购活动的仅需填写本身份证明。

（四）供应商信用记录

在本招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，打印在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询到的网页记录；作为投标文件的组成部分提交。

（五）开标一览表

项目名称：镇江市国防动员新一代人防机动指挥通信系统采购

项目编号：JSZC-321100-GCJS-G2025-0011

| 投标报价 | 人民币（大写）： （小写）： |
| --- | --- |
| 供货期 |  |

注：格式见苏采云系统。

- 明细报价表

| 序号 | 系统类别 | 设备/设施 | 规格参数要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（即《开标一览表》中的“投标报价”） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）严格按照货物清单序号排序。（2）因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

二、技术部分

（1）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 名称及型号 | 文件要求指标 | 响应指标 | 偏离情况（正/无/负）偏离 | 说明或（证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：标注“★ ”、“▲”的指标项均需提供证明材料

（2）技术方案

三、商务部分

（1）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 文件要求 | 商务响应 | 偏离情况（正/无/负）偏离 | 说明或（证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（2）商务服务方案

四、其他部分

（1）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞ 6 号) 的规定，本公司参加镇江市发展和改革委员会（国动办）的镇江市国防动员新一代人防机动指挥通信系统采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日 期：