竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-321111-JSWX-C2024-0005

项目名称：润州区住宅小区视频监控系统一期再升级改造项目

江苏巍信项目管理有限公司

二○二四年三月

磋商文件目录

第一部分  磋商邀请	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  合同格式	21

第四部分  项目采购需求	26

第五部分  磋商及评审	39

第六部分  磋商响应文件（格式）	44

- 第一部分  磋商邀请

项目概况

润州区住宅小区视频监控系统一期再升级改造项目项目的潜在供应商应在“苏采云”电子交易平台http://jszfcg.jsczt.cn/获取采购文件，并于2024年4月11日9点30分（北京时间）前按要求提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321111-JSWX-C2024-0005

项目名称：润州区住宅小区视频监控系统一期再升级改造项目

预算金额：259.2万元

最高限价：252.7万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价

采购需求：详细内容及要求见磋商文件第四部分采购需求

合同履行期限：详细内容及要求见磋商文件第四部分采购需求

本项目是否接受联合体：不接受

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2022或2023年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供供应商相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 2.1本项目支持和适用节能环保产品（财库【2019】9号）、（财库【2019】19号）、（财库【2019】18号）；支持中小微企业（财库【2022】19号）、（苏财购【2022】45号）、（工信部联企业【2011】300）等政策。

- 2.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4如是银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参加投标，需出具上级法人单位授权。

- 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

获取时间：公告之时起至2024年3月25日17:30分（北京时间）

获取地点：苏采云交易平台获取采购文件

获取方式：操作指南“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为“.kedt”)

采购文件售价：免费

- 四、提交磋商响应文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年4月11日9点30分（北京时间）。

开标地点：网上开标大厅

注意事项：

（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，投标人须通过苏采云发布的最新响应文件制作软件在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/xzzn/），供应商在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2、供应商投标需提前办理数字认证证书，镇江CA数字证书的办理：镇江地区意源（方正）CA办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

3、本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

4、请各供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：中国共产党镇江市润州区委员会政法委员会

地    址：镇江市润州区润州路6号

联系方式：0511-85272666

2、采购代理机构信息

名    称：江苏巍信项目管理有限公司

地    址：镇江市南徐大道62号商务A区C座1111室

联系人：郭工

电    话：0511-80836006

- 第二部分  供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。 供应商应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按磋商文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 本项目依法不得转包及分包 |
| 3 | 开标前答疑会 | A不组织 B组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | A不统一组织 B统一组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 5 | 演示 | 无 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 核心产品 | 本项目核心产品为：传输线路。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：润州区住宅小区视频监控系统一期再升级改造，属于软件及信息技术服务业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目成交供应商如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html。咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 |  |

一、总  则

1、适用范围

1.1本磋商文件仅适用于润州区住宅小区视频监控系统一期再升级改造项目。

2、定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”指政府采购代理机构，即：江苏巍信项目管理有限公司。

2.2“供应商”指向磋商组织方提交磋商响应文件的投标单位。

2.3“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：中国共产党镇江市润州区委员会政法委员会。

2.4“货物”系指本磋商文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：供应商提供的为完成本项目所需的一切设备、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

2.5“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即本项目磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

3、本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商方式综合评分法□最低评标价法。

3.2本项目资格审查方式：资格后审□资格预审。

3.3本次采购确定的成交供应商数量：1名。

4、磋商费用

4.1中标供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。

（1）中标供应商需向代理机构缴纳服务费。

收费标准：参照发改价格[2011]534号收费标准优惠后收取20000元。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏巍信项目管理有限公司

收款账号：10312501040016032

开户银行：中国农业银行股份有限公司镇江常发支行

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5、政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目成交供应商在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7供应商一旦购买了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的第一、第二、第三部分的所有条款。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件包括：

（1）磋商邀请；

（2）供应商须知；

（3）拟签订的合同文本；

（4）项目需求；

（5）评标办法和标准；

（6）磋商响应文件（格式）；

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与磋商组织方联系解决。

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7、磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应按磋商文件中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真、电报等）通知磋商组织方。

7.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在投标截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，磋商组织方将顺延提交磋商响应文件的截止时间。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5如澄清或修改公告有重新发布采购文件的，投标供应商应下载最新发布的采购文件制作投标文件。因投标供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由投标供应商自行承担。

三、磋商响应文件的编制

8、磋商响应文件的编写

8.1供应商应仔细阅读磋商文件，了解磋商文件的要求。在完全了解采购要求和服务的技术规范和要求以及商务条件后，编制磋商响应文件。

8.2供应商在编制磋商响应文件时，请按照采购文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

8.3如没有按照采购文件要求和规定编制磋商响应文件提交相关资料，其风险应由供应商自行承担；投磋商响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

8.4供应商必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

9、投标语言及度量衡单位

9.1供应商的磋商响应文件以及供应商就有关投标的所有来往函电等均应使用中文。

9.2磋商响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、磋商响应文件构成

10.1供应商编写的磋商响应文件应分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明供应商提供的货物（服务）符合磋商文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见采购文件第六部分。

11、编制投标文件的工具

11.1供应商须通过江苏省政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制磋商响应文件。

12、投标报价

12.1供应商对所提供服务报价，该报价是供应商响应采购需求的全部工作内容的价格体现，应报出最具有竞争力的价格，项目总报价中需包括服务本身已支付或将支付的各种税费及其他一切与本项目相关的费用。

12.2供应商应按磋商的要求在磋商响应文件里提供磋商首轮报价，首轮报价不得高于项目预算或最高限价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.3在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如二轮报价超过首轮报价，则二轮报价无效，仅以其首轮报价作为最终报价。

12.4磋商最后报价即为合同签约价。

12.5最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.6磋商报价应以人民币报价。

12.7磋商报价的其他要求：无

13、技术规格要求和服务要求的响应

13.1供应商必须依据技术要求及规格，逐条说明投标服务的技术参数、运行性能以及适用性。

13.2供应商必须提供其所投标服务是符合磋商文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、拓扑图和数据，并须提供在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

13.3技术规格的响应，应对磋商文件中的技术规格逐项作出实质性响应。13.4供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准做出响应。

14、供应商资格和能力的证明文件

14.1按照合格供应商的规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力签订和履行合同的文件，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.2供应商除必须具有履行合同所需提供的服务能力外，还必须具备相应的财务、技术等各方面的能力。

15、投标文件的提交

15.1.1供应商需在磋商文件规定的投标截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

15.1.2截止时间以后提交的磋商响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3提交磋商响应文件时，供应商须使用制作该磋商响应文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，供应商不能对加密磋商响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的磋商响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2采购代理机构可以通过修改采购文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取采购文件的潜在供应商，并在原公告媒体上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

16、投标有效期

16.1投标有效期为：磋商响应文件自开标之日起90天内有效。供应商一旦获取了本磋商文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝磋商组织方的这一要求而放弃投标。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

17、投标文件的式样和签署

17.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对磋商响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

18、磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

19、磋商响应文件的补充、修改或者撤回

19.1供应商在提交截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回。

19.2在提交截止时间之前需要对磋商响应文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

19.3在提交截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改或撤回。

19.4在投标截止时间至磋商组织方在磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、磋商与评定

20、磋商

20.1磋商组织方将在“磋商文件”中规定的时间和地点主持开标。

20.2供应商应当在开标前做好充分准备，使用制作该磋商响应文件的同一数字认证证书准时参加开标。

20.3供应商不足3家，不进入解密程序。

20.4磋商时，磋商组织方将在系统内发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

20.5因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的， 磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的， 程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

20.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

20.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有供应商宣布供应商名称、投标价格以及磋商文件规定的其他内容。

20.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员确认开标结果。

20.9供应商代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

20.10供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

21、磋商过程的保密

21.1磋商将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

21.2在磋商过程中，如果供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较及授予建议等方面向磋商组织方或参加磋商的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

22、磋商小组评审纪律

22.1磋商时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

22.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

22.3磋商将采取磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商的方式（不向其他供应商公布、透露其价格等信息），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

22.4评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

23、无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）未按规定由供应商的法定代表人签字或盖章；或其授权委托代理人未按规定签字的；或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的。

（2）如有授权委托代理人，未提供授权委托代理人社保证明材料的。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的。

（4）不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（5）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

（6）技术参数部分负偏离程度过大或过多，经磋商小组认定影响采购人实际使用的。

（7）服务要求有负偏离的或项目需求中加“★”条款未响应的（如有）。

（8）所投设备数量有负偏离的或项目工期有负偏离的。

（9）报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的。

（10）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（11）供应商提交的是可选择报价的。

（12）磋商响应文件中提供了虚假或失实资料的。

（13）不同供应商的磋商响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的。

（14）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（15）供应商存在串通投标情形的。

（16）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）。

24、磋商响应文件的澄清

24.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25、磋商内容

25.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

25.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法人授权委托书。

25.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

26、最后报价的提交

26.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

26.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后米明细报价。

成交供应商与采购人签订合同时，必须提交与合同价（最后总报价）一致的明细报价。

本项目符合第一种情况。

磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

26.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27、相同品牌产品的处理原则

27.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见供应商须知前附表。

27.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

28、竞争性磋商特殊情况处理

28.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外， 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

28.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

28.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

29、允许组织重新评审的情形

29.1磋商结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得以任何理由组织重新评审：

（1）资格性检查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观分评分不一致的；

（5）经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

六、确定结果

30、确定成交供应商

30.1磋商小组在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

30.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定成交供应商。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

31、磋商组织方接受和拒绝任何或所有投标的权利

31.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商中标的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

32、成交通知书

32.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，磋商组织方向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。

32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

32.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

33、履约保证金

33.1本项目不收取履约保证金。

34、签订合同

34.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照磋商文件和成交供应商投标文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。磋商文件、成交供应商的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

34.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

34.3政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

34.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

34.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.3采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

35、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

36、质疑

36.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

36.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

36.4集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。

36.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

37、投诉

37.1质疑供应商对采购人或磋商组织方的答复不满意，以及采购人或磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

37.2投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

38、诚实信用

38.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

38.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的将按照政府采购有关规定处理。

38.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标（成交）处理。

38.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

38.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格性审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//www.jscredit.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格性审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

39、解释权

39.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏巍信项目管理有限公司所有。

40、适用法律及约束力

40.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

40.2本次采购及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

- 第三部分  合同格式

润州区住宅小区视频监控系统一期再升级改造项目合同

中国共产党镇江市润州区委员会政法委员会（以下简称“甲方”）和	            （以下简称“乙方”）就润州区住宅小区视频监控系统一期再升级改造项目同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1、合同文件

下列关于江苏巍信项目管理有限公司 （项目名称）、（项目编号） 的磋商文件、乙方提交的磋商响应文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）中标通知书；

（2）投标承诺函；

（3）最终报价表；

（4）货物清单及报价明细表；

（5）技术响应文件；

（6）服务承诺；

（7）合同条款；

（8）甲方、乙方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、标的物

本合同所提供的标的物详见附件“清单及明细报价表”。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额（大写      ）为人民币元整，¥     元，分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

5、付款方式

5.1合同签订后，甲方收到乙方提交相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同价30%预付款。

5.2项目交付并验收合格之日起5年内，每半年支付剩余款项10%。

注：上述款项不另计利息。

6、交货时间和地点

6.1供货及安装期：90日历天（自签订合同次日起算，含项目完工后试运行及验收时间）。因乙方原因导致本项目延期60个日历日仍未完成施工验收，甲方有权终止合同。

6.2交付地点：甲方指定地点（润州区住宅小区视频监控系统一期再升级改造项目点位清单见附件）。

6.3交付方式及费用：乙方送货到甲方指定交付地点，运输费，卸货费，设备费，安装调试费由乙方承担，相关费用在投标报价中综合考虑。

7、服务要求

7.1、人员配备

7.1.1在本项目的执行过程中，项目经理及技术人员要专职于本项目，不少于3人，并且整个项目团队的人员要相对稳定。在项目实施中应明确各岗位的职责，确保项目顺利实施，项目人员能够与甲方进行良好的沟通。参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

7.1.2乙方应列出详细实施方案，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。

7.2、验收

7.2.1乙方向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后5天内完成审查并报送采购人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在竣工验收前乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

7.2.2监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交甲方，甲方应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后5天内审批完毕并组织监理人、乙方等相关单位进行竣工验收并出具相关报告。

7.2.3乙方未在约定工期内完成并通过验收，每延期一天扣罚200元，直至通过验收，扣罚费用从甲方首次支付项目款中一次性扣除。延期60个日历日仍未通过施工验收，甲方有权终止合同。竣工验收合格后进入项目质量保证期，运行服务期自完成竣工验收之日起计算。

7.3、备品、备件

乙方应按照采购需求的要求制定详细的备品备件方案，并详细说明备品备件的数量、服务条款等内容。5年维保期内常备全结构化双目枪机5只、半结构化双目枪机5只、单目智能枪机5只、NVR1台、硬盘10块作为备件（竣工验收时须提供实物）。

7.4、保密要求

在实施方案及日常维护中针对本项目实施内容制定保密措施并严格执行，乙方必须在项目实施前提供对本项目的保密承诺。

7.5、售后服务：提供 7*24 小时服务。

7.5.1提供统一的故障申告处理和投诉服务热线。

7.5.2加强运行维护，以确保服务期内在线率、图片传输率均不低于98%；按月定期提供运维报告。

7.5.3自系统验收合格（以项目验收合格之日起计算），提供系统免费质量保证期为 5年，质保期内，除不可抗力因素外（战争、地震以及其他双方商定的事件），乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换，维修更换的设备性能不低于初装使用的产品。因市政建设等因素需要移址重建所产生的费用，由乙方负责向实施主体主张赔补，并在甲方明确新装地址后30日内完成重建。质保期满后，网络使用及设备维护运行事宜另行商议。

7.6、综合要求

7.6.1拆除所有前端276只旧摄像机、室外机箱等设备，并完善移交手续；旧设备、线缆拆除须满足安全、美观要求，如因处置不到位引发安全事故，供应商应承担相应的法律责任。

7.6.2本次项目建设的视频监控存储、网络设备由中标人负责提供运营商机房以及网络。提供适量标准机柜的托管空间，用于安装交换机、存储服务器等采购人组网需要的设备，并提供光纤接入，机房用电、空调等。

7.6.3设备公网固定IP地址由乙方提供并配置。视频图像文字标注规范，标识统一齐全，材料及施工工艺符合安全、牢固、美观要求；一机一档须严格按照GB/T28181-2016 编码规则进行编制。

7.6.4本项目所涉及的货物、运输、安装、调试、验收、培训、集成和工具、售后服务、税款、测试、质检、等保测评、5年运维、行政许可及相关证书费用、本项目招标代理费均包含在报价中。

7.6.5项目竣工交付后，在合同履行期内，根据工作实际需要，运营商应提供免费移机，但不超过监控探头总数的10%。

7.6.6项目竣工交付后的第2年和第4年内，乙方须组织国家认可具备资质第三方专业机构对润州区老小区监控系统进行等保测评，并出具符合二级等保测评结论意见的书面报告（以此作为第四次和第八次支付项目款的依据之一）。

8、乙方违约

8.1乙方不履行合同，甲方有权解除合同；若甲方还有其他损失，应当赔偿损失；

8.2履行义务不符合合同的约定，甲方有权扣减其1%合同尾款；

8.3由于乙方原因造成商业损害，承担赔偿损失的责任。

9、不可抗力

9.1如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

9.2本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震、突发疫情以及其他双方商定的事件。

9.3受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

10、税费

10.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

10.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

11、纠纷解决办法

11.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决， 则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

11.2在诉讼期间，本合同应继续执行。

12、破产终止合同

12.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

13、合同生效及其它

13.1合同应在双方签字盖章后生效。

13.2本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方贰份。

13.3本合同货物和服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方直接进行处理。

13.4如需修改或补充合同内容， 应经甲、乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14、未尽事宜

14.1本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无合同正文）

甲方（单位盖章）：中国共产党镇江市润州区委员会政法委员会

地    址：镇江市润州区润州路6号

联系电话：0511-85272666

代表签字：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

代表签字：

合同签订日期：   年   月   日

- 第四部分  采购需求

一、项目概述

本项目系2011年“市区住宅小区物业管理全覆盖”专项行动中建设，2017年4月服务期满后，政府以购买服务方式在对技防设施优化布局、升级改造后租用了5年，至2023年12月底服务期届满，为保障系统正常运行，且满足智能化技防要求，经报请区政府常务会议批准，现对该项目进行再升级改造。

二、建设内容

1、在润州区部分老小区的指定位置，安装270只高清、智能网络摄像机，以互联网方式将所有视频图像和信息在运营商机房实现汇聚、存储，通过对视频图像数字编码，接入润州区现有老小区监控平台，实现统一管理和应用，并提供5年维保服务，同时实现将抓拍图片传输至市公安局视图库。

2、项目验收后5年维保服务期内，组织不少于2次润州区老小区监控系统等保（二级）测评服务。

三、建设要求

1、前端摄像机：新装全结构化双目枪机90只、半结构化双目枪机65只、镜面联动式抓拍机5只、双向全结构化相机20只、单目智能枪机90只。摄像机安装高度原则上不低于2.5m，不高于3m，摄像机朝向、角度等应满足设计效果。

2、存储设备：视频采用NVR存储，集中托管于运营商机房，须支持H.264、H.265(视频流RTP包的负载类型标识符：96，H.265 视频流 PS 封装：0X24）编码格式，视频存储时间不少于30天，图片标准符合GA/T1400规范。

3、传输线路：平台核心主干网络（IDC机房---润州公安分局监控中心机房）采用1000M专线接入，前端单点摄像机以满足最佳功效配置相应上行带宽（不小于50M）,网络须考虑冗余备份，即在作好设备与线路备份的同时，应考虑主干传输链路的热备份，保证任何设备或线路出现故障，均能自动迂回，从而保证系统的可靠性和稳定性。

4、前端配套设施：主要包括立杆、支架、室外机箱、防雷、接电、补光等。

1)立杆与基础。本项目所需监控立杆、横竖支架由供应商负责，可以借用路灯杆、信号灯杆或其它，立杆尺寸：高3m，底端外径100mm，壁厚6mm，杆体采用热镀锌钢管，表面经过喷塑处理，基础稳固。借用路灯杆、信号灯杆或其它相关事宜由供应商自行协调解决。竖、横支架材质、尺寸依据现场环境由供应商自行确定，须满足安全、有效、美观、不影响市民日常出行等要求。

2)室外机箱。机箱可以放置接入传输设备、摄像机电源、防雷器等设备，有温控风扇，机箱外表面防水、防锈，并喷涂 “润州公安”、“维修电话”等字样。机箱尺寸须美观大方，安装高度：下沿离地面不小于2米，且不得影响城市管理要求。

3)防雷措施。每个监控点均做到前端设备防雷。

4)强弱电。前端监控设备可采用就近取电方式，供应商自行协调并承担所产生的电费，接电及弱电布线要符合城市市容市貌及安全要求，避免乱拉乱接。如供应商因接电及弱电布线被投诉、行政处罚，或发生安全事故，应承担相应的法律责任。

5)补光。根据现场实际情况，对光线较差且摄像机内置补光欠佳的点位通过安装补光灯进行环保补光，实现全时空全彩色图像效果。

6)监控点位。监控摄像机位置以《点位清单》描述为准（见附件），需变更的须双方书面确认。

5、质量要求：通过

1）设备安装质量检查（前端设备、通电及控制室终端设备抽查百分数 100﹪)：合格率≥0.8（满分为1），判为通过。

2）技术验收（含：基本要求、电视监控、控制室等）：合格率≥0.8（满分为1），判为通过。

3）资料审查：设计任务书、合同（或协议书）、设计方案和相关图纸、系统试运行报告、竣工报告、初验报告（含隐蔽工程随工验收单）、系统使用说明书（含操作说明及日常维护）、点位实景照片、视频截图、工程决算报告、系统检测报告规范性和完整性等。合格率≥0.8（满分为 1），判为通过。

上述三方面合格率全部在0.8（含）以上，才能最终判为通过。

6、其它要求：

1）本次项目建设的视频监控存储、网络设备由中标人负责提供运营商机房以及网络。提供适量标准机柜的托管空间，用于安装交换机、存储服务器等采购人组网需要的设备，并提供光纤接入，机房用电、空调等。

2）本项目设备公网固定IP地址由中标人提供并配置。视频图像文字标注规范，标识统一齐全，材料及施工工艺符合安全、牢固、美观要求；一机一档须严格按照GB/T28181-2016编码规则进行编制。

3）本项目所涉及的货物、运输、安装、调试、验收、培训、集成和工具、售后服务、税款、测试、质检、等保测评、5年运维、行政许可及相关证书费用均包含在报价中。

四、服务要求

1、人员配备

在本项目的执行过程中，项目经理及技术人员要专职于本项目，不少于3人，并且整个项目团队的人员要相对稳定。在项目实施中应明确各岗位的职责，确保项目顺利实施，项目人员能够与采购人进行良好的沟通。参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

★2、施工周期：90个日历日（自签订合同次日起算），因投标人原因导致本项目延期60个日历日仍未完成施工验收，采购人有权终止合同。

3、项目验收：项目完工后，由投标人向监理单位书面提出验收申请和自验报告，采购人收到监理单位审核的验收申请报告后在5个工作日内召集有关部门对项目进行竣工验收，验收不通过的部分由乙方进行整改，并由乙方再次提出书面验收，直至通过甲方验收。乙方未在约定工期内完成并通过验收，每延期一天扣罚200元，直至通过验收，扣罚费用从甲方首次支付项目款中一次性扣除。延期60个日历日仍未通过施工验收，甲方有权终止合同。竣工验收合格后进入项目质量保证期，运行服务期自完成竣工验收之日起计算。

4、售后服务：提供7*24小时服务。

1）提供统一的故障申告处理和投诉服务热线。

2）加强运行维护，以确保服务期内在线率、图片传输率均不低于98%；按月定期提供运维报告。

3）本项目运行服务期5年，服务期内投标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换，维修更换的设备性能不低于初装使用的产品；因故造成拆机且需移址的，投标人应根据采购人指定地点1个月内完成，由此造成的费用由投标人向第三方索赔。

5、备品、备件

供应商应按照采购需求的要求制定详细的备品备件方案，并详细说明备品备件的数量、服务条款等内容。5年维保期内常备全结构化双目枪机5只、半结构化双目枪机5只、单目智能枪机5只、NVR1台、硬盘10块作为备件（竣工验收时须提供实物）。

6、旧设备拆除

拆除所有前端276只旧摄像机、室外机箱等设备，并完善移交手续；旧设备、线缆拆除须满足安全、美观要求，如因处置不到位引发安全事故，应承担相应的法律责任。

7、保密要求：在实施方案及日常维护中针对本项目实施内容制定保密措施并严格执行，中标人必须在项目实施前提供对本项目的保密承诺。

★8、项目竣工交付后，在合同履行期内，根据工作实际需要，运营商应提供免费移机，但不超过监控探头总数的10%。

★9、项目竣工交付后的第2年和第4年内，中标人须组织国家认可具备资质第三方专业机构对润州区老小区监控系统进行等保测评，并出具符合二级等保测评结论意见的书面报告（以此作为第四次和第八次支付项目款的依据之一）。

五、主要设备清单以及参数要求

（一）主要设备清单

| 序号 | 商品名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全结构化双目枪机 | 详见参数要求 | 95只 | 含标准支架、电源及备件 |
| 2 | 半结构化双目枪机 | 详见参数要求 | 70只 |  |
| 3 | 单目智能枪机 | 详见参数要求 | 95只 |  |
| 4 | 镜面联动式抓拍机 | 详见参数要求 | 5只 |  |
| 5 | 双向全结构化相机 | 详见参数要求 | 20只 |  |
| 6 | 64路硬盘录像机 | 详见参数要求 | 6台 | 含备件 |
| 7 | 8T监控级硬盘 | 详见参数要求 | 70块 | 含备件 |
| 8 | 控制终端 | 详见参数要求 | 1台 |  |
| 9 | 汇聚交换机 | 详见参数要求 | 1台 |  |
| 10 | 传输线路 | 满足建设方案中所有功能需要 |  |  |

本项目核心产品：传输线路。

注：本项目配套所有需要的其他配件、辅材等需按现场实际施工要求由供应商配齐，以构成实用系统, 采购人不再增加任何费用。项目报价应包含安装、搬运、维保服务及设备安装所需的配件和辅材等所有费用。

（二）主要设备参数

| 序号 | 商品名称 | 指标要求 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全结构化双目枪机 |  | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 |  |
|  |  |  | 通道1支持六种智能资源切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、人数统计、道路监控 |  |
|  |  |  | 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 |  |
|  |  |  | 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 |  |
|  |  |  | 支持道路监控：支持非机动车道下卡口、非机动车逆行、有车占道，小型车道下卡口、交通拥堵检测 |  |
|  |  |  | 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 |  |
|  |  |  | 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 |  |
|  |  |  | 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 |  |
|  |  |  | 支持双通道视频，每路通道支持三码流功能，两路高清视频显示 |  |
|  |  |  | 通道1采用超星光超低照度≥400万像素≥1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出≥400万(2688×1520)@25fps |  |
|  |  |  | 通道2采用星光超低照度≥400万像素≥1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出≥400万(2688×1520)@25fps |  |
|  |  |  | 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 |  |
|  |  |  | 内置高效双光灯，最大红外监控距离≥100米，最大暖光监控距离≥60米，人脸检测距离≥16米 |  |
|  |  |  | 支持3D降噪，走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 |  |
|  |  |  | 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 |  |
|  |  |  | 支持报警≥3进≥2出，音频≥2进≥1出，≥1路485，≥1路BNC，最大支持≥512G Micro SD卡 |  |
|  |  |  | 内置双麦克风，具有自适应降噪能力，可满足≥20米远程拾音 |  |
|  |  |  | 内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内≥30米距离 |  |
|  |  |  | 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA |  |
|  |  |  | 支持IP67防护等级 |  |
|  |  | # | 可通过手动或自动的方式对视频采集模块采集的视频进行偏色矫正 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 亮度鉴别等级≥11 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 音频采集时，开启消除三级风噪声功能和不开启消除三级风噪声功能相比，有明显改善 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 内置两个操作系统，可并行运行，进行流媒体数据交互，完成双通道的视频编解码，智能分析等 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 主控核心板配置2个CPU内核，通过双CPU内核实现双路采集，视频编解码与码流输出 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
| 2 | 半结构化双目枪机 | # | 设备由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440。 |  |
|  |  |  | 全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 |  |
|  |  |  | 内置不少于1颗GPU芯片。 |  |
|  |  |  | 支持人脸检测、抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素点的人脸。 |  |
|  |  | # | 支持人脸优选功能，可自动筛选出人脸质量分数最高的一帧人脸图片进行上报。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 设备装配牢固、连接可靠，主要由上、下两部分采集通道组成，上通道具有4颗鳞镜式混合补光灯，下通道具有2颗鳞镜式混合补光灯，上下采集通道通过中部的水平/垂直云台连接于一体。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平方向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。 |  |
|  |  | # | 细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。 |  |
|  |  |  | 双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 |  |
|  |  |  | 具有不少于6颗混合补光灯（每颗由红外和白光灯组成）。 |  |
|  |  |  | 内置6颗鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。 |  |
|  |  | # | 灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 支持不低于IP67防护等级。 |  |
|  |  |  | 内置2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 |  |
| 3 | 单目智能枪机 |  | 像素:400万，传感器靶面:1/1.8"，最高分辨率:2688*1520，焦距:2.8~12mm，变焦方式:电动变焦，光圈至少为恒定F1.0，补光模式:混合补光，补光距离:10m人脸补光、50m普通监控 |  |
|  |  |  | 支持走廊模式， 支持背光补偿，支持强光抑制 |  |
|  |  |  | 彩色最低照度≤0.0005lx；黑白最低照度≤0.0001lx |  |
|  |  |  | 镜头和补光采用上下布局和分舱体设计，减少蚊虫对画面干扰 |  |
|  |  | # | 内置≥2个拾音器，具有自适应降噪能力，具有≥20米远程拾音能力 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 支持≥8行字符OSD，支持设置OSD位置，支持手动或自动调节OSD对齐 |  |
|  |  |  | 支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%。 |  |
|  |  | # | 内置CPU/GPU/NPU一体化芯片和35114加密芯片。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 支持混行检测智能模式，支持机动车、非机动车、人员检测抓拍及布防，最多可检测出120个并发目标；支持车牌号码、颜色、类型识别，支持车辆类型和子品牌识别。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 支持道路监控智能模式，支持划分车道和设置抓拍线，事件触发后会自动抓拍，抓拍内容可区分车道号并抓拍车牌。 |  |
|  |  |  | 支持人脸检测智能模式，可并发≥120张人脸的检出和抓拍，可实现全景大图、人脸小图、人体图关联显示和存储，支持人脸、人员属性的提取，人脸捕获率≥99%，支持人脸图片去重，重复率≤1%。 |  |
|  |  |  | 支持深度周界智能模式，可进行越界入侵、进入区域、离开区域、区域入侵布防；支持目标自动过滤，仅对机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，支持声光联动告警，内置不同告警语音，可设置声光参数，支持自主导入多条告警语音。 |  |
|  |  |  | 支持客流统计智能模式，客流量统计子功能可对进入和离开的人员数量进行统计，人员密度检测子功能可对指定不规则区域内人数进行统计，都可触发平台侧的多级预警。 |  |
|  |  | # | 支持视频内容保护，可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据，支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 支持RJ45 10M/100M自适应以太网电口，≥38%丢包网络环境下播放效果良好 |  |
|  |  | # | 支持≥3个告警输入接口，≥2个告警输出接口；≥2个音频输入接口，≥1个音频输出接口；≥1个RS485串口 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 支持≥512G的前端SD卡存储，支持热插拔，支持前端断网缓存补录 |  |
|  |  |  | 支持DC12V、PoE、AC24V供电，具有电源备份功能；DC12V、AC24V供电时，至少满足±35%的电压波动；PoE供电时，至少满足IEEE 802.3at标准 |  |
|  |  |  | 内置加热模块，支持去除前玻璃罩冰雪和雾气 |  |
|  |  |  | 上盖为弧形设计，以减少雨水堆积，支持IP68防护等级 |  |
| 4 | 镜面联动式抓拍机 |  | 设备具有≥1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：全景通道、细节通道。 |  |
|  |  | # | 全景通道和细节通道分辨率支持2560x1440，全景通道焦距不小于6mm，光圈不小于F1.0，细节通道焦距不小于30mm，光学变倍不小于2倍。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 设备支持上、下双安装接口，其中上、下安装接口各有4个螺丝孔位，支持座装、吊装、壁装三种安装方式。 |  |
|  |  |  | 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 |  |
|  |  |  | 两个通道均支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 |  |
|  |  | # | 设备细节通道内置水平和垂直旋转电机，细节通道采用电机直驱转动，无同步轮和同步带。细节通道支持水平±20°，垂直±5°电动调节。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 全景和细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍。 |  |
|  |  | # | 在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析。全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 全景通道具有全结构化模式，细节通道具有混合比对模式（人脸抓拍、人体抓拍、人脸比对）和全结构化模式，切换智能资源时设备不重启即可生效。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。 |  |
|  |  |  | 细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.1s。 |  |
|  |  | # | 设备具有人脸马赛克设置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图原图进行人脸马赛克叠加；叠加位置为人脸的眼睛部位。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 设备抓拍的同一目标的人体人脸可同时在1张背景大图中展示。 |  |
|  |  |  | 设备具有人脸去重功能，去重相似度阈值在0~100范围内可设；去重库入库评分阈值在0~100范围内可设；去重库更新时间在0~300s范围内可设。 |  |
| 5 | 双向全结构化相机 | # | 设备支持同步采集4路视频流，2路为全景通道，2路为细节通道，组成2组视频采集组，每组均由1路全景通道和1路细节通道组成。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 设备内置4个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 |  |
|  |  |  | 每组视频采集组的细节通道最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 |  |
|  |  | # | 设备的2个细节采集镜头均支持电动和手动变焦、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，变焦过程中不会完全虚焦。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 设备内置2个定焦镜头和2个电动变焦镜头。 |  |
|  |  |  | 支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 |  |
|  |  |  | 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 |  |
|  |  |  | 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 |  |
|  |  |  | 内置不少于2颗GPU芯片。 |  |
|  |  | # | 2个细节通道均支持混合目标检测，可分别对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持抓拍人脸、车牌、非机动车车牌小图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色。 |  |
|  |  |  | 支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。 |  |
|  |  | # | 2个视频采集组均具有轨迹关联功能，细节镜头可抓拍、分析检测区域内的行人和非机动车，并在全景画面中叠加目标跟踪框、行进轨迹和方向。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 设备具有2个PT控制模块，均支持视频采集组（由一路全景通道和一路细节通道组成）的监控场景调节。 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 设备的2个PT模块水平方向支持不小于0°～180°旋转，垂直方向支持不小于-5°～25°旋转。 |  |
|  |  |  | 设备具有2种模式：卡口模式和多镜头协同模式。卡口模式下支持4种预设场景：多向卡口-Y型、多向卡口-L型、多向卡口-一型、同向卡口、可实现一键布防。多镜头协同模式具有3种协同分析模式：关联去重、目标关联、轨迹关联。 |  |
|  |  |  | 样机内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。 |  |
|  |  |  | 设备具有10颗混合补光灯，每组视频采集组各具有5颗补光灯，细节通道可识别距离设备不小于100m处的人体轮廓。 |  |
|  |  |  | 内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 |  |
|  |  |  | 设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口 |  |
|  |  |  | 设备防护等级不低于IP67，工作温度：-30 °C~60 °C。 |  |
| 6 | 64路硬盘录像机 |  | 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16个SATA接口，≥16个报警输入接口、≥8个报警输出接口、≥2个DV12V输出接口 |  |
|  |  |  | 支持≥64路网络视频接入，支持≥384Mbps接入、≥384Mbps存储、≥384Mbps转发 |  |
|  |  | # | 可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920×1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频 |  |
|  |  |  | 支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能 |  |
|  |  |  | 支持≥2路后智能人脸检测比对； 不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；≥4路后智能周界检测；≥8路后智能SMD |  |
|  |  |  | 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 |  |
|  |  |  | 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 |  |
|  |  |  | 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 |  |
|  |  |  | 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 |  |
|  |  |  | 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 |  |
|  |  |  | 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR |  |
|  |  |  | 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 |  |
|  |  |  | 支持预览图像与回放图像的电子放大 |  |
|  |  |  | 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 |  |
|  |  |  | 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 |  |
|  |  |  | 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 |  |
|  |  |  | 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 |  |
|  |  |  | 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 |  |
|  |  |  | 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） |  |
|  |  |  | 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 |  |
|  |  |  | 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 |  |
|  |  |  | 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 |  |
|  |  | # | 支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 支持CGI命令配置设备配置参数 | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
| 7 | 8T监控级硬盘 |  | 单盘容量：8TB，硬盘接口：SATA，转速：7200RPM，缓存：256MB |  |
| 8 | 控制终端 |  | CPU：i7-12700，内存：16GB，硬盘：256G SSD +2T HDD，显示器：23.8英寸，显卡：2G 独显R7430，操作系统：WIN10 Home(激活) |  |
| 9 | 汇聚 交换机 |  | 交换容量≥880Gbps，包转发率≥369Mpps； |  |
|  |  |  | CPU使用国产自主安全CPU，交换芯片使用国产自主安全交换芯片； |  |
|  |  | # | 10/100/1000Base-T电接口≥48个，10G SFP+光口≥6个，业务扩展槽≥1个（可扩展2/4个SFP+光口或2个40G QSFP光口）； | 提供官网截图及链接证明 |
|  |  |  | 提供DC0口≥1个，USB口≥1个，整机最大可扩展到60个业务口； |  |
|  |  |  | 模块化冗余电源设计，实配2个电源，支持交流及高压直流工作； |  |
|  |  |  | MAC地址容量≥256K，路由表容量≥80K； |  |
|  |  |  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； |  |
|  |  |  | 支持MPLS L3 VPN,MCE功能； |  |
|  |  | # | 支持支持双BOOT和IOS冗余； | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 支持并实配VXLAN功能，支持VXLAN L2、L3转发，支持VXLAN集中式、分布式网关，支持BGP-EVPN VXLAN功能，支持 IGMP Snooping Over VxLAN 功能，支持 IPv6 VXLAN over IPv4、IPv6VXLAN over IPv6、IPv4 VXLAN over IPv6 功能；支持IETF标准协议TRILL； | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 支持M-LAG功能； | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 支持VRRP，支持BFD for BGP/OSPF,支持Keepalive Gateway； |  |
|  |  | # | 支持OSPFv2、OSPFv3、RIPv2、RIPng、ISISv4、ISISv6、BGP、BGP4+协议的国密（SM3）安全认证功能、生成树协议国密（SM4）安全认证功能、SSH协议国密（SM3）安全认证功能、配置文件、设备日志、操作记录国密（SM4）加密功能； | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  | # | 支持终端脆弱性扫描功能； | 需提供国家认可的权威机构检测报告 |
|  |  |  | 支持支持IPFIX或sflow或Netstream，支持端口镜像ERSPAN，支持SNMP、Telnet、RMON、SSH，支持ZTP零配置自动下发。 |  |

六、设计依据

（一）本项目的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及地方标准和技术规范要求。本工程设计过程中，参考的行业标准和规范主要有：

1、《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

2、《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》

3、《低压配电设计规范》（GB50054）

4、《建筑物防雷设计规范》（GB50057）

5、《电气装置安装工程电缆施工施工及验收规范》（GB50168）

6、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169）

7、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343）

8、《安全防范工程技术规范》（GB50348）

9、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

（GB/T28181-2016）

10、《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）

11、《公安视频图像分析系统》(GA/T 1399-2017)

12、《公安视频图像信息应用系统标准》(GA/T 1400-2017)

13、《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》(GA/T1202-2014)

14、《全省智能泛在感知网建设应用系列技术指南——前端设备建设》

15、《关于开展全省视频图像车辆信息全量汇聚的通知》（苏公科信传发〔2018〕248 号）

16、《全省公安“慧眼工程”视频图像智能综合应用服务系统建设技术指导意见》（苏公厅〔2018〕352 号）

17、《智慧版技防城建设标准》（苏公厅〔2021〕704号）

18、关于印发《强制性国家标准<公共安全视频监控联网信息安全技术要求>建设工作指引》《强制性国家标准<公共安全视频监控联网信息安全技术要求>实施技术指南》的通知（公科信传发〔 2023〕297号）

（二）未明确之处以国家、行业及江苏省的工程建设标准、规范的要求执行，特别是有关质量、安全方面的强制性规定。

- 第五部分  磋商及评审

- 1、磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

- 2、磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

- 3、供应商资格审查

开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2022年或2023度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月)，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等。(或提供资格承诺函) |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商相关信息一览表。(或提供资格承诺函) |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料。(或提供资格承诺函) |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | (1)磋商承诺函。(2)“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站(http://credit.jiangsu.gov.cn/)的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。(或提供资格承诺函) |
| 6 | 落实政府采购 政策需满足的 资格要求 |  |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

- 4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件 有效性 | 电子响应文件的有效电子签章。磋商报价。若有委托代理人，供应商为委托代理人缴纳的社保证明材料。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 响应文件 完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务(货物)范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响(重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意)。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

- 6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |

（一）技术评估

| 序 号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 技术参数要求评价 | 根据投标人提供的设备功能、参数响应情况及《详细配置一览表》、《技术要求响应及偏离表》等，结合投标人提供的相关厂商图册或检测检验报告（如有）等，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审。完全响应招标文件技术参数要求的得30分，“#”技术指标与招标文件技术参数要求有负偏离的每有一条扣1分，非“#”技术指标与招标文件技术参数要求有负偏离的每有一条扣0.5分，扣完为止。如“#”号要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。 | 30.0 |
| 1.2 | 节能产品、环境标志产品评价 | 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所提供产品属于节能产品政府采购品目清单范围中优先采购的，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件的，每有一个得0.5分。 投标人所提供产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围中优先采购的，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件的，每有一个得0.5分。本项最高得1分。注：如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以得分。 | 1.0 |
| 1.3 | 项目理解 | 根据投标人提供的项目理解，包括但不限于：本项目监控系统总体架构图、监控网络安全现状、组网拓扑现状等。方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得6分；部分满足的得4分；包含上述要点较少的得2分，未提供不得分。 | 6.0 |
| 1.4 | 勘测资料 评价 | 投标人需提供摄像机安装位置、照射方向的照片。投标人全部按要求提供照片且合理科学的得4分；勘查资料稍有欠缺但基本满足项目需求的得2分，勘查资料有欠缺不能满足项目需求的得1分，未提供不得分。 | 4.0 |
| 1.5 | 技术方案 评价 | 根据投标人提供的技术方案，包括但不限于：接入润州公安分局老小区监控平台方 案，实现视频预览、录像回放、解码上墙、转发及图像安全。方案完整合理、可操作性优秀得6分，良好4分，一般得2分，未提供不得分。 | 6.0 |
| 1.6 | 实施方案 评价 | 根据投标人提供项目实施组织方案,包括但不限于：项目实施的整体规划、具体进度（货物运输、安装调试、时间进度、测试）、质量保证措施等，方案完全包含上述要点且方案优秀得5分，方案良好得3分，方案一般得1分。 | 5.0 |
| 1.7 | 验收方案 评价 | 根据投标人提供的验收方案，包括但不限于：针对本项目涉及的前端摄像机安装、存储设备安装、传输线路建设等提供详细的验收方案。方案完全包含上述要点，方案优秀得3分，良好得2分，一般得1分，未提供不得分。 | 3.0 |
| 1.8 | 售后服务 评价 | 根据投标人提供的售后服务要求响应，方案完全包含上述要点且方案优秀得3分，方案良好得2分，方案一般得1分。 注：服务要求中“★”号要求有负偏离的，将被认定为非实质性响应招标文件。 | 3.0 |
| 1.9 | 备品备件 方案 | 根据投标人提供的应急保障措施方案，包含但不限于备品备件清单、备品备 件库设置、配置规划，完全包含上述要点的方案，优秀得2分，良好得1分，一般得 0.5分，未提供不得分。 | 2.0 |

（二）商务评估

| 序 号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目 经验 评价 | 根据投标人2020年1月1日以来承接的类似项目成功案例，考察成功案例的内容、性质，涵盖或与本项目基本要求一致的，每有一个得2分，最高得4分。 注：须提供符合要求成功案例的合同、清单、验收材料复印件，缺一不可，未提供或未按要求提供不得分。 | 4.0 |
| 1.2 | 实施 人员 评价 | （1）项目经理具有信息系统项目管理师（高级）、PMP、IT服务项目经理、注册信息安全工程师（CISE），每具有一个得1分，最高得3分； （2）项目实施人员（不包含项目经理）具有网络规划设计师、IT服务工程师、注册建造师（通信与广电工程专业）或注册建造师二级及以上（机电工程专业）、登高证、电工证、通信工程专业（中级及以上）工程师，每具有一个得0.5分，最高得3分。 注：一人具有多证按一人计算。须提供有效的证书复印件（或提供官方网站证书查询截图及网址）；相关人员须为投标人本单位职工，提供投标人近半年（至少一个月）为其缴纳社会保险的证明材料，未提供或未按要求提供不得分。 | 6.0 |

（三）价格评估

| 序 号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中的规定，对小型和微型企业产品或视同小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后价格参与评审，需填写《中小企业声明函》或视同符合中小微企业声明函。 | 30.0 |

7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐

- 第六部分  磋商响应文件（格式）

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：润州区住宅小区视频监控系统一期再升级改造项目

供应商：（公章）

日期：2024年  月  日

- 一、资格部分

- (一)磋商承诺函

致：(磋商组织方)

根据贵方关于的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任(如有偏离，在响应文件中另作说明)。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知(如有)，我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表(如果有)。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                             电话：

传真：                             邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日期：

- (二)独立承担民事责任的能力

- (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 2022或2023年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入 (万)： |  | 2 |  | 利润总额(万) |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计” (万) |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额(万) |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期 负债”余额 (万) |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额(万) |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产 总计”余额 (万) |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额(万) |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 公司取得 的相关资 质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 公司2020年度 后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简 述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

- (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- (六)法律、行政法规规定的其他条件

- (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

- (八)本项目的特定资格要求

- (九)法定代表人(负责人)身份证明书

兹证明  (姓名)   同志，性别  (男/女)   ，居民身份证号  (身份证号码)   ，在我单位任  (职务)   ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注： 1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

- (十)法定代表人(负责人) 授权委托书

本授权书声明： (供应商名称)  法定代表人(负责人) (姓名)  授权 (委托代理人的姓名、职务) 为我方就(代理机构) 代理的(项目编号、项目名称) 项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务(含合同签订)。

本授权委托书于    年   月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：(手机)

法定代表人(负责人)签章：

供应商名称(公章)：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人(负责人)”授权委托其他人(提供投标人为授权委托人缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料，未提供投标无效)磋商的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。

- 二、技术部分

- (一)技术方案

- (二)技术响应及偏离表

(一)实质性要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注(证明材料位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，供应商应在本栏目提供产品技术证明文件。

(二)重要要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况 (正偏离/无偏离/负偏离) | 备注(证明材料位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，供应商应在本栏目提供产品技术证明文件。

(三)一般性要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注(证明材料位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，供应商应在本栏目提供产品技术证明文件。

- 三、商务部分

- (一)供应商能力

- (二)经验

- (三)项目经理能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理须提供近半年(至少一个月)供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

- (四)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年(至少一个月)供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

- (五)诚实守信

- (六)首次报价一览表

首次报价一览表

单位名称(加盖公章)：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目工期 |  |
| 项目总报价大写 |  |
| 项目总报价小写 | 元 |

法定代表人签章：

日期：

- 首次明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格(元) | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价(元) | 合计(元) |  | 质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费、本项目招标代理费等与项目相关的一切费用) |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

注：1、供应商应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- 四、其他部分

- (一)中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为___万元，资产总额为____万元1，属于（中型企业、公型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- (二)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件