无 锡 市 政 府 采 购

公开招标文件

采 购 项 目 编 号：JSZC-320205-CJWX-G2025-0001

采 购 项 目 名 称：查桥消防站消防装备器材采购项目

采      购     人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

采 购 代 理 机 构：诚见（无锡）项目管理有限公司

二○二五年八月

目录

一、投标邀请函	1

二、供应商须知	5

三、采购需求和技术有关要求	16

四、合同书（格式文本）	90

五、附件	95

附件一：评分标准	95

附件二：投标文件格式	99

# 一、投标邀请函

诚见（无锡）项目管理有限公司司受无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处的委托，就查桥消防站消防装备器材采购项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

（一）项目信息

1.项目名称：查桥消防站消防装备器材采购项目

2.项目编号：JSZC-320205-CJWX-G2025-0001

3.项目预算192万元，本项目最高限价192万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.供货期：合同签订生效后30日历天内完成采购清单范围内的供货、安装、调试并经验收合格等工作（具体以采购人通知时间为准）。误期违约金：2000元/天。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

7.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

1）访问“江苏省政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（四）获取招标文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”－“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、采购代理机构将以电话咨询、邮箱（1521851226@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年8月25日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-CJWX-G2025-0001项目需澄清的问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（1521851226@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年9月10 日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年9月10 日 9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心迎宾南路21号202

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。

2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。

（十一）联系方式

采购人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

采购人地址：无锡市锡山区安国路8号

联系人：张工

采购代理机构：诚见（无锡）项目管理有限公司

采购代理机构统一社会信用代码：91320205MAD2MW3A0K

联系人：曹工

联系电话：15962910727

联系地址：无锡市锡山区联福路601号无锡锡东科技产业园聚智创富中心聚智大厦18楼1808A

电子邮件地址：1521851226@qq.com

# 二、供应商须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释

本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。

3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至诚见（无锡）项目管理有限公司司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：1521851226@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式自拟）

5.服务承诺（格式见附件）

6.投标偏离表（格式见附件）

7.技术方案（详见评分标准）

8.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）

9.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（9）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章 | 投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书加盖公章 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章 | （正、反面） |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章 | （正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外） |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之3中要求）； |
| 11 | 特定资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）； |
| 12 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）； |
| 13 | 关于联合体投标 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之5中要求）。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 服务承诺 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 满足采购需求 | 满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| 7 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标

1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交供应商。

采购代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。采购代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.在发布中标公告的同时，向成交方发中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经诚见（无锡）项目管理有限公司司见证后生效。

2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十四）服务费：

招标代理服务费以中标价为计费基础，收费标准为（货物类）：中标金额100万（含100万）以下费率为中标金额的1.2%；中标金额100万－500万费率为中标金额的0.64%；由中标供应商支付。

（十五）信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十六）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

# 三、采购需求和技术有关要求

本项目为无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处的查桥消防站消防装备器材采购项目，所投内容必须完全满足以下设备的参数及服务要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件，项目需求如下：

一、项目概况

1.项目名称：查桥消防站消防装备器材采购项目；

2.项目需求：为确保查桥消防站年内尽快投用，根据商务区主要领导批示，结合区消防救援大队实际需求，现采购消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套等一系列的消防装备器材，（详见清单）；

3.质量要求：符合国家相关规定且满足采购人要求；

4.质量违约金：由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金；

5.技术要求：报价供应商应满足招标文件中采购技术要求，确保质量；

6.本项目采购预算金额192万元

7.本项目设定最高限价：192万元

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1．采购标的数量：1个标段，具体详见清单。

2．供货期：合同签订生效后30日历天内完成采购清单范围内的供货、安装、调试并经验收合格等工作（具体以采购人通知时间为准）。误期违约金：2000元/天

3.质保期：整体质保两年。

3.1质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3.2任何时候，中标人均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任，中标人有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。

3.3设备质保期内,在接到采购人的报修电话后，维修人员必须在2个小时内响应，48小时内派出工程师赶到现场，尽快查清故障所在位置和故障的原因，并向采购人及时报告故障的原因和排除方法。

3.4质保期内,非因采购人的人为原因而出现的质量问题，费用由中标人负责。上门服务不收任何费用。保质保后只收原器件成本费用。

3.5在质保期间，如中标人未能按规定履行维修责任义务，使设备正常运行，则采购人有权自行聘人维修，其费用按实际发生额在质保金额中扣除。

3.6优惠的后续支持服务质保期满后，继续提供优质的服务，服务只收取配件的成本费，免收工时费和差旅费。

3.7定期保养产品在使用过程中，中标人应配合采购人对产品进行定期检查，免费为采购人提供技术咨询，若在质保期内检查发现产品存在安全危险的，属质量问题的中标人应及时、免费排除该安全危险。

3.8延误保修责任在质保期内，中标人未按上述时间规定对产品进行维修，导致采购人或使用者的人身及财产损害均由中标人承担。

3.9核心产品：消防头盔

4.交货地点：由采购方指定交货地点。

三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.货物按就高不就低的原则进行验收。如果招标标准高于国家标准的按照招标标准验收，如果招标标准低于国家标准的按国家标准验收，如果没有国家标准的按行业标准验收，货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.中标人应将主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.招标人组成验收小组按招标文件中规定的技术标准（不得低于国家标准）进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担；否则鉴定费由中标人承担。

6.当出现不合格产品时，中标人须无条件更换合格产品，不接受任何形式的降价处理。

四、采购标的的其他技术、服务等要求：其他技术、服务等国家强制性规定的要求：

1.付款要求：本项目的采购设备到达采购人指定地点交付并验收合格后，中标人需提供下列资料：

（1）合同；

（2）验收合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标人开具符合采购人财务要求的正式发票；

2.付款方式：合同签订生效后，按照招标文件的规定支付货物全部到达现场供货，调试完毕经采购人及消防队最终验收合格后，一次性付清。

3.竣工验收：安装完毕需现场随机抽查合格，抽查合格率需为100%；采购人有权要求中标供应商出具第三方检测报告，费用有中标单位承担。

4.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安全措施、安装调试、检测费及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

5.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

五、采购清单及参数：

采购清单（以下条款为指导性技术参数，投标人可提供满足或更优于本参数的产品进行应标（须提供报价合理性承诺函））

要求提供检测报告的产品，如报告中不体现数值则须提供说明书或技术白皮书或承诺函佐证。

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 一、总体要求 1、主要用于对消防员头部、面部及颈部等部位进行安全防护，保护消防员头，颈部免收穿透、热辐射、火烧、电击和侧向刚性。符合XF44-2015《消防头盔》标准，提供具有CNAS/CMA资质认证的省级及以上第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、消防头盔为全盔型，应由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、内层透明防护眼罩、非透明色防辐射镀层外层面罩、披肩等组成，根据需要可安装附件。颜色：黄色、红色。 3、消防头盔帽壳由碳纤维复合材料制成，提供碳纤维材质第三方检测机构出具的分析报告。 4、披肩为装卸式，采用芳纶阻燃面料，颜色为藏蓝色。 5、采用双层内置式面罩（外层+内层），外层面罩采用非透明色防辐射镀层，内层透明防护眼罩，抗冲击性能好，有效保护眼部安全。同时具备双轴联动调节系统，保证贴合面罩。 6、反光标识条：荧光黄色，荧光橘红色。 二、性能要求 1.材料和结构、外观要求：均符合标准要求 2.冲击吸收性能： 高温预处理≤2800N 辐射热预处理≤2500N 低温预处理≤2600N 浸水预处理≤2500N （试验过程中帽壳无碎片脱落，帽托无损坏和断裂现象，帽箍与帽壳的连接机构无损坏和断裂） 3.抗冲击加速度性能： 帽顶部：最大冲击加速度≤100gn， 帽前部：最大冲击加速度≤110gn；加速度＞150gn时持续时间小于1ms；加速度＞200gn时持续时间小于1ms。 帽侧部：最大冲击加速度≤105gn；加速度＞150gn时持续时间小于1ms；加速度＞200gn时持续时间小于1ms。 帽后部：最大冲击加速度≤110gn；加速度＞150gn时持续时间小于1ms；加速度＞200gn时持续时间小于1ms。 4.耐穿透性能：检验合格。 5.耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，试验过程中无火焰烧透到帽壳内部的迹象。 6.阻燃性能：下颏带损毁长度≤5mm，披肩损毁长度≤15mm，面罩未出现熔融、滴落现象。 7.耐热性能：在试验过程中，且无明显变形；帽箍、帽托、缓冲层、下颏带和披肩均无明显变形和损毁；帽箍调节装置、下颏带锁紧装置、附件及五金件节能保持其原有功能；无部件被引燃或融化；面罩无明显变形和损坏。 8.电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1mA。 9.下颏带抗拉强度：延伸长度≤15mm，下颏带无断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 10.侧向刚性：帽壳最大变形≤9mm，卸载后变形≤2mm，帽壳无碎片脱落。 11.头盔佩戴装置稳定性、金属部件的腐蚀性能、面罩抗冲击性能、面罩抗高速粒子冲击性能检验均符合标准要求 12.面罩透光率：浅色≥85% 13.披肩防水性能 耐静水压：≥20kPa 14. 全盔式头盔(不包括披肩及附件)质量≤1000g。 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 一、总体要求 1、消防员进行灭火救援时穿着的用于保护躯干、头颈、手臂和腿部的专用服装，符合现行《消防员灭火防护服》XF 10的规定。消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》，且通过国家CCCF认证以及国家消防装备质量监督检验中心产品型式检验。 2、款式标识符合消防救援局统型要求。 3、结构：由外层、防水透气层、隔热层、舒适层四层面料组成。 4、材料：外层采用原液染色芳纶纤维，具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。外层及舒适层采用芳纶纤维面料。 5、款式： 5.1主体结构 5.1.1上下分体式结构。作战款上衣和裤子间重叠部分应不小于200mm，背部设有风琴褶。 5.1.2衣领。衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。防护服上衣的衣领高度应不小于100mm，并有搭接或扣牢配件。 5.1.3反光标识带。上衣在胸部、下摆、袖口各设1条360度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带。反光标志带宽度为50.8mm（2英寸），颜色为黄银黄。 5.1.4裤子裆部。裤子裆部采用一体式设计。 5.1.5裤子背带。配H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 5.1.6上衣前门襟拉链号型不小于8号。 5.1.7救生拖拉带。防护服要安装救生拖拉带，当将其展开救援消防员时，应能拉住消防员的上躯体、腋下部位和肩部。救生拖拉带应坚韧牢固，能承受消防员身体重量的拖拉。 5.2附属结构 5.2.1口袋。上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔。 5.2.2左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。 5.2.3袖口。袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 5.2.4上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式。 5.2.5上衣下摆。上衣舒适层下摆设置止水布。 5.2.6裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 5.2.7补强处理。肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 5.2.8左右肩部设有两个挂袢。 5.2.9每套防护服配备不少于一枚胸部软胸徽和胸部消防标识，根据采购人需求提供。 6、颜色：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。 6.1、按照应急消〔2020〕357号文件要求背后印有“应急消防、XX（总队支队）”白色反光字。 7、辅料： 7.1所有五金件无斑点、结节或尖刺的边缘，并经防腐蚀处理。 7.2选用具有永久性阻燃的缝纫线和搭扣，颜色应与外层材料、反光标志带相匹配。 7.3防护服上衣的前门襟处应选用不小于8号的拉链，颜色与外层材料相匹配。 7.4防护裤子的背带应选用便于调整长度、容易更换的松紧带。 二、性能要求 1、整体热防护性能：防护服整体热防护能力的TPP值≥35。 2、阻燃要求： 2.1外层：经过25次洗涤后，续燃时间≤1s，经向损毁长度≤27mm，纬向损毁长度≤23mm，无熔融、滴落现象。 2.2隔热层：经过25次洗涤后，续燃时间≤1s，经向损毁长度≤25mm，纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 2.3舒适层：经过25次洗涤后，续燃时间≤1s，经向损毁长度≤32mm，纬向损毁长度≤33mm，无熔融、滴落现象。 2.4反光标志带：经过25次洗涤后，续燃时间≤1s，经向损毁长度≤25mm，纬向损毁长度≤22mm，无熔融、滴落现象。 2.5外层加强材料：经过25次洗涤后，续燃时间≤1s，经向损毁长度≤24mm，纬向损毁长度≤24mm，无熔融、滴落现象。 2.6救生拖拉带：经向损毁长度为0mm，纬向损毁长度为0mm； 2.7防护护腕：经过25次洗涤后，经、纬向续燃时间≤1s，无熔融、滴落现象。 2.8缝纫线：经过25次洗涤后，经、纬向续燃时间≤1s，无熔融、滴落现象。 3、热稳定性能： 3.1外层、隔热层、外层加强材料：经热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，表面无明显变化。 3.2防水透气层、舒适层经热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤2%，表面无明显变化。 3.3救生拖拉带沿经、纬向尺寸变化率变化率为0% 3.4经（260±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线应无融化、烧焦的现象，五金件应能保持其原有的功能。 4、缩水率：外层经过5次洗涤后，沿经、纬向缩水率分别≤1%、≤1%；防水透气层沿经、纬向缩水率分别≤2%、≤2%；隔热层沿经、纬向缩水率分别≤1%、≤1%；舒适层经过5次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤1.5%。 5、表面抗湿性能：外层材料洗涤5次后，沾水等级≥3级。 6、断裂强力： 6.1外层材料经、纬向干态断裂强力分别≥1280N、≥1260N。 6.2舒适层材料经、纬向干态断裂强力≥400N。 6.3救生拖拉带断裂强力≥10000N。 7、撕破强力：外层材料经、纬向撕破强力分别≥320N、≥310N。 8、单位面积质量： 8.1外层材料210±10.5/m²。 8.2防水透气层（隔热层）材料108±5.4g/m²。 8.3隔热层材料70±3.75g/m²。 8.4舒适层材料120±6g/m²。 9、色牢度：外层材料耐洗沾色和耐水摩擦≥3级，光色牢度≥4级。 10、耐静水压性能：洗涤25次后，防水透气层（隔热层）材料的耐静水压≥50kPa。 11、透湿率性能：防水透气层（隔热层）材料的透湿率≥5000g/(m²•24h)。 12、拒油性能：经过25次洗涤后，防水透气层（隔热层）材料拒油≥3级。 13、针距密度：各部位缝制线路顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，明暗线每3cm≥12针。 14、色差：防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不小于4级。 15、接缝断裂强力：外层材料经、纬向分别≥950N、≥880N。 16、整套防护服质量≤3kg。 17、外观：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬不准有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 18、救生拖拉带的功能性能：展开时间为4s。 |
| 3 | 消防手套 | 消防手套 整体要求 1.1产品符合国家XF7-2004《消防手套》 、CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》标准要求。 1.2手套为五指分开式，由外层、防水层、隔热层、组成。 3.技术要求 3.1阻燃性能： 3.1.1外层：手套掌心面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤11mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤11mm，无熔融、滴落现象。 3.1.2手套手背面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤34mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤28mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 3.1.3隔热层：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤16mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤17mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 3.2整体热防护性能≥30.8cal/cm2。 3.3耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。 3.4力学性能：耐磨性能：掌心、背面耐磨＞2000次；割破力：＞15N；掌心撕破强力：≥58.5.0N；背面撕破强力：≥233.8N；掌心穿刺力：≥112.2.0N；背面穿刺力：≥64.1N。 3.5耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。整体防水性能：无渗漏。 3.6灵巧性能：10S内3次拾取钢棒直径≦7.0mm。 3.7握紧性能：拉重力比≥100%。 3.6.3穿戴性能：穿戴时间≤1.65S。 |
| 4 | 消防安全腰带 | 1.整体要求 ★1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，需提供国家消防装备质量检验检测中心出具的报告和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。 1.2由织带、内带扣、外带扣和两个拉环等部件构成。 2.外观： 2.1本产品织带为一整根，没有接缝。 2.2拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。 2.3设计负荷为1.33 KN。（允差0.3） 3.技术性能： ▲3.1带宽69~70mm，织带厚度3.3±0.4mm，拉环厚度6±1mm。 3.2静负荷性能：各项指标符合标准要求； 3.3抗冲击性能：各项指标符合标准要求； 3.4耐高温性能：各项指标符合标准要求； 3.5金属零件的耐腐蚀性能：各项指标符合标准要求。 ▲3.6质量：≤0.8 kg。` |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | ★1、符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准。 （二）结构要求 1、由靴帮和靴底构成，主体颜色为黑色和黄色，主要材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶。 2、靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，隔热舒适层无突出针脚、尖角边，靴口柔软，穿着舒适；靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构；靴头部位设有保护包头。 3、靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口设有围条。 4、靴帮采用筒面和外头皮拼接结构，材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶。 5、靴底防穿刺层采用抗穿刺材料凯夫拉中底。 6、靴大底采用耐高温、阻燃、耐酸碱、耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能。 7、鞋垫符合人体工学设计，具有减震缓冲排汗抗菌功能，舒适性好，不磨脚。 8、反光标识：靴后跟设有在耐高温、阻燃、耐酸碱橡胶块上，复合的银色三角形阻燃反光标志带。 9、靴帮上方设有提手孔。 （三）性能要求（符合相应国标或行标的检验规则） 1、抗穿刺性能：外底抗穿刺力≥1816N。 2、电绝缘性能：击穿电压5000V，泄漏电流0.24mA。 3、隔热性能：在标准要求的试验中加热30min时，靴底内表面的温升5.8℃。 4、防砸性能：静压力试验后的靴头间隙高度(mm)21.5、冲击试验后的靴头间隙高度20 .5mm 5、整双靴子质量：≦2.4kg。 （四）外观要求 1、颜色：主体颜色为黑色和黄色。 2、产品必须具有永久性标签，标明产品名称、执行标准、生产厂家、型号规格、生产日期、禁止使用场合等内容。 （五）规格要求 按照采购人提出尺码要求供货，并按1:1提供备份鞋垫。 （六）其他要求 1、供货时提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 1.所投型号产品符合 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》，提供所投型号产品有效期内的、检验合格 的、完整有效的型式试验检验报告或全性能检测报告或委托检验报告（有效期以检测报告标注为准）。 检验报告内容不完整、缺页、缺少签字或签章的视为未提供。检验报告中产品型号与所投产品型号不一 致的视为未提供。 2.所投正压式消防空气呼吸器适用于消防员在灭火及抢险救援时的呼吸防护，呼吸器利用面罩与佩戴者面 部周边密合，使佩戴者呼吸器官、眼睛和面部与外部染毒空气或缺氧环境完全隔离，通过自带压缩空气 源供给佩戴者呼吸所用的洁净空气，呼出的气体直接排入大气中，任一呼吸循环过程，面罩内的压力均 大于环境压力。 3.每套呼吸器至少由 1 套背架系统（含供气阀、导气管、减压阀等）、1 个主面罩（含通讯、气量显示功 能）、 1 个它救面罩、 2 个 6.8L压缩空气气瓶组成。 4.压缩空气气瓶采用铝合金内胆、碳纤维缠绕，外层采用树脂涂层保护。 5.每个气瓶配备 1 个阻燃材质的气瓶保护套，气瓶顶端配备 1 个阻燃耐高温材质的防磕罩，每个气瓶至少 配备 2 个阻燃耐高温材质的箍环（气瓶水平放置地面可以起到支撑保护作用，避免气瓶外层与地面直接 接触）。 6.单个气瓶公称容积 6.8L ，气瓶公称工作压力≥30Mpa。气瓶瓶阀上设置安全膜片，其爆破压力为37Mp a-45MPa。 7.气瓶瓶阀输出端螺纹为内螺纹，螺纹尺寸为 G5/8 ，螺纹长度≥18mm，气瓶瓶阀开启方向为逆时针，气 瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭；气瓶瓶阀开关应在左或右侧方，不得在气瓶下方或后方。 8.至少配备 1 个气瓶接口与背板连接接口的快速连接头。 9.主面罩采用大视野一次性铸造成型，面镜经过光学校正，面罩内、外均有防雾防刮涂层，医用级硅胶贴 合面部，密封性能好，面罩适合亚洲人脸型，采用阻燃材质，编织网状、透气、多点固定方式，供气阀 内污物便于清理。 10.主面罩耐高温≥950℃。 11.主面罩采用大视野全面罩，总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥55%，下方视野≥35。 12.主面罩面罩镜片透光率： ≥85%。 13.主面罩具有气瓶余压力（气量）平视显示功能，显示装置不妨碍佩戴者视线。采用 LED 或其他显示方式 , 通过红、黄、绿等颜色显示不同压力状态，显示装置在阳光下也能清楚显示。 14.主面罩具有扩音功能，可以在佩戴面罩时，将佩戴者语音放大，扩音最大声倍≥100dB ，失真度≤5%。 15.主面罩具有对讲机链接模块，可通过连接线和蓝牙与对讲机连接，配备肩咪及对讲机连接线，连接线接 头可以与海能达HP780电台连接。肩咪按钮采用圆形大按键，在佩戴消防手套时也能够操作。 16.主面罩配备的与手持对讲机串联的肩咪具有声控启动对讲、手动启动对机双模式（全双工通讯）功能， 具有降噪功能、可以自动抑制环境噪音和呼吸噪音。声控启动对讲（免提方式）可实现通讯面罩团队内 部对讲功能，手动启动对讲可实现对讲机通讯功能。 17.主面罩声控启动对讲（免提方式）团队通信功能，每个通讯组最多可支持不少于 10 具通讯面罩；通讯 组数不少于 10 个，且不能够相互影响。 18.主面罩配备一体式鹅颈式耳机，耳机角度可以自行调节，便于使用人员听取对讲机讲话内容。 19.它救罩采用大视野一次性铸造成型，面镜经过光学校正，面罩内、外均有防雾防刮涂层，医用级硅胶贴 合面部，密封性能好，面罩适合亚洲人脸型，采用阻燃材质，编织网状、透气、多点固定方式，面罩耐 高温≥950℃ ,供气阀内污物便于清理。它救面罩配备一根长度≥1m 的长连接管路，可以与呼吸器上的 它救接头相连，连接管路采用快插接头。 20.它救面罩采用大视野全面罩，总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥55%，下方视野≥35 。。 21.它救罩面罩镜片透光率： ≥85%。 22.它救面罩可作为主面罩的备用面罩使用。 23.背架要符合人体工程学，与背部接触面积大，佩戴舒适。背架可以调节背部的接触高度和位置，同时背 架在使用中应避免出现气管和备件缠绕现象，防止挂钩。背架和背带要阻燃、耐高温、耐冲击、耐腐蚀 、防静电，使用温度范围≥-40℃ ~ 140℃。 24.呼吸器配备压力表，压力表外壳设有橡胶保护套，测量范围≥0-35Mpa，压力表精度≥1.6 级，最小分 格值≤1Mpa，具有夜光功能，在黑暗环境下也能看清压力表显示。 25.呼吸器配备余气报警装置，当气瓶压力下降至 5.5±0.5MPa 时，报警装置应发出连续或间歇声响报警， 报警分贝≥90dB 。连续报警持续时间≥15s ，间歇报警持续时间≥60s。 26.面罩接头与供气阀、供气阀与中压导气管、输入接头与输出接头之间的连接强度≥250N。 27.供气系统中的高压金属部件公称工作压力≥45MPa。 28.供气系统中的高压非金属部件公称工作压力≥60Mpa。 29.中压导气管与供气阀的连接头为活动式，可 360°旋转，不妨碍佩戴者工作和头部自由活动。 30.按照标准试验方法，中压导气管充入 3Mpa 气压，保持 15min，应无漏气和异常变形；施加 50N的力 挤压导气管，空气流量降低≤10%。 31.减压器输出压力设计范围应在0.6～1.0Mpa 范围内，设置锁紧装置及安全阀。 32.在使用过程中呼吸器的面罩内始终保持正压。在 2-30MPa 范围内，吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤100 0Pa；在 1-2Mpa 范围内，吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤700Pa。 |
| 7 | 气瓶 | 1.压缩空气气瓶采用铝合金内胆、碳纤维缠绕，外层采用树脂涂层保护。 2.每个气瓶配备 1 个阻燃材质的气瓶保护套，气瓶顶端配备 1 个阻燃耐高温材质的防磕罩，3.每个气瓶至少 配备 2 个阻燃耐高温材质的箍环（气瓶水平放置地面可以起到支撑保护作用，避免气瓶外层与地面直接 接触）。 4.单个气瓶公称容积 6.8L ，气瓶公称工作压力≥30Mpa。气瓶瓶阀上设置安全膜片，其爆破压力为37Mp a-45MPa。 5.气瓶瓶阀输出端螺纹为内螺纹，螺纹尺寸为 G5/8 ，螺纹长度≥18mm，气瓶瓶阀开启方向为逆时针，气 瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭；气瓶瓶阀开关应在左或右侧方，不得在气瓶下方或后方。 6.至少配备 1 个气瓶接口与背板连接接口的快速连接头。 |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 | ▲1、产品性能通过GB 30734-2014《消防员照明灯具》全性能检测，符合国家或行业标准的要求。 ★2、产品符合GB/T 3836.1-2021最新防爆执行标准，，防爆等级不低于ExibIICT4Gb。（提供防爆合格证复印件，不满足此项做废标处理）； ▲3、灯具的外壳防护等级应不低于GB/T 4208规定的IP66/IP68（5m,1h）的要求。 4、采用尾部红色方位灯大开关设计，起到警示和定位作用。 ▲5、抗跌落性能：灯具在1.5米处跌落3次，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常使用。 6、灯体表面通过四格 LED 蓝色电量显示装置，可实时呈现电量剩余情况。 7、连续稳定工作时间：弱光＞8小时，强光＞4小时。 ▲8、灯具工作满10min时，测量其2m处直径150mm光斑内：强光平均照度值≥3000Lx、弱光平均照度≥1500Lx、强光最小照度值≥2700lx，弱光最小照度值≥1200lx。 9、采用 Type-c充电口，可以借用任何 USB 输出设备进行充电。 10、具有电压报警功能，报警时间10-20s，低压报警后产品强光可连续使用使用＞20min，弱光＞50min； 11、防爆头灯用于现场作业照明,安装在头盔侧面使用； 提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”标识的检验报告，带▲参数必须检测报告中佐证；同时提供国家认证认可监督委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）或者全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）的检测报告编号查询截图作为证明文件。）如未提供或提供不完整，则做废标处理。 |
| 9 | 消防员呼救器 | 1、技术性能符合GB27900－2011《消防员呼救器》标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件、防爆证书及相关检测报告复印件。 ▲2、采用1节3.7V充电式锂电池，连续开机时间≥120h,连续报警时间≥600分钟;强报警声强≥100分贝;报警指示灯（LED）亮度≥350cd/m2；质量≤220g。 3、外观结构完整，表面无明显的斑点，气泡，裂纹和伤痕，采用二次注塑工艺，壳体采用高强度聚碳酸酯材料坚固抗摔环保无味，振动（正弦）、冲击、自由跌落试验后无机械损伤和紧固件部位松动，且电器性能正常。 ▲4、呼救器置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器正常工作，产品符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4-2021国家防爆标准、防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb，外壳防护等级：IP68。 5、本产品由高灵敏的运动传感器、声光报警模块、电源按键、呼救按键和LED显示屏等部分组成。本产品通过长按电源按键开机（或拉出壳体后部的钥匙）；利用高灵敏的运动传感器实时监测使用人员的运动情况，不妨碍使用人员的正常运动，并且在大的运动幅度下也不影响采集精度和连贯性。具有自动报警、手动报警、方位指示、低电压报警等功能，通过长按电源按键（或插入钥匙）关机。 6、耐气候环境性能和耐机械环境性能符合标准要求。 |
| 10 | 应急逃生自救安全绳 | 适用于消防员灭火救援、抢险救灾或日常训练等，产品的各项性能指标均达到XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。本产品为8mm自救安全绳、连接扁带、下降器、轻型安全钩、排绳器、包绳布和绳包等7项组件构成的应急逃生自救安全绳套装，绳包套装轻便、携带方便，总重量≤1.6kg。获得国家第三方委托检验：国家消防装备质量监督检验中心 （1）安全绳：安全绳要求为采用包芯绳结构，规格φ8mm×16m；破断强度≥28kN；延伸率≤2%；线密度≥45g/m；耐高温经204（±5）℃的耐高温性能试验后，未出现融熔、焦化现象；在600（±5）℃、1.33kN负荷环境下的承载45s；在400（±5）℃、1.33kN负荷环境下承载300s，未出现断裂现象。 （2）下降器：规格120mm×70mm×18mm（±5mm）；材质铝合金；下降器承受5KN的试验负荷持续作用30s，试验后装置未出现永久性损伤，未出现明显变形，绳体未出现损伤；经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461外观等级评定的轻微级的要求，并保持原有性能；破断强度≥26kN。 （3）轻型安全钩：规格145mm×45mm×25mm；材质铝合金；重量≤95g，开口距离≤24mm；破断强度闭口长轴≥36.5kN，开口长轴≥11kN,闭口短轴≥15kN；要求具有三段自动保护功能。 （4）中空连接扁带：规格6.8mm×长500mm（工作长度）；破断强度≥32KN；重量≤38g，耐高温经260（±5）℃，1min的耐高温性能试验后，未出现融熔、焦化现象。 （5）排绳器：单人操作，可方便快捷地将使用过的安全绳环绕排列进包绳布。 （6）包绳布：可将排列后的安全绳紧紧包裹，使套装的组合更紧凑。 （7）绳包：设计有绳包两端有放置安全钩位置，方便取出；绳包本体经260℃耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 |
| 11 | 消防腰斧 | 1、破拆和自救，具有锯、砍、砸、剪、撬等多种功能。 2、质量：≤0.9kg；基本尺寸全长（285±2.5）mm，斧头长度（160±2.5）mm；斧头厚度（10±1）mm，平刃宽度（56±1.5）mm，柄刃宽度（22±1）mm，撬口宽度（30±1）mm，撬口深度（25±1）mm，同时配备牛皮腰斧套。 3、消防腰斧的抗冲击性能、平刃砍断性能、尖刃和柄刃凿击性能和耐盐雾腐蚀性能符合标准要求。 4、在产品上印制厂家永久标识。 5、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 |
| 12 | 消防员灭火防护头套 | 1.整体要求 ★1.1符合国家 GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，需提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。 2.材料及结构 2.1面料为消防头套针织面料，克重（225±18）g/m2。 2.2本产品为双层结构。 2.3头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 2.4颜色为米白色。 3.技术要求 3.1阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤18mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象； 3.2热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象； 3.3水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.4%； 3.4抗起球性能：4级； 3.5甲醛含量：无； 3.6PH值：4.0-7.5 3.7缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象； ▲3.8整体性能：接缝强力:≥610N；面部开口尺寸稳定性≤1.0%；针距密度：缝制明暗线14针/3cm；质量：≤200g. |
| 13 | 防静电内衣 | 产品符合GB 12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求。提供所投产品完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 该内衣具有较强防静电功效、能有效防阻高粉尘状态下带电粒子产生的静电，从而避免静电产生火花，以及对人体的伤害。产品具有吸湿、透气、舒适、柔软、阻燃、透气等性能，对人体皮肤有很好的保护作用。 该内衣采用高强缝线缝制，不开缝、不开线。手感柔软，穿着舒适，符合人体最佳设计，有良好的伸缩性，洗涤后不变形。甲醛含量未检出，起毛起球：4级，胀破强力：≥590kPa，带电电荷量：≤0.15uC/套，pH值：4.0-8.5。 |
| 14 | 消防护目镜 | 产品符合XF 1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准要求。提供所投产品完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 1、镜框采用环保无毒柔韧性强的聚氯乙烯（PVC）材料注塑而成，质软，舒适密切贴合脸部，弹性织物头带，一体式的鼻梁架，可同时配带近视眼镜；间接透气设计，防化学飞溅，防粉尘，适合各种脸型。防冲击，防刮擦；阻挡紫外线及其他有害光线。 2、护目镜头带用于固定作用的头带应可调节，宽度：25mm；镜片规格 长*宽尺寸：194*92mm，(允差5)。厚度：2.0mm。(允差0.1) 。 3、在防雾试验期间，护目镜镜片应在8s内不起雾，但最初起雾的0.5s不作为起雾的时间。 |
| 15 | 消防员抢险救援头盔 | 一、总体要求 1、主要用于对消防员头部进行安全防护，保护消防员头部免受冲击、高温、电击等伤害。符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。提供具有CNAS/CMA资质认证的省级及以上第三方检测机构出具的产品检测报告。 2.头盔由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。颜色为橘红色。 3.盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨。 4.缓冲层：缓冲层由EPP、EPS或更高性能的材质制成。缓冲层内部有可更换的舒适衬垫。 5.佩戴装置：包括帽箍和系带，帽箍可在53-73cm头围自由调节，适合不同尺寸头围使用。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，可单手调节；系带为阻燃材质，可调节佩戴松紧，插扣为快脱插扣。 6、帽壳由碳纤维复合材料制成，提供碳纤维材质第三方检测机构出具的分析报告。 二、性能要求 1.材料和结构、外观要求：均符合标准要求 2.冲击吸收性能： 高温、低温、浸水预处理≤3200N （试验过程中帽壳无碎片脱落，帽托无损坏和断裂现象，帽箍与帽壳的连接机构无损坏和断裂） 3.耐穿透性能： 选取冲击吸收性能中最不利的一项预处理作为实验条件，钢锥未与头模建立电接触。 4.热稳定性能：救援头盔在 180℃的烘箱中，保持 5min 后，其边沿无变形;硬质附件保持功能完好;反光材料表面无炭化、脱落现象。 5.阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在 3s 内自熄 6.电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1mA。 7.侧向刚性：救援头盔帽壳的最大变形值≤25mm，卸载后变形值≤5mm。 8.下颏带抗拉强度：延伸长度≤20mm，下颏带无断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 9.质量≤680g。 10.外观质量： a)帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷 b)头盔各部件的安装到位、牢固、端正，无松脱、滑落现象。 |
| 16 | 消防员抢险救援手套 | 1、技术性能符合XF 633－2006《消防员抢险救援防护服装》的标准要求。 2、指尖采用翻指式设计，增加指尖的贴合度。 3、阻燃性能：损毁长度经向≤44mm、纬向≤42mm，续燃时间0s。 4、抗机械刺穿性能：≥213N、耐撕破性能：掌心面经、纬向≥150N，背面外层经向≥130N、纬向≥120N。 5、抗切割性能：≥13.2N 6、灵巧性能：徒手控制百分比103%。 7、穿戴性能：≤8.2s。 8、抓握性能：≥101%。 9、提供省级第三方检测机构出具的相关检测报告复印件。 |
| 17 | 消防员抢险救援防护服 | 技术性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准要求。整套服装包括上衣、裤子、布帽（新式消防救援帽徽）和腰带，服装标识和尺码以用户需求为准。 （一）技术参数： 1.阻燃性能(外层面料)：损毁长度 mm：经向 ≦36，纬向 ≦44。续燃时间 S：经向、纬向：0.0，无熔融、滴落现象。 2.表面抗湿性能 (外层面料)：≥3级。 3.断裂强力（外层面料）：经向 ≥1340，纬向≥ 1270；撕破强力（外层面料） N：经向 ≥362.4，纬向≥ 311.6；热稳定性能（外层面料）：经（180±5）℃热稳定性能试验后，经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面无明显变化。 4.单位面积质量 (外层面料) g/m²：201。 5.色牢度（外层面料）：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度≥4级。 6.针距密度：各部位明暗线≥13针/3cm，包缝线≥10针/3cm。 7.色差：救援服色差≥4级。 8.接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力≥850N。 9.硬质附件热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5 min后，硬质附件保持其原有功能。 10.缝纫线热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5 min后，缝纫线无熔融、烧焦的现象。 11.防静电性能：≤0.39μC。 12.阻燃性能(反光标志带) 续燃时间：0S，无熔融、滴落现象。 13.耐洗涤性能 (反光标志带)：洗涤25次后，无破损、脱落、变色现象。 14.高低温性能 (反光标志带)：未出现断裂、起皱、扭曲现象。 15.质量 kg：≦1.9。 |
| 18 | 护膝、护肘 | 符合GB24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》标准，提供第三方相关检测报告。 采用极具硬度与柔韧度的TPR材料作为主要防护件，整体设计充分利用人体功效学原理，佩戴舒适，可减缓冲击和碰撞。用于抢险救援作业时的肘部和膝部的防护，有效保护人员的安全。一套包括护肘两个，护膝两个 。 |
| 19 | 消防员抢险救援靴 | 1.整体要求 1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供国家认可的省级及以上第三方检测机构出具的完整的报告复印件。 2.结构 2.1由靴底、带舒适层的靴帮（靴帮内中间层为阻燃海绵）、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成。 2.2内怀设有快速穿脱功能拉链，靴面主体材料为黑色防水阻燃牛皮和防水阻燃帆布，靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。 2.3主体为黑色，靴帮两侧设有反光条，鞋带材质为芳纶。 3.技术要求 3.1靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象；靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后未出现被磨穿的现象；靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，未被割穿；靴帮抗穿刺性能不应小于212N; 3.2鞋帮抗热辐射性能：内表面温升应不大于3.8℃。 3.3外底折弯性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底裂缝长度应不大于9.2mm 。 3.4靴头性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥18mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥20mm。 3.5靴底抗穿刺性能：≥2100N。 3.6隔热性能：内表面温升≤7℃。 3.7防滑性能：始滑角≥24°。 3.8电绝缘性能：测试电压为5000V，泄漏电流≤0.1mA。 3.9重量≤1.6kg。 |
| 20 | 骨传导通话装置 | 1. ZXF11H0-5M1 5VDC骨传导通话装置（骨传导佩戴式受送话器）符合GB/T 26129-2010《消防员接触式送受话器》标准要求。 2 .设备外观整洁， 表面无毛刺、划痕、裂纹、变形，表面涂层无气泡、龟裂、脱落， 金属零件无锈蚀和机械损伤。 3 .组成构件：设备由耳机单元和PTT套件组成。 4. 设备采用骨传导技术体制，通过感知震动拾取和发射话音。不影响消防头盔、防毒面具、呼吸面具、防化服等装备的使用。 5 .设备安装拆卸方便，操作简单，符合人体工程学，穿戴舒适。使用独特的臂/带锁扣设计，其不需要借助任何工具便可轻松而且非常牢固的安装在几乎所有的标准头盔里，不影响使用呼吸面具等其他防护装备。 6 .设备配备PTT套件，可单手操作按键,佩戴灭火手套仍能灵活操作，适用于各种双手不能离开设备的任务。 7 .PTT套件将拾音器的震动信号转换成普通的音频信号，经过噪音滤波处理后，放大至对讲机可匹配的信号，然后传输至对讲机。超大型按钮结构设计，即使间隔厚厚的手套或厚重的防护衣服也能轻松激活。 8. 与对讲机采用防水型快速连接插头，对讲机连接线缆具有防拉拽设计，可快速更换不同的对讲机连接线，适配不同型号的对讲机使用。 9. 信噪比：83.321dB，频率响应：100～20000Hz。 10. 具备高噪声环境下的噪声抑制功能，在95dB噪声环境下可辨识通话。 11 .防护等级：IP67。 12. 防爆等级：Ex ia IIC T5 Ga。 |
| 21 | 手持电台 | 1.电池待机时长不低15h。 2.防水防尘等级：IP45 3.可提供VHF146-174MHz，UHF400-470MHz宽频对讲。 4.支持数字和模拟两种模式，能兼容现有常规模拟系统，支持个呼、组呼、全呼 信道播报音只对信道旋钮切换信道有效，区域切换或跳转信道时导致的信道切换不播报。 |
| 22 | 消防员隔热防护服 | 1★ 须提供GJB 9001C-2017体系认证和GB/T 19001-2016体系认证。 2★ 须提供具备国家权威检测机构检验并提供的实测报告，提供的检测报告应加盖送检单位公章。 3▲隔热服整套由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩、隔热手套，隔热脚盖组成； 4▲隔热服由外层、隔热层、舒适层等多层织物复合而成, 采用芳纶基布，两次渡铝，高性能阻燃隔热层，整体穿着舒适度高。 外层整体性能： 5★ 阻燃性能：经纬向损毁长度≤100mm，续燃时间：0s，且未有溶融、滴落现象； 6★ 撕破强力：经纬向撕破强力≥130N； 7★ 热稳定性能：经纬尺寸变化率≤5%； 8★ 抗辐射热渗透性能，内表面积升温达到24℃的时间为≥60s； 隔热层整体性能： 9★ 阻燃性能：经纬向损毁长度：≤20mm，续燃 时间：0s，且未有溶融、滴落现象； 10★ 热稳定性能：尺寸变化率≤5%，且无变色、炭化、熔融和滴落现象； 舒适层整体性能： 11★ 阻燃性能：经纬向损毁长度：≤100mm，续燃 时间：0s，且未有溶融、滴落现象； 12★ 断裂强力：经纬向断裂强力 ≥400N； 隔热头罩 13★ 隔热头罩视野：左、右水平视野≥105℃，上视野 ≥7°，下视野≥45°； 视窗透光率：≥18% 整体性能： 14★ 火焰和辐射热整体防护性能：TPP≥28cal/c ㎡； 15★ 接缝断裂强力：≥650N |
| 23 | 消防员避火防护服 | 1、技术性能符合标准XF634-2015《消防员隔热防护服》技术标准要求。 2、分体内置呼吸器式，整套避火服包括上衣、裤子、头罩（配置镀金大视窗）、手套和避火靴防火、隔热，可穿越火区瞬间接触火焰；可承受约1000℃的火焰温度。 3、外层材料阻燃性能：毁损长度（经向≤39mm，纬向≤35mm），续燃时间0s，阴燃时间0s，且无熔融、滴落现象。 4、外层材料断裂强力：经向≥1200N，纬向≥1300N。 5、隔热头罩耐高温性能：试样经180℃高温5min后，无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象。 6、服装整体火焰和辐射热防护性能：TPP≥58.1cal/cm2 7、提供省级第三方检测机构出具的检测报告供复印件。 |
| 24 | 二级化学防护服 | 1★ 须提供GJB 9001C-2017体系认证和GB/T 19001-2016体系认证。 2★ 须提供具备 CNAS或 CMA认证资质的国家权威检测机构检验并提供的实测报告，提供的检测报告应加盖送检单位公章。 3★ 需提供有效期内的消防产品认证证书 4▲ 高等级的防毒防化服，多层阻隔膜复合材料。高亮度材料使防护服在抢险作业中具有极高的辨识度。是用于高危险环境应急处置的防护服。 5▲ 连体防化手套，连体防毒靴保证了服装的液密性能。 6★ 防护服对酸碱化学品、传染性介质、核气溶胶的核生化污染具有良好防护性能，其中渗透性能对96%硫酸≥340min（5级），30%氢氧化钠＞490min（6级），40%氢氟酸＞490min（6级），37%盐酸＞490min（6级） 。拒液性能（30%硫酸，10%氢氧化钠）达到3级。 7★ 抗合成血液穿透6级。 8★抗化学品渗透：二甲基硫酸盐和氨气均大于60min。 9▲耐汽油性能：在92#汽油中浸泡5min不发粘无裂纹 。整体抗水渗漏性：20min后无渗漏现象。 10★拉伸强度：＞31KN/m.撕裂强力：＞110N 11★ 防护服耐高温70℃8h，耐低温-30℃8h 12★ 耐磨损性能6级（＞2000次），耐屈挠6级（＞50000次） 13▲ 断裂强力：纵向＞750N，横向＞380N；撕破强力纵向＞140N，横向＞60N（4级）；接缝强力＞240N（4级）；抗刺穿＞45N。 14▲ 连体手套采用增厚型氯丁橡胶，具有良好的理化性能。 15★ 连体的核生化防护靴，筒高40cm，足趾防砸、足底防穿刺。可有效防护核粉尘及核气溶胶。靴底耐穿刺力＞1400N，电绝缘性能≥5KV，防滑性能：始滑角不小于20°，抗冲击性：靴头经100 J冲击后与靴底间距＞24mm。 耐热老化性能：耐125℃24小时，不粘不脆。 16· 整衣均经过喷射性液密处理：总污渍面积＜3×标准污渍面积，可直接洗消。 17· 独特的卡佐夫式非对称翘弓设计，跑跳蹲卧动作受限感大幅降低。 18· 抗切割阻燃芳纶线缝制，左右上臂和前胸有自定义尼龙粘黏挂点模块。 19整套配置：防沾染服、 连体高等级氯丁橡胶防护手套、连体核生化防护靴、提包 |
| 25 | 一级化学防护服 | 1★ 须提供具备 CNAS或 CMA认证资质的国家权威检测机构检验并提供的实测报告，提供的检测报告应加盖送检单位公章。 2★ 需提供有效期内的消防产品认证证书 3▲ 须提供GJB 9001C-2017体系认证和GB/T 19001-2016体系认证。 采用多层高性能隔绝膜材料制作，侧入式设计，连体手套，连体防护靴，1200mm气密拉链，双层化学防护手套，观察面屏具有宽阔的视野。适用于化学毒剂、放射性气溶胶、生物战剂及有毒有害工业化学品等紧急环境下的抢险救援和应急处置。防护服为警示黄绿色，在抢险环境中具有良好的辩识性。SCBA内置式设计。（可选配外接气源接口） 4▲ 防护服设有通气循环系统，可手控调节风量以有效减轻服内的热湿感受。 5★ 整体气密性：4min内压力下降＜15%（即整体气密性＜153Pa） 6★ 连体双层手套，外层采用增厚型氯丁橡胶，内层复合膜材质，具有良好的理化性能，其抓握力、触感性能良好；采用气密加强型手套环，手套可更换。耐热老化性能：放置在125℃试验箱24小时后，不粘不脆。抗化学品渗透性能（二甲基硫酸盐）＞60min。 7▲连体的核生化防护靴，筒高40cm，足趾防砸、足底防穿刺。可有效防护核粉尘及核气溶胶。靴底耐穿刺力＞1400N，电绝缘性能≥5KV，防滑性能：始滑角不小于20°，抗冲击性：靴头经100 J冲击后与靴底间距＞24mm。 耐热老化性能：耐125℃24小时，不粘不脆。 8★ 防护服对乙腈、二硫化碳、乙酸乙酯、正己烷、甲醇、30%氯氧化钠、96%硫酸、四氢呋喃、甲苯渗透时间＞480min,丙酮渗透级别≥4级，二甲基硫酸盐、二氯甲烷、99.9%氨气、氯化氢、二乙胺渗透级别≥3级。 9★ 满足标准要求的液体耐压穿透性能（试样：甲醇、乙酸乙酯、正己烷） 10▲ 防护视窗抗刺穿性能＞180N 11▲ 防护服耐磨损性能≥2000次；耐曲挠破坏性能≥50000次；耐汽油性能：在92#汽油中浸泡5min后，不发粘、无裂纹。 12▲ 面料拉伸强度＞28KN/m。撕裂强力＞150N；断裂强力：≥2000N,抗穿刺性能≥60N,接缝强力＞440N。 13▲耐高温性能：面料经过70℃预处理8小时后面料断裂强力下降为经向＜3.8 %，纬向＜3.5 ；耐低温性能：面料经过-30℃预处理8小时后面料断裂强力下降为经向＜5%，纬向＜2.8% 14▲燃烧性能：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤15mm。 整套配置：重型防护服、连体双层生化防护手套、通气循环系统、连体靴、防撞外箱 |
| 26 | 化学防护手套 | 1★高性能氯丁橡胶制作的手套，具有良好的生化屏护性能。 2▲ 耐磨损性能：摩擦次数≥2000次。灵巧性能：5级，耐撕裂性能≥10N，耐刺穿力≥35N。 3★耐热老化性能：放置在125℃试验箱24小时后，不粘不脆 4★抗化学品渗透性能（二甲基硫酸盐）＞60min。 手掌翻转菱形纹理设计无论是干湿油滑的物件都可以自如抓握，且佩戴舒适。 里衬具有吸湿性能可以让穿戴者的双手保持长久干爽，从而显著提高穿戴者的舒适度。 适用于消防救援以及疾控、警务、安检的生化应急处置。 |
| 27 | 内置劳动保护手套 | 一、总体要求 1、内置劳保手套由碳纤维与导电丝交织而成，手套具有很好的防静电性能，手套质地与纯棉面料相似，并且有很好的弹性、穿戴舒适、透气、方便。特性：弹力强，贴合手形，不易打滑，手指活动灵活，适合精细工作；透气性强，适合长时间作业。 2、应用领域：适用于弱电流、精密仪器组装、产品检查等运用指尖的作业场所及电子产品、各种研究机关的检验工程等。 二、性能要求 1、满足GB/T 12624-2009《手部防护通用测试方法》；GB/T 22845-2009《防静电手套》标准，出具省级检测报告。 2、防静电性能：洗涤前带电电荷量≤0.1μC/只； 洗涤后带电电荷量≤0.1μC/只。 |
| 28 | 防高温手套 | 1.掌部：主要面料为对位芳纶密织毡，耐温500℃ , 耐磨损； 2.背部及腕部：主要面料为复合铝箔，抗撕裂和褶皱，耐温500℃ , 表面光滑，能有效防止金属火星飞溅和热辐射；适用于高温作业环境。 |
| 29 | 消防员防蜂服 | 1.XF 3008-2020《消防员防蜂服》XF 7-2004《消防手套》 2.服装结构 a)服装能整体封闭，开合部位设有2种封闭密合锁止装置，严格防止蜂钻入防蜂服内;b)在肩、肘、膝、臀等易紧绷部位进行补强:c)具有防蜂蜇透气设计，未对防蜂服性能带来不利影响，未对穿着者造成伤害。 3.头罩设计 头罩具有随头部运动而不影响安全性及视野的功能，包含头部固定和缓冲设计、眼面部防蜂蜇和和蜂毒液侵袭设计、面部未碰触面罩设计，透气、视野良好。头量面部回弹良好，连接牢固，无开裂。 4.颜色 防蜂服本体的颜色为白色。 5.辅料 a)所有硬质附件表面都光滑、无毛刺和锋利的边缘，五金件经过防腐蚀处理: 6.b)缝纫线、搭扣与拉链的颜色与外层面料相匹配:c)拉链、搭扣使用了易熔、易燃、易变形的材料，其表面有加装阻燃衣料掩襟。 7.耐磨性能(防蜂服本体面料) 1"试样经 2000 次循环摩擦后未出现破损。 8.2“试样经 2000 次循环摩擦后未出现破损。 9.3“试样经 2000 次循环摩擦后未出现破损。 10.断裂强力(防蜂服本体面料) 经向:1500纬向:1100 11.表面抗湿性能 沾水等级:4级 12.电绝缘性能(靴子) 左:未击穿，泄漏电流 0.08 mA右:未击穿，泄漏电流 0.09 mA （允差0.02） 13.质量 小于3.5 KG 14.外观质量 a)各部位整烫平服、整洁，元烫黄、水渍、亮光:b)各接缝部位顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜;c)对称部位一致:d)标签位置正确，标志内容准确清晰。 |
| 30 | 电绝缘装具 | 1.整体性能 1.1本产品是消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装。绝缘服符合DL/T 1125-2009《10vK带电作业用屏蔽服装》标准要求，绝缘靴符合GB12011-2009《足部 电绝缘鞋》标准要求，绝缘手套符合GB17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求。 1.1电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。 绝缘服采用双层阻燃、绝缘面料，内夹绝缘材料制成。 电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。 电绝缘靴采用高压橡胶制成。 2.技术性能 1.电性能 (泄漏电流)：电绝缘靴左、右 0.3mA； 2.电气性能 (泄漏电流) ：绝缘手套左、右 3.9 mA、3.8 mA；未被击穿； 3.表层拉伸强度 ＞9MPa，最低平均值＞90%； 4. 表面抗撕裂：最低平均值＞90%； 5. 表面抗机械刺穿：抗刺穿平均值＞15N，最低平均值＞90%； 6.电气性能 (整衣层向验证电压试验) 10KV； 7.抗机械刺穿强度：24.9N/mm； 8.外底耐折性：连续屈挠 30000 次，切口增长 0.4mm； 9.阻燃性能：续燃时间 0，毁损长度＜150mm。 |
| 31 | 防静电服 | 1.整体性能 1.1本产品符合GB12014-2009《防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业，具有国家劳动保护用品质量监督检验中心的检验报告。 1.2由防静电防尘面料(俗称导电绸)，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。 1.3上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带。 2.技术性能 2.1甲醛：未检出。 2.2PH值：6-7 2.3透气率：183mm/s。（波动5） 2.4色牢度：4-5级。 |
| 32 | 消防阻燃毛衣 | 1.符合XF 1274-2015《消防员防护辅助装备 阻燃毛衣》检测要求 2.款式应为长袖款或者是背心款;衣领应为鸡心领、低圆领或者是半高领. 3.款式纤维：芳纶、羊毛 4.燃烧特征 不应有熔融、滴落现象. 5.PH值小于6 6.起毛起球性能小于5级 7.续燃时间 小于0.5s 8.水洗变化率：良好 |
| 33 | 消防员降温背心 | 1 技术性能符合XF1265-2015《消防员降温背心》标准要求。 2 背心由马甲、蓄冷袋和隔冷板三部分构成，主体藏青色，为消防员的上身躯干提供降温保护。每件产品 具有永久性标签。 3 蓄冷剂相变热≥200KJ/Kg ，单件降温背心总蓄冷量≥300KJ ，蓄冷袋承受490N静压不破损，降温有效时 间不小于4小时。 4 外层面料断裂强力经向≥350N；纬向≥350N 。经阻燃性能试验后，损毁长度≤100mm，且不应有熔融 、滴落现象；经180℃±5℃热稳定性能试验后，外层面料经纬方向尺寸变化率≤5% ，表面无明显变化 。 5 单件重量（含蓄冷袋） ≤2Kg 。蓄冷袋物质为蓝冰，数量不少于12个。 |
| 34 | 移动供气源 | 1.符合XF1261-2015《长管空气呼吸器》要求。 2.由小车、气瓶、气瓶阀、单向阀、减压器、安全阀、压力表、警报器、供气管、滚筒、快插接头、腰带、转换装置、2套应急供气装置(配备2升气瓶)、正压呼吸面罩2具、供气阀、面罩带传声功能等组成。 3.连接要求:气瓶阀与减压器的连接、主供气管与分供气管的连接、分供气管与转换装置的连接、转换装置与呯吸软管的连接、全面罩与供气阀的连接应可靠，且不需使用专用工具;连接处若使用密封件，不应出现脱落或移位。 4.配备4个9L/30MPa气瓶、30米中压管2根、配套线轮和装具箱、两具正压呼吸面罩，两套配备快速需 求阀的便携呼吸管线系统、两根10米带快速接口的中压延伸管、1个移动装置，可实现卷线轮快速拆卸 拼装。 △5.整机气密性:1min内的下降≤2MPa。 △6.警报器:压力5.5±0.5MPa，声强>90dB。7.面罩:球形大视野面屏全面罩，总视野保留率≥70%,双目视野保留率>55%,镜片透光率≥85%,下方视野≥35°,静态压力≤500Pa,吸气阻力≤500Pa,呼气阻力≤1000Pa8.吸入气体中的二氧化碳含量≤1%。。 以上参数须提供与所投产品型号一致的带有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告的检验(检测)报告。 |
| 35 | 潜水装备 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求,提供检测机构出具的检测报告复印件或产品合格证复印件； 2、由湿式潜水服、潜水靴、潜水手套、浮力调整背心、潜水调节器、三联表、潜水电脑表、潜水面镜、呼吸管、脚蹼、潜水刀、潜水手电、水面信号浮标、配重系统、潜水气瓶、潜水拉杆箱等15件套组成。提供样品。 3、湿式潜水服：采用氯丁橡胶材质，厚度≥5mm，四针六线盲缝，后开式拉链，后背固定拉链的魔术贴设计，配有≥35CM的长提花拉链织带，手腕、脚踝配有穿脱拉链，膝盖、手肘及臀部位置增加防刮伤加厚面料处理，腋下及后腰位置，使用弹性布。躯干部位内衬人体学蜂巢结构速干绒布面料，提升保暖性。配套潜水靴。 4、潜水手套：超强弹力材料，厚度≥3MM，三层复合氯丁橡胶材质，腕部采用38mm宽加强弹性松紧带及双面粘合魔术扣带，手掌和手指处采用大面积防弹耐磨材料凯夫拉KEVLAR， 5、浮力调整背心：≥7个金属D型环，≥3个快泄排气阀，1050D考杜拉面料，后背气瓶绑带设计有TRIM配重袋，DLS肩部双插扣，不锈钢气瓶绑带，全部金属部件通过72小时测试盐雾测试，耐海水锈蚀。 6、潜水调节器：活塞式设计，≥1个高压端口、≥4个中压端口，供气流量≥2000 L/MIN；ABS工程塑钢制造，RK2 暗黑阳极氧化铝盖环，360°旋转配件连接低压管，呼吸阻抗与流量双调节旋钮，楔形分散导流技术（WDI技术）可有效避免二级调节器在强流中不断漏气。提供检测报告。配备备用二级调节器。 7、三联表：压力表、深度计及指北针一体式，压力表最大量程≥450bar，深度计最大量程≥80米，水下温度计功能，温度计量程-10℃～50℃。深度计带有指针手动归零旋钮，应对极寒及高海拔环境需求。 8、潜水电脑表：中文界面，支持水肺、高氧、三混、CCR及仪表等多种模式，彩色屏幕，屏幕尺寸≥2英寸，具备指北针功能，蓝牙传输，可连接手机APP进行数据交互，感应充电式供电方式，防水深度大于等于200米。 9、潜水面镜：重量轻、紧凑、牢固、硅胶裙边无泄漏的密封效果，钢化玻璃镜片，单片设计，镜片表面长效高分子喷涂除雾处理。 10、呼吸管：全干式设计，顶部防浪口，底部排水阀。 11、脚蹼：传统前流体动力设计，柔软材料的边脊，蹼片采用聚丙烯材质，弹簧引擎设计，可从不同角度插入鞋带扣；四个导流口，推进效率高。 12、潜水刀：不锈钢420SS潜水刀，正面开刃，刀背锯齿，刀体带刻度，具备切割、锯、测量等功能；配有2根硅胶绑带，刃长≥11CM，刃厚≥3MM，展开长度≥22CM；通过国家级实验室GJB150.11A-2009军用装备潜水刀96小时盐雾试验检测。提供检测报告。 13、水面信号浮标：优质聚氨酯尼龙材质，包边车缝、超声波焊接缝合，180CM*15CM尺寸，收卷后外形小巧，松紧带+魔术贴双重收固设计，口吹、低压充气管、二级头三用充气方式。新型充气快泄防爆一体阀，吹嘴可360度旋转，信标主体标有警醒字体警示，顶部5CM“索拉斯公约”海事级反光膜，国际救援橙色。线轮采用6061铝合金材料，30米龙编织线，配316不锈钢双头挂钩。 14、配重系统：由压铅和压铅带组成。铅块包塑，安全环保，2公斤每块，≥3块。压铅带不锈钢卡扣，方便使用，长度≥1.5米。 15、潜水气瓶：容积≥12L，潜水专用气瓶，含瓶头阀，含底座；瓶体材料：6061铝制气瓶；重量≤15KG；工作压力≥20MPA 水压测试压力≥30MPA；瓶阀及瓶体为统一品牌，瓶阀瓶体带永久性品牌刻印标识，提高安全适配性能，便于售后追踪。气瓶工厂具备《中国特种设备制造许可证》，提供《特种设备型式试验报告》。 16、潜水拉杆箱：1680双股涤纶牛津布，巨齿型YKK #10防腐蚀塑钢拉链。内容积≥150L，可容纳包含装上气瓶阀在内的12L气瓶后整套潜水装具（干式/湿式），方便出救援任务时快速储运。强化的铝合金拉杆可以完全收入箱体，附带可隐藏背带，可拖可提可背负。底部三排的防滑耐磨大滚轮，加强承重和运输性能。前面有2个带拉链的风箱袋，侧面有2个网眼袋设计存放蛙鞋的袋子，上面有一个放有地址标签的小袋。尺寸：长度≥85CM，宽度≥47CM，厚度≥40CM 。 |
| 36 | 消防用救生衣 | 1.适用于消防部队抗洪抢险和处置水域事故时使用。采用固有浮力材料与充气气囊复合配置浮力的方式，配备大音量救生口哨等水上救援工具，便于危险时发出求救信号。 2.救生衣采用固有浮力材料、充气气囊两种浮力方式制成，固有浮力≥70 N，安全气囊浮力≥100N. 3.浮力损失：5小时气囊内大气压：≤0.2KG。 4.总浮力可达到＞200N。 5.救生衣气囊手动充气时间5秒。 6.配有适合存放和适合随冲锋舟及随车携带的包装袋。 7.配备哨笛一只，采用环保ABS材质，无核爆音设计，有水份进入也可吹响。 8.配备33g二氧化碳钢瓶1支。 9.前后多处反光条，方便夜间救援。 |
| 37 | 消防坐式半身安全带 | 1、轻质攀登救援坐式安全带； 2、桥梁连接结构灵活设计，在攀登及救援行动中灵活自如； 3、轻质人体工程学设计，增加舒适度的同时降低重量； 4、腿环上的泡沫可调节，以实现完美定位； 5、后扣可连接胸式安全带； 6、四个设备环； 7、重量≤900g。 |
| 38 | 消防全身式安全吊带 | 1、消防安全吊带（救援用安全带），采用宽窄带编织技术，紧凑安全带设计结构，大大降低安全带重量； 2、织带四叠缝收尾技术，收纳及操作更便利； 3、高强力弹性带，收纳便利不松散； 4、超高内芯填充，耐磨尼龙织带作为保护环，提供高强力的同时使操作更加灵活； 5、腿环伸缩带技术连接，调整穿戴更轻； 6、4个异型硬挺装备环，高强涤纶编织绳皮护套，使装备整理更方便； 7、织带宽度：(43±0.2)mm，厚度(1.8±0.2)mm； 8、金属拉环厚度：(9.5±0.5)mm； 9、正立方向静拉力（指定试验）：≥22kN； 10、重量≤1.7kg； 11、配有胸升。 |
| 39 | 消防通用安全绳 | 1、直径12.5mm（±3mm） 2、延伸率≤2.4% 3、破断强度≥50kN 4、绳索经204±5℃的耐高温性能试验后，无熔融、焦化现象，材质芯芳纶 皮涤纶。XF494-2023 《消防用防坠落装备》检测报告 |
| 40 | 消防坠落辅助部件 | 一、D形二段自动锁 1.尺寸：118×69×19mm（±3mm） 2.重量：≤85g 3.材质：铝合金材质 4.开门距离：≥20mm 5.最小破断强度：长轴开口闭合≥27kN，长轴开口打开≥7kN，短轴≥7kN 6.开门方式：二段自动锁 7.应用：单点连接，D形锁扣的拉力偏向锁身、强度更高 二、O形二段自动锁 1.尺寸：111×62×19mm（±3mm） 2.重量：≤85g 3.材质：铝合金 4.开门距离：20mm 5.最小破断强度：长轴开口闭合≥31kN，长轴开口打开≥8kN，短轴≥16kN 6.开门方式：二段自动锁 7.应用：用于绳索系统连接，常用于连接两侧板较宽的器械，如滑轮 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》 三、中号分立板 1.尺寸：173×83×8mm（±3mm） 2.重量：≤160g 3.材质：铝合金材质 4.孔径：19mm（±2mm） 5.工作负载极限：≥13kN 6.最小破断强度：≥50kN 7.应用：锚固系统制作以及搭建绳索系统，分力作用 符合XF494-2004《消防用防坠落装备》 四、万向单滑轮 1.尺寸：149×76×32mm（±3mm） 2.重量：≤350g 3.材质：铝合金材质 4.绳径：7-13mm 5.轮径：≥50mm 6.工作负载极限：≥22kN 7.最小破断强度：≥40kN 8.效率：≥95% 9.应用：万向节防止绳索缠绕，搭建提拉系统 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》 五、万向双滑轮 1.尺寸：180×76×54mm（±3mm） 2.重量：≤600g 3.材质：铝合金材质 4.绳径：7-13mm 5.轮径：≥50mm 6.工作负载极限：≥22kN 7.最小破断强度：≥40kN 8.应用：万向节防止绳索缠绕，搭建提拉系统 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》 六、无柄手升 1.尺寸：108×69×34mm（±3mm） 2.重量：≤140g 3.材质：铝合金/钢 4.绳径：8-13mm 5.最大额定负荷：≥150kg 6.工作负载极限：≥5kN（上升器承受了5KN的试验负荷持续作用30s，试验后未出现装置的永久性损伤、明显变形和绳体的损伤） 7.应用：工作绳索上升设备，体积小，效率高 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》 七、脚升 1.尺寸：72×51×28mm（±3mm） 2.重量：≤150g 3.材质：铝合金/钢 4.绳径：8-13mm 5.最大额定负荷：≥150kg 6.工作负载极限：≥5kN（脚升承受了5KN的试验负荷持续作用30s，试验后未出现装置的永久性损伤、明显变形和绳体的损伤） 7.应用：工作绳索上升设备 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》 八、胸升 1.尺寸：102×60×35mm（±3mm） 2.重量：≤100g 3.材质：铝合金/钢 4.绳径：8-13mm 5.最大额定负荷：≥150kg 6.工作负载极限：≥5kN（胸升承受了5KN的试验负荷持续作用30s，试验后未出现装置的永久性损伤、明显变形和绳体的损伤） 7.应用：工作绳索上升设备、配套安全带使用 符合XF494-2004《消防用防坠落装备》 九、120cm环形扁带 1、不同颜色区分长度； 2、符合EN566标准； 3、长度120cm； 4、宽度≤20mm； 5、重量 ≤100g； 6、断裂负荷≥22kN； 7、材质涤纶。 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》 十、60cm环形扁带 1、不同颜色区分长度； 2、符合EN566标准； 3、长度60cm； 4、宽度≤20mm； 5、重量≤60g； 6、断裂负荷≥22kN； 7、材质涤纶。 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》 |
| 41 | 手提式强光照明灯 | ▲1、具有国家相关检测报告和满足《GB/T 15211-2013安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法》 2、额定电压：DC11.1V 3、额定容量≥4400mAh 4、额定功率（LED）≥3×3W ▲5、重量≤100g ▲6、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐，无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。灯具各零部件装配应 完整、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。 ▲7、耐电压性能：灯具应能耐受频率为 50 Hz±0.5 Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过 程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 ▲8、灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路。 ▲9、高低温贮存：分别在-40℃±2℃和70℃±2℃的环境下贮存16小时后经过8小时的常温恢复试验后，灯具应能正常 进行开、关和强、弱光切换。 10、尾部增加红色信号灯，可作信号传递、方位指示、警示功能使用；灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动30秒，灯具尾部红色LED爆闪； 11、尺寸：≤69mm×164mm(直径×长)。 12、充电电压保护功能：样机充电时间应不大于6h，充满电后应具有自动保护功能。 13、工作时间：强光≥8h 工作光≥16h。 14、照度检验：5m处的光照度值应不小于7501x，10m处的光照度值应不小于1901x。 15、聚光检验：10m处的光斑直径应不大于0.5m(光斑边缘处光照度应为光斑中心1/2)。 ▲16、具有电压报警功能，报警时间10-20s，低压报警后产品强光可连续使用使用≥15min，弱光≥30min； ▲17、灯具外壳防护等级应满足GB/T 4208-2008规定的IP66/ IP68 的要求；当防护等级为IP66/ IP68时，灯具的潜水 深度≥1.5米和持续时间≥1小时；（需在检测报告中体现）。 18、带▲的参数需提供相关检测报告复印件并加盖公章和在相关检测报告内体现。 |
| 42 | 消防用荧光棒 | 1．性能符合GAT 1428-2017《消防用荧光棒》标准要求，一次性使用，提供江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心的检测报告； 2．主体由内、外管组成，外管为聚乙烯材质，装有草酸酯溶液和荧光剂； 3．内管为玻璃材质，装有过氧化物溶液和催化剂； 4．质量：≤60g； 5．长度：≥35CM；3.6发光时间≥3小时。 |
| 43 | 水域救援漂浮救生绳200m | 水上救援绳 1、直径9.5mm（±3mm） 2、重量≤48g/m 3、10%最小破断强度延伸率≤1.7% 4、破断强度≥42kN 5、具有荧光，反光功能，经48小时的漂浮性能试验，救生绳能始终漂浮在水面上，材质丙纶表皮超高分子量聚乙烯内芯。委托检验：国家消防装备质量监督检验中心 |
| 44 | 消防员水域救援防护服 | 1、主要应用场景：水域救援现场躯体防护。 ▲2、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲3、拉伸强度：服装的面料经 150N的拉伸轻度持续10s，经纬均不应出现断裂现象。 ▲4、接缝强度：服装的接缝经 100N的拉伸轻度持续10s，经纬均不应出现断裂现象。 ▲5、耐磨性能：服装的面料经 2000 次循环摩擦后，不应被磨穿。 ▲6、服装的补强材料经 6000 次循环摩擦后，不应被磨穿。 7、耐静水压性能：服装的面料在静水压 80kPa 下 5min 后，不应出现水滴渗漏。 8、穿着时间：≤30S。 9、穿着者可活动性：穿着服装的人员能行走、爬行、游泳。 10、≥3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质可以在寒冷的温度中提供良好的热反射性能。 11、前置拉链可以使救援者穿、脱装备都迅速、便捷。 12、所有的缝线处都是用暗针缝制，并且都做了加固压胶处理，一定程度的确保保暖和舒适感。 13、在腿部都有加固材料垫，可以提供额外的保护。 14、手臂有反光条，腿部有RESCUE救援字样。 15、左手臂处有备件或对讲机口袋；且大腿处有1个口袋。 16、连体式湿式水域救援服。 |
| 45 | 消防员水域救援头盔 | 1.适用环境：水域救援人员头部防护，防止碰伤、划伤和撞击等； 2.产品外观：头盔由外壳、缓冲层、舒适衬垫、下颏带、锁紧装置和外壳辅件组成； 2.1：产品外壳为红色，由芳纶、碳纤维复合材料组成，有两道加强筋，并具有排水口≥8个。外壳辅件由其外壳上装配的墨鱼干、导轨、可拆卸护耳组成； 2.2：产品缓冲层为EPP、EPS材料制成； 2.3：产品下颌带由芳纶、亲肤棉等编制制成，下颏带宽度≥15mm，搭配高强度插扣； 2.4：锁紧装置采用旋钮快速锁紧方式，可单手快速调节头围； 2.5：舒适衬垫采用EVA材质，表面光滑不吸水； 2.6：配备可插拔护耳，护耳为软质材质，护耳设有排水孔，方便排水及有助于听力。 3.产品性能： 3.1浮力：常温（20℃，±5℃）浸泡24h不下沉，产品主体重量≤550g； 3.2冲击吸收性能：依据标准XF44-2015、 XF633-2006，头模所受到的冲击力的最大值≤3600N； 3.3抗冲击加速度：依据标准XF44-2015最大冲击加速度不应超过300gn； 3.4侧向刚性：依据标准XF44-2015帽壳最大变形量≤20mm，卸载后残余变形量≤5mm； 3.5耐穿透性能：依据标准XF44-2015，钢锥不应与头模接触。 |
| 46 | 有毒气体探测仪 | ★1、符合 GB12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪》标准相关要求； ★2、测量气体及量程：可燃气体（EX）0-100%LEL、一氧化碳(CO)0-999.99PPM 、硫化氢 (H2S)0-99.99PPM 、氧气(O2)0-30%VOL 等； ★3、≥2.4 寸全彩色显示屏；支持 PPM 和 mg/m3，%VOL和mg/L浓度单位自由切换； 4、自动存储数据，存储间隔可自定义； 5、采样方式：泵吸采样； 6、报警方式：具有声光及震动报警； 7、工作温度：-10℃至55℃； ▲8、配备可充电电池，工作时长≥9h； 9、防护等级：≥IP65； 10、防爆等级≥ExiaⅡCT4Ga；提供防爆认证； 12、具有永久性标志及产品数据标识； 13、提供具有 CNAS/CMA 资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 47 | 可燃气体检测仪 | 1、整体符合GB15322.3-2019《可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》标准要求； 2、便携式可燃气体检测仪具备泵吸采样功能；用于检测事故现场易燃易爆气体的体积浓度； 3、气体种类：可燃气LEL； 4、气体量程：LEL:0-100%LEL； ▲5、气体精度：≤3%FS；响应时间：≤20秒 6、高清彩色屏；≥2.3寸；可查看历史数据、实时曲线图； ▲7、仪器支持背光自动休眠，休眠时长可设置； ▲8、检测方式：内置采集泵，泵吸采样方式；支持定时检测，支持单独关闭采样； 9、警报方式：听觉、视觉和振动三种方式； 10、报警模式设置：低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等设置； 11、存储方式：标配10万组数据存储，自动覆盖旧数据；支持实时存储、定时存储，或只存报警浓度数据； 12、防爆等级：不低于Exia II CT4；防护等级：≥IP65； 13、单电池使用时间：≥10小时； 14、工作温度≥-40℃-70℃； 15、配置防水、防尘和防摔防护箱； |
| 48 | 消防用红外热像仪 | ▲1.符合 XF/T635-2023《消防用红外热像仪》标准要求，提供具备国家级权威机构出具的检测报告复印件。 2.传感器类型：非制冷探测器≥380*280，空间分辨力不小于2.5mrad 3.探测器刷新率≥ 60Hz；采样刷新率≥ 25Hz； 4.测温模式：需标配火场中最高温及最低温搜寻功能，中心点测温，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追 踪； ▲5.图像模式：红外+可见光+融合,且可调节融合比例，支持一键快速切换 6.数字变倍：1-4X ▲7.电池：内置耐高温、防爆可充电电池，符合Lion 4.3V io;1.0A； 8.连续稳定工作时间：≥6h 9.图片/视频：支持红外、可见光进行拍照和录像，红外模式照片带温度数据，拍照图片为 JPG 格式 10.探测距离：无障碍环境下，最大探测距离不小于 350 米 ▲11.修正模式：输入目标距离、目标发射率、环境温度、相对湿度后，能自动计算测量其结果的影响，并输出温度数值 12.红外模式：不小于预估、铁红、火场、检测、失踪人员、火情、人员搜救、黑热 8 种显示模式 13.显示：具有温度测量值、电池耗量比例显示功能 14.传输 ：支持 WiFi 无线投屏功能、蓝牙功能，可与后场接收终端配套使用 15、标▲项需提供带CMA/CNAS的第三方检验机构出具的检验报告原件扫描件 |
| 49 | 漏电探测仪 | 1、可在多种环境下的漏电检测，并具有S0S呼叫功能、照明功能、液晶显示功能和声光报警等功能 2、对电场信号的探测，具有卡扣或线绳携带的功能，采用广角度测。 3、具有自动探测电场或电压强弱功能，并在液品显示器上有报警提示，感知环境交流电泄漏，依据强弱 不同给予提示。 4、具有信息显示功能，实时显示电量情况，在电量低时报警提示。 5、绝缘电阻:符公低压电气相应安全标准。 6、工作温度:-20℃-50℃. 7、电池类型:可充电电池。 ▲8、工作时间:≥8h。 ▲9、报警声强:报警声>80db，据漏电点距离越近报警声/光越大/频繁 10、应急照明:LED 灯。 ▲11、位置指示:经度/纬度 12、灯光编组功能：LED灯数量不小于8颗，红绿两种颜色 13、频率:20Hz-100Hz ▲14、防护等级:IP68 13、投标时提供所投产品第三方检验机构出具的完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定 |
| 50 | 测温仪 | ★1、投标时提供国家级检测机构出具的检测报告或具有 CNAS/CMA 资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告； ▲2、可预设高、低温危险报警，带背光显示选择功能用于测量事故现场温度； ▲3、双激光镭射目标测量位置，自动读值锁定及自动关机功能， ▲4、具备拍照和视频功能，像素不小于30万，具有数据储存功能； 5、能够摄氏/华氏温度单位转换； 6、测温范围:-50℃～1000℃； 7、支持红外温度、K型温度、空气温度湿度、露点温度等测量功能 ▲8、支持USB接口，可设置声音报警； 9、误差精度≤1%或者±1℃。 |
| 51 | 激光测距仪 | 1.标底参数 ▲（1）具备高尔夫弹道扫描模式/高尔夫弹道旗杆模式/两点测高/自动测高/自动测水平距离/测速空间跨距/连续测距/测角/蓝牙APP等多种测量模式 ▲（2）放大倍率≥8X；目镜直径≥17mm；出瞳直径≥3.7mm；视场≥7°；千米视野≥108m；物镜直径≥26mm ▲（3）量程：≥0-600（800/1000/1200/1500/2000） m；测量单位：米(m)、码(Yd)、度(°)；测距误差：(300m以内)≤士0.2、(300m以上)≤士1m；测高精度：≤0.2m，测高最小起测高度：≤0.5m ▲（4）测量角度范围：≥ - 90°~90°；弹道补偿角度范围：≥-20°~20°；透过率：≥85%；测角误差：≤±1° （5）激光波长：I类激光905 nm；视力安全：FDA（CFR 21）；屈光度：≥±5D （6）测速范围 静态：0~300km/h； 动态：18~300km/h ▲（7）具备蓝牙连接APP，APP不限组数存储数据功能 （8）可手持，可直接安装在三脚架进行测量，具备16秒无操作自动关机 （9）操作温度：≥﹣30°C～+60° C，防护等级：≥IP65 ▲（10）尺寸：≤123*38*64mm；重量（不含电池）：≤190g 2、资质要求 （1）投标方需出具国家级权威检测机构或国家认可的第三方权威检测机构出具的带有CNAS、CMA标识的产品检测报告（国家市场监督管理总局报告可查），且检测报告中能够直观体现出带“▲”项，并提供相关第三方权威检测机构具备相关检测的资质证明。 （2）应标产品需提供机身软著标识证明文件，提供不低于3张产品外观原设计图，以佐证所投产品为生产厂家原创设计。 （3）投标方需提供应标产品厂家生产能力证明，国产品牌证明及供货，售后，质量保障方案。 （4）投标方需提供应标产品厂家近3年来同类产品业绩证明（合同+发票），且不低于5份。 |
| 52 | 警戒标志杆 | 1.杆子为不锈钢材质 2.底座是橡塑材料 3.长度≥1米，含底座。 |
| 53 | 锥形事故标志柱 | 1.材质：橡胶 2.颜色：红白相间 3.高度：≥70cm |
| 54 | 隔离警示带 | 1.操作简单，携带方便，使用时不会污染现场环境。 2.色泽鲜艳，可多次重复使用； 3.尺寸：宽度：5cm，长度50米 4.反光要求：双面反光。 |
| 55 | 闪光警示灯 | 1.闪光要求：灯珠LED*8颗，闪烁灯为红色光， 2.频率要求：闪烁频率60次/分钟， 3.电池款（可换） 4.尺寸要求：不低于30cm*10cm |
| 56 | 手持扩音器 | 1.录音时长不低于三分钟 2.手柄采用可折叠设计 3.内置双电池 |
| 57 | 各类警示牌 | 1.用于灾害事故现场警戒警示，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。 2.图案黄底黑字 3.材料为反光材料 4.尺寸要求∶≥40*40*40cm |
| 58 | 手动破拆工具组 | 1.产品组成：滑动伸缩冲击杆、撬锁拔钉器、金属切割器、长尖凿、2.长扁凿、短尖凿、长宽铲、短扁铲、铝合金便携箱。 3.滑动伸缩冲击杆：具有伸缩、滑动性，与其他部件组合，可完成冲击、拷打、切割等多种破拆功能。 拉伸总长度≥950mm，收缩长度≤650mm，冲击行程≥300mm ，重量：≤5kg 4.破碎拔钉器：撬开门窗、挂锁，拔起钢钉，长≥310mm，重量：≤2kg 5.金属切割器：撕裂厚度不小于1mm的钢板或铁皮（汽车、飞机等），6.适合多种事故救援现场， 长≥310mm,重量：≤1.5kg 7.长尖凿：冲击、凿开混凝土及砖石墙体破碎玻璃，凿开门窗，击穿金属及众多复合材料，也可定位冲孔 ，长≥390mm,重量：≤1.5kg 8.长扁凿：冲击、凿开混凝土及砖石墙体破碎玻璃，凿开门窗，击穿金属及众多复合材料，也可定位冲孔 ，长≥370mm,重量：≤1.5kg 9.短尖凿：冲击、凿开混凝土及砖石墙体破碎玻璃，凿开门窗，击穿金属及众多复合材料，也可定位冲孔 ，长≥300mm,重量：≤1kg 10.长宽铲：与滑动杆配合使用，冲击、凿开坚硬的物体，长≥400mm，重≤2kg. 11.短扁铲：与滑动杆配合使用，冲击、凿开坚硬的物体，长≥280mm，重≤1kg。 12.▲出具国家认可的具备检测资质的检测机构出具的检测证明材料，并提供中文详细使用说明书 |
| 59 | 液压破拆工具组 | 一、总体要求 1、产品符合国家标准《消防应急装备液压破拆工具通用技术条件》(GB/T17906-2021)，提供国家级质量检验检测出具的检测报告 2、用于火灾、交通事故、地震等灾害时迅速而有效地剪切、扩张、剪断、撑顶来破拆金属或非金属结构。主要由机动泵、剪切器、扩张器、救援顶杆组成。 3、单接口，可带压插拔，配备2条≥5m液压油管; 二、性能要求 1、液压机动泵:可同时连接两件工具使用，四冲程汽油机，发动机功率≥2kW，额定工作压力≥70MPa，具有高低压自动转换功能，低压作压力≥5MPa，低压输出≥2*2.6L/min液压油箱容积≥3L，重量≤25kg; 2、、液压剪扩器:额定工作压力≥70MPa，最小扩张力≥60kN，最大扩张距离≥370mm，最大剪切力≥600kN，重量≤15kg; 3、液压扩张器:额定工作压力≥70MPa，最小扩张力≥50kN，最大扩张距离≥690mm，最大牵引力≥40kN，最大牵引距离≥400mm，重量≤18kg; 4、液压剪切器:额定工作压力≥70MPa，最大剪切力≥600kN，剪切圆钢直径≥36mm，开口距离≥320mm，重量≤15kg; 5、液压撑顶器:额定工作压力≥70MPa，撑顶长度≥750mm，闭合长度≤450mm重量≤12kg。 |
| 60 | 机动链锯 | 1.主要用于与业的木质障碍物切割，自动复位停机开关，可见油标，具有过滤系统；具备链条和链盖，链条与链锯同品牌；符合GB 32460-2015消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件标准； 2.功率：≥2.4KW； 3.高功率最大转速：≥9000RPM/min； 4.使用导板长度：330-500mm 5.切割深度：≥400mm 6.净重：≤6KG； 7.油箱容量：≥0.45L； 8.声音和噪音声级 ：≤105dB(A) 9.出具国家认可的具备检测资质的检测机构出具的检测证明材料，并提供中文详细使用说明书 |
| 61 | 无齿锯 | 符合GB 32460-2015消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件标准； 1.汽缸排量：≤74cm³ 2.气缸缸管内径：51mm 3.功率：≥3.7kw 4.声音和噪音：≤105dB 5.最大锯片直径:≥350mm 6.切割深度:≥125mm 7.动力切割机净重：≤10kg 9.出具国家认可的具备检测资质的检测机构出具的检测证明材料，并提供中文详细使用说明书 |
| 62 | 锯片 | 1.砂轮锯片，直径≥350mm，最大切割深度 ≥125mm 内孔径25.4 mm 2.锯片主要由树脂组成，可以用来切割各种金属材料等物品,主要用于消防抢险救援电力抢险、管 道维修、金属切割，采用国外双层网设计,安全可靠。 |
| 63 | 手持式钢筋速断器 | 组成：由机身、电池液压泵等组成； 适用于对钢筋护栏、护网的快速切断，可单手操作。简洁轻巧携带方便，机动性高适高空及户外作业。 1.剪切能力：≥φ22（Q235A圆钢）、≥φ22（HRB400）钢筋； 2.锂电电池：DC18V，4Ah； 3.开口直径：≥22mm； 4.最大剪切力：≥290kN； 5.连续切割φ22mm的圆钢（Q235A材质）≥100次后仍有电； 6.连续切割φ22mm的热轧带肋钢筋（9HRB400）≥80次后仍有电； 7.切割φ22mm的圆钢（Q235A材质）时间：≤5s； 8.切割φ22mm的热轧带肋钢筋（9HRB400）时间：≤5s； 9.机头部分可360°旋转； 10.具有4档电量显示功能； 11.质量：≤8kg； 12.出具国家认可的具备检测资质的检测机构出具的检测证明材料，并提供中文详细使用说明书。 |
| 64 | 液压开门器 | 一、总体要求 1、产品符合国家标准《消防应急装备液压破拆工具通用技术条件》(GB/T17906-2021)，提供国家级质量检验检测出具的检测报告 2、以手动泵为动力，重量轻，作用力大，效率高，简单的单手操作模式，使救援人员在窄小空间里使用单手更加灵活的使用工具；主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。 3、配备手动泵、开门器、微型扩张器、微型剪切器、速断器、撬棍、1根2米高压软管。 二、性能要求 1.手动泵：额定压力：≥72Mpa；质量：≤3.5kg； 2.撬棍：重量：≤2.5kg；长度： ≥450mm； 3.开门器 ：闭合长度：≤210mm；开启距离：≥180mm；开启力：≥60KN； 质量：≤4kg； 4.微型扩张器：开启距离：≥150mm；扩张力：≥40KN；质量：≤3.5kg |
| 65 | 毁锁器 | 1、提供国家认证认可具有检测资质检测机构出具的有效检验检测报告复印件或扫描件； 2、用于防盗门及汽车锁等的快速破拆。主要由专用特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池 2 个、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱等； 3、充电式电钻：双速调节：一级齿轮≥600转/分；二级齿轮≥1900转/分； （1）最大钻距≥45N/m； （2）钻夹头尺寸约≥13mm； （3）钢材最大钻孔能力≥13mm； （4）木材最大钻孔能力≥45mm； （5）混凝土最大钻孔能力≥14mm； （6）电池类型：锂电池； 4、电池：电压≥20v，容量≥2.0AH； 5、重量：≤20kg。 |
| 66 | 多功能挠钩 | 1.提供国家认证认可具有检测资质检测机构出具的有效检验检测报告复印件或扫描件； 2.由多种工具组合，采用“挠杆通用”、一杆多头。 3.包含不少于消防爪耙、榔头、挠钩、消防锯、撑顶器、消防剪、攀高钩、消防斧、工兵铲、接杆：作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具。 4.所有工具头及连接点坚固耐用； 5.专用仪器储运箱。 |
| 67 | 绝缘剪断钳 | 1.提供国家认证认可具有检测资质检测机构出具的有效检验检测报告复印件或扫描件； 2.可剪断电线、线缆等； 3.手柄为绝缘材质； 4.耐电压：≥5000v； 5.开口距离：≥2cm； 6.长度：≥90cm； 7.重量：≤6kg。 |
| 68 | 消防过滤式自救呼吸器 | 1.按GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分:过滤式消防自救呼吸器》，提供相关检测报告及认证证书。 2.由防护头罩、过滤装置和半面罩组成。 3.吸气温度 不低于 50°C 4.吸气阻力 不高于 300Pa 5.呼气阻力不高于200Pa 6.滤烟性能不低于 95% 7.眼区漏气系数16-20% 8.呼吸区漏气系数3-5% 9.透光率不低于80% 10佩戴质量≤500g |
| 69 | 救生照明线 | 救生照明线 技术参数：能见度较低情况下的照明及疏散导向。防止参加救援的人员和灭火进攻人员在黑暗的火场迷失方向。由供电系统，发光线体，绕线转盘等组成。 1、线体长度：≥100米，线体重量≤10KG。 2、导向装置：线体按照国标5.5要求每隔（2±0.1）m应有清晰可见的夜光方向标志。 3、线盘外置红色方位灯，以显示设备烟雾状态下的具体位置。 4、发光不小于10cd/m²。 5、工作电压：12V，工作电流≤4.5A。 6、直流电供电符合国标5.13要求常亮型连续工作时间不小于8h，闪亮型连续工作时间不小于16h。 7、照明线线体表面温度符合国标要求不大于30℃。 8、线体负载拉力：＞300N 9、配有方便运输的包装箱。 10、工作温度：-25℃+60℃ 11、具有国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验报告。 |
| 70 | 折叠式担架 | 一、总体要求 1.主要用于运送伤员。 2.产品框架采用优质铝合金材料制成，担架面是600D、PVC涂层牛津布，配有4个支腿，可折叠，便于携带。 二、性能要求 1.产品尺寸(长*宽*高)(展开后) ：200*50*10cm（允许5cm误差） 2.产品尺寸(长*宽*高)(折叠后)：100*15*10cm（允许5cm误差） 3.自重：小于5kg 4.承重：大于150kg |
| 71 | 多功能担架 | 一、总体要求 1.适用于地面一般救援、深井及狭窄空间救护、高平面下放救援等转移伤员。 2.采用塑料制成，可在-20℃~45℃温度下工作。 3.由吊升绳索、平行吊带、弹簧钩和担架包等部件组成，可水平或垂直吊运。 二、性能要求 1.产品尺寸(长*宽)：250*86cm（5cm误差允许） 2.自重：小于10kg 3.承重：大于180kg |
| 72 | 救生缓降器 | （一）应用范围：适合消防演练、救援、高层逃生等用途，具有抗冲击、耐热、耐磨性能； （二）符合标准/提供检验报告：符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准要求，并提供型式检验报告、CE认证 （三）结构组件：：调速器，绳索，安全带 ，安全钩、卷绳盘、备用绳套等 （四）★量值参数：主机重量：≤4kg； 钢丝绳索直径：4mm；安全带周长：1600mm，宽：50mm,厚：2mm； 使用最高高度：30m 使用负荷重量：35-100kg 每次限载人数：1 个；缓降绳索载荷：＞10000N 安全带载荷：＞10000N；安全钩载荷：＞6000N 缓降速度：0．16-1．5m/s |
| 73 | 医药急救箱 | 1、应符合GB 6675.4-2014 的标准。 2、尺寸：31cm×20cm×19cm，允差5mm。 3、材质：中纤板，内衬420D灰色牛津布，铝合金框架，铜制锁芯，金属包角，医用级PP托盘。 4、套装内容：消毒清创、止血包扎、包扎辅助、急救防护、诊断治疗、应急工具等组成。 |
| 74 | 气动起重气垫 | 一、总体要求 1、▲符合《起重气垫试验规范》执行标准。提供国家级质量监督检验中心出具的检测报告证明 2、由凯夫拉材料制成，防滑设计，防酸碱，抗尖状硬物挤压；具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化性能；工作压力≥8Bar 3、配件：6.8L碳纤维高压气瓶1个、脚踏泵1个、双路控制器1个、气瓶减压阀1个、5m充气管3根、开关阀4根。 二、性能要求 气垫包含4种规格： 10T：厚度≤2.5cm，最大举升高度≥18cm，最大举升力≥10T，质量≤4kg； 30T：厚度≤2.5cm，最大举升高度≥35cm，最大举升力≥32T，质量≤14kg； 40T：厚度≤3cm，最大举升高度≥40cm，最大举升力≥40T，质量≤19kg； 55T：厚度≤3cm，最大举升高度≥45cm，最大举升力≥50T，质量≤26kg； |
| 75 | 救援支架 | 1.符合XF3009-2020《救援三脚架》，提供第三方检测报告。 2.材质：高强轻型铝材 3.结构特点：由主体、吊索、绞盘、环形保护链组成 2.三脚架最大工作状态高度≤2300mm 3.最小工作状态高度≥1200mm 4.额定负载质量≥250kg 5.额定提升高度≥30米 |
| 76 | 救生抛投器 | 1.工作压力：≥8.5MPa。 2.主机重量：≤10kg。 3.▲水用时抛射距离：≥250m，陆用时抛射距离：≥350m，锚钩抛射距离：≥80m。（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章） 4.陆用抛绳破断强度：≥2.3kN，水用抛绳破断强度：≥7kN。 5.发射初速度：≥60m/s。 6.★组成部分至少包括：基本发射组件1套、陆用弹体1个、水用弹体1个、训练弹1个、冲绳器1个、发射导管1根、绳包1个、气瓶1个、底座1个、收绳器1个、锚钩1个。水用保护套1套、常用密封圈1套。 7.配置：救生圈用击发气瓶至少4个。 8.配置：抛投器用碳纤维气瓶至少3个。 9.符合《救生抛投器》（GB/T 27906-2011）标准要求。 |
| 77 | 敛尸袋 | 1.提供省级以上质量检测部门出具的完整检测报告 2.双拉链头，U型拉链设计，方便打开或封口; 3.遗体存放在尸体袋内，便可起到防菌，防腐的作用; 4.用途:用于对遇难者尸体的包裹和搬运。 5.材质:PVC; 6.尺寸:不小于190*60*20cm; 7.承重:大于120kg; 8.表面抗湿性能2-3级 |
| 78 | 支撑保护套具 | 一、总体要求 1、符合重型支撑保护套具实验大纲，提供国家级质量监督检验中心出具的检测报告证明。 2、用于地震、塌方、建筑物坍塌等支撑作业，由支撑杆及各种附件组成，互相通用，具有重量轻、便携带、强度高等特点，最大支撑力≥20t。 3、支撑柱材质：高强度铝合金。 4、安全系数：4:1 二、性能要求 1、支撑柱。支撑柱不少于2种规格2根；长度分别≥640mm、1190mm。 2、延长柱。延长柱不少于2种规格2根；可装于支撑杆两端；长度分别≥300、600mm。 3、工作头：包含但不限于十字型工作头、L型工作头，每种类型数量各2个。 4、底座：包含拉环支撑基座、小刚性基座，每种类型数量各2个。 5、附件：带钩牵引器2个、脚踏充气泵1个、气管1根（长度5m）、构型扳手2个、包装箱等 |
| 79 | 稳固保护附件 | 一、总体要求 1、产品符合稳固保护附件实验大纲，提供国家级质量监督检验中心出具的检测报告证明。 2、垫块组套由聚乙烯制成，抗油、化学物和传统洗涤剂、溶剂，最大承载力≥110kg/cm²，垫块和楔块可叠放，垫块可锁定并保持稳定。 3、支撑垫块组套用于救援中稳定车辆和支撑负荷。 4、最大承重力：20t 二、性能要求 1、正方形垫块1个，尺寸约为200x200x50mm，内嵌有联接锁凹槽，以备相互锁定； 2、正方形垫块1个，尺寸约为200x200x90mm，内嵌有联接锁凹槽，以备相互锁定； 3、长方形垫块1个，尺寸约为600x200x90mm，内嵌有联接锁凹槽，以备相互锁定； 4、三角形垫块1个，尺寸约为200x200x90mm, 坡面上分布有倒齿，防止滑脱； 5、三角垫块1个，尺寸约为635x200x260mm, 坡面上分布有倒齿，防止滑脱； 6、鞍形垫块1个，尺寸约为200x200x100mm，与快速滑梯配合使用，对上升物体进行稳定承托，内侧坡面上分布有倒齿，防止滑脱； |
| 80 | 金属堵漏套管 | 1.外部由不锈钢材料制成，内嵌化学耐抗性橡胶密封套，套管整体柔性设计，可以快速张开闭合。 2.配备≥10种不同规格的夹具、紧固工具及密封胶填，适用管道直径范围10mm-150mm，工作压力约3kg-6kg，适用温度-50℃-200℃。 3.提供具备国家认可或具备法定资质的检测检验机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 81 | 注入式堵漏工具 | 1、材质：不锈钢。 2、堵漏压力：≥20Mpa（最高可达30Mpa）。 3、适用温度：-200~750℃。 4、堵漏口尺寸及速度：不规则泄漏口最大宽度≥5mm，堵漏速度≤15min。 5、液压油泵额定压力：63Mpa。(±5） 6、贮油量：不小于0.7L。 配置：高压注胶枪1把，堵漏胶（5支/盒）3盒，手动高压油泵（附快速接头）1台，专用高压油管（附快速接头）1根，旋塞阀4只（材质：合金钢），角向接头（45°、90°）各1只，注射弯头1只，注胶螺母规格≥7种，注胶螺杆规格≥7种，专用扳手1把，使用说明书，产品合格证，工具箱。 .提供具备国家认可或具备法定资质的检测检验机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 82 | 木制堵漏楔 | 1、采用松木经蒸馏、防腐、干燥，并经专门绝缘处理，防裂、不变形，具有较高的化学耐抗性和耐油性。 2、可用于各类孔洞状、裂缝等较低压力的堵漏作业。 木制堵漏楔 1、适用温度范围不低于-70℃ ～+100℃。 2、压力范围：-10kg/cm²～8kg/cm²。 3、适用圆孔尺寸：5-100mm， 4、适用缝隙尺寸：5-100mm。 5、重量≤7公斤。 6、短期耐热性≥90℃，长期耐热性≥85℃。 木制堵漏楔 配置：每套不少于28种规格，由圆锥形、三角形、梯形三种不同形状组成，木锤1把，包装清单，产品合格证，产品包装箱或便携袋 3.提供具备国家认可或具备法定资质的检测检验机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 83 | 无火花工具 | 1.无火花工具 1、采用合金铝青铜材料制造且通过处理，具有无磁性，耐腐蚀等特性。 2、适用于易燃易爆场所，消防抢险救援及各类煤气、天然气、化工管道堵漏因火花产生而有可能引起爆炸危险的作业场所。配备件数≥21件，配备尖嘴钳、锤、刷、起子、扳手等。 3.提供具备国家认可或具备法定资质的检测检验机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 84 | 移动式排烟机 | 1.符合国家 GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准相关要求。 2.整套装备由汽油机、风机、安全护网、喷雾装置和机架组成，用于灾害现场输送新鲜空气， 稀释或抽除有毒有害气体。 3.驱动形式：汽油机。 4.汽油机功率≥4Kw。 5.总质量：≤40kg。 6.最大排烟量: ≥12000m³/h，风筒角度： ±20 ° 7.出风口设置安全护网，安全网眼间隙: ≤8mm。 8.运行平稳性：最小仰角连续运转 20min， 自行移动距离≤200mm。 9.运行噪声：≤110dB。 10.燃油箱容量：在额定转速下连续工作大于 1h。 11.配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书。 12.永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生 产日期和批号；产品执行标准的代号。 |
| 85 | 移动照明灯组 | ▲1、产品符合GB26755-2011消防移动式照明装置、GB/T 15211-2013《安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法》 、GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码）等国家标准； 2、照明装置由灯盘、伸缩气杠、发电机、电动气泵、行走脚轮、无线遥控器、控制面板、警示灯等主要部件组成。 3、照明装置设有USB接口，输出：DC5V/2A ▲4、照明装置应可通过手动开关和无线遥控控制升降，最大升起高度≥4550mm，可在任意高度停止。 ▲5、照明装置具有远程遥控功能，遥控控制距离：可在无遮挡环境下，可通过遥控器控制灯光开启、关闭及升降杆升降，最大遥控距离不小于100m。 ▲6、照明灯组外壳防护能力应符合GB/T4208-2017中IP66的要求。 7、照明系统应具有4个灯头，总功率≥2000W； ▲8、照明装置配有警示灯； 1）警示灯功能：可磁力吸附，可进行10-100%无极调光，带有实时电量显示，可聚/泛光照明，信号警示照明； 2） 续航时间：聚光强光≥15h，泛光强光≥12h，泛光弱光≥120h； 3） 警示灯模式具有：红灯常亮、红闪、蓝灯常亮、蓝闪、红蓝同闪、黄灯常亮。 9、 手动模式和自动模式，无需人为切换； ▲10、 采用4个自复位按钮点触式开关，每个开关单独控制一个功能（分别是：气杆升、气杆降、灯组1开关、灯组2开关）；开关内部只有微弱信号电流通过开关。 11、照明装置上升时间≤28s，下降时间≤14s 12、照明装置控制面板上应设计有电源故障线路指示灯（指示灯为固态LED绿色光源，金属外壳材质）。 13、升降杆顶部在承受10N水平拉力1min后，不得产生永久性形变。 14、升降系统应有良好的限位性，升降杆在达到最大高度后，1h内升降杆下滑应不超过 4.5cm。 15、照明装置的移动底盘应装有万向轮和定向轮（其中2个万向轮、2个定向轮），万向轮应具备刹车功能。 ▲16、照明装置可手动调节照射角度，每个灯头可水平回转角应≥360°，俯仰角应≥180°，实现单向直射和360度环形照明。 17、照明装置的底盘与地面的距离应不小于150mm。 ▲18、距离产品表面7m处，正常工作时，工作声压应≤66dB（A）。 19、设备应配有输出功率≥3kw的汽油发电机。油箱标称容量≥15L，当油箱注满油时，设备连续工作时间≥13h。 20、照明装置支撑架应能承受100N 水平推力,照明装置不应出现倾倒。 21、设备应具备红蓝闪烁的警示灯，警示灯在夜间非雨雾天气下可视距离应不小于200m。 ▲22、照明装置在未安装地钉的情况下，应能在风力等级8级（风速17.2m/s～20.7m/s）风速下不颠覆。 23、照明装置分别放置在温度55±2℃和-20±2℃环境中、持续时间2h,处于通电状态,试验后样机应能正常工作。 24、照明系统：降雨强度 2mm/min、持续时间1.5h、垂直角度，试验后功能应正常。 25、照明装置主机净重≤70kg（不含选配辅件）。 提供具有国家级资质的质量监督检验（检测）中心出具的检测报告，带▲参数必须检测报告中佐证。同时提供国家认证认可监督委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）或者全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）的检测报告编号查询截图作为证明文件。） |
| 86 | 移动发电机 | 1.变频，峰值功率≥5kw、额定功率≥5kw； 2.静音：整机有静音降噪处理； 3.便携：有拉杆及拖行轮组，整机重量≤50kg，或优于此参数； 4.额定输出电压≥220V，输出稳定； 5.油箱容量：≥8L，燃料类型：汽油； 6.启动方式：手动、电动、遥控； 7.出具产品的相关合格证明。 |
| 87 | 空气充填泵 | 1.体积小、重量轻、坚固耐用 噪音小、操作方便 、净化系统优、充气 质量佳。 本机标配有 2 个级间安全阀与 1 个末级安全阀，以最大限度保 护人体安全。 2.排气量: 100L/ 分 3.充气数率: 20 分钟 4.最大运行压力 :33MPa 5.最终压力 :可根据客户设定为 22 或 30MPa 6.排放系统 :每 10~15 分钟排污 1 次 7.充油抗震压力表: 0～40MPa/0～400Bar 8.电源 :220 伏/380 伏 转速 2240 r/min 9.重量 :＜45Kg 10.功率 :不低于2KW 11.噪音 :不高于90贝 |
| 88 | 水幕水带100m | 水幕水带主要适用于建筑楼宇的灭火救援中形成一道水墙保护消防员作用。 每盘长度 20m±0.2 单位长度质量≤250g/m 工作压力（含连接设备）=1.3MPa。 延伸率≤5%，膨胀率≤5% 水带织物层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm。 水压作用下，沿水流方向看，水带不产生逆时针旋转 两喷雾孔间距25cm，工作 压力下喷水高度达到10 米以上，0.5Mpa 工作压力喷射水幕。 出雾性能在设计工作压力下能均匀喷出雾状水幕形成水墙。 |
| 89 | 消防移动储水装置 | 1.产品容量:2吨 2.外观颜色:军绿色 3.主体材质:高强度聚酯纤维夹网布 4.产品样式:充气自撑式，无须支撑，装水可自动站立 |
| 90 | 多功能消防水枪 | ●执行标准:GB8181-2005《消防水枪》 接口：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，黑色阳极氧化防腐处理 枪体：精密锻造铝镁合金A6061，德国原装进口五轴加工中心一体成型 手柄：PL人体工程学防滑抗阻燃尼龙握柄，内嵌高强度不锈钢片，可耐冲击 阀球：A6061铝镁合金数控精密加工成型，表面阳极氧化防腐处理 阀芯：锻造高纯度黄铜 密封件：高性能耐油、抗老化特氟龙垫圈 紧固件：SUS304不锈钢材质或锻造黄铜 保护套：高品质阻燃橡胶，耐极限高低温 喷雾轮：精密不锈钢，镜面抛光，耐腐蚀 ▲性能参数： 1、额定喷射压力:0.60MPa;最大压力1.6MPa 2、档位:2.5/5/6.5/8/FLUSH五档 3、射程:≥32M 4、喷雾角调节范围:0~110° 5、重量:≤1.8kg 6、枪体长度：≤200mm（不含接口） 7、额定流量：8L/s 7、操作力矩:7.7N.m ●技术响应： 1、提供制造商授权书（加盖公章原件）。 2、提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告（复印件加盖公章原件）。 |
| 91 | 直流水枪 | 产品符合GB8181-2005《中华人民共和国国家标准》 ▲接口、阀体、手柄、枪嘴、枪管：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时，阀体与手柄采用整体式锻造工艺成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力。 ▲技术参数：配置65卡式雄接口，通水孔径≥60.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥33mm，单手柄式结构，手柄采用软体包胶，枪管壁厚≤2.0mm，总长度≤355mm，总重量≤0.58kg，耐压强度≥6.0MPa；流量7.5L/s，射程≥28m，喷射压力0.35MPa，操作力矩≤7.2N.m；密封元件采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。 ▲采用防脱落式接口设计，确保水带连接可靠，防止接口意外分离脱落。 ▲产品重量：≦0.58kg ▲提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告（复印件加盖公章原件）。 |
| 92 | 单兵图像传输设备 | 1、专业的视频编码设备，非Android手机类产品，支持摄像机的快速安装，可通过HDMI输入接口与无人机、DV摄像机完美组合使用。 2、全网通5G无线网络，≥2张5G SIM卡，支持WiFi AP热点模式。 3、需要支持2路1080P视频同时上传，双码流可选，码率2048Mbps~16384Mbps可选，支持1路AHD高清1080P帧率1~30帧，及1路DHMI高清1080P帧率1~60帧。 4、 视频编码支持H.264/H.265，音频编码支持G.711、G.726或PMC。 5、蓝牙输入，内置蓝牙，标配蓝牙耳机可选配蓝牙对讲手柄，支持常规的蓝牙耳机连接。 6、 支持MicroSD卡（TF卡）录像存储，单卡最大存储容量≥512G，支持循环录像覆盖；并支持TF卡导入或导出设备的配置内容，方便配置多台设备。 7、支持纯BD北斗定位功能，内置定位模块与外置BD北斗定位天线，具备单独BD北斗定位，实现快速定位，可远程获得设备所在的地理位置信息，定位信息以OSD方式上报。 8、有一键SOS紧急报警功能，只需要按压SOS键1秒单兵就能主动把现场的视频及音频上传到指挥中心，达成警情主动上报中心，中心软件弹窗并以警报声音发出提醒，使值班人员由被动监控变为主动值守。 9、丰富的接口：1×TF卡卡槽，2×SIM卡双卡槽，1×Type_C接口，需要1×10/100M以太网口（可由Type_C接口转RJ45网口）； 10、供电方式：内置锂电池，续航待机≥12H图传工作时间≥8H，需要磁吸式充电口，支持手机充电宝续电。 11、状态显示：具有OLED显示屏，强光下可清晰的看清所显示的内容，可显示多种设备状态信息（经纬度、蓝牙、WIFI、5G网络状态、电池容量、时间、TF卡存储状态、上下线状态等），可实现屏保功能。 12、兼容性要求：可支持GB/T28181协议，可无缝接入GB/T28181国标视频平台可提供SDK或API接口支持二次开发对接，能够被第三方综合管理平台兼容或智能指挥系统调用。 13、配件含便携式三防手提箱方便收纳，背包，充电器，Type_C转RJ45网口线，超细弹簧HDMI线。防护等级：≥IP65。 |
| 93 | 中压分水器 | ●符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准，进水口采用80mm锻造雄接口，出水口采用65mm 锻造雌接口。 ●参数： 1、 接口：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，金色阳极氧化防腐处理。 阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。 手柄：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，阳极氧化防腐处理。 球体：选用铝镁合金A6061材质，黑色阳极氧化防腐处理。 保护胶圈：选用高性能、防紫外线、抗老化硅胶。 2、 进水口孔径≥69.5mm，出水口孔径≥57.5mm，阀体通水孔径≥57.5mm。 3、 阀门采用减压式T型通孔球阀，单手柄式结构，采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构， 可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。 4、 总重量≤5kg，耐压强度≥4.0MPa。 5、 自带压力表，以便实时监测水压。 6、 自带蓝色T型涂胶把手，方便携带。 7、 密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 选配参数： 1、 自带上压式省力型自锁装置，防止阀门自动关闭。 ●技术响应： 1. 提供制造商授权书（加盖公章原件）。2. 提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心颁发的消防产品检验报告（复印件盖公章） |
| 94 | 异型异径接口 | 1.●产品名称： 同型转换接口16件套 2.●产品型号：：65内扣转65雌、65内扣转65雄、65内扣转80雄、65内扣转80雌、80内扣转80雌、80 内扣转65雌、80内扣转80雄、80内扣转65雄、80雄转65雌、80雌转65雄、80雌转65雌、80雄转65雄、65雄转50雌、50内扣转65内扣、65内扣转80内扣、65内扣转40内扣 3.●产品特性： ① 材质与防腐处理工艺： ② 接口：采用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 ③ 卡簧：采用不锈钢304材质。 ④ 铜滑块：采用HPb58-3材质，表面电镀防腐处理，滑块采用弹簧式弹性组件。 ⑤ 保护圈：采用高性能防紫外线抗老化硅胶，颜色采用鲜亮红色或鲜亮蓝色。 ⑥ 防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。 ⑦ 制造工艺：锻造+热处理工艺。 ⑧ 同型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。 ⑨ 成套采用铝合金航空箱专用包装，并在每个接口安放处固定名称与型号标牌。 ⑩ 成套总重量≤11.5kg。 4.●执行标准：GB12514.1－2005，GB12514.2－2006，GB12514.3－2006 5.●技术参数： ⑪ 公称压力(MPa)：2.5 ⑫ 测试压力(MPa)：4.0 6.●外观要求： ⑬ 1. 接口无外观缺陷与不良。 ⑭ 2. 表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。 7.●技术响应： ⑮ 1. 提供制造商授权书（加盖公章原件）。 ⑯ 2. 转换接口需提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心颁发的检验报告，提交比例不少于50%（复印件加盖公章原件）。 |
| 95 | 消防水带带压堵漏装置 | 1.水幕水带主要适用于建筑楼宇的灭火救援中形成一道水墙保护消防员作用。 2.每盘长度 20m±0.2 3.单位长度质量≤250g/m 4.工作压力（含连接设备）=1.3MPa。 5.延伸率≤5%，膨胀率≤5% 6.水带织物层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm。 7.水压作用下，沿水流方向看，水带不产生逆时针旋转 8.两喷雾孔间距25cm，工作 压力下喷水高度达到10 米以上，0.5Mpa 工作压力喷射水幕。 9.出雾性能在设计工作压力下能均匀喷出雾状水幕形成水墙。 |
| 96 | 移车器 | 1.提供省级（含）以上检测机构或国家级检测机构出具的检测报告。出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定，一并提供资质认定证明文件。 2.主要用于清除路面故障，移走违停、故障车辆。配置要求：移车器每套四台，每台由万向脚轮、油泵、滚筒、回油阀、踏板和安全插销组成； 3.单台额定载荷≥680kg； 4.单台最大拉伸长度≥305mm； 5.单台重量≤18kg。 |
| 97 | 消防用小型飞行器 | 1.裸机重量（带桨叶）：不小于1200g 2.最大起飞重量：不小于1200g 3.轴距：不小于430毫米 4.最大上升速度：8-12 米/秒 5.最大下降速度：6-8米/秒 6.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：不低于20米/秒 7.最大抗风速度：不低于10米/秒 8.最大起飞海拔高度：不低于5000 米（空载飞行） 9.最长飞行时间（无风环境）：大于30分钟 10.最大续航里程：不小于30公里 11.悬停精度（无风或微风环境）：垂直±0.1 米，水平±0.1米（RTK正常工作时） 12.感知系统：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器 13.工作环境温度：-10°C 至 40°C 14.夜航灯：无人机内置 15.实时图传质量：1080p/30fps 16.工作频段：2.400 GHz 至 2.4835 GHz，5.725 GHz 至 5.850 GHz 17.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC 25 公里 18.最大信号有效距离（有干扰） 19.强干扰（密集楼宇、居民区等）：1.5 公里至 5 公里 20.中干扰（城郊县城、城市公园等）：3 公里至 15 公里， 21.弱干扰（远郊野外、开阔农田等）：9 公里至 25 公里， 22.广角相机 23.有效像素不低于 4800 万 24.ISO 范围：100 至 25600 25.快门速度：2 秒至 1/8000 秒 26.照片拍摄模式:单张拍摄、定时拍摄、低光智能拍照、全景拍照 27.录像编码及分辨率：H.264，3840×2160@30fps，1920×1080@30fps 28.视频码率：4K：85Mbps，FHD：30Mbps 29.支持文件系统：exFAT 30.照片格式：JPEG 31.视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264） 32.长焦相机 33.有效像素不低于 1200 万 34.ISO 范围：100 至 25600 35.快门速度：8 秒至 1/8000 秒 36.照片拍摄模式：单张拍摄、定时拍摄、低光智能拍照 37.视频编码及分辨率：H.264，3840×2160@30fps，1920×1080@30fps 38.视频码率：4K：85Mbps，FHD：30Mbps 39.热成像相机 40.热成像传感器类型：非制冷氧化钒 41.帧率：30 赫兹 42.测温方式：点测温、区域测温 43.测温范围：-20℃ 至 150℃（高增益模式），0℃ 至 500℃（低增益模式） 44.调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹 1/彩虹 2 45.照片格式：JPEG（8 位）、R-JPEG（16 位） 46.视频分辨率：640×512@30fps 47.视频码率：6Mbps 48.视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264） 49.红外波长：8 微米至 14 微米 50.红外测温精度：±2℃ 或 ±2%，取较大值 51.云台稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移） 52.可控转动范围：俯仰-90° 至 35° |
| 98 | 刺穿式破拆水枪 | 1.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理； 枪体：水枪执行国家标准生产和检验，枪体采用铝合金制造，T6热处理和阳极氧化防腐处理，枪管采用304不锈钢管和铜质枪头组成，水流通过枪管致穿刺枪头插入物体内由喷射孔四面注水用于草堆，棉花堆，煤场等发生燃烧和热量及余火扑救，降温。 2.技术参数：公称压力0.6MPa（±0.1）/最大压力不小于1.2MPa/额定喷射压力0.6MPa/额定流量(600L/min ) 3.产品重量：小于3kg/枪体长度：大于1M /枪管长度：1M （可定制） |
| 99 | 转角水枪 | 1.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理； 枪体：转角式水枪由铝合金和不锈钢制成，阳极氧化抛光处理，适用于房顶、吊灯、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其它死角发生暗火的火灾的扑救和喷射喷洒。 2.技术参数：公称压力0.5MPa（±0.1）/最大压不小于1.2MPa/额定喷射压力0.5MPa/额定流量(135L/min) 3.产品重量：3kg（±0.5）/枪体长度：1.3M（±0.3） /枪管长度：1M （可定制） |
| 100 | 机动消防泵 | 1.具有电启动功能，能有败防止电解液外泄而引起的环境污染，同时蓄电池稳定可靠能保证设备随时随地正常启动。 2.通过专用的连接工具，使多台设备能同时串联工作，达到远面离供水的目的。 带有自动充电装置功能的设备朗保证机器在运转过程中自行给蓄电池充电，保证蓄电池电量充足。 3.整机框架由高强度碳钢一体成型，整机轻便可靠，为同系列产品中重量最轻的设备。 4.手泵架由高强度机架与铝合金手柄制造，可360度旋转，方便搬运。 5.可通过选装强控装置来控制设备的启动、熄火、加压、减压等步骤，达到远距离控制的目的。 6.发动机：四冲程、风冷汽油机 7.输出功率：≥6kw 8.油箱容量：≥6L 9.机油容量：≥0.6L 10.启动方式：手/电启动 11.吸水口口径65mm 出水口口径65mm 12.最大吸深≥8m 13.最大流量≥1000L/min |
| 101 | 移动式消防炮 | 1 符合GB19156-2019《消防炮》标准要求 2 流量：≥60L/s； 3 射程：≥60m； 4 工作压力1.0 Mpa；（±0.1） 5 最小俯角：+30°，最大仰角：+70°，水平回转角90°，喷雾角0°-120° 6 2个 80mm 水带中压快速接口； 7 消防炮具备无线遥控、固定控制面板和手动控制等方式； 8 无线遥控距离：≥150m； 9 工作时间： 不低于4h； 10 消防炮设置有永久性标志及产品数据标识； 11 消防炮具有国家认可的检测机构出具的产品检测报告。 |
| 102 | 泡沫比例混合器 | 1.产品包含：泡沫比例混合器、泡沫桶、泡沫枪 2.使用高倍数泡沫发生剂在压力 0.3-0.6MPa下应能产生发泡现象。 3.在最大工作压力0.6MPa下，流量应不小于 1.2L/s. 4.射程:在最大工作压力0.6MPa下，喷射口与水平地面呈30°角时的射程应不小于15m。 |
| 103 | 泡沫枪 | 1.产品符合GB25202-2010《中华人民共和国国家标准》 2.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面黑色阳极氧化防腐处理； 3.枪体：枪体T6铝合金结构，坚固且重量轻；带双把手设计，人体学手枪握把便于把握喷射方向，稳定水枪，马蹄形开关手把，便于启闭水流，方便携带。 4.技术参数： ① 设计有可调式吸液嘴，转动调节圈能获得0.5%-3%的4个档位吸液量变化； ② 流量大，射程远，在7kg工作压力时能喷射960L/min（±5）流量和大于25m射程 ③ 产品重量：小于4kg 枪体长度：460mm (±5mm) |
| 104 | 二节拉梯 | 1.符合GA137-2007《消防梯》标准要求。需提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告复印件。 2.侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m；最小梯宽300±3mm；梯蹬间距280±2mm。 4.整梯质量≤29kg。 5.水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 |
| 105 | 三节拉梯 | 1.符合GA137-2007《消防梯》标准要求。需提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告复印件。 2.拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6063/T5铝型材。 3.工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m；最小梯宽350±4mm；梯蹬间距300±2mm。 4.整梯质量≤88kg； 水平弯曲残余变形比值≤0.06%；梯蹬弯曲残余变形比值≤0.09 %。 5.梯节扭转角为：α顺：≤8°、α逆：≤8°； 侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.8mm、外弯曲≤0.9mm；侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。 |
| 106 | 15米金属拉梯 | 1.符合GA137-2007《消防梯》标准要求。需提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告复印件。 2.拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6063/T5铝型材。 3.工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m；最小梯宽350±4mm；梯蹬间距300±2mm。 4.整梯质量≤88kg； 水平弯曲残余变形比值≤0.06%；梯蹬弯曲残余变形比值≤0.09 %。 5.梯节扭转角为：α顺：≤8°、α逆：≤8°； 侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.8mm、外弯曲≤0.9mm；侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。 |
| 107 | 单杠梯 | 1.符合GA137-2007《消防梯》标准要求。需提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告复印件。 2.侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.工作长度3±0.1m；最小梯宽250±2mm；梯蹬间距340±2mm。 4.整梯质量≤9.0kg；水平弯曲残余变形比值≤0.10%；梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 5.梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：10.5°；侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.1mm、外弯曲≤1.1mm；侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 |
| 108 | 挂钩梯 | 1.符合GA137-2007《消防梯》标准要求。需提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告复印件。 2.侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3. 工作长度4±0.1m；最小梯宽250±2mm；梯蹬间距340±2mm。 4.整梯质量≤10.5kg；水平弯曲残余变形比值≤0.05%；梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 5.梯节扭转角为：α顺：≤13°、α逆：≤13°。侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 |
| 109 | 低压水带2000m | 1.符合GB 6246—2011《消防水带》标准。需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告及应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。 3.编织层材料：涤纶长丝，衬里材料：聚氨酯。 4.规格65mm，每盘长度 20m±0.2 。 5.单位长度质量≤280g/m。 6.工作压力（含连接设备）=1.6MPa，爆破压力≥6.0MPa。 7.延伸率≤3%，膨胀率≤2%。 8.附着强度，水带织物层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm。 9.扯断伸长率≥450%，扯断强度≥60MPa。热空气老化试验中附着强度比率≥90%，爆破压力比率≥90%。 10.需配备铝合金快速接口。水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。 |
| 110 | 中压水带1000m | 1.符合GB 6246—2011《消防水带》标准。需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告及应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。 3.编织层材料：涤纶长丝，衬里材料：聚氨酯。 4.规格65mm，每盘长度 20m±0.2 。 5.单位长度质量≤300g/m。 6.工作压力（含连接设备）=2.0MPa，爆破压力≥7.0MPa。 7.延伸率≤3%，膨胀率≤3%。 8.附着强度，水带织物层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm。 9.扯断伸长率≥430%，扯断强度≥45MPa。热空气老化试验中附着强度比率≥90%，爆破压力比率≥90%。 10.需配备铝合金快速接口。水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。 |
| 111 | 高压水带500m | 1.符合GB 6246—2011《消防水带》标准。需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告及应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。 3.编织层材料：涤纶长丝，衬里材料：聚氨酯。 4.规格65mm，每盘长度 20m±0.2 。 5.单位长度质量≤400g/m。 6.工作压力（含连接设备）=2.5MPa，爆破压力≥8.5MPa。延伸率≤6.0%，膨胀率≤6.0%。 7.附着强度，水带织物层与衬里之间的附着强 度≥45.0N/25mm。 8.扯断伸长率≥500%，扯断强度≥50.0MPa。热空气老化试验中附着强度比率≥95.0%，爆破压力比率≥ 95.0%。 9.水带编织层设计有一条贯穿水带的横向反光条，宽度（10±1 ㎜），且具有箭头指示功能，可用于表示水流或逃生方向。 10.需配备铝合金快速接口。水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。 |
| 112 | 150mm水带200m | 1.符合GB 6246—2011《消防水带》标准。需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 2.编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。 3.编织层材料：涤纶长丝，衬里材料：聚氨酯。 4.口径150mm，每盘长度20m±0.2 。 5.单位长度质量 ≤1000g/m。 6.工作压力（含连接设备）0.8MPa，爆破压力≥2.4MPa。 7.延伸率≤5%，膨胀率≤5%。 8.附着强度，水带织物层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm。 9.扯断伸长率 ≥360%，扯断强度≥25MPa。 10.配备大口径排涝接口。水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 |
| 113 | 水带挂钩 | 1. 整体要求 1.1 水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上的工具。。 2. 性能要求 2.1 水带挂钩由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠绕水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。 |
| 114 | 水带包布 | 用于包裹水带破漏处，由帆布带和金属夹钳组成要求连接牢固。 |
| 115 | 消防面罩超声波清洗机 | 1.超声功率：500-600W； 2.工作频率：25KHz； 3.整机电源：AC220V 50HZ ±5％； 4.整机噪音：小于85dB； 5.尺寸：约380*300*250mm（允许误差±5） 6.外形：约480*400*400mm（允许误差±5） 适用范围防毒面罩，呼吸面罩等设计的超声波清洗机，清洗方便效果突出。 |
| 116 | 安全防护毯 | 尺寸：150cm×180cm×0.4cm(±0.2cm） 成分：50%间位芳纶、48%阻燃粘胶、2%导电纤维。 断裂强度：经向2000N、纬向510N。 耐皂洗色牢度（级）：4-5级。 阻燃性能： 经向：续燃时间0.5s，阴燃时间0.2s，损毁长度32mm，无熔融、滴落； 纬向：续燃时间0.8s，阴燃时间0.5s，损毁长度30mm，无熔融、滴落。 热防护性能值（cal/cm2）：16.2 cal/cm2 纤维含量：50%间位芳纶、48%阻燃粘胶、2%导电纤维。 水洗尺寸变化率（%）：经向2.9%；纬向-0.8%。 甲醛含量（mg/kg）：无。 PH 值：6.7 异味：无 脱毛量（mg/100cm2）：3.0。 颜色：军绿色 克重：<1000g |
| 117 | 安全员马甲 | 1.面料透气性好，结实耐用 2.反光警示性采用高亮度玻璃微珠系统，具有良好的耐老化、耐磨和耐洗性，经持续洗涤后,仍可维持良好的反光效果。 3.高密度涤纶针织面料，高亮度荧光因子染整。 |
| 118 | 通讯员马甲 | 1.面料透气性好，结实耐用 2.反光警示性采用高亮度玻璃微珠系统，具有良好的耐老化、耐磨和耐洗性，经持续洗涤后,仍可维持良好的反光效果。 3.高密度涤纶针织面料，高亮度荧光因子染整。 |

- 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）           元；人民币（小写）            元

四、质量和服务要求及验收标准：

五、交货期限和服务期限：

六、交付地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经诚见（无锡）项目管理有限公司司见证后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：

▲备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式文本）

根据招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次查桥消防站消防装备器材采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：需方向供方购买                       。

（二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：合同签订生效后，按照招标文件的规定支付货物全部到达现场供货，调试完毕经采购人及消防队最终验收合格后，一次性付清。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用（包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准（以其中的最高标准要求为准）。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向采购代理机构反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1．交货日期（或完工期）：合同签订后30日历天内完成全部安装调试并交付使用（具体日期以甲方的供货通知为准）

2．供方在验收时应先用电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试和操作培训，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期：2年，质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

（七）违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的所有责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八）合同的变更及终止

8.1有下列情形之一的，本合同自行终止。

(1)因不可抗力因素及政策原因，造成合同无法履行的。

(2)经双方协商一致，自愿解除的。

8.2有下列情形之一的，需方有权单方终止合同。

(1)未经需方书面同意，供方擅自分包或者转包他人的。

(2)供方不履行义务，需方有权终止合同。

8.3合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

- 合同生效及其他：

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2） 方式处理：

- 向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- 向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

# 五、附件

## 附件一：评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

1、价格                 35分

2、投标人综合实力             15分

3、技术文件                   50分

（二）各项目评分标准

1.价格（35分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.投标人综合实力（15分）

（1）体系证书（6分）：供应商或投标产品厂商通过质量管理体系、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；2分/个，共6分；

注：提供证书扫描件并签章并上传至系统，不提供或不满足要求不得分。

（2）类似业绩（9分）：供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目的，有1个得3分，最多得9分。需提供中标通知书、合同、发票、验收报告，缺一项不得分。

注：提供中标通知书、合同、发票、验收报告扫描件签章并上传至系统，不提供或不满足要求不得分。

技术文件（50分）

1.针对本项目的实施方案（9分）：包括：①项目采购总体情况概述（包括但不限于采购情况分析、重点难点）（3分）；②项目实施计划（包括但不限于到货时间表、人员配置、资源配置等）（3分）；③进度目标及计划（包括但不限于供货进度目标、供货计划、流程管理）（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

2.供货方案（8分）：包括：①运输配送保障措施（包括但不限于运输方式、配送流程、供货保障措施）（4分）；②项目服务及产品质量保证措施（包括但不限于服务方案、产品质量承诺、质量保证措施）（4分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

3.设备安装方案（6分）：包括：①安装进度计划措施（3分）；②安装质量保证措施（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

4.项目设备调试方案（5分）：包括：①设备调试方案（2.5分）；②设备安装调试注意事项（2.5分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

5.培训方案（5分）：包括：①培训内容（包括但不限于设备使用培训）（2.5分）；②培训计划（包括但不限于培训时间安排及培训次数）（2.5分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

6.售后服务方案（12分）：包括：①售后响应时间、解决时间（3分）；②售后团队组织（3分）；③质保期内的售后服务方案（3分）；④质保期结束后的售后服务方案（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

7.故障解决及应急方案（5分）：包括：①使用故障应急措施（2.5分）；②重大事故的快速处理预案及解决问题能力保障（2.5分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

技术文件除编制粗糙、缺漏项较多或页数明显偏少的外，评委一般按照上述评分要求及响应技术文件实际内容酌情评分。

除招标文件“26.无效投标条款和废标条款”中涉及本项评分的情况外评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评委一般按照上述评分要求及投标文件实际内容酌情评分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 附件二：投标文件格式

项目

投标文件

采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                      （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。

二、我们愿意提供诚见（无锡）项目管理有限公司司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为成交人，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

（采购人）    ：

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六） 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

采购编号：

日期：

诚见（无锡）项目管理有限公司司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。

法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

（四）承诺书（格式）

承诺书一（格式）

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

承诺书二（格式）

廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

（五）开标一览表（格式）：

开标一览表

供应商名称（盖章）：                                    采购编号：

| 项目名称 | 查桥消防站消防装备器材采购项目 |
| --- | --- |
| 投标总价（人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（六）明细报价表：

明细报价表

供应商名称（盖章）：                                    采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 | 单位 | 产地 | 免费质保期 | 单报价（元） | 分项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  | 合同签订生效之日起 个日历日内交货并安装调试完毕 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  | 项目经最终验收合格之日起____年 |  |  |  |  |  |  |

注：上述报价表不限于此，结合第三章项目要求和有关说明中要求自行编制。

（1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（七）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日   期：

（九） 服务承诺（格式）：

服务承诺

供应商名称（盖章） ：                                采购编号：

内容要求：

供应商须针对本招标文件作出实质性响应（格式由供应商自定）。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

（十） 投标偏离表（格式）：

投标偏离表

供应商名称（盖章） ：                                  采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（（1）本表不得删除；

（2）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。

（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（4）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

（十一）技术方案（详见评分标准）：