招   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-ZJHX-G2024-0046

项目名称：镇江市高等专科学校逆向工程及快速成型实训平台-数字化设计与制造实训室

镇江华信招投标代理服务有限公司

2024年11月

招标文件目录

第一部分   投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二部分   投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件	6

三、投标文件	9

四、开标及评标	11

五、确定结果	13

六、授予合同	13

七、询问、质疑、投诉	14

八、诚实信用和解释权	15

九、其他补充事项	15

第三部分   合同	16

第四部分   采购需求	18

第五部分   评标办法和标准	27

第六部分   投标文件（格式）	34

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市高等专科学校逆向工程及快速成型实训平台-数字化设计与制造实训室的潜在投标人应在苏采云（政府采购一体化平台）http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2024年12月3日 09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321100-ZJHX-G2024-0046

2.项目名称：镇江市高等专科学校逆向工程及快速成型实训平台-数字化设计与制造实训室

3.预算金额：165万元。

4.最高限价：165万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

5.采购需求：详细内容及要求见招标文件第四部分采购需求。

6.合同履行期限：自签订合同后20个日历天内，供应商完成供货、安装、调试并交付使用，保证采购人正常使用，同时完成全部建设项目、文档整理工作。供应商可先到现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

7.本项目是否接受联合体：不接受。

8.中标供应商数量： 1名。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：按招标文件中格式要求填写《资格承诺函》。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业主要为工业（行业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：公告之时起至2024年11月19日17:00（北京时间）。

地点：苏采云（政府采购一体化平台）获取招标文件。

方式：在线获取（登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击供应商进入系统），“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件方式：通过苏采云在线提交。

提交截止时间及开标时间：2024年12月3日09:30（北京时间）

开标地点：苏采云（政府采购一体化平台）网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击供应商登录系统后进入开标大厅）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购人不统一组织现场查勘，投标供应商可自行联系采购人查勘。

2.请各投标供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。

3.本项目无需缴纳投标保证金。

4.苏采云系统相关操作规范及要求详见招标文件第二部分“投标人须知-九、苏采云操作其他补充事项”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：镇江市高等专科学校

地  址：镇江市丹徒区长香西大道518号

联系方式：0511-88962023

2.采购代理机构信息

名 称：镇江华信招投标代理服务有限公司

地 址：镇江市庄泉路1号南山华庭商务中心3幢206室

联系方式：0511-88083481

3.项目联系方式

项目联系人：郭春燕

电 话：18673505075

第二部分  投标人须知

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江市高等专科学校逆向工程及快速成型实训平台-数字化设计与制造实训室。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：镇江华信招投标代理服务有限公司。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市高等专科学校。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即本次采购清单范围内的所有货物。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量： 1家

3.4转包及分包：本项目不得转包及分包。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.1.1中标供应商须向采购代理机构支付招投标采购代理服务费。采购代理服务费收费标准：按镇好采服务类网上商城本项目采购代理服务确定的收费金额，向项目中标供应商收取采购代理服务费7500元（人民币柒仟伍佰元整），由采购代理机构开具发票与中标供应商结算。

采购代理服务费用收款信息：

收款单位：镇江华信招投标代理服务有限公司

开户银行：民生银行镇江润州支行

账    号：9902000523782134

4.1.2数字认证证书费用见：

江苏意源科技有限公司： http://www.ideabank.net.cn/；

江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4.2 不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38 号）的要求，各供应商如提供的供应商注册地（应属于注册地 832 个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到 30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.8根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏省政府采购”网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网-苏采云平台提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19．投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。

21．投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23．投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24. 串通投标的情形

24.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

25．评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的； 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29．履约保证金

29.1

A□本项目不收取履约保证金。

B☑本项目中标供应商应提交政府采购合同金额10%的履约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 市本级集中采购项目质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站首页-质疑渠道（http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/cghd/015001/）。

32.5 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33．投诉

33.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归镇江华信招投标代理服务有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

九、苏采云操作其他补充事项

## 37.苏采云系统要求

37.1本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

37.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，自2023年9月18日“苏采云”系统新的采购项目仅支持江苏意源科技有限公司的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的江苏意源CA全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

37.3供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件、准时参加项目投标。“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9：00-11:30 ，13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：15252929439（周工）、0519-86722803、0519-86722805。

37.3.1获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

37.3.2投标文件提交：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。

37.3.3“开标大厅”：开启当日，供应商不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；

37.4考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，供应商自行承担其后果。

37.5供应商应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。

第三部分  合 同

项目名称：镇江市高等专科学校逆向工程及快速成型实训平台-数字化设计与制造实训室

项目编号：JSZC-321100-ZJHX-G2024-0046

甲方：镇江市高等专科学校（以下简称甲方）

乙方：                            （以下简称乙方）

甲、乙双方根据“镇江市高等专科学校逆向工程及快速成型实训平台-数字化设计与制造实训室”的招标结果，并按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》，以及其它相关法律、法规，结合本项目具体情况，甲乙双方订立本合同。下列关于镇江华信招投标代理服务有限公司JSZC-321100-ZJHX-G2024-0046号招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分，包括但不限于：

1、投标函；

2、开标一览表；

3、技术方案；

4、中标通知书；

5、甲方、乙方商定的其他必要文件。

注：合同格式文本件见附件《政府采购货物类合同模版》

第四部分  采购需求

一、项目概况

镇江市高等专科学校现代装备制造学院为能对接逆向工程技术、3D打印、三维软件绘图应用、机械制造工艺、等课程标准和数字化设计与制造技术竞赛技术标准。结合学校机械制造与自动化、模具设计与制造和机械产品检测检验技术专业建设的实际情况，迫切需要在已有逆向工程设计、数控加工实验室的基础上新增三维扫描仪、高速3D打印机等软硬件来建设数字化设计与制造实验室。便于教学、科研、竞赛等工作的开展，建设好工业设计技术实验室不仅能支撑相关专业进行有关课程的实践教学，同时用于数字化设计与制造技术等项目的技能大赛训练和教师开展相关课题的研究。

本项目预算金额为1650000元，投标报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。

二、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维扫描仪 | 2 | 台 | 是 |
| 2 | 高速3D打印机 | 1 | 台 |  |

三、技术参数要求

（一）三维扫描仪

- 一体式双CCD跟踪设备，两个镜头之间的位置固定，CCD移动后不需要重新校正，空间扩展一步实现；

- 具有扫描点云和扫描表面的功能，扫描结束后可以一键直接生成STL三角网格面；

- 无需贴标靶点，即可采集跟踪范围内的数据，跟踪距离最远不小于7m，范围最大可达100立方米；

- ★激光范围 ≥ 610mm*640mm；

- ★激光源：42束激光线，全部采用蓝色激光；其中34束交叉蓝色激光线用于标准范围、大范围快速扫描；1束蓝光单线用于深孔或深凹处加强扫描；7束蓝色平行激光线用于精细扫描；

- 采集速度：标准模式3150000次测量/秒，精细模式1300000次测量/秒；

- ★采集分辩率最小可达0.02mm；

- ★扫描精度可达0.02mm；单站4.2m扫描范围22mm³内扫描精度可达0.05mm；单站5.2m扫描范围42mm³内扫描精度可达0.07mm；单站6.3m扫描范围74mm³内扫描精度可达0.09mm；单站7m扫描范围100mm³内扫描精度可达0.14mm；

- 输出数据接口：多种标准数据文件格式输出，可直接生成STL, Asc, txt. 等格式数据兼容多种CAD 软件（PolyWorks、Catia V5、UGS、PRO-E、Imageware、Geomagic Design X，maya等软件）；

- 结构组成：球扫设备由双CCD相机和激光器光源以及定位靶球组成，外形设计采用碳纤维正三角形稳定结构，360°球面无死角定位；跟踪器由双CCD相机和内置智能处理单元组成。

- 设备结构简单便携，只需要电脑连接跟踪系统和扫描系统，不需要工控机等设备即可实现全部扫描功能；

- 数据接口：USB3.0接口/网口，保证高效传输速度；数据线与电源线分别接在不同接口，互不干扰；相较上一代增加了网口传输方式，通讯方式多样，以保证数据传输的独立性与设备的抗电磁干扰稳定性。

- ▲支持边界扫描功能：能实时高效检测钣金等薄壁工件边缘特征；（提供证明材料，公开样本或厂家盖章的声明函扫描件）；

- ▲局部分辨率功能：可在扫描暂停、扫描结束后使用，且支持多种（3种以上）分辨率，即同一个网格数据中同时存在多种分辨率数据，既保证了局部细节效果，又兼顾了整体数据量；（提供证明材料，公开样本或厂家盖章的声明函扫描件）；

- 扫描分辨率随时可调：扫描开始前、扫描过程中，或者扫描结束后，随时可以更改整体分辨率进行处理，生成新的分辨率模型。并支持对保存的数据工程进行整体分辨率更改，生成不同分辨率的模型，用户只需要扫描一次，即可使用扫描工程调整不同的分辨率，根据不同分辨率的效果，选择最优的分辨率模型数据；

- 保存工程功能：扫描过程中、扫描完成后均可保存工程，可缩短现场操作等待的时间，工程可以拷贝至另一电脑处理，有效减少现场处理数据的时间，提升效率，同时可打开工程调整分辨率及优化参数，提升数据细节，减少数据量；

- 支持双跟踪器+单球扫联合工作模式，扫描数据可以实时自动统一到一个坐标系下，扫描过程中只需要有任意一个跟踪器能跟踪到扫描仪，即可完成扫描，大大扩展了扫描范围；

- 支持双跟踪器+双球扫联合工作模式，扫描数据实时统一到一台电脑上显示，大大提升了系统的扫描效率，更容易实现对大工件的自动化扫描；

- ▲三维检测模块：可实现基础特征的创建、对齐，特征测量、尺寸测量、3D比对分析、2D尺寸及分析报告，可以结合扫描仪进行扫描检测作业，也可以独立工作，导入的外部数据，进行比对分析；可实现全尺寸及形位公差的检测分析，并自动生产检测报告（提供证明材料，公开样本或厂家盖章的声明函扫描件）；

- ▲设备具有双工作模式，包括单独贴点扫描模式（不用跟踪仪）、结合跟踪仪不贴点扫描模式；扫描过程中可实现自由切换，扫描数据在同一坐标系下（提供证明材料，公开样本或厂家盖章的声明函扫描件）；

- 扫描表面模式下，数据采集处理完成同时，软件自动计算出所扫描区域面积，无需导入其他软件；

- 具有合并扫描功能，多次扫描文件可以在扫描软件中合并，并可更改分辨率；

- 扫描软件自带智能引导功能，根据被扫描物体表面特性，一键完成扫描参数设置；

- 具备独立的手持设备扫描功能、校准功能（无需跟踪器），从而实现一机两用，大大提升设备的适用性；

- 自动化控制模块：提供完整的TCP/IP及IO控制接口，并支持灵活的通讯模块设置（IP、端口号设置），可以更好的集成控制模块联合机器人实现自动化扫描、测量及检测作业。

- 扫描软件具有切平面功能，可以建立多个切平面，限制区域外数据自动过滤，使扫描不受背景及周围干扰物影响，扫描更加方便易用；

- 支持智能按键，无需电脑旁鼠标操作，通过设备上按钮即可实现扫描、校准任务的开启结束；

- ▲智能闪测：在不依靠辅助配件或模块的情况下，扫描仪本身可瞬时获取圆孔及U型孔的位置和尺寸信息，并可导入CAD数据，进行孔位对齐，亦可使用基准孔进行RPS对齐，查看每个孔位的精度偏差，生成带有偏差注释的报告；

- 实时网格;扫描过程中，实时生成三角网格模型，所见即所得，斜街显示更加清晰，细腻；

- 实时色差;扫描过程中，导入CAD进行对齐后能够进行实时扫描数据的偏差色彩显示，更加直观快速获取工件的偏差；

- 支持分组工作;配置多个跟踪器可以分为两组，两组共用一个球扫，通过界面选择不同的跟踪器组搭配球扫工作，提升了设备的利用率，扩展设备组网的灵活性从而适应更多的复杂应用场景。

- 支持校准杆控制优化扫描功能和跟踪器采集标志点功能，提高精度和重复性。

- 拥有多款测量软件直读接口，如Rational-Dmis、PC-Dmis等，方便后期数据跟三坐标等设备做直连，避免数据导入导出造成数据丢失。

- 配置测量仿真软件，要求具备以下功能：

34.1要求支持3D 可视化的逼真实验室环境，展示逼真的测量机环境。用户对零件进行编程，能在真实的测量机上操作一样。用户可以利用现有的计量软件，在一个模拟真实测量机的虚拟机上进行操作。脱机编程变为在线编程。（演示内容）

34.2要求支持基于独立的 I++ DME 界面。可以作为 I++ 服务器和机器在同一软件包中运行，独立于计量软件。I++测量仿真软件可以与各种支持 I++ 协议的计量软件（I++ 客户端）搭配使用。（演示内容）

34.3要求可以模拟机器人、进料系统和零件存储系统的运动过程，为实现设备自动化做仿真支持。

34.4可以创建动态、交互式、高度压缩的 3D PDF文件，在单个文件中创建传感器、测量系统、设置信息、外围设备和编程序列的完整、全面的文档。（演示内容）

- ▲供应商或设备厂家有能力为学校提供教学资源合作建设。

- 附件及配件

包括用于设备电气线路改造安装的用品和支撑教学开展的必要设施。

（二）高速3D打印机

- 主要技术参数要求

  - 成型原理：光固化成型；

  - 打印尺寸：≥384×216×400mm

  - 分辨率精度：100μm；

  - ★界面分离技术：HALS高速；

  - 膜：配置持久性膜，非物理损伤，无需更换膜；

  - 光源系统：4K UV LED光机系统，具备幅面光强自动校准功能，全幅面光强误差≤1.5%；

  - 分辨率：3840*2160；

  - ★光强：≥14mw/cm2；

  - 打印材料：光敏树脂；

  - Z方向打印速度：10cm 66Min；

  - 材料辅助功能：设备自带料槽恒温系统；

  - 显示系统：≥7英寸触控屏；

  - ▲材料性能：支持高强度工程塑料、水洗材料、透明材料、齿科材料、耐高温材料（135℃及以上）、柔性材料、抗菌材料打印；支持材料的颜色、强度、硬度等性能定制；

  - 打印文件：stl、obj格式；

  - 配置性能：根据模型结构与材料特点AI智适应动态调整光强与打印动作，使零件结构稳固，表面光滑；

  - 操控：支持设备一键触控打印，一健停止；支持远程任务发布与队列管理；支持远程设备状态管理；门自动升降；

  - ▲工厂模式：支持多台打印机自由组网与智能化生产管理，可远程集中管理所有打印机的生产状态与任务状态；

  - 整机尺寸：≥995×745×1900mm。

- 设备软件参数

  - 设备控制软件：提供一套正版3D打印控制系统软件，终生免费升级并免费新增模块，软件要求具备以下功能功能：（1）远程管理多台打印机；（2）打印任务自动排列；（3）加工时间预测。

  - ▲数据处理软件：提供一套正版三维数据分层切片处理软件，软件要求具备以下功能：

（1）支持多类型源数据文件模式，包括STEP、IGS、STL等；（2）数据模型的可视化自由查阅，包括旋转、平移、缩放、测量等；（3）STL文件修复，数据破面、重面、掉面自动修补功能模块；（4）数据自动支撑功能模块，具有一键加支撑功能；（5）打印过程预测与排版。

- 配套设备、耗材与服务：

  - 材料：（1）配备高性能弹性材料100kg；（2）高性能弹性材料：拉伸强度≥18MPa，断裂伸长率≥250%；

  - 投标文件中提供以上材料通过国家认可的具有相应检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。

签订合同后交货前，中标供应商必须提供每款材料样品，供采购人进行实际测试，如检测中发现，功能参数与采购文件要求及响应文件响应内容不符的，采购人不予验收，并追究其相关责任。高性能弹性材料样品：弹性网格结构2个（10*10*2cm，点阵体占比 ≤ 20%）、符合GB/T528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》的I型样条5根；

  - 提供3D打印产品的辅助设计指导，工业3D大规模智能制造技术指导；

- 参数化设计软件要求

- 支持读写常用三维模型格式类型：至少支持stl、obj、ply；

- 支持对于读入的三维模型进行曲面重建，支持保留模型上的特征边界；

- 支持对于三维模型的修复，至少支持对于模型的重复点、边、面的修复；对于孤立点、边、面的修复；

- 支持用户在模型上通过鼠标点选锚点，从而控制晶格结构在不同区域的半径和密度；（演示内容）

- 支持用户在界面上修改锚点的影响区域；

- 支持至少13种晶格结构生成；（演示内容）

- 支持最优voronoi晶格结构生成；支持随机voronoi晶格结构生成；支持韦尔费轮晶格结构生成；（演示内容）

- 支持生成实体晶格结构模型；

- 支持对于实体晶格结构模型进行曲面重建，并且用户可以在界面上指定目标三角面片数量；

- 支持将生成的实体晶格结构模型进行导出，并且至少支持stl、obj、ply模型格式。

- 后处理设备

5.1超声波清洗机

- 超声频率：≥40KHZ；

- 容量：≥30L(带10枚震头)；

- 超声功率：≥500W；

- 内槽尺寸（mm）：≥500*300*200mm

- 时间控制：≥0-99分钟可调；

- 温度控制：常湿20-80度可调；

- 超声功率：300W/600W可调；

5.2高速分散机

- 电机功率：≥350W；

- 调速范围:0-4000r/min；

- 处理量:≥35L；

- 整机高度:≥70CM；

- 升降行程:≥32CM

- 分散轴长度:≥25CM

- 分散盘:p5cm(304不锈钢)

- 电源：220V；

5.3空压机

- 功率：≥3180W；

- 排气量:≥250L/min；

- 转速:≥3880r/min；

- 压 力:≥0.8Mpa；

- 电源：220V；

5.4干燥箱

- 内胆材质：不锈钢；

- 温度分辨率:≥1°C；

- 内部空间:≥45*35*45CML；

- 温度波动:≥±2°C；

- 功率/电压:≥2000W/220V；

- 控温范围:室温+10~300°C

- 容积(L):≥71升

5.5通风柜

- 尺寸：≥1500*850*2350 mm；

- 主体:≥1.0mm厚镀锌钢板环氧树脂喷涂；

- 内衬板/导流板:≥5mm厚抗倍特板；

- 玻璃门:≥5mm厚优质钢化玻璃；

- 配重块:配重块置于背面采用同步轮传动；

- 电路液晶控制面板:≥10A六孔插座，断路器，线路使用≥2.5苹方铜芯电线

- 台面:≥12.7mm厚实芯理化板

5.6 UV固化箱

- 机箱材质：金属机箱+有机玻璃盖；

- 固化尺寸:≥210x225(DxH)mm；

- 光源配置 UV 紫外光源(波长 405nm）；

- 光源功率:≥60w；

- 输入电压:≥2AC100-220V/50~60Hz/72W；

- 转盘转速 :10r/min

6. 附件及配件

包括用于设备电气线路改造安装的用品和支撑教学开展的必要设施。

注：

（1）本项目核心产品详见上述采购清单。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）投标人必须逐条响应以上采购要求（其中加“★”部分为非常重要技术要求及参数，代表实质性指标，需按招标文件要求提供承诺书，如未提供，将被定义为非实质性响应招标文件；“▲”为重要参数），若指标项存在正、负偏离的（正偏离系指优于相关指标，负偏离系指低于相关指标），均应详细说明，并如实填写技术偏离表。响应项存在负偏离的，将被做出不利于中标的评审。

（3）投报的设备品牌、型号、配置如选择最新一期江苏省协议供货内产品的，报价不得高于省协议供货最高限价。

（4）投标人投报的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定。

四、产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商提供的货物及配件须均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。所有响应产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购文件约定的技术要求和规范。

五、验收要求及标准

1.设备运送到采购人指定的地点并安装，调试结束后，供应商和采购人双方按采购技术参数进行验收，同时确定签字。

2.根据采购文件要求及有关规定由采购人验收通过，对涉及本项目的所有设备及配件必须满足文件全部要求，如有与技术要求不符之处采购人可不予验收合格。

3.供应商提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成供需双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，供应商承担由此产生的全部责任。

六、售后服务要求

1.★本项目采购设备至少提供二年质保期，质保期内免费升级、维修。在质保期内，供应商向采购人免费提供及时的维修服务和维修所必须的零配件。经查证由于买方操作不当和自行拆卸改装等非制造质量原因发生的故障损失以及存放时间过长造成的设备外观或内部的损坏，不在以上保修范围，采购人须支付相关的维修费用。在质保期过后，供应商仍免费提供在线服务和技术指导，以优惠的价格向采购人提供及时的零配件供应。

2.采购人发生问题需要在2小时内到达现场，常见问题在24小时内解决，常用产品需要提供备用设备服务。

3.设备到达采购人指定的现场后，供应商在接到通知后派安装调试人员3天内到达用户现场，及时进行安装、调试，并进行相关技术培训，所有费用供应商自理。

注：投标人必须针对上述服务要求在投标文件中逐条承诺，第1条有负偏离的，将被定义为非实质性响应招标文件。

七、供货要求

1.供货期：自签订合同后20个日历天内，供应商完成供货、安装、调试并交付使用，保证采购人正常使用，同时完成全部建设项目、文档整理工作。供应商可先到现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.供货地点：镇江市高等专科学校26号楼指定地点。（镇江市高校园区长香西大道518号）

八、付款方式

合同签订生效且供应商提供有效增值税专用发票后10个工作日内支付50%的合同款，设备安装调试结束，验收合格且供应商提供有效增值税专用发票后10个工作日内付清余款。如遇财政关账，待开账后再支付相关款项。

九、履约保证金要求

1.本项目中标供应商应提交政府采购合同金额10%的履约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。

2.中标供应商须在收到中标通知后三个工作日内，向采购人提交履约保证金，并到达采购人指定账户（或将保函、保单等送达采购人指定地点）。履约保证金在项目验收合格后，中标供应商提供相关资料向采购人申请，十个工作日内无息退还。

十、报价要求

本项目为交钥匙工程，报价包括全部货物、软件系统、计量校准、辅材、配件、运输、管理、维护、利润、税金、保险、现场安装（包括安装过程中损坏的修补）调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标供应商须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。采购单位除支付本次采购项目的合同金额外不再承担其他任何费用。

第五部分  评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 法人或者其他组织的营业执照（或执业证书）、法定代表人身份证明、授权委托书等文件。 |
| 2 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 3 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 按招标文件格式要求提供《资格承诺函》 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供《中小企业声明函》 |
| 5 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的；

（5）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（6）投标人存在串通投标情形的；

（7）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（8）项目服务期有负偏离的；

（9）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60.00 | 5.00 | 35.00 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备技术性能评价 |  |  | 45 |
| 1.1 | 产品技术参数符合性评价 | 根据投标人提供的投标文件中的《技术参数响应及偏离表》，考察投标人对投标文件的设备功能、参数响应情况（演示内容除外），完全响应投标文件要求的得25分； 投标人所投产品的功能和技术参数未完全满足招标文件中功能和技术参数要求的，其中加“★”技术参数如出现负偏离，视为未实质性响应招标文件要求，投标文件被拒绝；加“▲”的技术参数出现负偏离的，有一项扣2分，扣完为止。需在投标时提供招标文件要求的相关证明材料进行佐证，否则视为负偏离（招标文件未要求提供证明材料的技术参数在《技术参数响应及偏离表》据实填写响应或偏离情况即可）；其他技术参数指标，有一项负偏离，扣1分，扣完为止。 | 25 |
| 1.2 | 功能演示 | 需提供实操录制的演示视频，上传至“苏采云”政府采购一体化平台指定位置，格式、文件大小应符合“苏采云”系统要求。（视频时长不超过10分钟，视频应配有中文语音讲解，若提交PPT、页面截图、WORD、图片等方式演示或无视频演示则不得分）。 - 三维扫描仪演示项（每项满足得3分，不满足或不演示不得分） 1）具有3D逼真实验室环境功能，并能够演示独立的I++ DME界面 测量仿真软件能够搭配支持 I++ 协议的计量软件（I++ 客户端）使用（满足得3分，不满足或部分满足不得分。） 2）演示模拟机器人、进料系统和零件存储系统的运动过程（满足得3分，不满足或部分满足不得分。） 3）演示生成3D PDF动画（满足得3分，不满足或部分满足不得分。） 2.高速3D打印机参数化建模软件演示项，（每项满足得3分，不满足或不演示不得分） 1）演示在模型上通过鼠标点选锚点，控制晶格结构在不同区域的半径和密度；（满足得3分，不满足或部分满足不得分。） 2）演示至少13种晶格结构生成（满足得3分，不满足或部分满足不得分。）； 3）演示最优voronoi晶格结构生成；随机voronoi晶格结构生成；韦尔费轮晶格结构生成；（满足得3分，不满足或部分满足不得分。） | 18 |
| 1.3 | 节能环保标志评价 | 所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得 1分，最高得2分。 注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件,否则该项不得分。 | 2 |
| 项目技术方案评价 |  |  | 15 |
| 2.1 | 项目实施方案评价 | 投标人需根据采购人技术需求制定完善合理的项目实施方案，方案内容包括项目组织管理方案、项目进度计划、实施过程管理、质量管理保障方案。 方案包括上述要点的得1分，缺项或未提供方案的不得分。 方案切合采购需求、有针对性的加0.5分； 方案合理可行的加0.5分。 | 2 |
| 2.2 | 售后服务方案评价 | 投标人提供详细完整售后服务方案，方案内容包服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及免费质保期后服务承诺方案。方案包括上述要点的得3分，缺项或未提供方案的不得分。 方案切合采购需求、有针对性的加1分； 方案合理可行的加1分。 | 5 |
| 2.3 | 供货安装计划应急方案评价 | 投标人针对本项目提供供货安装计划应急方案，方案内容包括供货计划、时间保证、安装调试方案及质量保证措施。 方案包括上述要点的得1分，缺项或未提供方案的不得分。 方案切合采购需求、有针对性的加0.5分； 方案合理可行的加0.5分。 | 2 |
| 2.4 | 培训方案评价 | 投标人针对本项目提供详细培训方案，方案内容包括培训内容、课程安排、培训方式、培训教材。 方案包括上述要点的得3分，缺项或未提供方案的不得分。 方案切合采购需求、有针对性的加1分； 方案合理可行的加1分。 | 5 |
| 2.5 | 质保期承诺评价 | 供应商承诺在两年质保期基础上，每增加一年免费质保期加1分，本项最高得1分。 注：提供加盖投标单位公章的承诺函扫描件，未提供或未加盖公章不得分。 | 1 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力评价 |  |  | 5 |
| 1.1 | 资信荣誉评价 | 投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每有1个得1分，最多3分。（提供证书扫描件） 注：以上需提供有效证明材料扫描件，否则不得分。 | 3 |
| 1.2 | 类似项目案例评价 | 投标人或所投产品生产厂家近三年（2021年1月1日至投标截止日），具有类似项目供货业绩的（含有所投核心产品），每个计1分，最多计2分。 注：时间以合同签订时间为准，投标文件中需同时提供合同扫描件，未按要求提供的不得分。 | 2 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 35.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×35。 注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评审专家将认定为无效投标。 | 35.0 |

9.允许修改评标结果的情形

9.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

10.推荐中标候选人

10.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

﻿

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投 标 人（公章）：

日  期：

一、基本目录

（一）目录

（二）开标一览表

项目名称：镇江市高等专科学校逆向工程及快速成型实训平台-数字化设计与制造实训室

项目编号: JSZC-321100-ZJHX-G2024-0046

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

### 报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、偏离说明：详见《技术参数响应及偏离表》、《服务及和商务条款响应及偏离表》

投标人(公章)：                    （电子签章）

（三）货物清单及报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要货物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三维扫描仪 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高速3D打印机 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 其它相关费用(安装、调试、培训等与项目一切相关费用) |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 合计金额 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表内容供参考，投标人应当按照招标文件第四章采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它相关费用”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到招标要求。

3、本表中合计金额应与开标（报价）一览表中项目总报价保持一致。

投标人(公章)：

日期：       年   月   日

## 二、资格部分

## (一) 具有独立承担民事责任的能力

## 1.营业执照（或执业证书）扫描件

2.资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有独立承担民事责任的能力。

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第4项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明（姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务），系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电   话：××

单位全称：××

单位盖章：××

年  月  日

附：法定代表人（负责人）居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人（负责人）”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

4.法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的投标活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日   期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人投标的，须填写法定代表人（负责人）身份证明书和本授权委托书。

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

### 提供2023年度财务状况报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函。如按采购文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供其他相关证明材料。

(三) 有依法缴纳税收和职工社会保障基金的良好记录

### 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如按采购文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供其他相关证明材料。

(四) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺； 如按采购文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供此项相关证明材料。

### (五) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

## 1.投标函

﻿    (采购代理)：

根据贵方关于   （项目编号）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2.我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3.我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5.我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8.我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9.本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

2.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单。

以评标组织方或评审人员现场查询为准，无需投标单位提交相关证明材料。

(六) 落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》，格式见“五、价格折扣文件格式”。

(七)本项目的特定资格要求：无。

### 三、符合性部分

（一）预算金额（最高限价）：1650000元 ，投标报价超过预算金额（最高限价）的为无效报价，按照无效响应处理。

（二）投标文件有效性：电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效响应的其他情形。

（三）投标文件完整性：投标文件内容完整性、齐全性。

备注：以上（一）、（二）、（三）由评审人员根据投标文件进行评审，无需投标供应商另行提供相关证明材料。

（四）对招标文件响应程度

1.技术参数响应及偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：1.根据采购需求“三、技术参数要求”按实际如实填写投标产品技术参数偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.招标文件要求提供证明材料的技术参数，应在《技术参数响应及偏离表》“备注（证明材料位置）”一栏填写技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。

1.1加“★”部分为非常重要技术要求及参数，代表实质性指标，需按招标文件要求提供承诺书。格式自拟，附后。

### 2.服务和商务条款响应及偏离表

| 序号 | 条款内容 | 招标文件要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 | 供应商提供的货物及配件须均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。所有响应产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购文件约定的技术要求和规范。 |  |  |
| 2 | 验收要求及标准 | 1.设备运送到采购人指定的地点并安装，调试结束后，供应商和采购人双方按采购技术参数进行验收，同时确定签字。 2.根据采购文件要求及有关规定由采购人验收通过，对涉及本项目的所有设备及配件必须满足文件全部要求，如有与技术要求不符之处采购人可不予验收合格。 3.供应商提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成供需双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，供应商承担由此产生的全部责任。 |  |  |
| 3 | 售后服务要求 | 1.★本项目采购设备至少提供二年质保期，质保期内免费升级、维修。在质保期内，供应商向采购人免费提供及时的维修服务和维修所必须的零配件。经查证由于买方操作不当和自行拆卸改装等非制造质量原因发生的故障损失以及存放时间过长造成的设备外观或内部的损坏，不在以上保修范围，采购人须支付相关的维修费用。在质保期过后，供应商仍免费提供在线服务和技术指导，以优惠的价格向采购人提供及时的零配件供应。 2.采购人发生问题需要在2小时内到达现场，常见问题在24小时内解决，常用产品需要提供备用设备服务。 3.设备到达采购人指定的现场后，供应商在接到通知后派安装调试人员3天内到达用户现场，及时进行安装、调试，并进行相关技术培训，所有费用供应商自理。 注：投标人必须针对上述服务要求在投标文件中逐条承诺，第1条有负偏离的，将被定义为非实质性响应招标文件。 |  |  |
| 4 | 供货要求 | 1.供货期：自签订合同后20个日历天内，供应商完成供货、安装、调试并交付使用，保证采购人正常使用，同时完成全部建设项目、项目验收、文档整理工作。供应商可先到现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 2.供货地点：镇江市高等专科学校26号楼指定地点。（镇江市高校园区长香西大道518号） |  |  |
| 5 | 付款方式 | 合同签订生效且供应商提供有效增值税专用发票后10个工作日内支付50%的合同款，设备安装调试结束，验收合格且供应商提供有效增值税专用发票后10个工作日内付清余款。如遇财政关账，待开账后再支付相关款项。 |  |  |
| 6 | 履约保证金要求 | 1.本项目中标供应商应提交政府采购合同金额10%的履约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。 2.中标供应商须在收到中标通知后三个工作日内，向采购人提交履约保证金，并到达采购人指定账户（或将保函、保单等送达采购人指定地点）。履约保证金在项目验收合格后，中标供应商提供相关资料向采购人申请，十个工作日内无息退还。 |  |  |
| 7 | 报价要求 | 本项目为交钥匙工程，报价包括全部货物、软件系统、计量校准、辅材、配件、运输、管理、维护、利润、税金、保险、现场安装（包括安装过程中损坏的修补）调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标供应商须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。采购单位除支付本次采购项目的合同金额外不再承担其他任何费用。 |  |  |

注1服务及商务条款响应及偏离表根据招标文件要求进行逐条响应。如不完全响应的请在“备注”栏中说明原因。

注2、除本表所列的偏离服务外，其他所有条款均应完全响应“招标文件”中的要求。

注3、行数不够，自行添加。

## 四、综合评审评分项

## （一）技术评价

## 1、产品技术参数符合性评价：详见《1.技术参数响应及偏离表》

## 2、功能演示：通过“苏采云”系统在指定位置上传。

## 3、节能环保标志评价：提供符合招标文件评分要求的证明材料扫描件

## 4、项目技术方案

## 格式自拟，按照招标文件第四部分采购需求和第五部分评标标准的要求编制。包含但不限于以下内容：

## 2.1 项目实施方案；

## 2.2售后服务方案；

## 2.3供货安装计划应急方案；

## 2.4培训方案评价；

## 2.5质保期承诺。（提供加盖投标单位公章的承诺函扫描件）

## （二）商务评估

## 1、资信荣誉评价

## 提供符合招标文件评分要求的证明材料扫描件。

## 2、经验评价

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 合同或委托时间 | 项目包含采购设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

## 注：提供符合招标文件要求的证明材料扫描件。

## 五、价格折扣文件格式

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加镇江市高等专科学校的镇江市高等专科学校逆向工程及快速成型实训平台-数字化设计与制造实训室活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、三维扫描仪，属于工信部联企业〔2011〕300号文件中规定的工业（行业）；制造商为          （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、高速3D打印机，属于工信部联企业〔2011〕300号文件中规定的工业（行业）；制造商为          （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称(盖章)：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，其中残疾人福利性单位须按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定出具《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业须按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受价格扣除。如残疾人福利性单位或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，文件网址如下：http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm。

4.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)的通知，本项目不再对小微企业的报价给予价格折扣。