# 招标文件

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028

项目名称：徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

采购代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

二〇二四年六月

# 总目录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州生物工程职业技术学院

《徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

中通服咨询设计研究院有限公司对徐州生物工程职业技术学院“徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

## 一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目。

(二)项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028。

## 二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

## 三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

1.“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

## 四、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

## 五、售价：免费。

## 六、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年7月17日北京时间09:30。

（二）线上开标时间：2024年7月17日北京时间09:30。

（三）线上开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

## 七、采购人

（一）名称：徐州生物工程职业技术学院

（二）地址：徐州市西三环路297号

（三）联系方法：0516-83628918

（四）采购项目联系人：杜雷

## 八、采购代理机构

（一）名称：中通服咨询设计研究院有限公司

（二）地址：徐州市泉山区淮海西路241号煤研大厦院内中通服招标代理中心

（三）联系方法：18136372336

（四）采购项目联系人：樊庆光

# 第二章  投标人须知

## 目   录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

## 一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

6.3. 投标人所供货物必须全部满足所有技术参数，如出现不满足，将作为无效投标处理。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

## 二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

## 三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16.投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后120天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18.投标文件的编制要求和签署要求：

18.1.电子投标文件要求

18.1.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.1.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.1.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.1.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19. 投标文件的盖章要求

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间

提交投标文件的截止 时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

21. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

23.本项目不允许分包。

24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

25.1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

25.2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

25.4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.5.不同投标人的投标文件相互混装；

25.6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

25.7.电子投标文件未按规定期限投标的；

25.8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

25.9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

25.10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

25.11.不具备招标文件中规定的资格要求的；被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

25.12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 四、开标

26. 开标

26.1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

26.4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

## 五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.3.评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

28.评标

28.1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

28.2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

28.3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

29.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

29.1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

29.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

30.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

32.1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

32.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

32.4.因重大变故，采购任务取消的。

## 六、定标

33. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

34. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

35. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

## 七、政府采购合同

36. 签订政府采购合同（合同签订方式）

36.1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

36.2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

37.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

38.履约保证金：

38.1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

38.2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

38.3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

39.腐败和欺诈行为：

39.1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

## 八、询问和质疑

40.询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

41. 质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

## 九、电子招标投标交易平台

42.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| 1. | 本项目采购人：徐州生物工程职业技术学院 |
| 2. | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 3. | 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物。 |
| 5. | 本项目采购代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司 |
| 6. | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、特定资格条件：无。 三、本项目不接受联合体参与采购活动。 四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 五、为本采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 六、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 7. | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| 9.1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 不安排现场考察。 |
| 9.3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| 11. | 投标文件的语言为中文 |
| 12. | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理） 二、资格条件（1-6项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表月报表原件的扫描件各一份；或提供投标人2022年度或2023年度财务报告扫描件；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件） 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人须提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《招标文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序； 注：中小微企业，应当同时符合以下条件： 中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准 6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人信用信息（要求见本章条款项号“一、（6）”中“六、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2.《分项价格表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）；（投标人所供货物必须全部满足所有技术参数，如出现不满足，将作为废标处理。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.产品技术参数响应情况（要求见招标文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）； 2.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.质保及售后服务方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.培训方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 5.投标供应商管理机制（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 6.应急方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； （二）商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 五、企业报价折扣证明： 无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 13.2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中“一、12.”。 |
| 13.3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| 14.3 | 本项目不接受超过240万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 其中采购包一不接受超过51万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价， 采购包二不接受超过12万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价， 采购包三不接受超过46万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价， 采购包四不接受超过46万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价， 采购包五不接受超过40万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价， 采购包六不接受超过45万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括本项目的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。投标人有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。 |
| 15.1 | 以人民币报价。 |
| 18.1 | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| 18.1.4 | 见本文件第三章《投标资料表》中“一、12.”。 |
| 20. | 投标文件的提交： 一、投标文件提交时间：2024年7月17日北京时间09：30前。 二、投标截止时间：2024年7月17日北京时间09：30。 三、投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 21. | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| 26.1 | 一、开标时间：2024年7月17日北京时间09：30。 二、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| 27.3 | 采用综合评分法。 |
| 28.1.（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 三、投标人可同时参与以上六个采购包的投标，可同时中多个采购包。本项目按照采购包一、采购包二、采购包三、采购包四、采购包五、采购包六的顺序开标、评标。在前一采购包中标后，可以参与下一采购包的评标，可再次中标。 |
| 29.4 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| 36.1 一 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 38.1 | 履约保证金：详见第五章《拟签订的合同文本》。 |
| 40. | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：樊庆光 ;联系电话：18136372336; 办公地址：徐州市泉山区淮海西路241号煤研大厦院内中通服招标代理中心 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。中标人在签订合同前须向采购人提供所中采购包纸质版投标文件（一正二副）。 |

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

本章附件：招标代理服务收费标准

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）*45%

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

9.账户信息：

账户名：中通服咨询设计研究院有限公司

开户银行：招商银行南京分行城北支行

账    号：12590209571010300002

# 第四章  评标标准

适用于采购包一、采购包二、采购包三、采购包四、采购包五、采购包六

| 评审因素及分值 |  | 评价细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （60分） |  | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分：各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×60分（得分四舍五入保留小数点后2位）。 |
| 商务部分（4分） | 投标人业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2021年06月01日至投标截止日前签订的，合同内容与本项目相同或类似的项目业绩合同（时间以合同签订日期为准），每提供一个得1分，本项最高得4分。 注：投标文件中提供合同证明材料加盖投标人电子签章。 |
| 技术部分（36分） | 产品技术参数响应情况（12分） | 对投标产品功能技术参数的响应程度进行整体评价，完全满足招标文件要求的得基本分10分；每1项核心产品的重要响应指标实质性正偏离得1分，最高得2分。本项最高得12分，未提供证明材料者不得分。 |
|  | 项目实施方案（10分） | 根据投标人提供的项目实施方案的全面性、可行性、针对性进行评价，项目实施方案根据第六章采购需求要求的基本内容进行自我阐述，要求根据本项目的实际特点及需求，做出对项目特点的分析、细化设计、提出合理意见和建议、项目进度推进、人员配备、安全保障、交付验收及安装等方面的实施方案： 1.有完整的生产或采购方案（含图纸，如有）、有完整的安装及验收方案， 方案的科学合理性、可行性及针对性强，思路清晰得3分； 方案较完整，可行性及针对性较强，思路较合理得2分； 方案简单，可行性及针对性一般得1分； 未提供的得0分； - 质量措施非常科学、合理的得2分； 比较科学、合理的得1分； 一般的得0.5分； 未提供的得0分； - 工期保证措施非常科学、合理的得3分； 比较科学、合理的得2分； 一般的得1分； 未提供的得0分。 - 人员配置合理、全面的得1分； 配置较全面的得0.8分； 配置一般的得0.5分， 无具体内容的得0分。 - 实施全过程安全保障措施方案内容详尽、全面完善、科学合理可行的，得1分； 方案内容较完善、基本科学合理的，得0.8分； 方案内容笼统，内容模糊，不够合理的，得0.5分； 未提供的得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 质保及售后服务方案 （6分） | 根据投标人提供的质量保证及售后服务方案服务承诺的全面性、可行性、针对性进行评价，投标人根据本项目第六章采购需求要求的质保及售后服务基本要求，制定方案。方案应尽可能详实，包括但不限于售后服务宗旨、质保期限、响应时间、售后服务保障措施、售后服务体系及管理制度、质保期内及质保期外的服务内容等： 方案详细完整性、可行性及针对性强，思路合理得6分； 方案较完整，可行性及针对性较强，思路较合理得4分； 方案简单，可行性及针对性一般得3分； 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 培训方案 （4分） | 根据投标人提供的培训方案内容及服务培训措施的全面性、可行性、针对性进行评价，投标人根据本项目第六章采购需求要求的培训基本要求进行针对本项目特点方案制定，方案应尽可能详实（包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面）进行评分： 方案详细完整性、可行性及针对性强，思路合理得4分； 方案较完整，可行性及针对性较强，思路较合理得3分； 方案简单，可行性及针对性一般得2分； 未提供的得0分。 本项最高得4分，最低得0分。 |
|  | 投标供应商管理机制（2分） | 根据投标人管理方案的完整性、可行性等情况进行评分，包括但不限于：组织机构、各岗位职责分工等方面； 方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得2分； 方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得1.5分； 方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分； 未提供的得0分。 本项最高得2分，最低得0分。 |
|  | 应急方案（2分） | 根据投标人方案的完整性、可行性等情况进行评分，包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面。 方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得2分； 方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得1.5分； 方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分； 未提供的得0分。 本项最高得2分，最低得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

# 第五章  拟签订的合同文本

项目名称：徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028

政府采购合同

采  购  人：徐州生物工程职业技术学院

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括响应供应商之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为 徐州生物工程职业技术学院 。

1.2 “卖方”为                   。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是                   。

| 标的 名称 | 品牌 型号 | 采购 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计总价： |  | 大写: |  |

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

本合同总金额为人民币大写金额             元（小写金额：            元），经双方协商一致，选择以下第 （一）   种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之四十(40%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十 (60%)即￥         ，大写：人民币           元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，买方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕通过验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票。

履约保证金：签订合同前，卖方应向买方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之五（5%）大写：人民币        元（小写：¥       元），履约保证金存放期间不计利息。履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金退还：验收合格后，结算违约赔偿（如有）后7个工作日内无息退还给卖方；卖方需出具买方提供的验收证明，如未提供，履约保证金不予退还。

第四条 交货

4.1合同生效日后，   年   月   日前将合同标的全部交付。

4.2 交货地点为买方指定地点。

4.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5日通知买方。

4.4如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

如果卖方未能按照技术要求、项目实施要求供货，视为产品全部不合格，卖方承担违约责任，不合格的产品全部作退货处理，卖方重新供货，所有的费用由卖方承担，卖方向买方偿付合同价款总额10%的违约金；如果重新供货产品仍不合格，买方有权单方面解除合同，卖方向买方偿付合同价款总额20%的违约金。

第五条 技术资料

5.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第六条 安装

6.1卖方应于合同生效日后，    年  月   日前将合同标的全部交付。

第七条 验收

7.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

7.2 合同标的的验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付完毕后，卖方可向买方书面提出验收要求，买方在接到书面要求后7日进行验收。如果验收因卖方原因发生迟延和/或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第八条 售后服务和技术培训

如果卖方未按照承诺提供售后服务、维保等相关服务的，买方有权委托第三方服务单位进行维修保养，费用由卖方承担。

第九条 索赔

9.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

9.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。卖方应赔偿因违约给买方造成的损失,包括但不限于因维权产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、交通费等。

第十条 不可抗力

10.1 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十一条 合同的终止

10.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

12.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十二条 争议的解决

如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条  权利保证

乙方应保证所提供的货物涉及到的知识产权是合法取得。乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费)。

第十四条 合同生效及其他

14.1按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

14.2 双方送达地址及联系方式

一方的送达方式和送达地址在发生变更后应当及时书面通知另一方，否则依法邮寄到约定地址均视为已经送达；任何一方拒收均视为已经送达。

合同双方的法定送达地址：

买方：

卖方：

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

联系人：

联系方式：

签订日期：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

联系人：

联系方式：

签订日期：
合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

徐州生物工程职业技术学院（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对                 （项目名称）（项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门二份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

- 采购需求

一、项目名称：徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目

二、本项目不接受超过240万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

其中采购包一不接受超过51万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，

采购包二不接受超过12万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，

采购包三不接受超过46万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，

采购包四不接受超过46万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，

采购包五不接受超过40万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，

采购包六不接受超过45万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

报价包括本项目的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。投标人有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。

三、采购概况：

采购包一：旋转蒸发仪、精油提取器、中药分离纯化层析柱、中药粉碎机、冷冻干燥机、超声波破碎仪、台式PH计、全自动薄层色谱成像系统、薄层色谱扫描仪、电穿孔仪、伯乐Bio-Rad电泳仪、全自动发酵罐、OLYMPUSBX51显微镜、SK-1型快速混匀仪、学生数码显微镜(带pad)；

采购包二：克氏原螯虾养殖系统、循环水泵、紫外线杀菌器、冷暖水机组、增氧气泵、电控箱、综合过滤器系统、循环管路阀门、暂养池、螯虾庇护所；

采购包三：彩超；

采购包四：血液生化分析仪、尿液分析仪、检眼镜、血气分析仪、牙科工作站、制氧机；

采购包五：腹腔镜、内窥镜、腹腔镜模拟训练器；

采购包六：犬心肺复苏模型（平板电脑版）、中型犬后肢静脉输液模型、中型犬前肢静脉输液模型、公犬导尿模型、母犬导尿模型、犬气管插管训练模型、犬类脊柱穿刺训练模型、犬颈静脉采血输液模型、高级外科多技能训练模型、犬膀胱穿刺模型、半透明犬肌肉注射模型、静脉穿刺模块、外科打结技能训练模型、牛体针灸模型、外科清创缝合练习皮肤模型、电子深部打结模型、猪体针灸模型、猫体针灸模型、狗牙齿、猫牙齿、牛听诊仪、药品柜、不锈钢仪器架子。

四、技术要求：

采购包一（替抗饲料添加剂工程中心）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转蒸发仪 | 1、蒸发面积：0.15（m2） 2、操作压力：减压 3、结构形式：立式 4、外形：蛇管式 5、运动状况：内循环型 6、标准容量：1000ml 7、温控范围： 室温~180℃（数显） 8、最大容量：2000ml 9、旋转速度：4-200 r/m（数显） 10、水浴升降距离：100mm 11、浴锅功率：2KW 12、液槽容积（L）: 3 13、温度范围（℃）: -15~25 14、储液槽材质：304 15、制冷量 （W）：400 16、流量（L/min）：17 17、额定扬程 （m）：0.2 | 台 | 1 |  |
| 2 | 精油提取器 | 1、容积：20L 2、加热表面温度300℃ 3、整套包含加热套、配套支架、蒸馏小配件等 | 台 | 1 |  |
| 3 | 中药分离纯化层析柱 | 1、15mm*200nm*24#磨口 | 台 | 1 |  |
| 4 | 中药粉碎机 | 1、主轴转速：7000 转/分 2、进料柄限：5×5×5 mm 3、西药产量：7-10kg/h 4、工作噪音＜85分贝 5、中药产量:2-7kg/h 6、材质:不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 5 | 冷冻干燥机 | 1、干燥室门采用ACRYLIC材料，无色、透明、可观察冻干的全过程。 2、具有压缩机。 3、冻干曲线优化控制技术，可在预冻阶段控制降温速率，同时可在升华及解析干燥阶段控制样品升温速率。 4、7英寸真彩工业嵌入式触摸屏+SH-HPSC-II模块化控制器，控制精度高，性能稳定可靠。 5、有FD-EMB控制系统。 6、冻干面积：0.2㎡ 7、搁板尺寸：400×270mm 8、物料盘尺寸：395×265mm 9、板层间距：70mm 10、物料盘数量：2个 11*、搁板温度范围：-50℃~+70℃ 12*、冷阱温度：≤-60℃（空载） 13、捕水能力：≥6KG/24h 14*、极限真空度：≤5（空载） 15、冷却方式：风冷 16*、报警：声光报警 17、配置：冻干机主机+真空泵2XZ-4+CE+ISO9001：2015证书+备品备件 | 台 | 1 |  |
| 6 | 超声波破碎仪 | 1、可扩展性强，从中试型10L至生产型250L均可选择 2、30mm以上特制高振幅探头带来强劲能效 3、可选配带冷却夹套的处理腔，避免样品过热 4、不锈钢材料。 5、带有机械搅拌功能可使分散过程无死角分散更均匀。 6、频率：19.5-20.5KHz 7、功率：1800W 8、随机变幅杆：Φ25 9、可选配变幅杆：Φ15、20 10、破碎容量：10-2000ml 11、占空比：1-99% | 台 | 1 |  |
| 7 | 台式PH计 | 1、仪器级别：0.1级 2、测量参数：pH值、mV（ORP） 3、测量范围：PH：（0.00～14.00）pH；MV：(-1400~1400)mV 4、分辨率：PH：0.01pH；MV：1mV 5、基本误差：PH：±0.05pH；MV：±1%FS 6、标配电极：E-201F型pH复合电极 7、标配电极配套测量范围：(0.00～14.00)pH | 台 | 1 |  |
| 8 | 全自动薄层色谱成像系统 | 1、带有数据库管理，可备份、还原数据库，保证数据安全不丢失； 2、带有审计追踪功能，记录每一步操作；全自动光源控制功能，计算机控制所需波长光源； 3、自行设定曝光时间，使荧光拍摄图像更清晰；带有图像增强功能，使模糊图片更清晰； 4、带有图片文字标注功能，可用于文章发表与测试规范；带有Rf值、峰高、峰面积计算功能，可进行定量计算； 5、带有指纹图谱分析软件，进行聚类分析与相似度定； 6、拍摄波长：紫外254nm、365nm，白光400-700 nm（标配）； 7、相机像素：1200万； 8、光时间：0-10s； 9、增益强度：0-100%； 10、拍摄方式：可见光、紫外光、荧光、化学发光 | 台 | 1 |  |
| 9 | 薄层色谱扫描仪 | 1、光源可提供200nm~850nm 连续紫外-可见光谱，波长范围宽； 2、单色仪使用1200条/mm的全息光栅，分辨率与光谱纯度高； 3、测量方式：吸收法、荧光法（选配）； 4、光谱范围：200nm~850nm（连续可调）； 5、光源：卤钨灯、氘灯（自动切换）； 6、单色器：全息光栅（1200线/mm）； 7、光谱带宽：10nm； 8、波长准确度：±1nm； 9、最小分辨率为：25-50μm； 10、测量平台：可放200mm×200mm色谱板； 11、扫描速度：0-120mm/s； 12、操作系统：WIN7 32位/WIN10 64位； 13、电源接口：USB接口220V 300W | 台 | 1 |  |
| 10 | 电穿孔仪 | *1、电压范围：低压 2-500V 2V 增量高压 10-2500V 10V 增量 *2、脉冲时间：低压 125 msec@500V 高压 5 msec@2500V 3、电容： 低压 1050µF 高压 36µF 4、电阻： 150Ω *5、电弧保护：电弧猝灭功能，保证样品安全 *6、用户界面：数字用户操作界面，通过旋转调节旋钮进行参数设置 7、充电时间： 不大于 5sec 8、输入电压：100-240V， 50/60Hz 9、工作温度： 5°C-40°C 11. 工作湿度： 10%-90% 10、设备配置：电穿孔仪主机一台，电击室模块一个，电极杯十个，国标电源线一根 | 台 | 1 |  |
| 11 | 电泳仪 | 1、输出类型：恒压、恒流、恒功率 2、蛋白功能一键设置：浓缩胶与分离胶一步设置。 *3、输出范围：电压:600V；电流:1200mA；功率:500W 4、显示方式：192×64LCD液晶显示屏 5、定时范围：1min–99h59min； 6、输出插孔4组并联，可同时带多个电泳槽； 7、安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测，过载/短路监测，漏电保护，开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能 *8、凝胶数量：同时4块 9、凝胶厚度：1.0mm，0.75mm，1.5mm； 10、预制胶：兼容PIERCE, INVITROGEN, BIO-RAD，韦克斯，ACE； 11、玻璃板尺寸：100×83mm，凝胶尺寸：83×73mm； 12、梳子规格：1.0mm厚, 10、15齿；0.75mm10、15齿；1.5mm10、15齿； 13、玻璃板：垫条固定在长玻板上，避免漏胶；凸轮制胶框确保精确对齐； 14、灌胶系统：灌胶架的弹簧杠杆使衬垫产生良好密封性； 15、电泳梳：特殊加样梳不会抑制凝胶聚合，内置脊使凝胶避免接触空气； 16、加样梳：标有厚度和孔数的加样梳便于识别； 17、电泳芯：包括电极头电泳芯及蘑菇头电泳芯两种 18、电泳上盖：配有电流导电弹簧片 19、电泳芯边卡：可自由装卸，便于维修 *20、转印尺寸：80*85mm *21、转印数量：1-4块 22、铂金电极：直径0.25mm 23、可外接循环冷却电源降低转印时的温度，保障转印效果 24、CE认证：EN61010-1：2010,EN61326-1:2013,EN61000-3-2:2014,EN6100-3-3:2013 25、提供投标单位针对本项目的售后服务承诺书 | 台 | 1 |  |
| 12 | 全自动发酵罐 | 一、罐体系统 1、公称容量：5L. 2、设计压力：0.3MPa，工作压力：0.15MPa。 3、罐体材质：不锈钢。 4、夹套结构：材质为不锈钢。 5、表面处理：全罐体罐内无死角；内外精抛光Ra0.4，杜绝染菌，容易清洗。 6、灭菌方式：在位蒸汽灭菌，灭菌的同时可搅拌，使得罐内物料受热均匀。 7、安装方式：悬挂式。 二、搅拌系统 1、材质为316L不锈钢具有理想的动平衡效果。 *2、专业设计高性能搅拌桨，浆叶形式为二档搅拌桨叶，转速0-300 rpm，高度可调，可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨叶。 3、配套一档梳齿式机械消泡桨。 4、罐内设有四块折流挡板，满足全湍流条件。 5、伺服电机。 三、发酵自动控制系统： 1、7寸宽屏彩色液晶触摸屏，控制器可检测并控制发酵罐的相应参数； *2、全中文菜单界面显示，AD/DA模块转换，单屏控制显示所有罐体工况，运行选择、参数校正、数据分析、运行时间等项目； 3、系统有发酵批次设定功能,客户可进行不同批次的设定,程序记录所有发酵过程相关参数,方便多次发酵过程历史数据的查询与对比。 4、现场下位机具有温度、PH、DO、转速等参数及工况在线显示，曲线分析，批报表分析、自动记录，各参数管理设定等功能；在发酵现场即可对各参数进行很好的管理、控制； 5、自我保护功能：可设置密码，而且控制器不因断电而丢失各参数的设定值。 6、所有控制参数(温度、PH、DO、转速等)都可在线校正，使用方便、简洁； 7、具备泡沫液位检测报警和自动添加消泡剂功能。 1、测量范围：0～150℃； 2、控制范围：5--＋75℃； 3、控制精度：±0.1℃； 4、控制内容：温度值在线检测、PID智能控制，可根据发酵过程所需温度进行设定。 5、部件选配：温度传感器、不锈钢电极护套、不锈钢恒温水箱、热水循环泵控制。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 显微镜 | 1、实验室科研用显微镜。 *2、光学系统：CCIS无限远色差矫正光学系统。 *3、物镜：宽带镀膜EC Plan平场消色差物镜4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧、油） 4、调焦机构：采用顺滑平稳的三角形构，低手位粗微调同轴，带有手轮松紧调节装置。载物台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节，有效防止压坏切片，同时可保证一些非标的厚切片也能正常观察。 *7、载物台：防腐、耐磨，面积175×140mm，长行程76*50mm，游标最小计数0.1mm。X、Y向转动手轮松紧度可调，有左/右手操作的两种载物台可供选择（提供左/右手载物台实物图片）。 8、阿贝聚光镜：N.A.1.25。 *9、照明：模块化设计的全柯拉照明照明系统，标配3W高亮LED照明，选配的6V30W卤素灯可根据需要互换。（需提供实拍图片）。 *10、摄像系统：原装数码成像系统，1200万纯物理像素，1/1.7" 传感器，成像区域对角线9.33mm，像素尺寸1.85um×1.85um，分辨率4000*3000，USB3.1高速输出，可聚焦镜头16mm。 11、配套接头：原厂0.65X。 *12、高级图像处理软件：支持多种国际语言，可拍照、录像、定时拍照。有测量、计数等功能，测量精度可达1um。（提供软件注册权证书） *13、显微镜、摄像系统、系统软件为同一个制造投标单位优先考虑，确保整套系统运行稳定、系统兼容性配合度高和售后服务长期不出现推诿扯皮情况。 14、电脑（不低于以下配置）： 23.8英寸，i7，16G，256G+1T，win10/11，键鼠等其它附件。 15、提供投标单位针对本项目的售后服务承诺书 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 14 | SK-1型快速混匀仪 | 1、荡幅度 （mm）：5 2、振荡频率 （rpm）：2000r/min 3、整机功率 （W）：10 4、工作尺寸 （mm）:￠120 | 台 | 1 |  |
| 15 | 学生数码显微镜(带pad) | （一） 基础光学系统要求 1.1、光学系统：无限远色差校正光学系统； 1.2、目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm，其中一只带教学指针。 1.3、物镜：ASC jsmx Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.95%。以检测报告对应检测内容作为佐证。 1.4、齐焦：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm。以检测报告对应检测内容作为佐证。 1.5、目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm，左右两系统放大率差≤0.23%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.2%；双目系统左右系统像面方差≤32；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.02mm。以检测报告对应检测内容作为佐证。 1.6、内倾斜、内定位四孔转换器； 1.7、载物台：“U型”双层载物台；以检测报告对应检测内容作为佐证。 1.8、载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.002mm。 1.9、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值0.002mm；聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)； 1.10、加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜； 1.11、光源：LED光源，不发热，长寿命，JSMX亮度可调； 1.12、机身具有RJ45接口； （二） 系统输出设备要求 2.1、显示屏与显微镜一体化设计直接由显微镜内嵌供电及充电，无需外置适配器及电源线进行充电，整台数码显微镜用一根电源线提供电源。 2.2、显示屏可轻松拆卸，进行0°-90°翻折。 2.3、操作系统：Android 、IOS或Windows操作系统 2.4、显示系统：采用高清彩色芯片、WiFi无线传输，静态1600万像素，动态分辨率1080P。 2.5、显示设备：屏幕尺寸 10.1英寸 屏幕配置 1600万色 2560×1600 可视角度 上80°/下80°/左80°/右80° 制式 wifi操作系统 Android 8.0 CPU型号 海思麒麟960 CPU核数 八核+微智核i6 CPU主频 4×A73@2.1GHz + 4×A53@1.8GHz CPU Mali G71 MP8 运行内存（RAM） 4G 存储容量（ROM） 32G 扩展支持 256G 主摄像头 1300万 副摄像头 800万 护眼模式 网络 wifi GPS GPS、GLONASS、北斗（BDS） 电池容量 7500mAh，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出。 2.6、实时分享：可作为网络热点，实时共享显微镜下图像，支持安卓、苹果操作系统。 （三）系统部分 3.1、所有学生端应采用无线交互式连接，能实时显示在教师端电脑。 3.2、带显微无线互动处理配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等。 （四）其他要求 4.1、提供产品提供具有CMA、CNAS标识的检测报告复印件，加盖投标单位公章。 4.2、提供投标单位产品彩页加盖投标单位公章； 4.3、提供投标单位针对本项目授权书原件、参数确认函原件、售后服务承诺书原件。 | 台 | 6 |  |

采购包二（淡水养殖实训中心）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克氏原螯虾养殖系统 | 1、养殖缸：30个；约1000*600*350mm，正面采用12mm玻璃，其他面采用共剂保温板。每个缸体有效容积180L，每个养殖架配3个养殖缸； 2、支撑架：10个；约1000*600*1950mm； 3、水体循环系统：每5个养殖架共用1组水体循环系统。 | 套 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 循环水泵 | 1、功率：≥210W； 2、最大扬程：7m； 3、最大流量：12000L/H。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 紫外线杀菌器 | 1、功率：≥4W； 2、外壳：不锈钢或塑料外壳； 3、电压：220V AC、50Hz； 4、使用寿命：≥12000h。 | 个 | 2 |  |
| 4 | 冷暖水机组 | 1、功率：≥2P； 2、控制系统：温控仪采用多智能电脑控制，精确度<±0.5℃,并能实时显示温度； 3、换热器：高效全钛； 4、保证每个水槽内水温能在10-30℃进行调节。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 增氧气泵 | 1、功率：≥370W； 2、最大风压：11.76m； 3、最大风量：54m3/H。 | 个 | 2 |  |
| 6 | 电控箱 | 1、控制面板：按键式或旋钮式； 2、功能：对设备进行集中控制，避免直接操作空气开关，安全可靠。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 综合过滤器系统 | 1、处理量：3000L/H； 2、过滤系统：采用4级过滤；滤材：陶瓷环、活性碳等。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 循环管路阀门 | 1、Φ20-Φ75； 2、管道符合饮用水级别； 3、功能：每个养殖缸的供水单独可控；每排养殖缸的供水单独可控。 | 个 | 2 |  |
| 9 | 暂养池 | 1、约1700*1100*600mm； 2、材质：PP材质； 3、底脚1600*1000*300mm； 4、配有曝气、排气管阀。 | 个 | 2 |  |
| 10 | 螯虾庇护所 | 1、约600*600*200mm； 2、材质：黑色PP或PE材质； 3、功能：对鳌虾提供庇护作用，降低种间和种内捕食的风险。 | 个 | 1 |  |

采购包三（动物影像实训中心）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超 | 一、设备主要用途： 主要用于：狗，猫，马，牛，羊等多种动物临床腹部，心脏，小器官，外周血管，肌肉骨骼等检查。 二、主机及技术参数要求： 1、通用功能 1.1彩色显示器≥21.5寸，可上下、左右旋转 1.2主机一体化触摸屏≥13.3寸，触摸屏支持多点触摸，在触摸屏上支持手势操作临床图像放大、图像旋转及图像模式切换等功能，触摸屏角度50度可调 1.3主机标配探头接口：≥4个 1.4彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 1.5频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 1.6斑点噪声抑制技术，可调级别≥7 1.7扩展成像要求支持凸阵、线阵 1.8智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等 1.9全屏放大 1.10局部放大（支持前端、后端放大） 1.11高清实时放大，功能开启后不损失帧频，支持可调级数≥3 1.12有专业动物预置参数，包括狗猫牛马羊 1.13自动工作协议，要求支持狗猫心脏、腹部检查模式，在检查过程中自动标注、体标和自动进入检查模式，提高工作效率 1.14一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。 1.15支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑。 1.16内置电池，可支持实时扫查≥1h 2.探头规格 2.1腹部微凸探头：频率范围2.6-12.8MHz 2.2浅表线阵探头：3.0-13.0MHz 2.3高频心脏探头：频率范围3.0-11.4MHz 3、系统技术参数及要求 3.1二维灰阶成像参数 3.1.1数字化声束形成器 3.1.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.1.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 3.1.4最大帧率: ≥800帧/秒 3.2彩色多普勒参数 3.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 3.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3.3频谱多普勒参数 3.3.1频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 3.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 3.3.3支持频谱自动测量 4、测量功能 4.1具备常规测量：包括距离、周长、面积等 4.2自定义测量快捷键：支持产科、心脏测量等 4.3心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记 4.4具备病灶自动包络功能，一键包络病灶并能得出包括平均灰度等测量值 5、检查存储和管理 5.1硬盘≥1T 5.2内置超声工作站 5.3多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 6、连通性要求 6.1支持网络连接 6.2 DICOM 3.0，DICOM结构化报告 6.3视频/音频输入、输出 6.4 USB接口≥6个 7.7内置无线网卡 | 台 | 3 | 核心产品 |

采购包四（动物临床实训中心）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液生化分析仪 | 1.检测标本：肝素锂抗凝全血、血浆或者血清 2.样本量：90-120 μl 3.条码识读：二维条码自动读取 4.检测原理：吸收光谱比色法 ，透射比浊法 5.分析方法：终点法、速率法、两点法 6.温控精度：37±0.3℃ 7.吸光度范围：0-3.0 Abs 8.精密度：0.001 Abs 9.交叉污染：0 10.质控定标：仪器自动实时完成 11.工作环境：温度：10-30℃ 湿度：30%-70% 12.光源：6V/10W，2500小时以上长寿命卤钨灯 13.电源：输入：AC 220V，50Hz； 14.额定功率：120VA 15.光路系统：滤光片后分光，8段波长同步检测，波长分别为：340、405、450、505、546、600、630、850 (单位：nm) 16.操作界面：安卓7寸800*480, 多点电容触摸屏, 多种语言选择 17.存储量：50万个客户数据 18.打印机：内置热敏打印机 19.数据接口：4个USB接口；一个网口 20.重量：单机重量4.6 Kg | 台 | 6 | 核心产品 |
| 2 | 尿液分析仪 | 1、主机部分 1.1 试纸选择： 11项、可根据用户需要可选配增加14项 1.2 检测项目：WBC（白细胞）、KET（酮体）、NIT（亚硝酸盐）、URO（尿胆原）、BIL（胆红素）、PRO（蛋白质）、GLU（葡萄糖）、SG（尿比重）、BLD（隐血）、pH（酸碱度）、VC（维生素C）、CR（肌酐）、Ca（尿钙）、MA（微白蛋白）UPC比值 1.3 检测原理：反射光电比色法 1.4 测定波长：470nm、550nm、620nm、720nm 1.5 样本供给法：手动浸泡法 1.6 检测速度：连续测试60样本/小时 1.7 反应时间：约60秒/样本 1.8 检测模式：单次检测、连续检测 1.9 显示：触摸式彩屏，可显示试纸类型、样本序号、样本ID号、检测结果等 1.10 内存容量：1000份样本 1.11 颜色检测功能：可分辨出尿液样本的颜色 1.12 比重补正功能：通过pH检测值进行自动补正 1.13 色尿补正功能：通过试纸条的色调补正用试剂格进行自动补正 1.14 外部输出：可通过USB接口和蓝牙接口与电脑通讯 1.15 机器运行环境条件：温度5℃～40℃、RH≤80% 1.16 检测环境条件：温度15℃～30℃、RH≤80%（推荐使用） 1.17 外型尺寸：120mm×83mm×31mm 1.18 重量：180g 1.19 电源：主机：9V1.5A；电源适配器：输入：100V-240V～ 50/60Hz，输出：9V1.5A 1.20 消耗功率：5W 1.21 使用年限：10年 2、打印机部分 2.1 打印机：热敏行式打印机 2.2 打印纸：热敏打印纸 2.3 外型尺寸：110mm×80mm×38mm 2.4 重量：180g（不包含热敏打印纸） 2.5 电源：打印机：9V1.5A；电源适配器：输入：100V-240V～ 50/60Hz，输出：9V1.5A 2.6 消耗功率：13.5W 3、配置 3.1、主机：1台，打印机1台 3.2、电源线1条，打印纸1卷，电源适配器1个，校验试纸条2条 3.3、使用说明书及相关技术资料一套 | 台 | 6 |  |
| 3 | 检眼镜 | 1、本系列直接检眼镜（以下简称检眼镜）适用于检查眼底之用。 2、结构和特点： 使用方便，仪器配有不同屈光度的纠正镜片，能满足医生在作眼底检查时的需要。在检查时，检眼镜在光学系统的作用下，射出光线正好避过角膜反光，投至眼底，即可获得清晰的影象。 3、有大、小孔径、半圆、裂隙、网格、蓝光、绿光等多种光栏。 4、主要技术参数: 4.1电珠 3.6V/0.7A 4.2电源AC220V（50HZ）锂电池. 可充电3.6V 4.3屈光度 0±1、±2、±3、±4、±5、±6、±8、±10、 ±15，±20、±25、+40（D） 4.4电筒型式 金属 4.5调光性能 可调光 4.6光照度 80Lx以上 | 个 | 6 |  |
| 4 | 血气分析仪 | 1.方法学：干式电化学法、交流阻抗 2.电极测量方式：免维护微电极技术 3.进样方式：自动平行进样 7.定标方式：液体定标，测量前单点定标 9.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品 11.操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程 14.仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机 15.数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统 数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，连接POCT数据管理系统，同时可以与产网连接，规范病例数据的管理 16.检测参数的升级：院内联网升级软件，使用新的试剂盒即可完成，无需增加模块 18.配套耗材：包含质控液耗材≤2种 19.用血量：仪器最低用血量为80μl | 台 | 6 | 核心产品 |
| 5 | 牙科工作站 | 1.适用于兽医临床多种动物齿科疾病的综合治疗； 2.配有高速手柄、低速手柄、水汽雾三用喷枪、超声洁牙手机等工作头； 3.牙科工作台台面带有超强磁力钻头存储盘，可以防止钻头滑落地面； 4.高速手柄带自发光式LED灯，330000-390000rpm ，抓针稳，切割力强，安全省力； 5.低速手柄带喷水功能，5000-20000rpm，方便牙齿和骨头的打磨避免过热风险； 6.配备有气-水-雾三用喷枪，支持360°螺旋，实现无死角喷射，同时支持高压蒸汽灭菌； 7.仅重32kg，高度800mm-1050mm可调，同时配置带锁万向滚轮方便牙科工作站灵活移动和短途运输； 8.高低速手柄均采用人体力学设计，重量较轻，适合医生长时间工作，同时均支持高温高压消毒（可以在135摄氏度高温下灭菌）； 9.超静音无油空气压缩机； 10.6L储气罐，充满时间≤2min； 11.自动排水装置，极大降低了储气罐内部生锈风险，兽医免操作、无需维护； 12.自动排水可设置单次排水时间最长10s，两次排水间隔时间最长45min； 13.气体和水流系统供应用颜色区分，更便于对故障做出快速诊断； 14.冷却液一键开启/阻断功能，允许医生通过脚踏开光控制冷却液，无需手动调节。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 制氧机 | 1.输入功率（VA）：360 2. 出口标称压力为零和7kPa时的流量范围（L/min）：0.5～5 3.出口标称压力为零时的氧浓度（在初始开机10min内，达到规定的浓度水平）：氧流量0.5～6 L/min时，氧浓度≥93% 4. 最大推荐流量：5 L/min 5. 在最大推荐流量时，施加7kPa的背压，流量变化：≤0.6 L/min 6.流量调节范围：0～5L/min内连续可调 7. 氧气输出压力：40kPa-60kPa 8. 工作电压（V/Hz）：～220 ± 10% / 50 ±1 9.在推荐的最大流量下的氧浓度（在初始开机10min内，达到规定的浓度水平）：93%±3% | 台 | 4 |  |

采购包五（动物外产科实训中心）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜 | 一、产品特点 1. 内置 USB 全高清影像存储 ,一键切换拍照/录像功能； 2. 便携式一体化设计， 节约空间， 方便携带; 3. IPX8 级防水摄像头； 二、参数介绍 1.成像器 1/2.8 英寸索尼CMOS 2.总像素 210 万像素 3.图像尺寸（水平*垂直） 1920*1080P 4.扫描系统 逐行扫描 5.视频输出 DVI,HDMI,VGA,CVBS 6.水平分辨率 1080 线 7.摄像头按键 拍照、录像、白平衡、冻结、放大缩小（可更改） 8.功能 USB 存储 9.光源 80W LED 冷光源 10.功能 光源强度指示 睡眠功能 11.显色指数 ＜90 12.色温 5000K~7000K 13.光通量 800 Lm，允差-10% 14.输出孔尺寸 10mm±0.1mm 15.监视器参数 15.1显示尺寸：24” 15.2分辨率：1920*1080P 15.3比例：16:9 15.4最高亮度：600 15.5对比度 1000:1 15.6显示颜色 16.7M 15.7点距 92PPI 15.8相应时间（/ms） 14ms 15.9视角 178/178 15.10功耗 最大80W 15.11工作温度 5°~40° 储存温度 -20°~60° 工作湿度 10%-90% 15.12MTBF ＞50000 小时 15.13信号接口 HDMI,DVI,VGA,CVBS,S-VIDEO 15.14色域 72%NTSC（sRGB） 15.15亮度均衡技术 亮度稳定系统 15.16点时钟频率 154MHz 15.17扫描频率 50-75HZ 15.18产品认证 3C,CE,FCC,ROHS 16.多功能台车 16.1高度 123cm 16.2尺寸（长*宽） 57cm*53cm 16.3重量 34 公斤 16.4材质 铝合金+全注塑 ABS 材料 16.5脚轮 4 英寸万向静音轮 16.6面板尺寸 44cm*43cm（中间三层面板） 16.7顶层面板尺寸 44cm*25cm（可安装监视器） 16.8键盘面板尺寸 50cm*24cm 16.9特点 四层面板高度可调 三年质保。 |  | 3 |  |
| 2 | 内窥镜 | 1.白平衡帽 根据人机工程学，设计为可以旋转的白平衡帽。" 2. 主要参数 图像处理器：VET-OR1200HD Mutos3.0 按防电击类型分类： I类 按运行模式分类：连续运行 设备的额定电压：220V 设备的额定频率：50HZ 设备的输入功率：60VA 数字输出信号：DVI 模拟信号输出：VIDEO、Y/C（Y/G、Pb/B、Pr/RSYNC） 尺寸：360×300×160 相对湿度范围：30%～80% 额定电压：～220V 设备的输入功率：250VA 光源：LLS-2800 冷光源：LED 设备的额定频率：50Hz 光源寿命：≥10000h 光通量：≥60lm 光通量：400lm 显色指数：≥90 色温：3000~7000k 气泵流量：≥7L/min 40-90KpaOff、L 档 H 档 亮度调节：0-9档调节 环境温度范围：5℃～40℃ 大气压力范围：700hPa～1060hPa 额定频率：50Hz 3. 功能特点 HbE 血液强化：强化显示血管及富含血液组织 轮廓增强：0-3档可调，突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造 测光模式：均值测光、峰值测光 USB：32G， 高清图像、视频随时存储，携带方便 色调调节：R、B 调节±50 亮度调节：Y:±50 电子增益：0-3档可调，突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造 冻结及回放：冻结实时图像，并可对已冻结的图像进行回放 4. 内镜参数 工作长度：1500 mm 头端直径：8.0 mm 钳道直径：≥2.8mm 弯曲角度：U210°D90°L100°R100° 吸引：手动按钮抽吸功能 冲水：手柄按钮冲水功能 充气;手柄按钮进气功能 冻结及拍照:手柄按键拍照功能 四向调节微调:上下左右四向定位后微调角度功能 视场角:140° 观察距离:≥1500mm 兼容性:高兼容性，可与现有主机兼容 三年质保。 |  | 1 | 核心产品 |
| 3 | 腹腔镜模拟训练器 | 1. 仿生训练体 2.15寸显示器1台 3. 5mm 30°内窥镜1只 4. 3D缝合吻合模块1只 5. 定点缝合模块1只 6. 剥离剪切模块1只 7. 套扎训练模块1只 8. 端端吻合模块1只 9. 凌波微步模块1只 10. 夹球模块1只 11. 夹取模块1只 12. 5mm,330mm持针钳1把 13. 5mm,330mm剪刀1把 14. 5mm,330mm抓钳1把 15. 5mm,330mm分离钳1把 16. 5mm,330mm穿刺器1把 |  | 50 |  |

采购包六（动物模型实训中心）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 犬心肺复苏模型（平板电脑版） | 该模型采取成年中型犬体格特征，按比例仿制而成，具有犬类心肺复苏胸外按压和对鼻吹气、口对口吹气功能。 模型功能特点： 犬复苏模型采取侧卧位，按压手感真实。 1.可胸外按压； 2.可行口对鼻、口对口人工呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 前臂静脉输液注射 股动脉搏动 软件功能特点： 内置锂电池供电，实现模型与平板无线连接； CPR 胸外按压的深度、次数、人工呼吸潮气量，次数等指标参数可进行设置； 每个操作过程中，软件都会实时记录按压和吹气正确与错误的次数，吹气过大；动态波形图和矩形图显示按压深度和吹气量，正确按压深度显示绿色 灯，按压过浅时条形码为黄色灯，按压过大时为红色灯。 人工呼吸，吹气过小时显示黄色，合适时显示绿色，过大时显示 红色； 按压过程中，平板显示心脏波动 具有对整个急救过程进行记录，存储，打印及查看历史成绩功能，教师可输入评语对学员的操作进行评价。 | 个 | 2 | 核心产品 |
| 2 | 中型犬后肢静脉输液模型 | 1、主要功能： 犬前肢上分布的多条主要静脉血管系统，可进行静脉注射、输液（血）、抽血等穿刺练习。 进针时有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 静脉血管和皮肤的穿刺部位可反复穿刺不渗漏。 静脉血管和皮肤都可以更换，简单方便，经济实用。 2、材料特点： 皮肤、肌肉系用塑胶材料，神经血管采用乳胶材料，犬前肢用PVC 材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，皮肤 外表面按真实犬模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点，其材料达到国外同等水平。 | 个 | 20 |  |
| 3 | 中型犬前肢静脉输液模型 | 1、主要功能： 根据中型犬后肢的解剖特征，模拟中型犬后肢上分布的多条主要静脉血管系统，可进行静脉注射、输液（血）、抽血等穿刺练习。 静脉穿刺时，有明显的落空感，有回血产生。 进行后肢静脉穿刺、大隐静脉穿刺、小隐静脉穿刺、足根穿刺。 静脉血管和皮肤都可以更换，简单方便，经济实用。 2、材料特点： 皮肤、肌肉系用塑胶材料，神经血管采用乳胶材料，犬后肢用PVC 材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，皮肤 外表面按真实犬模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点，其材料达到国外同等水平。 | 个 | 20 |  |
| 4 | 公犬导尿模型 | 本模型外型部件均以正常犬体解剖为依据，并附声、光、流液演示技术进行设 计制造。可用导尿的医用器具对本模型进行雄性(犬）导尿的实体操作，并能显示导尿操作的正确与否。特点是模型逼真、临场感强、多种用途。 1、功能特点： 模型参照成年公犬内外生殖器解剖结构设计。 润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 导尿管插入到达膀胱时，绿灯显示同时有“尿液”模拟尿液将从导管中流出并伴有语音提示。 导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真犬般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。 2、材料特点： 皮肤系用塑胶材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，外表面 按真实犬模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美 观、经久耐用、消毒清洗不变形等特点。 | 个 | 10 |  |
| 5 | 母犬导尿模型 | 本模型外型部件均以正常犬体解剖为依据，并附声、光、流液演示技术进行设 计制造。可用导尿的医用器具对本模型进行雌性(犬）导尿的实体操作，并能显示导尿操作的正确与否。特点是模型逼真、临场感强、多种用途。 1、功能特点： 模仿参照成年母犬外生殖器的会阴，大腿处于外展位。 模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。 小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。 当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。 导尿管插入到达膀胱时，绿灯显示同时有“尿液”模拟尿液将从导管中流出并伴有语音提示。 2、材料特点： 皮肤系用塑胶材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，外表面 按真实犬模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美 观、经久耐用、消毒清洗不变形等特点。 | 个 | 10 |  |
| 6 | 犬气管插管训练模型 | 本模型为成年犬只，形态逼真，包括头，颈，前胸，皮毛，口腔气管结构解剖标志明显，便于操作练习和定位。 采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高仰卧位，头可后仰进行气管插管的训练操作与教学演示插管进程中全程语音播报，插管正确与错误的提示，音量大小可调节。 进行气管插管训练操作时；正确操作插入气道，有电子语音提示正确 “插入气管” ；供气使双肺膨胀。 进行气管插管训练操作时，错误操作插入食道，有电子语音提示错误“插入食管”。 | 个 | 10 | 核心产品 |
| 7 | 犬类脊柱穿刺训练模型 | 主要功能： 按照成年中型犬同比例尺寸翻制，侧卧于硬板床上，头向胸前弯 曲，前肢与后肢抱团等高仿生性的特点。 骨性标志准确：棘突间隙、髂后上棘明显。 穿刺部位：5-6 腰椎间隙。 手感真实，进针突破感强，穿刺正确有模拟脊液流出。 配有备用椎管和穿刺针。 适合犬脊髓造影术，及犬椎间盘手术穿刺的训练，操作等，是动物医 学生和各类宠物诊疗机构训练考核的培训工具。 材料特点: 皮肤采用高品质塑橡胶材料，椎管采用高品质硅胶材质。 整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、 消毒清洗不变形、拆装方便等特点。 | 个 | 10 |  |
| 8 | 犬颈静脉采血输液模型 | 主要功能： 本模型由仿真中型犬前颈和主要颈静脉组成的犬颈静脉采血注射 模型、具有手感真实，操作直观简易明了等优点；适合动物学科学员 的临床操作和训练。 犬颈前分布的多条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液 （血）、抽血等穿刺训练功能。 进针时有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 静脉血管和皮肤的穿刺部位可反复穿刺不渗漏。 静脉血管和皮肤都可以更换，简单方便，经济实用。 材料特点: 皮肤采用高品质塑橡胶材料，血管采用高品质乳胶材料。 皮肤外表面按真实犬比例同尺寸翻制，整体产品要求具有操作手感 真实、逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装 方便等特点。 | 个 | 20 |  |
| 9 | 高级外科多技能训练模型 | 1、功能特点： 皮肤模块：外科皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线。 肠管模块：有 20mm 直径和 30mm 直径两种型号，练习肠管的钳夹、切开、吻合、打结、剪线。 血管模块：练习血管的钳夹、切断、结扎。 深部打结模块：练习狭小空间的深部打结技术。 模型体积小，便于携带，可更换模块。 2、材料特点： 皮肤、肌肉系用热塑弹性体混和胶，神经血管采用乳胶材料。外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形。 | 个 | 11 |  |
| 10 | 犬膀胱穿刺模型 | 1、功能特点 该模型为成年犬模型半身,腿部关节和尾巴可以活动， 腹部质地柔软,触感真实,外观形象逼真,解剖标志准确。 可进行反复多次犬膀胱穿刺操作训练22-21G（40m’m）针头在犬复中线穿刺穿刺阻力逼真,成功穿刺后有明显落空感膀胱穿刺模块可更换。 2、材料特点：皮肤采用硅胶材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，外表面按真实犬模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形等特点。 | 个 | 10 |  |
| 11 | 半透明犬肌肉注射模型 | 功能特点： 1.半边透明的设计展示臀部的肌肉组织、骨骼结构，有利于在训练时进行对比,防止扎到神经和血管。 2.骨骼标志能够被触及，保证确定正确的注射部位。 3.注射操作正确和进针位置正确，则有绿色灯光显示；扎入过深或注射部位不正确，则有红色灯光闪烁和电子报警声提示。 4.皮肤材料采用塑胶弹性体材料，经不锈钢磨具高温浇注而成，手感质地真实，经久耐用，进针痕迹不明显。 | 个 | 10 | 核心产品 |
| 12 | 静脉穿刺模块 | 该仿真模型携带方便，含有四根两种不同直径的血管，可用于注射培训、输液培训、输血和 皮肤缝合训练该模拟器包括皮肤层和肌肉层。 主要功能： 1. 模块内存有4条规格粗细血管、进行穿刺练习。 2.皮肤的质感非常逼真、反复穿刺、针孔不明显。 3.可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 4.进针有明显的落空感，并且设计了回血功能 正确穿刺有回血产生。 5.触摸皮肤下血管的感觉和进针感都和真人相似。 特点： 1.该模拟器包括皮肤层和肌肉层,便携的设计使它方便进行模拟训练，尺寸：12*8*2CM 2.新款有三层：皮肤层、脂肪层和肌肉层 4.关于回血原理：封闭的血管可以注入红墨水，注射满了以后，再注射就会产生回血；两条开放的血管，可以用于输液。 | 个 | 10 |  |
| 13 | 外科打结技能训练模型 | 1、功能特点： 模型为透明有机玻璃材料制作，可进行示教和观察及评价自我操作能力。 ■ 精巧的设计采用独特的磁力系统模拟组织拉力，平行弹性条索模拟血管，3种型号圆柱构成多种打结空间，模拟多种深部结构进行各种手术深部打结训练，使用灵活，拆卸方便。 ■ 可以练习单手打结、器械打结、外科结打结、三叠结打结和假结的辨认。练习小空间打结、大垂直空间打结、大倾斜空间打结及进行剪线、血管的钳夹、切断和结扎训练。 ■ 模拟血管可更换。 | 个 | 18 |  |
| 14 | 牛体针灸模型 | 主要功能： ■独特的打结训练设计，由透明材质制成，两种不同型号圆柱构成多种打结空间。 ■独特的张力系统模拟不同大小的组织拉力，装有报警系统。 ■充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换。 可模拟多种打结环境以及练习 | 个 | 8 |  |
| 15 | 外科清创缝合练习皮肤模型 | 功能特点： 1.供外科医生练习皮肤缝合用，仿真皮肤，肤质柔软，可以反复练习缝合。 2.皮肤根据解剖的结构分为皮肤层，脂肪层，肌肉层三个部分，采用高分子材料 由不锈钢膜具高温注压而成， 3.具有手感真实、肤色鲜艳、形态逼真、经久耐用消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点。 4.手感真实，质地细腻，韧性好。 5.小巧玲珑，携带方便，随时可进行模拟练习。 6.可切开，练习各种缝合技术，打结，剪线，拆线等多种外科手术的基础训练。 7.多种伤口形状的练习，可达到所需要高标准的练习。 8.高仿真设计，有皮肤层，脂肪层和肌肉层，练习感受和视觉效果更加真实。 9.可在任意位置进行不同深度的切开缝合，可多次反复使用。 10.高级无毒 TPE 材质。 | 个 | 20 |  |
| 16 | 电子深部打结模型 | ■本模型显示牛体左半部 68 个常用穴位，穴位用数字标注。右半部显示解剖面。用PVC 制成，供兽医作参考用。 尺寸：缩小，26×13×7cm 材质：PVC材料 | 个 | 10 |  |
| 17 | 猪体针灸模型 | ■本模型左侧示雄性上海大白猪的体型，以及自头颈部、躯干、臀尾部和前后 肢分布的常用针穴 55 个。右侧示浅层肌肉，并切除体壁，示脊柱和内脏结构用PVC 制成，供兽医作参考用。 尺寸：缩小，22×12×6cm 材质：PVC材料 | 个 | 8 |  |
| 18 | 猫体针灸模型 | ■本模型显示猫体左半部 36 个常用穴位，穴位用数字标注。右半部显示解剖面。用PVC 制成，供兽医作参考用。 尺寸：缩小，29×17×7cm 材质：PVC材料 | 个 | 8 |  |
| 19 | 狗牙齿 | 自然大小的犬牙模型在右侧描绘健康的牙齿，在左侧描绘患病和受损的牙齿。特征病理：犬骨折、牙周病、牙垢堆积、牙菌斑、牙龈炎、门牙磨损、乳牙残留、前磨牙缺失和（犬）牙龈退缩。下巴张开，闭合，分开以便更仔细地研究。尺寸：13*6*5 | 个 | 6 |  |
| 20 | 猫牙齿 | 猫颌骨模型自然大小描绘健康的牙齿在右侧和患病和受损的牙齿在左侧。特征病理：犬骨折、牙周病、牙垢堆积、牙菌斑、牙龈炎、门牙磨损、乳牙残留、前磨牙缺失和（犬）牙龈退缩。下巴张开，闭合，分开以便更仔细地研究。尺寸：5*5*4.5 | 个 | 6 |  |
| 21 | 牛听诊仪 | 材质：表皮采用植仿真皮毛，材质安全可靠，产品采用标配电源实现低压供电，可有效防止意外发生。 功能描述：1种正常心音；6种强度变化心音；3种分裂心音；7种节律心音；2种心外形杂音；6种心内性杂音；1种生理性呼吸音；8种病理性呼吸音；5种胃肠音。 背光液晶屏及人性化设计的控制界面，为您提供了几十种的临床体征语音效果，操作灵活简捷； 生动形象的外观设计。学员可准确具体地掌握听诊技术的各项要领； 音量大小可通过控制面板随意调节，方便教师将语音调节至理想状态进行讲解； 音质清晰，高质自然的听诊信号。具有长久高保真的信息保持能力，解决了磁带录音，长期反复使用会引起声音衰减及失真的难题； 语音可通过音响外放，便于教师讲解，并可无限期重复使用； 可一机多用，每台仪器可供3—5名学生用听诊器同时听诊； 使用安全可靠，产品采用标配电源实现低压供电，可有效防止意外发生。 外观产品尺寸:500mm*250mm*200mm。电压：输入220v,输出5v 仿真牛模型1套，牛听诊控制器1套。 | 个 | 2 |  |
| 22 | 药品柜 | H1800*W900*D390;冷轧钢板，锁*2，隔板*3； | 个 | 8 |  |
| 23 | 不锈钢仪器架子 | 三层单抽抽屉，80X48X86（cm） | 个 | 6 |  |

五、服务要求：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

4、投标人应列出详细项目实施方案，包括设计方案、生产或者采购方案、配送安装及调试方案、质量及安全保证措施、售后服务等。

六、商务（服务）要求：

1、供货时间、地点及要求：

1.1供货期限：采购合同签订后按采购人要求开始供货安装，合同签订后一月内完成全部设备的安装调试并通过验收。

1.2交付地点及方式：中标人将货物运抵采购人指定地点并安装、调试完毕，交付采购人使用。

1.3中标供应商交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料。

2、质保期及售后服务要求：

2.1 质保期：质保期不少于3年，质保期起始日为验收合格次日算起。

2.2 在保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知2小时响应，24小时内必须免费上门进行维修、更换或者出具详细的解决方案。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。保修期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。供应商须对采购文件中提出的服务内容和各项要求做出明确的承诺，说明是否可以达到相应的标准以及如何达到；质保期后，供应商提供终生技术服务，保证零配件的供给。

2.3质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间超过30天则质保期重新计算。

2.4采购人有权对供应商所供货物送检，如果不符合采购文件要求，供应商须承担相关费用和责任。

3、验收方法及标准：

3.1供应商将设备送达到指定地点后，应提供详细发货清单，由供应商和采购人共同打开包装验货、检查货物数量，进行货物进场初步验收。如果货物质量或货物型号及技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，供应商必须无条件更换，采购人有权提出索赔。

3.2供应商所投产品进行现场调试，由采购人组织验收。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须无条件更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。调试工作完成后，供应商应该将有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人，使采购人能够达到独立操作。

3.3采购人经检验无误后出具《验收合格证明》，该证明作为付款所需文件的组成部分。

4、技术培训要求：

供应商应免费为采购单位技术人员进行现场专业技术培训，包括设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止。

七、其他要求：

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

# 第七章  投标文件相关格式

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4. 偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7.残疾人福利性单位声明函

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附证明材料原件的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.预付款保函支付条款模板

1、投标函

致：中通服咨询设计研究院有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后120天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中有关规定支付公证费。

7. 中通服咨询设计研究院有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由 中通服咨询设计研究院有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：             手机号码：

传真：

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

2、开标一览表

项目名称：徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

3、分项价格表

项目名称：徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028

货币单位：人民币元

按采购包（1-6）提供详细的分项报价，分项价格表格式自拟。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

中通服咨询设计研究院有限公司有权将以上内容进行公示。

4、偏离表

项目名称：徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

5、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目）项目（项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：         受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

6、中小企业声明函

项目名称：徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

所投的产品需要逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：本项目采购的货物属于工业。

7、残疾人福利性单位声明函

（如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目（项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料）

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028

项目名称：徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：      ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料原件的扫描件附后）

2、（证明材料原件的扫描件附后）

3、（证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料原件的扫描件附后）

2、（证明材料原件的扫描件附后）

3、（证明材料原件的扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

10、投标人相关承诺

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028

项目名称：徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

11、投标人书面声明

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2024-0028

项目名称：徐州生物工程职业技术学院动物疾病检测治疗实训设备采购项目

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

12、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。