江苏省产品质量监督检验研究院

招　标　文　件

项目名称：无人机飞行测试设备等采购项目

项目编号：JSZC-320000-LBZB-G2025-0010

江苏励邦招标代理有限公司

2025年5月

- 总  目  录

- 投标邀请 ………………………………………1

- 投标人须知 ……………………………………4

- 合同文本………………………………………14

- 采购需求………………………………………17

- 评标方法与评标标准…………………………26

- 投标文件格式…………………………………29

# 第一章  投标邀请

受江苏省产品质量监督检验研究院的委托，江苏励邦招标代理有限公司就无人机飞行测试设备等采购（JSZC-320000-LBZB-G2025-0010）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省产品质量监督检验研究院无人机飞行测试设备等采购项目招标的潜在投标人可在南京市鼓楼区江东北路305号9楼B座获取招标文件，并于2025年6月18日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-LBZB-G2025-0010

2、项目名称：无人机飞行测试设备等采购项目

3、预算金额及最高限价：人民币195万元

4、采购需求：无人机飞行测试设备等采购，具体详见招标文件。设备采购清单见下表：

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 （万元/人民币） | 备注 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能语音自动化测试系统 | 1 | 30 | 供应商所投报价不得超过对应的单项预算金额，否则将作无效投标处理。 | 否 |
| 2 | 智能语音数据采集模块（包含人工头、人工嘴、声卡等） | 1 | 36.5 |  | 否 |
| 3 | 智能语音自动化测试模块（包含转台、升降机、控制机箱等） | 1 | 20 |  | 否 |
| 4 | 无人机空域识别测试设备 | 1 | 9 |  | 否 |
| 5 | 无人机远程识别测试设备 | 1 | 12 |  | 否 |
| 6 | 无人机噪声识别测试设备 | 1 | 16 |  | 否 |
| 7 | 无人机飞行测试设备 | 1 | 71.5 |  | 是 |
| 合计 |  | 7 | 195 |  |  |

5、合同履行期限：详见第四章采购需求。

6、本项目所属行业为工业（制造业）。

#### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料， 自然人的身份证明）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交响应文件截止时间前 1 年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加本项目采购活动前3年内（距提交响应文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面证明材料；

1.6具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目不接受联合体投标。投标人须对项目要求全部内容进行投标，不允许分包、转包。

4、具有良好的信用记录。未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

5、本项目拒绝下述供应商参加本次采购活动：

5.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（二）特定资格要求

本项目的特定资格要求：无。

#### 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。每天9:00—11:30，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）；未在规定时间内招标文件的潜在投标人将失去投标资格。

2、地点：江苏励邦招标代理有限公司，江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座。

3、方式：网上领购。投标人上传采购文件付款凭证至邮箱：jslibang_public@126.com后获取招标文件申请表，付款凭证需注明项目名称和项目编号，按要求填写表格并报送相关材料，代理机构经审核通过后发送招标文件。

4、售价：每包500元人民币，售后不退。

招标文件费用的收款账户信息如下：

账户名称：江苏励邦招标代理有限公司

开户银行：中国银行草场门支行

账号：509277386442

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年6月18日14点30分（北京时间）

2、地点：江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座

#### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

无

#### 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：江苏省产品质量监督检验研究院

地址：江苏省南京市秦淮区光华东街5号

联系人：姚老师

联系方式：025-84470242

2、采购代理机构信息

名称：江苏励邦招标代理有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座

联系人：刘老师

电话：13815884695

#### 八、其他

1、投标文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：4份。每份文件须清楚标明“正本” 或“副本”字样。电子版文件 1 份，用于辅助评标和存档（内容为响应文件正本加盖公章的扫描件， 以 U 盘形式，贴上含项目编号、供应商名称等项目信息的标签，随纸质文件一同密封提交，文件格式应为 PDF 格式，所有内容必须归集到一个文件名下，文件格式为公司名加招标项目（例：XX公司+招标项目）。当电子版文件与纸质文件不一致时，以纸质文件正本为准。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏励邦招标代理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3、本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第五章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对斜体下划线的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）投标人资格资信证明文件：

第一章招标公告中 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

第一章招标公告中 落实政府采购政策需满足的资格要求；

第一章招标公告中 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见附件）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：无

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率80%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。出现下列情形的，按无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件报价出现前后不一致的，投标人不确认价格修正的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用斜体下划线说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第五章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举。代理机构质疑接收部门为内控科，联系地址：江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座，联系电话：025-83206581。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对同级政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者采购人逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章  合同文本

（以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改）

编号：

买方：江苏省产品质量监督检验研究院

卖方：

招标采购代理机构：江苏励邦招标代理有限公司

一、说明：

受买方委托，招标采购代理机构于2025年  月   日组织了江苏省产品质量监督检验研究院无人机飞行测试设备等采购项目，经评委认真严格地评审，确定由卖方中标。

二、合同条款：

1. 现依照采购结果（采购文件编号：\项目编号：     ），买卖双方达成如下协议：

本次设备（或服务）合同总金额含税价（或免税价）人民币（大写)     元整（¥   元），具体如下列清单所示：

| 设备名称 | 品牌 | 型号、配置 | 产地/制造商名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 （含税或免税） | 人民币（大写）： 元整 （￥： 元整） |  |  |  |  |  |  |

2.1 卖方应严格按照本合同约定提供设备（或服务）及相应技术服务，上述列表清单未尽事宜，详见本合同附件所约定的设备（或服务）技术参数及要求等具体条款。

2.2 未经买方同意，卖方不得变更本合同约定的品牌、型号、配置、产地等任何物资设备的要素。非因买方原因致使卖方不能严格按照合同约定要素供货的，卖方所提供的替代产品应满足买方采购需求且不低于本合同约定的相应技术参数，并需经买方同意。卖方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由卖方负责，买方对由此所引起的任何价格变动不予确认。

3. 交付使用时间：卖方需于本合同生效之日起    日内完成交货，交货之日起    日内完成相应的安装、调试工作，确保所供物资设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

4. 收货人：江苏省产品质量监督检验研究院

5. 交货地点：本次采购采用下列方式供货：卖方送货，完成卸货并搬运至买方指定地点：（     ）免费安装、调试及验收合格完毕方视为交付买方，在交付买方之前所供货物毁损、灭失的责任均由卖方承担。

6. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

7. 付款方式及期限：根据具体情况选择其中一种

1、合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，卖方向买方开具合同总价10%的银行保函，买方向卖方支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

2、如遇特殊情况如疫情、突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。

因卖方原因没有按期提供银行保函和发票的，致使买方未能及时付款所产生的责任由卖方负责，买方不承担违约责任。

8. 验收

验收标准及方式：符合相关标准，经使用部门确认填写项目验收报告。

8.1卖方所提供的设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和相关质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如不符合本合同中约定的要求，买方有权拒绝接收。

8.2卖方应保证买方在使用由卖方提供的设备或设备的任何部分（含软件）不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使买方对外承担侵权责任或无法继续使用的，买方有权向卖方追偿或解除本合同并要求卖方返还全部货款。

8.3 卖方所提供的设备安装调试完成后，买方应按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，卖方必须在验收现场提供必要的技术支持。买方应在卖方所提供的物资设备安装调试完成后      个工作日内验收完毕并填写项目验收报告。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

8.5 经验收发现物资设备与合同规定不符，买方有权拒绝接受并向卖方提出按合同价双倍索赔。如设备在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权凭有关证明文件向卖方提出索赔。

9. 质保期及售后服务

9.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：详见招标文件第四章 采购需求

9.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，   小时内响应，并在   小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

9.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在第四章中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

9.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料。

11. 卖方的违约责任

11.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

11.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。卖方逾期三个月不能交付或不能完成合同，买方有权向卖方提出按合同价双倍索赔。

11.3 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

12. 买方的违约责任：

12.1买方应当在收到发票及保函的两个月内支付货款，无正当理由延期付款的，每逾期一日向乙方承担应付未付价款万分之五的违约金。

13. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

14  卖方需配合办理免税进口设备的免税手续。

15. 合同的生效：本合同一式两份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的30%承担违约责任。

16. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

买方：江苏省产品质量监督检验研究院       卖方：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人：                             法定代表人或其委托代理人：

签定时间：                               签定时间：

电   话：                                电   话：

传   真：                                传   真：

地   址：南京市光华东街5号              地   址：

第四章 采购需求

一、项目概况

项目编号：JSZC-320000-LBZB-G2025-0010

项目名称：无人机飞行测试设备等采购项目

预算金额及最高限价：人民币195万元

- 设备采购清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 （万元/人民币） | 备注 | 是否是核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能语音自动化测试系统 | 1 | 30 | 供应商所投报价不得超过对应的单项预算金额，否则将作无效投标处理。 | 否 |
| 2 | 智能语音数据采集模块（包含人工头、人工嘴、声卡等） | 1 | 36.5 |  | 否 |
| 3 | 智能语音自动化测试模块（包含转台、升降机、控制机箱等） | 1 | 20 |  | 否 |
| 4 | 无人机空域识别测试设备 | 1 | 9 |  | 否 |
| 5 | 无人机远程识别测试设备 | 1 | 12 |  | 否 |
| 6 | 无人机噪声识别测试设备 | 1 | 16 |  | 否 |
| 7 | 无人机飞行测试设备 | 1 | 71.5 |  | 是 |
| 合计 |  | 7 | 195 |  |  |

三、技术要求

品目1：智能语音自动化测试系统

1、适用范围

智能语音测试。

2、技术参数

2.1符合标准：ETSI ES 202 396-1、ETSI TS 103 224 、ETSI TS 103 640。

2.2支持根据采购方不同位置需求，开发完善的运动流程控制，至少包括但不限于直线电机、转台、升降桌等运动部件，开放串口、ADB、网口、脚本等通讯接口以调用第三方硬件。支持一键式完成噪声回放、运动采集等测试。

2.3 至少包含校准模块、系统调试模块和测试场景序列编辑模块。

2.3.1校准模块可按ETSI标准快速完成EQ流程，校准内容包括麦克风校准：支持标准94dB声源校准或者自定义声压校准； 4+1阵列校准：4台全频段音响+1台低音炮+1台人头和躯干仿真器。

2.3.2 系统调试模块至少包含自动化设备调试、ETSI校准测试、待测DUT通讯调试、运动控制与声压EQ调试。

2.3.3 测试场景序列应提供易于上手的方式来编辑控制测试流程，支持多场景编辑测试，支持带空间音频的TWS耳机在一个场景内做噪声回放测试ANC效果，在另一个场景内做运动控制测试空间音频的准确性。每个场景内需根据采购方要求自由添加不同模块，包括自动化控制、噪声录制与回放、wav序列播放、DUT通讯、回采信号分析等。

2.4软件具备背景噪声回放的功能，支持增加导轨和转台的控制模块。与实验室搭配，增加混响时间自动控制模块。支持用户二次开发，配合用户进行智能语音测试结果输出（日志、唤醒率、识别率等）。

品目2：智能语音数据采集模块（包含人工头、人工嘴、声卡等）

1、适用范围

用于电话、手机以及电声元器件等传输和通信类产品中的麦克风通路的声学特性的检测。

2、技术参数

2.1人工嘴要求

2.1.1 符合 IEEE269，ITU-T Rec.P51 等国际相关标准的要求；

2.1.2 最小连续声压级：MRP 位置 110dBSPL(200-2kHz)，100dBSPL(100-10kHz)；

2.1.3内置过载保护电路；

2.1.4频率响应：100Hz-10kHz；

2.1.5总谐波失真：200-10kHz低于0.5%；

2.1.6 最大功率：10w。

2.2人工嘴支架

2.2.1可支撑人工嘴，高度可调（具体以实际需求为准），并需提供必要的工装夹具。

2.2.2人工嘴可通过支架放在直线导轨上。人工嘴可通过工装夹具安装在导轨升降台上。

2.3人体仿真躯干

2.3.1 符合IEC 60318–4/ITU‐T Rec. P.57 Type 3.3标准，符合ITU‐T Rec. P.58, IEC 60318–7和ANSI S3.36‐1985等声学要求，仿真耳符合IEC 60318–4/ITU‐T Rec. P.57 Type 3.3标准；仿真嘴符合ITU-T Rec. P.58标准；软耳廓符合ITU-T Rec. P.57标准。

2.3.2 能真实再现普通成年人头部和躯干的声学特性，进行精准的双耳声学信号采集和嘴部发声。可以开展电话听筒（包括移动电话和无绳电话）、耳机、音频会议设备、麦克风、助听器和听力保护器等产品的电声测试。

2.3.3 仿真耳：频带宽度:100Hz-10kHz；灵敏度:8.9mV/Pa,-41dB+1.5dB（标准音源94dB/1kHz+修正值3dB）；双耳频响一致性:带软耳廓自由场测试+1dB(≤5kHz)，±3dB(≤10kHz)。

2.3.4 仿真嘴

2.3.4.1嘴参考点MRP:唇部正前方25mm；

2.3.4.2持续输出声压级(MRP):≥110dBSPL（200-2kHz）≥100dBSPL（100-8kHz）；

2.3.4.3灵敏度/1kHz:80dBSPL(2V/500mm)；

2.3.4.4失真/94dBSPL:≤1%（200-10kHz）；

2.3.4.5最大输入功率:10W。

2.3.5 尺寸符合ITU-T Rec.P.58, IEC 60318-7和ANSIS3.36-1985等要求。

2.3.5.1工作温度：-5-40℃；工作湿度：90%RH。

2.4功放

2.4.1具备双通道功率放大器和双通道ICP电容麦克风电源适配器的功能；

2.4.2功放通道数：2；

2.4.3输入/输出接口类型：BNC/红黑香蕉头插孔；

2.4.4功放增益：0dB, 5dB, 15dB；

2.4.5输入阻抗：18kΩ；

2.4.6输出阻抗：＜0.2Ω；

2.4.7总谐波失真：0.025%（1W）；

2.4.8相位响应：(20Hz-60 kHz/1w)  -30°~＋5°；

2.4.9频率响应：(20Hz-20 kHz/1w) ±0.05dB；

(20Hz-60 kHz/1w) ±0.25dB；

2.4.10信道隔离度：90dB；

2.4.11持续输出功率：12.5W（4Ω负载）；

2.4.12最大输出电压：7.1V。

2.5高保真音响

2.5.1频率响应：47Hz-23kHz；

2.5.2总谐波失真：低于1%；

2.5.3额定功率：150W Peak/75W RMS；

2.5.4最大声压级：118dB。

2.6低音音响

2.6.1最大输出声压级：110dBSPL(25Hz)  115dBSPL(80Hz)；

2.6.2频率响应：25Hz-165Hz( ±3dB )；

2.6.3总谐波失真：低于1%；

2.6.4 AC输入：120V/60Hz，230V/50HZ；

2.6.5分频频率：40Hz~160Hz，Bypass On。

2.7音箱支架：用于支撑背景播放系统中的音响，高度可调整。

2.8麦克风

2.8.1咪头类型：预极化电容式金属膜片麦克风；

2.8.2指向性：全指向性；

2.8.3频率响应：6.3Hz-20kHz，士1dB；

2.8.4灵敏度：50mv/Pa,-26dB±ldB re 1V/Pa；

2.8.5极化电压：0V；

2.8.6动态范围：15-146dB；

2.8.7环境湿度范围：0-100%。

2.9采集卡

2.9.1模拟输出

2.9.1.1通道数：8；

2.9.1.2精度：24bit/192kHz；

2.9.1.3频率响应：20Hz~20kHz:0.03dB；20Hz~40kHz:0.09dB；

2.9.1.4总谐波失真THD：<-104dB；

2.9.1.5总谐波失真THD+N：<-100dB；

2.9.1.6信噪比：106dBV；

2.9.1.7无输出底噪：<-99dBV；

2.9.1.8相位：≤±1°；

2.9.1.9串扰：-124dB；

2.9.1.10最大输出信号幅度：3.31  Vp。

2.9.2模拟输入

2.9.2.1通道数：8；

2.9.2.2精度：24bit/192kHz；

2.9.2.3频率响应：20Hz~20kHz:0.03dB；20Hz~40kHz:0.09dB；

2.9.2.4总谐波失真THD：<-107dB；

2.9.2.5总谐波失真THD+N：<-104dB；

2.9.2.6信噪比：106dBV；

2.9.2.7接50Ω假负载底噪：<-101dBV；

2.9.2.8相位：≤±1°；

2.9.2.9最大输入信号幅度：5.27Vp。

2.10能将室内现有混响时间调整结构，升级为可通过软件控制的自动调整结构, 包含必要的控制器和控制电机等结构。

品目3：智能语音自动化测试模块（包含转台、升降机、控制机箱等）

1、适用范围

智能语音测试。

2、技术参数

2.1提供直线导轨用滑轨程序自动控制接口、滑轨位置状态实时查询接口、归零设置接口，以上接口需提供独立Python脚本编程控制；

2.2提供高精度旋转台。支持自动化测试中与指向性相关的声学测量，能够支撑、旋转或急停高达 50kg 的负载。转盘直径：不超过300mm；绝对旋转角度：0-360度；绝对旋转角度调节精度：0.1度；相对旋转角度：0-360度；相对旋转角度调节精度：0.1度；旋转速度：1-40 °/s；旋转速度调节精度：1°/s;旋转加速度：10-100°/s2；旋转加速度调节精度：1°/s2 ；PC控制旋转支持顺时针逆时针旋转，支持逐步或者连续操作，角度显示精度0.1度，支持角度显示复位，接口RS232。

2.3提供导轨上升降台

2.3.1滑轨升降台高度调节范围：高度0.8m–2m可调；

2.3.2滑轨升降台控制误差精度：±5mm；

2.3.3滑轨升降台移动速度范围：15-25mm/s；

2.3.4滑轨升降台最大负载质量：20kg；

2.3.5滑轨升降台待机噪音：≤20dB(A)；

2.3.6滑轨升降台控制系统：提供滑轨升降台程序自动控制接口；

2.3.7提供滑轨升降台位置状态实时查询接口；

2.3.8提供归零设置接口；

2.3.9以上接口需要提供独立Python脚本编程控制。

2.4提供转台用升降台

2.4.1升降台最大负载质量：20kg；

2.4.2转台高度调节范围：高度0.8m–2m可调；

2.4.3转台高度控制误差精度：±5mm；

2.4.4转台-升降台速度调节范围：15-25mm/s；

2.4.5转台-升降台待机噪音：≤20dB(A)；

2.4.6转台-升降台控制系统：提供转台程序自动控制接口，包括旋转角度和高度控制；

2.4.7提供转台位置状态实时查询接口，包括旋转角度和高度查询；

2.4.8提供归零设置接口；

2.4.9以上接口需要支持独立Python脚本编程控制。

2.5各设备均可提供接口，用于测试序列的控制，各设备均包含必要的线缆。

2.6控制机箱需包含转台、导轨、升降台等自动化设备的接口，功率1000W, RS232通讯，尺寸大小需根据实际情况调整，便于放入机柜内部。

品目4： 无人机空域识别测试设备

1、适用范围

设置电子围栏，操控无人驾驶航空器起飞，检查地面控制单元是否有报警提示、是否触发阻止无人驾驶航空器起飞限制飞行高度等飞行预案。

2、技术参数

▲2.1符合《民用无人驾驶航空器系统安全要求》（GB 42590-2023）；《民用多旋翼无人机系统试验方法》（GB/T 38058-2019）；《基于多旋翼无人驾驶航空器的道路交通事故现场勘查系统》（GAT1382-2018）；《警用无人驾驶航空器系统 第 1 部分：通用技术要求》 (GA/T 1411.1-2017)；《警用无人驾驶航空器系统 第 2 部分：无人直升机系统》 (GA/T 1411.2-2017)；《警用无人驾驶航空器系统 第 3部分：多旋翼无人驾驶航空器系统》 (GA/T 1411.3-2017)；《警用无人驾驶航空器系统 第 4 部分：固定翼无人驾驶航空器系统》 (GA/T 1411.4-2017)标准，应符合以上标准中对测试设备的要求，包括但不限于功能、精度等。

2.2具备被测样机技术规格要求的空域条件；

2.3地面控制单元和无人驾驶航空器之间满足无线电通视要求；

2.4无人驾驶航空器起飞点周围环视高度角10°以上无障碍物,且周围无显著电磁信号干扰；

▲2.5地面风速不超过5.4m/s(3级风等级,抗风试验项目除外)气压:86 kPa~106 kPa；

2.6检查地面控制单元上飞行轨迹与围栏边界发生冲突前后，是否有报警提示是否触发无人驾驶航空器悬停、降落或返航等飞行预案；

▲2.7实现功能：将无人驾驶航空器置于划设的电子围栏区域内，操控无人驾驶航空器起飞，检查地面控制单元是否有报警提示、是否触发阻止无人驾驶航空器起飞限制飞行高度等飞行预案。

品目5：无人机远程识别测试设备

1、适用范围

接收远程识别信号。

2、技术参数

▲2.1符合《民用无人驾驶航空器系统安全要求》（GB 42590-2023）；《民用多旋翼无人机系统试验方法》（GB/T 38058-2019）；《基于多旋翼无人驾驶航空器的道路交通事故现场勘查系统》（GAT1382-2018）；《警用无人驾驶航空器系统 第 1 部分：通用技术要求》 (GA/T 1411.1-2017)；《警用无人驾驶航空器系统 第 2 部分：无人直升机系统》 (GA/T 1411.2-2017)；《警用无人驾驶航空器系统 第 3部分：多旋翼无人驾驶航空器系统》 (GA/T 1411.3-2017)；《警用无人驾驶航空器系统 第 4 部分：固定翼无人驾驶航空器系统》 (GA/T 1411.4-2017)标准，应符合以上标准中对测试设备的要求，包括但不限于功能、精度等。

2.2远程识别系统地面站由多个无线电接收通道组成，用于接收远程识别信号，接收协议符合国际标准。

▲2.3地面站接收灵敏度

2.3.1 BLE：-97dBm；

2.3.2 BLE-Long Range：-105dBm；

2.3.3 WiFi Beacon +WiFi NaN: -85dBm。

2.4数据参数

2.4.1功耗: <20 W；

2.4.2电源： 12V 或 48V DC；

2.4.3天线增益：10dBi；

2.4.4 天线类型：全向天线；

2.4.5 尺寸：不超过220*220*55mm（不带天线）；

2.4.6 工作温度：-35°C ~ +85°C；

2.4.7防护等级：IP68；

2.4.8 重量：不超过 1.4kg（桅杆支架不超过 1.9 kg）。

▲2.5地面站连接接口不少于：

2个蓝牙天线连接器(N-type)；

1个WiFi 天线连接器( N-type )；

1个四芯电源连接器；

1个RJ45 网络连接器；

1个4G 天线。

品目6：无人机噪声识别测试设备

1、适用范围

噪声采集分析。

2、技术参数

▲2.1噪声识别测试系统完成室内外正弦波、白噪声、粉红噪声、扫频正弦波等多种噪声的采集与分析，采集部分性能符合GB/T3785.1-2010/IEC61672-1:2002  1级；双通道，频率范围： 0.5Hz～80kHz，动态范围大于150dB;测量范围：18dB(A)～140dB(A);信号发生：正弦波、白噪声、粉红噪声、扫频正弦波等，最大输出幅度约为9Vrms；自带转速输入通道，支持光带、霍尔、电压脉冲等转速信号输入。

2.2室内测试传声器频率范围：3.15～20kHz；灵敏度：约为50mV/Pa，动态范围：16～146dB；频响特性：自由场，温度系数(dB/℃)：0.01，使用温度范围-30℃到80℃。

2.3室外测试传声器频率范围：3.15～20kHz；灵敏度：约为12.6mV/Pa，动态范围：25～161dB；频响特性：压力场，温度系数(dB/℃)：0.01，使用温度范围-30℃到80℃。

2.4前置放大器.ICP型，阻抗变换，频率范围4-200 kHz，输入阻抗：≥10 GΩ//0.5 pF，传输增益：-0.15dB；输出阻抗：＜50 Ω。

▲2.5采集分析软件实时采集显示波形，支持多通道同步采集，采集时间可设定。可导入录音文件分析。可对波形数据剪切、粘贴、复制、另存。可对波形进行高、低通、带通滤波、包络分析等预处理。通过波形回放，配相应软件实现录音后分析。

2.6  OCT和1/3 OCT分析软件包，符合标准：IEC61260:1995 CLASS 1,GB/T3241-1998 1级。频率计权：A、C、Z可选。平均方式：线性、指数、恒误差可选。分析结果可以保存。可记录随时间的变化，最小记录间隔为0.01s。

2.7  FFT分析软件包，线数：512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536可选，分析结果：有效值，功率谱密度、功率谱、谐波量等。

2.8配备数据库存储及查阅各模块测量数据，可添加备注信息，支持数据库备份。

▲2.9声校准器，执行标准：GB/T 15173 / IEC 60942  1级，标称声压级:94 dB±0.3 dB（以2×10-5 Pa为参考），输出频率： 1000 Hz、500 Hz、250 Hz、125 Hz±1%，总失真：≤ 2% ，短期稳定性：优于0.1 dB，等效容积：26 cm3，电池：2800 mAh/3.85V。

品目7：无人机飞行测试设备（核心产品）

1、适用范围

飞行姿态平稳度测试、最大飞行半径测试、可控制距离测试、最大飞行高度测试、实用升限测试、最大飞行速度测试、升降速率测试、电子围栏测试、断点续航精度测试、导航精度测试、航向精度测试、遥控距离测试、定点悬停精度测试、飞行精度测试、飞行轨迹测试。

2、技术参数

▲2.1 符合《民用无人驾驶航空器系统安全要求》（GB 42590-2023）；《民用多旋翼无人机系统试验方法》（GB/T 38058-2019）《基于多旋翼无人驾驶航空器的道路交通事故现场勘查系统》（GAT1382-2018）；《警用无人驾驶航空器系统 第 1 部分：通用技术要求》 (GA/T 1411.1-2017)；《警用无人驾驶航空器系统 第 2 部分：无人直升机系统》 (GA/T 1411.2-2017)；《警用无人驾驶航空器系统 第 3部分：多旋翼无人驾驶航空器系统》 (GA/T 1411.3-2017)；《警用无人驾驶航空器系统 第 4 部分：固定翼无人驾驶航空器系统》 (GA/T 1411.4-2017)标准，应符合以上标准中对测试设备的要求，包括但不限于功能、精度等。

2.2 子系统至少包括无人机测试软件、无人机测试基准站、无人机测试系统。

2.3 支持以下测试项目：飞行姿态平稳度测试、最大飞行半径测试、可控制距离测试、最大飞行高度测试、实用升限测试、最大飞行速度测试、升降速率测试、电子围栏测试、断点续航精度测试、导航精度测试、航向精度测试、遥控距离测试、定点悬停精度测试、飞行精度测试、飞行轨迹测试。

▲2.4支持根据无人机各性能指标数值，并通过遵循不同标准要求进行阈值设置，通过计算给出判定结果，并生成检测报告。

2.5外壳：铝合金；尺寸：不大于106mm*60mm*32mm（不包含天线）；电池可充电锂电池，可更换；电池续航≥1.5h；存储容量≥8GB。

2.6 RTK定位及测距精度平面：≤1.2cm；高程：≤2cm。

2.7单点定位精度水平：≤1.5m；高程：≤3m。

2.8姿态精度俯仰角：≤0.75°；横滚角：≤0.75°；偏航角：≤1°。

2.9飞行速度精度≤0.03m/s。

2.10	RTK定位通信距离≥2km。

2.11单点定位通信距离水平：无限制。

2.12高程：≥18000m。

2.13数据更新频率≥20Hz。

2.14测量开始/停止外部电源开关可通过外部电源开关方便开启设备。

2.15通信接口USB。

2.16通信方式：USB/4G。

2.17工作温度范围-20°-60°。

▲2.18软件指标要求：（投标人须提供软件功能截图以证明下列功能满足）

2.18.1数据通信功能：可通过USB接口或4g无线通信与无人机测试设备建立连接，读取设备当前的工作状态、存储状态、电池电量和飞行数据，并将飞行数据存储到本地；还可通过4g获取设备的实时飞行数据；

2.18.2实时数据显示：软件可对采集的实时数据进行实时绘图，在页面上以图像显示飞行轨迹等信息；

2.18.3测试任务编辑功能：软件可建立测试任务，对当前测试任务的信息进行编辑，包括测试任务号、被测产品名称和型号、被测单位、测试时间、测试地点、测试人员和测试项等；

2.18.4测试项编辑功能：软件可对当前任务需要进行的测试项进行增加和删除；

2.18.5测试指标录入功能：软件可根据实际需求录入当前测试项的判定指标，例如：飞行高度、飞行速度、悬停精度、飞行姿态精度等判定指标；

2.18.6数据绘图功能：软件可根据测试设备记录的飞行数据，和当前进行的测试项进行绘图，并显示最大最小值。比如最大飞行高度、最大飞行速度、巡航速度、飞行半径、可控制距离、悬停精度、飞行姿态精度等；

2.18.7测试结果判定功能：软件可根据设备记录的飞行数据和测试前设定的指标，判断无人机的飞行性能是否满足测试要求，并给出测试结果；

2.18.8测试报告生成功能：软件可可根据输入的测试项，将各项测试数据和图形进行统计，生成测试报告。

2.19独立电源定位挂载模块尽量轻便<300g，方便安装于不同型号无人机。

▲2.20提供设备验收和质控比对用多旋翼无人机1架，无人机需支持原厂RTK模块，水平定位精度≤1cm、自精度冬1.5cm，兼容原厂及第三方网络RTK服务抗风能力≥12m/s(6级风)，配备全向避障系统。标准载荷基础上额外挂载能力≥0.5kg。并配备USB-C、云台接口等护展接口:整机配置包含主机备用电池、RTK模块、适配挂载配件及1年以上原厂网络RTK服务订阅费用。

2.21提供飞控测试设备供电和无人机电池组快充移动电源1台，容量大于1kw·h,最大输出功率大于 2000w，可供户外测试设备连续作业2h以上。

2.22设备配套户外工作笔记本电脑1台、户外便携桌椅1套。

- 四、商务条款

- 1、付款方式

合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，供应商向采购人开具合同总价10%的银行保函，采购人向供应商支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

如遇特殊情况如疫情、突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。

因供应商原因没有按期提供银行保函和发票的，致使采购人未能及时付款所产生的责任由供应商负责，采购人不承担违约责任。

2、培训、质量保证及服务

2.1质保期：设备验收合格后，提供原厂质保1年；质保期内，对于非人为造成的故障，设备供应商负责免费维修、更换配件及往返运输费。质保期外应终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

2.2到货期：合同签订后2个月内；

2.3免费提供测试设备的工作原理和测试技术的培训，设备软件终身免费升级。

3、安装调试要求和验收要求

3.1安装要求：供应商应在合同规定时间内完成设备的安装调试，并达到招标文件和技术文件（设备说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。

3.2验收标准：技术指标、配置和精度均应满足技术协议、相关标准、招标文件和投标文件的要求。相关参数的符合性由供方委托有资质的计量部门针对待交货设备出具校准或检定证书，采购方根据相关计量证书对照标准要求进行验收，技术指标经校准满足技术协议规定的要求通过验收，否则不能通过验收，再次交货需重新校准，由于供方原因导致的附加校准费用由供方承担。

注：1、供应商所投报价不得超过对应的预算金额，否则将作无效投标处理。

2、招标文件中标注斜体下划线的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 1.1满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 2 | 技术响应 | 2.1评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分。完全满足招标文件要求的得34分。其中标注斜体下划线的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离的，每项扣1.5分。其他普通参数负偏离的，则每项扣0.1分，扣完为止。 备注：投标人须在投标文件内对于招标文件第四章招标技术要求中标注斜体下划线、“▲”的参数提供相应技术支持资料(如彩页或者白皮书或者检测报告或者截图证明等) ,并在《技术要求响应及偏离表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术要求响应及偏离表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。 | 34 |
|  |  | 2.2对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审：产品选型好、规格、设计的科学合理，制造工艺水平好，优于项目需求的得8分；符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得2分；不符合或未提供的不得分。 | 8 |
| 3 | 售后服务 | 3.1所投设备满足招标文件免费质保期的基础上，每增加1年免费质保加1分，本项最多得2分。需提供售后服务承诺书（原件）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 | 2 |
|  |  | 3.2根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）等打分，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；基本符合项目需求的得1分，不符合或未描述的不得分。 | 5 |
| 4 | 实施方案及进度安排 | 4.1供应商针对本项目提供项目实施方案，内容包括但不限于：设备安装方案、计划进度、项目管理、调试大纲以及验收方案等：方案内容完整、详细，进度控制合理，项目管理、调试大纲以及验收方案科学合理，可行性强，优于项目需求的得8分；符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得2分；不符合或未提供的不得分。 | 8 |
| 5 | 培训方案 | 5.1对采购人操作、维护人员的培训方案及计划等方面综合评分。 方案详细，可操作性强，优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；基本符合项目需求的得1分；不符合或未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 业绩 | 6.1近三年（2022年1月以来）具有同品牌类似型号（须至少包括核心产品）的业绩，每提供一个有效成功案例得2分，本项最高得8分。 以合同签订时间为准，提供合同复印件，原件备查。 | 8 |
| 7 | 国家政策导向 | 7.1投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 7.2投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。 | 2 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏励邦招标代理有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省励邦招标代理有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                            项目编号：                                     分包号：

| 投标总报价 | 小写：人民币 元 |
| --- | --- |
|  | 大写：人民币 |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

说明：本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单项金额 | 总价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |
| 属于小微企业产品的金额： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件五、技术规格偏离表格式

技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

说明：（1）投标人在《采购需求偏离表》中未对招标文件技术参数逐一应答，或篡改招标文件技术参数的，按无效投标处理。

（2）如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 付款方式 |  |  |
| 2 |  | 培训、质量保证及服务 |  |  |
| 3 |  | 安装调试要求和验收要求 |  |  |

说明：

（1）此表中列出的3条，如有负偏离，视为投标人不响应，作无效投标处理。未列出的，视为响应招标文件要求。

（2）如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏励邦招标代理有限公司组织的（单位名称）采购编号为         ，（项目名称）（分包号：     ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏励邦招标代理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）