公开招标文件

（暗标）

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2025-0023

项目名称：新吴区智慧技防校园二期项目

采 购 人：无锡市新吴区区域社会治理现代化指挥中心

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

二○二五年三月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------（2）

- 投标人须知----------------------------------（6）

- 合同文本------------------------------------（19）

- 采购需求------------------------------------（23）

- 评标方法与评标标准--------------------------（53）

- 投标文件内容与格式--------------------------（60）

# 第一章  投标邀请

受无锡市新吴区区域社会治理现代化指挥中心的委托，无锡市公共资源交易中心新吴分中心就新吴区智慧技防校园二期项目（JSZC-320214-JZCG-G2025-0023）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

新吴区智慧技防校园二期采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年04月09日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2025-0023

2.项目名称：新吴区智慧技防校园二期项目

3.项目预算金额：1419.2039 万元

4.项目最高限价：1270.42万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

4.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年04月09日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市新吴区区域社会治理现代化指挥中心

地    址：无锡市新吴区和风路32号汇业广场1号楼

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

地    址：无锡市新吴区清晏路29号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：张工；电话：0510-81890859

采购人质疑受理联系人：张工；电话：0510-81890859

交易中心项目咨询联系人：陈辰；电话：0510-85253025

交易中心质疑受理联系人：陈辰；电话：0510-85253025

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心新吴分中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心新吴分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

采购人、无锡市公共资源交易中心新吴分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“JSZC-320214-JZCG-G2025-0023项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：腾讯会议在线答疑（本次答疑会通过腾讯会议的方式在线召开（会议房间号116-728-606），各投标人如需参加答疑会，请准点加入腾讯会议，无需到达中心现场参会。）

公开答疑会时间：2025年3月21日 10：00

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。     江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心新吴分中心   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________元（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过，采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：详见项目技术要求

本项目中的人证比对访客机为核心产品。

第一部分  项目技术要求

- 项目概述

本项目建设规模包含“智慧技防校园”设计的前端设备、平台及传输链路。在往年已建33所学校的IOT平台及其基础上，对剩余的54所学校进行前端建设及平台能力扩容，其中新吴区硕放实验小学部分老旧设备也需要进行更换升级。

- 建设背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实总体国家安全观，以全面提升中小学幼儿园安全风险防控能力为目标，深入落实《省教育厅省公安厅关于加强中小学幼儿园智慧安防建设的指导意见》、《关于开展无锡市新一轮“平安校园”建设活动的通知》，广泛运用物联网周界报警、视频传感系统、生物特征识别、异常行为分析等现代安防技术，加强校园智慧安防建设，实现对校园及周边区域各类治安要素和安全风险隐患的智慧动态感知、智能预警研判，为打造平安校园升级版提供科技支撑和有力保障。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，牢固树立生命至上、安全第一的发展理念，突出安全教育主线，强化校园安全设施建设，创新管理方法手段，完善监督考核机制，着力营造良好教育环境和社会环境，切实把校园建设成为最安全、最阳光的地方，努力为学生健康成长、全面发展提供有力保障。

2008年至今，无锡市学校及幼儿园陆续开展智慧技防校园建设，校园安全防范水平显著提升，维护了学校正常的教育教学秩序，保障了师生员工的人身财产安全。2019年无锡市政法委、教育局、公安局联合发布的锡教发【2019】114号文件《关于开展无锡市新一轮“平安校园”建设活动的通知》（以下简称“114号文件”），文件指示：“在巩固前一轮智慧技防校园建设成果基础上，通过扎实有效的工作，努力建设组织领导更加有力、规章制度更加健全、防范措施更加完备、综合防控更加满意、社会各界更加认可的智慧技防校园”。

- 建设目标

为进一步巩固智慧技防校园一期建设成果，提高建设水平，贯彻落实114号文件建设指示，方案运用物联网周界报警、视频传感系统、生物特征识别、异常行为分析等安防新技术手段，科学合理地推进无锡市新吴区“智慧技防”校园建设，推进校园风险防控和社会治理从事后应急处置向事前主动预知预警转变，完善校园安全防范体系、提高校园整体防控能力，创建文明、安全、和谐、美丽的校园环境，不断提升预知预警、精准打击、动态管控、服务师生的能力。

无锡市新吴区教育局积极推进平安校园建设、提升校园安全监控能力，全面落实和规范校园视频监控系统建设与管理，有效防止校园安全事件发生，达到事先防范、事发控制、事后分析与及时准确处理的目标。

（1）学校社会面重点区域视频接入公安平台覆盖率：100%；

（2）新建视频画面存储有效期不少于90天；

（3）新建监控画面视频接入到新吴IOT平台、政务网“城市之眼”平台：100%；

（4）新建学校食堂操作间进出口通道人脸门禁安装率：99%；

（5）校门口区域及马路周边30米区域全景监控覆盖：100%覆盖；

（6）学校内室外主要活动场所全景监控覆盖：100%覆盖；

（7）“平安校园”达标率：99%。

- 主要建设内容

按照省、市智慧技防校园建设标准实施建设，综合运用先进的技术手段，建立完善的安全管理体系，学校端建设全面覆盖的安全防范系统，满足自身安防监管需求。学校安全防范系统作为校园接入平台，其中视频、人脸图片、车辆图片等信息，通过网关汇聚至新吴IOT平台，并通过新吴IOT平台经视频安全边界传输至政务网的“城市之眼”相关应用平台，新吴IOT平台经视频安全边界传输至公安视频专网，形成长效健全的联网风险防控体系。

1.前端采集系统建设

在巩固前一轮平安校园建设成果基础上，通过扎实有效的工作，努力建设防范措施更加完备、综合防控更加严密、安防设施更加智能、教育引导更加有效、师生员工更加满意、社会各界更加认可的平安校园。全区各级各类学校、幼儿园达到本轮市“平安校园”标准。

- 校园大门区域

- 全景视频监控

校园门口安装高清全景监控装置，画面覆盖整个校门口区域及马路周边30米区域，同时支持画面360度拖动、 缩放、确保无死角。校（园）门外的高清视频监控摄像防范区域需达到100米范围，并支持与新吴公安机关联网，图像资料贮存不少于90天。

- 建设校园门口高清全景监控装置，设备应采用不小于400万像素感知设备进行部署，并根据场景需求，具备画面360度拖动、 缩放、确保无死角；

- 通过新吴IOT专网模式，实现感知设备采集数据与新吴公安机关联；

- 感知图像资料储存不少于90天；

- 感知设备接入IOT平台后，可级联共享给公安分局、“城市之眼”相应业务平台，教育局可通过政务专网访问“城市之眼”相应业务平台；

- 与公安现有视频专网内应用系统级联汇聚的点位感知数据融合使用，共同服务于日常指挥调度、重大事件处置、案件侦破等工作。

- 人脸识别

校园门口应规划“高清视频监控识别区域”，安装人脸抓拍系统，对校园大门以及门口30米区域人员进行人脸抓拍预警。可以根据本校情况自定义黑名单，并对提前录入系统的人员照片进行识到并预警，并与当地公安机关联网，图像资料贮存不少于90天。

- 建设校园门口人脸识别监控装置，设备应采用不小于400万像素感知设备进行部署，并根据场景需求，具备对校园大门以及门口30米区域人员进行人脸抓拍预警。可以根据本校情况自定义黑名单，并对提前录入系统的人员照片进行识到并预警；

- 通过新吴IOT专网模式，实现感知设备采集数据与新吴公安机关联；

- 感知视频资料储存不少于90天，感知数据资料存储不少与1年；

- 感知设备接入新吴IOT专网汇聚平台后，可级联共享给公安分局；

- 与公安现有视频专网内应用系统级联汇聚的点位感知数据融合使用，共同服务于日常指挥调度、重大事件处置、案件侦破等工作。

- 车牌识别

为有效解决车辆抓拍点位增密建设后产生的光污染问题，以及提高车辆在卡口点位处通行的安全性，本次项目内拟建设部署卡口抓拍单元。抓拍系统前端采用车辆抓拍单元覆盖道路断面的单个方向（3个车道宽度）。系统采用视频触发方式实现抓拍，并采用补光灯进行环境补光，以求获得较高的抓拍捕获率以及较清晰的抓拍图片。车辆感知抓拍单元将获取车辆行进方向上车辆的整体图片，并对车辆号牌、车身颜色等特征值进行识别。

- 人行通道管理

校园门口区域（校园大门口及周边30米的范围内）通过人脸闸机提升师生以及访客的通行体验。

人行通道管理系统由人行通道闸机和人证比对组件组成，通过用户的身份证照片与摄像头拍摄的本人照片进行1:1的人脸比对，保障登记的证件信息与本人一致。访客人证核验比对确认后，发放访客临时卡进入校园，并且推送人脸权限到对应的人脸门禁设备；未带身份证人员，能够记录人脸以及其他相关证件的信息。

人行通道校园周界闸机具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。通道闸机上配置有人证比对组件，用于识别行人的通行状态，判断行人是否合法通行，并且可以判断行人是否处于拦阻体运动范围内，以保护行人的人身安全。人证比对组件的性能非常关键，影响到闸机的有效性和安全性，主要由硬件传感器和软件识别算法这两个因素决定。

建立一套科学先进、规范的人行通道管理系统，联动防盗系统，确保发生异常入侵后，能迅速报警，联动通知相关人员处理，最大限度地减少异常入侵带来的安全隐患。

- 访客登记

对访客使用第二代身份证信息采集及人脸识别机，做到进出校园的外来人员全部留下痕迹。

- 校园周界

建立一套科学先进、规范的“张力围栏+周界相机”联动防盗系统，确保发生异常入侵后，能迅速报警，联动通知相关人员处理，最大限度地减少异常入侵带来的安全隐患。

- 张力围栏系统

主要由张力主机、张力控制杆和前端围栏组成。张力主机一般安装在张力控制杆下方的墙上。张力主机通电后，开启布防工作状态，如果有人入侵或破坏前端围栏，或切断供电电源，张力主机会发出报警并把报警信号联动传递给周界预警相机。

- 周界相机预警系统

通过前端相机的区域入侵检测功能，对防区内有移动物体闯入等事件，发出报警信号。同时，在消防通道等无法安装张力围栏系统区域配置红外对射并加装补盲摄像机作为补充。

- 校园内部区域

- 门禁管理系统

主要针对校园食堂部分进行建设，采用人脸门禁系统，可以通过后台平台实时查看每个门的人员进出情况、每个门区的状态；也可以在紧急状态时远程打开或关闭所有的门区。系统每次刷卡都能联动视频抓拍下刷卡人照片或保存下刷卡时的录像资料，防止有人盗用他人合法卡作案，保证刷卡记录的真实性。系统可以针对不同的受控人员，设置不同的区域活动权限，将人员的活动范围限制在与权限相对应的区域内；对人员出入情况进行实时记录管理。实现对指定区域分级、分时段的通行权限管理，限制外来人员随意进入受控区域，有效防止内盗外盗等案事件。实时显示、记录所有事件数据，读卡数据实时传送给管理平台，可在中心显示持卡人（姓名、照片等）事件时间、门点地址、事件类型（进门刷卡记录、出门刷卡记录、按钮开门、无效卡读卡、开门超时、强行开门）等如实记录且记录不可更改。报警事件发生时,客户端会弹出醒目的报警提示框。所有储存的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询，并生成相应的报表。

- 补盲和防拥挤预警系统

在校内楼道口、电梯间、走廊、配电房及消防通道等容易发生人员拥挤或踩踏的区域安装摄像机进行监控补盲，同时对部分无法正常使用的老旧监控设备进行更换由于每所学校建成时间不同，有大量老旧监控和监控盲区的存在，在校内人员集中区域进行监控补盲，弥补监控漏洞。在校内楼道口、走廊等容易发生人员拥挤或踩踏的区域，部署防拥挤半球摄像机。

- 操场全景监控

校园操场安装高清全景监控装置，保证白天、夜间能看清校园空旷区域人、车、物等基本情况，人员活动区域安装密度检测摄像机，设置不同的密度超标报警值，实行超密度报警，并自动播放安全提示音。按照相关标准和技术规范，预留接入公共安全视频图像信息系统联网共享平台的硬件和软件接口。

- 校园汇聚平台及视图库扩容建设

校园汇聚平台面向各个学校及教育局用户，依托视频智能，通过对物联数据的多维度分析处理，解决智慧安防领域下的人、车、地、物管理问题。

新吴IOT视频汇聚平台及人像大数据应用平台面向公安部门，平台建设人车视图库，实现实时监控、布控告警、人/车综合档案、人/车实战应用、统计分析等功能。平台预留终端接口和通讯协议，所建系统中视频、人脸图片、车辆图片等，与无锡市“雪亮工程”平台联网。

安全督导平台面向教育局用户，主要提供智能监控、三防建设、安全管理、安全教育、专题库、双重预防、应急指挥、数据联网、数据图墙、局端一张图10大业务应用，建设校园安全风险防控中心，提升校园安全管理能力和风险防控能力。

- 2.平台扩容建设

对公安视频专网中心平台系统扩容建设，接入并管理新增建设前端感知点位。根据业务实现及现有系统架构，对于公安视频专网平台进行扩容。同时，对平台内人像系统解析能力进行扩容，实现本项目新增建设前端感知点位采集的人像数据可以与已建项目内人像采集图像融合应用。实现接入数据基于GA/T 1400标准以及GB/T 28181标准的汇聚及共享。本项内容主要为平台扩容建设的实施和调试。

- 3.授权服务

项目中，因位于新吴IOT视频专网内的前端点位接入资源增加。为确保本次项目新增建设点位的视频、人像图片、车辆抓拍图片可顺利接入分局中心应用平台，本项目中，对新吴IOT专网数据汇聚系统内的接入及转发模块进行扩容，实现新增点位的数据接入，并与现有新吴IOT专网数据汇聚系统内的设备接入服务器融合运行。

扩容后，其余模块采用现有新吴IOT侧专网数据汇聚系统内各应用模块满足业务应用需求。本项目中扩容的模块及设备应实现与现有新吴IOT平台专网数据汇聚系统的整合使用。

对中心平台系统进行扩容建设，接入并管理新增建设前端感知点位。根据业务实现及现有系统架构，对于新吴IOT专网平台进行扩容。实现接入数据基于GA/T 1400标准以及GB/T 28181标准的汇聚及共享。

本次建设基于智慧新吴IOT平台进行扩容组建，摄像机视频等全量数据接入智慧新吴IOT平台，可经IOT平台推送至城运中心数字底座“城市之眼”平台。

在现有已建云存储系统的基础上，通过对系统的存储节点的扩容，实现数据的按需存储工作。对视频云存储进行扩容，实现车辆抓拍图片一年存储。对专网内的图片云存储进行扩容，实现人脸抓拍图片一年存储。

- 4.点位户籍化治理

根据新吴城运要求，对所有建设的监控视频按照“一机一档”管理，提供前端点位信息户籍化治理服务，包括但不限于前端点位感知设备、杆件信息的收集、整理和上传，治理标准不低于新吴区城运中心的可视域治理要求。派遣专业人员完成以下工作：

1.收集和整理前端感知设备和点位杆件信息数据；

2.根据《新一代雪亮技防专项行动点位户籍化治理数据采集标准规范》要求填写《前端感知设备和点位杆件信息提交表》；

3.根据《前端感知设备和点位杆件信息提交表》表，提交设备和点位杆件信息，并核实确认上传数据的有效性。

- 采购内容

投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务、租用服务、治理服务等从项目中标起到项目正式交付以及运维期内所发生的一切费用。

1.采购清单

| 序号 | 分类 | 建设内容 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端采集系统 | 校门全景覆盖 | 全景球机 | 10 | 台 | 工业 |
| 2 |  | 人脸识别摄像机 | 人脸抓拍枪机 | 48 | 台 | 工业 |
| 3 |  | 人脸识别人行闸机 | 板闸 | 21 | 套 | 工业 |
| 4 |  | 人证比对组件 | 门禁机 | 34 | 套 | 工业 |
| 5 |  | 车牌识别摄像机 | 车辆抓拍相机 | 20 | 台 | 工业 |
| 6 |  | 补光设备 | LED补光灯 | 20 | 台 | 工业 |
| 7 |  | 操场全景监控摄像机 | 全景监控摄像机 | 39 | 台 | 工业 |
| 8 |  | 厨房人脸门禁 | 人脸门禁 | 124 | 套 | 工业 |
| 9 |  | 厨房闭门器 | 闭门器 | 248 | 个 | 工业 |
| 10 |  | 补盲监控 | 补盲相机 | 755 | 台 | 工业 |
| 11 |  | 防拥挤监控 | 防拥挤半球摄像机 | 322 | 台 | 工业 |
| 12 |  | 红外设备 | 红外对射 | 20 | 对 | 工业 |
| 13 |  | 周界报警 | 张力围栏 | 2300 | 米 | 工业 |
| 14 |  | 访客机 | 人证比对访客机（核心产品） | 54 | 台 | 工业 |
| 15 |  | 网络硬盘录像机 | NVR | 112 | 台 | 工业 |
| 16 |  | 存储设备 | 硬盘 | 795 | 块 | 工业 |
| 17 |  | 监控杆件、人脸门禁及配套线材 | 网络线 | 103103 | 米 | 工业 |
| 18 |  |  | 电源线 | 21714 | 米 | 工业 |
| 19 |  |  | 避雷器 | 93 | 套 | 工业 |
| 20 |  |  | 接地装置 | 54 | 套 | 工业 |
| 21 |  |  | 光纤 | 38610 | 米 | 工业 |
| 22 |  |  | 电工管 | 69541 | 米 | 工业 |
| 23 |  |  | 过路管 | 1782 | 根 | 工业 |
| 24 |  |  | 光纤收发器 | 117 | 对 | 工业 |
| 25 |  |  | 监控支架 | 803 | 个 | 工业 |
| 26 |  |  | 监控立杆3.5米 | 37 | 个 | 工业 |
| 27 |  |  | 监控立杆4m | 8 | 个 | 工业 |
| 28 |  |  | 监控立杆6m | 9 | 个 | 工业 |
| 29 |  |  | 监控立杆1.5m | 39 | 个 | 工业 |
| 30 |  |  | 立杆基础 | 93 | 个 | 工业 |
| 31 |  |  | 手孔井 | 9 | 个 | 工业 |
| 32 |  |  | 机柜 | 38 | 套 | 工业 |
| 33 |  |  | 接线箱 | 117 | 套 | 工业 |
| 34 |  |  | 辅材 | 54 | 套 | 工业 |
| 35 |  | 视频接入网关 | 视频网关 | 54 | 台 | 工业 |
| 36 |  | POE交换机 | 接入交换机 | 100 | 台 | 工业 |
| 37 |  | 门卫监控 | 门卫监控管理终端 | 31 | 台 | 工业 |
| 38 | 平台扩容建设 | 泛感知网视频汇聚平台升级 |  | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 39 |  | 人像大数据应用系统 |  | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 40 | 授权服务 | 新吴IOT平台视频接入授权 |  | 4000 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 41 |  | 新吴IOT平台视频转发授权 |  | 4000 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 42 |  | 新吴IOT平台图片存储授权 |  | 166 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 43 |  | 泛感知网视频平台授权 |  | 500 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 44 | 专线及组网等服务 | 专线及组网服务 |  | 54 | 条 | 软件和信息技术服务业 |
| 45 |  | 运营商机柜托管服务 |  | 5 | 年 | 软件和信息技术服务业 |
| 46 |  | 点位户籍化治理服务 |  | 1194 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

2.主要性能指标

2.1前端采集系统

| 序号 | 建设内容 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校门全景覆盖 | 全景球机 | 1、400万室外球形摄像机； 2、焦距不小于6-120mm，25倍光学变倍； 3、内置GPU芯片，并具备双路视频融合功能，即同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合； 4、支持同时输出不少于4路分辨率1920×1080高清图像； 5、最低照度应不低于彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 6、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能； 7、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 8、有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡； 9、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准； 10、支持smart265功能； 11、内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡）/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 12、应具备较好防护性能，防护等级应不低于IP67； 13、具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。 |
| 2 | 人脸识别摄像机 | 人脸抓拍枪机 | 1、筒形人脸抓拍摄像机； 2、内置双镜头，不低于3颗图像传感器；通道1靶面不低于1/1.8英寸，通道2靶面不低于1/2.7英寸； 3、内置不少于6颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像； 4、通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps； 5、通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps； 6、支持4种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍，支持Smart事件； 7、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；并且支持人脸比对，比对准确率不低于99%； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9、防护等级应不低于IP68、IK10。 |
| 3 | 人脸识别人行闸机 | 板闸 | 1、门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5s，每分钟可通过20-60人，受人员情况和通行模式影响； 2、采用至少12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 3、支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； 4、具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态； 5、具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示； 6、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件 (需提供公安部检测报告扫描件证明加盖投标人公章）； 7、物理接口应满足同时可接入RS485和wiegand接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个； 8、防护等级应不低于IP65，能够在室内外正常运行。 |
| 4 | 人证比对组件 | 门禁机 | 1、7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级不低于IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级不低于IK07，防水等级不低于IP65； 2、采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s； 3、具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2；I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1； 4、本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条； 5、设备的人脸识别距离：0.2～3m，人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s，支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别 (需提供公安部检测报告扫描件证明加盖投标人公章）； 6、支持根据比对结果输出开关量信号； 7、支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器； 8、支持通过RS485协议扩展身份证阅读器； 9、支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备； 10、支持人脸识别、人证比对,支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭； 11、支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。 |
| 5 | 车牌识别摄像机 | 车辆抓拍相机 | 1、采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大输出1920×1080@25fps高清图像； 2、支持1～3车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取，支持最大8车道监控； 3、支持机动车、非机动车和行人目标检测、非机动车和行人人脸检测、车牌识别、车辆类型识别、非机动车违法抓拍、机动车违法抓拍、车身颜色识别、视频结构化抓拍、图片合成、OSD信息叠加； 4、支持1-4车道车辆逆行、拥堵检测、违法停车、行人事件等交通事件的检测； 5、支持1-4车道车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集； 6、支持根据实际车道自动配置规则线； 7、支持最大256G TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传； 8、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、报警输入输出、外置灯接口； 9、具有网络防雷和防浪涌功能； 10、支持1400视图库协议； 11、新增事件模式，支持交通区域入侵、交通火焰检测、烟雾报警、逆行、超速、欠速、违法停车、违法变道、压黄线、交通拥堵、行人事件、交通事故、交通道路施工、交通路障； 12、防护等级应不低于IP67。 |
| 6 | 补光设备 | LED补光灯 | 1、灯型：LED灯； 2、光源：可见光（波长350-780nm）； 3、色温：4500K； 4、中心光照度：<40lx（20m光照度）； 5、触发方式：光敏控制或者相机端控制； 6、光斑覆盖范围：3车道； 7、补光距离：18m～25m； 8、频率：常亮； 9、灯珠数量：16颗； 10、光通量：1800lm； 11、日夜切换：支持1～6级灵敏度可设置； 12、远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态； 13、亮度调节：1～20级亮度可调； 14、功耗：20W； 15、供电方式：AC220V±10％ |
| 7 | 操场全景监控摄像机 | 全景监控摄像机 | 1、支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； 2、支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标； 3、内置加热玻璃，有效除雾； 4、传感器类型: 【全景】1/2.8＂Progressive Scan CMOS； 【细节】1/2.8＂Progressive Scan CMOS； 5、最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light； 【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR； 6、焦距: 【全景】2.8mm； 【细节】4.8mm～110mm，23倍光学变倍； 7、视场角: 【全景】水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.5°； 【细节】水平视场角：55°～2.7°（广角～望远）； 8、白光照射距离: 【全景】30m； 9、红外照射距离: 【细节】100m； 10、水平范围: 360°； 11、垂直范围: -15°～90°（自动翻转）； 12、水平速度: 水平键控速度：0.1°～80°/s，速度可设； 水平预置点速度：80°/s； 13、垂直速度: 垂直键控速度：0.1°～80°/s，速度可设； 垂直预置点速度：80°/s； 14、主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080）； 【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 15、视频压缩标准:支持 H.265、H.264、MJPEG； 16、网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）、ANR； 17、支持互联网通信协议接入； 18、网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据； 19、SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡）/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256 GB）； 20、报警输入: 1路报警输入； 21、报警输出: 1路报警输出； 22、音频输入: 1路音频输入； 23、音频输出: 1路音频输出； 24、供电方式:DC：12 V，PoE+（802.3at）； 25、设备功耗:最大功耗：24 W（其中除雾加热4 W，补光灯10 W）； 26、工作温湿度: -30 ℃～+65 ℃；湿度小于90%； 27、恢复出厂设置: 支持； 28、除雾: 加热玻璃除雾； 29、防护: 防护等级应不低于IP66 |
| 8 | 厨房人脸门禁 | 人脸门禁 | 1、屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 2、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 3、认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 4、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5、存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 6、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向）、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 7、通信方式及网络协议：有线网络，ISAPI/ISUP5.0； 8、使用环境：应具备较好防护性能，防护等级应不低于IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 9、安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒） |
| 9 | 厨房闭门器 | 闭门器 | 1、适装门重：45Kg-65Kg； 2、闭门速度15°-180°范围可调 |
| 10 | 补盲监控 | 补盲相机 | 1、400万 1/1.8" CMOS 全彩网络摄像机； 2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 3、最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； 4、宽动态: 120 dB； 5、景深范围: 2.8mm：1.7m～∞； 4mm：3.6m～∞； 6mm：4m～∞； 8mm：6m～∞； 6、焦距&视场角: 2.8mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°； 4mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°； 6mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°； 8mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°； 7、补光距离: 最远可达30 m； 8、防补光过曝: 支持； 9、补光灯类型: 柔光灯； 10、最大图像尺寸: 2560 × 1440； 11、视频压缩标准: H.265/H.264； 12、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 13、音频: 1个内置麦克风； 14、网络: 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 15、启动和工作温湿度: -30 ℃～+60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 16、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； PoE：802.3af，Class 3； 17、电流及功耗: DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W； PoE：（802.3af，36 V～57 V），0.18 A～0.12 A，最大功耗：6.5 W； 18、防护：设备防护等级应不低于IP66 |
| 11 | 防拥挤监控 | 防拥挤半球摄像机 | 1、400万像素 CMOS传感器，最低照度彩色：0.001 lx ，灰度等级不小于11级； 2、内置GPU芯片； 3、内置麦克风，喇叭；支持联动声音报警； 4、内置红外与白光补光灯，支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁； 5、支持当区域内人数达到设定的阈值时，人数报警阈值可配置为0～100人，可通过客户端软件或IE浏览器给出人员拥挤报警提示，并触发上传中心、语音提示； 6、支持安全语音提示，声音可选； 7、镜头:2.7-12mm @ F1.2～2.2,水平视场角：105°～34°；电动镜头； 8、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG； 9、支持DC12V/POE供电； 10、防护等级不低于IP66 |
| 12 | 红外设备 | 红外对射 | 双光束主动红外对射探测器，室外探测距离60米，含支架 |
| 13 | 周界报警 | 张力围栏 | 1、0.96英寸的OLED显示操作屏； 2、显示在线线制的数量和离线的数量； 3、自动分配和识别每一根线的地址，并实时监测在线的数量及离线数量； 4、可调节张力控制杆的报警灵敏度，由低到高1—10档； 5、防区报警显示图标，可实时监控每个防区情况，并可提供每根线的报警情况，一旦报警，图标立即闪烁并报警提示； 6、100条本地报警记录存储； 7、自带一键撤布防按键，自带地址编程功能，可直接定位张力主机地址，通过RS485通讯接口可直接连接键盘，实时获取前端围栏的报警情况，并与其他安防设备连接，如与视频摄像机联动； 8、可输出防区报警开关量、防拆报警、外部开关量报警等 |
| 14 | 访客机 | 人证比对访客机 （核心产品） | 1、读证模块（内置）: 读取速度：小于1秒； 读取距离：0-5cm； 2、工控主机（内置）： CPU：四核； 主频：1.6GHZ； 3、运行内存：2G，Flash：8G，外置：最大支持32G； 4、打印机（内置）: 打印方式：热敏； 打印宽度：58mm； 5、OCR识别模块（内置）:500万像素摄像模块，带LED背光辅助，焦距固定感，支持二维、一维； 6、内置摄像头:500万像素； 7、支持外接摄像头； 8、动态分辨率：1280×720 像素：500万； 9、接口：USB2.0； 10、触摸显示屏:10寸触摸式液晶显示屏，分辨率1280*800； 11、指示灯:LED,3个 |
| 15 | 网络硬盘录像机 | NVR | 1、2U标准机架式； 2、2个HDMI，2个VGA； 3、9盘位，最高支持满配8TB硬盘； 4、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 6、1个eSATA接口； 7、报警IO：16进9出； 8、支持DC 12V，ctrl 12V反向供电； 9、软件性能： 输入带宽：256Mbps； 输出带宽：160Mbps； 10、32路H.264、H.265混合接入； 11、最大支持12×1080P解码； 12、支持H.265、H.264解码 |
| 16 | 存储设备 | 硬盘 | SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s |
| 17 | 监控杆件、人脸门禁及配套线材 | 网络线 | 超5类监控网线，用于摄像机，室外防水 |
| 18 |  | 电源线 | 用于取电线路，用于摄像机、LED灯与前端接入箱间连接，RVV3*1.0 |
| 19 |  | 避雷器 | 1、防雷模块，摄像机采用电源、网络二合一防雷器； 2、12V/24V/220V |
| 20 |  | 接地装置 | 1、接地极材质； 2、规格:每套立杆应有一根2.5m热镀锌接地棒（50*50mm*6mm*2.5m）； 3、采用16m㎡裸铜线和杆件连接，接地电阻为﹤4Ω |
| 21 |  | 光纤 | 室外单模4芯光纤 |
| 22 |  | 电工管 | 聚氯乙烯；管径：φ25mm；壁厚：1.5mm |
| 23 |  | 过路管 | 热镀锌钢管；管径：φ32mm；壁厚：1mm |
| 24 |  | 光纤收发器 | 二电一光光纤收发器 |
| 25 |  | 监控支架 | 监控支架 |
| 26 |  | 监控立杆3.5米 | 立杆及挑臂，高度3.5米，挑臂根据实际情况调整 |
| 27 |  | 监控立杆4m | 1、主杆为圆锥形，上下口径为φ80-120mm，壁厚5mm； 2、底法兰尺寸为250*250*12mm，预埋件尺寸为M16*4 支*0.75 米 |
| 28 |  | 监控立杆6m | 1、6米+5m挑臂，根据现场实际情况调整； 2、主杆为八角形，上口径为φ220mm，下口径为φ280mm，壁厚6mm； 3、横臂为八角形，远端口径为φ130mm，近端口径为180mm，壁厚4mm； 4、斜撑为八角形，口径为φ110mm，壁厚4mm； 5、底法兰尺寸为φ 580*18mm，预埋件尺寸为M20*6 支*1 米； 6、整体热浸锌，喷塑 |
| 29 |  | 监控立杆1.5m | 1、铝合金立杆，白色，外管直径35mm，内管直径28mm； 2、底法兰直径尺寸为130mm，孔距110mm，固定孔直径9mm |
| 30 |  | 立杆基础 | 立杆基础（定制），含开挖、回填 |
| 31 |  | 手孔井 | 手孔井，400mmx400mm |
| 32 |  | 机柜 | 600mm宽*721mm高*800mm深,容积（U）:12U,体积(CBM）:0.6460CBM |
| 33 |  | 接线箱 | 1、机箱尺寸500mm*400mm*300mm，壁厚1.2mm； 2、含不锈钢板，空气开关、插座、端子排、组合接线插座、光纤终端盒及托架、箱内活动支架等配件,背包式机箱，含机箱电源漏电保护器； 3、在设备箱门上加新吴公安标识、承建方标识和维修电话 |
| 34 |  | 辅材 | 扎带，胶布，水晶头，铜鼻子，二维码标签，宣传材料等 |
| 35 | 视频接入网关 | 视频网关 | 1、采用多核多线程低功耗处理器，DDR3L 4G； 2、支持20路实时视频或回放视频； 3、支持市面主流设备厂商的SDK接入； 4、支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T 28181-2016； 5、支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； 6、无需更改现有网络结构，支持专网和互联网模式； 7、无需更改前端DVR、NVR、IPC等的设置； 8、支持对视音频数据加密传输； 9、支持对数据传输链路独立加密； 10、支持UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） |
| 36 | POE交换机 | 接入交换机 | 1、千兆管理型交换机； 2、交换容量336Gbps，转发率72Mpps，24*10/100/1000Base-T以太网端口； 3、2*1000 Base-X SFP光口； 4、poe功率：125W； 5、VLAN：4K(数量非ID）、MAC：8K； 6、支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X； 7、支持STP/RSTP/MSTP； 8、支持三层功能 |
| 37 | 门卫监控 | 门卫监控管理终端 | 1、采用国产海光C86-3G处理器，CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，典型功耗≤65W； 2、配置≥16GB DDR4内存，内存插槽满足≥4个，单内存插槽最大支持容量≥32GB，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥128GB； 3、配置≥1*512GB固态硬盘； 4、集成声卡，支持5.1声道； 5、配置USB总数≥11个，其中USB3.0接口≥9个，≥1个M.2接口 PCIE4.0协议，≥4个SATA 接口； 6、配置≥1个千兆自适应有线网卡； 7、配置独立显卡，显存容量≥2GB |

2.2平台扩容建设

利用采购人提供的公安视频专网平台扩容服务器实施公安视频专网平台扩容建设，对公安视频专网中心平台系统扩容建设，接入并管理新增建设前端感知点位。根据业务实现及现有系统架构，对于公安视频专网平台进行扩容。同时，对平台内人像系统解析能力进行扩容，实现本项目新增建设前端感知点位采集的人像数据可以与已建项目内人像采集图像融合应用。实现接入数据基于GA/T 1400标准以及GB/T 28181标准的汇聚及共享。本项内容主要为平台扩容建设的实施和调试。

2.3授权服务

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新吴IOT平台视频接入授权 | 1、接入本项目内监控摄像机、车辆抓拍摄像机，并将摄像机采集的视频、图片数据汇聚入云存储系统进行保存； 2、提供视频基础应用服务，包括监控视频的视频实时预览、历史录像回放和电视墙大屏控制； 3、提供电子放大、云台控制、抓拍、抓录、录像断点续传，录像秒级定位、回放上墙等功能； 4、负责本级平台组织机构、编解码资源、视频服务、智能分析服务等各种资源的管理、配置、认证； 5、对各种资源提供统一的分级配置管理及查询； 6、提供向公安视频专网平台级联推送视频、车辆抓拍图片业务服务； 7、中标方平台与原有平台、雪亮工程、大数据平台无缝对接； 8、提供5年服务。 |
| 2 | 新吴IOT平台视频转发授权 | 1、将本地平台内的视频、人脸图片、车辆图片数据转发到“城市之眼”、公安视频网等平台； 2、提供5年服务。 |
| 3 | 新吴IOT平台图片存储授权 | 提供图片存储时间365天/5年服务。 |
| 4 | 泛感知网视频平台授权 | 1、接入本项目内监控摄像机、车辆抓拍摄像机，并将摄像机采集的视频、图片数据汇聚入云存储系统进行保存； 2、提供视频基础应用服务，包括监控视频的视频实时预览、历史录像回放和电视墙大屏控制； 3、提供电子放大、云台控制、抓拍、抓录、录像断点续传，录像秒级定位、回放上墙等功能； 4、负责本级平台组织机构、编解码资源、视频服务、智能分析服务等各种资源的管理、配置、认证； 5、对各种资源提供统一的分级配置管理及查询； 6、提供向公安视频专网平台级联推送视频、车辆抓拍图片业务服务； 7、中标方平台与原有平台、雪亮工程、大数据平台无缝对接； 8、500路授权接入，此授权为永久授权。 |

2.4专线及组网等服务

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专线及组网服务 | 提供5年专线及组网服务，50M |
| 2 | 运营商机柜托管服务 | 提供5年运营商机柜托管服务 |
| 3 | 点位户籍化治理服务 | 提供5年点位户籍化治理服务，治理标准不低于新吴区城运中心的可视域治理要求（政府采购编号：JSZC-320214-JSZH-G2024-0151） |

- 项目技术要求

项目中硬件设备安装施工必须符合国家和地方相关标准规范，系统建设必须遵循国家电子政务信息安全保障体系要求，按照国家法规实施安全等级保护，加强系统信息安全管理，符合的无锡市公安局技术框架要求，符合新吴城运技术要求，按照标准实现层级联动服务接口及应用。所用通信协议和通信接口等遵循当前最新公安和信息行业标准。

  - 功能扩展性要求

系统数据方面以模块化建设为导向，预留对外接口，无论从产品自身扩展，到外系统的集成应用方面，都具备一定的延伸性与可扩展性。

  - 接口开放性要求

所选设备通过支持多种标准接口，确保不同子系统之间的信息能够无缝连接和传输；使用标准的通信协议，如TCP/IP，确保不同子系统之间的数据交换和功能调用标准化，减少系统集成的复杂度；通过支持多种数据交换方式，确保各个子系统之间的数据能够实时更新和共享，提高系统的整体效率和响应速度，接口开放需要得到新吴公安、新吴城运、新吴IOT平台允许。

  - 数据对接和汇聚要求

在项目验收前，项目中标人需按区内数据共享规范，提供正式的、全量的数据资源清单，提出项目数据汇聚申请，并配合数据推送等对接工作，将全量数据资源推送汇聚至区城运中心。

除此之外，本次项目前端采集层除需完成人脸、车辆抓拍图片输出外，还需将点位采集的视频信号进行上传，统一汇聚至区城运中心。

  - 国产化适配要求

要求优先采用国产软硬件系统，软件开发过程中应考虑双适配原则，在政务运用方面满足国产化适配。

  - 人员配置要求

项目中标人应根据本项目要求组织一支由资深项目经理带领的经验丰富、技术能力强的项目团队，并确保项目实施全过程项目团队的稳定性，未经项目采购人同意原则上不能更换技术人员，项目团队成员变更时，须事先征得采购人的同意后，方可进行变更。

本项目实施期间，人员配置应科学、合理、有效、应充分保证人员的数量和质量。项目实施过程中，投标人应配备符合以下条件的人员：

①项目组主要人员即项目负责人和专业技术人员，其中项目主要负责人不少于2人。在项目实施交付期内，项目组人员应相对稳定，更换人员须经采购方书面同意后方可更换。

②中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关负责人，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

  - 成果备案要求

项目验收前，项目采购人需将系统各项材料，数据库、系统等管理账号等交予城运中心备案。

  - 项目验收要求

项目建设完成后，必须按照相关标准及规范进行验收，遵循初验（预验收）、试运行、终验（竣工验收）环节。项目建成后可进入试运行期，试运行期不少于1个月，可进行初验，初验通过后继续试运行不少于2个月后，可进入竣工验收阶段。

试运行期间若发生与技术要求不符或与初验记录不一致的情况时，中标人应负责解决问题，否则不予竣工验收。属于中标人工作严重失职造成的较大损失的，追究其单位的责任和损失。项目初验、竣工验收需同时验收项目文档，提交验收的主要文件及内容符合相关文档规范，文档不合格的，不得通过项初验、竣工验收。

- 安全保密需求

项目建设必须遵循国家电子政务信息安全保障体系要求，按照国家法规实施安全等级保护，加强系统信息安全管理。

投标人应有明确、完善、可行的网络安全系统方案，项目需满足国家信息系统安全等级保护二级要求。

- 运维服务要求

服务期内，项目运维服务包括但不限于以下要求：

中标人应当为采购人提供7*24小时技术服务电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

在出现系统故障时，中标人接到采购人故障申报后1小时内做出反应，并提供解决方案；若不能排除故障，在2小时内赶赴现场解决，如8小时内未能排除故障，提供不低于同档次的产品进行替换。配件应为原厂原包装产品。

- 视频监控维保要求

- 定期巡检服务

### ①监控系统主机、服务器、硬盘录像机、数据库等相关系统

1)清除监控主机过滤网；

2)加添CPU散热油膏；

3)检测操作系统，包括检测设备日期时间的一致性、弱口令、系统的防毒防黑等，对日志进行审计等日常维护；

4)检测电源电压电阻；

### ②摄像机与线路

1）电源与线路检测；

2）摄像镜头检测；

3）视频清晰度调整；

### ③显示及系统操作部分

1）监视器灰尘清理；

2）硬盘录像机灰尘清理；

3）视频矩阵系统灰尘清理；

4）机房内线路标识、线路整理

- 维保计划安排

### ①常规性保养（不低于6/次/年）

检查各监控点的图像清晰度、光度及焦距调校及维护；

对摄像机进行除尘保养并检查摄像机的紧固状况；

检查系统上的矩阵切换主机、监视器、显示器，其包括图像、对比度、光亮度的调校；

确保系统处于正常工作状态。

### ②适应性保养（不低于4/次/年）

对监控软件的设置参数根据实际情况调整；

对电视监控系统使用的电源设备进行测试；

对硬盘录像机内部配件的灰尘附着状况进行检查；

确保系统处于正常工作状态。

### ③系统性保养（不低于2/次/年）

对传输线路、控制线路及系统功能的全面维护检测；

确保系统处于完好状态。

- 门禁/人行闸机维保要求

- 定期巡检服务

### ①门禁系统/人行闸机系统主机、磁力锁、人脸识别组件等

1)清理清楚人脸门禁人员数据；

2)检查门禁磁力锁及按钮工作状态；

3)调整门翼开/关速度，检查闸机翼工作状态；

4)检测操作系统，包括检测设备日期时间的一致性、弱口令、系统的防毒防黑等，对日志进行审计等日常维护；

### ②门禁、闸机与线路

1）电源与线路检测；

2）门禁及闸机人脸组件镜头检测；

3）门禁及闸机人脸组件镜头角度调整；

- 维保计划安排

### ①常规性保养（不低于6/次/年）

检查各人脸门禁、闸机人脸组件的图像清晰度、光度及焦距调校及维护；

对闸机人脸组件进行除尘保养并检查摄像机的紧固状况；

确保系统处于正常工作状态。

### ②适应性保养（不低于4/次/年）

对门禁、闸机人脸组件软件的设置参数根据实际情况调整；

对平台系统使用的电源设备进行测试；

确保系统处于正常工作状态。

### ③系统性保养（不低于2/次/年）

对传输线路、控制线路及系统功能的全面维护检测；

确保系统处于完好状态。

- 周界报警维保要求

- 定期巡检服务

### ①报警系统主机

1）清除报警主机过滤网

2）加添CPU散热油膏

3）检测操作系统、软件图形显示功能

4）检测电源电压电阻

### ②报警点

1）报警点工作是否正常

2）报警线路有无短路

- 维保计划安排

### ①常规性保养（不低于6/次/年）

检查报警模块、报警键盘及电子围栏主机各项功能；

确认处于正常良好工作状态。

### ②适应性保养（不低于4/次/年）

检查报警主机运行状态；

进行管理软件的数据备份与数据库整理；

检查线缆连接及所有相关机房设备是否处于完好的工作状态；

确保系统处于正常工作状态。

### ③系统性保养（不低于2/次/年）

对供电设备、传输线路及系统各功能的全面维护检查；

确保系统处于完好状态。

- 合同终止

采购人保留在以下任何一项或多项条件达成时，单方面终止本合同的权利，且无需承担违约责任：

- 项目质量不达标

若中标人提供的服务或交付的成果物（包括不限于项目工作说明书等文档、项目软硬件设备等）经评估未达到本合同约定的技术规格、质量标准或验收标准，且在采购人书面通知中标人后15日内，中标人未能采取有效措施进行整改并达到合同要求，采购人有权终止本合同。

- 项目进度延误

若中标人在执行过程中未能按照工作说明书的里程碑节点完成阶段性交付或最终交付，且重要里程碑节点延误时间超过15日或15%的总工期，且经采购人合理催告后仍未能在双方协商确定的新期限内完成，采购人有权终止本合同。

- 严重违约行为

若中标人在项目执行过程中存在严重违反合同条款的行为，包括但不限于但不限于未经采购人同意擅自转包、泄露采购人商业秘密、使用非法软件或技术、违反适用的法律法规等，采购人有权立即终止本合同，并要求中标人承担相应法律责任。

- 不可抗力除外

本条所述的合同终止权利不适用于因不可抗力因素导致的项目延期或无法完成的情况，双方应根据不可抗力的影响程度协商解决方案。

- 终止通知与后果

采购人行使终止权时，应提前7个工作日书面通知中标人，说明终止原因及依据。合同终止后，双方应根据本合同约定或协商确定的方式处理已完成工作的结算、项目资料的交接、保密义务的继续履行等事宜。

合同终止后，项目已实施部分，由采购人委托相关单位评估可使用的部分价值后支付相应款项，超额支付的，中标人应退还采购人已支付但尚未对应完成工作的款项，此外中标人还应根据本合同约定或法律规定向采购人支付违约金或赔偿采购人因此遭受的损失。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 合同工期：合同签订后4个月内完工，开始试运行。

  - 服务期： 竣工验收通过之日起提供5年整体运维服务。

  - 项目整体质保期：竣工验收通过之日起硬件设备提供5年质保服务。

  - 付款方式：合同签订20个工作日内，投标人应提供项目工作说明书（应包含但不限于需求调研报告、需求确认单和需求规格说明书等）经采购人确认通过后，10个工作日内支付合同总额的20%；项目通过初验之日起10个工作日内支付合同总额的10%；项目通过竣工验收之日起10个工作日内支付合同总额的20%；项目通过竣工验收满一年，并通过采购人考评后10个工作日内根据考评结果最多支付合同总额的10%；项目通过竣工验收满两年，并通过采购人考评后10个工作日内根据考评结果最多支付合同总额的10%；项目通过竣工验收满三年，并通过采购人考评后10个工作日内根据考评结果最多支付合同总额的10%；项目通过竣工验收满四年，并通过采购人考评后10个工作日内根据考评结果最多支付合同总额的10%；项目通过竣工验收满五年，并通过采购人考评后10个工作日内根据考评结果最多支付合同总额的10%。

  - 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的10%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。中标供应商和采购人签订合同时应提交履约保函证明。

  - 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）商务部分

        - 价格（50分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 项目人员配置情况（9分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

投标人需提供近一年中任意一个月(不含投标当月)为持证人员缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外）并加盖投标人公章。上述材料不提供或提供不全不得分。

- 2.1项目负责人（3分）

投标人为本项目实施服务配备一名项目负责人，具有信息系统项目管理师（高级）证书、系统架构设计师（高级）证书、注册信息安全管理人员（CISP-CISO）的，每提供一份证书得1分，最高得3分。投标时需提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

- 2.2技术负责人（3分）

投标人为本项目实施服务配备一名技术负责人，具有系统架构设计师（高级）证书、电子信息工程高级工程师职称证书、信息安全工程师（中级）证书、系统集成项目管理工程师（中级）证书的，每提供一份证书得1分，4个证书提供3个即可，最高得3分。投标时需提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

- 2.3 其他人员（3分）

投标人拟参与本项目的其他人员具有网络规划设计师（高级）证书、安防系统工程师（高级）证书、系统分析师（高级）证书、信创系统架构师（高级）证书、弱电系统工程师（高级）证书、软件设计师（中级）证书、数据库系统工程师（中级）证书的，每提供一种证书得0.5分，7种证书提供6种即可，最高得3分。投标时需提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

同一人员具有多种证书的只计算一次，不重复得分。

        - 投标人综合情况（13分）：

- 3.1业绩（2分）

投标人自2021年1月1日起（以合同签订日期为准）具有与本项目类似的成功案例，每提供一份得1分，最高得2分。投标时需提供对应项目的中标通知书、有效合同扫描件及竣工验收报告并加盖投标人公章，否则不得分。

- 3.2体系及能力认证（5分）

A.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、数据治理安全管理体系认证证书、大数据服务安全能力评价认证证书，每提供一项的得1分，最高得3分。投标时需提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

B.投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书一级的得1分；二级及以下的得0.5分，最高得1分。投标时需提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

C.投标人具有国产化信息系统集成和服务能力等级证书，能力达到LS4级的得1分，能力达到LS3级及以下的，得0.5分，最高得1分。投标时需提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

- 3.3质量保证（3分）

投标人所投补盲相机、防拥挤半球摄像机、人证比对访客机、人脸抓拍枪机、全景监控摄像机、接入交换机，每提供一个原厂商针对本项目的授权书得0.5分，最高得3分。投标时需提供原厂商授权书的盖章扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

- 3.4原厂质保（3分）

投标人所投补盲相机、防拥挤半球摄像机、人证比对访客机、人脸抓拍枪机、全景监控摄像机、接入交换机，每提供一个原厂商出具的五年质保承诺函得0.5分，最高得3分。投标时需提供原厂商质保承诺函的盖章扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

4.技术参数配置（11分）

投标人所投硬件设备，针对以下技术参数需按要求提供相关证明材料，所需证明材料不提供或提供不全不得分。

- 校门全景覆盖（全景球机）（2分）

A.设备具有VR展示功能，可在客户端软件展示生成的全景图和实时视频；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置。投标时需提供公安部检测报告复印件证明并加盖原厂商公章，提供的得1分，否则不得分。

B.设备可通过平台叠加智能属性显示 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动。投标时需提供公安部检测报告复印件证明并加盖原厂商公章，提供的得1分，否则不得分。

- 人脸识别摄像机（人脸抓拍枪机）（2分）

A.内置能耗检测模块，可实时检测设备输入功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。投标时需提供公安部检测报告复印件证明并加盖原厂商公章，提供的得1分，否则不得分。

B.相机具有至少2个采集模块，均支持水平方向、垂直方向、绕镜头光轴方向调节镜头朝向，实现半球形空间内视场场景的图像采集；两个独立的采集模组可通过角度调节实现半球形空间内的任意位置的图像采集（含视轴夹角同向0°、90°、180°）。投标时需提供公安部检测报告复印件证明并加盖原厂商公章，提供的得1分，否则不得分。

- 人脸识别人行闸机（板闸）（2分）

A.一组通道调试应仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等。投标时需提供公安部检测报告复印件证明并加盖原厂商公章，提供的得1分，否则不得分。

B.设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能；单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能。投标时需提供公安部检测报告复印件证明并加盖原厂商公章，提供的得1分，否则不得分。

- 操场全景监控摄像机（全景监控摄像机）（2分）

A.全景通道支持一键拼接功能，可将2个全景画面进行拼接输出，在拼接模式下，设备可输出全景和细节2个视频画面。在非拼接模式下，设备可输出全景通道1、全景通道2和细节通道共3个视频画面。投标时需提供公安部检测报告复印件证明并加盖原厂商公章，提供的得1分，否则不得分。

B.全景通道1和全景通道2具备锁紧装置，在松开锁紧装置后，全景通道1和全景通道2可以进行水平和垂直调节。在紧固锁紧装置后，全景通道1和全景通道2不可以进行水平和垂直调节。投标时需提供公安部检测报告复印件证明并加盖原厂商公章，提供的得1分，否则不得分。

- 网络硬盘录像机（NVR）（3分）

A.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。投标时需提供公安部检测报告复印件证明并加盖原厂商公章，提供的得1分，否则不得分。

B.设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；抽烟、打电话、玩手机等。投标时需提供公安部检测报告复印件证明并加盖原厂商公章，提供的得1分，否则不得分。

- C.支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。投标时需提供公安部检测报告复印件证明并加盖原厂商公章，提供的得1分，否则不得分。

- 5.节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

- （二）技术部分（技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效）

考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。

- 项目整体需求理解与分析（3分）

考察投标人对项目整体建设需求的理解和分析情况，内容包含但不限于：（1）项目建设背景与目标的理解和分析；（2）项目建设功能需求的理解和分析；（3）对省、市、区关于智慧技防校园项目的建设要求和建设标准等的理解与分析。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得3分；

方案清晰、合理、详细、全面得2分；

方案基本满足招标文件要求得1分；

无方案或者方案未包含所有内容的不得分。

- 总体架构设计与功能设计方案（4分）

考察投标人的设计方案与现状的结合情况、软硬件之间的匹配性及稳定性、平台衔接方案等方面，根据目前行业的技术趋势和标准编制总体架构设计与功能设计方案，内容包含但不限于：（1）项目整体架构设计；（2）项目实施技术路线设计；（3）项目功能和部署设计；（4）项目数据汇聚设计；（5）项目容灾和安全防护设计。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得4分；

方案清晰、合理、详细、全面得3分；

方案基本满足招标文件要求得1分；

无方案或者方案未包含所有内容的不得分。

- 施工计划和组织方案（3分）

考察投标人的在项目实施阶段的整体计划和组织实施情况，方案应涵盖项目启动至项目完工的各阶段，内容包含但不限于：（1）项目实施进度计划；（2）项目资源配置计划；（3）项目风险管理；（4）项目质量跟踪管控；（5）项目成本管理；（6）项目安全管理；(7)项目培训。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得3分；

方案清晰、合理、详细、全面得2分；

方案基本满足招标文件要求得1分；

无方案或者方案未包含所有内容的不得分。

- 项目验收及运维服务方案（5分）

考察投标方项目完成后的验收方案的合理性以及项目交付后运维服务的质量、响应速度、持续性以及技术支持的专业性，保障系统稳定运行、提升用户体验、支持业务发展等，项目验收应包含但不限于：（1）项目验收流程；（2）项目验收标准；（3）项目验收条件及验证方法；（4）项目验收资料。运维服务应包含但不限于：（1）项目运维服务内容，至少包含日常运维、应急运维、专项运维（如网络、安全、存储、数据库等的运维服务）等；（2）项目运维团队与资源；（3）项目运维流程与管理制度；（4）项目运维服务质量保障；（5）安全与风险管理；（6）服务支持与保障；（7）应急响应与灾难恢复；（8）服务承诺与保障措施。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得5分；

方案清晰、合理、详细、全面得3分；

方案基本满足招标文件要求得1分；

无方案或者方案未包含所有内容的不得分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2025-0023

项目名称：新吴区智慧技防校园二期项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320214-JZCG-G2025-0023项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                     被授权人签字：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320214-JZCG-G2025-0023进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

- 中小企业声明函（给定格式）：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方JSZC-320214-JZCG-G2025-0023招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320214-JZCG-G2025-0023在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2025-0023

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 新吴区智慧技防校园二期项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

- 分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2025-0023

| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2025-0023

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2025-0023

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

# （十二）证明材料（格式）：

# 证明材料汇总表

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2025-0023

| # 序号 | # 设备名称 | # 参数要求 | # 证明材料 | # 是否提供 | # 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 人脸识别人行闸机 | # 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件 | # 需提供公安部检测报告扫描件证明加盖投标人公章 |  |  |
| # 2 | # 人证比对组件 | # 设备的人脸识别距离：0.2～3m，人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s，支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别 | # 需提供公安部检测报告扫描件证明加盖投标人公章 |  |  |