磋   商  文   件

项目编号：JSZC-321181-ZDDL-C2025-0011

项目名称：丹阳市曲阿街道办事处社会面网络视频监控租赁服务项目

采购人：丹阳市曲阿街道办事处

采购代理机构：江苏正德建设管理有限公司

2025年09月22日

磋商文件目录

第一部分  磋商邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	5

三、获取磋商文件	6

四、首次响应文件提交	6

五、开启	7

六、公告期限	7

七、其他补充事宜	7

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。	8

第二部分  供应商须知	9

一、总  则	9

1．适用范围	9

2．定义	9

4．磋商费用	9

5．政策功能	10

二、磋商文件	12

6．磋商文件组成	12

7．磋商文件的澄清和修改	13

三、磋商响应文件	13

8．编制响应文件的工具	13

9．响应文件语言及度量衡单位	13

10．响应文件的构成	13

11．响应文件的编写	14

12．响应报价	14

13．磋商保证金	15

14．磋商响应有效期	15

15. 响应文件的式样和签署	15

16．响应文件的提交	15

17．响应文件的补充、修改或者撤回	16

四、磋商与评审	16

18．磋商	16

19．磋商小组组成	16

20．无效磋商的情形	17

21．串通磋商的情形	18

22．响应文件的澄清	18

23．磋商内容	18

24．最后报价的提交	19

25．竞争性磋商特殊情况处理	19

五、确定成交结果	20

26．确定成交供应商	20

六、授予合同	20

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利	20

28．成交通知书	20

29．签订合同	20

30．履约保证金	21

七、询问、质疑、投诉	21

31．询问	21

32．质疑	22

33．投诉	23

八、诚实信用和解释权	23

34．诚实信用	23

35．解释权	24

36．适用法律及约束力	24

第三部分  合同	25

第四部分  采购需求	44

第五部分  磋商及评审	70

1．磋商小组职责	70

2．磋商及评审程序	70

3．供应商资格审查	72

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查	73

5．磋商记录	73

6．综合评分	73

7．推荐成交供应商	77

第六部分  磋商响应文件（格式）	78

一、资格部分	79

(一)磋商承诺函	80

(二)独立承担民事责任的能力	82

(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度	83

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力	84

(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	86

(六)法律、行政法规规定的其他条件	87

(七)落实政府采购政策需满足的资格要求	88

(八)本项目的特定资格要求	88

(九)法定代表人（负责人）身份证明书	90

(十)法定代表人（负责人）授权委托书	91

(十一)资格承诺函	92

二、技术部分	93

(一)技术方案	93

(二)技术及服务内容响应及偏离对照表	94

三、商务部分	93

(一)企业认证情况	96

(二) 项目经理能力评价	97

(三) 项目团队人员能力评价	99

(四) 供应商类似业绩表	99

(五)首次报价一览表	100

(六)首次明细报价表	101

(七)最后报价一览表	102

(八)最后明细报价表	103

四、按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件	105

第一部分  磋商邀请

项目概况

丹阳市曲阿街道办事处社会面网络视频监控租赁服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取磋商文件，并于2025年10月14日 09:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-ZDDL-C2025-0011

项目名称：丹阳市曲阿街道办事处社会面网络视频监控租赁服务项目

预算金额：354.888万元

最高限价：3548880元

采购需求：具体内容及要求详见本磋商文件第四部分。

合同履行期限：具体内容及要求详见本磋商文件第四部分。

本项目是否接受联合体： ☑不接受

本项目供应商邀请方式：☑发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资质要求：供应商具有①中华人民共和国基础电信业务经营许可证且业务覆盖范围包括第一类基础电信业务中的固定网本地通信业务或②广播电视传输网络建设、改造、维护、管理的资格。（银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，可以由其法人分支机构参加投标，但应取得具有法人资格的总公司针对本项目的授权委托书。）。

4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动

⑴供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑵为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

⑶供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网-苏采云系统获取磋商文件

方式：在线获取（“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件，具体详见“苏采云”系统供应商操作指南（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

售价：免费

四、首次响应文件提交

电子响应文件

截止时间：2025-10-14  9:30（截止时间）

地点：在线提交

具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

五、开启

时间：2025-10-14  9:30

地点：网上开标大厅

☑操作指南：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，供应商须根据“苏采云”系统供应商操作指南（详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》，地址http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）制作并提交磋商响应文件。截至首次响应文件提交截止时间，电子交易平台提交通道将关闭，供应商未完成电子磋商响应文件有效提交的，其磋商将被拒绝。

- 本项目采用网上开标方式，请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录“苏采云”系统开标大厅进行磋商文件解密。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目无需缴纳磋商保证金。

2.在投标截止前，请关注江苏政府采购网站有无更正公告，澄清或者修改的内容为本磋商文件的组成部分。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

3.供应商在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

4.供应商投标需提前办理投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

5.磋商响应文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出磋商响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

6.因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：丹阳市曲阿街道办事处

地 址： 丹阳市开发区金陵西路101号

联系方式： 0511-86980315徐菡烨

2.采购代理机构信息

名 称：江苏正德建设管理有限公司

地 址：丹阳市开发区兰陵路9号丽都公寓1幢1513室

联系方式：0511-86921808

3.项目联系方式

项目联系人：陈雪琴

电话：0511-86921808

第二部分  供应商须知

一、总  则

1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于丹阳市曲阿街道办事处社会面网络视频监控租赁服务项目。

2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏正德建设管理有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市曲阿街道办事处。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即丹阳市曲阿街道办事处社会面网络视频监控租赁服务项目，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

3．本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品： ☑否

3.3本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1名

3.5 本项目是否接受联合体：不接受

4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑成交供应商需向代理机构支付约伍万伍仟柒佰元整（中标后按最终实际结算为准）服务费。

收费标准：“关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协【2022】002）”文中服务类费率乘以中标价计算。

磋商代理费用收款信息：

收款单位：江苏正德建设管理有限公司      收款账号：1104024109200128636

开户银行：中国工商银行股份有限公司丹阳新城支行

☑数字证书费用：按实支付

☑其他费用：按实支付

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、磋商文件

6．磋商文件组成

6.1磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件

8．编制响应文件的工具

8.1供应商须通过江苏政府采购网-苏采云平台提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11．响应文件的编写

11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3投标人应对“第四部分 采购项目内容及需求”中的全部内容进行报价，包含前端视频监控及数据采购服务、数据传输网络服务、平台服务等，包含但不限于软件及硬件的采购及安装、材料设备费(含运输、装卸、保险、运维、材料损耗等)、系统集成费、人员工资、劳动保护费、保险费用、企业管理费、利润、税金、技术支持、其他费用、风险费用以及为完全实现本项目的所有功能要求所需的费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.4供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7磋商最后报价即为合同签约价。

13．磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起45天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，登录电子交易平台在规定时间内完成提交。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网-苏采云平台”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

四、磋商与评审

18．磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加磋商。

18.2供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19．磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）：

（6）如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（7）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

（8）符合磋商文件规定的异常低价投标情形，即投标（响应）报价低于采购项目预算 50%、低于采购项目最高限价 45%，或磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，磋商小组已启动异常低价投标审查程序，要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标价格作出解释，而供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（9）响应文件中提供了虚假或失实资料的；

（10）不同供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的；

（11）供应商存在串通磋商情形的；

（12）未在提交截止时间前提交有效加密文件的；

（13）由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

（14）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（15）实质性条款响应有负偏离的；

（16）未在规定时间内参与最终报价的供应商会被系统自动判定为无效响应。

（17）项目服务要求响应负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的。

21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

22．响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23．磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

24．最后报价的提交

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

26．确定成交供应商

26.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照评审得分由高到低的排序原则确定成交供应商。

六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

28．成交通知书

28.1在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

29．签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30．履约保证金

30.1☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.5本项目采购人及谈判组织方只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及谈判组织方不接受未填写快递运单的快件）

接收部门: 江苏正德建设管理有限公司

接收地址: 丹阳市开发区兰陵路9号丽都国际15楼1513室

联系电话:0511-86921808

32.6以下情形的质疑不予受理：

32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏正德建设管理有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合同

丹阳市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

采购单位：

中标供应商:

- 合 同

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据 丹阳市曲阿街道办事处社会面网络视频监控租赁服务项目  的招标结果签署本合同。

1.定义

在本合同中，下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指购买服务的采购人，即               。

1.2“乙方”系指提供服务的供应商，即               。

1.3“服务”系指合同规定乙方必须承担丹阳市曲阿街道办事处社会面网络视频监控租赁服务项目。

1.4“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括磋商文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.5“合同金额”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.合同文件

2.1下列关于 丹阳市曲阿街道办事处社会面网络视频监控租赁服务项目 的磋商文件、乙方提交的投标文件以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）磋商承诺函；

（2）乙方提交的投标文件和报价表；

（3）服务方案及服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件。

3.合同标的和内容

3.1 本合同的标的详见“投标报价明细表”。

4.交付方式、时间和地点

4.1交付方式：

4.2交付时间：

4.3时间地点：

5.合同金额

5.1 合同金额（大写）为人民币：           元整 ，¥          元。

5.2合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

6.付款方式

(1)合同签订后，甲方在收到乙方提供相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同金额的10%作为预付款。

(2)一年服务期满后，支付合同金额的40%；第二年扣除考核金额后付清余款。

(3)甲方在收到乙方提供相应金额的正规发票后10个工作日内付款。

7.履约保证金

7.1本项目不收取履约保证金。

8.项目实施及服务要求

8.1乙方项目负责人：            。在项目设计实施、质量验收、售后配送等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一阶段实施，乙方必须有项目负责人现场管理。

8.2服务期限：自验收合格之日起24个月。服务期内，乙方提供的服务须完全满足甲方的要求。

8.3乙方应完全响应磋商文件的服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。

8.4服务内容主要包括以下三个方面

（1）前端视频监控及数据采集服务：提供前端监控点位所需设备（含安装、调试、运维）及相关视图数据的采集服务。

前端监控点位清单详见附件：前端监控点位清单

（2）数据传输网络服务：提供稳定、安全、高效的通信线路（传输网络/链路），保障采集数据回传。

（3）平台服务：提供前端视频和图片数据的存储服务，并将数据转发至“丹阳市智慧警务联网汇聚平台”；完成与该平台的技术对接与数据汇聚工作，确保数据有效接入，满足市级平台数据共享与应用需求。

8.5技术服务要求

（1）前端视频监控及数据采集服务

本项目共有845路视频监控采集前端设备，按照摄像机类型分为人脸识别像机、视频球机、全结构化摄像机、视频枪机、补光视频枪机、定焦人脸抓拍枪机、变焦人脸抓拍枪机、双目云台枪机、枪球一体机、双光警戒枪机、双目枪机、双目球机、双光变焦枪机、600万车辆识别摄像机、800万人脸识别摄像机等共15种，具体点位选装的像机类型须结合路口实际与摄像机的特点分别选择，安装确定前须取得公安部门的认可。

根据公安相关规定要求，本项目所有新建摄像头须满足公安视频监控前端摄像机必须满足GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》。

①前端监控摄像头要满足磋商文件、投标文件的要求

2）前端配套要求

乙方自行实地认真勘察所选监控点供电、线路、照明、环境等综合因素，按照建设单位的工作需求对前端摄像机点位分布、安装位置、角度、机型、立杆等进行深化设计。

中标人在项目实施前需与甲方再次确认设计施工方案，并按照甲方实际需求进行调整后组织实施，经甲方同意后组织实施，实施过程中若有调整，不另增加费用。

本项目为购买服务项目，前端设备、杆件、接电、网络等实施本项目涉及的所有内容均由中标人负责。所有网络线缆及电力线路必须采用合规敷设方式，严禁任何形式的明线架空敷设（俗称"飞线"）。因市政道路改造、城市规划调整等客观原因需对监控杆件进行移杆、挪杆的，乙方须在甲方通知后 7 个工作日内无条件配合完成相关工作；移杆、挪杆产生的所有费用（含人工、设备损耗、重新审批等）由乙方承担，甲方不承担任何费用、责任及义务，乙方不得以此为由要求增加合同金额或延迟履约。对于商业繁华地段、场所集中区域、居民区、学校和医院周边以及主要道路等重点区域重点需要立杆的点位，须结合现有路口的已有立杆情况，这些点位在已有立杆的情况下应采用借杆方式（见下表：借杆表），避免随意开挖；乙方须自行与杆件产权人沟通协调借杆相关事宜，取得产权人的书面同意并承担因借杆所产生的一切费用；如无法与杆件产权人达成一致需要甲方配合协调，甲方可配合进行协调，但不承担其他责任和义务；经甲方配合进行协调杆件产权人仍不同意借杆的，方能立杆。乙方须综合考虑市政移杆及借杆风险，在报价中考虑这部分费用。

借杆表：

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开鸿威光学西南角 | 119.6266902 | 32.0116387 |
| 2 | 开城头山公园1 | 119.5891117 | 32.0096222 |
| 3 | 开九曲河（新欣市场）北停车场 | 119.5966029 | 32.00463833 |
| 4 | 开九曲河（凤翔花园）停车场 | 119.5998086 | 32.00433334 |
| 5 | 开北二环风光带木桥 | 119.5770393 | 32.01054083 |
| 6 | 开北二环风光带2 | 119.5839715 | 32.0048189 |
| 7 | 开北二环风光带4 | 119.5856881 | 32.00045171 |
| 8 | 开北二环风光带6 | 119.5884776 | 31.99462847 |
| 9 | 开玉泉路风光带1 | 119.602114 | 32.01772818 |
| 10 | 开玉泉路风光带3 | 119.6018994 | 32.01636365 |
| 11 | 开玉泉路风光带5 | 119.6014703 | 32.01375297 |
| 12 | 开玉泉路风光带7 | 119.6008265 | 32.01020481 |
| 13 | 开玉泉路风光带20 | 119.59908843 | 32.00398187 |
| 14 | 开玉泉路风光带13 | 119.59452383 | 32.00294933 |
| 15 | 开玉泉路风光带15 | 119.60005403 | 31.99821832 |
| 16 | 开玉泉路风光带17 | 119.59929228 | 31.99938718 |
| 17 | 开老九曲河风光带1 | 119.60500002 | 32.0022714 |
| 18 | 开老九曲河风光带2 | 119.6013522 | 32.00263533 |
| 19 | 开老九曲河风光带3 | 119.6013522 | 32.00263533 |
| 20 | 开汇金天地1 | 119.60263968 | 31.99941148 |
| 21 | 开汇金天地4 | 119.60349798 | 31.99486505 |
| 22 | 开汇金天地6 | 119.60392714 | 31.99535640 |
| 23 | 开汇金天地8 | 119.60392714 | 31.99462847 |
| 24 | 通港路恒神西北角 | 119.574195 | 32.063661 |
| 25 | 胡桥村西家北出口 | 119.6770001 | 32.04118368 |
| 26 | 胡桥村汤家西进口（西家） | 119.6772222 | 32.04005492 |
| 27 | 胡桥村孙家丹界路 | 119.6584517 | 32.04716317 |
| 28 | 胡桥村候谢陈家西进口 | 119.6623978 | 32.02705358 |
| 29 | 胡桥村西北口（北徐） | 119.6656253 | 32.02960576 |
| 30 | 圣昌西路顶头 | 119.5817253 | 32.04852941 |
| 31 | 长湾西路顶头 | 119.5817573 | 32.05348164 |
| 32 | 社上村通港路口 | 119.5294032 | 32.05833635 |

- 立杆

杆件选择热镀锌喷塑钢管，一体成型，立杆整体设计符合行业标准QB1551-92要求。立杆用于各类监控摄像机及治安卡口等设备的安装，根据实现的功能不同，立杆的形式不一，为确保摄像机主覆盖方向50米内无遮挡，城市道路监控立杆一般高度选择3-6米（根据实际情况而定）、卡口高度选择6米，所有杆体预留好与杆身一体化的背包箱安装托盘，横臂根据实际需求预留好摄像机安装平台、球机专用吊挂、线缆进出孔，实体卡口和电警立杆横臂上还需要预留好像机、爆闪灯、频闪灯、雷达等安装导轨。同一根杆体上安装多个或多种类型摄像机的，由于摄像机类型或覆盖方向不同，需要配置多根横臂，满足不同方向的覆盖或不同类型摄像机安装高度的调整（不同类型的摄像机安装方式不同，需根据实际需求定制相应类型的横臂），横臂长度根据现场情况取定，横臂开孔根据实际需求确定。

立杆安装除考虑日晒雨淋抗腐蚀性外，还应考虑了减少迎风面积和抗震烈度等因素。根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择像机的安装方法，由于大部分监控的地点都在道路或室外公共场所，像机的安装固定以立杆或借杆为主，部分点位采用墙装或吊装。

独立立杆的情况，杆在装好像机后在≤6级风时不晃动，像机的输出图像不抖动；所有的电源、ONU、光纤收发器、防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。

乙方立杆须取得相关部门的审批许可后方能立杆，如未经审批擅自立杆，一切责任和后果有乙方承担，甲方不承担任何责任和义务。

- 杆件基础

每根立杆配备一个地笼。基础含地笼骨架、镀锌扁铁、接地桩、通线管和接地电缆。地笼和基础的尺寸应根据不同的杆件高度和横臂长度综合考虑，要求符合抗震烈度7级及35m/s的最大抗风能力。

基础采用C25强度的钢筋混凝土，竖筋采用与杆件配套的地脚螺栓，普通金属圆锥杆纵向每30cm增加一层横向箍筋，同时使用对角斜撑进行加固。

- 设备箱

监控杆件上附着式的室外机箱采用不锈钢材质，应具备抗高温、抗严寒、抗雷击等性能,并具有较强的撞击力、防盗、防雨、防尘等功能，并安装避雷器，防护等级应达到IP65以上。箱门内侧采用优质密封条整箱防水，侧面通风孔采用一体凹槽冲压方式，防止雨水进入。

避雷器、空气开关、网络设备、电源适配器安装在同一个设备箱内，安装于监控立杆距地面2.5m处。

设备箱内安装防雷器和接地柱，接地电阻不大于10Ω。

监控点所用网线规格为CAT-5，此线用于像机一设备箱之间的网络接口连接，卡口电子警察点位采用屏蔽型网线及信号线。线端的标识依据统一编码规则做好永久标签。

- 前端取电

前端用电须向供电部门申请独立开户，并安装专用计量电表，相关费用由投标人承担。严禁任何形式的违规用电行为，包括但不限于：擅自跨接线路用电、私接公共电源、其他非正规渠道取电行为。

配电系统需在卡式电表箱中装设SPD，放电电流不小于20KA(8/20Hs)；在控制电源处装设SPD,放电电流不小于5KA(8/20Hs);在像机处装设二合一型SPD,放电电流不小于3KA(8/20Hs)。工程配电系统接地方式采用TN-S接地形式，并在监控点处做若干重复接地。

电力电缆在井内的接线采用热缩式电缆头制作工艺，保证接头的防水及耐腐性能不低于电缆的相应指标要求

- 前端防雷

严格执行国家的有关标准和规范，立杆防雷接地电阻≦10Ω,接地网布置依据地形进行设计。所有设备包括：摄像机、避雷器等的金属外壳、设备接地端子，线缆屏蔽层均可靠连接到设备箱的接地铜排上，施工时确保设备箱的接地铜排与接地体有效紧固连接。

前端防雷接地按照GB 50348-2018等相关标准规范执行。

- 2.数据传输网络服务要求

本次项目网络信息传输交换遵循《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求——GBT28181-2022》的标准，具体要求如下:

  - 网络传输协议要求

联网系统网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议

  - 媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时要求支持RTP/RTCP协议。

  - 信息传输延迟时间要求

前端设备与平台机房视频安全接入交换机之间的端到端(上行和下行)时延应不大于400ms，时延抖动上限值为50ms。

  - 传输质量要求

丢包率上限值为1*10-3;

包误差率上限值为1*10-4;

  - 末端接入链路带宽要求

要求单台像机末端接入链路实际配置的带宽不得低于20Mbps。

  - 前端接入安全规范

前端感知设备完成后端平台对接后，须满足公安机关安全规范建设要求：

前端网络不能应用于服务器部署，不得跨网调用非授权的信息资源，所有终端须开放上级平台的安全扫描。

前端网络采用独立的设备组网，不得一机多用，链路采用裸纤或刚性传输通道，不得使用QinQ、MPLS等IP城域网弹性复用通道。

- 3.平台服务要求

接入能力：最大支持≥5000路前端，本次配置2500路接入。

安全规范：①须配置视频汇聚防火墙，采用旁挂前端汇聚交换机引流方式部署，防火墙配置防病毒、防入侵功能。②须配置安全准入设备，对于首次接入的终端，系统能自动告警，并及时阻断上述非授权接入设备与专网进行通信。

  - 系统管理

（1）支持基本组织和业务组织的增删改查等功能；支持一键创建国标业务组织树；支持根据基本组织或者业务组织复制设备资源；支持自定义排序；

（2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、出入口设备、报警设备、卡口设备、采集设备、解码设备等；支持onvif、GA/T 1400、国标28181、主流厂商SDK等多种接入协议；支持同时添加GB28181和GA/T 1400协议的设备接入；支持设备增、删、改、查功能，支持通道配置；支持按照模板，批量导入设备或者将设备导出成excel模板表格；支持通道批量生成国标码；支持通道名称、通道ID检索；

（3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及IP/MAC白名单地址配置；支持用户获取视频流的路数管控；支持用户复用管理；支持用户关联多个角色；

（4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；支持角色有效期管理；支持云台等级管理；

（5）支持部门基础信息的增删改查等功能；

（6）提供地图管理配置能力，支持厂家包含：高德、谷歌、天地图、百度、PGIS、ArcGIS、超图；

（7）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用；

（8）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等；支持门户登录页管理；

（9）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、云台控制、报警等；

（10）支持事件预案管理，配置事件关联的用户、联动动作及报警优先级；

（11）支持多域管理，可同时对接云存储、IPSAN和S3存储介质；’

（12）支持标签管理，支持标签的创建和通道与标签的关系维护。

  - 平台运维

（1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；

（2）支持级联、主备、集群，实现系统扩展及稳定性要求；

（4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足日志数据的按需求存储；

（5）支持标准开放平台，提供restful 等多维度接口实现第三方系统对接；

（6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时；

（7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏；

（8）建立统一的集约化运维平台，用于记录人员出入机房、指导和督促日常例行巡检维护作业计划执行、以及全流程闭环管控故障处理时限和责任认定以及处理日志报告等，能够自动汇总各类报告。（提供相关软件著作权等证明材料并加盖公章）

  - 平台功能

（1）支持实时视频、即时回放、录像回放、录像下载、电视墙、枪球联动、云台控制、语音对讲、手动录像、视频分享；

（2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供地图上GPS实时展示和历史轨迹播放功能；支持地图上警卫路线视频巡逻功能；

（3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；

（4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；

（5）支持在浏览器中进行预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行录像回放，可自动查找存储位置；支持抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持软/硬解码；

（6）支持设备或者通道报警数据接入预警；

（7）支持客户端联动弹框或者报警联动上墙等；

  - 视图库

构建支持人脸、车辆、设备资源等数据的汇聚接入、级联转发的视图库。通过GA/T 1400-2017(及20180521补充协议)《公安视频图像信息应用系统》中规定统一的标准和接口，实现数据整合汇聚，建立数据分类存储模型（人员库、车辆库、案事件库等专题库），打造视频图像数据资源池。

（1）支持与上下级视图库域之间的注册、保活、注销功能

（2）支持符合GA/T  1400.3 附录A A.3视频卡口对象管理

（3）支持采集设备（符合GA/T  1400.3 附录A A.1采集设备对象特征属性）管理

（4）支持采集系统（符合GA/T  1400.3 附录A A.2采集系统对象）管理

（5）支持车道（符合GA/T  1400.3 附录A A.4车道对象）管理

（6）支持视图库服务器（符合GA/T  1400.3 附录A A.21联网服务器对象）管理

（7）支持应用平台（符合GA/T  1400.3 附录A A.30视频图像应用平台对象）管理

（8）支持分析系统（符合GA/T  1400.3 附录A A.31视频图像分析系统对象）管理

（9）支持视图库服务间的订阅、通知和主动推送功能

（10）支持设备、卡口、车道、人员、人体、机动车、非机动车等协议数据的订阅

（11）支持接收人脸特征值、车辆二次分析、非机动车特征值的汇聚与共享

（12）支持布控、图搜及标准接口查询及图片Base64传输处理

（13）支持公安部20180521补充协议

（14）支持设备接入汇聚和共享推送数据统计对账

（15）支持通过运维平台NTP校时。

  - 视图运维

本次规划2500路前端视频、图片综合运维及质量检测；支持设备在离线、视频点播、视频质量诊断、录像完整性、卡口抓拍量、卡口活跃度等功能，并支持对以上异常故障的报警，及可视化统计报表。

（1）人像图片检测：支持对场景图片、人像图片质量、人像图片角度质量、人像图片像素质量、人像小图唯一性、图片可访问性、昼夜识别率、抓拍数据延时性、图像OSD标注等指标检测；

（2）车辆图片检测：支持对场景图片、车辆图片质量、图片可访问性、昼夜识别率、抓拍数据延时性、图像OSD标注、车辆二次分析达标性、连续无过车、车辆属性准确性、车牌属性准确性、车辆数据完整性、车牌抓拍重复性、车牌识别正常性、车牌识别准确性、车辆违法数据达标性等指标检测；

（3）人体图片检测：支持对人体图片在线状态、人体图片质量、人体图片像素质量等指标检测。

  - 云存储

满足本项目各类智能感知设备配套存储需求（按规划2500路前端），存储容量：图片、视频存储不低于30天，单点位过车流量和人脸抓拍按4000张/天计；前端抓拍图片、视频监控、数据格式、时间同步、软件功能等均应与丹阳市公安局相关应用平台无缝对接，实现信息交换与共享、快速反应决策与统一调度指挥。

  - 平台机房

提供平台稳定运行的机房，要求不低于《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2014) 标准的B级机房，为了满足相关业务需求，机房须在丹阳市辖区范围内，机房可以是自有、租赁、与他人合股共建等方式。

  - 与丹阳市智慧警务联网汇聚平台对接要求

（1）支持GB/T28181-2022国标，实现视频和录像流无缝分享到丹阳市智慧警务联网汇聚平台；

（2）支持拾音器、对讲、告警等级联，丹阳市智慧警务联网汇聚平台能实现对讲、告警功能；

（3）支持GA/T 1400部标，并可灵活扩展属性，实现图片及关联属性分享到丹阳市智慧警务联网汇聚平台视图库；

（4）对于多目相机，平台可以选取不同的镜头采集视频和图片，须使用统一设备编码分享到丹阳市智慧警务联网汇聚平台；

（5）平台机房到公安数据中心机房须采用不同物理路由双链路，互联端口带宽≥40G，互联带宽≥80G，端口峰值带宽≤60%；

（6）平台对接须满足公安边界接入规范和等级保护2.0第三级要求，通过视频和数据边界对接丹阳市智慧警务联网汇聚平台。

I．对接要求

乙方须具备社会面平台（作为下级系统）与公安智慧警务平台（作为上级系统）的对接的技术及能力。

- 8.5服务要求

- 8.5.1服务期限

本项目整体运维服务期自验收合格之日起24个月。服务期内，乙方对其提供的设备、软件进行现场维修，不收取额外费用。

8.5.2服务内容

（1）服务人员：应根据甲方相关要求成立7×24小时驻场服务机构，人员数量及构成应能满足甲方对系统运行的实际需要，前端接电、登高作业人员须取得相关专业的特种作业操作证。

（2）运维期内提供包括巡检、维护、维修、故障排除、系统优化、配合软件升级、应急服务等在内的多项服务。

（3）设备巡检、维护：服务期间，乙方应提供不少于每季度一次的后端设备巡检以及不少于每半年一次的前端设备巡检；故障自动告警后主动响应时间不得超过10分钟；日常巡检应在完成后3日内提供巡检报告。

（4）安全巡检：每月不少于1次设备实施系统性检查，形成安全检查报告，并上报至甲方。

（5）风险评估：每季度不少于1次信息系统安全评估，提交安全评估报告，并上报至甲方。

（6）故障处理：应能实时响应系统故障自动告警，维修人员应在合同约定的时限内完成修复。

（7）电话支持：提供7×24小时电话技术指导和现场咨询服务。

（8）系统优化：根据巡检报告及用户需求提供优化方案，经甲方认可后执行系统优化。

（9）技术培训：须提供一般工作人员的操作培训和技术人员的原厂技术培训，使其具备数字视频系统操作管理维护能力。培训应分类进行，包括技术人员培训，操作员培训等，具体培训计划及时间、地点由双方商定。

（10）备品备件：乙方应提供备品备件，提供的备品备件应满足项目日常维护需求。

（11）应急保障服务：特殊重大活动期间，按甲方要求提供现场保障服务。

（12）本合同约定的服务期限内，若因乙方未遵守国家及地方相关安全法律法规、行业安全操作规程、本合同明确的安全管理义务，或因乙方自身过错（包括但不限于操作失误、人员未持证上岗、设备设施维护不到位、安全防护措施缺失等），导致发生人身伤亡、财产损失、环境损害，或引发第三方投诉、行政部门查处等与服务相关的安全事故 / 问题的，均由乙方承担全部责任和费用。

（13）建立网络安全实操训练平台：用于帮助驻场服务人员验证安全措施的有效性和管控演练风险、增强安全意识，并最终提升其网络安全实战技能。(提供相关软件著作权等证明材料并加盖公章)。

- 8.5.3考核要求

运维服务考核内容包括日常服务、应急保障、定期巡检和安全管理等，具体考核要求如下：

| 考核名称 | 考核内容说明 | 扣款标准 | 扣款基数 | 考核周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常服务 | 日常人员未按要求在岗。 | 发现一人次扣款100元 | / | 月度 |
|  | 前端违规用电或未按安全规范维护操作。 | 发现一次扣款1000元 |  | 月度 |
| 应急保障 | 未按业主方需求组织人员设备，保障不力的。 | 扣款100元/次 | / | 月度 |
| 定期巡检 | 安全巡检服务每月≥1次 | 未按要求完成巡检的，扣款500元 | / | 月度 |
|  | 设备巡检服务每季度≥1次 | 未按要求完成巡检的，扣款1000元 | / | 季度 |
| 安全管理 | 因未规范开展系统软硬件安装调试，或系统调试过程中未按规范尽责，造成系统存在安全漏洞或安全的。 | 发现一次扣款500元 | / | 月度 |
|  | 中标单位人员未履行信息安全保密要求，泄露警务信息秘密的。 | 发生一次扣款500元 | / | 月度 |
|  | 中标单位人员未履行设备准入制度，泄露警务信息秘密的或造成视频传输网络受到攻击的。 | 发生一次扣款500元 | / | 月度 |
|  | 因安全系统未发现威胁或防御不及时，发生安全问题但未造成安全事故的 | 发生一次扣款500元 | / | 月度 |
|  | 未按照安全管理规范组织项目运维工程实施工作。 | 每发生一次工程安全事故，扣款1000元 | / | 月度 |

- 8.5.4前端在线率要求

运维期内中标单位应积极保障前端点位的设备安全、供电稳定以及网络链路状况良好，确保前端在线率指标达到考核要求。

前端摄像机在线率是指前端摄像机有效在线时间与摄像机总在线时间的比值。

计算公式：月度在线率=（摄像机数量×24×X-Σ摄像机故障时间）/（摄像机数量×24×X）*100%（X指当月运维期内自然日数）。

有效在线时间=摄像机数量×24×X-Σ摄像机故障时间；

摄像机总在线时间=摄像机数量×24×X。

具体考核要求如下：

| 考核名称 | 考核内容说明 | 扣款标准 | 扣款基数 | 考核周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端 在线率 | 平均在线率≥98% | 满足不扣款 | 5000元 | 月度 |
|  | 95%≤平均在线率<98% | 按照（1-平均在线率）比例扣款。 |  |  |
|  | 90%≤平均在线率<95% | 按照2×（1-平均在线率）比例扣款。 |  |  |
|  | 平均在线率<90% | 直接扣除本项费用。 |  |  |

扣款额保留小数点后2位，对于单点修复时间超过12小时的，重点点位修复时间超过4小时，每点位每次扣5000元。

- 8.5.5政策要求

（1）服务期内，乙方需针对公安、网信等部门对系统的专项网络信息安全检查反馈的问题及时整改并承担一切责任，甲方不再承担由此产生的任何费用。

（2）如因国家、江苏省、 镇江市的各类法律法规和政策要求或乙方原因须对平台升级或更换，由此产生的所有费用由乙方承担，甲方不再承担由此产生的任何费用。

（3）保密要求：在建设和运维服务过程中，乙方不得以任何理由泄露网络拓扑、设备配置、光缆路由、加密算法、软硬件漏洞等相关技术信息和用户通信内容、流量数据、IP地址、个人隐私信息等用户数据信息以及故障日志、维护记录、安全审计报告、应急预案等运维数据，并对提供的相关资料予以保密。

8.5.6基本要求

（1）乙方应保证用于提供本次服务的软硬件产品符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求，所提供软件产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，由乙方负责，甲方不承担责任。

（2）前端监控摄像头清单中载明的摄像头类型及数量等为预估数据，由乙方自行勘探现场，并充分了解项目现场的实际情况（包括但不限于现场地形、建筑布局、供电/网络基础设施条件、周边安防环境等），根据现场实际条件以及公安的要求进行调整，同时，为满足招标的项目技术要求而必须完成的工作，乙方应计入投标报价中，不得在报价外另行计取费用，报价风险由乙方自行承担。

（3）本项目是交钥匙工程，乙方合同总额含全系统集成和运维服务过程中的所有费用，包括但不限于：①实施过程中的费用：前后端软硬件设备、安装调试、机房、人员培训费及其它所需配件等所需线材辅料等一切费用；②服务过程由于市政、道路等原因监控点位迁移、政策因素导致的系统升级、网络、供电、人员等所有维护过程产生的一切费用。乙方要对本次项目进行充分的调研，确保在项目实施过程和维护服务过程中满足公安和本项目的各项技术要求；除甲方明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

（4）本项目为购买服务项目，服务期内前后端所有软硬件产权均为乙方所有，涉及到的所有数据资产归甲方和使用方所有。

（5）本项目整体未按合同约定的时间节点完成验收并交付甲方和丹阳市公安局使用，超过时间节点[0，10（含）]天的每个监控点位按6元/天支付违约金；超过时间节点[10，20（含）]天的每个监控点位按9元/天支付违约金；超过时间节点[20，30（含）]天的每个监控点位按18元/天支付违约金；超过时间节点＞30天的，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同金额的10%作为违约金。

8.5.7质量保证

（1）投标乙方提供的产品实行生产或入网许可证制度的，应提供相应许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（2）产品升级：软件应用支持及升级服务包括故障排除、版本维护、故障修复、技术支持等，运维服务期内免费提供升级服务。

8.5.8工期要求

项目整体建设期自合同签定之日起30个日历天建设完成，达到验收要求。

9.验收要求

（1）设备系统集成后，由乙方制订测试方案并经甲方确认后，对设备的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。测试过程中出现设备性能指标或功能上不符合标书要求时，甲方有拒收的权利。测试过程中出现不符合招标文件及响应文件和合同要求的严重质量问题时，甲方保留索赔权利。

（2）项目完工后须提供完整的技术资料及使用手册，包括竣工图、系统图、线路图等。

（3）甲方依据最新的相关国家标准及技术规范以及招标技术要求的规定予以验收，中标乙方需积极配合，提供相关资料。

10.知识产权及使用权

10.1乙方必须保证投标文件、中标后提供的文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

10.2乙方提交的所有投标文件及成果，其所有权均归甲方所有，甲方可任意使用其全部成果。成交及未成交乙方的投标文件在递交后均不予退回。

11.保密

11.1甲乙双方在合同订立和履行过程中所知悉的、对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

11.2除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制对商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

11.3本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

12.违约责任

12.1如甲方未按合同规定的期限付款，每延期   天，甲方应向乙方支付合同总价   ﹪的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的   ﹪。

12.2因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款    ‰，累计扣款达到    %时，甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。如未能通过验收，甲方保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

12.3乙方应全面履行合同，甲方不接受合同的部分履行。若未能如期交付，有关的延误视为整个项目的延误，可视为合同全部未能完成，甲方有权拒付（追回）全部价款并解除合同。

12.4如乙方提供的维护服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改。

13.不可抗力

13.1本条所称“不可抗力”是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

13.2由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，任一方不能履行本合同部分或全部义务的，应当在不可抗力发生时起24小时内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

13.3不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

14.解决争议的方法

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

14.2在诉讼期间，本合同应继续执行。

15.破产终止合同

15.1如果乙方破产时，甲方得在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16.转让和分包

16.1本项目不得转包及分包，否则乙方将向甲方支付合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失时，甲方有权就差额部分继续追偿，并且甲方有权单方解除合同。

17.合同生效及其它

17.1本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲乙双方、财政监督管理部门各壹份。

17.2 本合同有效期为生效之日起至XXX年XX月XX日。

17.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

合同签订日期：    年   月   日

第四部分  采购需求

一、项目概况

本项目旨在深入落实丹阳市“智慧技防城”建设在开发区的部署要求，通过政府购买服务方式，为开发区持续提供为期二年的专业化社会面视频监控运维服务，以全面提升区域社会治安管理水平，有效预防犯罪，高效处置突发性事件，为开发区的“维稳处突、打击犯罪、治安防控”提供关键支撑。

本项目系原供应商服务期满后的重新采购两年租赁服务。服务内容主要包括以下三个方面：

1.前端视频监控及数据采集服务：提供前端监控点位所需设备（含安装、调试、运维）及相关视图数据的采集服务。

前端监控点位清单详见附件：前端监控点位清单

2.数据传输网络服务：提供稳定、安全、高效的通信线路（传输网络/链路），保障采集数据回传。

3.平台服务：提供前端视频和图片数据的存储服务，并将数据转发至“丹阳市智慧警务联网汇聚平台”；完成与该平台的技术对接与数据汇聚工作，确保数据有效接入，满足市级平台数据共享与应用需求。

二、采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.服务类标的

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹阳市曲阿街道办事处社会面网络视频监控租赁服务项目 | 项 | 1 | 详见技术服务要求 |  |

项目所属行业：软件和信息技术服务业

（二）技术部分

- 前端视频监控及数据采集服务

本项目共有845路视频监控采集前端设备，按照摄像机类型分为人脸识别像机、视频球机、全结构化摄像机、视频枪机、补光视频枪机、定焦人脸抓拍枪机、变焦人脸抓拍枪机、双目云台枪机、枪球一体机、双光警戒枪机、双目枪机、双目球机、双光变焦枪机、600万车辆识别摄像机、800万人脸识别摄像机等共15种，具体点位选装的像机类型须结合路口实际与摄像机的特点分别选择，安装确定前须取得公安部门的认可。

★根据公安相关规定要求，本项目所有新建摄像头须满足公安视频监控前端摄像机必须满足GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》。

- 前端监控摄像头要求

| 序号 | 类型 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别像机 | 1、★不低于 400 万像素 CMOS：1/1.8”CMOS。 |
|  |  | 2、★主码流分辨率不低于 2560×1440 。 |
|  |  | 3、支持视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；最低彩色照度≤0.0003lux ； 最低黑白照度≤0.0001lux。 |
|  |  | 4、内置混合补光灯，每颗灯均由红外灯、白光灯组成 ；可输出抓拍图像种类：场景图、人体图、人脸图。 支持输出人脸结构化数据、人体结构化数据；支持抓图质量可设。 |
|  |  | 5、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸 ；支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹 中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍 。 |
|  |  | 6、工作温度： -20℃~+60℃；防护等级：不低于 IP65 。 |
| 2 | 视频球机 | 1、★采用400万像素，传感器类型: 1/2.8＂以上 progressive scan CMOS。 |
|  |  | 2、★图像尺寸≥2560×1440像素。 |
|  |  | 3、最低黑白照度≤0.0001Lux；最低彩色照度≤0.0003Lux。 |
|  |  | 4、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 |
|  |  | 5、支持光学变倍≥32倍；支持水平手控速度不小于550°/S，垂直手控速度不小于120°/S，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°～90°； |
|  |  | 6、支持300个预置位，支持18条巡航扫描；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；支持断电记忆功能。 |
| 3 | 全结构化摄像机 | 1、★不低于 400 万像素 CMOS：尺寸≥1/1.8”CMOS。 |
|  |  | 2、★主码流分辨率不低于 2560×1440 。 |
|  |  | 3、可输出抓拍图像种类：人体图、人脸图、车辆图、场景图、车牌图；支持输出人脸结构化数据、人体结构化数据、非机动车结构化数据、机动 车结构化数据；支持检测区域内不低于 150 个移动目标检测、框选跟踪、筛选、抓拍 。 |
|  |  | 4、最低彩色照度≤0.0003lux；最低黑白照度≤0.0001lux ；支持视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。 |
|  |  | 5、防护等级：不低于 IP65 ；工作温度： -20℃~+60℃。 |
| 4 | 视频枪机 | 1、★不低于 400 万像素。尺寸≥1/1.8"CMOS。 |
|  |  | 2、★分辨率不低于 2560×1440 。 |
|  |  | 3、最低彩色照度≤0.0002lux ；最低黑白照度≤0.0001lux。 支持视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。 |
|  |  | 4、支持透雾自动切换功能，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换 。 |
|  |  | 5、防护等级：不低于 IP65 ；工作温度： -20℃~+60℃。 |
| 5 | 补光视频枪机 | 1、★在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 |
|  |  | 2、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 3、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 |
|  |  | 4、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 |
|  |  | 5、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 |
|  |  | 6、支持低照环境补光，开启补光灯，可识别≥50m处人体。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 7、▲具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 8、▲具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 9、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
| 6 | 定焦人脸抓拍枪机 | 1、★支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 |
|  |  | 2、内置GPU芯片；具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 |
|  |  | 3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 4、支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。 |
|  |  | 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |
|  |  | 6、▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 7、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 8、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 9、支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 |
|  |  | 10、当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 11、支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 |
|  |  | 12、▲内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 13、灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 |
|  |  | 14、内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。不低于IP67防尘防水等级。 |
| 7 | 变焦人脸抓拍枪机 | 1、★主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps |
|  |  | 2、★具有不小于1/1.8"英寸传感器。 |
|  |  | 3、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 4、内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90% |
|  |  | 6、需支持IP67防尘防水。内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口。 |
|  |  | 7、▲在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 8、内置GPU芯片。支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 |
|  |  | 9、支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 10、▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 11、灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 12、在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下,可抓拍、识别新能源汽车号牌。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 13、样机内置4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成。样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警音量和重复次数可设置 |
|  |  | 14、在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 |
| 8 | 双目云台枪机 | 1、由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸 |
|  |  | 2、★细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440。 |
|  |  | 3、全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 4、内置不少于1颗GPU芯片。 |
|  |  | 5、支持人脸检测、抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素点的人脸。内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。 |
|  |  | 6、支持人脸优选功能，可自动筛选出人脸质量分数最高的一帧人脸图片进行上报。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 7、支持设置通道1的智能分析模式为全结构化/人脸抓拍/道路监控/smart事件/普通监控；通道2的智能分析模式为人数统计/smart事件/普通监控。 |
|  |  | 8、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 |
|  |  | 9、样机装配牢固、连接可靠，主要由上、下两部分采集通道组成，上通道具有4颗鳞镜式混合补光灯，下通道具有2颗鳞镜式混合补光灯，上下采集通道通过中部的水平/垂直云台连接于一体。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 10、▲全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平方向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 11、细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 |
|  |  | 12、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 13、具有不少于6颗混合补光灯（每颗由红外和白光灯组成）。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 14、内置6颗鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。支持不低于IP67防护等级。内置2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 |
|  |  | 15、▲灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
| 9 | 枪球一体机 | 1、由全景摄像机和细节摄像机组成（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 2、▲细节摄像机：分辨率不低于2560x1440;全景摄像机：分辨率不低于2560x1440（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 3、CMOS靶面尺寸为1/1.8英寸 |
|  |  | 4、焦距4.8mm~110mm，光学变倍23倍 |
|  |  | 5、支持最低照度可达彩色0.005lx，黑白0.001lx（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 6、支持水平手控速度不小于150°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°;水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°~90°（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 7、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 |
|  |  | 8、具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 9、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 10、▲需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 11、内置2颗GPU芯片，全景摄像机内置4颗补光灯，细节摄像机内置6颗补光灯 |
|  |  | 12、具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB；具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ |
| 10 | 双光警戒枪机 | 1、★采用不低于400万像素双1/1.8英寸CMOS图像传感器 |
|  |  | 2、最大输出不低于400万（2688×1520）@25fps |
|  |  | 3、▲环境照度不高于0.5lx，开启功能后，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 4、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 |
|  |  | 5、支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、道路监控、人数统计 |
|  |  | 6、支持ROI，SMARTH.264/H.265，AIH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 |
|  |  | 7、补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 8、▲可以通过设备上的水平仪指示，调整设备至安装水平。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 9、双通道智能方案可独立开启/关闭，支持5种智能方案切换，包括：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图、道路监控。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 10、内置高效暖光灯，红外补光灯 |
|  |  | 11、支持不低于报警2进2出，支持不低于音频1进1出，485，最大支持不低于1TBMicroSD卡，内置不小于3个MIC，不低于2个扬声器；支持IP67防护等级 |
| 11 | 双目枪机 | 1、采用双镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控 |
|  |  | 2、★通道1（细节）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；通道2（全景）：采用不低于400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器 |
|  |  | 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 |
|  |  | 4、可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 5、▲在IE浏览器下,具有交通拥堵、卡口、非机动车逆行、有车占道等设置选项。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 6、▲当检测区域出现非机动车逆行时,设备可进行检测并报警。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 7、通道2（全景）光圈≥F1.0 |
|  |  | 8、双通道均支持独立电动云台，通道1(细节)垂直旋转范围不小于-5°～30°，水平旋转范围不小于0°～355°，通道2(细节)垂直旋转范围不小于-5°～30° |
|  |  | 9、通道1（细节）：8mm～32mm；通道2（全景）：3.6mm |
|  |  | 10、内置5颗高效补光灯 |
|  |  | 11、通道1（细节）：支持视频结构化、通用行为分析、人脸检测、道路监控、人数统计，通道2（全景）为普通监控 |
|  |  | 12、支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512G Micro SD卡，内置扬声器和双MIC，支持IP67防护等级 |
| 12 | 双目球机 | 1、★全景细节像素均不小于400万,CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸 |
|  |  | 2、内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 |
|  |  | 3、▲细节相机支持不小于25倍光学变倍。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 4、全景相机内置不小于30米白光灯补光,采用暖色调和柔化处理,有效降低炫目程度；细节相机内置不小于150米柔光补光,采用倍率与补光灯功率匹配算法,补光效果更均匀 |
|  |  | 5、设备可输出全景画面和细节画面,所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置 |
|  |  | 6、全景摄像机：水平：0°~360°,连续旋转,垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°,垂直角度：-10°~180°,旋转过程中无水平翻转。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 7、支持快速智能切换,当更换当前智能模式时设备不需重启,新智能使能后即可生效。 |
|  |  | 8、多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用 |
|  |  | 9、▲细节镜头内置GMR磁场传感器，当镜头群组收到外力作用发生偏移时可自动复位。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 10、具有螺纹和卡扣安装接口，支持螺纹安装或支架安装方式。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 11、内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能 |
|  |  | 12、支持IP67防护等级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 |
| 13 | 双光变焦枪机 | 1、采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯。 |
|  |  | 2、★采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 |
|  |  | 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 |
|  |  | 4、设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸 |
|  |  | 5、补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构。 |
|  |  | 6、支持8mm-32mm可变焦距；内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成 |
|  |  | 7、补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 8、最大支持输出分辨率2688×1520，支持五码流，不小于两路1080P高清视频。 |
|  |  | 9、▲在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 10、▲相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 11、支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 12、支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁；内部硬件机芯均采用金属外壳包裹，以达到良好的散热性能；支持不小于512GMicroSD卡；支持DC12V供电方式；支持IP67防护等级 |
| 14 | 600万车辆识别摄像机 | 1、★采用不低于600万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 |
|  |  | 2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、道路监控 |
|  |  | 3、支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 |
|  |  | 4、▲可通过指示灯显示工作状态;上电后,红灯绿灯交替闪烁2s后,红灯常亮,设备正常启动,网络已连接,绿灯常亮60s,然后绿灯熄灭;设备正常启动,但网络未连接,红灯常亮,连接上网络后,切换为绿灯常亮60s,然后绿灯熄灭;设备正常运行中,断网或网络异常,红灯常亮至网络连接或时间超过60s。提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 5、应用于超低亮度的环境下，提升图像的清晰度保证图像效果 |
|  |  | 6、补光灯表面为微四边形阵列,采用多层透镜结构。 |
|  |  | 7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 |
|  |  | 8、支持三码流功能，两路高清视频显示 |
|  |  | 9、环境照度不高于0.5lx,开启功能后,可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度。 |
|  |  | 10、应用于超低亮度的环境下，提升图像的清晰度保证图像效果 |
|  |  | 11、减少光污染，补光均匀性好，提升夜晚补光通透性 |
|  |  | 12、▲设备具有周界大模型算法目标检测功能，可对距离样机160m处不小于20×20像素的目标（人员、机动车、非机动车）触发的拌线入侵事件进行检测，环境照度不低于100lx，在距离样机100m处，画面成像目标宽度不小于20像素的5人依次循环通行进行拌线入侵试验，试验人员运行速度不小于1m/s，人员通行时间间隔不小于1s，共重复100人次，触发拌线入侵报警事件不小于99人次。提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 13、支持指示灯显示工作状态 |
|  |  | 14、支持不低于报警2进2出，支持不低于音频1进1出，485，最大支持不低于1TBMicroSD卡，内置不低于2个MIC，不低于1个扬声器 |
|  |  | 15、支持DC12V/PoE供电方式；支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；方便工程安装 |
|  |  | 16、支持IP67防护等级 |
| 15 | 800万人脸识别摄像机 | 1、★采用不低于800万像素 |
|  |  | 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 |
|  |  | 3、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。 |
|  |  | 4、内置电动镜头，可远程调节倍率和聚焦，镜头焦距8-32mm，镜头光圈不小于F1.02。 |
|  |  | 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |
|  |  | 6、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90% |
|  |  | 7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 |
|  |  | 8、内置GPU芯片。 |
|  |  | 9、支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 |
|  |  | 10、支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。 |
|  |  | 11、支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 |
|  |  | 12、支持车牌检测、识别、抓拍、存储功能，可识别车型、车身颜色、车辆品牌。 |
|  |  | 13、支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。 |
|  |  | 14、在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 |
|  |  | 15、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
|  |  | 16、▲具备4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 17、▲当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告） |
|  |  | 18、需支持IP67防尘防水。 |
|  |  | 19、内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 |

2）前端配套要求

投标人自行实地认真勘察所选监控点供电、线路、照明、环境等综合因素，按照建设单位的工作需求对前端摄像机点位分布、安装位置、角度、机型、立杆等进行深化设计。

中标人在项目实施前需与采购人再次确认设计施工方案，并按照采购人实际需求进行调整后组织实施，经采购人同意后组织实施，实施过程中若有调整，不另增加费用。

★本项目为购买服务项目，前端设备、杆件、接电、网络等实施本项目涉及的所有内容均由中标人负责。所有网络线缆及电力线路必须采用合规敷设方式，严禁任何形式的明线架空敷设（俗称"飞线"）。因市政道路改造、城市规划调整等客观原因需对监控杆件进行移杆、挪杆的，供应商须在采购人通知后 7 个工作日内无条件配合完成相关工作；移杆、挪杆产生的所有费用（含人工、设备损耗、重新审批等）由供应商承担，采购人不承担任何费用、责任及义务，供应商不得以此为由要求增加合同金额或延迟履约。对于商业繁华地段、场所集中区域、居民区、学校和医院周边以及主要道路等重点区域重点需要立杆的点位，须结合现有路口的已有立杆情况，这些点位在已有立杆的情况下应采用借杆方式（见下表：借杆表），避免随意开挖；供应商须自行与杆件产权人沟通协调借杆相关事宜，取得产权人的书面同意并承担因借杆所产生的一切费用；如无法与杆件产权人达成一致需要采购人配合协调，采购人可配合进行协调，但不承担其他责任和义务；经采购人配合进行协调杆件产权人仍不同意借杆的，方能立杆。投标人须综合考虑市政移杆及借杆风险，在报价中考虑这部分费用。

借杆表：

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开鸿威光学西南角 | 119.6266902 | 32.0116387 |
| 2 | 开城头山公园1 | 119.5891117 | 32.0096222 |
| 3 | 开九曲河（新欣市场）北停车场 | 119.5966029 | 32.00463833 |
| 4 | 开九曲河（凤翔花园）停车场 | 119.5998086 | 32.00433334 |
| 5 | 开北二环风光带木桥 | 119.5770393 | 32.01054083 |
| 6 | 开北二环风光带2 | 119.5839715 | 32.0048189 |
| 7 | 开北二环风光带4 | 119.5856881 | 32.00045171 |
| 8 | 开北二环风光带6 | 119.5884776 | 31.99462847 |
| 9 | 开玉泉路风光带1 | 119.602114 | 32.01772818 |
| 10 | 开玉泉路风光带3 | 119.6018994 | 32.01636365 |
| 11 | 开玉泉路风光带5 | 119.6014703 | 32.01375297 |
| 12 | 开玉泉路风光带7 | 119.6008265 | 32.01020481 |
| 13 | 开玉泉路风光带20 | 119.59908843 | 32.00398187 |
| 14 | 开玉泉路风光带13 | 119.59452383 | 32.00294933 |
| 15 | 开玉泉路风光带15 | 119.60005403 | 31.99821832 |
| 16 | 开玉泉路风光带17 | 119.59929228 | 31.99938718 |
| 17 | 开老九曲河风光带1 | 119.60500002 | 32.0022714 |
| 18 | 开老九曲河风光带2 | 119.6013522 | 32.00263533 |
| 19 | 开老九曲河风光带3 | 119.6013522 | 32.00263533 |
| 20 | 开汇金天地1 | 119.60263968 | 31.99941148 |
| 21 | 开汇金天地4 | 119.60349798 | 31.99486505 |
| 22 | 开汇金天地6 | 119.60392714 | 31.99535640 |
| 23 | 开汇金天地8 | 119.60392714 | 31.99462847 |
| 24 | 通港路恒神西北角 | 119.574195 | 32.063661 |
| 25 | 胡桥村西家北出口 | 119.6770001 | 32.04118368 |
| 26 | 胡桥村汤家西进口（西家） | 119.6772222 | 32.04005492 |
| 27 | 胡桥村孙家丹界路 | 119.6584517 | 32.04716317 |
| 28 | 胡桥村候谢陈家西进口 | 119.6623978 | 32.02705358 |
| 29 | 胡桥村西北口（北徐） | 119.6656253 | 32.02960576 |
| 30 | 圣昌西路顶头 | 119.5817253 | 32.04852941 |
| 31 | 长湾西路顶头 | 119.5817573 | 32.05348164 |
| 32 | 社上村通港路口 | 119.5294032 | 32.05833635 |

- 立杆

杆件选择热镀锌喷塑钢管，一体成型，立杆整体设计符合行业标准QB1551-92要求。立杆用于各类监控摄像机及治安卡口等设备的安装，根据实现的功能不同，立杆的形式不一，为确保摄像机主覆盖方向50米内无遮挡，城市道路监控立杆一般高度选择3-6米（根据实际情况而定）、卡口高度选择6米，所有杆体预留好与杆身一体化的背包箱安装托盘，横臂根据实际需求预留好摄像机安装平台、球机专用吊挂、线缆进出孔，实体卡口和电警立杆横臂上还需要预留好像机、爆闪灯、频闪灯、雷达等安装导轨。同一根杆体上安装多个或多种类型摄像机的，由于摄像机类型或覆盖方向不同，需要配置多根横臂，满足不同方向的覆盖或不同类型摄像机安装高度的调整（不同类型的摄像机安装方式不同，需根据实际需求定制相应类型的横臂），横臂长度根据现场情况取定，横臂开孔根据实际需求确定。

立杆安装除考虑日晒雨淋抗腐蚀性外，还应考虑了减少迎风面积和抗震烈度等因素。根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择像机的安装方法，由于大部分监控的地点都在道路或室外公共场所，像机的安装固定以立杆或借杆为主，部分点位采用墙装或吊装。

独立立杆的情况，杆在装好像机后在≤6级风时不晃动，像机的输出图像不抖动；所有的电源、ONU、光纤收发器、防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。

★投标人立杆须取得相关部门的审批许可后方能立杆，如未经审批擅自立杆，一切责任和后果有投标人承担，采购人不承担任何责任和义务。

- 杆件基础

每根立杆配备一个地笼。基础含地笼骨架、镀锌扁铁、接地桩、通线管和接地电缆。地笼和基础的尺寸应根据不同的杆件高度和横臂长度综合考虑，要求符合抗震烈度7级及35m/s的最大抗风能力。

基础采用C25强度的钢筋混凝土，竖筋采用与杆件配套的地脚螺栓，普通金属圆锥杆纵向每30cm增加一层横向箍筋，同时使用对角斜撑进行加固。

- 设备箱

监控杆件上附着式的室外机箱采用不锈钢材质，应具备抗高温、抗严寒、抗雷击等性能,并具有较强的撞击力、防盗、防雨、防尘等功能，并安装避雷器，防护等级应达到IP65以上。箱门内侧采用优质密封条整箱防水，侧面通风孔采用一体凹槽冲压方式，防止雨水进入。

避雷器、空气开关、网络设备、电源适配器安装在同一个设备箱内，安装于监控立杆距地面2.5m处。

设备箱内安装防雷器和接地柱，接地电阻不大于10Ω。

监控点所用网线规格为CAT-5，此线用于像机一设备箱之间的网络接口连接，卡口电子警察点位采用屏蔽型网线及信号线。线端的标识依据统一编码规则做好永久标签。

- 前端取电

★前端用电须向供电部门申请独立开户，并安装专用计量电表，相关费用由投标人承担。严禁任何形式的违规用电行为，包括但不限于：擅自跨接线路用电、私接公共电源、其他非正规渠道取电行为。

配电系统需在卡式电表箱中装设SPD，放电电流不小于20KA(8/20Hs)；在控制电源处装设SPD,放电电流不小于5KA(8/20Hs);在像机处装设二合一型SPD,放电电流不小于3KA(8/20Hs)。工程配电系统接地方式采用TN-S接地形式，并在监控点处做若干重复接地。

电力电缆在井内的接线采用热缩式电缆头制作工艺，保证接头的防水及耐腐性能不低于电缆的相应指标要求

- 前端防雷

严格执行国家的有关标准和规范，立杆防雷接地电阻≦10Ω,接地网布置依据地形进行设计。所有设备包括：摄像机、避雷器等的金属外壳、设备接地端子，线缆屏蔽层均可靠连接到设备箱的接地铜排上，施工时确保设备箱的接地铜排与接地体有效紧固连接。

前端防雷接地按照GB 50348-2018等相关标准规范执行。

- 数据传输网络服务要求

本次项目网络信息传输交换遵循《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求——GBT28181-2022》的标准，具体要求如下:

  - 网络传输协议要求

联网系统网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议

  - 媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时要求支持RTP/RTCP协议。

  - 信息传输延迟时间要求

前端设备与平台机房视频安全接入交换机之间的端到端(上行和下行)时延应不大于400ms，时延抖动上限值为50ms。

  - 传输质量要求

丢包率上限值为1*10-3;

包误差率上限值为1*10-4;

  - 末端接入链路带宽要求

要求单台像机末端接入链路实际配置的带宽不得低于20Mbps。

  - ★前端接入安全规范

前端感知设备完成后端平台对接后，须满足公安机关安全规范建设要求：

前端网络不能应用于服务器部署，不得跨网调用非授权的信息资源，所有终端须开放上级平台的安全扫描。

前端网络采用独立的设备组网，不得一机多用，链路采用裸纤或刚性传输通道，不得使用QinQ、MPLS等IP城域网弹性复用通道。

- 平台服务要求

接入能力：最大支持≥5000路前端，本次配置2500路接入。

★安全规范：①须配置视频汇聚防火墙，采用旁挂前端汇聚交换机引流方式部署，防火墙配置防病毒、防入侵功能。②须配置安全准入设备，对于首次接入的终端，系统能自动告警，并及时阻断上述非授权接入设备与专网进行通信。

  - 系统管理

（1）支持基本组织和业务组织的增删改查等功能；支持一键创建国标业务组织树；支持根据基本组织或者业务组织复制设备资源；支持自定义排序；

（2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、出入口设备、报警设备、卡口设备、采集设备、解码设备等；支持onvif、GA/T 1400、国标28181、主流厂商SDK等多种接入协议；支持同时添加GB28181和GA/T 1400协议的设备接入；支持设备增、删、改、查功能，支持通道配置；支持按照模板，批量导入设备或者将设备导出成excel模板表格；支持通道批量生成国标码；支持通道名称、通道ID检索；

（3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及IP/MAC白名单地址配置；支持用户获取视频流的路数管控；支持用户复用管理；支持用户关联多个角色；

（4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；支持角色有效期管理；支持云台等级管理；

（5）支持部门基础信息的增删改查等功能；

（6）提供地图管理配置能力，支持厂家包含：高德、谷歌、天地图、百度、PGIS、ArcGIS、超图；

（7）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用；

（8）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等；支持门户登录页管理；

（9）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、云台控制、报警等；

（10）支持事件预案管理，配置事件关联的用户、联动动作及报警优先级；

（11）支持多域管理，可同时对接云存储、IPSAN和S3存储介质；’

（12）支持标签管理，支持标签的创建和通道与标签的关系维护。

  - 平台运维

（1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；

（2）支持级联、主备、集群，实现系统扩展及稳定性要求；

（4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足日志数据的按需求存储；

（5）支持标准开放平台，提供restful 等多维度接口实现第三方系统对接；

（6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时；

（7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏；

（8）▲建立统一的集约化运维平台，用于记录人员出入机房、指导和督促日常例行巡检维护作业计划执行、以及全流程闭环管控故障处理时限和责任认定以及处理日志报告等，能够自动汇总各类报告。（提供相关软件著作权等证明材料并加盖公章）

  - 平台功能

（1）支持实时视频、即时回放、录像回放、录像下载、电视墙、枪球联动、云台控制、语音对讲、手动录像、视频分享；

（2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供地图上GPS实时展示和历史轨迹播放功能；支持地图上警卫路线视频巡逻功能；

（3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；

（4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；

（5）支持在浏览器中进行预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行录像回放，可自动查找存储位置；支持抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持软/硬解码；

（6）支持设备或者通道报警数据接入预警；

（7）支持客户端联动弹框或者报警联动上墙等；

  - 视图库

构建支持人脸、车辆、设备资源等数据的汇聚接入、级联转发的视图库。通过GA/T 1400-2017(及20180521补充协议)《公安视频图像信息应用系统》中规定统一的标准和接口，实现数据整合汇聚，建立数据分类存储模型（人员库、车辆库、案事件库等专题库），打造视频图像数据资源池。

（1）支持与上下级视图库域之间的注册、保活、注销功能

（2）支持符合GA/T  1400.3 附录A A.3视频卡口对象管理

（3）支持采集设备（符合GA/T  1400.3 附录A A.1采集设备对象特征属性）管理

（4）支持采集系统（符合GA/T  1400.3 附录A A.2采集系统对象）管理

（5）支持车道（符合GA/T  1400.3 附录A A.4车道对象）管理

（6）支持视图库服务器（符合GA/T  1400.3 附录A A.21联网服务器对象）管理

（7）支持应用平台（符合GA/T  1400.3 附录A A.30视频图像应用平台对象）管理

（8）支持分析系统（符合GA/T  1400.3 附录A A.31视频图像分析系统对象）管理

（9）支持视图库服务间的订阅、通知和主动推送功能

（10）支持设备、卡口、车道、人员、人体、机动车、非机动车等协议数据的订阅

（11）支持接收人脸特征值、车辆二次分析、非机动车特征值的汇聚与共享

（12）支持布控、图搜及标准接口查询及图片Base64传输处理

（13）支持公安部20180521补充协议

（14）支持设备接入汇聚和共享推送数据统计对账

（15）支持通过运维平台NTP校时

  - 视图运维

本次规划2500路前端视频、图片综合运维及质量检测；支持设备在离线、视频点播、视频质量诊断、录像完整性、卡口抓拍量、卡口活跃度等功能，并支持对以上异常故障的报警，及可视化统计报表。

（1）人像图片检测：支持对场景图片、人像图片质量、人像图片角度质量、人像图片像素质量、人像小图唯一性、图片可访问性、昼夜识别率、抓拍数据延时性、图像OSD标注等指标检测；

（2）车辆图片检测：支持对场景图片、车辆图片质量、图片可访问性、昼夜识别率、抓拍数据延时性、图像OSD标注、车辆二次分析达标性、连续无过车、车辆属性准确性、车牌属性准确性、车辆数据完整性、车牌抓拍重复性、车牌识别正常性、车牌识别准确性、车辆违法数据达标性等指标检测；

（3）人体图片检测：支持对人体图片在线状态、人体图片质量、人体图片像素质量等指标检测。

  - 云存储

满足本项目各类智能感知设备配套存储需求（按规划2500路前端），存储容量：图片、视频存储不低于30天，单点位过车流量和人脸抓拍按4000张/天计；前端抓拍图片、视频监控、数据格式、时间同步、软件功能等均应与丹阳市公安局相关应用平台无缝对接，实现信息交换与共享、快速反应决策与统一调度指挥。

  - 平台机房

提供平台稳定运行的机房，要求不低于《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2014) 标准的B级机房，为了满足相关业务需求，机房须在丹阳市辖区范围内，机房可以是自有、租赁、与他人合股共建等方式。

  - ★与丹阳市智慧警务联网汇聚平台对接要求

（1）支持GB/T28181-2022国标，实现视频和录像流无缝分享到丹阳市智慧警务联网汇聚平台；

（2）支持拾音器、对讲、告警等级联，丹阳市智慧警务联网汇聚平台能实现对讲、告警功能；

（3）支持GA/T 1400部标，并可灵活扩展属性，实现图片及关联属性分享到丹阳市智慧警务联网汇聚平台视图库；

（4）对于多目相机，平台可以选取不同的镜头采集视频和图片，须使用统一设备编码分享到丹阳市智慧警务联网汇聚平台；

（5）平台机房到公安数据中心机房须采用不同物理路由双链路，互联端口带宽≥40G，互联带宽≥80G，端口峰值带宽≤60%；

（6）平台对接须满足公安边界接入规范和等级保护2.0第三级要求，通过视频和数据边界对接丹阳市智慧警务联网汇聚平台。

I．对接要求

▲投标人具备社会面平台（作为下级系统）与公安智慧警务平台（作为上级系统）的对接实施经验。投标文件中须提供能证明此类成功对接经验的有效材料，如合同关键页（含签署方、合同内容及签署日期）、验收证明文件或用户证明等。

- 服务部分

- 服务期限

自验收合格之日起24个月。服务期内，供应商提供的服务须完全满足采购人的要求。

- 服务内容

1、服务人员：应根据采购人相关要求成立7×24小时驻场服务机构，人员数量及构成应能满足采购人对系统运行的实际需要，前端接电、登高作业人员须取得相关专业的特种作业操作证。

2、运维期内提供包括巡检、维护、维修、故障排除、系统优化、配合软件升级、应急服务等在内的多项服务。

3、设备巡检、维护：服务期间，投标人应提供不少于每季度一次的后端设备巡检以及不少于每半年一次的前端设备巡检；故障自动告警后主动响应时间不得超过10分钟；日常巡检应在完成后3日内提供巡检报告。

4、安全巡检：每月不少于1次设备实施系统性检查，形成安全检查报告，并上报至采购人。

5、风险评估：每季度不少于1次信息系统安全评估，提交安全评估报告，并上报至采购人。

6、故障处理：应能实时响应系统故障自动告警，维修人员应在合同约定的时限内完成修复。

7、电话支持：提供7×24小时电话技术指导和现场咨询服务。

8、系统优化：根据巡检报告及用户需求提供优化方案，经采购人认可后执行系统优化。

9、技术培训：须提供一般工作人员的操作培训和技术人员的原厂技术培训，使其具备数字视频系统操作管理维护能力。培训应分类进行，包括技术人员培训，操作员培训等，具体培训计划及时间、地点由双方商定。

10、备品备件：投标人应提供备品备件，提供的备品备件应满足项目日常维护需求。

11、应急保障服务：特殊重大活动期间，按采购人要求提供现场保障服务。

12、本合同约定的服务期限内，若因供应商未遵守国家及地方相关安全法律法规、行业安全操作规程、本合同明确的安全管理义务，或因供应商自身过错（包括但不限于操作失误、人员未持证上岗、设备设施维护不到位、安全防护措施缺失等），导致发生人身伤亡、财产损失、环境损害，或引发第三方投诉、行政部门查处等与服务相关的安全事故 / 问题的，均由供应商承担全部责任和费用。

13、▲建立网络安全实操训练平台：用于帮助驻场服务人员验证安全措施的有效性和管控演练风险、增强安全意识，并最终提升其网络安全实战技能。(提供相关软件著作权等证明材料并加盖公章)

- 考核要求

运维服务考核内容包括日常服务、应急保障、定期巡检和安全管理等，具体考核要求如下：

| 考核名称 | 考核内容说明 | 扣款标准 | 扣款基数 | 考核周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常服务 | 日常人员未按要求在岗。 | 发现一人次扣款100元 | / | 月度 |
|  | 前端违规用电或未按安全规范维护操作。 | 发现一次扣款1000元 |  | 月度 |
| 应急保障 | 未按业主方需求组织人员设备，保障不力的。 | 扣款100元/次 | / | 月度 |
| 定期巡检 | 安全巡检服务每月≥1次 | 未按要求完成巡检的，扣款500元 | / | 月度 |
|  | 设备巡检服务每季度≥1次 | 未按要求完成巡检的，扣款1000元 | / | 季度 |
| 安全管理 | 因未规范开展系统软硬件安装调试，或系统调试过程中未按规范尽责，造成系统存在安全漏洞或安全的。 | 发现一次扣款500元 | / | 月度 |
|  | 中标单位人员未履行信息安全保密要求，泄露警务信息秘密的。 | 发生一次扣款500元 | / | 月度 |
|  | 中标单位人员未履行设备准入制度，泄露警务信息秘密的或造成视频传输网络受到攻击的。 | 发生一次扣款500元 | / | 月度 |
|  | 因安全系统未发现威胁或防御不及时，发生安全问题但未造成安全事故的 | 发生一次扣款500元 | / | 月度 |
|  | 未按照安全管理规范组织项目运维工程实施工作。 | 每发生一次工程安全事故，扣款1000元 | / | 月度 |

- 前端在线率要求

运维期内中标单位应积极保障前端点位的设备安全、供电稳定以及网络链路状况良好，确保前端在线率指标达到考核要求。

前端摄像机在线率是指前端摄像机有效在线时间与摄像机总在线时间的比值。

计算公式：月度在线率=（摄像机数量×24×X-Σ摄像机故障时间）/（摄像机数量×24×X）×100%（X指当月运维期内自然日数）。

有效在线时间=摄像机数量×24×X-Σ摄像机故障时间；

摄像机总在线时间=摄像机数量×24×X。

具体考核要求如下：

| 考核名称 | 考核内容说明 | 扣款标准 | 扣款基数 | 考核周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端 在线率 | 平均在线率≥98% | 满足不扣款 | 5000元 | 月度 |
|  | 95%≤平均在线率<98% | 按照（1-平均在线率）比例扣款。 |  |  |
|  | 90%≤平均在线率<95% | 按照2×（1-平均在线率）比例扣款。 |  |  |
|  | 平均在线率<90% | 直接扣除本项费用。 |  |  |

扣款额保留小数点后2位，对于单点修复时间超过12小时的，重点点位修复时间超过4小时，每点位每次扣5000元。

- 政策要求

（1）服务期内，供应商需针对公安、网信等部门对系统的专项网络信息安全检查反馈的问题及时整改并承担一切责任，招标人不再承担由此产生的任何费用。

（2）如因国家、江苏省、 镇江市的各类法律法规和政策要求或供应商原因须对平台升级或更换，由此产生的所有费用由供应商承担，招标人不再承担由此产生的任何费用。

（3）保密要求：在建设和运维服务过程中，供应商不得以任何理由泄露网络拓扑、设备配置、光缆路由、加密算法、软硬件漏洞等相关技术信息和用户通信内容、流量数据、IP地址、个人隐私信息等用户数据信息以及故障日志、维护记录、安全审计报告、应急预案等运维数据，并对提供的相关资料予以保密。

★四、商务部分

1.基本要求

(1)供应商应保证用于提供本次服务的软硬件产品符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求，所提供软件产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，由供应商负责，招标人不承担责任。

（2）前端监控摄像头清单中载明的摄像头类型及数量等为预估数据，由投标人自行勘探现场，并充分了解项目现场的实际情况（包括但不限于现场地形、建筑布局、供电/网络基础设施条件、周边安防环境等），根据现场实际条件以及公安的要求进行调整，同时，为满足招标的项目技术要求而必须完成的工作，投标人应计入投标报价中，不得在报价外另行计取费用，报价风险由其自行承担。

（3）本项目是交钥匙工程，供应商报价时需含全系统集成和运维服务过程中的所有费用，包括但不限于：①实施过程中的费用：前后端软硬件设备、安装调试、机房、人员培训费及其它所需配件等所需线材辅料等一切费用；②服务过程由于市政、道路等原因监控点位迁移、政策因素导致的系统升级、网络、供电、人员等所有维护过程产生的一切费用。投标人要对本次项目进行充分的调研，确保在项目实施过程和维护服务过程中满足公安和本项目的各项技术要求；除招标人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

（4）本项目为购买服务项目，服务期内前后端所有软硬件产权均为中标供应商所有，涉及到的所有数据资产归采购人和使用方所有。

（5）本项目整体未按合同约定的时间节点完成验收交付招标人和丹阳市公安局使用，超过时间节点[0，10（含）]天的每个监控点位按6元/天支付违约金；超过时间节点[10，20（含）]天的每个监控点位按9元/天支付违约金；超过时间节点[20，30（含）]天的每个监控点位按18元/天支付违约金；超过时间节点＞30天的，招标人有权解除合同并要求供应商承担合同金额的10%作为违约金。

2.质量保证

（1）投标供应商提供的产品实行生产或入网许可证制度的，应提供相应许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（2）产品升级：软件应用支持及升级服务包括故障排除、版本维护、故障修复、技术支持等，运维服务期内免费提供升级服务。

3.工期要求

项目整体建设期自合同签定之日起30个日历天建设完成，并达到验收要求。

4.验收要求

（1）设备系统集成后，由供应商制订测试方案并经招标人确认后，对设备的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。测试过程中出现设备性能指标或功能上不符合标书要求时，招标人有拒收的权利。测试过程中出现不符合招标文件及响应文件和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔权利。

（2）项目完工后须提供完整的技术资料及使用手册，包括竣工图、系统图、线路图等。

（3）招标人依据最新的相关国家标准及技术规范以及磋商文件、投标文件予以验收，中标供应商需积极配合，并提供相关资料。

5.付款方式

(1)合同签订后，采购人在收到中标供应商提供相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同金额的10%作为预付款。

(2)一年服务期满后，支付合同金额的40%；第二年扣除考核金额后付清余款。

(3)采购人在收到中标供应商提供相应金额的正规发票后10个工作日内付款。

五、现场勘察

投标人自行实地认真勘察所选监控点供电、线路、照明、环境等综合因素，按照建设单位的工作需求对前端摄像机点位分布、安装位置、角度、机型、立杆等进行深化设计。

六、知识产权：

（1）供应商必须保证投标文件、中标后提供的文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

（2）供应商提交的所有投标文件及成果，其所有权均归采购人所有，采购人可任意使用其全部成果。成交及未成交供应商的投标文件在递交后均不予退回。

注：1.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

2.磋商文件中要求提供技术参数的佐证材料须是该项规定的证明材料且经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

3.本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

第五部分  磋商及评审

1．磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

2．磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

### 2.7根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购〔2025〕62号的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：

### （1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

### （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

### （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

符合上述情形的相关供应商，磋商小组应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2.8磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.9在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.10磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.12磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.13推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

3．供应商资格审查

☑发布公告

开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 见供应商相关信息一览表或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料扫描件或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）见磋商承诺函或提供资格承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 供应商具有①中华人民共和国基础电信业务经营许可证且业务覆盖范围包括第一类基础电信业务中的固定网本地通信业务或②广播电视传输网络建设、改造、维护、管理的资格。 注：提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》原件扫描件或广播电视传输网络建设、改造、维护、管理的资格的相关证明材料（银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，可以由其法人分支机构参加投标，但应取得具有法人资格的总公司针对本项目的授权委托书，提供授权委托书原件扫描件。） |

- 磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 磋商报价。 |
|  |  | 未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，投标无效。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 75 | 15 | 10 |

- 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案评价 |  |  |  |
| 1.1 | 技术参数响应评价 | - 根据磋商文件采购需求中的技术及服务部分要求，对供应商的响应情况进行评审，完全满足磋商文件要求的，得基本分25分。 - （1）标“★”的内容必须满足，不得出现负偏离，否则视为无效投标； - （2）标“▲”的内容如有负偏离，每有一项扣1分。 - 注：磋商文件中要求提供的佐证材料须是该项规定的证明材料且经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 | 25 |
| 1.2 | 项目设计方案评价 | 评委根据供应商提供的项目设计方案进行评审，方案至少包含①项目功能内容设计②前端点位布局图设计，且满足磋商文件要求的得6分，有缺项或未提供的不得分。 功能内容设计和前端点位布局图设计对采购需求阐述详尽细致、契合采购人实际情况的加4分。 | 10 |
| 1.3 | 与公安智慧警务联网汇聚平台项目对接设计方案评价 | 评委根据供应商提供的与公安智慧警务联网汇聚平台项目对接设计方案进行评审，方案至少包含①整体网络架构、边界接入规范和等级保护2.0第三级要求的详细设计②前端点位建档规范和资料对接过程③视频和图片完整数据流分析④对接双方平台的实际现状分析和协作配合，且满足磋商文件要求的得6分，有缺项或未提供的不得分； 方案科学合规、完整全面、现状分析完全符合智慧警务联网汇聚平台实际加4分。 | 10 |
| 1.4 | 实施方案评价 | 评委根据投标人提供的项目实施方案进行评审，方案至少包含①人员组织、进度安排、组织协调以及光纤布放、设备集成、联调、试运行、验收②各环节街接、业务影响以及安全措施，且满足磋商文件要求的得6分，有缺项或未提供的不得分； 方案科学合理、高效可行、契合采购人实际实施情况的加4分。 | 10 |
| 1.5 | 业务连续性保障方案评价 | 业务连续性保障：由于本项目原有监控已推送公安平台并纳入省厅考核，务必保障原有业务的连续性。供应商应确保在系统升级改造期间，已推送至公安平台的原有监控信息保持连续可用，单个点位升级中断时间不超过30分钟。供应商须提供详细业务连续性的保障措施和技术方案，并经评委会评审方案切实可行的得10分，有缺项或未提供的不得分。 | 10 |
| 1.6 | 运维方案评价 | 评委根据投标人提供的售后服务方案进行评审，方案至少包含①服务内容；②服务响应及故障修复措施；③日常巡检保障措施；④重大活动保障措施；⑤培训服务；⑥服务人员技能，且满足磋商文件要求的得8分，有缺项或未提供的不得分； 运维方案对采购需求阐述详尽细致、契合采购人实际情况的加2分。 注：须在投标文件中提供供应商为服务人员缴纳的近半年(至少1个月)的社会保险的证明材料扫描件，否则不得分。 | 10 |

- 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力评价 |  |  | 15.0 |
| 2.1 | 体系认证核心能力评价 | - 投标人具有有效的信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、隐私信息安全管理体系认证、业务连续性管理体系认证、信息系统安全集成服务认证的，有1项得1分，本项最高得5分。 - 注：①提供以上证书原件扫描件。 - ②上述证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效” - ③不符合上述要求不得分。 | 5.0 |
| 2.2 | 项目经理能力评价 | - 项目经理具有信息系统项目管理师得2分，本项最高得2分。 - 注：①提供供应商为其缴纳的近半年（至少1个月）的社保证明材料； - ②提供项目经理的证书原件扫描件； - ③未按要求提供不得分。 | 2.0 |
| 2.3 | 项目团队人员能力评价 | - 除项目经理外，项目团队其他成员具有网络工程师、通信工程师、IT服务工程师、注册信息安全专业人员(CISP)，有一类证书得1分，一人多证不重复得分，本项最高得4分。 - 注：①提供供应商为其缴纳的近半年（至少1个月）的社保证明材料； - ②提供项目团队人员的以上证书原件扫描件； - ③未按要求提供不得分。 | - 4.0 |
| 2.4 | 类似业绩 | - 供应商自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)，具有类似业绩案例，有一个得2分，本项最高得4分。 - 注：1.提供合同原件扫描件，未按要求提供不得分； - 2.投标人及其下属非独立法人分公司的业绩均予以认可。 | - 4 |

- 价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评价 |  |  | 10.0 |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分= (磋商基准价／最后磋商报价)×10。 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型和微型企业提供服务的，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第六部分投标文件格式。 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 10.0 |

7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

日期：

- 一、资格部分

- (一)磋商承诺函

﻿

致：   （磋商组织方）

根据贵方关于   的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

- (二)独立承担民事责任的能力

- (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

- (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- (六)法律、行政法规规定的其他条件

- (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

- 无

- (八)本项目的特定资格要求

- (九)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电    话：××

单位全称： ××

单位盖章： ××

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

- (十)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的谈判活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料扫描件：参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳社保的材料扫描件附后）磋商的，须填写法定代表人证明书和本授权委托书。

- (十一)资格承诺函

- 资格承诺函（可选）

- 致：              （采购人、采购代理机构）

- 我单位参与            （项目名称）（项目编号：         ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
     1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
     2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
     3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
     4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
     若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

- 投标供应商（全称并盖章）：

- 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

- 日期：

- 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项,删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 二、技术部分

- (一)技术方案

- 供应商根据评分标准制定

- (二)技术及服务部分响应及偏离对照表

| 序号 | 名称 | 磋商文件的要求 | 响应文件实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 填表说明：

- 1.本表根据磋商文件“第四部分 采购需求”的“技术部分”、“服务部分”进行填写；

- 2.行数不够，可自行添加；

- 3.供应商如果对磋商文件“第四部分 采购需求”的“技术部分”、“服务部分”的响应有偏离，应注明“正/负偏离”，并将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

- 4.本表后附相关证明材料（如有）

- 法定代表人（签字或盖章）：

- 供应商名称（盖章）：

- 日期：   年   月   日

- 三、商务部分

- (一)企业认证情况

- (二) 项目经理能力评价

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目负责人具有相关证书的，应在本表后提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、须提供近半年内（至少一个月）供应商为项目负责人缴纳社会保险的证明材料。

- (三) 项目团队人员能力评价

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年内至少一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

- (四) 供应商类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 采购人 | 所在地 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

备注：

1、根据评分标准中关于类似业绩的描述，提供符合磋商文件要求的证明材料扫描件。

2、行数不够，自行添加。

- (五)首次报价一览表

﻿

货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丹阳市曲阿街道办事处社会面网络视频监控租赁服务项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

响应单位（公章）：

- (六)首次明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- (七)最后报价一览表

﻿

货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丹阳市曲阿街道办事处社会面网络视频监控租赁服务项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

响应单位（公章）：

- (八)最后明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

(九)商务条款响应及偏离对照表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件的要求 | 投标实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、供应商应当根据磋商文件要求在上表中逐条标明满足与否。

2、供应商应逐一说明商务响应和偏离情况。

3、供应商在《商务响应及偏离对照表》中须如实表述技术内容，虚构商务内容参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

4、行数不够，可自行添加。

5、供应商如对商务要求中的内容无偏离，本表盖章即可。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- 四、按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件

- 1、中小企业声明函（可选）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：1.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

2.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 2、残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3.其他

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局