招　标　文　件

项目名称：溧阳公安感知网安全防护升级服务

(新时代溧阳社会治安防控体系建设子项目)

项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2025-0032

溧阳市政府采购中心

2025年8月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

第一章  投标邀请

受溧阳市公安局（本级）的委托，溧阳市政府采购中心就溧阳公安感知网安全防护升级服务(新时代溧阳社会治安防控体系建设子项目)(项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2025-0032)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

溧阳公安感知网安全防护升级服务(新时代溧阳社会治安防控体系建设子项目)招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025 年 9 月2 日 09 点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2025-0032

2.项目名称：溧阳公安感知网安全防护升级服务(新时代溧阳社会治安防控体系建设子项目)

3.预算金额：420.00万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为420万元。

5.采购需求（简介）：拟由专业公司提供公安视频监控、操作平台升级服务及存储服务和网络接入服务。

6.合同履行期限：根据甲方通知分批供货，收到甲方通知后60天内完成供货、安装、调试、验收合格。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：投标人必须具有完成本项目数据传输所必需的通信线路资源以及在溧阳范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025 年 9 月 2 日 09 点00 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

- 本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：溧阳市公安局（本级）

地址：江苏省常州市溧阳市燕山中路8号

联系人：姚先生

联系方式：0519-87266295

2.集中采购机构信息

名称：溧阳市政府采购中心

地址：溧阳市琴园路8号

3.项目联系方式

相关联系人：吕先生

电　话：0519-87216894

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交

证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评

标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选

人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

溧阳市政府采购合同（合同编号）

合同编号：

签约地点：

签约时间：

| 采购人（甲方）： | 中标供应商（乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：                。

2. 项目名称：                 。

3. 具体内容：(详见乙方报价表)。

4. 合同金额：人民币           元(大写：              )。

二、付款、结算方式及期限

1.合同款项分两年支付，自合同签署生效之日起，采购人向成交供应商支付第一年款项，剩余款项于一年期满后付清。

2.本项目采用固定单价合同，工程量按实结算。

固定单价合同在工程决算时不作任何调整。其中，所有发生的措施费用以及施工过程中有关部门对施工现场的所有检测费用，投标单位自行承担，结算中不作任何调整。

3.服务期内（含续签服务期）因设计变更，增加工程项目与清单内容相同的或可参照的，按投标综合单价结算。增加工程项目与清单内容不同的必须经甲方、监理、工程审计部门共同定价后按实结算。工程量的增减必须经甲方、监理、工程审计部门共同确认后执行，否则一律不予签证和结算。

三、服务期限：根据甲方通知分批供货，收到甲方通知后60天内完成供货、安装、调试、验收合格。

四、履约要求及验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4.本次投标中所投产品不存在知识产权纠纷。

5.项目过程中自定义开发部分知识产权由溧阳市公安局（本级）拥有。

6.开放软件接口，在维护期内提供软件修改、优化、完善升级和技术支持。

7.甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

8.招标清单中加“★”产品在验收前须提供公安部型式检验报告证明且符合最新国标及公安部相关标准要求。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后24小时（除紧急抢修任务外）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

- 设备质量缺陷期1年，设备质保期5年。

- 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用从乙方的质量保证金中扣除。发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 乙方在投标文件中的其它服务承诺。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 代理机构有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有权要求甲方按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，代理机构不予退还投标保证金或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，除代理机构不予退还投标保证金外，甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

2.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和代理机构通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和代理机构通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管部门证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、合同标的减少与追加处理

1.如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方现场确认，报经审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2.如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方现场确认，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的货物或者服务总价不得超过本合同金额的10%。如追加的货物或者服务总价超过本合同金额的10%，按有关规定处理。

十一、其它

1.乙方如果有其他优惠条件，必须在投标文件中作专门说明。

2.乙方应遵守建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，项目施工期间造成的一切安全责任和费用由乙方自负。

3.以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，应由合同双方协商解决。

4.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

5.本合同自签订之日起生效。

6.本项目的采购文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

7.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方（印章）：                         乙方（印章）：

法人代表或                             法人代表或

委托代理人（盖章或签字）：             委托代理人（盖章或签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

日期：                                 日期：

第四章  采购需求

一、简要技术需求或服务要求：

拟由专业公司提供公安视频监控、操作平台升级服务及存储服务和网络接入服务。

主要技术要求

| 序号 | 名称 |  | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控安全升级 | 400W高清监控安全升级（含电源、支架和辅材） | ★1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素不低于400万；镜头光圈≥F1.0； 2.最低照度：不大于0.0005lux（彩色模式）； 3.支持背光补偿，强光抑制，数字降噪； ★4.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；GB/T28181-2022；GB/35114A；防护等级：IP67。 5.可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%（需提供带有CMA标识或公安部等国家权威行政机关有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 6.具有畸变矫正功能,开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于9.5%（需提供带有CMA标识或公安部等国家权威行政机关有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 | 1500 | 路 |
| 2 | 感知数据云存储升级服务 | 云存储介质升级 | 基于原有云存储节点，更新升级4224TB云存储及存储授权，含迁移服务。 云存储介质需支持与现有云存储存储节点无缝融合接入集群管理。（投标人需要提供承诺函并加盖公章，如产生额外对接费用由中标人承担。） | 4224 | T |
|  |  | 云存储管理服务 | 对云存储管理国产化服务器迁移服务。 需支持与原云存储域无缝接入，确保视频及图片接入、存储、转发功能正常运行。（投标人需要提供承诺函并加盖公章，如产生额外对接费用由中标人承担。） 软件功能 1、云存储服务支持国标、Onvif等接入各类型的前端设备；支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 2、流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 3、云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能，支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。（提供带有CMA标识或公安部等国家权威行政机关有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 4、云存储集群支持网络亚健康监测管理，支持6种网络异常监测，包括支持监测网卡丢包、网卡低于千兆速率（降速）、流量瞬时波峰数、网络重连数、ping大包丢失、网络超时数。支持主动网络健康检测，同时对业务、存储双网检测和隔离，最多支持隔离N-1台网络异常节点（N为存储节点数量），异常网络恢复之后自动开启存储节点服务，自动上线，业务自动负载均衡。同时自动探测网络丢包，当节点服务器存储网或者业务网丢包率高于10%时，自动将该节点进行网络隔离。当丢包率恢复到容忍阈值之内时，自动将该节点重新加入集群，承担业务写入。（提供带有CMA标识或公安部等国家权威行政机关有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 5、采用Erasure Code冗余技术，数据分片后存储至多台节点中，支持设备级、硬盘级容错；支持N+M多种容错模式（N+1，N+2，N+3，N+4），磁盘利用率为N/（N+M）；支持录像业务级别按空间、时间的循环覆盖； 6、支持融合存储，支持视频、图片、文档等数据混合存储；支持视频录像能以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取；支持存储节点间基于性能和容量的负载均衡，节点内部基于硬盘性能和容量的负载均衡；在80%磁盘利用率下，最大容忍四台存储节点同时故障，历史录像不丢失。 | 2 | 套 |
|  |  | 流媒体服务 | 提供4M码流，768路视频转发服务；包含软件服务。 需支持与原有流媒体服务无缝接入纳入集群管理。（投标人需要提供承诺函并加盖公章，如产生额外对接费用由中标人承担。） 软件功能： 1、流媒体接入转发模块支持≥768路4M码流存储和≥768路4M码流转发。 2、支持onvif、GAT1400、国标28181、主流厂商SDK等多种接入协议；支持视频存储和转发；支持图片和物联数据的接入、存储和访问。 3、将非标码流转换成标准的RTSP码流、国标码流、RTMP码流、HLS码流等。 4、ISCSI协议挂载IPSAN；支持S3存储协议对接。 | 1 | 套 |
| 3 | 网络准入服务 | 网络安全准入服务 | 提供硬件平台，设备可通过旁路部署汇聚在核心交换机设备上，可对网络流量数据进行分析，对前端设备进行资产管理、行为管理、告警管理、权限管理、用户管理、系统管理、日志管理等，设备故障实时报警、非法入侵及时阻断、IP地址加入管理，提供系统平台和15000路接入点授权 主要功能： 1、单臂反向代理、单臂策略路由、串联桥接部署、串联反向代理部署模式。 2、单臂代理模式下，支持仅对视频控制信令进行代理和协商交互，实现对视频前端点位的准入控制。 3、通过设定IP网段、IP/MAC地址及设备ID白名单三种方式进行设备接入控制。 4、对传输协议进行解析和告警，包括对SIP、RTP、RTCP、HTTP、RTSP、FTP、SVAC、RTMP、ONVIF等主流视频传输协议解析。（需提供带有CMA标识或公安部等国家权威行政机关有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 5、提供主动探测技术识别视频设备的弱口令和安全漏洞，产生设备风险报警，提供弱口令列表、安全漏洞列表，可查看漏洞发现时间、漏洞名称、CVE编号、漏洞详情。（需提供带有CMA标识或公安部等国家权威行政机关有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 6、网络威胁检测，支持对恶意软件与病毒、应用层攻击、网络协议攻击、服务与系统攻击、网络基础设施攻击、文件传输与访问控制等六大类威胁进行检测、阻断和告警。（需提供带有CMA标识或公安部等国家权威行政机关有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7、设定时间周期，通过智能学习与分析设备流量信息，自动构建设备白名单、访问控制及安全策略，实现接入设备在接入及访问控制权限的智能化配置。 8、基于多种告警模型对接入设备进行告警，包含非法接入、仿冒接入、敏感词告警、设备指纹识别、设备国标ID校验等。 9、资产管理功能，支持统计通过IP段扫描上报的资产，资产信息包含IP地址、开放端口、设备厂商等。 10、网络访问控制，支持包过滤、状态检测、NAT、连接数限制、端口控制功能 | 1 | 套 |
| 4 | 感知网边界服务（核心功能国产化） | 视频安全交换系统 | ★1.系统吞吐量≥4Gbps；支持任务数≥10个，并发路数D1标清≥2000路或D4高清≥100路；稳定性运行时间(MTBF)>50000小时； 2、在多个集群节点发生故障情况下，系统业务不受影响（需提供带有CMA标识或公安部等国家权威行政机关有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 3、对视频客户端进行身份认证，对接公安PKI/PMI系统进行身份验证和权限鉴定 4、对视频流量进行监测，以规则或统计基线判定异常并实施控制 5、对GB/T 28181和GB 35114-2017协议的信令基于安全策略进行格式检查、内容过滤，对不符合格式的信令进行拦截丢弃，并进行日志报警（需提供带有CMA标识或公安部等国家权威行政机关有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 6、支持ONVIF、IETF SIP、RTSP、RTP/RTCP、ehome、RTMP等主流视频厂商的视频协议交换； 7、源端目标端之间信令传输支持TCP或UDP协议，媒体流传输支持tcppassive、tcpactive、udp等协议，并且可以自由切换协议（提供功能截图加盖原厂公章或投标专用章） 8、对API任务的信令和数据流数据基于安全策略进行内容过滤，对含有敏感信息和不符合格式的信令和数据流数据进行拦截丢弃 9、对接入的设备（如信令网关、媒体服务器及前端设备）进行注册和管理。在平台管理页面，可以对上下级平台进行注册和管理；在视频设备监控页面，可以对视频设备进行统一监控。 10、记录并分析INVITE信令交互过程的信令异常问题,包括如下问题: 1、信令未响应或响应超时; 2、信令中断; 3、信令错误响应问题 （需提供带有CMA标识或公安部等国家权威行政机关有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 1 | 套 |
|  |  | 单向光闸 | ★吞吐量≥4Gbps；数据库同步速率 ≥3000条/秒；文件同步速率 ≥2000个/秒；任务调度时间粒度≤1秒；支持通道数65；传输时延≤50ms；稳定性运行时间(MTBF)>50000小时。 1、单向传输硬件模块基于光的物理单向传输特性实现数据0反馈单向传输，不存在反向通道。 2、报表管理功能，支持文件、数据库同步数据流量和恶意代码软件发现次数的报表展示（包括饼状图、柱状图和线形图）。（需提供带有CMA标识或公安部等国家权威行政机关有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 3、抗脆弱性扫描能力。（需提供带有CMA标识或公安部等国家权威行政机关有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 4、任务单独启停管理，不影响数据库同步的其他任务运行。 5、查看通道的基本信息，内容包括通道名称、通道类型、监听地址、端口类型、数据发送间隔等。 6、具有系统状态监控，可查看系统运行时长、CPU、内存、硬盘、系统资源占用、通道流量等信息 7、文件后缀名、内容格式、关键字等过滤配置。（提供功能截图加盖原厂公章或投标专用章） 8、异构数据库单向导入，包括数据类型异构、表异构、字段异构和字符异构。 9、提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心出具的网络安全专用产品安全检测证书 网络单向导入（增强级） | 2 | 套 |
|  |  | 防火墙（含防火墙扩展模块） | 集成防火墙、VPN、上网行为管理、流量控制、入侵检测、防病毒、WAF、SDWAN等模块；防火墙吞吐率：整机不小于18Gbps，IPS不小于6 Gbps并发连接数：500万每秒新建连接数：12W，IPS特征库授权，IPS特征库授权。 1、基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略和会话控制策略，其中会话控制策略包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制。 2、IPS抓包取证，可选择将产生IPS事件的会话所有报文进行存储，并与IPS日志关联一键导出，（需提供相关界面截图加盖原厂公章或投标专用章。） 3、对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于200万。 4、对常见应用（如HTTP、Telnet、FTP、SMTP、POP3等）进行弱口令检查，并上报安全事件。 5、SSL加密流量的全面安全防护，对通过设备的SSL流量进行解密，并综合运用IPS、防病毒等安全防护避免加密流量攻击，支持代理模式和透明模式两种组网；并支持客户端模式（由内向外）和服务器模式（从外到内）两种模式（提供功能截图加盖原厂公章或投标专用章） 6、通过主动及被动探测方式，识别终端类型（至少包括：PC、网络打印机、网络摄像机、网络设备、防火墙、负载均衡等），支持多种资产异常告警选项包括MAC地址、操作系统、厂商、类别、指纹等（提供相关界面截图加盖原厂公章或投标专用章） 7、开通SSL VPN功能，投标产品实配SSL VPN并发用户数不少于1000个。 8、HTTP压缩功能，采用工业标准的GZIP或Deflate算法来压缩HTTP数据，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间（提供相关技术原理说明及界面截图加盖原厂公章或投标专用章） 9、支持SYSLOG和SNMP v3，SYSLOG日志支持同时发给多个日志服务器五年IPS特征库授权。 | 1 | 套 |
|  |  | 集控探针 | ★支持日志采集、日志范式化、日志过滤、日志输出功能;吞吐量≥4000Mbps；日志采集速率≥1200EPS。 1、SYSLOG协议采集安全设备、网络设备等日志，默认采集Error级别以上的日志数据，采集linux和windows系统的日志数据； 2、通过SNMP（V2/V3）协议采集设备运行状态信息； 3、采集防火墙、安全边界网关、入侵检测IDS、入侵防御IPS、交换机、数据交换系统、网闸等边界接入平台设备的运行状态信息和告警日志。 4、自动对所有采集到的日志进行范式化处理，对不同日志格式进行统一描述，并按照安全事件的类型进行日志分类。（提供功能截图加盖原厂公章或投标专用章） 5、系统对采集到的日志进行基于规则的过滤处理，去掉无意义的日志，消除日志噪声。 6、系统支持对无用日志信息的进行自动归并处理，避免重复的日志数据。 | 1 | 套 |
|  |  | 接入网关服务 | 网关服务；社会面平台接入视频授权20000路。 需支持与现有网关服务软件模块无缝接入集群管理。（投标人需要提供承诺函并加盖公章，如产生额外对接费用由中标人承担） 1、基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享。 2、支持协议版本：GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。GB/T 28181 修改补充文件。GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 3、支持控制、传输流程和协议接口：注册和注销；实时视音频点播；设备控制；网络设备信息查询；设备视音频文件检索；历史视音频的回放和下载；录像回放控制；订阅和通知；报警事件通知和分发。 | 1 | 套 |

服务清单中加“★”号的，斜体且有下划线部分的属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件，需要提供证明材料，否则按废标处理。

二.付款方式：合同款项分两年支付，自合同签署生效之日起，采购人向成交供应商支付第一年款项，剩余款项于一年期满后付清。

三.设备质保期：5年。

| 点位名称 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 34图塘路-花园路路口2 | 12后周村委-姚家村36号北 |
| 32图塘社区-图塘村106号西 | 13后周村委-姜家村东 |
| 31图塘社区-图塘村206号东 | 15后周观阳路-北环路路口南 |
| 30图塘社区-图塘村434号西 | 16后周迎宾路-朱云山村北 |
| 28图塘路-昆仑花园东门1 | 18后周村委-鱼西村6号南 |
| 29图塘路-昆仑花园东门2 | 20后周北环路-新兴街北2 |
| 21和平北路-联盟村14号西2 | 22后周文化路-文化路1号南 |
| 17和平北路-和平北路20号东1 | 24后周镇前街-葛家巷南 |
| 6博爱路-昆仑西苑北门口 | 30绸缪两湾村委-胡家墩村西 |
| 9人民路-博爱桥桥北2 | 31绸缪两湾村委-大沈家村北 |
| 44北河沿-荷花桥桥北3 | 32绸缪两湾村委-周家湾村西 |
| 25人民路-支农桥桥东1 | 33绸缪建设南路-建设南路100号北 |
| 26人民路-支农桥桥东2 | 35绸缪村委-俞家村北 |
| 56北大街-花园路路口2 | 36绸缪村委-俞家村东 |
| 71昆仑南路-姚家园233号南1 | 40绸缪寿茂路-寿茂路10号南 |
| 72昆仑南路-姚家园233号南2 | 42绸缪东舍路-东舍路18号南 |
| 85东大街-东大街8号南2 | 43绸缪建设南路-建设南路1号北 |
| 89东大街-东平桥桥西 | 44绸缪古绸街-古绸街58号北 |
| 105共联社区-黄家村22号1幢 | 45绸缪村委-闸头上33号西 |
| 107共联社区-黄家村巷夏桥巷路口2 | 46后周西马村委-王家村8号北 |
| 108共联社区-黄家村59号南1 | 47后周西马村委-大河头村1号西 |
| 109共联社区-黄家村59号南2 | 48后周西马村委-渔业村36号东 |
| 124人民路-人民路33号南1 | 49后周西马村委-西下梅村155号北1 |
| 125人民路-人民路33号南2 | 50后周西马村委-西下梅村155号北2 |
| 126人民路-夏桥巷路口 | 51后周西马村委-窑头上村37号南 |
| 128公园路-体育巷路口1 | 52后周西马村委-西下梅村138号西 |
| 129公园路-体育巷路口2 | 53后周西马村委-前始背村98号西 |
| 131博爱新村北门 | 54后周西庄村委-王家村22号南 |
| 132东大街-人民路路口2 | 55后周西庄村委-西庄村1号东 |
| 133东大街-人民路路口3 | 56后周西庄村委-西庄村北 |
| 130公园路-公园路18号 | 57后周西庄村委-新建村南 |
| 96东大街-东大街129号人民医院1 | 58后周西庄村委-小桥头村2号南 |
| 97东大街-东大街129号人民医院2 | 59后周玉华山村委-后迈桥村23号南 |
| 508建设路-钱家村97号南2 | 61后周玉华山村委-坛石桥村400号西 |
| 509大营巷-大营巷88号1幢西2 | 62后周玉华山村委-河头村1号西 |
| 510大营巷-大营巷56号北门3 | 63后周玉华山村委-河头村51号东 |
| 90东大街-卫生巷7号1幢西 | 64后周玉华山村委-戴巷里村西 |
| 91东大街-东大街49号南 | 66后周黄金山村委-西窑头村35号西 |
| 104共联社区-万太村34号北 | 69后周黄金山村委-黄金山村102号北 |
| 111昆仑南路-昆仑南路149号西1 | 70后周黄金山村委-后陈村74号西 |
| 112昆仑南路-昆仑南路149号西2 | 71后周黄金山村委-前疁村82号东 |
| 110昆仑南路-昆仑南路132号南 | 72后周黄金山村委-五棚村65号西 |
| 113昆仑南路-御景园北门 | 73后周观阳路-观阳路100号东 |
| 114昆仑南路-御景园南门 | 74后周玉华山村委-西沈村西 |
| 116共联社区-黄家村184号西 | 75后周塘马村委-巷上村35号西 |
| 119昆仑南路-夏桥垃圾中转站 | 76后周塘马村委-塘马水库大坝东侧 |
| 120昆仑南路-歌岐路路口1 | 77后周玉华山村委-颜笪里村25-1号西 |
| 121昆仑南路-歌岐路路口2 | 78后周塘马村委-塘马水库倪家桥南 |
| 61北河沿-光华初中南门西 | 80后周塘马村委-塘马水库大坝西侧 |
| 62北河沿-光华初中南门东 | 81后周塘马村委-下林桥村1号东 |
| 64北大街-北大街181号2幢西 | 82后周塘马村委-邵笪里村8号南 |
| 66共联社区-万太街17号1幢 | 83后周塘马村委-新典村23号东 |
| 87东大街-东大街30号东1 | 84后周小石桥村委-小石桥村委南 |
| 86东大街-东大街16号西 | 85后周小石桥村委-小石桥村3号东 |
| 82昆仑南路-昆仑南路140号北 | 86后周小石桥村委-康口村6号东 |
| 81昆仑南路-昆仑南路160号2幢北 | 87后周小石桥村委-沟北墩村21号西 |
| 76昆仑南路-东门大统华广场3 | 88后周小石桥村委-北舍村1号南 |
| 73昆仑南路-昆仑南路230号北 | 89绸缪北山北路-北山北路9号西 |
| 59北大街-北大街148号北 | 90绸缪北山村委-范家村南十字路口 |
| 60北大街-北大街126号南 | 91绸缪北山村委-东社村南 |
| 48荷花新村二区南门 | 92绸缪北山南路-广惠西路路口东 |
| 46荷花新村-荷花新村3区11幢西1 | 93绸缪北山南路-方里路路口东 |
| 52北大街-荷花新村3区3幢北 | 94绸缪玉堂路-玉堂路1号北 |
| 53北大街-荷花新村3区6幢北 | 95后周西马村委-西马村133号北 |
| 54北大街-北大街80号北 | 96后周西马村委-窦巷村98号东 |
| 93东大街-东都花园东北角2 | 97绸缪北山南路-西渚巷西 |
| 94东大街-东都菜场1 | 98绸缪广惠东路-来苏路十字路口 |
| 95东大街-东都菜场2 | 99别桥合星村委-五里亭村北 |
| 100东大街-粮食巷路口 | 100绸缪北山村委-东高头村东 |
| 101东大街-北大街路口 | 101绸缪北山村委-诸皋村东 |
| 161南大街-南安桥桥北1 | 102古渎中心路-广富路十字路口北 |
| 163南大街-南河沿路口1 | 104古渎菜场路-菜场路28号北 |
| 165南河沿-城中三路路口 | 105古渎村委-庄只里村南 |
| 158镇前街-彩虹桥桥北1 | 106古渎古渎路-古渎路96号南 |
| 160镇前街-彩虹桥桥北3 | 107古渎育才路-育才路2号南 |
| 511大营巷-工人新村11幢北2 | 108古渎村委-史家村48号南 |
| 512人民路-人民路21号对面2 | 109古渎村委-桥南村208号南 |
| 513平陵中路-实验初中门口2 | 110古渎中心路-中心路2号南 |
| 514公园路-体育巷路口3 | 111古渎濑西北路-渎西桥桥北 |
| 426西后街-西城桥路口2 | 112古渎村委-五荡湾村106号南 |
| 427西后街-西城桥路口3 | 113古渎村委-东溪村108号东 |
| 419码头街-和平新村1区11幢东 | 114古渎广富路-广富路1号西 |
| 421创新路-杨家院6幢路口1 | 115别桥合星村委-上塘棚村2号东 |
| 422创新路-杨家院6幢路口2 | 116别桥合星村委-祁笪里村1号东南 |
| 414和平北路-花园路路口3 | 117别桥合星村委-西浦村46号西 |
| 415西大街-西大街17号人民电影院西3 | 118别桥合星村委-街头村1号东 |
| 144新华街-新华桥东侧1 | 119别桥合星村委-万家村26号西 |
| 145新华街-新华桥东侧2 | 120别桥合星村委-前梁村49号西 |
| 136东大街-五圣巷巷口2 | 121别桥兴城西路-兴城西路316号东 |
| 171交通街-高静园门口2 | 122别桥兴城西路-兴城西路197号北 |
| 173交通街-南大街广场对面2 | 123别桥前程村委-三官殿村24号东 |
| 154南大街-南大街45号 | 124别桥前程村委-北棚村3号东 |
| 155镇前街-镇前街19号 | 125别桥前程村委-吕庄村195号北 |
| 151南大街-南大街广场西1 | 126别桥合星村委-战胜村56号北 |
| 152南大街-南大街广场西2 | 127别桥中心街-中心街199号北1 |
| 138南大街-西大街路口1 | 128别桥中心街-中心街199号北2 |
| 139南大街-西大街路口2 | 129别桥中心街-中心街197号东 |
| 137东大街-东大街245号北 | 130别桥兴城西路-兴城西路99号北 |
| 140新华街-新华街10号南1 | 131别桥兴城西路-兴城西路276号南 |
| 141新华街-新华街10号南2 | 132别桥合星村委-东神圩188号北 |
| 146新华街-邮政局东1 | 135别桥马公路-马公路68号东南 |
| 147新华街-邮政局东2 | 136别桥胪昌路-胪昌路68号东 |
| 148西大街-西大街17号人民电影院西1 | 137别桥马家路-马家路48号北 |
| 149西大街-西大街17号人民电影院西2 | 139别桥马家村委-前园村43号西 |
| 150西大街-西大街38号糖烟酒公司巷子 | 140别桥马家村委-东桥村1号南 |
| 156镇前街-镇前街18号南 | 141别桥马家村委-东桥村6号南 |
| 423和平南路-杨家院11幢东 | 143别桥马家村委-新桥村1号东 |
| 430和平南路-西后街路口2 | 144别桥村委s241-庄上村东 |
| 428西后街-城中商场北出口 | 145别桥马家村委-诸里村329号南 |
| 432和平南路-西园路路口1 | 146别桥马家村委-姜家村南 |
| 434和平南路-西园路路口3 | 147古渎道成村委-对河村121号西 |
| 416和平南路-和平新村1区西门 | 148古渎道成村委-潘家村71号南 |
| 167南大街-平陵街路口1 | 149古渎道成村委-童家村150号东 |
| 168南大街-平陵街路口2 | 150古渎道成村委-钱家村5号北 |
| 169南大街-平陵街路口3 | 151别桥前程村委-下尖圩1号北 |
| 179大营巷-大营巷1幢东 | 152别桥前程村委-谢家坝村2号东 |
| 180大营巷-工人新村西门 | 153别桥前程村委-北谢村17号东 |
| 182大营巷-工人新村南门 | 156别桥湖边村委-湖口村1号东 |
| 181大营巷-工人新村11幢北 | 157别桥湖边村委-湖口村119号西南 |
| 185大营巷-大营巷56号北门2 | 158别桥湖边村委-湖口村198号北 |
| 184大营巷-大营巷56号北门1 | 159别桥湖边村委-中观里村15号南 |
| 186大营巷-大营巷80号13幢西1 | 160古渎道成村委-昌口村2号西 |
| 191大营巷-大营巷88号1幢西 | 161别桥湖边村委-双桥村60号东南 |
| 192大营巷-大营巷88号1幢东1 | 162别桥湖边村委-长桥头村41号东 |
| 193大营巷-大营巷88号1幢东2 | 163别桥湖边村委-斗门湾10号南 |
| 200大营巷-大营巷90号北2 | 164别桥湖边村委-北小圩村55号东 |
| 515东大街-粮食巷路口2 | 165别桥湖边村委-陆家湾村10号东 |
| 516共联社区-黄家村59号南3 | 166别桥湖边村委-湖塘村598号东 |
| 517凤凰路-凤凰路58号南2 | 167别桥村委-中里村108号北 |
| 198大营巷-夏桥路路口 | 168别桥村委-李家坝村131号东 |
| 207大营巷-大营巷53号3幢东 | 169古渎道成村委-虞家坝村北 |
| 201大营巷-夏桥村67号西1 | 170古渎道成村委-马家村46号北 |
| 202大营巷-夏桥村67号西2 | 171古渎道成村委-陈家村西 |
| 203大营巷-夏桥村24号东1 | 172别桥镇东村委-土山村151号西北 |
| 204大营巷-夏桥村24号东2 | 173别桥兴城西路-兴城西路85号北1 |
| 213平陵中路-平陵中路20号北 | 176别桥中心街-中心街68号西南 |
| 197平陵中路-平陵中路26号1幢西1 | 177别桥爱国路-爱国路68号东 |
| 194平陵中路-平陵中路26号7幢西1 | 178别桥爱国路-爱国路68号南 |
| 195平陵中路-平陵中路26号7幢西2 | 179别桥爱国路-爱国路51号西 |
| 196平陵中路-平陵中路26号7幢西3 | 181别桥兴城西路-兴城西路42号南 |
| 188大营巷-工人新村93号4幢东 | 182别桥兴城西路-兴城西路48号北 |
| 190平陵中路-平陵中路56号大营巷菜场 | 183别桥前王路-前王路77号南 |
| 189大营巷-大营巷80号8幢东 | 184别桥前王路-前王路121号西 |
| 210平陵中路-平陵中路10号东 | 185别桥村委-丁家棚村1号东 |
| 208平陵中路-昆仑南路路口1 | 186别桥村委-樊庄村1号北 |
| 209平陵中路-昆仑南路路口2 | 187别桥村委-金庄村5号南 |
| 205昆仑南路-夏桥桥南 | 188别桥兴城西路-兴城西路185号西 |
| 206昆仑南路-夏桥滨河公园 | 190别桥上湖路-上湖路2号北 |
| 36花园路-昆仑花园4区25幢南 | 191别桥镇中街-镇中街1号北 |
| 13和平北路-联盟村50号西门1 | 195别桥湖塘路-湖塘路18号东 |
| 14和平北路-联盟村50号西门2 | 196别桥镇东村委-泗渎港村6号东 |
| 15和平北路-联盟村19号1幢北1 | 200别桥湖边村委-双桥村东 |
| 16和平北路-联盟村19号1幢北2 | 4城东大道-戴埠南水西村南 |
| 37花园路-昆仑花园4区19幢东 | 5城东大道-戴埠中笪里路路口西南 |
| 38花园路-昆仑花园4区20幢东 | 7百家塘村委-宗笪里村北 |
| 40图塘路-图塘路35号3幢东 | 10城东大道-戴埠西顶路路口西北 |
| 175南大街-彭家园东出口2 | 14赵家桥村委-赵家桥东北 |
| 176南大街-彭家园12幢北 | 15赵家桥村委-西埂桥东南 |
| 259燕山路-燕山新村东大门 | 25新桥村委-兴埠石灰窑东南 |
| 216天目路-唐家一巷路口1 | 29红武村委-余家村西 |
| 221平陵中路-平陵中路345号东 | 30红武村委-红武砖瓦厂南 |
| 227燕山路-燕山路2号北1 | 31红武村委-少武庄村北 |
| 225燕山路-燕山路2号西1 | 32红武村委-孙家头步家村西南 |
| 226燕山路-燕山路2号西2 | 33戴北村委-洋渚村北 |
| 248唐家社区-唐家路225号北 | 34城东大道-洋渚村东 |
| 245唐家路-唐家三巷路口1 | 37戴北村委-丰南丰北村路口南 |
| 246唐家路-唐家三巷路口2 | 39戴埠环镇东路-天鑫路路口西北1 |
| 247唐家路-唐家三巷路口3 | 40戴埠环镇东路-天鑫路路口西北2 |
| 244唐家社区-唐家三巷28号南 | 41郑墅村委-辽经孔家村北 |
| 242唐家社区-唐家三巷84号东1 | 43郑墅村委-竹山村东 |
| 243唐家社区-唐家三巷84号东2 | 44戴埠北街-北街浴室北 |
| 235唐家二巷-唐家路路口2 | 45郑墅村委-姚墅村西 |
| 236唐家二巷-唐家路路口3 | 47戴埠镇善东路-凤凰新村南 |
| 237唐家二巷-唐家路路口4 | 50戴埠西街-西排河路路口东南 |
| 238唐家二巷-唐家路路口5 | 52牛场村委-大塘村北 |
| 222唐家一巷-唐家路路口1 | 55牛场村委-东官村东北 |
| 223唐家一巷-唐家路路口2 | 56牛场村委-山边村西北 |
| 218唐家社区-唐家一巷92号南1 | 57牛场村委-长岗村18号西 |
| 219唐家社区-唐家一巷92号南2 | 61戴埠镇善东路-东街路口东 |
| 217唐家社区-唐家一巷79号西 | 62戴埠东街-荷花新村南 |
| 269燕山路-江南春广场1 | 64戴埠东风新村-凤凰新村北 |
| 270燕山路-江南春广场2 | 65戴埠西排河路-河西村委会东南 |
| 271燕山路-江南春广场3 | 66河西村委-曾家塘11号西 |
| 239燕山路-唐家二巷入口 | 67河西村委-史家巷21号西 |
| 273平陵中路-江南春北1 | 68戴埠西街-西街桥西北1 |
| 274平陵中路-江南春北2 | 71戴埠镇善东路-东河沿北路路口东南2 |
| 276平陵中路-江南春北4 | 72河西村委-戴埠初中北门南 |
| 281三家村巷-江南春排档区23号东1 | 73河西村委-老电影院门口东 |
| 283三家村巷-建设路路口1 | 75牛场村委-双井64号南 |
| 285三家村巷-建设路路口3 | 76河西村委-河东村南1 |
| 288三家村-三家村巷215号西1 | 77河西村委-河东村南2 |
| 289三家村-三家村巷215号西2 | 79戴埠环镇东路-镇善北路路口东北1 |
| 286三家村-三家村巷249号南1 | 80戴埠环镇东路-镇善北路路口东北2 |
| 287三家村-三家村巷249号南2 | 89戴南村委-冷水岕村东 |
| 290三家村-三家村小区2幢东 | 93戴埠镇善西路-镇政府东北 |
| 295建设路-少体校门口2 | 95戴埠镇善西路-大窑头村南 |
| 300建设路-育才路路口1 | 97戴埠集镇-戴埠幼儿园西门西 |
| 302建设路-育才路路口3 | 98城东大道-珠江西路路口西北 |
| 303燕园路-育才路路口1 | 100戴埠长江西路-城市华庭西北 |
| 304燕园路-育才路路口2 | 101戴埠长江西路-戴埠小学南门南 |
| 305燕园路-市政府东北角 | 102戴埠珠江西路-泰山路路口西 |
| 306燕园路-商务局门口 | 104戴埠镇善西路-戴埠高中南门2 |
| 260燕园路-燕山新村三区13幢西 | 106戴埠镇善西路-泰山路路口东北 |
| 297平陵中路-平陵中路321号1 | 108戴埠台港路-金泰路路口西南 |
| 518图塘社区-图塘村206号东2 | 109戴埠台港路-变电所西门西南 |
| 308平陵中路-钱家路路口北2 | 112戴埠华晶路-万润路路口西北 |
| 309钱家路-钱家菜场对面 | 116戴埠镇善南路-百灵路路口东南 |
| 311钱家路-建设路路口 | 120南山大道-戴埠高桥路路口东南 |
| 337钱家村委-钱家村9号南 | 121高桥村委-南门头竹行头村西北 |
| 335南大街-南阳新村1区4幢东1 | 123南山大道-戴埠明骏路路口东 |
| 336南大街-南阳新村1区4幢东2 | 124南山大道-戴埠陈家村西 |
| 334南大街-甘露寺6号4号楼 | 125南山大道-戴埠小卡村东 |
| 338南大街-南阳新村东门 | 126山口村委-文武岭村北 |
| 327建设路-文化新村21幢东1 | 127山口村委-上田舍村东 |
| 328南大街-文化新村东门1 | 128山口村委-仕农村北 |
| 329钱家路-燕园路路口1 | 129山口村委-河岕村东 |
| 326钱家路-文化新村1幢西 | 131山口村委-崔岕村南 |
| 339南大街-南阳新村南门 | 133山口村委-五里棚村东2 |
| 331钱家路-燕园小区西门 | 134山口村委-七塘头村4号南 |
| 332钱家路-金桥家园西门 | 135山口村委-杨武岭村东 |
| 361煤建路-码头街路口2 | 136南山大道-戴埠拥军路路口东北 |
| 15煤建路-眼香庙127号东1 | 137戴南村委-龙潭村东 |
| 18煤建路-眼香庙109号西3 | 140戴南村委-新湾村南 |
| 365煤建路-西后街路口1 | 141戴埠李家园路-马地村125西2 |
| 367煤建路-西后街路口3 | 143戴南村委-高山岗6号北 |
| 368煤建路-西后街路口4 | 144黄岗岭村委-老丫岕村东 |
| 385振兴路-大统华后门1 | 145黄岗岭村委-许家村南 |
| 387振兴路-大统华后门东巷 | 146黄岗岭村委-金山里6号西 |
| 388振兴路-西平路路口1 | 149南山大道-戴埠黄岗岭29号南 |
| 389振兴路-西平路路口2 | 151黄岗岭村委-白六干村西 |
| 390振兴路-西平路路口3 | 153同官村委-下村西 |
| 392平陵中路-大统华广场东1 | 155同官村委-同官村南 |
| 393平陵中路-大统华广场东2 | 159南山大道-戴埠西村东 |
| 377煤建路-后街新村46幢1 | 160横涧村委-官岭村东 |
| 378煤建路-后街新村46幢2 | 162戴埠金溪路-横涧幼教中心东南 |
| 369西后街-金厦花园南门1 | 165X104-戴埠谈竹岕村北 |
| 370西后街-金厦花园南门2 | 167横涧村委-深溪岕桥西 |
| 372西后街-西门后街211号1幢东1 | 168横涧村委-通用山庄南 |
| 373西后街-西门后街211号1幢东2 | 170戴埠松山路-吴家湾村南 |
| 431和平南路-西后街路口3 | 172南渚村委-南渚村38号西 |
| 380西平路-西城市场北1 | 173X002-戴埠河洛港村南 |
| 381西平路-西城市场北2 | 178南山大道-戴埠白马庙东 |
| 439西后街-中医院住院部1 | 179李家园村委-庙山村西 |
| 437和平南路-大众影剧院北1 | 180南山大道-戴埠李家园路路口北1 |
| 438和平南路-大众影剧院北2 | 182戴埠李家园路-深溪岕路口东 |
| 435和平南路-和平南路5号1幢西1 | 184李家园村委-野毛山村西 |
| 436和平南路-和平南路5号1幢西2 | 186戴埠李家园路-马地村35号南 |
| 402朝阳街-西园路路口2 | 187戴埠李家园路-马地村208号北 |
| 403朝阳街-西园路路口3 | 189戴埠李家园路-下场园桥西1 |
| 398码头街-博爱新村北门 | 190戴埠李家园路-下场园桥西2 |
| 399码头街-博阳新村北门 | 192戴埠李家园路-南山竹海广场西北2 |
| 411西园路-西园新村南出口1 | 195南山大道-戴埠沸水塘路路口东北1 |
| 412西园路-西园新村南出口2 | 196南山大道-戴埠沸水塘路路口东北2 |
| 413西园路-西园新村南出口3 | 200迎宾大道-桃树山村北 |
| 408煤建路-西园新村西出口1 | 201迎宾大道-蒋家边村南 |
| 409煤建路-西园新村西出口2 | 203红武村委-曹塘桥村东 |
| 410煤建路-西园新村西出口3 | 3天目湖天目路-沙河路口东南 |
| 407煤建路-西园新村15幢东 | 4天目湖天目路-镇前街路口东北 |
| 406煤建路-西园新村10幢北 | 7天目湖商业中心南1 |
| 404朝阳街-朝阳街82号西 | 11天目湖天目路-机械园西 |
| 405朝阳街-朝阳街54号南 | 12天目湖天目路-滨湖大道路口西北 |
| 371西后街-西门后街211号1幢西 | 15天目湖东麻路-山水大道路口东南 |
| 468平陵中路-平陵中路224号南 | 16天目湖新村一区北门 |
| 453城中路-平陵街路口1 | 18天目湖镇前街-博爱路口东南 |
| 454城中路-平陵街路口2 | 19天目湖迎宾大道-山水大道路口1 |
| 457平陵街-溧阳大酒店东1 | 20天目湖迎宾大道-山水大道路口2 |
| 458平陵街-溧阳大酒店东2 | 22天目湖迎宾大道-天目湖宾馆东 |
| 445西大街-城中花园一区3幢西 | 24天目湖环湖路-天目湖宾馆停车场2 |
| 443和平南路-城中花园北出口1 | 25天目湖环湖路-护林坝1 |
| 446和平南路-城中路路口1 | 26天目湖环湖路-护林坝2 |
| 448和平南路-城中路路口3 | 27天目湖环湖路-国际饭店路口东南 |
| 449城中路-城中花园二区2幢南1 | 29天目湖环湖路-太公山边1 |
| 450城中路-城中花园二区2幢南2 | 30天目湖环湖路-太公山边2 |
| 473平陵街-城中三路路口1 | 32天目湖滨湖大道-天目湖小学南门 |
| 474平陵街-城中三路路口2 | 37天目湖村委-匡家村南 |
| 475平陵街-城中三路路口3 | 38天目湖村委-前王村西 |
| 477平陵街-向阳新村6幢东2 | 40天目湖村委-张家园村西 |
| 463平陵街-平陵菜场东3 | 42田家山村委-谈埠村北 |
| 470城中二路-平陵菜场东1 | 43田家山村委-小溪南村西 |
| 472城中二路-平陵菜场东3 | 44田家山村委-大陈庄村西 |
| 478平陵中路-向阳新村13幢西1 | 45田家山村委-小陈庄村南 |
| 479平陵中路-向阳新村13幢西2 | 46天目湖天目路-后麦头村北 |
| 476平陵街-向阳新村6幢东1 | 47天目湖天目路-田家山村南 |
| 324钱家村委-钱家村276号东1 | 48田家山村委-栗山头村南 |
| 325钱家村委-钱家村276号东2 | 49田家山村委-栗山头村北 |
| 315钱家村委-钱家村150号北1 | 51杨村村委-潘村桥南 |
| 316钱家村委-钱家村150号北2 | 52杨村村委-后阳村南 |
| 322钱家村委-钱家村225号1 | 53S241-天目湖杨村南 |
| 323钱家村委-钱家村225号2 | 55杨村村委-东渚村南 |
| 318钱家村委-钱家村242号南1 | 56杨村村委-野猪岕村西 |
| 319钱家村委-钱家村242号南2 | 57S241-天目湖大竹棵村南 |
| 320钱家村委-钱家村172号东1 | 58S241-天目湖丁山岭东 |
| 321钱家村委-钱家村172号东2 | 59杨村村委-周院桥东 |
| 313钱家村委-钱家路15号西1 | 60杨村村委-杨村西 |
| 314钱家村委-钱家路15号西2 | 65X106-天目湖桂林大力岗村55号东 |
| 317钱家村委-钱家村18号西 | 66桂林村委-龙尾村北 |
| 310钱家路-建设路路口北侧 | 84S241-平桥横塘村南 |
| 466平陵街-平陵菜场西2 | 86梅岭村委-梅岭村北 |
| 122昆仑南路-人民路路口 | 87平桥村委-傲山岕桥处 |
| 483西大街-平陵广场西广场南 | 88S241-平桥田村北 |
| 299平陵中路-建安大楼旁 | 89S241-平桥东山滨村北 |
| 265永定路-粮丰路路口1 | 90S241-平桥黄村北 |
| 266永定路-粮丰路路口2 | 91X402-平桥前头园村南 |
| 263燕山路-燕山南村五区东门 | 92S241-平桥陈塘岕村南 |
| 524昆仑南路-昆仑南路379号2 | 93S241-平桥株棵村南 |
| 60盛世华城-盛世华城42幢西北2 | 94平桥村委-徐家园村东 |
| 20陶家村委-龙门岗村西 | 95梅岭村委-原下宋小学东 |
| 21陶家村委-下沙仁村3号 | 96梅岭村委-下宋村东 |
| 22新昌前山路-下沙路路口西南 | 97平桥村委-杨树岭东 |
| 25陶家村委-下桥头村北1 | 98平桥村委-戴东村南 |
| 26陶家村委-下桥头村北2 | 99平桥村委-张门里村南 |
| 28G104-上园村南 | 100平桥青山路-平桥石坝路口1 |
| 63平陵西路-平陵西路128号南 | 101平桥青山路-平桥石坝路口2 |
| 78上阁楼村委-横山村69号 | 102平桥青山路-长岭村东 |
| 79G104-宋家村98号北 | 103平桥青山路-五房村东 |
| 59西后街-眠杨树路路口东南1 | 106平桥村委-里峰岕西 |
| 82G104-山岗头村65号东 | 107平桥村委-松棵村南 |
| 83G104-山岗头村57号西北 | 108平桥村委-老丫岭村南 |
| 88G104-北水西横山村68号东 | 109平桥村委-长园基桥东 |
| 89G104-北水西吴家村27号西1 | 110天目湖东麻路-高塘岕北 |
| 90G104-北水西吴家村73号西 | 111三胜村委-大坝埂村南 |
| 95奥体大道-焦尾琴公园南 | 112三胜村委-新村北 |
| 29胡桥村委-陈家村南 | 113三胜村委-西塘岕村东 |
| 30胡桥村委-胡桥仙鹿路89-2号北1 | 114三胜村委-栗园村西 |
| 32胡桥村委-村委会西 | 115三胜村委-山边村西 |
| 33胡桥村委-塘头村北 | 116X002-三胜毛竹园村北1 |
| 34胡桥村委-塘头村西 | 117三胜村委-兰庄村西1 |
| 35胡桥村委-上任庙村南 | 119三胜村委-新建村北 |
| 38新昌江竹墩路-上任庙路路口东北 | 120天目湖东麻路-竹塘村东 |
| 39胡桥村委-鹏程村西 | 122三胜村委-小岕村北 |
| 40胡桥村委-鹏程村东 | 123吴村村委-吴村农家西 |
| 41胡桥村委-鹏程村北 | 124吴村村委-吴村农家南 |
| 43胡桥村委-胡桥仙鹿路9号南 | 125吴村村委-吴村南 |
| 44胡桥村委-胡桥仙鹿路95-1号北 | 126吴村村委-付子岕村东 |
| 46新昌村委-前房村宗家桥西 | 127X402-电站7号路路口 |
| 47新昌村委-后村里村东 | 128天目湖镇前街-东陵路路口西1 |
| 49新昌村委-苍头房村南 | 130吴村村委-平场村西 |
| 53新昌村委-新昌村彩虹桥南 | 131吴村村委-田杆村村东 |
| 54新昌村委-新昌新北路8号西 | 132吴村村委-中田村西 |
| 55新昌村委-田舍里村西 | 133X402-平桥鲢鱼桥南 |
| 56新昌村委-大王庙村南1 | 134X402-平桥新屋底村南 |
| 57新昌村委-大王庙村南2 | 135吴村村委-吴村村委南 |
| 58新昌村委-新昌老街西南 | 136X402-平桥新屋场村东 |
| 59G104-新昌中学东 | 137X402-平桥鲢鱼桥村南 |
| 60G104-新昌新溪路1号 | 139平桥镇广西路-新生路口东北 |
| 62G104-新昌小学北2 | 140平桥镇广西路-农贸市场北1 |
| 120平陵西路-岳家一巷西2 | 142平桥南大街-新生村东 |
| 131水韵华庭-水韵华庭16幢西 | 143平桥文卫路-幼儿园门口 |
| 133湾溪河-清安桥西 | 144平桥振兴街-繁昌街路口西南1 |
| 132湾溪河-建设桥西 | 145平桥镇广西路-文卫路口东南 |
| 134清泓路-景鸿花园东门2 | 147平桥石坝路-平桥小学东1 |
| 136南村村委-上份村167号西北 | 148平桥村委-苍浦浪村南 |
| 192陶家村委-大山下村126号西 | 150平桥北平路-中学东 |
| 193陶家村委-大山下村东北 | 151平桥村委-戴东村南 |
| 194陶家村委-大山下村95号西 | 180桂林村委-石街头村北 |
| 195陶家村委-大山下村81号南 | 181天目湖东麻路-全民村南 |
| 196陶家村委-大山下村东南 | 182天目湖东麻路-稻场埠南 |
| 197陶家村委-大山下村32号东 | 183桂林村委-新民村北 |
| 198陶家村委-大山下村东 | 185天目湖东麻路-桂林新村东1 |
| 199陶家村委-大山下村11号东北 | 186天目湖东麻路-桂林新村东2 |
| 200陶家村委-村委会西 | 188桂林村委-大力岗村南 |
| 151上阁楼村委-吴家村西 | 190桂林村委-上桂林村东 |
| 152上阁楼村委-横山村南 | 191天目湖沙溪路-下桂林西 |
| 153上阁楼村委-刘家村东 | 193天目湖东麻路-上珠岗东 |
| 334清溪中路-清溪中路2号东1 | 194南钱村委-朱和店南 |
| 182G233国道—罗湾西路西北 | 196毛尖村委-东山岕村东 |
| 181罗湾西路—金峰又一城南区东南 | 197桂林村委-上岕村南 |
| 7育才路-燕山中学东门 | 198南钱村委-宋塘村东 |
| 19G104-花鸟市场南出口 | 202天目湖明珠大道-东南钱村南 |
| 24锦汇广场-大润发广场西1 | 203十里长山路-严家湾村西 |
| 37平陵东路-柏枝墩村2号东 | 204茶亭古县南路-亳上村东 |
| 43南大街-罗湾路路口东北 | 205南钱村委-桥山下村南 |
| 44永定路-兴业路路口西北 | 218毛尖村委-东山岕村南 |
| 45南大街-台港路路口西北 | 219毛尖村委-新塘村西 |
| 46民生路-吕家村96号东2 | 220毛尖村委-彭家坟村南 |
| 47平陵东路-吕家村79号北 | 222毛尖村委-山南村西 |
| 48平陵东路-吕家村53号东 | 223洙漕村委-石井村北 |
| 49平陵东路-吕家村23号南 | 224洙漕村委-烈山村东 |
| 79长阳村委-小山下村东 | 225洙漕村委-郑家村西 |
| 80长阳村委-小山下村北 | 226洙漕村委-高村南 |
| 81长阳村委-小山下村南 | 227洙漕村委-窑头村37号旁 |
| 82台港东路-丁园路路口西南1 | 228洙漕村委-塞塘村东 |
| 83台港东路-丁园路路口西南2 | 231洙漕村委-下城村老车站2 |
| 84台港路-台港路6-8号北1 | 233洙漕村委-灯上村南 |
| 85台港路-台港路6-8号北2 | 234洙漕村委-黄杨树村西 |
| 86湾里村委-湾里村464号东1 | 235洙漕村委-涧边村南 |
| 87湾里村委-湾里村464号东2 | 236洙漕村委-东岕村北 |
| 88湾里村委-湾里村464号东3 | 237观山村委-华家村西 |
| 89湾里村委-湾里村231号东1 | 240S239-天目湖周笪村西 |
| 90湾里村委-湾里村231号东2 | 242S239-天目湖陆家滨西 |
| 91湾里村委-湾里村348号西 | 244观山村委-大溪水库大坝北 |
| 92湾里村委-湾里村376号北 | 245观山村委-马场里桥北 |
| 93湾里村委-湾里村129号南1 | 253平桥镇广西路-文卫路口东南2 |
| 94湾里村委-湾里村129号南2 | 250天目湖商业中心北2 |
| 95湾里村委-湾里村483号东 | 251天目湖商业中心南2 |
| 96锦绣路-嘉丰一区西门1 | 252天目湖镇前街-黄栗树路口 |
| 97丁园路-丁家园村201号东2 | 9天目湖商业中心北1 |
| 98锦绣路-嘉丰一区西门3 | 261天目湖网红桥南3 |
| 99锦绣路-嘉丰二区西门 | 1石街村委-山脚下村南 |
| 100锦绣路-嘉丰三区东门 | 2石街村委-林桑队村南 |
| 101锦绣路-嘉丰幼儿园东 | 3G104-南渡姜笪里村东 |
| 102永定路-京香大厦北门 | 4石街村委-前河头村13号东 |
| 103永定路-南环大厦南门1 | 5G104-南渡东官路村1号西 |
| 104永定路-南环大厦南门2 | 6石街村委-罗家村东 |
| 113迎宾大道-第三中学东门 | 8石街村委-石街村67号北 |
| 114庄家村委-柏枝墩村127号南 | 10淦西村委-大渚村108号西 |
| 115燕山南路-龙泉山庄东门 | 11淦西村委-丰水桥西 |
| 116育才路-燕阳嘉苑西门1 | 12淦西村委-淦西村1号南 |
| 117育才路-燕阳嘉苑西门2 | 13石街村委-卫东村东北 |
| 118燕山南路-龙泉山庄西门 | 14G104-南渡教场里村14号东 |
| 119燕河路-垫前路路口西南 | 15淦西村委-淦西村592号西 |
| 120南大街-市委党校东门 | 16淦西村委-清溪上村南 |
| 122锦绣路-燕河路西 | 18胜笪村委-前留桥北 |
| 123育才路-燕河路路口东南 | 20胜笪村委-增福新村东门 |
| 124育才路-第一职高东门 | 21胜笪村委-胜笪村西 |
| 125育才路-阳光硅谷西门 | 23滕村村委-湖头村新湖桥西 |
| 126育才路-燕河湾西门 | 24滕村村委-武家岗村西 |
| 127天目湖大道-游子吟大道路口西1 | 26滕村村委-滕村桥西 |
| 128天目湖大道-游子吟大道路口西2 | 27滕村村委-滕村93号西 |
| 129天目湖大道-游子吟大道路口西3 | 28胜笪村委-小村村南 |
| 130天目湖大道-游子吟大道路口西4 | 30朱于村委-朱于村北 |
| 131天目湖大道-游子吟大道路口西5 | 31朱于村委-刘家边村北 |
| 132锦绣花园-锦绣花园东门 | 32大溪金山路-南渡大墩村南 |
| 133台港路-锦绣花园南门 | 33大溪金山路-南渡黄山村南 |
| 135台港路-锦绣路西北1 | 34大溪金山路-南渡前史村东 |
| 137台港路-燕山南苑南门1 | 35胜笪村委-前史桥西 |
| 138台港路-燕山南苑南门2 | 36黄山村委-泉珠墩村东 |
| 139台港路-燕山南苑南门3 | 37黄山村委-石人头村东 |
| 140育才路-溧阳市图书馆西门 | 38黄山村委-黄山村东 |
| 141育才路-御园西门 | 39黄山村委-余家村东北 |
| 142育才路-山水名门东北1 | 40黄山村委-东区村南 |
| 143育才路-山水名门东北2 | 41黄山村委-东区村东 |
| 145锦汇广场-大润发广场南门2 | 44南渡文汇路-镇政府西北路口2 |
| 146锦汇广场-山水名门西门 | 45南渡文汇路-平陵佳苑路口东北 |
| 148昆仑南路-东兰小区西门 | 46南渡永安路-贞女路路口西北 |
| 351城南路-甘露三区3幢北 | 68南渡南街-米厂巷46号西 |
| 352城南路-甘露三区2幢东 | 70南渡中心街-文卫巷120号南 |
| 345花园路-凤仪湾北门西北2 | 71南渡集镇-米厂巷88号西 |
| 343文化新村二区北 | 72南渡集镇-健康路15号南 |
| 344南大街-文化新村二区3幢北 | 73南渡集镇-健康路2号南 |
| 356庄家村委-小钱家村83号路口1 | 75南渡永安路-南渡后蒋村24号西 |
| 350南大街-甘露二区2幢西 | 76南渡永安路-南渡前蒋村68号西 |
| 358永定路-永定路1号国税局西 | 81南河大桥-陈家村北 |
| 342锦绣花园-锦绣花园3区3幢2东 | 82新河村委-后潘村南 |
| 149平陵东路-柏枝墩村47号北 | 83钱家圩村委-马家村2号北 |
| 150平陵东路-平陵东苑18号南 | 84钱家圩村委-村委会北 |
| 151平陵东路-月星家居南停车场1 | 86S239--南渡钱家圩村南 |
| 152平陵东路-月星家居南停车场2 | 89钱家圩村委-文武凡桥北 |
| 153平陵东路-月星家居西南角 | 90钱家圩村委-文武千桥北 |
| 155昆仑南路-月星家居西出口 | 91南渡集镇2路车站 |
| 156昆仑南路-月星家居西北出口1 | 92钱家圩村委-大埂湾新村东 |
| 157昆仑南路-月星家居西北出口2 | 93钱家圩村委-后赵家桥南 |
| 158平陵东路-小吕家村51-24号北1 | 94新河村委-宝塍桥东 |
| 159平陵东路-小吕家村51-24号北2 | 99旧县幸福路-幼儿园路口东南1 |
| 160平陵东路-小吕家村51-24号北3 | 104旧县创新路-兴业路路口东南1 |
| 161平陵东路-小吕家村51-1号东 | 105旧县创新路-兴业路路口东南2 |
| 162庄家村委-大吕家村51号北 | 107旧县村委-夏笪桥村西 |
| 163庄家村委-大吕家村48号南 | 108旧县村委-薛家桥西 |
| 164城东大道-盈塘村北 | 109旧县村委-郑家村1号南 |
| 165城东大道-盈塘村西 | 111东湖村委-东湖村西 |
| 201燕山新区-溧阳站西1 | 112东湖村委-樊塘村29号东 |
| 202燕山新区-溧阳站西2 | 113旧县水西路-樊塘村东 |
| 205燕山新区-溧阳站售票处对面 | 116永丰村委-木杓兜村北 |
| 207燕山新区-溧阳站进站口2 | 117永丰村委-老干嘴村东 |
| 209燕山新区-溧阳站出站口2 | 118永丰村委-上丰桥南 |
| 213丹金溧漕河-锡溧漕河1 | 119永丰村委-里新圩村北 |
| 214丹金溧漕河-锡溧漕河2 | 120庆丰村委-徐家村东北 |
| 215丹金溧漕河-锡溧漕河3 | 123庆丰村委-张家畂村西 |
| 336游子吟大道-长阳长巷里村150号南 | 124庆丰村委-秀才圩村南 |
| 249东升新村_东升新村47幢西 | 125X107-南渡后三角圩村南 |
| 250东升新村-东升新村46幢东 | 127庆丰村委-大栗树村西 |
| 251东升新村10幢2 | 128西圩村委-东塘桥村28号西 |
| 252东升新村-东升新村10幢南 | 129西圩村委-清水坝村南 |
| 253东升新村-东升新村25幢西 | 131西圩村委-何家村东 |
| 254东升新村-东升新村37幢东 | 133X107-南渡小吴家村北 |
| 255东升新村-东升新村南门 | 134X107-南渡焦塘圩村北 |
| 256东方花园-东方花园一区1幢东 | 135永丰村委-张家桥东 |
| 257东方花园-东方花园二区2幢北 | 136梅庄村委-沈家湾村59号北 |
| 259昆仑南路-昆仑南路49号1幢西 | 138梅庄村委-东梅桥南 |
| 67徐格笪村委-宗村东 | 139X107-南渡红庙桥北 |
| 68徐格笪村委-戴河村3号南 | 140梅庄村委-顾家村北 |
| 69徐格笪村委-宗村桥北 | 141梅庄村委-北岗村96号西北 |
| 70徐格笪村委-周格笪村25号西 | 142梅庄村委-西洲村西 |
| 72S239-泓叶路路口南2 | 143西管路-支家村东 |
| 73徐格笪村委-徐格笪桥桥北 | 145强埠瑞祥路-戴家村东 |
| 261昆仑南路-昆仑南路303号2幢东 | 146梅庄村委-李家村南 |
| 262昆仑南路-昆仑南路325号3号门南 | 148强埠村委-更岸上村西 |
| 263昆仑南路-昆仑南路329号西1 | 149强埠村委-新村茶场东 |
| 264昆仑南路-昆仑南路323号3幢南 | 150强埠力强路-北街路口西北 |
| 265昆仑南路-昆仑南路387号1幢北 | 153强埠育才路-强埠小学东1 |
| 266昆仑南路-昆仑南路379号西 | 154强埠育才路-强埠小学东2 |
| 267昆仑南路-昆仑南路393号1幢东 | 155强埠村委-塘南村北 |
| 268昆仑东苑-昆仑东苑二区2幢南 | 157强埠村委-圩头村40号西 |
| 270凤凰东路-昆仑东苑北大门北2 | 158强埠村委-马狼山村西 |
| 78清溪路-濑江路路口1 | 159强埠村委-堑口良种场西 |
| 79清溪路-濑江路路口2 | 160强埠村委-堑口良种场南 |
| 83泓口路-濑江路路口西南 | 161强埠村委-同荡桥东 |
| 89S239-焦尾琴大道路口南 | 162堑口村委-里溪桥东 |
| 90永盛路-焦尾琴大道路口南 | 163堑口村委-蔡家村44号南 |
| 91S239-增家路路口南 | 164堑口村委-堑口村委会东 |
| 92永盛路-创智园文体产业园北 | 166堑口村委-红星桥北 |
| 93永盛路-创智园体验中心北 | 168强埠村委-东河沿路10号东 |
| 94宋庄村委-宋庄村172号北 | 169堑口村委-柏家圩桥北 |
| 96宋庄村委-宋庄村19号西 | 170强埠村委-强北桥东 |
| 97宋庄村委-宋庄村9号西 | 171堑口村委-南大圩村跃进桥西 |
| 98宋庄村委-宋庄村南 | 173G104-中河桥南 |
| 100胥渚村委-胥渚村233号南 | 174大圩村委-北埂桥北 |
| 108泓口路-英伦尊邸西北 | 175G104-南渡中河梗村北 |
| 110泓口路-水务集团东 | 176大圩村委-席家村西 |
| 5凤凰路-凤凰路12号南 | 177G104-南渡芮家庄村东 |
| 4凤凰路-昆仑花园一区南门 | 179福新村委-孙家村北 |
| 1凤凰路-凤凰路58号南 | 180福新村委-宗家村52号东 |
| 112新庄村委-新庄桥南 | 181福新村委-赵家墩村北 |
| 271北门东路-北门东路166号南 | 182福新村委-赵家墩村南 |
| 272北门东路-燕园北路路口西1 | 183福新村委-邱家桥南 |
| 274昆仑南路-张巷路路口 | 184平城村委-西义村39号北 |
| 117新庄村委-史家村186号北 | 185平城村委-南宅里村85号东 |
| 120锦和园东北侧十字路口 | 186平城村委-松元头村6号东 |
| 126棠下村委-鲍渚村27号南 | 190平城村委-东张村158号 |
| 127棠下村委-庙头村61号南 | 193平城村委-前平陵村北 |
| 128棠下村委-棠下路308号南 | 195平城村委-后平陵村北 |
| 277倪庄村委-把家村13号西 | 197南渡金峰河-芦荡桥东南2 |
| 280张巷路-张巷村243号西 | 198南渡南河-溧城海事处东南1 |
| 281张巷路-张巷小学西 | 200南渡北河-施家桥东 |
| 282倪庄村委-张家村北 | 206南渡集镇-南渡扬子宾馆处 |
| 283倪庄村委-祥门村25号南 | 207南渡集镇-南渡和平浴室处 |
| 284倪庄村委-倪庄村6号西 | 205钱家圩村委-后赵家村西南 |
| 285倪庄村委-倪庄村200号南 | 1周城体育路-平安路路口东南1 |
| 286倪庄村委-上田村东 | 2周城体育路-平安路路口东南2 |
| 287倪庄村委-闸口村2号东 | 3周城体育路-向阳路路口东南 |
| 289倪庄村委-蚕场村62号东 | 6周城汉生路-建设路28号东南1 |
| 290歌岐路-庄家村2号北 | 7周城汉生路-建设路28号东南2 |
| 292歌岐路-歌岐路120号南 | 16周城新风街-团结路路口东南2 |
| 293歌岐村委-中村138号西 | 18周城新风街-文教街路口东北1 |
| 294歌岐村委-后村46号东 | 19周城新风街-文教街路口东北2 |
| 295歌岐村委-婆石桥桥西 | 22周城新风街-宏伟街路口东南3 |
| 296歌岐村委-洄龙桥西 | 24周城宏伟街-古镇街路口东北2 |
| 297歌岐村委-前西村48号南 | 26周城宏伟街-西河沿路口东北2 |
| 299歌岐村委-歌岐桥桥南东侧 | 28周城金峰大道-朱村村西南1 |
| 301歌岐村委-西葛渚村84号北 | 29周城金峰大道-朱村村西南2 |
| 302歌岐村委-西葛渚村西北 | 30S239-周城周城桥西南 |
| 137X101-方里村路口东 | 31S239-周城新风街路口西北1 |
| 139X101-后桑园村路口西 | 32S239-周城新风街路口西北2 |
| 140方里村委-后桑园村桥北 | 34S239-周城石家村西北 |
| 141班竹村委-孙家村北中河南 | 37S239-周城建设路55号西北2 |
| 142班竹村委-常溧高速涵洞路口南 | 38S239-周城周城街路口西北1 |
| 143班竹村委-孙家村南 | 40s239-周城体育路路口西南1 |
| 144班竹村委-刘家村41号北 | 42X002-社渚姚家村西南 |
| 145班竹村委-前班竹村9号北 | 43X002-社渚史家边村西南 |
| 146S239-吴潭渡村委会南 | 44河口村委-河口小学东南 |
| 147S241-枢巷村西 | 45社渚兴隆街-河滨路路口西北1 |
| 148S241-小河村路口西 | 46社渚兴隆街-河滨路路口西北2 |
| 149S241-枢巷村路口西 | 48X002-社渚双拥路路口西南 |
| 150杨庄村委-石塘村147号西 | 50乘马圩村委-史家村北 |
| 151杨庄村委-石塘村西 | 52乘马圩村委-东西圩村北 |
| 152杨庄村委-后庄村西 | 53X002-乘马圩村委会东北 |
| 153杨庄村委-塍圩里村东 | 55东升村委-圩后村4号东 |
| 154S241-中河桥桥北 | 56王家村委-庄基地桥南 |
| 155杨庄村委-东杨庄村东 | 57王家村委-王家大桥西1 |
| 156杨庄村委-小河村南 | 58王家村委-王家大桥西2 |
| 157杨庄村委-庄头村南 | 59东升村委-上庄村东 |
| 160昆仑北路-腾飞路路口1 | 60东升村委-松里村北 |
| 161昆仑北路-腾飞路路口2 | 61东升村委-杨树沟村西 |
| 165凤凰东路-新庄停车场 | 62东升村委-东升桥西 |
| 168夏庄村委-夏庄村256号北 | 63S239-社渚杨柳村西北1 |
| 171夏庄村委-蒋巷村2号南 | 64S239-社渚杨柳村西北2 |
| 172夏庄村委-朱家埠60号南 | 65S239-社渚姚巷村西南 |
| 303东升路-东升路83号北1 | 66S239-社渚姚巷村18号东南1 |
| 304东升路-111号北 | 67S239-社渚姚巷村18号东南2 |
| 305八字桥村委-荡上村东 | 68S239-社渚上蒋村西北 |
| 306八字桥村委-太平桥北 | 69姚巷村委-塘墩村南 |
| 307八字桥村委-小圩上村86号西 | 72殷桥村委-殷桥小学北 |
| 308八字桥村委-李白圩村西 | 73殷桥村委-工农街5号西 |
| 310八字桥村委-礼诗桥桥东 | 75殷桥村委-殷桥村17号北 |
| 312八字桥村委-北干圩村4号南1 | 77殷桥村委-八亩山村北 |
| 313八字桥村委-北干圩村4号南2 | 81上蒋村委-戴家湾村西 |
| 314八字桥村委-八字桥排灌站西 | 82宜巷村委-上山丘村1号南 |
| 315八字桥村委-河北村西 | 84社渚社农线-余家村西南 |
| 317八字桥村委-八字桥村公交站西 | 85社渚社农线-黄泥岗村东南 |
| 318八字桥村委-南钱家圩村北 | 89宜巷村委-下安头村57号南1 |
| 319歌岐路-歌歧路89号北1 | 90宜巷村委-下安头村57号南2 |
| 320马垫村委-玉泰桥桥北 | 91新塘村委-花山村北 |
| 321马垫村委-后庄村村东 | 92新塘村委-桥上村北 |
| 322马垫村委-淦西村村东 | 93S239-社渚路北村东北 |
| 324马垫村委-伍省桥北 | 94S239-社渚新塘村东南 |
| 325马垫村委-前马垫村南 | 95S239-社渚花岗村南 |
| 176宋庄路-上上电缆 | 96新塘村委-田冲村北 |
| 177昆仑村委-夏庄村172号南 | 97新塘村委-新塘村北1 |
| 178毛场村委-沙涨村东 | 98新塘村委-新塘村北2 |
| 118昆仑南路-汽车东站对面2 | 99X002-社渚新西村东南 |
| 326昆仑南路-东升路路口北1 | 100金山村委-大山岕村南 |
| 327昆仑南路-东升路路口北2 | 101X002-社渚东山村西北1 |
| 179新庄村委-张家村1号北 | 103社渚环镇西路-振兴北街路口东北 |
| 180杨庄幼儿园西南 | 105S239-景天福苑西北 |
| 328昆仑东苑-二区19幢4号东 | 106新塘村委-振兴大道1号南 |
| 187丹金溧漕河-芜太运河1 | 107社渚振兴大道-创业路路口西南 |
| 188丹金溧漕河-芜太运河2 | 110社渚兴业街-建业街路口北1 |
| 189丹金溧漕河-芜太运河3 | 111社渚兴业街-文化街路口西北1 |
| 332X102-前马垫转弯处3 | 112社渚兴业街-文化街路口西北2 |
| 205新昌集镇-新兴中路78-6 1 | 113社渚兴业街-农贸市场东门 |
| 206新昌集镇-新兴中路78-6 2 | 116社渚新华后街-农贸市场西北 |
| 207新昌集镇-新兴中路78-6 3 | 117新塘村委-镇政府大门东1 |
| 208新昌-前房村1号南 | 123社渚新华街-振兴南街路口东北 |
| 201新九线-新昌后沿村西南 | 125社渚振兴南街-东关街路口东南 |
| 1上黄山下桥村委-王巷山村东南 | 127新塘村委-振兴南街109号东南 |
| 2上黄山下桥村委-王巷山村96号东 | 128社渚振兴南街-桥西村39号西南 |
| 3上黄山下桥村委-王巷山村南 | 129社渚振兴南街-韦家村东北 |
| 4上黄山下桥村委-王巷山村东北 | 131S239-社渚桃树湾村西北2 |
| 6上黄山下桥村委-排棚里村北 | 134X002-社渚创业路路口西北 |
| 7上黄山下桥村委-后泗村112号西北 | 135S239-小村新苑东南 |
| 8上黄山下桥村委-前泗村45号东 | 136新塘村委-碑坊村1号西 |
| 9上黄山下桥村委-前泗村1号南 | 137新塘村委-碑坊村西 |
| 10上黄山下桥村委-前留住村东 | 138S239-社渚环镇西路路口西北 |
| 11上黄山下桥村委-前留住村173号南 | 139新塘村委-汤门村65号南 |
| 12上黄山下桥村委-前留住村72号北 | 142宜巷村委-宜巷混凝土厂东南 |
| 13上黄山下桥村委-山下桥村115号北 | 143社渚环镇东路-体育馆东北1 |
| 14上黄山下桥村委-山下桥村116号南 | 144社渚环镇东路-体育馆东北2 |
| 15S239-上黄山下河桥1 | 153丁山村委-华笪里村东 |
| 16上黄西埝村委-尚典村东 | 154丁山村委-华笪里村北 |
| 17上黄山下桥村委-山下卫生室北 | 155丁山村委-下汤山村西1 |
| 18上黄西埝村委-尚典村102号西 | 156丁山村委-下汤山村西2 |
| 19上黄西埝村委-殷家舍村东 | 157丁山村委-张家村南 |
| 20上黄西埝村委-殷家舍村50号南 | 158丁山村委-上汤山村东 |
| 21上黄山下村委-后落霞村150号北 | 159丁山村委-华笪里村33号北 |
| 26上黄山下村委-中秀里村137号南 | 161周城汉生路-姚家边村东南 |
| 27上黄山下村委-中秀里村269号南 | 162丁山村委-朱庄村西北 |
| 28上黄山下村委-蒋家头村北 | 163S239-周城朱庄村东南 |
| 29上黄山下村委-蒋家头村1号北 | 164丁山村委-牛泗墩村88号1幢东 |
| 30上黄山下村委-吴家头村42号北 | 165丁山村委-牛泗墩村南 |
| 31S239-上黄上黄河桥边 | 166丁山村委-西丁村西南 |
| 32上黄山下村委-中秀里村北 | 167丁山村委-西丁村东北 |
| 33上黄上黄村委-汤庄里村北 | 169丁山村委-罗家村30号西 |
| 34上黄北环西路-上黄北环西路4号南 | 170S239-周城罗家村东南 |
| 35上黄西埝村委-前堆里村62号北 | 171金庄村委-薛家村8号东南 |
| 37上黄西埝村委-西埝村48号南 | 172丁山村委-丁家圩村东 |
| 38上黄西埝村委-西埝村308号北 | 175周城东顶路-山棚村东北 |
| 39上黄西埝村委-西埝村286-1号西 | 176丁山村委-颜家村东 |
| 40上黄西埝村委-尚典村南 | 180丁山村委-华笪里村西 |
| 41上黄西埝村委-杨庄村56号南 | 182丁山村委-连山塘村西北 |
| 42上黄西埝村委-杨庄村98北 | 183丁山村委-泥面岗村北 |
| 43上黄西埝村委-杨庄村107号西 | 184周城金峰大道-新队村东南 |
| 44上黄西埝村委-莫庄村98号东 | 185周城村委-油榨头村东北 |
| 45上黄西埝村委-莫庄村78-1号南 | 186周城村委-古路西村东 |
| 47上黄西埝村委-莫庄圩村49号东 | 187周城村委-三家村16号南 |
| 48上黄西埝村委-西埝村北 | 188周城村委-何家村东 |
| 50上黄浒西村委-后浒庄村村北 | 189周城村委-徐岗村东 |
| 51上黄浒西村委-谈巷里村村北 | 190周城村委-庙山岕村东 |
| 52上黄浒西村委-谈巷里村1号南 | 191周城村委-下徐岗村北 |
| 53上黄浒西村委-谈巷里村29号南 | 194周城金峰大道-八一村西北 |
| 55上黄浒西村委-马家村13号北 | 196金山村委-江西口村东南 |
| 56上黄浒西村委-南山后村1号西 | 198金山村委-义城村55号西南 |
| 57S239-上黄坡圩桥处 | 199金山村委-义城村82号东北 |
| 58上黄浒西村委-闸头村村西 | 200金山村委-老鸦山桥西 |
| 59上黄浒西村委-北塘村西 | 201金山村委-庄头村东 |
| 60S239-上黄北塘桥处 | 202金山村委-庄头村38号西 |
| 62上黄坡圩村委--坡圩村176号南 | 204金山村委-从塘村西南 |
| 64上黄坡圩村委-坡圩村343号西 | 205金山村委-小崇塘村南 |
| 65上黄坡圩村委-坝里村村东 | 207金山村委-跑马岗村28号东4 |
| 66上黄坡圩村委-寿星度村41号东 | 208金峰村委-张家园村东 |
| 68上黄曙猿中路-上黄曙猿中路东 | 209金峰村委-木岗村南 |
| 69上黄水母山村委--泉水湾村15号南 | 210金峰村委-葛亩村北 |
| 70上黄水母山村委--泉水湾村82号西 | 211金峰村委-炉头村南 |
| 71上黄水母山村委--夏陵村1号西 | 212金峰村委-傅笪村北 |
| 72上黄桥西村委-桥西村108号西 | 214金庄村委-张桥村西北 |
| 75上黄桥西村委-东山村2号东1 | 215周城金峰路-下余家村西南 |
| 76上黄桥西村委-东山村78号西 | 216金庄村委-上店村南 |
| 77上黄周山村委--周山村东 | 217金庄村委-上店村北 |
| 79上黄周山村委--周山村59号北 | 218金山村委-大王村南 |
| 80上黄周山村委--周山村210号北 | 219金峰村委-彭庄村东北1 |
| 81上黄周山村委--周山村164号西 | 220金庄村委-彭庄村东北2 |
| 82上黄扬子西路--周山大桥东1 | 221金山村委-小崇塘村北 |
| 83上黄周山村委--水产村141号东 | 223金山村委-下米山村东 |
| 84上黄周山村委--水产村2号南 | 224周城金峰大道-跑马岗村西北 |
| 88上黄南环西路-上黄南环西路4号西 | 225X303-社渚周家村村口 |
| 89上黄水母山村委--胡巷矿南 | 226金山村委-珠山村西北 |
| 90上黄水母山村委--洋渚村56号西 | 227金山村委-洑家村东 |
| 91上黄水母山村委--洋渚村286号北 | 228金山村委-丁冲村西 |
| 92上黄水母山村委--洋渚村288号西 | 229金山村委-东干岭村东 |
| 93上黄水母山村委--洋渚村187号西 | 230金山村委-大力滩村东 |
| 95上黄周山村委--前化村东 | 231金山村委-汤家塘村1号东 |
| 96上黄周山村委--前化村149-1号南 | 232金山村委-乔家边村东 |
| 97上黄周山村委--小圩里村41号南 | 233周城金峰公司北门卫-车棚西 |
| 98上黄水母山村委-泉水湾村99号南 | 234X002-社渚镇前南街路口西南1 |
| 99上黄水母山村委-法兴寺村西 | 235梅山村委-后村村北 |
| 101上黄上林路-上黄上林路27-2号东 | 236梅山村委-刘三冲村2号北 |
| 102上黄上林路-上黄上林路67-2号西 | 237梅山村委-刘三冲村38号东 |
| 108上黄上林路-上黄上林路39号南 | 239X002-社渚宋村村东北2 |
| 109上黄东桥南路-上黄东桥南路105号南 | 240宋村村委-龚家村北 |
| 111上黄飞跃路-上黄飞跃路8号西 | 243宋村村委-詹家村南 |
| 113上黄村委-桥南村166号东南 | 244宋村村委-小竹林村20号西 |
| 114上黄南环路-上黄南环路11-1东 | 246宋村村委-下强村西 |
| 116上黄邮电路-上黄邮电路1号西 | 247新山村委-丘里村东 |
| 119上黄桥西村委-桥西村77号南 | 248新山村委-石塘冲水库东 |
| 120上黄桥南西路-上黄桥南西路90号东 | 250新山村委-村委会东 |
| 122上黄南大街-上黄南大街2号北 | 254X002-社渚山下村25号西南 |
| 124上黄浒西村委-马家村北 | 256新山村委-上泊村北 |
| 6后六村委-天界寺南 | 257下西村委-大村村11号北 |
| 24前六村委-五圣圩村54号西 | 258下西村委-务头庄村1号东 |
| 36前六村委-朱家村1号东南 | 259湖西村委-章家边村2号东 |
| 42邹家村委-狄家桥村12号东1 | 260湖西村委-吴湾村1号西 |
| 50前六村委-四家斗村20号西 | 261湖西村委-大塘村西 |
| 55南埝村委-法昌庵10号东 | 262湖西村委-毛田村30号西南 |
| 62山前村委-龙荡村39号东南 | 263湖西村委-麻元村51号东北 |
| 109埭头村委-蒋家村38号南 | 264湖西村委-生平北路88号南 |
| 113埭头村委-陆家基新桥南 | 266X303-社渚河心小学西南 |
| 119山前村委-海事处西 | 267湖西村委-观庄村南 |
| 66埭头集镇-前圩村33号 | 268湖西村委-新庄村东 |
| 120埭头集镇-白塔新村38幢1单元东南1 | 269X303-河心小学幼儿园东北 |
| 121埭头集镇-白塔新村38幢1单元东南2 | 271孔村村委-舍头村137号西南 |
| 122埭头集镇-白塔新村42幢4单元西1 | 272湖西村委-方田村25号东北 |
| 123埭头集镇-白塔新村42幢4单元西2 | 277孔村村委-余家村东 |
| 124埭头集镇-白塔新村38幢4单元西 | 278孔村村委-孔村村13号南 |
| 125埭头集镇-白塔新村29幢1单元东北1 | 279孔村村委-下坟头村西 |
| 126埭头集镇-白塔新村29幢1单元东北2 | 281下西村委-下西头村82号南 |
| 127埭头集镇-白塔新村29幢1单元东北3 | 282社渚兴业街-振兴北街路口1 |
| 129埭头集镇-白塔新村2幢3单元西北 | 283S239-社渚交管所南 |
| 130埭头集镇-白塔新村15幢3单元西南 | 284周城周城河-大溪河交汇处1 |
| 131埭头集镇-白塔新村15幢1单元东南 | 285周城周城河-大溪河交汇处2 |
| 132埭头集镇-白塔新村23幢3单元西南 | 286社渚溧梅河-河口转弯处1 |
| 133埭头集镇-白塔新村43幢3单元北 | 287社渚溧梅河-河口转弯处2 |
| 134埭头集镇-白塔新村28幢1单元东南1 | 288社渚溧梅河-梅渚交界处南 |
| 135埭头集镇-白塔新村28幢1单元东南2 | 289宋村村委-东里村28号西 |
| 136埭头前圩路-白塔新村34幢西北1 | 146社渚新塘村委-振兴北街29号 |
| 137埭头集镇-白塔新村1幢3单元西 | 300社渚村委-文化街与新华街路口 |
| 138埭头集镇-埭中路130号北 | 294社渚金峰村委-向阳村286号 |
| 140埭头村委-画诗桥西 | 292社渚金峰村委-向阳村北入口 |
| 141埭头村委-新安街22号东 | 295社渚前宋水库 |
| 142埭头村委-人民路1号西 | 290社渚新山村委-村委会东 |
| 147埭头村委-龙荡村2号西南 | 291社渚新塘村委-振兴北街20号 |
| 148前六村委-邹家村1号东南1 | 293社渚新业街38号 |
| 149前六村委-邹家村1号东南2 | 3前马村委-前马三村西 |
| 158南埝村委-薛垫漕村28号南 | 4前马村委-周家村东 |
| 159前六村委-庙前圩村88号西北 | 5前马村委-前三村132号西 |
| 151埭头村委-东培路12号北 | 6前马村委-新民路45号西 |
| 152埭头村委-中排里村6号东南 | 7前马村委-东庙村西 |
| 153埭头村委-朱家村23号东北 | 8前马村委-洙汤桥西 |
| 154埭头集镇-渡头街8-2号西南 | 9前马村委-建新路3号东 |
| 157后六村委-扬尖圩村9号南 | 12前马村委-前马菜场东 |
| 139埭头集镇-山前村村东路口 | 13前马村委-南北街88号西 |
| 168埭头集镇-插水岸村口 | 15前马村委-后双丰桥南 |
| 1后周村委-周家背村61号南1 | 16前马村委-八丈村周家桥东 |
| 2后周村委-周家背村61号南2 | 17前马村委-五百亩村西 |
| 4后周北环路-西庄路路口南 | 18前马村委-东埂村东 |
| 5后周光武路-广惠西路路口西 | 20X108-前马工业园区126号西 |
| 6后周村委-戴家村41号南 | 21X108-余桥镇前街路口南 |
| 7后周村委-刘家村北 | 23余桥村委-西破圩桥南 |
| 8后周村委-渚社村122号东 | 24余桥村委-蒋家村桥北 |
| 9后周村委-渚社村22号西 | 25余桥村委-湾里村60号东 |
| 10后周迎宾路-西马路路口北 | 27余桥村委-新河埂28号北 |
| 11后周西马路-西马路51号西 | 28余桥村委-西潘村40号南 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于不专门面向中小企业预留份额采购项目。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评审细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  | 20 |  |  |
| 1 | 投标 报价 | 20 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20×100% |  |
| 二、主观分 |  | 30 |  |  |
| 2.1 | 实施与技术方案 | 15 | 根据投标人对本项目的技术、施工方案及合理化建议进行评分，包括但不限于以下内容：①技术方案、②应用方案、③施工方案等。根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得15分，每缺失一项内容扣5分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 | 该评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 售后服务及维保方案 | 15 | 根据投标人对本项目的售后服务及维保方案进行评分，包括但不限于以下内容：①售后服务及维保方案、②售后响应时间、③售后服务人员安排等。根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得15分，每缺失一项内容扣5分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 | 该评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 三、客观分 |  | 50 |  |  |
| 3.1 | 项目组实力 | 14 | 项目负责人具备中级工程师职称证书的得1分，具备高级工程师职称证书的得2分，最高得2分。初级工程师不得分。 | 提供证书扫描件加盖公章，需提供近三个月在投标单位的社保缴费证明，未提供不得分。 |
|  |  |  | 项目组人员具备CCIE或HCIE等同等认证的网络专家证书的得2分。 |  |
|  |  |  | 项目组人员拥有信息系统安全专业认证证书（CISSP）的得2分。 |  |
|  |  |  | 项目组人员拥有系统分析师证书的得2分。 |  |
|  |  |  | 项目组人员拥有华为、vmware或阿里云等认证的云计算资深工程师证书的得2分。 |  |
|  |  |  | 项目组人员拥有智能建筑弱电工程师证书的得2分。 |  |
|  |  |  | 项目组人员拥有ITIL认证的运维专家证书的得2分。 |  |
| 3.3 | 业绩 | 6 | 投标人自2022年8月1日以来承担过类似公共安全类视频监控系统建设案例项目的，有一个得2分。最高得分不超过6分。 | 提供合同扫描件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 3.4 | 技术参数 | 30 | 各项技术参数完全满足招标文件要求的得30分，除去加“★”号的技术参数，其余技术参数每负偏离一项的扣1分，扣完为止。 | 提供检验检测报告或产品彩页等证明文件的扫描件。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

投标函

致：溧阳市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：_____年____月____日

五、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、投标分项报价表

投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。