询 价 通 知 书

项目名称：宿城区生活垃圾“四分类”设施设备采购与安装项目

项目编号：JSZC-321302-SQHX-X2025-0005

（货物类项目，本项目专门面向中小企业）

采购人：宿迁市宿城区城市管理局

采购代理机构：江苏华兴工程造价咨询有限公司

2025年05月26日

目  录

- 第一章  询价邀请函…………………………………1

- 第二章  供应商须知…………………………………4

- 第三章  合同文本……………………………………21

- 第四章  采购需求……………………………………30

- 第五章  评标办法……………………………………50

第六章  响应文件格式………………………………53

- 第一章  询价邀请函

受宿迁市宿城区城市管理局的委托，江苏华兴工程造价咨询有限公司就宿城区生活垃圾“四分类”设施设备采购与安装项目（JSZC-321302-SQHX-X2025-0005）进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

项目概况

宿城区生活垃圾“四分类”设施设备采购与安装项目询价项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载询价通知书，并于2025年06月03日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321302-SQHX-X2025-0005

2.项目名称：宿城区生活垃圾“四分类”设施设备采购与安装项目

3.预算金额：100万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：1000000.00元。

- 5.采购需求（简介）：本次采购内容为宿城区生活垃圾“四分类”设施设备采购与安装项目，详细内容见采购需求内容。

6.合同履行期限：自合同签订之日起45天内完成供货、安装、调试等工作。

7.本项目不接受联合体参与。

二、申请人资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》。供应商提供非中小型企业（含监狱企业、残疾人福利企业）制造的货物参与本项目投标，将作无效标处理。

- （二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取采购文件

1.时间：2025年05月27日09:00至2025年05月29日17:30。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商参与多个包投标的，应按包分别获取询价通知书。供应商未按要求获取询价通知书导致无法投标的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、开标时间：2025年06月03日14点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

询价邀请函及询价通知书公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。询价邀请函发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。

- 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82963292。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市宿城区城市管理局

地址：宿迁市宿城区微山湖路66号古城街道办大楼四楼

联系人：苏宇龙

联系方式：18151368320

2.采购代理机构信息

名　称：江苏华兴工程造价咨询有限公司

地　址：宿迁市宿城区君玺国际广场1号楼401室

联系人：阚琪翔

联系方式：15150082862

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  供应商须知

一、总则

- 1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取询价采购(以下简称询价)方式，本询价通知书仅适用于询价邀请函中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足询价邀请函中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本询价通知书实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次询价采购由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、询价费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按照苏招协[2022]002号文标准支付代理服务费，支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

- 5、询价通知书的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价通知书的规定和约束。

- 二、询价通知书

- 6、询价通知书构成

6.1询价通知书由以下部分组成：

（1）询价邀请函

（2）供应商须知

（3）评审方法与评审标准

（4）采购需求

（5）合同文本

（6）响应文件格式

请仔细检查询价通知书是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价通知书要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价通知书作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、询价通知书的澄清

7.1 任何要求对询价通知书进行澄清的供应商，应在询价截止期3日前按询价邀请函中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、询价通知书的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少3日前发出；不足3日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对询价通知书进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4询价通知书的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为询价通知书的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取询价通知书的潜在供应商。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后询价通知书），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的询价通知书，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关询价的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“询价通知书”的所有内容，按“询价通知书”的第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次询价不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“询价通知书”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照询价通知书第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评委会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的询价通知书不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的询价通知书为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）询价通知书要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

- 11、证明询价响应标的符合询价通知书规定的文件

11.1供应商应按照询价通知书要求提交证明文件，证明其及询价响应标的符合询价通知书规定。

11.2询价通知书对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1供应商应按照询价通知书规定格式填报分项报价表。

12.2询价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价通知书中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物（含配件）本身采购价格、包装、运输、装卸、安装、维保、材料损耗、加工费用、检验费、管理、利润、售后服务、调试、试验检测、验收、人员培训、技术服务、税费及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

- 13、响应及偏离表

13.1供应商需对询价通知书中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、投标函和开标一览表

14.1供应商应按照询价通知书中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、响应有效期

15.1响应有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应询价通知书而予以拒绝。

- 16、响应有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原响应有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2成交人的响应文件作为项目服务合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 17、响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价邀请函中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本询价通知书第二章第26.1.2条规定做无效响应处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改询价通知书酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、响应文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目询价活动。

20.2响应文件的修改

20.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.3在提交响应文件截止时间至询价通知书中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购代理机构将在询价邀请函中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布供应商名称、投标价格和询价通知书规定的需要宣布的其他内容。

21.3供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5资格审查

21.5询价小组应当依法对供应商的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

- 22、询价小组

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织询价小组（以下简称评委会）进行评标。

22.2 询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 23、评审过程的保密与公正

23.1询价小组、采购人或采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响项目评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购代理机构和询价小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 24、响应文件的澄清

24.1评标期间，评委会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对响应文件的初审

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，询价小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据询价通知书的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

25.1.3对各供应商符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价通知书的要求。实质性响应的投标应该是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与询价通知书规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价通知书不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应询价通知书的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应随时保持系统在线或保持通讯畅通，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.1.2供应商未按照询价通知书要求上传电子响应文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4供应商不具备询价通知书中规定资格要求的。

26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合询价通知书中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11响应文件未按照询价通知书要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本询价通知书规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定询价通知书存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对询价通知书做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

- 27、确定成交单位

27.1成交候选人的选取原则和数量见询价通知书第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定成交人

（1）评委会直接确定排名第一的成交候选人为成交人；

（2）采购人在评委会推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。

按第2种方式确定成交人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。

27.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本询价通知书中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市宿城区城市管理局/江苏华兴工程造价咨询有限公司

联系电话：18151368320/15150082862

通讯地址：宿迁市宿城区微山湖路66号古城街道办大楼四楼/宿迁市宿城区君玺国际广场1号楼401室

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 29、成交通知书

29.l成交结果确定后，采购代理机构将向成交人发出成交通知书。请成交人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l成交人应当在成交通知书发出之日起15日内，按照询价通知书确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2询价通知书、成交人的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，成交人不得将合同标的进行转包。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 30.4.2 种方式确定：

30.4.1允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： / ；

30.4.2不允许分包。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金按采购合同总价的 / %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第/种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

- 31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

- 33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 34、付款

按照以下 （1） 类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：设备到货且安装调试完成支付合同价款的80%，项目验收合格后付清剩余款项。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的  / %，合同签订后按规定支付；

进度款： / 。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章 合同格式及条款（草案）

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改。

政府采购合同参考范本

（货物类）

项目名称：宿城区生活垃圾“四分类”设施设备采购与安装项目

甲方：宿迁市宿城区城市管理局

乙方：

签订地：江苏省宿迁市

签订日期：       年       月       日

专用条款

采购单位（全称）：                               （简称甲方）

中标供应商（全称）：                             （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             号宿城区生活垃圾“四分类”设施设备采购与安装项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为             元的标的（货物）。

标 的 清 单

| 货物的名称 | 品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、合同履行期限、地点

（一）合同履行期限：自合同签订之日起45天内完成供货、安装、调试等工作。

（二）交货地点：合同签定后根据与采购人约定的时间送至指定地点。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将报经财政监管部门终止合同，并承担由此给甲方带来的损失。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3、货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后，甲方组织验收并出具验收报告。如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

5、甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在1日历天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在1日历天内予以处理。整改完毕后向甲方申请重新组织验收。

六、付款方式

合同签订后且收到中标人发票后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款，设备到货且安装调试完成支付合同价款的80%，项目验收合格后付清剩余款项。

注：①支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。②在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

七、售后服务

1、乙方对所售出的产品实行三包：售后服务期限为2年，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。（费用包含在本次报价中）。

2、乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。

3、乙方需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由甲方通知乙方。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。甲方不承担所产生的任何费用。

八、履约保证金

本项目收取不收取履约保证金。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的5‰支付违约金。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十一、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十二、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十三、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十四、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执两份。

十五、本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十六、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即 宿迁市宿城区城市管理局 。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即                  。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十七、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十八、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十九、包装要求

供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

二十、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十一、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十二、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十三、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十四、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时出具验收报告；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十五、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，或采用法律手段解决索赔事宜。

二十六、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每日迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%，一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十七、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十八、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十九、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。

三十、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：   （盖章）              乙方：     （盖章）

地址：                         地址：

法定（授权）代表人：           法定（授权）代表人：

联系人：                       联系人：

联系电话：                     联系电话：

2025年   月    日             2025年   月    日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

本项目不接受进口产品。

一、项目情况

- 1、项目名称：宿城区生活垃圾“四分类”设施设备采购与安装项目。

- 2、供货地点：合同签定后根据与采购人约定的时间送至指定地点。

- 3、合同履行期限：自合同签订之日起45天内完成供货、安装、调试等工作。

- 4、维保期（设备免费保修期及免费售后服务期）：2年。

- 维保期（设备免费保修期及免费售后服务期）从本项目验收合格之日起计算。维保期（设备免费保修期及免费售后服务期）内：a、如出现招标内容中的设备（或备品备件）有损坏或老化，项目中标单位对损坏或老化的设备（或备品备件），必须免费予以更换、安装、维护、保养及调试，由此产生的一切费用，均由中标方承担。b、如出现采购人要求的软件维护和升级，项目中标单位必须免费予以维护和升级至最新状态，由此产生的一切费用，均由中标方承担。c、如项目中标单位对损坏或老化的设备（或备品备件），不予更换，对采购需求的软件升级不予升级的，采购人将自行选择维护、维修单位和软件维护、升级单位，由此产生包括维护、设备更换和软件维护、升级的一切费用，采购人将从中标单位的合同价款中扣除。

- 5、质量标准：投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将报经财政监管部门终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

二、付款方式

- 合同签订后且收到中标人发票后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款，设备到货且安装调试完成支付合同价款的80%，项目验收合格后付清剩余款项。

- 注：①支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。②在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 三、采购数量及具体要求

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾分类房（一） | 1 | 套 | 3*2.8*2.4 |
| 2 | 垃圾分类房（二） | 1 | 套 | 3.3*2*2.4 |
| 3 | 垃圾分类房（三） | 2 | 套 | 3.5*2.6*2.8 |
| 4 | 垃圾分类房（四） | 1 | 套 | 4*2*2.8 |
| 5 | 垃圾分类房（五） | 1 | 套 | 4.4*1.5*2.6 |
| 6 | 垃圾分类房（六） | 4 | 套 | 4.5*2.5*2.8 |
| 7 | 垃圾分类房（七） | 2 | 套 | 4.8*2.5*2.8 |
| 8 | 垃圾分类房（八） | 1 | 套 | 4.8*2.8*2.8 |
| 9 | 垃圾分类房（九） | 1 | 套 | 5*2*2.8 |
| 10 | 垃圾分类房（十） | 5 | 套 | 5*2.5*2.8 |
| 11 | 垃圾分类房（十一） | 9 | 套 | 6*3*2.8 |
| 12 | 240L垃圾桶 | 1700 | 只 |  |
| 13 | 投口面板改造 | 20 | 项 | 3.6*2 |

（二）技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾分类房（一） | 1 | 规格尺寸：规格3000*2800*2400mm；设备投口数量：4个，暂定3个“其他垃圾”投口、1个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置： 灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于30W的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 2 | 垃圾分类房（二） | 1 | 规格尺寸：规格3300*2000*2400mm；设备投口数量：4个，暂定3个“其他垃圾”投口、1个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置： 灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于30W的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 3 | 垃圾分类房（三） | 2 | 规格尺寸：规格3500*2600*2800mm；设备投口数量：5个，暂定4个“其他垃圾”投口、1个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用 Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置： 灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 4 | 垃圾分类房（四） | 1 | 规格尺寸：规格4000*2000*2800mm；设备投口数量：5个，暂定4个“其他垃圾”投口、1 个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用 Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置： 灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于 30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 5 | 垃圾分类房（五） | 1 | 规格尺寸：规格4400*1500*2600mm；设备投口数量：5个，暂定4个“其他垃圾”投口、1个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用 Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池，陶瓷拖把池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W。照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于 30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2，上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 6 | 垃圾分类房（六） | 4 | 规格尺寸：规格4500*2500*2800mm；设备投口数量：5个，暂定4个“其他垃圾”投口、1个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池1个，洗手池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于 30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 7 | 垃圾分类房（七） | 2 | 规格尺寸：规格4800*2500*2800mm；设备投口数量：5个，暂定4个“其他垃圾”投口、1个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池1个，洗手池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于30W的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 8 | 垃圾分类房（八） | 1 | 规格尺寸：规格4800*2800*2800mm；设备投口数量：5个，暂定4个“其他垃圾”投口、1个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池1个，洗手池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于30W的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 9 | 垃圾分类房（九） | 1 | 规格尺寸：规格5000*2000*2800mm；设备投口数量：6个，暂定5个“其他垃圾”投口、1个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池1个，洗手池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于30W的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 10 | 垃圾分类房（十） | 5 | 规格尺寸：规格5000*2500*2800mm；设备投口数量：6个，暂定5个“其他垃圾”投口、1个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池1个，洗手池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于 30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 11 | 垃圾分类房（十一） | 9 | 规格尺寸：规格6000*3000*2800mm；设备投口数量：7个，暂定6个“其他垃圾”投口、1个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池1个，洗手池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于 30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 12 | 240L垃圾桶 | 1700 | 1、产品名称：240L垃圾桶； 2、容积：240升； 3、尺寸：L590*W730*H1090mm（±10mm)； 4、整体重量≥19Kg，桶体重量≥13.5kg，桶盖重量≥2kg； 5、产品所执行的标准、标准号：《中华人民共和国城镇建设行业标准-塑料垃圾桶通用技术条件》，标准号：CJ/T280-2020； 6、材料：桶体及桶盖采用100%高密度聚乙稀（HDPE）原料一次性注塑成型，原料中注入高质量防紫外线原料占3%，颜料色素占5%以上，桶身与桶盖密闭性强，不变形； 7、垃圾桶沿口双裙边设计并且挂车部位设有蜂窝状加强筋，桶沿四面整体设9根加强筋，加强桶沿口在提升架时有足够的机械度，使桶身与挂车机构接触面更加牢固耐用； 8、桶身与把手连接纵向加强筋8条； 9、桶身四面凹凸面加强设计，用波浪面加强筋与底部连接,加大底部的强度和受力面积，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂； 10、桶底蜂窝状结构设计并且可最少配置20枚钢质耐磨钉，在使用过程中能有效防止桶底磨损，延长了产品的使用寿命； 11、桶身内壁有刻度标识； 12、插销为共聚PP料一次性注模成型插销，坚固耐用、安装简单并具备防盗特性； 13、轮轴为插入防盗式结构，轴采用Q235钢材料，表面电镀锌处理防锈时间较长，重量≥1.3kg，；轮子尺寸：ф48*192mm，重量≥1.15kg，轮子采用优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，内轮框内置铁件采用不锈钢材质； 14、壁厚：桶身壁厚≥5.5mm，桶盖壁厚≥2.8mm； 15、人性化设计，在桶把手的边缘设有专门的垃圾袋收纳装置，方便垃圾袋携带； 16、印刷：可根据客户要求在桶盖桶身印刷文字或者图案，印刷方式可采用油墨印刷或者热转印工艺印制，与桶体连接一体，保证垃圾桶使用寿命期间印刷图案清晰、永久不脱落； 17、产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的性能，正常工作温度：-30℃~+65℃；产品3年内不褪色。 18、桶身采用高密度聚乙烯一次性注模成型，外表光滑，容易清洗，桶身性能要求根据EN840-5的标准生产。桶身设计成倒置的梯形，下窄上宽，可以进行叠层放置（单层最大为15只），便于运输及仓储和管理，从而降低使用成本。 19、桶口边缘四周设计成内高外低的一个散水坡度，在遭遇雨水天气时或清洗完毕后，积水能迅速散去不滞留。桶身侧面的加强肋骨，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力，有效防止运输过程中的垃圾桶破损。垃圾桶沿口双裙边设计并且挂车部位设有蜂窝状加强筋，加强桶沿口在提升架时有足够的机械强度。在桶身正面设计置加强肋骨，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力。桶盖与桶体把手通过销紧密连接，使桶身与桶盖紧密相连，不会脱落，防止桶盖左右摇摆、脱落等情况发生，反复开关可达百万次以上。桶盖提手位置，设有3条加强筋加固，有效防止提手位置变形或损坏。提手的设计也是以人为本的设计理念，用把提手开启桶盖，轻开轻放，减少桶盖与桶身之间的撞击，降低噪音，延长寿命。把手表面有防滑颗粒，手感舒适，力度适中，把手与桶身之间的的间距适中，把手的设计体现了以人文本的设计理念。桶体桶盖连接铰链有8条，在把手两个外侧与销子连接的部位，提高了对把手的保护程度，延长了使用寿命。桶体把手的边缘设有专门的垃圾袋收纳装置，方便垃圾袋携带。背面桶内有容量标识，垃圾桶最大容量为240L。说明：注塑点位于桶底正中间，垃圾桶在注塑过程中原料分布均匀，减少局部压力的形成；桶体波浪面加强筋与底部连接,加大底部的强度和受力面积，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂。桶底蜂窝状结构设计并且可最少配置20枚钢质耐磨钉，在使用过程中能有效防止桶底磨损。 20、轮子尺寸：ф48*192mm，重量≧1.15kg，外轮为橡胶原料，内轮框为聚乙烯材质，纯橡胶的外轮，减少移动时所产生的噪音，使其移动起来更加平稳；弹簧扣：轮子采用不锈钢材质的弹簧扣，具有防盗效果，内圈聚乙烯带合金销钉，方便安装与拆卸。特点：轮盘的外表侧光滑，易清洗；在轮盘的内表侧添加加强筋，每条加强筋与轮盘都有做适度的倒角，增加结构的牢度。 21、轮轴尺寸：ф21.5*555mm，重量≧1.3kg，本轮轴采用镀锌圆钢材料，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。坚固耐用、抗氧化、防锈功能，满载时在各种路况下不会发生变形；橡胶轮与底轴连接方式为直接插入固定，可以有效的防止盗卸。销子是共聚PP原料一次性注塑成型，高强度、坚固耐用，使桶身与桶盖紧密相连，不会脱落，可反复开关达百万次以上，并具有防盗功能。 |
| 13 | 投口面板改造3.6*2 | 20 | 在原垃圾房前方增加垃圾分类投口，感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门。 材料：2.0mm镀锌板。伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |

本项目核心产品为：垃圾分类房（十一）。

（三）垃圾房实施地点

| - 序号 | - 街道 | - 社区 | - 小区 | - 分配数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 幸福街道 | - 城东社区 | - 城东园区 | - 1 |
| - 2 |  |  | - 西院世家 | - 1 |
| - 3 |  | - 东大社区 | - 凤凰城 | - 1 |
| - 4 |  |  | - 苏兴大厦 | - 1 |
| - 5 |  |  | - 书苑小区 | - 1 |
| - 6 |  | - 凤凰社区 | - 锦绣怡园 | - 1 |
| - 7 |  | - 马陵社区 | - 苏豪银座 | - 1 |
| - 8 |  | - 阅湖社区 | - 盛世康城 | - 2 |
| - 9 |  |  | - 幸福世纪苑 | - 1 |
| - 10 |  |  | - 阅湖花园 | - 9 |
| - 11 | - 项里街道 | - 南关社区 | - 中央商场 | - 2 |
| - 12 |  | - 黄河社区 | - 华润景城 | - 1 |
| - 13 |  | - 项里社区 | - 亚方花园 | - 1 |
| - 14 | - 河滨街道 | - 半窑社区 | - 恒大华府 | - 5 |
| - 15 | - 双庄街道 | - 白堡社区 | - 丽景湾华庭 | - 5 |
| - 16 |  |  | - 银河花园 | - 5 |
| - 17 |  |  | - 康庭茗苑 | - 7 |
| - 18 |  | - 牌坊社区 | - 金佳源 | - 3 |

- 四、货物的包装、发运及运输

- 1、投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。本次采购产品涉及商品包装和快递包装要求的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

- 2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 3、投标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

- 4、货物在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。

- 5、货物在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人货物已送达。

- 五、验收要求

- 1、在发货前，供货方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

- 2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

- 3、货物进场后供货方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由供货方承担；设备进场后供货方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。采购人应按签订采购合同约定时间组织验收。

- 4、供货方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后，采购人组织验收并出具验收报告。如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购人应报请法定检验机构进行检测（检测费由供货方承担），有权凭其出具的检验报告向供货方提出索赔。

- 5、采购人在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在1日历天内向供货方提出书面意见，不签发验收单。供货方在接到采购人书面意见后，应在1日历天内予以处理。整改完毕后向采购人申请重新组织验收。

- 六、售后服务要求

- 1、中标人对所售出的产品实行三包：售后服务期限为2年，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。（费用包含在本次报价中）。

- 2、投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。

- 3、中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知成交人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

七、其他要求

- （1）在满足进场供货条件下，按采购人要求的进度计划组织供货。

- （2）本项目中标单位中标后必须3日内向甲方提供垃圾房效果图，由甲方确认后方可供货。

- （3）所有设备的运输、安装、调试均由供应商承担，在货物到达使用单位后，供应商派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务并协助使用单位组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用。

- （4）报价内容包括：货物（含配件）本身采购价格、包装、运输、装卸、安装、维保、材料损耗、加工费用、检验费、管理、利润、售后服务、调试、试验检测、验收、人员培训、技术服务、税费及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

- （5）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

- （6）商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

第五章 评标办法

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合采购文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函 | 符合采购文件要求 |
| 信用信息 | 符合采购文件要求 |

二、符合性审查。询价小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合采购文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合采购文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合采购文件要求 |
| 其他 | 符合采购文件要求 |

三、评分办法—最低评标价法

1.评标办法：本项目采用最低评标价法，询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，供应商的报价如相同，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者；若交货期相同，则采取随机抽取的方式确定。

2.详细评审。询价小组按照询价通知书规定的评审标准，对各响应文件进行进一步评审和比较。

3.评标结果。询价小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

4、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）供应商提供的货物、服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 /%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按询价通知书要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的供应商为成交人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  响应文件格式

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

目    录

一、响应声明及承诺函

二、供应商基本信息

三、法人授权书

四、开标一览表

五、中小企业声明函

六、明细报价表

七、技术响应偏离表

八、项目组人员

九、询价响应所需的其他资料

- 一、响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的询价采购文件，我方在参加本项目询价活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目询价时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按询价采购文件要求提交响应文件，响应询价采购文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等资料，填表即可 |  |  |

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、开标一览表

- 请按照苏采云系统填写

- 五、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 六、明细报价表

分项报价表

（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、技术响应偏离表

技术响应偏离表

| 询价通知书内容 | 响应文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

注：凡响应文件与询价通知书有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由，未在此表中列出的视同完全满足询价通知书要求。本表后可附详细说明及技术资料。

- 八、项目组人员

项目组管理、技术及售后服务人员一览表

| 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 学 历 | 身份证号 | 办公电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如成交，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按询价通知书要求附相关人员证书。

- 九、询价响应所需的其他资料

请在此文档中增加询价响应所需其他相关内容（包括资格要求、评标办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。