招　标　文　件

项目名称：南通市妇幼保健院智慧病房（重新采购）

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0044

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2025年3月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………21

- 评标方法与评标标准………………………33

- 投标文件格式………………………………36

第一章  投标邀请

受[南通市妇幼保健院]的委托，南通市政府采购中心就[南通市妇幼保健院智慧病房（重新采购）]([JSZC-320600-JZCG-G2025-0044])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市妇幼保健院智慧病房（重新采购） 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年4月21日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0044

2.项目名称：南通市妇幼保健院智慧病房（重新采购）

3.预算金额：90万元

4.最高限价：90万元

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：合同签订之日起90个工作日

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年4月21日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：无。

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市妇幼保健院

地址：　南通市崇川区世纪大道399号

联系人：   羌伶俐

联系方式：　0513-59008062

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市崇川区工农南路150号

联系人：杨女士

联系方式：0513-59001986

3.软件技术支持：0519-86722801    那工：0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 南通市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：南通市妇幼保健院智慧病房（重新采购）

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0044

甲方：（买方）_南通市妇幼保健院_

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市公共资源交易中心 南通市妇幼保健院智慧病房（重新采购） 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

| 序号 | 采购标的 | 类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧护士站交互护理白板 | 硬件 | 13 | 台 |
| 2 | 数字床旁交互系统硬件（含支架） | 硬件 | 16 | 套 |
| 3 | 智慧输液监控系统硬件 | 硬件 | 16 | 套 |
| 4 | 无线体温传感器 | 硬件 | 16 | 套 |
| 5 | 智慧护士站交互护理白板软件 | 软件 | 1 | 套 |
| 6 | 数字床旁交互系统硬件软件 | 软件 | 1 | 套 |
| 7 | 智慧输液监控系统软件 | 软件 | 1 | 套 |
| 8 | 无线体温监测软件 | 软件 | 1 | 套 |
| 9 | 包含但不限于本次项目所需的所有相关配件、辅材、培训资料等。本次项目中涉及的软、硬件产品安装、调试、系统集成等服务。 | 服务 | 1 | 套 |

1.2标的质量：乙方提供的货物及服务必须满足采购文件的各项要求。乙方提供的运输、装卸、检验、技术服务、质保期等服务不得低于采购文件的要求及投标文件承诺的标准。乙方必须负责安装、调试直至合格交付使用。

1.3 履行时间（期限）：合同签订之日起90个工作日

1.4 履行地点：甲方指定地点

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 首付款支付时间：签订合同后30日内，首付款支付比例：合同金额的30%。

8．1.2 验收款支付时间：项目验收后30日内，验收款支付比例：合同金额的60%。

8.1.3 尾款支付时间：2年质保期满,支付比例：合同金额的10%。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 免费维护期内免上门费、维修费和系统升级费等。7×24小时服务，并建立系统备份方案，配备必要的人员加强运营管理。售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：售后服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。维修人员保证在24小时内响应，并提供维修解决方案。

10.4 投标人需提供不少于2年的软件系统免费维护期，免费维护期从系统整体验收通过之日起计算；硬件设备提供不少于1年的质量保证期，质量保证期内如产品出现任何质量问题，有权要求供应商予以无条件维修、更换或退货。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

10.5 免费服务期满后，软件系统维保服务费用不超过软件合同总额的6%，服务内容与免费服务期一致。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧护士站交互护理白板 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 数字床旁交互系统硬件（含支架） | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 智慧输液监控系统硬件 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 无线体温传感器 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 智慧护士站交互护理白板软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 数字床旁交互系统硬件软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 智慧输液监控系统软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 无线体温监测软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 包含但不限于本次项目所需的所有相关配件、辅材、培训资料等。本次项目中涉及的软、硬件产品安装、调试、系统集成等服务。 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

为了让服务质量进一步提升,提高医患满意度、护理质量和安全、工作效率，从而实现医疗数据的高效采集和使用，帮助优化护理流程，提升护理质量，提高患者住院体验，真正实现“以患者安全为中心”的智慧医疗服务，现需采购智慧病房系统。

A.系统整体要求：

1、开发语言

需采用以下语言来进行系统开发。

后台管理系统开发：使用HTML、CSS和JavaScript等技术进行Web界面开发，以实现用户友好的交互和界面设计。

后端开发：采用.Net与java等技术进行后端逻辑和数据库设计与开发。

数据存储：数据库使用openGauss等GC开源关系型数据库，确保高可靠性和数据安全性。

2、XC适配要求

《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025）》文件中明确指出，重点建设“三位一体”的智慧医院，将信息化作为医院基本建设的优先领域，提高诊疗服务的智慧化管理水平，强化医院信息化平台建设及数字化服务能力。为推进落实国家医疗信息化安全体系和智慧医院建设，响应国家文件指导，对所建系统需做适配以达到国家要求标准。

3、操作系统适配

对于服务器端，系统需兼容GC服务器操作系统。

4、数据库适配

系统需支持GC数据库，针对GC数据库的特点，制定完善的数据备份和恢复策略，确保数据的安全性和可靠性。

5、中间件适配

系统需适配GC中间件。

6、服务器适配

系统需根据后期医院的具体服务器设备及配置做适配。

7、其他要求

智慧病房系统软件均与医院HIS、移动护理等系统进行对接。

B、技术参数：

1、智慧护士站交互护理白板

| 序号 | 技术参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超薄窄边框设计，整机显示占比≥85%，边框和背壳采用金属材质 |  |
| 2 | 整机包含一个物理开关按键，集显示开关、系统开关和节能待机功能于一体 |  |
| 3 | ▲CPU≥8核，采用8nm或更先进制程工艺，CPU主频≥1.8G，内置的独立NPU不少于6TOPS，安卓12.0或更高版本系统，GCH主要元器件，包括CPU处理单元，可编程逻辑芯片，时钟芯片等 | 提供国家级检测机构出具的检测报告佐证，并和原厂技术白皮书或使用说明书参数一致 |
| 4 | 配置不低于：CPU：4*A76+4*A55，GPU：Mail-G610，RAM 8G+ROM 64G |  |
| 5 | 采用红外触控技术，支持≥20点触控，书写精度±1mm，≤35ms超低书写时延 |  |
| 6 | ▲内置摄像头≥4800万像素，水平视场角≥92°，支持声源定位，支持WDR功能 | 提供国家级检测机构出具的检测报告佐证，并和原厂技术白皮书或使用说明书参数一致 |
| 7 | 电脑支持通过无线的方式对整机的摄像头进行直接调用 |  |
| 8 | ▲内置≥8个麦克风，≥12米有效拾音距离，支持AI降噪，支持混响抑制 | 提供国家级检测机构出具的检测报告佐证，并和原厂技术白皮书或使用说明书参数一致 |
| 9 | 采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音）缝隙发声扬声器 |  |
| 10 | 配备全功能Type-C接口，可支持音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器等功能 |  |
| 11 | ▲整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，色域≥90%NTSC，支持≥5种色彩空间，sRGB模式下达到△E≤1.5 | 提供国家级检测机构出具的检测报告佐证，并和原厂技术白皮书或使用说明书参数一致 |
| 12 | 无线传屏采用单按键，按一下可传屏 |  |
| 13 | ▲支持电脑、手机混合投屏展示，支持≥9画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，可连接设备≥30台 | 提供国家级检测机构出具的检测报告佐证，并和原厂技术白皮书或使用说明书参数一致 |
| 14 | ▲支持传屏工具栏，可以进行触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等操作；电脑软件投屏，需支持4k@30的分辨率投屏 | 提供国家级检测机构出具的检测报告佐证，并和原厂技术白皮书或使用说明书参数一致 |
| 15 | 白板中支持对笔迹的粗细进行调节，可选择≥15种笔迹颜色 |  |
| 16 | ▲白板内支持多种格式文件窗口化插入，如mp3、mp4、pdf，插入后可随意调整其位置、大小，支持对窗口化文件重点内容直接截图并以图片格式插入白板中 | 提供国家级检测机构出具的检测报告佐证，并和原厂技术白皮书或使用说明书参数一致 |
| 17 | 白板内支持一键打开多人白板功能，可多人从手机端及大板端同时在白板内进行创作，并支持语音通话 |  |
| 18 | ▲支持多应用的窗口在同一屏进行展示，并可任意拉伸大小，支持4分屏展示 | 提供国家级检测机构出具的检测报告佐证，并和原厂技术白皮书或使用说明书参数一致 |
| 19 | ▲可通过大屏主页面连接码，连接个人办公设备，进行投屏、文件传输等 | 提供国家级检测机构出具的检测报告佐证，并和原厂技术白皮书或使用说明书参数一致 |
| 20 | ▲整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2R AP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议 | 提供国家级检测机构出具的检测报告佐证，并和原厂技术白皮书或使用说明书参数一致 |
| 21 | ▲传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） | 提供国家级检测机构出具的检测报告佐证，并和原厂技术白皮书或使用说明书参数一致 |
| 22 | ▲智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列 | 提供国家级检测机构出具的检测报告佐证，并和原厂技术白皮书或使用说明书参数一致 |
| 23 | ▲可支持WIFI信道根据用户现场情况进行更改设置，确保WIFI频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，支持热点隔离、热点SSID隐藏 | 提供国家级检测机构出具的检测报告佐证，并和原厂技术白皮书或使用说明书参数一致 |
| 24 | ▲可根据医院不同科室的装修风格，提供不少于2种外观配色 | 提供产品实拍照片 |

2、数字床旁交互系统硬件（含支架）

| 序号 | 技术参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分辨率：≥1920*1080 |  |
| 2 | 触摸：电容全触摸 |  |
| 3 | 系统：Android 10.0及以上 |  |
| 4 | CPU：≥四核64位,主频≥1.6GHz |  |
| 5 | 内存：≥2GB；FLASH：≥32GB。 |  |
| 6 | 音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式 |  |
| 7 | 音频采样率：可定制，默认16KHz采样率 |  |
| 8 | 网卡：10Mb/100Mb自适应 |  |
| 9 | 通信协议：TCP/IP网络 |  |
| 10 | 内置WIFI及蓝牙模块，面板上需有指示灯直观显示 |  |
| 11 | 呼叫手柄：呼叫手柄支持呼叫、手电筒、换药等三按键，按键采用抗菌医用薄膜材料，便于消毒清洁 |  |
| 12 | 摄像头：内置高清摄像头，≥200万像素 |  |
| 13 | 供电方式：POE或DC供电 |  |
| 14 | 材质：钢化玻璃面板 |  |
| 15 | 工作时间：可7×24小时不间断工作 |  |
| 16 | 工作温度：-10℃~55℃ |  |
| 17 | 安装方式：壁挂式安装或摇臂支架安装 |  |
| 18 | 自动提取并显示患者信息及注意事项 |  |
| 19 | 支持患者发起病呼，并且可对呼叫类型进行选择 |  |
| 20 | 查看医院及科室介绍，并能对医护点“星”评价 |  |
| 21 | 患者每日治疗清单、住院费用查询 |  |
| 22 | 提供健康宣教扫描入口 |  |
| 23 | 支持物联体征设备接入 |  |
| 24 | 可查看消息，消息列表能按照时间倒叙排列，不同类型消息：通知、花费、检验、护理使用不同颜色显示，能区分显示已读和未读消息 |  |
| 25 | 可查看体征数据和检验检查报告，以图表式显示体征数据，通过对接医院系统获取患者检验结果 |  |
| 26 | 支持安装第三方应用，为患者带来多样的床旁娱乐 |  |
| 27 | 支持床旁点餐，支持扫码支付或就餐卡支付 | 需提供软件界面截图加盖原厂公章 |
| 28 | 可对接院内图书馆资源 |  |
| 29 | 支持人脸识别医护人员身份，进入医护界面 |  |
| 30 | 显示患者床号、姓名、性别、诊断、责任医生、责任护士等信息 |  |
| 31 | 显示患者检验报告 |  |
| 33 | 显示患者检查报告，支持影像报告查看 |  |
| 34 | 支架：材质需为支架铝合金，铁质底座 |  |
| 35 | 颜色：白色；仰角20度，俯角45度 |  |
| 36 | 水平旋转：≥540度限位 |  |
| 37 | 承重范围：≥0.5-2kg/2-4kg |  |
| 38 | 支架长/宽/升降范围：≥1200㎜/32㎜/500㎜ |  |
| 39 | 升降寿命：≥20万次 |  |
| 40 | VESA（孔距）：≥75*75和100*100，无外露安装螺丝，硅胶掩盖 |  |
| 41 | 设备线束：线通过支臂与设备内部连接，无外露线束内部有防刮线保护硅胶 |  |
| 42 | 关节保护：旋转关节有防撞墙硅胶 |  |
| 43 | 可根据当前科室需要，自定义菜单名称及自定义菜单图标 |  |
| 44 | 可根据科室需求，对自定义的菜单展示内容可自行设置 |  |

3、智慧输液监控系统硬件

| 序号 | 技术参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲净重：≤80克 |  |
| 2 | 材质：抗菌材料、支持擦拭消毒 |  |
| 3 | 通讯方式：无线 |  |
| 4 | 通讯距离：空旷100米 |  |
| 5 | CPU：微型处理器 |  |
| 6 | 主频：≥64MHz |  |
| 7 | 内存：≥20K |  |
| 8 | 存储：≥160K |  |
| 9 | 系统：SoC或嵌入式 |  |
| 10 | 电池容量：≥900mAh |  |
| 11 | 充电方式：磁吸 |  |
| 12 | 方式：吊挂在输液管上端 |  |
| 13 | 传感器：电容式液位传感器 |  |
| 14 | ▲工作方式：当输液瓶（袋）中的液体排空时，能即时锁止输液器发出声光报警，防止空气流入静脉及回血 |  |
| 15 | ▲限制条件：性能不受使用透明，茶色，咖啡色输液器影响，也不受输注药液的颜色影响 |  |

4、无线体温传感器

| 序号 | 技术参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★医疗器械注册证明确能与具备体温监护功能的监护设备配套使用，须提供注册证列明的适用范围 | 提供证明材料 |
| 2 | ★温度测量范围至少25℃-45℃，需提供由药监部门核发的医疗器械产品技术要求证明 | 提供证明材料 |
| 3 | ★传感器为可穿戴、非侵入式使用方式，可提供2种无线体温传感器/探头的测量部位：耳道型及体表型，须提供与系统同一生产厂家的无线体温传感器/探头的相关医疗器械注册证 | 提供证明材料 |
| 4 | ▲低功耗蓝牙连接，其与接收设备之间的无线传输距离应不小于5米，需要提供由药监部门核发的医疗器械产品技术要求证明 |  |
| 5 | ▲注册证列明最大允许误差应在±0.1℃，需要提供由药监部门核发的医疗器械产品技术要求证明 |  |
| 6 | ▲持续工作时间应不小于240小时，提供技术材料佐证 |  |
| 7 | ▲实际临床精度：应在成人手术、儿童手术、日间手术3个场景均具备SCI或中文核心期刊文献证明其测量结果与食道、或鼻咽等核心温度平均差距小于0.2℃，需要提供文献原文证明 |  |
| 8 | ▲应有文献证明应用在分娩镇痛相关产时发热中的可行性，需要提供文献原文证明 |  |
| 9 | ▲传感器可配备麻醉体温管理系统软件，软件应具备软件著作权证，须提供软件著作权证书 |  |
| 10 | ▲体表传感器电量耗尽，更换电池或充电后可以继续使用 |  |
| 11 | ▲体表传感器设计美观大方无尖锐棱角，防止碰伤患儿 |  |
| 12 | ▲面积小于15平方厘米，便于固定 |  |
| 13 | ▲重量小于等于10g,便于患儿行动 |  |
| 14 | ★一次性使用的体温传感器必须是江苏省医用耗材阳光采购平台中标产品 | 提供中标通知书或江苏省医用耗材阳光平台截图 |

5、智慧护士站交互护理白板软件

| 序号 | 技术参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病患中心：患者信息全景展示，能方便快捷的按不同护理等级或病情分类筛选查看，可点击患者床号查看对应的基本信息及医嘱 |  |
| 2 | 护理项目：展示科室需要提醒或记录的护理项目，数据自动获取，项目根据科室需求可定制，支持不同数据展示样式 |  |
| 3 | 病患弹框：用来展示该护理项目下病人的详细数据，如基本信息、诊断、体征数据（体温）、治疗情况等。可通过点击想要查看或关注的护理项目对应的床号来进行查看患者弹框 |  |
| 4 | 护士中心：可查看该科室所有在职护士，可进入护士详细界面，可查看分组管床 |  |
| 5 | 教育中心：显示护士教育可用于护理知识的学习和对病人的宣教等 |  |
| 6 | 护士排班：可展示科室护士当日排班数据，查看一周排班整体数据，可查看对应护士的病患计划 |  |
| 7 | 设置：大屏的换肤、锁屏、屏保等功能设置 |  |
| 8 | 工具模块小工具：医生分组、换床、今日值班信息、便签、借出物、电话薄，用户可以进行编辑或设置 |  |
| 9 | 消息中心：展示护理提醒，日志，设备连接状态，显示系统消息 |  |
| 10 | 白板可用作会议讲解记录或者公告板、画板随心使用，可以进行保存，随时翻开阅览，提供多种常用表格 |  |
| 11 | 提供智慧护士站系统软件著作权证书 |  |
| 12 | 护理项目执行时间提醒 |  |
| 13 | 自定义护理项目：由护理人员自行添加作为提醒。通过点击自定义护理项目的名称进入护理项目弹框 |  |
| 14 | 小工具漂浮功能，在工具中选择设置小工具漂浮的界面后，打开对应的模块，模块首页会有设置的小工具漂浮 |  |
| 15 | 锁屏设置：可设置大屏是否启用锁屏功能、间隔锁屏时长，锁屏解锁密码、人脸解锁 |  |
| 16 | 病患设置：可针对患者中心，一览卡进行设置，主要设置一览卡卡片床号、姓名、性别、护理等级、病情的颜色或背景 |  |
| 17 | 护士交班：可在显示器前进行辅助交班，查看APN交班的患者列表，一键切换患者，切换SBAR交班等进行护士的辅助交班，数据从智慧病区后台进行维护 |  |
| 18 | 支持对接第三方排班系统，实时显示护士排班一览表，方便医护人员查看，可以看到护士的班次、责任组等情况；并支持交班数据统计打印功能 |  |
| 19 | 支持交班时针对当前班次可以进行文字备注及语音留言记录 |  |
| 20 | 可根据科室需要，自定义配置病区概览展示项 |  |
| 21 | 可根据科室需要，自定义菜单名称及自定义菜单图标 |  |
| 22 | 可根据科室需求，自定义设置菜单展示内容 |  |

6、数字床旁交互系统硬件软件

| 序号 | 技术参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据通过与其他系统对接直接获取并显示患者信息及注意事项 |  |
| 2 | 支持患者通过床旁显示查看所在病区的专家、医护和医疗技术特色。展示医院专家介绍，并能对医护点“星”评价 |  |
| 3 | 支持患者每日治疗清单、住院费用查询 |  |
| 4 | 数字床旁交互系统硬件提供健康宣教扫描入口，护士可以通过系统后台控制床旁交互终端健康宣教 |  |
| 5 | 支持在床旁录入体征，支持对接体征采集设备，自动上传体征数据；录入项目内容由后台配置 |  |
| 6 | 可查看消息，消息列表能按照时间倒叙排列，不同类型消息：通知、花费、检验、护理使用不同颜色显示，能区分显示已读和未读消息 |  |
| 7 | 可查看体征数据和检验检查报告，以图表式显示体征数据，通过对接医院系统获取患者检验结果 |  |
| 8 | 支持床旁点餐，支持扫码支付或就餐卡支付 |  |
| 9 | 可对接院内图书馆资源 |  |
| 11 | 支持人脸识别医护人员身份，进入医护界面 |  |
| 12 | 显示患者床号、姓名、性别、诊断、责任医生、责任护士等信息 |  |
| 13 | 显示患者医嘱内容，可根据长期、临时等维度进行过滤显示 |  |
| 14 | 医嘱执行：当日未执行医嘱实时显示及提醒，一键实现医嘱查询，可查询的医嘱包括：已执行、未执行、暂停、取消、临时等各类医嘱 |  |
| 15 | 医嘱执行记录：执行医嘱时，记录医嘱执行时间、执行护士等信息 |  |
| 16 | 系统与LIS、PACS建立数据接口后，床旁交互终端可为医护人员实时提供患者入院后所有检查、检验报告单的查询，已生成的各类报告单可以在屏幕上显示 |  |
| 17 | 展示患者住院期间所有的检验结果，化验结果的展示包括申请时间、申请序号、标本、申请人、检查项目名称、科室、状态等，点击每一项可以查看该项的详细信息，包括审核时间、子项名称、检查结果、结论、正常范围等 |  |
| 18 | 支持医护人员通过密码、NFC、人脸识别等多种方式打开医护工作界面，满足医护人员相关功能操作 |  |
| 19 | 支持远程屏幕控制，一键静音、重启、息屏、软件下发等操作 |  |
| 20 | 支持自定义配置呼叫主机托管功能 |  |
| 21 | 支持患者住院预存缴费 |  |
| 22 | 支持自定义医院满意度调查，可自定义发送全员、科室、个人 |  |
| 23 | 支持影音娱乐、教学内容播放等功能 |  |
| 24 | 支持医护人员向患者进行祝福语推送 |  |
| 25 | 可根据科室需求，自定义配置展示菜单及菜单名称、菜单图标等 |  |
| 26 | 可根据科室需求，自定义设置菜单展示内容 |  |
| 27 | 支持床旁屏床旁出院结算 |  |
| 28 | 床旁屏可支持护士进行任务执行 |  |

7、智慧输液监控系统软件

| 序号 | 技术参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统需支持和病房护士站交互大屏系统对接，通过智能输液提醒器实时监测输液状态 |  |
| 2 | 系统需支持输液结束告警的功能，避免玻璃瓶、塑料袋、塑料瓶的药品的液体颜色不同对输液结束告警的影响 |  |
| 3 | 系统需支持输液提醒器通过智能输液提醒器实时监测输液状态,如有异常会报警并自动截流，当药液输液完毕会进行报警并自动关断 |  |

8、无线体温监测软件

| 序号 | 技术参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品注册证列明的结构组成部分应明确包含中央工作站、体温探头/传感器 |  |
| 2 | 系统中应用的物联网中继设备应在医疗器械注册证组成中或者具备独立的3C认证证书，需提供证明 |  |
| 3 | 患者体温可从病床、走廊等各场地无线传输到中央工作站，实现体温全域连续监测 |  |
| 4 | 体温探头与物联网设备的通讯应为低功耗蓝牙，物联网设备与系统工作站的网络通讯应为Wi-Fi局域网（802.11b/g/n） |  |
| 5 | 一套中央工作站可托管不小于32个床位，体温系统软件应具备软件著作权证书或软件著作权授权，需提供文件证明 |  |
| 6 | 系统应可支持不小于3种患者ID录入模式以采集患者的院内唯一身份识别标记（如住院号）：床旁扫码录入、中央站扫码录入、中央站键盘录入 |  |
| 7 | 系统可形成个体连续体温曲线，最小回顾时间不小于24小时 |  |
| 8 | 系统可对体温异常进行标记和报警，报警低线和报警高线应可按照0.1℃的步长调节 |  |
| 9 | 系统应具备报警总览功能，至少提供以下4种报警汇总：异常体温报警、信号断开报警、探头低电量报警、佩戴质量报警 |  |
| 10 | 系统应具备【整点体温一键快捷总览】功能，并可设置不少于6个整点时间的总览 |  |
| 11 | 系统应能对接移动护理系统，并实现体温单自动填写 |  |
| 12 | 系统应可扩展配置手持监护终端PDA，手持监护终端PDA也应同时监护不小于32床 |  |
| 13 | 系统具备针对患者的一键转床功能 |  |
| 14 | 系统应可以院内本地存储至少365天的本地体温数据 |  |

在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中若有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

采购人要严格执行绿色采购需求标准，参照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

为了让服务质量进一步提升,提高医患满意度、护理质量和安全、工作效率，从而实现医疗数据的高效采集和使用，帮助优化护理流程，提升护理质量，提高患者住院体验，真正实现“以患者安全为中心”的智慧医疗服务，现需采购智慧病房系统。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

| 序号 | 内容 | 类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧护士站交互护理白板 | 硬件 | 13 | 台 |
| 2 | 数字床旁交互系统硬件（含支架） | 硬件 | 16 | 套 |
| 3 | 智慧输液监控系统硬件 | 硬件 | 16 | 套 |
| 4 | 无线体温传感器 | 硬件 | 16 | 套 |
| 5 | 智慧护士站交互护理白板软件 | 软件 | 1 | 套 |
| 6 | 数字床旁交互系统硬件软件 | 软件 | 1 | 套 |
| 7 | 智慧输液监控系统软件 | 软件 | 1 | 套 |
| 8 | 无线体温监测软件 | 软件 | 1 | 套 |
| 9 | 包含但不限于本次项目所需的所有相关配件、辅材、培训资料等。本次项目中涉及的软、硬件产品安装、调试、系统集成等服务。 | 辅材 | 1 | 批 |

实施时间：自合同签订之日起90个工作日内完成项目安装及调试。

服务地点：南通市妇幼保健院指定地点。

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）投标人需提供不少于2年的软件系统免费维护期，免费维护期从系统整体验收通过之日起计算；免费维护期内免上门费、维修费和系统升级费等。7×24小时服务，并建立系统备份方案，配备必要的人员加强运营管理。售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：售后服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。维修人员保证在24小时内响应，并提供维修解决方案。

（2）硬件设备提供不少于1年的质量保证期，质量保证期内如产品出现任何质量问题，有权要求供应商予以无条件维修、更换或退货。

（3）在使用供应商产品过程中，发现产品质量或其他可归咎于供应商的原因引致故障或其他不能正常使用的情况，可以随时致电要求修复。供应商在收到通知后应立即予以响应和做出具体安排，包括：须在接报后3小时内赶到现场，5个小时内完成设备的维护工作。

（4）如供应商需对系统进行重大变更，应在第一时间与采购人商议，并在与采购人达成书面一致意见后再予实施。

（5）免费服务期满后，软件系统维保服务费用不超过软件合同总额的6%，服务内容与免费服务期一致。

6、采购标的的验收标准；

在项目内容安装调试完成后，使用科室进行初步验收，初步验收通过后，采购单位成立验收小组按照国家有关验收规范以及采购文件要求数量、质量和采购合同的约定对供应商履约情况进行确认验收。验收合格后出具验收报告，并作为支付货款的依据。因产品质量问题发生争议时，采购方请有权部门鉴定。货物符合质量技术标准的鉴定费由采购方承担，否则鉴定费由供应方承担，同时按合同违约处理。

双方签署最终验收文件时，成交商应提交全套、完整的软件配置、操作手册、技术资料等，以及所有与用户、软件等相关联的说明、表格等资料，并有责任帮助整理、装订、归档。

7、采购标的的其他技术、服务等要求；

合同的签订：自采购中心中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

8、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

| 序号 | 核心产品 | 类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧护士站交互护理白板软件 | 软件 | 1 | 套 |

9、本项目不接受进口产品投标。

10、付款方式：合同签订30个工作日内支付合同款30%，项目验收合格后30个工作日内支付合同款的60%，免费维护期结束后30天内支付合同款的10%。

11、履约保证金：无

# 四、采购需求中必须满足的实质性要求。

# 4.1商务部分实质性要求

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期限 | （1）投标人需提供不少于2年的软件系统免费维护期，免费维护期从系统整体验收通过之日起计算；（2）硬件设备提供不少于1年的质量保证期，质量保证期内如产品出现任何质量问题，有权要求供应商予以无条件维修、更换或退货。 |
| 2 | 交付时间 | 合同签订之日起90个工作日完成项目安装及调试。 |
| 3 | 服务效率 | 免费维护期内免上门费、维修费和系统升级费等。7×24小时服务，并建立系统备份方案，配备必要的人员加强运营管理。售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：售后服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。维修人员保证在24小时内响应，并提供维修解决方案。 |

以上请提供承诺函（格式自拟）

# 4.2技术部分实质性要求

| 类别 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1、智慧护士站交互护理白板 | 1.1 | 屏幕尺寸≥65英寸，屏幕分辨率≥3840×2160，满足全高清4K显示，标准16:9显示比例，色彩度≥10bit，可视角度≥178°（提供证明材料） |
| 2、数字床旁交互系统硬件（含支架） | 2.1 | 屏幕尺寸：≥15.6英寸IPS液晶屏（提供证明材料） |
|  | 2.2 | 显示患者医嘱内容，可根据长期、临时等维度进行过滤显示（需提供软件界面截图加盖原厂公章） |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实：本项目专门面向中小微企业采购，价格评审不再执行折扣优惠。

评标方法与评标标准

1、价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

2、技术分：43分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 1、投标人所投产品完全满足招标文件要求的得43分； 2、投标人所投产品的关键性技术规格不满足招标文件要求（带“★”项）的在43分的基础上按每项减4分进行扣减； 3、投标人所投产品的技术规格不满足招标文件要求（不带“▲”项）的在43分的基础上按每项减1分进行扣减。 4、技术参数中有要求提供证明材料的，如未提供，视为该条技术参数负偏离。 | 43 | 0 | 客观分 |

3、商务分：25分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品证书 | 产品资质、属于医疗器械产品的须提供医疗器械注册证、生产许可证、经营许可证等；（未提供完整资料不得分） 每提供1份材料得0.5分，最多得2分；未提供的不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 2 | 产品业绩 | 投标人企业近3年(2021年1月1日至今)类似项目业绩： 1、在投标文件中提供项目中标通知书和合同的复印件或电子扫描件及验收证明，否则不计分。 1.1投标人为生产企业时，提供投标人销售合同。 1.2投标人为代理商时，可以提供投标人（或其他授权代理商）代理销售合同，或提供生产企业（国内总代）销售合同。 1.3未盖章或盖章不清晰、总金额、单价或数量不清晰的合同无效。 1.4如上述材料不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方盖公章的证明扫描件。否则，不得分。 2、投标人与其关联公司（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人）之间签订的合同，均不予认可。 每提供1份业绩得1分，最多得2分；未提供的不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 3 | 系统软件证书 | 所投产品智慧护士站交互护理白板软件、数字床旁交互系统软件、智慧输液监控系统软件、无线体温监测软件具有软件著作权证书的，每有一项得0.5分，最多得2分；未提供的不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 4 | 针对本项目制定的实施方案 | 提供针对本项目的实施方案，方案针对本项目实施提出：1、重点、难点分析并给出相应的解决方案；2、应急保障措施；3、进度安排、组织架构；4、试运行方案、验收方案；5、质量保障措施、培训服务方案等进行评审。 方案各项内容全面、能有效保障本项目实施得10分。每有一项缺失扣2分，每有一项内容存在缺陷，扣1分。未提供实施方案不得分。 备注：缺陷是指内容不明确、虽有内容但不完善、内容与标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 10 | 0 | 主观分 |
| 5 | 针对本项目制定的售后服务方案 | 提供针对本项目的售后服务方案： 方案清晰、内容全面详细、明确商务商务部分实质性要求中的各项内容，能有效保障本项目实施得9分，每有一项缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷，扣1分。未提供售后服务实施方案不得分。 备注：缺陷是指内容不明确、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 9 | 0 | 主观分 |

4、节能环保（2分）

1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称： 南通市妇幼保健院智慧病房（重新采购）

项 目 编 号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0044

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：南通市妇幼保健院智慧病房（重新采购）

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0044

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__南通市妇幼保健院智慧病房（重新采购）（项目名称），JSZC-320600-JZCG-G2025-0044（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320600-JZCG-G2025-0044 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320600-JZCG-G2025-0044号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（南通市妇幼保健院）采购编号为JSZC-320600-JZCG-G2025-0044，（南通市妇幼保健院）（分包号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0044）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。