1

招

标

文

件

项目名称：2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0157

采 购 人：徐州市住房公积金管理中心

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二五年九月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市住房公积金管理中心

《2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市住房公积金管理中心“2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0157

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年10月17日北京时间09:30。

（二）开标时间：2025年10月17日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市住房公积金管理中心

（二）地址：徐州市泉山区建国西路85号

（三）联系方法：0516-85705945

（四）采购项目联系人：朱凯

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室

（三）联系方法：0516-83205102

（四）采购项目联系人：赵茜茜  邓克杰

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4.采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

要求详见《第三章  投标资料表》（三十八）的规定。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

（4）如投标人在本次招投标活动前两年内，在其他招投标活动中存在提供虚假信息等不诚信行为的，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市住房公积金管理中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目采购包1属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；采购包2不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 采购包1投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术方案 1、核心业务生产系统方案； 2、虚拟化平台系统方案； 3、业务互联系统方案； 4、安全防护系统方案； 5、其他业务配套设备方案； （二）项目实施方案 （三）人员配备方案 1、维护工程师方案 2、驻场人员方案 （四）培训方案 （五）投标人业绩 五、价格折扣文件格式 无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 采购包2投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术方案 1、综合服务平台托管服务方案； 2、住房公积金综合信息管理系统（双贯标系统）维护方案。 ①核心业务系统方案； ②外联支撑应用系统方案。 （二）项目实施方案 （三）人员配备方案 1、技术支持服务小组人员方案； 2、拟派驻现场人员工作方案。 （四）技术培训方案 （五）投标人业绩 1、投标人综合服务平台托管服务业绩； 2、投标人系统运维业绩。 五、价格折扣文件格式 提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购包1不接受超过80万元（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包2不接受超过90万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括本项目的全部费用，用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年10月17日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年10月17日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 1、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案总得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目无履约保证金。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵茜茜、邓克杰；联系电话：0516-83205102； 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及纸质投标文件两本。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

- 评标标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价÷各投标人报价×10 |  | 是 |
| 技术部分（60分） | 技术方案（60分） | 核心业务生产系统方案（24分） | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“核心业务生产系统要求”（共12条）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得24分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得24分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 虚拟化平台系统方案（20分） | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“虚拟化平台系统要求”（共10条）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得20分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得20分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 业务互联系统方案（4分） | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“业务互联系统要求”（共2条）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 安全防护系统方案（8分） | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“安全防护系统要求”（共4条）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 其他业务配套设备方案（4分） | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“其他业务配套设备要求”（共4条）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷,单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
| 商务部分 （30分） | 项目实施方案（16分） | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“项目实施要求”（共8条）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得16分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得16分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 人员配备方案（8分） | 维护工程师方案（4分） | 维护工程师为投标人自有员工（投标文件中提供投标人为维护工程师缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金证明和有效期内劳动合同的相关材料扫描件）且提供以下证书的： 1.认证网络工程师； 2.注册信息安全专业人员； 3.认证服务器产品技术工程师； 4.认证数据库工程师； 5.软件工程师； 6.虚拟化工程师； 7.认证存储产品技术工程师； 8.弱电技术服务工程师。 每提供一种相关证书的扫描件，得1分，（证书需在有效期范围内，同一证书不重复得分，一人多证只得1分）。本项最高得4分，最低得0分。 | 是 |
|  |  | 驻场人员方案(4分) | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“驻场人员要求”（共2条）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  | 培训方案 （4分） |  | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“培训要求”（共2条）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  | 投标人业绩 （2分） |  | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2022年1月1日之后，合同内容为信息化系统集成技术服务类或运维服务类项目的合同扫描件，每提供一份得2分。最高得2分,未提供的得0分。 | 是 |

采购包2：

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  |  |  | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |  |  |  | 是 |
| 技术部分（58分） | 技术方案（58分） | 综合服务平台托管服务方案（12分） | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“综合服务平台托管安全服务内容”（共6条）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得12分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。 |  |  | 否 |
|  |  | 住房公积金综合信息管理系统（双贯标系统）维护方案（46分） | 核心业务系统方案（30分） |  | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“核心业务系统要求”（共15条）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得30分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得30分，最低得0分。 | 否 |
|  |  |  | 外联支撑应用系统方案（16分） |  | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“外联支撑应用系统要求”（共8条）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得16分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得16分，最低得0分。 |  |
| 商务部分（32分） | 项目实施方案 （14分） | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“实施要求”（共14条）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得14分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得14分，最低得0分。 |  |  |  | 否 |
|  | 人员配备方案（9分） | 技术支持服务小组人员方案(5分) |  | 投标人提供5类资格证书（高级系统架构设计师资格、高级信息系统项目管理师资格、高级系统分析师资格、ITSS服务项目经理资格、甲骨文数据库管理员（OCM)资格）且提供具备该证书人员为投标人自有职工相关证明材料（即提供上述证书扫描件及本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金的相关材料扫描件或劳动合同扫描件），其中每提供一类的得1分，不提供或提供不全的不得分。 本项最高得5分，最低得0分。 |  | 是 |
|  |  | 拟派驻现场人员工作方案(4分) |  | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“拟派驻现场人员工作要求”（共2条）。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得2分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 技术培训方案（4分） | 方案内容包含《第六章 采购需求》中“技术培训要求”（共2条） 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |  |  |  | 否 |
|  | 投标人业绩 (5分) | 投标人综合服务平台托管服务业绩（3分） |  | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2022年1月1日之后，合同内容为综合服务平台托管服务（综合服务平台托管内容必须包含网上服务大厅、手机APP、支付宝、微信等）类项目的合同扫描件，每提供一份得1分。 本项最多得3分,最低得0分。 |  | 是 |
|  |  | 投标人系统运维业绩（2分） |  | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2022年1月1日之后，合同内容为系统运维类项目的合同扫描件，每提供一份得1分。 本项最多得2分,最低得0分。 |  | 是 |

本章说明：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

采购包1拟签订的合同文本

甲方：                       
乙方：

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0157

项目名称：2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护

采购包1：2025-2026年度公积金核心机房硬件运维

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，本着诚信和平等自愿的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供核心机房硬件运维服务，签订以下合同条款，共同遵守。

- 维护服务内容、服务地点及采购需求

维护服务内容:详见采购需求，具体见合同附件1。

服务地点：甲方工作所在地。

- 维保服务期限

自运维工作开始之日起1年，即   年  月   日至     年  月  日。

- 价格

合同总价为￥     大写：人民币     。

本合同执行期间合同总价款不变，是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给相关人员的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为履行本项目需要的其他一切费用。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

经双方协商一致，乙方选择以下第种付款方式：

1.付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之四十（40%），即￥     大写：人民币   ，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40 %)的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同价款的百分之六十（60%），即￥     大写：人民币    ，在乙方履行维护服务期限满1年，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的60%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

2.付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之三十（30%），即￥  大写：人民币 ，在合同签订生效后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同价款的百分之七十（70%），即￥    大写：人民币   ，在乙方履行维护服务期限满1年，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的70%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

第五条 甲乙的权利与义务

1.甲方的权利

（1）乙方如有人员调整应经甲方书面同意。涉及项目经理的调整应提前2个月告知甲方。

（2）甲方有权警告违反本合同规定的乙方人员。按照甲方要求，乙方更换违反本合同规定的人员。

（3）甲方有权教育乙方员工规范操作、定期检查系统运行情况及维护情况。

2.甲方的义务

（1）按合同约定支付维护服务费。

（2）甲方应当向乙方工作提供良好的外部条件。

（3）甲方应当向乙方提供相应的资料，便于乙方开展维护服务工作。

（4）甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

第六条 乙方的权利与义务

1.乙方的权利

（1）有权要求甲方按合同约定支付维护服务费。

（2）有权要求甲方为工作提供良好的外部条件。

（3）有权要求甲方提供相应的资料，便于乙方开展维护服务工作。

（4）有权要求甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

2.乙方的义务

（1）在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏在为甲方服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

（2）负责保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

（3）所提供的服务与招标文件规定的要求相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

（4）乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

（5）乙方应按照维护服务质量要求提供服务：详见公积金核心机房硬件维护服务方案，具体见合同附件2。

第七条 验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

乙方履约每满三个月，向甲方提供履约情况的相关资料，甲方对乙方维护服务的履约情况进行确认。服务期满，乙方出具相关验收资料，同时由具有资质的第三方检测机构（具有CMA或CNAS)进行检测验收，按照招标文件要求对维护成果，维护设备、系统状态，可视化维护建设等方面进行验收，合格后出具合格验收报告，验收费用由中标方向第三方检测机构支付，采购人不再支付任何费用。经甲方组织验收后方可支付相应款项。

第八条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方做出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

其他保密条款见合同附件3《保密协议》。

第九条 违约责任

（一）甲方违约责任

乙方按合同履约，甲方按合同约定支付维护服务费，甲方每逾期10天，甲方向乙方支付应付维护费（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过应付维护费的（1）%。

（二）乙方违约责任

1.乙方不按时到达现场处理故障，每次承担1000元违约金，且由此造成的损失由乙方负责。造成重大影响的，甲方有权提前终止合同。

2.乙方不按照规定在备件库中存放相关备机备件，发现一次，承担1000元违约金，若发生2次以上，甲方有权终止合同。

3.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝验收。甲方拒绝验收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒绝验收的，甲方将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

4.乙方未按本合同的规定提供服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述2-4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方另行支付不少于合同总价30%赔偿金。

（三）其他

1.本合同执行期间发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，并按有关政策法规及时协商处理善后事宜。

2.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第十条 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

第十三条 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

第十四条 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

1.向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2.向徐州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：]为准。合同履行过程中，经协商一致，可签订补充协议。

第十六条 合同一式__份，具有同等法律效力，甲方_份，乙方__份。

第十七条按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同（）部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同（）部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲方                                          乙方

单位签章： 	                                  单位签章：

单位地址：                                      单位地址：

开户银行： 	                                  开户银行：

银行帐号：                                      银行帐号：

联 系 人：                                      联 系 人：

联系电话：                                      联系电话：

日期：                                          日期：

保 密 协 议

甲方：徐州市住房公积金管理中心

乙方：

鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内对甲方有关网络应用系统等进行系统检测和服务，而在提供服务过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的设备、信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方部门的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

- 甲方职责

1、甲方应对乙方以及乙方明确为甲方的技术人员进行保密责任、保密义务提醒教育，并对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。

2、对于乙方提出的与技术服务密切相关且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。

3、发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

二、乙方职责

1.乙方应对甲方提供的信息数据承担保密责任，并承诺保证不会将信息数据对外公开、披露，不会将信息数据泄露给任何第三方，不得以泄露、告知、贩卖、转让等方式直接或者间接用于其他方面。

2.乙方应主动采取严格的保密措施对甲方提供的信息与数据进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用；不得允许（包括并不限于出借、赠与、出租、转让等行为）或协助不承担同等保密义务的任何第三方使用甲方提供的信息数据。

3.除依职权正常使用外，乙方应严格禁止任何人员未经甲方允许对所提供的信息数据进行任何形式的复制（包括并不限于拷贝、抄录、打印、复印、摄影、摄像、截屏、屏幕录制、阅读录音等）。不得刺探或者以其他不正当手段（包括利用计算机进行检索、浏览、复制等）获取与本职工作或本身业务无关的甲方提供的信息与数据。

4.乙方如发现信息数据被公开、披露、泄漏或存在安全隐患，无论该信息数据的公开、披露、泄漏和安全隐患是否由乙方造成，均需第一时间告知甲方，并立即采取有效措施阻止信息数据被进一步公开、披露、泄露，消除安全隐患。

5.乙方人员（包括乙方内部具备编制的正式工作人员，合同制员工、临时雇员、劳务派遣人员等）及该类人员的近亲属违反保密义务的，视为乙方违反保密义务。

6.乙方收到甲方的书面要求，应立即归还全部保密信息数据，包括记载有全部或者部分该保密信息数据的载体及其任何复印件或摘要。如果该保密信息属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其它资料或载体中，应当立即删除并不得保存任何保密资料的复印件。

7.本协议下乙方保密义务期限：永久。

三、违反保密义务的责任

因乙方原因导致本协议第一条安全保密范围内的信息数据被公开、披露、泄露的，乙方应承担相应违约责任，并自行承担所有法律责任或后果，包括但不限于：

1.乙方应采取所有必要措施防止信息数据被进一步公开、披露或泄露。

2.乙方应对于信息数据被公开、披露、泄露负有直接责任的人员进行处罚，若构成犯罪的，应移送司法机关处理。

3.乙方应采取有效措施保障甲方免于因信息数据被公开、披露、泄露而承担任何责任或遭受任何损失。

四、协议的效力、变更和终止

1.本协议自双方签订之日起生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。经双方协商一致，并签订书面补充协议后，双方可变更本协议内容。

2.经双方协商一致，并签订书面终止协议后，双方可提前终止本协议。未经协商一致，任一方不得提前解除、终止本协议。

3.本协议受中华人民共和国法律管辖并按中华人民共和国法律解释，对因本协议下各方的权利和义务而发生的有关任何争议，双方应首先协商解决，如无法通过协商解决，则应在徐州市仲裁委员会解决。

4.本协议一式贰份，双方各持壹份。

甲方：                          乙方：

日期：   年   月   日           日期：   年   月   日

采购包2拟签订的合同文本

甲方：

乙方：

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0157

项目名称：2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护

采购包2：2025-2026年度公积金信息系统软件运行维护

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，本着诚信和平等自愿的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款，共同遵守。

第一条 维护服务内容、服务地点及采购需求

维护服务内容：综合服务平台托管服务和住房公积金综合信息管理系统（双贯标系统）维护。

服务地点：甲方工作所在地。

采购需求：

第二条 维保服务期限

自运维工作开始之日起1年，即     年    月   日至      年    月   日。

第三条 价格

合同总价为￥           大写：人民币                    。

本合同执行期间合同总价款不变，是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给相关人员的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为履行本项目需要的其他一切费用。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

经双方协商一致，乙方选择以下第种付款方式：

1.付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之四十（40%），即￥     大写：人民币   ，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40 %)的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同价款的百分之六十（60%），即￥     大写：人民币    ，在乙方履行维护服务期限满1年，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的60%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

2.付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之三十（30%），即￥     大写：人民币    ，在合同签订生效后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同价款的百分之七十（70%），即￥     大写：人民币    ，在乙方履行维护服务期限满1年，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的70%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

第五条 维护服务质量要求

1.详见公积金信息系统软件运行维护服务方案，具体见合同附件2。

第六条 技术培训要求

详见技术培训方案，具体见合同附件3。

第七条 甲乙的权利与义务

1.甲方的权利

（1）乙方如有人员调整应经甲方书面同意。涉及项目经理、主管等人员的调整应提前2个月告知甲方。

（2）甲方有权警告违反本合同规定的乙方人员。按照甲方要求，乙方更换违反本合同规定的人员。

（3）甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

2.甲方的义务

（1） 按合同约定支付维护服务费。

（2）甲方应当向乙方工作提供良好的外部条件。

（3）甲方应当向乙方提供相应的资料，便于乙方开展维护服务工作。

（4）甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

第八条 乙方的权利与义务

1.乙方的权利

（1）有权要求甲方按合同约定支付维护服务费。

（2）有权要求甲方为工作提供良好的外部条件。

（3）有权要求甲方提供相应的资料，便于乙方开展维护服务工作。

（4）有权要求甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

2.乙方的义务

（1）根据投标文件的承诺向甲方委派项目组人员。

（2）在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

（3）在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权，同时签订保密协议。

（4）负责处理好与相关项目实施单位的协调工作。

（5）负责保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

（6）所提供的服务与招标文件规定的要求相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

（7）乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第九条 验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

乙方履约每满三个月，向甲方提供履约情况的相关资料，甲方对乙方维护服务的履约情况进行确认。服务期满，乙方出具相关验收资料，同时由具有资质的第三方检测机构（具有CMA或CNAS)进行检测验收，按照招标文件要求对系统功能，资源等进行检测，检测合格后出具合格检测报告，检测费用由中标方向第三方检测机构支付，采购人不再支付任何费用。经甲方组织验收通过后方可支付相应款项。

第十条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方做出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

其他要求见合同附件4《保密协议》

第十一条 违约责任

（一）甲方违约责任

乙方按合同履约，甲方按合同约定支付维护服务费，甲方每逾期10天，甲方向乙方支付应付维护费（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过应付维护费的（1）%。

（二）乙方违约责任

1.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

2.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝验收。甲方拒绝验收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒绝验收的，甲方将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

3.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4.乙方未按本合同的规定提供服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述2-4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方另行支付不少于合同总价30%赔偿金。

（三）其他

1.本合同执行期间发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，并按有关政策法规及时协商处理善后事宜。

2.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第十二条 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

第十三条 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

第十四条 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

1.向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2.向徐州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：]为准。

第十六条 合同一式   份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方   份。

第十七条 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          （    ）部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同（          ）部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲  方                                                  乙  方

单位签章： 	                                  单位签章：

单位地址：                                      单位地址：

开户银行： 	                                  开户银行：

银行帐号：                                      银行帐号：

联 系 人：                                      联 系 人：

联系电话：                                      联系电话：

日期：                                          日期：

合同附件

合同附件1：采购需求(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件2：公积金信息系统软件运行维护服务方案[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件(项目编号：]

合同附件3: 技术培训方案[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件(项目编号：]

合同附件4：保密协议

合同附件4：保密协议

保 密 协 议

甲方：徐州市住房公积金管理中心

乙方：

鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内对甲方有关网络应用系统等进行系统检测和服务，而在提供服务过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的设备、信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方部门的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

- 甲方职责

1、甲方应对乙方以及乙方明确为甲方的技术人员进行保密责任、保密义务提醒教育，并对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。

2、对于乙方提出的与技术服务密切相关且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。

3、发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

二、乙方职责

1.乙方应对甲方提供的信息数据承担保密责任，并承诺保证不会将信息数据对外公开、披露，不会将信息数据泄露给任何第三方，不得以泄露、告知、贩卖、转让等方式直接或者间接用于其他方面。

2.乙方应主动采取严格的保密措施对甲方提供的信息与数据进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用；不得允许（包括并不限于出借、赠与、出租、转让等行为）或协助不承担同等保密义务的任何第三方使用甲方提供的信息数据。

3.除依职权正常使用外，乙方应严格禁止任何人员未经甲方允许对所提供的信息数据进行任何形式的复制（包括并不限于拷贝、抄录、打印、复印、摄影、摄像、截屏、屏幕录制、阅读录音等）。不得刺探或者以其他不正当手段（包括利用计算机进行检索、浏览、复制等）获取与本职工作或本身业务无关的甲方提供的信息与数据。

4.乙方如发现信息数据被公开、披露、泄漏或存在安全隐患，无论该信息数据的公开、披露、泄漏和安全隐患是否由乙方造成，均需第一时间告知甲方，并立即采取有效措施阻止信息数据被进一步公开、披露、泄露，消除安全隐患。

5.乙方人员（包括乙方内部具备编制的正式工作人员，合同制员工、临时雇员、劳务派遣人员等）及该类人员的近亲属违反保密义务的，视为乙方违反保密义务。

6.乙方收到甲方的书面要求，应立即归还全部保密信息数据，包括记载有全部或者部分该保密信息数据的载体及其任何复印件或摘要。如果该保密信息属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其它资料或载体中，应当立即删除并不得保存任何保密资料的复印件。

7.本协议下乙方保密义务期限：永久。

三、违反保密义务的责任

因乙方原因导致本协议第一条安全保密范围内的信息数据被公开、披露、泄露的，乙方应承担相应违约责任，并自行承担所有法律责任或后果，包括但不限于：

1.乙方应采取所有必要措施防止信息数据被进一步公开、披露或泄露。

2.乙方应对于信息数据被公开、披露、泄露负有直接责任的人员进行处罚，若构成犯罪的，应移送司法机关处理。

3.乙方应采取有效措施保障甲方免于因信息数据被公开、披露、泄露而承担任何责任或遭受任何损失。

# 四、协议的效力、变更和终止

1.本协议自双方签订之日起生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。经双方协商一致，并签订书面补充协议后，双方可变更本协议内容。

2.经双方协商一致，并签订书面终止协议后，双方可提前终止本协议。未经协商一致，任一方不得提前解除、终止本协议。

3.本协议受中华人民共和国法律管辖并按中华人民共和国法律解释，对因本协议下各方的权利和义务而发生的有关任何争议，双方应首先协商解决，如无法通过协商解决，则应在徐州市仲裁委员会解决。

4.本协议一式贰份，双方各持壹份。

甲方：                          乙方：

日期：   年   月   日           日期：   年   月   日

第六章  采购需求

一、说明

1、采购人：徐州市住房公积金管理中心

2、项目名称：2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护。

3、采购标的

采购包1：2025-2026年度公积金核心机房硬件运维

采购包2：2025-2026年度公积金信息系统软件运行维护

4、本项目采购包1不接受超过80万元（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包2不接受超过90万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包含人工服务费，税费，第三方测评费，验收费等，采购人不再支付报价以外的任何费用。

5、此项目采购包1属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；采购包2不属于专门面向中小微企业采购的项目。

6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业

注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

7、评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%

②投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

## 二、采购包1技术要求

## （一）服务范围及服务清单

      - 1. 服务范围

本次项目维护地点为全市（包含县区）公积金各管理部和服务点，维保的内容主要是服务器，存储，网络设备，安全设备等，具体如下：

| 维护项目 | 服务地点 | 服务范围 |
| --- | --- | --- |
| 核心机房 | 徐州市住房公积金管理中心（机关） 核心机房 | 核心业务生产系统 虚拟化业务平台系统 业务互联系统 安全防护系统 |
| 云中心核心业务生产系统 | 联通云中心机房 （云上灾备中心） | 核心业务生产系统 |
| 其他分部和服务点 | 泉山管理部 | 业务互联系统、 其他业务配套系统（含分发到本部和服务点的设备、系统相关服务） |
|  | 云龙管理部 |  |
|  | 鼓楼管理部 |  |
|  | 丰县管理部 |  |
|  | 沛县管理部 |  |
|  | 铜山管理部 |  |
|  | 邳州管理部 |  |
|  | 新沂管理部 |  |
|  | 睢宁管理部 |  |
|  | 贾汪管理部 |  |
|  | 徐州市经济开发区行政服务中心服务点 |  |
|  | 徐州市政务服务中心服务点 |  |
|  | 睢宁行政服务中心服务点 |  |
| 采购人维保期内新增服务网点 |  |  |

      - 2.服务清单

2.1 核心业务生产系统维护服务清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 产品类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心业务生产系统（本地核心机房） |  |  |  |  |
| 1 | 核心数据库服务器 （含数据库软件） | 曙光服务器I980-G10 | 硬件（含软件） | 2套 |
| 2 | 数据库存储 （含存储双活软件） | 华为5500 V3 | 硬件（含软件） | 2套 |
| 3 | 电子档案存储 | 华为存储2600T | 硬件 | 1套 |
|  |  | 华为存储5300V3 | 硬件 | 1套 |
|  |  | 镜像接管系统 | 软件 | 1套 |
| 4 | 本地备份一体机 （含备份软件） | 华为anybackup | 硬件（含软件） | 1套 |
| 5 | 数据库防火墙 | 安华金和DBFirewall | 硬件 | 1套 |
| 业务生产保障系统（本地核心机房） |  |  |  |  |
| 1 | 数据库备份系统 | 本地备份系统 |  | 1套 |
|  |  | 政务云备份系统 |  | 1套 |
| 云上灾备中心 |  |  |  |  |
| 1 | 同配置核心数据库服务器 （含数据库软件） | 仅数据库软件 | 软件 | 2套 |

2.2 虚拟化平台系统维护服务清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 产品类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 虚拟化平台系统（本地核心机房） |  |  |  |  |
| 1 | 刀片服务器 （含虚拟化平台系统软件） | IBM FLEX x240 | 硬件（含软件） | 1套 |
| 2 | 虚拟化备份服务器 （含备份软件） | IBM X3650 M3 | 硬件（含软件） | 1套 |

2.3 业务互联系统维护服务清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 |  | 产品类型 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网核心交换机 | 思科4507R |  | 硬件 |  | 1台 |
| 2 | 银行接入交换机 | 华为 S5720-52X-EI-AC |  | 硬件 |  | 1台 |
| 3 | 外联接入交换机 | 华为 S5720-36C-EI-AC |  | 硬件 |  | 1台 |
| 4 | 光纤交换机 | 博科DS300B |  | 硬件 |  | 2台 |
|  |  | 华为SNS2124 |  | 硬件 |  | 2台 |
| 5 | 建行交换机 | 锐捷 48P-SW |  | 硬件 |  | 1台 |
| 6 | 核心交换机 | 华为 S12704 |  | 硬件 |  | 2台 |
| 7 | 外网接入交换机 | 思科 WS-C2960G |  | 硬件 |  | 1台 |
| 8 | 管理交换机 | 华为 S5720-36C-EI-AC |  | 硬件 |  | 2台 |
| 9 | 华三路由器 | H3C VPDN route |  | 硬件 |  | 1台 |
| 10 | 下联路由器 | 华为 AR2240C |  | 硬件 |  | 2台 |
| 11 | 路由器(除本地核心机房外各管理部) | 思科2900 |  | 硬件 |  | 8台 |
| 12 | 管理部路由器 | 华为AR6121-S |  | 硬件 |  | 2台 |
| 13 | 外网汇聚交换机 |  | H3C S5560X-30C-EI | 硬件 | 1台 |  |
| 14 | 内网汇聚交换机 |  | H3C S5560X-30C-EI | 硬件 | 1台 |  |
| 15 | 内网接入交换机 |  | 华为 S5720-52P-SI-AC | 硬件 | 3台 |  |
| 16 | 楼层接入交换机 |  | 锐捷NBS3100-24 | 硬件 | 4台 |  |
| 17 | 楼层接入交换机 |  | 锐捷NBS3100-48 | 硬件 | 10台 |  |
| 18 | 无线网关 |  | 锐捷RG-EG310G-E | 硬件 | 1台 |  |
| 19 | 无线AP |  | RG-RAP2261 | 硬件 | 6个 |  |

2.4 安全防护系统维护服务清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 产品类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口防火墙 | 华为USG6630 | 硬件 | 2台 |
| 2 | 内网防火墙 | 华为USG6650 | 硬件 | 2台 |
| 3 | 下联防火墙 | NGFW4000-UF | 硬件 | 1套 |
| 4 | 监控防火墙 | 网神NSG3000 | 硬件 | 1套 |
| 5 | 移动办公防火墙 | 天融信NGFW4000-UF | 硬件 | 1台 |
| 6 | VPN防火墙 | 网神NSG5000 | 硬件 | 1套 |
| 7 | VPN设备 | 深信服H3500 | 硬件 | 1台 |
| 8 | 网管一体机 | 北塔EM-70 | 硬件 | 1套 |
| 9 | 堡垒机1 | 网神C1500 | 硬件 | 1套 |
| 10 | 堡垒机2 | 天融信NSAG-A3106 | 硬件 | 1套 |
| 11 | 入侵防御 | 天融信IDP-3000 | 硬件 | 1套 |
| 12 | 入侵检测 | 天融信TS-B3106 | 硬件 | 1套 |
| 13 | 日志审计 | 网神LAS-R12P | 硬件 | 1套 |
| 14 | 网闸 | 网神L1500 | 硬件 | 2套 |
| 15 | 未知威胁检测 | 趋势TDA | 硬件 | 1套 |
| 16 | 虚拟化杀毒软件 | 亚信 | 软件 | 1套 |
| 17 | 电子签章加密机 | 天安金融SJJ1309-A | 硬件 | 2套 |
| 18 | 上网行为管理 | 网康NI3200-DJ | 硬件 | 1套 |
| 各管理部、服务点终端 |  |  |  |  |
| 1 | 杀毒软件 | 亚信 | 软件 | 1套 （含发放用户端） |

2.5 其他业务配套设备维护服务清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 产品类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地核心机房 |  |  |  |  |
| 1 | 业务配套软件 | 北京润乾报表系统 | 软件 | 1套 |
|  |  | IBM决策分析工具 | 软件 | 1套 |
|  |  | Tomcat中间件系统 | 软件 | 1套 |
| 各管理部、服务点 |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统 | 海康威视（含摄像头，存储、IVMS平台软件） | 硬件 （含软件） | 各管理部 |
| 2 | 自助服务系统 | 中意恒信（自助服务一体机、窗口屏、综合屏、叫号器、排队叫号软件、预约取号系统软件） | 硬件 （含软件） | 各管理部 |
| 3 | 信息发布 | 室内全彩屏 | 硬件 | 各管理部 |
| 4 | 多计算机切换器 | IBM KVM 1754A1X | 硬件 | 3台 |

说明：本“（一）服务范围及服务清单”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）技术要求

      - 1.核心业务生产系统要求

| 序号 | 维护项目 | 服务技术要求 | 维护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 日常维护、性能优化、事件处理、分析报告、性能监控、维修维保、体系建设等 | Ⅰ级 |
| 2 | 系统设备规划管理 | 包括但不限于： 检查服务器、存储、备份设备、交换机等系统相关设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警； 检查平台系统、软件系统、安全防护系统是否有告警或异常日志。 | Ⅰ级 |
| 3 | 系统设备预防性工作 | 检查系统资源使用情况，包括本地资源和云上分配资源，及时制定调整配置或向云服务商申请释放资源，并告知采购人； 定期检查本地硬盘状态，当出现性能下降，及时按照计划进行资源均衡和必要更换； 分析判断硬件设备可能存在的故障隐患及原因，第一时间向采购人提出修复、改善建议并根据采购人的决定进行实施。 | Ⅰ级 |
| 4 | 系统设备备品备件 | 提供设备硬盘*2、CPU*1、内存*4、控制器、电源模块等必要备件 | Ⅰ级 |
| 5 | 数据库定期巡检服务 | 包括但不限于： 检查数据库配置情况，收集数据库运行期间的负载情况和各性能指标； 检查各表空间的变化情况等，并对数据变化情况作评估。 | Ⅰ级 |
| 6 | 数据库技术支持服务 | 提供7*24小时远程+现场故障技术支持服务，包括但不限于： 对数据库系统故障或与数据库系统相关联的故障，中标人提供7*24小时远程+现场应急响应支持服务； 当需要进行现场综合排障或采购人要求进行现场支持服务的情况，要求中标人数据库相关维护人员乃至专家后援服务团队人员在15分钟内到达现场。 | Ⅰ级 |
| 7 | 服务期内数据库部署、升级、迁移、割接服务 | 包括但不限于： 应采购人业务需求，在服务期内提供数据库部署服务； 中标人根据采购人具体需求，进行升级和迁移割接评估规划，制定相关方案，评估方案优缺点和可能产生的风险，并及时告知采购人； 进行技术支持和实施配合，使数据库部署、升级、迁移、割接后正常运行并提升效率，保证数据安全。 | Ⅰ级 |
| 8 | 数据库优化服务 | 服务期内不限次的数据库优化服务，保障数据库高效稳定运行； 结合系统检查内容和采购人重大事件等实际需要，根据检查的内容和用户提出的具体需求，制定数据库性能调优方案。 结合政策、法律法规要求，做好数据治理方案咨询技术支持服务 | Ⅰ级 |
| 9 | 数据库备份体系规划建设 | 公积金核心业务备份系统分为本地备份系统，政务云上备份系统，备份内容包括但不限于核心数据库系统、电子档案系统，数据库容灾备份系统，为保护数据，保证业务连续性，本着经济，高效的原则，在充分利用现有旧硬件资源的基础之上，结合现有可用云资源对进行科学、可持续的容灾备份系统建设提供技术支持和实施配合。 | Ⅰ级 |
| 10 | 数据库备份机制 | 作为生产系统的辅助系统，备份系统对生产系统主机的负荷不能有明显影响，资源占用（CPU、内存、I/O、网络等）不影响生产系统的高效稳定运行。 | Ⅰ级 |
| 11 | 数据库备份方案 | 投标人要充分了解采购人用户应用环境，现有系统设备、网络和应用软件及其它系统状况，进行灾备系统详细设计，并制定最切合用户实际的灾备方案实施方案，投标时必须提交完整的设计方案和实施方案。 | Ⅰ级 |
| 12 | 测试配合 | 根据业务系统需求，及时进行数据库资源的释放和调整 | Ⅰ级 |

      - 2.虚拟化平台系统要求

| 序号 | 维护项目 | 服务技术要求 | 维护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 日常维护、性能优化、事件处理、分析报告、性能监控、维修维保、体系建设等。 | Ⅰ级 |
| 2 | 系统设备规划管理 | 包括但不限于： 检查服务器、存储、备份设备、交换机等系统相关设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警； 检查平台系统、软件系统、安全防护系统是否有告警或异常日志。 | Ⅰ级 |
| 3 | 系统设备预防性工作 | 检查系统资源使用情况，包括本地资源和云上分配资源，及时制定调整配置或向云服务商申请释放资源，并告知采购人。 定期检查本地硬盘状态，当出现性能下降，及时按照计划进行资源均衡和必要更换； 分析判断硬件设备可能存在的故障隐患及原因，第一时间向采购人提出修复、改善建议并根据采购人的决定进行实施。 | Ⅰ级 |
| 4 | 系统设备备品备件 | 提供刀片服务器交换背板、端口许可等必要备件 | Ⅰ级 |
| 5 | 日常维护与故障排除 | 包括但不限于： 结合业务调整，规划、部署虚拟服务器； 结合各业务系统的需求，按需分配CPU、内存和存储等； 每月总结虚拟化维护服务内容，提供虚拟化维护报告 | Ⅰ级 |
| 6 | 技术支持服务 | 提供7*24小时远程+现场，包括但不限于： 对虚拟化系统故障或与虚拟化系统相关联的故障，中标人提供7*24小时远程+现场应急响应支持服务； 当需要进行现场综合排障或采购人要求进行现场支持服务的情况，要求中标人虚拟化系统相关维护人员乃至专家后援服务团队人员在15分钟内到达现场。 | Ⅰ级 |
| 7 | 虚拟化系统优化服务 | 按用户业务系统需要对现有虚拟化系统进行架构调整、性能调优等工作； 每月对虚拟化平台硬件资源池使用状况进行统计，各虚拟机占用资源分布情况进行统计； 提供资源优化建议方案，实施方案，调整和优化有关系统参数。 | Ⅰ级 |
| 8 | 数据迁移服务 | 根据采购人需要提供其他物理机应用向虚拟化平台的迁移的技术支持。 | Ⅰ级 |
| 9 | 系统安全 | 提供完整可用备份系统，备份内容完整性、等级、机制与核心业务系统一致，提供容灾演练现场技术支持服务 | Ⅰ级 |
| 10 | 测试配合 | 根据业务系统需求，及时进行虚拟机资源的释放和调整 | Ⅰ级 |

      - 3.业务互联系统要求

| 序号 | 维护项目 | 服务技术要求 | 维护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 日常维护、性能优化、事件处理、分析报告、性能监控、维修维保、体系建设等。 | Ⅱ级 |
| 2 | 系统设备规划管理 | 包括但不限于： 对涉及网络相关系统的新建、扩容、升级等要求提供专业的技术建议、设计、指导以及实施等。 | Ⅱ级 |

      - 4.安全防护系统要求

| 序号 | 维护项目 | 服务技术要求 | 维护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件 设备 | 日常定期巡检： 通过对设备定期检测、维护和保养，保障核心网络运行稳定、延长设备生命周期，降低故障率； 定期检验、优化安全策略，定期升级设备特征库，并解决存在的使用隐患和安全问题； 提供适用于现行设备电源模块、板卡等必要备件； 需提供不低于现行设备性能的整机备件。 | Ⅱ级 |
| 2 | 软件 系统 | 日常维护要求： 确保杀毒软件服务器稳定运行，功能服务启用正常； 确保本地病毒库定期更新至最新； 确保各营业部、管理部、服务点内网各客户端杀毒软件分发到位，正确安装、与杀毒服务端网络连接正常； 根据中心内网实际环境制定病毒防护策略，定期对内网客户端进行杀毒。 | Ⅱ级 |
| 3 | 防（杀）病毒服务 | 制定合理防病毒策略和安全管理制度，推行全网病毒防护管理策略； 定期巡检全网络病毒情况，使病毒对系统的危害降至最低； 实时关注最新的病毒事态，结合中心内网特点，制定针对新病毒及威胁的防护方案。 | Ⅲ级 |
| 4 | 网管 系统 | 网管软硬件系统日常巡检维护： 拓扑图调整、性能优化升级（包括设备管理点位的扩容）； 数据采集终端的数据收集与告警情况处理； 随时根据机房设备和系统实际情况对终端显示系统进行调试。 | Ⅲ级 |

      - 5.其他业务配套设备要求

| 序号 | 维护项目 | 服务技术要求 | 维护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务配套软件 | 对软件系统的正常使用和配合业务软件的系统联调、插件安装、系统调试。 | III级 |
| 2 | 监控 系统 | 监控系统，含市区及所有县区管理部； 监控系统的日常维护，巡检，保障监控系统正常运行，每周巡检不低于三次； 根据要求对监控系统进行调优和系统升级提供摄像头、拾音器、监控存储硬盘等必要配件，如遇故障按采购人要求进行上门维修更换等服务。 | III级 |
| 3 | 自助服务系统硬件 | 根据各服务点用户业务要求进行对应显示内容调试； 提供排队主机（屏幕、主板、电源、硬盘等）、窗口屏（液晶屏、板卡、电源等）、叫号器等必要配件，如遇故障按采购人要求进行上门维修更换等服务； 根据使用要求进行硬件性能升级和必要线路改造。 | III级 |
| 4 | 预约取号及信息发布系统 | 根据采购人业务需求，须配合业务软件进行排队叫号系统接口开发和调试，满足采购人便民服务提升要求； 提供网上预约取号功能并与业务系统对接； 在主机提供显示所有服务点排队等待人数、排队进度功能； 数据实时汇总、实时刷新。 每季度对屏体进行保养一次，提供备用板卡，如遇故障及时更换，遇重大活动或宣传期间，进行现场保障和技术支持 | III级 |

      - 6.核心技术维护要求

6.1核心业务生产系统：需对备份方案中涉及硬件设备的质保和软件产品的正版化负责。包括壹年数据库升级服务、优化、备份服务，壹年电子档案数据备份服务，且保证现有备份服务不中断；壹年数据库防火墙许可服务。

6.2虚拟化平台系统：提供每周一三五定期巡检，巡检内容与招标文件要求一致，提交巡检报告。包括壹年虚拟化系统优化、壹年备份服务。

6.3业务互联系统：对各营业部、管理部、服务点设备进行上门维护。提供备机和光模块、光纤线、网线等必要备件。核心交换机需提供与原有交换机能力相当的整机备件，该备机仅供采购人使用维保期限内不得挪作他用。

6.4安全防护系统：对各管理部、服务点进行上门维护。包含病毒库和特征库一年升级服务。

6.5其他业务配套设备：对各管理部、服务点进行上门维护。排队预约服务要满足现有公积金APP等互联网业务需求，实现与互联网相关渠道的有效衔接，并对现有排队取号系统的使用不造成任何影响，如涉及到相关软件开发和现有硬件改造产生费用，由中标人自行承担，采购人不承担任何费用。

说明：本“6.核心技术维护要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

7.投标文件要求

7.1投标文件中提供《技术方案》文件；

7.2《技术方案》包括以下内容：

7.2.1《核心业务生产系统方案》；

7.2.2《虚拟化平台系统方案》；

7.2.3《业务互联系统方案》；

7.2.4《安全防护系统方案》；

7.2.5《其他业务配套设备方案》。

（三）项目实施要求

      - 1.可视化维护要求

提供可视化分析展示平台，提供高级威胁检测、威胁情报应用、攻击模型自动化分析、重点保护对象分析、网络脆弱性分析、全流量威胁可视化等功能，平台包含系统功能软件和展示终端，实施过程需满足信息安全相关法律法规要求，不得影响采购人日常业务稳定。

      - 2.预防性维护要求

按采购人要求定期对采购人的设备及系统进行现场人工巡检，硬件和网络巡检次数一周不少于2次，系统软件巡检次数一周不少于5次，每次巡检服务时间应按采购人要求，最少每次巡检时间不低于2小时，巡检过程中要确认设备运行状态，不得影响正常开展的业务系统，检查系统日志，排除隐患故障，并进行设备保养工作，巡检工作要主动、及时，要完整、具体，并保证时间和质量。如因维保人员个人操作原因造成中心机房的硬件设备或软件系统出现故障，影响业务使用，采购人将根据故障的影响程度进行相应的维保服务费扣减。

      - 3.业务互联实施服务

业务互联类型与方案要求包括但不限于：

银行业务接入方案制定与实施；

外联单位数据交换方案制定与实施；

县区行政服务中心公积金服务窗口与市级中心业务互通方案制定与实施。

      - 4.信息安全服务

4.1安全整改

根据采购人要求，在等保测评时，根据测评情况做好所有网络和安全设备的安全整改，包括网络和安全设备密码的修改、补丁升级、策略调整等相关工作，确保安全整改过程中及整改后网络和安全设备的正常运行。

4.2 风险评估服务

对系统定期进行信息安全风险评估，保护网络信息系统的硬件、软件及相关数据，保证控制系统能连续、正常、可靠的运行。

4.3安全加固服务

针对徐州市住房公积金管理中心(机关)应用系统面临的安全威胁和发现的安全漏洞，运用系统工具和方法，对应用系统和操作系统加强管理。在严格遵守安全策略的基线对网络与信息系统进行加固的同时，对安全架构进行性能优化。

4.4 其他

在维护期限内，采购人如需进行整体业务、系统、场所迁移时，中标人必须全程提供与所维护内容相关的技术支持服务，包括但不限于风险评估、相关方案制定的合理化建议、具体实施以及实施完成后的后续维护，保证原有维保服务依然有效，维护等级、响应等级、时效要求与原有维保项目一致。

      - 5.档案管理

中标人应建立完整的文档记录，按时向采购人提供装订成册的纸质版与电子版，包括但不限于：

5.1维护设备的详细配置信息；

5.2网络结构拓扑图，包括位置、参数、配置的变更；

5.3巡检类报告；

5.4预防性报告；

5.5总结类报告。

      - 6.应急保障

针对本次采购项目，中标人要建立切实可行的应急保障预案，配合采购人定期组织应急响应演练，提高应急响应速度和能力。包括但不限于：

6.1人员组织；

6.2配置备份；

6.3备件设备保障；

6.4故障处理流程；

6.5数据备份与恢复；

      - 7.备件库要求

7.1本地备件库

由于住房公积金业务的特殊性和即时性，业务办理人员和工作人员对于中心的办事效率相比其他部门要求更高。因此，在故障发生时，经维保人员确认必须更换配件时，要第一时间完成备件的更换。鉴于此，中标人应在徐州本地设定本地备件库，储存所涉及设备的易损，易耗的配件（包括但不限于磁盘，电源，内存条等）。在故障发生时，所更换的备件应在更换后24小时内补充到备件库中，以防相同的问题再次出现。

7.2备件类型

投标人须承诺更换的备件必须是原厂配件，备件必须与替换的配件为同型号，同规格，投标人要写出书面承诺函，格式自拟。

如果现有业务硬件不能支持现有服务时，中标人要按照采购人的业务需求临时提供一定的硬件（不限于服务器，路由器，防火墙等）使用,支持保证日常业务的顺利开展。

中标人应在领取本项目中标通知书后两周内，将项目维护团队人员组成以及备件库位置等前期事项准备完毕，在合同签订前采购人将根据情况对现场维护人员以及备件库准备情况进行审查。

      - 8.服务时效要求

8.1服务响应时间要求

投标人应有固定的办公场所，必须保证接到采购人用户反馈的故障或问题后5分钟内进行响应。服务时间中标人必须无偿提供服务期限内7*24小时电话、远程和现场服务。

中标人必须保证采购人可以在服务时间内第一时间联系到负责本次维护项目的全部人员。

对于必须到达现场的故障，中标人必须保证在15分钟内到达徐州市住房公积金管理中心(机关)，2小时内达到各区县公积金中心管理部。

8.2故障处理时间要求

对于维护范围内的设备硬件和软件发生故障时，中标人必须在采购人通知故障后及时解决故障或修复完系统，保证公积金业务不受影响，并同时建立设备档案，提交故障处理报告。无法按时完成修复或解决故障的，采购人可以根据故障情况要求中标人无偿提供备机、备件等，及时为采购人恢复系统，保证业务顺利开展。

| 故障等级 | 故障描述 | 恢复时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作时间 （工作日的8时至19时） | 非工作时间 |
| I级 | 核心业务系统不可用或将导致业务数据缺失 | 不超过1小时 | 不超过2小时 |
| II级 | 核心业务系统失去冗余或可能导致业务系统不可用的，非核心业务系统不可用的 | 不超过2小时 | 不超过3小时 |
| III级 | 备份系统发生故障或可能II级及以上故障风险的 | 恢复时间不超过24小时 |  |
| IV级 | 其他隐患类故障 | 恢复时间由中标人与采购人协商决定，原则上不超过3个工作日 |  |

I、II级故障或III、IV级故障连续发生两次及以上的，除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。

如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案等和恢复计划在故障发生后的8小时内向采购人书面上报，并在此期间积极配合相关应用开发商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的备品、备机及人力成本由中标人承担。

8.3节假日值班服务和灾难性故障驻场服务

全年不限次数提供节假日（包括不限于周末、元旦、春节、清明节、端午节、劳动节、中秋、国庆）、重大活动期间7*24小时响应服务和灾难性故障24小时值守服务，驻场人员或值守人员不得少于2人。其中法定节假日及重大活动期间驻场响应服务提前一周提供服务方案，明确工作时间、人员安排、值守内容等，值守结束后提供值守报告。灾难性故障值守服务直至系统恢复正常运行24小时后，系统稳定运行方可撤离现场。

      - 9.投标文件要求

9.1投标文件中提供《项目实施方案》文件。

9.2《项目实施方案》文件对照以上“（三）项目实施要求”编制。

（四）人员配备要求

      - 1.维护工程师要求

投标人在中标后要成立本地化的维护团队，由1名项目经理总负责，统一协调项目维护工程师维护工作相关事宜，团队至少由5名（含）以上维护工程师组成。提供服务团队人员方案，列明姓名、联系方式和技能类型。

      - 2.驻场人员要求

2.1必须提供至少二名专职的设备维护工程师驻场服务，接受采购人的日常管理及工作安排，熟悉计算机及其周边设备的基本操作、日常维护、故障维修，熟悉机房设备和虚拟化系统及数据库的基础操作及维护，有一定的网络基础知识,掌握网络安全相关信息。

2.2主要承担日常桌面设备及便民服务设备等支持维护工作，包括设备的软件安装、维护、升级、巡检保养及其它协助性工作，同时要按照采购人要求赴各县区管理部、开展相关设备现场检查维修服务，未经采购人许可，不得随意更换驻场服务人员。

      - 3.投标文件要求

3.1投标文件中提供《人员配备方案》。

3.2《人员配备方案》文件对照以上“（四）人员配备要求”编制。

（五）培训要求

投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。包括培训次数、人员数量、规模及投标人安排的培训人员的相关资历，中标人保证被培训人合格达标，保证培训效果，确保被培训人熟练应用。

      - 1.培训内容

培训课程包括且不限于：

在维保期内，中标人无偿向采购人提供一次包含服务器，网络设备或数据库等软硬件的脱产培训，时间，地点，内容，人数由采购人另行指定。

中标人应在系统的硬件和软件以及其他方面为用户技术人员开设培训课程，向接受培训人员免费提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

中标人应针对系统的日常操作、维护、错误处理和管理标准等为用户技术人员进行培训，保证被培训人员能够掌握对设备的常见故障的诊断及处理等。

      - 2.培训方式

根据徐州住房公积金管理中心的服务要求，结合实际使用需求，中标人须提供现场操作、线上学习、原厂实践相结合的培训方案，以提高用户的技术能力，培训时间由用户确定。

      - 3.投标文件要求

3.1投标文件中提供《培训方案》。

3.2《培训方案》文件对照以上“（五）培训要求”编制。

（六）验收要求

项目服务期结束前由具有资质的第三方检测机构（具有CMA或CNAS)进行检测验收，按照招标文件要求对维护成果，维护设备、系统状态，可视化维护建设等方面进行验收，合格后出具合格验收报告，验收费用由中标方向第三方检测机构支付，采购人不再支付任何费用。如不符合招标文件要求，采购人有权要求中标方进行整改，直至符合采购需求后方可由采购人进行最终项目验收。

说明：本“（六）验收要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（七）安全保密要求

中标人及其服务人员须与采购人签订保密协议，服务人员须遵循采购人各项规章制度，项目服务中所接触到的各种技术资料、过程文档等一切信息，未经采购人同意，不得向任何第三方泄露。

说明：本“（七）安全保密要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（八）关于投标报价的相关说明

1.采购包1不接受超过80万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

2.投标人所投备份方案中如涉及第三方产品（软件、硬件、软硬一体机等），产生的费用均由投标人承担，

3.本次招标的费用包含维护期内所有硬件设备维护，软件维护，非人为损坏配件的更换，维护材料，劳务，税费等全部费用，采购人不承担一切其他费用。

说明：本“（八）关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（九）支付

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“采购包1拟签订的合同文本”中“第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”

说明：本“（九）支付”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（十）维保服务期限

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“采购包1拟签订的合同文本”中“第二条 维保服务期限”。

说明：本“（十）维保服务期限”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

## 三、采购包2技术要求

（一）服务内容

| 序号 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 综合服务平台托管服务 |
| 2 | 住房公积金综合信息管理系统（双贯标系统）维护 |

说明：本“（一）服务内容”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）服务技术要求

1.综合服务平台托管服务要求：

1.1运维服务范围：包括网上业务大厅（单位、个人），手机APP，微信（公众号、小程序），支付宝等互联网渠道相关服务。

1.2托管接入方式：通过VPN专线连通，不得中断现有互联网服务。

1.3托管运维要求：

| 序号 | 服务内容 | 托管运维要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合服务平台托管安全服务内容 | 1.1业务支撑：能够对中心提出的需求进行需求分析，以及程序测试等工作；负责对平台的业务进行优化和改进；对中心业务流程和制度提出优化建议。 |
|  |  | 1.2业务安全：互联网业务的网络安全及程序由中标人负责，中心互联网程序托管于运维方平台，且网络托管平台所处位置基础设施完善，水电通信供应稳定，平台内部要有相应技术手段保证整个云平台抵抗各类网络攻击，不被黑客非法入侵。 |
|  |  | 1.3故障切换：当出口链路或内部服务器出现异常时，运维人员可第一时间获悉故障情况，业务可根据需要自动或手动平滑切换至正常节点，保证用户访问的连续性。 |
|  |  | 1.4运维服务：提供专人和7*24小时的运维服务。负责云服务平台软硬件的日常监控和告警管理。云资源的开通与管理、云资源的容量管理、与资源使用相关的问题处理（操作系统、数据库、应用等）、数据例行备份与管理等。负责网络及安全设备、服务器、存储、云平台运维管理工作、协助制定例行巡检工作等。对所有托管系统进行定期，安全评测，对存在的网络安全问题进行防护和加固。 |
|  |  | 1.5安全要求：确保中心托管的网上业务大厅等渠道符合江苏政务服务网安全协议要求，须支持https协议访问。 |
|  |  | 1.6其他要求：在住房公积金网上业务大厅，手机APP，支付宝，微信服务等相关渠道能够提供及时有效的故障排查和解决问题能力。综合服务平台的托管维护方案安全可行，故障排查和解决能力建立有效的定期巡检制度和托管运行情况报告制度，能够按一年四次（或每季度一次）出具巡检和托管运行情况报告。巡检制度和托管运行情况报告完整，及时，准确等。 |

2.住房公积金综合信息管理系统（双贯标系统）维护要求

| 序号 | 服务内容 | 服务具体内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心业务系统要求 | 1.1住房公积金归集提取子系统： 维护住房公积金归集提取子系统的主要功能及要求：实现住房公积金的归集、提取等业务操作。主要包括住房公积金单位的汇缴、补缴、缓缴、开户、信息变更、挂账、状态变更等功能；缴存人的公积金提取、开户、信息变更、状态变更、转移、缴存基数调整等功能；公积金业务常规日结、月结、年结和常用查询、报表管理等功能，各项业务均能打印单据，可以按照管理机构进行管理。 |
|  |  | 1.2住房公积金贷款管理子系统： 维护住房公积金贷款管理子系统的主要功能及要求：贷款管理系统分为柜面业务、管理业务。柜面业务面向住房公积金借款人和开发商，其功能包括个人住房公积金贷款的申请、审批、贷后业务等；开发商登记、准贷项目录入、收款账号管理等。管理业务重在管理职能，包括各类贷款参数设置、利率管理、开发商管理、常用查询、统计分析、报表打印等。 |
|  |  | 1.3住房公积金会计核算子系统: 维护住房公积金会计核算子系统的主要功能及要求：会计核算系统实现会计科目设置、科目余额设置、凭证录入、修改、审核、入帐、查询、结帐、核算、打印帐簿报表等功能。财务系统的记账凭证的生成尽可能全部由业务驱动，非前台业务在财务系统中也应先有业务处理，如定期存款、国家债券、计提利息、资金划拨等业务。 |
|  |  | 1.4住房公积金行政执法子系统: 维护住房公积金行政执法子系统的主要功能及要求：实现缴存人的法院执行转移，法院冻结，解冻，法院扣划以及黑名单管理，确保前台业务系统触发到该模块后能控制相关业务的办理。 |
|  |  | 1.5住房公积金资金管理子系统： 维护资金管理子系统的主要功能及要求：实现中心财务简化业务办理流程，提高公积金服务水平，监控住房公积金管理中心所有账户的资金交易信息，并形成交易状态统计表及分析图，同时对资金交易量（交易笔数、交易金额）进行统计分析， 与业务系统无缝衔接，实现贷款、提取等业务的资金调拔审批、调度、结算和投资管理功能，并对国债、定期、票据管理、手续费管理、资金清算、账户设置业务形成一套规范管理体系。 |
|  |  | 1.6住房公积金稽核监管子系统： 维护稽核监管子系统的主要功能及要求：实现归集提取业务稽核、贷款业务稽核、合作机构评价、评价标准管理等。 |
|  |  | 1.7电子档案子系统： 维护电子档案子系统的主要功能及要求：实现业务档案（个人贷款档案、提取档案、开发商档案、归集档案、财务凭证档案）的在线归档，即操作员可以在各自业务系统中实现归档，并且档案类型可无限扩展。操作员可以对归档后的各种类型的档案在线查看或借阅，具有可视化管理。 |
|  |  | 1.8报表管理系统： 维护报表管理系统的主要功能及要求：实现归集报表、贷款报表、提取报表、会计报表、综合业务报表、其它统计查询报表的定义、生成、导出、查询功能。报表管理子系统可以画表，自定义取数方法。 |
|  |  | 1.9短信平台子系统： 维护短信平台子系统的主要功能及要求：实现公积金业务办理完成公积金金额变动短信提示、贷款发放提示、贷款逾期催缴提示、贷款扣款状态提示、贷款贷后业务办理状态等业务短信息提示。 |
|  |  | 1.10统计分析子系统： 维护统计分析子系统的主要功能及要求：实现住房公积金中心归集、提取、贷款详细情况的查询与统计，可根据机构、经济类型、统计周期等对归提贷业务数据进行多角度、多指标分析，满足各级领导与管理人员对住房公积金使用与运作情况的日常业务查询。同时实现公积金会计报表的查询（住房公积金资产负债表、住房公积金增值收益表、住房公积金增值收益分配表、住房公积金缴存使用情况表、住房公积金贷款结构分析表等）。统计分析子系统能通过查询、分析与预警等方式有效辅助中心领导决策，可以方便、灵活、统一地查询归集、提取、贷款、会计的明细数据及汇总统计，汇总包括月、季、年及可选时间段，汇总可进行同比、环比分析及趋势分析，并可以表格、分析图、文件等形式输出。 |
|  |  | 1.11综合服务数据交换系统： 维护内外网隔离数据的实时交换，提供基于服务配置、集群配置、路由配置的动态监控与治理。解决互联网高并发问题，达到服务的高可用，保证各互联网服务渠道与核心数据间的安全传输。 |
|  |  | 1.12数据交换接口： 维护包括住建厅监管系统接口、政务中心对接接口、异地转移接续接口、征信报送系统数据接口等 |
|  |  | 1.13银行结算应用系统： 维护住建部公积金结算系统，确保中心现有各家银行业务与住建部银行结算系统的正常运营及与银行相关业务的接口。 |
|  |  | 1.14系统配置中心： 维护实现归集、贷款、财务、电子档案、多渠道接入平台以及对外服务平台等子系统的业务参数、系统编码、初始数据的统一定制与调整。归集设置包括：归集点设置、银行编码设置、审批级别设置、业务参数设置、日常指标设置、系统年度设置、存款利率设置、系统编码设置、提取原因设置、提取审批流程设置、提取材料设置、缴存比例设置、缴存上下限设置、委托付款设置、委托付款银行设置、归集总额设置、提取总额设置等。 |
|  |  | 1.15流程管理中心： 维护集中管理、定义、再造流程，实现全流程化管理，包括了流程定义、流程规则、流程执行、流程监控等部分，是业务协同的核心。通过流程定义、流程运行规则定义、流程审计和监控，来完成业务需求、运行条件的直接描述，并提供业务操作者、审批者、审计者、被服务对象的直接信息关联和交互。 |
| 2 | 外联支撑应用系统要求 | 2.1省政务服务平台： 升级维护与省政务50%高频事项，动态数据报送，政务APP，政务旗舰店，政务自助终端以及其他各类公积金相关业务的正常运行，配合省政务的业务变动做相关修改和维护，维护与大数据中心数据互通及业务联动。 |
|  |  | 2.2公积金数据交互平台： 根据住建部要求，通过区块链技术，实现徐州公积金中心、全国住房公积金数据平台之间的数据实时报送、传输、查询使用，并根据住建部最新要求及时调整增加数据类型、对数据上报结果进行校验，维护数据交互平台的日常运行。 |
|  |  | 2.3业务系统与不动产系统融合： 包括现有系统与不动产系统的正常数据采集和共享，进行必要的升级维护，保证业务系统的正常运行。 |
|  |  | 2.4长三角“一网通办”平台： 维护中心与长三角“一网通办”平台相关业务的正常运行及升级。 |
|  |  | 2.5苏服办APP功能适配： 根据省数据局苏服办APP接入工作要求，优化及升级相关业务，保证公积金正常运行。 |
|  |  | 2.6国家、省、市政务服务“一件事”： 根据国家、省、市政务服务“一件事”工作要求，对接，优化及升级相关“一件事”事项，保障相关业务正常运行。 |
|  |  | 2.7住建部监管服务平台： 保障住建部监管服务平台相关功能正常使用，数据共享接口联通正常。 |
|  |  | 2.8其他服务： 包括中心临时提出的相关统计查询要求，以及临时新增项目的日常升级和维护。 |

3.投标文件要求

3.1投标文件中提供《技术方案》文件；

3.2《技术方案》包括以下内容：

3.2.1《综合服务平台托管服务方案》；

3.2.2《住房公积金综合信息管理系统（双贯标系统）维护方案》：包含《核心业务系统方案》；《外联支撑应用系统方案》。

（三）项目实施要求

1.业务系统驻场支持服务要求

提供每周7*24小时电话技术支持，工作时间内，遵守中心上下班考勤制度，工作时间外1小时到场。

针对所有硬件、软件、配置和紧急问题，提供技术咨询服务。若发生故障，供应商要第一时间告知采购人，并及时拿出应急方案和技术解决方案。

2.问题修改要求

根据采购人提交的《徐州公积金中心软件需求申请单》在限定的时间内完成修改，完成自测并提交。

3.程序开发要求

对运维范围内各子系统提供新增功能、模块的修改：根据中心的工作需要和政策变化，开发系统内新增的功能、模块，并完成新增功能模块的测试、部署、培训。与采购人确定需求后，对业务系统进行调整，增加少量功能模块，完成自测并提交。

4.日常维护要求

4.1每日对相关外联接口中心端进行正常性和联通性检查，保证安全稳定运行；

4.2遇到问题及时进行分析，并与相关单位积极进行沟通解决，中心端问题处理时间不超过1个小时；

4.3中心政策调整或相关单位系统升级须同步调整中心现有系统的，维保人员需积极的进行沟通，并制定接口方案，按中心要求做好接口开发，保证中心业务顺利开展。

4.4系统软件服务：系统软件bug修复；系统软件部署；异常问题排查等

4.5系统数据服务：数据异常调整；特殊数据处理；历史错误数据修正；数据更新等

4.6系统稳定性维护：每日定期检查系统运行状况，保证管理系统安全，稳定运行。

4.7系统日常维护：对日常系统的运行情况进行监控，随时解决系统运行过程中的出现各种问题，负责对系统进行年结，结息，结转等工作。同时，做好错误历史数据的修正工作，根据业务处室要求按需统计相关数据指标。

5.排查问题

协助采购人排查技术问题并解决。

6.业务量统计

根据业务要求，在现有报表统计查询无法满足的情况下，协助提供各类临时数据统计。

7.系统优化

随着业务和数据量的急剧累积，在服务器、数据库、网络及工作站各个环节，均有可能出现瓶颈，需要不断地优化系统，供应商需具有公积金管理系统开发服务能力，能够不断地优化系统，保障整体性能。

8.按照等保三级要求对核心业务系统以及综合服务平台系统开展运维服务

8.1在业务信息系统经过等保测评后，测评结果不符合等级保护规范要求的项目，涉及到投标人的部分，要主动修正，确定详细的整改计划并付诸实施。

8.2基于互联网业务（网上业务大厅，APP，微信业务等渠道业务），面向业务系统可用性和业务连续性进行合理布控和监测，主要依托诸如防火墙、IDS/IPS、SIEM等产品以关键指标指导观测业务系统的安全状态情况，保证综合服务平台的运行稳定和安全。

9.主动做好中心与外联单位的接口维护、开发和调试工作（包括数据共享，银行外联接口等），如遇业务调整时，必须按照中心要求按时间节点完成标准接口升级工作（中心端），不得拖延工期。

10.针对中心综合服务平台的运行特点，提供科学合理的实施方案，包括软硬件实施计划、时间安排、项目管理力量、技术人员配备、设备安装与调试的科学性、合理性、安全生产、质量保证措施等。

11.为了持续保障综合服务平台业务系统安全稳定运行，提升中心的业务办理体验度和流畅度，针对中心现有实际的网络和业务环境，提供安全防护产品的科学合理配置和实施方案。

12.要有明确的售后服务维护质量目标，质量保证措施，详细可行的事实内容，要积极主动帮助采购人解决托管服务期内的维护，管理，解决问题等工作，同时保障中心与托管机房中线路安全、畅通，必要时可增加冗余线路。

13.服务不间断能力：为保证中心现有核心业务系统的稳定性及服务的不间断性，本项目要求供应商需对采购人核心业务系统管理流程、逻辑、数据库结构等有深刻的了解并进行分析，能提供不间断服务。

14.与核心业务系统无缝对接：为保证系统的稳定性、兼容性、一致性，本项目必须在采购人现有核心业务系统的架构及平台上进行，保证与核心业务系统的深度融合、无缝对接，涉及到对现有系统进行改造或与现有系统进行接口开发的，以及涉及协调现有系统开发商配合的一切事宜，均由中标人和现有系统开发商协商解决，所产生的全部费用，由中标人自行负责。

15.投标文件要求

15.1投标文件中提供《项目实施方案》文件。

15.2《项目实施方案》文件对照以上“（三）项目实施要求”编制。

（四）人员配备要求

针对本项目业务系统要求建立专门的技术支持服务小组，小组要求由经验丰富的工程师担任组长和项目经理，另外需要提供驻场服务，供应商需派出至少2名工程师在现场进行驻点，场地由采购人提供。

1.技术支持服务小组人员具体要求

本项目的技术支持服务小组中，要求具有高级系统架构设计师资格、高级信息系统项目管理师资格、高级系统分析师资格、ITSS服务项目经理资格、甲骨文数据库管理员（OCM)资格人员。投标文件中提供上述人员名单、证书扫描件及投标人为上述人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金的相关材料扫描件或劳动合同扫描件。

2.拟派驻现场人员工作要求

2.1拟派驻现场技术人员要求具有相关项目实施经验，需说明技术人员所担任的职务及职责分工。

2.2遵守采购人上下班考勤制度，服从采购人的安排，未经采购人允许不得私自更换项目经理。如该项目经理短时间临时派出其他项目，必须安排与其业务能力相当的工程师接替其驻场工作。如遇特殊且紧急的项目，采购人有权要求供应商及时增加驻场人员数量，保证项目高质量按序时完成。

3.投标文件要求

3.1投标文件中提供《人员配备方案》文件。

3.2《人员配备方案》文件对照以上“（四）人员配备要求”编制。

3.3《人员配备方案》应包括以下内容：技术支持服务小组人员方案；拟派驻现场人员工作方案。

（五）技术培训要求

1.业务培训要求

1.1根据中心需求，提供相关人员专业技术培训（次数不少2人次，时间为期一周左右，费用包含在该项目内）。

1.2为采购人现场完成软件运行和维护培训。

2.技术咨询要求

软件咨询服务。提供软件产品的相关信息咨询，解答关于软件产品的各种问题，并协助用户解决问题。提供信息化规划指导、技术咨询。

3.投标文件要求

3.1投标文件中提供《技术培训方案》文件。

3.2《技术培训方案》文件对照以上“（五）技术培训要求”编制。

（六）验收标准（验收要求、验收标准和程序）

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“采购包2拟签订的合同文本”的“第九条 验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求”。

（七）关于投标报价的相关说明

采购包2不接受超过90万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

说明：本“（七）关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（八）支付

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“采购包2拟签订的合同文本”中“第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”

说明：本“（八）支付”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（九）维保服务期限

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“采购包2拟签订的合同文本”中“第二条 维保服务期限”。

说明：本“（九）维保服务期限”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（十）其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0157]招标文件，        (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0157

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0157

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0157

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0157）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

采购包1：2025-2026年度公积金核心机房硬件运维

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市住房公积金管理中心）的（2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护采购包1）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护采购包1），属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于软件和信息技术服务业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

采购包2	：2025-2026年度公积金信息系统软件运行维护

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市住房公积金管理中心）的（2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护采购包2）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护采购包2），属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于软件和信息技术服务业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0157

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加2025-2026年度公积金核心机房硬件运维及信息系统软件运行维护（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0157）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：，项目编号： 所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。