JSZC-321000-JSWC-G2025-0055号

扬州职业技术大学瘦西湖校区教室分体空调配套供电线路改造公开招标文件

采   购  人：扬州职业技术大学

采购代理机构(章)：江苏唯诚建设咨询有限公司

发 放 日 期： 2025年8月19日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	27

第五章 评标方法及评标标准	42

第六章 投标文件格式	45

第一章 招标公告

受扬州职业技术大学的委托，江苏唯诚建设咨询有限公司就扬州职业技术大学瘦西湖校区教室分体空调配套供电线路改造进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州职业技术大学瘦西湖校区教室分体空调配套供电线路改造 招标项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年9月9日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JSWC-G2025-0055

2.项目名称：扬州职业技术大学瘦西湖校区教室分体空调配套供电线路改造

3.预算金额：413万元

4.最高限价：408.19万元，投标报价不得高于最高限价否则作废标处理。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：30天

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业提供的货物、服务给予20%的价格扣除。

- 注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企[2011]300号）中第（二）条：工业

- 本项目的特定资格要求：

- 3.1投标人具有机电施工总承包叁级及以上或建筑机电安装工程施工专业承包叁级及以上资质（证书原件扫描上传）

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月9日14点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州职业技术大学

地 址：扬州市邗江区翠岗路255号

联系人：孔老师

联系方式：0514-87697823

2.代理机构信息

名 称：江苏唯诚建设咨询有限公司

地　址：扬州市维扬路106-1#

联系人：王云

联系方式：0514-87880638-8010

- 为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

九、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

4.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-JSWC-G2025-0055号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标单位在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准的30%一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

代理服务费开户银行：江苏银行扬州广陵支行

开户名称：江苏唯诚建设咨询有限公司

开户帐号：05000140900000685

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.1.14异常低价投标（响应）

26.1.14.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

26.1.14.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.14.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32、履约保证金

无

第三章 合同条款及格式

- 政府采购合同

项目名称：

编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

见证方：江苏唯诚建设咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏唯诚建设咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

瘦西湖校区教室分体空调配套供电线路改造

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本项目采用固定单价合同，综合单价中包含包括设计图纸及清单范围内的所有货物的产品费用、安装费、验收费、质保、维护费用、税金、水电费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5如按以上方式结算，最终审计总价低于或等于本项目预算总价，则以审定结算价为准；如最终审计总价高于本项目预算总价的，则按本项目预算总价结算，且结算总价不超过合同价的110%。

2.6变更

2.6.1变更的范围

关于变更的范围的约定：甲方要求的设计变更；国家的法律、法规、规章和省级或行业建设主管部门的规定调整；甲方要求变动的内容；投标时不能预见的内容。

2.6.2变更权

1）设计变更

2.6.2.1甲方为了使项目能顺利竣工验收以及其他原因，有权对项目的设计、施工、供货、乙方的工作范围和内容等与合同实施有关的事项进行变更，乙方应及时按变更进行施工。设计单位提出的设计变更，必须经甲方批准后，乙方才能按图进行施工，但甲方应提前通知乙方；由于甲方不能及时反馈设计变更通知单，导致施工进度延误及错过更改时间的，延误的工期经甲方书面确认，工期相应顺延。

2.6.2.2乙方未经甲方同意不得进行任何形式的工程变更（包括但不限于设计、施工范围、标准、工序做法、施工组织设计、施工方案、主材品牌等），因乙方擅自进行工程变更涉及影响工程质量、主体结构、使用功能、交付后被甲方发现与合同及施工图纸质量、做法、清单描述不符的，所发生的返工等费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担。对擅自变更施工图纸做法、清单描述做法、图纸及主材品牌等，甲方依据跟审合同委派的跟审单位有权出具跟审意见单，乙方收到审计意见单应按合同及规范要求进行整改，并向甲方提交整改回复，整改验收合格后方可进行下道工序，整改及返工费用由乙方承担，工期不予顺延，乙方拒不整改且无整改回复按每次20000元/次罚款，结算审计时从合同价款中一次性扣除（以审计意见单累加计算为准），经设计单位确认对结构及使用功能无影响的擅自变更项目，结算审计时对该部分内容按现场实际做法及合同让利幅度进行价格调整（涉及造价减少的按实调整，涉及造价增加的不予核增），结算审计对隐蔽工程查勘，取样发生的恢复费用由乙方承担，工期不予顺延。由于甲方不能及时回复承包人提出的合理的工程洽商，导致施工进度延误及错过更改时间的，工期顺延。

2.6.2.3乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方和设计单位，由设计单位（或甲方）提供设计变更文件，经甲方签字批准后实施。

2.6.2.4为保证总投资成本控制，施工过程中除涉及国家设计强制性规范、审图意见、规划验收、甲方要求及重大设计方案调整以外的设计变更，不得产生涉及造价增加的其他变更（工序、质量、材料、主材品牌、施工方案等），除上述原因以外发生的变更涉及造价的增加费用结算时一律不予认可，增加费用由乙方承担。

2）主材品牌变更流程

2.6.2.5严禁随意变更合同约定主材品牌。对于合同中未约定的主要材料、设备品牌，施工前由乙方提供封存样品经甲方确认后实施；合同中已约定参考材料、设备品牌，实际施工过程需要对品牌进行变更的，由乙方发起，附拟变更的材料和设备名称、品牌、规格型号、数量、使用部位及价格，甲方对变更后材料和设备进行询价确认后实施。

2.6.2.6其他变更

1）甲方提出的对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方确认；对于可能重复利用的材料设备，乙方应小心保护，属乙方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由乙方负责。

2）合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其它重大变更（设计除外），由双方协商解决。

3）乙方不得无故拒绝甲方的工程变更和其它指令要求，必须严格遵照甲方和监理的要求保质保量地在合理的时间内完成，否则甲方另外委托单位完成，由此而发生的全部费用，将双倍作为罚款从乙方的合同价款中予以扣除。

2.6.3变更估价

变更估价原则

关于变更估价的约定:

- 已标价清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定。

- 已标价清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

- 已标价清单中无相同项目，也无类似项目的，参照类似项目的单价认定。

- 已标价清单中无相同项目、类似项目及类似项目单价的，由乙方根据变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和乙方报价浮动率提出变更工程项目的单价，报甲方确认后调整。承包人报价浮动率=(1-(中标价-暂列金额-暂估价)/(最高限价-暂列金额-暂估价))*100%，工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中，按甲方双方共同询价、认价的方式，按照合理的成本与利润构成的原则确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照通用条款第4.4款(商定或确定)执行。

- 出现施工图纸（含设计变更）与清单描述不符的，按新的项目参数确定相应清单项目的综合单价并由乙方提出综合单价，报监理审查，甲方确认。

- 如发生政策性改变导致价款上调的，则不得适用和调整。任何情况下，合同价款的最终决算均应按照乙方报价时承诺的下浮率予以下浮定价。对结算依据产生争议的，应当以甲方委托的审计单位的认定为准。合同价款审计决算时，如适用的定额标准、取费依据等文件内容发生冲突的，则应以标准或者数额较低者为准。江苏省与扬州市的定额标准、取费依据等文件内容发生冲突的，则应以标准或者数额较低者为准。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招标文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方参加投标时提供的响应文件。

4、项目负责人、监理人：

4.1项目负责人：

姓    名：       ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                    ；

乙方对项目负责人的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为乙方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，负责本工程合同的全面履行，包括但不限于全权代表乙方签署补充协议及文件等，其法律后果由乙方承担。乙方的任何要求、通知，均应以书面形式由乙方施工现场负责人签字并加盖乙方公章后递交甲方。

关于项目负责人每月在现场的时间要求：项目负责人每周至少6天，每天至少8小时在现场组织施工，有事离开须经甲方和监理同意；在任何情况下，如果甲方和工程师有证据认为项目负责人不能胜任工作，有权以书面通知，要求乙方更换项目经理，承包人应在收到发包人通知之日起的7天内，按照发包人要求，提出新的项目经理人选，报发包人批准后，立即任命；发包人有权要求项目经理立即从工程中撤换在发包人看来行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的承包人项目部人员及发包人认为其在现场出现是不适宜的人员，被要求撤换的人员应被从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。

4.2监理人

监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：所有涉及造价的签证、施工中或图纸中的建议、设计变更、分包单位的确定、工期延期、开工令、停工令、复工令，以及施工过程中将会导致造价变化的一切事宜。同时下列职权还需要取得甲方事先批准才能行使：发布开工、停工、复工指令，批准顺延工期、计量、计价、费用补偿和签署付款证书，若没有甲方另行书面盖章签署批准同意的，监理人发生的有关上述范围的任何文件均不能成为对合同双方的有约束力的文件且不作为甲方和乙方工程款结算的依据。

在必要时甲方可直接向乙方发出任何书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其它通讯联络，但应同时抄送一份副本给监理工程师；乙方应予执行。

甲方和监理人各自的任何书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其它通讯联络之间出现冲突、矛盾或不一致时，甲方的决定应是最终的、权威的和具有合同约束力的。

关于监理人在现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由乙方提供，费用由乙方承担，乙方报价时已考虑。

5. 材料与设备

乙方采购材料与设备

5.1双方约定由乙方采购的材料必须是优质产品，必须符合有关规范、设计图纸、招标文件规定的质量要求，并提供产品的样品，报甲方、监理、设计单位确认。乙方进场材料的样品必须经甲方和监理验收认可，经验收合格的材料方可批量进场（样品由甲方封存，乙方必须保证施工中材料设备质量与样品一致），否则，造成的损失由乙方承担；乙方在材料设备到货前24小时通知甲方和监理工程师验收。提供产品出厂证明、合格证书，并按规定在使用前进行材料检测或复试，不合格的不得使用。甲方可随时抽查。

5.2乙方采购的材料设备与设计标准不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

5.3凡涉及图纸、合同中未包含的材料和构配件，需进行材料和构配件价格确认，乙方应提供认价材料的名称、规格型号、数量、使用部位及报价表等附件，由甲方会同跟踪审计单位组织询价，形成初步询价结果后由甲方、乙方及跟踪审计单位进行价格洽商并填写《材料询价确认单》，作为签证及结算依据。

5.4乙方采购的全部材料设备在使用前，乙方应当按甲方要求进行检验或试验，不合格的不得使用。

5.5乙方供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题，乙方承担返工的全部损失并赔偿由此给甲方带来的损失。甲方发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

5.6由乙方供应的材料、设备其品牌、生产厂家、质量等级等除因市场无供应外，均需与投标书相同，如与投标书不同时，需提前40天书面申请和递交替换材料资料，在得到甲方和监理方的书面认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也得到甲方和监理方的书面认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由乙方承担，直至终止合同。

5.7甲方对该部分材料质量具有检查监督权利，对材料的使用具有否决权，如遇到材料涨价，乙方不能以降低材料品质、档次来抵消风险，也不能要求由甲方供应。

5.8由乙方供应的全部材料设备所需的各种送检费用包括质检站强制性送检费用均由乙方承担。

5.9需送检的材料必须检验合格后方能投入使用。

5.10乙方供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题、有毒、污染等不符合环保、安全、卫生要求的，乙方承担返工的全部损失并赔偿由此给甲方带来的损失。

5.11如需甲方认定质价后购买的材料，或者必须代换材料时，乙方必须提前40天书面报告，经甲方批准后实施，否则一切后果均由乙方自己负责。

5.12乙方需要使用代用材料设备设施时，应经甲方和总监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面的形式议定。

5.13乙方在进场后10日内将施工中使用的主材进行申报，原则上每种材料需报三个品牌及拟使用的推荐品牌，由甲方确认后方可进行采购。乙方申报品牌的时间不得影响整个工程的工期，否则承担违约责任。

5.14本项目所有材料、设备满足清单及施工图纸的技术需求，同时还应满足甲方提供的技术需求，并以最高技术要求为准。满足设计功能需求的相关费用包含在投标报价中，乙方投标时已自行考虑，不另支付。

5.15乙方供材料设备如超过总进度计划进货时间14天仍不能供货到场，甲方有权将该种材料改为甲供，该材料设备费用按合同价格或材料设备的实际采购价格从合同价款中扣除，并由乙方支付甲方该材料设备价款5%的违约金。对项目造成影响的，甲方有权继续保留合同其他条款赋予甲方的权利。

6、履约保证金：/

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1质保期  2  年。（自验收合格之日起计）

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：甲方指定的交付方式

9.3 交付地点：甲方指定的交付地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

签订合同乙方提供发票后 10个工作日支付预付款，预付款为合同价款的30%;验收合格乙方提供发票后 20 个工作日付至合同价款的80%;审计结束后，按审定价结清余款。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___2___小时内到达甲方现场。

12.4 免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交货、调试和验收

13.1 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.2 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.3 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：本项目竣工验收须由采购人、设计单位、供应商、监理、跟踪审计等共同到场，共同签署竣工验收证明书，竣工验收证明书需载明开、竣工日期、维修内容、质量标准。

14、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价  5 %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 2 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏唯诚建设咨询有限公司见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中国人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执参份。

甲方：                                     乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

见证方：

项目经办人：

日期：     年   月   日

- 项目需求

- 本项目分为新建和更换两个部分：1、新铺设崇文楼、崇思楼等空调用电主电缆，从开关站引至楼栋相应配电间；2、将原配电间、楼层、教室的成品电柜电箱（含箱内开关等设备）以及线缆按照设计文件要求进行更换安装，电缆、电线、配电柜以及配电箱均应满足国标要求，供应商提供的产品应提供出厂检测报告和合格证，数量以及规格详见设计图纸和招标清单。

- 二、最高限价：408.19万元（含暂列金）

三、招标清单

| 序号 | 项目名称 | 项目参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崇思楼B区左侧 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：C-ALK1 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：C-ALK2 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：1CAK1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：1/5CAK2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：1CAK3~4 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 13 |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 791.19 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 142.17 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 332.83 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：YJV-0.6/1KV-4*240mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 560 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 791.19 |  |  |
| 12 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 142.17 |  |  |
| 13 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 332.83 |  |  |
| 14 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 | 个 | 20 |  |  |
| 15 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 | 个 | 4 |  |  |
| 16 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 42 |  |  |
| 17 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：YJV-0.6/1KV-4*240mm2 | 个 | 4 |  |  |
| 18 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、规格：200*100 | m | 59.34 |  |  |
| 19 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 | kg | 23.74 |  |  |
| 20 | 打洞（孔） | 1、名称：楼板开孔 2、规格：φ200mm以内 | 个 | 4 |  |  |
| 21 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 34.24 |  |  |
| 22 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 37.8 |  |  |
| 23 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~5CAK1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~4CAK2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 15 |  |  |
| 26 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 227.5 |  |  |
| 27 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 227.5 |  |  |
| 28 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 22 |  |  |
| 29 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 43.24 |  |  |
| 30 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 18.6 |  |  |
| 31 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~5CAK1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~4CAK2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 15 |  |  |
| 34 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 227.32 |  |  |
| 35 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 227.32 |  |  |
| 36 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 22 |  |  |
| 37 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 43.06 |  |  |
| 38 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 18.6 |  |  |
| 39 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~5CAK1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~4CAK2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 11 |  |  |
| 42 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 227.2 |  |  |
| 43 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 227.2 |  |  |
| 44 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 22 |  |  |
| 45 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 42.95 |  |  |
| 46 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 18.6 |  |  |
| 47 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~5CAK1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：1/5CAK2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 10 |  |  |
| 50 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 194.42 |  |  |
| 51 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 194.42 |  |  |
| 52 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 20 |  |  |
| 53 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 14.75 |  |  |
| 54 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 6.2 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 崇思楼B区右侧 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：B-ALK1 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：B-ALK2 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：1BAK1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：1BAK2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：1BAK3/4 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 2 |  |  |
| 60 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 13 |  |  |
| 61 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 553.45 |  |  |
| 62 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 107.86 |  |  |
| 63 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 357.59 |  |  |
| 64 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：YJV-0.6/1KV-4*240mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 640 |  |  |
| 65 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 553.45 |  |  |
| 66 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 107.86 |  |  |
| 67 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 357.59 |  |  |
| 68 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 | 个 | 20 |  |  |
| 69 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 | 个 | 4 |  |  |
| 70 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 42 |  |  |
| 71 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：YJV-0.6/1KV-4*240mm2 | 个 | 4 |  |  |
| 72 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、规格：200*100 | m | 35.99 |  |  |
| 73 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 | kg | 14.4 |  |  |
| 74 | 打洞（孔） | 1、名称：楼板开孔 2、规格：φ200mm以内 | 个 | 4 |  |  |
| 75 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 24 |  |  |
| 76 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 31.6 |  |  |
| 77 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~4BAK1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~5BAK2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 79 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 15 |  |  |
| 80 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 256.04 |  |  |
| 81 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 256.04 |  |  |
| 82 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 22 |  |  |
| 83 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 55.36 |  |  |
| 84 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 18.6 |  |  |
| 85 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~4BAK1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 86 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~5BAK2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 87 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 14 |  |  |
| 88 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 236.95 |  |  |
| 89 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 236.95 |  |  |
| 90 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 20 |  |  |
| 91 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 52.07 |  |  |
| 92 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 18.6 |  |  |
| 93 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~4BAK1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 94 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~5BAK2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 95 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 11 |  |  |
| 96 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 256.07 |  |  |
| 97 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 256.07 |  |  |
| 98 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 22 |  |  |
| 99 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 52.07 |  |  |
| 100 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 18.6 |  |  |
| 101 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：1/5BAK1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 102 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~5BAK2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 103 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 9 |  |  |
| 104 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 192.69 |  |  |
| 105 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 192.69 |  |  |
| 106 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 18 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 崇文楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：ALK-1 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：ALK-2 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：1/5ALK1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：1/5CALK2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：1ALK3~4 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 20 |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-4×35+1×16mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 199.97 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-4×50+1×25mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 210.74 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-4×70+1*35mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 411.67 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 655.83 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：YJV-0.6/1KV-4*240mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 1760 |  |  |
| 12 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-4×35+1×16mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 199.97 |  |  |
| 13 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-4×50+1×25mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 210.74 |  |  |
| 14 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-4×70+1*35mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 411.67 |  |  |
| 15 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 655.83 |  |  |
| 16 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-4×35+1×16mm2 | 个 | 8 |  |  |
| 17 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-4×50+1×25mm2 | 个 | 4 |  |  |
| 18 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-4×70+1*35mm2 | 个 | 12 |  |  |
| 19 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 56 |  |  |
| 20 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：YJV-0.6/1KV-4*240mm2 | 个 | 8 |  |  |
| 21 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、规格：200*100 | m | 93.9 |  |  |
| 22 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、规格：300*100 | m | 97.78 |  |  |
| 23 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、规格：400*100 | m | 6.85 |  |  |
| 24 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 | kg | 79.38 |  |  |
| 25 | 打洞（孔） | 1、名称：楼板开孔 2、规格：φ200mm以内 | 个 | 7 |  |  |
| 26 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 116.42 |  |  |
| 27 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 31.9 |  |  |
| 28 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~4ALK-1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~4ALK-2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 29 |  |  |
| 31 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 661.92 |  |  |
| 32 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 661.92 |  |  |
| 33 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 50 |  |  |
| 34 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 189.64 |  |  |
| 35 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 48 |  |  |
| 36 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~4ALK-1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~4ALK-2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 29 |  |  |
| 39 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 662.29 |  |  |
| 40 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 662.29 |  |  |
| 41 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 50 |  |  |
| 42 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 189.66 |  |  |
| 43 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 48 |  |  |
| 44 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~4ALK-1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：2~4ALK-2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 25 |  |  |
| 47 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 661.94 |  |  |
| 48 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 661.94 |  |  |
| 49 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 50 |  |  |
| 50 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 189.66 |  |  |
| 51 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 48 |  |  |
| 52 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：1/5ALK1 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：1/5CALK2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 16 |  |  |
| 55 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 415.11 |  |  |
| 56 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 415.11 |  |  |
| 57 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 32 |  |  |
| 58 |  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 笃行楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：5AK 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：空调电源配电箱 2、类型：5ALK1/2 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：空调插座箱 2、类型：AX 3、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 57.73 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 180.33 |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、类型：WDZB1-YJY-4×50+1×25mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 100 |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 180.33 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆(拆除) 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 3、敷设方式、部位：管内及桥架敷设 | m | 57.73 |  |  |
| 9 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 | 个 | 4 |  |  |
| 10 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-4×50+1×25mm2 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头（制作、安装） 2、类型：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 个 | 16 |  |  |
| 12 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：明配 | m | 84.58 |  |  |
| 13 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：φ25 4、配置形式：暗配 | m | 24 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | （投标人投标时无需让利，结算时按实调整，报价时如调整作废标处理） | 项 | 1 | 326985.3 | 326985.3 |
|  |  | 合计 | 项 | 1 |  |  |

四、项目实施要求

投标方对本项目的建设进行科学严格的管理方案与措施，使项目得到有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施。方案包括且不限于总体部署、重点难点解决方案、安全文明施工、应急处理措施等。供应商需要采购的部分主要材料应选用国内中档以上品牌的中档以上产品，并达到环保要求。在签订合同之前，采购人如认为供应商在采购文件提供的产品达不到品牌的要求，则采购人可以要求供应商选用其它中等以上档次品牌产品，供应商须无条件接受且不增加其投标报价。

- 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评分标准 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （60分） | 以满足招标文件要求的最低价为基准价，得满分60分，其他报价得分＝（基准价/其他报价）×60×100％（保留小数点后两位）。 说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 项目实施方案 （24分） | 项目总体部署 （4分） | 项目概述、总体安排、施工部署及施工段划分科学、严密、合理，有针对学校特殊场所施工和减少影响学校办学开展详细措施，描述详细具体的，得4分； 项目概述、总体安排、施工部署及施工段划分基本科学、严密、合理，考虑学校特殊场所安拆和学校办学开展特殊性，但措施不够具体详实的，得3分； 项目概述、总体安排、施工部署及施工段划分一般，未考虑学校特殊场所安拆和学校办学开展特殊性的，得2分； 项目概述、总体安排、施工部署及施工段划分存在不合理、描述欠缺、存在一定的实施难度的，得1分； 项目概述、总体安排、施工部署及施工段划分严重不合理或未提供不得分。 |
|  | 关键施工技术、工艺及项目项目实施的重点、难点和解决方案 （4分） | 主要分部、分项施工方案科学、严密、合理，有针对特殊区域的施工方案，并充分减少对学校教学开展影响，且切实可行，描述详细的得4分； 主要分部、分项施工方案较科学、严密、合理，有针对特殊区域的施工方案，但存在一定施工难度，描述详细得3分； 主要分部、分项施工方案基本合理、描述一般、存在可操作性，有针对特殊区域单独的施工方案，描述详细得2分； 主要分部、分项施工方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分； 方案存在严重不合理或未提供不得分。 |
|  | 安全文明 施工 （4分） | 安全文明施工措施科学、严密、合理，有针对学校特殊场所施工降噪、减少气味、确保施工措施切实有效可行，描述详细且具有针对性的，得4分； 安全文明施工措施科学、严密、合理，有针对学校特殊场所施工降噪、减少气味、施工安全的措施具备一定可行性，得3分； 安全文明施工措施基本合理、描述较详细、存在可操作性，有针对学校特殊场所施工降噪、减少气味、确保施工安全的基本措施，得2分； 安全文明施工措施基本合理、描述欠缺、可操作性一般，针对学校特殊场所施工降噪、减少气味得措施内容简单，确保施工安全的基本措施欠缺，得1分； 安全文明施工措施具有部分不合理项、描述一般、存在一定的实施难度或未提供不得分。 |
|  | 应急处理措施（4分） | 针对本项目供应商提供的在学校内施工期间突发事件防范应急措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得4分； 措施基本合理、描述一般、存在可操作性得2分； 措施具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； 未提供不得分。 |
|  | 施工现场平面布置和临时设施 （3分） | 项目现场平面布置和临时设施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得3分； 项目现场平面布置和临时设施较合理、严密、描述较为详细，针对性欠缺的得2分； 项目现场平面布置和临时设施具有不合理项、描述欠缺、存在一定的实施难度得1分； 项目现场平面布置和临时设施严重不符合实际或未提供不得分。 |
|  | 劳动力、机械设备和材料投入计划（3分） | 投入本项目的劳动力、机械设备和材料投入计划科学、严密、合理，人员管理制度完备、设备使用方案详细且具有针对性；材料配备合理、考虑周全的得3分； 投入本项目的劳动力、机械设备和材料较合理、严密、人员管理制度较为完备，设备使用方案较为详细，材料配备欠缺的得2分； 投入机械设备、材料基本符合项目实际、人员管理制度一般、使用方案一般得1分；未提供不得分。 |
|  | 施工总进度计划（2分） | 本项目施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施，且提供施工总进度计划表，施工总进度计划科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得2分； 施工总进度计划较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度，且提供施工总进度计划表的得1分； 未提供及未提供施工总进度计划表都不得分。 |
| 业绩（16分） | 1、自2022年1月1日至今（以竣工验收证明材料日期为准），供应商承担过与本项目需求相类似的业绩，每提供一个得2分，满分8分； 2、自2022年1月1日至今（以竣工验收证明材料日期为准），本项目拟投入的项目负责人承担过与本项目需求相类似的业绩，每提供一个得2分，满分8分。（业绩如未能体现出项目负责人的，须提供项目业主单位开具的盖章证明作为佐证材料） 注：以上业绩均须提供中标（成交、直接发包）通知书、合同、竣工验收报告【竣工验收报告也可以是相应的证明履约完成并验收合格的相关证明材料】，原件扫描上传系统，未按要求提供、提供不全或提供证明材料不清晰无法辨认的不得分。 |  |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投   标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、主要设备供货一览表

九、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | / |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 投标人具有机电施工总承包叁级及以上或建筑机电安装工程施工专业承包叁级及以上资质（证书原件扫描上传） |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏唯诚建设咨询有限公司

根据贵方的JSZC-321000-JSWC-G2025-0055号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：___________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印

- 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)： /

| 投标项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

日期：       年   月   日

## 五、投标产品配置及分项报价表（按第四章清单内容进行报价）

- 六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

.

八、主要设备供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

九、主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格类型： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |