                                                                      江苏中博通信有限公司


采 购 文 件
（单一来源）

项目编号：JSZC-320000-JSZB-D2025-0020 

项目名称：结对帮扶泗阳医院超声内镜主机系统

采 购 人：江苏大学附属医院 

代理机构：江苏中博通信有限公司
2025年12月

目  录

第一章 单一来源邀请
3
7

第二章 供应商须知

7

一、总则

7

二、采购文件

8

三、响应文件

10

四、响应文件启封及谈判

11

五、质疑处理及合同签订

13

第三章 合同条款及格式

20

第四章 项目采购需求

20

一、项目概况及总体要求

20

 二、采购用途

20

 三、采购需求一览表

20

 四、技术指标

20

 五、商务和服务需求

21

第五章 响应文件格式及附件

27

一、响应函、响应报价及项目相关文件

27

1.响应函

28

2.报价一览表

29

3.响应报价明细表

30

4.技术要求响应表

31

5.商务要求响应表

32

6.供应商拟承担本项目主要专业技术人员一览表格式（参考）

33

7.江大附院招投标工作廉政协议书

35

8.供应商业绩一览表

36

9.所提供服务的详细说明、项目实施方案和服务承诺等（格式自拟）

37

二、相关附表格式

37

1.法人授权委托书

38

2.声明（参考格式）

39

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式




第一章 单一来源邀请

上海雅汐禾科技有限公司：
我公司受江苏大学附属医院委托，就结对帮扶泗阳医院超声内镜主机系统进行采购，现邀请贵单位参与本次采购。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-JSZB-D2025-0020 

项目名称：结对帮扶泗阳医院超声内镜主机系统
预算金额：150万元
最高限价：150万元，报价超过最高限价的作无效响应处理。
项目需求：结对帮扶泗阳医院超声内镜主机系统，具体要求详见采购文件第四章。

合同履行期限：合同生效后三个月内安装完毕
本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内（2025年6月-2025年11月）（至少一个月）企业编制的会计报表（至少提供资产负债表和利润表）或2024年的财务审计报告，成立不足一年的提供银行资信证明复印件。）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内（2025年6月-2025年11月）（至少一个月）缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的需提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（详见附件）；

（6）提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件以及供应商为授权代表缴纳的本次政府采购活动前6个月内（2025年6月-2025年11月）（至少一个月）社会保障资金的证明材料（授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明供应商与授权代表间实际劳动关系的相关材料）；

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。（本项目非专门面向中小微企业）

3、本项目的特定资格要求：

根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格： 

（1） 投标人须提供所投核心产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

（2）若投标供应商为代理商，须具有药监部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章； 

（3）若投标供应商为生产商，须具有药监局颁发的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件加盖公章；

4、本项目接受进口产品参与投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；如所投产品为进口产品，投标人必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的有效授权（外文授权或代理证书的须提供中文翻译件；若为多级代理则需提供多级代理有效授权，有效授权不可间断）。

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点
递交截止时间：2025年12月11 日14点00分（北京时间）
谈判时间：2025年12月11日14点00分（北京时间）
地点：南京市鼓楼区镇江路13号5号楼一楼108会议室
四、响应文件数量
正本份数：1份

副本份数：2份

电子文件：1份。电子版须为响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。如多分包响应，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准，U盘不予退还。

五、其他补充事宜
1、报名时间：2025年12月8日至2025年12月10日，每天上午上午9：00—11：00；下午14：00—17：00（北京时间，法定节假日除外）

2、方式：

1）.凡有意参加投标者，请严格按照本公告规定时间内，于上述时间在“中通服供应链股份有限公司电子招标系统（链捷招）”（网址：https://jszb.chinaccsscm.cn/）获取招标文件；如需领取纸质文件，请至南京市鼓楼区镇江路13号进行纸质文件获取，或联系招标代理发送邮寄地址后邮寄纸质文件。

2）.平台免费注册：“中通服供应链股份有限公司电子招标系统（链捷招）”企业注册信息，提交审核单位：江苏中博通信有限公司，审核时间：每日上午08时30分至11时30分，下午13时30分至17时30分。审核电话：025-83303501。

3）.投标人如不按上述要求登记及获取招标文件的，招标人将不接受该投标人所递交的投标文件。

4）.联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、交纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。 
5）平台服务费 500 元，不予退还。

六、对本次项目提出询问，请按以下方式联系
采购人信息

名称：江苏大学附属医院（江滨医院）

地址：江苏省镇江市解放路438号　　　　　　　

联 系 人：张老师　　　　　　　　　　　　

联系电话：0511-80820337　

采购代理机构信息

名称：江苏中博通信有限公司

地址： 南京市鼓楼区虎踞北路80号

联 系 人：朱建梅、宋扬
联系电话：15051816574
 供应商须知

一、总则

1.1 合格的供应商

1.1.1 供应商参加本次采购活动应当符合本采购文件的规定。

1.1.2 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反将视为不合格供应商，其响应文件无效。

1.1.3 响应人一旦参加本次采购活动，即被认为接受了本采购文件中的所有条款和规定。

1.2 参加采购活动费用

1.2.1 无论采购活动过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加采购活动有关的全部费用。

1.2.2 服务费：按照国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定的招标代理服务收费标准的45%收取，单个项目的招标代理服务费最高不超过¥24000元（贰万肆仟圆整）、单个委托项目的保底代理服务费¥2500元（贰仟伍佰圆整）。以上费用由中标人支付并含在投标报价内，领取中标通知书时支付。

1.2.3成交供应商领取《成交通知书》前一次性向采购代理机构缴纳。

二、采购文件

2.1 采购文件的组成

2.1.1 采购文件由以下部分组成：

第一章  单一来源邀请

第二章  供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  项目采购需求

第五章  响应文件格式及附件

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

2.1.2 响应人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 响应人必须详阅采购文件的所有条款、文件及表格格式等。响应人若未按采购文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受或被视为无效。

三、响应文件

3.1 响应文件的语言及度量衡

3.1.1 响应文件以及响应人与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

3.1.2 响应人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。如译文有误，有关风险与责任由响应人承担。

3.1.3 除在采购文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

3.1.4 本采购文件所表述的时间均为北京时间。

3.2 响应文件的组成

3.2.1 响应文件应包括下列部分（目录及有关格式参考采购文件第五章“响应文件格式”要求）：

（1）响应函和响应报价及相关证明文件。

（2）响应人资格证明文件。

（3）响应人有能力履行合同的证明文件，除必须具有的履行合同所需的提供货物的能力外，还必须具备相应的财务、专业技术方面的能力；

（4）其他根据合同要求证明其产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

3.3 响应报价

3.3.1 如采购文件无其他特殊说明，本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

3.3.2 除非采购文件有特别说明，采购代理机构不接受备选的响应方案或有选择的报价。

3.4 响应报价中的货币

响应报价均须以人民币为计算单位，采购文件另有规定的，从其规定。

3.5 响应保证金

3.5.1 响应保证金是参加本项目采购活动的必要条件，金额：/（¥0）
响应保证金以银行汇款方式，也可以提供在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册的银行出具的有效银行支票、汇票、本票、保函等（不接受现金方式提交的保证金），但以银行支票、汇票、本票等方式提交的，请提前一定时间到本公司财务处办理进账手续（谈判现场不接受支票、汇票、本票），务必保证资金于响应截止时间前到账。不接受个人代公司汇款；银行汇款用途务必备注项目编号XXX＋保证金。
3.5.2以下为响应保证金汇款账号：

单位名称：江苏中博通信有限公司

开户银行：/

账    号：/

3.5.3 响应保证金的退还

响应保证金将在合同签订后五个工作日内无息原路退还，采购文件中另有约定的从其约定。
3.5.4 发生下列情况之一，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应有效期内放弃或撤回响应以及在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）成交人未按第5.2条规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取成交的；

（4）成交人将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（5）成交人拒绝履行合同义务的。

3.6 响应有效期

3.6.1 响应有效期为从响应截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

3.6.2 在特殊情况下，采购代理机构可于响应有效期满之前，征得供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃响应，保证金将无息退还。同意这一要求的供应商，不得修改其响应文件，但须相应延长保证金的有效期。受响应有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.7 响应文件的签署、形式及装订

3.7.1 响应文件按采购文件要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”、“副本”“电子响应文件”字样，“正本”、“副本”“电子响应文件”之间如有差异，以“正本”为准。
3.7.2 响应文件正本中，除采购文件第五章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人（授权代表）签字/盖章，并且须加盖供应商公章。

本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括响应、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

3.7.3 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人（授权代表）签字或加盖公章。

3.7.4 响应文件需固定胶装成册。

四、响应文件启封及谈判

4.1 响应文件启封

4.1.1 采购人、采购代理机构按采购文件规定的时间和地点启封响应文件。

4.1.2 供应商法定代表人（授权代表）须持本人身份证件及法人授权委托书原件参加响应项目的谈判活动。若法定代表人参加响应项目的谈判活动，则无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件办理有关手续。

4.1.3 供应商必须在响应截止时间前办理完毕签名报到、递交响应文件以及其它采购文件所规定的应在响应截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

4.2 谈判组织

4.2.1 在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织谈判小组与供应商进行谈判。

4.2.2谈判工作由代理机构负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

4.3 评审及成交原则

4.3.1 谈判小组依据相关法律法规以及采购文件的规定对供应商的资格、符合性以及对采购文件的实质性响应程度进行审查，以确定供应商是否具有单一来源谈判的资格。

4.3.2单一来源谈判小组与被邀请的单一来源供应商应当遵循公平、公正、诚信的原则，依据单一来源采购文件和供应商的响应文件，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上确定最终成交内容。

4.4 确定成交结果

4.4.1谈判结束后，谈判结果将在法定媒体上公示，成交供应商及时到代理机构领取《成交通知书》。

4.4.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

4.4.3 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不予退还。

4.5 废标（终止谈判活动）

供应商的响应文件如被发现下列情况之一的，采购人可以要求供应商对其响应文件进行必要的补充或者修正，如果经过补充或者修正，仍不能解决问题，其响应文件将被做无效响应文件处理，单一来源采购工作终止：

4.5.1不满足单一来源采购文件对合格供应商的资格要求的； 

4.5.2供应商在响应文件中提供的货物及/或服务对于单一来源采购文件“技术规格及要求”的指标要求的任何负偏离；

4.5.3供应商在响应文件中对于“合同主要条款及格式”的任何负偏离；

4.5.4资格证明文件不全、失效或不符合单一来源采购文件要求的；

4.5.5响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

4.5.6因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

4.5.7出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.5.8供应商的最终报价超过采购预算或最高限价的；

4.5.9因重大变故，采购任务取消的；

4.5.10采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

五、质疑处理及合同签订

5.1 质疑与投诉处理

5.1.1参与项目采购活动的供应商认为采购过程中自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购代理机构提出质疑。已依法获取其可质疑的采购文件的，可以在谈判截止日之前对该文件提出质疑；对采购结果有质疑的，可在采购结果公示期（三个工作日）内提出质疑。
5.1.2 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
5.1.3 质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。
5.1.4 质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
（2）具体的质疑事项及事实根据；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）提起质疑的日期；
（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
5.1.5 采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。
质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。
5.1.6对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他供应商商业机密和个人隐私。
5.1.7质疑处理机构联系方式
（1）联系人：朱建梅、宋扬 

（2）电话： 15051816574
（3）地址：南京市鼓楼区虎踞北路80号 

（4）邮  编：210003

5.1.8对书面答复及处理结果不满意，或者质疑处理机构未答复以及未在规定期限内作出答复的，质疑人可以在质疑答复期满之日起十五个工作日内，向同级财政部门提出投诉。

5.2 签订合同

5.2.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同,如成交供应商未按要求签订合同并给采购人和采购代理机构造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
5.2.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
5.2.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。
第三章 合同条款及格式

江苏大学附属医院医疗设备招标采购合同
                                  合同编号               
甲方： 

乙方： 

丙方： 
住所地：                        联系电话：             

法定代表人：                    职务：          
经甲、乙、丙方三方友好协商，就甲方购买     生产的      ， 三方达成如下协议共同遵守：
购买医疗设备的名称、价格、数量、货款清单：
	序号
	医疗设备名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌

	
	
	
	
	
	
	

	合计：金额（大写）  万  仟  佰  拾  元，（小写）  人民币   元（注明币种）


根据甲方招标要求及丙方中标承诺，设备详细配置清单见采购合同附件。
付款方式：
货到乙方指定地点安装、全面验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的全面验收合格报告，丙方提供合规发票、合同复印件及其它所需票据供甲方入库。
甲方自设备入库之日起6个月内，向丙方支付合同总货款的80%。
设备免费保修期为1年时，在设备能够持续保证临床正常稳定使用且丙方无未处理违约事项的前提下，丙方在保修期满后向甲方提交尾款付款申请，甲方在收到丙方尾款付款申请后3个月内向丙方支付合同总货款的20%。
设备免费保修期大于1年时，在设备能够持续保证临床正常稳定使用1年后，甲方在3个月内向丙方支付合同总货款的10%，待本合同约定的设备保修期届满，且满足以下条件后支付剩余10%尾款：
（1）丙方已完全履行本合同约定的全部义务（包括但不限于质保义务）。
（2）丙方在保修期满后向甲方提交尾款付款申请。
（3）甲方审核确认上述条件均满足且丙方无未处理违约事项后，在收到丙方尾款付款申请后3个月内付清10%尾款。
若因丙方未及时提供合规发票或存在其他违约行为，导致设备入库手续延迟，所有付款节点均按实际入库日期相应顺延。
本条款未尽事宜或遇特殊情况，由三方另行协商解决。 

交付期：合同签订之日起    内货物运抵乙方指定地点，运费、运输方式及卸货由丙方负责。丙方须在设备运抵乙方后  天内，将设备安装调试结束，并经甲、乙双方联合验收合格。
对于国产设备，丙方须提供营业执照、生产及经营许可证、产品注册证、计量合格证等相关资质证书。对于进口设备丙方还须提供本设备海关进口报关单及商检等相关资料。
丙方保证提供设备是全新的、非返修或翻新设备，是正式投入市场的非研制期设备，国产设备生产（出厂）日期为合同签订之日起6个月之内，进口设备为9个月之内，否则乙方应不予收货，造成的一切相关损失由丙方负全部责任，且甲方有权解除本合同，要求丙方承担本合同约定的违约金并赔偿损失。
丙方所供设备如验收不合格，甲方有权要求丙方无条件换货或退货或解除合同，由此引起的一切损失由丙方承担。在换货或退货期间，丙方必须根据甲方要求，将甲方已付款返还甲方或提供相应担保。换货或退货，以及因换货导致的逾期交付，不免除丙方的违约责任。
售后服务：
丙方免费在本合同签订后柒日内向甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲、乙方做好机房的准备工作。
设备到货前，丙方须提前一周通知甲、乙双方做好准备工作；设备到货时，丙方须派员到达现场，负责设备的运输及卸货工作；设备安装时，丙方须事先与甲方和乙方医学装备部联系，并与医学装备部共同参与，否则引起的一切责任由丙方承担。
按照甲方设备验收制度规定，甲、乙方对设备进行全面验收（具体时间由三方商定），丙方免费派工程师到达现场协助验收工作。
本设备保修期自甲方验收合格后入库之日算起。免费保修期为  ，须提供原厂证明，并确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率【(一年中出现故障的总天数+因维修或非甲方原因导致的不能正常运行的总天数)/一年总天数】超过5%（一年按365天计算，下同），每超过一天，保修期相应延长两周，且甲方还有权据此解除本合同。
如设备发生故障，丙方须在接到乙方报修电话    内派员到场修理，并保证在  内修复。否则乙方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由丙方承担。如有特殊情况，丙方应立即电话通知乙方不能派员的原因，在获得乙方同意后，方可推迟派员时间。
无论在保修期内还是在保修期外，丙方工程师来乙方维修设备，必须事先与乙方医学装备部取得联系，并做相应登记；在维修过程中将相关情况向乙方工程师通报。否则由此引起的一切责任由丙方承担。故障和维修情况，乙、丙双方应同时通报甲方。乙方未如实通报或者迟延通报达三十日的，甲方有权解除合同。
如设备软件升级，丙方须负责免费软件升级。（无论是否超过保修期。）
丙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。
（1）现场技术培训:在安装过程中或安装结束后，丙方工程师或有关人员有义务对乙方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答乙方人员提出的问题。
院外培训：三方另行商议。
如丙方提供设备有维修密码，丙方必须根据甲方要求无条件交乙方医学装备部专人保存（含动态密码）。本条所述的各项义务，丙方均应切实履行，即使存在付款、开票等争议，丙方亦无权以任何借口或理由拒绝履行。
如甲方采购标的物需从乙方转移至甲方，乙方应予以配合，丙方应予以指导并根据甲方的需要在标的物所在地继续向甲方提供搬迁、安装、调试及维护、升级服务。
违约责任：
甲、乙双方之间的权责与义务详见《结对帮扶建设区域医疗中心补充协议》。
本合同生效后，如丙方违约，均须向甲方承担设备总价10%的违约金。
如丙方逾期交付，每逾期一日须赔偿甲方损失伍仟元整；如逾期超过五日，甲方有权解除本合同，并有权要求丙方承担包括赔偿损失等在内的违约责任。
如甲方基于丙方违约而解除合同的，甲方除无需再向丙方支付任何款项之外，丙方还必须立即无条件退回从甲方处收到的全部所有款项，并向甲方承担违约金、赔偿损失。
如甲方逾期付款且经丙方催要后，仍违约逾期支付，则从收到丙方书面催要通知之次日起，按同期LPR的标准向对方承担对应的银行利息损失。
投标文件、配置清单或承诺书均系本合同的附件，甲方的相关制度，如甲方设备验收制度等，亦对丙方具备对应的约束力，构成丙方在本合同项下的义务来源并应得到丙方的全面遵守。
丙方因签订和履行本合同而涉及的所有安全义务以及对应的费用，均由丙方自行承担，由此产生的所有法律责任(包括民事\行政\甚至刑事)均由丙方承担。
本合同一式五份，自三方签章(包括在骑缝处)后生效，甲方执三份，乙方执一份，丙方执一份。
合同签署地点：镇江。因本合同产生的纠纷由甲方所在地人民法院管辖。本合同载明的丙方住所地
以及联系方式，既可作为甲方向丙方送达使用，亦可作为法院向丙方送达使用，且据此所作的前述送达均为有效。
    合同编号                       ；招标编号                      。
甲方：  



              

甲方代表：              





日期：                  





乙方：
乙方代表：
日期：
丙方：
丙方代表：
日期：
江大附院招投标工作廉政协议书
项目名称：                                                        

甲方：江苏大学附属医院                                    

乙方：                                    

为进一步规范我院的招、投标工作，防止违纪违法事件的发生，根据医院廉政建设的有关规定，在医疗器械、药品，基建项目等招投标时，与各投标单位签订廉政协议，明确廉洁经商的义务，约束双方交易行为，特制订本协议如下： 

一、甲方的廉政责任 

（一）甲方工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉政建设的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对双方在招、投标及合同执行过程中的廉政情况进行监督。
（二）甲方工作人员不得向乙方泄露招、投标中的商业秘密。 

（三）甲方工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索要贿赂、收受回扣或变相收受贿赂。
（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。 

（五）甲方工作人员负责在招标及执行合同过程中，召开廉政会议，通报情况，解决廉政建设问题。 

（六）甲方工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。 

二、乙方的廉政责任 

（一）乙方有权了解甲方在廉政建设方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。 

（二）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方工作人员了解招投标中的商业秘密。 

（三）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方工作人员报销任何费用；不得为甲方工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方工作人员的亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方工作人员赠送钱（含有价证券）、物。 

（四）乙方有责任对本单位工作人员进行廉政教育，按时参加甲方的廉政会议。
（五）乙方发现甲方工作人员有不廉政的行为，必须在48小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。 

三、违约责任 

（一）甲方工作人员违反廉政责任，经调查属实的，甲方将依据党、政纪对当事人视情况予以通报批评、警告、记过等处分。情节严重者将追究其经济与法律责任。 

（二）乙方违反廉政责任，经调查属实，甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订的经济合同总价款的1—20%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，甲方不再考虑与乙方的合作。 

四、协议的生效 

（一）本协议在双方签字盖章后即生效。 

（二）本协议一式两份，双方各执一份。 

（三）本协议在本次招、投标及合同授予、履行的过程中保持有效，并作为主合同的附件。
甲方： 江苏大学附属医院                        

法人代表（授权代表签字）：_______________

盖章：
签字日期：
乙方：
法人代表（授权代表签字）：_______________

盖章：
签字日期：
第四章 项目采购需求

一、项目概况及总体要求
结对帮扶泗阳医院超声内镜主机系统
二、采购用途 

超声内镜对于胆胰疾病的诊断具有重要价值，对胆总管结石ERCP术前诊断和取石方法的评估及术后疗效评价具有重要意义。

三、采购需求一览表

	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	内窥镜用超声诊断设备
	是
	套
	1
	是

	2
	超声小探头驱动器
	是
	套
	1
	否

	3
	超声电缆
	是
	套
	1
	否


四、技术指标（所有技术指标为实质性要求，不满足作无效响应处理。）
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	兼容性
	超声内镜图像处理装置须能兼容扇扫超声镜及超声小探头。

	2
	兼容性
	超声内镜图像处理装置及超声小探头驱动器需为同一品牌

	3
	功能应用
	具有弹性成像（ELST）模式

	4
	机械扫描
	显示模式：B模式

	5
	机械扫描
	可用频率：C5，C7.5，C12，C20，7.5，12，20MHZ

	6
	机械扫描
	显示范围：2,3,4,6,9,12cm

	7
	机械扫描
	显示区域：全圆显示，下半圆显示，上半圆显示，滚动

	8
	机械扫描
	显示方式：单屏/双屏

	9
	电子扫描
	显示模式：B模式，血流模式，PW模式

	10
	电子扫描
	可用频率：5MHz,6 MHz, 7.5 MHz，10MHz，12 MHz

	11
	电子扫描
	显示区域-环形：全圆显示，下半圆显示，上半圆显示，滚动；凸阵：扇形

	12
	电子扫描
	焦点设置：焦点位置可调，焦点数量可调


	13
	电子扫描
	显示方式：单屏/双屏

	14
	电子扫描
	图像方向：正常/倒转


(2)．超声小探头驱动器（一台） 

	序号
	指标项
	指标要求

	1
	兼容性
	兼容原有的超声电子上消化道内窥镜

	2
	观察
	一次扫描，即可对扫描范围内的整个管腔进行观察

	3
	观察
	具有同步双切面扫描功能


（3）.超声电缆（一套）

配套超声主机连内镜主机、超声主机连监视器、键盘遥控等配套电缆
五、商务和服务需求

	序号
	商务和服务项目
	商务和服务要求

	1
	供货期
	合同生效后三个月内安装完毕

	2
	保修期
	3年

	3
	原厂售后
服务承诺
	（1）售后服务及时，24小时内有响应；生产厂方对超声内镜图像处理装置、超声小探头驱动器及超声电缆提供至少3年全保。
（2）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（3）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。

（4）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	保证使用人员都会操作

	5
	验收标准
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	泗阳医院（泗阳县众兴街道众兴中路26号），由医院工程技术人员指定的安装地点。

	7
	设备安装调试
	按照技术参数内设备安装调试要求

	8
	付款方式
	1、货到乙方指定地点安装、全面验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的全面验收合格报告，丙方提供合规发票、合同复印件及其它所需票据供甲方入库。
2、甲方自设备入库之日起6个月内，向丙方支付合同总货款的80%。
3、设备免费保修期为1年时，在设备能够持续保证临床正常稳定使用且丙方无未处理违约事项的前提下，丙方在保修期满后向甲方提交尾款付款申请，甲方在收到丙方尾款付款申请后3个月内向丙方支付合同总货款的20%。
4、设备免费保修期大于1年时，在设备能够持续保证临床正常稳定使用1年后，甲方在3个月内向丙方支付合同总货款的10%，待本合同约定的设备保修期届满，且满足以下条件后支付剩余10%尾款：
（1）丙方已完全履行本合同约定的全部义务（包括但不限于质保义务）。
（2）丙方在保修期满后向甲方提交尾款付款申请。
（3）甲方审核确认上述条件均满足且丙方无未处理违约事项后，在收到丙方尾款付款申请后3个月内付清10%尾款。


注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。

第五章 响应文件格式及附件

  注：

本部分内容仅供格式参考。
请响应人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

响应人提交的材料不予退还。

响应文件

【正/副本】

    项目编号：

项目名称：

响应单位（全称）：

授权代表：

联系电话：

日    期：
目 录

请响应单位编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。
资格审查索引表

（具体详见第一章单一来源邀请申请人的资格要求）

	序号
	资格要求
	响应文件所在页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


一、响应函、响应报价及项目相关文件
1.响应函

江苏中博通信有限公司：

你们项目名称：                （项目编号为：              ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加响应。

1、我们郑重承诺：我们是符合采购文件中规定的响应人，并严格遵守采购文件中的规定，本响应文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们接受采购文件的所有的条款和规定。我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出异议。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。 

3、我们同意按照本采购文件第二章“供应商人须知”第3.6条的规定，本响应文件的有效期为从谈判之日起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购代理机构要求的有关本次活动的所有资料。

5、如果我们成交，为执行合同，我们将按响应人须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商全称（公章）：                

                        地址：                 

                        电话：          传真 ：          

                        法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：                   

                        职务：                  

                        日期：       

2.报价一览表

	1
	项目名称
	

	2
	项目编号
	

	3
	响应报价
	（大写）人民币              
（小写）￥             

	4
	所投品牌
	

	5
	供货期

（合同履行期限）
	


供应商全称（公章）：        

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：    

日期：

注意:

（1）响应报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。
（2）响应人不得实质性改动报价一览表格式及内容。

3.响应报价明细表

报价单位：人民币（小数点后保留2位）

	序号
	名 称
	品牌
	规格或型号
	原产地和

制造商名称
	数量
	单项金额（元）
	总价金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（元）：
	


响应供应商全称（公章）：                  

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：             

日期：

注： 

此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用等由供应商自行计算填列。
总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。
报价应包括但不限于完成该项目所有的费用：制造、加工、检验、包装、供货、运输、保险、装卸至现场、安装、调试、技术指导培训、质保期服务、税金、施工配合费及供应商认为需要的其他相关费用等。

4.技术要求响应表
	序号
	原技术规范主要条款描述
	响应供应商技术规范描述
	偏离情况（+/-/=）
	证明材料所在页

	1
	***
	
	
	

	2
	***
	
	
	

	
	......
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：        




法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：   

日期：
注：

此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

响应单位根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

响应单位必须仔细阅读本采购文件“第四章”中所有技术规范条款和相关功能要求，并对技术参数和功能逐条列入上表，未列入上表的视为不响应采购文件要求。响应单位必须根据所投货物、工程或服务的实际情况如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

若响应文件中出现技术参数和功能与此表表述不一致的，以此表为准。

5.商务要求响应表

	序号
	项目
	原商务主要条款描述
	响应人的承诺或说明
	偏离

情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	
	......
	
	
	

	
	
	
	
	


响应人全称（公章）：        

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：   

日期：

注：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②响应单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出。

③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

④响应单位必须仔细阅读本采购文件“第四章”中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求列入上表，未列入上表的视为不响应采购文件要求。响应单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

6.供应商拟承担本项目主要专业技术人员一览表格式（参考）

	人员姓名

联系电话
	专业/类别
	工作时间
	工作业绩
	在本项目中职责分工

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附技术人员相关资格证书复印件。

                            供应商单位公章：
                           供应商代表签字:  

                                   年   月    日
7.江大附院招投标工作廉政协议书

项目名称：      

甲方：江苏大学附属医院                                    

乙方：                                    

为进一步规范我院的招、投标工作，防止违纪违法事件的发生，根据医院廉政建设的有关规定，在医疗器械、药品，基建项目等招投标时，与各投标单位签订廉政协议，明确廉洁经商的义务，约束双方交易行为，特制订本协议如下： 

一、甲方的廉政责任 

（一）甲方工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉政建设的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对双方在招、投标及合同执行过程中的廉政情况进行监督。

（二）甲方工作人员不得向乙方泄露招、投标中的商业秘密。 

（三）甲方工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索要贿赂、收受回扣或变相收受贿赂。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。 

（五）甲方工作人员负责在招标及执行合同过程中，召开廉政会议，通报情况，解决廉政建设问题。 

（六）甲方工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。 

二、乙方的廉政责任 

（一）乙方有权了解甲方在廉政建设方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

（二）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方工作人员了解招投标中的商业秘密。 

（三）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方工作人员报销任何费用；不得为甲方工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方工作人员的亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方工作人员赠送钱（含有价证券）、物。 

（四）乙方有责任对本单位工作人员进行廉政教育，按时参加甲方的廉政会议。

（五）乙方发现甲方工作人员有不廉政的行为，必须在48小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。 

三、违约责任 

（一）甲方工作人员违反廉政责任，经调查属实的，甲方将依据党、政纪对当事人视情况予以通报批评、警告、记过等处分。情节严重者将追究其经济与法律责任。 

（二）乙方违反廉政责任，经调查属实，甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订的经济合同总价款的1—20%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，甲方不再考虑与乙方的合作。 

四、协议的生效 

（一）本协议在双方签字盖章后即生效。 

（二）本协议一式两份，双方各执一份。 

（三）本协议在本次招、投标及合同授予、履行的过程中保持有效，并作为主合同的附件。

甲方：江苏大学附属医院                        

法人代表（授权代表签字）：_______________

盖章：

签字日期：

乙方：

法人代表（授权代表签字）：_______________

盖章：

签字日期：

8.供应商业绩一览表
	序号
	业绩
	签约及服务时间
	联系人及电话
	所在页码

	
	业主单位
	项目名称
	工作主要内容
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：按照评分标准要求提供相关附件。

供应商名称：（公章）

9.所提供服务的详细说明、项目实施方案和服务承诺等（格式自拟）

二、相关附表格式

1.法人授权委托书

 本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

    被授权人签字：

日        期：        年    月    日

	附法定代表人身份证复印件
	
	附被授权人身份证复印件

	（正、反面）
	
	（正、反面）


2.声明（参考格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。

                   响应人全称（公章）：

                      法定代表人（授权代表）签章/签字：

                      日期：

注：

重大违法记录是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏中博通信有限公司：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。
                                           声明人：（公章）
                                     日期：______年    月    日
其他证明材料及文件：（如果响应供应商认为需要提供的话）



