苏州高新区政府采购

招标文件

采购编号：JSZC-320505-HXGW-G2025-0048

采购项目：2025-2027年浒墅关经开区道路监控维保项目

采购类别：服务类（专门面向中小微企业采购）

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

采购人：苏州浒墅关经济技术开发区集成指挥中心

采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

涵熙（苏州）工程顾问有限公司

二〇二五年九月

目  录

第一章投标邀请函	2

第二章投标人须知	6

第三章投标文件格式	22

第四章招标书	42

第五章合同及主要条款	47

第六章评标办法和评分标准	55

- 第一章投标邀请函

项目概况： 2025-2027年浒墅关经开区道路监控维保项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统中自行免费下载招标文件，并于2025年【9】月【29】日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-HXGW-G2025-0048

项目名称：2025-2027年浒墅关经开区道路监控维保项目

预算金额：1031.4060万元

最高限价（如有）：1016.6730万元

采购需求：2025-2027年浒墅关经开区道路监控维保项目，详见招标文件第四章《招标书》。

合同履行期限：36个月（实际进场日期以采购人书面通知为准）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1、未被“信用中国”或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人或负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统

方式：“苏采云”系统线上获取

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年【9】月【29】日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理

投标人通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购活动，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、依法获取采购文件

投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统（后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标投标人确认函》，提交《投标投标人确认函》日期视同为依法获取招标（响应）文件日期。投标人须打印、保留《投标投标人确认函》，质疑时《投标投标人确认函》与质疑函一并提交；未依照招标（采购）公告要求提交《投标投标人确认函》的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。

更正（补充）公告及附件的获取：项目的招标（采购）文件的更正、补充（澄清）通知作为招标（采购）文件的组成部分，对投标人起约束作用，投标（响应）投标人应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）投标人自行负责。

3、制作电子投标文件

本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统投标人操作手册》（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行制作、上传电子投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5、本项目获取招标（采购）文件截止日期之后下载的招标（采购）文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、不同投标人的投标文件“机器码一致”，投标文件将被拒绝。

8、本项目无须缴纳投标保证金。

9、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

10、本采购信息公告媒体：中国政府采购网、江苏省政府采购、苏州市政府采购。

11、苏州高新区政府采购管理监督电话：0512-68751335。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州浒墅关经济技术开发区集成指挥中心

地址：苏州高新区兴贤路666号

联系人：邵启航

联系电话：0512-68018378

2.采购代理机构信息

名称：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

地址：苏州高新区汾湖路99号狮山总部经济中心7幢3层

联系方式：0512-69589240

3.项目联系方式

项目联系人：王娟

电话：0512-69589240

- 第二章投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用涵熙（苏州）工程顾问有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属涵熙（苏州）工程顾问有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目采购代理机构是涵熙（苏州）工程顾问有限公司。

2.3投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（投标人）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

二、投标人

3.投标人的资格要求

3.1详见本项目招标公告及招标文件第一章“申请人的资格要求”。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

7.知识产权

7.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

三、招标文件的说明

8.招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺失等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标文件将被视为未实质性响应。

8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）未按本招标文件规定的方式获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.招标文件的询问

投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

10、招标文件的澄清或修改

10.1在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

10.2为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

10.3投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

11.勘察现场（本项目不组织统一现场踏勘）

11.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

11.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

11.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件说明

12.提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14.投标文件的组成

14.1报价部分：

14.1.1开标一览表，具体按照“苏采云”系统要求填报；

14.1.2投标报价明细表（格式见第三章）；

14.2资格审查文件(（资格条件要求提供的材料是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据。必须清晰可辨，投标人必须提供并盖章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。）：

14.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。需提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

14.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。需提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

14.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。需提供具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；

14.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。需提供如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

14.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。需提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

14.2.6法律、行政法规规定的其他条件；

14.2.7本项目的特定资格要求：

14.2.7.1未被“信用中国”或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。需提供上述网页下载的信用报告或查询证明材料；

14.2.7.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人或负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目。需提供投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表；

14.2.8根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.3符合性审查文件(部分格式见第三章）：

14.3.1投标函；

14.3.2投标人法定代表人身份证扫描件；

14.3.3法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

14.3.4投标人基本情况表；

14.3.5关于资格文件的声明函；

14.3.6服务或技术要求偏离表、商务条款偏离表；

14.3.7投标（响应）保证承诺书；

14.3.8拟投入本项目设备设施一览表及招标文件中要求必须提供的相关材料；

14.3.9拟投入本项目人员一览表；

14.3.10针对本项目所制定的服务方案；

14.3.11采购需求中所涉及到的或投标人认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）。

14.4综合评审文件（评分要点及技术要求）：

14.4.1类似业绩情况表；

14.4.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

14.5企业报价折扣证明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注1：投标文件由“14.1-14.5”款规定的内容共同组成，投标人必须提交上述“14.1、14.2、14.3.1-14.3.10”款规定的资料，否则，投标文件将被视为未实质性响应招标要求。

注2:投标文件中14.2、14.3、14.4、14.5的内容中不得出现投标报价，否则，投标文件将被视为未实质性响应。

注3：制作电子投标文件时应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

注4：投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，响应无效。

15.电子投标文件的编制与提交

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2电子投标文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

15.3电子投标文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传，未按要求成功上传的投标文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请投标人务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

15.4投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

15.5联合体投标：如招标公告中允许联合体投标，联合体投标的投标文件制作上传操作如下：

第一步：在投标文件中上传联合体投标协议书。（注：联合投标协议书须盖有联合体各方实体公章或电子章，否则投标无效。）

第二步；在投标文件中，由联合体中的牵头人制作投标文件。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括全部服务内容、维修设备费用、维保服务所需的人工、材料费、机械、施工费、损耗费、运输保管费、安装调试费、质量保证费、运行维护费、维修更换费、代理服务费、售后服务费、管理成本、各种税费、保险、劳保、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣比例不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

19.投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的各标段投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标和评标

21.开标

21.1本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

21.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

21.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

21.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由投标人自行承担。

21.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

21.6开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.7投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

21.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

21.9开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

22.资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询：

22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2查询渠道：通过“信用中国”或“中国政府采购网”上的信用信息查询投标人的信用记录。

22.2.3查询证据留存方式：：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《苏州市级政府采购投标人失信信息确认函》，由失信投标人签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.2.4信用记录使用规则评标委员会在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标文件按无效文件处理：

(一)政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

(二)财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

(1)被列入失信被执行人名单；

(2)被列入重大税收违法案件当事人名单；

(3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款(法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)的信用记录。处罚生效日至递交投标(响应)文件日未满三年的。

22.2.5接受联合体的项目，两个及以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

23.评标委员会

23.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

23.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评审报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标投标人提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

25.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

25.1.2与招标文件有重大偏离；

25.1.3投标人拒绝修正错误；

25.1.4投标人的报价是选择性的；

25.1.5投标人的报价只投了部分内容；

25.1.6投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

25.1.7其他被评委会认定无效的情况。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

25.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

25.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

25.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.8根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）规定，政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

①投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价＜采购项目预算×50%；

②投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）符合上述启动异常低价投标(响应)审查情形的，相关供应商应按评审委员会要求在评标现场提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.投标的澄清

26.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2本项目采用线上澄清。

26.2.1线上澄清答复的方式：需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

26.2.2接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

27.投标无效

27.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

28.废标

28.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

29.投标文件的评价和比较

29.1评标委员会应当严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

30.中标单位的确认

30.1评标委员会根据投标人资格审查情况，以及对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并根据采购人的委托，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定中标人。

30.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

七、授予合同

31.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

32.中标通知书

32.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标投标人领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标投标人自行承担。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标投标人须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.4采购人或采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

33.合同的签订

33.1根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

33.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

33.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

34.质疑

34.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）及相关政府采购规定。

34.2投标人认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

34.4提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目磋商文件的《投标投标人确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的投标人，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

34.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。投标人质疑函范本格式请参照《政府采购投标人质疑函范本》。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

34.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

34.7质疑送达联系方式详见本项目招标公告。

- 35.代理服务费：

35.1中标单位须按以下规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取合同前向采购代理机构一次性付清。

代理服务费收费标准：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

预算金额5000万元（含）以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。

收款单位：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

银行账号：7066100011120116002060

开户银行：苏州银行狮山路支行

本项目代理服务费为人民币壹拾万零伍佰柒拾元整（¥100570.00）

35.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

36监督和公证

36.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

37.未尽事宜

未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

- 第三章投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人名称）组织实施的编号为号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

2、投标函

投标函

致：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

我本公司收到贵司号招标文件，经仔细阅读和研究，本公司决定参加投标。

1、本公司愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括全部服务内容、维修设备费用、维保服务所需的人工、材料费、机械、施工费、损耗费、运输保管费、安装调试费、质量保证费、运行维护费、维修更换费、代理服务费、售后服务费、管理成本、各种税费、保险、劳保、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果本公司的投标文件被接受，本公司将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、本公司已详细审查全部招标文件，包括补充文件（更正公告）(如有)。本公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本公司同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标截止日起90天。

5、本公司愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、本公司声明：本公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、本公司愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、本公司承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方同意并接受采购人在招标文件、签约合同以及未来合同履行过程中设定的所有日常考核及综合考核制度，并无条件接受及承担因考核不达标或不合格产生的一切责任及后果。

10、如果本公司中标，本公司愿意按招标文件规定支付代理服务费。

11、本公司承诺符合招标公告中的申请人的资格要求的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：									联系人：

地址：									邮政编码：

联系电话：								传真：

公司电子邮箱：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：（元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：年月日

填写说明:

1、开标一览表必须加盖投标人公章（扫描件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

4、投标报价分析表

投标报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 合计总报价：人民币（小写） 元 |  |  |  |  |  |

注：合计金额应与开标一览表总报价金额一致；否则，以开标一览表为准。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

5、服务或技术要求偏离表

服务或技术要求偏离表

| 序号 | 招标文件条目 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务或技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

7、拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 在本项目中岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 学历 | 持证情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

- 8、拟投入本项目设备设施一览表

(1)拟投入本项目设备设施一览表（现自有或已租赁）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求配置数量 | 现自有或已租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... |

注：具体要求详见招标书。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

(2)拟投入本项目设备设施一览表(承诺购买或承诺租赁)

注：具体要求详见招标书。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

- 9、企业类似业绩情况表

企业类似业绩情况表

| 注：具体要求详见评分标准。 序号 | 合同内容 名称 | 合同金额 （万元） | 合同服务 期（月） | 开始日期 | 结束日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

- 10、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

11、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

12、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在直接股权关系 |  |  |  | 与投标人存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或“否”） | 是否直接控股 （填写“是”或“否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或“否”） | 直接管理关系情况说明 |

注1：本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

注2：其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

13、中小企业声明函

- 中小企业声明函(服务)

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于其他未列明行业行业；承接企业为(企业名称)，从业人员为【】人，营业收入为【】万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于其他未列明行业行业；承接企业为(企业名称)，从业人员为【】人，营业收入为【】万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：(公章)：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

3、《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

4、如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5、中标单位为中小微企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

6、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）其他未列明行业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

14、残疾人福利性单位声明函(如属)

残疾人福利性单位声明函(如属)

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

15、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致： （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（中标）公告为止，撤销投标（响应）；

2、中标（中标）后不依法与采购人签订合同；

3、中标（中标）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

- 第四章 招标书

涵熙（苏州）工程顾问有限公司受苏州浒墅关经济技术开发区集成指挥中心的委托，就其所需的2025-2027年浒墅关经开区道路监控维保项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

- 一、项目编号：JSZC-320505-HXGW-G2025-0048

- 二、项目名称：2025-2027年浒墅关经开区道路监控维保项目

- 三、采购需求

- （一）服务点位：

| 序号 | 服务点位 | 维保内容 | 数量（个） | 维保服务期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳山东路智能监控设备、云台监控 | 道路治安监控 | 36 | 3 |
| 2 | 体育训练基地、嵩山路(建林 路以西)云台监控 | 道路治安监控 | 18 | 3 |
| 3 | 维德地块周边等道路交通配套 设施及系统安全运维违停球机 | 道路治安监控 | 3 | 3 |
| 4 | 维德地块周边等道路交通配套 设施及系统安全运维云台监控 | 道路治安监控 | 15 | 3 |
| 5 | 中环快速路高新区段(西塘河 路-312国道) | 道路治安监控 | 12 | 3 |
| 6 | 浒墅关镇道路治安监控 | 道路治安监控 | 85 | 3 |
| 7 | 经开区道路治安监控 | 道路治安监控 | 88 | 3 |
| 8 | 浒墅关镇道路交警监控 | 道路治安监控 | 177 | 3 |
| 9 | 阳山东路电子警察 | 电子警察 | 30 | 3 |
| 10 | 嵩山路(建林路以西)市政配 套工程交通配套设施电子警察 | 电子警察 | 16 | 3 |
| 11 | 维德地块周边等道路交通配套 设施及系统安全运维电子警察 | 电子警察 | 21 | 3 |
| 12 | 经开区道路交警电子警察 | 电子警察 | 203 | 3 |
| 13 | 浒墅关镇道路交警电子警察 | 电子警察 | 176 | 3 |

- （二）详细设备维保清单：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌/规格/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育训练基地、嵩山路 |  |  |  |  |
| 1 | 设备控制机箱 | 国产 户外防水304不锈钢落地箱（IP65）、660*450*1500 | 台 | 2 |
| 2 | 电源避雷器 | 安视讯 SF2P-40 | 套 | 3 |
| 3 | 信号避雷器 | 安视讯 SF201AC24RJ45M | 套 | 4 |
| 4 | 信号避雷器 | 安视讯 SF201AC24RJ46M | 套 | 5 |
| 5 | 工业级光纤收发器汇聚端 | 华为 S5720-28X-SI-12S-AC | 台 | 2 |
| 6 | 工业级光纤收发器发射端 | 华为 S2720-12TP-EI | 台 | 3 |
| 7 | 抱杆机箱 | 国产 400*300*150 | 个 | 3 |
| 8 | 单悬臂立杆（悬挑4米） | 国产 热轧无缝钢管八菱杆（φ280-220）*6700*8+热轧无缝钢管六菱杆（φ200~100）*4000*6+热轧无缝钢管六菱杆φ200*2000*6 | 套 | 1 |
| 9 | 单悬臂立杆（悬挑5米） | 国产 热轧无缝钢管八菱杆（φ280-220）*6700*8+热轧无缝钢管六菱杆（φ200~100）*5000*6+热轧无缝钢管六菱杆φ200*2000*6 | 套 | 4 |
| 10 | 一体化云台高清摄像机 | 科达 IPC520 | 台 | 7 |
| 11 | 一体化高清抓拍单元 | 科达 IPC695-CU-C900X | 套 | 10 |
| 12 | 频光灯 | 科达CXBG-1-PS-K208 | 个 | 10 |
| 13 | 前端中央管理储存单元 | 科达ITS-100-H | 台 | 2 |
| 14 | 电源线 | 西贝 RVV3*6 | 米 | 20 |
| 15 | 电源线 | 西贝 RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 16 | 电源线 | 西贝 RVV3*1.5 | 米 | 300 |
| 17 | 电源线 | 西贝 RVV3*1.0 | 米 | 100 |
| 18 | 信号线 | 西贝 RVSP-2*1.0 | 米 | 450 |
| 19 | 频闪线 | 西贝 RVSP-2*0.75 | 米 | 50 |
| 20 | 馈线 | 西贝 RVSP-4*1.0 | 米 | 1400 |
| 21 | 室外屏蔽网线 | 西贝 超五类非屏蔽 | 米 | 400 |
| 22 | 光缆 | 西贝 4芯铠装 | 米 | 300 |
| 23 | 交通监控网络设备机箱 | 国产 户外防水304不锈钢落地箱（IP65）、600*400*1500 | 台 | 3 |
| 24 | 电源避雷器 | 安视讯 SF2P-40 | 套 | 7 |
| 25 | 信号避雷器 | 安视讯 SF201AC24RJ45M | 套 | 6 |
| 26 | 信号避雷器 | 安视讯 SF201AC24RJ45M | 套 | 9 |
| 27 | 工业级光纤收发器汇聚端 | 华为 S5720-28X-SI-12S-AC | 台 | 3 |
| 28 | 工业级光纤收发器发射端 | 华为 S2720-12TP-EI | 台 | 7 |
| 29 | 光电转换器 | 奥信 FTMC-100AXZS | 对 | 3 |
| 30 | 抱杆机箱 | 国产 400*300*150 | 套 | 7 |
| 31 | 标志板 | 国产 700mm（高）*500mm（宽） | 块 | 9 |
| 32 | 单悬臂立杆（悬挑5米） | 国产 热轧无缝钢管八菱杆（φ280-220）*6700*8+热轧无缝钢管六菱杆（φ200~100）*5000*6+热轧无缝钢管六菱杆φ200*2000*6 | 套 | 9 |
| 33 | 一体化云台高清摄像机 | 科达IPC 520 | 台 | 11 |
| 34 | 一体化高清抓拍单元 | 科达IPC695-CU-C900X | 台 | 18 |
| 35 | 频光灯 | 科达CXBG-1-PS-K208 | 个 | 14 |
| 36 | 前端中央管理储存单元 | 科达ITS-100-H | 台 | 3 |
| 37 | 视频管理服务器 | DELL PowerEdge R730 | 套 | 1 |
|  |  | 标配 1颗 英特尔 至强 E5-2620 v4 2.1GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) 最大内存2133MHz/4 GB内存 2400 MHz RDIMM/无硬盘/无光驱/集成双口千兆以太网卡/3年专业技术支持当日4小时(24*7)服务（人力+配件） |  |  |
|  |  | 服务器 CPU 英特尔® 至强® E5-2620 v4 2.1GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) | 颗 | 1 |
|  |  | 服务器内存 16GB | 条 | 1 |
|  |  | 服务器硬盘 600G, 12GB SAS | 块 | 2 |
|  |  | 阵列卡RAID Controller | 块 | 1 |
| 38 | 虚拟储存阵列 | 科达 KCloudStor 2000 | 套 | 1 |
| 39 | 信号避雷器 | 安视讯 SF201AC24RJ45M | 套 | 3 |
| 40 | 工业级光纤收发器发射端 | 华为 S2720-12TP-EI | 台 | 1 |
| 41 | 光电转换器 | 奥信 FTMC-100AXZS | 对 | 2 |
| 42 | 抱杆机箱 | 国产 400*300*150 | 个 | 2 |
| 43 | 单悬臂立杆（悬挑0.5米） | 横臂长4米 | 套 | 1 |
| 44 | 星光级枪型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD4020F | 台 | 3 |
| 45 | 电源线 | 西贝 Rvv3*4.0 | 米 | 50 |
| 46 | 电源线 | 西贝 Rvv3*2.5 | 米 | 300 |
| 47 | 电源线 | 西贝 Rvv3*1.0 | 米 | 20 |
| 48 | 网络线 | 西贝 超五类非屏蔽 | 米 | 50 |
| 49 | 光缆 | 西贝 4芯铠装 | 米 | 200 |
| 阳山东路 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化云台高清摄像机 | 33倍光学变焦，1080P，带镜头/护罩/支架/电源 | 台 | 36 |
| 2 | 信号避雷器 | 二合一 | 只 | 36 |
| 3 | 电源防雷器 | 220V组合型 | 只 | 13 |
| 4 | 落地设备箱 | 室外防水不锈钢、镀锌喷塑、防护等级IP66，含电源模块等 | 套 | 13 |
| 5 | 抱杆机箱 | 壁挂室外防水不锈钢机箱 | 个 | 36 |
| 6 | 高清视频检测识别一体机 | 含800万像素摄像机、前置光学处理单元、百万像素镜头、综合控制单元、视频检测LED灯、高清摄像DSP控制软件、人工智能神经网络的（号牌、车标、车身颜色）视觉识别系统、内置8GSD卡 | 套 | 10 |
| 7 | 高清视频检测识别一体机 | 含600万像素摄像机、前置光学处理单元、百万像素镜头、综合控制单元、视频检测LED灯、高清摄像DSP控制软件、人工智能神经网络的（号牌、车标、车身颜色）视觉识别系统、内置8GSD卡 | 套 | 18 |
| 8 | 频光灯 | 含防护罩、补光灯 | 台 | 73 |
| 9 | 室外防护罩 | 定制，铝合金材质、无风扇结构，避免防护罩内外空气流通，造成外部灰尘侵入，确保防护罩内部环境的相对清洁。防护罩外部要求安装防尘装置，挡尘、挡雨、档雪。 | 个 | 28 |
| 10 | 信号避雷器 | 二合一 | 台 | 28 |
| 11 | 工业交换机（接入端） | 至少1个百兆光口，4个百兆电口含光模块 | 台 | 26 |
| 12 | 工业交换机（汇聚端） | 至少1千兆光口，8个百兆光口，16个百兆电口 | 台 | 13 |
| 13 | 抱杆机箱 | 壁挂室外防水不锈钢机箱 | 套 | 26 |
| 14 | L型立杆 | 挑臂7米以内，镀锌喷塑，含立杆基础 | 套 | 16 |
| 15 | L型立杆 | 挑臂10米以内，镀锌喷塑，含立杆基础 | 套 | 8 |
| 16 | L型立杆 | 挑臂15米以内，镀锌喷塑，含立杆基础 | 套 | 2 |
| 17 | L型立杆 | 挑臂1-3米以内，镀锌喷塑，含立杆基础 | 套 | 8 |
| 18 | 千兆光模块 | 单模、10KM | 对 | 26 |
| 19 | 硅芯管 | Φ80 | 米 | 3800 |
| 20 | 电源线 | Rvv3*4.0 | 米 | 500 |
| 21 | 电源线 | Rvv3*1.0 | 米 | 8200 |
| 22 | 信号控制线 | Rvv3*1.0 | 米 | 8200 |
| 23 | 信号线 | Rvvp2*0.75 | 米 | 800 |
| 24 | 网络线 | 超五类 | 米 | 4100 |
| 25 | 室外光缆 | 8芯铠装 | 米 | 8200 |
| 26 | 光缆终端盒 | 4进4出 | 个 | 72 |
| 27 | 光纤尾纤 | 8MFC | 根 | 112 |
| 28 | 光纤熔接及测试 | 现场熔接 | 芯 | 112 |
| 29 | 接地连接线 | BV1*10 | 米 | 560 |
| 30 | 接地极 | L50*50*5 L=2500MM | 套 | 13 |
| 31 | 接地极调试 | L50*50*5 L=2500MM | 套 | 47 |
| 32 | 手井 | 500*500*1000 | 套 | 70 |
| 33 | 管理服务器 | DELL PowerEdge R730 | 台 | 1 |
| 34 | 存储系统磁盘阵列 | 64T、含硬盘 | 台 | 2 |
| 35 | 汇聚交换机 |  | 台 | 2 |
| 36 | 接入交换机 |  | 台 | 1 |
| 37 | 千兆光模块 | 40KM单模单纤 | 对 | 13 |
| 38 | 星光级综合执法球机 | 37倍光学变焦，1080P高清分辨率 | 台 | 24 |
| 39 | 信号避雷器 | 二合一 | 台 | 24 |
| 40 | 电源防雷器 | 220V组合型 | 台 | 22 |
| 41 | 落地设备箱 | 室外防水不锈钢、镀锌喷塑、防护等级IP66，含电源模块等 | 套 | 7 |
| 42 | 光纤收发器发射端 | 1百兆电口+1FC光口 10KM | 台 | 15 |
| 43 | 汇聚交换机 | 4百兆电口+8FC光口+1千兆光口 | 台 | 7 |
| 44 | L型立杆 | 挑臂1-3米以内，镀锌喷塑，含立杆基础 | 套 | 22 |
| 45 | 抱杆机箱 | 壁挂室外防水不锈钢机箱 | 台 | 22 |
| 46 | 前端管理终端设备 | 科达ITS-100-H | 台 | 6 |
| 47 | 高清视频检测识别一体机 | 含600万像素摄像机、前置光学处理单元、百万像素镜头、综合控制单元、视频检测LED灯、高清摄像DSP控制软件、人工智能神经网络的（号牌、车标、车身颜色）视觉识别系统、内置8GSD卡 | 台 | 2 |
| 48 | 频光灯 | 含防护罩、补光灯 | 台 | 4 |
| 49 | 前端存储管理主机 | 最大支持接入8个前端抓拍输入 | 台 | 2 |
| 50 | 信号避雷器 | 二合一 | 台 | 2 |
| 51 | 工业级交换机 | 至少1个百兆光口，4个百兆电口含光模块 | 台 | 2 |
| 52 | 时间控制器 | 按时分段控制 | 台 | 2 |
| 53 | L型立杆 | 挑臂7米以内，镀锌喷塑，含立杆基础 | 套 | 2 |
| 54 | 千兆光模块 | 10KM单模单纤 | 对 | 2 |
| 55 | 硅芯管 | Φ80 | 米 | 500 |
| 56 | 电源线 | Rvv3*4.0 | 米 | 200 |
| 57 | 电源线 | Rvv3*1.0 | 米 | 1000 |
| 58 | 网络线 | 超五类 | 米 | 600 |
| 59 | 信号线 | RVVP2*0.75 | 米 | 100 |
| 60 | ODF单元体 | 48芯 | 套 | 5 |
| 61 | 光缆终端盒 | 4进4出 | 个 | 24 |
| 62 | 光纤尾纤 | 8MFC | 根 | 48 |
| 63 | 光纤熔接及测试 | 现场熔接 | 芯 | 96 |
| 64 | 室外光缆 | 8芯铠装 | 米 | 3000 |
| 65 | 接地连接线 | BV1*10 | 米 | 300 |
| 66 | 接地极 | L50*50*5 L=2500MM | 套 | 24 |
| 67 | 手井 | 500*500*1000 | 套 | 24 |
| 68 | 单柱式立杆 | 1、规格φ152*5*2755mm热轧无缝钢管立柱 | 根 | 2 |
| 69 | 单柱式立杆 | 1、规格:φ152*5*3355mm热轧无缝钢管立柱 | 根 | 3 |
| 70 | 存储系统磁盘阵列 | 64T、含硬盘 | 台 | 2 |
| 71 | 万兆光模块 | 40KM单模单纤 | 对 | 1 |
| 72 | 千兆光模块 | 20KM单模单纤 | 对 | 15 |
| 73 | 视频监控管理软件 | 增加接入服务 | 套 | 1 |
| 74 | 智能卡口管理软件 | 增加接入服务 | 套 | 1 |
| 75 | 自动抓拍业务软件 | 含接入授权及服务 | 套 | 1 |
| 76 | 视频防泄密软件 | 含视频防泄密接入网关 | 套 | 1 |
| 注：其他点位参照点位数量表及配套设备、管线、辅材 |  |  |  |  |

- （三）维保内容及要求：

- 1、维保内容

- （1）本项目为全包式维保，维保内容包括：前端监控摄像机及相应的网络传输设备、存储设备（含硬盘等）、后端中心平台、显示设备、管线、立杆防雷等配套设备等。

- （2）投标人保证驻场技术人员可以提供长期的技术服务支持。本项目技术复杂、涉及面较大，为能保证在规定时间内完成项目建设，要求投标人针对本项目配备实施团队，具体要求如下：指定1人作为项目经理，负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实；要求具备信息系统、系统规划、项目管理、终端与业务、通信专业等相关技术专业，具有相关工作管理经验。指定1人为项目技术负责人，负责项目具体实施技术方面工作；不少于1名系统维护人员，负责系统维护工作；不少于1名工程师对监控中心设备、前端设备进行日常巡检，及时发现并迅速排除设备故障，保障系统的正常运行（上述人员均不得兼职兼任）。

- （3）投标人需提供一辆登高车，驾驶人员持证驾驶。投标时车辆设备可现自有或已租赁，也可以承诺中标后购买或租赁，投标文件中需提供车辆设备的清单，格式详见第三章《拟投入本项目设备设施一览表》。

- ①车辆设备为现自有的，需在表后附上车辆行驶证（包括行驶证上车辆照片）、机动车登记证书、车辆购买发票、交强险保单的彩色扫描件，不满足的视为未实质性响应招标要求，作无效标处理。

- ②车辆设备为已租赁的，需在表后附上投标人的租赁协议、车辆行驶证（包括行驶证上车辆照片）、机动车登记证书、车辆购买发票、租赁费用发票、交强险保单的彩色扫描件，不满足的视为未实质性响应招标要求，作无效标处理。

- ③承诺中标后购买或中标后租赁的，需提供承诺书，不提供的视为未实质性响应招标要求，作无效标处理。

- 若不同投标人提供同一车辆设备的或租赁设备的期限无法覆盖本项目服务期的，则该设备视为无效，不计入有效数量。所列证明材料均需完整提供，否则，相应车辆视为无效，不计入有效数量。

- 因建设需要迁移或拆除的，供应商应积极配合采购人进行修复。供应商不得擅自拆除、迁移维护设施。

- （5）采购人不保证在中标单位接手维护时所有设备运行完好，中标单位需确保在维保期内所有设备的正常运行，所需的维修保养、坏损设备更换、备品备件的采购、更换零部件、管线辅材、专业技术服务及前端点位数的 5%的点位迁移服务等所发生的一切费用，均由中标单位承担，对于因第三方原因造成的损坏，由中标维护单位负责追偿，并要求在维护响应时间内先行恢复，在追偿过程中采购人可给予协助。

- （6）如采购人要求维保范围内的系统接入其他平台，投标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不再承担任何软件和接口费用。

- （7）在服务期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换并应符合节能环保政策要求。

- （8）针对本项目内容中的视频监控数量多、类型多、分布范围广、网络结构复杂等特征，投标人在视频监控维护管理、点位巡查巡更、维修派单等方面应具备一定的信息化管理工具及能力，以响应采购人的维护响应时间、维护质量的相关要求。

- （9）投标人应对服务期限范围内所有设备进行定期巡检供应，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

- （10）投标人对服务期限范围内所有设备进行必要的定期保养供应。

- （11）投标人对采购方的重大事件和重大活动提供技术支持和现场保障供应。

- （12）所有的保障任务及服务期间软硬件故障所涉及的维修更换费用均已包含在本次报价中，采购人不再支付相关费用。对于本次监控维保项目中所涉及部分归属不明的事项，中标人应配合采购方进行相关处理。

- 2、维修响应及恢复时间要求，当设备及其承载的系统发生故障，投标人需2小时内响应，同时需满足下列要求：

（1）故障导致系统不能运行投标人应在4小时内恢复；

（2）故障发生在室外则投标人应在48小时内恢复系统；

（3）故障不影响系统运行则投标人应在96小时内恢复系统；

（4）故障点在室外并且是由于电力供应或光缆引起的故障，则对投标人响应时间从电力供应或光缆修复后开始计算；

（5）特殊原因导致的故障，如停电原因、道路运营、点位迁移、不可抗力（含极端天气）等因素向采购人报备的，投标人响应时间从特殊原因解除后开始计算；

（6）投标人应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任。

- 3、日常巡检和保养

（1）每半年对维保期限范围内设备的网络、硬件设备、软件系统、存储数据进行巡检、保养；

（2）每季度定期对所有外场设备进行巡检、保养；

（3）每次巡检、保养必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购人报送巡检、保养报表；

- （4）为了保证维保工作按时按质完成，采购人制定考核制度，对维保工作未达标的评分情况予以扣除相应比例的维保费，具体考核内容详见合同附件。

- 4、备品备件

- 投标人需提供不低于前端点位总数2%的备品备件，保证系统的不间断运行，若投标人在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，其中所发生的一切费用由投标人承担。

- 5、信息安全保障要求

（1）整体运维服务体系遵循信息技术服务运行维护标准，通过对系统及基础设施的高效、高安全维护来保障整个统的稳定运行。

（2）为了维护工作的平稳过渡，要求安排对现有设施设备较为熟悉的人员进入维护团队。服务人员应保持相对稳定，如有人员变更，应及时通知采购方。

（3）严格遵循保密协议，凡涉及客户的应用系统、数据、机型配置、IP地址、软件配置等信息不得向第三方泄露，维护过程中如需涉及客户系统的数据信息，必须先通过客户方认可，维护工作的数据信息（无论是打印或介质上的数据信息）不得带离客户工作现场。

（4）投标人在进行维保活动时，在未经采购人允许的情况下，需要保证采购人核心网络不间断运行，不得影响采购人所有业务系统的正常运行。

- 四、综合说明及其他要求：

- 1、投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

- 2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部管理要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 3、投标人应对所投标段的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。投标总报价一次报定，包括全部服务内容、维修设备费用、维保服务所需的人工、材料费、机械、施工费、损耗费、运输保管费、安装调试费、质量保证费、运行维护费、维修更换费、代理服务费、售后服务费、管理成本、各种税费、保险、劳保、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 4、履约验收

- （1）履约验收组织形式：采购人自行组织验收。

- （2）验收的方式：每季度末由采购人组织验收。

- （3）验收内容：服务质量、服务进度、人员/设备配备情况、行业/安全标准、项目需求、服务承诺、合同履约时间、地点、方式等。

- （4）验收标准：符合中华人民共和国相关行业标准、专业标准及相应的技术规范、招标文件及合同中的全部相关要求。

- 未尽事宜按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规【2024】7号文）执行。

- 5、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网发布的内容为准。

五、政府采购政策：

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如投标人认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，投标人提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、政府采购节能产品、环境标志产品

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，投标人须在投标文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视投标文件为未实质性响应采购要求。

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，投标人在投标文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先中标（成交）。

- 第五章合同及主要条款

甲方（采购人）：

地址：

联系人：

电话：

乙方（投标人）：

地址：

联系人：

联系电话：

根据采购编号号的招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的标的物的采购事宜，签订本合同书。

一、合同内容

1、乙方负责服务工作。

服务时间：年月日－年月日（暂定，具体进场日期按甲方书面通知）

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）招标文件及其附件；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所做的其他承诺、声明、书面澄清等；

（4）中标通知书；

（5）合同附件。

甲方如有本合同之外的委托，双方另行协商签订补充协议或另行签订合同，费用参照本合同标准执行，补充协议或另行签订合同的合计金额不超过本合同金额的10%。

双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分。组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、服务内容及要求：详见招标文件第四章。

4、本项目乙方委派的项目组人员：项目经理：。

二、合同价款及付款办法

（一）合同价款：人民币（大写）（小写：¥)。

合同金额包括全部服务内容、维修设备费用、维保服务所需的人工、材料费、机械、施工费、损耗费、运输保管费、安装调试费、质量保证费、运行维护费、维修更换费、代理服务费、售后服务费、管理成本、各种税费、保险、劳保、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（二）甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

数字钱包ID：

（三）付款办法：

(1)预付款:待合同签订生效后，甲方支付合同金额的 30%的预付款。

(2)维保费用:

维保费用按季度支付，每季度应支付维保费用=合同金额/12个季度，每季度实际支付维保费用=每季度应支付维保费用×当季度考核得分的百分比，第一个到第三个季度的实际支付维保费用在考核结束后直接从预付款中扣除，甲方不再支付，第四个季度的实际支付维保费用，在考核结束后从剩余预付款中扣除，不足部分由甲方支付，其他季度的实际支付维保费用在考核结束后，由甲方支付。

注：如在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

三、进场核验要求

进场核验，系为实现合同目的，甲方组织乙方项目负责人等相关人员，按照招标文件的要求与乙方投标承诺，对乙方投入本项目的人员、车辆、设备、工具、保险、服装、办公场所、营业场所等是否到位的情况，进行现场比对，由甲方出具进场核验报告，认定是否达到相关要求，评定合格或不合格的行为。

进场核验的时间期间为中标通知书发出之日起，至合同计划履行起始日前，由乙方报请甲方进行核验（一般应于收到中标通知书之后20天内进行，并不晚于计划进场服务日期前10天）。现场核验符合招标文件要求与乙方投标承诺的，由甲方出具“合格”的进场核验报告；现场核验不符合招标文件要求或乙方投标承诺的，由甲方依照现场核验的实际情况，在进场核验报告中明确不符合事项，载明双方约定的整改期限（整改期限，不得晚于合同计划履行起始日），出具相应的进场核验报告。

计划合同履行起始之日起，乙方未持有甲方出具“合格”进场核验报告的，视为乙方未按照合同约定履约，甲方按合同金额的万分之四/日向乙方收取违约金；未持有甲方出具“合格”进场核验报告的状态满15日的，甲方有权随时解除合同；合同解除的，乙方将自合同解除之日起，三年内不得参加甲方所有的招标项目。

四、服务工作管理、检查考核：详见第四章招标书

五、不可抗力

1、因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行合同义务后发生不可抗力的，违约方不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行本合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生之日起15日内提供权威部门出具的认定不可抗力的证明。

六、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

2、乙方提交的投标材料虚假，或者乙方故意隐瞒足以导致不能中标的事实被发现，或者乙方违反本合同或招标文件任一约定，经甲方通知后拒不改正的，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等）。

3、本合同不得以任何形式转让（包括但不限于部分或全部转让，拆分转让，变相转让等形式），否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等）。

4、本合同未经甲方书面同意不得以任何形式进行分包，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等）。

5、中小企业依据价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

6、有权解除合同的一方，应当在其知道或者应当知道解除事由之日起一年内书面通知对方提出解除合同；另一方如有异议，应当在解除合同通知到达之日起7日内提出异议，否则视为无异议。

7、如本项目政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，采购人有权变更、中止或者终止、解除合同。

8、本协议因乙方原因解除的，乙方应当赔偿甲方因重新招标所发生的所有相关费用。

七、违约责任

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

3、乙方违约责任。

3.1甲方有权按照本合同（含附件）及招标文件规定对乙方进行考核，并按照甲方考核办法的规定要求乙方承担相应责任。

3.2乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

3.3乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权解除合同并要求乙方承担责任。

八、合同生效、争议解决及其他

1、本合同在双方签字或盖章后生效，并按照相关规定及时至政府采购网备案。

2、本合同未尽之处双方协商解决。本合同发生争议无法协商解决时，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。除有争议条款外，本合同其他条款继续履行。

（1）乙方保证以下通讯方式为本单位各类文书送达地址，如发生变化，乙方应提前3日书面加盖公章通知甲方。

地址：邮政编码：__________________

联系人：联系电话号码：______________

（2）甲方可选择邮寄（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄）、传真、电子通讯方式或专人送达等任一方式送达乙方。

（3）因乙方提供的地址不准确、或变更未及时告知，或者乙方拒绝签收的，或者无人签收等，导致未被实际接收的，退回之日视为送达之日。且甲方有权但无义务再按照其他通讯方式向乙方送达。

（4）如甲乙之间因合同纠纷发生争议诉至法院，乙方确认本合同载明的上述地址为人民法院司法文书的送达地址。

3、乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为养护人员提供必要的劳动保护条件，为养护人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。

4、一切安全责任事故均由乙方负责。

5、本合同附件与本合同具有同等法律效力。合同一式五份，甲方及相关部门执三份，乙方执一份，采购代理机构一份，各份具有同等法律效力。

6、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

九、附则

1、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

2、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

附件：

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购投标人: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)投标人，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

附件：考核标准

考核得分表

| 项目 | 内容 | 考核分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础管理（50分） | 满意度打分 | 10分 | 按季度由集成指挥中心根据日常使用情况的满意度给予主观打分。 |
|  | 日常维护及巡检报告 | 10分 | 每季度提供日常维护及巡检相关报告给中心。 |
|  | 提交月度故障保修、维护记录及原因说明 | 10分 | 每月提交一份月度故障保修、维护记录及原因说明。 |
|  | 派驻人员、车辆以及备件情况 | 10分 | 派驻人员、车辆以及备件不得低于维护要求，由集成指挥中心根据日常派驻人员工作情况以及车辆使用情况的给予主观打分。 |
|  | 24小时保障维护平台及系统 | 10分 | 提供24小时应急保障电话，保证及时响应，由集成指挥中心根据保障电话的接通情况的给予主观打分。 |
| 质量管理（50分） | 系统设备完好率 | 20分 | 日常系统设备完好率应达到90%，每低1%扣5分（无法接电、道路施工、点位迁移等因素除外）。 |
|  | 故障修复时间 | 10分 | 未按响应时间要求修复，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向中心报备。 |
|  | 故障响应速度 | 10分 | 2小时内到达故障点位，未到达的每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向中心报备。 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 10分 | 重大活动保障，及重要监控图像保障，如因维护问题出现的监控图像丢失产生严重后果的，直接扣10分。 |
| 总得分： |  |  |  |
| 考核部门签字： 乙方签字： |  |  |  |

考评结果≥95分，每季度实际付款金额=应付金额*100%

低于95分，实际付款金额=应付金额*得分百分比

每季度进行打分一次，每季度计算（中标金额/12*得分），每季度财务每次付款前需附上甲方提交的打分情况表，甲方有权根据项目的实际情况对考核内容进行调整。

- 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1、评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照前述综合评审得分由高到低的排序选择前三名投标人作为中标候选人。如选取中标候选人时出现评审得分相同，且投标报价也相同的并列情况的，则由评标委员会组织以抽签方式确定优先选取顺序。

4、评标委员会根据采购人的授权，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定中标投标人。

二、评分标准

（一）价格基准分：10分

第一步：投标报价低于或等于财政预算（最高限价）的，为有效投标报价，超出财政预算（最高限价）的投标文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价，其价格分为满分，即10分。其他报价得分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入，保留两位小数）：投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×10%×100

（二）技术及商务部分：90分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  | 60 |  |
| 1 | 针对本项目总体需求理解方案 | 9 | 对本项目背景、运维服务目标及实际情况理解和分析内容完整、理解程度透彻、分析准确程度高的得9分； 理解和分析内容较完整、理解程度较透彻、分析准确程度较高的得6分； 理解和分析内容基本完整、理解程度和分析准确程度一般的得3分。 |
| 2 | 维护服务方案 | 9 | 方案合理、专业性强、可操作性高、与用户需求贴合度高的得9分； 方案较合理、专业性较强、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得6分； 方案基本合理、专业性一般、可操作性、与用户需求贴合度一般的得3分。 |
| 3 | 综合调度支持方案 | 6 | 包括但不限于综合调度系统构架及调度系统的功能、流程化对接方案（对接设备的组成、对接功能目标、统计报表）、维护值班管理、调度系统相关界面图等的描述和说明： 方案合理、专业性强、可操作性高、与用户需求贴合度高的得6分； 方案较合理、专业性较强、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得4分； 方案基本合理、专业性一般、可操作性、与用户需求贴合度一般的得2分。 |
| 4 | 日常巡检方案 | 6 | 包括但不限于定期巡检服务内容、巡检维护、巡检专用工具和专用车辆、依托于GPS或北斗的巡检方案等的描述和说明： 方案合理、专业性强、可操作性高、与用户需求贴合度高的得6分； 方案较合理、专业性较强、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得4分； 方案基本合理、专业性一般、可操作性、与用户需求贴合度一般的得2分。 |
| 5 | 针对本项目的维护档案管理制度方案 | 6 | 根据投标人提供的维护档案管理制度方案的完善性、合理性、规范性、针对性进行比较： 方案内容完整详细、针对性适用性较强的，得6分； 方案内容较完整、针对性适用性一般的，得4分； 方案内容基本完整、针对性适用性较差的，得2分。 |
| 6 | 针对本项目信息安全保障、维保服务质量保障方案 | 6 | 包括但不限于信息安全管理体系、维保服务过程中的人员管理、岗位结构、运维工具、备品备件库等相关内容： 方案内容完整详细、针对性适用性较强的，得6分；方案内容较完整、针对性适用性一般的，得4分； 方案内容基本完整、针对性适用性较差的，得2分。 |
| 7 | 针对本项目提出的管理制度 | 6 | 包括但不限于针对本项目的管理规范、业务管理制度、安全和文明服务措施、保密管理制度等内容： 方案内容完整详细、针对性适用性较强的，得6分； 方案内容较完整、针对性适用性一般的，得4分； 方案内容基本完整、针对性适用性较差的，得2分。 |
| 8 | 拟投入本项目人员安排比较 | 6 | 项目团队架构清晰，设置合理，工作人员岗位、职责明确的得6分； 项目团队架构较清晰，设置较合理，人员岗位职责划分合理的得4分； 团队架构简单，设置合理性一般，人员岗位职责划分可行的得2分。 |
| 9 | 应急方案 | 6 | 根据投标人制定的应急保障方案，包括响应时间、故障处理、应急方案等进行评分： 综合评定方案内容详细、完善可行、科学合理、流程规范的得6分； 综合评定方案内容比较详细、可行性较好、合理性较好、流程规范性较好的得4分； 综合评定方案内容详细性一般、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般的得2分。 |
| 商务部分 |  | 30 |  |
| 1 | 技术负责人 | 3 | 具备系统集成项目管理工程师证书的得3分。 注：投标文件中需提供以上人员证书扫描件及投标人为该员工缴纳至少最近一期的社保证明扫描件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 系统维护人员 | 6 | 具备信息系统项目管理师证书的每个得3分，本项最高得6分。 注：投标文件中需提供以上人员证书扫描件及投标人为其缴纳至少最近一期的社保证明扫描件并加盖投标人公章。 |
| 3 | 项目组成员（不含项目负责人、技术负责人、系统维护人员） | 10 | ①具备中级职称的得1分，高级及以上职称的得2分，本项最高得6分。 ②具备具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每有一人得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中需提供以上人员证书扫描件及投标人为其缴纳至少最近一期的社保证明扫描件并加盖投标人公章，项目组成员中“一人多证”仅得一次分，不提供相关证明不得分。 |
| 4 | 体系认证证书 | 5 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得5分。 注：投标文件中须提供以上证书扫描件并加盖投标人公章或网络查询清晰截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 5 | 类似项目业绩 | 6 | 投标人提供自2022年1月1日（时间以合同签定日期为准）至今承担的类似项目业绩案例。每提供一份得2分，本项最高得6分。 注：投标文件中需提供合同扫描件并加盖投标人公章。未按要求提供或未提供不得分。 |

（全文完）