竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：海陵区学校视频监控增补、扩容

项目编号：JSZC-321202-HSTZ-C2025-0006

（全流程电子化不见面开标）

采   购  人：泰州市海陵区教育装备发展中心

采购代理机构：江苏华盛建设管理咨询有限公司

二〇二五年六月

政府采购不见面交易特别提醒

- 一、不见面交易投标文件制作提交说明

- 1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册—获取“CA数字证书”—CA绑定与登录—网上报名—下载采购文件（后缀名为“.kedt”）—将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具—制作投标文件—导出加密的投标文件（后缀名为zip）—通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》。网址：

- http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统—已报名项目—报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南—下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

技术服务联系电话：0523-86897512，0523-87633965

二、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希望各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《中华人民共和国政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

目  录

第一章  竞争性磋商采购公告	4

第二章  供应商须知	5

第三章	合同条款及格式	18

第四章  项目需求	22

第五章  评标办法和评标标准	24

第六章  响应文件格式	31

- 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况：

海陵区学校视频监控增补、扩容JSZC-321202-HSTZ-C2025-0006采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年06月30日09：00（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：JSZC-321202-HSTZ-C2025-0006

项目名称：海陵区学校视频监控增补、扩容

采购方式：竞争性磋商

预算金额：236万元

最高限价：236万元，投标报价超过最高限价的为无效投标

采购需求：泰州市海陵区学校视频监控扩容及补盲项目（具体要求详见采购文件第四章项目需求）

合同履行期限：合同签订后90日内交货并完成设备的安装及调试

本项目接受联合体投标。

- 二、供应商的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，对符合规定的小型和微型企业产品制造企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构要对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。

本项目属于信息传输业。

- （三）本项目的特定资格要求：/

- （四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

- 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 3.被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购“苏采云”系统。

方式：江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载。

售价：0.00元。

- 四、响应文件提交

截止时间：2025年06月30日09：00（北京时间）。

地点：苏采云系统

- 五、开启

时间：2025年06月30日09：00（北京时间）。

地点：苏采云系统不见面开标大厅。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.供应商应按照《操作手册》进行注册入库、办理CA及电子签章，并按《操作手册》要求进行网上投标参与、下载采购文件、标书制作、上传投标文件、开评标。技术服务联系电话：0523-86897512，0523-87633965。

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏政府采购网，点击“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

- 2.本次采购采用不见面开标模式，竞争性磋商项目将与供应商就磋商文件进行线上磋商，请供应商按照操作手册进入不见面开标大厅，因供应商自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其递交的响应材料不符合采购文件要求而造成的损失及风险由供应商自行承担。

- 八、本次招标联系事项

1.采购人信息

单位名称：泰州市海陵区教育装备发展中心

单位地址：泰州市海陵区人民东路26号G楼

联系人：赵先生

联系电话：0523-86998281

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏华盛建设管理咨询有限公司

单位地址：泰州市高港区天虹路1号三层

联系人：金女士

联系电话：0523-86967116

3.项目联系方式

项目联系人：金女士

电　　 话：0523-86967116

第二章  供应商须知

- 一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于海陵区学校视频监控增补、扩容项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商的供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构（以采购代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前进行，不足5日的，将顺延提交响应文件的截止时间。

6.2供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商自行承担。

6.3采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

6.4供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

- 7.联合体投标

- 本项目接受联合体投标。两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

二、磋商响应文件的编制及保证金的收取

1、响应文件编制要求

1.1磋商供应商提交的响应文件以及其与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文译意为准。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制电子响应文件。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。响应文件应对磋商文件做实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

2.响应文件构成

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

- 2.1资格证明文件

- ★（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

- ★（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（含资产负债表和利润表）或会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的财务审计报告）；

- ★（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（详见响应文件格式）；

- ★（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或免缴社会保障资金的供应商，应提供相应的证明文件）；

- ★（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（详见响应文件格式）；

- （6）拒绝下述供应商参加本次采购活动:

- 1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书，格式自拟）

- 2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺书，格式自拟）

- 3）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺书，格式自拟）

（7）中小企业声明函

- （8）残疾人福利性单位声明函（如有）

- （9）监狱企业声明函（如有）

2.2 商务和技术文件

（1）★磋商响应函

（2）★磋商报价表

（3）法定代表人资格证明

（4）授权委托书

（5）承诺书

（6）★技术要求响应及偏离表

（7）★商务要求响应及偏离表

（8） ★联合体协议（如有）

（9）资质认证

（10）类似业绩

（11）技术方案

（12）供应商认为应当提交的其他材料

3、磋商响应报价表

3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价。每项货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2标的物

详见项目需求。

3.3有关费用的处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

3.4 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4、磋商保证金：本项目依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

5、履约保证金：

5.1签订合同前，成交供应商应按竞争性磋商文件规定向采购人提交履约保证金。

5.2签订合同后，如成交供应商不按合同履行约定的，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

5.3履约保证金金额：成交金额的10%；

履约保证金的递交：中标后签订合同前缴纳，采用银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险等非现金形式；

履约保证金退还时间：在项目服务期满后一次性退还（无息）。

三、响应文件的递交

1. 电子磋商响应文件的递交

1.1本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应文件递交截止时间前制作并上传电子响应文件。未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

1.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

1.3本次采购采用不见面开标模式，竞争性磋商项目将与供应商就磋商文件进行线上磋商，请供应商按照操作手册进入不见面开标大厅，因供应商自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》。网址链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

1.4供应商应对 CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

1.5响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

1.6如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

1.7成交供应商在中标结果公告后、领取中标通知书前必须提供与响应文件电子标书一致的纸质响应文件加盖供应商公章并装订成册（共三套）以供采购人、采购代理机构存档。纸质响应文件必须保证与评标时的电子标书完全一致。

2.提交响应文件截止时间

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商标包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

4.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

4.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

5.响应文件解密

5.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

6 磋商响应有效期

6.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止之日起九十（90）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不作说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

6.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。

四、磋商与评审

1.磋商小组

1.1磋商会议结束后，采购代理机构将组织磋商小组进行评审。

1.2采购代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

2.磋商评审过程的保密与公正

2.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程否则其响应文件将被视为无效响应文件。

2.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

3.评审过程中的澄清、说明和更正

3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求.

3.2本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

3.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

4、对响应文件的初审

4.1响应文件审查分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”、“中国政府采购网”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

4.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.3 被认定为非响应性的响应文件的情形

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

（4）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（5）供应商在报价时采用选择性报价；

（6）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求；

（7）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

（9）其他法律法规及本磋商文件规定的情形。

4.4如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

4.5磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5、磋商程序及评审方法和标准

5.1磋商程序

5.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

5.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商，由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.1.3磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，根据《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.1.4磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.2 评审方法和标准

5.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.2.2评审标准

详见本磋商文件第五章规定。

5.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第5.1.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商报告依法按照得分最高原则确定1名成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

2、质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定质疑期内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照质疑函要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

采购人质疑接收人、联系方式、通讯地址见本磋商文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清文件、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章 合同条款及格式（参考）

- 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出后30日内须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式六份，采购单位四份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，在法定工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的合同款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第四章。

八、项目款的支付不计息。

项目编号：

项目名称：

采购人：（以下简称甲方）           供应商：（以下简称乙方）

住所地：                          住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照海陵区学校视频监控增补、扩容的磋商结果签订本合同。

- 第一条 合同标的

- 乙方根据甲方需求提供下列货物及服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

第二条  合同总价款本合同项下标的物总价款为        （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

1.本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、免费咨询、免费培训等乙方提供的所有服务，以及乙方认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

3.分项报价：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于采购项目        （项目编号：   ）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条  履行合同期限、地点

1.履行合同的期限：合同签订后90日内交货并完成设备的安装及调试。

2.履行合同地点：甲方指定地点。

3.提供的伴随服务：

a、设备由乙方运抵买方后，乙方在接到买方通知一周内派技术人员现场负责合同设备的安装、调试，经验收合格后交付买方使用。

b、乙方技术人员必须对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作技术培训，保证操作人员正常操作设备的各种功能

c、乙方应提供下列技术资料

①合同设备对使用环境的供电、温度、湿度要求。

②使用说明书

③维修保养方式、详细技术资料（包括维修手册和维修图纸）、维修软件和伴随服务应计入投标报价中

第五条  权益保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条  质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。质量保证期限为    个月。

3.免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知后72小时内，如果产品交付使用后，缺陷反复出现达5次，供方要及时提出分析报告和解决方案，30日内必须整改到位；供方提供的质保期从整改到位之日起重新计算，如再次有相同缺陷出现，用户有权直接退货。

4.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损地运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

5.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

6.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

7.若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但因不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（3）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为____小时；非工作期间为____小时。

（4）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号、档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（6）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第七条  验收

1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

3.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

5.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.甲方应当在到货后的（    ）个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的（    ）个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。磋商文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条  合同款的支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方申请付款时须按照甲方要求提供发票。若联合体中标，则资金由联合体牵头单位履行监管职责，项目费用由联合体双方单独开具或者联合体牵头单位开具发票统一向甲方收取。由联合体牵头单位统一开具发票时，联合体成员单位开票给联合体牵头单位，联合体牵头单位在收到甲方资金后15个工作日内拨付相应款项给联合体成员单位。

3.付款条件：

（1）合同签订后支付合同价的30%，项目验收合格后付至合同价的90%，待审计后按审定价支付余款。供应商申请付款时须按照采购人要求提供发票以及联网专线线路运营商出具的为本项目提供两年线路服务承诺函。

（2）支付方式为银行转账。

第九条  违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（   ）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的____%向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条  合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，甲方有权要求乙方赔偿。

第十一条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条  争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条  诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条  合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式_____份，甲乙双方各执____份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

以下无正文内容。

甲方（采购人）：（盖章）        乙方（供应商）： （盖章）

法定代表人：            法定代表人：

委托代理人：            委托代理人：

电话：               电话：

开户银行：             开户银行：

账号：               账号：

单位地址：             单位地址：

日期：   年    月    日          日期：   年  月  日

- 第四章 项目采购需求

- 一、项目概况

1.项目背景

2021年江苏省教育厅、公安厅联合发布《关于加强中小学幼儿园智慧安防建设的指导意见》、《教育部等九部门关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》，意见明确提出要广泛运用物联网周界报警、视频传感系统、生物特征识别、异常行为分析等现代安防技术，加强校园智慧安防建设。

2.项目现状

校园安全事件和欺凌事件多发，缺乏有效管理手段。目前海陵区49所学校部分摄像头无法满足相关规定，已建设的部分重点点位监控视频存储不满足90天（重点点位指学校大门、学校操场、学校楼道等），另根据现场查勘，需新增450个点位监控摄像头进行补盲（含配套视频存储）。

3.建设目标

基于上述背景和现状，本项目对泰州市海陵区49所学校的现有监控存储扩容、优化和新增监控补盲，新增监控补盲满足公安、教育监管要求，实现视频资源共享，提高管理效率，做到各类事件事前防范、事中处置、事后查证。

3.1实现泰州市海陵区49所学校现有846路重点点位监控存储扩容至90天，其中800路利用本项目扩建存储实现90天存储（集中存储于海陵区校园监控中心，该中心位于海陵区教师发展中心），剩余46路重点点位以及学校其他点位视频存储利用原有本地设备进行优化调整，满足公安相关要求。

3.2完成泰州市海陵区49所学校新增450路视频监控补盲并满足90天存储（集中存储于海陵区校园监控中心（在建），该中心位于海陵区教师发展中心），满足公安相关要求。

3.3完成视频平台升级，本次建设按海陵区雪亮工程组网建设标准，建设区级教育系统统一视频汇聚平台，根据区教育局的要求，将49所学校的重点点位视频汇聚至该平台，统一建设，提高资源利用率，减少分散建设造成的资源浪费，同时也减少各学校自行维护本地视频监控平台的难度，为后期集约化管理打好基础。

3.4完成视频监控网络组网，为优化本项目网络结构，避免重复投资，减少线路二次转接，本次网络建设采用前端设备和视频平台直连方式，各学校新建监控点位通过通信运营商专线直连平台，后期可实现网络在线管理，在线排查线路故障，提高查修效率，减少故障时间。

3.5完成49所学校现有视频监控的梳理排查，本项目涉及的846路以及450路新建的重点点位，根据采购人要求全部进行标识标记，同时将本项目中49所学校涉及雪亮工程的全部视频监控进行标识标记，且配合学校对剩余的监控点位进行梳理排查。

- 二、点位分布表

2025年泰州市海陵区学校视频监控现状表

序号

学校名称

已建设视频监控情况

需补盲新增视频监控数量

全量视频监控数量（路）

总路数

其中：重点点位需存储扩容视频监控数量

1

泰州市海陵学校

132

17

6

138

2

泰州市幼儿园（本部）

98

10

3

101

3

泰州市幼儿园美好上郡分园

59

12

3

62

4

梅兰幼儿园

220

8

0

220

5

泰州市第二中学附属初中（本部）

317

60

30

347

6

泰州市海军中学

146

29

16

162

7

泰州市海光中心小学

96

20

6

102

8

泰州市儿童教育中心

51

13

8

59

9

泰州市儿童教育中心安居分园

46

6

19

65

10

泰州市大浦中心小学（本部）

132

15

20

152

11

泰州市大浦中心小学附属幼儿园

133

9

15

148

12

泰州市智堡实验学校

305

93

25

330

13

稻河幼儿园

104

10

3

107

14

泰州市渔行实验学校

113

16

6

119

15

泰州市朱庄中心小学附属幼儿园

55

8

7

62

16

泰州市大浦中心小学附属幼儿园碧桂园分园

53

9

7

60

17

泰州市大浦中心小学碧桂园校区（含二附中碧桂园校区）

70

9

8

78

18

泰州市城东小学鼓楼校区

85

27

20

105

19

泰州市城东中心小学附属幼儿园鼓楼园区

41

8

5

46

20

泰州市城东小学迎春校区

106

10

20

126

21

泰州市城东小学春晖校区

348

33

12

360

22

泰州市城东小学经东校区

140

38

12

152

23

泰州市城东中心小学附属幼儿园经东分园

53

9

20

73

24

泰州市第二中学附属初中东校区

109

14

12

121

25

泰州市实验小学育才路校区

206

24

13

219

26

泰州市大冯中学

72

10

5

77

27

泰州市幼儿园易居城分园

126

29

5

131

28

泰州市海陵区大冯中心幼儿园

104

9

3

107

29

泰州市大冯中心小学

60

9

4

64

30

泰州市苏陈实验小学

91

11

5

96

31

泰州市海陵区苏陈幼儿园

25

9

6

31

32

泰州市扬桥中心小学

152

27

10

162

33

海陵幼儿园

202

11

11

213

34

泰州市大浦中心小学江州路校区

81

19

8

89

35

泰州市实验小学附属幼儿园

87

16

8

95

36

泰州市实验小学青年路校区

119

38

18

137

37

泰州市城东小学济川校区

379

25

3

382

38

泰州学院附属幼儿园

52

9

15

67

39

泰州市海陵区迎春幼儿园

148

9

0

148

40

润泰幼儿园

156

8

0

156

41

泰州市九龙实验学校

214

21

18

232

42

泰州市海陵区九龙中心幼儿园

74

13

4

78

43

泰州市罡杨学校

64

9

5

69

44

泰州市海陵区罡杨中心幼儿园

108

8

3

111

45

泰州市里华初中

86

9

4

90

46

泰州市里华中心小学

50

11

4

54

47

泰州市海陵区里华中心幼儿园

50

12

0

50

48

泰州市港口学校

48

9

7

55

49

泰州市海陵区港口幼儿园

24

8

8

32

汇总

5790

846

450

6240

- 三、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控存储 | 4U机架式网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 处理器：1颗64位处理器 8核，频率不低于2.5GHz 系统内存：≥8GB 系统盘：≥1×256G SSD 存储接口：SATA接口，支持硬盘热插拔，总容量900TB 网络接口：≥3个千兆数据网口，≥1个千兆管理口 其他接口：≥1×COM，≥2×USB2.0（前置），≥2×USB3.0（后置），≥1×VGA（后置），≥1×HDMI（后置） 整机电源：≥800W，1+1冗余电源 存储硬盘：25TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；传输速率285MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；MTBF可达2,500,000小时；满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 ★在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。（投标时提供加盖投标单位鲜章的承诺文件） ★支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置。（投标时提供加盖投标单位鲜章的承诺文件）★应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有8块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。（投标时提供加盖投标单位鲜章的承诺文件） ★可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50模式。应能预录报警触发前30秒的视频录像。可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出。（投标时提供加盖投标单位鲜章的承诺文件） | 台 | 4 |
| 2 | 摄像机 | 1、400万人脸抓拍摄像机 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 通道1：8~32 mm：水平视场角：42.5°~15.2°，垂直视场角：23.4°~8.7°，对角视场角：49.7°~17.3° 通道2：3.6或4 mm：水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1° 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 最大图像尺寸: 通道1：2688 x 1520；通道2：1920 x 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 防护: IP67 提供电源适配器 ★支持MD5、SHA256加密算法。（投标时提供加盖投标单位鲜章的承诺文件） ★设备具有耀光抑制功能，或者在白天模式可加深景深、夜晚模式可增强画面亮度。（投标时提供加盖投标单位鲜章的承诺文件） | 套 | 2 |
|  |  | 2、400万像素筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30 m 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 防护：IP67 | 套 | 448 |
| 3 | 配套设备 | 1、8口千兆POE接入交换机 提供8个千兆PoE电口 交换容量：16 Gbps 包转发率：11.91 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：60 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 线速转发、无阻塞设计 支持PoE输出功率管理 存储转发交换方式 千兆网络接入设计 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 供电方式：48 VDC，1.35 A 安装方式：桌面式 | 台 | 250 |
|  |  | 2、服务器 CPU：配置1颗intel至强4510或以上处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR5，2*32G或单根64G，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块960G SSD硬盘，硬盘接口/规格: 2.5寸 SATA 标称容量：960GB；最大顺序读写速度: 536/503MB/s；最大随机4KiB读写速度： 95,000/33,000 IOPS；掉电保护 （PLP）：YES（钽电容）；缓存（DDR）：YES；平均无故障工作时间（MTBF）：200万小时 ，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 网口：4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）热插拔冗余电源 | 套 | 4 |
|  |  | 3、视频监控集中管理平台授权（永久） 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、低代码引擎 1、支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等 | 路 | 1300 |
|  |  | 4、联网专线线路及平台接入 ★集中存储联网专线（49所学校到海陵区校园监控中心），单条专线传输速率不低于100M（服务期2年）。（投标时提供加盖投标单位鲜章的承诺文件） ★为充分利旧和整体化、规范化建设，以及符合政法、公安等部门对校园监控的要求，本项目重点点位监控须接入区政法委建设的海陵区新一代智慧技防平台。投标人承担对接工作及相关费用。（投标时提供加盖投标单位鲜章的承诺文件） | 条 | 300 |
| 4 | 安装调试 | 前端设备、存储设备、组网线路、原有设备调整等的施工安装调试服务，包含辅材（在投标文件中要详细列明辅材品牌、型号、数量、单价便于后期审计） | 批 | 1 |

- 注：1.供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应，视为供应商的风险。供应商须对磋商文件中要求提供的资料和附件（含技术规格）逐项给予明确应答，否则，可能被认为技术评价不合格。

- 2.成交公示结束后三日内向采购人提交招标文件中要求的各项技术参数证明材料（包括不限于设备生产厂家承诺函、软件功能截图、第三方检测报告、原厂官网截图、资质证书等），所有证明材料需要加盖投标人公章。政府采购供应商应当遵循诚实信用的原则，对采购活动中提供材料的真实性负责。供应商如提供不实评审材料，弄虚作假者，采购人有权上报至财政部门，由财政部门依法调查并作出认定和处罚。

- 3.潜在投标人在投标前应向采购人索取各校视频监控增补具体点位资料。采购人可提供各校现场查勘联系人信息以及介绍信，潜在投标人可自行联系查勘。

- ★4.供应商中标后签订合同前须向采购人提供原厂出具的针对本项目的平台及产品的质保函，原厂质保函须与响应文件中供应商作出的质保承诺内容相一致。

- 四、供货要求

1.供货时间：合同签订后90日内交货并完成设备的安装及调试。

2.供货质量：不接受拼凑、试制、不成熟、未定型的货物或服务。

3.供应商需要在项目实施前对系统实际运行环境进行充分调研，以满足项目部署和实施的要求。

- 五、培训要求

1.成交供应商必须提供相应的操作培训。有关软硬件的操作培训课程应该在本期项目验收完成前进行。

2.项目实施入场，成交供应商将详细的培训课程以及时间表交给采购人，最后以采购人认可为准。

3.成交供应商派出的培训教员应具有丰富的应用经验。

4.成交供应商须提供详细的培训计划，包括培训方案的设计、培训制度的制定，保证培训课程符合采购人实际的需要。需针对用户按照不同的角色安排不同的培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色。

5.培训方式包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与。

- 六、售后要求

1.项目所新增实施部署的平台和产品均提供不少于2年质保，质保期间的维护服务不收取任何额外费用，由成交供应商免费提供。

2.售后服务内容：成交供应商应提供客户服务和现场服务。应具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务。实时解决常见问题。

（1）故障响应。成交供应商在接到系统故障报修要求时，半小时内做出明确响应和维护安排，在2小时内为建设单位提供维护服务，并做出故障诊断报告，24小时内恢复正常。

（2）热线服务。成交供应商应提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位提出的各种技术和使用问题，不能即时解决的问题要在1小时内提出解决方案。

3.供应商应具备相关的售后服务体系，承诺服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件等项目实施范围内的服务保障。

4.项目服务期满后，供应商必须承诺在法定工作时间内，可以提供技术指导和咨询；供应商要长期建立完善的技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作。

以上提到的所有采购需求及技术服务为本建设项目的基本需求。承建单位应根据自身经验及专业视角对以上内容进行合理的增补，保证建设内容能够满足项目目标要求。

★供应商参加投标时，必须提供承诺其在维护期满后，将继续提供维护工作并且只收取维护的成本费用的书面承诺函，加盖投标人公章，格式自拟。

七、其他商务要求

1.服务地点:由采购人指定。

★2.款项支付：合同签订后支付合同价的30%，项目验收合格后付至合同价的90%，待审计后按审定价支付余款。供应商申请付款时须按照采购人要求提供发票以及联网专线线路运营商出具的为本项目提供两年线路服务承诺函。

第五章 评标办法和评标标准

- 一、评标办法：

- 1.本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

2.评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

- 3.评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分。（计算结果四舍五入并保留两位小数）

- 4.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

- 本项目核心产品：400万筒型网络摄像机

- 二、政府采购政策功能落实：

本项目所属行业为：信息传输业。

本项目不专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，对符合规定的小型和微型企业产品制造企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构要对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。

①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④本项目中如有涉及商品包装、快递包装的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

⑤节能环保

本项目中如有涉及节能环保产品要求的，应当按《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)文件执行。

⑥本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。

本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，应当按财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件需求标准执行。

⑦中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式代替缴纳履约保证金，具体可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

⑧中标、成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见泰州市政府采购网“政采贷”专栏。

- 三、评分标准：

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（满分30分） |  |
| - 价格部分 - （30分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30，小数点后保留2位。 备注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 二 | 商务部分（满分20分） |  |
| 资质认证 （8分） | - 1.供应商具备有效的电子与智能化工程专业承包一级的得4分；具备电子与智能化工程专业承包二级的得2分。本小项最高得4分。 - 2.供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27701隐私信息安全管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，有一个得1分，本小项最高得4分。 须提供有效的证书原件扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询截图上传到响应文件中，证明资料不全或未提供均不得分。 | 8 |
| 项目业绩 （6分） | 供应商提供自2022年1月1日起（以合同签订的时间为准）视频监控类业绩，每提供一个得2分，最高得6分。 须提供中标通知书、合同、验收报告，三者缺一不可，原件扫描件上传至响应文件中并加盖单位公章。时间以合同签订时间为准。若提供的证明材料不能反映该业绩的相关数据和内容的，该业绩不予认可。 | 6 |
| 质保承诺 （6分） | 本项目新增实施部署的平台和产品在原有2年质保的基础上，每增加一年得2分，最高得6分。 须提供承诺书原件上传至响应文件中并加盖单位公章证明资料不全或未提供均不得分。 | 6 |
| 三 | 技术部分（合计50分） |  |
| 产品技术 要求 （25分） | 根据各供应商所投产品技术偏离表由磋商小组进行评分。完全响应磋商文件第四部分技术要求的得满分25分，关键指标要求（标注★）为必须满足项，如有负偏离，将作为无效投标；其余指标要求每有一个负偏离扣5分，扣完为止。 注：技术参数以技术响应偏离表为准。技术参数中“★”部分为必须满足项，应根据磋商文件要求提供相关证明材料，未能提供证明材料视为负偏离，将作为无效投标。 | 25 |
| 人员技术（12分） | 1.拟投入本项目的项目组成员具有信息系统项目管理师（高级）的，得4分；具有系统集成项目管理工程师（中级）的，得2分；本小项不累计得分，最高得4分。 2.拟投入本项目的项目组成员具备有效的高级安防系统工程师的，得4分；具备有效的中级安防系统工程师的，得2分；本小项不累计得分，最高得4分。 3.拟投入本项目的项目组成员具有高级IT运维工程师证书的，得4分；具有中级IT运维工程师证书的，得2分。本小项不累计得分，最高得4分。 须提供有效的证书原件扫描件和供应商为其缴纳的投标前近六个月任一个月（不含投标当月）的养老保险缴费证明原件扫描件、相关证明材料作为得分依据。提供的养老保险缴费证明应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。 | 12 |
| 技术 方案 （8分） | 结合学校现场情况编制项目总体施工方案，磋商小组依据磋商文件要求对供应商方案的合理性、全面性、可行性等打分。 方案应包括但不限于以下6部分内容：1、施工进度计划及各阶段进度保证措施；2、质量目标及保证措施；3、关键组网实施方案、工艺及工程项目实施的重点；4、各子系统调试方案；5、工程联调方案；6、验收方案。 方案内容完整、措施科学合理，可行性及针对性强，得8分； 方案内容较完整、措施较科学较合理，可行性及针对性较强，得5分； 方案内容不够完整、措施较科学不够合理，可行性及针对性不够强，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 培训方案和售后服务方案 （5分） | 磋商小组根据供应商提供培训和售后服务方案的内容及措施的合理性及有效性进行评审。 所提供的培训和售后服务方案完整性高、针对性强、方案科学合理、可执行性强，得5分； 所提供的培训和售后服务方案完整性较高、针对性较强、方案科学较合理、可执行性较强，得3分； 所提供的培训和售后服务方案不够完整、针对性不够强、方案不够科学、可执行性不够强，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 四 | 合计 | 100分 |

四、其他事项

1.磋商小组将响应文件评价得分加总后，得出本次评标的最终得分。

2.供应商的最后得分为磋商小组所评分数的总分值。

3.经磋商小组成员审查，得分按由高到低排列，确定3个中标候选人；如因成交供应商原因无故不签订合同，采购人有权取消其中标资格并按本次评审得分高低顺位替补或重新开展采购活动。

4.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权请磋商供应商作出澄清说明。磋商供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，视作磋商供应商自动放弃投标及成交资格，并视作磋商供应商自愿接受相关处罚。

5.磋商报价超过财政审批预算金额的，不得进入评标程序。

6.供应商应根据国家政策调整规律进行报价，充分考虑供货期内的市场因素和成本状况变化的风险，报价明细中“施工安装调试服务，包含辅材”的报价需（在投标文件中要详细列明辅材品牌、型号、数量、单价便于后期审计）一旦成交，所报价格即为合同价一次性包干，不得以任何理由，要求变更合同价格。

7.若发现供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照相关法律法规及本磋商文件相关条款规定予以处理。

第六章  响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

磋商供应商地址：

年     月     日

- 一、磋商响应函

致：

根据贵方的                     号磋商文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表我方         （供应商名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物及服务，总报价为（大写）

人民币。

2.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次项目采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

3.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

4.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期届满之前均具有约束力。

6.如果在开标后规定的投标有效期内撤回响应文件或中标后拒绝签订合同，我方将接受采购人相关处罚。

7.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在承诺的时间内完成项目，交付买方验收、使用。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

8.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地        址：                 电        话：

传        真：                 邮        箱：

供应商开户行：                 账        户：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日        期：       年    月    日

- 二、磋商报价表

本次为首次报价                                      货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 海陵区学校视频监控增补、扩容 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：

- 三、分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                     （加盖CA电子公章）

日 期：

注1.此表为表样，行数可自行添加不可减少，且表式不变。

2.各项成本费用由投标供应商自行计算填列。

3.“分项报价表”中的“投标总价”数应当等于“首次报价表”中“投标总报价”数。

- 四、法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：           性别：          年龄：          职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与          项目，签署上述项目的响应文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日    期：       年      月      日

- 五、授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为            （项目编号              ）的采购活动的合法代理人，以我单位名义签署上述项目的响应文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

被授权代表情况：

姓名：                性别：                电话：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

| 法人身份证： |  |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证： |  |

- 六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：     。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：     年    月    日

- 七、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致 ：

我公司（单位）参加        （项目名称）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标响应，响应文件中所有关于资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日期：      年     月     日

填写说明：

1、行数不够，可自行添加。

2、该表必须按照竞争性磋商文件第四章项目采购需求技术部分逐条如实填写。

3.响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

九、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 供货地点 |  |  |  |
| 3 | 最高限价 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |
| 6 | 磋商有效期 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日期：      年     月     日

填写说明：

1、行数不够，可自行添加。

十、资格、资信证明文件

十一、供应商近年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商提供上述表格中的业绩证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日期：年   月    日

十二、技术方案

- 十三、联合体协议（如有）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       (联合体名称)联合体，共同参加                (采购人名称)(以下简称采购人)         (项目名称)(以下简称本项目)的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.         (某成员单位名称)为         (联合体名称)牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照磋商文件的各项要求，提交响应文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：         。

5.联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊，项目费用由联合体双方单独开具或者联合体牵头单位开具发票统一向采购人收取。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式         份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

成员二名称：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

……

年        月        日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

- 十四、其他材料

（磋商文件中要求提供的及供应商认为需要提供的其他材料）

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）组织的采购编号为   ， （项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发《中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于   行业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日  期： 年 月 日

备注1：分所或分公司获得总所、总公司授权参与征集活动的，按照总所或总公司情况填报。

备注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）