昆 山 市 政 府 采 购

公 开 招 标 文 件

| 项目编号： | JSZC-320583-JSDZ-G2025-0040 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 昆山市张浦镇人民政府 |
| 项目名称： | 2025年度张浦镇动迁小区高层建筑消防设施提升项目 |

大洲设计咨询集团有限公司

二〇二五年

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	15

第四章  招标书	39

第五章 合同主要内容	35

第六章  评标方法、采购政策、评分标准	40

# 第一章  投标邀请

:

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JSDZ-G2025-0040号

2.项目名称：2025年度张浦镇动迁小区高层建筑消防设施提升项目

3.预算金额：人民币陆佰肆拾叁万零柒佰玖拾叁元零伍分（RMB：6430793.05元）

4.主要采购内容：2025年度张浦镇动迁小区高层建筑消防设施提升项目，涉及的小区包括心泊梅一期、心泊梅二期、杨巷新村、港星花苑小区、心泊二期、大市花苑、锦尚花苑、盛巷小区、馨悦馨怡家园、枫情佳苑小区，主要采购内容为火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、屋顶稳压系统、消防水泵房、室外消防、应急照明疏散指示系统、防排烟系统、防火门维修以及防火封堵、智能化等。

5.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.获取招标文件时间：上网之日起至2025年04月11日24:00（北京时间）；

2.获取招标文件方式：供应商报名后从苏采云系统中下载；

3.招标文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年04月24日09:30（北京时间）；

2.开标时间：2025年04月24日09:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：昆山市张浦镇人民政府

地址：昆山市张浦镇

联系人：郁晨            联系电话：0512-57441802

2、招标代理机构名称：大洲设计咨询集团有限公司

地址：昆山市柏庐南路吉田国际大厦2号楼1207

联系人：朱工       联系电话：0512-55278358

# 第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于大洲设计咨询集团有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于大洲设计咨询集团有限公司。

- 词语释义

  - 招标人：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 政策功能

  - ★残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。

  - 节能产品、环境标志产品按《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)要求执行。具体参照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第16号)执行，其中节能产品政府采购品目清单中标注“★”的为政府强制采购产品，必须提供(2019年第16 号)内对应的认证机构出具的认证报告。针对政府强制采购产品采购，投标单位不能提供(2019年第16 号)内对应的认证机构出具的认证报告的，视为无效标( (财库〔2019〕 9号)、(2019年第 16号)、财库〔2019〕 19号请查询“中国政府采购网”)。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合体投标

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于答疑问题提交截止时间之前，在项目交易系统上向招标代理人提出，招标代理人将在项目交易系统上予以解答。

- 招标文件的修改

  - 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

  - 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

  - 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（（在苏州市公共资源交易平台昆山分中心下载中心“【政府采购】质疑函范本”）。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交（http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html），否则不予受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或网上下载招标文件截止时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 提供系统下载招标文件成功截图并加盖单位公章、提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上下载招标文件后在系统中自行下载采购文件，并截图，质疑时与质疑函一并提交。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

- 电子投标文件的组成和顺序

  - 基本目录：

    - 封面；

    - 开标一览表（格式见第三章）；

    - 公开分项报价（格式见第三章）；

    - 远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）；

    - 法定代表人授权委托书及法人身份证明（如有授权）（格式见第三章）。

  - 资格条件：

    - 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

    - 投标承诺函（格式见第三章）；

    - 投标人情况表（格式见第三章）；

    - 第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）。

  - 符合性条件

    - 投标文件的声明函；

    - 商务偏离表、技术偏离表；

  - 综合评审评分项：

    - 评审所需的相关证明材料（技术方案、人员配置、业绩等）。

  - 价格折扣文件格式：

    - 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

    - 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

13.5.3监狱企业证明文件（如有）。

以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；

- 投标文件编制说明

  - 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

  - 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。

  - 投标单位按规定编制投标文件，网络投标文件中需要盖单位公章的地方必须盖投标单位电子签章或上传盖章扫描件，若未按上述要求签署的投标文件评标专家将有权拒绝。

  - 各投标单位均应提供相关的资料作出相应的对比供专家评判。如果因为评标资料不全或上传的评标资料扫描件模糊而造成的评审扣分由投标单位自行承担后果。

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。

- 投标报价

投标单位对本项目的报价应包括全部所需劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维护、垃圾清扫和搬运、成品保护、运至最终目的地的运输、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

  - 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标文件的有效期

  - 自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的递交

- 投标文件：

  - 电子投标文件的提交请按苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/下载中心供应商投标工具客户端操作手册要求进行。

- 投标截止时间

  - 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。

  - 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。

  - 投标人应在开标前携带数字证书（CA）参加投标，否则做无效投标。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标文件的修改应在网上投标截止时间前进行。

  - 网上投标截止时间后至开标前，投标人可以撤回投标。

  - 开标后投标人不得撤回投标。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持，买方代表及有关工作人员参加。

  - 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带数字证书（CA）签名报到，未携带数字证书（CA）准时参加开标会议的，数字证书（CA）密码输入错误达到10次或输入时间超过10分钟的，均视为无效投标。

  - 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

    - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 资格审查、信用查询

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查, 未通过资格审查的审查的视为无效投标。

  - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

    - 查询时间：进入评审环节前。

    - 查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

    - 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者招标代理人应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人依法组建。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

    - 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

    - 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

    - 参与评标报告的起草。

    - 配合财政部门的投诉处理工作。

    - 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

  - 评标内容的保密

    - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

    - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

    - 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

    - 评标委员会不向落标人解释原因。

- 对投标人及投标文件的审核

  - 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

    - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列投标文件为无效投标：

    - 与招标文件有重大偏离。

    - 投标人的报价是选择性的。

    - 投标人的报价只报了部分内容。

    - 投标报价超过预算的。

    - 不具备招标文件中规定的资格要求。

    - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同供应商的投标文件异常一致。

    - 不同供应商的投标文件相互混装。

    - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号和技术参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

    - 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

- 投标的澄清

  - 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

  - 必要时招标代理人可要求就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人的法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。

  - 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

- 废标

  - 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。

  - 评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标单位。经评标委员会评审并确定中标单位后，招标人将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。招标人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告公告期限届满之日起七个工作日后向招标人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，招标人有权对该质疑不予答复。如在公示期内发现中标候选单位不具备投标或预中标资格，将取消其预中标资格。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

  - 评标委员会有权评定中标，同时也有权拒绝任何或所有投标者中标。

- 合同授予标准

  - 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标单位发送中标通知书。

  - 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 合同的签订

  - 中标单位应按中标通知书中规定的期限，与甲方签订合同。

  - 签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 履约保证金（如有）

  - 中标的投标人应按《投标邀请函》中的规定提交履约保证金。

  - 履约保证金（无息）将在乙方履行完合同并经验收合格后，凭乙方的收款收据在五个工作日内退返乙方。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

- 其他事项

- 中标服务费

  - 中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在中标公示结束后三天内付清。

按差额定率累进法计算收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；

  - 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

  - 按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文档结构表格

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 投标函 | 投标文件的声明函 | 投标文件的声明函 |
|  | 投标承诺函 | 投标承诺函 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权委托书 |
|  | 投标函 | 投标函 |
|  | 开标一览表 | 开标一览表 |
|  | 投标报价表 | 投标报价表 |
|  | 偏离表（商务） | 偏离表（商务）： |
|  | 偏离表（技术） | 偏离表（技术）： |
|  | 投标单位情况表 | 投标单位情况表 |
|  | 远程参与开标会议诚信承诺书 | 远程参与开标会议诚信承诺书 |

## 投标文件的声明函

投标文件的声明函

大洲设计咨询集团有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年　	 月 	日

## 投标承诺函

投标承诺函

致：___________________________(采购人名称）

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

7.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

8.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

9.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日期：      年     月     日

无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

大洲设计咨询集团有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日 期：

## 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加大洲设计咨询集团有限公司组织实施的编号为              号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

被授权人：（签字）

年  月  日

## 投标函

投标函

：

我们在苏州市政府采购网上获知贵公司         号的招标采购信息，经仔细阅读和研究，决定购买标书并参加投标。

1．我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的            整个工程的安装或指导安装、人工、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。明细见《投标报价表》。

2．如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

4．我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。

5.我们同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

6．我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

7．我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8．我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

9．如果我们中标，我们愿意在签订合同时按预算金额支付中标服务费(以累计法收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%)。

10．综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

## 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 投标报价表

2025年度张浦镇动迁小区高层建筑消防设施提升项目投标报价表

| 序号 | 专业/系统 | 项目名称 | 方式 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警主机 | 维修 | 火灾自动报警主机维修 | 台 | 2.00 |  |  | 多线盘，打印机，2条回路板故障，屏幕不显示。 |
| 2 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警主机 | 更换（拆除原点位，新增） | 包括火灾报警控制器(联动型)(带手动控制盘)、图形显示装置、DC24V备用电源，备用电源UPS、消防设备紧急启动盘 | 台 | 1.00 |  |  | 回路：19回路，24V电源盘，广播主机+功放600W，40个多线盘，电话主机，联网板，电池。 |
| 3 | 火灾自动报警系统 | 报警系统CRT图形显示器（更换及图纸点位调试） | 更换（拆除原点位，新增） | 报警系统CRT图形显示器更换 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 火灾自动报警系统 | 端子箱 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 5 | 火灾自动报警系统 | 烟感 | 更换（拆除原点位，新增） | 普通烟感，含底座，与原来系统兼容 | 个 | 1,300.00 |  |  |  |
| 6 | 火灾自动报警系统 | 烟感 | 更换（拆除原点位，新增） | 4G烟感，含底座，与原来系统兼容 | 个 | 814.00 |  |  |  |
| 7 | 火灾自动报警系统 | 温感 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 120.00 |  |  |  |
| 8 | 火灾自动报警系统 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 140.00 |  |  |  |
| 9 | 火灾自动报警系统 | 声光 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 140.00 |  |  |  |
| 10 | 火灾自动报警系统 | 广播 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 150.00 |  |  |  |
| 11 | 火灾自动报警系统 | 输入模块 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 140.00 |  |  |  |
| 12 | 火灾自动报警系统 | 输入/输出模块 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 130.00 |  |  |  |
| 13 | 火灾自动报警系统 | 消防电源监控模块 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 80.00 |  |  |  |
| 14 | 火灾自动报警系统 | 电气火灾监控模块 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 80.00 |  |  |  |
| 15 | 火灾自动报警系统 | 电话分机 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 火灾自动报警系统 | 消火栓按钮 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 130.00 |  |  |  |
| 17 | 火灾自动报警系统 | 隔离模块 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 85.00 |  |  |  |
| 18 | 火灾自动报警系统 | 楼层显示器 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 台 | 50.00 |  |  |  |
| 19 | 火灾自动报警系统 | 远程液位显示装置 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 20 | 火灾自动报警系统 | 钢制接线盒 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 600.00 |  |  |  |
| 21 | 火灾自动报警系统 | 总线盘 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 块 | 4.00 |  |  |  |
| 22 | 火灾自动报警系统 | 消防广播功率放大器 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容，JB-TG-JBF-11S | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 火灾自动报警系统 | 风机控制线路 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 15.00 |  |  |  |
| 24 | 火灾自动报警系统 | 报警总线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 35.00 |  |  |  |
| 25 | 火灾自动报警系统 | 电源线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 30.00 |  |  |  |
| 26 | 火灾自动报警系统 | 广播线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 25.00 |  |  |  |
| 27 | 火灾自动报警系统 | 电话线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 13.00 |  |  |  |
| 28 | 火灾自动报警系统 | 防火门线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 10.00 |  |  |  |
| 29 | 火灾自动报警系统 | 电气火灾监控线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 10.00 |  |  |  |
| 30 | 火灾自动报警系统 | 消防电源监控线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 10.00 |  |  |  |
| 31 | 火灾自动报警系统 | 消防泵控制柜反馈线路检修 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容，检修线路包括压力开关线路、液位控制线路、流量开关线路等由消防控制柜接至消控室的线路（按照控制箱数量） | 台 | 6.00 |  |  |  |
| 32 | 火灾自动报警系统 | 消防泵控制柜继电器更换 | 更换（拆除原点位，新增） | 消防泵控制柜继电器更换（按照控制箱数量） | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 33 | 火灾自动报警系统 | JDG20管 | 新增 | DN20，明配 | 米 | 5,600.00 |  |  |  |
| 34 | 火灾自动报警系统 | 电线 | 新增 | ZR-RVS-2*1.5 | 米 | 6,200.00 |  |  |  |
| 35 | 火灾自动报警系统 | 管道支吊架 | 新增 | 管道支吊架的制作安装+除锈刷油 | kg | 1,610.00 |  |  |  |
| 36 | 火灾自动报警系统 | 开挖与回填 | 新增 | 宽0.5米，深1米 | 米 | 300.00 |  |  |  |
| 37 | 火灾自动报警系统 | 波纹管 | 新增 | PE管φ50，埋地敷设 | 米 | 300.00 |  |  |  |
| 38 | 火灾自动报警系统 | 路面修复 | 新增 | 10cm碎石铺设，20cmC30现浇混凝土，冷媒沥青路面 | 米 | 300.00 |  |  |  |
| 39 | 火灾自动报警系统 | 系统调试 | 新增 | 各个小区分别调试，包括防火门系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统以及火灾自动报警系统的调试 | 系统 | 10.00 |  |  |  |
| 40 | 自动喷水灭火系统 | 管道 | 更换（拆除原安装，新增） | 镀锌钢管DN150 | 米 | 100.00 |  |  |  |
| 41 | 自动喷水灭火系统 | 管道 | 更换（拆除原安装，新增） | 镀锌钢管DN100 | 米 | 100.00 |  |  |  |
| 42 | 自动喷水灭火系统 | 管道 | 更换（拆除原安装，新增） | 镀锌钢管DN65 | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 43 | 自动喷水灭火系统 | 管道 | 更换（拆除原安装，新增） | 镀锌钢管DN50 | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 44 | 自动喷水灭火系统 | 管道 | 更换（拆除原安装，新增） | 镀锌钢管DN25 | 米 | 400.00 |  |  |  |
| 45 | 自动喷水灭火系统 | 管道除锈刷油 | 新增 | 消防管道除锈刷油 | ㎡ | 207.50 |  |  |  |
| 46 | 自动喷水灭火系统 | 信号蝶阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN150 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 47 | 自动喷水灭火系统 | 涡轮蝶阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN50 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 48 | 自动喷水灭火系统 | 涡轮蝶阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN150 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 49 | 自动喷水灭火系统 | 涡轮蝶阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN100 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 50 | 自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN150 | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 51 | 自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀警铃 | 更换（拆除原点位，新增） | DN20 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 52 | 自动喷水灭火系统 | 水流指示器 | 更换（拆除原点位，新增） | DN150 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 53 | 自动喷水灭火系统 | 水流指示器 | 更换（拆除原点位，新增） | DN100 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 54 | 自动喷水灭火系统 | 减压孔板 | 更换（拆除原点位，新增） | DN150 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 55 | 自动喷水灭火系统 | 减压孔板 | 更换（拆除原点位，新增） | DN100 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 56 | 自动喷水灭火系统 | 末端试水装置 | 更换（拆除原点位，新增） | DN25 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 57 | 自动喷水灭火系统 | 管网低压压力开关 | 更换（拆除原点位，新增） | DN20 | 个 | 13.00 |  |  |  |
| 58 | 自动喷水灭火系统 | 控制柜 | 新增功能 | 增加低压压力自动启泵的功能 | 项 | 3.00 |  |  |  |
| 59 | 自动喷水灭火系统 | 压力开关至泵房喷淋控制柜线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 9.00 |  |  |  |
| 60 | 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 更换（拆除原点位，新增） | 喷头DN25 | 个 | 1,500.00 |  |  |  |
| 61 | 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 维修 | 喷头维修，清洗 | 个 | 500.00 |  |  |  |
| 62 | 自动喷水灭火系统 | 系统调试 | 新增 | 各个小区分别调试 | 系统 | 6.00 |  |  |  |
| 63 | 消火栓系统 | 消火栓箱 | 更换（拆除原点位，新增） | 800*650*240，DN65旋转栓口一个,DN65 L=25m内衬里水带一条,φ19喷枪,消防软管卷盘1个，(JPS1.6-19,L=30m） | 套 | 120.00 |  |  |  |
| 64 | 消火栓系统 | 消火栓门框 | 更换（拆除原点位，新增） | 消火栓门框（更换/拆除） | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 65 | 消火栓系统 | 消火栓栓头 | 更换（拆除原点位，新增） | 65旋转栓口一个,DN65 L=25m内衬里水带一条,φ19喷枪 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 66 | 消火栓系统 | 消防软管卷盘 | 更换（拆除原点位，新增） | 消防软管卷盘1个，(JPS1.6-19,L=30m,φ6喉嘴） | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 67 | 消火栓系统 | 消火栓箱防腐处理 | 新增 | 消火栓箱防腐处理 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 68 | 消火栓系统 | 灭火器 | 更换（拆除原点位，新增） | 箱内配磷酸铵盐灭火器MF/ABC4*2 | 套 | 80.00 |  |  |  |
| 69 | 消火栓系统 | 灭火器 | 更换（拆除原点位，新增） | 箱内配磷酸铵盐灭火器MF/ABC3*2 | 套 | 40.00 |  |  |  |
| 70 | 消火栓系统 | 消火栓管网漏水（测漏、维修） | 维修 |  | 处 | 5.00 |  |  |  |
| 71 | 消火栓系统 | 系统试压、调试 | 新增 | 各个小区分别调试 | 项 | 6.00 |  |  |  |
| 72 | 屋顶稳压系统 | 楼顶水箱生锈 | 更换（拆除原安装，新增） | 304不锈钢水箱 | m³ | 40.00 |  |  |  |
| 73 | 屋顶稳压系统 | 楼顶水箱拆除、搬运 | 新增 | 楼顶水箱拆除、搬运，考虑残值回收 | m³ | 40.00 |  |  |  |
| 74 | 屋顶稳压系统 | 稳压泵 | 更换（拆除原点位，新增） | 2.2KW,流量2L/S，扬程45米，含水泵基础槽钢制作安装，满足原系统各项参数 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 75 | 屋顶稳压系统 | 蝶阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN150 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 76 | 屋顶稳压系统 | 止回阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN100 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 77 | 屋顶稳压系统 | 止回阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN50 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 78 | 屋顶稳压系统 | 明杆闸阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN100 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 79 | 屋顶稳压系统 | 明杆闸阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN50 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 80 | 屋顶稳压系统 | 软接头 | 更换（拆除原点位，新增） | DN50 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 81 | 屋顶稳压系统 | 流量开关 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 82 | 屋顶稳压系统 | 压力表 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 83 | 屋顶稳压系统 | 电接点压力表 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 84 | 屋顶稳压系统 | 保温 | 更换（拆除原点位，新增） | 屋顶外露的管道以及设备进行保温，B1级橡塑保温50mm，铝皮保护层0.5mm | m³ | 4.00 |  |  |  |
| 85 | 屋顶稳压系统 | 控制柜 | 更换（拆除原点位，新增） |  | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 86 | 消防水泵房 | 消防水池检查 | 新增 | 消防水池检查、清洗、防水层维护等 | 项 | 2.00 |  |  |  |
| 87 | 消防水泵房 | 液位传感器 | 维修 | 与原来系统兼容 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 88 | 消防水泵房 | 液位传感器 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 89 | 消防水泵房 | 泵房内水泵维修、检查、保养 |  | 泵房内水泵维修、检查、保养 | 项 | 2.00 |  |  |  |
| 90 | 消防水泵房 | 风机及消防泵消防控制柜主备电切换装置 | 更换（拆除原点位，新增） | 风机及消防泵消防控制柜主备电切换装置 | 台 | 10.00 |  |  |  |
| 91 | 消防水泵房 | 水泵控制柜故障切换装置 | 更换（拆除原点位，新增） | 水泵控制柜故障切换装置 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 92 | 室外消防 | 消防水泵接合器 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 套 | 18.00 |  |  |  |
| 93 | 室外消防 | 消防水泵接合器 | 维修 | 与原来系统兼容 | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 94 | 应急照明疏散 指示系统 | 应急集中照明电源维修 | 维修 | 与原来系统兼容 | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 95 | 应急照明疏散指示系统 | 应急集中照明电源维修更换 | 更换（拆除原点位，新增） | 型号综合 | 台 | 8.00 |  |  |  |
| 96 | 应急照明疏散指示系统 | 线路检修 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容（应急集中照明电源-末端标识灯、应急灯） | 路 | 31.00 |  |  |  |
| 97 | 应急照明疏散指示系统 | 线路检修 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容（应急照明控制器-应急集中照明电源） | 路 | 5.00 |  |  |  |
| 98 | 应急照明疏散指示系统 | 疏散指示灯 | 更换（拆除原点位，新增） | 220V | 个 | 1,280.00 |  |  |  |
| 99 | 应急照明疏散指示系统 | 安全出口 | 更换（拆除原点位，新增） | 220V | 个 | 410.00 |  |  |  |
| 100 | 应急照明疏散指示系统 | 应急灯 | 更换（拆除原点位，新增） | 220V，壁挂安装 | 个 | 700.00 |  |  |  |
| 101 | 应急照明疏散指示系统 | 钢制接线盒 | 新增 | 钢制接线盒 | 个 | 600.00 |  |  |  |
| 102 | 应急照明疏散指示系统 | 电源线 | 更换（拆除原点位，新增） | NH-BV-2.5 | 米 | 6,300.00 |  |  |  |
| 103 | 应急照明疏散指示系统 | JDG20管 | 新增 | DN20，明配 | 米 | 1,900.00 |  |  |  |
| 104 | 应急照明疏散指示系统 | 管道支吊架 | 新增 | 管道支吊架的制作安装+除锈刷油 | kg | 1,855.00 |  |  |  |
| 105 | 防排烟系统 | 配电箱 | 更换（拆除原点位，新增） | 风机控制箱 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 106 | 防排烟系统 | 风机 | 更换（拆除原点位，新增） | 15KW，含设备支吊架以及刷油 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 107 | 防排烟系统 | 防火阀 | 更换（拆除原点位，新增） | 280℃防火阀1500*800 | 台 | 13.00 |  |  |  |
| 108 | 防排烟系统 | 防火阀 | 更换（拆除原点位，新增） | 280℃防火阀630*320 | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 109 | 防排烟系统 | 防火阀联动测试 | 更换（拆除原点位，新增） | 防火阀联动测试 | 台 | 18.00 |  |  |  |
| 110 | 防排烟系统 | 正压送风口 | 更换（拆除原点位，新增） | 规格综合 | 个 | 650.00 |  |  |  |
| 111 | 防排烟系统 | 无纺布（软连接） | 更换（拆除原点位，新增） | 无纺布（软连接） | ㎡ | 108.00 |  |  |  |
| 112 | 防排烟系统 | 加固风管支吊架 | 新增 | 风管支吊架的制作安装+除锈刷油 | kg | 8,750.40 |  |  |  |
| 113 | 防排烟系统 | 排烟管道 | 更换（拆除原安装，新增） | 镀锌铁皮1.0mm，风管的制作安装 | ㎡ | 620.00 |  |  |  |
| 114 | 防排烟系统 | 排烟风管除锈防腐（风管维修） | 维修 | 排烟风管除锈防腐 | ㎡ | 860.00 |  |  |  |
| 115 | 防排烟系统 | 系统调试 | 新增 |  | 系统 | 4.00 |  |  |  |
| 116 | 防火门维修以及防火封堵 | 防火门闭门器 | 更换（拆除原点位，新增） | 规格综合 | 个 | 278.00 |  |  |  |
| 117 | 防火门维修以及防火封堵 | 防火门闭门器 | 维修 | 规格综合 | 个 | 100.00 |  |  |  |
| 118 | 防火门维修以及防火封堵 | 防火卷帘门电机 | 维修 | 防火卷帘门电机维修 | 台 | 9.00 |  |  |  |
| 119 | 防火门维修以及防火封堵 | 防火卷帘门电源 | 更换（拆除原点位，新增） | 防火卷帘门电源更换 | 条 | 20.00 |  |  |  |
| 120 | 防火门维修以及防火封堵 | 防火卷帘门控制柜 | 更换（拆除原点位，新增） | 防火卷帘门控制柜更换 | 台 | 8.00 |  |  |  |
| 121 | 防火门维修以及防火封堵 | 卷帘门轨道 | 更换（拆除原安装，新增） | 卷帘门轨道更换 | 米 | 78.00 |  |  |  |
| 122 | 防火门维修以及防火封堵 | 管道井封堵 | 新增 | 管道井封堵，防火泥以及防火板 | 处 | 730.00 |  |  |  |
| 123 | 防火门维修以及防火封堵 | 防火门封堵 | 新增 | 防火门封堵 | 樘 | 100.00 |  |  |  |
| 124 | 防火门维修以及防火封堵 | 风机房防火封堵 | 新增 | 风机房防火封堵 | 处 | 14.00 |  |  |  |
| 125 | 防火门维修以及防火封堵 | 木质防火门维修 | 维修 | 规格综合，所涉及门扇维修、门框加固、五金配件维修、密封条维修、防火涂料等，按照洞口尺寸 | ㎡ | 356.32 |  |  |  |
| 126 | 防火门维修以及防火封堵 | 铁质防火门维修 | 维修 | 规格综合，所涉及门扇维修、门框加固、五金配件维修、密封条维修、防火涂料等，按照洞口尺寸 | ㎡ | 20.00 |  |  |  |
| 127 | 防火门维修以及防火封堵 | 钢塑防火门维修 | 维修 | 规格综合，所涉及门扇维修、门框加固、五金配件维修、密封条维修、防火涂料等，按照洞口尺寸 | ㎡ | 20.00 |  |  |  |
| 128 | 防火门维修以及防火封堵 | 摇杆式排烟窗维修 | 维修 | 规格综合，所涉及窗户维修、窗框加固、五金配件维修、密封条维修等，按照洞口尺寸 | ㎡ | 300.00 |  |  |  |
| 129 | 防火门维修以及防火封堵 | 摇杆式排烟窗 | 更换（拆除原安装，新增） | 规格综合，按照洞口尺寸 | ㎡ | 100.00 |  |  |  |
| 130 | 防火门维修以及防火封堵 | 木质防火门 | 更换（拆除原安装，新增） | 规格综合，按照洞口尺寸 | ㎡ | 1,050.48 |  |  |  |
| 131 | 防火门维修以及防火封堵 | 铁质防火门 | 更换（拆除原安装，新增） | 规格综合，按照洞口尺寸 | ㎡ | 60.00 |  |  |  |
| 132 | 防火门维修以及防火封堵 | 钢塑防火门 | 更换（拆除原安装，新增） | 规格综合，按照洞口尺寸 | ㎡ | 60.00 |  |  |  |
| 133 | 零星维修 | 墙面抹灰 | 新增 | 基本符合原表面整体视觉效果 | ㎡ | 300.00 |  |  |  |
| 134 | 零星维修 | 墙面开槽 | 新增 | 沟槽宽度30-50mm | 米 | 400.00 |  |  |  |
| 135 | 零星维修 | 墙面开洞 | 新增 | DN100 | 个 | 70.00 |  |  |  |
| 136 | 零星维修 | 墙面开洞 | 新增 | DN50 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 137 | 零星维修 | 阀门标识 | 新增 | 各个系统的阀门标识，按照系统分别列项 | 项 | 5.00 |  |  |  |
| 138 | 智能化 | 可视化红外摄像机 | 新增 | 带AI算法，含深化设计等费用 | 台 | 150.00 |  |  |  |
| 139 | 智能化 | 存储卡 | 新增 | 128GB TF（MicroSD）内存卡U3 V30 A2 4K 读170MB/s | 张 | 150.00 |  |  |  |
| 140 | 智能化 | 电源适配器 | 新增 | XED-3013S-3C（DC12V3A） | 台 | 150.00 |  |  |  |
| 141 | 智能化 | 摄像机支架 | 新增 | 摄像机支架 | 套 | 150.00 |  |  |  |
| 142 | 智能化 | 监控立杆（含地笼、接地） | 新增 | 3-3.5米/整体热镀锌喷塑工艺，壁厚不小于2mm | 根 | 30.00 |  |  |  |
| 143 | 智能化 | 监控设备箱 | 新增 | 400*300*220/镀锌喷漆（含设备安装导轨、logo标识定制） | 个 | 75.00 |  |  |  |
| 144 | 智能化 | 漏电保护开关 | 新增 | LBE3-63E/32A-2P （2P，32A） | 只 | 75.00 |  |  |  |
| 145 | 智能化 | 电源插排 | 新增 | GN-314W（三位五孔插线排） | 个 | 75.00 |  |  |  |
| 146 | 智能化 | 浪涌保护器 | 新增 | NXU-ⅡG-40kA/275V-2P （2P，40KA） | 只 | 75.00 |  |  |  |
| 147 | 智能化 | 网络交换机 | 新增 | MIB12G-8EG-ENR（工业级） | 台 | 30.00 |  |  |  |
| 148 | 智能化 | 网络交换机 | 新增 | MIB12G-5EG-ENR（工业级） | 台 | 30.00 |  |  |  |
| 149 | 智能化 | 超五类网线 | 新增 | CAT5E | 米 | 4,500.00 |  |  |  |
| 150 | 智能化 | 电源线 | 新增 | RVV2*1.0 | 米 | 4,500.00 |  |  |  |
| 151 | 智能化 | 管材 | 新增 | PVC管φ25 | 米 | 4,500.00 |  |  |  |
| 152 | 智能化 | 管材 | 新增 | PE管φ32 | 米 | 1,000.00 |  |  |  |
| 153 | 智能化 | 室外管路开挖 | 新增 | 视现场环境定制开挖，综合考虑道路恢复、挖填土方以及外运 | 米 | 350.00 |  |  |  |
| 154 | 智能化 | 接入授权 | 新增 | 平台接入授权 | 路 | 150.00 |  |  |  |
| 155 | 智能化 | 传输链路 | 新增 | 运营商链路（3年） | 条 | 150.00 |  |  |  |
| 156 | 智能化 | 安装调试服务 | 新增 | 安装调试服务内容包括管路敷设、管内穿线、设备安装、设备调试、平台接入调试等内容 | 项 | 1.00 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

## 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

附件

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 附件残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

## 偏离表（商务）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期（服务期） |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

## 偏离表（技术）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的物 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………（根据采购内容自行列明） |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

## 投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 职工“三险”缴纳情况 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

## 远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致: (采购人)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

授权委托人(签名):

日期：    年     月     日

# 第四章  招标书

受昆山市张浦镇人民政府的委托，大洲设计咨询集团有限公司作为招标代理人，为采购单位拟采购的2025年度张浦镇动迁小区高层建筑消防设施提升项目进行国内公开招标。

一、项目编号：JSZC-320583-JSDZ-G2025-0040

二、招标项目名称：2025年度张浦镇动迁小区高层建筑消防设施提升项目

三、采购清单:

| 序号 | 专业/系统 | 项目名称 | 方式 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警主机 | 维修 | 火灾自动报警主机维修 | 台 | 2.00 |  |  | 多线盘，打印机，2条回路板故障，屏幕不显示。 |
| 2 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警主机 | 更换（拆除原点位，新增） | 包括火灾报警控制器(联动型)(带手动控制盘)、图形显示装置、DC24V备用电源，备用电源UPS、消防设备紧急启动盘 | 台 | 1.00 |  |  | 回路：19回路，24V电源盘，广播主机+功放600W，40个多线盘，电话主机，联网板，电池。 |
| 3 | 火灾自动报警系统 | 报警系统CRT图形显示器（更换及图纸点位调试） | 更换（拆除原点位，新增） | 报警系统CRT图形显示器更换 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 火灾自动报警系统 | 端子箱 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 5 | 火灾自动报警系统 | 烟感 | 更换（拆除原点位，新增） | 普通烟感，含底座，与原来系统兼容 | 个 | 1,300.00 |  |  |  |
| 6 | 火灾自动报警系统 | 烟感 | 更换（拆除原点位，新增） | 4G烟感，含底座，与原来系统兼容 | 个 | 814.00 |  |  |  |
| 7 | 火灾自动报警系统 | 温感 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 120.00 |  |  |  |
| 8 | 火灾自动报警系统 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 140.00 |  |  |  |
| 9 | 火灾自动报警系统 | 声光 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 140.00 |  |  |  |
| 10 | 火灾自动报警系统 | 广播 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 150.00 |  |  |  |
| 11 | 火灾自动报警系统 | 输入模块 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 140.00 |  |  |  |
| 12 | 火灾自动报警系统 | 输入/输出模块 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 130.00 |  |  |  |
| 13 | 火灾自动报警系统 | 消防电源监控模块 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 80.00 |  |  |  |
| 14 | 火灾自动报警系统 | 电气火灾监控模块 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 80.00 |  |  |  |
| 15 | 火灾自动报警系统 | 电话分机 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 火灾自动报警系统 | 消火栓按钮 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 130.00 |  |  |  |
| 17 | 火灾自动报警系统 | 隔离模块 | 更换（拆除原点位，新增） | 含底座，与原来系统兼容 | 个 | 85.00 |  |  |  |
| 18 | 火灾自动报警系统 | 楼层显示器 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 台 | 50.00 |  |  |  |
| 19 | 火灾自动报警系统 | 远程液位显示装置 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 20 | 火灾自动报警系统 | 钢制接线盒 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 600.00 |  |  |  |
| 21 | 火灾自动报警系统 | 总线盘 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 块 | 4.00 |  |  |  |
| 22 | 火灾自动报警系统 | 消防广播功率放大器 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容，JB-TG-JBF-11S | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 火灾自动报警系统 | 风机控制线路 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 15.00 |  |  |  |
| 24 | 火灾自动报警系统 | 报警总线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 35.00 |  |  |  |
| 25 | 火灾自动报警系统 | 电源线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 30.00 |  |  |  |
| 26 | 火灾自动报警系统 | 广播线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 25.00 |  |  |  |
| 27 | 火灾自动报警系统 | 电话线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 13.00 |  |  |  |
| 28 | 火灾自动报警系统 | 防火门线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 10.00 |  |  |  |
| 29 | 火灾自动报警系统 | 电气火灾监控线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 10.00 |  |  |  |
| 30 | 火灾自动报警系统 | 消防电源监控线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 10.00 |  |  |  |
| 31 | 火灾自动报警系统 | 消防泵控制柜反馈线路检修 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容，检修线路包括压力开关线路、液位控制线路、流量开关线路等由消防控制柜接至消控室的线路（按照控制箱数量） | 台 | 6.00 |  |  |  |
| 32 | 火灾自动报警系统 | 消防泵控制柜继电器更换 | 更换（拆除原点位，新增） | 消防泵控制柜继电器更换（按照控制箱数量） | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 33 | 火灾自动报警系统 | JDG20管 | 新增 | DN20，明配 | 米 | 5,600.00 |  |  |  |
| 34 | 火灾自动报警系统 | 电线 | 新增 | ZR-RVS-2*1.5 | 米 | 6,200.00 |  |  |  |
| 35 | 火灾自动报警系统 | 管道支吊架 | 新增 | 管道支吊架的制作安装+除锈刷油 | kg | 1,610.00 |  |  |  |
| 36 | 火灾自动报警系统 | 开挖与回填 | 新增 | 宽0.5米，深1米 | 米 | 300.00 |  |  |  |
| 37 | 火灾自动报警系统 | 波纹管 | 新增 | PE管φ50，埋地敷设 | 米 | 300.00 |  |  |  |
| 38 | 火灾自动报警系统 | 路面修复 | 新增 | 10cm碎石铺设，20cmC30现浇混凝土，冷媒沥青路面 | 米 | 300.00 |  |  |  |
| 39 | 火灾自动报警系统 | 系统调试 | 新增 | 各个小区分别调试，包括防火门系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统以及火灾自动报警系统的调试 | 系统 | 10.00 |  |  |  |
| 40 | 自动喷水灭火系统 | 管道 | 更换（拆除原安装，新增） | 镀锌钢管DN150 | 米 | 100.00 |  |  |  |
| 41 | 自动喷水灭火系统 | 管道 | 更换（拆除原安装，新增） | 镀锌钢管DN100 | 米 | 100.00 |  |  |  |
| 42 | 自动喷水灭火系统 | 管道 | 更换（拆除原安装，新增） | 镀锌钢管DN65 | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 43 | 自动喷水灭火系统 | 管道 | 更换（拆除原安装，新增） | 镀锌钢管DN50 | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 44 | 自动喷水灭火系统 | 管道 | 更换（拆除原安装，新增） | 镀锌钢管DN25 | 米 | 400.00 |  |  |  |
| 45 | 自动喷水灭火系统 | 管道除锈刷油 | 新增 | 消防管道除锈刷油 | ㎡ | 207.50 |  |  |  |
| 46 | 自动喷水灭火系统 | 信号蝶阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN150 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 47 | 自动喷水灭火系统 | 涡轮蝶阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN50 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 48 | 自动喷水灭火系统 | 涡轮蝶阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN150 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 49 | 自动喷水灭火系统 | 涡轮蝶阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN100 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 50 | 自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN150 | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 51 | 自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀警铃 | 更换（拆除原点位，新增） | DN20 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 52 | 自动喷水灭火系统 | 水流指示器 | 更换（拆除原点位，新增） | DN150 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 53 | 自动喷水灭火系统 | 水流指示器 | 更换（拆除原点位，新增） | DN100 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 54 | 自动喷水灭火系统 | 减压孔板 | 更换（拆除原点位，新增） | DN150 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 55 | 自动喷水灭火系统 | 减压孔板 | 更换（拆除原点位，新增） | DN100 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 56 | 自动喷水灭火系统 | 末端试水装置 | 更换（拆除原点位，新增） | DN25 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 57 | 自动喷水灭火系统 | 管网低压压力开关 | 更换（拆除原点位，新增） | DN20 | 个 | 13.00 |  |  |  |
| 58 | 自动喷水灭火系统 | 控制柜 | 新增功能 | 增加低压压力自动启泵的功能 | 项 | 3.00 |  |  |  |
| 59 | 自动喷水灭火系统 | 压力开关至泵房喷淋控制柜线 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容 | 路 | 9.00 |  |  |  |
| 60 | 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 更换（拆除原点位，新增） | 喷头DN25 | 个 | 1,500.00 |  |  |  |
| 61 | 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 维修 | 喷头维修，清洗 | 个 | 500.00 |  |  |  |
| 62 | 自动喷水灭火系统 | 系统调试 | 新增 | 各个小区分别调试 | 系统 | 6.00 |  |  |  |
| 63 | 消火栓系统 | 消火栓箱 | 更换（拆除原点位，新增） | 800*650*240，DN65旋转栓口一个,DN65 L=25m内衬里水带一条,φ19喷枪,消防软管卷盘1个，(JPS1.6-19,L=30m） | 套 | 120.00 |  |  |  |
| 64 | 消火栓系统 | 消火栓门框 | 更换（拆除原点位，新增） | 消火栓门框（更换/拆除） | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 65 | 消火栓系统 | 消火栓栓头 | 更换（拆除原点位，新增） | 65旋转栓口一个,DN65 L=25m内衬里水带一条,φ19喷枪 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 66 | 消火栓系统 | 消防软管卷盘 | 更换（拆除原点位，新增） | 消防软管卷盘1个，(JPS1.6-19,L=30m,φ6喉嘴） | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 67 | 消火栓系统 | 消火栓箱防腐处理 | 新增 | 消火栓箱防腐处理 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 68 | 消火栓系统 | 灭火器 | 更换（拆除原点位，新增） | 箱内配磷酸铵盐灭火器MF/ABC4*2 | 套 | 80.00 |  |  |  |
| 69 | 消火栓系统 | 灭火器 | 更换（拆除原点位，新增） | 箱内配磷酸铵盐灭火器MF/ABC3*2 | 套 | 40.00 |  |  |  |
| 70 | 消火栓系统 | 消火栓管网漏水（测漏、维修） | 维修 |  | 处 | 5.00 |  |  |  |
| 71 | 消火栓系统 | 系统试压、调试 | 新增 | 各个小区分别调试 | 项 | 6.00 |  |  |  |
| 72 | 屋顶稳压系统 | 楼顶水箱生锈 | 更换（拆除原安装，新增） | 304不锈钢水箱 | m³ | 40.00 |  |  |  |
| 73 | 屋顶稳压系统 | 楼顶水箱拆除、搬运 | 新增 | 楼顶水箱拆除、搬运，考虑残值回收 | m³ | 40.00 |  |  |  |
| 74 | 屋顶稳压系统 | 稳压泵 | 更换（拆除原点位，新增） | 2.2KW,流量2L/S，扬程45米，含水泵基础槽钢制作安装，满足原系统各项参数 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 75 | 屋顶稳压系统 | 蝶阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN150 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 76 | 屋顶稳压系统 | 止回阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN100 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 77 | 屋顶稳压系统 | 止回阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN50 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 78 | 屋顶稳压系统 | 明杆闸阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN100 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 79 | 屋顶稳压系统 | 明杆闸阀 | 更换（拆除原点位，新增） | DN50 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 80 | 屋顶稳压系统 | 软接头 | 更换（拆除原点位，新增） | DN50 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 81 | 屋顶稳压系统 | 流量开关 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 82 | 屋顶稳压系统 | 压力表 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 83 | 屋顶稳压系统 | 电接点压力表 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 84 | 屋顶稳压系统 | 保温 | 更换（拆除原点位，新增） | 屋顶外露的管道以及设备进行保温，B1级橡塑保温50mm，铝皮保护层0.5mm | m³ | 4.00 |  |  |  |
| 85 | 屋顶稳压系统 | 控制柜 | 更换（拆除原点位，新增） |  | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 86 | 消防水泵房 | 消防水池检查 | 新增 | 消防水池检查、清洗、防水层维护等 | 项 | 2.00 |  |  |  |
| 87 | 消防水泵房 | 液位传感器 | 维修 | 与原来系统兼容 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 88 | 消防水泵房 | 液位传感器 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 89 | 消防水泵房 | 泵房内水泵维修、检查、保养 |  | 泵房内水泵维修、检查、保养 | 项 | 2.00 |  |  |  |
| 90 | 消防水泵房 | 风机及消防泵消防控制柜主备电切换装置 | 更换（拆除原点位，新增） | 风机及消防泵消防控制柜主备电切换装置 | 台 | 10.00 |  |  |  |
| 91 | 消防水泵房 | 水泵控制柜故障切换装置 | 更换（拆除原点位，新增） | 水泵控制柜故障切换装置 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 92 | 室外消防 | 消防水泵接合器 | 更换（拆除原点位，新增） | 与原来系统兼容 | 套 | 18.00 |  |  |  |
| 93 | 室外消防 | 消防水泵接合器 | 维修 | 与原来系统兼容 | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 94 | 应急照明疏散 指示系统 | 应急集中照明电源维修 | 维修 | 与原来系统兼容 | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 95 | 应急照明疏散指示系统 | 应急集中照明电源维修更换 | 更换（拆除原点位，新增） | 型号综合 | 台 | 8.00 |  |  |  |
| 96 | 应急照明疏散指示系统 | 线路检修 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容（应急集中照明电源-末端标识灯、应急灯） | 路 | 31.00 |  |  |  |
| 97 | 应急照明疏散指示系统 | 线路检修 | 检修 | 线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容（应急照明控制器-应急集中照明电源） | 路 | 5.00 |  |  |  |
| 98 | 应急照明疏散指示系统 | 疏散指示灯 | 更换（拆除原点位，新增） | 220V | 个 | 1,280.00 |  |  |  |
| 99 | 应急照明疏散指示系统 | 安全出口 | 更换（拆除原点位，新增） | 220V | 个 | 410.00 |  |  |  |
| 100 | 应急照明疏散指示系统 | 应急灯 | 更换（拆除原点位，新增） | 220V，壁挂安装 | 个 | 700.00 |  |  |  |
| 101 | 应急照明疏散指示系统 | 钢制接线盒 | 新增 | 钢制接线盒 | 个 | 600.00 |  |  |  |
| 102 | 应急照明疏散指示系统 | 电源线 | 更换（拆除原点位，新增） | NH-BV-2.5 | 米 | 6,300.00 |  |  |  |
| 103 | 应急照明疏散指示系统 | JDG20管 | 新增 | DN20，明配 | 米 | 1,900.00 |  |  |  |
| 104 | 应急照明疏散指示系统 | 管道支吊架 | 新增 | 管道支吊架的制作安装+除锈刷油 | kg | 1,855.00 |  |  |  |
| 105 | 防排烟系统 | 配电箱 | 更换（拆除原点位，新增） | 风机控制箱 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 106 | 防排烟系统 | 风机 | 更换（拆除原点位，新增） | 15KW，含设备支吊架以及刷油 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 107 | 防排烟系统 | 防火阀 | 更换（拆除原点位，新增） | 280℃防火阀1500*800 | 台 | 13.00 |  |  |  |
| 108 | 防排烟系统 | 防火阀 | 更换（拆除原点位，新增） | 280℃防火阀630*320 | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 109 | 防排烟系统 | 防火阀联动测试 | 更换（拆除原点位，新增） | 防火阀联动测试 | 台 | 18.00 |  |  |  |
| 110 | 防排烟系统 | 正压送风口 | 更换（拆除原点位，新增） | 规格综合 | 个 | 650.00 |  |  |  |
| 111 | 防排烟系统 | 无纺布（软连接） | 更换（拆除原点位，新增） | 无纺布（软连接） | ㎡ | 108.00 |  |  |  |
| 112 | 防排烟系统 | 加固风管支吊架 | 新增 | 风管支吊架的制作安装+除锈刷油 | kg | 8,750.40 |  |  |  |
| 113 | 防排烟系统 | 排烟管道 | 更换（拆除原安装，新增） | 镀锌铁皮1.0mm，风管的制作安装 | ㎡ | 620.00 |  |  |  |
| 114 | 防排烟系统 | 排烟风管除锈防腐（风管维修） | 维修 | 排烟风管除锈防腐 | ㎡ | 860.00 |  |  |  |
| 115 | 防排烟系统 | 系统调试 | 新增 |  | 系统 | 4.00 |  |  |  |
| 116 | 防火门维修以及防火封堵 | 防火门闭门器 | 更换（拆除原点位，新增） | 规格综合 | 个 | 278.00 |  |  |  |
| 117 | 防火门维修以及防火封堵 | 防火门闭门器 | 维修 | 规格综合 | 个 | 100.00 |  |  |  |
| 118 | 防火门维修以及防火封堵 | 防火卷帘门电机 | 维修 | 防火卷帘门电机维修 | 台 | 9.00 |  |  |  |
| 119 | 防火门维修以及防火封堵 | 防火卷帘门电源 | 更换（拆除原点位，新增） | 防火卷帘门电源更换 | 条 | 20.00 |  |  |  |
| 120 | 防火门维修以及防火封堵 | 防火卷帘门控制柜 | 更换（拆除原点位，新增） | 防火卷帘门控制柜更换 | 台 | 8.00 |  |  |  |
| 121 | 防火门维修以及防火封堵 | 卷帘门轨道 | 更换（拆除原安装，新增） | 卷帘门轨道更换 | 米 | 78.00 |  |  |  |
| 122 | 防火门维修以及防火封堵 | 管道井封堵 | 新增 | 管道井封堵，防火泥以及防火板 | 处 | 730.00 |  |  |  |
| 123 | 防火门维修以及防火封堵 | 防火门封堵 | 新增 | 防火门封堵 | 樘 | 100.00 |  |  |  |
| 124 | 防火门维修以及防火封堵 | 风机房防火封堵 | 新增 | 风机房防火封堵 | 处 | 14.00 |  |  |  |
| 125 | 防火门维修以及防火封堵 | 木质防火门维修 | 维修 | 规格综合，所涉及门扇维修、门框加固、五金配件维修、密封条维修、防火涂料等，按照洞口尺寸 | ㎡ | 356.32 |  |  |  |
| 126 | 防火门维修以及防火封堵 | 铁质防火门维修 | 维修 | 规格综合，所涉及门扇维修、门框加固、五金配件维修、密封条维修、防火涂料等，按照洞口尺寸 | ㎡ | 20.00 |  |  |  |
| 127 | 防火门维修以及防火封堵 | 钢塑防火门维修 | 维修 | 规格综合，所涉及门扇维修、门框加固、五金配件维修、密封条维修、防火涂料等，按照洞口尺寸 | ㎡ | 20.00 |  |  |  |
| 128 | 防火门维修以及防火封堵 | 摇杆式排烟窗维修 | 维修 | 规格综合，所涉及窗户维修、窗框加固、五金配件维修、密封条维修等，按照洞口尺寸 | ㎡ | 300.00 |  |  |  |
| 129 | 防火门维修以及防火封堵 | 摇杆式排烟窗 | 更换（拆除原安装，新增） | 规格综合，按照洞口尺寸 | ㎡ | 100.00 |  |  |  |
| 130 | 防火门维修以及防火封堵 | 木质防火门 | 更换（拆除原安装，新增） | 规格综合，按照洞口尺寸 | ㎡ | 1,050.48 |  |  |  |
| 131 | 防火门维修以及防火封堵 | 铁质防火门 | 更换（拆除原安装，新增） | 规格综合，按照洞口尺寸 | ㎡ | 60.00 |  |  |  |
| 132 | 防火门维修以及防火封堵 | 钢塑防火门 | 更换（拆除原安装，新增） | 规格综合，按照洞口尺寸 | ㎡ | 60.00 |  |  |  |
| 133 | 零星维修 | 墙面抹灰 | 新增 | 基本符合原表面整体视觉效果 | ㎡ | 300.00 |  |  |  |
| 134 | 零星维修 | 墙面开槽 | 新增 | 沟槽宽度30-50mm | 米 | 400.00 |  |  |  |
| 135 | 零星维修 | 墙面开洞 | 新增 | DN100 | 个 | 70.00 |  |  |  |
| 136 | 零星维修 | 墙面开洞 | 新增 | DN50 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 137 | 零星维修 | 阀门标识 | 新增 | 各个系统的阀门标识，按照系统分别列项 | 项 | 5.00 |  |  |  |
| 138 | 智能化 | 可视化红外摄像机 | 新增 | 带AI算法，含深化设计等费用 | 台 | 150.00 |  |  |  |
| 139 | 智能化 | 存储卡 | 新增 | 128GB TF（MicroSD）内存卡U3 V30 A2 4K 读170MB/s | 张 | 150.00 |  |  |  |
| 140 | 智能化 | 电源适配器 | 新增 | XED-3013S-3C（DC12V3A） | 台 | 150.00 |  |  |  |
| 141 | 智能化 | 摄像机支架 | 新增 | 摄像机支架 | 套 | 150.00 |  |  |  |
| 142 | 智能化 | 监控立杆（含地笼、接地） | 新增 | 3-3.5米/整体热镀锌喷塑工艺，壁厚不小于2mm | 根 | 30.00 |  |  |  |
| 143 | 智能化 | 监控设备箱 | 新增 | 400*300*220/镀锌喷漆（含设备安装导轨、logo标识定制） | 个 | 75.00 |  |  |  |
| 144 | 智能化 | 漏电保护开关 | 新增 | LBE3-63E/32A-2P （2P，32A） | 只 | 75.00 |  |  |  |
| 145 | 智能化 | 电源插排 | 新增 | GN-314W（三位五孔插线排） | 个 | 75.00 |  |  |  |
| 146 | 智能化 | 浪涌保护器 | 新增 | NXU-ⅡG-40kA/275V-2P （2P，40KA） | 只 | 75.00 |  |  |  |
| 147 | 智能化 | 网络交换机 | 新增 | MIB12G-8EG-ENR（工业级） | 台 | 30.00 |  |  |  |
| 148 | 智能化 | 网络交换机 | 新增 | MIB12G-5EG-ENR（工业级） | 台 | 30.00 |  |  |  |
| 149 | 智能化 | 超五类网线 | 新增 | CAT5E | 米 | 4,500.00 |  |  |  |
| 150 | 智能化 | 电源线 | 新增 | RVV2*1.0 | 米 | 4,500.00 |  |  |  |
| 151 | 智能化 | 管材 | 新增 | PVC管φ25 | 米 | 4,500.00 |  |  |  |
| 152 | 智能化 | 管材 | 新增 | PE管φ32 | 米 | 1,000.00 |  |  |  |
| 153 | 智能化 | 室外管路开挖 | 新增 | 视现场环境定制开挖，综合考虑道路恢复、挖填土方以及外运 | 米 | 350.00 |  |  |  |
| 154 | 智能化 | 接入授权 | 新增 | 平台接入授权 | 路 | 150.00 |  |  |  |
| 155 | 智能化 | 传输链路 | 新增 | 运营商链路（3年） | 条 | 150.00 |  |  |  |
| 156 | 智能化 | 安装调试服务 | 新增 | 安装调试服务内容包括管路敷设、管内穿线、设备安装、设备调试、平台接入调试等内容 | 项 | 1.00 |  |  |  |

注：采购预算清单内的工程量为暂估量，甲方（或监理）对乙方提出的完成工程量进行复查并签字确认，最终以甲方（或监理）确认的工程量为准，结算金额=实际工程量*中标综合单价。

# 第五章 合同主要内容

甲方：

地址：

乙方：

地址：

本项目采用公开招标方式，依据中标结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和中标人（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目招标文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同标的

1.项目名称：2025年度张浦镇动迁小区高层建筑消防设施提升项目；

2.项目编号：JSZC-320583-JSDZ-G2025-0040；

3.履约地点：昆山市张浦镇；

4.中标清单：

第二条 合同总价款

合同总价款：                元整，小写￥               。

合同总价应包括全部所需劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维护、垃圾清扫和搬运、成品保护、运至最终目的地的运输、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第三条 付款方式

付款方式：进度款按完成投资额的60%支付，余款于项目完成（结算评审）满一年后每年支付10%，结算金额=实际工程量*中标综合单价。

注：采购预算清单内的工程量为暂估量，甲方（或监理）对乙方提出的完成工程量进行复查并签字确认，最终以甲方（或监理）确认的工程量为准；

第四条 合同履行要求

1.合同履行期限：一年；

2.售后服务：按照中标文件承诺的售后服务执行；

3.质保期：本项目免费质保期自最终验收合格之日起计算，免费质保期为贰年。

4.颜色与式样、储放和保护：

4.1颜色以甲方提供或确定的色样为准。

4.2货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

5.技术条款：乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

6.质量保证：货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

7.货物检测（如有涉及）：

7.1甲方有权委托第三方有资质的检测机构对中标人的生产过程及原材、工艺进行检查检测，检测内容为标书中技术参数要求，包括物品的质地、环保等性能是否达标，对于不按国家有关质量要求、采购人提出的技术及生产工艺要求以及乙方承诺进行生产的，有权提出整改、返工等要求，乙方必须整改到位不得以任何理由拒绝。

7.2产品到达现场后的质量抽查。对于乙方提供的货物，甲方有权要求第三方有资质的检测机构从中随机抽取进行全项检测（抽查几率不大于到货数量的3%），乙方不得指定不得拒绝，检测合格方可交付使用方使用。

7.3对于以上的随机检测费用由乙方承担。

8.本合同应为完整货物及功能的提供：对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

第五条 甲乙双方责任

（一）甲方责任

为项目实施提供必要的场地和便利帮助，按时验收，按时支付合同款项等。

（二）乙方责任

按招标文件及中标文件要求完成本项目内容。

第六条 违约责任及索赔

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，甲方可以加收违约损失赔偿。

3.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应继续履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第5日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60日后，乙方有权终止其在本合同中承担的任务及责任。

6.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成合同约定的内容，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7.如果甲方提出索赔通知后15日内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

8.延期交货时间超过10天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

9.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

10.乙方应在合同约定时间前货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

第七条 不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第八条 争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

3.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第九条 违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

第十条 合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、更正公告、乙方中标的投标文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺以及甲乙双方商定的其他文件等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同壹式肆份，甲乙双方、采购代理机构、备案机构各执壹份，各份具有同等法律效力。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：

法定代表人（授权代表）：

签订日期：

乙方：

法定代表人（授权代表）：

签订日期：

# 第六章  评标方法、采购政策、评分标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标人作为中标人的评标方法。

综合评分的主要因素为：价格、技术方案、信誉、人员配备、业绩、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术部分及其他分值占总分值的比重为70%（权重）。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16 号）的相关规定，投标人所投货物均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，投标人可享受价格扣除政策：

如投标人所投货物均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

如投标人所投货物均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，且提供《中小企业声明函》，则对其投标报价给予20%的扣除；扣除后的投标报价参与价格评审。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的投标人给予价格扣除：

如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的投标人给予价格扣除：

如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供产品有效期内的节能产品认证证书扫描件，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）执行。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评标标准

（一）价格（30分）

1.投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）各标段复审评审指标

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 价格评审指标 | （评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位） | 30 |
| 技术部分 （70分） | 维保方案 | 1、提供完整合理的维保方案和主要技术措施，符合项目实际情况且详细完善的得3分。 2、制定完善的故障处理程序，符合项目实际情况且详细完善的得3分。 3、提供维保风险有效管理措施，符合项目实际情况且详细完善的得3分。 4、提供完整合理的消防培训计划，符合项目实际情况且详细完善的得3分。 | 12 |
|  | 维修方案 | 1、提供各分项项目的完整安装方案，符合本项目实际情况且详细完善的得4分。 2、针对本项目重点、难点分析及提出切实可行的解决方案，符合本项目实际情况且详细完善的得4分。 3、制定安全文明、现场扬尘污染防治措施及环境保护措施，符合本项目实际情况且详细完善的得4分。 4、制定季节性安装、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况的措施，符合本项目实际情况且详细完善的得4分。 | 16 |
|  | 应急措施 | 针对本项目过程中潜在的重大、紧急事项制定切实有效的应急预案，符合项目实际情况且详细完善的得3分。 | 3 |
|  | 响应时效 | 投标人在昆山已有办公场所及仓库或者承诺在中标后设立办公场所及仓库的，得3分（提供相关证明或承诺书扫描件，格式自拟）。 | 3 |
|  | ▲项目人员配备 | 1、投入项目组成员中具有一级注册消防工程师证书的，每有一人得1分，最高得3分。 2、投入项目组成员中具有中级消防员证书或消防设施操作员或建(构)筑物消防员四级的，每有一人得1分，最高得4分。 3、投入项目组成员中具有二级及以上机电工程专业建造师证书，并持有安全B证的，每有一人得1分，最高得2分。 4、投入项目组成员中具有施工员、材料员、质量员、安全员、造价员、资料员，具有相应资格证书的，每有一人得0.5分；上述人员同时具有中级工程师或以上职称的，每有一人得0.5分。本项最高得6分。 （提供相关有效证书及投标人为其缴纳的近三个月连续社保的证明扫描件） | 15 |
|  | ▲类似业绩 | 投标人自2022年4月至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的每提供一个得3分，最高得9分。（提供有效的项目合同扫描件） | 9 |
|  | ▲企业资质 | 投标人具有有效期内的安全生产许可证，同时具有二级消防设施工程专业承包资质的得3分；具有有效期内的安全生产许可证，同时具有一级消防设施工程专业承包资质的得6分。本项最高6分。（提供相关证书扫描件） | 6 |
|  | ▲认证证书 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得6分。（提供相关证书扫描件） | 6 |

备注：

1.为确保货物、服务质量，除价格分外的分值低于该部分总分值75%的视为无效投标。

2.涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

4.本项目不接受分支机构投标，但允许总公司使用其分支机构的人员、证书、业绩、荣誉等参与投标。

5.打“▲”项目为客观分。